## S1_BL20_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-10-31 04:49 | Wait | 495.1 | 495.3 | 494.9 | 494.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 223.6 | 221.4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.93 | 0 | 0 | 20.1 | 149415 | 9224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 04:52 | Wait | 489.2 | 489.4 | 489.1 | 489.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224 | 221.6 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 20.6 | 149415 | 9224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 04:52 | Wait | 489.1 | 489.3 | 489 | 489.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223 | 221.6 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 20.6 | 149415 | 9224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 04:53 | Wait | 498.1 | 498.3 | 497.9 | 496.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224 | 221.4 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 20.9 | 149415 | 9224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 04:54 | Wait | 504.8 | 504.9 | 504.7 | 501.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224.2 | 222.4 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 21 | 149415 | 9224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 04:55 | Wait | 513.9 | 514.1 | 510.9 | 506.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224.6 | 221.8 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 20.8 | 149415 | 9224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 04:56 | Wait | 526 | 526.1 | 517.3 | 513.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224 | 221.6 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 21 | 149415 | 9224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 04:57 | Wait | 538.3 | 538.4 | 525 | 521.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.6 | 220.6 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 21.1 | 149415 | 9224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 04:58 | Normal | 528.8 | 525.7 | 523.5 | 520 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224.8 | 222.6 | 222.6 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 20.9 | 149415 | 9224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 04:59 | Normal | 199.8 | 517.2 | 468 | 444.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 223.8 | 221.8 | 223.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 59.98 | 35 | 1 | 21.2 | 149415 | 9224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:00 | Normal | 200.1 | 542.9 | 430.5 | 455.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 223.8 | 221.8 | 223 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 50 | 1 | 21.3 | 149415 | 9224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:01 | Normal | 200 | 507.6 | 455.8 | 472.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 224.4 | 222 | 223.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 134 | 1 | 21.4 | 149415 | 9224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:02 | Normal | 199.8 | 527.4 | 410.8 | 442.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 224 | 222 | 223 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 166 | 1 | 21.5 | 149415 | 9224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:03 | Normal | 212.9 | 540.3 | 433 | 444.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 224.4 | 222.2 | 223.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 59.9 | 59.94 | 59.92 | 166 | 1 | 21.5 | 149415 | 9225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:04 | Normal | 205.8 | 503.3 | 480.2 | 481.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 224.4 | 222.6 | 223.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 262 | 1 | 21.5 | 149415 | 9225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:05 | Normal | 248.8 | 507.7 | 513.2 | 494.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 224.2 | 222.2 | 223.2 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 249 | 1 | 21.6 | 149415 | 9225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:06 | Normal | 277.8 | 523.7 | 520.2 | 480.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 224.4 | 222.8 | 222.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 60 | 59.95 | 59.96 | 311 | 1 | 21.6 | 149415 | 9225 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:07 | Normal | 261.2 | 528.3 | 515.7 | 484.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 225 | 222.2 | 223 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 333 | 1 | 21.7 | 149415 | 9225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:08 | Normal | 282.5 | 538.4 | 514.9 | 511.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 225 | 223.4 | 223.8 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 320 | 1 | 21.7 | 149415 | 9225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:09 | Normal | 332.1 | 542.5 | 536.1 | 491.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 225 | 222.6 | 223.6 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 59.98 | 60 | 60.01 | 382 | 1 | 21.8 | 149415 | 9225 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:10 | Normal | 387.4 | 549.6 | 542.7 | 531.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225 | 222.4 | 223.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 60 | 60 | 60 | 460 | 1 | 21.9 | 149415 | 9225 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:15 | Fault | 627.7 | 608 | 587 | 586.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.9 | 149415 | 9225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 05:20 | Fault | 638.5 | 617.7 | 596.5 | 596.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.8 | 149415 | 9225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 05:25 | Fault | 643.5 | 622.1 | 600.8 | 600.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.9 | 149415 | 9225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 05:30 | Fault | 644 | 622.5 | 600.9 | 600.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.9 | 149415 | 9225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 05:35 | Fault | 648 | 626.2 | 604.8 | 604.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.9 | 149415 | 9225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 05:40 | Fault | 644.8 | 623.3 | 601.8 | 601.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.9 | 149415 | 9225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 05:45 | Fault | 645 | 623.6 | 602.4 | 602.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.9 | 149415 | 9225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 05:50 | Fault | 646.4 | 624.9 | 603.6 | 603.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.9 | 149415 | 9225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 05:55 | Fault | 644.9 | 623.4 | 601.9 | 601.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.8 | 149415 | 9225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 06:00 | Fault | 643.6 | 622.2 | 600.9 | 600.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.8 | 149415 | 9225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 06:05 | Fault | 646.1 | 624.6 | 603.3 | 603.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.8 | 149415 | 9225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 06:10 | Fault | 646.4 | 624.8 | 603.6 | 603.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.9 | 149415 | 9225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 06:15 | Fault | 647.7 | 625.9 | 605.1 | 604.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.8 | 149415 | 9225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 06:20 | Fault | 651.2 | 629.4 | 608.1 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.9 | 149415 | 9225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 06:25 | Fault | 654.9 | 632.8 | 611.7 | 611.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.9 | 149415 | 9225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 06:30 | Fault | 649.8 | 627.7 | 607.1 | 606.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.8 | 149415 | 9225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 06:35 | Fault | 653 | 630.8 | 610.2 | 609.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.9 | 149415 | 9225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 06:40 | Fault | 656.7 | 634.5 | 613.7 | 613.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.9 | 149415 | 9225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 06:45 | Fault | 658.3 | 636.2 | 615.9 | 615.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.9 | 149415 | 9225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 06:50 | Fault | 659.2 | 637.2 | 616.2 | 615.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.9 | 149415 | 9225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 06:55 | Fault | 657.4 | 635.3 | 614.6 | 613.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.9 | 149415 | 9225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 07:00 | Fault | 658.2 | 636 | 615.8 | 614.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 149415 | 9225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 07:05 | Normal | 573.7 | 546.8 | 520.4 | 525.4 | 2.5 | 3.1 | 2 | 1.9 | 224.6 | 222.6 | 222.8 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 2373 | 1 | 22.1 | 149415 | 9225 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 07:10 | Normal | 560.6 | 555.3 | 546 | 541.5 | 2.5 | 2.8 | 1.8 | 1.7 | 223.6 | 222.2 | 222.6 | 12.6 | 12.8 | 12.6 | 59.94 | 59.91 | 59.95 | 4800 | 1 | 22.4 | 149415.5 | 9225 | 0 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 07:15 | Normal | 566.1 | 554.1 | 534.2 | 549.7 | 2.6 | 3 | 1.8 | 1.8 | 223.8 | 221.6 | 221.8 | 13.3 | 13.5 | 13.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 5084 | 1 | 22.7 | 149415.9 | 9225 | 0 | 1 | 0.9 | 0.7 | 1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 07:20 | Normal | 574.9 | 553.2 | 528.8 | 553.2 | 3 | 3.3 | 2.1 | 2.1 | 223.8 | 221.8 | 222.6 | 15 | 15.1 | 15.1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 5706 | 1 | 23 | 149416.3 | 9225 | 0 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 07:25 | Normal | 574.8 | 545.9 | 539.2 | 549.7 | 3.4 | 4 | 2.5 | 2.5 | 223.8 | 221.4 | 222.6 | 17.6 | 18 | 17.9 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 6734 | 1 | 23 | 149416.8 | 9225 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1 | 1.4 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 07:30 | Normal | 583.4 | 558.1 | 524.7 | 546.1 | 3.9 | 4.6 | 2.9 | 2.8 | 223.8 | 221.4 | 222.6 | 20.9 | 21.5 | 21.9 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 7503 | 1 | 23.1 | 149417.4 | 9225 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 07:35 | Normal | 572.6 | 556.8 | 536.3 | 555.8 | 4.2 | 4.6 | 3 | 2.8 | 223.2 | 221.2 | 223 | 20.8 | 21 | 20.7 | 59.98 | 59.93 | 59.97 | 7776 | 1 | 24 | 149418.1 | 9225 | 0 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 07:40 | Normal | 567.9 | 551 | 540 | 556.5 | 3.8 | 4.3 | 2.6 | 2.5 | 223.6 | 221.8 | 222.2 | 19.3 | 19.4 | 19.3 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 7359 | 1 | 24.3 | 149418.7 | 9225 | 0 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 07:45 | Normal | 576.6 | 557.8 | 544.1 | 549.6 | 4.3 | 4.8 | 2.9 | 3 | 223 | 221.6 | 222.4 | 21.4 | 21.6 | 21.4 | 59.99 | 59.97 | 60.02 | 7992 | 1 | 24.7 | 149419.3 | 9225 | 0 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 07:50 | Normal | 573 | 548.2 | 535 | 553.4 | 4.8 | 5.4 | 3.5 | 3.3 | 223.8 | 221.4 | 222.2 | 24 | 24.1 | 24.2 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 8927 | 1 | 25 | 149420 | 9225 | 0 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 2 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 07:55 | Normal | 568.9 | 551.9 | 533.4 | 535.9 | 5.3 | 5.9 | 3.6 | 3.6 | 224.2 | 222.2 | 222.4 | 25.8 | 26.3 | 26 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 9681 | 1 | 25.2 | 149420.8 | 9225 | 0 | 2 | 1.7 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.6 | 2 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 08:00 | Normal | 569.8 | 558.8 | 541.6 | 538 | 5.3 | 5.8 | 3.6 | 3.6 | 224 | 221.4 | 222.2 | 25.7 | 26.1 | 25.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 9681 | 1 | 25.6 | 149421.6 | 9226 | 0 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 2 | 2.1 | 0 | 1.6 | 2 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 08:05 | Normal | 571.6 | 558.8 | 536.1 | 546.7 | 6 | 6.4 | 4.1 | 4.1 | 224 | 222.8 | 223.6 | 28.8 | 28.8 | 28.9 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 10679 | 1 | 25.9 | 149422.5 | 9226 | 0.1 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 2.1 | 2.4 | 0 | 1.7 | 2.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 08:10 | Normal | 578.5 | 550.2 | 542.8 | 547.2 | 6.5 | 7.1 | 4.5 | 4.3 | 224 | 222.2 | 222.2 | 31.7 | 31.8 | 31.7 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 11783 | 1 | 26.2 | 149423.4 | 9226 | 0 | 2.4 | 2.3 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 0 | 1.9 | 2.4 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 08:15 | Normal | 572.8 | 544.1 | 522 | 547.6 | 7 | 7.7 | 5 | 4.6 | 224.2 | 222.2 | 223.4 | 33.7 | 33.8 | 33.8 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 12594 | 1 | 26.5 | 149424.4 | 9226 | 0 | 2.5 | 2.3 | 2 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2.1 | 2.5 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 08:20 | Normal | 568 | 550.7 | 532.1 | 529.6 | 7.6 | 8.3 | 5.4 | 5.1 | 224.2 | 222.4 | 224 | 36.1 | 36.3 | 36.3 | 59.95 | 59.99 | 59.95 | 13520 | 1 | 26.9 | 149425.5 | 9226 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.1 | 2.9 | 3 | 0 | 2.3 | 2.8 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 08:25 | Normal | 568 | 542.6 | 535.5 | 536 | 8.1 | 8.9 | 5.6 | 5.5 | 224.8 | 223 | 223.8 | 38.6 | 38.7 | 38.7 | 59.9 | 59.93 | 59.94 | 14443 | 1 | 27.3 | 149426.7 | 9226 | 0 | 3 | 2.7 | 2.3 | 3.2 | 3.2 | 0 | 2.5 | 3 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 08:30 | Normal | 570.4 | 537 | 536.2 | 537.5 | 8.4 | 9 | 5.6 | 5.6 | 224.4 | 222.2 | 223.6 | 39.5 | 39.6 | 39.4 | 59.99 | 60 | 60 | 14701 | 1 | 27.6 | 149427.9 | 9226 | 0 | 3.1 | 2.9 | 2.4 | 3.1 | 3.3 | 0 | 2.5 | 3 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 08:35 | Normal | 564.2 | 525 | 511.5 | 542 | 8.8 | 9.6 | 6.4 | 5.8 | 224 | 222.4 | 223.8 | 41.2 | 41.2 | 41.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 15471 | 1 | 28 | 149429.2 | 9226 | 0 | 3.2 | 3 | 2.5 | 3.3 | 3.5 | 0 | 2.8 | 3.3 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 08:40 | Normal | 564.6 | 544.1 | 505.4 | 538.1 | 9.3 | 10 | 6.8 | 6.1 | 224.2 | 222.8 | 223.8 | 43.1 | 43.4 | 43.3 | 60.07 | 60.05 | 60.05 | 16155 | 1 | 28.3 | 149430.5 | 9226 | 0 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 3.5 | 3.6 | 0 | 2.9 | 3.4 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 08:45 | Normal | 570.8 | 564.9 | 529.7 | 543.2 | 9.1 | 9.2 | 6.5 | 5.9 | 224.4 | 222 | 223.8 | 42.5 | 42.5 | 42.6 | 60 | 60.02 | 60.02 | 15829 | 1 | 28.6 | 149431.8 | 9226 | 0 | 3.4 | 3.1 | 2.6 | 2.7 | 3.5 | 0 | 2.9 | 3.3 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 08:50 | Normal | 569.6 | 546.2 | 501.3 | 537.9 | 10 | 10.7 | 7.1 | 6.6 | 224.8 | 222.2 | 223.2 | 45.7 | 46 | 45.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 17182 | 1 | 29.1 | 149433.2 | 9226 | 0 | 3.6 | 3.4 | 2.8 | 3.6 | 3.8 | 0 | 3.2 | 3.6 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 08:55 | Normal | 562.2 | 538.7 | 519.3 | 531.5 | 9.8 | 10.6 | 7 | 6.5 | 224 | 222.6 | 223 | 45.3 | 45.5 | 45.5 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 17024 | 1 | 29.5 | 149434.6 | 9226 | 0 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | 3.5 | 3.7 | 0 | 3.3 | 3.5 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 09:00 | Normal | 567.4 | 550.8 | 523.7 | 530.2 | 9 | 9.6 | 6.5 | 5.9 | 223.6 | 221.8 | 223.2 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 60 | 59.99 | 59.97 | 15766 | 1 | 29.7 | 149436 | 9227 | 0 | 3.3 | 3 | 2.6 | 3.2 | 3.6 | 0 | 2.8 | 3.3 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 09:05 | Normal | 552.9 | 538.4 | 512.1 | 533.5 | 8.4 | 9 | 5.8 | 5.5 | 223.6 | 221.4 | 222.2 | 38.7 | 38.9 | 39.1 | 59.93 | 59.95 | 59.92 | 14478 | 1 | 29.9 | 149437.2 | 9227 | 0 | 3.1 | 2.8 | 2.4 | 3.1 | 3.3 | 0 | 2.5 | 3 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 09:10 | Normal | 562.1 | 543 | 506.4 | 531.9 | 8.6 | 9.3 | 6.1 | 5.5 | 224 | 221 | 222.4 | 39.7 | 40 | 39.9 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 14813 | 1 | 30.1 | 149438.4 | 9227 | 0 | 3.1 | 2.9 | 2.4 | 3.1 | 3.3 | 0 | 2.9 | 3.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 09:15 | Normal | 561.5 | 547.3 | 508.3 | 524.8 | 9.5 | 10.3 | 6.9 | 6.3 | 223.4 | 221.2 | 223.2 | 44.6 | 44.8 | 44.8 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 16587 | 1 | 30.2 | 149439.7 | 9227 | 0 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 3.5 | 3.7 | 0 | 3 | 3.5 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 09:20 | Normal | 560.7 | 542.8 | 515.2 | 533.6 | 11 | 11.8 | 7.8 | 7.4 | 223.8 | 221.8 | 222.6 | 50.1 | 50.3 | 50.4 | 59.94 | 59.99 | 59.95 | 18868 | 1 | 30.6 | 149441.2 | 9227 | 0 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 4 | 4.2 | 0 | 3.5 | 3.8 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 09:25 | Normal | 541.7 | 546.8 | 514.5 | 522.2 | 11.5 | 12 | 8 | 7.7 | 224.4 | 223.4 | 223.8 | 51 | 51 | 51.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 19182 | 1 | 31.1 | 149442.9 | 9227 | 0 | 4.1 | 3.9 | 3.4 | 3.9 | 4.2 | 0.1 | 3.7 | 4 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 09:30 | Normal | 558 | 544.8 | 520.7 | 530.2 | 12.2 | 13.1 | 8.7 | 8.3 | 224 | 222 | 223.4 | 55.5 | 55.8 | 55.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 21010 | 1 | 31.6 | 149444.6 | 9227 | 0 | 4.4 | 4.1 | 3.6 | 4.2 | 4.5 | 0 | 4.1 | 4.4 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 09:35 | Normal | 547.8 | 542.3 | 511 | 527.5 | 13.1 | 14.2 | 9.5 | 9.1 | 223.8 | 221.6 | 223.2 | 59.2 | 59.3 | 59.3 | 60 | 60.03 | 60.01 | 22501 | 1 | 32.2 | 149446.4 | 9227 | 0 | 4.9 | 4.5 | 3.9 | 4.7 | 5 | 0 | 4.3 | 4.8 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 09:40 | Normal | 552 | 537.9 | 505.6 | 532.2 | 14.1 | 15.1 | 10.1 | 9.6 | 224 | 222.4 | 223.4 | 63.6 | 63.7 | 63.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 24051 | 1 | 33.2 | 149448.4 | 9227 | 0 | 5.1 | 4.6 | 4.3 | 4.9 | 5.4 | 0 | 4.6 | 5 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 09:45 | Normal | 528.2 | 532.4 | 511.8 | 511.3 | 16 | 16.5 | 11 | 11.1 | 224 | 222.8 | 223.6 | 69.6 | 69.9 | 70.1 | 60 | 59.97 | 59.95 | 26599 | 1 | 34 | 149450.6 | 9227 | 0.1 | 5.6 | 5.5 | 4.7 | 5.4 | 6 | 0 | 5 | 5.4 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 09:50 | Normal | 549.1 | 535.2 | 507.7 | 512 | 17.9 | 18.8 | 13 | 12.6 | 224.2 | 222.8 | 223.6 | 79.5 | 79.7 | 79.8 | 60.09 | 60.04 | 60.06 | 30723 | 1 | 35 | 149452.8 | 9227 | 0 | 6.8 | 5.9 | 5.4 | 6 | 7 | 0 | 5.8 | 6.4 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 09:55 | Normal | 540 | 511.3 | 491.4 | 507.8 | 16.4 | 17.8 | 12 | 11.7 | 224.2 | 222.6 | 224 | 73 | 73.2 | 73.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 26875 | 1 | 36 | 149455.2 | 9227 | 0 | 5.8 | 5.4 | 5.1 | 6 | 6.2 | 0 | 5.5 | 5.8 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 10:00 | Normal | 530.7 | 527.7 | 494.6 | 503 | 15.6 | 16.5 | 11.4 | 11.1 | 223.8 | 222 | 223.4 | 68.6 | 68.8 | 69 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 26421 | 1 | 37 | 149457.6 | 9228 | 0 | 5.6 | 5.2 | 4.8 | 5.4 | 5.9 | 0 | 5.2 | 5.6 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 10:05 | Normal | 528.3 | 518.6 | 485.5 | 511.9 | 18.8 | 20.1 | 13.5 | 13.3 | 223.8 | 222.4 | 223.6 | 84.6 | 84.6 | 84.8 | 60.02 | 59.99 | 60 | 32123 | 1 | 37.9 | 149460.1 | 9228 | 0 | 6.7 | 6.5 | 5.6 | 6.6 | 7.2 | 0 | 6.3 | 6.8 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 10:10 | Normal | 543.9 | 519.8 | 475.8 | 496.7 | 17.4 | 19.3 | 12.4 | 12.7 | 223.8 | 222.2 | 223.4 | 78.3 | 78.6 | 78.8 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 27058 | 1 | 39.2 | 149462.8 | 9228 | 0 | 6 | 5.4 | 5.5 | 6.4 | 6.7 | 0 | 5.9 | 5.9 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 10:15 | Normal | 520.8 | 496.9 | 490.2 | 489.9 | 18.8 | 20.3 | 13.6 | 13.8 | 223.8 | 222 | 223.4 | 82.5 | 82.7 | 82.9 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 31897 | 1 | 40.1 | 149465.5 | 9228 | 0 | 6.8 | 6.1 | 5.7 | 6.9 | 7.2 | 0 | 6.1 | 6.9 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 10:20 | Normal | 501.6 | 506.9 | 481.3 | 507.1 | 11.8 | 16.2 | 7.6 | 10.7 | 223.6 | 222.4 | 223.2 | 57 | 57.3 | 57.4 | 60.01 | 60.02 | 60 | 23228 | 1 | 41.8 | 149468.6 | 9228 | 0 | 3.8 | 4 | 3.9 | 5.8 | 5.6 | 0.1 | 4.5 | 3.7 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 10:25 | Normal | 534.4 | 523.8 | 504.4 | 488.6 | 20 | 22 | 14.1 | 15.5 | 224.2 | 222.8 | 223.4 | 91.8 | 92 | 92.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 31162 | 1 | 42.4 | 149471.1 | 9228 | 0 | 6.9 | 6 | 6.3 | 6.9 | 7.8 | 0 | 6.7 | 6.8 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 10:30 | Normal | 516.6 | 503.7 | 474 | 503.6 | 22.6 | 22 | 17.8 | 13.6 | 223.2 | 222.6 | 223.4 | 80.1 | 80.4 | 80.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 36671 | 1 | 43.6 | 149474.2 | 9228 | 0 | 8.7 | 7.9 | 6.2 | 7.5 | 8.1 | 0 | 6.6 | 9.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 10:35 | Normal | 517.5 | 493.7 | 472 | 488.5 | 22.6 | 24.8 | 16.4 | 16.3 | 224.4 | 222.6 | 224.4 | 98.3 | 98.4 | 98.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 36713 | 1 | 45.1 | 149477.4 | 9228 | 0 | 8 | 7.4 | 7.1 | 8.4 | 8.7 | 0 | 7.5 | 8.3 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 10:40 | Normal | 523.6 | 518.6 | 495.4 | 495.9 | 26.3 | 27.4 | 18.5 | 17.9 | 225 | 222.8 | 224.2 | 112 | 112.1 | 112.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 42962 | 1 | 46.9 | 149480.9 | 9228 | 0 | 9.2 | 8.6 | 8.2 | 8.3 | 10 | 0 | 8.7 | 9.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 10:45 | Normal | 496.9 | 489.3 | 463.2 | 469.3 | 27.8 | 29.1 | 19.7 | 19.2 | 224.4 | 223 | 224.2 | 114 | 114.1 | 114.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 39094 | 1 | 47.7 | 149483.8 | 9228 | 0 | 9.8 | 9.4 | 8.5 | 9.7 | 10.4 | 0 | 8.9 | 9.6 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 10:50 | Normal | 518.8 | 502 | 510.5 | 476.9 | 17.1 | 17.8 | 11.6 | 12 | 222.4 | 222.2 | 223.2 | 70.9 | 71 | 71.2 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 28582 | 1 | 47.6 | 149486.4 | 9228 | 0 | 6.3 | 5.7 | 5.4 | 6.2 | 6.7 | 0 | 5.5 | 5.8 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 10:55 | Normal | 484.9 | 481.5 | 490.3 | 484.6 | 29.5 | 30.4 | 19.6 | 19.6 | 224.2 | 222.2 | 223.6 | 118 | 118.1 | 118.4 | 60 | 59.99 | 60.01 | 39532 | 1 | 48 | 149489.5 | 9228 | 0 | 10.6 | 10.1 | 8.9 | 10.2 | 11 | 0 | 9.2 | 9.6 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 11:00 | Normal | 492.7 | 487.9 | 465.2 | 468.8 | 27.2 | 28.6 | 19.6 | 19.1 | 224.4 | 222.2 | 223.6 | 111 | 111.3 | 111.5 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 42511 | 1 | 49.7 | 149493.1 | 9229 | 0 | 9.8 | 9.2 | 8.3 | 9.5 | 10.3 | 0 | 8.8 | 9.8 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 11:05 | Normal | 544.1 | 485 | 467.3 | 443.2 | 15.7 | 22.6 | 15.5 | 17 | 223.2 | 222.2 | 223 | 85.1 | 85.5 | 85.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 38533 | 1 | 51.1 | 149496.6 | 9229 | 0 | 5.5 | 5.2 | 5 | 7.5 | 8 | 0 | 6.9 | 7.7 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 11:10 | Normal | 510.8 | 488 | 466.1 | 482.5 | 9.3 | 10.3 | 6.8 | 6.8 | 221.8 | 220.2 | 221.6 | 39.6 | 39.8 | 39.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 14804 | 1 | 50.8 | 149498.8 | 9229 | 0 | 3.4 | 3.1 | 3 | 3.4 | 3.6 | 0 | 3.3 | 3.3 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 11:15 | Normal | 554.5 | 515.6 | 507.4 | 506.2 | 15.1 | 17.6 | 12.1 | 12.3 | 223 | 221 | 222.6 | 71.7 | 71.9 | 71.9 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 29177 | 1 | 48 | 149500.1 | 9229 | 0 | 5.8 | 4.9 | 4.9 | 6.5 | 6.5 | 0 | 5.4 | 6.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 11:20 | Normal | 554.9 | 535.7 | 517.8 | 507.1 | 8.6 | 9.5 | 6.2 | 6 | 221.4 | 220 | 221.6 | 38.7 | 39 | 39.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 14643 | 1 | 46 | 149501.6 | 9229 | 0 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 3 | 3.4 | 0.1 | 3 | 3 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 11:25 | Normal | 541.3 | 525.4 | 502.2 | 511.7 | 6.9 | 7.8 | 4.8 | 4.6 | 221.2 | 219.8 | 220.4 | 32.2 | 32.4 | 32.3 | 60.01 | 59.97 | 60 | 11970 | 1 | 43.8 | 149502.6 | 9229 | 0 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 11:30 | Normal | 548.6 | 528.2 | 494.6 | 523.1 | 6.6 | 7.6 | 4.8 | 4.7 | 221.2 | 219.2 | 220 | 31.6 | 31.8 | 31.9 | 60 | 60 | 60 | 11688 | 1 | 42 | 149503.6 | 9229 | 0 | 2.5 | 2.3 | 2 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 11:35 | Normal | 552.6 | 550.8 | 526.7 | 523.2 | 7.4 | 8 | 5.1 | 5.4 | 221.8 | 220.2 | 221 | 35 | 35.2 | 35.2 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 12916 | 1 | 40.5 | 149504.6 | 9229 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2 | 2.5 | 3 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 11:40 | Normal | 570.3 | 546.4 | 537.9 | 516.1 | 10.7 | 11.6 | 7.5 | 7.9 | 222.2 | 220.2 | 221.2 | 52.6 | 51.6 | 52.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 18959 | 1 | 39.8 | 149506 | 9229 | 0 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 4.1 | 0 | 3.7 | 3.8 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 11:45 | Normal | 555.8 | 541 | 535 | 526.6 | 11.5 | 12.5 | 7.9 | 8.2 | 222 | 220.4 | 221.2 | 52.6 | 52.9 | 53 | 60 | 60.02 | 60.01 | 19760 | 1 | 39.5 | 149507.6 | 9229 | 0 | 4.1 | 3.7 | 3.6 | 4.2 | 4.5 | 0.1 | 3.7 | 3.8 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 11:50 | Normal | 570.6 | 544.9 | 535.1 | 520.1 | 25.5 | 28.8 | 16.9 | 19.6 | 223.8 | 221.8 | 223.8 | 125.3 | 125.5 | 125.6 | 59.93 | 59.95 | 59.96 | 30244 | 1 | 39.3 | 149509.4 | 9229 | 0 | 8.8 | 8.1 | 8.1 | 8.8 | 10.5 | 0 | 9 | 8 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 11:55 | Normal | 534.3 | 503.2 | 518.4 | 508.9 | 11.1 | 12.3 | 8 | 7.8 | 222.2 | 220.6 | 222 | 49.4 | 49.5 | 49.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 19157 | 1 | 40.5 | 149512 | 9229 | 0 | 4 | 3.7 | 3.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 3.7 | 4 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 12:00 | Normal | 542.3 | 524.7 | 509 | 512.2 | 10.9 | 11.8 | 7.8 | 7.6 | 222.4 | 221 | 221.4 | 48.7 | 48.9 | 48.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 18528 | 1 | 40.2 | 149513.6 | 9230 | 0 | 4 | 3.6 | 3.2 | 3.9 | 4.1 | 0 | 3.6 | 3.8 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 12:05 | Normal | 548.3 | 522.2 | 513.3 | 513.9 | 9.3 | 10.1 | 6.6 | 6.6 | 221.2 | 220.4 | 221.4 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 15661 | 1 | 39.7 | 149515.1 | 9230 | 0 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 0 | 3.1 | 3.3 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 12:10 | Normal | 550.1 | 531 | 527.8 | 519.3 | 7.5 | 8.3 | 5.2 | 5.3 | 221.6 | 219.8 | 220.4 | 35 | 35.4 | 35.3 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 12992 | 1 | 38.8 | 149516.3 | 9230 | 0 | 2.8 | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 3 | 0.1 | 2.4 | 2.6 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 12:15 | Normal | 558 | 528 | 522.7 | 527.2 | 7.4 | 8.3 | 5.3 | 5 | 221.8 | 220 | 221.8 | 34.3 | 34.6 | 34.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 12783 | 1 | 38 | 149517.4 | 9230 | 0 | 2.7 | 2.5 | 2.1 | 2.8 | 3 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 12:20 | Normal | 559.2 | 536.2 | 542.9 | 524.4 | 7.5 | 8.5 | 5.3 | 5.2 | 221.6 | 220 | 220.6 | 35.6 | 35.8 | 35.8 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 13137 | 1 | 37.3 | 149518.4 | 9230 | 0 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 12:25 | Normal | 556.9 | 537.2 | 534.3 | 528.8 | 7.5 | 8.2 | 5.3 | 5.2 | 222 | 220.6 | 221.2 | 35.3 | 35.6 | 35.6 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 13004 | 1 | 36.8 | 149519.5 | 9230 | 0 | 2.7 | 2.5 | 2.1 | 2.7 | 2.9 | 0 | 2.4 | 2.6 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 12:30 | Normal | 566.6 | 536.2 | 527.5 | 531 | 8 | 8.8 | 5.6 | 5.6 | 222 | 220.2 | 221.6 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 60 | 59.98 | 60.02 | 13896 | 1 | 36.4 | 149520.7 | 9230 | 0 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.9 | 3.1 | 0 | 2.7 | 2.8 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 12:35 | Normal | 562.3 | 534.5 | 542.2 | 528.2 | 7.5 | 8.3 | 5.1 | 5.3 | 221.8 | 220.2 | 221.2 | 35.4 | 35.6 | 35.7 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 13144 | 1 | 36.1 | 149521.8 | 9230 | 0 | 2.7 | 2.5 | 2.1 | 2.8 | 3 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 12:40 | Normal | 563 | 541.2 | 509.3 | 527.8 | 7.1 | 8 | 5.1 | 5.1 | 221.2 | 220.4 | 220.6 | 34.3 | 34.5 | 34.4 | 59.99 | 60 | 60.01 | 12737 | 1 | 35.8 | 149522.9 | 9230 | 0 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 12:45 | Normal | 555.5 | 534.3 | 519.8 | 534.2 | 6.8 | 7.5 | 4.8 | 4.7 | 221.6 | 220.4 | 221.2 | 32.4 | 32.4 | 32.5 | 60.03 | 60 | 60.02 | 12015 | 1 | 35.5 | 149523.9 | 9230 | 0 | 2.5 | 2.3 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 12:50 | Normal | 556.3 | 524.2 | 515.4 | 529.9 | 5.7 | 6.5 | 4 | 3.9 | 221.8 | 220.2 | 220.6 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 60 | 60.03 | 60.02 | 10069 | 1 | 35.1 | 149524.8 | 9230 | 0 | 2 | 1.9 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 0 | 1.8 | 2 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 12:55 | Normal | 553 | 532.3 | 538.2 | 525.8 | 6.3 | 7.1 | 4.4 | 4.5 | 221.6 | 220 | 220.6 | 30.5 | 30.8 | 30.8 | 59.94 | 59.97 | 59.99 | 11388 | 1 | 34.8 | 149525.7 | 9230 | 0 | 2.3 | 2.2 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2 | 2.2 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 13:00 | Normal | 558.9 | 526.3 | 539.7 | 534.3 | 7.3 | 8.2 | 5 | 5 | 221.2 | 220 | 220.4 | 34.5 | 34.8 | 34.8 | 60 | 59.98 | 59.98 | 12828 | 1 | 34.6 | 149526.7 | 9231 | 0.1 | 2.7 | 2.4 | 1.9 | 2.8 | 2.7 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 13:05 | Normal | 573.3 | 549.5 | 534.3 | 538.3 | 10.3 | 13.7 | 7.6 | 8.1 | 221.2 | 220 | 220.4 | 51.7 | 51.7 | 51.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 16779 | 1 | 35.3 | 149528.5 | 9231 | 0 | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 4.7 | 4.6 | 0.1 | 3.8 | 3.7 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 13:10 | Normal | 548 | 528.1 | 504.7 | 518.1 | 5.9 | 6.6 | 4.1 | 4.2 | 221 | 219.2 | 220.2 | 27.9 | 28.1 | 28.1 | 60.01 | 60.05 | 60.01 | 10212 | 1 | 35.6 | 149529.6 | 9231 | 0 | 2 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 1.9 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 13:15 | Normal | 561.5 | 538.5 | 532.5 | 525.9 | 7.6 | 8.6 | 5.5 | 5.6 | 220.8 | 219 | 219.8 | 36 | 36.2 | 36.2 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 13020 | 1 | 35.7 | 149531.1 | 9231 | 0 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 3 | 3 | 0 | 2.6 | 2.7 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 13:20 | Normal | 555 | 527.6 | 540.2 | 530.8 | 10.6 | 12.8 | 7.1 | 7.4 | 221 | 219.4 | 220.6 | 50.7 | 50.9 | 51 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 17724 | 1 | 36.3 | 149532.6 | 9231 | 0 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 0 | 3.8 | 3.5 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 13:25 | Normal | 547.9 | 531.1 | 531.6 | 515.1 | 6.9 | 7.6 | 4.5 | 5.1 | 221 | 218.4 | 219.4 | 31.7 | 31.9 | 31.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 11660 | 1 | 36.9 | 149534.3 | 9231 | 0 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.4 | 2.2 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 13:30 | Normal | 561.7 | 533.3 | 537.9 | 530.7 | 13.8 | 19 | 8.3 | 11.1 | 220.8 | 219.4 | 220.4 | 73.4 | 73.6 | 73.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 20990 | 1 | 36.6 | 149535.7 | 9231 | 0 | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 6.3 | 6.4 | 0 | 5.3 | 3.8 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 13:35 | Normal | 549.8 | 526.1 | 517.1 | 510.6 | 6 | 7.1 | 4 | 4.6 | 219.8 | 218.4 | 219.4 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 17004 | 1 | 37.9 | 149538.1 | 9231 | 0 | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.3 | 1.9 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 13:40 | Normal | 545.4 | 537.9 | 529 | 536.3 | 6.5 | 7.3 | 4.4 | 4.6 | 220 | 218.6 | 219.8 | 30.4 | 28.9 | 30.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 11102 | 1 | 37.6 | 149539 | 9231 | 0 | 2.3 | 2.1 | 2 | 2.3 | 2.6 | 0 | 2.3 | 2.2 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 13:45 | Normal | 575.9 | 547.7 | 503.3 | 514.6 | 17 | 19.5 | 11.9 | 13.5 | 221.6 | 220 | 221.4 | 82.8 | 83 | 82.9 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 25788 | 1 | 37.4 | 149540.7 | 9231 | 0 | 6.1 | 5.1 | 5.5 | 6.1 | 7 | 0 | 6.2 | 6.2 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 13:50 | Normal | 544.1 | 524.1 | 492.3 | 519.9 | 5.6 | 6.3 | 4 | 4 | 219.2 | 217 | 218.4 | 26.7 | 26.8 | 26.9 | 60 | 60 | 60 | 9528 | 1 | 37.5 | 149541.8 | 9231 | 0 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 0 | 2 | 1.9 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 13:55 | Normal | 560.2 | 538.7 | 513.4 | 515.6 | 4.5 | 5.2 | 3.1 | 3.4 | 219.8 | 218 | 218.8 | 22 | 22.3 | 22.1 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 8273 | 1 | 36.9 | 149542.8 | 9231 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 14:00 | Normal | 568.5 | 546.1 | 518.7 | 524.2 | 7.1 | 8 | 4.8 | 5.3 | 219.6 | 218.2 | 219.6 | 34.5 | 35.8 | 35.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 12658 | 1 | 36.3 | 149543.6 | 9232 | 0 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.7 | 2.9 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 14:05 | Normal | 555.9 | 535.9 | 483.1 | 514.6 | 18.5 | 20.1 | 11.9 | 13.5 | 221.2 | 219.8 | 219.6 | 83.2 | 83.4 | 83.8 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 25355 | 1 | 37.3 | 149545.7 | 9232 | 0 | 6.6 | 5.8 | 5.7 | 6.3 | 7.1 | 0 | 6.4 | 5.9 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 14:10 | Normal | 541.1 | 531.3 | 446 | 511.4 | 17.4 | 18.4 | 12.5 | 12.4 | 220.6 | 218.4 | 220 | 76.9 | 76.9 | 77.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 28907 | 1 | 38.6 | 149548.2 | 9232 | 0 | 6.2 | 5.9 | 5.4 | 6 | 6.6 | 0 | 5.8 | 6 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 14:15 | Normal | 529.2 | 517.8 | 483.4 | 504.4 | 5 | 5.7 | 3.4 | 3.8 | 216.6 | 215.8 | 216.6 | 22.9 | 23 | 23.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 8368 | 1 | 38.9 | 149549.6 | 9232 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 2 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 14:20 | Normal | 547.8 | 533.8 | 440.2 | 517.8 | 16.8 | 17.7 | 12.3 | 11.9 | 218.8 | 217.8 | 218.4 | 74.9 | 75 | 75.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 30032 | 1 | 38.3 | 149550.9 | 9232 | 0 | 6.3 | 5.7 | 5.4 | 6.1 | 6.5 | 0 | 5.7 | 6.2 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 14:25 | Normal | 552 | 546.7 | 460.1 | 517.9 | 6.6 | 7.3 | 4.8 | 5.1 | 217.6 | 216.4 | 217.6 | 30.1 | 29.7 | 30.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 12870 | 1 | 38.9 | 149552.8 | 9232 | 0 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 14:30 | Normal | 572.5 | 537.5 | 478.7 | 530.6 | 6.1 | 8.1 | 3.6 | 5.2 | 216.8 | 215.8 | 216.6 | 32 | 32.1 | 32.1 | 59.99 | 60.02 | 59.96 | 15748 | 1 | 38.5 | 149553.8 | 9232 | 0 | 2.2 | 1.9 | 2 | 2.7 | 2.9 | 0 | 2.6 | 1.8 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 14:35 | Normal | 536.1 | 522 | 465.9 | 500.4 | 4.8 | 5.5 | 3.5 | 3.6 | 215.8 | 216.2 | 216.6 | 22.9 | 23 | 23 | 60 | 59.99 | 60 | 8349 | 1 | 37.8 | 149554.7 | 9232 | 0 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 14:40 | Normal | 556.9 | 516.8 | 513.3 | 522.7 | 4.8 | 5.7 | 3.1 | 3.5 | 218.2 | 216.6 | 216.8 | 23.4 | 23.6 | 23.7 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 8638 | 1 | 37 | 149555.4 | 9232 | 0 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 2 | 2 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 14:45 | Normal | 559 | 529.1 | 532.9 | 528.4 | 5.3 | 6.1 | 3.4 | 3.7 | 218.6 | 216.6 | 218.2 | 25.5 | 25.7 | 25.7 | 59.99 | 59.93 | 59.96 | 9427 | 1 | 36.5 | 149556.2 | 9232 | 0 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 0 | 1.8 | 1.7 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 14:50 | Normal | 581.8 | 542.1 | 551.6 | 533.9 | 12.6 | 14.3 | 2.9 | 9.3 | 218.2 | 217 | 218.4 | 53.9 | 54.1 | 54.2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 18819 | 1 | 36 | 149557 | 9232 | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 4.8 | 5.2 | 0.1 | 4.1 | 1.7 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 14:55 | Normal | 562.3 | 548.2 | 551.4 | 530.9 | 12.4 | 13.5 | 2.3 | 8.9 | 218.6 | 216.6 | 218.6 | 51.1 | 51.2 | 51.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 18621 | 1 | 36.1 | 149558.2 | 9232 | 0.1 | 4.4 | 4.2 | 3.5 | 4.6 | 4.8 | 0 | 4 | 1.2 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 15:00 | Normal | 553.6 | 535.9 | 515.8 | 512.2 | 6.3 | 7.3 | 2.6 | 4.5 | 217.6 | 216.8 | 217.4 | 26.7 | 26.9 | 26.9 | 59.96 | 59.92 | 59.95 | 11279 | 1 | 36.4 | 149559.6 | 9233 | 0 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.3 | 1.2 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 15:05 | Normal | 568.4 | 548.5 | 515.2 | 505.8 | 8.4 | 10.6 | 2.7 | 6.4 | 217.8 | 216.6 | 217.6 | 39.2 | 39.2 | 39.6 | 60 | 60.03 | 60.01 | 11138 | 1 | 36.3 | 149560.7 | 9233 | 0 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 3.8 | 0 | 3.1 | 1.3 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 15:10 | Normal | 544.9 | 540 | 554 | 515.5 | 12 | 13 | 2.6 | 8.6 | 218.8 | 218 | 218 | 47.8 | 48 | 48.1 | 59.95 | 59.96 | 59.93 | 17826 | 1 | 36.4 | 149562.1 | 9233 | 0.1 | 4.3 | 4.1 | 3.4 | 4.4 | 4.7 | 0 | 3.6 | 1.3 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 15:15 | Normal | 552.2 | 538.9 | 528.5 | 517.8 | 12 | 13 | 2.8 | 8.6 | 221 | 219.8 | 219.8 | 48.5 | 48.5 | 48.7 | 59.99 | 59.96 | 60 | 17921 | 1 | 36.5 | 149563.4 | 9233 | 0 | 4.3 | 4 | 3.6 | 4.3 | 4.7 | 0 | 3.9 | 1.4 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 15:20 | Normal | 554.2 | 550.1 | 546.6 | 515.1 | 11 | 12.1 | 2.2 | 8.1 | 220 | 219.4 | 219.6 | 44.3 | 44 | 44.6 | 60.07 | 60.08 | 60.06 | 16387 | 1 | 36.6 | 149564.9 | 9233 | 0 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 0 | 3.8 | 0.9 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 15:25 | Normal | 548.7 | 529.2 | 533.1 | 508.7 | 10.3 | 11.3 | 2 | 7.5 | 220.2 | 218.8 | 219.6 | 40.7 | 40.9 | 41.1 | 60.01 | 60 | 60 | 15047 | 1 | 36.6 | 149566.2 | 9233 | 0 | 3.6 | 3.4 | 3.1 | 3.9 | 4 | 0 | 3.4 | 0.9 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 15:30 | Normal | 556.9 | 512.9 | 526.7 | 496 | 9.1 | 10.2 | 1.6 | 6.6 | 219.2 | 218.4 | 219.2 | 36.1 | 36.3 | 36.3 | 59.98 | 59.98 | 60 | 13261 | 1 | 36.5 | 149567.3 | 9233 | 0 | 3.1 | 3 | 2.8 | 3.4 | 3.7 | 0 | 2.9 | 0.8 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 15:35 | Normal | 549.6 | 521 | 528.2 | 455.1 | 8.7 | 9.6 | 1.5 | 6.5 | 219.8 | 218 | 218.8 | 36.1 | 35 | 36.9 | 59.96 | 59.94 | 59.98 | 12853 | 1 | 36.2 | 149568.4 | 9233 | 0 | 3.1 | 3 | 2.6 | 3.2 | 3.5 | 0 | 2.9 | 0.7 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 15:40 | Normal | 552.9 | 537.1 | 533.2 | 441.6 | 8.2 | 8.6 | 1.3 | 6 | 219 | 217.4 | 217.6 | 31.7 | 31.8 | 32 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 11612 | 1 | 36 | 149569.4 | 9233 | 0 | 3 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 3.2 | 0 | 2.7 | 0.7 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 15:45 | Normal | 554.5 | 510.2 | 522 | 432.4 | 8 | 8.8 | 1.3 | 5.3 | 219.6 | 217.6 | 218.6 | 30 | 30.2 | 30.4 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 11053 | 1 | 35.7 | 149570.4 | 9233 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 0 | 2.8 | 0.6 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 15:50 | Normal | 551.5 | 512.9 | 499.6 | 366.2 | 7.3 | 8.2 | 1.1 | 5.3 | 218 | 217.4 | 217.6 | 27.6 | 27.9 | 27.9 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 10128 | 1 | 35.4 | 149571.3 | 9233 | 0 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 2.9 | 2.9 | 0 | 2.4 | 0.5 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 15:55 | Normal | 555.6 | 518.1 | 532.2 | 341.6 | 7 | 7.8 | 1 | 5 | 218.4 | 217 | 218.2 | 26.4 | 26.5 | 26.5 | 60 | 59.98 | 60 | 9691 | 1 | 35.2 | 149572.1 | 9233 | 0 | 2.7 | 2.4 | 2 | 2.8 | 2.6 | 0 | 2.3 | 0.6 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 16:00 | Normal | 554.1 | 519.3 | 495.6 | 286.1 | 6.3 | 7 | 1 | 4.6 | 218.2 | 217.6 | 217.6 | 23.1 | 23.2 | 23.3 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 8469 | 1 | 35.1 | 149572.8 | 9234 | 0 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 16:05 | Normal | 555.7 | 524.1 | 504.3 | 441.1 | 5.6 | 6.3 | 0.9 | 2.7 | 218 | 217 | 218 | 21.1 | 21.2 | 21.1 | 60 | 60.01 | 60.04 | 7741 | 1 | 34.8 | 149573.5 | 9234 | 0 | 2 | 1.9 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 0 | 1.8 | 0.5 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 16:10 | Normal | 542.9 | 514.2 | 503.6 | 503 | 2.1 | 2.6 | 0.9 | 1.3 | 217.4 | 216.6 | 216.8 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 3912 | 1 | 34.5 | 149573.8 | 9234 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 16:15 | Normal | 571.1 | 540.2 | 502.6 | 493.8 | 3.4 | 3.8 | 1 | 1.8 | 218 | 216.8 | 217.6 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 5146 | 1 | 34.3 | 149574.3 | 9234 | 0 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.2 | 0.5 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 16:20 | Normal | 557.2 | 516 | 539.7 | 495.4 | 4.7 | 5.3 | 0.6 | 2.2 | 217.8 | 216.4 | 217.6 | 18 | 18.2 | 18.1 | 60.04 | 60.06 | 60.01 | 6737 | 1 | 34.1 | 149574.9 | 9234 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.5 | 0.4 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 16:25 | Normal | 545.2 | 510.2 | 454.1 | 477.6 | 4.1 | 4.8 | 1 | 2 | 217.8 | 216.6 | 217.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 6058 | 1 | 34.1 | 149575.4 | 9234 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.4 | 0.5 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 16:30 | Normal | 506.1 | 514.3 | 536.5 | 467.4 | 4.3 | 5 | 1 | 2.3 | 218.4 | 216.8 | 217.6 | 17 | 17.1 | 17 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 6349 | 1 | 34 | 149575.9 | 9234 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.4 | 0.5 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 16:35 | Normal | 558.7 | 537.9 | 527.8 | 518.3 | 2.2 | 2.8 | 1.3 | 1.6 | 217.8 | 216.2 | 216.4 | 11.7 | 11.8 | 11.6 | 60 | 59.98 | 60 | 4317 | 1 | 33.9 | 149576.4 | 9234 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 16:40 | Normal | 545.7 | 525.7 | 511 | 530.7 | 1.9 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 219.6 | 218.4 | 219 | 9.5 | 9.7 | 9.6 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 3629 | 1 | 33.9 | 149576.7 | 9234 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 16:45 | Normal | 559.8 | 554 | 511.5 | 533.9 | 1.7 | 2.5 | 1 | 1.1 | 220.8 | 219 | 219.6 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3549 | 1 | 33.7 | 149577 | 9234 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 16:50 | Normal | 547.6 | 526.3 | 493.6 | 514 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 0.8 | 220.8 | 219.6 | 219.8 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 2506 | 1 | 33.6 | 149577.3 | 9234 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 16:56 | Normal | 570.4 | 539.4 | 508.3 | 520.7 | 1.1 | 2.1 | 0.7 | 0.8 | 221.6 | 220.2 | 220.6 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 2630 | 1 | 33.4 | 149577.5 | 9234 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 17:00 | Normal | 552.7 | 542.9 | 533.5 | 523.9 | 1 | 1.8 | 0.5 | 0.6 | 221 | 219.4 | 220 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 2199 | 1 | 33.4 | 149577.7 | 9235 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 17:05 | Normal | 516.1 | 547 | 510 | 474.7 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 221 | 219.6 | 220 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1717 | 1 | 33.3 | 149577.8 | 9235 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 17:10 | Normal | 531.1 | 536.2 | 519.3 | 498.1 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.4 | 220.2 | 219.4 | 219.8 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 1262 | 1 | 33.1 | 149577.9 | 9235 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 17:16 | Normal | 538.1 | 522.2 | 530 | 519.9 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 221.4 | 219.2 | 219.8 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 1005 | 1 | 33 | 149578 | 9235 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 17:20 | Normal | 546 | 528 | 524.5 | 505 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 221.2 | 219.6 | 220.4 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 761 | 1 | 32.8 | 149578.1 | 9235 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 17:25 | Normal | 525.6 | 509.2 | 515.5 | 505.9 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 221.4 | 220 | 220.6 | 2 | 2.2 | 2.1 | 60.01 | 59.97 | 60.01 | 599 | 1 | 32.7 | 149578.2 | 9235 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 17:30 | Normal | 515.9 | 508.3 | 453.9 | 475.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 222.6 | 220.4 | 221.4 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 60.03 | 60.02 | 60 | 429 | 1 | 32.5 | 149578.2 | 9235 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 17:35 | Normal | 495 | 516.9 | 410.4 | 458.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 222.8 | 220.8 | 221.8 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 306 | 1 | 32.4 | 149578.2 | 9235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 17:40 | Normal | 470.9 | 510.8 | 444.3 | 458.9 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 221.6 | 220.6 | 221.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 179 | 1 | 32.2 | 149578.3 | 9235 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 17:46 | Normal | 400.9 | 473.2 | 380.5 | 346.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.4 | 219.8 | 220.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 52 | 1 | 32.1 | 149578.3 | 9235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 17:50 | Normal | 199.6 | 374.5 | 211.9 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 220 | 220 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 4 | 1 | 31.9 | 149578.3 | 9235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 17:55 | Normal | 198.3 | 418.1 | 203 | 193.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 220.4 | 220.8 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 31.7 | 149578.3 | 9235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 18:00 | Normal | 193.9 | 366 | 216.5 | 202.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 220.2 | 221.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 31.6 | 149578.3 | 9236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 18:06 | Normal | 203 | 199.3 | 200.4 | 192.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 219.8 | 221 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 31.4 | 149578.3 | 9236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0