## S1_BL20_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-10-31 04:52 | Wait | 488.1 | 488.3 | 488 | 488.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.4 | 222 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 20.1 | 76407.2 | 5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 04:52 | Wait | 480.5 | 480.6 | 480.3 | 480.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.4 | 222.4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 20.6 | 76407.2 | 5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2025-10-31 04:53 | Wait | 488.2 | 488.3 | 488.1 | 488.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.6 | 221.6 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 0 | 0 | 20.8 | 76407.2 | 5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 04:54 | Wait | 494.4 | 494.7 | 494.4 | 494.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.2 | 222.4 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 20.8 | 76407.2 | 5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 04:55 | Wait | 500.2 | 503.7 | 503.7 | 503.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.4 | 222.4 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 20.7 | 76407.2 | 5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 04:56 | Wait | 508.2 | 514.7 | 514.5 | 514.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.2 | 222.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 20.8 | 76407.2 | 5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 04:57 | Wait | 516.9 | 525.4 | 525.2 | 521.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.6 | 222.2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 20.9 | 76407.2 | 5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 04:58 | Normal | 460.4 | 471.9 | 516.4 | 520.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.4 | 223 | 224 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 60 | 60.05 | 60 | 13 | 1 | 20.8 | 76407.2 | 5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 04:59 | Normal | 199.9 | 504.8 | 498.7 | 482.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.2 | 222 | 224 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 52 | 1 | 21 | 76407.2 | 5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:00 | Normal | 201.7 | 526.2 | 494.3 | 485.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 223.8 | 222.2 | 224 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 103 | 1 | 21.1 | 76407.2 | 5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:01 | Normal | 199.5 | 513 | 482.6 | 433.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 223.8 | 222.6 | 224.6 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 60 | 59.95 | 59.97 | 113 | 1 | 21.2 | 76407.2 | 5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:02 | Normal | 205.6 | 538.1 | 482.5 | 471.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 223.4 | 222.6 | 224.6 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 59.93 | 59.92 | 59.91 | 156 | 1 | 21.2 | 76407.2 | 5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:03 | Normal | 202.4 | 526.7 | 517.7 | 495.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 223.6 | 222.8 | 224.6 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 59.92 | 59.94 | 59.92 | 201 | 1 | 21.3 | 76407.2 | 5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:04 | Normal | 232.5 | 507.9 | 505.5 | 456.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 223.4 | 223.2 | 224.2 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 59.91 | 59.86 | 59.94 | 274 | 1 | 21.4 | 76407.2 | 5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:05 | Normal | 232.7 | 528.3 | 503.7 | 466.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 223.2 | 222.2 | 224.6 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 59.96 | 60 | 59.97 | 292 | 1 | 21.4 | 76407.2 | 5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:06 | Normal | 253.5 | 535 | 513.5 | 475.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 223.2 | 222.6 | 224.8 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 59.93 | 59.98 | 59.92 | 311 | 1 | 21.4 | 76407.2 | 5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:07 | Normal | 282.9 | 536.9 | 517.9 | 437.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 223.6 | 223 | 225.8 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 59.96 | 60.01 | 59.95 | 358 | 1 | 21.5 | 76407.2 | 5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:08 | Normal | 305.2 | 530.6 | 521.1 | 464.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 224 | 223.4 | 225.6 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 60 | 60.01 | 59.97 | 434 | 1 | 21.6 | 76407.2 | 5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:10 | Normal | 348.8 | 540.8 | 522.6 | 528.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 223.8 | 223.2 | 225 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 514 | 1 | 21.6 | 76407.2 | 5711 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:15 | Fault | 583.8 | 603.9 | 603.7 | 585.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.6 | 76407.2 | 5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 05:20 | Fault | 594 | 614 | 614 | 594.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.6 | 76407.2 | 5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 05:25 | Fault | 598.2 | 618.2 | 617.9 | 598.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.6 | 76407.2 | 5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 05:30 | Fault | 598.5 | 618.6 | 618.3 | 598.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.6 | 76407.2 | 5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 05:35 | Fault | 604.1 | 623.6 | 623.4 | 603 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.7 | 76407.2 | 5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 05:40 | Fault | 601.3 | 620.9 | 620.7 | 600.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.6 | 76407.2 | 5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 05:45 | Fault | 602.5 | 622.2 | 621.8 | 601.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.7 | 76407.2 | 5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 05:50 | Fault | 603.4 | 623.1 | 622.6 | 601.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.6 | 76407.2 | 5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 05:55 | Fault | 602 | 621.8 | 621.3 | 600.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.6 | 76407.2 | 5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 06:00 | Fault | 601.2 | 620.8 | 620.5 | 599.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.6 | 76407.2 | 5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 06:05 | Fault | 603 | 622.8 | 622.6 | 601.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.6 | 76407.2 | 5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 06:10 | Fault | 603.1 | 623.1 | 622.9 | 601.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.7 | 76407.2 | 5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 06:15 | Fault | 604.8 | 624.6 | 624.2 | 603.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.6 | 76407.2 | 5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 06:20 | Fault | 607.3 | 627.6 | 627.3 | 605.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.7 | 76407.2 | 5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 06:25 | Fault | 610.9 | 631.3 | 631 | 609.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.6 | 76407.2 | 5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 06:30 | Fault | 606.8 | 626.3 | 626.1 | 604.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.7 | 76407.2 | 5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 06:35 | Fault | 610.1 | 629.4 | 629.2 | 607.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.7 | 76407.2 | 5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 06:40 | Fault | 613.8 | 633.6 | 633.3 | 611.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.7 | 76407.2 | 5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 06:45 | Fault | 615.6 | 635.8 | 635.5 | 613.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.8 | 76407.2 | 5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 06:50 | Fault | 615.5 | 635.9 | 634.7 | 613.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.8 | 76407.2 | 5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 06:55 | Fault | 614.5 | 634.6 | 633.9 | 611.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.8 | 76407.2 | 5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 07:00 | Fault | 615.7 | 635.6 | 635.4 | 612.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.8 | 76407.2 | 5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 07:05 | Normal | 535.4 | 547.2 | 545.9 | 533.5 | 2.8 | 3.1 | 3 | 1.6 | 223.2 | 222 | 224.2 | 15 | 14.4 | 14.8 | 59.96 | 59.94 | 59.93 | 5210 | 1 | 22 | 76407.2 | 5711 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 07:10 | Normal | 530.4 | 556.1 | 550.6 | 507.3 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 1.5 | 222 | 222.8 | 224.2 | 13.6 | 13.1 | 13.4 | 59.9 | 59.97 | 59.9 | 5123 | 1 | 22.3 | 76407.7 | 5711 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.8 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 07:15 | Normal | 527.4 | 556.2 | 558.7 | 499.1 | 2.6 | 3 | 2.9 | 1.7 | 223 | 221.8 | 224.2 | 14.3 | 13.9 | 14.1 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 5402 | 1 | 22.6 | 76408.1 | 5711 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.9 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 07:20 | Normal | 541.1 | 547.2 | 556.5 | 495.3 | 3 | 3.4 | 3.3 | 1.9 | 222.6 | 222.6 | 224.4 | 16.2 | 15.8 | 16 | 60.06 | 60.07 | 60.09 | 6090 | 1 | 22.9 | 76408.6 | 5711 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 07:25 | Normal | 540.5 | 560.4 | 553.5 | 505.7 | 3.6 | 4 | 3.8 | 2.2 | 222.4 | 222 | 223.2 | 18.8 | 18.5 | 18.7 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 7171 | 1 | 23 | 76409.1 | 5712 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0 | 1.2 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 07:30 | Normal | 545.5 | 551.4 | 563.8 | 488.3 | 4 | 4.5 | 4.2 | 2.6 | 223 | 222.2 | 223.2 | 21.8 | 21.3 | 21.6 | 59.96 | 59.99 | 59.95 | 8024 | 1 | 23.1 | 76409.8 | 5712 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0 | 1.3 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 07:35 | Normal | 545.3 | 552.4 | 561.8 | 508.2 | 4.1 | 4.5 | 4.4 | 2.5 | 222.2 | 221 | 223.4 | 21.9 | 21.4 | 21.7 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 8121 | 1 | 24.1 | 76410.5 | 5712 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 0 | 1.4 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 07:40 | Normal | 528 | 560.4 | 548.3 | 501.1 | 3.8 | 4.2 | 4.1 | 2.3 | 221.8 | 221.6 | 223.8 | 20.6 | 20.1 | 20.5 | 60 | 59.99 | 59.96 | 7596 | 1 | 24.5 | 76411.1 | 5712 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0 | 1.3 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 07:45 | Normal | 542 | 564 | 557.8 | 496.3 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 2.7 | 222 | 222 | 224.2 | 23 | 22.6 | 22.7 | 60 | 60.04 | 59.99 | 8476 | 1 | 24.8 | 76411.8 | 5712 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 0 | 1.5 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 07:50 | Normal | 539.9 | 552.1 | 551.4 | 503.9 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 3 | 222.8 | 222 | 223.8 | 25.4 | 25 | 25.2 | 60.08 | 60.05 | 60.07 | 9391 | 1 | 25.1 | 76412.5 | 5712 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 1.7 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 07:55 | Normal | 529.5 | 565.4 | 561.7 | 508.2 | 5.3 | 5.8 | 5.6 | 3.1 | 223.2 | 222.2 | 223.2 | 27.6 | 27.2 | 27.3 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 10252 | 1 | 25.5 | 76413.3 | 5712 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 1.8 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 08:00 | Normal | 541.2 | 561.1 | 553.7 | 496.1 | 5.1 | 5.7 | 5.6 | 3.2 | 223.4 | 221.8 | 223.4 | 27.3 | 26.8 | 27.1 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 10095 | 1 | 26 | 76414.2 | 5712 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 1.8 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 08:05 | Normal | 538.3 | 571.2 | 558.6 | 495.1 | 5.9 | 6.2 | 6.2 | 3.6 | 223 | 222 | 224.2 | 30.2 | 29.9 | 30.1 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 11293 | 1 | 26.4 | 76415.1 | 5712 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 1.8 | 2 | 0.5 | 0.1 | 2 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 08:10 | Normal | 549 | 558.9 | 540.4 | 494.8 | 6.3 | 7 | 6.9 | 4 | 222.8 | 221.2 | 223.2 | 33.2 | 32.8 | 33.2 | 60 | 59.99 | 59.96 | 12262 | 1 | 26.7 | 76416.1 | 5712 | 2 | 2 | 1.9 | 0 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 0.5 | 0 | 2.2 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 08:16 | Normal | 539.9 | 561.6 | 553.8 | 504.3 | 7 | 7.4 | 7.4 | 4.3 | 223.6 | 222.6 | 224.8 | 35.7 | 35.3 | 35.5 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 13258 | 1 | 27.2 | 76417.1 | 5712 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 0 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 2.4 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 08:20 | Normal | 544.2 | 568 | 551.2 | 489 | 7.5 | 7.9 | 8 | 4.6 | 223.8 | 222.4 | 224.6 | 38.1 | 37.5 | 37.9 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 14206 | 1 | 27.6 | 76418.3 | 5712 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 0 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 0.6 | 0.1 | 2.6 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 08:25 | Normal | 547.2 | 556.1 | 544.7 | 506.2 | 8 | 8.6 | 8.6 | 4.8 | 222.8 | 223 | 223.8 | 40.3 | 39.9 | 40.3 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 15070 | 1 | 28 | 76419.5 | 5713 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 0.5 | 0.1 | 2.8 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 08:30 | Normal | 541.6 | 555.4 | 552.6 | 503.1 | 8.1 | 8.8 | 8.7 | 5 | 222.8 | 222.6 | 223.8 | 41.5 | 41.1 | 41.3 | 60.01 | 60.02 | 59.98 | 15433 | 1 | 28.3 | 76420.8 | 5713 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 0.5 | 0.1 | 2.8 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 08:35 | Normal | 545.6 | 555.9 | 555.4 | 484 | 8.5 | 9.2 | 9 | 5.4 | 223.8 | 223.2 | 224.4 | 42.7 | 42.2 | 42.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 16023 | 1 | 28.7 | 76422.1 | 5713 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.5 | 2.8 | 3 | 0.6 | 0.1 | 2.8 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 08:40 | Normal | 532.1 | 556.2 | 554.2 | 496.6 | 8.8 | 9.6 | 9.5 | 5.5 | 223.4 | 222.8 | 224.4 | 44.5 | 44.2 | 44.1 | 60.1 | 60.04 | 60.05 | 16683 | 1 | 29.1 | 76423.5 | 5713 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 0 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 0.6 | 0 | 3 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 08:46 | Normal | 541.2 | 556 | 544.8 | 504 | 9.1 | 9.6 | 9.5 | 5.5 | 223 | 224 | 224.8 | 44.8 | 44.4 | 44.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 16745 | 1 | 29.5 | 76424.8 | 5713 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 0.6 | 0.1 | 3 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 08:50 | Normal | 543.1 | 540 | 534.4 | 483.9 | 9.5 | 10.6 | 10.5 | 6.1 | 223.4 | 222.4 | 224.2 | 47.6 | 47.1 | 47.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 18094 | 1 | 30 | 76426.3 | 5713 | 3 | 3 | 2.9 | 0.1 | 2.7 | 3.1 | 3.2 | 0.8 | 0 | 3.5 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 08:55 | Normal | 523.1 | 550.1 | 534.9 | 456.4 | 9.8 | 10.3 | 10.3 | 6.3 | 223.6 | 223.6 | 224.6 | 47 | 46.4 | 47 | 59.96 | 60.01 | 59.99 | 17820 | 1 | 30.4 | 76427.8 | 5713 | 3.1 | 3.2 | 3 | 0 | 2.6 | 3 | 3.2 | 0.9 | 0 | 3.3 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 09:01 | Normal | 520.4 | 545.4 | 541.8 | 465.7 | 9.3 | 9.6 | 9.5 | 5.8 | 223.2 | 222.6 | 224.6 | 44.3 | 43.8 | 44.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 16456 | 1 | 30.8 | 76429.2 | 5713 | 3 | 3 | 2.8 | 0 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 0.7 | 0 | 3 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 09:06 | Normal | 522.5 | 546.5 | 539.2 | 495.6 | 8.5 | 8.7 | 8.8 | 5 | 222.4 | 222.4 | 222.8 | 40.9 | 40.5 | 40.7 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 15244 | 1 | 30.9 | 76430.5 | 5713 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 0.1 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 0.7 | 0.1 | 2.8 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 09:10 | Normal | 525.7 | 541.6 | 547.7 | 484.2 | 8.8 | 9 | 9 | 5.4 | 222.4 | 222.4 | 222.8 | 42.3 | 41.7 | 42 | 59.97 | 60 | 59.99 | 15622 | 1 | 31.1 | 76431.8 | 5713 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 0.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 0.7 | 0.1 | 2.8 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 09:16 | Normal | 526.3 | 545.3 | 547.6 | 498.1 | 9.9 | 10.3 | 10 | 5.8 | 222.8 | 222.8 | 223.8 | 47.3 | 46.6 | 47.1 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 17711 | 1 | 31.3 | 76433.2 | 5713 | 3.1 | 3.1 | 3 | 0 | 2.6 | 3.1 | 3.3 | 0.7 | 0 | 3.2 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 09:21 | Normal | 525 | 553.9 | 544.1 | 497.6 | 11.1 | 11.5 | 11.5 | 6.5 | 223.2 | 222.6 | 225 | 52.6 | 51.9 | 52.5 | 59.92 | 59.89 | 59.95 | 19792 | 1 | 31.7 | 76434.8 | 5713 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 0.2 | 2.8 | 3.3 | 3.6 | 1.1 | 0 | 3.6 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 09:26 | Normal | 524.2 | 546 | 550.9 | 491.4 | 11.5 | 12 | 11.6 | 7 | 222.2 | 223.2 | 224.6 | 54.2 | 53.6 | 54.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 20310 | 1 | 32.3 | 76436.5 | 5714 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 0.2 | 3.2 | 3.6 | 3.9 | 0.8 | 0 | 3.6 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 09:31 | Normal | 527.2 | 544 | 535.9 | 466.3 | 12.5 | 12.9 | 12.8 | 7.8 | 223.4 | 222.8 | 224 | 58.2 | 57.5 | 58 | 60.03 | 60 | 60.03 | 21900 | 1 | 33 | 76438.3 | 5714 | 3.8 | 4 | 4 | 0.2 | 3.4 | 3.9 | 4.2 | 0.9 | 0 | 4.1 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 09:36 | Normal | 530.2 | 544.5 | 536 | 510.6 | 13.7 | 13.9 | 14.2 | 7.5 | 223.8 | 222.2 | 225 | 63.5 | 63 | 63.4 | 60.02 | 59.99 | 60 | 23760 | 1 | 33.6 | 76440.2 | 5714 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 0.2 | 3.5 | 4.3 | 4.5 | 0.9 | 0 | 4.4 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 09:40 | Normal | 521.1 | 535 | 536.7 | 464.2 | 14 | 14.8 | 14.6 | 8.9 | 223.8 | 222.2 | 224 | 65.5 | 65 | 65.3 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 24845 | 1 | 34.6 | 76442.3 | 5714 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 4 | 4.6 | 5 | 0.7 | 0 | 4.5 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 09:46 | Normal | 514 | 537.9 | 530.9 | 439.4 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 10.3 | 224.2 | 223.2 | 225 | 73.5 | 72.9 | 73.4 | 60.01 | 60 | 59.96 | 28089 | 1 | 35.6 | 76444.6 | 5714 | 5 | 5.2 | 5.3 | 0.1 | 4.5 | 5.3 | 5.7 | 0.5 | 0 | 5 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 09:50 | Normal | 502.6 | 539.5 | 525.3 | 432.7 | 18.3 | 17.9 | 18.5 | 12 | 223.8 | 223.2 | 225.4 | 82 | 81.6 | 81.9 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 31784 | 1 | 36.6 | 76446.9 | 5714 | 5.8 | 6 | 6 | 0.1 | 4.6 | 5.8 | 6.1 | 0.6 | 0.1 | 5.7 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 09:56 | Normal | 509 | 525.9 | 516.7 | 430.1 | 17.1 | 17.6 | 17.6 | 11.3 | 223.2 | 223.2 | 223.6 | 77.5 | 77 | 77.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 29133 | 1 | 37.8 | 76449.4 | 5714 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 0 | 4.9 | 5.5 | 5.9 | 0.8 | 0 | 5.3 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 10:00 | Normal | 498.2 | 524.1 | 517.2 | 428.5 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 10.5 | 223.2 | 222.8 | 224.4 | 71 | 70.2 | 70.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 27095 | 1 | 38.7 | 76451.9 | 5714 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 4.5 | 5.1 | 5.6 | 0.6 | 0 | 4.9 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 10:06 | Normal | 473 | 517.1 | 527.1 | 404.8 | 20.8 | 20.3 | 19.6 | 13.5 | 223.6 | 222.2 | 224 | 86.6 | 85.8 | 86.4 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 34358 | 1 | 39.5 | 76454.5 | 5714 | 6.9 | 7 | 7 | 0 | 5.8 | 6.6 | 7 | 0.6 | 0.1 | 5.9 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 10:10 | Normal | 503.1 | 508.8 | 517.8 | 424.2 | 16.4 | 17.4 | 17 | 11.3 | 223 | 222.4 | 224.2 | 74.5 | 73.9 | 74.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 29190 | 1 | 40.7 | 76457.3 | 5714 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 0 | 4.9 | 5.5 | 6.1 | 0.5 | 0 | 5.1 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 10:16 | Normal | 484.5 | 518.9 | 506.9 | 404.1 | 19.8 | 18.6 | 19.5 | 13.3 | 223.6 | 222 | 224.4 | 84.8 | 83.9 | 84.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 34498 | 1 | 41.9 | 76460.2 | 5714 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 0 | 4.5 | 6.2 | 6.8 | 0.8 | 0 | 5.9 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 10:21 | Normal | 483.4 | 501.5 | 496.7 | 410.8 | 27.6 | 27.6 | 27.1 | 18 | 223.4 | 224 | 224.8 | 105.9 | 105.2 | 105.5 | 59.97 | 60 | 59.95 | 42055 | 1 | 43.6 | 76463.5 | 5714 | 9.3 | 9.6 | 9.7 | 0 | 8.3 | 9.9 | 10.5 | 0.3 | 0.1 | 9.1 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 10:26 | Normal | 492.6 | 514.7 | 499.6 | 426.6 | 23.1 | 23.5 | 24.2 | 15.2 | 224.6 | 223.2 | 224.8 | 105.6 | 104.5 | 105.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 36994 | 1 | 44 | 76466.1 | 5715 | 7.6 | 7.8 | 7.4 | 0 | 5.8 | 7.7 | 8.3 | 1.1 | 0 | 7.3 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 10:31 | Normal | 482.7 | 519.2 | 519.8 | 406.2 | 19.3 | 20 | 19.9 | 14.2 | 223.8 | 223.4 | 224 | 88.4 | 87.8 | 88.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 33814 | 1 | 45.1 | 76469.2 | 5715 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 4.8 | 6.1 | 6.6 | 1.5 | 0 | 5.4 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 10:36 | Normal | 463.4 | 506.4 | 503.4 | 421.2 | 27.3 | 26.8 | 26.7 | 17.5 | 224.6 | 223.2 | 225.6 | 111.6 | 110.8 | 111.3 | 60 | 59.99 | 60.01 | 41067 | 1 | 46.2 | 76472.6 | 5715 | 9 | 9.2 | 9.3 | 0 | 7.1 | 8.9 | 9.9 | 0.5 | 0 | 8 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 10:41 | Normal | 457.2 | 488.9 | 478.5 | 389.3 | 31 | 30.6 | 31.2 | 20.5 | 224.4 | 223.6 | 225.8 | 126.1 | 125.1 | 125.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 47374 | 1 | 47.9 | 76476.2 | 5715 | 10.1 | 10.1 | 10.4 | 0 | 8.8 | 10.3 | 11.1 | 0 | 0.3 | 9.7 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 10:46 | Normal | 462.7 | 510.2 | 485.9 | 400.6 | 26.9 | 26.2 | 27.5 | 17.3 | 223.4 | 222.6 | 224.4 | 114.4 | 113.1 | 114 | 60.02 | 60 | 60 | 43259 | 1 | 48.8 | 76479.3 | 5715 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 0.1 | 7.2 | 8.8 | 9.2 | 0.5 | 0 | 8.5 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 10:51 | Normal | 484.3 | 509.4 | 489.9 | 413.8 | 19.3 | 19 | 20 | 12.5 | 222.4 | 221.4 | 223.6 | 83 | 82.5 | 82.8 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 29586 | 1 | 48.7 | 76482 | 5715 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 0 | 5 | 6 | 6.5 | 0.7 | 0 | 6.3 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 10:56 | Normal | 472.2 | 486.3 | 494.3 | 392.8 | 29.9 | 30.1 | 29.8 | 20 | 223.4 | 222.6 | 224.6 | 124.9 | 123.9 | 124.6 | 59.97 | 60 | 59.98 | 46971 | 1 | 49.2 | 76485.3 | 5715 | 9.9 | 9.9 | 10 | 0 | 8.5 | 9.8 | 10.7 | 0.5 | 0 | 9.2 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 11:01 | Normal | 463.3 | 483.2 | 481.1 | 391 | 28.5 | 28.6 | 28.8 | 18.6 | 224.2 | 222.8 | 224.6 | 116.6 | 115.7 | 116.1 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 44564 | 1 | 51.1 | 76489.1 | 5715 | 9.5 | 9.3 | 9.6 | 0 | 8.1 | 9.4 | 10.2 | 0.4 | 0.1 | 9.1 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 11:06 | Normal | 469.5 | 495.5 | 480.3 | 377.9 | 21.6 | 21.6 | 22.8 | 14.2 | 222.8 | 221.8 | 224.2 | 99 | 97.9 | 98.5 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 36051 | 1 | 53 | 76492.8 | 5715 | 7 | 7 | 7.1 | 0.3 | 6.2 | 7.4 | 6.7 | 1 | 0 | 7.3 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 11:11 | Normal | 485.3 | 497.2 | 488.5 | 448.9 | 9.6 | 10 | 10.1 | 5.8 | 221.2 | 220.6 | 222.8 | 42.1 | 41.7 | 42 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 15639 | 1 | 52.6 | 76495 | 5715 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 0.5 | 2.3 | 2.7 | 3 | 1.3 | 0 | 3.2 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 11:16 | Normal | 513.1 | 541.3 | 526.5 | 459.5 | 16.9 | 17.2 | 17.5 | 11.5 | 222.4 | 220.8 | 222.6 | 75 | 74 | 74.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 33821 | 1 | 49.4 | 76496.6 | 5715 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 0 | 4.3 | 5.7 | 6.6 | 0.3 | 0 | 5.4 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 11:21 | Normal | 508.2 | 522.1 | 516.8 | 463 | 8.8 | 9.1 | 9.2 | 5.5 | 221.2 | 220.2 | 222.8 | 40.8 | 40.4 | 40.7 | 60 | 60 | 59.99 | 15198 | 1 | 47.5 | 76498.1 | 5715 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 0.2 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 0.9 | 0 | 2.9 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 11:26 | Normal | 496 | 525 | 524.6 | 463 | 7 | 7.3 | 7.4 | 4.4 | 220.4 | 220.2 | 221.6 | 33.6 | 33.2 | 33.4 | 60 | 60 | 60 | 12411 | 1 | 45.2 | 76499.2 | 5716 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 0.2 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 0.7 | 0 | 2.3 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 11:31 | Normal | 506.2 | 537.1 | 537.1 | 465.5 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 4.3 | 220.4 | 220 | 221.6 | 33.5 | 33.1 | 33.3 | 60 | 60 | 60.01 | 12325 | 1 | 43.2 | 76500.2 | 5716 | 2.1 | 2.1 | 2 | 0.2 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 0.6 | 0 | 2.2 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 11:36 | Normal | 513.4 | 544 | 537.5 | 480.9 | 7.8 | 8 | 8.1 | 4.8 | 220.6 | 219.8 | 221.8 | 38.1 | 37.4 | 37.9 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 13898 | 1 | 41.6 | 76501.3 | 5716 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 0.3 | 2 | 2.3 | 2.6 | 0.6 | 0 | 2.6 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 11:41 | Normal | 531.3 | 549.2 | 549.7 | 485.1 | 11.6 | 12.2 | 12 | 7.6 | 221 | 221.4 | 222.2 | 56.6 | 55.9 | 56.3 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 20375 | 1 | 40.6 | 76502.8 | 5716 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 3.2 | 3.6 | 4 | 0.8 | 0 | 3.8 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 11:46 | Normal | 526.3 | 540.2 | 539.7 | 476.1 | 11.9 | 12.3 | 12.2 | 7.5 | 222.2 | 221 | 223.6 | 56.4 | 55.7 | 56.1 | 59.97 | 60 | 59.98 | 21137 | 1 | 40.3 | 76504.5 | 5716 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 0.2 | 3.2 | 3.7 | 4 | 0.8 | 0 | 3.8 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 11:51 | Normal | 544.1 | 548 | 545.6 | 514.8 | 26.7 | 29.1 | 29.1 | 15.1 | 222.8 | 222.8 | 225.8 | 131.3 | 130.3 | 130.8 | 59.95 | 59.88 | 59.91 | 47246 | 1 | 40.2 | 76506.5 | 5716 | 8.9 | 8.8 | 9.3 | 0 | 8 | 10 | 10.6 | 0.2 | 0 | 8.8 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 11:56 | Normal | 503.7 | 523.5 | 518.3 | 463.8 | 11.1 | 11.3 | 11.5 | 7 | 221.6 | 221.6 | 222 | 50.6 | 50 | 50.4 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 19239 | 1 | 42.1 | 76509.3 | 5716 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 0.3 | 2.8 | 3.3 | 3.6 | 1 | 0 | 3.5 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 12:01 | Normal | 508.4 | 526 | 524.6 | 463.5 | 11 | 11.2 | 11.3 | 7 | 221.6 | 220.6 | 223 | 50.5 | 50.1 | 50.2 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 19068 | 1 | 41.7 | 76511 | 5716 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 0.4 | 2.9 | 3.4 | 3.7 | 0.7 | 0 | 3.5 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 12:06 | Normal | 508.5 | 534.5 | 532.4 | 472.9 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 6 | 221.6 | 220.6 | 222.8 | 44.2 | 43.6 | 44 | 59.98 | 59.94 | 59.95 | 16450 | 1 | 40.9 | 76512.6 | 5716 | 3 | 3 | 2.9 | 0.3 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 0.7 | 0 | 3 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 12:11 | Normal | 511.7 | 533.3 | 536.8 | 472.9 | 8 | 8 | 8 | 4.9 | 221 | 220.6 | 222.4 | 37.6 | 37.2 | 37.4 | 59.98 | 59.94 | 59.98 | 13868 | 1 | 40.1 | 76513.8 | 5716 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 0.2 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 0.5 | 0 | 2.5 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 12:16 | Normal | 509.5 | 540.5 | 529.5 | 466.1 | 7.9 | 7.7 | 8 | 5 | 221.6 | 220.6 | 222.4 | 36.9 | 36.6 | 36.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 13649 | 1 | 39.2 | 76515 | 5716 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 0.1 | 2 | 2.3 | 2.3 | 0.6 | 0 | 2.5 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 12:21 | Normal | 512.7 | 535.6 | 529.5 | 473.8 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 5 | 221 | 220.2 | 222 | 38.5 | 37.9 | 38.4 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 14114 | 1 | 38.5 | 76516.1 | 5716 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 0.5 | 0 | 2.6 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 12:26 | Normal | 529.7 | 539.8 | 536 | 484.4 | 7.6 | 7.9 | 8 | 4.8 | 221.2 | 221 | 222.2 | 37.4 | 36.9 | 37.2 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 13710 | 1 | 37.9 | 76517.3 | 5717 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 0.3 | 2 | 2.3 | 2.5 | 0.7 | 0 | 2.6 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 12:31 | Normal | 529.5 | 543.6 | 541.1 | 495.5 | 8.1 | 8.5 | 8.5 | 4.9 | 222 | 221.2 | 223 | 39.7 | 39.2 | 39.6 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 14585 | 1 | 37.5 | 76518.5 | 5717 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 0.2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 0.6 | 0 | 2.6 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 12:36 | Normal | 527.3 | 540.3 | 529.1 | 484.5 | 7.5 | 8 | 8 | 4.7 | 221.4 | 220.2 | 222.4 | 37.1 | 36.7 | 37.1 | 60 | 60.03 | 60.01 | 13772 | 1 | 37.1 | 76519.7 | 5717 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 0.3 | 2 | 2.3 | 2.6 | 0.6 | 0 | 2.5 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 12:41 | Normal | 519 | 541.3 | 544.5 | 473 | 7.3 | 7.8 | 7.6 | 4.6 | 221 | 221.2 | 221.6 | 35.9 | 35.6 | 35.9 | 60.01 | 60 | 60 | 13308 | 1 | 36.7 | 76520.8 | 5717 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 0.2 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 0.5 | 0 | 2.3 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 12:46 | Normal | 523.3 | 544.2 | 532 | 473.4 | 6.9 | 7.2 | 7.3 | 4.5 | 221.4 | 221 | 222.4 | 34 | 33.6 | 33.9 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 12630 | 1 | 36.4 | 76521.8 | 5717 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 0.5 | 0 | 2.4 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 12:51 | Normal | 512.4 | 538.4 | 534.6 | 479.1 | 5.8 | 6 | 6.1 | 3.6 | 221.4 | 220.2 | 221.2 | 28.7 | 28.5 | 28.8 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 10598 | 1 | 35.9 | 76522.8 | 5717 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 0.6 | 0 | 1.9 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 12:56 | Normal | 507.7 | 541.5 | 532.6 | 471.1 | 6.4 | 6.8 | 6.8 | 4.1 | 220.2 | 220.2 | 222.2 | 31.5 | 31.2 | 31.6 | 59.99 | 59.93 | 60.02 | 11696 | 1 | 35.6 | 76523.7 | 5717 | 1.9 | 2 | 1.8 | 0.2 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 0.6 | 0 | 2.1 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 13:01 | Normal | 524.1 | 544 | 530.3 | 468.6 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | 4.8 | 220.6 | 220 | 221 | 36 | 35.7 | 36 | 59.98 | 59.99 | 60 | 13372 | 1 | 35.5 | 76524.8 | 5717 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 0.1 | 2 | 2.2 | 2.5 | 0.6 | 0 | 2.5 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 13:06 | Normal | 525.5 | 570 | 532.4 | 505.9 | 8.2 | 8 | 8.8 | 4.8 | 220.2 | 219.4 | 220.6 | 38.6 | 38.2 | 38.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 17583 | 1 | 36 | 76526.5 | 5717 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 0.4 | 1.4 | 2.3 | 2.7 | 1 | 0 | 2.8 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 13:11 | Normal | 511.4 | 533.3 | 531.5 | 472 | 6 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 220.2 | 219.6 | 220.4 | 30 | 29.6 | 29.9 | 60.01 | 60 | 60.02 | 10883 | 1 | 36.2 | 76527.6 | 5717 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 0.7 | 0 | 2 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 13:16 | Normal | 518.1 | 534.4 | 532.7 | 481.3 | 13.2 | 15 | 15.4 | 7.5 | 219.8 | 219.2 | 221.4 | 68.3 | 68 | 68.4 | 60.01 | 60 | 60 | 14993 | 1 | 36.2 | 76529 | 5717 | 3.9 | 4.3 | 3.8 | 0.5 | 3.7 | 4.4 | 3.8 | 1.7 | 0 | 4.4 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 13:21 | Normal | 514.4 | 556.5 | 528.2 | 492.8 | 22 | 22 | 23.9 | 11.4 | 221.8 | 220.2 | 222 | 105.3 | 104.1 | 104.9 | 59.98 | 59.93 | 59.97 | 23488 | 1 | 36.6 | 76530.5 | 5717 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 0.3 | 5.7 | 7.2 | 6.6 | 1 | 0 | 6.9 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 13:26 | Normal | 501.5 | 550.9 | 525.3 | 477.6 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 4.3 | 219.8 | 219.4 | 221.4 | 35.5 | 33.1 | 34.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 12359 | 1 | 37.4 | 76532.3 | 5718 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 0.7 | 0 | 2.3 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 13:31 | Normal | 529.5 | 569.4 | 528.7 | 453.1 | 11.4 | 10.9 | 12.1 | 8 | 220.8 | 220 | 221.2 | 55.1 | 54.5 | 54.8 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 23444 | 1 | 37 | 76533.6 | 5718 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 0.3 | 2.3 | 3.5 | 4 | 0.6 | 0 | 3.8 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 13:36 | Normal | 507.4 | 522.2 | 533.5 | 423.4 | 6.4 | 7 | 6.6 | 4.3 | 219.6 | 218 | 220.2 | 30.1 | 29.8 | 30.1 | 60.02 | 60 | 60 | 11080 | 1 | 38.2 | 76535.9 | 5718 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 0.4 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 0.8 | 0 | 1.9 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 13:41 | Normal | 504.7 | 538.7 | 527.4 | 456.9 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 4.1 | 219.4 | 219.4 | 220.6 | 32.8 | 32.6 | 32.8 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 11967 | 1 | 37.8 | 76536.8 | 5718 | 2.1 | 2.1 | 2 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 0.6 | 0 | 2.3 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 13:46 | Normal | 508.1 | 519.9 | 527.5 | 437.7 | 14.1 | 11.5 | 11.6 | 7.3 | 219.6 | 219.2 | 220.8 | 55.7 | 55.5 | 55.7 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 23698 | 1 | 37.8 | 76538.7 | 5718 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 0.3 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 1 | 0 | 4 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 13:51 | Normal | 498.5 | 542 | 519.8 | 481.1 | 6.1 | 6.2 | 6.5 | 3.7 | 218.8 | 218.8 | 219.6 | 29.9 | 29.5 | 29.8 | 60.01 | 59.98 | 60 | 10380 | 1 | 37.9 | 76539.9 | 5718 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 0.6 | 0 | 2 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 13:56 | Normal | 506.6 | 525.6 | 526.8 | 463.4 | 4.6 | 5 | 5 | 2.9 | 218.8 | 218.4 | 219.6 | 23.4 | 23.1 | 23.2 | 60.01 | 60.02 | 60 | 8549 | 1 | 37.4 | 76540.8 | 5718 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 0 | 1.5 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 14:01 | Normal | 518.6 | 542.5 | 542.7 | 487.2 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | 4.4 | 218 | 218.4 | 219.8 | 36.7 | 36.3 | 36.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 13354 | 1 | 36.8 | 76541.7 | 5718 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 0.2 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 0.6 | 0 | 2.4 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 14:06 | Normal | 504.7 | 547.6 | 557.3 | 474.5 | 11.1 | 13.9 | 13.5 | 8.6 | 219.6 | 219.6 | 221 | 62.7 | 62 | 62.5 | 59.96 | 59.91 | 59.95 | 19469 | 1 | 37.9 | 76543.9 | 5718 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 0.4 | 2.9 | 4.2 | 4.9 | 0.9 | 0 | 2.7 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 14:11 | Normal | 497.9 | 515.8 | 517.1 | 487.5 | 18 | 18.4 | 18 | 8.1 | 220.2 | 219.2 | 220.6 | 78.3 | 77.6 | 78.1 | 60.01 | 60 | 59.99 | 29468 | 1 | 39.1 | 76546.4 | 5718 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 0.1 | 5 | 5.9 | 6.5 | 0.5 | 0 | 5.4 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 14:16 | Normal | 491.4 | 520.6 | 515.9 | 461.4 | 4.8 | 5.3 | 5.2 | 3 | 217.4 | 215.8 | 216.8 | 23.7 | 23.5 | 23.7 | 60 | 60 | 59.99 | 8592 | 1 | 39.2 | 76547.7 | 5718 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 0.5 | 0 | 1.6 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 14:21 | Normal | 503.4 | 513.4 | 525.1 | 494.6 | 17.6 | 17.5 | 17.3 | 8 | 218.4 | 217.4 | 218.4 | 76.6 | 76 | 76.3 | 60.05 | 60.09 | 60.03 | 28143 | 1 | 38.5 | 76549.1 | 5718 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 0.2 | 4.8 | 5.6 | 6.1 | 0.6 | 0 | 5.3 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 14:26 | Normal | 495.6 | 526.6 | 520.1 | 456.6 | 6.9 | 7.1 | 7.2 | 4.1 | 217.4 | 216.8 | 218 | 31.6 | 31.4 | 31.6 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 11527 | 1 | 39.1 | 76551 | 5719 | 2 | 2.1 | 1.9 | 0.5 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 1 | 0 | 2 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 14:31 | Normal | 502.1 | 515.2 | 499.4 | 484.8 | 6.2 | 7 | 7.3 | 3.9 | 216.4 | 215.4 | 216.4 | 32.2 | 31.8 | 32 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 11754 | 1 | 38.7 | 76552.1 | 5719 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 14:36 | Normal | 494.6 | 531.6 | 516.4 | 475.9 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 2.9 | 215.8 | 215.2 | 216.4 | 24 | 23.8 | 23.9 | 59.98 | 59.98 | 60 | 8666 | 1 | 38.1 | 76553.1 | 5719 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 0 | 1.6 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 14:41 | Normal | 488.6 | 539.4 | 535.8 | 484.4 | 5 | 5 | 5.1 | 3 | 217 | 217 | 218.4 | 24.5 | 24.1 | 24.3 | 60.02 | 59.95 | 60 | 8962 | 1 | 37.3 | 76553.8 | 5719 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 0 | 1.6 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 14:46 | Normal | 493.9 | 538.7 | 543.2 | 499.4 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 3 | 218.2 | 216 | 218.8 | 26.9 | 26.6 | 26.9 | 59.98 | 59.9 | 59.94 | 9867 | 1 | 36.7 | 76554.6 | 5719 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 0.5 | 0 | 1.8 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 14:51 | Normal | 524.2 | 515.3 | 529.9 | 523.4 | 13.4 | 12.1 | 13.9 | 5.9 | 218.8 | 217.8 | 219.4 | 58.1 | 57.6 | 57.9 | 60 | 60 | 59.98 | 21412 | 1 | 36.2 | 76555.5 | 5719 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 0.2 | 2.3 | 3.8 | 4.8 | 0.7 | 0 | 4.6 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 14:56 | Normal | 507.7 | 484.7 | 536.6 | 508.1 | 13.2 | 12.6 | 13.3 | 5.8 | 218.4 | 217.2 | 218.6 | 57 | 56.3 | 56.8 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 20866 | 1 | 36.4 | 76556.8 | 5719 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 2.9 | 4 | 4.6 | 0.6 | 0 | 4.1 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 15:01 | Normal | 503.8 | 479.6 | 505.7 | 504.2 | 5.2 | 5.8 | 6 | 2.8 | 217.6 | 216.8 | 217.8 | 25.5 | 25.2 | 25.5 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 9329 | 1 | 36.7 | 76558.3 | 5719 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 0.7 | 0 | 1.9 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 15:06 | Normal | 504.5 | 495.4 | 524.6 | 493.2 | 10.1 | 9.3 | 11.6 | 5.3 | 218.2 | 217.2 | 218.2 | 47.2 | 46.8 | 47.2 | 60 | 60.03 | 60.01 | 13238 | 1 | 36.5 | 76559.5 | 5719 | 3.1 | 3.3 | 3 | 0.2 | 1.7 | 2.5 | 3.9 | 0.6 | 0 | 3.6 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 15:11 | Normal | 495.5 | 454 | 512.7 | 486.8 | 12.6 | 12.1 | 12.8 | 5.8 | 219.2 | 217.8 | 219 | 52.7 | 52.1 | 52.4 | 59.99 | 59.93 | 59.96 | 19362 | 1 | 36.6 | 76561 | 5719 | 4 | 4 | 4 | 0.3 | 2.8 | 3.8 | 4.5 | 0.7 | 0 | 4.1 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 15:16 | Normal | 498.8 | 432.7 | 514.1 | 485.5 | 12.6 | 12.5 | 12.6 | 5.9 | 220.6 | 219.6 | 220.6 | 51.9 | 51.3 | 51.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 19266 | 1 | 36.7 | 76562.4 | 5719 | 3.9 | 4 | 4 | 0.3 | 3 | 3.8 | 4.5 | 0.6 | 0 | 4.1 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 15:21 | Normal | 488.8 | 415.9 | 509.4 | 478.9 | 11.7 | 11.6 | 11.4 | 5.5 | 220 | 219.6 | 221.6 | 47 | 46.5 | 46.7 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 17587 | 1 | 37 | 76564 | 5719 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 0.3 | 2.9 | 3.5 | 4.1 | 0.6 | 0 | 3.8 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 15:26 | Normal | 485.3 | 400.3 | 480 | 489.4 | 10.8 | 11 | 10.8 | 4.8 | 220 | 219.4 | 220.4 | 42.7 | 42.3 | 42.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 15792 | 1 | 36.9 | 76565.3 | 5720 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 0.3 | 3 | 3.2 | 3.8 | 0.6 | 0 | 3.6 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 15:31 | Normal | 487.7 | 389.5 | 478 | 477.4 | 9.6 | 9.9 | 9.5 | 4.4 | 219.4 | 218 | 219.4 | 38.3 | 37.9 | 38.2 | 60.01 | 60 | 59.98 | 14022 | 1 | 36.6 | 76566.6 | 5720 | 2.9 | 3 | 3.1 | 0.1 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 0.6 | 0 | 3.2 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 15:36 | Normal | 489.4 | 371.4 | 463.9 | 472.3 | 9.3 | 9.7 | 9 | 4.2 | 219.6 | 218 | 220 | 36.2 | 35.9 | 36.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 13306 | 1 | 36.3 | 76567.7 | 5720 | 2.9 | 3 | 2.9 | 0.2 | 2.6 | 2.8 | 3.3 | 0.5 | 0 | 3.1 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 15:41 | Normal | 485.5 | 400.5 | 446.1 | 485.5 | 8.6 | 7.8 | 8.3 | 3.8 | 218.2 | 218.2 | 218.6 | 33 | 32.6 | 32.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 12015 | 1 | 36.1 | 76568.7 | 5720 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.2 | 2.3 | 1.5 | 3.1 | 0.6 | 0 | 2.9 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 15:46 | Normal | 490.2 | 357.2 | 422 | 482.7 | 8.3 | 8.4 | 8 | 3.5 | 218.6 | 217.6 | 219.2 | 31.3 | 31 | 31.2 | 60.01 | 60 | 60 | 11480 | 1 | 35.8 | 76569.7 | 5720 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 2.3 | 2 | 3 | 0.6 | 0 | 2.8 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 15:51 | Normal | 491.1 | 329.3 | 426.5 | 501 | 7.5 | 7.8 | 7 | 3.2 | 218.4 | 217.2 | 218.6 | 28.5 | 28.1 | 28.3 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 10342 | 1 | 35.5 | 76570.6 | 5720 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 2 | 2.7 | 0.5 | 0 | 2.5 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 15:56 | Normal | 478.6 | 320.5 | 409.9 | 497.3 | 7.3 | 7.3 | 6.8 | 3.1 | 218.4 | 217.8 | 218.6 | 26.5 | 26.3 | 26.5 | 60 | 60 | 59.99 | 9717 | 1 | 35.2 | 76571.5 | 5720 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 1.6 | 2.6 | 0.6 | 0 | 2.5 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 16:01 | Normal | 474.2 | 297.4 | 400.6 | 500.1 | 6.5 | 6.6 | 6.1 | 2.8 | 217.8 | 217 | 218 | 23.3 | 23.2 | 23.1 | 60.03 | 60 | 60.01 | 8461 | 1 | 34.9 | 76572.2 | 5720 | 2 | 2 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 2.3 | 0.5 | 0 | 2.2 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 16:06 | Normal | 476.6 | 290.6 | 380.4 | 514.8 | 5.8 | 5.3 | 5.5 | 2.4 | 218 | 216.8 | 218 | 20.1 | 19.7 | 19.9 | 60.02 | 60 | 59.99 | 7519 | 1 | 34.7 | 76572.9 | 5720 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 0.2 | 1.5 | 0.7 | 2.1 | 0.5 | 0 | 2 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 16:11 | Normal | 446.2 | 521.8 | 486.7 | 487.9 | 2.1 | 2 | 2.1 | 1 | 217.4 | 216.4 | 218.2 | 10 | 9.3 | 9.7 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 3699 | 1 | 34.3 | 76573.2 | 5720 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.6 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 16:16 | Normal | 472.5 | 567 | 498.9 | 507.4 | 4.6 | 2.9 | 4 | 2 | 216.8 | 216 | 217 | 17.8 | 17.7 | 17.8 | 59.98 | 59.94 | 59.94 | 6260 | 1 | 34 | 76573.7 | 5720 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 0 | 1.5 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 16:21 | Normal | 474.2 | 564.2 | 502.5 | 509.3 | 4.8 | 3 | 4.1 | 2.1 | 217.6 | 216.6 | 217.6 | 18.5 | 18.3 | 18.4 | 60.04 | 60 | 60.01 | 6848 | 1 | 33.9 | 76574.3 | 5720 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.4 | 0 | 1.5 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 16:26 | Normal | 451.8 | 570.5 | 513.3 | 486.5 | 4.5 | 2.8 | 3.6 | 2 | 217.4 | 216.4 | 218 | 16.8 | 16.5 | 16.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6245 | 1 | 33.8 | 76574.8 | 5721 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 0.4 | 0 | 1.3 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 16:31 | Normal | 453.4 | 567.3 | 509.8 | 515.8 | 4.6 | 3.1 | 3.9 | 2 | 217.4 | 216.6 | 218.4 | 18.2 | 18 | 18 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 6737 | 1 | 33.7 | 76575.4 | 5721 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 1.6 | 0.4 | 0 | 1.4 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 16:36 | Normal | 477.6 | 548 | 520.9 | 498.7 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 1.3 | 217.2 | 216.4 | 217.6 | 12.2 | 12 | 12.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4546 | 1 | 33.6 | 76575.9 | 5721 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.8 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 16:41 | Normal | 490.2 | 525.7 | 532.1 | 479.3 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 1.1 | 219.8 | 219.2 | 219.8 | 10.1 | 10 | 10.3 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 3794 | 1 | 33.5 | 76576.2 | 5721 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.6 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 16:46 | Normal | 422.6 | 549.8 | 488.2 | 528.6 | 2.1 | 2 | 2 | 0.8 | 220 | 218.6 | 220.6 | 9.1 | 9 | 9.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 3693 | 1 | 33.3 | 76576.5 | 5721 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.7 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 16:51 | Normal | 468.5 | 527.7 | 537.4 | 478.3 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 0.7 | 221 | 220 | 221.2 | 6.2 | 6.5 | 6.4 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 2592 | 1 | 33.2 | 76576.8 | 5721 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 16:56 | Normal | 398.4 | 552.8 | 536.7 | 510.7 | 2.1 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 221 | 220.2 | 222.2 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 2755 | 1 | 33 | 76577 | 5721 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 17:01 | Normal | 369.7 | 551.9 | 468 | 498.7 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 220.6 | 218.8 | 220.8 | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 60.08 | 60.06 | 60.06 | 2372 | 1 | 32.9 | 76577.2 | 5721 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 17:06 | Normal | 354.5 | 543.1 | 467.4 | 505.7 | 1.3 | 1 | 1 | 0.4 | 220.6 | 219 | 221.4 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1787 | 1 | 32.7 | 76577.4 | 5721 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 17:11 | Normal | 481.6 | 533.7 | 521.4 | 494.8 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 220.2 | 219.4 | 220.6 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1289 | 1 | 32.6 | 76577.5 | 5721 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 17:16 | Normal | 486.5 | 541.3 | 522.2 | 498.7 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 220.4 | 219.8 | 220.8 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 1080 | 1 | 32.5 | 76577.6 | 5721 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 17:21 | Normal | 495 | 542.5 | 539.2 | 467 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 220.6 | 219.4 | 221.2 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 59.99 | 60 | 59.98 | 852 | 1 | 32.3 | 76577.7 | 5721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 17:26 | Normal | 475.5 | 525.9 | 540.2 | 456.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 221.4 | 220 | 221.6 | 2.1 | 2 | 2.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 719 | 1 | 32.1 | 76577.8 | 5722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 17:31 | Normal | 372.3 | 516.4 | 511.3 | 438.7 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 221.6 | 220.6 | 221.6 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 60 | 60 | 60 | 485 | 1 | 31.9 | 76577.8 | 5722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 17:36 | Normal | 401.8 | 520.4 | 531.2 | 419.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 222 | 221 | 222.4 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 60.02 | 59.98 | 60 | 338 | 1 | 31.8 | 76577.9 | 5722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 17:41 | Normal | 224.4 | 498.5 | 495.1 | 199.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 221.2 | 220.4 | 221.4 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 170 | 1 | 31.7 | 76577.9 | 5722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 17:46 | Normal | 199.9 | 490.7 | 484.2 | 200.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.6 | 219.8 | 221.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 7 | 1 | 31.6 | 76577.9 | 5722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 17:51 | Normal | 198.4 | 496 | 237.2 | 229.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.2 | 220.8 | 221.8 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 60 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 31.4 | 76577.9 | 5722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 17:56 | Normal | 224.8 | 451.4 | 216.8 | 190.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222 | 221.6 | 222.6 | 1 | 1 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 31.2 | 76577.9 | 5722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 18:01 | Normal | 204.7 | 356.2 | 205.1 | 194.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.4 | 220.6 | 222.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 31.1 | 76577.9 | 5722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-10-31 18:06 | Normal | 191.3 | 201.6 | 198.7 | 198.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.4 | 219.2 | 220.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 0 | 1 | 30.9 | 76577.9 | 5722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0