## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-10-31 04:55 | Wait | 394.1 | 393.9 | 394 | 394.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 220.6 | 221.2 | 220 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 22 | 95474.3 | 9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-31 05:00 | Wait | 516.6 | 516.4 | 451.2 | 450.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 220.2 | 220 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 21.7 | 95474.3 | 9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:01 | Wait | 531.9 | 531.9 | 457.7 | 457.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 217.4 | 218.6 | 218.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 21.8 | 95474.3 | 9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:02 | Normal | 496.6 | 518.8 | 437.7 | 441.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 220.6 | 221.4 | 220 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 59.95 | 59.91 | 59.93 | 0 | 1 | 21.6 | 95474.3 | 9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:03 | Normal | 433.5 | 441.7 | 435.3 | 432.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 220.2 | 220.8 | 220.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 44 | 1 | 21.8 | 95474.3 | 9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:04 | Normal | 449.5 | 462.5 | 443.6 | 439.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 221 | 221.8 | 220.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 60 | 1 | 21.9 | 95474.3 | 9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:05 | Normal | 455.6 | 444.5 | 454.6 | 453.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 221 | 221 | 219.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.9 | 59.91 | 59.91 | 91 | 1 | 22 | 95474.3 | 9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:06 | Normal | 467.2 | 449 | 450.5 | 470.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 221 | 220.6 | 220.4 | 0.9 | 0.9 | 1 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 116 | 1 | 22 | 95474.3 | 9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:07 | Normal | 496.3 | 442.4 | 447.6 | 443.8 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 221.2 | 221.4 | 220.4 | 1 | 1 | 0.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 109 | 1 | 22.1 | 95474.3 | 9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:08 | Normal | 505.3 | 456.5 | 441.4 | 447.6 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 221 | 221.6 | 220.2 | 1 | 0.9 | 0.9 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 113 | 1 | 22.1 | 95474.3 | 9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:09 | Normal | 482.5 | 486.5 | 438.7 | 452.6 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 221 | 221.4 | 220.4 | 1 | 1 | 1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 148 | 1 | 22.1 | 95474.3 | 9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:11 | Normal | 509.4 | 474.4 | 456.5 | 461.8 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 221.4 | 221.6 | 220.8 | 1.1 | 1 | 1.1 | 60 | 60 | 60 | 190 | 1 | 22.2 | 95474.3 | 9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:16 | Fault | 617.6 | 610.4 | 499.4 | 497.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.3 | 95474.3 | 9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 05:20 | Wait | 483.9 | 483.9 | 443.3 | 443.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 219.4 | 219.6 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 21.6 | 95474.3 | 9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:20 | Wait | 495.8 | 495.8 | 445.9 | 446.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 218.4 | 219.4 | 218 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 21.6 | 95474.3 | 9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:21 | Fault | 631 | 623.1 | 508.5 | 506.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.4 | 95474.3 | 9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 05:26 | Fault | 636.5 | 628.5 | 512.1 | 510.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.4 | 95474.3 | 9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 05:31 | Fault | 637.3 | 629.4 | 512.8 | 510.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.4 | 95474.3 | 9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 05:36 | Fault | 643.4 | 635.8 | 517.6 | 515.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.5 | 95474.3 | 9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 05:41 | Fault | 639.3 | 631.3 | 514.5 | 512.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.4 | 95474.3 | 9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 05:46 | Fault | 640.3 | 632.1 | 515.5 | 513.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.4 | 95474.3 | 9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 05:51 | Fault | 641.1 | 633 | 515.8 | 514.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.4 | 95474.3 | 9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 05:56 | Fault | 639 | 631 | 514.2 | 512.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.4 | 95474.3 | 9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 06:01 | Fault | 638.5 | 630.4 | 514 | 512.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.4 | 95474.3 | 9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 06:06 | Fault | 641 | 632.8 | 515.8 | 514.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.5 | 95474.3 | 9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 06:11 | Fault | 640.5 | 632.7 | 515.2 | 513.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.5 | 95474.3 | 9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 06:16 | Fault | 642.6 | 634.9 | 516.7 | 515.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.5 | 95474.3 | 9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 06:21 | Fault | 646.1 | 638.4 | 519.1 | 517.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.5 | 95474.3 | 9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 06:26 | Fault | 650 | 642.1 | 522.3 | 521.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.5 | 95474.3 | 9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 06:31 | Fault | 644.9 | 636.9 | 518.4 | 517.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.5 | 95474.3 | 9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 06:36 | Fault | 648.7 | 640.5 | 521.2 | 520.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.5 | 95474.3 | 9989 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 06:41 | Fault | 651.8 | 643.7 | 523.6 | 523 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.5 | 95474.3 | 9989 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 06:46 | Fault | 653.9 | 646 | 524.8 | 524.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.6 | 95474.3 | 9989 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 06:51 | Fault | 654.3 | 646.8 | 525.3 | 524.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.6 | 95474.3 | 9989 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 06:56 | Fault | 652.8 | 645.5 | 523.9 | 522.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.6 | 95474.3 | 9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 07:01 | Fault | 654.8 | 647.6 | 525.3 | 524.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.7 | 95474.3 | 9989 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 07:06 | Wait | 652 | 644.7 | 523.1 | 521.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 219.8 | 220 | 219 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.92 | 0 | 0 | 22.7 | 95474.3 | 9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2025-10-31 07:08 | Wait | 650.3 | 643.2 | 521.8 | 520.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 217.8 | 218.2 | 217 | 0 | 0 | 0 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 0 | 0 | 22.8 | 95474.3 | 9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 07:08 | Wait | 650.2 | 643.1 | 521.8 | 520.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 219.4 | 219.4 | 218.6 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.85 | 59.89 | 0 | 0 | 22.7 | 95474.3 | 9989 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 07:13 | Normal | 523.7 | 456.4 | 462.6 | 461 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 1.1 | 220 | 220.2 | 219 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 2803 | 1 | 23 | 95474.5 | 9989 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 07:18 | Normal | 535.7 | 454.3 | 469.8 | 457.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 1.1 | 220.4 | 220.4 | 219.2 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 3085 | 1 | 23.1 | 95474.8 | 9989 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1 | 0.1 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 07:23 | Normal | 515.8 | 479.3 | 464.8 | 459.3 | 1.8 | 2.1 | 2.6 | 1.3 | 220.2 | 220.4 | 219.2 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 3577 | 1 | 23.1 | 95475 | 9989 | 1 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 07:28 | Normal | 527.7 | 472.4 | 472.2 | 475.7 | 2.1 | 2.5 | 3 | 1.5 | 220.4 | 220.8 | 219.6 | 11.5 | 11.4 | 11.5 | 60 | 60 | 60 | 4217 | 1 | 23.1 | 95475.4 | 9989 | 1.3 | 0.9 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 07:33 | Normal | 569.8 | 474.3 | 468.5 | 476.1 | 2.1 | 2.6 | 3.2 | 1.6 | 220.8 | 220.8 | 220.4 | 12.2 | 12.1 | 12.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 4480 | 1 | 24 | 95475.7 | 9989 | 1.4 | 0.8 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 07:38 | Normal | 551.6 | 470.3 | 456.6 | 473 | 2.1 | 2.5 | 3 | 1.5 | 220.4 | 220 | 219.6 | 11.5 | 11.5 | 11.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 4272 | 1 | 24.3 | 95476.1 | 9989 | 1.3 | 0.8 | 0 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 07:43 | Normal | 556.8 | 474.5 | 461.9 | 467.5 | 2 | 2.5 | 3.1 | 1.6 | 220.4 | 220.2 | 219 | 12 | 11.9 | 11.9 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 4357 | 1 | 24.7 | 95476.5 | 9989 | 1.4 | 0.8 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 07:48 | Normal | 535.3 | 467.1 | 470.6 | 461.1 | 2.6 | 3 | 3.4 | 1.8 | 220.4 | 220 | 219 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 4948 | 1 | 25 | 95476.8 | 9989 | 1.6 | 1 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 07:53 | Normal | 536.7 | 475.3 | 472.1 | 474.6 | 2.9 | 3.2 | 3.7 | 1.9 | 220.4 | 220 | 219.4 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 5432 | 1 | 25.2 | 95477.3 | 9989 | 1.8 | 1.2 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 07:58 | Normal | 550.8 | 466.5 | 463.6 | 462.9 | 2.8 | 3.4 | 3.8 | 1.9 | 220.2 | 220.6 | 219.6 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 60 | 60 | 60 | 5572 | 1 | 25.6 | 95477.7 | 9990 | 1.8 | 1.2 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 08:03 | Normal | 555 | 466.4 | 461.3 | 469.9 | 3 | 3.5 | 4 | 2 | 219.8 | 220.2 | 219.4 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5766 | 1 | 25.9 | 95478.2 | 9990 | 1.9 | 1.2 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.9 | 1.9 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 08:08 | Normal | 550.7 | 471.1 | 462.6 | 468.1 | 3.4 | 3.8 | 4.4 | 2.2 | 220.2 | 220.6 | 219.8 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 6371 | 1 | 26.2 | 95478.7 | 9990 | 2.2 | 1.3 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0 | 2.1 | 2 | 2.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 08:13 | Normal | 525.7 | 473.2 | 470.5 | 474 | 4.1 | 4.3 | 4.8 | 2.4 | 220.6 | 220.8 | 220 | 19.5 | 19.4 | 19.5 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 7104 | 1 | 26.5 | 95479.3 | 9990 | 2.4 | 1.6 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 08:18 | Normal | 546 | 468.4 | 467.4 | 467.8 | 4.3 | 4.6 | 5.1 | 2.6 | 220.8 | 221.4 | 220.2 | 20.9 | 20.8 | 20.8 | 59.93 | 59.91 | 59.95 | 7563 | 1 | 26.8 | 95479.9 | 9990 | 2.5 | 1.6 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 08:23 | Normal | 545.2 | 462.2 | 465.6 | 459 | 4.6 | 4.9 | 5.5 | 2.8 | 220.8 | 220.6 | 220.6 | 22.4 | 22.3 | 22.3 | 59.95 | 59.92 | 59.93 | 8049 | 1 | 27.1 | 95480.5 | 9990 | 2.7 | 1.8 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 08:28 | Normal | 539.2 | 467.4 | 462.2 | 467.5 | 4.8 | 5 | 5.3 | 2.7 | 221 | 221.2 | 220.6 | 22.2 | 22.1 | 22.1 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 8024 | 1 | 27.4 | 95481.2 | 9990 | 2.8 | 1.9 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 08:33 | Normal | 545.9 | 459.2 | 466.1 | 470.7 | 5.3 | 5.6 | 6.1 | 3 | 221.6 | 221 | 220.8 | 24.8 | 24.7 | 24.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9112 | 1 | 27.7 | 95481.9 | 9990 | 3 | 2.2 | 0 | 2.6 | 2.9 | 0 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 08:38 | Normal | 547.3 | 455.5 | 461.2 | 470.7 | 5.1 | 5.3 | 5.9 | 2.9 | 221 | 220.6 | 220.8 | 23.7 | 23.6 | 23.6 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 8681 | 1 | 28 | 95482.7 | 9990 | 2.9 | 2.1 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.9 | 2.9 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 08:43 | Normal | 542.4 | 456.5 | 461.2 | 466.7 | 5.4 | 5.6 | 6.2 | 3.1 | 220.8 | 220.6 | 220.6 | 25.3 | 25.2 | 25.4 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 9245 | 1 | 28.2 | 95483.4 | 9990 | 3.1 | 2.2 | 0 | 2.7 | 3 | 0 | 3.1 | 3 | 3.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 08:48 | Normal | 519.2 | 469.3 | 461.3 | 462.7 | 6.1 | 6 | 6.6 | 3.3 | 221.2 | 220.8 | 221.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9882 | 1 | 28.4 | 95484.2 | 9990 | 3.4 | 2.4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 08:53 | Normal | 520.2 | 457.3 | 459.1 | 453.6 | 6.3 | 6.3 | 6.9 | 3.5 | 220.4 | 221.2 | 220.6 | 27.9 | 27.8 | 27.9 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 10151 | 1 | 28.7 | 95485.1 | 9990 | 3.5 | 2.6 | 0 | 3 | 3.3 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 08:58 | Normal | 516.1 | 457.3 | 450.6 | 459 | 5.9 | 5.8 | 6.6 | 3.2 | 221 | 220.2 | 220 | 26.2 | 26.1 | 26.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 9527 | 1 | 29 | 95485.9 | 9991 | 3.3 | 2.4 | 0 | 2.8 | 3 | 0 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 09:03 | Normal | 524 | 455.3 | 452 | 460.5 | 5.4 | 5.4 | 6.1 | 3.1 | 220.2 | 220 | 220.2 | 24.3 | 24.2 | 24.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 8855 | 1 | 29 | 95486.7 | 9991 | 3.1 | 2.2 | 0 | 2.6 | 2.7 | 0 | 3 | 2.9 | 3.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 09:08 | Normal | 521.9 | 453.3 | 456 | 456.6 | 5.3 | 5.2 | 5.8 | 3 | 220 | 219.8 | 220 | 23.6 | 23.5 | 23.6 | 59.99 | 60 | 60 | 8560 | 1 | 29.2 | 95487.4 | 9991 | 3 | 2 | 0.1 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 09:13 | Normal | 521 | 464.5 | 460.3 | 461.8 | 5.6 | 5.5 | 6.2 | 3.1 | 220.2 | 220 | 220.2 | 25.2 | 25.1 | 25.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 9122 | 1 | 29.3 | 95488.1 | 9991 | 3.1 | 2.2 | 0.1 | 2.7 | 2.8 | 0 | 3.1 | 3 | 3.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 09:18 | Normal | 541.7 | 465.5 | 453.5 | 456 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 3.5 | 220.6 | 220.4 | 220.4 | 28.4 | 28.3 | 28.4 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 10303 | 1 | 29.5 | 95488.9 | 9991 | 3.6 | 2.4 | 0 | 3.1 | 3.2 | 0 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 09:23 | Normal | 541.5 | 467.3 | 452.1 | 458.7 | 7.2 | 7.1 | 8 | 4 | 220.8 | 220.4 | 220.6 | 31.9 | 31.7 | 31.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11745 | 1 | 29.8 | 95489.8 | 9991 | 4.1 | 2.8 | 0.1 | 3.5 | 3.6 | 0 | 4 | 3.8 | 4.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 09:28 | Normal | 534.7 | 473.2 | 451.4 | 455.9 | 7.7 | 7.4 | 8.3 | 4.1 | 221.4 | 220.8 | 221 | 33.9 | 33.7 | 33.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 12360 | 1 | 30.1 | 95490.8 | 9991 | 4.3 | 3.1 | 0.2 | 3.6 | 3.8 | 0 | 4.2 | 4 | 4.4 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 09:33 | Normal | 532.1 | 467.3 | 446.9 | 451.5 | 8.3 | 8.2 | 9.1 | 4.4 | 221.2 | 220.4 | 220.4 | 36.3 | 36.2 | 36.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 13355 | 1 | 30.5 | 95491.9 | 9991 | 4.6 | 3.6 | 0 | 4 | 4.3 | 0 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 09:38 | Normal | 518.9 | 462.3 | 443.4 | 446 | 10.5 | 10.2 | 10.9 | 5.3 | 222 | 221 | 221.4 | 43.7 | 43.5 | 43.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 16142 | 1 | 31 | 95493.1 | 9991 | 5.7 | 4.5 | 0.1 | 5.2 | 5.4 | 0 | 5.7 | 5.1 | 5.5 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 09:43 | Normal | 517.6 | 461.4 | 445.5 | 448 | 9.8 | 9.5 | 10.1 | 5 | 222.2 | 220.6 | 221.2 | 40.7 | 40.6 | 40.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 14966 | 1 | 31.6 | 95494.3 | 9991 | 5.2 | 4.2 | 0.2 | 4.8 | 5 | 0 | 5.3 | 4.8 | 5.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 09:48 | Normal | 513 | 460.3 | 441 | 434.5 | 9.8 | 9.5 | 10.1 | 5.1 | 221.8 | 220.2 | 221.8 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 15201 | 1 | 32.2 | 95495.6 | 9991 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 4.8 | 5 | 0 | 5 | 4.9 | 5.4 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 09:53 | Normal | 534.2 | 442.3 | 437.2 | 434.8 | 11.6 | 12.3 | 12.6 | 6.4 | 223 | 221.2 | 222.6 | 49.5 | 49.6 | 49.5 | 60 | 59.99 | 60 | 19353 | 1 | 32.8 | 95497.1 | 9991 | 6.6 | 4.9 | 0 | 6.4 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.1 | 6.8 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 09:58 | Normal | 516.6 | 438.4 | 431 | 431.5 | 11.8 | 12 | 12.5 | 6.2 | 221.8 | 220 | 221.2 | 48.6 | 48.5 | 48.6 | 59.98 | 60.05 | 60 | 18652 | 1 | 33.5 | 95498.6 | 9992 | 6.6 | 5.1 | 0 | 6.2 | 6.2 | 0 | 6.4 | 6 | 6.6 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 10:03 | Normal | 522.3 | 435.4 | 428 | 424.5 | 11.3 | 11.5 | 12.3 | 6.3 | 221.4 | 220.2 | 221 | 47.4 | 47.3 | 47.3 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 17223 | 1 | 34.1 | 95500 | 9992 | 6.4 | 4.8 | 0 | 5.9 | 6.1 | 0 | 6.3 | 5.8 | 6.6 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 10:08 | Normal | 516.5 | 441.3 | 418.5 | 426.1 | 12.5 | 12.6 | 13.3 | 6.6 | 221.4 | 220.2 | 220.8 | 50.8 | 50.5 | 50.6 | 59.95 | 59.95 | 59.98 | 19933 | 1 | 35 | 95501.6 | 9992 | 6.8 | 5.3 | 0.1 | 6.3 | 6.5 | 0 | 6.9 | 6.3 | 7 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 10:13 | Normal | 504.9 | 435.7 | 429.8 | 430.2 | 12.6 | 12.4 | 12.6 | 6.4 | 220.8 | 220 | 220.6 | 50.5 | 50.4 | 50.5 | 59.95 | 59.93 | 59.98 | 18470 | 1 | 35.6 | 95503.2 | 9992 | 6.6 | 5.8 | 0 | 6.2 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.1 | 6.7 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 10:18 | Normal | 492 | 412.9 | 415.8 | 428.5 | 17.3 | 17.3 | 17.5 | 8.3 | 222.4 | 221.6 | 222.4 | 65 | 64.8 | 64.8 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 22207 | 1 | 36.3 | 95504.9 | 9992 | 9.3 | 8.1 | 0 | 9.1 | 9.2 | 0 | 9.1 | 8.4 | 8.8 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 10:23 | Normal | 516.6 | 438.3 | 417.2 | 424.6 | 9.8 | 10.3 | 10.8 | 5.3 | 220.4 | 219.2 | 220 | 41.3 | 41.3 | 41.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 14892 | 1 | 37.2 | 95506.7 | 9992 | 5.4 | 4.4 | 0 | 5.1 | 5.4 | 0 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 10:28 | Normal | 507.3 | 421.1 | 414.4 | 418.7 | 13.5 | 14 | 14 | 6.9 | 221 | 221 | 221 | 54.8 | 54.6 | 54.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 21400 | 1 | 37.4 | 95508.3 | 9992 | 7.3 | 6.2 | 0 | 6.8 | 7.1 | 0 | 7 | 6.6 | 7.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 10:33 | Normal | 489.5 | 428.1 | 413.7 | 416 | 15 | 14.4 | 15 | 7.3 | 221.2 | 221 | 221.4 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 20322 | 1 | 38 | 95509.9 | 9992 | 7.4 | 6.8 | 0.2 | 7 | 7.3 | 0 | 7.4 | 6.8 | 7.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 10:38 | Normal | 505 | 412.5 | 415 | 409.5 | 17.8 | 18.4 | 18 | 9.2 | 221.4 | 221.4 | 221.4 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 24931 | 1 | 39.1 | 95511.9 | 9992 | 9.6 | 8 | 0 | 9.2 | 9.6 | 0 | 9.2 | 8.7 | 9.6 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 10:43 | Normal | 486.8 | 433.4 | 414.5 | 410 | 12.8 | 12.3 | 13.1 | 6.6 | 219.8 | 220 | 219.8 | 50.3 | 50.1 | 50.2 | 59.96 | 59.96 | 60.01 | 17511 | 1 | 40 | 95513.7 | 9992 | 6.8 | 5.7 | 0.1 | 6.2 | 6.5 | 0 | 6.7 | 6.3 | 6.8 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 10:48 | Normal | 499.3 | 418.2 | 413.1 | 426.8 | 16.8 | 16.4 | 17.1 | 8.5 | 221.4 | 221.4 | 220.8 | 66.2 | 65.9 | 66 | 60.07 | 59.96 | 60.08 | 19726 | 1 | 40 | 95515.5 | 9992 | 8.8 | 7.3 | 0.3 | 8.3 | 8.5 | 0 | 8 | 8.1 | 8.3 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 10:53 | Normal | 497.6 | 411.4 | 406 | 409.6 | 14.4 | 14.4 | 15.5 | 8 | 220 | 220.6 | 220 | 56.1 | 56.1 | 56.2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 27014 | 1 | 40.2 | 95517.3 | 9992 | 8.2 | 6.4 | 0.1 | 7.6 | 7.9 | 0 | 8.2 | 7.6 | 8.4 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 10:58 | Normal | 475.3 | 410.1 | 402.3 | 395.8 | 19.3 | 18.4 | 18.6 | 9.6 | 221.2 | 222 | 221.4 | 70.7 | 70.8 | 70.8 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 25948 | 1 | 41 | 95519.3 | 9993 | 9.9 | 8.6 | 0.3 | 9.5 | 9.7 | 0 | 9.6 | 9.1 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 11:03 | Normal | 467.2 | 394.9 | 392.8 | 389.3 | 19.6 | 19.1 | 19.6 | 9.7 | 221.4 | 221.6 | 221.6 | 70.9 | 70.7 | 71 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 26383 | 1 | 42.4 | 95521.4 | 9993 | 10.2 | 9.1 | 0.3 | 9.9 | 10.1 | 0 | 9.8 | 9.5 | 10.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 11:08 | Normal | 462.6 | 405.3 | 385.4 | 381.9 | 20.6 | 19.3 | 20.3 | 10.3 | 221 | 222.4 | 220.8 | 73 | 72.9 | 72.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 27186 | 1 | 43.7 | 95523.6 | 9993 | 10.8 | 9.3 | 0.3 | 9.8 | 10.2 | 0 | 10.4 | 9.8 | 10.7 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 11:13 | Normal | 476.8 | 411.7 | 399.2 | 398.9 | 18.5 | 17.2 | 18.8 | 8.7 | 220.6 | 221.2 | 220.4 | 66.7 | 66.6 | 66.7 | 60 | 59.96 | 59.98 | 15842 | 1 | 44.8 | 95525.6 | 9993 | 10.1 | 7.9 | 0.1 | 8.5 | 9.5 | 0 | 9.5 | 9.1 | 9 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 11:18 | Normal | 483.8 | 419.6 | 412.5 | 424 | 6 | 5.8 | 6.7 | 3.3 | 218.4 | 218 | 217.8 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 60 | 59.99 | 60 | 8602 | 1 | 43.4 | 95526.6 | 9993 | 3.2 | 2.2 | 0.4 | 2.8 | 3 | 0 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 11:23 | Normal | 485.8 | 421.4 | 425.5 | 433.1 | 4.6 | 4.5 | 5.4 | 2.7 | 217.8 | 217.6 | 217.4 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 60 | 59.98 | 60 | 7064 | 1 | 41.7 | 95527.3 | 9993 | 2.6 | 1.5 | 0.2 | 2 | 2.2 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 11:28 | Normal | 499.2 | 399 | 438.5 | 442.2 | 4.3 | 4.5 | 5.1 | 2.6 | 218.4 | 217 | 216.8 | 19 | 18.9 | 18.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6808 | 1 | 40.1 | 95527.8 | 9993 | 2.5 | 1.3 | 0.2 | 2 | 2.2 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 11:33 | Normal | 516.3 | 403.3 | 441.8 | 441.4 | 4.1 | 4.6 | 5.2 | 2.7 | 217.4 | 217.2 | 216.8 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6988 | 1 | 39.2 | 95528.4 | 9993 | 2.6 | 1.3 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 11:38 | Normal | 513.7 | 459.4 | 445.2 | 452.8 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 3.7 | 218.6 | 218.6 | 218.4 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 10302 | 1 | 38.2 | 95529.1 | 9993 | 3.7 | 2.4 | 0 | 3.1 | 3.3 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 11:43 | Normal | 520.5 | 457.2 | 449 | 443.4 | 7 | 7 | 7.9 | 4 | 219.2 | 218.8 | 218.6 | 31.4 | 31.5 | 31.5 | 60 | 59.99 | 60 | 11224 | 1 | 37.6 | 95530 | 9993 | 4 | 2.7 | 0 | 3.4 | 3.5 | 0 | 4 | 3.8 | 4.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 11:48 | Normal | 521 | 447.4 | 448.4 | 444.8 | 7.3 | 7.6 | 8.4 | 4.2 | 219.2 | 218.2 | 218.6 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 12442 | 1 | 37.2 | 95531 | 9993 | 4.3 | 2.9 | 0 | 3.7 | 4 | 0 | 4.3 | 4 | 4.4 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 11:53 | Normal | 526 | 446.1 | 441 | 435.5 | 7.6 | 7.9 | 8.8 | 4.6 | 219.6 | 218.6 | 219 | 34.1 | 34 | 34.1 | 59.99 | 60.02 | 60 | 12893 | 1 | 37.3 | 95532.3 | 9993 | 4.5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.7 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 11:58 | Normal | 521.3 | 447.8 | 438.7 | 447 | 7.9 | 7.9 | 9.1 | 4.6 | 219.6 | 219.4 | 219.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 12625 | 1 | 37 | 95533.3 | 9994 | 4.5 | 3.1 | 0 | 3.7 | 4.2 | 0 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 12:03 | Normal | 526.4 | 445.4 | 439.1 | 442.7 | 6.5 | 7.1 | 7.8 | 3.8 | 219.4 | 219 | 219 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 11262 | 1 | 36.8 | 95534.3 | 9994 | 3.9 | 2.6 | 0 | 3.4 | 3.5 | 0 | 3.9 | 3.8 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 12:08 | Normal | 526.8 | 444.3 | 443.2 | 442.7 | 5.1 | 5.5 | 6.3 | 3.1 | 218.2 | 217.6 | 217.4 | 24.4 | 24.3 | 24.3 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 8789 | 1 | 36.5 | 95535.3 | 9994 | 3.1 | 1.8 | 0 | 2.5 | 2.9 | 0 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 12:13 | Normal | 513.3 | 460.6 | 449.8 | 444.3 | 6.4 | 6.5 | 7.3 | 3.6 | 219.2 | 218.6 | 219.2 | 29.3 | 29.2 | 29.3 | 59.99 | 60 | 60 | 10000 | 1 | 36 | 95536 | 9994 | 3.7 | 2.4 | 0 | 3.1 | 3.3 | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 12:18 | Normal | 497.9 | 427.4 | 445.6 | 442.1 | 5.8 | 5.8 | 6.6 | 3.3 | 218.6 | 218.2 | 218.4 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 9184 | 1 | 35.9 | 95537 | 9994 | 3.4 | 2.2 | 0 | 2.7 | 3 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 12:23 | Normal | 510.5 | 452.2 | 442.3 | 445.8 | 5.1 | 5.1 | 6.1 | 3.1 | 218.8 | 218.2 | 218.4 | 23.2 | 23.1 | 23.2 | 60 | 60.01 | 60 | 8466 | 1 | 35.5 | 95537.8 | 9994 | 3 | 1.8 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 0.1 | 3 | 3 | 3.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 12:28 | Normal | 518.3 | 454.3 | 443.4 | 447.9 | 4.8 | 4.9 | 5.9 | 2.9 | 218.6 | 218.2 | 217.8 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8089 | 1 | 35.2 | 95538.4 | 9994 | 2.9 | 1.7 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 12:33 | Normal | 508.4 | 451.5 | 442.6 | 443.1 | 5.1 | 5.1 | 6.1 | 3 | 218.4 | 217.2 | 217.2 | 23 | 23 | 22.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 8438 | 1 | 35.3 | 95539.3 | 9994 | 3 | 1.9 | 0 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3 | 3 | 3.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 12:38 | Normal | 520.7 | 450.1 | 444.5 | 449.1 | 4.4 | 4.6 | 5.5 | 2.6 | 218 | 217.6 | 217.8 | 20.9 | 20.8 | 20.8 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 7524 | 1 | 35.2 | 95540 | 9994 | 2.6 | 1.6 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 12:43 | Normal | 480.3 | 433.4 | 433.1 | 428.9 | 11.1 | 8.7 | 14.8 | 9.3 | 220 | 219.2 | 220 | 48.6 | 48.5 | 48.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 21285 | 1 | 35.4 | 95541.1 | 9994 | 7.4 | 3.8 | 0 | 4.4 | 4.6 | 0 | 7.4 | 7.8 | 9.8 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 12:48 | Normal | 480.8 | 431.6 | 424.6 | 422.5 | 6.3 | 6.2 | 7.8 | 4.9 | 218.8 | 218.4 | 218.6 | 28.8 | 28.6 | 28.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 15823 | 1 | 37.1 | 95542.9 | 9994 | 3.7 | 2.4 | 0.1 | 2.8 | 3 | 0 | 3.6 | 4 | 4.9 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 12:53 | Normal | 485.5 | 429.2 | 427.9 | 429.5 | 3.8 | 3.8 | 4.6 | 2.3 | 218 | 217.2 | 217.2 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 5957 | 1 | 37.2 | 95543.7 | 9994 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 1.9 | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 12:58 | Normal | 529.9 | 456.5 | 442.6 | 446.1 | 3.5 | 3.7 | 4.7 | 2.3 | 218.2 | 217.6 | 217 | 17.9 | 17.7 | 17.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 6296 | 1 | 36.3 | 95544.2 | 9995 | 2.2 | 1.2 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 13:03 | Normal | 486.6 | 446 | 458.8 | 445.6 | 15.1 | 16.1 | 15 | 6.9 | 220.4 | 219.6 | 220.4 | 63.5 | 63.3 | 63.4 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 18443 | 1 | 35.7 | 95544.8 | 9995 | 7.7 | 7.3 | 0 | 8.3 | 8.2 | 0 | 7.9 | 7 | 7.3 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 13:08 | Normal | 452.7 | 418.4 | 419.3 | 420.6 | 17.8 | 17.3 | 17.6 | 8.9 | 220.2 | 220.8 | 220.2 | 67.2 | 67.3 | 67.2 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 24795 | 1 | 37.3 | 95546.9 | 9995 | 9.5 | 8.1 | 0 | 8.9 | 9 | 0 | 9.1 | 8.4 | 9.4 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 13:13 | Normal | 475.1 | 440.4 | 430.9 | 429.9 | 4.4 | 4.3 | 5.3 | 2.8 | 217.8 | 216.6 | 216.6 | 18.7 | 18.6 | 18.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 6664 | 1 | 38 | 95548.1 | 9995 | 2.5 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 2 | 0.2 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 13:18 | Normal | 460.6 | 420.4 | 417.3 | 421.8 | 5 | 5.1 | 5.8 | 3 | 217.6 | 216.6 | 216.4 | 20.8 | 20.6 | 20.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7501 | 1 | 38.2 | 95549.3 | 9995 | 2.8 | 1.8 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 0.2 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 13:23 | Normal | 486.3 | 426.2 | 439.3 | 424.8 | 13.2 | 15.2 | 15 | 8.1 | 219 | 219.4 | 219.8 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 59.96 | 60.07 | 59.97 | 20694 | 1 | 37.9 | 95550.2 | 9995 | 8.3 | 5.1 | 0 | 7.8 | 8 | 0 | 7.9 | 7.4 | 8.3 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 13:28 | Normal | 494.5 | 422.2 | 432.3 | 437.8 | 4.5 | 4.7 | 5.5 | 2.8 | 217.4 | 216.4 | 216 | 20.5 | 20.4 | 20.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 7635 | 1 | 37.3 | 95550.9 | 9995 | 2.6 | 1.5 | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 0.1 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 13:33 | Normal | 462.6 | 426.4 | 436 | 430.7 | 14.7 | 15.3 | 16.1 | 8.1 | 219.4 | 218.6 | 219.2 | 60.5 | 60.5 | 60.4 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 22271 | 1 | 37.2 | 95552.1 | 9995 | 8.5 | 6 | 0 | 7.7 | 8.1 | 0 | 8.4 | 7.6 | 8.5 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 13:38 | Normal | 486.7 | 400.3 | 433.6 | 437.1 | 3.5 | 4 | 4.7 | 2.3 | 216.8 | 216 | 216.4 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5942 | 1 | 37 | 95552.8 | 9995 | 2.2 | 1 | 0.1 | 1.7 | 2 | 0.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 13:43 | Normal | 492.6 | 419.5 | 424.9 | 432 | 9.8 | 11.4 | 12 | 6.8 | 219.2 | 217.4 | 218.4 | 46.7 | 46.5 | 46.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 17300 | 1 | 36.9 | 95554 | 9995 | 6.1 | 3.2 | 0.2 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.8 | 5.9 | 7.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 13:48 | Normal | 489.9 | 395.2 | 427.9 | 429.4 | 3.4 | 3.6 | 4.3 | 2.2 | 216.2 | 215.6 | 216 | 15 | 14.9 | 14.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 5360 | 1 | 37.4 | 95555.1 | 9995 | 2.1 | 1 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 2 | 2.2 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 13:53 | Normal | 501.2 | 405.1 | 438.3 | 436.8 | 3.3 | 3.5 | 4.2 | 2.1 | 216.4 | 215.2 | 215.4 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 5562 | 1 | 37 | 95555.6 | 9995 | 2 | 1.1 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 13:58 | Normal | 520.3 | 420.6 | 442.7 | 441.5 | 3.3 | 3.7 | 4.5 | 2.3 | 216.8 | 216 | 216 | 17 | 16.9 | 16.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 5893 | 1 | 36.4 | 95556 | 9996 | 2.1 | 1.1 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 14:03 | Normal | 512.6 | 413.5 | 445.1 | 440.6 | 10 | 13.8 | 14.4 | 7.3 | 219 | 217.8 | 218 | 52.7 | 52.7 | 52.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 19431 | 1 | 36.2 | 95556.9 | 9996 | 7.5 | 2.7 | 0 | 6.9 | 7.1 | 0 | 7.3 | 6.9 | 7.6 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 14:08 | Normal | 497.5 | 410.3 | 434.3 | 430.8 | 8.6 | 12.4 | 13 | 6.6 | 218.4 | 217.2 | 218.2 | 46 | 45.9 | 45.9 | 59.98 | 60.07 | 60.02 | 16923 | 1 | 37 | 95558.4 | 9996 | 6.8 | 1.7 | 0 | 6.3 | 6.3 | 0 | 6.6 | 6.3 | 7 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 14:13 | Normal | 517.2 | 391.4 | 421.6 | 418.1 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 1.7 | 215.2 | 214.6 | 214.8 | 11.3 | 11.2 | 11.2 | 59.99 | 60 | 60 | 4038 | 1 | 37.4 | 95559.4 | 9996 | 1.5 | 0.5 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 14:18 | Normal | 523.7 | 426.2 | 434.4 | 434.9 | 2.5 | 3 | 3.7 | 1.8 | 215.8 | 215 | 214.8 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4708 | 1 | 36.8 | 95559.7 | 9996 | 1.7 | 0.7 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 14:23 | Normal | 533 | 410.3 | 449.1 | 457.6 | 3.1 | 3.6 | 4.6 | 2.6 | 215.6 | 215 | 215.2 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 5594 | 1 | 36.2 | 95560.3 | 9996 | 2.2 | 0.8 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 14:28 | Normal | 527.4 | 404.3 | 431.6 | 433.3 | 3 | 3.6 | 4.3 | 2.2 | 215.8 | 215.6 | 215 | 15.1 | 15 | 15 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 5356 | 1 | 36.5 | 95561.4 | 9996 | 2 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 14:33 | Normal | 524.8 | 397.2 | 436 | 432.4 | 2.5 | 3.1 | 3.5 | 1.7 | 215.2 | 215.2 | 214.8 | 13 | 12.9 | 12.9 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 4621 | 1 | 36.3 | 95562 | 9996 | 1.6 | 0.7 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 14:38 | Normal | 535.7 | 431.3 | 442.7 | 423.2 | 2.3 | 2.6 | 3.3 | 1.7 | 215.2 | 216 | 215.6 | 12.4 | 12.2 | 12.3 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 4451 | 1 | 35.8 | 95562.3 | 9996 | 1.5 | 0.6 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 14:43 | Normal | 533.1 | 412.5 | 449.6 | 450 | 2.8 | 3.3 | 4.1 | 2 | 215.6 | 215.6 | 215.6 | 15 | 14.9 | 14.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5178 | 1 | 35.6 | 95562.8 | 9996 | 2 | 0.8 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 2 | 2 | 2.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 14:48 | Normal | 540.5 | 417.4 | 449.6 | 451.1 | 2.1 | 2.6 | 3.3 | 1.6 | 215.2 | 215.8 | 214.8 | 11.9 | 11.8 | 11.9 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 4288 | 1 | 35.5 | 95563.2 | 9996 | 1.5 | 0.6 | 0 | 1 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 14:53 | Normal | 513.9 | 398.2 | 454.5 | 444.9 | 2 | 2.3 | 3.1 | 1.6 | 215.8 | 215.4 | 215 | 11.1 | 11 | 11.1 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 4037 | 1 | 35.2 | 95563.6 | 9996 | 1.4 | 0.3 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 14:58 | Normal | 556.5 | 377.2 | 457.4 | 451.8 | 5.3 | 8.5 | 9.2 | 4.6 | 217 | 216.4 | 217.4 | 32.2 | 32 | 32 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 11520 | 1 | 35.2 | 95564.3 | 9997 | 4.6 | 0.6 | 0 | 4.2 | 4.4 | 0 | 4.7 | 4.4 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 15:03 | Normal | 540.1 | 369.3 | 456.1 | 448.7 | 3 | 3.8 | 5.1 | 2.8 | 215.6 | 215.8 | 215.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 8427 | 1 | 35.3 | 95565.1 | 9997 | 2.5 | 0.5 | 0 | 1.7 | 2 | 0 | 2.4 | 2.5 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 15:08 | Normal | 555.2 | 358.5 | 453.3 | 453.8 | 5.8 | 8.7 | 9.8 | 4.9 | 218.2 | 217.8 | 217.8 | 33.7 | 33.6 | 33.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 12182 | 1 | 35.1 | 95565.7 | 9997 | 5 | 0.6 | 0 | 4.1 | 4.7 | 0 | 5 | 4.7 | 5.3 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 15:13 | Normal | 555.9 | 328.3 | 461.7 | 451.1 | 5.2 | 8.6 | 9 | 4.5 | 218.8 | 218 | 218.4 | 30.5 | 30.4 | 30.5 | 59.93 | 59.93 | 59.97 | 11147 | 1 | 35.1 | 95566.2 | 9997 | 4.5 | 0.6 | 0 | 4.3 | 4.5 | 0 | 4.7 | 4.2 | 4.9 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 15:18 | Normal | 522.4 | 341.4 | 437.3 | 435.8 | 2.1 | 2.7 | 3.3 | 1.6 | 218.8 | 218.4 | 218.2 | 11 | 10.9 | 11 | 60 | 60.01 | 60.01 | 3808 | 1 | 35.3 | 95567.1 | 9997 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 1 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 15:23 | Normal | 544 | 329.2 | 452.3 | 438.6 | 4.6 | 6.5 | 8 | 4.1 | 219.6 | 219.4 | 219.2 | 26 | 25.9 | 25.9 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 9407 | 1 | 35.3 | 95567.8 | 9997 | 4.1 | 0.6 | 0 | 2.6 | 3.9 | 0 | 4 | 3.9 | 4.4 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 15:28 | Normal | 543.9 | 312.5 | 448.2 | 445.7 | 4.1 | 5.5 | 7.2 | 3.5 | 219.6 | 218.4 | 218.4 | 22.5 | 22.4 | 22.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 8170 | 1 | 35.4 | 95568.5 | 9997 | 3.7 | 0.3 | 0 | 1.9 | 3.5 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 15:33 | Normal | 533.5 | 293.8 | 445.1 | 434.2 | 4.1 | 5 | 7.2 | 3.6 | 218.6 | 218.2 | 217.8 | 21.9 | 21.8 | 21.8 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 7911 | 1 | 35.3 | 95569.2 | 9997 | 3.5 | 0.4 | 0 | 1.3 | 3.6 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 15:38 | Normal | 546.4 | 276.2 | 448.2 | 443.8 | 3.8 | 4.5 | 6.8 | 3.4 | 217.6 | 217.2 | 217.4 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 7310 | 1 | 35.3 | 95569.8 | 9997 | 3.3 | 0.3 | 0 | 0.9 | 3.3 | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.8 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 15:43 | Normal | 542.8 | 279.3 | 449.7 | 445.2 | 3.5 | 3.9 | 6.3 | 3.1 | 217 | 217.2 | 216.6 | 18.8 | 18.6 | 18.7 | 59.99 | 60 | 59.98 | 6731 | 1 | 35.2 | 95570.4 | 9997 | 3.1 | 0.2 | 0 | 0.7 | 3 | 0 | 3.1 | 3 | 3.4 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 15:48 | Normal | 558.9 | 267.4 | 448.9 | 447.4 | 3.2 | 3.7 | 6.1 | 3 | 218.6 | 218 | 216.8 | 17.8 | 17.7 | 17.7 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 6402 | 1 | 35.2 | 95570.9 | 9997 | 2.9 | 0.2 | 0 | 0.7 | 2.9 | 0 | 3 | 2.9 | 3.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 15:53 | Normal | 540.1 | 261.4 | 455.2 | 450.6 | 3 | 3.5 | 5.7 | 2.9 | 217.8 | 218.2 | 217.4 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 6006 | 1 | 35.1 | 95571.4 | 9997 | 2.7 | 0.2 | 0 | 0.6 | 2.7 | 0 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 15:58 | Normal | 504.7 | 229.3 | 451.6 | 447.1 | 2.9 | 3.3 | 5.3 | 2.7 | 217.8 | 217.2 | 216.6 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5526 | 1 | 34.9 | 95571.9 | 9998 | 2.6 | 0.2 | 0 | 0.5 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 16:03 | Normal | 466.6 | 220.4 | 427.3 | 446.8 | 2.8 | 3.1 | 4.8 | 2.5 | 217 | 216.8 | 216.6 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4868 | 1 | 34.8 | 95572.3 | 9998 | 2.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 16:08 | Normal | 426.5 | 204.7 | 391.9 | 436.2 | 1.8 | 2.2 | 3.3 | 1.6 | 217 | 217 | 216.4 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 60 | 60 | 60 | 2846 | 1 | 34.7 | 95572.6 | 9998 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 16:13 | Normal | 393.5 | 199.7 | 381.6 | 461.1 | 2.5 | 1.8 | 3.8 | 2 | 217.8 | 217.2 | 216.2 | 10 | 9.9 | 10 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3682 | 1 | 34.6 | 95572.9 | 9998 | 2 | 0.3 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 16:18 | Normal | 354.3 | 438.7 | 344.6 | 456 | 2.3 | 0.8 | 3.5 | 2 | 216.8 | 216.6 | 216.2 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3207 | 1 | 34.5 | 95573.2 | 9998 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 16:23 | Normal | 299.7 | 433.8 | 385.4 | 441.8 | 2 | 0.8 | 2.6 | 1.8 | 216.2 | 216 | 216 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2659 | 1 | 34.4 | 95573.4 | 9998 | 1.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 1.9 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 16:28 | Normal | 346.4 | 436.6 | 327.3 | 450.8 | 1.2 | 0.9 | 2.6 | 1.7 | 216.4 | 215.4 | 215.2 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 60 | 60 | 60 | 2342 | 1 | 34.3 | 95573.6 | 9998 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.7 | 1.8 | 1.9 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 16:33 | Normal | 506.7 | 415.9 | 322.8 | 447.3 | 1.1 | 1.3 | 2 | 0.8 | 216.6 | 216.2 | 215.6 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 60 | 60.02 | 60.02 | 2039 | 1 | 34.3 | 95573.8 | 9998 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 16:38 | Normal | 510.5 | 433.2 | 434.7 | 448.1 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 0.8 | 218.6 | 218.6 | 218 | 5.9 | 5.9 | 6 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 2131 | 1 | 34.3 | 95574 | 9998 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 16:43 | Normal | 525.6 | 445.8 | 460.4 | 464.5 | 0.8 | 1 | 1.4 | 0.6 | 218 | 218.2 | 218 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1736 | 1 | 34.2 | 95574.2 | 9998 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 16:48 | Normal | 530 | 461.1 | 443.9 | 439.2 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 217.8 | 217.8 | 217.6 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1541 | 1 | 34.1 | 95574.3 | 9998 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 16:53 | Normal | 527.1 | 411.8 | 451.3 | 423.3 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 218.8 | 218.6 | 218.4 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1232 | 1 | 34 | 95574.4 | 9998 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 16:58 | Normal | 546.4 | 422.7 | 433.6 | 448.1 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0.3 | 218.6 | 217.8 | 218 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1019 | 1 | 33.9 | 95574.5 | 9999 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 17:03 | Normal | 561.3 | 454.7 | 446.5 | 442.9 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 218.8 | 218.4 | 217.4 | 2.1 | 2.1 | 2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 726 | 1 | 33.9 | 95574.6 | 9999 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 17:08 | Normal | 541.8 | 464.7 | 432.3 | 449.9 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 218.4 | 218.4 | 217.4 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 550 | 1 | 33.8 | 95574.7 | 9999 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 17:13 | Normal | 536.8 | 474.5 | 429.4 | 432.9 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 218.4 | 218.4 | 217.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 423 | 1 | 33.7 | 95574.7 | 9999 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 17:18 | Normal | 511.2 | 451.7 | 442.5 | 444 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 219.4 | 218.6 | 218.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 362 | 1 | 33.5 | 95574.7 | 9999 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 17:23 | Normal | 482.4 | 455.6 | 446.7 | 429.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 219.6 | 219.2 | 219 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 296 | 1 | 33.4 | 95574.8 | 9999 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 17:28 | Normal | 444.7 | 448.8 | 436.4 | 438.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 219.6 | 218.6 | 218.8 | 1.2 | 1.1 | 1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 228 | 1 | 33.2 | 95574.8 | 9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 17:33 | Normal | 488.5 | 444 | 431.5 | 401.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 219.6 | 218.8 | 218.8 | 1 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 146 | 1 | 33.1 | 95574.8 | 9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 17:38 | Normal | 513.1 | 453.9 | 428.6 | 399 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 220 | 219.2 | 219 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 7 | 1 | 32.9 | 95574.8 | 9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 17:43 | Normal | 421.1 | 427.7 | 432.5 | 417.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.2 | 218.6 | 218.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 98 | 1 | 32.7 | 95574.8 | 9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 17:48 | Normal | 241.4 | 392.9 | 412.6 | 359.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.6 | 218.8 | 219.2 | 0.9 | 1 | 0.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 32.5 | 95574.8 | 9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 17:53 | Normal | 211.9 | 432.9 | 400.2 | 266.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.2 | 218.4 | 218.6 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 32.3 | 95574.8 | 9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 17:58 | Normal | 205.6 | 346 | 344.4 | 196.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.2 | 218.6 | 218.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 32.1 | 95574.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 18:03 | Normal | 207.3 | 218.6 | 236.7 | 240 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.8 | 218.4 | 218.2 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 31.9 | 95574.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0