## S1_BL8
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-10-31 04:49 | Wait | 493 | 493.2 | 492.9 | 470.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.4 | 221.4 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 20.1 | 144008.7 | 10135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 04:49 | Wait | 490.9 | 491.1 | 491.1 | 472.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.4 | 221.4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 19.7 | 144008.7 | 10135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 04:50 | Wait | 505.6 | 501.7 | 487.9 | 465.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222 | 221.4 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 19.7 | 144008.7 | 10135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 04:50 | Wait | 498.1 | 493.9 | 482.2 | 459.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.4 | 221.2 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 19.7 | 144008.7 | 10135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 04:50 | Wait | 485.3 | 485.6 | 485.4 | 469.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.2 | 221.4 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 19.9 | 144008.7 | 10135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 04:51 | Wait | 473.4 | 473.7 | 473.5 | 465.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.4 | 221.8 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 20.1 | 144008.7 | 10135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 04:52 | Wait | 478.5 | 478.8 | 478.6 | 467.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.4 | 220.4 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.92 | 0 | 0 | 20.2 | 144008.7 | 10135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 04:53 | Wait | 489 | 489.2 | 489.2 | 472.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.6 | 221 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 20.3 | 144008.7 | 10135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 04:54 | Wait | 497.3 | 497.5 | 497.4 | 476 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222 | 221.2 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 20.3 | 144008.7 | 10135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 04:55 | Wait | 506.8 | 507 | 505.5 | 480.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.4 | 221.6 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 20.4 | 144008.7 | 10135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 04:56 | Wait | 521.9 | 522.1 | 513.5 | 487.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.2 | 221.2 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 20.4 | 144008.7 | 10135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 04:57 | Wait | 538.7 | 538.9 | 522.7 | 494.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222 | 221.6 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 20.5 | 144008.7 | 10135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 04:58 | Wait | 552.6 | 552.7 | 532.1 | 502.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.6 | 221.4 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 20.5 | 144008.7 | 10135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 04:59 | Wait | 562.8 | 562.9 | 540.3 | 509.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222 | 221.4 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 20.5 | 144008.7 | 10135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:00 | Normal | 531 | 578.8 | 477.4 | 200.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.8 | 222.2 | 224 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 14 | 1 | 20.7 | 144008.7 | 10135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:01 | Normal | 528.8 | 555.2 | 477.1 | 199.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 222.4 | 221.8 | 224 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 58 | 1 | 20.7 | 144008.7 | 10135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:02 | Normal | 471.3 | 564.2 | 494.4 | 199.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 222.4 | 221.8 | 224 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 59.92 | 59.91 | 59.91 | 113 | 1 | 20.8 | 144008.7 | 10135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:03 | Normal | 511 | 546.4 | 467.5 | 201.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 223 | 222.2 | 223.6 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 59.9 | 59.92 | 59.9 | 174 | 1 | 20.8 | 144008.7 | 10135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:04 | Normal | 533.9 | 576.5 | 482.4 | 200 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 222.8 | 222 | 224.4 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 59.93 | 59.94 | 59.92 | 168 | 1 | 20.9 | 144008.7 | 10135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:05 | Normal | 531.9 | 562.2 | 497.4 | 200 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 223.6 | 221.8 | 224.2 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 247 | 1 | 20.9 | 144008.7 | 10135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:06 | Normal | 538.8 | 563.1 | 528.3 | 212.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 223 | 222.4 | 224.6 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 224 | 1 | 21 | 144008.7 | 10135 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:07 | Normal | 516.1 | 575.9 | 513.3 | 239.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 223 | 221.8 | 224.2 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 302 | 1 | 21 | 144008.7 | 10135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:08 | Normal | 564 | 581.5 | 535.2 | 232.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 223.6 | 222.8 | 224.6 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 275 | 1 | 21 | 144008.7 | 10135 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:09 | Normal | 538.9 | 560.3 | 488.1 | 284.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 223.2 | 222.8 | 225.4 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 353 | 1 | 21.1 | 144008.7 | 10135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:10 | Normal | 553.7 | 570.1 | 505.4 | 303.9 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 223.4 | 222.8 | 224.4 | 1.8 | 1.4 | 1.9 | 59.97 | 60 | 59.98 | 441 | 1 | 21.1 | 144008.7 | 10135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:15 | Fault | 625.4 | 625.4 | 594.9 | 558.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.2 | 144008.8 | 10135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-10-31 05:20 | Fault | 636.2 | 636.2 | 605.2 | 568.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.2 | 144008.8 | 10135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-10-31 05:25 | Fault | 642.6 | 642.7 | 610.9 | 573.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.2 | 144008.8 | 10135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-10-31 05:30 | Fault | 642.8 | 642.9 | 610.9 | 573.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.2 | 144008.8 | 10135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-10-31 05:35 | Fault | 646.4 | 646.9 | 615 | 577 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.2 | 144008.8 | 10135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-10-31 05:40 | Fault | 644 | 644.5 | 612 | 574.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.2 | 144008.8 | 10135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-10-31 05:45 | Fault | 643.9 | 644.4 | 611.9 | 574.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.2 | 144008.8 | 10135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-10-31 05:50 | Fault | 645.6 | 646.3 | 613.8 | 575.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.2 | 144008.8 | 10135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-10-31 05:55 | Fault | 643.6 | 644.2 | 611.6 | 573.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.2 | 144008.8 | 10135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-10-31 06:00 | Fault | 642.1 | 642.7 | 610.7 | 572.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.2 | 144008.8 | 10135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-10-31 06:05 | Fault | 644.2 | 644.8 | 612.3 | 574.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.2 | 144008.8 | 10135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-10-31 06:10 | Fault | 645.2 | 645.9 | 613.4 | 575.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.2 | 144008.8 | 10135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-10-31 06:15 | Fault | 646.4 | 647.3 | 615 | 576.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.2 | 144008.8 | 10135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-10-31 06:20 | Fault | 649.5 | 650.6 | 617.8 | 579.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.3 | 144008.8 | 10135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-10-31 06:25 | Fault | 653.6 | 654.9 | 621.7 | 583 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.3 | 144008.8 | 10135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-10-31 06:30 | Fault | 648.7 | 650 | 617.8 | 579.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.3 | 144008.8 | 10135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-10-31 06:35 | Fault | 651.6 | 653.1 | 619.4 | 581.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.3 | 144008.8 | 10135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-10-31 06:40 | Fault | 655.3 | 657 | 623.5 | 584.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.3 | 144008.8 | 10135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-10-31 06:45 | Fault | 656.7 | 658.4 | 625.3 | 586.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.3 | 144008.8 | 10135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-10-31 06:50 | Fault | 657.6 | 659.5 | 626.2 | 587.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.3 | 144008.8 | 10135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-10-31 06:55 | Fault | 656.1 | 658 | 624.5 | 585.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.3 | 144008.8 | 10135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-10-31 07:00 | Fault | 657.2 | 659 | 625.6 | 586.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.3 | 144008.8 | 10135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-10-31 07:05 | Wait | 655.9 | 657.7 | 625.2 | 585.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221.6 | 221 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.86 | 59.96 | 0 | 0 | 21.4 | 144008.8 | 10135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 07:10 | Normal | 587.9 | 587.8 | 530.9 | 500.6 | 2.5 | 2 | 2.8 | 1.8 | 222.8 | 222 | 224.2 | 12.8 | 12.4 | 12.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 4841 | 1 | 21.6 | 144009.1 | 10135 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 07:15 | Normal | 592.2 | 587.1 | 542.4 | 505 | 2.5 | 2 | 2.7 | 1.7 | 222 | 221.8 | 223.4 | 12.7 | 12.5 | 12.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4839 | 1 | 22 | 144009.5 | 10135 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 07:20 | Normal | 582.8 | 588.8 | 544.7 | 513.4 | 2.9 | 2.3 | 3 | 1.9 | 222.4 | 221.6 | 223.2 | 14.3 | 13.9 | 14.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 5360 | 1 | 22.2 | 144009.9 | 10135 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 07:25 | Normal | 596.1 | 593.9 | 551.1 | 522 | 3.3 | 2.6 | 3.5 | 2.2 | 222.8 | 222.6 | 224.6 | 16.7 | 16.4 | 16.6 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 6311 | 1 | 22.5 | 144010.4 | 10135 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 1 | 0 | 1.1 | 0.4 | 1 | 0.8 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 07:30 | Normal | 592.7 | 577.6 | 551.7 | 523.9 | 3.9 | 2.9 | 4 | 2.6 | 223.4 | 222.2 | 224 | 19.3 | 19 | 19.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 7312 | 1 | 22.8 | 144011 | 10136 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 07:35 | Normal | 578.8 | 592 | 558.7 | 531.5 | 4.1 | 3 | 4.2 | 2.8 | 222.6 | 222.8 | 224 | 20.4 | 19.9 | 20.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 7603 | 1 | 23 | 144011.6 | 10136 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 1 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 07:40 | Normal | 586 | 593.8 | 546.3 | 521.2 | 3.8 | 2.8 | 4 | 2.6 | 222.2 | 222.2 | 223.8 | 18.9 | 18.5 | 18.7 | 59.99 | 60 | 60 | 7178 | 1 | 23 | 144012.2 | 10136 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 1 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 07:45 | Normal | 584.1 | 593.9 | 553.8 | 517.4 | 4.1 | 3 | 4.1 | 2.8 | 222.6 | 221.4 | 223.8 | 20.2 | 19.8 | 20.1 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 7478 | 1 | 23.8 | 144012.8 | 10136 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 1 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 07:50 | Normal | 585.8 | 599 | 555.9 | 516.7 | 4.5 | 3.3 | 4.7 | 3.1 | 222.8 | 222.4 | 224.2 | 22.7 | 22.3 | 22.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 8471 | 1 | 24.3 | 144013.5 | 10136 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.3 | 1.4 | 1.2 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 07:55 | Normal | 588 | 590 | 557.5 | 513.2 | 5 | 3.6 | 5.1 | 3.5 | 223.2 | 223 | 224.4 | 24.8 | 24.4 | 24.6 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 9207 | 1 | 24.6 | 144014.3 | 10136 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 1.3 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 08:00 | Normal | 593.2 | 596.3 | 554.7 | 523.3 | 5 | 3.7 | 5.2 | 3.5 | 223.2 | 222.6 | 225 | 25.1 | 24.6 | 24.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 9354 | 1 | 25.1 | 144015 | 10136 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 1.4 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 08:05 | Normal | 592.3 | 600 | 555 | 521.6 | 5.5 | 3.8 | 5.6 | 3.8 | 223 | 222.4 | 224.4 | 27.2 | 26.7 | 27 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 10111 | 1 | 25.3 | 144015.8 | 10136 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.7 | 1.5 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 08:10 | Normal | 590.9 | 597 | 555.1 | 521.7 | 6 | 4.3 | 6.1 | 4.2 | 223 | 222.4 | 223.6 | 29.7 | 29.2 | 29.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 11023 | 1 | 25.6 | 144016.7 | 10136 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0 | 2 | 0.3 | 1.8 | 1.7 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 08:15 | Normal | 594.5 | 593.3 | 550 | 517.7 | 6.6 | 4.7 | 6.8 | 4.6 | 223.2 | 222.8 | 223.8 | 32.2 | 31.7 | 32.1 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 12001 | 1 | 26 | 144017.7 | 10136 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0 | 2.1 | 0.3 | 2 | 2 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 08:20 | Normal | 586.1 | 592.1 | 558.3 | 519.9 | 7.2 | 5 | 7.4 | 5 | 223.4 | 223.8 | 225 | 34.8 | 34.3 | 34.6 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 12997 | 1 | 26.3 | 144018.7 | 10136 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 2.2 | 0 | 2.3 | 0.3 | 2.3 | 2.1 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 08:25 | Normal | 585.9 | 590.9 | 552.6 | 518.3 | 7.9 | 5.5 | 8 | 5.4 | 223.8 | 223.4 | 224.8 | 37.8 | 37.3 | 37.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 14113 | 1 | 26.7 | 144019.9 | 10136 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 2.4 | 0 | 2.6 | 0.3 | 2.5 | 2.3 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 08:30 | Normal | 589.8 | 595.7 | 547.6 | 518.4 | 8 | 5.5 | 8.3 | 5.5 | 224.2 | 223.8 | 225 | 37.9 | 37.5 | 37.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 14190 | 1 | 27.1 | 144021 | 10137 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.4 | 0 | 2.6 | 0.3 | 2.6 | 2.4 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 08:35 | Normal | 579.3 | 584.9 | 554.3 | 520.6 | 9 | 6.2 | 9.2 | 6.2 | 224.8 | 222.6 | 225.6 | 42.2 | 41.7 | 42 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 15951 | 1 | 27.5 | 144022.3 | 10137 | 3 | 2.7 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 0 | 2.9 | 0.4 | 2.8 | 2.7 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 08:40 | Normal | 587.2 | 586.1 | 547.6 | 510.3 | 8.7 | 6.1 | 9.1 | 6.1 | 224.2 | 223.4 | 224.6 | 41.5 | 41 | 41.2 | 59.99 | 60.01 | 60.03 | 15464 | 1 | 27.9 | 144023.6 | 10137 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 0 | 2.8 | 0.4 | 2.8 | 2.7 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 08:45 | Normal | 581.1 | 580 | 546.8 | 509.5 | 8.9 | 6.2 | 9.3 | 6.3 | 223.4 | 223.2 | 226 | 41.9 | 41.4 | 41.8 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 15689 | 1 | 28.2 | 144024.9 | 10137 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 0.1 | 2.8 | 0 | 2.9 | 0.3 | 2.8 | 2.8 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 08:50 | Normal | 583.6 | 583.2 | 547 | 508.8 | 9.7 | 6.7 | 10.1 | 6.9 | 223.4 | 223.8 | 225.4 | 45.6 | 45.1 | 45.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 16980 | 1 | 28.6 | 144026.2 | 10137 | 3.1 | 3 | 3.1 | 0 | 3.1 | 0 | 3.1 | 0.3 | 3.1 | 3 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 08:55 | Normal | 577.7 | 583.9 | 543.4 | 512 | 9.8 | 6.8 | 10.2 | 6.9 | 223.8 | 222.4 | 224.4 | 45.6 | 45.2 | 45.4 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 17176 | 1 | 29 | 144027.6 | 10137 | 3.1 | 3 | 3.1 | 0.1 | 3 | 0 | 3.1 | 0.5 | 3.2 | 3.1 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 09:00 | Normal | 579 | 583.9 | 542 | 504.7 | 8.9 | 6.2 | 9.3 | 6.3 | 223 | 222.4 | 224.6 | 42.1 | 41.5 | 42 | 59.99 | 60 | 59.99 | 15714 | 1 | 29.4 | 144029 | 10137 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 0 | 2.9 | 0.4 | 2.8 | 2.8 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 09:05 | Normal | 580.9 | 572.9 | 546.1 | 507.8 | 8.1 | 5.8 | 8.5 | 5.9 | 223.4 | 221.6 | 223.6 | 38.9 | 38.6 | 38.8 | 59.9 | 59.96 | 59.94 | 14560 | 1 | 29.6 | 144030.3 | 10137 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 2.7 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 09:10 | Normal | 574.7 | 576.8 | 541.8 | 503.4 | 8.3 | 5.9 | 8.6 | 6 | 222.8 | 222.2 | 224.2 | 39.5 | 38.9 | 39.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 14645 | 1 | 29.7 | 144031.5 | 10137 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0.5 | 2.6 | 2.5 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 09:15 | Normal | 574 | 574.8 | 545.1 | 503.8 | 9.1 | 6.3 | 9.4 | 6.5 | 223.2 | 222 | 224.2 | 42.9 | 42.3 | 42.6 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 15897 | 1 | 29.9 | 144032.7 | 10137 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 0.1 | 2.8 | 0 | 3 | 0.4 | 2.9 | 2.8 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 09:20 | Normal | 578.8 | 582.9 | 546 | 507.7 | 10.5 | 7.1 | 10.7 | 7.2 | 223.4 | 222.8 | 224.2 | 47.7 | 47.1 | 47.5 | 59.93 | 59.92 | 59.95 | 17978 | 1 | 30.2 | 144034.2 | 10137 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 0 | 3.3 | 0 | 3.4 | 0.4 | 3.3 | 3.2 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 09:25 | Normal | 580.5 | 579.4 | 541.5 | 509.3 | 11.2 | 7.7 | 11.6 | 7.9 | 223.2 | 222.4 | 223.6 | 51.2 | 50.7 | 50.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 19463 | 1 | 30.8 | 144035.7 | 10137 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 3.5 | 0 | 3.6 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 09:30 | Normal | 575.2 | 580.1 | 539.2 | 501.8 | 12.3 | 8.3 | 12.6 | 8.6 | 223.6 | 222.8 | 225.4 | 55.3 | 54.8 | 55 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 20950 | 1 | 31.3 | 144037.4 | 10138 | 4 | 3.8 | 3.9 | 0.2 | 3.8 | 0 | 4 | 0.4 | 3.8 | 3.7 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 09:35 | Normal | 572.1 | 573 | 529.1 | 508.8 | 13.3 | 9 | 13.8 | 9.1 | 224.2 | 222.6 | 225.2 | 59 | 58.6 | 58.9 | 59.99 | 60 | 60 | 22531 | 1 | 31.9 | 144039.2 | 10138 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 0.2 | 4.1 | 0 | 4.3 | 0.4 | 4.3 | 4.1 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 09:40 | Normal | 565 | 570.8 | 531.8 | 496.5 | 15.1 | 10.1 | 15.4 | 10.4 | 224.6 | 223.6 | 225.6 | 66.3 | 65.8 | 66.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 25581 | 1 | 32.8 | 144041.2 | 10138 | 5 | 4.7 | 5 | 0.2 | 4.7 | 0 | 5 | 0.4 | 4.9 | 4.7 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 09:45 | Normal | 557.1 | 559.2 | 519.3 | 491.2 | 16.5 | 11 | 17.2 | 11.3 | 224 | 223.4 | 225.2 | 72 | 71.7 | 71.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 27487 | 1 | 33.7 | 144043.3 | 10138 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 0.1 | 5.1 | 0 | 5.3 | 0.4 | 5.3 | 5.2 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 09:50 | Normal | 561.3 | 561.1 | 523.2 | 492.8 | 17 | 11.5 | 17.6 | 11.6 | 224.8 | 224.8 | 226.2 | 74.8 | 74.1 | 74.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 27670 | 1 | 34.5 | 144045.4 | 10138 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.4 | 0 | 5.5 | 0.4 | 5.5 | 5.3 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 09:55 | Normal | 552.3 | 556 | 516.9 | 484.3 | 16.6 | 11 | 16.9 | 11.5 | 224.6 | 224.2 | 225.2 | 71.4 | 70.7 | 71.2 | 60 | 59.95 | 59.97 | 26940 | 1 | 35.8 | 144048 | 10138 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 0.1 | 5.2 | 0 | 5.4 | 0.4 | 5.2 | 5 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 10:00 | Normal | 547.2 | 550 | 518.2 | 487.9 | 18 | 12 | 18.5 | 12.1 | 225.8 | 223.6 | 225.2 | 76.5 | 76.1 | 76.4 | 60 | 60.02 | 60 | 29243 | 1 | 36.7 | 144050.4 | 10138 | 5.9 | 5.7 | 5.9 | 0.1 | 5.7 | 0 | 5.8 | 0.4 | 6 | 5.6 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 10:05 | Normal | 532.1 | 531.8 | 519.9 | 487.8 | 20 | 13.3 | 20.5 | 13.6 | 224.4 | 224 | 225 | 85.2 | 84.5 | 85 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 34863 | 1 | 37.4 | 144052.8 | 10138 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 0 | 6.8 | 0 | 6.7 | 0 | 6.4 | 6.1 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 10:10 | Normal | 523.5 | 533.6 | 498.2 | 465.6 | 18.5 | 12.1 | 18.5 | 12.6 | 224 | 224 | 224.6 | 76.2 | 73.9 | 74.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 31342 | 1 | 38.6 | 144055.5 | 10138 | 6.3 | 6 | 6.3 | 0 | 5.9 | 0 | 6.1 | 0.3 | 6.2 | 5.9 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 10:15 | Normal | 550.4 | 539.2 | 512.7 | 487.1 | 21.1 | 14.1 | 22 | 13.5 | 225 | 224.6 | 225.6 | 93.6 | 93 | 93.4 | 60 | 59.96 | 59.98 | 29337 | 1 | 39.4 | 144058 | 10138 | 6.4 | 6.9 | 6.5 | 0.3 | 6.3 | 0 | 6.7 | 0.4 | 6.2 | 6.2 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 10:20 | Normal | 529.5 | 513 | 504.5 | 473.2 | 16.6 | 11.6 | 17.1 | 12.3 | 224.6 | 223.2 | 225 | 69.3 | 69 | 68.9 | 60 | 59.99 | 60.01 | 30477 | 1 | 40.5 | 144061 | 10138 | 5.4 | 5 | 5.4 | 0.2 | 5.8 | 0 | 5.5 | 0.4 | 5.5 | 5.5 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 10:25 | Normal | 548.9 | 547.8 | 506.5 | 481.3 | 13.1 | 8.8 | 13.5 | 8.8 | 223.6 | 222.2 | 224.4 | 55.7 | 55.2 | 55.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 21327 | 1 | 40.1 | 144062.7 | 10138 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 0.2 | 4 | 0 | 4.3 | 0.5 | 4.2 | 3.9 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 10:30 | Normal | 532.9 | 527.7 | 495.9 | 473.5 | 22.2 | 15 | 23.1 | 15.1 | 224.8 | 224.6 | 224.8 | 91.1 | 90.6 | 90.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 33349 | 1 | 40.6 | 144065.5 | 10139 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 0 | 7.5 | 0 | 7.6 | 0 | 7.7 | 7.4 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 10:35 | Normal | 519.1 | 519.1 | 497.2 | 468 | 27.7 | 18.1 | 27.6 | 18.2 | 226.4 | 225.4 | 226.6 | 110.5 | 109.6 | 110 | 60 | 60 | 60 | 40735 | 1 | 42.2 | 144068.6 | 10139 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 0.1 | 8.5 | 0 | 9.1 | 0 | 8.4 | 8.3 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 10:40 | Normal | 526 | 517.2 | 482.6 | 455.5 | 26.6 | 17.8 | 28.1 | 18.1 | 226.4 | 225.8 | 227 | 107.1 | 106.6 | 106.9 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 41997 | 1 | 44.2 | 144072 | 10139 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 0 | 8.7 | 0 | 9 | 0 | 8.9 | 8.7 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 10:45 | Normal | 535.1 | 525.4 | 491.7 | 472.2 | 19.8 | 13.8 | 21.4 | 13.6 | 225 | 224.2 | 225.6 | 84.7 | 84.9 | 84.4 | 59.97 | 60 | 59.98 | 37405 | 1 | 45 | 144074.8 | 10139 | 7.4 | 6.5 | 6.9 | 0 | 7.1 | 0 | 7.5 | 0 | 6.7 | 6.4 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 10:50 | Normal | 513.3 | 541 | 462.7 | 465.2 | 23.7 | 14.8 | 24.6 | 16 | 225 | 224.6 | 225.6 | 90.7 | 90.3 | 90.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 33041 | 1 | 45.5 | 144077.8 | 10139 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 0.1 | 6.8 | 0 | 7.4 | 0.1 | 7.8 | 7.4 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 10:55 | Normal | 512.6 | 525.3 | 495.2 | 468.5 | 24.3 | 15.3 | 23.6 | 15.2 | 225 | 224.6 | 225.6 | 95.6 | 95.2 | 95.4 | 59.99 | 60 | 60 | 36395 | 1 | 45.8 | 144080.8 | 10139 | 8 | 7.7 | 8.1 | 0 | 7.5 | 0 | 8 | 0 | 7.5 | 7.2 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 11:00 | Normal | 501.1 | 499.8 | 472.4 | 452 | 27.5 | 18.1 | 28 | 18.1 | 225.6 | 225 | 226.6 | 106.3 | 105.4 | 105.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 41086 | 1 | 47.2 | 144084.2 | 10139 | 9.2 | 9 | 9.1 | 0 | 8.8 | 0 | 9.2 | 0 | 9 | 8.8 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 11:05 | Normal | 489.6 | 501.8 | 481 | 447.6 | 28.5 | 18.6 | 28.3 | 18.7 | 225.4 | 225 | 226.8 | 108.8 | 108 | 108.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 41988 | 1 | 48.4 | 144087.6 | 10139 | 9.5 | 9.2 | 9.5 | 0 | 9.2 | 0 | 9.5 | 0 | 9 | 8.9 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 11:10 | Normal | 504.6 | 507.5 | 478.7 | 447.6 | 10.6 | 7.3 | 10.7 | 7.3 | 221.8 | 221.8 | 223 | 42.7 | 42.3 | 42.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 15897 | 1 | 49.6 | 144090.9 | 10139 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 0.4 | 3.2 | 0 | 3.3 | 0.7 | 3.2 | 2.9 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 11:15 | Normal | 532.6 | 535.4 | 508.1 | 466.9 | 9.6 | 6.7 | 9.7 | 6.8 | 221.6 | 221 | 222.8 | 41.1 | 40.7 | 40.8 | 59.96 | 59.99 | 59.94 | 15645 | 1 | 47.3 | 144092.1 | 10139 | 3.1 | 2.8 | 3 | 0.4 | 2.9 | 0 | 3 | 0.7 | 2.8 | 2.6 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 11:20 | Normal | 549.4 | 554 | 509.9 | 480.7 | 8.5 | 6 | 8.8 | 6.1 | 222 | 220.6 | 223.2 | 37.7 | 37.2 | 37.6 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 13992 | 1 | 44.8 | 144093.4 | 10139 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 0.4 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0.7 | 2.6 | 2.5 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 11:25 | Normal | 551 | 560.8 | 515.9 | 490.6 | 6.8 | 4.8 | 7 | 4.8 | 220.4 | 219.6 | 221.6 | 31.5 | 30.9 | 31.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11613 | 1 | 42.6 | 144094.5 | 10139 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 0.3 | 2 | 0 | 2.1 | 0.6 | 2.1 | 1.9 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 11:30 | Normal | 563 | 563.7 | 528.4 | 494.2 | 6 | 4.3 | 6.2 | 4.3 | 220.6 | 220.2 | 221.8 | 28.6 | 28.2 | 28.2 | 60 | 60 | 60 | 10523 | 1 | 40.8 | 144095.4 | 10140 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 0.3 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.6 | 1.9 | 1.7 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 11:35 | Normal | 566.6 | 557.6 | 535.3 | 499 | 6.5 | 4.7 | 6.4 | 4.6 | 221 | 219.8 | 221.2 | 30.6 | 30.2 | 30.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 11202 | 1 | 39.7 | 144096.3 | 10140 | 2 | 1.8 | 2 | 0.3 | 2 | 0 | 2.1 | 0.6 | 2 | 1.8 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 11:40 | Normal | 576.2 | 573 | 542.1 | 510.8 | 8.9 | 6.2 | 9 | 6.2 | 222 | 221.6 | 222.8 | 41.2 | 40.6 | 41 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 14928 | 1 | 38.7 | 144097.4 | 10140 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 0.3 | 2.6 | 0 | 2.8 | 0.6 | 2.8 | 2.5 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 11:45 | Normal | 572.1 | 579.9 | 538.4 | 507.2 | 10.3 | 7.1 | 10.3 | 7.2 | 222.4 | 220.6 | 223 | 46.5 | 46 | 46.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 17142 | 1 | 38.2 | 144098.7 | 10140 | 3.2 | 3 | 3.2 | 0.4 | 3.1 | 0 | 3.2 | 0.7 | 3.1 | 2.9 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 11:50 | Normal | 566.8 | 578.7 | 531.5 | 504.3 | 11.5 | 7.6 | 13 | 8 | 222.6 | 222.2 | 223.2 | 52.9 | 52.3 | 52.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 18725 | 1 | 37.9 | 144100.2 | 10140 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 3.4 | 0 | 3.5 | 0.5 | 3.8 | 3.8 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 11:55 | Normal | 558.5 | 567.2 | 519.7 | 486.3 | 13.6 | 9 | 13.9 | 9.3 | 222.8 | 222 | 224.8 | 59.2 | 58.7 | 59 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 23855 | 1 | 38.3 | 144102.3 | 10140 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 0.3 | 4.1 | 0 | 4.3 | 0.6 | 4.3 | 4 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 12:00 | Normal | 567.3 | 568.2 | 511 | 498.6 | 15.1 | 10.3 | 16 | 10.1 | 222.8 | 222.8 | 224.6 | 67.5 | 67 | 67.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 30752 | 1 | 38.5 | 144104.1 | 10140 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 0.2 | 4.8 | 0 | 5 | 0.4 | 4.8 | 4.5 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 12:05 | Normal | 560 | 553 | 519.2 | 491.8 | 10 | 6.9 | 10.1 | 7 | 221.6 | 221.2 | 223 | 43.8 | 43.1 | 43.5 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 16232 | 1 | 38.6 | 144105.9 | 10140 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 0.4 | 3.1 | 0 | 3.1 | 0.7 | 3.1 | 2.8 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 12:10 | Normal | 561.7 | 561.6 | 530.7 | 492.3 | 8.8 | 6.1 | 8.9 | 6.3 | 221.2 | 220.6 | 223.2 | 39.5 | 39 | 39.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 14674 | 1 | 37.9 | 144107.2 | 10140 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 0.4 | 2.7 | 0 | 2.8 | 0.7 | 2.8 | 2.5 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 12:15 | Normal | 559.6 | 565.5 | 526.3 | 498.9 | 8.8 | 6.1 | 9 | 6.2 | 221 | 220.8 | 223.4 | 39.6 | 39.1 | 39.4 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 14692 | 1 | 37.2 | 144108.4 | 10140 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 2.6 | 0 | 2.7 | 0.6 | 2.8 | 2.5 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 12:20 | Normal | 560.1 | 567.2 | 532.6 | 501.3 | 8.1 | 5.8 | 8.2 | 5.7 | 221.4 | 220.2 | 222 | 37.3 | 36.7 | 37 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 13764 | 1 | 36.8 | 144109.6 | 10140 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 0.2 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0.7 | 2.5 | 2.3 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 12:25 | Normal | 570.9 | 567.7 | 531.8 | 494.4 | 7.8 | 5.5 | 7.9 | 5.6 | 222.4 | 220.6 | 223.4 | 36.3 | 35.8 | 36 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 13384 | 1 | 36.2 | 144110.7 | 10140 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 0.3 | 2.4 | 0 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 2.2 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 12:30 | Normal | 569.2 | 574.6 | 532.3 | 496.9 | 8.3 | 5.8 | 8.5 | 5.9 | 221.8 | 220.6 | 223.2 | 38.5 | 38 | 38.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 14093 | 1 | 35.7 | 144111.9 | 10141 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0 | 2.6 | 0.6 | 2.5 | 2.3 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 12:35 | Normal | 568.7 | 573.7 | 532.7 | 501.4 | 7.5 | 5.1 | 7.5 | 5.2 | 221 | 220.4 | 222 | 34.6 | 34.2 | 34.3 | 60 | 60.01 | 60 | 12768 | 1 | 35.4 | 144113 | 10141 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 0.2 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0.5 | 2.3 | 2.1 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 12:40 | Normal | 567.9 | 561.8 | 532.5 | 501.2 | 6.5 | 4.7 | 6.6 | 4.6 | 221.2 | 220.8 | 222 | 30.8 | 30.4 | 30.6 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 11392 | 1 | 34.9 | 144114 | 10141 | 2 | 1.8 | 2 | 0.2 | 2 | 0 | 2 | 0.7 | 2 | 1.8 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 12:45 | Normal | 569.6 | 578.9 | 541 | 496.7 | 8 | 5.5 | 8 | 5.6 | 221.4 | 220.8 | 223.2 | 37.3 | 36.8 | 37.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 13451 | 1 | 34.6 | 144115 | 10141 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 2.4 | 0 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 2.3 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 12:50 | Normal | 558.1 | 562 | 529 | 493.6 | 6.3 | 4.6 | 6.5 | 4.6 | 221.6 | 220.6 | 221.4 | 28.4 | 28 | 28.2 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 10461 | 1 | 36.2 | 144117.1 | 10141 | 2 | 1.7 | 1.8 | 0.4 | 1.9 | 0 | 2 | 0.7 | 1.8 | 1.6 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 12:55 | Normal | 568.9 | 565.9 | 533.2 | 492.9 | 6.2 | 4.4 | 6.3 | 4.4 | 220.8 | 219.6 | 221.4 | 29.5 | 29.1 | 29.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 10833 | 1 | 35.7 | 144118 | 10141 | 2 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 1.8 | 0 | 2 | 0.5 | 1.8 | 1.6 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 13:00 | Normal | 574.5 | 577.5 | 531.2 | 497.9 | 7.6 | 5.3 | 7.6 | 5.3 | 221 | 220.2 | 222 | 35.1 | 34.7 | 34.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 13484 | 1 | 35 | 144118.9 | 10141 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 0.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0.5 | 2.3 | 2.1 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 13:05 | Normal | 562.9 | 566.5 | 539 | 513 | 10.5 | 6.6 | 11.3 | 6.6 | 221.6 | 222 | 222.2 | 49 | 48.5 | 48.8 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 14239 | 1 | 34.7 | 144119.9 | 10141 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 0.3 | 2.8 | 0 | 3.2 | 0.4 | 3.2 | 3.3 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 13:10 | Normal | 567 | 554.6 | 536.1 | 497.8 | 14.3 | 9.8 | 12.8 | 9.7 | 221.4 | 221.8 | 223.8 | 61.1 | 60.4 | 60.8 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 20019 | 1 | 36.5 | 144122.4 | 10141 | 4.6 | 4.1 | 4.8 | 0.3 | 4.5 | 0 | 4.7 | 0.6 | 4.1 | 4 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 13:15 | Normal | 547.6 | 549 | 505.7 | 481.1 | 24.5 | 16 | 24.5 | 16.3 | 223.8 | 223.6 | 224.2 | 101.6 | 101.1 | 101.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 38957 | 1 | 37.6 | 144124.8 | 10141 | 8.1 | 7.9 | 8 | 0 | 7.6 | 0 | 8.1 | 0 | 8 | 7.6 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 13:20 | Normal | 549 | 553.9 | 520.1 | 484.9 | 7.6 | 5.3 | 7.5 | 5.4 | 220 | 219.4 | 221.6 | 33.1 | 32.8 | 33 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 12078 | 1 | 38.2 | 144126.3 | 10141 | 2.3 | 2 | 2.2 | 0.5 | 2.2 | 0 | 2.3 | 0.7 | 2.2 | 1.9 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 13:25 | Normal | 541.3 | 543.1 | 490.9 | 477.2 | 21.2 | 15 | 16.5 | 13.8 | 222.8 | 222.2 | 223.6 | 77.4 | 76.9 | 77 | 60 | 59.99 | 60.02 | 38063 | 1 | 38.5 | 144128.5 | 10141 | 7.8 | 5.8 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 | 5.6 | 5 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 13:30 | Normal | 545.9 | 548.6 | 515.9 | 482.6 | 5.8 | 4.2 | 5.6 | 4.1 | 219.6 | 219.4 | 220 | 25.5 | 25.2 | 25.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 9511 | 1 | 38.8 | 144130 | 10142 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 0.5 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0.7 | 1.6 | 1.5 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 13:35 | Normal | 550.9 | 558.8 | 500.3 | 489.2 | 12.6 | 8.5 | 14.1 | 9.2 | 221.6 | 220.8 | 222.2 | 56.9 | 56.5 | 56.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 27763 | 1 | 38.4 | 144131.8 | 10142 | 4 | 3.9 | 3.8 | 0.3 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0.6 | 4.2 | 4.2 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 13:40 | Normal | 546.5 | 546.9 | 511.3 | 474.6 | 6.4 | 4.7 | 6.3 | 4.6 | 219.2 | 219 | 220.6 | 28.1 | 27.6 | 27.9 | 59.94 | 59.98 | 59.94 | 10879 | 1 | 39.2 | 144133.6 | 10142 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 0.5 | 1.9 | 0 | 2 | 0.8 | 1.7 | 1.6 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 13:45 | Normal | 535.4 | 538.3 | 481.5 | 476.9 | 19.1 | 13.1 | 19.4 | 13.2 | 222.2 | 221.8 | 223 | 78.4 | 77.9 | 78.2 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 32986 | 1 | 39.8 | 144136.1 | 10142 | 6.7 | 5.5 | 6.5 | 0 | 6.4 | 0 | 6.5 | 0.1 | 6.3 | 6.2 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 13:50 | Normal | 539.8 | 536.5 | 511.2 | 477.7 | 5.7 | 4.2 | 5.6 | 4.1 | 218.8 | 218.4 | 219.4 | 24.6 | 24.4 | 24.5 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 8940 | 1 | 40.2 | 144138 | 10142 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 0.5 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0.7 | 1.6 | 1.3 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 13:55 | Normal | 547.8 | 549.7 | 511.6 | 475.8 | 4.8 | 3.5 | 4.8 | 3.5 | 219 | 218.2 | 219.6 | 22.4 | 22.2 | 22.2 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 8287 | 1 | 39.2 | 144138.9 | 10142 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 1.2 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 14:00 | Normal | 563 | 562.7 | 523.3 | 491 | 6.6 | 4.7 | 6.4 | 4.6 | 218.8 | 219.2 | 219.2 | 30.7 | 30.4 | 30.6 | 60.03 | 60.01 | 60.05 | 11141 | 1 | 37.9 | 144139.6 | 10142 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 0.2 | 2 | 0 | 2.1 | 0.6 | 1.9 | 1.7 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 14:05 | Normal | 544.9 | 562.9 | 481.5 | 496.1 | 19.1 | 12.5 | 19.1 | 12.7 | 221.4 | 220.8 | 222.4 | 80.4 | 79.9 | 80.2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 30526 | 1 | 37.9 | 144141.5 | 10142 | 6.3 | 5.8 | 6.2 | 0.2 | 5.9 | 0 | 6.2 | 0.4 | 6 | 6 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 14:10 | Normal | 535.5 | 561.1 | 477.1 | 485.8 | 17.6 | 11.8 | 17.7 | 11.8 | 220.8 | 221 | 221.4 | 73.6 | 73.2 | 73.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 27959 | 1 | 39.2 | 144143.9 | 10142 | 5.9 | 5.2 | 5.7 | 0.2 | 5.5 | 0 | 5.8 | 0.4 | 5.5 | 5.5 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 14:15 | Normal | 534.2 | 556.9 | 482.6 | 480.3 | 5.5 | 3.8 | 6.3 | 4 | 218.4 | 217.4 | 218.8 | 25.3 | 25.2 | 25.4 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 9694 | 1 | 39.3 | 144145.4 | 10142 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.7 | 1.5 | 1.8 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 14:20 | Normal | 550.2 | 553.1 | 523.5 | 489.2 | 5.6 | 4 | 5.4 | 3.8 | 218.6 | 217.6 | 218.2 | 25.9 | 25.7 | 25.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 9466 | 1 | 38.1 | 144146.1 | 10142 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 0.3 | 1.6 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.6 | 1.4 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 14:25 | Normal | 558.1 | 566 | 516.9 | 497.6 | 6.8 | 4.8 | 6.2 | 4.7 | 218.6 | 218.6 | 218.8 | 31 | 30.5 | 30.9 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 10652 | 1 | 37.3 | 144147 | 10142 | 2.2 | 1.7 | 2.2 | 0.3 | 2 | 0 | 2.1 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 14:30 | Normal | 524.4 | 564.9 | 456.9 | 498.3 | 8.9 | 5.7 | 10.5 | 6 | 219.4 | 218.4 | 219.4 | 39.9 | 39.4 | 39.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 12102 | 1 | 37.7 | 144149 | 10143 | 2.3 | 2.8 | 2.3 | 0.6 | 2.3 | 0 | 2.2 | 0.8 | 2.6 | 2.2 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 14:35 | Normal | 550.2 | 549.2 | 480.6 | 483.3 | 5.1 | 3.8 | 5.3 | 3.6 | 217.8 | 217 | 218.2 | 23 | 22.7 | 22.8 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 8439 | 1 | 37.9 | 144150.5 | 10143 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.6 | 1.5 | 1.3 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 14:40 | Normal | 554 | 554.8 | 522.2 | 493.9 | 4.7 | 3.4 | 4.7 | 3.3 | 218.4 | 218.6 | 220 | 22.1 | 21.9 | 21.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8158 | 1 | 37 | 144151.2 | 10143 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 0.3 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 1.1 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 14:45 | Normal | 569.4 | 565.3 | 536.9 | 495.6 | 5.9 | 4.5 | 5.7 | 4.6 | 220 | 217.6 | 219.6 | 29.3 | 28.9 | 28.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 10251 | 1 | 36.2 | 144151.9 | 10143 | 2 | 1.3 | 1.9 | 0.3 | 2 | 0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 1.8 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 14:50 | Normal | 570.8 | 555.1 | 516.4 | 502.1 | 4.6 | 3.6 | 4.5 | 3.5 | 218.8 | 218.2 | 219.6 | 22.5 | 22.3 | 22.3 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 8086 | 1 | 35.7 | 144152.7 | 10143 | 1.6 | 1 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.5 | 1.3 | 1.1 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 14:55 | Normal | 503.2 | 566.2 | 464.3 | 497.9 | 4.5 | 3.3 | 4.5 | 3.3 | 219.2 | 217.8 | 219.8 | 20.4 | 20.1 | 20.1 | 60.01 | 60.02 | 60 | 9012 | 1 | 35.3 | 144153.6 | 10143 | 1.5 | 1 | 1.4 | 0.3 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 15:00 | Normal | 502.9 | 572.6 | 434.5 | 505.1 | 11.3 | 7.6 | 11.5 | 7.7 | 220.8 | 219.6 | 221.2 | 46.1 | 45.7 | 45.8 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 17776 | 1 | 35.5 | 144154.9 | 10143 | 3.7 | 3.1 | 3.6 | 0.4 | 3.4 | 0 | 3.5 | 0.6 | 3.5 | 3.2 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 15:05 | Normal | 548.6 | 577.1 | 416.8 | 505.5 | 9.6 | 7.6 | 11.2 | 7.3 | 220 | 219.6 | 220.6 | 44.9 | 44.6 | 44.7 | 59.99 | 60 | 60 | 12402 | 1 | 35.3 | 144155.9 | 10143 | 3.7 | 1.4 | 3.8 | 0.2 | 3.3 | 0 | 3.6 | 0.5 | 3.6 | 3.1 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 15:10 | Normal | 576.8 | 579.7 | 417.5 | 514.3 | 9.5 | 8.1 | 12.1 | 8.2 | 220.8 | 220 | 220.8 | 47.1 | 46.6 | 46.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 16224 | 1 | 35.1 | 144156.9 | 10143 | 3.9 | 0.9 | 3.8 | 0.4 | 3.6 | 0 | 3.8 | 0.6 | 3.9 | 3.6 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 15:15 | Normal | 572.9 | 582.8 | 406.8 | 513.4 | 8.9 | 7.6 | 11.6 | 7.8 | 222.4 | 220.8 | 223.4 | 44.1 | 43.7 | 44 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 16272 | 1 | 35.1 | 144158.1 | 10143 | 3.6 | 0.8 | 3.5 | 0.4 | 3.5 | 0 | 3.6 | 0.6 | 3.6 | 3.4 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 15:20 | Normal | 571 | 576.9 | 394.2 | 510.9 | 8.6 | 7.3 | 10.5 | 7.1 | 222.4 | 221 | 222.6 | 40.8 | 40.5 | 40.5 | 59.98 | 60.01 | 59.97 | 14629 | 1 | 35.3 | 144159.4 | 10143 | 3.5 | 0.7 | 3.5 | 0.4 | 3.1 | 0 | 3.4 | 0.7 | 3.2 | 2.9 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 15:25 | Normal | 569.6 | 566.8 | 379.9 | 508.6 | 7.7 | 7 | 10.4 | 6.9 | 221.2 | 219.8 | 222.4 | 38.2 | 38.1 | 38.1 | 60.04 | 60.02 | 60.06 | 14269 | 1 | 35.4 | 144160.7 | 10143 | 3.3 | 0.5 | 3.1 | 0.5 | 3.1 | 0 | 3.2 | 0.6 | 3.1 | 2.9 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 15:30 | Normal | 563 | 569 | 365.6 | 505.4 | 6.8 | 6.2 | 9.3 | 6.2 | 221.6 | 220.2 | 221.2 | 34.6 | 34.2 | 34.2 | 60.02 | 60 | 60 | 12719 | 1 | 35.3 | 144161.8 | 10144 | 2.8 | 0.3 | 2.6 | 0.5 | 2.7 | 0 | 2.8 | 0.5 | 2.9 | 2.6 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 15:35 | Normal | 568.2 | 574.8 | 354.5 | 505 | 6.5 | 6 | 8.9 | 6 | 220.6 | 219 | 221.2 | 32.7 | 32.4 | 32.4 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 12063 | 1 | 35 | 144162.8 | 10144 | 2.8 | 0.3 | 2.7 | 0.2 | 2.5 | 0 | 2.7 | 0.6 | 2.7 | 2.4 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 15:40 | Normal | 565.1 | 575 | 342.4 | 509.2 | 6.2 | 5.6 | 8.3 | 5.7 | 220.6 | 219.8 | 221.6 | 31.2 | 30.7 | 30.8 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 11510 | 1 | 34.9 | 144163.8 | 10144 | 2.6 | 0.3 | 2.5 | 0.3 | 2.5 | 0 | 2.6 | 0.6 | 2.7 | 2.1 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 15:45 | Normal | 567.7 | 569.6 | 292.8 | 499.4 | 5.7 | 5.2 | 8 | 5.3 | 221.2 | 219.6 | 221.4 | 28.1 | 27.9 | 27.9 | 59.98 | 60 | 59.98 | 10331 | 1 | 34.7 | 144164.7 | 10144 | 2.4 | 0.2 | 2.3 | 0.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0.6 | 2.5 | 2.1 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 15:50 | Normal | 560.7 | 566.7 | 249.5 | 504 | 5.3 | 4.9 | 7.5 | 4.8 | 220.4 | 218.8 | 221.4 | 25.6 | 25.3 | 25.4 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 9486 | 1 | 34.5 | 144165.5 | 10144 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.2 | 2 | 0 | 2.2 | 0.6 | 2.3 | 1.9 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 15:55 | Normal | 570.2 | 580.9 | 235.5 | 484.2 | 5 | 4.6 | 6.9 | 4.6 | 220 | 219.2 | 221.2 | 23.7 | 23.5 | 23.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 8789 | 1 | 34.2 | 144166.3 | 10144 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.2 | 1.9 | 0 | 2.1 | 0.5 | 2.2 | 1.7 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 16:00 | Normal | 575.2 | 580.9 | 211.6 | 440.6 | 4.5 | 4.2 | 6.3 | 4.3 | 220 | 218.8 | 220.8 | 21.4 | 21 | 21.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 7883 | 1 | 34 | 144167 | 10144 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 1.8 | 0 | 1.9 | 0.5 | 2 | 1.7 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 16:05 | Normal | 560.2 | 580.5 | 215.9 | 393.4 | 4 | 3.8 | 4.5 | 3.8 | 219.2 | 218.6 | 220 | 18.1 | 17.6 | 17.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 6768 | 1 | 33.8 | 144167.6 | 10144 | 1.7 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.5 | 1.7 | 0.9 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 16:10 | Normal | 578 | 587.8 | 539 | 532.8 | 3.3 | 3 | 1 | 2.3 | 219 | 219 | 220 | 14.6 | 14.3 | 14.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5591 | 1 | 33.6 | 144167.9 | 10144 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 16:15 | Normal | 577.9 | 582.7 | 533 | 538.5 | 3.5 | 3.3 | 1.2 | 2.3 | 219 | 218.8 | 219.6 | 15.9 | 15.4 | 15.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5910 | 1 | 33.4 | 144168.4 | 10144 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 16:20 | Normal | 572.5 | 584 | 479.4 | 532.6 | 3.3 | 3 | 1.2 | 2 | 219 | 219.2 | 220.2 | 14.4 | 14.1 | 14.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5352 | 1 | 33.4 | 144168.8 | 10144 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 16:25 | Normal | 575.9 | 584.8 | 518.6 | 532.2 | 3 | 2.7 | 1 | 1.9 | 218.8 | 218.4 | 220.2 | 13 | 12.8 | 12.9 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 4859 | 1 | 33.3 | 144169.2 | 10144 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 16:30 | Normal | 547.9 | 568.9 | 538.6 | 474.3 | 2.8 | 2.4 | 1.3 | 2 | 219 | 218.2 | 220 | 12.6 | 12.2 | 12.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 4703 | 1 | 33.2 | 144169.7 | 10145 | 1 | 0.1 | 1 | 0.2 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 16:35 | Normal | 551.8 | 562.6 | 545.5 | 493 | 2 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 218.4 | 217.4 | 219.4 | 10.7 | 10.3 | 10.6 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 3921 | 1 | 33.2 | 144170 | 10145 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 16:40 | Normal | 557.2 | 565.1 | 528.8 | 499.3 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 220.6 | 220.2 | 221.4 | 9.7 | 9.4 | 9.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3623 | 1 | 33 | 144170.3 | 10145 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 16:45 | Normal | 574.3 | 583.3 | 518.6 | 494.3 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 221.6 | 220.2 | 221.8 | 8.2 | 7.7 | 7.9 | 59.96 | 59.93 | 59.97 | 2975 | 1 | 33 | 144170.6 | 10145 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 16:50 | Normal | 569 | 565.8 | 524.9 | 490.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 221.2 | 220.6 | 222.4 | 6.9 | 6.5 | 6.7 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 2551 | 1 | 32.9 | 144170.8 | 10145 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 16:55 | Normal | 560.1 | 577.9 | 537.6 | 498.4 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 221 | 220.4 | 222 | 5.8 | 5.4 | 5.6 | 60 | 59.99 | 60.01 | 2136 | 1 | 32.8 | 144171 | 10145 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 17:00 | Normal | 569.2 | 553.7 | 530.4 | 489 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 221.2 | 220.4 | 222.4 | 4.8 | 4.5 | 4.7 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 1771 | 1 | 32.7 | 144171.2 | 10145 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 17:05 | Normal | 543.8 | 557.7 | 524.5 | 486.2 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 221.6 | 220.2 | 222.6 | 3.8 | 3.4 | 3.7 | 60.01 | 60.01 | 60 | 1307 | 1 | 32.6 | 144171.3 | 10145 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 17:10 | Normal | 548.7 | 550.6 | 502.8 | 498 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 221.6 | 220.2 | 222.6 | 3.1 | 2.6 | 3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 1025 | 1 | 32.5 | 144171.4 | 10145 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 17:15 | Normal | 550.8 | 565.7 | 506.8 | 486.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 221.2 | 220.8 | 222.4 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 60 | 60.01 | 59.99 | 858 | 1 | 32.4 | 144171.5 | 10145 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 17:20 | Normal | 537.4 | 544.1 | 498.1 | 486.7 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 221.4 | 220.4 | 222.6 | 2.3 | 1.9 | 2.3 | 59.99 | 59.97 | 60 | 708 | 1 | 32.3 | 144171.6 | 10145 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 17:25 | Normal | 454 | 544.1 | 496.6 | 447.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 221.2 | 221 | 222.6 | 1.9 | 1.7 | 2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 567 | 1 | 32.1 | 144171.6 | 10145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 17:30 | Normal | 377 | 538.5 | 467.8 | 365.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 222 | 221.8 | 223.2 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 375 | 1 | 31.9 | 144171.6 | 10146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 17:35 | Normal | 199.8 | 544.5 | 446.8 | 277.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.2 | 221.8 | 224.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 152 | 1 | 31.8 | 144171.7 | 10146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 17:40 | Normal | 199.9 | 527.7 | 325.6 | 325.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.2 | 221.2 | 223.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 120 | 1 | 31.6 | 144171.7 | 10146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 17:45 | Normal | 199.8 | 475.8 | 200.8 | 200.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.2 | 221.2 | 222.6 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 43 | 1 | 31.5 | 144171.7 | 10146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 17:50 | Normal | 200.1 | 502.3 | 198.9 | 182.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 221.8 | 222.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 31.3 | 144171.7 | 10146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 17:55 | Normal | 211.8 | 411.6 | 222.6 | 202.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.6 | 221 | 223 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 13 | 1 | 31 | 144171.7 | 10146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 18:00 | Normal | 196 | 364.9 | 201.3 | 197.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222 | 221.4 | 223 | 1 | 1.1 | 1.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 3 | 1 | 30.8 | 144171.7 | 10146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
2025-10-31 18:05 | Normal | 196.5 | 207.5 | 192 | 201.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221 | 221.2 | 222.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3 | 1 | 30.6 | 144171.7 | 10146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0