## S1_BL11
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-10-06 05:12 | Wait | 432.3 | 407.7 | 432.4 | 432.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 25.1 | 107291 | 10973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-10-06 05:12 | Wait | 441.8 | 409.7 | 441.8 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 229 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 25.8 | 107291 | 10973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-10-06 05:13 | Wait | 462.8 | 408.7 | 453.5 | 448.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 230.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 27.1 | 107291 | 10973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-10-06 05:13 | Wait | 463.8 | 415.3 | 463.7 | 463.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 27 | 107291 | 10973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-10-06 05:13 | Wait | 475.1 | 418.8 | 475 | 475.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 230 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 28.3 | 107291 | 10973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-10-06 05:14 | Wait | 489.8 | 424 | 490 | 490.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 230 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 0 | 0 | 29.8 | 107291 | 10973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-10-06 05:15 | Wait | 410.3 | 410.5 | 410.4 | 410.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 230.2 | 229.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 30.1 | 107291 | 10973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-10-06 05:16 | Wait | 514.5 | 434.3 | 514.5 | 514.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 230.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 60 | 0 | 0 | 31.3 | 107291 | 10973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-10-06 05:17 | Wait | 525.5 | 439.5 | 525.5 | 525.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 229 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 32.4 | 107291 | 10973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-10-06 05:18 | Wait | 528.7 | 444.7 | 528.7 | 528.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 30.9 | 107291 | 10973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-10-06 05:19 | Normal | 383.2 | 327.7 | 435.3 | 522.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 231 | 231.2 | 232.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 24 | 1 | 32.7 | 107291 | 10973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-10-06 05:20 | Normal | 200 | 360.7 | 506.1 | 538.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 231.6 | 231 | 232.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 60.03 | 60 | 60.02 | 6 | 1 | 33.7 | 107291 | 10973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-10-06 05:21 | Normal | 199.3 | 383.8 | 519.8 | 519 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 231.2 | 230.6 | 232.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 9 | 1 | 34.5 | 107291 | 10973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-10-06 05:22 | Normal | 200.2 | 419.7 | 539.9 | 536.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 231.2 | 230.4 | 232.2 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 60 | 60 | 60 | 7 | 1 | 35.2 | 107291 | 10973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-10-06 05:23 | Normal | 199.6 | 382.2 | 542 | 531.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 231.6 | 230.4 | 232.4 | 1 | 0.9 | 0.9 | 60.07 | 60.04 | 60.04 | 15 | 1 | 35.7 | 107291 | 10973 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-10-06 05:24 | Normal | 199.9 | 385.4 | 547.1 | 526 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 231.8 | 230.8 | 232.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 9 | 1 | 36.2 | 107291 | 10973 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-10-06 05:25 | Normal | 199.9 | 408.5 | 546.6 | 530.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 231.8 | 230.6 | 232.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 20 | 1 | 36.7 | 107291 | 10973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-10-06 05:26 | Normal | 200.2 | 385.7 | 544.6 | 545.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 231.4 | 231.2 | 233 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 15 | 1 | 37.1 | 107291 | 10973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-10-06 05:27 | Normal | 238.3 | 413 | 553.5 | 537.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 231.8 | 231.2 | 233 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 37 | 1 | 37.5 | 107291 | 10973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-10-06 05:28 | Normal | 267.2 | 409.9 | 554.4 | 535.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 231.6 | 231.2 | 232.6 | 0.9 | 1 | 0.8 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 48 | 1 | 37.8 | 107291 | 10973 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-10-06 05:29 | Normal | 321.1 | 400.8 | 558.5 | 570.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 231.8 | 231.2 | 232.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 60.12 | 60.07 | 60.11 | 43 | 1 | 38.2 | 107291 | 10973 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-10-06 05:30 | Normal | 381.5 | 418.4 | 556.5 | 581.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 231.6 | 230.8 | 233 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.07 | 60.05 | 60.07 | 70 | 1 | 38.5 | 107291 | 10973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-10-06 05:31 | Normal | 442.8 | 410.7 | 554.6 | 543.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 232.2 | 231 | 233.4 | 0.9 | 1 | 0.7 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 153 | 1 | 38.8 | 107291 | 10973 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-10-06 05:32 | Normal | 470.6 | 410.5 | 555.4 | 536 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 232.2 | 231.4 | 233.4 | 1 | 1 | 1 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 171 | 1 | 39.1 | 107291 | 10973 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-10-06 05:33 | Normal | 496.5 | 401.4 | 540.8 | 545.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 232.2 | 231.2 | 233.2 | 1.1 | 1 | 1.1 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 202 | 1 | 39.3 | 107291 | 10973 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-10-06 05:34 | Normal | 544.7 | 409.7 | 572.6 | 552.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 231.6 | 231.4 | 233.2 | 1.1 | 1 | 1 | 60.05 | 60.1 | 60.07 | 222 | 1 | 39.6 | 107291 | 10973 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-10-06 05:35 | Normal | 526 | 425.7 | 563.4 | 528 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 231.8 | 231.2 | 233.2 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 60.09 | 60.09 | 60.08 | 256 | 1 | 39.8 | 107291 | 10973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-10-06 05:37 | Normal | 525.8 | 409.7 | 547.4 | 558.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 231.4 | 231.4 | 233.2 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 333 | 1 | 40 | 107291 | 10973 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-10-06 05:38 | Normal | 540.8 | 410.8 | 537.8 | 552.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 231.8 | 231.6 | 233.2 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 60.12 | 60.1 | 60.1 | 356 | 1 | 40.2 | 107291 | 10973 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-10-06 05:39 | Normal | 551.7 | 430.8 | 548 | 535.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 232 | 231.6 | 233.2 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 60.1 | 60.08 | 60.09 | 403 | 1 | 40.5 | 107291 | 10973 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-10-06 05:40 | Normal | 545.7 | 430.5 | 548.4 | 545.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 231.8 | 231.2 | 232.8 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 60.11 | 60.11 | 60.11 | 423 | 1 | 40.7 | 107291.1 | 10973 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-10-06 05:41 | Normal | 558 | 405.3 | 544.8 | 561.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 231.4 | 231.2 | 232.6 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 60.1 | 60.11 | 60.1 | 445 | 1 | 40.9 | 107291.1 | 10973 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-10-06 05:42 | Normal | 529.6 | 443.5 | 556.6 | 552.8 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 231.6 | 230.6 | 232.8 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60.11 | 60.11 | 60.11 | 478 | 1 | 41.1 | 107291.1 | 10973 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-10-06 05:43 | Normal | 538.4 | 430.4 | 559.8 | 560.9 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 231.4 | 230.6 | 232 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 60.09 | 60.1 | 60.08 | 511 | 1 | 41.4 | 107291.1 | 10973 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-10-06 05:44 | Normal | 543.7 | 403.7 | 548.7 | 535.6 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 231 | 231 | 233 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 60.11 | 60.1 | 60.1 | 547 | 1 | 41.5 | 107291.1 | 10973 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-10-06 05:45 | Normal | 555.7 | 418.1 | 544.2 | 568.9 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 231.4 | 231 | 232.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 60.08 | 60.09 | 60.09 | 579 | 1 | 41.7 | 107291.1 | 10973 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-10-06 05:50 | Normal | 559.7 | 446.5 | 570.8 | 575.9 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 231.4 | 231 | 233.2 | 1.8 | 2.1 | 2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 748 | 1 | 42.7 | 107291.1 | 10973 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 05:55 | Normal | 568 | 452.5 | 576.8 | 561.5 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 231.2 | 230.4 | 232.4 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 911 | 1 | 43.6 | 107291.2 | 10974 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 06:00 | Normal | 560.6 | 461.6 | 557.8 | 572.9 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 230.8 | 231.2 | 232.4 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 1096 | 1 | 44.4 | 107291.3 | 10974 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 06:05 | Normal | 552.5 | 462.4 | 560.7 | 593.8 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 231 | 230.6 | 232.4 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1256 | 1 | 45.2 | 107291.4 | 10974 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 06:10 | Normal | 553.8 | 388.6 | 592.8 | 599.1 | 0.5 | 1.8 | 0.1 | 0.3 | 231.8 | 231.4 | 233.4 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1446 | 1 | 46 | 107291.5 | 10974 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 06:15 | Normal | 545.6 | 398.4 | 601.7 | 609.9 | 0.6 | 2.1 | 0.1 | 0.3 | 231.6 | 231.4 | 233.2 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 1673 | 1 | 46.7 | 107291.6 | 10974 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 06:20 | Normal | 537.8 | 417.4 | 578.3 | 579.5 | 0.7 | 2.5 | 0.1 | 0.4 | 232.2 | 231.6 | 233 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 60.03 | 60 | 60.02 | 1999 | 1 | 47.4 | 107291.8 | 10974 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 06:25 | Normal | 535.8 | 438.4 | 582.8 | 590.9 | 0.8 | 2.8 | 0.2 | 0.4 | 231.4 | 231.2 | 233.2 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 2238 | 1 | 48.2 | 107292 | 10974 | 0 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 06:30 | Normal | 540.7 | 449.4 | 608.2 | 529 | 0.8 | 3.1 | 0.2 | 1 | 231.6 | 231.4 | 232.6 | 7.1 | 6.9 | 6.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 2745 | 1 | 48.9 | 107292.2 | 10974 | 0 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 1.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 06:35 | Normal | 565.8 | 460.6 | 563.3 | 523.4 | 0.8 | 3.5 | 0.3 | 1.1 | 231.8 | 232 | 233 | 8.1 | 8 | 7.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 3131 | 1 | 49.7 | 107292.4 | 10974 | 0 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0 | 1.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 06:40 | Normal | 589.9 | 466.6 | 596.6 | 546.1 | 0.9 | 3.8 | 0.3 | 1.3 | 232 | 231.6 | 233.2 | 8.9 | 8.8 | 8.6 | 60.02 | 60 | 59.99 | 3455 | 1 | 47.4 | 107292.7 | 10974 | 0 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 1 | 0.4 | 0 | 1.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 06:45 | Normal | 608.1 | 467.7 | 467.9 | 549 | 0.9 | 4.3 | 1.3 | 1.4 | 232.4 | 232.2 | 233.6 | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 4088 | 1 | 49.7 | 107293 | 10974 | 0 | 0.5 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 06:50 | Normal | 600.2 | 466.7 | 474.5 | 556.6 | 1 | 4.6 | 1.5 | 1.6 | 232.4 | 232.2 | 233.4 | 11.5 | 11.5 | 11.4 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 4492 | 1 | 48.7 | 107293.4 | 10974 | 0 | 0.7 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 06:55 | Normal | 594.3 | 466.1 | 483.8 | 551.3 | 1 | 5.1 | 1.6 | 1.7 | 232.8 | 232.4 | 233.6 | 12.6 | 12.5 | 12.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4820 | 1 | 47.1 | 107293.8 | 10975 | 0 | 0.7 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 1.7 | 0 | 2 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 07:00 | Normal | 470.2 | 461.4 | 503.5 | 571.5 | 3.5 | 5.5 | 1.8 | 1.8 | 232.4 | 231.8 | 233.4 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 6169 | 1 | 46.5 | 107294.2 | 10975 | 0 | 2 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 0 | 2.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 07:05 | Normal | 481 | 463.7 | 494.6 | 568.8 | 3.9 | 5.9 | 2 | 2 | 231.8 | 232 | 233.2 | 17.5 | 17.7 | 17.5 | 60 | 60.03 | 60.01 | 6772 | 1 | 49.8 | 107294.7 | 10975 | 0 | 2.2 | 1.5 | 2 | 2.1 | 1.6 | 2 | 0 | 2.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 07:10 | Normal | 487.8 | 462.6 | 506.7 | 577.8 | 4.1 | 6.3 | 2.1 | 2.1 | 231.8 | 231.6 | 232.8 | 19 | 19 | 18.7 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 7270 | 1 | 49.2 | 107295.3 | 10975 | 0 | 2.4 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 0 | 2.4 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 07:15 | Normal | 499.6 | 457.6 | 522.6 | 575.3 | 4.5 | 6.7 | 2.3 | 2.3 | 231.6 | 231.8 | 232.8 | 20.4 | 20.2 | 20.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 7810 | 1 | 48.7 | 107296 | 10975 | 0 | 2.5 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2 | 2.4 | 0 | 2.6 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 07:20 | Normal | 511.6 | 454.4 | 533.6 | 573.2 | 4.8 | 7.2 | 2.5 | 2.5 | 232.4 | 232.4 | 233.2 | 22 | 22.1 | 21.8 | 60 | 60.01 | 60 | 8431 | 1 | 48.2 | 107296.6 | 10975 | 0 | 2.6 | 2 | 2.5 | 2.4 | 2 | 2.5 | 0 | 2.8 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 07:25 | Normal | 512.9 | 459.7 | 534.9 | 572.3 | 5.2 | 7.6 | 2.6 | 2.6 | 231.8 | 231.6 | 233 | 23.1 | 23.2 | 22.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 8873 | 1 | 47.9 | 107297.4 | 10975 | 0 | 2.9 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 0 | 2.9 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 07:30 | Normal | 523.5 | 456.5 | 544.8 | 567 | 5.5 | 8 | 2.8 | 2.8 | 232.2 | 232 | 232.8 | 24.7 | 24.5 | 24.7 | 60 | 60 | 60 | 9466 | 1 | 47.7 | 107298.1 | 10975 | 0 | 3 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 2.8 | 0 | 3.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 07:35 | Normal | 531.8 | 455.6 | 545.8 | 570.7 | 5.7 | 8.3 | 2.9 | 3 | 231.6 | 231.4 | 232.4 | 25.8 | 26 | 26.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9979 | 1 | 47.6 | 107298.9 | 10975 | 0 | 3.2 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 2.9 | 0 | 3.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 07:40 | Normal | 536.8 | 448.6 | 548.6 | 566.6 | 6 | 8.8 | 3 | 3.1 | 231.8 | 231.8 | 232.8 | 27 | 27.1 | 27.1 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 10432 | 1 | 47.5 | 107299.8 | 10975 | 0 | 3.3 | 2.5 | 2.9 | 3 | 2.7 | 3.1 | 0 | 3.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 07:45 | Normal | 538.3 | 449.3 | 547.1 | 567.3 | 6.4 | 9.2 | 3.2 | 3.2 | 232 | 232 | 232.2 | 28.7 | 28.7 | 28.6 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 11153 | 1 | 47.5 | 107300.7 | 10975 | 0 | 3.4 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 3.3 | 0 | 3.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 07:50 | Normal | 543.2 | 447.7 | 546.6 | 566.5 | 6.7 | 9.6 | 3.4 | 3.5 | 232.4 | 232 | 232.8 | 29.9 | 29.9 | 29.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 11680 | 1 | 47.7 | 107301.6 | 10975 | 0 | 3.6 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 2.9 | 3.4 | 0 | 3.7 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 07:55 | Normal | 554.5 | 446.5 | 561.7 | 561.8 | 6.9 | 10 | 3.5 | 3.6 | 231.8 | 232.2 | 232 | 31.1 | 31.1 | 31.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 12108 | 1 | 48 | 107302.6 | 10976 | 0 | 4.1 | 2.6 | 3.4 | 3.5 | 2.8 | 3.6 | 0 | 3.9 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 08:00 | Normal | 554.5 | 448.8 | 561.2 | 558.5 | 7.3 | 10.5 | 3.6 | 3.8 | 231.6 | 231.4 | 231.6 | 33 | 32.9 | 32.8 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 12786 | 1 | 48.4 | 107303.7 | 10976 | 0 | 4 | 3 | 3.5 | 3.7 | 3 | 3.8 | 0 | 4.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 08:05 | Normal | 554.7 | 451.5 | 557.4 | 554.7 | 7.6 | 10.9 | 3.9 | 4 | 231.2 | 231 | 232 | 34.6 | 34.6 | 34.4 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 13435 | 1 | 48.7 | 107304.7 | 10976 | 0.1 | 4.4 | 3 | 3.7 | 3.8 | 3.3 | 4 | 0 | 4.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 08:10 | Normal | 555 | 438.7 | 555.4 | 549.6 | 8.3 | 12 | 4.2 | 4.3 | 231.8 | 231.8 | 231.8 | 37.3 | 37 | 37.3 | 59.99 | 60 | 59.98 | 14510 | 1 | 49.1 | 107305.9 | 10976 | 0 | 4.6 | 3.4 | 4.1 | 4.1 | 3.6 | 4.3 | 0 | 4.7 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 08:15 | Normal | 551.7 | 441.5 | 549.3 | 548.5 | 9.5 | 13.4 | 4.8 | 4.9 | 231.6 | 231.4 | 232.4 | 41.8 | 41.6 | 41.6 | 59.97 | 60 | 59.99 | 16151 | 1 | 45 | 107307.2 | 10976 | 0.1 | 5.1 | 4.1 | 4.6 | 4.6 | 3.9 | 5 | 0 | 5.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 08:20 | Normal | 527.8 | 430.6 | 547.8 | 542 | 5 | 6.6 | 2.4 | 2.6 | 230.6 | 230 | 231.6 | 21.6 | 21.8 | 21.6 | 59.98 | 60 | 59.98 | 7747 | 1 | 44.3 | 107308.2 | 10976 | 0 | 2.8 | 2 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 2.5 | 0 | 2.8 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 08:25 | Normal | 553.8 | 423.6 | 556.8 | 561.9 | 6.1 | 9.9 | 3.1 | 3 | 231 | 230.6 | 231.2 | 27.8 | 27.9 | 28 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 11143 | 1 | 43.8 | 107309.1 | 10976 | 0.1 | 3.7 | 2.4 | 3.3 | 3.5 | 3 | 3.4 | 0 | 3.4 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 08:30 | Normal | 552 | 444.7 | 548.8 | 547.9 | 9.3 | 12.9 | 4.7 | 4.8 | 231.2 | 231.6 | 232 | 40.7 | 40.8 | 40.6 | 60.04 | 59.99 | 60.01 | 15754 | 1 | 43.8 | 107310.3 | 10976 | 0 | 5 | 4 | 4.5 | 4.4 | 3.8 | 4.9 | 0 | 5.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 08:35 | Normal | 549 | 440.8 | 550.6 | 549.9 | 9.4 | 13.1 | 4.7 | 4.8 | 231.6 | 231.8 | 231.4 | 41 | 40.9 | 41.1 | 59.99 | 60 | 60 | 15965 | 1 | 44.1 | 107311.6 | 10976 | 0.1 | 5.2 | 3.9 | 4.5 | 4.6 | 3.9 | 4.9 | 0 | 5.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 08:40 | Normal | 558.9 | 432.4 | 435.3 | 548.5 | 5.7 | 9.3 | 3.3 | 3.1 | 231 | 231.2 | 231.2 | 26.9 | 26.7 | 26.8 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 9227 | 1 | 44.5 | 107312.8 | 10976 | 0 | 3.4 | 2.3 | 3.1 | 3 | 2.6 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 08:45 | Normal | 551.9 | 438.1 | 542.6 | 548.4 | 9.9 | 13.8 | 5 | 5 | 231.6 | 231.4 | 231 | 42.5 | 42.9 | 42.6 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 16576 | 1 | 44.6 | 107314.1 | 10976 | 0.1 | 5.4 | 4.1 | 4.8 | 4.8 | 4.1 | 5.2 | 0 | 5.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 08:50 | Normal | 547.6 | 429.5 | 537.1 | 542.3 | 7.3 | 11.1 | 3.6 | 3.8 | 230.8 | 231 | 231.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 13129 | 1 | 45.1 | 107315.5 | 10976 | 0.1 | 4.1 | 2.8 | 3.9 | 3.8 | 3.3 | 3.8 | 0 | 4.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 08:55 | Normal | 569.3 | 392.7 | 524.2 | 522.5 | 7.9 | 10.8 | 4.1 | 4.3 | 230.8 | 231.4 | 231.2 | 34.1 | 33.9 | 33.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 13242 | 1 | 44.9 | 107316.5 | 10977 | 0.1 | 4.4 | 3 | 3.7 | 3.9 | 3.2 | 4.1 | 0 | 4.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 09:00 | Normal | 545.7 | 427.6 | 540.6 | 543.8 | 10.7 | 14.8 | 5.4 | 5.5 | 231.2 | 231.2 | 231.2 | 45.8 | 45.7 | 45.6 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 17470 | 1 | 45.2 | 107317.8 | 10977 | 0 | 5.9 | 4.6 | 5.2 | 5.1 | 4.3 | 5.6 | 0 | 5.9 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 09:05 | Normal | 543.7 | 432.4 | 531.8 | 539 | 9.6 | 14.6 | 4.8 | 5 | 230.8 | 231 | 231.6 | 42.4 | 42.3 | 42.2 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 18011 | 1 | 45.5 | 107319.2 | 10977 | 0.1 | 5.3 | 4.2 | 5.1 | 5 | 4.3 | 5.1 | 0 | 5.4 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 09:10 | Normal | 539.7 | 434.4 | 531 | 534.2 | 10.8 | 15.4 | 5.5 | 5.5 | 231.2 | 231.4 | 231.8 | 46.4 | 46.5 | 46.2 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 18538 | 1 | 45.9 | 107320.6 | 10977 | 0.2 | 5.9 | 4.6 | 5.4 | 5.3 | 4.6 | 5.7 | 0 | 5.8 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 09:15 | Normal | 524.1 | 426.8 | 537.7 | 532.8 | 8.4 | 10.3 | 4 | 4.4 | 231 | 231 | 231.2 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 12238 | 1 | 46.3 | 107321.9 | 10977 | 0.1 | 4.5 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3 | 4 | 0 | 4.6 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 09:20 | Normal | 436.7 | 429.5 | 542.6 | 529.5 | 11.4 | 16 | 5.5 | 5.7 | 230.8 | 231.2 | 231.4 | 45.2 | 44.9 | 44.9 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 17012 | 1 | 46.4 | 107323.2 | 10977 | 0.1 | 6.2 | 4.9 | 5.5 | 5.5 | 4.7 | 5.8 | 0 | 6.2 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 09:25 | Normal | 533.9 | 426.6 | 527.9 | 529.2 | 12.3 | 17.3 | 6.2 | 6.4 | 231.2 | 231.2 | 231.8 | 51.6 | 51.4 | 51.6 | 59.97 | 60.02 | 60 | 20092 | 1 | 46.9 | 107324.9 | 10977 | 0.1 | 6.7 | 5.4 | 6 | 5.9 | 5.2 | 6.5 | 0 | 6.8 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 09:30 | Normal | 527 | 421.8 | 526.1 | 521.3 | 12.7 | 17.8 | 6.3 | 6.6 | 231.8 | 231.6 | 231.8 | 52.9 | 52.8 | 52.9 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 20638 | 1 | 47.6 | 107326.6 | 10977 | 0.1 | 7 | 5.5 | 6.1 | 6.1 | 5.2 | 6.6 | 0 | 7 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 09:35 | Normal | 525.9 | 420.7 | 516.3 | 525.5 | 10.6 | 15.9 | 5.1 | 5.6 | 231.8 | 231.2 | 231.4 | 44.8 | 44.6 | 44.7 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 19825 | 1 | 48.1 | 107328.3 | 10977 | 0 | 6 | 4.4 | 5.5 | 5.4 | 4.7 | 5.5 | 0 | 6.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 09:40 | Normal | 524.8 | 419.7 | 519.5 | 530.7 | 13 | 18 | 6.5 | 6.6 | 231.4 | 231.8 | 232.2 | 53.4 | 53.4 | 53.2 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 20361 | 1 | 48.3 | 107329.8 | 10977 | 0.1 | 7.1 | 5.6 | 6.4 | 6.2 | 5.3 | 6.9 | 0 | 7 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 09:45 | Normal | 518.6 | 416.5 | 518.2 | 520.5 | 13.3 | 18.3 | 6.7 | 6.8 | 232 | 231.8 | 232.4 | 54.2 | 54.2 | 53.9 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 21194 | 1 | 48.5 | 107331.5 | 10977 | 0.1 | 7.2 | 5.7 | 6.4 | 6.4 | 5.3 | 7 | 0 | 7.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 09:50 | Normal | 524.8 | 423.6 | 516.8 | 525.9 | 13.3 | 18.5 | 6.8 | 6.8 | 231.8 | 231.4 | 232.8 | 54.3 | 54.5 | 54.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 21247 | 1 | 48.8 | 107333.2 | 10977 | 0.2 | 7.4 | 5.5 | 6.4 | 6.4 | 5.5 | 7 | 0 | 7.2 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 09:55 | Normal | 515.6 | 419.4 | 519.6 | 515.7 | 15.2 | 20.7 | 7.5 | 7.8 | 232.4 | 231.2 | 232.4 | 60.9 | 60.8 | 61.1 | 60.06 | 60 | 60.04 | 23714 | 1 | 49.2 | 107335 | 10978 | 0 | 8.2 | 6.7 | 7.2 | 7.1 | 6.2 | 7.9 | 0 | 8.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 10:00 | Normal | 516.6 | 418.7 | 498.4 | 523.1 | 9.4 | 14 | 4.7 | 4.6 | 230.8 | 230.6 | 231 | 40.2 | 40.3 | 40.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 16490 | 1 | 49.2 | 107336.5 | 10978 | 0 | 5 | 4.2 | 4.8 | 4.9 | 4.2 | 4.9 | 0 | 5 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 10:05 | Normal | 528.6 | 423.6 | 522.3 | 523.5 | 13.8 | 19.5 | 6.9 | 7.1 | 231.4 | 231.2 | 231.8 | 57.1 | 57 | 56.9 | 60.01 | 60 | 60.02 | 22490 | 1 | 48.8 | 107337.9 | 10978 | 0.1 | 7.5 | 6 | 6.7 | 6.7 | 5.8 | 7.3 | 0 | 7.6 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 10:10 | Normal | 526.7 | 420.5 | 517.6 | 519.8 | 13.3 | 18.3 | 6.7 | 6.9 | 231.4 | 230.6 | 231.8 | 54.9 | 54.9 | 54.6 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 21374 | 1 | 49.1 | 107339.7 | 10978 | 0 | 7.2 | 5.8 | 6.4 | 6.4 | 5.4 | 6.9 | 0 | 7.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 10:15 | Normal | 517.8 | 419.7 | 517 | 521.1 | 13.2 | 18.3 | 6.6 | 6.8 | 231.4 | 231.2 | 231.8 | 54 | 53.8 | 53.7 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 21037 | 1 | 49.5 | 107341.5 | 10978 | 0.1 | 7.3 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 5.5 | 7 | 0 | 7.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 10:20 | Normal | 518.6 | 418.4 | 518.3 | 514.5 | 13.3 | 18.4 | 6.7 | 6.8 | 231.2 | 231.2 | 232 | 54.4 | 54.4 | 54.1 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 21173 | 1 | 49.8 | 107343.2 | 10978 | 0.1 | 7.3 | 5.7 | 6.4 | 6.3 | 5.5 | 7 | 0 | 7.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 10:25 | Normal | 513.7 | 419.5 | 513.4 | 514.6 | 13.6 | 18.7 | 6.8 | 7 | 232 | 231.4 | 232 | 55 | 54.9 | 54.9 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 21392 | 1 | 50.1 | 107345 | 10978 | 0.1 | 7.3 | 5.9 | 6.5 | 6.4 | 5.6 | 7 | 0 | 7.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 10:30 | Normal | 519.1 | 417 | 514.6 | 511.8 | 13.6 | 18.6 | 6.8 | 7 | 231.8 | 230.8 | 231.6 | 55.3 | 55.3 | 55.2 | 59.97 | 60.02 | 59.98 | 21547 | 1 | 50.2 | 107346.8 | 10978 | 0.2 | 7.3 | 5.9 | 6.5 | 6.4 | 5.5 | 7.1 | 0 | 7.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 10:35 | Normal | 513.6 | 413.4 | 515.8 | 511 | 13.6 | 18.6 | 6.8 | 7.1 | 231.6 | 230.8 | 231.8 | 55.3 | 55.2 | 55 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 21513 | 1 | 50.4 | 107348.6 | 10978 | 0.1 | 7.4 | 6 | 6.4 | 6.5 | 5.6 | 7 | 0 | 7.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 10:40 | Normal | 517 | 416.9 | 518.7 | 517.8 | 13.8 | 18.8 | 6.9 | 7.1 | 231.4 | 231.2 | 231.2 | 55.8 | 56 | 55.8 | 60.01 | 60.07 | 60.01 | 21727 | 1 | 50.5 | 107350.4 | 10978 | 0.1 | 7.5 | 6.1 | 6.5 | 6.6 | 5.6 | 7.1 | 0 | 7.6 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 10:45 | Normal | 516 | 415.9 | 517.6 | 516.8 | 13.6 | 18.7 | 6.9 | 7.1 | 231.4 | 230.8 | 231.4 | 55.7 | 55.7 | 55.6 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 21648 | 1 | 50.7 | 107352.2 | 10978 | 0.2 | 7.5 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | 5.6 | 7.1 | 0 | 7.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 10:50 | Normal | 514.5 | 415.6 | 519.9 | 514.1 | 13.9 | 19 | 7 | 7.1 | 231.6 | 231 | 231.8 | 56 | 56 | 56 | 60 | 60.03 | 60.01 | 21860 | 1 | 50.7 | 107354 | 10978 | 0.1 | 7.6 | 5.9 | 6.5 | 6.6 | 5.6 | 7.3 | 0 | 7.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 10:55 | Normal | 516.8 | 413.5 | 514.2 | 519.5 | 13.6 | 19 | 6.9 | 7 | 231.8 | 231.2 | 232.4 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 60.02 | 59.99 | 60 | 21655 | 1 | 51 | 107355.8 | 10979 | 0.1 | 7.4 | 6 | 6.5 | 6.6 | 5.6 | 7.3 | 0 | 7.4 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 11:00 | Normal | 517.9 | 418.7 | 515 | 511.2 | 13.9 | 19.3 | 7.1 | 7.3 | 231.6 | 231 | 232.2 | 56.7 | 56.5 | 56.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 22015 | 1 | 51 | 107357.7 | 10979 | 0.1 | 7.6 | 6.1 | 6.6 | 6.7 | 5.7 | 7.3 | 0 | 7.7 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 11:05 | Normal | 520.3 | 419.6 | 523.9 | 516 | 14.3 | 19.6 | 7.1 | 7.4 | 231.8 | 231.2 | 232.2 | 58.1 | 57.9 | 58.1 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 22627 | 1 | 51.1 | 107359.5 | 10979 | 0 | 7.8 | 6.3 | 6.8 | 6.8 | 5.8 | 7.4 | 0 | 7.7 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 11:10 | Normal | 515.3 | 453 | 492.9 | 487.2 | 5.3 | 6 | 2.8 | 2.6 | 229.2 | 228.8 | 229.8 | 20.7 | 20.8 | 20.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 9556 | 1 | 51.3 | 107361.1 | 10979 | 0 | 3.5 | 2.4 | 1.8 | 2 | 1.5 | 3.2 | 0 | 3.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 11:15 | Normal | 522.8 | 424.6 | 519.6 | 525.7 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.3 | 228.4 | 228.4 | 229.4 | 11.4 | 11.4 | 11.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4446 | 1 | 50.7 | 107362.1 | 10979 | 0 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 11:20 | Normal | 538 | 433.7 | 541.1 | 533.3 | 2.3 | 3.3 | 1.1 | 1.2 | 228.2 | 227.8 | 229.4 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 4075 | 1 | 49.4 | 107362.4 | 10979 | 0 | 1.3 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1.4 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 11:25 | Normal | 548.5 | 437.5 | 556.7 | 552.6 | 3.6 | 5.3 | 1.8 | 1.8 | 230.8 | 230.8 | 232.4 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 6246 | 1 | 48.6 | 107363.3 | 10979 | 0 | 2.1 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 0 | 2.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 11:30 | Normal | 549.9 | 440.3 | 550.9 | 547.9 | 3.4 | 5.1 | 1.7 | 1.8 | 231.4 | 230.8 | 232.4 | 15.9 | 16.1 | 15.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 6325 | 1 | 47.9 | 107363.9 | 10979 | 0 | 2.1 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 0 | 2 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 11:35 | Normal | 550 | 449.8 | 548.2 | 550.3 | 3.1 | 4.6 | 1.6 | 1.6 | 231 | 230.2 | 231.6 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 5720 | 1 | 47.2 | 107364.4 | 10979 | 0 | 1.8 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.8 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 11:40 | Normal | 562.7 | 444.5 | 553.7 | 554.9 | 2.4 | 3.8 | 1.2 | 1.3 | 229.8 | 229.8 | 231.4 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 4617 | 1 | 46.4 | 107364.8 | 10979 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 11:45 | Normal | 550 | 449.7 | 546.9 | 553.4 | 2.2 | 3.3 | 1 | 1.1 | 229 | 228.6 | 230.4 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 4064 | 1 | 45.7 | 107365.1 | 10979 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 11:50 | Normal | 566.8 | 460.7 | 569.5 | 561.8 | 2.2 | 3.3 | 1.1 | 1.1 | 229 | 229 | 230.6 | 11.1 | 11.1 | 10.8 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 4254 | 1 | 47.5 | 107365.5 | 10979 | 0 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 11:55 | Normal | 574.6 | 465.4 | 582.5 | 577.7 | 2.1 | 3.3 | 1.1 | 1.1 | 229 | 229.2 | 230.6 | 11 | 11.1 | 11 | 60 | 60.01 | 60 | 4234 | 1 | 47.6 | 107365.8 | 10980 | 0 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 12:00 | Normal | 587.5 | 472.3 | 591.5 | 575.7 | 3.5 | 5.1 | 1.8 | 1.8 | 230 | 230 | 231.4 | 17.6 | 17.5 | 17.4 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 6520 | 1 | 48 | 107366.3 | 10980 | 0 | 2 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 0 | 2 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 12:05 | Normal | 586.9 | 467.6 | 585 | 574.1 | 3.6 | 5.3 | 1.8 | 1.8 | 230.8 | 230 | 231.4 | 17.6 | 17.5 | 17.4 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 6683 | 1 | 48.1 | 107366.9 | 10980 | 0 | 2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 0 | 2.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 12:10 | Normal | 593.8 | 474.7 | 586.4 | 584.6 | 4.1 | 6.1 | 2.1 | 2.1 | 230.2 | 230 | 231.4 | 20.6 | 20.6 | 20.4 | 60 | 59.99 | 60 | 7866 | 1 | 48.2 | 107367.5 | 10980 | 0 | 2.5 | 1.5 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | 0 | 2.4 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 12:15 | Normal | 590 | 471.8 | 586.2 | 586.3 | 4 | 6.1 | 2 | 2.1 | 230.2 | 230.2 | 231.6 | 19.9 | 20 | 20 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 7619 | 1 | 48.3 | 107368.2 | 10980 | 0 | 2.3 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | 0 | 2.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 12:20 | Normal | 582 | 464.8 | 576.8 | 578 | 3.1 | 5 | 1.6 | 1.6 | 230 | 229.6 | 231.6 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6102 | 1 | 48 | 107368.8 | 10980 | 0 | 1.8 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.9 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 12:25 | Normal | 567.8 | 455.6 | 570.3 | 575.5 | 2.5 | 3.9 | 1.2 | 1.3 | 229 | 228.8 | 230.6 | 12.4 | 12.4 | 12.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4698 | 1 | 47.9 | 107369.2 | 10980 | 0 | 1.6 | 0.7 | 1.3 | 1.4 | 1 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 12:30 | Normal | 576.9 | 462.7 | 581.8 | 566.9 | 3 | 4.5 | 1.5 | 1.6 | 229.8 | 230 | 231 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5709 | 1 | 47.9 | 107369.6 | 10980 | 0 | 1.8 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 12:35 | Normal | 581.8 | 463.7 | 574.6 | 582 | 2.9 | 4.4 | 1.5 | 1.5 | 230.4 | 229.4 | 231.2 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 5596 | 1 | 48 | 107370.1 | 10980 | 0 | 1.7 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.7 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 12:40 | Normal | 582.9 | 466.7 | 580.2 | 583 | 4 | 5.9 | 2 | 2 | 231 | 230.4 | 231.8 | 19.4 | 19.5 | 19.6 | 59.99 | 60.02 | 60 | 7422 | 1 | 48.1 | 107370.6 | 10980 | 0 | 2.3 | 1.4 | 2.1 | 2 | 1.6 | 2.1 | 0 | 2.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 12:45 | Normal | 575.5 | 457.4 | 578.6 | 556.3 | 3.7 | 5.5 | 1.9 | 1.9 | 231.2 | 230.2 | 231.6 | 17.8 | 17.8 | 17.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 6876 | 1 | 47.8 | 107371.3 | 10980 | 0 | 2.1 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 0 | 2.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 12:50 | Normal | 571.3 | 453.9 | 568.7 | 562.6 | 3.7 | 5.5 | 1.8 | 1.9 | 230.6 | 230 | 232.2 | 17.8 | 17.8 | 17.7 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 6802 | 1 | 47.5 | 107371.8 | 10980 | 0 | 2.1 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 0 | 2.2 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 12:55 | Normal | 572.7 | 457.7 | 568.9 | 569 | 4.3 | 6.5 | 2.1 | 2.3 | 230.6 | 230.6 | 231.6 | 20.8 | 20.6 | 20.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 7970 | 1 | 46.9 | 107372.4 | 10981 | 0 | 2.5 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 2.3 | 0 | 2.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 13:00 | Normal | 564.8 | 448.6 | 560.6 | 573.8 | 3 | 4.7 | 1.5 | 1.5 | 230 | 229.6 | 231 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5706 | 1 | 45.7 | 107373 | 10981 | 0 | 1.7 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.8 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 13:05 | Normal | 559.9 | 446.7 | 554.5 | 563.7 | 3 | 4.7 | 1.5 | 1.6 | 229.2 | 228.6 | 230.8 | 14.6 | 14.7 | 14.4 | 59.94 | 59.92 | 59.97 | 5570 | 1 | 45 | 107373.5 | 10981 | 0 | 1.8 | 1 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 13:10 | Normal | 566.5 | 448.6 | 558.9 | 558.1 | 2.8 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 229.8 | 229 | 230.4 | 14 | 14.2 | 13.9 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 5363 | 1 | 45.2 | 107373.9 | 10981 | 0 | 1.7 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 13:15 | Normal | 567.9 | 453.6 | 554.3 | 566.5 | 2.8 | 4.3 | 1.5 | 1.4 | 229.4 | 228.6 | 229.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5143 | 1 | 45.2 | 107374.3 | 10981 | 0 | 1.7 | 1 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 13:20 | Normal | 569.1 | 453.6 | 561.2 | 568.3 | 3.6 | 5.3 | 1.8 | 1.8 | 229.2 | 228.2 | 230 | 17 | 17.2 | 17.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 6488 | 1 | 45.4 | 107374.8 | 10981 | 0 | 2 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 0 | 2 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 13:25 | Normal | 561.9 | 450.7 | 576 | 564.2 | 2.8 | 4.3 | 1.4 | 1.4 | 228.8 | 228.6 | 229.8 | 13.4 | 13.5 | 13.4 | 60 | 60 | 60.01 | 5143 | 1 | 45.4 | 107375.3 | 10981 | 0 | 1.6 | 1 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 13:30 | Normal | 566.7 | 453.8 | 566.1 | 568.3 | 3.5 | 5.1 | 1.8 | 1.8 | 229.4 | 228.4 | 229.8 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 60.08 | 60.06 | 60.05 | 6266 | 1 | 45.6 | 107375.8 | 10981 | 0 | 2 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 0 | 2 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 13:35 | Normal | 527.6 | 456.3 | 559.5 | 561.6 | 11.8 | 16 | 6 | 5.8 | 231 | 230.6 | 231.8 | 49.9 | 50 | 50 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 21214 | 1 | 45.9 | 107376.5 | 10981 | 0.1 | 6.4 | 5 | 5.5 | 5.5 | 4.7 | 6.3 | 0 | 6.2 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 13:40 | Normal | 568 | 447.6 | 563.6 | 560.9 | 4 | 6 | 2 | 2.1 | 229.6 | 229.4 | 230.6 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 7250 | 1 | 49.6 | 107377.2 | 10981 | 0 | 2.4 | 1.5 | 2 | 2 | 1.7 | 2.1 | 0 | 2.2 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 13:45 | Normal | 564.4 | 446.1 | 556.7 | 559.8 | 13 | 17.9 | 6.5 | 6.6 | 231 | 230.8 | 232 | 57 | 57 | 56.8 | 59.96 | 60.01 | 59.99 | 22233 | 1 | 45.5 | 107378.2 | 10981 | 0 | 7.1 | 5.7 | 6.1 | 6.2 | 5.4 | 6.9 | 0 | 7.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 13:50 | Normal | 547.4 | 438.1 | 544.1 | 546.3 | 13.8 | 19 | 7 | 7.1 | 231.2 | 231.4 | 232 | 58.3 | 58.5 | 58.5 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 22903 | 1 | 48.3 | 107379.9 | 10981 | 0.1 | 7.5 | 6 | 6.5 | 6.6 | 5.7 | 7.3 | 0 | 7.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 13:55 | Normal | 544 | 433.8 | 535.2 | 532.4 | 12.8 | 17.8 | 6.5 | 6.6 | 230.8 | 230.4 | 231.2 | 54.5 | 54.3 | 54.4 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 20950 | 1 | 50.2 | 107381.5 | 10982 | 0.1 | 7.1 | 5.5 | 6.1 | 6.2 | 5.4 | 6.7 | 0 | 6.9 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 14:00 | Normal | 533.8 | 428.6 | 531 | 531.2 | 9.9 | 13.6 | 5 | 5.1 | 230.8 | 229.6 | 231 | 41.8 | 41.9 | 42 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 16418 | 1 | 52 | 107383.1 | 10982 | 0.1 | 5.4 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | 4.1 | 5 | 0 | 5.4 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 14:05 | Normal | 524.6 | 426.4 | 522.8 | 511.1 | 2.8 | 4.4 | 1.4 | 1.5 | 227.4 | 227 | 228.2 | 13.3 | 13.4 | 13.3 | 60 | 60 | 59.99 | 5100 | 1 | 51.6 | 107384 | 10982 | 0 | 1.6 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 14:10 | Normal | 539.8 | 429.7 | 536.9 | 528 | 1.9 | 3.1 | 0.9 | 1 | 226.6 | 225.6 | 227.2 | 9.5 | 9.6 | 9.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 3682 | 1 | 50.3 | 107384.4 | 10982 | 0 | 1.1 | 0.7 | 1 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 14:15 | Normal | 547.1 | 426.7 | 532.3 | 519.5 | 1.3 | 2.1 | 0.6 | 0.6 | 226.2 | 225 | 227 | 7 | 7.1 | 6.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 2668 | 1 | 49.1 | 107384.6 | 10982 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 14:20 | Normal | 556.9 | 440.6 | 564.5 | 552.7 | 2.1 | 3.3 | 1.1 | 1.1 | 227 | 225.8 | 227.6 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3992 | 1 | 48 | 107384.9 | 10982 | 0 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0 | 1.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 14:25 | Normal | 559.7 | 450.5 | 551.8 | 561.9 | 2.6 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 227.4 | 226.6 | 228.2 | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 4704 | 1 | 47.2 | 107385.3 | 10982 | 0 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 14:30 | Normal | 572.7 | 452.7 | 558.2 | 567.6 | 3.3 | 4.8 | 1.6 | 1.6 | 228.4 | 227.2 | 229 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 5918 | 1 | 46.5 | 107385.7 | 10982 | 0 | 2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 0 | 1.9 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 14:35 | Normal | 562 | 447.6 | 563.6 | 559.5 | 3.1 | 4.6 | 1.6 | 1.6 | 227.8 | 226.8 | 228.6 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5729 | 1 | 46 | 107386.2 | 10982 | 0 | 1.9 | 1.1 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 14:40 | Normal | 577.4 | 461.8 | 569.3 | 576.4 | 5.5 | 7.6 | 2.8 | 2.8 | 229.6 | 229 | 230.2 | 25.5 | 25.4 | 25.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 9629 | 1 | 45.7 | 107386.7 | 10982 | 0 | 3.2 | 2.1 | 2.6 | 2.7 | 2.1 | 2.9 | 0 | 3 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 14:45 | Normal | 569.3 | 456 | 570.4 | 569.5 | 5.3 | 7.3 | 2.6 | 2.6 | 229.2 | 227.8 | 230 | 24.3 | 24.4 | 24.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 9379 | 1 | 46 | 107387.6 | 10982 | 0 | 3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 2.8 | 0 | 2.9 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 14:50 | Normal | 560.2 | 446.5 | 555.8 | 563.6 | 2.5 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 228 | 227.2 | 228.6 | 12 | 11.9 | 11.9 | 59.91 | 59.9 | 59.89 | 4555 | 1 | 45.9 | 107388.1 | 10982 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 14:55 | Normal | 560.3 | 445.3 | 568.1 | 571.2 | 2.7 | 4 | 1.3 | 1.3 | 228 | 226.8 | 229.2 | 12.8 | 12.9 | 12.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 4877 | 1 | 45.3 | 107388.5 | 10983 | 0 | 1.6 | 1 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 15:00 | Normal | 561.9 | 453.7 | 563.7 | 560.1 | 2.5 | 3.6 | 1.3 | 1.2 | 228 | 227.2 | 229 | 12.1 | 12.2 | 12.1 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 4602 | 1 | 50 | 107388.9 | 10983 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 15:05 | Normal | 566 | 456.6 | 563.5 | 565.7 | 2.7 | 4 | 1.5 | 1.5 | 228.4 | 227.6 | 229 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 4876 | 1 | 49.4 | 107389.3 | 10983 | 0 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.6 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 15:10 | Normal | 574.9 | 457.6 | 571.4 | 577.6 | 2.7 | 4.2 | 1.4 | 1.4 | 229 | 228.2 | 229.6 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 5162 | 1 | 48.8 | 107389.7 | 10983 | 0 | 1.5 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 15:15 | Normal | 570.6 | 452.5 | 572 | 579.2 | 2.6 | 4.1 | 1.3 | 1.3 | 229 | 228.2 | 229.4 | 13 | 13 | 13 | 59.91 | 59.91 | 59.9 | 4957 | 1 | 48 | 107390.1 | 10983 | 0 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 15:20 | Normal | 577.9 | 458.5 | 568.7 | 577.9 | 4.7 | 7 | 2.4 | 2.3 | 229.6 | 229.2 | 230.2 | 22.4 | 22.5 | 22.2 | 59.86 | 59.85 | 59.86 | 8616 | 1 | 47.7 | 107390.7 | 10983 | 0 | 2.7 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 15:25 | Normal | 570.9 | 451.6 | 557.8 | 574.9 | 3.8 | 5.6 | 2 | 1.9 | 230.6 | 229.2 | 230.4 | 18.1 | 18 | 18.1 | 60 | 59.97 | 59.97 | 6980 | 1 | 49.1 | 107391.4 | 10983 | 0 | 2.2 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 2 | 0 | 2.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 15:30 | Normal | 572.5 | 456.6 | 566.7 | 577.8 | 6.3 | 8.8 | 3.1 | 3.1 | 231.6 | 230.4 | 231.4 | 28.7 | 28.8 | 28.7 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 11291 | 1 | 46.1 | 107392.3 | 10983 | 0 | 3.6 | 2.4 | 3.1 | 3.1 | 2.5 | 3.3 | 0 | 3.4 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 15:35 | Normal | 564.9 | 453.5 | 561 | 564.3 | 6.3 | 8.7 | 3.1 | 3.2 | 231.2 | 230.8 | 232 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11044 | 1 | 46.7 | 107393.1 | 10983 | 0 | 3.6 | 2.4 | 3 | 3 | 2.5 | 3.3 | 0 | 3.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 15:40 | Normal | 558 | 446.8 | 554.7 | 551.9 | 4.6 | 6.6 | 2.3 | 2.3 | 231.6 | 230.6 | 231.8 | 20.8 | 21 | 20.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 7943 | 1 | 47.2 | 107393.9 | 10983 | 0 | 2.6 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 2.4 | 0 | 2.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 15:45 | Normal | 561.9 | 449.6 | 562.3 | 513.3 | 4.5 | 6.5 | 2.3 | 2.3 | 230.8 | 229.8 | 231.2 | 20.4 | 20.5 | 20.3 | 59.98 | 59.99 | 60 | 7815 | 1 | 47.2 | 107394.6 | 10983 | 0 | 2.6 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 2.4 | 0 | 2.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 15:50 | Normal | 564.1 | 456 | 568.2 | 471.5 | 5 | 7.1 | 2.5 | 2.5 | 231 | 230.6 | 231 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 60 | 60 | 60 | 8541 | 1 | 47 | 107395.3 | 10983 | 0 | 2.9 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.6 | 0 | 2.8 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 15:55 | Normal | 564.6 | 454.7 | 567.4 | 441.7 | 3.8 | 5.5 | 1.9 | 2 | 230.2 | 229.4 | 231 | 16.9 | 17 | 17 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 6829 | 1 | 46.4 | 107395.9 | 10984 | 0 | 2.3 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 2 | 0 | 2.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 16:00 | Normal | 561.7 | 453.5 | 563.4 | 583.1 | 2.2 | 3.3 | 1.1 | 1 | 229.4 | 228.8 | 230.4 | 10.7 | 10.9 | 10.7 | 60.04 | 60 | 60.03 | 4104 | 1 | 45.1 | 107396.3 | 10984 | 0 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 16:05 | Normal | 551.5 | 439 | 534 | 533.3 | 1.5 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 228.8 | 228 | 229.4 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 2875 | 1 | 45.3 | 107396.6 | 10984 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 16:10 | Normal | 551.6 | 449.4 | 550.8 | 565.9 | 1.5 | 2.3 | 0.8 | 0.7 | 229 | 228 | 229.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 2908 | 1 | 45.1 | 107396.8 | 10984 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 16:15 | Normal | 559 | 448.4 | 553 | 566.2 | 1.3 | 2.1 | 0.6 | 0.6 | 228.2 | 227.4 | 229 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 2698 | 1 | 45.7 | 107397.1 | 10984 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 16:20 | Normal | 559.9 | 443.8 | 564.8 | 544 | 1.1 | 1.9 | 0.5 | 0.6 | 228.2 | 227 | 228.8 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2390 | 1 | 46.5 | 107397.3 | 10984 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 16:25 | Normal | 548.7 | 439.6 | 534.8 | 541.9 | 1 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 228.2 | 227.8 | 229.2 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 2084 | 1 | 47 | 107397.5 | 10984 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 16:30 | Normal | 556.8 | 442.6 | 560.5 | 538.7 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 228.6 | 227.6 | 229.2 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 1766 | 1 | 47.2 | 107397.6 | 10984 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 16:35 | Normal | 532.9 | 432.6 | 536.6 | 535.8 | 0.6 | 1 | 0.3 | 0.3 | 228.2 | 227.4 | 228.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1432 | 1 | 47.6 | 107397.8 | 10984 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 16:40 | Normal | 528.7 | 413.4 | 543.5 | 529.7 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 228 | 227.2 | 229.2 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1058 | 1 | 47.9 | 107397.9 | 10984 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 16:45 | Normal | 533.8 | 414.6 | 541.7 | 519.9 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 228 | 227.6 | 228.8 | 2 | 2.1 | 2 | 60 | 60 | 60 | 781 | 1 | 48.1 | 107398 | 10984 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 16:50 | Normal | 524.8 | 410.5 | 529.6 | 535.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.4 | 228 | 229.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 528 | 1 | 48.2 | 107398 | 10984 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 16:55 | Normal | 529.1 | 417.7 | 522.5 | 520.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.8 | 228.4 | 230.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 437 | 1 | 48.4 | 107398 | 10985 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 17:00 | Normal | 518.8 | 411.8 | 485.9 | 504.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 230 | 229 | 230.8 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 369 | 1 | 48.4 | 107398.1 | 10985 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 17:05 | Normal | 508.7 | 405.7 | 527.6 | 503.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229.8 | 229.6 | 231 | 0.9 | 1 | 0.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 260 | 1 | 48.3 | 107398.1 | 10985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 17:10 | Normal | 540.8 | 399.6 | 504.5 | 529.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229.4 | 230.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 59.99 | 60 | 60 | 99 | 1 | 48.2 | 107398.1 | 10985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 17:15 | Normal | 200.2 | 396.4 | 548.3 | 547.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.6 | 231.2 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 0 | 1 | 48 | 107398.1 | 10985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 17:20 | Normal | 167.7 | 200.1 | 439.1 | 369.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 229.8 | 231 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 59.99 | 60 | 60 | 11 | 1 | 47.7 | 107398.1 | 10985 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 17:25 | Normal | 224.3 | 308.3 | 424.9 | 177.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 229.4 | 230.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 8 | 1 | 47.4 | 107398.1 | 10985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 17:30 | Normal | 204.3 | 370.9 | 379 | 213.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 229.4 | 230.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1 | 1 | 46.8 | 107398.1 | 10985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 17:35 | Normal | 202.4 | 191.4 | 194.2 | 333.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 229.4 | 230.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 1 | 45.5 | 107398.1 | 10985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-10-06 17:40 | Normal | 203.5 | 202.2 | 198.2 | 258.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 230 | 230.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 46.3 | 107398.1 | 10985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0