## S1_BL8
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-10-08 05:08 | Wait | 478.8 | 479.7 | 478.7 | 474.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.6 | 219.8 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.91 | 59.96 | 0 | 0 | 19.7 | 139657.8 | 9841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-08 05:09 | Wait | 500.3 | 501.1 | 500.2 | 479.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.2 | 220.6 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.96 | 59.91 | 0 | 0 | 18.8 | 139657.8 | 9841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-08 05:10 | Wait | 509.9 | 510.6 | 509.4 | 484.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221 | 220.4 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.93 | 0 | 0 | 18.6 | 139657.8 | 9841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-08 05:11 | Wait | 518.5 | 518.9 | 510.6 | 486.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.8 | 220 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 18.5 | 139657.8 | 9841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-08 05:12 | Wait | 531.9 | 532.6 | 519.9 | 493.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.4 | 220.8 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 18.6 | 139657.8 | 9841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-08 05:13 | Wait | 541.3 | 542 | 525.3 | 497.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.2 | 220.8 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 18.6 | 139657.8 | 9841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-08 05:14 | Wait | 550.8 | 551.5 | 531.4 | 502.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.4 | 220.2 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 18.7 | 139657.8 | 9841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-08 05:15 | Normal | 340.6 | 553 | 498.8 | 304.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.8 | 221.2 | 222.8 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 9 | 1 | 19 | 139657.8 | 9841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-08 05:16 | Normal | 263.8 | 544.1 | 439 | 199.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.8 | 221.4 | 222.6 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 19.1 | 139657.8 | 9841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-08 05:17 | Normal | 230.4 | 566.9 | 415.9 | 201.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222 | 221.4 | 223.2 | 0.8 | 1 | 0.9 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 13 | 1 | 19.2 | 139657.8 | 9841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-08 05:18 | Normal | 199.8 | 546.1 | 396.1 | 200 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222 | 221.4 | 223.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 21 | 1 | 19.3 | 139657.8 | 9841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-08 05:19 | Normal | 266.5 | 552 | 419.8 | 200.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 221.8 | 221.6 | 223.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 42 | 1 | 19.5 | 139657.8 | 9841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-08 05:20 | Normal | 296.1 | 568.1 | 362.5 | 201.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 222.2 | 222 | 223.4 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 46 | 1 | 19.6 | 139657.8 | 9841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-08 05:21 | Normal | 348.3 | 584 | 358.4 | 199.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 222.4 | 221.4 | 223.6 | 0.8 | 1 | 0.9 | 59.99 | 59.98 | 60 | 47 | 1 | 19.7 | 139657.8 | 9841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-08 05:22 | Normal | 356.5 | 553.2 | 347.5 | 200.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 222 | 221.4 | 223.8 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 54 | 1 | 19.8 | 139657.8 | 9841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-08 05:23 | Normal | 429.7 | 548.6 | 356.8 | 200.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 221.4 | 221.4 | 222.8 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 185 | 1 | 20 | 139657.8 | 9841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-08 05:24 | Normal | 418 | 579.4 | 307.3 | 206 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 222 | 221.6 | 223.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 56 | 1 | 20.1 | 139657.8 | 9841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-08 05:25 | Normal | 454.2 | 550.2 | 340.4 | 199.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 222.6 | 222 | 223.6 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.99 | 60.01 | 109 | 1 | 20.2 | 139657.8 | 9841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-08 05:26 | Normal | 471.8 | 533.2 | 366.9 | 200.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 222.2 | 222 | 223.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 224 | 1 | 20.2 | 139657.8 | 9841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-08 05:27 | Normal | 486.7 | 564.2 | 401.9 | 199.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 221.8 | 221.4 | 223.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 136 | 1 | 20.2 | 139657.8 | 9841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-08 05:28 | Wait | 482.2 | 483 | 481.9 | 467.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.8 | 220.8 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 18.3 | 139657.8 | 9841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-08 05:28 | Wait | 486.5 | 487.3 | 486.2 | 469.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.4 | 220.6 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 19.1 | 139657.8 | 9841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-08 05:28 | Normal | 511 | 539.4 | 462.6 | 219.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 222.4 | 221.6 | 223 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 191 | 1 | 20.3 | 139657.8 | 9842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-08 05:29 | Normal | 543.7 | 555.1 | 480.3 | 220 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 221.8 | 222.4 | 224.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 233 | 1 | 20.3 | 139657.8 | 9842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-08 05:30 | Normal | 528 | 573.5 | 522.9 | 209 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 222.6 | 221.8 | 223.8 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 231 | 1 | 20.4 | 139657.8 | 9842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-08 05:31 | Normal | 525.7 | 574.5 | 494.7 | 241 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 222.4 | 221.8 | 223.4 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 60 | 60.02 | 60.02 | 291 | 1 | 20.3 | 139657.8 | 9842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-08 05:32 | Normal | 563.7 | 578.6 | 512.9 | 294.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 222.4 | 222 | 223.6 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 328 | 1 | 20.4 | 139657.9 | 9842 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-08 05:33 | Normal | 539.6 | 592.2 | 518.9 | 363.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 222 | 221.8 | 223.6 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 415 | 1 | 20.4 | 139657.9 | 9842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-08 05:34 | Normal | 561.9 | 592.7 | 525.1 | 337.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 221.6 | 221.6 | 223.4 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 448 | 1 | 20.5 | 139657.9 | 9842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-08 05:35 | Normal | 579.7 | 590.2 | 524.6 | 368.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 222.2 | 221.4 | 223.2 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 551 | 1 | 20.5 | 139657.9 | 9842 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-08 05:36 | Normal | 562.7 | 555.2 | 533.1 | 411.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 222 | 221 | 223 | 2.1 | 1.8 | 2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 598 | 1 | 20.5 | 139657.9 | 9842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-08 05:37 | Normal | 587.8 | 603.5 | 507.8 | 415.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 221.6 | 221.4 | 223.4 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 586 | 1 | 20.6 | 139657.9 | 9842 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-08 05:38 | Normal | 557.6 | 566.1 | 549.3 | 438.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 222.2 | 221.4 | 223 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 600 | 1 | 20.7 | 139657.9 | 9842 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-08 05:39 | Normal | 586.4 | 547.6 | 541.8 | 460.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 222 | 221 | 223 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 644 | 1 | 20.6 | 139657.9 | 9842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-08 05:40 | Normal | 587 | 598.2 | 516.9 | 474.8 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 222 | 221.4 | 223.2 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 755 | 1 | 20.7 | 139657.9 | 9842 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-08 05:41 | Normal | 573.8 | 586.6 | 535.9 | 485.7 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 222.2 | 221.8 | 223.4 | 2.5 | 2 | 2.4 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 785 | 1 | 20.7 | 139657.9 | 9842 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-08 05:42 | Normal | 586.9 | 575.3 | 549 | 471.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 221.8 | 221.4 | 223.6 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 732 | 1 | 20.7 | 139658 | 9842 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-08 05:43 | Normal | 582.9 | 576.3 | 529.6 | 481.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 221.6 | 221 | 223.4 | 2.7 | 2.1 | 2.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 829 | 1 | 20.8 | 139658 | 9842 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-08 05:44 | Normal | 584.7 | 580.2 | 514.9 | 511.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 222.2 | 221.6 | 223.4 | 3 | 2.6 | 2.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1020 | 1 | 20.8 | 139658 | 9842 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-10-08 05:49 | Normal | 590 | 582.2 | 552.7 | 518.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 221.6 | 221.8 | 223.6 | 3.8 | 3.3 | 3.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1335 | 1 | 20.9 | 139658.1 | 9842 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 05:54 | Normal | 586.7 | 587.6 | 554.9 | 503.3 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 222 | 221.2 | 223.6 | 4.2 | 3.9 | 4.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1547 | 1 | 21 | 139658.2 | 9842 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 05:59 | Normal | 584 | 593.3 | 535.8 | 527.6 | 1 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 221.8 | 221.8 | 223 | 5.3 | 4.7 | 5.2 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 1890 | 1 | 21.2 | 139658.3 | 9842 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 06:04 | Normal | 597.7 | 600.3 | 569.2 | 506.9 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.6 | 221.8 | 221 | 223 | 5.6 | 5.1 | 5.5 | 60 | 59.98 | 59.97 | 2016 | 1 | 21.2 | 139658.5 | 9842 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 06:09 | Normal | 593.6 | 606.3 | 567.8 | 541.7 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 0.9 | 221.6 | 221.4 | 223 | 8.6 | 7.9 | 8.2 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 3120 | 1 | 21.3 | 139658.7 | 9842 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 06:14 | Normal | 593.9 | 590.3 | 565.1 | 518.9 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.1 | 221.4 | 221.2 | 223 | 9 | 8.3 | 8.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3251 | 1 | 21.5 | 139659 | 9842 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 06:19 | Normal | 595.7 | 604 | 567.1 | 523.6 | 2 | 1.5 | 2 | 1.2 | 221.8 | 221.2 | 223 | 10 | 9.6 | 9.9 | 59.93 | 59.94 | 59.91 | 3697 | 1 | 21.6 | 139659.3 | 9842 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 06:24 | Normal | 586.6 | 615.5 | 563.9 | 530 | 2.3 | 1.7 | 2.4 | 1.4 | 222.4 | 222 | 223.2 | 11.7 | 11.2 | 11.5 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 4307 | 1 | 21.8 | 139659.6 | 9842 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 06:29 | Normal | 594.5 | 608.5 | 560.7 | 532.4 | 2.4 | 1.8 | 2.6 | 1.5 | 222.4 | 221.4 | 223.8 | 12.4 | 11.9 | 12.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4672 | 1 | 22 | 139660 | 9843 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 06:34 | Normal | 602.7 | 612.1 | 565.8 | 522.5 | 2.5 | 1.9 | 2.7 | 1.7 | 221.8 | 221.8 | 223.4 | 12.8 | 12.6 | 12.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 4906 | 1 | 22 | 139660.4 | 9843 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 06:39 | Normal | 602.8 | 617.2 | 560.6 | 535.8 | 3.3 | 2.5 | 3.5 | 2.1 | 223.2 | 222 | 224 | 16.6 | 16.2 | 16.6 | 60 | 60.01 | 60 | 6304 | 1 | 22.2 | 139660.8 | 9843 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | 1 | 0.8 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 06:44 | Normal | 602.5 | 618.1 | 573.2 | 524.1 | 3.1 | 2.3 | 3.2 | 2 | 222.8 | 222.6 | 224 | 15.4 | 15 | 15.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5858 | 1 | 22.3 | 139661.3 | 9843 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0 | 1 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 06:49 | Normal | 604 | 608.2 | 568.8 | 528.7 | 3.4 | 2.5 | 3.6 | 2.2 | 223 | 223.6 | 225.2 | 17.3 | 16.9 | 17.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 6571 | 1 | 22.5 | 139661.8 | 9843 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | 1 | 0.8 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 06:54 | Normal | 599.6 | 610.4 | 565.4 | 529.9 | 3.3 | 2.5 | 3.5 | 2.2 | 222.8 | 222.2 | 224 | 17 | 16.5 | 16.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 6438 | 1 | 22.7 | 139662.4 | 9843 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | 1 | 0.8 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 06:59 | Normal | 600.8 | 607.2 | 567.6 | 532.5 | 3.4 | 2.6 | 3.6 | 2.3 | 223 | 223.2 | 224.8 | 17.3 | 16.9 | 17.3 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 6635 | 1 | 22.8 | 139662.9 | 9843 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | 1 | 0.8 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 07:04 | Normal | 601 | 611.2 | 561.7 | 540.7 | 3.5 | 2.6 | 3.8 | 2.3 | 223.6 | 223.2 | 223.8 | 17.9 | 17.5 | 17.8 | 60 | 60 | 60.01 | 6841 | 1 | 23 | 139663.5 | 9843 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | 1.1 | 0.4 | 1 | 0.9 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 07:09 | Normal | 599.5 | 611.9 | 565.2 | 539.1 | 3.9 | 2.8 | 4.1 | 2.5 | 223.2 | 222.2 | 223.4 | 19.6 | 19.2 | 19.5 | 59.94 | 59.99 | 59.95 | 7448 | 1 | 23.1 | 139664.1 | 9843 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 1 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 07:14 | Normal | 597.3 | 604.2 | 563.1 | 528.8 | 4.5 | 3.3 | 4.8 | 3 | 223 | 223 | 224 | 22.9 | 22.5 | 22.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 8502 | 1 | 23 | 139664.7 | 9843 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0.5 | 1.4 | 1.2 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 07:19 | Normal | 609.1 | 606.2 | 569.2 | 530.2 | 4.8 | 3.5 | 5.2 | 3.4 | 223 | 223 | 223.8 | 24.8 | 24.4 | 24.7 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 9302 | 1 | 23.1 | 139665.5 | 9843 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 1.4 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 07:24 | Normal | 609.3 | 605 | 570.8 | 526.8 | 4.8 | 3.5 | 5 | 3.3 | 222.8 | 221.8 | 224 | 24.7 | 24.2 | 24.4 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 9019 | 1 | 23.9 | 139666.1 | 9843 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 1.3 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 07:29 | Normal | 603.6 | 605 | 565.5 | 533.6 | 4.8 | 3.6 | 5.1 | 3.3 | 223.2 | 222.4 | 223.8 | 24.9 | 24.4 | 24.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9337 | 1 | 24.2 | 139666.9 | 9844 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 1.3 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 07:34 | Normal | 607.7 | 604.2 | 568.9 | 535.8 | 5.2 | 3.8 | 5.6 | 3.6 | 222.8 | 222.8 | 223.8 | 26.9 | 26.6 | 26.9 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 10057 | 1 | 24.4 | 139667.6 | 9844 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.5 | 1.7 | 1.5 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 07:39 | Normal | 603.9 | 601.1 | 568.1 | 532.9 | 5.9 | 4.2 | 6.3 | 4 | 223.2 | 222.4 | 223.6 | 29.8 | 29.4 | 29.8 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 11045 | 1 | 24.6 | 139668.6 | 9844 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.9 | 1.7 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 07:44 | Normal | 605 | 603.3 | 568.6 | 529.6 | 5.9 | 4.2 | 6.2 | 4 | 222.2 | 222.4 | 223.8 | 29.7 | 29.3 | 29.6 | 60 | 60 | 60 | 11088 | 1 | 24.9 | 139669.5 | 9844 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 1.6 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 07:49 | Normal | 594.5 | 599.8 | 577.5 | 539.3 | 8.2 | 5.7 | 7.9 | 5.3 | 223.8 | 223.4 | 224.2 | 39.3 | 38.8 | 39.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 13825 | 1 | 25.2 | 139670.6 | 9844 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 0.1 | 2.4 | 0 | 2.6 | 0.5 | 2.4 | 2.2 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 07:54 | Normal | 589.3 | 597.9 | 558.4 | 525.3 | 5.2 | 3.7 | 5.5 | 3.5 | 222.4 | 221.8 | 223 | 26 | 25.6 | 25.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 9994 | 1 | 25.6 | 139671.9 | 9844 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 07:59 | Normal | 586.8 | 597 | 548.8 | 519.8 | 3.6 | 2.7 | 3.9 | 2.6 | 221.8 | 221.4 | 223 | 18.8 | 18.5 | 18.7 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 7374 | 1 | 25.7 | 139672.6 | 9844 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 1 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 08:04 | Normal | 593.5 | 593.2 | 560.2 | 523.1 | 4 | 2.9 | 4.1 | 2.8 | 222.4 | 221.8 | 223.4 | 20.4 | 20 | 20.3 | 59.96 | 59.93 | 59.97 | 7502 | 1 | 25.6 | 139673.1 | 9844 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 1.1 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 08:09 | Normal | 599.1 | 595.4 | 553.1 | 528 | 4.1 | 3 | 4.3 | 2.7 | 223.2 | 223.2 | 224 | 20.6 | 20.2 | 20.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 7676 | 1 | 25.6 | 139673.8 | 9844 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 1 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 08:14 | Normal | 600.7 | 609.2 | 561.6 | 531.6 | 6 | 4.2 | 6.3 | 4.1 | 223.4 | 222.6 | 224 | 30 | 29.6 | 29.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 11402 | 1 | 25.8 | 139674.7 | 9844 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 1.8 | 0 | 1.9 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 08:19 | Normal | 592.8 | 606.1 | 559.7 | 525.6 | 6.1 | 4.1 | 6.4 | 4.1 | 222.8 | 222.4 | 223.6 | 30.3 | 29.7 | 30.2 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 11224 | 1 | 26 | 139675.6 | 9844 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.9 | 1.8 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 08:24 | Normal | 604.4 | 602 | 565.7 | 538.7 | 8.4 | 5.8 | 9.3 | 5.9 | 224.2 | 223.4 | 224.4 | 41.4 | 40.9 | 41.2 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 16681 | 1 | 26.3 | 139676.8 | 9844 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0 | 2.7 | 0.3 | 2.9 | 2.8 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 08:29 | Normal | 603.5 | 609 | 563.8 | 523.7 | 7.2 | 4.9 | 7.6 | 4.8 | 223.6 | 223.8 | 225.6 | 35.5 | 35 | 35.3 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 12959 | 1 | 26.5 | 139677.8 | 9845 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 0 | 2.1 | 0 | 2.3 | 0.4 | 2.3 | 2.2 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 08:34 | Normal | 597.6 | 600 | 565.5 | 522.4 | 7.9 | 5.4 | 8.1 | 5.3 | 223.8 | 224.4 | 224.6 | 38.5 | 38.2 | 38.3 | 60 | 60.04 | 60.01 | 14010 | 1 | 26.7 | 139678.9 | 9845 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 0 | 2.5 | 0.3 | 2.5 | 2.4 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 08:39 | Normal | 597.8 | 600.2 | 554.7 | 522.6 | 8.7 | 6 | 9.2 | 6 | 225 | 224.4 | 225.2 | 41.5 | 41 | 41.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 16052 | 1 | 27.1 | 139680.3 | 9845 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 0 | 2.7 | 0.5 | 2.8 | 2.7 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 08:44 | Normal | 597.1 | 591.2 | 545.8 | 519.8 | 7.1 | 5 | 7.6 | 5 | 224.4 | 224 | 225 | 35.1 | 34.6 | 35 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 13187 | 1 | 27.3 | 139681.5 | 9845 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 2.3 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 08:49 | Normal | 592.1 | 595.4 | 559.2 | 524.3 | 6.8 | 4.8 | 7.1 | 4.7 | 223.8 | 223.6 | 224.6 | 33.6 | 33.3 | 33.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 12521 | 1 | 27.4 | 139682.6 | 9845 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0 | 2.2 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 08:54 | Normal | 591.8 | 596.2 | 549.9 | 521.8 | 7.2 | 4.9 | 7.5 | 4.8 | 223.6 | 222.6 | 224.6 | 35.3 | 34.8 | 35.1 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 12966 | 1 | 27.5 | 139683.7 | 9845 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.1 | 0 | 2.3 | 0.4 | 2.3 | 2.2 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 08:59 | Normal | 587 | 597.3 | 546.9 | 516 | 6.8 | 4.7 | 7.1 | 4.6 | 224 | 223.4 | 224.8 | 32.9 | 32.6 | 32.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 12418 | 1 | 27.7 | 139684.9 | 9845 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2 | 0 | 2.1 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 09:04 | Normal | 595 | 596.4 | 546.7 | 523.7 | 7.3 | 5.1 | 7.7 | 5 | 223.8 | 222.8 | 224.4 | 35.7 | 35.2 | 35.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 13418 | 1 | 27.9 | 139686 | 9845 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 2.3 | 0.4 | 2.3 | 2.3 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 09:09 | Normal | 588.8 | 598.1 | 552.6 | 521.5 | 6.7 | 4.6 | 7 | 4.6 | 223.2 | 223.2 | 224 | 32.6 | 32.2 | 32.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 12226 | 1 | 27.8 | 139687 | 9845 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 2 | 0 | 2.1 | 0.4 | 2.1 | 2 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 09:14 | Normal | 590.6 | 597 | 556.1 | 524.1 | 6.7 | 4.6 | 6.9 | 4.5 | 223.4 | 223.4 | 224.6 | 32.5 | 32.1 | 32.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 12086 | 1 | 27.8 | 139688.1 | 9845 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2 | 0 | 2.1 | 0.4 | 2.1 | 2 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 09:19 | Normal | 589.7 | 602.1 | 553.7 | 519.6 | 7.9 | 5.4 | 8.1 | 5.3 | 223.4 | 223.6 | 225 | 37.9 | 37.7 | 37.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 14038 | 1 | 28.1 | 139689.2 | 9845 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.3 | 0 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 2.4 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 09:24 | Normal | 587 | 598.1 | 559.1 | 531.1 | 9.1 | 6.1 | 9.3 | 6.1 | 223.8 | 223 | 224.8 | 42.8 | 42.2 | 42.6 | 60 | 60.01 | 60 | 16178 | 1 | 28.3 | 139690.5 | 9845 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 0 | 2.9 | 0.4 | 2.9 | 2.8 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 09:29 | Normal | 593.8 | 597.2 | 550.7 | 526.7 | 9.4 | 6.4 | 9.7 | 6.3 | 224.6 | 223.6 | 225.2 | 44.8 | 44.2 | 44.7 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 16643 | 1 | 28.5 | 139691.9 | 9846 | 3 | 2.8 | 2.9 | 0.2 | 2.8 | 0 | 3 | 0.4 | 3 | 2.9 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 09:34 | Normal | 587.8 | 589.5 | 554.8 | 521.3 | 9.8 | 6.6 | 10 | 6.6 | 224.4 | 223.4 | 224.8 | 45.8 | 45.7 | 45.8 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 17215 | 1 | 28.9 | 139693.3 | 9846 | 3.1 | 3 | 3 | 0.2 | 2.9 | 0 | 3.2 | 0.4 | 3.1 | 3 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 09:39 | Normal | 589.6 | 593.3 | 557.6 | 527.6 | 10.8 | 7.3 | 11.2 | 7.3 | 224.6 | 224.4 | 224.2 | 49.6 | 49 | 49.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 21193 | 1 | 29.3 | 139694.8 | 9846 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 0.2 | 3.2 | 0 | 3.4 | 0.6 | 3.4 | 3.5 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 09:44 | Normal | 589.1 | 591.3 | 551.2 | 516.1 | 10.1 | 7 | 10.5 | 7 | 224.6 | 223.4 | 224.6 | 47.2 | 46.8 | 47.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 18058 | 1 | 29.6 | 139696.3 | 9846 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3 | 0 | 3.2 | 0.6 | 3.2 | 3.2 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 09:49 | Normal | 594 | 583.2 | 558.1 | 526 | 13 | 8.7 | 12.8 | 8.6 | 224.2 | 225 | 226.2 | 58.9 | 58.6 | 58.7 | 59.97 | 59.95 | 60 | 21386 | 1 | 30.4 | 139698.2 | 9846 | 4.2 | 4 | 4.1 | 0.1 | 3.9 | 0 | 4.2 | 0.4 | 3.9 | 3.8 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 09:54 | Normal | 561 | 564.2 | 536.6 | 511.5 | 28.5 | 18.5 | 27.5 | 17.6 | 228 | 226.8 | 228.4 | 120.7 | 119.7 | 120.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 45508 | 1 | 32 | 139700.7 | 9846 | 9.4 | 9.2 | 9.3 | 0 | 8.8 | 0 | 9.4 | 0 | 8.5 | 8.2 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 09:59 | Normal | 534.8 | 570.1 | 524.7 | 510 | 21.1 | 13 | 20 | 12.2 | 226.2 | 224.6 | 226.8 | 88.6 | 88 | 88.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 32345 | 1 | 34.2 | 139703.5 | 9846 | 6.6 | 6.4 | 6.7 | 0.3 | 5.6 | 0 | 6.2 | 0.4 | 6 | 5.8 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 10:04 | Normal | 569.1 | 580.4 | 533.2 | 511 | 12.1 | 7.8 | 12.1 | 8 | 224.8 | 223.4 | 224.8 | 53.9 | 53.4 | 53.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 19786 | 1 | 34.9 | 139705.4 | 9846 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 0.3 | 3.5 | 0 | 3.8 | 0.5 | 3.7 | 3.5 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 10:09 | Normal | 566.5 | 587.7 | 533.5 | 504.6 | 13.9 | 8.9 | 14.4 | 9.8 | 224.8 | 224.8 | 226.2 | 60.4 | 59.8 | 60.1 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 28119 | 1 | 34.7 | 139707.2 | 9846 | 4.9 | 4.4 | 4.7 | 0.1 | 4.2 | 0 | 4.5 | 0.5 | 4.7 | 4.5 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 10:14 | Normal | 574.8 | 571.2 | 533.5 | 500.5 | 10.3 | 7.1 | 10.6 | 7.1 | 224 | 223 | 224.6 | 46.1 | 45.8 | 45.9 | 59.98 | 60.02 | 60 | 17278 | 1 | 34.9 | 139709.1 | 9846 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 0.3 | 3 | 0 | 3.2 | 0.7 | 3.2 | 3 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 10:19 | Normal | 572.7 | 574.2 | 540.1 | 508.1 | 11 | 7.5 | 11.2 | 7.5 | 224.4 | 224.4 | 225.8 | 49.1 | 48.8 | 49 | 60 | 60.02 | 59.96 | 20328 | 1 | 34.6 | 139711.1 | 9846 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 0.3 | 3.3 | 0 | 3.5 | 0.6 | 3.4 | 3.3 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 10:24 | Normal | 573 | 575.3 | 537.9 | 502.9 | 10 | 6.7 | 10.1 | 6.8 | 224.6 | 224 | 224.8 | 44.3 | 44 | 44.4 | 59.97 | 59.98 | 60 | 16345 | 1 | 34.5 | 139712.7 | 9846 | 3.1 | 3 | 3.1 | 0.3 | 2.9 | 0 | 3.1 | 0.6 | 3.1 | 2.9 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 10:29 | Normal | 585.1 | 571.2 | 538.1 | 515.8 | 19.3 | 13.1 | 20.5 | 12.6 | 226.6 | 226.2 | 228 | 90.6 | 89.8 | 90.1 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 22425 | 1 | 34.8 | 139714.7 | 9847 | 5.8 | 6.1 | 5.9 | 0.3 | 5.6 | 0 | 6.2 | 0.5 | 5.7 | 5.3 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 10:34 | Normal | 562.7 | 569.1 | 530.1 | 494.9 | 10.1 | 6.8 | 10.5 | 7 | 224.2 | 224.4 | 225 | 44.7 | 44.5 | 44.7 | 60 | 60 | 60.02 | 16789 | 1 | 36 | 139717 | 9847 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 0.3 | 2.9 | 0 | 3.1 | 0.7 | 3.1 | 2.9 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 10:39 | Normal | 580.4 | 585.1 | 537.6 | 505.8 | 17 | 10.8 | 18.5 | 11.9 | 225.8 | 225.8 | 227.6 | 73.5 | 72.9 | 73.4 | 60.01 | 60 | 59.98 | 35091 | 1 | 36.3 | 139719.2 | 9847 | 5.3 | 5.7 | 5.4 | 0.2 | 5.4 | 0 | 5.1 | 0.3 | 5.8 | 5.7 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 10:44 | Normal | 547.3 | 550.4 | 514 | 488.9 | 22.1 | 14.3 | 22.5 | 14.5 | 227 | 226.2 | 227.2 | 91.3 | 90.7 | 90.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 35536 | 1 | 37.8 | 139722.2 | 9847 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 0 | 6.8 | 0 | 7.2 | 0.3 | 7.1 | 6.8 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 10:49 | Normal | 534.7 | 541.2 | 508.4 | 482.3 | 22.3 | 14.5 | 22.6 | 14.6 | 227.4 | 226.4 | 228.2 | 91.7 | 91 | 91.2 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 35512 | 1 | 39.5 | 139725.1 | 9847 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 0 | 6.9 | 0 | 7.3 | 0.2 | 7.1 | 6.9 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 10:54 | Normal | 526.9 | 535.2 | 504.1 | 480 | 23 | 14.9 | 23 | 14.8 | 226.4 | 225.8 | 227.2 | 92.7 | 92.1 | 92.2 | 60.01 | 59.96 | 59.99 | 35917 | 1 | 40.4 | 139728.1 | 9847 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 0.1 | 7.1 | 0 | 7.5 | 0.2 | 7.2 | 7.1 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 10:59 | Normal | 532.6 | 524 | 514.8 | 464.9 | 21.8 | 14.5 | 20.6 | 14.4 | 226.2 | 226 | 227 | 87.1 | 86.4 | 86.7 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 28784 | 1 | 41.7 | 139731 | 9847 | 7.1 | 6.9 | 7.2 | 0.1 | 6.7 | 0 | 7.3 | 0.2 | 6.3 | 6.1 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 11:04 | Normal | 533.4 | 539.7 | 500.1 | 468.1 | 22.5 | 14.7 | 22.9 | 15.2 | 227.4 | 226.2 | 227.6 | 91.5 | 90.9 | 91.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 33782 | 1 | 42.2 | 139733.6 | 9847 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 0.1 | 7.1 | 0 | 7.5 | 0.1 | 7.3 | 7.1 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 11:09 | Normal | 537.5 | 546.3 | 511.9 | 484.3 | 15.7 | 10.3 | 15.6 | 10.3 | 225.4 | 224.8 | 226.2 | 65.1 | 64.4 | 64.8 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 25005 | 1 | 42.4 | 139736.1 | 9847 | 5.1 | 4.9 | 5.1 | 0.2 | 4.9 | 0 | 5 | 0.5 | 4.9 | 4.7 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 11:14 | Normal | 546.1 | 544.4 | 519.6 | 480.5 | 16.8 | 11.1 | 17.5 | 11.4 | 225.6 | 224.4 | 225.6 | 72.4 | 72 | 72.2 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 26150 | 1 | 41.7 | 139738.2 | 9847 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 0.4 | 5.1 | 0 | 5.4 | 0.5 | 5.4 | 5.2 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 11:19 | Normal | 538.2 | 544.5 | 513.8 | 475.4 | 24.5 | 15.8 | 24.4 | 16 | 226.6 | 226 | 227.4 | 99.7 | 98.9 | 99.4 | 60.01 | 60 | 59.98 | 39014 | 1 | 41.7 | 139740.7 | 9847 | 8.1 | 7.8 | 8.2 | 0 | 7.6 | 0 | 8.1 | 0.1 | 7.8 | 7.4 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 11:24 | Normal | 536.5 | 551.1 | 510.3 | 468.5 | 21.8 | 14.6 | 21.3 | 15.3 | 226.2 | 226.2 | 227 | 87 | 86.3 | 86.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 33771 | 1 | 42.7 | 139743.4 | 9847 | 8 | 7 | 7.8 | 0 | 7.4 | 0 | 7.7 | 0 | 7.4 | 7.2 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 11:29 | Normal | 547.4 | 548.7 | 519.4 | 469.4 | 24 | 16.2 | 23.2 | 15.8 | 227.2 | 226.4 | 227.8 | 99.8 | 98.9 | 99.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 28864 | 1 | 42.8 | 139745.8 | 9848 | 7.3 | 7.2 | 7.5 | 0.3 | 7.3 | 0 | 8.1 | 0.3 | 7.2 | 6.6 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 11:34 | Normal | 529.9 | 536.3 | 499.7 | 471.6 | 24 | 15.5 | 24.4 | 15.8 | 226.2 | 225.8 | 227 | 96.9 | 96.2 | 96.5 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 37844 | 1 | 43.2 | 139748.6 | 9848 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 0 | 7.5 | 0 | 8 | 0.1 | 7.8 | 7.6 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 11:39 | Normal | 524.7 | 524.2 | 495.8 | 469.8 | 24.1 | 15.6 | 24.3 | 15.7 | 227.2 | 226.4 | 227.8 | 95.7 | 95.2 | 95.5 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 37124 | 1 | 44.2 | 139751.7 | 9848 | 8 | 7.8 | 7.9 | 0 | 7.5 | 0 | 7.8 | 0.2 | 7.7 | 7.5 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 11:44 | Normal | 520 | 530.6 | 493 | 461.9 | 21.1 | 13.3 | 21.8 | 14.1 | 226.8 | 226.4 | 227.4 | 86.2 | 85.4 | 85.8 | 60 | 60 | 60 | 33483 | 1 | 45.2 | 139754.7 | 9848 | 7 | 7 | 7 | 0 | 6.5 | 0 | 6.8 | 0.2 | 6.6 | 6.6 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 11:49 | Normal | 535.3 | 537.4 | 492.1 | 463.2 | 15.5 | 9.5 | 17.4 | 10.3 | 226 | 224.4 | 225.8 | 67.4 | 67.5 | 67.1 | 59.99 | 59.98 | 60 | 20018 | 1 | 45.7 | 139757.5 | 9848 | 4.4 | 5 | 4.4 | 0.5 | 3.9 | 0 | 4.2 | 0.7 | 4.4 | 4.3 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 11:54 | Normal | 531.3 | 536.6 | 515.1 | 476.4 | 22.8 | 15 | 23.4 | 16.1 | 227 | 226.4 | 227.4 | 94.2 | 93.3 | 93.8 | 60.01 | 59.98 | 60 | 34929 | 1 | 44.7 | 139759.5 | 9848 | 7.3 | 7.8 | 7.2 | 0.1 | 7.4 | 0 | 7.3 | 0 | 7.5 | 7.7 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 11:59 | Normal | 539.6 | 539 | 505.4 | 479.4 | 15.1 | 10.1 | 15.1 | 9.9 | 224.8 | 224.4 | 226.2 | 62.2 | 61.7 | 61.9 | 60 | 60.01 | 59.99 | 27844 | 1 | 44.5 | 139762.1 | 9848 | 5 | 4.7 | 5 | 0.2 | 4.8 | 0 | 5 | 0.5 | 4.8 | 4.7 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 12:04 | Normal | 531.4 | 537.9 | 504.8 | 481.8 | 16.1 | 10.7 | 15.3 | 10.1 | 225 | 223.6 | 225.2 | 64.6 | 63.9 | 64.3 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 23982 | 1 | 44.4 | 139764.4 | 9848 | 5.2 | 4.8 | 5.2 | 0.3 | 4.8 | 0 | 5.2 | 0.5 | 4.8 | 4.5 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 12:09 | Normal | 540.8 | 541.2 | 505.6 | 486.6 | 16 | 10.3 | 17.1 | 10.6 | 225.2 | 224 | 225.6 | 68 | 67.2 | 67.7 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 23658 | 1 | 44.1 | 139766.7 | 9848 | 5 | 5 | 5 | 0.3 | 4.6 | 0 | 4.8 | 0.5 | 5.1 | 5 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 12:14 | Normal | 544.8 | 547.1 | 507.2 | 483.2 | 13.8 | 9.2 | 13.8 | 9.3 | 224.6 | 223.2 | 224.8 | 58 | 57.5 | 57.6 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 22294 | 1 | 43.4 | 139768.6 | 9848 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 0.3 | 4.1 | 0 | 4.3 | 0.6 | 4.2 | 4.1 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 12:19 | Normal | 548.9 | 556.2 | 510.8 | 488.8 | 13.6 | 9 | 13.8 | 9.1 | 225 | 224 | 225.4 | 58.1 | 57.6 | 58 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 22227 | 1 | 42.6 | 139770.5 | 9848 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 0.4 | 4.2 | 0 | 4.3 | 0.5 | 4.2 | 4.1 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 12:24 | Normal | 546.9 | 548.1 | 514.4 | 487.4 | 14.5 | 9.6 | 15 | 9.8 | 224.6 | 224.4 | 225 | 61.7 | 61.3 | 61.6 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 23299 | 1 | 42.2 | 139772.4 | 9848 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 0.3 | 4.3 | 0 | 4.6 | 0.5 | 4.6 | 4.5 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 12:29 | Normal | 546.7 | 553.5 | 513.6 | 486.4 | 13.8 | 9.1 | 13.8 | 9.3 | 224.4 | 224.2 | 224.8 | 58.3 | 57.9 | 58.1 | 60 | 59.98 | 60.01 | 21941 | 1 | 42 | 139774.5 | 9849 | 4.4 | 4.1 | 4.4 | 0.4 | 4.1 | 0 | 4.3 | 0.6 | 4.4 | 4.1 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 12:34 | Normal | 549.1 | 545.5 | 513.2 | 495.3 | 18 | 12.4 | 17.6 | 12 | 225 | 225.4 | 225.4 | 73.1 | 72.7 | 73 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 32916 | 1 | 42.3 | 139776.9 | 9849 | 6.1 | 5.3 | 5.9 | 0.1 | 6 | 0 | 6 | 0.2 | 5.6 | 5.4 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 12:39 | Normal | 545.1 | 548.3 | 512.4 | 476.2 | 15 | 10 | 15.2 | 10.3 | 224.6 | 224.6 | 225.4 | 63.4 | 63.1 | 63.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 25985 | 1 | 42.8 | 139779.2 | 9849 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 0.4 | 4.6 | 0 | 4.8 | 0.5 | 4.8 | 4.6 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 12:44 | Normal | 543.8 | 553.3 | 505.5 | 477.6 | 18.6 | 12.3 | 17.5 | 12.3 | 224.8 | 225 | 225.4 | 77 | 76.5 | 76.8 | 59.97 | 60 | 59.99 | 29970 | 1 | 42.5 | 139781.2 | 9849 | 6.3 | 5.5 | 6.3 | 0.2 | 5.8 | 0 | 6 | 0.3 | 5.6 | 5.3 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 12:49 | Normal | 548.3 | 546 | 513 | 495.3 | 24.6 | 16.3 | 26.4 | 16.6 | 226.8 | 226.2 | 227 | 103.4 | 102.7 | 103 | 60.02 | 60 | 60.01 | 33157 | 1 | 42.4 | 139783.4 | 9849 | 8.1 | 8.3 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8.2 | 0 | 8.4 | 8.4 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 12:54 | Normal | 555.8 | 548.1 | 510.7 | 480.7 | 14.3 | 9.8 | 14.7 | 9.9 | 224.8 | 223.6 | 224.4 | 62.1 | 61.5 | 61.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 23646 | 1 | 42.4 | 139785.4 | 9849 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 4.5 | 0 | 4.7 | 0.5 | 4.6 | 4.4 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 12:59 | Normal | 548.7 | 555.1 | 517.2 | 485.1 | 12.9 | 8.7 | 12.9 | 8.8 | 223.6 | 223.6 | 224.4 | 55.4 | 55 | 55.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 20917 | 1 | 41.9 | 139787.3 | 9849 | 4.1 | 3.8 | 4.1 | 0.4 | 3.9 | 0 | 4.1 | 0.5 | 4 | 3.9 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 13:04 | Normal | 555.1 | 555.3 | 520.2 | 482.4 | 13.5 | 9.2 | 13.5 | 9.3 | 223.8 | 223.4 | 224.4 | 57.9 | 57.6 | 57.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 23289 | 1 | 41.5 | 139789.2 | 9849 | 4.4 | 4 | 4.3 | 0.3 | 4.2 | 0 | 4.3 | 0.6 | 4.3 | 4.1 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 13:09 | Normal | 557.5 | 553.9 | 516.7 | 489.7 | 12.3 | 8.4 | 12.1 | 8.4 | 223.8 | 222.4 | 223.6 | 52.7 | 52.3 | 52.7 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 20915 | 1 | 41.2 | 139791.1 | 9849 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 0.4 | 3.7 | 0 | 4 | 0.6 | 3.8 | 3.6 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 13:14 | Normal | 550.8 | 556.1 | 522.3 | 492.3 | 11.1 | 7.6 | 10.9 | 7.5 | 222.4 | 222 | 222 | 48.2 | 47.8 | 47.9 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 18687 | 1 | 40.7 | 139792.8 | 9849 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 0.4 | 3.3 | 0 | 3.5 | 0.6 | 3.4 | 3.2 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 13:19 | Normal | 557.8 | 549.1 | 516 | 494.9 | 10.6 | 7.3 | 10.5 | 7.3 | 225.6 | 223.6 | 225.4 | 45.3 | 45 | 45.3 | 60.05 | 60.01 | 60.05 | 18111 | 1 | 40 | 139794.3 | 9849 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 0.4 | 3.2 | 0 | 3.3 | 0.7 | 3.3 | 3.1 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 13:24 | Normal | 567.8 | 562.1 | 525.8 | 498.7 | 10.6 | 7.4 | 10.5 | 7.2 | 225 | 224 | 225.6 | 46.7 | 46.2 | 46.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 17044 | 1 | 39.4 | 139795.7 | 9849 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 0.4 | 3.1 | 0 | 3.3 | 0.8 | 3.2 | 3 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 13:29 | Normal | 557.6 | 570.4 | 530.5 | 499.2 | 9.8 | 6.7 | 9.6 | 6.8 | 224.2 | 224 | 225 | 42.7 | 42.4 | 42.5 | 59.97 | 60.02 | 60 | 16053 | 1 | 38.9 | 139797.1 | 9850 | 3.1 | 2.8 | 3 | 0.5 | 2.9 | 0 | 3.1 | 0.7 | 2.9 | 2.8 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 13:34 | Normal | 565.4 | 566.8 | 527.9 | 499.8 | 11.1 | 7.5 | 10.8 | 7.6 | 224.2 | 223.6 | 225.4 | 48.3 | 47.9 | 48.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 18338 | 1 | 38.4 | 139798.5 | 9850 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 0.3 | 3.3 | 0 | 3.5 | 0.7 | 3.3 | 3.3 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 13:39 | Normal | 565.1 | 582.7 | 532.4 | 503.5 | 13.5 | 8 | 12.7 | 8.4 | 225.4 | 223 | 225.6 | 58.6 | 57.9 | 58.4 | 59.98 | 60 | 59.97 | 18188 | 1 | 38.4 | 139800.2 | 9850 | 3.9 | 4.2 | 4 | 0.5 | 3.4 | 0 | 3.7 | 0.7 | 3.4 | 3.8 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 13:44 | Normal | 565.8 | 564.2 | 508 | 500 | 10.3 | 7.1 | 10.4 | 7.1 | 224.2 | 222.8 | 224.6 | 44.6 | 44.2 | 44.6 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 16695 | 1 | 38.3 | 139801.9 | 9850 | 3.3 | 3 | 3.2 | 0.4 | 3.1 | 0 | 3.2 | 0.7 | 3.1 | 3.1 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 13:49 | Normal | 564.9 | 569.3 | 509.7 | 500.7 | 8.7 | 6.2 | 8.5 | 6.3 | 223.8 | 223.2 | 225 | 38.2 | 37.7 | 38.1 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 15544 | 1 | 38 | 139803.4 | 9850 | 2.8 | 2.3 | 2.6 | 0.5 | 2.8 | 0 | 2.7 | 0.8 | 2.5 | 2.4 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 13:54 | Normal | 563.1 | 565.1 | 532 | 499.9 | 6.5 | 4.6 | 6.1 | 4.6 | 223.8 | 222.6 | 224 | 29.3 | 29 | 29.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 10948 | 1 | 37.6 | 139804.6 | 9850 | 2 | 1.6 | 2 | 0.4 | 2 | 0 | 2 | 0.6 | 1.8 | 1.7 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 13:59 | Normal | 579.2 | 575.4 | 514.9 | 535.8 | 17.9 | 12.6 | 18 | 11.3 | 226.6 | 225 | 227.6 | 79.6 | 78.8 | 79.1 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 23266 | 1 | 37 | 139805.7 | 9850 | 5.9 | 5.1 | 5.8 | 0.4 | 5.8 | 0 | 6.2 | 0.4 | 5.6 | 5.6 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 14:04 | Normal | 567.8 | 576.3 | 483.7 | 511.6 | 11.7 | 7.5 | 10.1 | 6.5 | 224 | 223 | 224.8 | 45.8 | 45.4 | 45.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 21355 | 1 | 37.1 | 139807.4 | 9850 | 3.7 | 3.3 | 4 | 0.3 | 3.1 | 0 | 3.8 | 0.6 | 3 | 2.8 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 14:09 | Normal | 568 | 572.3 | 485.6 | 497.4 | 9.6 | 6.3 | 10.4 | 6.3 | 223.4 | 222.6 | 224.4 | 41.8 | 41.4 | 41.6 | 60 | 59.98 | 60 | 14162 | 1 | 37.5 | 139809.1 | 9850 | 3 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 2.6 | 0 | 2.9 | 0.7 | 2.7 | 3 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 14:14 | Normal | 560.7 | 571.1 | 495.4 | 500.3 | 8.3 | 5.8 | 8.1 | 5.8 | 222.8 | 222.2 | 224.4 | 36 | 35.7 | 35.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 13592 | 1 | 37.2 | 139810.6 | 9850 | 2.7 | 2.2 | 2.6 | 0.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 0.8 | 2.3 | 2.2 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 14:19 | Normal | 550.3 | 566.5 | 463.1 | 492.3 | 14.9 | 10.3 | 15 | 10.3 | 224.8 | 224.4 | 225.6 | 61.7 | 61.1 | 61.4 | 59.99 | 60 | 59.96 | 24804 | 1 | 37.2 | 139812.2 | 9850 | 5.3 | 4.2 | 5.1 | 0.2 | 4.9 | 0 | 5 | 0.5 | 5 | 4.6 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 14:24 | Normal | 564.6 | 561.1 | 520.6 | 495.8 | 8.5 | 6 | 6.9 | 5.3 | 223.8 | 221.6 | 223.6 | 34.8 | 34.3 | 34.4 | 59.98 | 60 | 60 | 12002 | 1 | 37 | 139813.2 | 9850 | 2.9 | 2.1 | 2.9 | 0.2 | 2.5 | 0 | 2.8 | 0.6 | 2 | 2 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 14:29 | Normal | 565.7 | 571.1 | 538.9 | 499 | 7.1 | 5 | 6.5 | 5 | 222.8 | 222.4 | 223.6 | 31.9 | 31.7 | 31.8 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 11880 | 1 | 36.4 | 139814.2 | 9851 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 0.4 | 2.1 | 0 | 2.2 | 0.6 | 1.9 | 1.9 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 14:34 | Normal | 557.4 | 583.2 | 521.4 | 511.3 | 11.5 | 7.8 | 7.8 | 6.5 | 222.4 | 222.2 | 223.4 | 43.5 | 43.1 | 43.4 | 60 | 59.98 | 60 | 19042 | 1 | 35.9 | 139815.2 | 9851 | 4.1 | 2.9 | 4.1 | 0.2 | 3.4 | 0 | 3.9 | 0.5 | 2.1 | 2.4 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 14:39 | Normal | 571.7 | 570.2 | 538 | 495.1 | 7.1 | 5 | 7 | 5 | 222.6 | 221.6 | 223.4 | 32.5 | 32.1 | 32.4 | 59.98 | 60.02 | 59.96 | 12140 | 1 | 35.6 | 139816.2 | 9851 | 2.2 | 2 | 2.2 | 0.3 | 2.1 | 0 | 2.2 | 0.6 | 2.1 | 1.9 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 14:44 | Normal | 572.6 | 575 | 543.4 | 501.4 | 7.1 | 5.1 | 7 | 5.1 | 222.6 | 221.6 | 223.8 | 33.1 | 32.7 | 33 | 60.02 | 60 | 60 | 12248 | 1 | 35.3 | 139817.3 | 9851 | 2.3 | 2 | 2.2 | 0.3 | 2.1 | 0 | 2.2 | 0.6 | 2.1 | 2 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 14:49 | Normal | 572.8 | 575.3 | 542 | 506.9 | 6.8 | 4.9 | 6.5 | 4.8 | 222 | 222 | 223.2 | 31.5 | 31.2 | 31.5 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 11636 | 1 | 35.1 | 139818.3 | 9851 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 0.3 | 2 | 0 | 2.1 | 0.6 | 2 | 2 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 14:54 | Normal | 568.5 | 570.8 | 540.8 | 496.7 | 6.3 | 4.6 | 6.2 | 4.6 | 222 | 221.4 | 222.6 | 29.3 | 29.1 | 29.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 11292 | 1 | 35 | 139819.3 | 9851 | 2 | 1.6 | 2 | 0.2 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 1.9 | 1.7 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 14:59 | Normal | 570.8 | 569.2 | 533 | 499.8 | 5.4 | 3.9 | 5.5 | 3.8 | 222 | 221.2 | 223 | 26 | 25.7 | 25.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 9645 | 1 | 34.8 | 139820.2 | 9851 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 15:04 | Normal | 569.9 | 570.2 | 541.1 | 507 | 4.7 | 3.5 | 4.5 | 3.3 | 220.8 | 220.6 | 222.4 | 22.7 | 22.3 | 22.5 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 8299 | 1 | 34.4 | 139820.9 | 9851 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 0.3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 15:09 | Normal | 565.7 | 575.3 | 540.8 | 502.7 | 4.1 | 3 | 4.1 | 3 | 220.6 | 220.4 | 221 | 20.3 | 19.9 | 20.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7481 | 1 | 34 | 139821.6 | 9851 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0.4 | 1.1 | 1 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 15:14 | Normal | 575.1 | 576.7 | 539.4 | 506.9 | 4.2 | 3.1 | 4.3 | 3 | 220 | 219.8 | 221 | 20.9 | 20.5 | 20.8 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 7728 | 1 | 33.8 | 139822.2 | 9851 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1.2 | 1 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 15:19 | Normal | 570.3 | 566.5 | 537.7 | 503.4 | 4.3 | 3.1 | 4.5 | 3.1 | 220.8 | 220.2 | 222.6 | 21.4 | 21 | 21.2 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 7872 | 1 | 33.6 | 139822.8 | 9851 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1.3 | 1.1 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 15:24 | Normal | 560.9 | 571.3 | 534 | 506.9 | 3.5 | 2.6 | 3.6 | 2.6 | 220.6 | 220.4 | 222.6 | 17.7 | 17.2 | 17.4 | 60 | 59.98 | 59.97 | 6663 | 1 | 33.5 | 139823.5 | 9851 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.4 | 1 | 0.9 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 15:29 | Normal | 567.7 | 575 | 534.5 | 502.4 | 2.8 | 2.1 | 2.8 | 2 | 221 | 220.8 | 221.8 | 14.4 | 14 | 14.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 5401 | 1 | 33.3 | 139823.9 | 9852 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 15:34 | Normal | 576.6 | 578.2 | 539.3 | 510.1 | 2.9 | 2.2 | 3 | 2.1 | 220.6 | 220.2 | 221.6 | 15.1 | 14.6 | 14.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5623 | 1 | 33 | 139824.4 | 9852 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 15:39 | Normal | 578.4 | 582.2 | 539.7 | 501 | 3.1 | 2.3 | 3.1 | 2.3 | 221 | 220.6 | 221.8 | 15.9 | 15.4 | 15.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5970 | 1 | 32.9 | 139824.9 | 9852 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 15:44 | Normal | 579.7 | 584 | 549.5 | 514.5 | 3.3 | 2.5 | 3.2 | 2.3 | 221.4 | 220.8 | 222.2 | 16.7 | 16.1 | 16.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 6299 | 1 | 32.9 | 139825.4 | 9852 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 15:49 | Normal | 573.9 | 589.1 | 547.7 | 500.8 | 3.3 | 2.5 | 3.1 | 2.3 | 221 | 220.8 | 222.8 | 16.4 | 16.1 | 16.4 | 60 | 60 | 60.01 | 6222 | 1 | 32.8 | 139825.9 | 9852 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 15:54 | Normal | 589.1 | 591.3 | 560.5 | 522.8 | 4.5 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 221.8 | 220.6 | 222.6 | 21.7 | 21.3 | 21.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 8123 | 1 | 32.7 | 139826.5 | 9852 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | 0.3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.9 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 15:59 | Normal | 586.5 | 589.9 | 554.3 | 525.2 | 4.8 | 3.8 | 4.1 | 3.5 | 221.6 | 220.8 | 222.6 | 23.5 | 23.1 | 23.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 8502 | 1 | 32.8 | 139827.2 | 9852 | 1.6 | 1 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 16:04 | Normal | 573.9 | 571.3 | 541.8 | 508.9 | 3.4 | 2.6 | 3.3 | 2.5 | 220.8 | 220.4 | 221.6 | 17.1 | 16.7 | 16.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 6516 | 1 | 32.8 | 139827.9 | 9852 | 1 | 0.7 | 1 | 0.2 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.4 | 1 | 0.8 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 16:09 | Normal | 564.8 | 562.2 | 540 | 495 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 1.7 | 220.4 | 219.6 | 221.6 | 12.3 | 11.9 | 12 | 59.99 | 59.94 | 59.98 | 4614 | 1 | 32.7 | 139828.4 | 9852 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 16:14 | Normal | 566.1 | 576.3 | 518.1 | 501.2 | 1.9 | 1.5 | 2 | 1.3 | 220.6 | 219.6 | 221.6 | 10.3 | 9.7 | 10.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 3806 | 1 | 32.6 | 139828.7 | 9852 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 16:19 | Normal | 548 | 552.2 | 525 | 468.3 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 220 | 219.4 | 221.4 | 6.3 | 6 | 6.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2365 | 1 | 32.5 | 139829 | 9852 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 16:24 | Normal | 555.9 | 543.9 | 489.7 | 472.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 220.6 | 219.8 | 221.2 | 4.7 | 4.4 | 4.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1713 | 1 | 32.3 | 139829.1 | 9852 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 16:29 | Normal | 545.7 | 560 | 487 | 492.2 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 220.2 | 219.4 | 221 | 3.9 | 3.5 | 3.8 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 1426 | 1 | 32.1 | 139829.3 | 9853 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 16:34 | Normal | 555 | 551.1 | 532.9 | 486.9 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 220.8 | 219.4 | 221 | 4.2 | 3.9 | 4.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1500 | 1 | 31.9 | 139829.4 | 9853 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 16:39 | Normal | 538.4 | 563.1 | 494.7 | 500.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 220.4 | 219.4 | 221 | 3.9 | 3.5 | 3.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 1415 | 1 | 31.7 | 139829.5 | 9853 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 16:44 | Normal | 549.9 | 551.1 | 504.5 | 478.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 220.2 | 218.8 | 220.6 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 1236 | 1 | 31.6 | 139829.6 | 9853 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 16:49 | Normal | 546.9 | 552.2 | 508.8 | 490.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 220 | 219 | 220.8 | 3.7 | 3.4 | 3.7 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 1294 | 1 | 31.5 | 139829.7 | 9853 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 16:54 | Normal | 563.3 | 558.1 | 523.7 | 479.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 219.8 | 219.6 | 221.2 | 4.4 | 4 | 4.3 | 60 | 60 | 60 | 1561 | 1 | 31.4 | 139829.8 | 9853 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 16:59 | Normal | 562.4 | 557.1 | 504.9 | 492.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 220.4 | 219.6 | 221.6 | 4.7 | 4.1 | 4.6 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 1694 | 1 | 31.3 | 139830 | 9853 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 17:04 | Normal | 540.9 | 553.1 | 503.4 | 499.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 221 | 220 | 222 | 4.2 | 3.8 | 4.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1477 | 1 | 31.3 | 139830.1 | 9853 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 17:09 | Normal | 553.2 | 572 | 510.6 | 486.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 220.2 | 220.2 | 221.4 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1139 | 1 | 31.1 | 139830.2 | 9853 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 17:14 | Normal | 542.8 | 555.2 | 508 | 487.8 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 220.8 | 219.8 | 221.4 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 881 | 1 | 31 | 139830.3 | 9853 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 17:19 | Normal | 472.9 | 554.4 | 493 | 470.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 220.8 | 219.8 | 221.8 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 653 | 1 | 30.8 | 139830.4 | 9853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 17:24 | Normal | 339.6 | 549.9 | 426.8 | 439.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 221.2 | 220.8 | 222 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 345 | 1 | 30.6 | 139830.4 | 9853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 17:29 | Normal | 199.3 | 530.5 | 282 | 322.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.4 | 220 | 222.4 | 1 | 1 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 99 | 1 | 30.4 | 139830.4 | 9854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 17:34 | Normal | 199.9 | 452.1 | 200 | 200.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221 | 220.6 | 221.8 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 55 | 1 | 30.3 | 139830.4 | 9854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 17:39 | Normal | 200.7 | 435.3 | 199.4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 220 | 222.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 28 | 1 | 30 | 139830.4 | 9854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 17:44 | Normal | 199.6 | 456.4 | 228.4 | 175.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 220 | 222.2 | 1 | 1.2 | 1.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 8 | 1 | 29.8 | 139830.4 | 9854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 17:49 | Normal | 211.6 | 410.8 | 209 | 211.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 220.6 | 222 | 1 | 1.3 | 1.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 2 | 1 | 29.6 | 139830.4 | 9854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
2025-10-08 17:54 | Normal | 192.3 | 271.8 | 195.3 | 199.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 220.6 | 222.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 3 | 1 | 29.4 | 139830.4 | 9854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0