## S1_BL8
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-10-09 05:06 | Wait | 472.9 | 473.3 | 473 | 464.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223 | 222.6 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.95 | 59.9 | 0 | 0 | 18.9 | 139830.4 | 9854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 05:08 | Wait | 501.5 | 501.9 | 501.4 | 480 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.6 | 222.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.92 | 0 | 0 | 19.1 | 139830.4 | 9854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 05:09 | Wait | 512.6 | 512.9 | 510.6 | 485.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.6 | 222.8 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 19.1 | 139830.4 | 9854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 05:10 | Wait | 524.4 | 524.7 | 516.4 | 490.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.6 | 222.8 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 19.3 | 139830.4 | 9854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 05:11 | Wait | 534.2 | 534.5 | 521.6 | 494.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.8 | 223 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.89 | 59.95 | 0 | 0 | 19.4 | 139830.4 | 9854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 05:12 | Wait | 542.7 | 543 | 526.3 | 498.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.4 | 222.8 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 19.5 | 139830.4 | 9854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 05:13 | Wait | 550.6 | 550.8 | 531.7 | 503 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.8 | 222.2 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 0 | 0 | 19.6 | 139830.4 | 9854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 05:14 | Normal | 510.6 | 540.5 | 504.4 | 402.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 224.2 | 223.2 | 225.6 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 16 | 1 | 19.9 | 139830.4 | 9854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 05:15 | Normal | 356 | 535.4 | 430.9 | 200.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 224.4 | 223.2 | 225.4 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 108 | 1 | 20 | 139830.4 | 9854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 05:16 | Normal | 271.6 | 552.4 | 434.5 | 200.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.8 | 221.2 | 223 | 1.1 | 1 | 1.2 | 60.02 | 60.06 | 60.02 | 1 | 1 | 20.1 | 139830.4 | 9854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 05:17 | Normal | 257.9 | 561 | 440.8 | 200.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.4 | 221 | 223.2 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 60 | 59.99 | 60 | 8 | 1 | 20.2 | 139830.4 | 9854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 05:18 | Normal | 282.6 | 582 | 430.6 | 199.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 221.2 | 221.2 | 223 | 1 | 0.9 | 1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 7 | 1 | 20.3 | 139830.4 | 9854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 05:19 | Normal | 314.6 | 551.6 | 461.7 | 199.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 221.4 | 221.2 | 223 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 12 | 1 | 20.3 | 139830.4 | 9854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 05:20 | Normal | 351.9 | 574.7 | 479.7 | 200 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 221.2 | 220.8 | 222.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60.02 | 35 | 1 | 20.3 | 139830.4 | 9854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 05:21 | Normal | 317.8 | 516.5 | 489.4 | 199.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 221.8 | 221.2 | 222.8 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 133 | 1 | 20.4 | 139830.4 | 9854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 05:22 | Normal | 375.1 | 559.4 | 478.4 | 199.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 221.2 | 221 | 222.8 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 59.99 | 60 | 59.98 | 106 | 1 | 20.4 | 139830.5 | 9854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 05:23 | Normal | 385.3 | 560.6 | 502.6 | 223.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 222.2 | 221.4 | 223 | 1.3 | 1 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 183 | 1 | 20.5 | 139830.5 | 9854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 05:24 | Normal | 420.2 | 535.7 | 521.3 | 202.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 221.8 | 221.4 | 223 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 60 | 59.99 | 60 | 211 | 1 | 20.5 | 139830.5 | 9854 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 05:25 | Normal | 470.2 | 574.5 | 506.4 | 206.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 221.6 | 220.8 | 222.8 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 260 | 1 | 20.6 | 139830.5 | 9854 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 05:26 | Normal | 531 | 575.9 | 522.3 | 199.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 222 | 221 | 222.4 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 295 | 1 | 20.7 | 139830.5 | 9854 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 05:27 | Normal | 560.7 | 569.5 | 540.3 | 274.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 222.2 | 221.2 | 222.8 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 60.02 | 59.99 | 60 | 352 | 1 | 20.8 | 139830.5 | 9854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 05:28 | Normal | 546.7 | 563.7 | 509.4 | 310 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 222 | 220.4 | 222.6 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 389 | 1 | 20.8 | 139830.5 | 9854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 05:29 | Normal | 562.8 | 568.6 | 526.5 | 293.9 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 221.2 | 220.8 | 222.4 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 425 | 1 | 20.8 | 139830.5 | 9854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 05:30 | Normal | 545.9 | 569.6 | 510 | 323.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 221.8 | 220.4 | 222.6 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 491 | 1 | 20.8 | 139830.5 | 9854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 05:31 | Normal | 549.8 | 571.8 | 517 | 336.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 221.8 | 220.8 | 222.8 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 562 | 1 | 20.9 | 139830.5 | 9854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 05:32 | Normal | 568.9 | 575.7 | 529.2 | 379.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 221.6 | 220.8 | 222.8 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 567 | 1 | 21 | 139830.5 | 9854 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 05:33 | Normal | 580 | 569.1 | 556.3 | 380 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 222 | 220.8 | 222.6 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 652 | 1 | 20.9 | 139830.5 | 9854 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 05:34 | Normal | 557.8 | 570.5 | 528.1 | 414.8 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 221.8 | 220.8 | 222.6 | 2.1 | 2 | 2.2 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 723 | 1 | 21 | 139830.5 | 9854 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 05:35 | Normal | 571.5 | 571.4 | 520.6 | 466.8 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 221.6 | 220.4 | 222.6 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 745 | 1 | 21 | 139830.5 | 9854 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 05:36 | Normal | 565.5 | 585.4 | 532.7 | 493 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 222.4 | 220.6 | 222.6 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 810 | 1 | 21.1 | 139830.6 | 9854 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 05:37 | Normal | 578.9 | 579.5 | 546.2 | 520.6 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 221.8 | 220.8 | 222.2 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 864 | 1 | 21.1 | 139830.6 | 9854 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 05:38 | Normal | 565.7 | 581.4 | 541.3 | 502.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 221.8 | 220.8 | 222.2 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 908 | 1 | 21.2 | 139830.6 | 9854 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 05:39 | Normal | 581.9 | 568.5 | 546.4 | 509.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 221.8 | 221 | 222.4 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 60 | 60 | 60 | 973 | 1 | 21.2 | 139830.6 | 9854 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 05:40 | Normal | 556.7 | 576.8 | 525.3 | 485.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 221.6 | 221 | 223.2 | 3 | 2.9 | 3 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 1054 | 1 | 21.2 | 139830.6 | 9854 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 05:41 | Normal | 577.3 | 578.6 | 542.9 | 498.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 221.6 | 221 | 222.6 | 3 | 2.8 | 3 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 1061 | 1 | 21.3 | 139830.6 | 9854 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 05:42 | Normal | 574.4 | 560.1 | 551.4 | 508.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 221 | 220.6 | 222.4 | 3.5 | 3 | 3.2 | 60.08 | 60.1 | 60.07 | 1128 | 1 | 21.3 | 139830.7 | 9854 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 05:43 | Normal | 581 | 590.5 | 536.6 | 476 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 221.4 | 221 | 222 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 1168 | 1 | 21.3 | 139830.7 | 9854 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 05:44 | Normal | 583.6 | 573.6 | 563.2 | 509.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 221.4 | 220.2 | 222.2 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 1247 | 1 | 21.4 | 139830.7 | 9854 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 05:45 | Normal | 561.4 | 592 | 539.1 | 509.9 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 222 | 220.8 | 222.8 | 3.7 | 3.4 | 3.6 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 1309 | 1 | 21.4 | 139830.7 | 9855 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 05:46 | Normal | 577.7 | 577.7 | 564.6 | 511.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 221.4 | 221 | 222 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1371 | 1 | 21.5 | 139830.7 | 9855 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 05:47 | Normal | 581.3 | 580.7 | 549.8 | 494 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 221.8 | 221 | 222.4 | 4 | 3.8 | 4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1434 | 1 | 21.5 | 139830.8 | 9855 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 05:48 | Normal | 593.5 | 581 | 545.2 | 507.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 221.4 | 220.8 | 222.8 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 1531 | 1 | 21.5 | 139830.8 | 9855 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 05:49 | Normal | 575.6 | 597.7 | 569.1 | 527.4 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 221.6 | 220.8 | 222.4 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 1601 | 1 | 21.5 | 139830.8 | 9855 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 05:50 | Normal | 565.8 | 580.6 | 537.4 | 519.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 221.4 | 220.8 | 222.4 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1691 | 1 | 21.6 | 139830.8 | 9855 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 05:51 | Normal | 581.8 | 582.3 | 554 | 520 | 1 | 0.8 | 1 | 0.5 | 221.6 | 220.6 | 222.8 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 1764 | 1 | 21.6 | 139830.9 | 9855 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 05:52 | Normal | 575.1 | 580.5 | 535.9 | 535.6 | 1 | 0.8 | 1 | 0.5 | 221.4 | 220.8 | 222.4 | 5.1 | 4.8 | 5.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1894 | 1 | 21.7 | 139830.9 | 9855 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 05:54 | Normal | 583.8 | 584.4 | 570.5 | 526 | 1 | 0.9 | 1 | 0.6 | 221.2 | 220.6 | 223.2 | 5.3 | 5 | 5.4 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1933 | 1 | 21.7 | 139830.9 | 9855 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 05:54 | Normal | 597.7 | 584.3 | 550.9 | 526.3 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 221.8 | 221 | 223 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 2035 | 1 | 21.8 | 139831 | 9855 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 05:55 | Normal | 586.4 | 580.2 | 566.5 | 524.8 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.6 | 221.4 | 220.8 | 222.4 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 2140 | 1 | 21.7 | 139831 | 9855 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 05:56 | Normal | 587.8 | 574.6 | 511.2 | 520.6 | 1.1 | 1 | 1.5 | 0.8 | 221.6 | 220.2 | 222.4 | 6.4 | 6.1 | 6.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 2320 | 1 | 21.9 | 139831 | 9855 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 05:58 | Normal | 598.9 | 590.4 | 542.3 | 532.7 | 1.2 | 1 | 1.6 | 0.8 | 221.8 | 221 | 222.8 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 2492 | 1 | 21.9 | 139831.1 | 9855 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 05:58 | Normal | 598.9 | 593.8 | 535.3 | 542.9 | 1.3 | 1.1 | 1.7 | 0.8 | 222 | 220.8 | 222.8 | 7.1 | 6.8 | 7.1 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 2661 | 1 | 21.9 | 139831.1 | 9855 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 06:00 | Normal | 572.7 | 589.8 | 554.6 | 526.2 | 1.5 | 1.2 | 1.8 | 0.9 | 221 | 220.8 | 222.8 | 8 | 7.6 | 7.7 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 2854 | 1 | 21.9 | 139831.2 | 9855 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 06:01 | Normal | 591.6 | 599.3 | 565.2 | 510.7 | 1.5 | 1.2 | 1.9 | 1 | 221.6 | 220.4 | 222.8 | 8.4 | 8 | 8.2 | 60 | 60.01 | 60 | 3092 | 1 | 22 | 139831.2 | 9855 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 06:02 | Normal | 594.9 | 593.6 | 557.3 | 540.3 | 1.6 | 1.3 | 2.1 | 1.1 | 222 | 220.8 | 222.8 | 9.1 | 8.8 | 8.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 3331 | 1 | 22 | 139831.3 | 9855 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 06:03 | Normal | 589.1 | 598.7 | 573.3 | 535.7 | 1.8 | 1.4 | 2.2 | 1.1 | 222 | 220.6 | 222.8 | 9.8 | 9.4 | 9.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 3609 | 1 | 22.1 | 139831.3 | 9855 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 06:04 | Normal | 589.8 | 586.5 | 564.4 | 549.9 | 1.9 | 1.5 | 2.3 | 1.2 | 221.8 | 221 | 223.2 | 10.6 | 10 | 10.4 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 3867 | 1 | 22.1 | 139831.4 | 9855 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 06:05 | Normal | 600.5 | 597.3 | 567.9 | 538.7 | 2 | 1.5 | 2.5 | 1.3 | 222 | 220.8 | 222.4 | 11.1 | 10.7 | 11.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 4101 | 1 | 22.1 | 139831.5 | 9855 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 06:06 | Normal | 590.9 | 607.9 | 560.1 | 542.6 | 2.2 | 1.6 | 2.6 | 1.4 | 221.6 | 221.2 | 223 | 11.8 | 11.3 | 11.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4325 | 1 | 22.2 | 139831.5 | 9855 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 06:07 | Normal | 599 | 600.7 | 565.4 | 539.8 | 2.3 | 1.7 | 2.8 | 1.4 | 221 | 221.2 | 222.8 | 12.4 | 11.8 | 12.1 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 4531 | 1 | 22.2 | 139831.6 | 9855 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 06:08 | Normal | 604 | 602.7 | 569.4 | 537.9 | 2.4 | 1.7 | 3 | 1.6 | 222 | 220.6 | 223.4 | 12.8 | 12.5 | 12.6 | 59.94 | 59.96 | 59.93 | 4767 | 1 | 22.2 | 139831.7 | 9855 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 06:09 | Normal | 605 | 600.4 | 564.9 | 536.3 | 2.5 | 1.8 | 3.1 | 1.7 | 221.6 | 221.2 | 223.6 | 13.4 | 13 | 13.2 | 59.95 | 60 | 59.94 | 5003 | 1 | 22.3 | 139831.8 | 9855 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 06:10 | Normal | 609 | 600.5 | 564.2 | 547.5 | 2.6 | 1.9 | 3.2 | 1.8 | 221.6 | 221.8 | 223.2 | 14 | 13.6 | 13.8 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 5247 | 1 | 22.4 | 139831.9 | 9855 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 06:11 | Normal | 597.8 | 609.3 | 573 | 539.3 | 2.7 | 1.9 | 3.3 | 1.8 | 222 | 221 | 223.2 | 14.6 | 14 | 14.4 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 5457 | 1 | 22.4 | 139831.9 | 9855 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0 | 1 | 0.2 | 1 | 0.7 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 06:12 | Normal | 596.7 | 605.5 | 569.7 | 540.6 | 2.8 | 2 | 3.4 | 1.9 | 221.8 | 221.2 | 222.8 | 15 | 14.6 | 14.7 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 5628 | 1 | 22.5 | 139832 | 9855 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0 | 1 | 0.3 | 1 | 0.8 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 06:13 | Normal | 609.9 | 615.5 | 574.2 | 534.7 | 2.9 | 2 | 3.5 | 2 | 221.6 | 221 | 223.2 | 15.2 | 14.8 | 15.1 | 59.92 | 59.97 | 59.92 | 5759 | 1 | 22.5 | 139832.1 | 9855 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0 | 1 | 0.3 | 1 | 0.8 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 06:14 | Normal | 606 | 610.6 | 574.8 | 521.1 | 3 | 2 | 3.5 | 2.2 | 221.8 | 220.8 | 223 | 15.9 | 15.5 | 15.7 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 5994 | 1 | 22.6 | 139832.2 | 9855 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0 | 1 | 0.3 | 1 | 0.8 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 06:15 | Normal | 588 | 611 | 567.3 | 518.7 | 3.1 | 2.1 | 3.7 | 2.3 | 221.4 | 221.4 | 223 | 16.5 | 16 | 16.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 6175 | 1 | 22.7 | 139832.3 | 9855 | 0.6 | 1 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0 | 1.1 | 0.3 | 1 | 0.8 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 06:16 | Normal | 601.8 | 608.5 | 569.3 | 521.6 | 3.1 | 2.1 | 3.8 | 2.3 | 221.4 | 221 | 222.8 | 17 | 16.4 | 16.7 | 59.94 | 59.91 | 59.93 | 6339 | 1 | 22.7 | 139832.4 | 9855 | 0.6 | 1 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 06:17 | Normal | 589.1 | 612 | 570.1 | 537.5 | 3.3 | 2.1 | 3.9 | 2.3 | 222.2 | 221.6 | 222.6 | 17.2 | 16.8 | 17 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 6484 | 1 | 22.8 | 139832.5 | 9855 | 0.5 | 1 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 06:18 | Normal | 600.9 | 609.2 | 569.7 | 531.3 | 3.2 | 2.1 | 3.8 | 2.4 | 221.6 | 221.8 | 222.2 | 17.2 | 16.8 | 16.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 6480 | 1 | 22.8 | 139832.7 | 9855 | 0.6 | 1 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 06:19 | Normal | 574 | 610.6 | 567 | 534.5 | 3.5 | 2.2 | 4 | 2.4 | 222.4 | 221 | 222.6 | 17.9 | 17.4 | 17.6 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 6718 | 1 | 22.9 | 139832.8 | 9855 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 06:20 | Normal | 581.8 | 607.6 | 566.2 | 529.6 | 3.5 | 2.3 | 4 | 2.5 | 222.2 | 220.6 | 223 | 18.2 | 17.8 | 18 | 60 | 59.99 | 60 | 6851 | 1 | 23 | 139832.9 | 9855 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 06:21 | Normal | 571.1 | 589.8 | 564.9 | 523.9 | 2.5 | 1.9 | 2.7 | 1.8 | 221.6 | 221.4 | 223.2 | 13 | 12.8 | 12.9 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 5348 | 1 | 23 | 139833 | 9855 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 06:22 | Normal | 583 | 595.5 | 553.2 | 531.7 | 2.2 | 1.7 | 2.4 | 1.5 | 222 | 221.2 | 223 | 11.8 | 11.4 | 11.6 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 4391 | 1 | 23 | 139833.1 | 9855 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 06:23 | Normal | 589.7 | 594.4 | 549.9 | 530.4 | 2.2 | 1.8 | 2.5 | 1.5 | 222 | 220.8 | 222.4 | 11.8 | 11.4 | 11.6 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 4421 | 1 | 23 | 139833.1 | 9855 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 06:24 | Normal | 599.6 | 594.9 | 550.2 | 515 | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 1.5 | 222 | 221 | 222.6 | 11.9 | 11.4 | 11.7 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 4446 | 1 | 23 | 139833.2 | 9855 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 06:25 | Normal | 590.3 | 590.6 | 551.3 | 523.7 | 2.2 | 1.8 | 2.5 | 1.5 | 222.2 | 221.2 | 222.4 | 12 | 11.6 | 11.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 4475 | 1 | 23 | 139833.3 | 9855 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 06:26 | Normal | 576.8 | 609.6 | 556.5 | 518.1 | 2.3 | 1.7 | 2.5 | 1.5 | 221.8 | 221 | 222.4 | 11.8 | 11.4 | 11.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 4473 | 1 | 23.1 | 139833.4 | 9855 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 06:27 | Normal | 568.5 | 614.8 | 564.1 | 508.5 | 3.8 | 2.3 | 4.1 | 2.6 | 222.4 | 221.6 | 223 | 18.6 | 18.3 | 18.4 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 6890 | 1 | 23 | 139833.4 | 9855 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 1 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 06:28 | Normal | 574.9 | 605.8 | 557.3 | 513.7 | 2.3 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 221.8 | 220.8 | 222.4 | 12.6 | 12.1 | 12.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5044 | 1 | 23.1 | 139833.5 | 9855 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 06:29 | Normal | 587.2 | 602.7 | 552.3 | 531.8 | 2 | 1.7 | 2.3 | 1.3 | 221.8 | 221.4 | 222.8 | 10.9 | 10.4 | 10.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 4122 | 1 | 23.1 | 139833.6 | 9855 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 06:30 | Normal | 590.7 | 584.4 | 552.7 | 531.7 | 1.9 | 1.6 | 2.2 | 1.3 | 221.4 | 221.2 | 222.4 | 10.7 | 10.2 | 10.5 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 4041 | 1 | 23.1 | 139833.7 | 9855 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 06:31 | Normal | 586.6 | 586.6 | 557.2 | 527.8 | 1.9 | 1.6 | 2.1 | 1.3 | 222 | 221 | 222.4 | 10.4 | 9.9 | 10.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3893 | 1 | 23.1 | 139833.8 | 9855 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 06:32 | Normal | 579.7 | 605.7 | 565.8 | 527.2 | 3 | 2 | 3.5 | 2 | 221.8 | 220.8 | 222.8 | 15.5 | 15 | 15.4 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 5440 | 1 | 23.1 | 139833.8 | 9855 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.3 | 1 | 0.8 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 06:33 | Normal | 570.9 | 598.6 | 569.3 | 523.7 | 1.9 | 1.5 | 2 | 1.3 | 221.4 | 221.2 | 222.2 | 10.3 | 9.7 | 10.1 | 59.95 | 59.94 | 59.93 | 4131 | 1 | 23.1 | 139833.9 | 9855 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 06:34 | Normal | 581.7 | 595.6 | 558.1 | 526.9 | 1.7 | 1.5 | 2 | 1.3 | 222 | 221.2 | 222.6 | 10.1 | 9.7 | 10 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3530 | 1 | 23 | 139834 | 9855 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 06:35 | Normal | 587 | 601.8 | 563.3 | 522.7 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 1.1 | 221.6 | 220.4 | 223.2 | 8.9 | 8.5 | 8.6 | 59.95 | 59.94 | 59.93 | 3312 | 1 | 23.1 | 139834 | 9855 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 06:36 | Normal | 596.1 | 609.5 | 565.7 | 487.1 | 3.9 | 2.1 | 4.3 | 2.8 | 222.6 | 221.2 | 223.6 | 19.1 | 18.8 | 19 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6495 | 1 | 23 | 139834.1 | 9855 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 1.1 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 06:37 | Normal | 588.1 | 618.7 | 573.5 | 498.6 | 4 | 2.1 | 4.5 | 2.8 | 222.4 | 222 | 223.4 | 19.5 | 19.2 | 19.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 7414 | 1 | 23.1 | 139834.2 | 9855 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 1 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 06:38 | Normal | 581.9 | 625.8 | 573.8 | 496.3 | 3.8 | 2 | 4.1 | 2.6 | 222.4 | 221.8 | 223.6 | 18.4 | 18 | 18.1 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 6991 | 1 | 23.1 | 139834.4 | 9855 | 1 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 1 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 06:39 | Normal | 588.5 | 607.5 | 565.5 | 498.9 | 4 | 2.1 | 4.3 | 2.7 | 222.8 | 222.4 | 223.2 | 19 | 18.8 | 18.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 7352 | 1 | 23.1 | 139834.5 | 9855 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 1 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 06:40 | Normal | 582.6 | 622.4 | 575.3 | 505.8 | 4.2 | 2.1 | 4.5 | 2.9 | 222 | 222 | 223.6 | 20 | 19.6 | 19.9 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 7495 | 1 | 23.6 | 139834.6 | 9855 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 06:41 | Normal | 590 | 622.9 | 570 | 507.4 | 4.1 | 2.1 | 4.6 | 3 | 223 | 221.8 | 223.2 | 20.4 | 20 | 20.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 7562 | 1 | 23.8 | 139834.7 | 9855 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 1.4 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 06:42 | Normal | 586.1 | 614.5 | 570.2 | 507.6 | 4.3 | 2.2 | 4.7 | 3 | 222.8 | 222.2 | 224 | 20.8 | 20.3 | 20.6 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 7686 | 1 | 23.9 | 139834.8 | 9855 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 1.5 | 0.3 | 1.4 | 1.1 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 06:43 | Normal | 588.8 | 620.8 | 575.6 | 525 | 4.3 | 2.1 | 4.7 | 3 | 222.6 | 222 | 223.6 | 21.2 | 20.7 | 21 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 7846 | 1 | 23.9 | 139835 | 9855 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 06:44 | Normal | 590.1 | 619.7 | 567.4 | 519.7 | 4.5 | 2.3 | 4.8 | 3.1 | 223.4 | 221.8 | 223.4 | 21.4 | 21 | 21.2 | 59.98 | 59.99 | 60 | 7907 | 1 | 24 | 139835.1 | 9855 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.4 | 0 | 1.5 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 06:45 | Normal | 584.2 | 606.9 | 573.2 | 520.6 | 4.5 | 2.3 | 4.8 | 3 | 222.6 | 222.4 | 224.2 | 21.8 | 21.3 | 21.6 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 8052 | 1 | 24.1 | 139835.2 | 9856 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0 | 0.4 | 0 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 1.2 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-09 06:50 | Normal | 582.9 | 555.3 | 561.2 | 538.7 | 5 | 3.6 | 5.3 | 3.5 | 222.8 | 221.4 | 223 | 25.2 | 24.8 | 25 | 60.03 | 60.07 | 60.04 | 9233 | 1 | 24.5 | 139835.9 | 9856 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.6 | 1.5 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 06:55 | Normal | 592.7 | 581.4 | 573.7 | 538.2 | 5.3 | 3.8 | 5.6 | 3.6 | 223.2 | 222.4 | 224 | 27.1 | 26.6 | 27 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 10053 | 1 | 24.8 | 139836.8 | 9856 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0 | 1.7 | 0.3 | 1.7 | 1.5 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 07:00 | Normal | 596.5 | 602.5 | 571.7 | 533.2 | 5.8 | 4 | 6.1 | 4 | 222.8 | 222.8 | 224 | 29.4 | 29 | 29.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 10919 | 1 | 25.2 | 139837.6 | 9856 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0 | 1.8 | 0.4 | 1.9 | 1.7 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 07:05 | Normal | 594.8 | 612.5 | 575.7 | 529 | 6.3 | 4.3 | 6.5 | 4.3 | 223.4 | 222 | 223.6 | 31.5 | 31 | 31.3 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 11703 | 1 | 25.5 | 139838.6 | 9856 | 1.9 | 1.9 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0 | 2 | 0.3 | 2 | 1.8 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 07:10 | Normal | 595.6 | 613.6 | 569.8 | 536.2 | 6.8 | 4.7 | 7 | 4.6 | 223.2 | 222.2 | 224 | 33.6 | 33.2 | 33.3 | 60 | 60 | 60 | 12482 | 1 | 25.9 | 139839.6 | 9856 | 2.1 | 2.1 | 2 | 0.1 | 2 | 0 | 2.1 | 0.4 | 2.1 | 2 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 07:15 | Normal | 595.3 | 614.2 | 565.6 | 535.5 | 7.1 | 4.8 | 7.6 | 4.9 | 223.2 | 222.2 | 223.6 | 35.7 | 35.2 | 35.6 | 60 | 60.03 | 60.01 | 13269 | 1 | 26.3 | 139840.7 | 9856 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0 | 2.3 | 0.3 | 2.3 | 2.1 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 07:20 | Normal | 596.8 | 606.7 | 571.4 | 530.9 | 7.7 | 5.2 | 7.8 | 5.3 | 223.2 | 222.8 | 224.4 | 37.7 | 37.2 | 37.5 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 13974 | 1 | 26.6 | 139841.8 | 9856 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0 | 2.4 | 0.3 | 2.3 | 2.2 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 07:25 | Normal | 587.6 | 610.6 | 565.6 | 528.1 | 8.1 | 5.5 | 8.5 | 5.5 | 223.6 | 221.8 | 224.6 | 39.7 | 39.3 | 39.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 14792 | 1 | 27 | 139843 | 9856 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 0 | 2.4 | 0 | 2.6 | 0.3 | 2.6 | 2.4 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 07:30 | Normal | 602.8 | 604.4 | 562.3 | 526.8 | 8.5 | 5.9 | 9 | 5.9 | 223.4 | 222.4 | 224.6 | 41.7 | 41.2 | 41.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 15534 | 1 | 27.3 | 139844.3 | 9856 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 0 | 2.8 | 0.4 | 2.7 | 2.6 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 07:35 | Normal | 600.9 | 600.6 | 560.5 | 532 | 9 | 6.1 | 9.5 | 6.1 | 224 | 222.6 | 224 | 43.7 | 43.3 | 43.6 | 59.98 | 60 | 60 | 16253 | 1 | 27.6 | 139845.6 | 9856 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 0 | 2.9 | 0.3 | 2.9 | 2.8 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 07:40 | Normal | 598.6 | 604.5 | 557.6 | 526.8 | 9.5 | 6.3 | 10 | 6.4 | 222.8 | 222.2 | 223.4 | 45.4 | 45 | 45.3 | 59.97 | 60.01 | 60 | 16937 | 1 | 28.1 | 139847 | 9856 | 3 | 3 | 3 | 0.1 | 2.9 | 0 | 3 | 0.3 | 3 | 2.9 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 07:45 | Normal | 596.9 | 597.7 | 557.1 | 528.5 | 10 | 6.8 | 10.5 | 6.8 | 223.2 | 222.4 | 223 | 47.5 | 47.3 | 47.4 | 60.05 | 60 | 60.02 | 17932 | 1 | 28.6 | 139848.4 | 9857 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3 | 0 | 3.1 | 0.4 | 3.2 | 3.1 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 07:50 | Normal | 591.2 | 601.4 | 558.9 | 518.3 | 10.5 | 7.1 | 10.8 | 7.2 | 223 | 222.8 | 223.8 | 49.1 | 48.8 | 49 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 18578 | 1 | 29.1 | 139850 | 9857 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 0 | 3.3 | 0.5 | 3.3 | 3.3 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 07:55 | Normal | 597 | 596.7 | 562.3 | 528.8 | 10.9 | 7.5 | 11.4 | 7.4 | 223.6 | 223 | 224 | 51.2 | 50.7 | 50.9 | 60.07 | 60.07 | 60.08 | 19349 | 1 | 29.7 | 139851.5 | 9857 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 0.2 | 3.3 | 0 | 3.4 | 0.6 | 3.5 | 3.5 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 08:00 | Normal | 592.4 | 595.8 | 561.4 | 527.1 | 11.4 | 7.7 | 12 | 7.8 | 222.8 | 222 | 223 | 53.2 | 52.9 | 53 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 20073 | 1 | 30.2 | 139853.2 | 9857 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 0.2 | 3.4 | 0 | 3.6 | 0.4 | 3.6 | 3.6 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 08:05 | Normal | 593.8 | 596.5 | 553.6 | 520 | 11.8 | 7.9 | 12.3 | 8 | 222.6 | 222.4 | 223 | 55.2 | 54.8 | 55 | 60.01 | 60 | 60.01 | 20748 | 1 | 30.8 | 139854.9 | 9857 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 0.2 | 3.6 | 0 | 3.8 | 0.5 | 3.8 | 3.7 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 08:10 | Normal | 587.5 | 596.3 | 549 | 523.4 | 12.4 | 8.2 | 12.8 | 8.5 | 222.8 | 222.4 | 223 | 56.9 | 56.4 | 56.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 21422 | 1 | 31.2 | 139856.6 | 9857 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 0.3 | 3.7 | 0 | 3.9 | 0.5 | 4 | 3.8 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 08:15 | Normal | 583.6 | 590.2 | 550.1 | 512.5 | 12.8 | 8.5 | 13.1 | 8.7 | 223 | 222 | 223.2 | 58.4 | 58.2 | 58.2 | 60.01 | 60.05 | 60.04 | 22032 | 1 | 31.8 | 139858.5 | 9857 | 4 | 4 | 4.1 | 0.2 | 3.9 | 0 | 4.1 | 0.4 | 4.1 | 3.9 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 08:20 | Fault | 671.6 | 672.9 | 639.3 | 600.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.3 | 139860.2 | 9857 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 08:25 | Fault | 664.9 | 666.2 | 633.6 | 594.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.1 | 139860.2 | 9857 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 08:30 | Fault | 663.5 | 665 | 632.1 | 593.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.1 | 139860.2 | 9857 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 08:35 | Fault | 663.1 | 664 | 630.9 | 592.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.1 | 139860.2 | 9857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 08:40 | Fault | 660.9 | 661.4 | 628.1 | 589.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.4 | 139860.2 | 9857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 08:45 | Fault | 660.5 | 660.9 | 627.4 | 588.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.9 | 139860.2 | 9857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 08:50 | Fault | 661.3 | 661.5 | 627.8 | 589.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.5 | 139860.2 | 9857 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 08:55 | Fault | 660.5 | 661.3 | 626.5 | 588.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.1 | 139860.2 | 9857 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 09:00 | Fault | 656.6 | 657.1 | 622.7 | 584.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.8 | 139860.2 | 9857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 09:05 | Fault | 654.9 | 655.2 | 621.2 | 583.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.5 | 139860.2 | 9857 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 09:10 | Fault | 652.3 | 653.1 | 619.2 | 581.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.4 | 139860.2 | 9857 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 09:15 | Fault | 651 | 652.1 | 618.6 | 581 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.3 | 139860.2 | 9857 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 09:20 | Fault | 650.2 | 651.5 | 617.8 | 580.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.2 | 139860.2 | 9857 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 09:25 | Fault | 650 | 652 | 618.6 | 581.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.1 | 139860.2 | 9857 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 09:30 | Fault | 649 | 650.5 | 617.1 | 580.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 139860.2 | 9857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 09:35 | Fault | 650.8 | 651.1 | 617.5 | 579.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 139860.2 | 9857 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 09:40 | Wait | 650.7 | 651.1 | 617 | 579.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 215.8 | 214 | 216.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 25.9 | 139860.2 | 9857 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 09:45 | Normal | 551.3 | 554.5 | 507.6 | 479.9 | 19 | 12.6 | 19.6 | 12.7 | 219.8 | 218.4 | 220.2 | 81.9 | 81.2 | 81.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 30736 | 1 | 26.6 | 139861.1 | 9857 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 0 | 6 | 0 | 6.3 | 0.2 | 6.3 | 6 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 09:50 | Normal | 552.5 | 556.5 | 507.7 | 487.3 | 19.3 | 12.6 | 19.8 | 12.8 | 219.2 | 219 | 220 | 83.4 | 82.7 | 83.1 | 60 | 60 | 59.99 | 31248 | 1 | 29.6 | 139863.7 | 9857 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 0 | 6 | 0 | 6.3 | 0.1 | 6.3 | 6.1 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 09:55 | Normal | 544.7 | 547.2 | 505.6 | 481 | 19.8 | 12.8 | 20 | 13 | 219 | 218.8 | 220.4 | 84.2 | 83.7 | 84.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 31345 | 1 | 32.5 | 139866.3 | 9857 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 0 | 6 | 0 | 6.4 | 0.2 | 6.3 | 6 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 10:00 | Normal | 546.4 | 549.4 | 513.8 | 482.4 | 19.9 | 13 | 20.2 | 13.2 | 220.4 | 220.2 | 221.4 | 85.1 | 84.4 | 84.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 32010 | 1 | 34.9 | 139868.9 | 9857 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 0.1 | 6 | 0 | 6.5 | 0.3 | 6.4 | 6.1 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 10:05 | Normal | 555 | 557.5 | 514.1 | 485.7 | 20.1 | 13 | 20.2 | 13.1 | 220.4 | 219.4 | 221.8 | 86.3 | 85.5 | 85.7 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 32419 | 1 | 36.9 | 139871.6 | 9857 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 0 | 6.2 | 0 | 6.5 | 0.3 | 6.5 | 6.1 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 10:10 | Normal | 548.5 | 554.5 | 517.5 | 484.1 | 20.4 | 13.1 | 20.5 | 13.5 | 221 | 219.8 | 221.2 | 87.3 | 86.5 | 86.8 | 59.97 | 60 | 59.99 | 32798 | 1 | 38.7 | 139874.3 | 9858 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 0 | 6.1 | 0 | 6.6 | 0.2 | 6.6 | 6.3 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 10:15 | Normal | 545.7 | 547.6 | 514.5 | 480.7 | 20.5 | 13.2 | 20.8 | 13.5 | 220.2 | 219 | 221 | 87.7 | 86.6 | 87.2 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 32885 | 1 | 40.2 | 139877.1 | 9858 | 6.7 | 6.5 | 6.6 | 0.1 | 6.2 | 0 | 6.6 | 0.3 | 6.7 | 6.3 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 10:20 | Normal | 548.8 | 554.8 | 518.1 | 475.9 | 20.6 | 13.3 | 20.8 | 13.7 | 220 | 219 | 221 | 88.8 | 87.9 | 88.3 | 59.99 | 59.97 | 60 | 33262 | 1 | 41.3 | 139879.8 | 9858 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 0.2 | 6.4 | 0 | 6.8 | 0.2 | 6.6 | 6.2 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 10:25 | Normal | 546.4 | 548.4 | 512.3 | 481.8 | 20.7 | 13.5 | 21.1 | 13.8 | 220.2 | 218.4 | 221.4 | 89.2 | 88.4 | 88.9 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 33447 | 1 | 42.5 | 139882.6 | 9858 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 0.1 | 6.4 | 0 | 6.8 | 0.2 | 6.7 | 6.4 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 10:30 | Normal | 544 | 543.3 | 511.2 | 475.8 | 21 | 13.6 | 21 | 14 | 220.2 | 218.8 | 220.8 | 88.7 | 88 | 88.4 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 33387 | 1 | 43.6 | 139885.4 | 9858 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 0.2 | 6.3 | 0 | 6.8 | 0.2 | 6.7 | 6.4 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 10:35 | Normal | 542.2 | 540.2 | 503.5 | 475.2 | 21.1 | 13.8 | 21.6 | 14 | 219.6 | 219 | 220.6 | 89.7 | 89 | 89.4 | 60 | 60.04 | 60.02 | 33669 | 1 | 44.5 | 139888.2 | 9858 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 0.1 | 6.5 | 0 | 6.9 | 0.2 | 6.9 | 6.6 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 10:40 | Normal | 544.1 | 546.6 | 506.2 | 478.6 | 21.2 | 13.6 | 21.5 | 14 | 219.8 | 219.2 | 221.2 | 89.6 | 89.1 | 89.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 33712 | 1 | 45.4 | 139891 | 9858 | 7 | 6.8 | 7 | 0.1 | 6.6 | 0 | 7 | 0.1 | 7 | 6.6 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 10:45 | Normal | 536.3 | 535.4 | 500.5 | 468.2 | 21.1 | 13.8 | 21.5 | 14.1 | 220.4 | 219.6 | 222 | 89.4 | 88.6 | 88.8 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 33587 | 1 | 46.2 | 139893.8 | 9858 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 0.1 | 6.5 | 0 | 7 | 0.2 | 6.9 | 6.5 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 10:50 | Normal | 531.4 | 538.3 | 502.8 | 477.4 | 21.5 | 14 | 21.6 | 13.9 | 220.6 | 219.6 | 221.4 | 89.5 | 88.9 | 89.1 | 59.95 | 59.91 | 59.93 | 33666 | 1 | 46.9 | 139896.6 | 9858 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 0 | 6.5 | 0 | 7 | 0.3 | 7 | 6.5 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 10:55 | Normal | 536.2 | 536.2 | 499.3 | 473.1 | 21.3 | 14.1 | 22 | 14.1 | 220.8 | 220.4 | 221.6 | 90 | 89.6 | 89.9 | 59.97 | 60.04 | 60.01 | 33888 | 1 | 47.5 | 139899.4 | 9858 | 7.1 | 6.9 | 7 | 0.1 | 6.6 | 0 | 7 | 0.2 | 7 | 6.7 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 11:00 | Normal | 536.6 | 541.6 | 504.7 | 472.3 | 21.3 | 13.9 | 21.6 | 14.1 | 220.6 | 220.4 | 222.6 | 89.7 | 89.1 | 89.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 33854 | 1 | 48 | 139902.2 | 9858 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 0 | 6.6 | 0 | 7 | 0.2 | 7 | 6.6 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 11:05 | Normal | 536.6 | 540.6 | 503.1 | 471.7 | 21.3 | 13.9 | 21.7 | 14.2 | 220.6 | 220.2 | 222.4 | 89.5 | 88.8 | 89.2 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 33845 | 1 | 48.5 | 139905.1 | 9858 | 7 | 6.9 | 7.1 | 0 | 6.7 | 0 | 7 | 0.1 | 7 | 6.7 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 11:10 | Normal | 532.7 | 530.6 | 497.8 | 467.4 | 21.6 | 14.1 | 22 | 14.1 | 220.2 | 218.8 | 221.4 | 89.6 | 88.7 | 89 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 33643 | 1 | 49 | 139907.9 | 9859 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 0.2 | 6.6 | 0 | 7 | 0.3 | 7.1 | 6.8 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 11:15 | Normal | 528.7 | 525.7 | 496.3 | 471.1 | 21.8 | 14.2 | 22.1 | 14.1 | 221 | 219.4 | 221.4 | 89.7 | 89 | 89.3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 33763 | 1 | 49.2 | 139910.7 | 9859 | 7.2 | 7 | 7.1 | 0.1 | 6.8 | 0 | 7.2 | 0.1 | 7.1 | 6.8 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 11:20 | Normal | 534.9 | 545.9 | 484.5 | 459 | 10.5 | 7.8 | 10.8 | 8 | 219.8 | 218.2 | 220.2 | 43.1 | 42.5 | 42.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 17346 | 1 | 49.4 | 139913.3 | 9859 | 4.8 | 3 | 4.3 | 0 | 4.5 | 0 | 4.6 | 0.2 | 3.8 | 3.6 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 11:25 | Normal | 518.3 | 519.5 | 490.3 | 454.2 | 24.6 | 16 | 25 | 16.3 | 222 | 219.6 | 222.2 | 100.1 | 99 | 99.4 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 37878 | 1 | 49.2 | 139916 | 9859 | 8 | 7.9 | 8 | 0.1 | 7.7 | 0 | 8.1 | 0 | 8 | 7.7 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 11:30 | Normal | 517.6 | 521.6 | 488.3 | 463 | 23.9 | 15.6 | 24.1 | 15.6 | 221.8 | 220.4 | 222.2 | 96.6 | 95.8 | 96 | 59.97 | 60 | 59.98 | 36560 | 1 | 50 | 139919.1 | 9859 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 0.1 | 7.4 | 0 | 7.9 | 0.1 | 7.8 | 7.5 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 11:35 | Normal | 539.4 | 518.4 | 514.9 | 480.3 | 22.6 | 15.1 | 19.9 | 12.5 | 221.4 | 220.8 | 223 | 93.5 | 92.7 | 92.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 23024 | 1 | 49.9 | 139921.5 | 9859 | 7.2 | 6.9 | 7.4 | 0.2 | 6.8 | 0 | 7.8 | 0.1 | 5.4 | 4.6 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 11:40 | Normal | 526.9 | 520.9 | 491 | 460.6 | 23.1 | 15.3 | 23.5 | 15.2 | 222.4 | 221.8 | 223.8 | 94.2 | 93.3 | 93.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 36143 | 1 | 50.1 | 139924.5 | 9859 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 0 | 7.3 | 0 | 7.6 | 0.1 | 7.5 | 7.2 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 11:45 | Normal | 521.2 | 516.3 | 484.6 | 458.3 | 23.1 | 15 | 23.4 | 15.1 | 222.8 | 221.4 | 223.2 | 92.8 | 92.2 | 92.4 | 60 | 60.03 | 60.02 | 35164 | 1 | 50.3 | 139927.4 | 9859 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 7.1 | 0 | 7.6 | 0.1 | 7.2 | 7 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 11:50 | Normal | 526.6 | 524.7 | 491.2 | 475.6 | 23.1 | 15.1 | 23.2 | 14.7 | 222.4 | 222 | 223.6 | 93.3 | 92.5 | 92.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 35419 | 1 | 50.3 | 139930 | 9859 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 7.1 | 0 | 7.6 | 0.1 | 7.3 | 7.1 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 11:55 | Normal | 521.4 | 527.2 | 505.8 | 468.1 | 9 | 6.1 | 11 | 6.9 | 219.6 | 218.8 | 220.6 | 41.2 | 40.9 | 40.8 | 59.99 | 59.98 | 60 | 23094 | 1 | 50.2 | 139932.6 | 9859 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 0.4 | 2.9 | 0 | 2.7 | 0.6 | 3.1 | 3.4 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 12:00 | Normal | 535.2 | 523.8 | 495.9 | 454.2 | 21.8 | 14.5 | 20.7 | 13.3 | 221 | 219.6 | 221.8 | 89.6 | 88.8 | 89.3 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 35914 | 1 | 49.7 | 139935 | 9859 | 7.1 | 6.7 | 7.4 | 0.2 | 7.1 | 0 | 7.6 | 0 | 6.2 | 5.7 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 12:05 | Normal | 513.6 | 516.5 | 490.1 | 464.7 | 24.4 | 15.8 | 24.2 | 15.6 | 222.8 | 221.4 | 223.6 | 97.4 | 96.6 | 96.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 36962 | 1 | 50.4 | 139938 | 9859 | 8 | 7.9 | 8 | 0.1 | 7.5 | 0 | 8 | 0 | 7.7 | 7.4 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 12:10 | Normal | 526 | 516.9 | 508.2 | 464 | 18.9 | 12.2 | 17.6 | 11.3 | 222.2 | 220.4 | 222.8 | 76.2 | 75.3 | 75.9 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 29138 | 1 | 50.9 | 139940.8 | 9860 | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 0.2 | 5.2 | 0 | 6 | 0.5 | 5.2 | 4.8 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 12:15 | Normal | 519.5 | 522.5 | 493.3 | 460 | 21.6 | 14.1 | 21.6 | 14.1 | 222.4 | 220.6 | 223.2 | 87.1 | 86.2 | 86.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 33186 | 1 | 50.5 | 139943.3 | 9860 | 7 | 6.9 | 7 | 0.2 | 6.6 | 0 | 7 | 0.2 | 6.8 | 6.6 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 12:20 | Normal | 518.8 | 519.7 | 496.7 | 457.5 | 21.2 | 13.8 | 21 | 13.8 | 222.4 | 220.8 | 223.4 | 85.3 | 84.6 | 84.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 32397 | 1 | 50.6 | 139946 | 9860 | 6.9 | 6.7 | 6.9 | 0.2 | 6.5 | 0 | 6.8 | 0.3 | 6.6 | 6.3 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 12:25 | Normal | 522 | 520.8 | 485.6 | 463.3 | 21 | 13.8 | 21.4 | 13.8 | 222 | 220.6 | 222.8 | 85.8 | 85.1 | 85.3 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 32573 | 1 | 50.5 | 139948.7 | 9860 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 0.2 | 6.6 | 0 | 6.9 | 0.2 | 6.8 | 6.5 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 12:30 | Normal | 524.6 | 521.6 | 488.1 | 464.7 | 20.9 | 13.6 | 21 | 13.7 | 221.4 | 220.4 | 222.2 | 84.8 | 84.2 | 84.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 32186 | 1 | 50.3 | 139951.4 | 9860 | 6.9 | 6.6 | 6.8 | 0.1 | 6.5 | 0 | 6.8 | 0.2 | 6.6 | 6.4 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 12:35 | Normal | 521.3 | 529.4 | 494 | 459.7 | 20.7 | 13.5 | 20.7 | 13.6 | 221.4 | 219.8 | 222.4 | 84.5 | 83.6 | 83.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 31895 | 1 | 50.2 | 139954.1 | 9860 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 0.3 | 6.4 | 0 | 6.7 | 0.1 | 6.5 | 6.3 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 12:40 | Normal | 522.5 | 533.5 | 488.9 | 462.6 | 20.6 | 13.3 | 20.6 | 13.5 | 221.2 | 220.4 | 221.8 | 83.6 | 83 | 83.3 | 59.96 | 60 | 59.96 | 31650 | 1 | 50.3 | 139956.7 | 9860 | 6.7 | 6.5 | 6.6 | 0.2 | 6.2 | 0 | 6.7 | 0.2 | 6.5 | 6.3 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 12:45 | Normal | 532.2 | 525.3 | 486.7 | 468.3 | 20.2 | 13.3 | 20.5 | 13.1 | 221.8 | 220.4 | 222 | 82.5 | 82 | 82.1 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 30947 | 1 | 50.4 | 139959.3 | 9860 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 0.2 | 6.2 | 0 | 6.6 | 0.3 | 6.4 | 6.2 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 12:50 | Normal | 522.5 | 526.5 | 489.8 | 468.3 | 20 | 13 | 20.3 | 13 | 221.8 | 220 | 221.6 | 81.8 | 81 | 81.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 30815 | 1 | 50.3 | 139961.9 | 9860 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 0.3 | 6.1 | 0 | 6.5 | 0.3 | 6.5 | 6.1 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 12:55 | Normal | 518.5 | 522.4 | 483.8 | 462.5 | 20.1 | 13.3 | 20.6 | 13.3 | 221.6 | 219.6 | 222.8 | 82.6 | 81.9 | 82.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 31279 | 1 | 50.3 | 139964.5 | 9860 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 6.3 | 0 | 6.6 | 0.2 | 6.5 | 6.3 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 13:00 | Normal | 524.1 | 530 | 495.9 | 470 | 19.6 | 12.9 | 19.8 | 12.7 | 220.6 | 219.2 | 221.2 | 80.7 | 79.9 | 80.2 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 30472 | 1 | 50.3 | 139967.1 | 9860 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 0.2 | 6.1 | 0 | 6.5 | 0.2 | 6.3 | 6 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 13:05 | Normal | 521.5 | 524.5 | 492.6 | 466.3 | 19.7 | 12.8 | 19.8 | 12.8 | 220.4 | 219 | 221 | 80.5 | 79.9 | 80.1 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 29902 | 1 | 50.1 | 139969.6 | 9860 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 0.3 | 6.1 | 0 | 6.4 | 0.3 | 6.4 | 6.1 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 13:10 | Normal | 525.6 | 531.5 | 482.1 | 464.7 | 20.1 | 13.1 | 20.5 | 13.2 | 219.2 | 218.4 | 220.8 | 83 | 82.3 | 82.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 31139 | 1 | 50.2 | 139972.1 | 9861 | 6.6 | 6.4 | 6.6 | 0.1 | 6.2 | 0 | 6.6 | 0.2 | 6.5 | 6.3 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 13:15 | Normal | 519.5 | 527.4 | 489.4 | 475.1 | 20 | 13 | 20 | 12.8 | 218.2 | 217.4 | 220.2 | 82.4 | 81.5 | 81.6 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 30667 | 1 | 50.3 | 139974.7 | 9861 | 6.5 | 6.2 | 6.4 | 0.3 | 6.1 | 0 | 6.4 | 0.4 | 6.4 | 6.1 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 13:20 | Normal | 520.4 | 532.4 | 488.2 | 467.9 | 20.2 | 13 | 20.3 | 13.1 | 219 | 217.2 | 219 | 83.1 | 82.5 | 82.6 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 30880 | 1 | 50.2 | 139977.3 | 9861 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 0.2 | 6.1 | 0 | 6.5 | 0.3 | 6.4 | 6.3 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 13:25 | Normal | 521.8 | 521.9 | 488.3 | 453.9 | 6 | 4.3 | 6 | 4.3 | 215 | 213 | 214.8 | 26 | 25.6 | 25.7 | 60 | 59.97 | 59.98 | 12041 | 1 | 50.3 | 139979.7 | 9861 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 0.6 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.7 | 1.6 | 1.5 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 13:30 | Normal | 524.3 | 531.4 | 480.6 | 468.2 | 19.8 | 12.8 | 19.7 | 12.8 | 218.8 | 216.6 | 219.2 | 81.6 | 80.7 | 81 | 59.99 | 60 | 59.99 | 30316 | 1 | 49.7 | 139981.9 | 9861 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 0.2 | 6 | 0 | 6.3 | 0.2 | 6.3 | 6.1 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 13:35 | Normal | 531.6 | 529.9 | 482 | 469.1 | 19.5 | 13 | 19.8 | 12.9 | 218 | 217 | 219 | 81.8 | 81 | 81.2 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 30338 | 1 | 49.7 | 139984.4 | 9861 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 0.3 | 6.1 | 0 | 6.4 | 0.2 | 6.3 | 6.1 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 13:40 | Normal | 528.3 | 527.2 | 475.2 | 466.8 | 19.9 | 13.1 | 20.3 | 13.1 | 217.4 | 215.8 | 218.8 | 83 | 82.3 | 82.6 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 30684 | 1 | 50 | 139987 | 9861 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 0.2 | 6.2 | 0 | 6.5 | 0.2 | 6.4 | 6.2 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 13:45 | Normal | 554.4 | 549.1 | 484.2 | 478.8 | 12 | 8.3 | 17 | 10.3 | 215.6 | 214.4 | 217 | 61.2 | 60.6 | 60.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 22888 | 1 | 49 | 139988.5 | 9861 | 3.3 | 4.8 | 3.1 | 0.4 | 4.2 | 0 | 3.4 | 0.6 | 5.3 | 5.4 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 13:50 | Normal | 541.3 | 540.4 | 465.5 | 477.1 | 17.7 | 11.6 | 18.1 | 11.6 | 216.8 | 214.4 | 217 | 74.9 | 74 | 74.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 27211 | 1 | 48.6 | 139990.7 | 9861 | 5.8 | 5.5 | 5.8 | 0.2 | 5.3 | 0 | 5.7 | 0.4 | 5.6 | 5.5 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 13:55 | Normal | 533.5 | 539.6 | 477.5 | 476.2 | 17.8 | 11.8 | 17.6 | 11.7 | 217.4 | 216 | 218.6 | 74.2 | 73.6 | 73.5 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 27287 | 1 | 48.5 | 139993 | 9861 | 5.9 | 5.5 | 5.8 | 0.2 | 5.5 | 0 | 5.8 | 0.3 | 5.5 | 5.5 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 14:00 | Normal | 532.4 | 529.4 | 491.5 | 469.1 | 4.3 | 3.2 | 4.1 | 3 | 215.8 | 214 | 216.2 | 18.5 | 18.1 | 18.1 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 6518 | 1 | 48 | 139994.8 | 9861 | 1.2 | 1 | 1.1 | 0.5 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 1 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 14:05 | Normal | 542.9 | 549 | 467.4 | 482 | 16.8 | 11 | 17.1 | 11.1 | 217.8 | 216.2 | 219 | 71.3 | 70.6 | 70.7 | 60.02 | 59.98 | 60.02 | 26043 | 1 | 46.9 | 139996.5 | 9861 | 5.5 | 5.1 | 5.5 | 0.3 | 5.1 | 0 | 5.4 | 0.4 | 5.2 | 5.2 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 14:10 | Normal | 525.4 | 548.2 | 457 | 479.4 | 17 | 11.1 | 17.3 | 11.3 | 218.2 | 216 | 218.4 | 70.8 | 70.1 | 70.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 25987 | 1 | 46.8 | 139998.6 | 9862 | 5.6 | 5.1 | 5.5 | 0.3 | 5.2 | 0 | 5.4 | 0.4 | 5.5 | 5.3 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 14:15 | Normal | 521.6 | 545.8 | 454.5 | 483.2 | 15.2 | 9.7 | 15.1 | 9.9 | 218.2 | 216.6 | 219.2 | 63 | 62.3 | 62.4 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 22040 | 1 | 46.5 | 140000.7 | 9862 | 4.9 | 4.6 | 4.8 | 0.4 | 4.4 | 0 | 4.6 | 0.6 | 4.3 | 4.4 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 14:20 | Normal | 524.6 | 547.4 | 449 | 483.6 | 14.7 | 9.8 | 15.1 | 9.8 | 217.8 | 215.4 | 218 | 61.4 | 60.8 | 61.1 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 22481 | 1 | 46 | 140002.6 | 9862 | 4.9 | 4.4 | 4.8 | 0.2 | 4.5 | 0 | 4.7 | 0.4 | 4.5 | 4.5 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 14:25 | Normal | 514.5 | 547.2 | 438.5 | 481.3 | 14.6 | 9.6 | 14.8 | 9.7 | 217.4 | 215.8 | 217.2 | 60 | 59.4 | 59.6 | 60.02 | 60 | 60.02 | 22000 | 1 | 45.6 | 140004.4 | 9862 | 4.8 | 4.3 | 4.7 | 0.3 | 4.4 | 0 | 4.6 | 0.4 | 4.4 | 4.4 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 14:30 | Normal | 545.3 | 537.3 | 436.6 | 483.2 | 13 | 9.3 | 14.3 | 9.3 | 216.4 | 215.6 | 218.6 | 56.9 | 56.4 | 56.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 20914 | 1 | 45.2 | 140006.2 | 9862 | 4.5 | 3.2 | 4.4 | 0.4 | 4.2 | 0 | 4.5 | 0.4 | 4.5 | 4.2 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 14:35 | Normal | 509.6 | 554.4 | 436.4 | 486.1 | 13.6 | 9 | 13.9 | 8.9 | 216.6 | 215 | 217.4 | 56.4 | 55.4 | 55.8 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 20406 | 1 | 44.7 | 140007.9 | 9862 | 4.5 | 3.9 | 4.5 | 0.4 | 4 | 0 | 4.3 | 0.5 | 4.3 | 4.1 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 14:40 | Normal | 537.1 | 554.5 | 431.8 | 485.8 | 11.8 | 8.6 | 13.1 | 8.6 | 216.8 | 214.8 | 218 | 52.7 | 51.9 | 52.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 19041 | 1 | 44.3 | 140009.6 | 9862 | 4.2 | 2.7 | 4.1 | 0.3 | 3.8 | 0 | 4 | 0.6 | 4 | 3.8 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 14:45 | Fault | 625.8 | 628.9 | 595.3 | 564.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.2 | 140010.5 | 9862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 14:50 | Fault | 640 | 643.3 | 605.8 | 575.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.4 | 140010.5 | 9862 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 14:55 | Fault | 635 | 638.5 | 602 | 572 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.1 | 140010.5 | 9862 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 15:00 | Fault | 634 | 637.6 | 601.7 | 571 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 140010.5 | 9862 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 15:05 | Fault | 640.9 | 644 | 606.5 | 576.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 140010.5 | 9862 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 15:10 | Fault | 626.5 | 629.3 | 595.2 | 562.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.2 | 140010.5 | 9862 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 15:15 | Fault | 639.3 | 642.2 | 604.1 | 573.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.5 | 140010.5 | 9862 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 15:20 | Fault | 639.7 | 643.2 | 604.3 | 575.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.8 | 140010.5 | 9862 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 15:25 | Fault | 641 | 644.6 | 605.5 | 577.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.2 | 140010.5 | 9862 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 15:30 | Wait | 637.8 | 641.4 | 602.3 | 573.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219 | 218 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 34.7 | 140010.5 | 9862 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 15:35 | Normal | 559.6 | 565 | 551.5 | 492.7 | 4 | 3.6 | 2 | 3.6 | 220 | 218.6 | 220.6 | 18 | 17.6 | 17.6 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 8577 | 1 | 34.7 | 140010.9 | 9862 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 15:40 | Normal | 543.1 | 549.6 | 494.4 | 490.9 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 219.2 | 217.8 | 219.8 | 9.1 | 9 | 9 | 59.95 | 59.96 | 59.93 | 3539 | 1 | 34.8 | 140011.2 | 9862 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 15:45 | Normal | 553.8 | 554.9 | 511.5 | 501.8 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1 | 219.4 | 218.2 | 220 | 8.4 | 8 | 8.2 | 60.01 | 60 | 60 | 3091 | 1 | 34.7 | 140011.5 | 9862 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 15:50 | Normal | 549.9 | 567 | 524.9 | 497 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1 | 218.6 | 218.4 | 220.2 | 7.3 | 6.9 | 7.1 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 2703 | 1 | 34.6 | 140011.7 | 9862 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 15:55 | Normal | 548 | 579.1 | 514.7 | 513.9 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 219.4 | 217.8 | 220.2 | 9.4 | 9.1 | 9.2 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 3551 | 1 | 34.6 | 140012 | 9862 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 16:00 | Normal | 571.3 | 579.2 | 512.6 | 529 | 2.6 | 2.4 | 1.8 | 1.9 | 219.2 | 218.8 | 220 | 13 | 12.8 | 12.9 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 4751 | 1 | 34.6 | 140012.3 | 9863 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 16:05 | Normal | 567.2 | 558.2 | 523 | 510.2 | 2.1 | 1.8 | 2 | 1.6 | 218.8 | 218.2 | 219.6 | 11.3 | 11 | 11.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 4215 | 1 | 34.6 | 140012.7 | 9863 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 16:10 | Normal | 577.3 | 583.1 | 533.7 | 512 | 2.5 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 219.2 | 218 | 220.2 | 11.7 | 11.3 | 11.5 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 4495 | 1 | 34.6 | 140013.1 | 9863 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 16:15 | Normal | 576.8 | 580.1 | 532.8 | 495.1 | 3.5 | 3 | 1.7 | 1.8 | 219.2 | 218.6 | 220 | 15 | 14.6 | 14.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 5515 | 1 | 34.5 | 140013.4 | 9863 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 16:20 | Normal | 568.6 | 583.1 | 542 | 506.3 | 3 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 218.8 | 218.4 | 220.4 | 13.1 | 12.7 | 12.9 | 59.97 | 60 | 59.95 | 4859 | 1 | 34.6 | 140013.9 | 9863 | 1 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 16:25 | Normal | 560.7 | 581.7 | 539.9 | 513.7 | 3.1 | 2.4 | 1.9 | 1.5 | 218.6 | 217.4 | 220.4 | 13.7 | 13.3 | 13.4 | 59.98 | 59.98 | 60 | 5053 | 1 | 34.7 | 140014.3 | 9863 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 16:30 | Normal | 561.6 | 575.2 | 530.3 | 489.8 | 2.3 | 2 | 1.8 | 1.4 | 219.6 | 219.2 | 221.2 | 11.3 | 10.9 | 11.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4195 | 1 | 34.7 | 140014.7 | 9863 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 16:35 | Normal | 581.8 | 564.7 | 526.9 | 497.3 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 219 | 218 | 220.6 | 9.9 | 9.4 | 9.8 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 3630 | 1 | 34.6 | 140015 | 9863 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 16:40 | Normal | 546.8 | 558.3 | 533.9 | 480.9 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 219.2 | 218.8 | 220.2 | 8.4 | 7.9 | 8.2 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 3045 | 1 | 34.5 | 140015.3 | 9863 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 16:45 | Normal | 560.8 | 555.9 | 514.7 | 484.9 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 219.4 | 218.6 | 220.4 | 6.8 | 6.4 | 6.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2473 | 1 | 34.5 | 140015.5 | 9863 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 16:50 | Normal | 553 | 564.7 | 531.9 | 492.3 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 219.2 | 218.6 | 220 | 6 | 5.6 | 5.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 2213 | 1 | 34.5 | 140015.7 | 9863 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 16:55 | Normal | 534.9 | 571.1 | 510.6 | 485.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 219.8 | 218.6 | 220.4 | 5.2 | 4.8 | 5.2 | 59.93 | 59.97 | 59.93 | 1889 | 1 | 34.4 | 140015.9 | 9863 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 17:00 | Normal | 566.9 | 580 | 526.6 | 489.9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 219 | 218.4 | 220.4 | 4.1 | 3.8 | 4.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 1572 | 1 | 34.3 | 140016 | 9864 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 17:05 | Normal | 540.9 | 559.9 | 487.8 | 472 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 220 | 218.8 | 220.6 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 1236 | 1 | 34.3 | 140016.2 | 9864 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 17:10 | Normal | 536.1 | 554.1 | 519 | 490.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 219.4 | 219.2 | 221 | 3 | 2.7 | 2.9 | 60.01 | 60 | 60 | 1019 | 1 | 34.2 | 140016.3 | 9864 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 17:15 | Normal | 529.1 | 530.3 | 474 | 453.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 221.2 | 220.6 | 222.6 | 2.8 | 2.3 | 2.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 903 | 1 | 34.1 | 140016.3 | 9864 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 17:20 | Normal | 525.1 | 538.2 | 471.8 | 472.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 221.4 | 220.6 | 222.4 | 2.4 | 1.9 | 2.3 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 745 | 1 | 34.1 | 140016.4 | 9864 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 17:25 | Normal | 453.5 | 517.1 | 450 | 430.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 221.4 | 220.4 | 222.2 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 60 | 59.99 | 60 | 539 | 1 | 34 | 140016.5 | 9864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 17:30 | Normal | 220.1 | 524.7 | 337.8 | 371.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221 | 220.2 | 222.2 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 199 | 1 | 33.8 | 140016.5 | 9864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 17:35 | Normal | 199.7 | 479.1 | 199.6 | 200 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.2 | 220.4 | 222.4 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 77 | 1 | 33.7 | 140016.5 | 9864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 17:40 | Normal | 199.7 | 494.1 | 200.1 | 199.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.6 | 220.6 | 222.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 11 | 1 | 33.5 | 140016.5 | 9864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 17:45 | Normal | 186.5 | 470.5 | 208.1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 220.6 | 222.6 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 13 | 1 | 33.3 | 140016.5 | 9864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 17:50 | Normal | 191.8 | 427.7 | 193.8 | 213.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 220.8 | 222.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 6 | 1 | 33.1 | 140016.5 | 9864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-10-09 17:55 | Normal | 196.1 | 303.8 | 205.9 | 196.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 220.8 | 222.6 | 1 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1 | 1 | 32.9 | 140016.5 | 9864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0