## S1_BL13_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-07 04:43 | Wait | 437.9 | 438.3 | 437.4 | 438.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 234.6 | 232 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 31 | 17499.2 | 1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | 0 | 0
2023-12-07 04:48 | Wait | 465.3 | 484.2 | 483.2 | 483.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 237.4 | 235.2 | 236 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 34.7 | 17499.2 | 1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94 | 0 | 0
2023-12-07 04:53 | Normal | 412 | 494.7 | 503 | 506.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 238 | 235.2 | 236.2 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 56 | 1 | 35.4 | 17499.2 | 1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0
2023-12-07 04:58 | Normal | 444 | 476.9 | 503.7 | 526.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 238 | 235.6 | 237.2 | 1 | 1.3 | 1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 89 | 1 | 38.1 | 17499.2 | 1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94 | 0 | 0
2023-12-07 05:03 | Normal | 418.6 | 470.7 | 521.7 | 505.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 237.8 | 235.4 | 237.2 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 203 | 1 | 39.7 | 17499.2 | 1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | 0 | 0
2023-12-07 05:08 | Normal | 478 | 509.7 | 520.9 | 481.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 238.4 | 236 | 237.2 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60 | 293 | 1 | 40.7 | 17499.2 | 1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 94 | 0 | 0
2023-12-07 05:13 | Normal | 463 | 545.7 | 532 | 535.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 237.8 | 235.4 | 237 | 1.3 | 1.4 | 1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 369 | 1 | 41.6 | 17499.2 | 1264 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 94 | 0 | 0
2023-12-07 05:18 | Normal | 474 | 525.8 | 541.1 | 520.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 238 | 235.4 | 236.4 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 582 | 1 | 42.4 | 17499.3 | 1264 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 90 | 0 | 0
2023-12-07 05:23 | Normal | 474 | 528.9 | 533 | 544.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 238.2 | 235.6 | 236.6 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 60 | 59.97 | 59.98 | 744 | 1 | 43.1 | 17499.3 | 1264 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2023-12-07 05:28 | Normal | 477.8 | 518.6 | 531.5 | 533.1 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 238 | 235.2 | 237 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 963 | 1 | 43.8 | 17499.4 | 1264 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 84 | 0 | 0
2023-12-07 05:33 | Normal | 500.9 | 526.7 | 535.9 | 480.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 236 | 234 | 235.2 | 3.2 | 3 | 2.8 | 60.01 | 59.98 | 60 | 1150 | 1 | 44.5 | 17499.5 | 1265 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 05:38 | Normal | 480 | 527.9 | 548.9 | 518.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 236 | 233.8 | 234.6 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 60.01 | 59.98 | 60 | 1325 | 1 | 44.8 | 17499.6 | 1265 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 05:43 | Normal | 494.9 | 525.9 | 546 | 521.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 235.4 | 233.4 | 234.8 | 4.1 | 4 | 3.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1504 | 1 | 45.3 | 17499.7 | 1265 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 05:48 | Normal | 489.9 | 564.9 | 536.7 | 551.4 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 236.4 | 233.6 | 234.6 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 1644 | 1 | 45.9 | 17499.8 | 1265 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 05:53 | Normal | 506.1 | 528 | 530.8 | 548.6 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1 | 236.6 | 234 | 235.2 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 1799 | 1 | 46.5 | 17500 | 1265 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 05:58 | Normal | 503.1 | 542.9 | 527.1 | 541.7 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 236.4 | 233.8 | 235 | 5.1 | 5 | 4.8 | 60.11 | 60.08 | 60.1 | 1928 | 1 | 46.9 | 17500.1 | 1265 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 06:03 | Normal | 498.9 | 541.8 | 530 | 525.7 | 1 | 0.9 | 1 | 1.2 | 236.2 | 234 | 235.4 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 59.97 | 60 | 59.97 | 2120 | 1 | 47.3 | 17500.3 | 1265 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 06:08 | Normal | 491 | 541.9 | 526 | 520.6 | 1.1 | 1 | 1 | 1.2 | 236.6 | 234.2 | 235.4 | 5.7 | 5.7 | 5.4 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 2194 | 1 | 47.7 | 17500.5 | 1265 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 06:13 | Normal | 503 | 549.8 | 553.1 | 539 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.3 | 236.2 | 233.6 | 235.2 | 6.3 | 6.2 | 6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2419 | 1 | 48 | 17500.7 | 1265 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 06:18 | Normal | 496.9 | 536.8 | 547.8 | 532.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 235.8 | 233.8 | 235 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 2537 | 1 | 48.4 | 17500.9 | 1265 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 06:23 | Normal | 508.8 | 535.7 | 525.3 | 556.6 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 236.2 | 233.6 | 235.2 | 7.2 | 7.1 | 6.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 2761 | 1 | 48.8 | 17501.1 | 1265 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 06:28 | Normal | 505.9 | 556.8 | 531.9 | 538.6 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 236.2 | 233.6 | 235.4 | 8 | 7.8 | 7.6 | 59.94 | 59.91 | 59.93 | 3085 | 1 | 49.2 | 17501.4 | 1265 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 06:33 | Normal | 499.8 | 516.7 | 553.5 | 549.1 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 236.6 | 233.6 | 234.6 | 8.7 | 8.7 | 8.4 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 3428 | 1 | 49.7 | 17501.6 | 1266 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 06:38 | Normal | 502.6 | 557.8 | 532 | 547.6 | 2 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 236.2 | 233.8 | 235 | 9.3 | 9.3 | 9 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 3614 | 1 | 45.2 | 17501.9 | 1266 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 84 | 0 | 0
2023-12-07 06:43 | Normal | 513 | 551.9 | 541.9 | 538.5 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 236.4 | 233.8 | 235.4 | 10.4 | 10.3 | 10.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 4059 | 1 | 48.4 | 17502.2 | 1266 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 06:48 | Normal | 506 | 539.9 | 531.7 | 553.3 | 2.4 | 2 | 2.1 | 2.2 | 236.8 | 233.8 | 235 | 11.4 | 11.3 | 11 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4448 | 1 | 49.8 | 17502.6 | 1266 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.7 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 06:53 | Normal | 508.8 | 535.7 | 536.1 | 551.7 | 2.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 236.2 | 233.6 | 234.8 | 12.1 | 12 | 11.7 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 4721 | 1 | 47.9 | 17503 | 1266 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.8 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 06:58 | Normal | 506.9 | 552.1 | 544 | 538.1 | 2.8 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 235.6 | 232.8 | 234.4 | 13 | 12.8 | 12.7 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 5064 | 1 | 49.9 | 17503.4 | 1266 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.2 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 07:03 | Normal | 514.9 | 553.6 | 537.9 | 562.2 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 234.8 | 232.4 | 234.2 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 5356 | 1 | 48.4 | 17503.8 | 1266 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 07:08 | Normal | 508.8 | 543.7 | 548.1 | 565.7 | 3.2 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 234.6 | 232.4 | 234 | 14.3 | 14.1 | 13.9 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 5537 | 1 | 45.9 | 17504.3 | 1266 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1.3 | 0.1 | 1 | 1 | 1.2 | 0.8 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 07:13 | Normal | 511.7 | 553.6 | 541.5 | 556.2 | 3.3 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 235.2 | 232.6 | 234 | 14.7 | 14.6 | 14.3 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 5663 | 1 | 49.7 | 17504.8 | 1266 | 1 | 1.2 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 07:18 | Normal | 514.7 | 562.6 | 551.7 | 548.4 | 3.4 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 234.8 | 232 | 233.6 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 5878 | 1 | 48.7 | 17505.2 | 1266 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 07:23 | Normal | 510.7 | 548.6 | 541.3 | 548 | 3.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 236.4 | 233.4 | 234.6 | 16.2 | 16.1 | 15.9 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 6292 | 1 | 47.4 | 17505.7 | 1266 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1 | 84 | 0 | 0
2023-12-07 07:28 | Normal | 502.8 | 558 | 543.8 | 554.6 | 4.1 | 3 | 3.1 | 3.2 | 236 | 233 | 234.8 | 17.5 | 17.2 | 17.1 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 6781 | 1 | 45.4 | 17506.3 | 1266 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 07:33 | Normal | 513.4 | 559.5 | 549.1 | 543.8 | 4.5 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 235.4 | 233.2 | 234.2 | 19.2 | 19 | 18.8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 7418 | 1 | 48.9 | 17506.9 | 1267 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 07:38 | Normal | 507.9 | 541.9 | 530 | 555.7 | 5 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 235.6 | 233 | 234.6 | 21.1 | 21.1 | 20.8 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 8258 | 1 | 49.7 | 17507.5 | 1267 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 07:43 | Normal | 510 | 550.7 | 536.9 | 558.7 | 5.4 | 4.1 | 4.1 | 4 | 235.2 | 233.2 | 234.4 | 23 | 22.8 | 22.7 | 60.09 | 60.09 | 60.1 | 8931 | 1 | 49.1 | 17508.2 | 1267 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 2 | 0 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 88 | 0 | 0
2023-12-07 07:48 | Normal | 508.9 | 544.9 | 541.3 | 543.8 | 5.8 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 234.8 | 233 | 234.2 | 24.6 | 24.4 | 24.2 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 9512 | 1 | 48.6 | 17509 | 1267 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 0 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 07:53 | Normal | 518.9 | 544.8 | 530.1 | 537 | 6.2 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 235.4 | 233.2 | 234.4 | 26.6 | 26.5 | 26.3 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 10376 | 1 | 48 | 17509.8 | 1267 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2 | 2.4 | 0.1 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 07:58 | Normal | 510.9 | 548.8 | 542.2 | 542.8 | 6.8 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 235.8 | 233.2 | 233.6 | 29.5 | 29.4 | 29.2 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 11454 | 1 | 47.3 | 17510.8 | 1267 | 2.2 | 2.4 | 2 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 88 | 0 | 0
2023-12-07 08:03 | Normal | 508.8 | 549.6 | 534.2 | 546.8 | 7.3 | 5.5 | 5.8 | 5.7 | 235.4 | 232.4 | 234 | 31.6 | 31.6 | 31.3 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 12316 | 1 | 46.4 | 17511.8 | 1267 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 08:08 | Normal | 510.7 | 541.6 | 535.6 | 541.3 | 7.8 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 235 | 232.4 | 232.8 | 34.6 | 34.6 | 34.3 | 59.99 | 60 | 60 | 13583 | 1 | 45.9 | 17512.8 | 1267 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 0 | 3 | 3 | 3.1 | 2.8 | 84 | 0 | 0
2023-12-07 08:13 | Normal | 510.9 | 540 | 547.7 | 539.5 | 8.1 | 6.5 | 6.3 | 6.6 | 234.8 | 232.6 | 233.4 | 35.8 | 35.6 | 35.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 14065 | 1 | 46 | 17514 | 1267 | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 3 | 3.3 | 0 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 2.9 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 08:18 | Normal | 510.1 | 537.7 | 524.9 | 537.6 | 8.5 | 6.8 | 6.9 | 7 | 235.6 | 231.6 | 233.4 | 37.3 | 37.3 | 36.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 14630 | 1 | 46 | 17515.2 | 1267 | 3 | 2.8 | 2.5 | 3.2 | 3.3 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 08:23 | Normal | 508.7 | 539.7 | 536.7 | 527.1 | 9.1 | 7.4 | 7.3 | 7.6 | 235.6 | 232.2 | 233.4 | 40.3 | 40.1 | 39.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 15828 | 1 | 45.6 | 17516.5 | 1267 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 3.5 | 3.8 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 3.4 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 08:28 | Normal | 505.2 | 533.9 | 531.2 | 528.7 | 8.9 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 235.2 | 231.8 | 233.6 | 39.2 | 39.2 | 38.9 | 60 | 59.98 | 59.98 | 15446 | 1 | 45.1 | 17517.8 | 1267 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 3.5 | 3.6 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 08:33 | Normal | 501 | 535.8 | 524.5 | 530.2 | 9.3 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 235.2 | 232.6 | 233.4 | 40.1 | 40.2 | 39.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 15808 | 1 | 45.4 | 17519.1 | 1268 | 3.2 | 3 | 2.7 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 08:38 | Normal | 505.2 | 530.9 | 524.5 | 531.3 | 9.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 235.2 | 232 | 233 | 41.3 | 41.2 | 41 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 16248 | 1 | 46 | 17520.4 | 1268 | 3.2 | 3.3 | 2.8 | 3.6 | 3.9 | 0 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 08:43 | Normal | 503.7 | 535.6 | 523.6 | 523.2 | 9.8 | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 236 | 232.6 | 233 | 43.5 | 43.5 | 43.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 17171 | 1 | 46.9 | 17521.8 | 1268 | 3.5 | 3.2 | 3 | 3.8 | 4 | 0.1 | 4 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 08:48 | Normal | 502.8 | 529.7 | 527 | 531.6 | 10.1 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 235.6 | 232.4 | 233.2 | 43.6 | 43.6 | 43.3 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 17181 | 1 | 45.5 | 17523.2 | 1268 | 3.5 | 3.4 | 3 | 3.7 | 4.2 | 0 | 3.8 | 3.9 | 4 | 3.7 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 08:53 | Normal | 505.1 | 530.9 | 526.9 | 535.6 | 10.3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 236 | 232.6 | 232.8 | 45 | 45.1 | 44.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 17795 | 1 | 45.6 | 17524.7 | 1268 | 3.6 | 3.6 | 3 | 4 | 4.4 | 0 | 4 | 4 | 4.1 | 3.8 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 08:58 | Normal | 501 | 533.7 | 530.2 | 528.9 | 10.6 | 8.5 | 8.5 | 8.8 | 235.8 | 232.6 | 232.8 | 45.4 | 45.2 | 45.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 17939 | 1 | 45.9 | 17526.2 | 1268 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | 4 | 4.2 | 0.1 | 4.1 | 4 | 4.3 | 4 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 09:03 | Normal | 499.8 | 529.5 | 524.4 | 525.1 | 11.4 | 9.1 | 9.1 | 9.3 | 235.6 | 233.2 | 233.6 | 48.6 | 48.7 | 48.3 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 19093 | 1 | 46.3 | 17527.7 | 1268 | 4 | 3.8 | 3.4 | 4.2 | 4.6 | 0.1 | 4.6 | 4.3 | 4.6 | 4.2 | 84 | 0 | 0
2023-12-07 09:08 | Normal | 485.2 | 523 | 518.2 | 510.9 | 12.8 | 10 | 10.1 | 10.4 | 236 | 233.6 | 234.8 | 52.6 | 52.5 | 52.2 | 59.99 | 59.94 | 59.96 | 20802 | 1 | 46.8 | 17529.4 | 1268 | 4.5 | 4.2 | 3.9 | 4.9 | 5.1 | 0 | 5.2 | 4.8 | 5.1 | 4.7 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 09:13 | Normal | 456.7 | 520.8 | 515.4 | 509.1 | 14.5 | 11 | 11.3 | 11.7 | 236 | 232.6 | 233.8 | 57.9 | 58 | 57.5 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 22570 | 1 | 47.6 | 17531.2 | 1268 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 5.4 | 5.5 | 0 | 5.5 | 5.4 | 5.7 | 5.4 | 84 | 0 | 0
2023-12-07 09:18 | Normal | 460.1 | 524.8 | 511.8 | 521.4 | 15.2 | 11.5 | 11.8 | 11.8 | 236.2 | 233.4 | 234.8 | 60 | 59.9 | 59.5 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 23631 | 1 | 48.5 | 17533.1 | 1268 | 5.4 | 4.8 | 4.6 | 5.4 | 5.8 | 0.2 | 5.7 | 5.6 | 5.9 | 5.5 | 88 | 0 | 0
2023-12-07 09:23 | Normal | 444.2 | 519.2 | 513.2 | 509.9 | 20.4 | 15 | 15.3 | 16.1 | 236.4 | 234.2 | 234.4 | 76.3 | 76 | 75.8 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 29999 | 1 | 50.5 | 17535.8 | 1268 | 7.1 | 6.6 | 6.5 | 7.3 | 7.5 | 0 | 7.5 | 7.3 | 7.9 | 7.5 | 88 | 0 | 0
2023-12-07 09:28 | Normal | 462.2 | 514 | 508.2 | 509.8 | 15.3 | 11.7 | 11.9 | 12.1 | 236 | 232.6 | 233.2 | 60.4 | 60.2 | 60.1 | 60.09 | 59.97 | 60.08 | 23485 | 1 | 51.4 | 17537.8 | 1268 | 5.5 | 4.9 | 4.6 | 5.7 | 5.8 | 0 | 5.9 | 5.7 | 5.9 | 5.7 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 09:33 | Normal | 475.8 | 513.8 | 509.9 | 507.7 | 21.2 | 15.5 | 15.2 | 15 | 236 | 233.6 | 234.8 | 77 | 76.8 | 76.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 30971 | 1 | 52 | 17540.2 | 1269 | 7.5 | 7.3 | 6.2 | 7.4 | 7.9 | 0 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 6.9 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 09:38 | Normal | 483.7 | 507.5 | 512.8 | 510.6 | 24.3 | 19.8 | 19.5 | 19.3 | 237.4 | 235.4 | 235.8 | 95.5 | 95.4 | 95.2 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 38085 | 1 | 52.9 | 17542.7 | 1269 | 8.7 | 8.9 | 6.5 | 9.6 | 9.9 | 0.1 | 9.6 | 9.5 | 9.3 | 9.1 | 88 | 0 | 0
2023-12-07 09:43 | Normal | 427.8 | 496.6 | 491.2 | 489.9 | 21.8 | 16.3 | 16.5 | 17 | 236.8 | 234.8 | 234.8 | 77.6 | 77.7 | 77.3 | 59.97 | 59.93 | 59.94 | 31272 | 1 | 55 | 17545.7 | 1269 | 7.5 | 7.3 | 6.5 | 7.9 | 8 | 0.3 | 8.1 | 7.9 | 8.2 | 7.8 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 09:48 | Normal | 443 | 492.8 | 486.6 | 492.5 | 21 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 236.8 | 234.4 | 234.4 | 73.8 | 73.5 | 73.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 30209 | 1 | 55.8 | 17548.4 | 1269 | 7.3 | 7.2 | 6.2 | 7.5 | 7.7 | 0 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 6.9 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 09:53 | Normal | 401.3 | 488.2 | 482.8 | 481.6 | 27.6 | 19 | 19.1 | 19.5 | 237.2 | 235.6 | 236 | 89.2 | 89 | 88.7 | 60.05 | 59.97 | 60.01 | 35764 | 1 | 56.2 | 17551.2 | 1269 | 9.4 | 9.4 | 8.7 | 9.3 | 9.4 | 0.1 | 9.4 | 9.2 | 9.6 | 9.1 | 84 | 0 | 0
2023-12-07 09:58 | Normal | 394.4 | 497.3 | 497.5 | 490.2 | 26.3 | 17.5 | 17.3 | 17.8 | 237.6 | 235.8 | 235.4 | 83.8 | 83.7 | 83.2 | 59.99 | 60.07 | 60.02 | 33308 | 1 | 57 | 17554.1 | 1269 | 8.8 | 8.9 | 8.3 | 8.5 | 8.9 | 0 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 8.3 | 100 | 0 | 0
2023-12-07 10:03 | Normal | 394.6 | 493.5 | 493.4 | 494 | 26.1 | 17.5 | 17.4 | 17.5 | 236.8 | 235.4 | 235.4 | 82.9 | 83.2 | 82.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 33070 | 1 | 57.7 | 17556.8 | 1269 | 8.7 | 8.9 | 8.2 | 8.6 | 8.9 | 0 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8.2 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 10:08 | Normal | 442.1 | 485.2 | 490 | 490.4 | 23.9 | 18 | 17.6 | 17.8 | 236.4 | 235 | 236 | 84.1 | 83.9 | 83.9 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 33409 | 1 | 58.1 | 17559.6 | 1269 | 8.4 | 8.4 | 6.7 | 8.6 | 9 | 0.1 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 84 | 0 | 0
2023-12-07 10:13 | Normal | 432.3 | 497.5 | 497.5 | 486.2 | 24.5 | 18 | 17.7 | 18.5 | 238.2 | 236.4 | 237.2 | 85.2 | 85 | 84.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 34182 | 1 | 58.4 | 17562.4 | 1269 | 8.6 | 8.7 | 7.1 | 8.8 | 8.9 | 0.2 | 8.8 | 8.7 | 8.9 | 8.6 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 10:18 | Normal | 442.7 | 490.6 | 487.5 | 491.1 | 24.3 | 18.2 | 18.1 | 18.2 | 238.2 | 236.4 | 237.2 | 86 | 85.4 | 85.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 34183 | 1 | 58.8 | 17565.3 | 1269 | 8.6 | 8.6 | 7 | 8.8 | 9 | 0.3 | 8.9 | 8.6 | 8.9 | 8.4 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 10:23 | Normal | 450.7 | 495 | 483 | 486.4 | 24 | 17.2 | 17.4 | 17.4 | 237.8 | 235.8 | 237 | 78.6 | 78 | 77.8 | 59.97 | 59.98 | 60.01 | 33642 | 1 | 59.2 | 17568.2 | 1269 | 8.3 | 8.7 | 6.4 | 8.3 | 8.6 | 0 | 8.6 | 8.4 | 8.5 | 8.1 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 10:28 | Normal | 426.4 | 487.3 | 493.7 | 490.3 | 26 | 18.8 | 18.5 | 18.8 | 238.6 | 235.6 | 237.2 | 88.7 | 88.2 | 87.9 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 35608 | 1 | 59.5 | 17571 | 1269 | 9 | 9 | 7.9 | 9.1 | 9.3 | 0.1 | 9.1 | 8.9 | 9 | 8.8 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 10:33 | Normal | 455.7 | 496.4 | 493.3 | 490 | 25.6 | 19 | 19.1 | 19.4 | 238.6 | 236.8 | 237.8 | 91.5 | 91.6 | 90.9 | 60.06 | 59.98 | 60.04 | 36507 | 1 | 60.2 | 17573.9 | 1270 | 9 | 9 | 7.6 | 9.2 | 9.6 | 0 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.1 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 10:38 | Normal | 425.9 | 490.6 | 486.2 | 482.1 | 28 | 19.1 | 19 | 19.5 | 238.2 | 236.6 | 238 | 91.1 | 90.5 | 90.3 | 60.01 | 59.96 | 59.99 | 36324 | 1 | 61.3 | 17577 | 1270 | 9.5 | 9.5 | 8.8 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 10:43 | Normal | 427.4 | 488.4 | 475.2 | 482.9 | 24.5 | 13.6 | 10.3 | 6.3 | 236.6 | 234 | 235.6 | 55.4 | 55 | 54.8 | 60.01 | 60 | 60.02 | 31036 | 1 | 61.8 | 17580 | 1270 | 8.6 | 8 | 7.7 | 6.4 | 6.5 | 0.4 | 5 | 4.8 | 3 | 2 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 10:48 | Normal | 417.4 | 474 | 487.9 | 486.7 | 27.3 | 19.5 | 19.1 | 19.3 | 238.8 | 236.4 | 238.2 | 89.8 | 89.1 | 89.2 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 35977 | 1 | 61.8 | 17582.9 | 1270 | 9.4 | 9.3 | 8.4 | 9.3 | 9.5 | 0.4 | 9.6 | 9.3 | 9.4 | 9 | 84 | 0 | 0
2023-12-07 10:53 | Normal | 425.4 | 485.3 | 489.3 | 484.9 | 28 | 19.8 | 19.5 | 20.1 | 239.8 | 237.2 | 239.2 | 92.4 | 92.3 | 91.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 36930 | 1 | 62.4 | 17585.9 | 1270 | 9.5 | 9.5 | 8.3 | 9.5 | 9.8 | 0.3 | 9.6 | 9.5 | 9.8 | 9.4 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 10:58 | Normal | 481.1 | 523.6 | 517.8 | 514.6 | 22.8 | 17.5 | 17.8 | 18.5 | 239.4 | 237.2 | 239.2 | 88.3 | 88.4 | 88 | 59.98 | 60 | 59.99 | 31968 | 1 | 63 | 17589 | 1270 | 7.8 | 7.9 | 6.8 | 8.4 | 8.5 | 0.2 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.4 | 100 | 0 | 0
2023-12-07 11:03 | Normal | 385.8 | 482.7 | 477.6 | 481.3 | 29.8 | 19.6 | 19.7 | 20 | 239.4 | 236.8 | 238.4 | 91.1 | 90.5 | 90.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 36634 | 1 | 63.7 | 17592 | 1270 | 10 | 9.7 | 9.8 | 9.5 | 9.7 | 0.3 | 9.8 | 9.6 | 9.7 | 9.3 | 88 | 0 | 0
2023-12-07 11:08 | Normal | 458.6 | 485.6 | 479.4 | 486.2 | 9.1 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 234.6 | 232.2 | 233.2 | 36.4 | 36.2 | 36 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 14454 | 1 | 62.7 | 17594.3 | 1270 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 3.4 | 3.6 | 0.1 | 3.7 | 3.4 | 3.7 | 3.3 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 11:13 | Normal | 468.9 | 500.8 | 490.3 | 488.1 | 6 | 4.8 | 4.9 | 5 | 233.4 | 230.6 | 232.2 | 24.7 | 24.6 | 24.4 | 60.01 | 60 | 60 | 9645 | 1 | 59 | 17595.2 | 1270 | 2.2 | 2 | 1.7 | 2.2 | 2.1 | 0.2 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 11:18 | Normal | 480.7 | 514.9 | 505.7 | 506.2 | 4.6 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 232.2 | 228.8 | 231.2 | 19.2 | 19.3 | 18.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 7271 | 1 | 56.3 | 17595.8 | 1270 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 88 | 0 | 0
2023-12-07 11:23 | Normal | 488.2 | 518.9 | 516.8 | 529.5 | 6.1 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 232.8 | 229.6 | 231.4 | 24.6 | 24.6 | 24.3 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 9576 | 1 | 54.7 | 17596.6 | 1270 | 2 | 2.2 | 1.7 | 2 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2 | 2.1 | 1.9 | 88 | 0 | 0
2023-12-07 11:28 | Normal | 499.2 | 512.9 | 530.8 | 531.4 | 5.5 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 233.2 | 229.8 | 231.4 | 22.7 | 22.7 | 22.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8750 | 1 | 53.5 | 17597.3 | 1270 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 2 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 11:33 | Normal | 497.8 | 536 | 519.8 | 514.4 | 5.4 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 233 | 230.4 | 231.2 | 22.4 | 22.3 | 22 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 8596 | 1 | 52.3 | 17598 | 1271 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 2 | 1.5 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 11:38 | Normal | 496 | 538.8 | 524.1 | 529.9 | 4.6 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 232.6 | 229.2 | 231 | 19.1 | 19 | 18.7 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 7369 | 1 | 51.2 | 17598.7 | 1271 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 11:43 | Normal | 501.7 | 535.7 | 526 | 497.7 | 4.5 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 232 | 229.4 | 230.8 | 18.8 | 18.6 | 18.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 7145 | 1 | 50.3 | 17599.3 | 1271 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 11:48 | Normal | 505.3 | 552.1 | 539.5 | 499.1 | 4.3 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 231.4 | 228.6 | 230.2 | 17.7 | 17.5 | 17.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 6742 | 1 | 49.4 | 17599.9 | 1271 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 11:53 | Normal | 501.8 | 552.9 | 538.8 | 500.4 | 3.9 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 233 | 230 | 231.8 | 15.9 | 15.8 | 15.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 6158 | 1 | 48.3 | 17600.4 | 1271 | 1.2 | 1.4 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 11:58 | Normal | 499.1 | 545 | 532.6 | 540.5 | 3.5 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 233.6 | 230.2 | 231.8 | 14.6 | 14.5 | 14.2 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 5583 | 1 | 47.4 | 17600.9 | 1271 | 1 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 1 | 1.2 | 0.8 | 88 | 0 | 0
2023-12-07 12:03 | Normal | 502 | 543 | 538.2 | 541.7 | 3.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 233.6 | 230.4 | 232 | 13.4 | 13.3 | 13 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 5146 | 1 | 46 | 17601.4 | 1271 | 1 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 88 | 0 | 0
2023-12-07 12:08 | Normal | 503.6 | 535.4 | 523.4 | 517.1 | 2.9 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 234.2 | 231 | 232 | 12.5 | 12.4 | 12.2 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 4832 | 1 | 45.1 | 17601.8 | 1271 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.8 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 12:13 | Normal | 498.8 | 544.8 | 541 | 523.7 | 2.8 | 2 | 2.2 | 2.3 | 234 | 231.2 | 232.4 | 11.9 | 11.8 | 11.6 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 4617 | 1 | 45.8 | 17602.2 | 1271 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.7 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 12:18 | Normal | 504.1 | 537.8 | 533.3 | 528.9 | 2.6 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 234.6 | 232.2 | 233.6 | 11.7 | 11.6 | 11.4 | 59.91 | 59.9 | 59.9 | 4517 | 1 | 45.8 | 17602.6 | 1271 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 88 | 0 | 0
2023-12-07 12:23 | Normal | 505.8 | 543.7 | 525.8 | 537.4 | 2.6 | 2 | 2.2 | 2.3 | 234.4 | 232.4 | 233.8 | 11.8 | 11.6 | 11.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 4530 | 1 | 45.9 | 17602.9 | 1271 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 0.9 | 1 | 0.8 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 12:28 | Normal | 512.8 | 540.7 | 529.9 | 552.6 | 2.8 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 234.6 | 232.4 | 234 | 12.4 | 12.3 | 12 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 4795 | 1 | 45.6 | 17603.3 | 1271 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 88 | 0 | 0
2023-12-07 12:33 | Normal | 514.8 | 543.7 | 549.7 | 538.4 | 2.8 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 235 | 233 | 234.2 | 13.1 | 12.9 | 12.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 5107 | 1 | 45.2 | 17603.7 | 1272 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 12:38 | Normal | 508.9 | 546 | 542.7 | 549.5 | 3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 234.8 | 232.4 | 233.2 | 14.1 | 13.9 | 13.7 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 5428 | 1 | 45 | 17604.2 | 1272 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 12:43 | Normal | 521 | 556.8 | 534.9 | 551.4 | 3.3 | 2.6 | 2.9 | 3 | 235.4 | 232.4 | 234.2 | 15.6 | 15.4 | 15.3 | 60 | 60 | 60 | 6075 | 1 | 45.8 | 17604.7 | 1272 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 1 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1 | 88 | 0 | 0
2023-12-07 12:48 | Normal | 516.9 | 536.8 | 543.8 | 547.3 | 3.9 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 236 | 233.2 | 234.4 | 17.9 | 17.8 | 17.6 | 60 | 59.99 | 60 | 6936 | 1 | 46.3 | 17605.2 | 1272 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 12:53 | Normal | 516 | 550.9 | 540.8 | 544.4 | 4.3 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 235.8 | 233.2 | 234.6 | 18.6 | 18.4 | 18.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 7172 | 1 | 46.6 | 17605.8 | 1272 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 12:58 | Normal | 503.1 | 556.9 | 530.8 | 540.5 | 4.5 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 235.8 | 233.2 | 234.2 | 19 | 18.8 | 18.6 | 60 | 59.99 | 60 | 7335 | 1 | 47.1 | 17606.4 | 1272 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 13:03 | Normal | 516.8 | 557.6 | 546.8 | 548.6 | 4.8 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 235.4 | 232.8 | 233.6 | 21.4 | 21.3 | 21.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 8332 | 1 | 47.5 | 17607.1 | 1272 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 2 | 1.5 | 88 | 0 | 0
2023-12-07 13:08 | Normal | 512.9 | 547.8 | 531.2 | 540.9 | 4.6 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 235.2 | 233 | 234.4 | 20.7 | 20.5 | 20.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 8098 | 1 | 47.8 | 17607.7 | 1272 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 2 | 1.6 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 13:13 | Normal | 513.9 | 545.8 | 536.1 | 543.7 | 4.2 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 234.6 | 232 | 233.2 | 19.3 | 19.2 | 19 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 7486 | 1 | 48.3 | 17608.4 | 1272 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 13:18 | Normal | 504 | 549 | 542.7 | 528.5 | 4.6 | 3.5 | 3.8 | 4 | 234.8 | 231.6 | 233.2 | 20.9 | 20.6 | 20.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7991 | 1 | 48.7 | 17609 | 1272 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 2 | 1.5 | 88 | 0 | 0
2023-12-07 13:23 | Normal | 520 | 556.5 | 540.1 | 533.7 | 6.2 | 4.9 | 5.2 | 5.3 | 236.4 | 233.6 | 234.2 | 28 | 28 | 27.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 10890 | 1 | 49 | 17609.8 | 1272 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 0.2 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.2 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 13:28 | Normal | 515.9 | 553.9 | 538.1 | 548.7 | 7.1 | 5.4 | 5.8 | 5.8 | 236.2 | 232.4 | 233.4 | 31.5 | 31.4 | 31.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 12257 | 1 | 49.2 | 17610.8 | 1272 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 2.4 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 13:33 | Normal | 514.2 | 548.7 | 544.8 | 549.5 | 7.8 | 5.8 | 6.1 | 6.3 | 236 | 233 | 234.4 | 34 | 33.8 | 33.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 13435 | 1 | 49.3 | 17611.9 | 1273 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | 0.1 | 3 | 2.8 | 3 | 2.7 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 13:38 | Normal | 511.9 | 543.8 | 533 | 546.8 | 8.5 | 6.3 | 6.7 | 6.8 | 236.4 | 233.6 | 234.8 | 36.4 | 36.3 | 36 | 59.99 | 59.98 | 60 | 14361 | 1 | 49.2 | 17613 | 1273 | 2.9 | 3 | 2.5 | 3 | 3.3 | 0 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 2.9 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 13:43 | Normal | 512.2 | 545.9 | 532 | 531.8 | 10.5 | 7.4 | 7.8 | 8 | 237.2 | 233 | 235.6 | 42.6 | 42.5 | 42.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 16950 | 1 | 49 | 17614.3 | 1273 | 3.4 | 3.6 | 3.2 | 3.5 | 3.9 | 0 | 4 | 3.7 | 4 | 3.4 | 88 | 0 | 0
2023-12-07 13:48 | Normal | 514.8 | 545.7 | 539.5 | 534.2 | 9.2 | 6.5 | 6.9 | 7.1 | 236.4 | 234 | 235 | 37.8 | 37.8 | 37.6 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 15104 | 1 | 45.1 | 17615.7 | 1273 | 3.1 | 3 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 0.1 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.1 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 13:53 | Normal | 513.7 | 541.8 | 533.4 | 544 | 8.2 | 6 | 6.3 | 6.4 | 235.8 | 233.8 | 234.8 | 34.3 | 34.2 | 34 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 13625 | 1 | 46.1 | 17616.8 | 1273 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 0.1 | 3.1 | 3 | 3.1 | 2.7 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 13:58 | Normal | 515.9 | 542.8 | 542.1 | 538.6 | 7.1 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | 235.8 | 232.8 | 234.2 | 30.6 | 30.3 | 30.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 11927 | 1 | 49.1 | 17617.9 | 1273 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 0.2 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 14:03 | Normal | 510.8 | 540.9 | 531 | 540.7 | 7.3 | 5.4 | 5.8 | 5.7 | 237 | 234.4 | 235 | 31.1 | 31.1 | 30.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 12191 | 1 | 46 | 17618.9 | 1273 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.4 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 14:08 | Normal | 509 | 542.8 | 533.3 | 544.8 | 7.3 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | 236.8 | 234.4 | 235 | 30.5 | 30.5 | 30.2 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 11937 | 1 | 45.3 | 17619.9 | 1273 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 14:13 | Normal | 514 | 544.8 | 538.2 | 535.9 | 7.8 | 5.7 | 6 | 6.1 | 237.4 | 234.2 | 235 | 32.8 | 32.8 | 32.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 13063 | 1 | 46.1 | 17620.9 | 1273 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 3.1 | 0 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 2.5 | 88 | 0 | 0
2023-12-07 14:18 | Normal | 511.6 | 533.6 | 533.7 | 538.4 | 7.7 | 5.7 | 6 | 5.9 | 236.8 | 233.8 | 235.2 | 32.3 | 32.2 | 32 | 60 | 60 | 59.99 | 12859 | 1 | 47.7 | 17622 | 1273 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 0 | 2.9 | 2.7 | 3 | 2.4 | 88 | 0 | 0
2023-12-07 14:23 | Normal | 507 | 540.8 | 536.8 | 529.6 | 7.4 | 5.3 | 5.7 | 5.7 | 237 | 233.8 | 234.8 | 30.8 | 30.7 | 30.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 12069 | 1 | 49.8 | 17623 | 1273 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 0.1 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 2.3 | 88 | 0 | 0
2023-12-07 14:28 | Normal | 510 | 536.7 | 530.9 | 540.6 | 7.2 | 5.2 | 5.6 | 5.5 | 236.8 | 234 | 234.8 | 30.1 | 30 | 29.8 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 11801 | 1 | 48.7 | 17624 | 1273 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 0.1 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.2 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 14:33 | Normal | 512.8 | 541.7 | 542.9 | 537.6 | 7 | 5 | 5.3 | 5.2 | 235.8 | 233.6 | 234.2 | 29 | 28.9 | 28.7 | 60 | 60 | 60.01 | 11346 | 1 | 47.4 | 17625 | 1274 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 14:38 | Normal | 508 | 537.8 | 535 | 541.6 | 6.7 | 4.8 | 5.1 | 4.9 | 236.2 | 233.8 | 234 | 27.7 | 27.6 | 27.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 10792 | 1 | 46 | 17625.9 | 1274 | 2.2 | 2.2 | 2 | 1.9 | 2.3 | 0.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2 | 88 | 0 | 0
2023-12-07 14:43 | Normal | 505.1 | 537.8 | 534.9 | 535.5 | 6.3 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 235.4 | 233.4 | 233.2 | 26.3 | 26.2 | 26 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 10209 | 1 | 45 | 17626.8 | 1274 | 2 | 2.1 | 2 | 1.9 | 2.3 | 0.2 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 14:48 | Normal | 509 | 553.3 | 539.8 | 537.9 | 5.8 | 4.1 | 4.5 | 4.4 | 234.2 | 232 | 233.2 | 24 | 24.9 | 24.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 9483 | 1 | 45.1 | 17627.6 | 1274 | 1.9 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 0.4 | 2 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 14:53 | Normal | 507.6 | 535.8 | 524.2 | 527.5 | 5.5 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 234.8 | 232.6 | 233.4 | 23.4 | 23.3 | 23.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 9103 | 1 | 45.2 | 17628.4 | 1274 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 2 | 0.3 | 2 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 14:58 | Normal | 508 | 540.9 | 523 | 540.6 | 5.3 | 4 | 4.3 | 4.2 | 234.2 | 231.8 | 232.6 | 22.6 | 22.4 | 22.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 8792 | 1 | 45.1 | 17629.1 | 1274 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 2 | 0.2 | 2 | 1.8 | 2.1 | 1.6 | 88 | 0 | 0
2023-12-07 15:03 | Normal | 508.9 | 545.1 | 532.6 | 528.9 | 5.3 | 4 | 4.3 | 4.3 | 234.8 | 232.4 | 233.4 | 22.8 | 22.8 | 22.6 | 60 | 60 | 60 | 8880 | 1 | 45.1 | 17629.9 | 1274 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 1.6 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 15:08 | Normal | 515.7 | 541.6 | 526.5 | 534.2 | 5.5 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 234.4 | 232.2 | 233 | 24.3 | 24.1 | 24 | 60 | 60 | 60.01 | 9426 | 1 | 45 | 17630.6 | 1274 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 2 | 0.3 | 2 | 2 | 2.2 | 1.7 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 15:13 | Normal | 517.5 | 543.8 | 529.2 | 546.9 | 5.8 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 235 | 233 | 233.4 | 25.2 | 25.1 | 24.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 9784 | 1 | 45.1 | 17631.4 | 1274 | 1.8 | 2 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 0.1 | 2.2 | 2 | 2.2 | 1.9 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 15:18 | Normal | 505.9 | 546.9 | 526.4 | 519 | 6.1 | 4.6 | 5 | 5 | 234.6 | 232.4 | 232.8 | 26.3 | 26.2 | 26 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10277 | 1 | 45.2 | 17632.3 | 1274 | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 15:23 | Normal | 497.6 | 540 | 532.4 | 546 | 6.5 | 4.8 | 5.1 | 5 | 235.2 | 232.6 | 233 | 27.5 | 27.4 | 27.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 10689 | 1 | 45.3 | 17633.1 | 1274 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2 | 88 | 0 | 0
2023-12-07 15:28 | Normal | 502.2 | 535.9 | 536.6 | 513.7 | 6.9 | 5 | 5.5 | 5.5 | 235.6 | 232.8 | 233 | 28.9 | 28.9 | 28.6 | 60 | 60 | 60 | 11212 | 1 | 45.5 | 17634.1 | 1274 | 2 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 15:33 | Normal | 476.8 | 537.7 | 530.4 | 506.9 | 8 | 5.4 | 5.9 | 6 | 235.2 | 233.4 | 234.4 | 31.1 | 31.1 | 30.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 12311 | 1 | 45.8 | 17635.1 | 1275 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 2.8 | 0.1 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | 2.6 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 15:38 | Normal | 477.6 | 531.6 | 526 | 530.6 | 7.3 | 5 | 5.5 | 5.4 | 235 | 232.6 | 233.4 | 28.9 | 28.7 | 28.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 11235 | 1 | 46.4 | 17636 | 1275 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2023-12-07 15:43 | Normal | 489 | 553.3 | 535.6 | 514.4 | 9.4 | 6 | 6.8 | 7 | 235.8 | 233.4 | 234.8 | 37 | 36.9 | 36.6 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 14495 | 1 | 47.2 | 17637.1 | 1275 | 3 | 3.2 | 3.1 | 2.6 | 3.2 | 0 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 2.9 | 88 | 0 | 0
2023-12-07 15:48 | Normal | 497.8 | 542.6 | 540.4 | 509.1 | 9.8 | 6.5 | 7.2 | 7.6 | 236.6 | 232.6 | 234.8 | 39 | 38.8 | 38.6 | 59.98 | 60 | 59.98 | 15527 | 1 | 49.2 | 17638.4 | 1275 | 2.8 | 3.6 | 3.2 | 2.5 | 3.7 | 0.2 | 3.5 | 3.3 | 3.8 | 3.2 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 15:53 | Normal | 464 | 535.7 | 533.9 | 521.5 | 11.5 | 7 | 7.9 | 8 | 237 | 233.8 | 234.8 | 41.9 | 41.7 | 41.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 16553 | 1 | 47.2 | 17639.7 | 1275 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 2.8 | 3.8 | 0.2 | 3.9 | 3.7 | 4 | 3.4 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 15:58 | Normal | 462.8 | 558.6 | 529.9 | 522.8 | 11.5 | 6.8 | 8 | 7.8 | 236.6 | 233.8 | 234.8 | 41.8 | 41.7 | 41.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 16765 | 1 | 46.5 | 17641.1 | 1275 | 3.6 | 4 | 3.7 | 2.9 | 3.7 | 0 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 3.2 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 16:03 | Normal | 469.2 | 536.7 | 527.5 | 521.8 | 10.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 236.2 | 233.8 | 234.8 | 38.9 | 38.8 | 38.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 15400 | 1 | 46.5 | 17642.4 | 1275 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 2.5 | 3.6 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 16:08 | Normal | 474.1 | 533 | 519.9 | 518.6 | 9.1 | 5.8 | 6.6 | 6.8 | 236.2 | 233 | 234.2 | 34.6 | 34.6 | 34.3 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 13764 | 1 | 46.5 | 17643.6 | 1275 | 2.6 | 3.3 | 2.9 | 2.3 | 3.4 | 0 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 2.8 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 16:13 | Normal | 473.8 | 538.3 | 510.1 | 522.8 | 8.2 | 5.3 | 6.3 | 6 | 235.2 | 232.8 | 233.8 | 31.7 | 31.7 | 31.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 12681 | 1 | 46.4 | 17644.7 | 1275 | 2.3 | 2.9 | 2.7 | 2.1 | 2.9 | 0.2 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 2.4 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 16:18 | Normal | 474.6 | 532.2 | 518.8 | 515.3 | 6.6 | 4.5 | 5.1 | 5.1 | 235 | 232 | 233.4 | 26.4 | 26.3 | 26 | 60 | 60 | 60 | 10333 | 1 | 46.1 | 17645.6 | 1275 | 1.8 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 16:23 | Normal | 482.7 | 532.4 | 529.6 | 502.7 | 6.7 | 4.6 | 5.2 | 5.3 | 235.2 | 232.2 | 233.2 | 27 | 26.9 | 26.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 10565 | 1 | 45.8 | 17646.5 | 1275 | 1.7 | 2.7 | 2.1 | 2 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.1 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 16:28 | Normal | 472.7 | 528.7 | 526 | 487.7 | 6 | 4.2 | 4.7 | 5 | 235 | 232 | 232.6 | 24.5 | 24.3 | 24.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 9546 | 1 | 45.5 | 17647.3 | 1275 | 1.7 | 2.1 | 2 | 1.6 | 2 | 0.2 | 2.2 | 2 | 2.4 | 2 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 16:33 | Normal | 503.6 | 543.6 | 526.9 | 502.6 | 5.8 | 4.1 | 4.8 | 4.9 | 234.4 | 232.6 | 232.8 | 24.8 | 24.8 | 24.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 9592 | 1 | 45.4 | 17648.1 | 1276 | 1.5 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 2.2 | 0.1 | 2.2 | 2 | 2.5 | 2 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 16:38 | Normal | 481.2 | 541.7 | 530.6 | 501.4 | 5.8 | 4.1 | 4.6 | 4.8 | 234.6 | 232.4 | 233 | 23.8 | 23.8 | 23.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 9279 | 1 | 45.5 | 17648.9 | 1276 | 1.5 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | 0.2 | 2.2 | 2 | 2.3 | 1.8 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 16:43 | Normal | 475.9 | 526.7 | 515.4 | 495.7 | 4.6 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 234.2 | 232.2 | 233 | 19.1 | 19.1 | 18.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7433 | 1 | 45.3 | 17649.6 | 1276 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 16:48 | Normal | 479 | 536.8 | 528.8 | 543.5 | 4.1 | 3 | 3.3 | 3.2 | 234.2 | 231.8 | 232.2 | 17.3 | 17.3 | 17 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6749 | 1 | 45 | 17650.2 | 1276 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 88 | 0 | 0
2023-12-07 16:53 | Normal | 483 | 530.8 | 527.9 | 527.5 | 3.3 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 234 | 231.6 | 232.6 | 14 | 13.9 | 13.8 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 5428 | 1 | 47.3 | 17650.7 | 1276 | 1 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 16:58 | Normal | 477.8 | 531.9 | 534.9 | 520.5 | 3.1 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 234.8 | 232.4 | 232.8 | 13.1 | 12.9 | 12.8 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 5113 | 1 | 47.8 | 17651.2 | 1276 | 0.9 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 0.3 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0.8 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 17:03 | Normal | 476 | 541.9 | 532.8 | 527.4 | 2.6 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 234.4 | 232.2 | 233 | 11 | 10.9 | 10.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4300 | 1 | 47.9 | 17651.5 | 1276 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 1 | 0.6 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 17:08 | Normal | 474.7 | 540.8 | 538 | 536.6 | 2.5 | 1.7 | 1.9 | 2 | 234.4 | 231.8 | 233 | 10.3 | 10.2 | 9.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 3966 | 1 | 47.7 | 17651.9 | 1276 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 17:13 | Normal | 464.9 | 545.3 | 536.1 | 527.1 | 2 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 234.6 | 232.4 | 233.2 | 8.5 | 8.1 | 8.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3309 | 1 | 47.2 | 17652.2 | 1276 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 17:18 | Normal | 482.9 | 511.9 | 543.6 | 520.5 | 2.3 | 1.4 | 2.2 | 2.3 | 234.2 | 232 | 233.4 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4070 | 1 | 46.5 | 17652.5 | 1276 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0 | 1 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 17:23 | Normal | 507.3 | 530.4 | 538.4 | 511.6 | 1.4 | 1 | 1.3 | 1.5 | 234.2 | 231.6 | 232.8 | 6.7 | 6.6 | 6.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2587 | 1 | 46 | 17652.8 | 1276 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 88 | 0 | 0
2023-12-07 17:28 | Normal | 481.9 | 511.8 | 518.7 | 522.4 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 234.2 | 231.8 | 233.2 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1785 | 1 | 45.4 | 17652.9 | 1276 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 17:33 | Normal | 483.3 | 539.7 | 535.8 | 524.4 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 235 | 232 | 233 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1433 | 1 | 45 | 17653.1 | 1277 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 88 | 0 | 0
2023-12-07 17:38 | Normal | 473.6 | 520.6 | 501.9 | 533.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 235 | 232 | 233.2 | 3.3 | 3.3 | 3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1212 | 1 | 44.9 | 17653.2 | 1277 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 88 | 0 | 0
2023-12-07 17:43 | Normal | 476.7 | 528.8 | 523.7 | 524.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 235 | 232.4 | 234.2 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 959 | 1 | 45 | 17653.3 | 1277 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 88 | 0 | 0
2023-12-07 17:48 | Normal | 457.9 | 528.6 | 505.6 | 542.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 236.2 | 233.6 | 234.6 | 2 | 2 | 1.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 746 | 1 | 45.3 | 17653.3 | 1277 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 17:53 | Normal | 471.7 | 514.7 | 531 | 522.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 236.4 | 233.6 | 235.4 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60 | 459 | 1 | 46.2 | 17653.4 | 1277 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 88 | 0 | 0
2023-12-07 17:58 | Normal | 396 | 507.6 | 502.7 | 517.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 236.4 | 234 | 235.4 | 1.2 | 1.3 | 1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 262 | 1 | 47.8 | 17653.4 | 1277 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 88 | 0 | 0
2023-12-07 18:03 | Normal | 366.7 | 459.9 | 444.7 | 471.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 236.4 | 233.8 | 234.8 | 1.1 | 1.3 | 1 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 201 | 1 | 50 | 17653.4 | 1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 18:08 | Normal | 169.5 | 471.8 | 461.8 | 459.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 235.8 | 233.2 | 235 | 1 | 1.2 | 0.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 46 | 1 | 49.5 | 17653.4 | 1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 18:13 | Normal | 200.2 | 354.1 | 443.3 | 417.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 235.6 | 233 | 234.6 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 41 | 1 | 48.7 | 17653.5 | 1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
2023-12-07 18:18 | Normal | 189.6 | 216.6 | 385.6 | 390.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 235.2 | 233 | 234.6 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 31 | 1 | 47.6 | 17653.5 | 1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
2023-12-07 18:23 | Normal | 195.6 | 233.4 | 320.7 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 235.4 | 232.8 | 234 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60 | 60 | 59.99 | 22 | 1 | 44.8 | 17653.5 | 1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0
2023-12-07 18:28 | Normal | 200.7 | 196.6 | 212.2 | 210.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 235.4 | 233.4 | 233.4 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 60 | 60 | 60 | 27 | 1 | 49.7 | 17653.5 | 1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 88 | 0 | 0