## S1_BL14
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-07 04:37 | Wait | 454.4 | 455.2 | 454.5 | 455.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 226 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 35.9 | 20667.6 | 1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 04:42 | Wait | 474.9 | 488.4 | 494.3 | 494.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 226.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 39.5 | 20667.6 | 1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 04:47 | Normal | 389.9 | 440.2 | 429.2 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 226.2 | 225.2 | 1.1 | 1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 99 | 1 | 40.2 | 20667.6 | 1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 04:52 | Normal | 199.3 | 198.9 | 202.6 | 268.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 227.4 | 225.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.02 | 80 | 1 | 42.7 | 20667.6 | 1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 04:57 | Normal | 200 | 200 | 199.1 | 257.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 227.2 | 225.4 | 1 | 1 | 1 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 126 | 1 | 44.3 | 20667.6 | 1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 05:02 | Normal | 199.6 | 213.9 | 199.8 | 418.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 225.2 | 226.6 | 225.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 229 | 1 | 45.4 | 20667.6 | 1432 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 05:07 | Normal | 199.6 | 431.8 | 259 | 516.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 225.2 | 226.2 | 224.8 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 382 | 1 | 46.2 | 20667.7 | 1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 05:12 | Normal | 199.6 | 469.2 | 464.7 | 529.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 225.6 | 226.8 | 225.6 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 591 | 1 | 46.9 | 20667.7 | 1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 05:17 | Normal | 343.3 | 490.6 | 514.3 | 520.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 225.4 | 226.8 | 225.2 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 828 | 1 | 47.6 | 20667.8 | 1432 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 05:22 | Normal | 471 | 519.7 | 516.7 | 546.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 225.6 | 227 | 225.2 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 60.07 | 60.03 | 60.06 | 1029 | 1 | 48.2 | 20667.8 | 1433 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 05:27 | Normal | 489.8 | 516.9 | 536.2 | 521.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 223.4 | 224.8 | 223.2 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1232 | 1 | 48.8 | 20667.9 | 1433 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 05:32 | Normal | 483.2 | 524.7 | 535.6 | 521.7 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 224 | 225.2 | 224 | 4 | 3.9 | 4 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 1458 | 1 | 49.2 | 20668.1 | 1433 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 05:37 | Normal | 492.8 | 495.8 | 551.7 | 527.9 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 223.8 | 225.2 | 223.8 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 59.97 | 60.04 | 60 | 1610 | 1 | 49.7 | 20668.2 | 1433 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 05:42 | Normal | 502.8 | 495.7 | 545.7 | 541.8 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 1 | 222.6 | 224.2 | 222.4 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 1792 | 1 | 46.4 | 20668.3 | 1433 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 05:47 | Normal | 509.9 | 495.8 | 510.6 | 530.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 224 | 224.8 | 223.2 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 1919 | 1 | 48.7 | 20668.5 | 1433 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 05:52 | Normal | 506.9 | 498 | 563.1 | 544.4 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 223.6 | 224 | 223.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 59.94 | 60.06 | 60 | 2008 | 1 | 50 | 20668.6 | 1433 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 05:57 | Normal | 487.9 | 501.9 | 539.2 | 557.4 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 224 | 225 | 223.8 | 5.9 | 6 | 5.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 2211 | 1 | 48.2 | 20668.8 | 1433 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 06:02 | Normal | 490.6 | 514.6 | 548.5 | 555.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 224.8 | 224.6 | 224 | 6 | 6.1 | 6 | 59.94 | 59.97 | 59.91 | 2284 | 1 | 50 | 20669 | 1433 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 06:07 | Normal | 494.7 | 522.6 | 552.8 | 548.1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.5 | 224.4 | 225 | 223.2 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 2527 | 1 | 48.4 | 20669.2 | 1433 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 06:12 | Normal | 497.9 | 512.8 | 537.9 | 554.1 | 1 | 1 | 0.9 | 1.5 | 223.6 | 224.8 | 223 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 2660 | 1 | 46.3 | 20669.4 | 1433 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 06:17 | Normal | 497.9 | 519 | 552.8 | 547.1 | 1 | 1.1 | 1 | 1.6 | 223.4 | 224.4 | 223.4 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 2857 | 1 | 49.1 | 20669.6 | 1433 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 06:22 | Normal | 470.6 | 493.6 | 556.8 | 550.9 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.8 | 223.2 | 224 | 223 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 59.92 | 59.96 | 59.95 | 3176 | 1 | 47.3 | 20669.9 | 1434 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 06:27 | Normal | 505.5 | 511.7 | 542.5 | 560.8 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 2 | 223 | 224.6 | 222.8 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 3583 | 1 | 50 | 20670.2 | 1434 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 06:32 | Normal | 515.9 | 526.9 | 557.8 | 557.1 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 2.3 | 223.8 | 224.8 | 223.8 | 10.4 | 10.2 | 10.3 | 59.91 | 59.91 | 59.92 | 3866 | 1 | 49.1 | 20670.5 | 1434 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 06:37 | Normal | 508.8 | 516.7 | 540.6 | 564.5 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 2.4 | 223.2 | 224 | 223.2 | 11.4 | 11.3 | 11.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 4259 | 1 | 48 | 20670.8 | 1434 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 06:42 | Normal | 491.8 | 516.6 | 549.9 | 561.1 | 1.8 | 2 | 1.8 | 2.8 | 223.6 | 224.2 | 223.6 | 12.7 | 12.5 | 12.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4739 | 1 | 46.6 | 20671.2 | 1434 | 0.8 | 1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 06:47 | Normal | 507 | 519.6 | 547.4 | 564.7 | 1.9 | 2.1 | 2 | 3 | 222.8 | 224.6 | 222.6 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 59.97 | 59.93 | 59.96 | 5011 | 1 | 45.9 | 20671.6 | 1434 | 0.8 | 1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 06:52 | Normal | 513.9 | 510.8 | 550.9 | 556 | 2 | 2.3 | 2.1 | 3.3 | 222.2 | 223.8 | 222.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 5344 | 1 | 50 | 20672 | 1434 | 0.9 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 06:57 | Normal | 503.5 | 502.5 | 555.7 | 556 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.5 | 222.2 | 223 | 221.4 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 59.86 | 59.89 | 59.9 | 5765 | 1 | 49.7 | 20672.5 | 1434 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 07:02 | Normal | 506.4 | 525.4 | 552.6 | 564.9 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.6 | 221 | 222.2 | 221 | 16.3 | 16 | 16.1 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 5967 | 1 | 49.6 | 20673 | 1434 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 07:07 | Normal | 506.5 | 510.5 | 553.7 | 561 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 3.7 | 220.8 | 222.2 | 220.2 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 6092 | 1 | 49.6 | 20673.5 | 1434 | 1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 07:12 | Normal | 507.8 | 519.7 | 547.7 | 558.9 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 3.7 | 221.6 | 222.4 | 221.8 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 6264 | 1 | 49.7 | 20674 | 1434 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 07:17 | Normal | 508.9 | 516.9 | 546.6 | 558.9 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 4.1 | 221.6 | 222.4 | 221.4 | 17.9 | 17.8 | 17.9 | 60.06 | 60.08 | 60.06 | 6642 | 1 | 49.9 | 20674.6 | 1434 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 07:22 | Normal | 514.1 | 522 | 559.8 | 562.1 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 4.3 | 222 | 223 | 222 | 19.4 | 19.3 | 19.2 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 7173 | 1 | 47.7 | 20675.1 | 1435 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 07:27 | Normal | 509.4 | 515.3 | 555.4 | 560.9 | 3.1 | 3.5 | 3.2 | 4.8 | 221.4 | 222.4 | 221.8 | 21.2 | 21 | 21.1 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 7832 | 1 | 45.9 | 20675.8 | 1435 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 07:32 | Normal | 500.4 | 519.5 | 550 | 553.5 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 5.2 | 222 | 223 | 222 | 22.8 | 23.5 | 23.3 | 60.07 | 60.09 | 60.08 | 8703 | 1 | 45.2 | 20676.4 | 1435 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 07:37 | Normal | 498.9 | 527.9 | 549.2 | 567.3 | 3.9 | 4 | 4 | 5.7 | 221.8 | 222.6 | 222.2 | 25.5 | 25.4 | 25.4 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 9449 | 1 | 46.5 | 20677.2 | 1435 | 1.8 | 2 | 0 | 1.8 | 2 | 0 | 1.9 | 1.8 | 2 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 07:42 | Normal | 508.4 | 525.9 | 552.8 | 567.6 | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 6.2 | 222.2 | 222.2 | 222.4 | 27.5 | 27.2 | 27.3 | 60.08 | 60.03 | 60.05 | 10118 | 1 | 47.5 | 20678 | 1435 | 1.9 | 2.2 | 0 | 2 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 07:47 | Normal | 505.6 | 521.5 | 549.4 | 562.5 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 6.7 | 221.2 | 222.4 | 221.8 | 29.9 | 29.6 | 29.7 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 10959 | 1 | 48.3 | 20678.9 | 1435 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 07:52 | Normal | 514.2 | 515.3 | 549.1 | 548.8 | 4.8 | 5.4 | 5.3 | 7.8 | 223 | 223.6 | 223.8 | 32.8 | 32.7 | 32.7 | 60.04 | 60 | 60.02 | 12199 | 1 | 48.9 | 20679.9 | 1435 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.8 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 07:57 | Normal | 505.9 | 523 | 546.3 | 550.2 | 5.4 | 5.8 | 5.9 | 8.5 | 221.4 | 221.4 | 221.4 | 36.1 | 35.9 | 35.9 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 13419 | 1 | 49.5 | 20680.9 | 1435 | 2.5 | 2.9 | 0 | 2.7 | 3 | 0 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 08:02 | Normal | 507.8 | 515.8 | 543.8 | 551.9 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | 9.2 | 219.6 | 220.4 | 221.2 | 39.8 | 39.3 | 39.4 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 14646 | 1 | 50.1 | 20682.1 | 1435 | 2.7 | 3.2 | 0 | 3.1 | 3.4 | 0 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 08:07 | Normal | 507 | 515.2 | 537.5 | 544.3 | 6.2 | 6.8 | 7 | 9.8 | 220.4 | 220.4 | 221.2 | 42.3 | 41.8 | 42 | 60.02 | 60.03 | 59.99 | 15589 | 1 | 47 | 20683.4 | 1435 | 2.9 | 3.1 | 0 | 3.1 | 3.5 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 08:12 | Normal | 511.6 | 518.6 | 534.4 | 549.7 | 6.5 | 7.1 | 7.3 | 10.3 | 220.4 | 220.2 | 220.2 | 43.3 | 42.9 | 43 | 60 | 60 | 60 | 16004 | 1 | 45.9 | 20684.7 | 1435 | 2.9 | 3.4 | 0 | 3.2 | 3.7 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 08:17 | Normal | 514.6 | 520.3 | 530.3 | 532.7 | 7 | 7.6 | 8.1 | 11.3 | 220.4 | 221.4 | 221 | 47.4 | 45.8 | 47.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 17654 | 1 | 45.4 | 20686.1 | 1435 | 3.2 | 3.6 | 0 | 3.3 | 3.9 | 0.2 | 3.9 | 4 | 4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 08:22 | Normal | 501.5 | 510.7 | 535.7 | 551.1 | 7 | 7.6 | 8 | 11.1 | 220 | 220.6 | 221.2 | 46.5 | 46.2 | 46.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 17355 | 1 | 45.7 | 20687.6 | 1436 | 3.3 | 3.7 | 0 | 3.5 | 4 | 0 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 08:27 | Normal | 503.2 | 517.4 | 532.1 | 541.4 | 7.1 | 7.7 | 8.1 | 11.5 | 220.4 | 220 | 221 | 47.4 | 47 | 47.1 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 17607 | 1 | 46 | 20689 | 1436 | 3.5 | 3.8 | 0 | 3.6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4.2 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 08:32 | Normal | 505.1 | 503 | 533.9 | 540.3 | 7.3 | 8.1 | 8.3 | 12 | 221.2 | 221.4 | 221.2 | 48.5 | 48 | 48.2 | 59.97 | 59.98 | 60 | 18047 | 1 | 46.4 | 20690.5 | 1436 | 3.4 | 3.9 | 0 | 3.8 | 4.1 | 0 | 3.9 | 4 | 4.2 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 08:37 | Normal | 498.3 | 501.4 | 527.6 | 539.1 | 8 | 8.5 | 8.9 | 12.5 | 221.6 | 221 | 222.2 | 51.7 | 51.3 | 51.4 | 59.96 | 60 | 59.97 | 19220 | 1 | 46.9 | 20692.1 | 1436 | 3.7 | 4.1 | 0 | 4.1 | 4.3 | 0 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 08:42 | Normal | 499.3 | 509.9 | 529.3 | 540.9 | 8 | 8.5 | 9 | 12.6 | 221.8 | 221.8 | 222.4 | 51.4 | 51.3 | 51.4 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 19209 | 1 | 47.4 | 20693.7 | 1436 | 3.6 | 4.1 | 0 | 4.1 | 4.3 | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 08:47 | Normal | 506.1 | 501.5 | 524.6 | 544.1 | 8.2 | 8.9 | 9.2 | 13.1 | 221 | 221.2 | 222 | 53.1 | 52.8 | 52.9 | 59.95 | 59.95 | 59.99 | 19697 | 1 | 47.8 | 20695.3 | 1436 | 3.8 | 4.3 | 0 | 4.2 | 4.4 | 0.1 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 08:52 | Normal | 502.8 | 509 | 536.7 | 539 | 8.4 | 9 | 9.5 | 13.6 | 219.8 | 220.2 | 220.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 20248 | 1 | 48.2 | 20697 | 1436 | 3.8 | 4.3 | 0 | 4.2 | 4.5 | 0.2 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 08:57 | Normal | 495.3 | 504.5 | 530.3 | 536.5 | 8.6 | 9.3 | 9.6 | 13.9 | 220.4 | 221.4 | 221.6 | 55.2 | 54.8 | 54.9 | 59.95 | 59.96 | 60 | 20432 | 1 | 48.6 | 20698.6 | 1436 | 4 | 4.4 | 0 | 4.2 | 4.6 | 0.1 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 09:02 | Normal | 496.9 | 505.8 | 527 | 540.2 | 9.6 | 10.3 | 10.6 | 15.1 | 220.8 | 221.8 | 222.4 | 60.4 | 60.1 | 60.2 | 59.93 | 59.91 | 59.92 | 22323 | 1 | 49 | 20700.5 | 1436 | 4.6 | 5.1 | 0 | 4.8 | 5.2 | 0.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 09:07 | Normal | 497.6 | 506.9 | 526.6 | 530.5 | 11.7 | 12 | 12.9 | 18 | 221.4 | 221.8 | 221.6 | 72.2 | 71.7 | 71.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 26154 | 1 | 49.6 | 20702.4 | 1436 | 5.5 | 6 | 0 | 5.5 | 6.2 | 0 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 09:12 | Normal | 488.1 | 502.2 | 515.1 | 515.4 | 11.1 | 11.5 | 12.2 | 17.8 | 220.8 | 221.6 | 220.8 | 67.7 | 67.2 | 67.4 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 25071 | 1 | 50.4 | 20704.6 | 1436 | 5.1 | 5.6 | 0.1 | 5.6 | 5.9 | 0 | 5.9 | 6.1 | 6.4 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 09:17 | Normal | 506.6 | 527 | 548.4 | 548.8 | 16.8 | 17.3 | 18 | 24.1 | 221.2 | 223 | 222.2 | 99.1 | 98.7 | 98.8 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 33248 | 1 | 51.5 | 20707.1 | 1436 | 7.8 | 8.7 | 0.1 | 7.5 | 9.5 | 0.2 | 8.9 | 8.7 | 9.2 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 09:22 | Normal | 486.9 | 499.8 | 514.1 | 503.6 | 11.4 | 11.6 | 12 | 18.4 | 221.2 | 222.4 | 220.8 | 68.1 | 67.7 | 67.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 24877 | 1 | 52.7 | 20709.4 | 1437 | 5.5 | 5.7 | 0 | 5.4 | 6 | 0.1 | 5.8 | 6 | 6.5 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 09:27 | Normal | 491.2 | 505.9 | 507.9 | 503.4 | 15.3 | 15.1 | 15.8 | 24 | 221 | 223.2 | 221.6 | 86.2 | 85.8 | 86 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 32109 | 1 | 53.4 | 20711.8 | 1437 | 7.1 | 7.7 | 0.1 | 7.1 | 7.6 | 0.2 | 7.5 | 7.8 | 8.5 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 09:32 | Normal | 483.7 | 486.7 | 514.3 | 475.4 | 15.8 | 16.3 | 16.5 | 26.1 | 221 | 222.4 | 220.8 | 89.5 | 89.2 | 89.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 34194 | 1 | 54.5 | 20714.5 | 1437 | 7.5 | 7.9 | 0.2 | 7.8 | 8.2 | 0.1 | 8 | 8.2 | 9.1 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 09:37 | Normal | 474.4 | 481.8 | 500.8 | 478.3 | 17.3 | 17.7 | 17.8 | 27.6 | 220.6 | 222.6 | 221.8 | 95.2 | 94.9 | 95 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 34522 | 1 | 56.1 | 20717.3 | 1437 | 8.3 | 8.7 | 0 | 8.3 | 8.7 | 0.5 | 8.6 | 8.6 | 9.5 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 09:42 | Normal | 476.5 | 479.9 | 495.3 | 487.8 | 13.3 | 14.1 | 14.4 | 21.3 | 220.4 | 222 | 220.8 | 75.3 | 75 | 75.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 28921 | 1 | 57 | 20720 | 1437 | 6.4 | 6.7 | 0 | 6.3 | 7 | 0.6 | 7.1 | 7.1 | 7.5 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 09:47 | Normal | 505.5 | 521.3 | 541.4 | 545.2 | 17.9 | 17.2 | 17 | 24.8 | 221 | 222.6 | 221.8 | 99 | 98.7 | 98.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 33026 | 1 | 57.8 | 20722.8 | 1437 | 8.6 | 8.9 | 0.1 | 7.5 | 9.4 | 0.1 | 8.6 | 8.2 | 8.5 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 09:52 | Normal | 478.2 | 487.1 | 503.5 | 496.4 | 18 | 18 | 18.3 | 27.6 | 221.6 | 223 | 222 | 99.4 | 99.2 | 99.1 | 60.02 | 59.98 | 60 | 37048 | 1 | 59 | 20725.8 | 1437 | 8.6 | 8.8 | 0.3 | 8.5 | 9.2 | 0.1 | 9 | 8.9 | 9.6 | 9 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 09:57 | Normal | 471.9 | 485.5 | 479.8 | 484.7 | 18.3 | 18.1 | 19.1 | 28.8 | 221.6 | 222.4 | 222.2 | 98.5 | 98.2 | 98.4 | 60.02 | 60.07 | 60.02 | 36792 | 1 | 60.6 | 20728.9 | 1437 | 8.7 | 9 | 0.3 | 8.7 | 9.2 | 0.1 | 9.3 | 9.6 | 9.8 | 9.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 10:02 | Normal | 468.2 | 471.9 | 485.9 | 495.7 | 18.3 | 18.5 | 19 | 28 | 221.4 | 223 | 221.8 | 98.2 | 97.9 | 98 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 36866 | 1 | 62.1 | 20732 | 1437 | 8.8 | 9 | 0.3 | 8.9 | 9 | 0.2 | 9.1 | 9.2 | 9.5 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 10:07 | Normal | 497.8 | 499.7 | 518.1 | 511.9 | 17.1 | 18 | 18.2 | 27.6 | 223 | 224.4 | 223.2 | 98.9 | 98.5 | 98.6 | 59.97 | 60.02 | 59.99 | 37281 | 1 | 63.2 | 20735.1 | 1437 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 8.2 | 9.2 | 0.3 | 9.1 | 8.8 | 9.4 | 9 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 10:12 | Normal | 489.7 | 505.8 | 529.8 | 526.4 | 17.7 | 17.6 | 17.3 | 26.6 | 223.4 | 225 | 223.8 | 98.5 | 98 | 98.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 37265 | 1 | 64.2 | 20738.2 | 1437 | 8.6 | 8.8 | 0.1 | 8 | 9 | 0.4 | 8.6 | 8.2 | 9 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 10:17 | Normal | 483 | 498.1 | 516 | 512.6 | 18 | 17.8 | 18 | 27.5 | 222.4 | 223.6 | 223 | 99 | 98.1 | 98.8 | 60 | 59.98 | 59.98 | 37243 | 1 | 65.1 | 20741.3 | 1437 | 8.5 | 8.7 | 0.4 | 8.3 | 9.2 | 0 | 9.1 | 8.7 | 9.3 | 9 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 10:22 | Normal | 499.5 | 516.2 | 536.8 | 539.1 | 17.6 | 17.1 | 17 | 26 | 223 | 224.2 | 223.4 | 99.2 | 98.6 | 98.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 33288 | 1 | 64.2 | 20743.5 | 1438 | 8.6 | 8.7 | 0.3 | 7.6 | 9 | 0.4 | 8.7 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 10:27 | Normal | 496.9 | 514.8 | 535.4 | 536.1 | 17.8 | 17.3 | 17.1 | 26 | 221.6 | 223.2 | 222.6 | 99.2 | 98.8 | 98.9 | 60.03 | 59.98 | 60.03 | 32993 | 1 | 64.2 | 20746.2 | 1438 | 8.7 | 8.7 | 0.3 | 7.5 | 9.3 | 0.2 | 8.7 | 8.1 | 8.6 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 10:32 | Normal | 497.7 | 515.7 | 534.7 | 535.3 | 17.8 | 17.3 | 17.1 | 26.1 | 222.8 | 224 | 222.8 | 98.9 | 98.5 | 98.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 32424 | 1 | 64.5 | 20749 | 1438 | 8.7 | 8.8 | 0.1 | 7.4 | 9.3 | 0.4 | 8.7 | 8.1 | 8.5 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 10:37 | Normal | 497.3 | 516.5 | 535.2 | 535.8 | 17.8 | 17.3 | 17.2 | 26 | 222.4 | 223.8 | 223.2 | 99.2 | 98.9 | 98.9 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 33973 | 1 | 64.8 | 20751.8 | 1438 | 8.6 | 8.7 | 0.3 | 7.6 | 9.3 | 0.2 | 8.7 | 8.2 | 8.5 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 10:42 | Normal | 507.1 | 524.8 | 544.9 | 547 | 15.6 | 15 | 14.6 | 22.5 | 223.2 | 224 | 223.4 | 93.4 | 92.9 | 93 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 29692 | 1 | 65.4 | 20754.6 | 1438 | 3.9 | 4.2 | 1.8 | 1.4 | 6.5 | 1.4 | 4.3 | 3.2 | 4.2 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 10:47 | Normal | 557.8 | 575.8 | 595.3 | 598.3 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.6 | 221 | 222.4 | 221.2 | 39.7 | 39.7 | 39.5 | 60 | 60.02 | 60 | 36540 | 1 | 65.4 | 20757.3 | 1438 | 6.2 | 7.6 | 0 | 5 | 8.9 | 0 | 6.7 | 7.4 | 6.1 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 10:52 | Normal | 501.2 | 523.4 | 537.2 | 536.3 | 17.9 | 16.6 | 17 | 26.5 | 223.6 | 225 | 223.4 | 98.8 | 98.7 | 98.7 | 60.07 | 60.06 | 60.04 | 37409 | 1 | 65 | 20759.8 | 1438 | 8.8 | 8.7 | 0.3 | 6.9 | 9.5 | 0 | 8.8 | 8.1 | 8.7 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 10:57 | Normal | 495 | 511.7 | 531.1 | 533.4 | 18 | 17.4 | 17.1 | 26.3 | 223.4 | 224.2 | 223.2 | 99.1 | 98.9 | 98.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 33086 | 1 | 64.2 | 20762.1 | 1438 | 8.7 | 8.9 | 0.1 | 7.5 | 9.5 | 0.2 | 8.8 | 8.1 | 8.6 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 11:02 | Normal | 474.9 | 480.4 | 493.5 | 500.5 | 8.3 | 8.5 | 8.6 | 12.9 | 220.8 | 222.2 | 220.8 | 46.7 | 46.4 | 46.6 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 19035 | 1 | 64.5 | 20764.7 | 1438 | 3.9 | 4.3 | 0.1 | 4.1 | 4.3 | 0 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 11:07 | Normal | 484.1 | 495.4 | 503.3 | 521.6 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 7.6 | 219.4 | 220.8 | 219.6 | 29.9 | 29.8 | 29.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 10985 | 1 | 61.6 | 20765.8 | 1438 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 11:12 | Normal | 495.9 | 504.3 | 529.2 | 529.3 | 2.8 | 2.8 | 3 | 4.7 | 219.4 | 220.2 | 219.4 | 19.3 | 19.1 | 19.1 | 59.99 | 60 | 59.98 | 7005 | 1 | 58.8 | 20766.5 | 1438 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 11:17 | Normal | 496.9 | 497.3 | 536.1 | 530.1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 7.1 | 219 | 220.4 | 219.6 | 28.3 | 27.9 | 28.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 10366 | 1 | 57 | 20767.2 | 1438 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 11:22 | Normal | 501.2 | 500.6 | 550.4 | 539.4 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 5.8 | 218.6 | 220.4 | 219.8 | 24.2 | 23.9 | 24 | 59.99 | 60 | 60 | 8856 | 1 | 55.8 | 20768 | 1439 | 2 | 2 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.7 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 11:27 | Normal | 486.1 | 500.2 | 559.4 | 540.4 | 3.8 | 3.9 | 3.3 | 5.6 | 219 | 219.4 | 219.4 | 23.7 | 23.5 | 23.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 8708 | 1 | 54.6 | 20768.7 | 1439 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 11:32 | Normal | 510.1 | 506.4 | 536.3 | 548.3 | 3.2 | 3.3 | 2.8 | 4.9 | 218.4 | 219.8 | 219.2 | 20.9 | 20.7 | 20.8 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 7677 | 1 | 53.5 | 20769.4 | 1439 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 11:37 | Normal | 504.1 | 509.5 | 506.4 | 543.5 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 4.5 | 219.4 | 220.4 | 219.8 | 19.4 | 19.2 | 19.3 | 59.94 | 59.95 | 59.97 | 7119 | 1 | 52.4 | 20770 | 1439 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 11:42 | Normal | 507 | 505.2 | 510.1 | 537.7 | 2.8 | 3 | 2.6 | 4.3 | 218.8 | 219.4 | 219 | 18.5 | 18.4 | 18.4 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 6779 | 1 | 51.5 | 20770.6 | 1439 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 11:47 | Normal | 506.8 | 509 | 515.3 | 544.6 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 3.9 | 220.8 | 221.2 | 220.2 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 6128 | 1 | 50.7 | 20771.1 | 1439 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 11:52 | Normal | 497.8 | 503.2 | 512.2 | 532.4 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 3.6 | 220 | 220.6 | 220 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 5571 | 1 | 49.9 | 20771.6 | 1439 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 11:57 | Normal | 499.8 | 523.3 | 517.2 | 544.2 | 2.1 | 2 | 1.8 | 3.2 | 219.8 | 220.4 | 220 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 60 | 59.99 | 60 | 5137 | 1 | 49.2 | 20772.1 | 1439 | 0.9 | 1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 12:02 | Normal | 493.4 | 515 | 466.3 | 538.2 | 2 | 1.8 | 1.9 | 3 | 222 | 223 | 222.2 | 12.9 | 12.8 | 12.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4781 | 1 | 48.4 | 20772.5 | 1439 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 12:07 | Normal | 499 | 509.4 | 482 | 539.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 3 | 222.2 | 222.4 | 222.4 | 12.5 | 12.4 | 12.3 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 4616 | 1 | 47.7 | 20772.9 | 1439 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 12:12 | Normal | 510.7 | 502 | 502.4 | 539.4 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 3 | 221.4 | 222.4 | 221.6 | 12.4 | 12.1 | 12.2 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 4572 | 1 | 47 | 20773.3 | 1439 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 12:17 | Normal | 494.6 | 495.2 | 517.6 | 534.5 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 3 | 221.4 | 221.8 | 221.2 | 12.4 | 12.2 | 12.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4592 | 1 | 46.3 | 20773.6 | 1439 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 12:22 | Normal | 504.6 | 513.4 | 513.8 | 547.5 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 3.1 | 221.8 | 223.2 | 222.8 | 13.1 | 12.9 | 13 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 4837 | 1 | 45.7 | 20774 | 1440 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 12:27 | Normal | 504.5 | 506.2 | 507.2 | 541.4 | 2 | 2.1 | 2 | 3.5 | 223 | 223.8 | 223.6 | 14.2 | 14 | 14.2 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 5300 | 1 | 45.2 | 20774.4 | 1440 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 12:32 | Normal | 509.6 | 513.7 | 510.8 | 543.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 3.8 | 221.8 | 222.4 | 221.8 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 5704 | 1 | 48.2 | 20774.9 | 1440 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 12:37 | Normal | 503.6 | 520.2 | 526.3 | 530.3 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 4.3 | 221.8 | 222.2 | 221.4 | 17.2 | 16.9 | 17.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 6258 | 1 | 48.5 | 20775.4 | 1440 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 12:42 | Normal | 512.7 | 517.4 | 521.9 | 547 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 4.8 | 223.4 | 224 | 223.6 | 19.4 | 19.3 | 19.3 | 59.99 | 60 | 60 | 7207 | 1 | 50.1 | 20776 | 1440 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 12:47 | Normal | 509.9 | 517.4 | 510.2 | 538.3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 4.8 | 222.4 | 223 | 221.8 | 19.8 | 19.5 | 19.6 | 60 | 60 | 59.99 | 7318 | 1 | 49.9 | 20776.6 | 1440 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 12:52 | Normal | 508.1 | 502.5 | 507.3 | 554.1 | 3 | 3.2 | 3 | 4.7 | 224 | 224.8 | 224.2 | 20 | 19.8 | 19.8 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 7471 | 1 | 49.9 | 20777.2 | 1440 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 12:57 | Normal | 501.9 | 519.2 | 519.7 | 546.9 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 5.3 | 221.4 | 222.8 | 221.8 | 22.1 | 21.9 | 22 | 60 | 60.01 | 60.01 | 8192 | 1 | 49.8 | 20777.9 | 1440 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 13:02 | Normal | 510.6 | 512 | 511.7 | 539.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5.7 | 221.6 | 222.8 | 222.4 | 23.3 | 22.9 | 23.1 | 60 | 60 | 60 | 8612 | 1 | 49.7 | 20778.6 | 1440 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 13:07 | Normal | 513.9 | 517.3 | 512.6 | 544.6 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 5.4 | 221.4 | 221.6 | 222 | 22 | 22 | 21.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 8159 | 1 | 49.5 | 20779.3 | 1440 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 13:12 | Normal | 511 | 510.5 | 507.9 | 544 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 5.5 | 221.6 | 222.4 | 221.8 | 22.2 | 22.1 | 22 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 8177 | 1 | 49.5 | 20779.9 | 1440 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 13:17 | Normal | 508 | 524.2 | 522.6 | 549.3 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 221.4 | 222 | 221.8 | 29.9 | 29.7 | 29.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 11020 | 1 | 49.3 | 20780.7 | 1440 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 13:22 | Normal | 511.7 | 518.3 | 514.3 | 542.9 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 8.5 | 222.2 | 222.6 | 223 | 34 | 33.8 | 33.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 12722 | 1 | 48.8 | 20781.7 | 1441 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 13:27 | Normal | 504.4 | 510.7 | 526.5 | 535.7 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 9.3 | 222 | 222.8 | 222.6 | 36.6 | 36.9 | 36.7 | 60 | 59.98 | 60 | 13858 | 1 | 47.2 | 20782.8 | 1441 | 2.9 | 3 | 0 | 2.7 | 2.9 | 0 | 2.6 | 2.9 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 13:32 | Normal | 505 | 521.3 | 505.3 | 537.5 | 6.4 | 6.1 | 6.2 | 9.9 | 223 | 224 | 224.2 | 38.6 | 38.5 | 38.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 14491 | 1 | 45.4 | 20784 | 1441 | 3.1 | 3.2 | 0 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 13:37 | Normal | 509.7 | 515.3 | 506.4 | 530.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 11.5 | 223.4 | 223 | 223.6 | 45.2 | 44.9 | 45 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 16895 | 1 | 47.3 | 20785.3 | 1441 | 3.7 | 3.7 | 0 | 3.6 | 3.4 | 0 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 13:42 | Normal | 502.6 | 513.2 | 502.9 | 534.8 | 7 | 6.8 | 6.8 | 10.6 | 222.2 | 222.6 | 223.6 | 41.7 | 41.6 | 41.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 15652 | 1 | 46.7 | 20786.7 | 1441 | 3.5 | 3.4 | 0 | 3.2 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 13:47 | Normal | 506 | 507.3 | 505.8 | 544.7 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 9.3 | 223 | 223.2 | 222.8 | 37.2 | 37 | 37.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 13980 | 1 | 46.9 | 20787.9 | 1441 | 3 | 3 | 0 | 2.9 | 2.9 | 0 | 2.7 | 2.9 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 13:52 | Normal | 504.8 | 515.3 | 503.5 | 545.3 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 8.3 | 221.4 | 222 | 222 | 33.3 | 33.2 | 33.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 12476 | 1 | 47 | 20789 | 1441 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 13:57 | Normal | 509.3 | 509.6 | 504.8 | 542.3 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 8.5 | 223.4 | 223.8 | 223.8 | 34 | 33.7 | 33.9 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 12827 | 1 | 46.9 | 20790 | 1441 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 14:02 | Normal | 506.5 | 513.3 | 502.5 | 543.3 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 8.3 | 223 | 223.4 | 223.8 | 33.3 | 33.2 | 33.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 12441 | 1 | 46.9 | 20791.1 | 1441 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 14:07 | Normal | 503.7 | 516.1 | 512.1 | 549.9 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 8.8 | 222.6 | 222.6 | 222.8 | 35.4 | 35.3 | 35.3 | 59.99 | 60 | 60 | 13305 | 1 | 46.8 | 20792.2 | 1441 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.7 | 2.6 | 0.2 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | 3 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 14:12 | Normal | 494.9 | 510.3 | 501.1 | 542.4 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 8.7 | 222.8 | 223.4 | 223.2 | 34.7 | 34.6 | 34.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 13136 | 1 | 46.9 | 20793.3 | 1441 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 14:17 | Normal | 506.9 | 514.5 | 506.4 | 543.1 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 8.1 | 222.8 | 223.6 | 223.6 | 33 | 32.9 | 32.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 12320 | 1 | 46.9 | 20794.3 | 1441 | 2.5 | 2.8 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0.2 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 14:22 | Normal | 510.4 | 514.4 | 505.8 | 551.6 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 7.8 | 222.8 | 223.8 | 223.4 | 32.2 | 32.1 | 32 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 11981 | 1 | 46.8 | 20795.4 | 1442 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 14:27 | Normal | 505 | 519.4 | 504.9 | 546.2 | 5 | 5 | 4.9 | 7.6 | 221.6 | 223 | 222.8 | 31.2 | 30.9 | 31.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 11555 | 1 | 46.7 | 20796.3 | 1442 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.3 | 2.6 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 14:32 | Normal | 507 | 506.1 | 508.8 | 551.4 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 7.1 | 222 | 222.8 | 222.4 | 29.6 | 29.4 | 29.5 | 59.99 | 60 | 60 | 11025 | 1 | 46.7 | 20797.3 | 1442 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 14:37 | Normal | 507.7 | 519.2 | 509.1 | 553.7 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 6.8 | 222.2 | 222.8 | 222.8 | 28.2 | 28 | 28.1 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 10483 | 1 | 46.5 | 20798.2 | 1442 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 14:42 | Normal | 515 | 515.5 | 514.5 | 551.7 | 4 | 4.3 | 4 | 6.3 | 221.4 | 222.2 | 221.6 | 26.6 | 26.5 | 26.5 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 9836 | 1 | 46.4 | 20799 | 1442 | 2 | 2.1 | 0 | 2 | 2.1 | 0 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 14:47 | Normal | 505.8 | 511.2 | 511.1 | 550.4 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 6 | 220.6 | 221.6 | 221.2 | 25.4 | 25.3 | 25.4 | 60 | 60 | 60.02 | 9425 | 1 | 46.2 | 20799.8 | 1442 | 1.9 | 2.1 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.9 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 14:52 | Normal | 515.9 | 516.4 | 508.4 | 552.5 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 6 | 219.6 | 220.8 | 220.4 | 25.1 | 24.9 | 25 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 9224 | 1 | 46.1 | 20800.6 | 1442 | 1.8 | 2 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 14:57 | Normal | 518.6 | 512 | 510.9 | 554.4 | 3.9 | 4.1 | 4 | 6.1 | 222 | 222.4 | 221.6 | 25.1 | 24.9 | 25 | 59.99 | 60 | 60 | 9233 | 1 | 46.2 | 20801.4 | 1442 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 15:02 | Normal | 506.5 | 513.9 | 505 | 550.2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 6.4 | 220.6 | 221.6 | 220.8 | 26.4 | 26.2 | 26.3 | 60.01 | 60.02 | 60 | 9732 | 1 | 46.2 | 20802.1 | 1442 | 2 | 2.1 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 15:07 | Normal | 517.8 | 521.2 | 514 | 542.9 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 6.7 | 220.6 | 221.4 | 221.2 | 27.2 | 27 | 27.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 10056 | 1 | 46.2 | 20803 | 1442 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 15:12 | Normal | 512.9 | 522.3 | 518.4 | 547.8 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 7.1 | 220.2 | 220.8 | 220.2 | 28.6 | 28.5 | 28.5 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 10574 | 1 | 46.4 | 20803.8 | 1442 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 15:17 | Normal | 503.2 | 521.5 | 512.3 | 525.3 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 7.6 | 221.8 | 222 | 221.6 | 29.2 | 29 | 29 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 10769 | 1 | 46.5 | 20804.7 | 1442 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 15:22 | Normal | 506.7 | 524.2 | 515.6 | 528.5 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 7.8 | 222 | 222.2 | 221.6 | 30.1 | 29.9 | 30 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 11123 | 1 | 46.5 | 20805.6 | 1443 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 15:27 | Normal | 503.5 | 527.6 | 488 | 534 | 5.6 | 5 | 4.9 | 8.6 | 221.2 | 221.4 | 221.4 | 32.9 | 32.7 | 32.8 | 60 | 60 | 60 | 12168 | 1 | 46.5 | 20806.6 | 1443 | 2.8 | 3 | 0 | 2.5 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.7 | 2.5 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 15:32 | Normal | 495.6 | 515.1 | 507.2 | 518.2 | 5 | 4.6 | 4.5 | 7.9 | 221.4 | 221.6 | 221.6 | 29.9 | 29.6 | 29.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 11051 | 1 | 46.4 | 20807.5 | 1443 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 15:37 | Normal | 504 | 533.4 | 481.8 | 536.8 | 6.4 | 5.2 | 5.1 | 9.3 | 221 | 221.4 | 221 | 35.2 | 35.1 | 35.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 13174 | 1 | 46.4 | 20808.5 | 1443 | 3.2 | 3.2 | 0 | 2.5 | 2.4 | 0.1 | 2.1 | 2.8 | 2.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 15:42 | Normal | 499.8 | 530 | 480.6 | 539.6 | 6.7 | 5.3 | 5.1 | 9.5 | 222.6 | 223 | 222.8 | 36 | 35.8 | 35.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 13534 | 1 | 46.5 | 20809.7 | 1443 | 3.4 | 3.5 | 0 | 2.7 | 2.5 | 0 | 2.1 | 2.9 | 2.5 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 15:47 | Normal | 500.7 | 532.2 | 472.4 | 539.5 | 6.9 | 5.1 | 5.1 | 9.8 | 222.6 | 223.4 | 222.4 | 36.5 | 36.3 | 36.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 13642 | 1 | 46.7 | 20810.8 | 1443 | 3.4 | 3.6 | 0 | 2.6 | 2.4 | 0 | 1.9 | 3 | 2.4 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 15:52 | Normal | 497.6 | 528.2 | 471.9 | 532.9 | 7.1 | 5.1 | 5.1 | 10.1 | 222 | 222 | 222.2 | 36.8 | 36.7 | 36.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 13823 | 1 | 46.9 | 20812 | 1443 | 3.6 | 3.6 | 0 | 2.6 | 2.3 | 0 | 1.8 | 3 | 2.3 | 4 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 15:57 | Normal | 495.9 | 528.3 | 459.2 | 541.2 | 6.6 | 4.8 | 5 | 9.1 | 221 | 222.8 | 222 | 34.1 | 33.9 | 33.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 12824 | 1 | 47.1 | 20813.1 | 1443 | 3.3 | 3.2 | 0 | 2.6 | 2.1 | 0 | 2 | 3 | 2.2 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 16:02 | Normal | 479.1 | 522.5 | 439.6 | 517.6 | 6.1 | 4.4 | 4.7 | 8.7 | 221.2 | 221.6 | 222.2 | 30.9 | 30.7 | 30.8 | 60 | 60 | 60 | 11486 | 1 | 47.1 | 20814.1 | 1443 | 3 | 3 | 0 | 2.2 | 1.8 | 0 | 1.8 | 2.6 | 2.1 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 16:07 | Normal | 485.5 | 525.3 | 431.4 | 516.4 | 5.5 | 4 | 4.3 | 8.1 | 221 | 222 | 220.6 | 28.8 | 28.7 | 28.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 10677 | 1 | 47.1 | 20815 | 1443 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.1 | 1.8 | 0 | 1.7 | 2.5 | 2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 16:12 | Normal | 481.8 | 513.3 | 416.3 | 526.4 | 4.5 | 3.7 | 3.9 | 6.8 | 220.8 | 221.4 | 221.2 | 24.9 | 24.7 | 24.8 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 9242 | 1 | 46.9 | 20815.8 | 1443 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.9 | 1.7 | 0 | 1.7 | 2 | 1.8 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 16:17 | Normal | 483.8 | 514.3 | 435 | 532.3 | 4.5 | 3.5 | 3.7 | 6.7 | 221 | 221.8 | 221 | 24.8 | 24.6 | 24.6 | 60 | 60 | 60 | 9146 | 1 | 46.7 | 20816.5 | 1443 | 2.2 | 2.2 | 0 | 1.7 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 16:22 | Normal | 492.8 | 524.2 | 436.2 | 525.2 | 4 | 3.2 | 3.5 | 6.2 | 220.6 | 221.4 | 221 | 22.8 | 22.5 | 22.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 8415 | 1 | 46.6 | 20817.3 | 1444 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 16:27 | Normal | 474.9 | 501.4 | 422.5 | 524.4 | 4.1 | 3.2 | 3.4 | 6.1 | 220.4 | 221.6 | 221.2 | 22.3 | 22.2 | 22.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8259 | 1 | 46.6 | 20818 | 1444 | 1.9 | 2 | 0 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 16:32 | Normal | 486.1 | 519.6 | 487.3 | 523.4 | 3.8 | 2.9 | 2.8 | 6 | 220.2 | 221.4 | 220.2 | 21.3 | 21.2 | 21.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 7881 | 1 | 46.8 | 20818.6 | 1444 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 16:37 | Normal | 489.2 | 500.6 | 474.1 | 509.1 | 3 | 2.7 | 2.6 | 5 | 220.6 | 221.4 | 220.8 | 18.3 | 18 | 18.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6738 | 1 | 46.7 | 20819.3 | 1444 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 16:42 | Normal | 492.7 | 512.2 | 473.3 | 522.3 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 4.3 | 219.8 | 221.4 | 220.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 6078 | 1 | 46.6 | 20819.8 | 1444 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 16:47 | Normal | 475.7 | 504.3 | 513.2 | 530.2 | 2.2 | 2 | 1.8 | 3.6 | 220 | 221 | 220 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 5269 | 1 | 46.4 | 20820.3 | 1444 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 16:52 | Normal | 477 | 509 | 562.2 | 522.3 | 2 | 1.8 | 1.3 | 3.3 | 220.2 | 221.8 | 220.8 | 12.7 | 12.5 | 12.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 4678 | 1 | 46.4 | 20820.7 | 1444 | 1.1 | 1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 16:57 | Normal | 491.1 | 510.5 | 527.7 | 510.6 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 2.8 | 221 | 222.2 | 221.4 | 11.1 | 10.9 | 10.9 | 60 | 60.03 | 60 | 4084 | 1 | 46.5 | 20821 | 1444 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 17:02 | Normal | 488 | 508.4 | 511.7 | 529.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 2.4 | 220.8 | 222.2 | 222 | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 3673 | 1 | 46.6 | 20821.4 | 1444 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 17:07 | Normal | 504.7 | 505.1 | 500.2 | 522.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 2 | 220.2 | 222.2 | 220.6 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 60 | 59.99 | 60.01 | 3154 | 1 | 46.7 | 20821.6 | 1444 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 17:12 | Normal | 496.6 | 524.2 | 536.1 | 518.1 | 1.1 | 1 | 0.7 | 2.1 | 221.6 | 222.2 | 221.2 | 8.1 | 8.1 | 8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 2995 | 1 | 46.8 | 20821.9 | 1444 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 17:17 | Normal | 485 | 474.1 | 501.4 | 524 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 1.6 | 220.4 | 221.6 | 221 | 6.7 | 6.5 | 6.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2455 | 1 | 46.8 | 20822.1 | 1444 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 17:22 | Normal | 483.7 | 477.7 | 527.2 | 522.1 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 222.2 | 223 | 222.2 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 60.04 | 60.02 | 59.99 | 1809 | 1 | 46.9 | 20822.3 | 1445 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 17:27 | Normal | 481.1 | 494.6 | 529.6 | 514.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 221.2 | 221.8 | 221.2 | 4 | 3.9 | 3.9 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 1436 | 1 | 47 | 20822.4 | 1445 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 17:32 | Normal | 488 | 498.6 | 546.2 | 492.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 222.6 | 223.4 | 222.8 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1213 | 1 | 47 | 20822.5 | 1445 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 17:37 | Normal | 446.1 | 486.1 | 501.2 | 508.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 221.4 | 223.2 | 221.4 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 975 | 1 | 46.9 | 20822.6 | 1445 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 17:42 | Normal | 473.7 | 495.3 | 375.6 | 502.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 222 | 223.4 | 222.6 | 2.3 | 2 | 2.1 | 60 | 60.01 | 59.99 | 755 | 1 | 46.9 | 20822.7 | 1445 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 17:47 | Normal | 329.9 | 467.6 | 398.2 | 502.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 223.4 | 224 | 222.6 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 480 | 1 | 46.8 | 20822.7 | 1445 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 17:52 | Normal | 199.6 | 443.2 | 213.4 | 429.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223.8 | 224.6 | 223.8 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 274 | 1 | 46.7 | 20822.8 | 1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 17:57 | Normal | 200.2 | 311.1 | 200.3 | 401.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224 | 223.4 | 1.2 | 1.1 | 1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 123 | 1 | 46.5 | 20822.8 | 1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 18:02 | Normal | 178 | 227 | 171.4 | 185.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 225 | 223.8 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 60 | 59.99 | 60 | 5 | 1 | 46.5 | 20822.8 | 1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 18:07 | Normal | 197.1 | 214.1 | 199.1 | 231.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 224 | 223.2 | 1 | 1 | 0.9 | 60 | 60.01 | 60 | 1 | 1 | 46.3 | 20822.8 | 1445 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 18:12 | Normal | 183.5 | 190.6 | 188.7 | 201.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.8 | 223.6 | 1 | 1.1 | 0.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 46.1 | 20822.8 | 1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 18:17 | Normal | 206.3 | 195.7 | 194.6 | 190.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.8 | 223.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 46 | 20822.8 | 1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 18:22 | Normal | 200.2 | 197.1 | 201.9 | 199.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 224.8 | 223.6 | 1 | 1.1 | 0.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 45.8 | 20822.8 | 1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0