## S1_BL18_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-07 04:44 | Wait | 463.6 | 463.6 | 463.5 | 463.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 226.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 30.6 | 24799.5 | 1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 04:49 | Normal | 199.9 | 224.4 | 409.9 | 448.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 227.2 | 226.2 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 63 | 1 | 33.1 | 24799.5 | 1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 04:54 | Normal | 199.6 | 200.1 | 200 | 386.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 226.8 | 227.8 | 227 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 92 | 1 | 37 | 24799.5 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 04:59 | Normal | 199.7 | 199.8 | 296.2 | 351.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 226.8 | 228 | 227.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 157 | 1 | 39.1 | 24799.5 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 05:04 | Normal | 199.6 | 199.7 | 372.7 | 385.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 228.2 | 227.6 | 1.8 | 1.9 | 2 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 270 | 1 | 40.4 | 24799.6 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 05:09 | Normal | 202.9 | 205.4 | 452.7 | 458.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 226.6 | 228 | 227 | 1.9 | 2 | 2 | 60 | 60 | 59.99 | 426 | 1 | 41.7 | 24799.6 | 1280 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 05:14 | Normal | 424.8 | 274.9 | 461.6 | 468 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 226.4 | 227.6 | 227.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.99 | 60 | 60 | 684 | 1 | 42.6 | 24799.6 | 1280 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 05:19 | Normal | 418.6 | 450.7 | 486.8 | 467.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 226.8 | 228.2 | 227.6 | 2.9 | 2.7 | 3 | 60 | 60 | 60 | 925 | 1 | 43.4 | 24799.7 | 1280 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 05:24 | Normal | 474.8 | 470.9 | 508 | 477.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 227 | 228.2 | 227.4 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 1186 | 1 | 44.1 | 24799.8 | 1280 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 05:29 | Normal | 499.8 | 472.8 | 477.5 | 468.9 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 227.2 | 228.2 | 227.8 | 3.8 | 3.7 | 4 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 1432 | 1 | 44.8 | 24799.9 | 1280 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 05:34 | Normal | 483.7 | 468.8 | 475.7 | 486.3 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 225.4 | 226.6 | 225.8 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 1695 | 1 | 45.4 | 24800 | 1280 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 05:39 | Normal | 490.1 | 478 | 479.9 | 489.4 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0.8 | 225.4 | 226.4 | 225.8 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1981 | 1 | 45.9 | 24800.2 | 1280 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 05:44 | Normal | 467.9 | 498.7 | 491.8 | 502.2 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 224.6 | 226.4 | 225.6 | 5.8 | 5.7 | 6 | 60.01 | 59.98 | 60 | 2235 | 1 | 46.3 | 24800.4 | 1280 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 05:49 | Normal | 488.7 | 477.6 | 500.1 | 475.5 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1 | 225.4 | 226.6 | 226.2 | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 2464 | 1 | 46.8 | 24800.6 | 1280 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 05:54 | Normal | 480.7 | 498.7 | 496.5 | 491 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.1 | 224.8 | 227 | 225.8 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 2624 | 1 | 47.2 | 24800.8 | 1281 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 05:59 | Normal | 500 | 495 | 503.1 | 481.2 | 0.7 | 1 | 1.3 | 1.1 | 225.4 | 226.4 | 226 | 7.2 | 7 | 7.2 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 2741 | 1 | 47.7 | 24801 | 1281 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 06:04 | Normal | 458.8 | 498.9 | 494.6 | 498.5 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 225 | 226.6 | 226.2 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 3037 | 1 | 48.2 | 24801.2 | 1281 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 06:09 | Normal | 493.9 | 492.9 | 488.9 | 495.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 225.8 | 227 | 226.4 | 8.3 | 8.1 | 8.4 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 3137 | 1 | 48.6 | 24801.5 | 1281 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 06:14 | Normal | 497 | 488.4 | 482 | 495 | 1 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 225 | 227.4 | 226.2 | 9 | 8.7 | 9.1 | 59.93 | 59.94 | 59.91 | 3462 | 1 | 49 | 24801.8 | 1281 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 06:19 | Normal | 498.8 | 492.8 | 489.9 | 486.4 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 225.8 | 226.8 | 226.6 | 9.5 | 9.4 | 9.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3644 | 1 | 49.5 | 24802.1 | 1281 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 06:24 | Normal | 504.6 | 491.7 | 496.8 | 501.2 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 225.6 | 226.2 | 225.6 | 10.2 | 10 | 10.2 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 3898 | 1 | 49.8 | 24802.4 | 1281 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 06:29 | Normal | 502.7 | 494.8 | 499.6 | 493.2 | 1.4 | 1.9 | 2 | 2.1 | 225.6 | 226 | 226.4 | 11.5 | 11.2 | 11.4 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 4361 | 1 | 47.4 | 24802.7 | 1281 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 06:34 | Normal | 505.6 | 497.6 | 504.8 | 505.2 | 1.7 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 225.4 | 226.4 | 226.2 | 12.8 | 12.5 | 12.7 | 59.95 | 59.93 | 59.93 | 4892 | 1 | 49.2 | 24803.1 | 1281 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 06:39 | Normal | 506.6 | 496.5 | 507.8 | 502 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 225.4 | 226.8 | 225.8 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 5258 | 1 | 45 | 24803.5 | 1281 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 06:44 | Normal | 500.9 | 504.9 | 507.7 | 497.2 | 2.2 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 226.4 | 227.6 | 226.4 | 15 | 15 | 15.2 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 5834 | 1 | 49 | 24804 | 1281 | 0.8 | 1 | 0 | 0.5 | 0.9 | 1 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 06:49 | Normal | 502.5 | 503.4 | 507.6 | 501 | 2.6 | 3 | 3 | 3.3 | 226.2 | 227.4 | 226.6 | 16.6 | 16.5 | 16.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 6465 | 1 | 46.8 | 24804.5 | 1281 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 06:54 | Normal | 511.9 | 501.9 | 502.7 | 492.2 | 2.7 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 226 | 227.2 | 226.2 | 17.5 | 17.5 | 17.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 6839 | 1 | 49.8 | 24805.1 | 1282 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 06:59 | Normal | 496.8 | 494.8 | 510.5 | 498.9 | 3 | 3.6 | 3.4 | 3.7 | 225.6 | 226.4 | 225.4 | 18.8 | 18.8 | 18.9 | 59.93 | 59.91 | 59.95 | 7294 | 1 | 48.7 | 24805.7 | 1282 | 1 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 07:04 | Normal | 498.8 | 503.8 | 514.7 | 498.1 | 3.2 | 3.9 | 3.6 | 4.1 | 224.4 | 225 | 225 | 20.4 | 20.1 | 20.3 | 59.89 | 59.88 | 59.9 | 7424 | 1 | 47.5 | 24806.3 | 1282 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 07:09 | Normal | 499.5 | 500.7 | 507.4 | 498.9 | 3.4 | 4 | 3.8 | 4.2 | 225 | 225.8 | 225.2 | 20.9 | 20.9 | 21.1 | 59.93 | 59.93 | 59.91 | 7659 | 1 | 44.7 | 24806.9 | 1282 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 07:14 | Normal | 507 | 500.8 | 504.5 | 502.9 | 3.5 | 4.1 | 3.9 | 4.3 | 224.8 | 225.2 | 224.8 | 21.2 | 21.2 | 21.5 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 7785 | 1 | 49.8 | 24807.5 | 1282 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 07:19 | Normal | 509.6 | 502.4 | 503.4 | 495.3 | 3.5 | 4.2 | 4 | 4.5 | 224.8 | 225.6 | 225.8 | 22.1 | 21.8 | 22 | 60.09 | 60.07 | 60.08 | 8041 | 1 | 49.1 | 24808.2 | 1282 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 07:24 | Normal | 497.5 | 499.5 | 514.4 | 497.8 | 3.8 | 4.5 | 4.2 | 4.7 | 225.6 | 226.6 | 226.2 | 23.2 | 23 | 23.2 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 8543 | 1 | 48.4 | 24808.9 | 1282 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 07:29 | Normal | 501.8 | 502.8 | 511.5 | 499.9 | 4.1 | 4.9 | 4.5 | 5.1 | 225.4 | 226.4 | 226 | 25.2 | 25 | 25.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 9251 | 1 | 47.6 | 24809.6 | 1282 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 07:34 | Normal | 509.6 | 504.5 | 509.2 | 498.7 | 4.6 | 5.5 | 5.1 | 5.5 | 225.4 | 226.2 | 225.8 | 27.8 | 27.5 | 27.6 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 10141 | 1 | 46.7 | 24810.4 | 1282 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 1.4 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 07:39 | Normal | 505.1 | 500.1 | 511.2 | 500.6 | 5.3 | 6.1 | 5.7 | 6.1 | 225.2 | 226 | 225.2 | 30.4 | 30.5 | 30.7 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 11217 | 1 | 44.9 | 24811.3 | 1282 | 1.8 | 2 | 0 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 0 | 1.7 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 07:44 | Normal | 504.6 | 501.5 | 513.5 | 504 | 5.8 | 6.6 | 6.3 | 6.6 | 225 | 226 | 225.6 | 33.1 | 33.1 | 33.2 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 12163 | 1 | 46.4 | 24812.3 | 1282 | 1.9 | 2.1 | 0 | 1.6 | 2.3 | 2.4 | 0.1 | 1.8 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 07:49 | Normal | 506.7 | 497.7 | 510.7 | 500.1 | 6.1 | 7.2 | 6.6 | 7 | 225.2 | 225.8 | 225.8 | 35.4 | 35.3 | 35.5 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 13029 | 1 | 48.7 | 24813.4 | 1282 | 2.1 | 2.3 | 0 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 2 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 07:54 | Normal | 508 | 498.2 | 511.3 | 495.6 | 6.8 | 7.8 | 7.2 | 7.6 | 225.2 | 226 | 225.6 | 38.4 | 38.3 | 38.4 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 14109 | 1 | 50.1 | 24814.5 | 1283 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 2.1 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 07:59 | Normal | 507.8 | 498.8 | 502 | 504.3 | 7.6 | 8.7 | 8.1 | 8.3 | 225.4 | 226.2 | 225.6 | 42.4 | 42.3 | 42.4 | 60.1 | 60.08 | 60.09 | 15628 | 1 | 50.1 | 24815.7 | 1283 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 2.3 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 08:04 | Normal | 509.8 | 501.8 | 508.5 | 505.9 | 8.3 | 9.5 | 8.8 | 8.8 | 225.6 | 225.8 | 225.8 | 46.3 | 45.9 | 46.1 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 17298 | 1 | 48 | 24817.1 | 1283 | 2.8 | 3.1 | 0 | 2.4 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 2.5 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 08:09 | Normal | 501.1 | 501.9 | 502.6 | 501 | 9.6 | 10.5 | 9.8 | 10 | 225 | 225.6 | 225.6 | 51.4 | 50.8 | 51.1 | 60 | 60.01 | 60.02 | 19053 | 1 | 46.2 | 24818.6 | 1283 | 3.2 | 3.5 | 0 | 2.8 | 3.7 | 3.8 | 0.1 | 2.9 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 08:14 | Normal | 505.2 | 496 | 502.1 | 489.5 | 10.1 | 11.3 | 10.4 | 10.6 | 224.8 | 225.4 | 225.2 | 54 | 54 | 54 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 20166 | 1 | 45 | 24820.3 | 1283 | 3.5 | 3.7 | 0 | 3.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.2 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 08:19 | Normal | 500.1 | 497 | 501.2 | 498.6 | 10.5 | 11.5 | 10.7 | 10.6 | 224.6 | 225.2 | 225.2 | 55.3 | 55.2 | 55.2 | 60 | 60.01 | 60 | 20557 | 1 | 43.4 | 24821.9 | 1283 | 3.5 | 3.8 | 0.1 | 3.1 | 4 | 4.1 | 0.1 | 3.1 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 08:24 | Normal | 495.8 | 490.2 | 495.2 | 493.7 | 11.6 | 12.8 | 11.8 | 11.8 | 225 | 225.6 | 225.4 | 60.7 | 60.3 | 60.6 | 60 | 60 | 59.99 | 22506 | 1 | 43.1 | 24823.7 | 1283 | 3.9 | 4.2 | 0.1 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 3.6 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 08:29 | Normal | 498.6 | 489.6 | 500.2 | 492.7 | 11.2 | 12.4 | 11.5 | 11.6 | 224.8 | 225 | 225.2 | 59.2 | 58.9 | 59 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 22034 | 1 | 43.5 | 24825.6 | 1283 | 3.7 | 4 | 0 | 3.4 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 3.6 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 08:34 | Normal | 495.3 | 486.5 | 496 | 486.4 | 11.4 | 12.8 | 11.8 | 12.1 | 225.4 | 225.8 | 225.6 | 60.4 | 59.9 | 60.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 22455 | 1 | 43.9 | 24827.5 | 1283 | 3.8 | 4.1 | 0 | 3.4 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 3.6 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 08:39 | Normal | 493.7 | 490.7 | 494.3 | 490.7 | 11.6 | 12.8 | 12.1 | 12.1 | 224.4 | 225 | 225.2 | 61.4 | 61 | 61.1 | 59.98 | 60 | 59.97 | 22815 | 1 | 44.3 | 24829.4 | 1283 | 3.9 | 4.1 | 0.1 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 3.7 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 08:44 | Normal | 485.9 | 484.8 | 495.2 | 489.6 | 12.5 | 13.7 | 12.8 | 12.8 | 225.6 | 226.2 | 225.4 | 64.3 | 64.4 | 64.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 24059 | 1 | 44.8 | 24831.3 | 1283 | 4.1 | 4.4 | 0 | 3.7 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 4 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 08:49 | Normal | 484.5 | 480.6 | 494 | 483.4 | 12.3 | 13.8 | 12.8 | 13 | 225.8 | 226 | 226 | 64.2 | 63.7 | 64 | 59.98 | 60 | 59.99 | 23949 | 1 | 45.2 | 24833.3 | 1283 | 4 | 4.4 | 0.1 | 3.7 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 4 | 4.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 08:54 | Normal | 482.9 | 479.7 | 494.8 | 489.3 | 13 | 14.3 | 13 | 13.5 | 225.8 | 226.4 | 225.4 | 66.5 | 66.2 | 66.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 24785 | 1 | 45.8 | 24835.4 | 1284 | 4.4 | 4.6 | 0 | 3.9 | 5 | 5 | 0.1 | 4.2 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 08:59 | Normal | 484.4 | 482.1 | 495.8 | 486.8 | 13.1 | 14.5 | 13.4 | 13.7 | 225.6 | 225.8 | 226.2 | 67.6 | 67 | 67.3 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 25245 | 1 | 46.2 | 24837.5 | 1284 | 4.4 | 4.7 | 0.1 | 4 | 5.1 | 5 | 0.1 | 4.2 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 09:04 | Normal | 487.2 | 484.2 | 491.4 | 489.9 | 13.5 | 15 | 13.8 | 14.2 | 226 | 225.8 | 226.2 | 70 | 69.8 | 69.8 | 59.98 | 59.96 | 60 | 26069 | 1 | 46.8 | 24839.6 | 1284 | 4.5 | 4.9 | 0 | 4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 4.4 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 09:09 | Normal | 480.1 | 478.9 | 488.8 | 480.2 | 15.6 | 16.6 | 15.4 | 16 | 225.8 | 225.6 | 225.6 | 77.5 | 77.3 | 77.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 30277 | 1 | 47.5 | 24842.1 | 1284 | 5.3 | 5.6 | 0 | 4.6 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 5 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 09:14 | Normal | 480.7 | 473.8 | 480.8 | 481.2 | 17.1 | 18.4 | 17 | 17.3 | 226 | 226 | 226 | 83.8 | 83.3 | 83.3 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 32671 | 1 | 48.7 | 24844.7 | 1284 | 5.9 | 6.2 | 0.1 | 5.1 | 6.3 | 6.4 | 0.1 | 5.5 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 09:19 | Normal | 474.8 | 469.9 | 481.7 | 479.2 | 18.3 | 19.8 | 18.1 | 18.5 | 225.6 | 225.4 | 226.2 | 88.5 | 88.2 | 88.2 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 35333 | 1 | 50.2 | 24847.7 | 1284 | 6.1 | 6.6 | 0 | 5.5 | 6.8 | 6.8 | 0.1 | 6 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 09:24 | Normal | 477.3 | 484.3 | 494.9 | 497.3 | 26.3 | 26.8 | 23.9 | 23.7 | 227.4 | 226.8 | 227.4 | 118.6 | 118.7 | 118.3 | 59.92 | 59.89 | 59.91 | 47676 | 1 | 51.6 | 24851.2 | 1284 | 8.9 | 9.1 | 0 | 8.2 | 9.1 | 9.1 | 0.1 | 8.3 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 09:29 | Normal | 468.2 | 466.2 | 474.2 | 466.7 | 14.1 | 15 | 14.1 | 14.3 | 226.4 | 226.2 | 226.6 | 67.6 | 67.4 | 67.4 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 25300 | 1 | 53.8 | 24854.1 | 1284 | 4.7 | 5 | 0 | 4.3 | 5.2 | 5.1 | 0.1 | 4.5 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 09:34 | Normal | 475.8 | 475.8 | 486 | 489.4 | 29.6 | 30 | 27.6 | 27.5 | 228 | 227.6 | 228 | 133.2 | 133 | 132.7 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 50422 | 1 | 54.3 | 24857.4 | 1284 | 10.2 | 10.3 | 0 | 9 | 10.2 | 10.1 | 0.2 | 9.4 | 9.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 09:39 | Normal | 466.6 | 457.7 | 476.1 | 471.5 | 22.5 | 23.6 | 21.8 | 22.3 | 226.4 | 226 | 226.8 | 102.5 | 102.2 | 102.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 38950 | 1 | 56.4 | 24860.9 | 1284 | 7.7 | 8 | 0 | 6.7 | 8.1 | 8 | 0.2 | 7.3 | 7.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 09:44 | Normal | 446.2 | 445.5 | 460.2 | 461.6 | 27.8 | 28.5 | 26 | 26 | 226.8 | 226.4 | 227.6 | 118.3 | 118.1 | 118.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 45258 | 1 | 58.5 | 24864.8 | 1284 | 9.5 | 9.7 | 0 | 8.5 | 9.8 | 9.7 | 0.2 | 8.9 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 09:49 | Normal | 470.4 | 469.3 | 476.7 | 469.1 | 30.5 | 30.1 | 28.6 | 28.5 | 228.4 | 227 | 228 | 132.9 | 133 | 132.8 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 48116 | 1 | 60.2 | 24868.4 | 1284 | 10.5 | 10.7 | 0 | 9 | 10.1 | 10.1 | 0.3 | 9.4 | 9.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 09:54 | Normal | 448.8 | 447.8 | 461.1 | 466.5 | 28.5 | 28.8 | 26.1 | 25.6 | 227.4 | 227.4 | 227.8 | 119.9 | 119.1 | 119.1 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 46935 | 1 | 62 | 24872.3 | 1285 | 9.9 | 9.9 | 0 | 8.6 | 9.9 | 9.7 | 0.2 | 8.9 | 8.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 09:59 | Normal | 445.7 | 449.7 | 467.7 | 468.3 | 28.6 | 28.9 | 26.6 | 26.3 | 227 | 226.8 | 227.8 | 122.4 | 122.4 | 122.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 46535 | 1 | 63 | 24876 | 1285 | 9.8 | 10 | 0 | 8.4 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 9 | 8.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 10:04 | Normal | 446.6 | 451.6 | 470.2 | 464.9 | 28.1 | 28.5 | 26.7 | 26.2 | 226.8 | 226.6 | 227.4 | 122 | 121.9 | 121.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 46259 | 1 | 64.6 | 24879.9 | 1285 | 9.8 | 10 | 0 | 8.3 | 9.7 | 9.7 | 0.2 | 8.8 | 8.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 10:09 | Normal | 449.8 | 451.3 | 472.3 | 470.7 | 27.9 | 28.8 | 26.3 | 26.1 | 226.2 | 226 | 227.4 | 122 | 121.7 | 121.7 | 60 | 60 | 59.98 | 46203 | 1 | 65.8 | 24883.7 | 1285 | 9.6 | 9.8 | 0 | 8.4 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 9 | 8.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 10:14 | Normal | 449.4 | 449.2 | 467 | 462.6 | 23.5 | 28 | 23.6 | 26.2 | 227.8 | 227.4 | 228 | 96.9 | 96.5 | 96.7 | 60 | 60 | 60 | 47480 | 1 | 66.5 | 24887.6 | 1285 | 8.8 | 9.4 | 0 | 8.2 | 9.9 | 9.9 | 0.2 | 9.1 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 10:19 | Normal | 461.9 | 465 | 483.6 | 470 | 28.5 | 28.6 | 26.8 | 27 | 228.4 | 228.4 | 228.6 | 126.1 | 126 | 126.2 | 59.99 | 60 | 60 | 48245 | 1 | 64.7 | 24890.1 | 1285 | 9.8 | 10 | 0 | 8.6 | 9.7 | 9.7 | 0.2 | 9 | 8.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 10:24 | Normal | 459.9 | 462.9 | 479 | 468.5 | 28.2 | 28.4 | 26.8 | 27 | 227.8 | 227.6 | 229 | 124.6 | 124.2 | 124.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 47387 | 1 | 65.6 | 24894.1 | 1285 | 9.7 | 9.9 | 0 | 8.5 | 9.6 | 9.6 | 0.2 | 8.9 | 8.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 10:29 | Normal | 457.6 | 456.6 | 464.6 | 471 | 28.8 | 29.3 | 27.8 | 27.5 | 228.2 | 227.4 | 228.4 | 126.6 | 126.4 | 126.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 48231 | 1 | 66.8 | 24898 | 1285 | 9.9 | 10.2 | 0 | 8.8 | 10 | 10 | 0.2 | 9.2 | 9.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 10:34 | Normal | 488.2 | 436.1 | 452.1 | 489.3 | 24.8 | 30.7 | 28.8 | 25.4 | 228.4 | 228.2 | 228.8 | 127 | 126.2 | 126.3 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 48475 | 1 | 68.1 | 24902 | 1285 | 8.4 | 8.9 | 0 | 7.2 | 9.1 | 9.1 | 0.2 | 9.1 | 8.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 10:39 | Normal | 444.6 | 442.8 | 456.6 | 458.9 | 5 | 5.8 | 5.2 | 5.1 | 224.8 | 225.4 | 225 | 25 | 24.9 | 25.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 9020 | 1 | 68 | 24905.3 | 1285 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.5 | 2.1 | 2 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 10:44 | Normal | 438.9 | 428.7 | 447.2 | 447.1 | 4 | 4.7 | 4.1 | 4.1 | 225 | 225.4 | 225.2 | 19.6 | 19.4 | 19.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7403 | 1 | 67.9 | 24908.9 | 1285 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 10:49 | Normal | 461.9 | 453.3 | 462.5 | 465.8 | 29.1 | 29.8 | 28.5 | 28.4 | 229 | 229 | 229.2 | 129 | 128.4 | 128.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 49446 | 1 | 67 | 24912.1 | 1285 | 10 | 10.2 | 0 | 8.9 | 10.1 | 10.1 | 0.2 | 9.4 | 9.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 10:54 | Normal | 483.6 | 481.6 | 487.6 | 477.4 | 27.2 | 27.7 | 28 | 28.8 | 229.4 | 228.4 | 229.2 | 128.1 | 127.7 | 127.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 48186 | 1 | 67.9 | 24916.1 | 1286 | 9.2 | 9.6 | 0 | 8.2 | 9.3 | 9.3 | 0.2 | 8.9 | 9.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 10:59 | Normal | 442.4 | 438.3 | 519.5 | 482.4 | 31.3 | 32.2 | 18.9 | 27.2 | 229.6 | 228.4 | 230.2 | 125.4 | 125 | 125.2 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 48140 | 1 | 69 | 24920.2 | 1286 | 10.7 | 11 | 0 | 9.6 | 11 | 11 | 0.2 | 10.1 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 11:04 | Normal | 483.9 | 482.9 | 489.9 | 498.5 | 25 | 25.5 | 25.3 | 23.5 | 228.6 | 228 | 229 | 122.9 | 122.5 | 122.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 48982 | 1 | 69.9 | 24924.2 | 1286 | 8.6 | 8.9 | 0.1 | 7.2 | 8.5 | 8.5 | 0.2 | 8 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 11:09 | Normal | 449.6 | 458.6 | 466.2 | 462.8 | 14 | 14.6 | 14.1 | 14.1 | 226 | 226 | 227.2 | 65.6 | 65.3 | 65.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 24493 | 1 | 69.7 | 24927.7 | 1286 | 4.8 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0.1 | 4.5 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 11:14 | Normal | 468.4 | 463.7 | 480 | 480.9 | 6.9 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 224.6 | 225 | 224.8 | 36.8 | 36.6 | 36.8 | 60 | 60 | 60 | 13507 | 1 | 65.1 | 24929.1 | 1286 | 2.4 | 2.5 | 0 | 1.8 | 2.7 | 2.6 | 0 | 2.1 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 11:19 | Normal | 472.8 | 476.9 | 486.1 | 483.5 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 223.4 | 224.2 | 223.6 | 26.8 | 26.7 | 26.9 | 60 | 60.02 | 60 | 9670 | 1 | 60.7 | 24930 | 1286 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.3 | 2 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 11:24 | Normal | 482.8 | 480.6 | 496.3 | 484.8 | 6.1 | 6.8 | 7 | 7.1 | 223.6 | 224.6 | 224 | 34.3 | 34.1 | 34.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 12556 | 1 | 57.7 | 24931 | 1286 | 2.1 | 2.3 | 0 | 1.6 | 2.5 | 2.3 | 0 | 1.9 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 11:29 | Normal | 476.5 | 487.5 | 490.3 | 493.8 | 5.1 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 222.8 | 224 | 223.4 | 30.8 | 30.8 | 31 | 60 | 60.01 | 60.01 | 11252 | 1 | 55.5 | 24931.9 | 1286 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.4 | 2.2 | 2.1 | 0 | 1.7 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 11:34 | Normal | 478.1 | 486.4 | 500.4 | 491 | 5 | 6.1 | 6.1 | 6.5 | 224 | 223.8 | 224 | 30.5 | 30.3 | 30.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 11154 | 1 | 53.9 | 24932.9 | 1286 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | 0 | 1.6 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 11:39 | Normal | 482.5 | 488.5 | 499.3 | 497.8 | 4.4 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 223.2 | 223.4 | 224 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 60.02 | 60 | 60.02 | 9723 | 1 | 52.2 | 24933.8 | 1286 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 11:44 | Normal | 490.4 | 485.4 | 496.5 | 487.4 | 3.9 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 222.8 | 223 | 223 | 24.8 | 24.7 | 24.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 9017 | 1 | 51 | 24934.5 | 1286 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 11:49 | Normal | 485.4 | 495.3 | 504.5 | 496.3 | 3.5 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 221.8 | 222.6 | 222.8 | 23.6 | 23.5 | 23.8 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 8566 | 1 | 50 | 24935.3 | 1286 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 11:54 | Normal | 490.1 | 490.2 | 504.2 | 490.2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.5 | 223.8 | 224 | 224.4 | 21.4 | 21.3 | 21.3 | 60 | 60 | 60 | 7814 | 1 | 48.6 | 24935.9 | 1287 | 1 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 11:59 | Normal | 483.4 | 495.3 | 508.3 | 496.3 | 2.8 | 3.5 | 3.6 | 4.2 | 224 | 224.8 | 224.4 | 19.5 | 19.5 | 19.7 | 60 | 59.99 | 60 | 7243 | 1 | 47.5 | 24936.6 | 1287 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 12:04 | Normal | 488.3 | 489.3 | 511.2 | 492.2 | 2.6 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 223.6 | 224.4 | 224.4 | 18.1 | 17.8 | 18.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 6991 | 1 | 46.4 | 24937.2 | 1287 | 0.8 | 1 | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 12:09 | Normal | 483.8 | 491.1 | 506.5 | 495.6 | 2.5 | 3 | 3.3 | 3.6 | 223.6 | 224.8 | 225.2 | 17 | 16.9 | 17.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 6576 | 1 | 45.6 | 24937.7 | 1287 | 0.8 | 1 | 0 | 0.6 | 1.1 | 1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 12:14 | Normal | 495.5 | 494.6 | 504.4 | 487.4 | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 224.6 | 225 | 225 | 16.4 | 16.2 | 16.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 6349 | 1 | 47.5 | 24938.3 | 1287 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 12:19 | Normal | 510.4 | 495.3 | 506.3 | 497.2 | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 225.2 | 225 | 225 | 16 | 16.1 | 16.3 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 6283 | 1 | 48.4 | 24938.8 | 1287 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.5 | 1.1 | 1 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 12:24 | Normal | 500.2 | 487.8 | 507.9 | 493.6 | 2.4 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 225 | 226 | 225.8 | 16.3 | 16.1 | 16.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 6326 | 1 | 49.2 | 24939.3 | 1287 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.6 | 1.1 | 1 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 12:29 | Normal | 490.2 | 491.3 | 498.2 | 502.3 | 2.7 | 3 | 3.4 | 3.3 | 225 | 226 | 225.6 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 60 | 60.01 | 60 | 6682 | 1 | 49.8 | 24939.9 | 1287 | 0.9 | 1 | 0 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 12:34 | Normal | 508.2 | 489 | 509.4 | 505.4 | 2.8 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 225.4 | 226 | 226.6 | 18.6 | 18.5 | 18.5 | 60 | 60 | 60 | 7214 | 1 | 48.7 | 24940.4 | 1287 | 1 | 1.1 | 0 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 12:39 | Normal | 495.3 | 490.3 | 506.3 | 495.2 | 3.4 | 3.6 | 4 | 4 | 225.6 | 225.8 | 225.8 | 20.2 | 20 | 20.1 | 59.97 | 59.92 | 59.98 | 7370 | 1 | 46.1 | 24941 | 1287 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 12:44 | Normal | 503.2 | 495.2 | 510.3 | 496.3 | 3.7 | 4 | 4.3 | 4.4 | 225.6 | 226.8 | 226 | 22 | 21.9 | 22.2 | 59.97 | 60 | 59.97 | 8090 | 1 | 45 | 24941.7 | 1287 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 12:49 | Normal | 501.4 | 491.4 | 501.4 | 499.5 | 4.3 | 4.6 | 5 | 4.9 | 226.2 | 226.6 | 226.8 | 24.9 | 24.7 | 25 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 9147 | 1 | 47.4 | 24942.4 | 1287 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 12:54 | Normal | 507.4 | 499.4 | 501.1 | 504.2 | 4.3 | 4.7 | 5 | 4.9 | 225.4 | 226.6 | 227.2 | 25.1 | 25.1 | 25.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 9324 | 1 | 48.4 | 24943.2 | 1288 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 12:59 | Normal | 504.8 | 501.4 | 511 | 501.8 | 4.1 | 4.5 | 5 | 5 | 225.8 | 227 | 226.8 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 9311 | 1 | 49.1 | 24944 | 1288 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 13:04 | Normal | 506.1 | 497.1 | 509.3 | 512.3 | 4.7 | 5.2 | 5.6 | 5.5 | 225.6 | 225.8 | 225.8 | 28.3 | 28.4 | 28.5 | 60 | 60 | 60 | 10435 | 1 | 49.7 | 24944.8 | 1288 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.3 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 13:09 | Normal | 506.2 | 502.2 | 510.4 | 504.4 | 5 | 5.5 | 5.9 | 5.9 | 225.8 | 226.4 | 226.2 | 29.8 | 29.5 | 29.8 | 59.99 | 60 | 60 | 10931 | 1 | 48.5 | 24945.7 | 1288 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.4 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 13:14 | Normal | 504.1 | 499.2 | 505 | 503.1 | 4.9 | 5.3 | 5.6 | 5.5 | 225 | 225.6 | 225.2 | 28.4 | 28.3 | 28.5 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 10437 | 1 | 46 | 24946.6 | 1288 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.3 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 13:19 | Normal | 507.1 | 494.2 | 508 | 507 | 4.8 | 5.3 | 5.7 | 5.6 | 224.6 | 225 | 225.4 | 28.6 | 28.4 | 28.6 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 10425 | 1 | 45.3 | 24947.4 | 1288 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.3 | 2 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 13:24 | Normal | 507.3 | 505.3 | 512.5 | 508.5 | 6.6 | 7.1 | 7.5 | 7.6 | 225.8 | 226.4 | 226.4 | 38.2 | 37.8 | 38 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 13918 | 1 | 47.2 | 24948.4 | 1288 | 2.2 | 2.5 | 0 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 1.9 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 13:29 | Normal | 502.1 | 506.5 | 510.3 | 508.1 | 7.8 | 8.1 | 8.7 | 8.7 | 225.8 | 226.2 | 226.8 | 43.5 | 43.3 | 43.5 | 60 | 60 | 59.99 | 16019 | 1 | 48.2 | 24949.7 | 1288 | 2.6 | 2.9 | 0 | 2.2 | 3 | 2.9 | 0.1 | 2.2 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 13:34 | Normal | 508.2 | 499.2 | 508.2 | 498.2 | 8.2 | 8.9 | 9.5 | 9.6 | 226.2 | 226.4 | 226 | 47.1 | 46.8 | 46.9 | 59.99 | 60 | 60 | 17541 | 1 | 49.1 | 24951.1 | 1288 | 2.8 | 3 | 0 | 2.4 | 3.2 | 3.1 | 0.1 | 2.4 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 13:39 | Normal | 500.3 | 498.3 | 505.9 | 497.9 | 8.8 | 9.5 | 9.9 | 10.1 | 226.4 | 226.6 | 226.6 | 49.1 | 49.2 | 49.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 18393 | 1 | 49.7 | 24952.6 | 1288 | 2.9 | 3.3 | 0 | 2.5 | 3.4 | 3.3 | 0.1 | 2.6 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 13:44 | Normal | 505.9 | 491.2 | 508.1 | 495.1 | 10.1 | 11.1 | 11.5 | 11.8 | 226.2 | 226.8 | 227 | 56.5 | 56.5 | 56.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 21251 | 1 | 46.2 | 24954.2 | 1288 | 3.4 | 3.8 | 0 | 2.9 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 3.1 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 13:49 | Normal | 503 | 495.3 | 504.3 | 497.2 | 9 | 9.8 | 10.5 | 10.6 | 226.4 | 226 | 226 | 51 | 50.8 | 50.9 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 19107 | 1 | 44.7 | 24955.9 | 1288 | 3 | 3.4 | 0 | 2.5 | 3.6 | 3.5 | 0.1 | 2.6 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 13:54 | Normal | 502.1 | 499 | 505.7 | 497.7 | 8.3 | 9 | 9.6 | 9.7 | 225.2 | 226.6 | 225.6 | 47.2 | 47.1 | 47.1 | 59.96 | 59.93 | 59.97 | 17716 | 1 | 44.7 | 24957.5 | 1289 | 2.8 | 3 | 0 | 2.4 | 3.3 | 3.2 | 0.1 | 2.4 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 13:59 | Normal | 492.5 | 492.5 | 506.8 | 495.8 | 7.5 | 8.3 | 8.6 | 8.7 | 225.6 | 226.2 | 226 | 42.3 | 42.2 | 42.4 | 60 | 60.01 | 59.99 | 15623 | 1 | 44.6 | 24958.8 | 1289 | 2.5 | 2.8 | 0.1 | 2.1 | 3 | 2.9 | 0.1 | 2.2 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 14:04 | Normal | 506.3 | 497.3 | 504.4 | 496.2 | 7.6 | 8.3 | 8.7 | 8.8 | 226.6 | 227 | 226.6 | 43.1 | 42.9 | 43 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 15906 | 1 | 44.4 | 24960.1 | 1289 | 2.5 | 2.8 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | 0.1 | 2.2 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 14:09 | Normal | 501.8 | 493.4 | 508.1 | 496.5 | 7.4 | 8.2 | 8.5 | 8.7 | 226.6 | 227 | 227.4 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 60.02 | 60 | 60.02 | 15656 | 1 | 44.2 | 24961.5 | 1289 | 2.5 | 2.8 | 0.1 | 2 | 3 | 2.9 | 0.1 | 2.2 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 14:14 | Normal | 503.9 | 493.3 | 504.9 | 496 | 7.9 | 8.7 | 9.1 | 9.3 | 226.4 | 227 | 227.2 | 45 | 44.9 | 45.1 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 16639 | 1 | 43.8 | 24962.8 | 1289 | 2.6 | 2.9 | 0.1 | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 2.3 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 14:19 | Normal | 510.2 | 500.2 | 509.9 | 496.9 | 7.6 | 8.6 | 8.9 | 9.1 | 227 | 227.4 | 227.6 | 44.5 | 44 | 44.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 16428 | 1 | 43.7 | 24964.2 | 1289 | 2.5 | 2.8 | 0.1 | 2.1 | 3.1 | 3 | 0.1 | 2.3 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 14:24 | Normal | 507.5 | 494.5 | 507.1 | 498.2 | 7.3 | 8.3 | 8.6 | 8.8 | 226 | 226.6 | 227 | 42.4 | 42.4 | 42.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 15732 | 1 | 43.7 | 24965.5 | 1289 | 2.4 | 2.8 | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 0.1 | 2.2 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 14:29 | Normal | 504.7 | 493.6 | 505.6 | 494.7 | 7.1 | 8.2 | 8.5 | 8.6 | 226.2 | 227 | 226.8 | 41.6 | 41.4 | 41.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 15383 | 1 | 43.7 | 24966.8 | 1289 | 2.3 | 2.6 | 0 | 2 | 3 | 2.9 | 0.1 | 2.2 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 14:34 | Normal | 507.3 | 495.2 | 494.3 | 496.2 | 6.9 | 7.8 | 8.2 | 8.3 | 226 | 227 | 225.8 | 40 | 40 | 40.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 14831 | 1 | 43.8 | 24968.1 | 1289 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2 | 2.8 | 2.7 | 0.1 | 2.1 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 14:39 | Normal | 509.2 | 487.1 | 506.1 | 498.1 | 6.5 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 225.8 | 226.4 | 227 | 38.1 | 38.2 | 38.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 14155 | 1 | 43.8 | 24969.3 | 1289 | 2.1 | 2.4 | 0 | 1.8 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 2 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 14:44 | Normal | 505.3 | 493.3 | 499.2 | 492.3 | 6.1 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 225.4 | 225.6 | 225 | 36.5 | 36.3 | 36.5 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 13442 | 1 | 43.5 | 24970.4 | 1289 | 2 | 2.3 | 0 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 2 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 14:49 | Normal | 485.6 | 487 | 507.2 | 487.2 | 6 | 6.8 | 6.8 | 7 | 225 | 226 | 225.2 | 34.2 | 34 | 34.2 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 12620 | 1 | 43.3 | 24971.5 | 1289 | 2 | 2.2 | 0 | 1.7 | 2.5 | 2.4 | 0 | 1.8 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 14:54 | Normal | 497.3 | 489.3 | 506 | 492.1 | 5.6 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 225.2 | 226 | 225.8 | 33 | 32.9 | 33 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 12146 | 1 | 48.4 | 24972.5 | 1290 | 1.8 | 2.1 | 0 | 1.6 | 2.4 | 2.3 | 0.1 | 1.8 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 14:59 | Normal | 503.2 | 492.2 | 509.1 | 492.2 | 5.5 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 224.8 | 225.4 | 225.6 | 32.5 | 32.3 | 32.5 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 11954 | 1 | 49.1 | 24973.5 | 1290 | 1.9 | 2.1 | 0 | 1.5 | 2.3 | 2.2 | 0.1 | 1.7 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 15:04 | Normal | 507 | 488 | 500.2 | 493.2 | 5.6 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 224.6 | 225.4 | 225.8 | 32.6 | 32.6 | 32.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 12029 | 1 | 49.8 | 24974.5 | 1290 | 1.9 | 2.1 | 0 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.7 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 15:09 | Normal | 498.2 | 494.1 | 508.2 | 493.2 | 6 | 6.6 | 6.8 | 7 | 225.4 | 225.6 | 225.4 | 34.5 | 34.4 | 34.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 12651 | 1 | 48.5 | 24975.6 | 1290 | 2 | 2.2 | 0 | 1.6 | 2.5 | 2.3 | 0.1 | 1.8 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 15:14 | Normal | 502.9 | 491.8 | 501.9 | 498.9 | 6.3 | 6.9 | 7.1 | 7.2 | 225 | 226 | 225.4 | 35.9 | 35.9 | 36 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 13205 | 1 | 46 | 24976.6 | 1290 | 2.1 | 2.3 | 0 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 0 | 1.8 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 15:19 | Normal | 500.9 | 498.4 | 499 | 494.2 | 6.6 | 7.1 | 7.8 | 7.7 | 225.4 | 225.6 | 225.2 | 38.3 | 37.9 | 38.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 13965 | 1 | 45.4 | 24977.8 | 1290 | 2.3 | 2.5 | 0 | 1.8 | 2.6 | 2.5 | 0 | 1.9 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 15:24 | Normal | 505.6 | 494.9 | 501.6 | 497.6 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 7.9 | 225 | 225.6 | 224.8 | 38.7 | 38.6 | 39 | 60.01 | 59.99 | 60 | 14199 | 1 | 47.4 | 24979 | 1290 | 2.3 | 2.5 | 0 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 15:29 | Normal | 493 | 492 | 506 | 488.9 | 7.2 | 7.6 | 8.2 | 8.5 | 225.2 | 225.8 | 225.4 | 40.5 | 40.5 | 40.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 14950 | 1 | 48.5 | 24980.2 | 1290 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.1 | 2.7 | 2.6 | 0.1 | 2 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 15:34 | Normal | 497.4 | 490.4 | 501.5 | 498.4 | 8 | 8.6 | 9.5 | 9.5 | 225.4 | 225.8 | 226.4 | 45.2 | 45.2 | 45.4 | 60 | 60 | 59.99 | 17069 | 1 | 49.3 | 24981.5 | 1290 | 2.8 | 3 | 0 | 2.2 | 3.1 | 3 | 0.1 | 2.4 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 15:39 | Normal | 493.3 | 492.3 | 505.6 | 493.5 | 7.3 | 7.8 | 8.4 | 8.6 | 225.4 | 226.4 | 225.8 | 41.4 | 41.4 | 41.6 | 60 | 59.99 | 60 | 15264 | 1 | 49.9 | 24982.8 | 1290 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 2.1 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 15:44 | Normal | 499.4 | 492.3 | 505.4 | 491.3 | 8.8 | 9.4 | 10.7 | 10.9 | 226.2 | 226.6 | 227 | 51 | 50.6 | 50.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 19016 | 1 | 47.9 | 24984.2 | 1290 | 3 | 3.3 | 0 | 2.4 | 3.4 | 3.3 | 0.1 | 2.6 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 15:49 | Normal | 500.3 | 490.4 | 501.6 | 490.4 | 9.4 | 9.9 | 11.6 | 11.9 | 226.2 | 226.6 | 226.2 | 54.3 | 53.9 | 54.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 20254 | 1 | 44.8 | 24985.8 | 1290 | 3.2 | 3.5 | 0 | 2.6 | 3.6 | 3.5 | 0.1 | 2.7 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 15:54 | Normal | 503.1 | 491.8 | 494.1 | 485.5 | 9.5 | 10.1 | 12.1 | 12.5 | 226 | 226.4 | 226.6 | 55.8 | 55.5 | 55.8 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 20832 | 1 | 44.8 | 24987.5 | 1291 | 3.3 | 3.5 | 0 | 2.7 | 3.6 | 3.5 | 0.1 | 2.9 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 15:59 | Normal | 494.8 | 486 | 492.1 | 491.1 | 9.6 | 10.3 | 12.5 | 12.6 | 226.2 | 226.4 | 226.4 | 56.4 | 56.3 | 56.5 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 21144 | 1 | 45.2 | 24989.3 | 1291 | 3.3 | 3.6 | 0 | 2.7 | 3.7 | 3.6 | 0.1 | 2.9 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 16:04 | Normal | 497.2 | 486.2 | 491.9 | 484.9 | 9 | 9.6 | 11.8 | 12 | 225.8 | 227 | 227.2 | 53.1 | 53 | 52.8 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 19944 | 1 | 45.4 | 24991 | 1291 | 3.1 | 3.3 | 0 | 2.5 | 3.5 | 3.3 | 0.1 | 2.6 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 16:09 | Normal | 487.5 | 483.4 | 481.5 | 481.5 | 8.1 | 8.6 | 10.7 | 11 | 225.8 | 225.8 | 226 | 48.1 | 47.8 | 47.9 | 59.99 | 60 | 60.01 | 18079 | 1 | 45.5 | 24992.6 | 1291 | 2.8 | 3 | 0 | 2.2 | 3.1 | 3 | 0.1 | 2.3 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 16:14 | Normal | 490.1 | 485 | 487.2 | 478.2 | 7.4 | 8 | 10 | 10.3 | 225.4 | 226.2 | 225.6 | 44.7 | 44.6 | 44.7 | 60.01 | 60 | 60 | 16518 | 1 | 45.3 | 24994 | 1291 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2 | 2.9 | 2.8 | 0.1 | 2.1 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 16:19 | Normal | 494.4 | 489.3 | 499.1 | 493.1 | 6.1 | 6.6 | 8 | 8.1 | 225 | 225.8 | 225.2 | 37.4 | 37.2 | 37.3 | 60.02 | 60 | 60.03 | 13726 | 1 | 45.1 | 24995.2 | 1291 | 2.1 | 2.3 | 0 | 1.7 | 2.4 | 2.3 | 0 | 1.8 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 16:24 | Normal | 492.3 | 490.2 | 496.2 | 493.2 | 6.1 | 6.6 | 8.2 | 8.3 | 225 | 225.8 | 225.4 | 37.4 | 37.1 | 37.4 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 13713 | 1 | 44.6 | 24996.3 | 1291 | 2.1 | 2.3 | 0 | 1.6 | 2.4 | 2.3 | 0.1 | 1.8 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 16:29 | Normal | 485.9 | 490.5 | 499.7 | 489.4 | 5.6 | 6 | 7.5 | 7.6 | 224 | 225.2 | 225 | 34.6 | 34.3 | 34.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 12748 | 1 | 44.2 | 24997.5 | 1291 | 1.9 | 2.1 | 0 | 1.5 | 2.2 | 2.1 | 0 | 1.6 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 16:34 | Normal | 487.1 | 491.1 | 499.7 | 497.7 | 5.5 | 5.9 | 7.5 | 7.6 | 224.2 | 225.2 | 224.8 | 34.3 | 34.4 | 34.6 | 60 | 60 | 60 | 12703 | 1 | 49.2 | 24998.5 | 1291 | 1.9 | 2 | 0 | 1.5 | 2.1 | 2 | 0 | 1.6 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 16:39 | Normal | 495.1 | 490.1 | 497.1 | 487.1 | 5.1 | 5.6 | 7.3 | 7.4 | 225.2 | 225.8 | 225.2 | 32.8 | 32.9 | 33.2 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 12107 | 1 | 49.8 | 24999.5 | 1291 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.4 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 16:44 | Normal | 487.3 | 487.2 | 499.2 | 497.1 | 4.4 | 4.7 | 5.9 | 6 | 223.8 | 225.4 | 225 | 27.2 | 27.2 | 27.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10051 | 1 | 48.1 | 25000.5 | 1291 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.3 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 16:49 | Normal | 490.5 | 485.4 | 491.5 | 489.4 | 3.8 | 4.1 | 5.2 | 5.3 | 224.2 | 225 | 224.8 | 24.2 | 24.1 | 24.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 8868 | 1 | 46 | 25001.3 | 1291 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 16:54 | Normal | 492.1 | 489.3 | 495.4 | 491.4 | 3.1 | 3.5 | 4.3 | 4.3 | 224 | 225 | 224.8 | 20.4 | 20.2 | 20.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 7476 | 1 | 45.6 | 25002 | 1292 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 16:59 | Normal | 487.4 | 480.4 | 497.5 | 496.5 | 2.9 | 3.1 | 4 | 3.9 | 224.2 | 225.2 | 224.8 | 18.6 | 18.6 | 18.7 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 7258 | 1 | 47.6 | 25002.6 | 1292 | 1 | 1.1 | 0 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 17:04 | Normal | 486.8 | 470.2 | 493.6 | 485.6 | 2.3 | 2.6 | 3.2 | 3.1 | 223.8 | 225.2 | 224.6 | 15.5 | 15.4 | 15.6 | 60 | 60 | 60 | 6035 | 1 | 48.7 | 25003.1 | 1292 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.6 | 1 | 0.9 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 17:09 | Normal | 482.1 | 488.1 | 496.4 | 495.5 | 2.1 | 2.2 | 2.9 | 2.8 | 224.6 | 225.2 | 224.8 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 5405 | 1 | 49.5 | 25003.6 | 1292 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 17:14 | Normal | 472.1 | 470 | 496 | 495 | 1.8 | 1.9 | 2.6 | 2.5 | 224 | 225.4 | 224.8 | 12.3 | 12.2 | 12.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4798 | 1 | 50.1 | 25004 | 1292 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 17:19 | Normal | 484.9 | 475.3 | 508 | 494 | 1.8 | 1.8 | 3.6 | 3.6 | 223.8 | 225.4 | 224.8 | 14.8 | 14.7 | 15.1 | 60.01 | 60 | 60 | 5665 | 1 | 46.8 | 25004.4 | 1292 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 17:24 | Normal | 471.4 | 472.3 | 486.2 | 491.1 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 2.3 | 224 | 225.4 | 224 | 10.8 | 10.5 | 10.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 4209 | 1 | 44.9 | 25004.9 | 1292 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 17:29 | Normal | 491.2 | 468.3 | 490.1 | 480.2 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.2 | 223.8 | 225.2 | 224.6 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 2644 | 1 | 46.5 | 25005.1 | 1292 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 17:34 | Normal | 459.3 | 443.1 | 483.3 | 467.4 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1 | 224.2 | 225 | 224.4 | 5.7 | 5.5 | 5.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2179 | 1 | 47.3 | 25005.3 | 1292 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 17:39 | Normal | 456.4 | 477.2 | 471 | 473.8 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.9 | 223.8 | 224.8 | 224.8 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1919 | 1 | 47.6 | 25005.5 | 1292 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 17:44 | Normal | 461.5 | 462.4 | 484.3 | 463.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 224.2 | 225.4 | 224.8 | 4 | 4.1 | 4.3 | 59.99 | 60 | 60 | 1528 | 1 | 47.8 | 25005.6 | 1292 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 17:49 | Normal | 470.3 | 458.2 | 476.1 | 466 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 224.4 | 226.6 | 225.2 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1210 | 1 | 47.9 | 25005.8 | 1292 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 17:54 | Normal | 414.3 | 446.3 | 474.2 | 454.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 225.8 | 226.6 | 226.8 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 947 | 1 | 47.8 | 25005.8 | 1293 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 17:59 | Normal | 344.4 | 405.4 | 450.2 | 423.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 225.6 | 227 | 226 | 1.9 | 2 | 2.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 536 | 1 | 47.5 | 25005.9 | 1293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 18:04 | Normal | 199.9 | 199.9 | 405.1 | 283.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 226.8 | 226.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 203 | 1 | 47.1 | 25005.9 | 1293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 18:09 | Normal | 200.9 | 199.9 | 200.1 | 240.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 226.6 | 225.6 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 35 | 1 | 46.2 | 25005.9 | 1293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 18:14 | Normal | 198.9 | 174.6 | 188.8 | 252.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 226.2 | 225.8 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 7 | 1 | 45.7 | 25005.9 | 1293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 18:19 | Normal | 210.6 | 210.4 | 190.4 | 261.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 226 | 225.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5 | 1 | 49.9 | 25005.9 | 1293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 18:24 | Normal | 194.2 | 205.2 | 192.5 | 207.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 225.8 | 225.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3 | 1 | 49.5 | 25005.9 | 1293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 18:29 | Normal | 195.9 | 200.6 | 198.3 | 198.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225.6 | 225 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60 | 3 | 1 | 48.7 | 25005.9 | 1293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0