## S1_BL18_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-07 04:44 | Wait | 454.8 | 454.4 | 455.2 | 454.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 225.8 | 226.6 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 31.1 | 11053.4 | 1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-07 04:49 | Wait | 475.9 | 475.5 | 476.1 | 475.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226 | 226.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 33.4 | 11053.4 | 1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-07 04:54 | Normal | 199.7 | 490.4 | 448.3 | 200.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 226.2 | 228 | 226.8 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 83 | 1 | 37.4 | 11053.4 | 1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-07 04:59 | Normal | 202 | 480.3 | 433 | 200.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 226.8 | 228.2 | 227 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 169 | 1 | 39.4 | 11053.5 | 1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-07 05:04 | Normal | 240.9 | 485.3 | 457.3 | 200 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 226.8 | 227.6 | 226.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 251 | 1 | 40.7 | 11053.5 | 1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-07 05:09 | Normal | 432.5 | 493 | 478.6 | 273.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 227 | 227.6 | 227.8 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 60 | 60 | 60 | 453 | 1 | 41.9 | 11053.5 | 1277 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-07 05:14 | Normal | 459.7 | 487.3 | 490.3 | 444.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 226.6 | 228 | 227.8 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 60 | 59.99 | 60 | 643 | 1 | 42.8 | 11053.6 | 1277 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-07 05:19 | Normal | 478.8 | 501.3 | 482.5 | 479 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 226.8 | 227.8 | 227.2 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 60.01 | 60 | 60 | 819 | 1 | 43.6 | 11053.6 | 1277 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-07 05:24 | Normal | 467.8 | 493.2 | 473.6 | 482.1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 226.8 | 227.8 | 227.6 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1068 | 1 | 44.4 | 11053.7 | 1277 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-07 05:29 | Normal | 454.8 | 486.3 | 482.3 | 490.9 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 226.6 | 228 | 227.4 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 1267 | 1 | 45.1 | 11053.8 | 1278 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-07 05:34 | Normal | 473.7 | 486.4 | 473.7 | 490 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.5 | 224.8 | 226.4 | 225.6 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1491 | 1 | 45.7 | 11053.9 | 1278 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-07 05:39 | Normal | 475.7 | 502.2 | 485.4 | 495.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.7 | 225.2 | 226.6 | 225.4 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 1736 | 1 | 46.3 | 11054 | 1278 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-07 05:44 | Normal | 499.8 | 480.2 | 475.2 | 497.5 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0.8 | 225.2 | 226 | 225.8 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1968 | 1 | 46.8 | 11054.2 | 1278 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-07 05:49 | Normal | 493.8 | 505.3 | 494.3 | 478 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 225 | 226.2 | 226 | 5.8 | 5.6 | 5.9 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 2202 | 1 | 47.3 | 11054.4 | 1278 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-07 05:54 | Normal | 495.4 | 512.9 | 501.7 | 506.9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 225.2 | 227 | 226 | 6 | 6 | 6.2 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 2345 | 1 | 47.8 | 11054.6 | 1278 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-07 05:59 | Normal | 498.9 | 484.3 | 490.9 | 482.9 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1 | 225.4 | 226 | 225.4 | 6.7 | 6.4 | 6.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2529 | 1 | 48.4 | 11054.8 | 1278 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-07 06:04 | Normal | 502.8 | 504.3 | 491.1 | 493.6 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 225.6 | 226.4 | 226.4 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 2774 | 1 | 48.9 | 11055 | 1278 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-07 06:09 | Normal | 486.8 | 508 | 493.2 | 517.5 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 225.8 | 227.2 | 226.4 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 59.95 | 59.99 | 59.94 | 2842 | 1 | 49.4 | 11055.2 | 1278 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-07 06:14 | Normal | 497.7 | 517.3 | 512.6 | 502 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 225.2 | 226.4 | 226.2 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 3166 | 1 | 49.8 | 11055.5 | 1278 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-07 06:19 | Normal | 480.9 | 512.1 | 496 | 513.7 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 225.8 | 226.2 | 225.8 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3342 | 1 | 46.8 | 11055.7 | 1278 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-07 06:24 | Normal | 492.8 | 514.2 | 508.2 | 507.7 | 1.6 | 1.6 | 2 | 1.5 | 225.2 | 226 | 225.8 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 3584 | 1 | 49.1 | 11056 | 1278 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-07 06:29 | Normal | 471.7 | 499.3 | 497 | 454.4 | 2 | 2 | 2.3 | 1.9 | 225.2 | 226 | 226 | 10.4 | 10.4 | 10.6 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 4004 | 1 | 45.6 | 11056.4 | 1279 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-07 06:34 | Normal | 492.7 | 511.2 | 497.9 | 525.4 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 1.8 | 225.4 | 226.2 | 225.6 | 11.5 | 11.6 | 11.8 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 4482 | 1 | 49.2 | 11056.7 | 1279 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-07 06:39 | Normal | 489.5 | 526.2 | 511.8 | 505.3 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2 | 225 | 226.2 | 225.6 | 12.2 | 12.2 | 12.5 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 4810 | 1 | 47.3 | 11057.1 | 1279 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-07 06:44 | Normal | 494.9 | 513.3 | 500.5 | 508 | 2.6 | 2.5 | 3 | 2.3 | 225.8 | 226.6 | 226.8 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 5292 | 1 | 50 | 11057.5 | 1279 | 1 | 1 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-07 06:49 | Normal | 491.8 | 523.3 | 500.1 | 492.5 | 3 | 2.6 | 3.2 | 2.6 | 225.6 | 227.2 | 226.4 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 5879 | 1 | 49.1 | 11058 | 1279 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-07 06:54 | Normal | 503.8 | 519.3 | 502 | 475.7 | 3.1 | 3 | 3.3 | 2.9 | 225.6 | 226.4 | 226.8 | 16 | 15.9 | 16.1 | 59.98 | 59.94 | 59.99 | 6273 | 1 | 48.3 | 11058.5 | 1279 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-07 06:59 | Normal | 507 | 542.2 | 521.9 | 477.5 | 3.4 | 3.1 | 3.5 | 3.1 | 224.8 | 226.4 | 225.8 | 16.7 | 15.6 | 16.8 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 6671 | 1 | 47.6 | 11059 | 1279 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-07 07:04 | Normal | 493.1 | 514.7 | 499.5 | 465.9 | 3.7 | 3.4 | 3.8 | 3.4 | 224.8 | 225 | 224.6 | 18.7 | 18.5 | 18.7 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 7187 | 1 | 47.1 | 11059.6 | 1279 | 1.4 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-07 07:09 | Normal | 488.7 | 518.6 | 503.3 | 462.7 | 3.9 | 3.4 | 4 | 3.5 | 224 | 225.6 | 225 | 19.1 | 19.2 | 19.3 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 7428 | 1 | 46.8 | 11060.2 | 1279 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1 | 1.4 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-07 07:14 | Normal | 484.8 | 521.4 | 501.6 | 460.9 | 4 | 3.5 | 4.1 | 3.7 | 224.4 | 225.8 | 224.8 | 19.3 | 19.3 | 19.5 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 7448 | 1 | 46.7 | 11060.8 | 1279 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1 | 1.4 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-07 07:19 | Normal | 493.7 | 519.7 | 501.3 | 446.7 | 4.1 | 3.7 | 4.1 | 3.8 | 224.2 | 225.6 | 225 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 7412 | 1 | 46.9 | 11061.5 | 1279 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-07 07:24 | Normal | 501.9 | 518.3 | 513.2 | 467.7 | 4.3 | 4 | 4.3 | 4 | 225.6 | 226.4 | 226.2 | 21.6 | 21.3 | 21.6 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 7965 | 1 | 47.2 | 11062.1 | 1279 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-07 07:29 | Normal | 497.9 | 516.8 | 496.5 | 463.9 | 4.8 | 4.3 | 4.8 | 4.5 | 224.8 | 225.8 | 225.4 | 23.4 | 23.3 | 23.5 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 8664 | 1 | 47.7 | 11062.8 | 1280 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.7 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-07 07:34 | Normal | 504.9 | 525 | 507.3 | 468.7 | 5.2 | 4.8 | 5.3 | 4.8 | 224.8 | 225.6 | 225.8 | 25.8 | 25.6 | 26.2 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 9498 | 1 | 48.2 | 11063.5 | 1280 | 1.9 | 2 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-07 07:39 | Normal | 500 | 519.8 | 514.1 | 474.5 | 5.8 | 5.3 | 5.7 | 5.3 | 225.4 | 226.4 | 226.8 | 28.5 | 28.4 | 28.7 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 10530 | 1 | 48.7 | 11064.4 | 1280 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 1.6 | 2 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-07 07:44 | Normal | 503.5 | 531 | 507.3 | 519.8 | 6.3 | 5.6 | 6.3 | 5.5 | 225 | 226 | 225.6 | 31.1 | 30.8 | 31 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 11515 | 1 | 49.4 | 11065.3 | 1280 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.6 | 1.9 | 2 | 0 | 1.7 | 2.1 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-07 07:49 | Normal | 515.1 | 514.5 | 514.6 | 520 | 6.6 | 6.2 | 6.6 | 5.8 | 225 | 225.8 | 225.6 | 33.1 | 33 | 33.2 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 12272 | 1 | 50.1 | 11066.3 | 1280 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.7 | 2 | 2.1 | 0 | 2 | 2.3 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-07 07:54 | Normal | 509.9 | 509.4 | 507.5 | 524 | 7.4 | 6.7 | 7.3 | 6.3 | 224.6 | 225.2 | 225 | 35.7 | 35.8 | 36 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 13209 | 1 | 44.9 | 11067.4 | 1280 | 2.6 | 2.7 | 0 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | 2 | 2.6 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-07 07:59 | Normal | 508.8 | 516.2 | 502.6 | 524.1 | 8.1 | 7.5 | 8.1 | 6.9 | 225.2 | 226 | 226.2 | 39.5 | 39.3 | 39.4 | 60.08 | 60.07 | 60.09 | 14585 | 1 | 47.5 | 11068.5 | 1280 | 3 | 3 | 0 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 2.3 | 2.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-07 08:04 | Normal | 536.3 | 545.6 | 535.1 | 541.6 | 7.4 | 6.2 | 7.1 | 6.1 | 225.6 | 226 | 226 | 37.1 | 36.8 | 37 | 60.06 | 60.05 | 60.07 | 13447 | 1 | 49.1 | 11069.7 | 1280 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.1 | 1.8 | 2.4 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-07 08:09 | Normal | 537.3 | 551.7 | 544.9 | 541.3 | 7.9 | 5.8 | 6.6 | 6.8 | 224.8 | 225.4 | 226.2 | 37.1 | 37.2 | 37.3 | 60 | 60.01 | 60 | 13358 | 1 | 47.6 | 11070.8 | 1280 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0 | 1.7 | 2.3 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-07 08:14 | Normal | 551.5 | 558 | 541.4 | 536.8 | 6 | 4.5 | 7.2 | 7.6 | 224.2 | 225 | 225.6 | 34.7 | 34.7 | 34.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 12830 | 1 | 47.3 | 11071.9 | 1280 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.3 | 2.5 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-07 08:19 | Normal | 545.9 | 551.3 | 549.6 | 537 | 6.7 | 5.3 | 5.6 | 7.5 | 224.6 | 225.2 | 225.2 | 34.7 | 34.8 | 34.8 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 12500 | 1 | 49.7 | 11073 | 1280 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 2 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-07 08:24 | Normal | 543.2 | 547.7 | 557.2 | 539.7 | 7.5 | 6.3 | 3.8 | 7.6 | 224 | 224.8 | 224.6 | 34.6 | 34.7 | 34.9 | 60 | 60 | 59.99 | 12586 | 1 | 45 | 11074 | 1280 | 2.6 | 2.7 | 0.1 | 2 | 2.1 | 2.2 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-07 08:29 | Normal | 540.9 | 547.4 | 546.7 | 548 | 7.1 | 5.6 | 5.5 | 5.8 | 225 | 225.8 | 225.2 | 34 | 33.7 | 33.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 12498 | 1 | 49 | 11075 | 1281 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.7 | 2.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-07 08:34 | Normal | 541.1 | 543.4 | 544.6 | 548 | 7.1 | 6.4 | 6 | 5.8 | 224.8 | 225.6 | 225.6 | 34.8 | 34.6 | 34.7 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 12830 | 1 | 46 | 11076.1 | 1281 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 2 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.8 | 2.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-07 08:39 | Normal | 545 | 545.5 | 543.3 | 549.6 | 6.1 | 5.8 | 6 | 5.1 | 224.4 | 225 | 224.4 | 32.3 | 32.2 | 32.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 12480 | 1 | 47.9 | 11077.2 | 1281 | 2.3 | 2.4 | 0.1 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 0.1 | 1.8 | 2.4 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-07 08:44 | Normal | 542 | 533.5 | 540.3 | 556.5 | 6.9 | 8.3 | 6.7 | 3.2 | 224.8 | 225.8 | 225.8 | 34.6 | 34.6 | 34.7 | 60.01 | 59.98 | 60 | 12830 | 1 | 49.3 | 11078.2 | 1281 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2 | 2.8 | 2.9 | 0.1 | 2.5 | 2.4 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-07 08:49 | Normal | 541.8 | 548.2 | 529.7 | 545.7 | 6.6 | 5 | 8.5 | 5.3 | 225.2 | 225.4 | 225.6 | 34.5 | 34.5 | 34.7 | 60 | 60 | 59.99 | 12639 | 1 | 45.1 | 11079.3 | 1281 | 2.3 | 2.4 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.4 | 3 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-07 08:54 | Normal | 551.6 | 557.2 | 525.5 | 545.4 | 4.8 | 2.6 | 10 | 6.2 | 225.2 | 225.2 | 226 | 32.1 | 32.2 | 32.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11874 | 1 | 48.5 | 11080.3 | 1281 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.7 | 3.5 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-07 08:59 | Normal | 550.7 | 544.3 | 528.9 | 553.1 | 4.8 | 5.5 | 9.1 | 4 | 225.2 | 225.6 | 225.8 | 32.9 | 33 | 33.1 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 11892 | 1 | 48.3 | 11081.3 | 1281 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.3 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 3.2 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-07 09:04 | Normal | 554.1 | 541.7 | 533.2 | 552.9 | 3.7 | 6.5 | 9 | 4.1 | 225.2 | 225.6 | 225.8 | 32.4 | 32.3 | 32.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 12146 | 1 | 45.7 | 11082.3 | 1281 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.9 | 3.2 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-07 09:09 | Normal | 549.8 | 545.3 | 526 | 548.9 | 4.5 | 5.6 | 10.6 | 4.7 | 225.2 | 224.6 | 225.4 | 34.4 | 34.6 | 34.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 12649 | 1 | 45.1 | 11083.3 | 1281 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.5 | 3.6 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-07 09:14 | Normal | 547.9 | 548.4 | 526.3 | 545.3 | 4.5 | 4.2 | 11 | 5.8 | 225.6 | 225.2 | 226 | 34.8 | 34.6 | 34.6 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 12832 | 1 | 45.3 | 11084.3 | 1281 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.2 | 4 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-07 09:19 | Normal | 543.3 | 543.7 | 522.6 | 538.6 | 4.1 | 3.8 | 11 | 6.4 | 225 | 225.2 | 224.8 | 35.1 | 34.9 | 34.9 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 13176 | 1 | 45.3 | 11085.4 | 1281 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1 | 3.9 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-07 09:24 | Normal | 540.2 | 538.6 | 531.1 | 541.1 | 4.8 | 5.6 | 10.2 | 6.4 | 226.6 | 226.4 | 226.8 | 36.9 | 37 | 36.9 | 59.91 | 59.91 | 59.92 | 13928 | 1 | 46 | 11086.5 | 1281 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.5 | 3.8 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-07 09:29 | Normal | 516.5 | 520 | 522.6 | 529.5 | 7.2 | 6.3 | 7.2 | 5.5 | 225 | 226 | 226 | 34.7 | 34.6 | 34.7 | 60 | 60 | 59.99 | 12905 | 1 | 46.5 | 11087.6 | 1282 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2 | 2.1 | 2.3 | 0 | 1.8 | 2.7 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-07 09:34 | Normal | 547.2 | 546.8 | 542.6 | 548.5 | 2.2 | 2.1 | 6.3 | 4.3 | 226.8 | 226.6 | 226 | 27.4 | 27.4 | 27.6 | 60 | 60 | 60 | 12423 | 1 | 46.7 | 11088.7 | 1282 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.5 | 2.6 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-07 09:39 | Normal | 529.4 | 527.9 | 533.1 | 541 | 6.6 | 7 | 7.4 | 4.7 | 225.6 | 225.6 | 226.6 | 34.3 | 34.4 | 34.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 12831 | 1 | 47.3 | 11089.7 | 1282 | 2.3 | 2.4 | 0 | 1.8 | 2.6 | 2.5 | 0 | 1.9 | 3 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-07 09:44 | Normal | 521.4 | 516.9 | 527.9 | 526.9 | 6.6 | 8 | 5.5 | 6 | 226.6 | 226.2 | 226.6 | 34.6 | 34.5 | 34.5 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 12274 | 1 | 48.1 | 11090.8 | 1282 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.7 | 2.9 | 2.9 | 0 | 2 | 2.2 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-07 09:49 | Normal | 537.9 | 537.4 | 543.2 | 542.1 | 6.3 | 6.1 | 5.6 | 7.3 | 227.4 | 226.6 | 227.2 | 34.6 | 34.5 | 34.4 | 59.98 | 60 | 59.97 | 12175 | 1 | 48.5 | 11091.8 | 1282 | 2.4 | 2.3 | 0 | 1.5 | 2.5 | 2.1 | 0 | 1.5 | 2.6 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-07 09:54 | Normal | 527.8 | 525.3 | 534.2 | 530.9 | 6.1 | 7.1 | 4.6 | 7 | 226.4 | 226.8 | 226.8 | 35.5 | 35.4 | 35.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 10871 | 1 | 48.9 | 11092.8 | 1282 | 2.4 | 2.2 | 0 | 1.6 | 2.9 | 2.5 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-07 09:59 | Normal | 528.2 | 533.4 | 537 | 542.7 | 7.5 | 4.9 | 6.3 | 5.1 | 227 | 226.6 | 226.6 | 32 | 31.9 | 32 | 59.99 | 60 | 60.01 | 11881 | 1 | 49 | 11093.7 | 1282 | 2.8 | 2.7 | 0 | 1.9 | 2 | 1.6 | 0 | 1.1 | 3 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-07 10:04 | Normal | 531 | 531.1 | 531.7 | 537.3 | 4.5 | 4.3 | 7.1 | 6.4 | 226 | 225.6 | 226.6 | 31.9 | 31.8 | 31.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 12292 | 1 | 49.6 | 11094.7 | 1282 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.1 | 2 | 1.7 | 0 | 1.1 | 3.4 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-07 10:09 | Normal | 530.7 | 518.8 | 537.1 | 537.8 | 4.3 | 9.6 | 4.1 | 5.8 | 226.2 | 225.8 | 226.4 | 32.1 | 31.9 | 32 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 11879 | 1 | 50 | 11095.7 | 1282 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1 | 3.6 | 3.5 | 0 | 2.5 | 2.1 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-07 10:14 | Normal | 529.6 | 524 | 536.3 | 540.1 | 5.1 | 6.8 | 5.1 | 4.7 | 226.2 | 227 | 226.6 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 59.99 | 60 | 60 | 10927 | 1 | 50 | 11096.6 | 1282 | 2.1 | 2.2 | 0 | 0.9 | 2.5 | 2.4 | 0 | 1.9 | 2.6 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-07 10:19 | Normal | 544.1 | 542.3 | 546.6 | 541.5 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 8.4 | 227.4 | 227.2 | 227.4 | 34.1 | 33.9 | 33.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 11143 | 1 | 50.3 | 11097.4 | 1282 | 1.6 | 1.5 | 0 | 0.6 | 1.8 | 1.3 | 0 | 0.8 | 2 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-07 10:24 | Normal | 540.1 | 538.4 | 543.9 | 541.9 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 6.8 | 227.4 | 226.2 | 227.4 | 29.2 | 29.3 | 29.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 10813 | 1 | 50.2 | 11098.3 | 1282 | 2 | 1.8 | 0 | 1 | 2.2 | 1.5 | 0 | 1 | 2.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-07 10:29 | Normal | 539.4 | 537.6 | 542.5 | 544.5 | 5.3 | 4.9 | 5.4 | 5 | 227.6 | 226.8 | 227.2 | 24.5 | 24.3 | 24.3 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 10411 | 1 | 50.3 | 11099.2 | 1283 | 2.6 | 2.4 | 0 | 1.5 | 2.5 | 2 | 0 | 1.5 | 2.8 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-07 10:34 | Normal | 534.2 | 532.5 | 537.8 | 539.8 | 5.3 | 4.4 | 5 | 4 | 227.6 | 227.8 | 227.8 | 34.1 | 34.2 | 34.3 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 10608 | 1 | 50.5 | 11100.1 | 1283 | 1.7 | 1.5 | 0 | 0.6 | 1.4 | 1 | 0 | 0.5 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-07 10:39 | Normal | 450.4 | 449.3 | 447.8 | 450.7 | 8 | 5.8 | 9 | 8.4 | 224.8 | 225.6 | 225.6 | 41.1 | 41 | 41.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 8680 | 1 | 50.5 | 11100.9 | 1283 | 2.7 | 2.9 | 0 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.8 | 3.3 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-07 10:44 | Normal | 406.8 | 427.7 | 435.8 | 449.4 | 4.3 | 3.8 | 4 | 3.3 | 224.8 | 224.8 | 225.4 | 17.2 | 17.2 | 17.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 6871 | 1 | 50.2 | 11101.8 | 1283 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-07 10:49 | Normal | 544.1 | 541.1 | 533.9 | 545.3 | 5.8 | 6 | 11.2 | 5.9 | 227.4 | 227.6 | 228.6 | 28.8 | 28.7 | 28.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 11327 | 1 | 50.2 | 11102.7 | 1283 | 2.3 | 2.1 | 0 | 1.3 | 2.4 | 2 | 0 | 1.4 | 4.4 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-07 10:54 | Normal | 538.7 | 536.9 | 545 | 543 | 5.2 | 5 | 4.2 | 5.1 | 228.6 | 228 | 228.4 | 26.8 | 26.7 | 26.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 9979 | 1 | 50 | 11103.5 | 1283 | 2.1 | 1.9 | 0 | 1 | 2.3 | 1.6 | 0 | 1.1 | 2 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-07 10:59 | Normal | 533.6 | 531.6 | 538.7 | 537.7 | 4.6 | 4.6 | 3.6 | 4.4 | 228.2 | 228 | 229 | 24.7 | 24.6 | 24.6 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 10693 | 1 | 50.3 | 11104.4 | 1283 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1 | 2.1 | 1.6 | 0 | 1 | 1.9 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-07 11:04 | Normal | 529.8 | 529.9 | 531.9 | 530.9 | 4.6 | 3.3 | 4.8 | 5.4 | 228.2 | 228.2 | 228.2 | 25.7 | 25.6 | 25.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 11147 | 1 | 50.6 | 11105.4 | 1283 | 2.4 | 2.2 | 0 | 1.2 | 2 | 1.7 | 0 | 0.9 | 2.7 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-07 11:09 | Normal | 506.9 | 505.9 | 515.1 | 515 | 5.9 | 5.8 | 5.1 | 5.6 | 226 | 226 | 226.2 | 32.2 | 32.1 | 32.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 10978 | 1 | 50.6 | 11106.3 | 1283 | 2.3 | 2.2 | 0 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.6 | 2.2 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-07 11:14 | Normal | 477.3 | 488.3 | 481.6 | 491.6 | 6.4 | 5.9 | 6.9 | 6.1 | 223.8 | 224.4 | 224.4 | 32.2 | 31.9 | 32.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 11277 | 1 | 49.8 | 11107.2 | 1283 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.6 | 2 | 2.1 | 0 | 1.7 | 2.4 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-07 11:19 | Normal | 464.3 | 474.4 | 478.6 | 498.6 | 5.2 | 5 | 5.5 | 4.7 | 222.4 | 224.2 | 224 | 25.2 | 25.2 | 25.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 9199 | 1 | 48.8 | 11108 | 1283 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-07 11:24 | Normal | 485.7 | 489.6 | 490.5 | 509.6 | 6.3 | 6.1 | 6.8 | 6 | 222.6 | 224 | 224 | 31.5 | 31.6 | 31.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 11700 | 1 | 48.1 | 11108.9 | 1283 | 2.3 | 2.4 | 0 | 1.6 | 2 | 2.1 | 0 | 2 | 2.3 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-07 11:29 | Normal | 482.2 | 493.3 | 489.8 | 507.7 | 5.8 | 5.6 | 6.3 | 5.4 | 222.2 | 223.6 | 223.6 | 29.1 | 29.2 | 29.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 10685 | 1 | 47.4 | 11109.8 | 1284 | 2 | 2.1 | 0 | 1.5 | 1.8 | 2 | 0 | 1.7 | 2.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-07 11:34 | Normal | 488.4 | 498.5 | 498.4 | 507.5 | 5.8 | 5.6 | 6.1 | 5.4 | 222.6 | 223 | 223.6 | 29.1 | 29.2 | 29.4 | 60 | 60 | 59.99 | 10733 | 1 | 47 | 11110.7 | 1284 | 2 | 2.1 | 0 | 1.5 | 1.8 | 2 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-07 11:39 | Normal | 486.4 | 502.4 | 498.1 | 515.1 | 4.9 | 4.7 | 5.3 | 4.6 | 223 | 223.8 | 224 | 24.9 | 24.9 | 25.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 9225 | 1 | 46.3 | 11111.6 | 1284 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-07 11:44 | Normal | 492.3 | 502.4 | 495.5 | 510.4 | 4.5 | 4.3 | 5 | 4.3 | 221.8 | 222.8 | 223.2 | 23.5 | 23.4 | 23.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 8601 | 1 | 45.8 | 11112.3 | 1284 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.7 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-07 11:49 | Normal | 488.7 | 496.7 | 504 | 512.8 | 4.3 | 4.1 | 4.6 | 4.1 | 221.8 | 222.6 | 222.4 | 22.5 | 22.3 | 22.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 8213 | 1 | 45.3 | 11113 | 1284 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-07 11:54 | Normal | 490.8 | 510.8 | 494.7 | 512.6 | 3.7 | 3.7 | 4.3 | 3.8 | 223.2 | 224.2 | 224.2 | 20.2 | 20 | 20.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 7452 | 1 | 48.3 | 11113.6 | 1284 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-07 11:59 | Normal | 495.4 | 483.4 | 498 | 510.5 | 3.4 | 3.5 | 4 | 3.4 | 223.6 | 224.4 | 224.2 | 18.5 | 18.5 | 18.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 7157 | 1 | 45.1 | 11114.2 | 1284 | 1.3 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.4 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-07 12:04 | Normal | 498.8 | 503.7 | 494.6 | 504.5 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 3.1 | 223.6 | 224.4 | 224.6 | 17.1 | 16.8 | 17.1 | 59.96 | 59.98 | 59.94 | 6566 | 1 | 48.5 | 11114.8 | 1284 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-07 12:09 | Normal | 491.9 | 508.6 | 505.8 | 515.6 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 2.8 | 224.2 | 225 | 225 | 15.7 | 15.5 | 15.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 6085 | 1 | 48.8 | 11115.3 | 1284 | 1 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-07 12:14 | Normal | 505.9 | 505.9 | 499.5 | 515.3 | 2.6 | 2.6 | 3.2 | 2.6 | 224 | 225 | 225.4 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 5781 | 1 | 46 | 11115.8 | 1284 | 1 | 1 | 0 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-07 12:19 | Normal | 485.9 | 502.9 | 494.6 | 505.6 | 2.6 | 2.6 | 3.2 | 2.6 | 224.8 | 225.6 | 225.8 | 14.6 | 14.5 | 14.9 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 5657 | 1 | 49 | 11116.3 | 1284 | 1 | 1 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-07 12:24 | Normal | 484.1 | 516 | 495.3 | 507 | 2.7 | 2.5 | 3.2 | 2.6 | 224.6 | 225.2 | 225.8 | 14.6 | 14.6 | 14.9 | 59.99 | 60 | 60 | 5648 | 1 | 46.7 | 11116.8 | 1284 | 1 | 1 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-07 12:29 | Normal | 488.8 | 503.8 | 491.4 | 515.5 | 2.8 | 2.8 | 3.4 | 2.6 | 225 | 225.8 | 226.2 | 15.4 | 15.2 | 15.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 5917 | 1 | 47.5 | 11117.3 | 1285 | 1 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-07 12:34 | Normal | 494.5 | 502.5 | 494.6 | 506.5 | 3.1 | 3 | 3.6 | 2.8 | 225.6 | 226.2 | 226.2 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6291 | 1 | 49.8 | 11117.8 | 1285 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-07 12:39 | Normal | 500.6 | 510.5 | 499.8 | 508.7 | 3.3 | 3.1 | 3.8 | 3 | 224.8 | 226 | 226.8 | 17.2 | 17.2 | 17.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 6717 | 1 | 45 | 11118.3 | 1285 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1 | 1.4 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-07 12:44 | Normal | 497.6 | 506.6 | 490.2 | 497.1 | 3.6 | 3.4 | 4.3 | 3.4 | 225.8 | 226.6 | 226.6 | 19 | 19 | 19.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 7381 | 1 | 48.6 | 11118.9 | 1285 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-07 12:49 | Normal | 498.3 | 481.6 | 507 | 464.9 | 4.1 | 4.1 | 4.7 | 4.4 | 226 | 226.8 | 226.2 | 21.8 | 21.7 | 22 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 8073 | 1 | 48.2 | 11119.5 | 1285 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0 | 54 | 0 | 0
2023-12-07 12:54 | Normal | 492.5 | 512.6 | 506.3 | 468.2 | 4.4 | 4.1 | 5 | 4.6 | 226 | 226.8 | 226.6 | 22.9 | 22.6 | 22.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 8457 | 1 | 46.8 | 11120.2 | 1285 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 1.7 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-07 12:59 | Normal | 494.6 | 509.6 | 504.3 | 464.3 | 4.4 | 4.1 | 5 | 4.7 | 226 | 226.6 | 226.6 | 23 | 22.9 | 23.1 | 60 | 60.01 | 60 | 8533 | 1 | 49.3 | 11121 | 1285 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-07 13:04 | Normal | 495.5 | 517.5 | 502.6 | 472.6 | 4.9 | 4.6 | 5.6 | 5.3 | 225.2 | 226.4 | 225.6 | 26 | 25.8 | 26 | 60.01 | 60 | 60 | 9598 | 1 | 45.8 | 11121.7 | 1285 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-07 13:09 | Normal | 499.7 | 514.4 | 506.1 | 459.8 | 5 | 4.6 | 5.6 | 5.3 | 225 | 226 | 225.8 | 26.3 | 26.1 | 26.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9720 | 1 | 48 | 11122.5 | 1285 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 2 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-07 13:14 | Normal | 499.9 | 494.7 | 495.9 | 459.7 | 4.8 | 4.5 | 5.5 | 5.1 | 223.8 | 225.4 | 225 | 24.8 | 24.8 | 25 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 9179 | 1 | 49.9 | 11123.3 | 1285 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-07 13:19 | Normal | 495.8 | 511.8 | 501.1 | 455 | 4.8 | 4.3 | 5.5 | 5.1 | 224.2 | 225.2 | 225.6 | 24.8 | 24.8 | 25 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 9156 | 1 | 45.2 | 11124 | 1285 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 1.9 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-07 13:24 | Normal | 496.4 | 518.3 | 506.6 | 459.4 | 6.6 | 5.9 | 7.3 | 7 | 225.2 | 226.4 | 226.4 | 33.4 | 33.4 | 33.7 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 12381 | 1 | 48.7 | 11124.9 | 1285 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.6 | 1.8 | 2 | 0.1 | 1.9 | 2.6 | 0 | 42 | 0 | 0
2023-12-07 13:29 | Normal | 494.9 | 515.7 | 512.5 | 470.5 | 7.6 | 6.8 | 8.3 | 8 | 226.4 | 226.4 | 227 | 38.5 | 38.4 | 38.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 14293 | 1 | 47.9 | 11126.1 | 1286 | 2.8 | 2.8 | 0 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 3 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-07 13:34 | Normal | 542.1 | 553.7 | 539.7 | 543.5 | 6.8 | 5.7 | 7.8 | 7 | 225.8 | 225.8 | 226.6 | 34.5 | 34.4 | 34.5 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 13019 | 1 | 46.9 | 11127.2 | 1286 | 2.5 | 2.5 | 0 | 1.7 | 1.8 | 2 | 0.1 | 1.7 | 2.7 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-07 13:39 | Normal | 544.7 | 556.7 | 547.9 | 549.8 | 6.1 | 4.1 | 6.6 | 6.1 | 225.6 | 226.6 | 226.8 | 32.3 | 32.1 | 32.2 | 60 | 60.01 | 60.02 | 12631 | 1 | 49.6 | 11128.3 | 1286 | 2.3 | 2.4 | 0 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.4 | 2.5 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-07 13:44 | Normal | 553.5 | 563.3 | 555.2 | 551.3 | 6.6 | 4.5 | 6.6 | 7.3 | 226.2 | 226.8 | 226.6 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 12503 | 1 | 45.7 | 11129.3 | 1286 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.3 | 2.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-07 13:49 | Normal | 546.3 | 536.4 | 535.7 | 554.5 | 5.7 | 6.8 | 7.5 | 4.6 | 226.2 | 225.6 | 225.8 | 34.4 | 34.4 | 34.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 12333 | 1 | 47.8 | 11130.3 | 1286 | 1.9 | 2 | 0 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 2.6 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-07 13:54 | Normal | 543.5 | 518 | 527.3 | 557.6 | 5.1 | 7.5 | 7.8 | 3.1 | 225.6 | 226 | 226 | 33 | 32.9 | 33.2 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 11944 | 1 | 50 | 11131.4 | 1286 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.4 | 2.3 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-07 13:59 | Normal | 513 | 534.9 | 512 | 540.8 | 7 | 5.8 | 8 | 5.5 | 224.8 | 225.8 | 225.6 | 34.7 | 34.6 | 34.7 | 59.99 | 60 | 60 | 12831 | 1 | 45.6 | 11132.4 | 1286 | 2.5 | 2.6 | 0 | 1.8 | 2 | 2 | 0.1 | 1.7 | 2.8 | 0 | 42 | 0 | 0
2023-12-07 14:04 | Normal | 538.3 | 533.5 | 529.7 | 531.7 | 5.6 | 6.1 | 7.2 | 6.7 | 226 | 227.4 | 226.6 | 34.3 | 34.4 | 34.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 12972 | 1 | 47.8 | 11133.5 | 1286 | 2 | 2.1 | 0 | 1.4 | 2 | 2.1 | 0 | 1.8 | 2.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-07 14:09 | Normal | 539.3 | 534.3 | 538.1 | 546 | 5.6 | 6.1 | 6.4 | 5.3 | 226.2 | 226.6 | 226.8 | 31.9 | 31.8 | 32 | 59.99 | 60 | 60 | 11904 | 1 | 50 | 11134.6 | 1286 | 2 | 2.1 | 0 | 1.5 | 2 | 2.1 | 0 | 1.9 | 2.3 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-07 14:14 | Normal | 536 | 535.2 | 544.3 | 559.2 | 6.4 | 6.6 | 6.1 | 3.6 | 226.2 | 227.2 | 227 | 32 | 31.8 | 31.9 | 60.01 | 59.97 | 60 | 11443 | 1 | 45.5 | 11135.5 | 1286 | 2.1 | 2.2 | 0 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2 | 2.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2023-12-07 14:19 | Normal | 542.3 | 554.3 | 536.8 | 545.6 | 5.8 | 4 | 6.8 | 5.5 | 226.2 | 227.2 | 227.2 | 31.7 | 31.6 | 31.7 | 60.01 | 60 | 60.02 | 11252 | 1 | 48.1 | 11136.5 | 1286 | 2 | 2.1 | 0 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.1 | 2.4 | 0 | 42 | 0 | 0
2023-12-07 14:24 | Normal | 542.3 | 558.3 | 521.3 | 526.2 | 5.6 | 3.3 | 7.8 | 7 | 226 | 227 | 227.6 | 31.7 | 31.9 | 32 | 59.99 | 59.99 | 60 | 11880 | 1 | 48.6 | 11137.5 | 1286 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1 | 2.7 | 0 | 42 | 0 | 0
2023-12-07 14:29 | Normal | 530.1 | 544.3 | 526.2 | 527.1 | 6.5 | 5 | 7.4 | 6.9 | 226.2 | 227.2 | 227 | 34.5 | 34.4 | 34.5 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 12830 | 1 | 44.9 | 11138.5 | 1287 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 1.4 | 2.6 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-07 14:34 | Normal | 542.9 | 534.1 | 527 | 533.9 | 5.1 | 5.8 | 7 | 6 | 225.8 | 226.8 | 226.6 | 32 | 31.9 | 32.1 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 12459 | 1 | 48.8 | 11139.5 | 1287 | 2 | 2 | 0 | 1.4 | 2 | 2.1 | 0 | 1.8 | 2.6 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-07 14:39 | Normal | 526.9 | 519.7 | 514.3 | 529.2 | 5.8 | 6.1 | 7.1 | 5.6 | 226 | 226.8 | 226.4 | 33.7 | 33.6 | 33.7 | 60.01 | 60.01 | 60 | 12509 | 1 | 47.7 | 11140.6 | 1287 | 2 | 2.1 | 0 | 1.5 | 2 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 2.4 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-07 14:44 | Normal | 496.3 | 504.5 | 495.7 | 512.7 | 6.7 | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 225 | 225.8 | 226 | 33.8 | 33.7 | 33.9 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 12531 | 1 | 45.2 | 11141.6 | 1287 | 2.4 | 2.5 | 0 | 1.7 | 2 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 2.5 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-07 14:49 | Normal | 498.6 | 510.4 | 503.4 | 519.5 | 6.3 | 5.8 | 6.7 | 5.8 | 224.6 | 225.8 | 225.8 | 31.6 | 31.6 | 31.8 | 60 | 60 | 60 | 11739 | 1 | 48 | 11142.6 | 1287 | 2.2 | 2.3 | 0 | 1.7 | 1.9 | 2 | 0 | 1.8 | 2.4 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-07 14:54 | Normal | 483.8 | 510.7 | 505.7 | 501.5 | 6.1 | 5.5 | 6.4 | 5.6 | 225.2 | 226.2 | 226 | 30.1 | 30.1 | 30.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 11179 | 1 | 49.9 | 11143.6 | 1287 | 2.2 | 2.2 | 0 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 2.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-07 14:59 | Normal | 486.3 | 513.1 | 506.4 | 536.5 | 6 | 5.3 | 6.3 | 5 | 224.8 | 225.6 | 225.2 | 29.6 | 28.5 | 29.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 10847 | 1 | 46.1 | 11144.5 | 1287 | 2.1 | 2.2 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.7 | 2.2 | 0 | 42 | 0 | 0
2023-12-07 15:04 | Normal | 490.7 | 510.6 | 501.6 | 490.5 | 5.8 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 224.8 | 225.2 | 225.4 | 29.3 | 29.1 | 29.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 10814 | 1 | 46.9 | 11145.4 | 1287 | 2.1 | 2.2 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.7 | 2.2 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-07 15:09 | Normal | 490.7 | 510.7 | 501.6 | 503.5 | 6.3 | 5.5 | 6.6 | 5.7 | 225 | 225.8 | 225.2 | 30.8 | 30.7 | 31 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 11334 | 1 | 49.4 | 11146.3 | 1287 | 2.2 | 2.3 | 0 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.9 | 2.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-07 15:14 | Normal | 493.9 | 511.9 | 502.7 | 470.6 | 6.4 | 5.7 | 7 | 6.4 | 225 | 225.6 | 225.8 | 32.1 | 31.9 | 32.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 11838 | 1 | 46.5 | 11147.3 | 1287 | 2.3 | 2.4 | 0 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.9 | 2.5 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-07 15:19 | Normal | 487.7 | 514.7 | 499 | 467.8 | 6.8 | 6 | 7.5 | 7 | 225 | 225.8 | 225.2 | 33.9 | 33.9 | 34.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 12549 | 1 | 46.3 | 11148.3 | 1287 | 2.4 | 2.5 | 0 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2 | 2.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-07 15:24 | Normal | 496.8 | 508.7 | 498.5 | 461.2 | 6.7 | 6.1 | 7.6 | 7.1 | 225 | 226 | 225.4 | 34.6 | 34.6 | 34.8 | 60 | 60 | 60 | 12790 | 1 | 49.2 | 11149.4 | 1287 | 2.5 | 2.5 | 0 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2 | 2.7 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-07 15:29 | Normal | 522 | 543 | 535.2 | 531 | 6.3 | 5 | 6.6 | 6.4 | 224.4 | 225.8 | 225.4 | 32.4 | 32.3 | 32.4 | 60.01 | 60 | 59.99 | 12716 | 1 | 47.1 | 11150.4 | 1288 | 2.4 | 2.5 | 0 | 1.7 | 1.9 | 2 | 0.1 | 1.7 | 2.5 | 0 | 42 | 0 | 0
2023-12-07 15:34 | Normal | 520.6 | 548.6 | 545.5 | 543.4 | 7 | 4.7 | 6 | 5.9 | 225.4 | 225.8 | 225.8 | 32.1 | 32 | 32.2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 12499 | 1 | 45.2 | 11151.5 | 1288 | 2.6 | 2.7 | 0 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.5 | 2.2 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-07 15:39 | Normal | 513.8 | 544.9 | 528.2 | 539 | 6.7 | 4.6 | 7 | 5.6 | 224.6 | 226 | 225.8 | 32 | 32 | 32.2 | 59.99 | 60 | 60 | 12279 | 1 | 47.8 | 11152.5 | 1288 | 2.5 | 2.5 | 0 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.4 | 2.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-07 15:44 | Normal | 552.4 | 553.5 | 538.8 | 548.7 | 4.9 | 4.5 | 7.8 | 6 | 224.8 | 225.6 | 225.2 | 32.2 | 31.9 | 32 | 60 | 60.01 | 60 | 12093 | 1 | 49.8 | 11153.5 | 1288 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.3 | 2.7 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-07 15:49 | Normal | 555.4 | 551.4 | 532.8 | 542.6 | 4 | 4.5 | 8.8 | 7 | 225.4 | 226 | 225.8 | 34.8 | 34.3 | 34.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 12293 | 1 | 46.9 | 11154.5 | 1288 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.2 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-07 15:54 | Normal | 558.8 | 554.9 | 537.3 | 538.2 | 3.2 | 4 | 8.3 | 8 | 225.6 | 226.4 | 226.2 | 32.1 | 32 | 32.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 11641 | 1 | 45.6 | 11155.5 | 1288 | 1 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.2 | 2.9 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-07 15:59 | Normal | 555.5 | 554.4 | 542.2 | 538.1 | 3.3 | 3.4 | 7 | 7.6 | 226.2 | 226.8 | 226 | 29.5 | 29.3 | 29.4 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 11416 | 1 | 45.1 | 11156.5 | 1288 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-07 16:04 | Normal | 543.1 | 556.4 | 530.3 | 525.2 | 4.7 | 2.2 | 8.2 | 8.7 | 225.6 | 227.4 | 227 | 32.1 | 32 | 32.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 11612 | 1 | 45.6 | 11157.4 | 1288 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 2.9 | 0 | 42 | 0 | 0
2023-12-07 16:09 | Normal | 550.9 | 537.9 | 521.3 | 518.1 | 2.7 | 4.8 | 8.3 | 8.4 | 225.2 | 225.6 | 225.8 | 32 | 32 | 32 | 60 | 60.02 | 60.02 | 11797 | 1 | 46.3 | 11158.4 | 1288 | 0.9 | 1 | 0 | 0.7 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.4 | 2.8 | 0 | 42 | 0 | 0
2023-12-07 16:14 | Normal | 538.4 | 542.4 | 513.2 | 521 | 4.3 | 3.9 | 8.5 | 7.6 | 225.2 | 226.2 | 226.4 | 32 | 32.1 | 32.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 12174 | 1 | 47 | 11159.4 | 1288 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.1 | 2.8 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-07 16:19 | Normal | 472.3 | 484.3 | 483.3 | 452.3 | 6.4 | 6 | 7.8 | 7.7 | 224.8 | 225.8 | 225.2 | 33.8 | 33.6 | 33.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 12465 | 1 | 47.8 | 11160.4 | 1288 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.6 | 2 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 2.6 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-07 16:24 | Normal | 475.8 | 480.9 | 492.4 | 500.3 | 6.3 | 6 | 7.7 | 7.2 | 224.4 | 225.8 | 225.4 | 33.7 | 33.6 | 33.8 | 60.01 | 60 | 59.99 | 12506 | 1 | 49 | 11161.5 | 1288 | 2.2 | 2.3 | 0 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 0 | 1.9 | 2.6 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-07 16:29 | Normal | 480.1 | 494.2 | 488.4 | 481.2 | 5.7 | 5.3 | 7.2 | 6.7 | 224 | 225.4 | 225.2 | 31.1 | 30.8 | 31 | 60.01 | 59.99 | 60 | 11532 | 1 | 50 | 11162.5 | 1289 | 2 | 2.1 | 0 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.7 | 2.4 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-07 16:34 | Normal | 482.1 | 479.1 | 494.3 | 484.1 | 5.6 | 5.3 | 7.1 | 6.8 | 224.6 | 225.2 | 225 | 30.9 | 30.8 | 31 | 60 | 60 | 60 | 11424 | 1 | 47.2 | 11163.4 | 1289 | 2 | 2.1 | 0 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.6 | 2.3 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-07 16:39 | Normal | 482.9 | 481.1 | 485.3 | 493.2 | 5.2 | 5 | 6.8 | 6.5 | 224.6 | 225.4 | 225.2 | 29.3 | 29.1 | 29.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 10854 | 1 | 45.5 | 11164.4 | 1289 | 1.8 | 2 | 0 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.5 | 2.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-07 16:44 | Normal | 485.6 | 459.8 | 486.8 | 461.2 | 4.4 | 4.3 | 5.6 | 5.4 | 223.8 | 225.2 | 225.4 | 24 | 24.1 | 24.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 8959 | 1 | 47.2 | 11165.2 | 1289 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.9 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-07 16:49 | Normal | 483.9 | 449 | 487.6 | 458.5 | 3.8 | 4 | 5 | 4.8 | 223.8 | 225.4 | 225.2 | 21.3 | 21.4 | 21.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 7890 | 1 | 49.6 | 11165.9 | 1289 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-07 16:54 | Normal | 483.8 | 459.1 | 491.6 | 443.5 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4 | 223.6 | 224.8 | 224.6 | 17.8 | 17.7 | 17.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6917 | 1 | 46.2 | 11166.5 | 1289 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 42 | 0 | 0
2023-12-07 16:59 | Normal | 487.1 | 445.2 | 494.9 | 461.7 | 2.8 | 3 | 3.6 | 3.5 | 224 | 225 | 224.8 | 16.2 | 16.1 | 16.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 6297 | 1 | 47.4 | 11167 | 1289 | 1 | 1.1 | 0 | 0.6 | 1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-07 17:04 | Normal | 474.2 | 449.2 | 499.1 | 455.9 | 2.4 | 2.5 | 3 | 2.9 | 224 | 225 | 225.2 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 60 | 60 | 60 | 5268 | 1 | 49.9 | 11167.5 | 1289 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-07 17:09 | Normal | 480.1 | 495.4 | 486.3 | 461.3 | 2.1 | 2.1 | 2.8 | 2.6 | 223.6 | 224.6 | 224.8 | 12.2 | 12.2 | 12.5 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 4737 | 1 | 45 | 11167.9 | 1289 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-07 17:14 | Normal | 475.2 | 486.2 | 498.2 | 441.6 | 1.7 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 223.8 | 225 | 225 | 10.6 | 10.8 | 10.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4153 | 1 | 48.7 | 11168.3 | 1289 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-07 17:19 | Normal | 477.3 | 504.4 | 496.9 | 479.8 | 1.6 | 1.5 | 2.7 | 2.9 | 223.2 | 225.2 | 224.8 | 11.4 | 11.4 | 11.7 | 60.02 | 60 | 60.02 | 4396 | 1 | 47.7 | 11168.6 | 1289 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-07 17:24 | Normal | 464.9 | 505.5 | 497.3 | 444.8 | 1.3 | 1.3 | 2 | 2.1 | 224 | 225.2 | 224.8 | 8.8 | 8.7 | 8.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3440 | 1 | 46.9 | 11169 | 1289 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-07 17:29 | Normal | 474 | 468.1 | 486.2 | 447.5 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 224 | 225.4 | 224.4 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 60 | 60.01 | 60 | 2338 | 1 | 49.3 | 11169.2 | 1290 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-07 17:34 | Normal | 472.3 | 469.5 | 480.2 | 430.2 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1 | 223.6 | 224.8 | 224.2 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1910 | 1 | 46.2 | 11169.4 | 1290 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-07 17:39 | Normal | 489.1 | 485.1 | 466.4 | 465 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 223.6 | 224.8 | 224.8 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1655 | 1 | 47.5 | 11169.5 | 1290 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-07 17:44 | Normal | 487.1 | 486.1 | 473.3 | 463.9 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 224.6 | 225.8 | 225.4 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1333 | 1 | 49.3 | 11169.7 | 1290 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-07 17:49 | Normal | 460.3 | 471.4 | 474.4 | 443.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 225.2 | 226.2 | 225.8 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1031 | 1 | 47.2 | 11169.8 | 1290 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-07 17:54 | Normal | 437.4 | 476.4 | 473.1 | 468 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 225 | 226.8 | 226.6 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 60 | 60 | 60 | 792 | 1 | 46.9 | 11169.8 | 1290 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-07 17:59 | Normal | 397.2 | 470.2 | 456.9 | 309.8 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 225.6 | 227 | 226.4 | 1.8 | 1.8 | 2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 469 | 1 | 48.7 | 11169.9 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-07 18:04 | Normal | 264.1 | 426.9 | 443.3 | 199.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 225.2 | 226.8 | 226.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 215 | 1 | 49.8 | 11169.9 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-07 18:09 | Normal | 199.1 | 426.1 | 440.2 | 203.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 225.2 | 226.2 | 225.8 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 31 | 1 | 45.9 | 11169.9 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-07 18:14 | Normal | 205.1 | 422 | 434.2 | 181.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 226 | 226 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7 | 1 | 46.8 | 11169.9 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2023-12-07 18:19 | Normal | 211.8 | 362.1 | 372.7 | 201.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 225.8 | 225.6 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 6 | 1 | 48.2 | 11169.9 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-07 18:24 | Normal | 203.7 | 287.8 | 252.4 | 194.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 226.2 | 226 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60 | 4 | 1 | 49 | 11169.9 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-07 18:29 | Normal | 197.6 | 205.1 | 248.5 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225 | 225.2 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4 | 1 | 49.6 | 11169.9 | 1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0