## S1_BL19
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-07 04:44 | Wait | 453.5 | 453.6 | 453.2 | 453.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 227.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 31.5 | 24438.2 | 1318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 04:49 | Wait | 474 | 474.1 | 473.8 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 227 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 34.3 | 24438.2 | 1318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 04:54 | Normal | 428 | 199.9 | 199.6 | 406.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 226.8 | 228.2 | 227.2 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 105 | 1 | 36.4 | 24438.2 | 1318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 04:59 | Normal | 439.9 | 199.9 | 216.7 | 359 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 227 | 228.6 | 227.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 170 | 1 | 38.6 | 24438.2 | 1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 05:04 | Normal | 444.2 | 199.9 | 365.9 | 468.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 228.6 | 226.8 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 306 | 1 | 39.9 | 24438.3 | 1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 05:09 | Normal | 473 | 312.6 | 458.7 | 487.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 226.6 | 228.2 | 227.4 | 2 | 2.2 | 2.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 499 | 1 | 40.8 | 24438.3 | 1319 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 05:14 | Normal | 463.1 | 463.9 | 480.8 | 461.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 226.8 | 228.4 | 227.4 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 60 | 60 | 60 | 729 | 1 | 41.7 | 24438.3 | 1319 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 05:19 | Normal | 474.1 | 478 | 480.9 | 453.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 226.6 | 227.8 | 227 | 2.8 | 3 | 3.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 923 | 1 | 42.4 | 24438.4 | 1319 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 05:24 | Normal | 486.9 | 468.8 | 469 | 491.1 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 226.4 | 227.8 | 228 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 60 | 60 | 60 | 1155 | 1 | 43 | 24438.5 | 1319 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 05:29 | Normal | 485.4 | 492.9 | 478.8 | 480.4 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 227 | 228.4 | 227.6 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 1402 | 1 | 43.6 | 24438.6 | 1319 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 05:34 | Normal | 469.9 | 470.7 | 494.7 | 482.1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 224.8 | 226.6 | 226.2 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1627 | 1 | 44.1 | 24438.7 | 1319 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 05:39 | Normal | 502.9 | 483.7 | 494.7 | 480.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 1 | 225.4 | 226.8 | 226.2 | 5 | 4.8 | 5.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1913 | 1 | 44.7 | 24438.9 | 1319 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 05:44 | Normal | 480.9 | 473.6 | 492.7 | 493 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 225.2 | 226.6 | 226 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2149 | 1 | 45.2 | 24439.1 | 1319 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 05:49 | Normal | 494.1 | 475.8 | 503.8 | 497.1 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1.1 | 225.2 | 226.4 | 226 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 2389 | 1 | 45.6 | 24439.2 | 1319 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 05:54 | Normal | 502.1 | 484.8 | 480.8 | 502.2 | 1.3 | 1 | 1 | 1.1 | 225.6 | 226.8 | 226 | 6.5 | 6.4 | 6.7 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 2525 | 1 | 46 | 24439.5 | 1319 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 05:59 | Normal | 496.7 | 486.4 | 483.6 | 489.8 | 1.5 | 1.1 | 1 | 1.3 | 225.2 | 226.8 | 225.6 | 7 | 6.9 | 7.1 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 2668 | 1 | 46.5 | 24439.7 | 1320 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 06:04 | Normal | 497.8 | 497.5 | 502.5 | 492.9 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 225.2 | 226.6 | 226.2 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2949 | 1 | 47 | 24439.9 | 1320 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 06:09 | Normal | 480.9 | 503.2 | 492.2 | 489.5 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 225.6 | 226.6 | 225.6 | 7.8 | 7.6 | 8 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 3042 | 1 | 47.4 | 24440.2 | 1320 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 06:14 | Normal | 484 | 498.7 | 503.5 | 499.8 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 225.2 | 227.2 | 226 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 59.94 | 59.92 | 59.95 | 3352 | 1 | 47.9 | 24440.4 | 1320 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 06:19 | Normal | 490.1 | 497.8 | 486 | 489.3 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 225.4 | 226.6 | 226.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3540 | 1 | 48.3 | 24440.7 | 1320 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 06:24 | Normal | 502.8 | 498.6 | 498.4 | 487.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 224.8 | 227 | 225.8 | 9.8 | 9.8 | 10 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 3796 | 1 | 48.7 | 24441 | 1320 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 06:29 | Normal | 495.8 | 483.5 | 506.2 | 486.6 | 2.1 | 2 | 1.6 | 2 | 225.4 | 226.4 | 226.2 | 10.9 | 10.9 | 11.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 4229 | 1 | 49.2 | 24441.4 | 1320 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 06:34 | Normal | 499.8 | 499.5 | 501.2 | 499.5 | 2.3 | 2.3 | 2 | 2.3 | 226 | 226.6 | 225.8 | 12.3 | 12.3 | 12.6 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 4762 | 1 | 49.7 | 24441.7 | 1320 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 06:39 | Normal | 496.2 | 497.8 | 518 | 500.3 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 225.4 | 226.4 | 226 | 13.1 | 13 | 13.3 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 5118 | 1 | 46.1 | 24442.1 | 1320 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 06:44 | Normal | 504 | 496.8 | 495.3 | 494.7 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 225.8 | 227.2 | 226.4 | 14.6 | 14.5 | 14.8 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 5670 | 1 | 49.1 | 24442.6 | 1320 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 06:49 | Normal | 509.3 | 500.9 | 513 | 501 | 3 | 3 | 2.6 | 3.2 | 226.2 | 227.2 | 226.4 | 16 | 15.9 | 16.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6256 | 1 | 46.1 | 24443.1 | 1320 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 06:54 | Normal | 506.1 | 503.8 | 508.6 | 494.9 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 3.3 | 225.6 | 226.6 | 226.2 | 17 | 17 | 17.1 | 59.96 | 60 | 59.96 | 6643 | 1 | 49.3 | 24443.6 | 1320 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 06:59 | Normal | 505.1 | 491.9 | 507.5 | 488.7 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.6 | 226 | 226.4 | 225.8 | 18.1 | 18.2 | 18.4 | 59.93 | 59.97 | 59.94 | 7068 | 1 | 48.1 | 24444.2 | 1321 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.4 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 07:04 | Normal | 512 | 497.8 | 507.7 | 495.9 | 3.7 | 3.8 | 3.3 | 3.9 | 224.6 | 225 | 225 | 19.7 | 19.4 | 19.6 | 59.9 | 59.89 | 59.91 | 7163 | 1 | 45.4 | 24444.8 | 1321 | 1 | 1 | 0.9 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 07:09 | Normal | 502.9 | 504.6 | 511.4 | 497.7 | 3.8 | 3.9 | 3.3 | 4 | 224.4 | 226 | 225.2 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 59.9 | 59.95 | 59.92 | 7414 | 1 | 49.7 | 24445.4 | 1321 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 07:14 | Normal | 504 | 496.6 | 491.7 | 496.1 | 3.9 | 4 | 3.5 | 4.1 | 224 | 225.2 | 225 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 7540 | 1 | 49 | 24446 | 1321 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1.1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 07:19 | Normal | 499.2 | 495 | 497.6 | 493.9 | 4.1 | 4.1 | 3.5 | 4.3 | 224.4 | 225.4 | 225 | 21.2 | 21.2 | 21.5 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 7779 | 1 | 48.3 | 24446.7 | 1321 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.5 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 07:24 | Normal | 503.6 | 507.6 | 483 | 495.6 | 4.4 | 4.3 | 3.9 | 4.5 | 225.6 | 226.6 | 225.6 | 22.5 | 22.3 | 22.6 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 8259 | 1 | 47.4 | 24447.3 | 1321 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 07:29 | Normal | 510 | 495.7 | 470.5 | 498.9 | 4.6 | 4.8 | 4.4 | 4.9 | 225 | 226.4 | 225.4 | 24.3 | 24.2 | 24.4 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 8916 | 1 | 46.1 | 24448.1 | 1321 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 07:34 | Normal | 512 | 504.7 | 501.4 | 501.8 | 5 | 5.2 | 4.5 | 5.5 | 225 | 226 | 225.4 | 26.7 | 26.7 | 26.8 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 9808 | 1 | 45.5 | 24448.8 | 1321 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 1 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 07:39 | Normal | 512.1 | 505.8 | 498.8 | 507.2 | 5.6 | 5.8 | 5.1 | 5.9 | 225 | 226.4 | 225.6 | 29.5 | 29.6 | 29.8 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 10830 | 1 | 47.8 | 24449.7 | 1321 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 07:44 | Normal | 500 | 504.7 | 504.6 | 495.9 | 6.5 | 6.5 | 5.7 | 6.9 | 225 | 226 | 225.6 | 32.1 | 32.1 | 31.9 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 11775 | 1 | 49 | 24450.7 | 1321 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 07:49 | Normal | 511.8 | 515.6 | 506.4 | 500.7 | 6.8 | 6.8 | 6.2 | 7.3 | 225 | 226.2 | 226 | 34.1 | 34.2 | 34.3 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 12613 | 1 | 49.1 | 24451.7 | 1321 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0.8 | 2 | 1.9 | 2 | 0.5 | 1.3 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 07:54 | Normal | 503.2 | 505 | 506 | 500.3 | 7.2 | 7.2 | 6.5 | 7.7 | 224.8 | 225.8 | 225.4 | 37.3 | 37.3 | 37.6 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 13617 | 1 | 47.9 | 24452.8 | 1321 | 2 | 2.1 | 2 | 0.5 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 1.5 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 07:59 | Normal | 503 | 503.9 | 504.8 | 497.2 | 8.1 | 8.1 | 7.3 | 8.5 | 225 | 226.2 | 225.6 | 41.2 | 41.1 | 41.2 | 60.08 | 60.08 | 60.09 | 15096 | 1 | 45.5 | 24454 | 1322 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 0.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 0.4 | 1.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 08:04 | Normal | 504.1 | 498.8 | 498.6 | 493.8 | 8.6 | 8.9 | 8.1 | 9.4 | 225.2 | 225.6 | 225.6 | 45 | 45.1 | 45.3 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 16499 | 1 | 46.1 | 24455.3 | 1322 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 0.4 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 0.3 | 2 | 3 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 08:09 | Normal | 499.7 | 494.3 | 495.4 | 495.5 | 9.6 | 9.8 | 9 | 10.5 | 224.6 | 224.8 | 225.4 | 49.4 | 49.6 | 49.6 | 60.01 | 60 | 60 | 18491 | 1 | 47.3 | 24456.8 | 1322 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 0.5 | 3 | 3 | 3 | 0.3 | 2.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 08:14 | Normal | 499.6 | 494.5 | 497.7 | 496.1 | 10.2 | 10.5 | 9.6 | 11.1 | 224.2 | 225.6 | 225.2 | 52.4 | 52.5 | 52.7 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 19614 | 1 | 48.5 | 24458.4 | 1322 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 0.3 | 2.4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 08:19 | Normal | 497.5 | 495.7 | 492.7 | 492 | 10.4 | 10.6 | 9.8 | 11.3 | 225 | 225.2 | 224.6 | 53.8 | 53.7 | 53.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 20010 | 1 | 49.5 | 24460 | 1322 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 0.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 2.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 08:24 | Normal | 494 | 493.8 | 485.6 | 488.9 | 11.5 | 11.8 | 11.1 | 12.5 | 224.6 | 225.8 | 225.2 | 58.7 | 58.5 | 58.8 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 21904 | 1 | 45 | 24461.8 | 1322 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 2.8 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 08:29 | Normal | 498 | 488.7 | 487.9 | 484.1 | 11.3 | 11.7 | 10.8 | 12.3 | 225.2 | 225.2 | 225.2 | 57.5 | 57.3 | 57.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 21432 | 1 | 44.3 | 24463.6 | 1322 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 2.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 08:34 | Normal | 492.3 | 490 | 490.9 | 485.2 | 11.5 | 11.8 | 10.9 | 12.5 | 225 | 225.4 | 224.6 | 58.6 | 58.4 | 58.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 21818 | 1 | 44.5 | 24465.4 | 1322 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 0.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0.2 | 2.8 | 4 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 08:39 | Normal | 487.8 | 489.7 | 488.2 | 485.5 | 11.8 | 12.1 | 11.1 | 12.8 | 225 | 224.8 | 225 | 59.4 | 59.4 | 59.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 22178 | 1 | 44.8 | 24467.2 | 1322 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0.3 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 0.3 | 2.9 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 08:44 | Normal | 489.8 | 490.6 | 488.3 | 478.5 | 12.6 | 12.8 | 11.8 | 13.5 | 224.4 | 225.6 | 224.8 | 62.5 | 62.4 | 62.5 | 60 | 60 | 59.99 | 23389 | 1 | 45.3 | 24469.1 | 1322 | 3.8 | 4 | 4 | 0.4 | 4 | 4 | 4.1 | 0.3 | 3.1 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 08:49 | Normal | 492.3 | 487.4 | 483.8 | 480.4 | 12.4 | 12.7 | 11.8 | 13.5 | 225.2 | 225.6 | 225.6 | 62 | 61.9 | 62.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 23279 | 1 | 45.8 | 24471.1 | 1322 | 3.9 | 4 | 4 | 0.3 | 4.1 | 4 | 4 | 0.2 | 3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 08:54 | Normal | 486.6 | 483.5 | 487.6 | 482.9 | 13.1 | 13.4 | 12.3 | 13.9 | 225.6 | 226.2 | 225.6 | 64.5 | 64.2 | 64.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 24103 | 1 | 46.4 | 24473 | 1322 | 4 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 0.3 | 3.3 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 08:59 | Normal | 483.6 | 482.6 | 481.4 | 485.7 | 13.3 | 13.6 | 12.6 | 14.1 | 225.6 | 225.8 | 226.4 | 65.6 | 65.3 | 65.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 24593 | 1 | 47 | 24475.1 | 1323 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 3.3 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 09:04 | Normal | 491.3 | 480.8 | 481.3 | 477.7 | 13.8 | 14.2 | 13.1 | 14.8 | 225.8 | 226 | 226 | 67.9 | 67.9 | 67.8 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 25383 | 1 | 47.5 | 24477.2 | 1323 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 3.5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 09:09 | Normal | 481.8 | 481.6 | 474 | 471.2 | 15.5 | 15.8 | 15.1 | 16.7 | 226 | 226.4 | 226.2 | 75.3 | 75.1 | 75.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 29482 | 1 | 48.4 | 24479.6 | 1323 | 4.9 | 5 | 4.9 | 0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.3 | 4 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 09:14 | Normal | 480.1 | 478.8 | 483.4 | 466.8 | 16.9 | 17.5 | 16.3 | 18.6 | 225.4 | 226.2 | 226.4 | 82.1 | 82 | 82.1 | 59.93 | 59.97 | 59.93 | 32023 | 1 | 49.5 | 24482.2 | 1323 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0.3 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 0.3 | 4.5 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 09:19 | Normal | 473.1 | 469.9 | 448.8 | 461.1 | 17.5 | 18 | 17.7 | 19 | 226.2 | 226.4 | 226 | 83.1 | 82.8 | 82.7 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 32895 | 1 | 51 | 24485.2 | 1323 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 0.4 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 0.4 | 5 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 09:24 | Normal | 476.2 | 485.5 | 480.3 | 471.9 | 24.8 | 24.6 | 24.2 | 26.6 | 226.8 | 226.8 | 227 | 115.1 | 114.8 | 114.8 | 59.91 | 59.9 | 59.9 | 43068 | 1 | 52.4 | 24488.6 | 1323 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 0.5 | 7.9 | 7.9 | 8 | 0.6 | 6.8 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 09:29 | Normal | 469.9 | 463.4 | 478.8 | 462.1 | 14 | 14.3 | 13.1 | 14.7 | 225.8 | 226.6 | 226.2 | 66.1 | 65.7 | 65.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 24457 | 1 | 54 | 24491.4 | 1323 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 0.3 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 0.4 | 3.8 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 09:34 | Normal | 483.9 | 486.7 | 483.5 | 482.9 | 28 | 28.6 | 28.7 | 29.7 | 227.8 | 228 | 227.4 | 133.4 | 132.7 | 132.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 50348 | 1 | 54.6 | 24494.7 | 1323 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 0.5 | 8.6 | 9.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 09:39 | Normal | 467.1 | 463.5 | 458.7 | 456.1 | 21.1 | 22 | 21.7 | 23.1 | 226.4 | 226.2 | 226.8 | 98.5 | 98.3 | 98.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 37403 | 1 | 56.7 | 24498.2 | 1323 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 0.2 | 7 | 6.8 | 7 | 0.5 | 6.4 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 09:44 | Normal | 461.7 | 455.6 | 455.5 | 440.9 | 25.1 | 26.3 | 26.5 | 28.1 | 227 | 227 | 227.4 | 114.5 | 114.8 | 114.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 43833 | 1 | 58.5 | 24501.9 | 1323 | 8.1 | 8.3 | 8.1 | 0.2 | 8.5 | 8.3 | 8.6 | 0.5 | 8.1 | 9 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 09:49 | Normal | 491.9 | 492 | 492.1 | 492.3 | 28.3 | 28.1 | 28.7 | 27.9 | 228 | 227.4 | 227.6 | 133.4 | 132.9 | 132.8 | 60 | 60 | 59.98 | 48525 | 1 | 59.8 | 24505.3 | 1323 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 0.2 | 9.2 | 8.9 | 9.1 | 0.4 | 9.4 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 09:54 | Normal | 459.6 | 459.4 | 456.8 | 451.3 | 27.6 | 28.1 | 29.6 | 29.9 | 227.2 | 227.4 | 227.8 | 125.8 | 125.9 | 125.8 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 47458 | 1 | 61.5 | 24509.2 | 1323 | 9 | 9.1 | 9 | 0.2 | 9.2 | 8.9 | 9.1 | 0.4 | 9.6 | 9.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 09:59 | Normal | 458.1 | 458.9 | 453.8 | 445.1 | 26.6 | 26.8 | 28.3 | 28.8 | 227.2 | 227.4 | 227.4 | 120.6 | 120.2 | 120 | 60 | 60 | 60 | 45555 | 1 | 62.6 | 24512.8 | 1324 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 0.2 | 8.8 | 8.5 | 8.7 | 0.3 | 9 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 10:04 | Normal | 462.1 | 457.9 | 453.3 | 443.5 | 26.1 | 26.8 | 28 | 28.6 | 226.8 | 227 | 227.8 | 119.8 | 119.7 | 119.6 | 60 | 60 | 60.01 | 45187 | 1 | 63.9 | 24516.6 | 1324 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 0.4 | 8.7 | 8.5 | 8.6 | 0.4 | 9 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 10:09 | Normal | 461.2 | 459.1 | 449.9 | 448.2 | 26.3 | 26.6 | 28 | 28.2 | 226.4 | 226.4 | 227.8 | 119.3 | 119 | 119.2 | 60 | 59.99 | 59.98 | 44978 | 1 | 64.7 | 24520.4 | 1324 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0.3 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 0.6 | 8.9 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 10:14 | Normal | 468.1 | 462.8 | 452.2 | 451.2 | 18.9 | 20 | 23.5 | 25.1 | 226.6 | 227.2 | 227.2 | 92.8 | 92.7 | 93 | 60.01 | 59.99 | 60 | 40220 | 1 | 65.7 | 24524.1 | 1324 | 6 | 6.4 | 6.7 | 0.4 | 7.2 | 5.9 | 6.3 | 0.8 | 7.4 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 10:19 | Normal | 477.8 | 470.3 | 468.8 | 454.7 | 26.6 | 27.5 | 28.4 | 28.6 | 228.4 | 228.4 | 228.6 | 124.5 | 123.7 | 123.5 | 59.99 | 60 | 60 | 47162 | 1 | 64 | 24526.6 | 1324 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0.3 | 9 | 8.6 | 8.9 | 0.5 | 9.1 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 10:24 | Normal | 472.4 | 466.2 | 461.1 | 457.1 | 26.9 | 27.4 | 28.5 | 28.5 | 228.2 | 228.2 | 228.4 | 122.6 | 122.5 | 122.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 46442 | 1 | 65 | 24530.4 | 1324 | 8.6 | 8.8 | 8.6 | 0.4 | 9 | 8.6 | 8.8 | 0.5 | 9 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 10:29 | Normal | 468 | 462.8 | 465.2 | 455 | 27.8 | 28.3 | 28.6 | 29 | 228.4 | 228 | 228.4 | 124.4 | 124.4 | 124.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 47287 | 1 | 66.3 | 24534.3 | 1324 | 8.9 | 9 | 9 | 0.4 | 9.2 | 8.9 | 9.1 | 0.6 | 9.1 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 10:34 | Normal | 460.5 | 458.2 | 456.5 | 445.9 | 29 | 29.5 | 29.9 | 30.6 | 228.4 | 228.6 | 229 | 129 | 129.3 | 129.4 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 48897 | 1 | 67.7 | 24538.3 | 1324 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 0.4 | 9.7 | 9.3 | 9.5 | 0.6 | 9.3 | 9.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 10:39 | Normal | 456.4 | 438.2 | 460.9 | 425.2 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5.6 | 224.6 | 225.6 | 225 | 23.6 | 23.4 | 23.6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 8620 | 1 | 67.4 | 24541.4 | 1324 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 10:44 | Normal | 442.4 | 444.2 | 454.6 | 438.9 | 4.4 | 4.1 | 4 | 4.6 | 224.8 | 225.6 | 225.2 | 19.3 | 19.4 | 19.6 | 60.01 | 60.01 | 60 | 7472 | 1 | 67 | 24545 | 1324 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 10:49 | Normal | 471.6 | 466.3 | 460.5 | 457.8 | 27.9 | 28.6 | 29.2 | 29.2 | 229 | 228.2 | 228.8 | 127.2 | 126.9 | 126.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 48500 | 1 | 66.3 | 24548.1 | 1324 | 9 | 9.1 | 9 | 0.3 | 9.4 | 9 | 9.2 | 0.5 | 9.3 | 9.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 10:54 | Normal | 472.1 | 463.1 | 463.8 | 452.6 | 29 | 29.8 | 29.6 | 30.6 | 228.8 | 229 | 229.4 | 130.4 | 130.3 | 130.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 49559 | 1 | 67.3 | 24552.2 | 1324 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0.3 | 9.8 | 9.3 | 9.7 | 0.5 | 9.4 | 9.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 10:59 | Normal | 457.1 | 451.2 | 447 | 443.1 | 30.1 | 31 | 31.1 | 31.4 | 229.6 | 229.2 | 229.6 | 132.8 | 131.9 | 132.3 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 50499 | 1 | 68.6 | 24556.4 | 1325 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0.3 | 9.9 | 9.5 | 9.8 | 0.7 | 9.9 | 10.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 11:04 | Normal | 449.5 | 442.5 | 452.7 | 439.7 | 30.7 | 31.6 | 31 | 31.8 | 229 | 229.6 | 229.4 | 132.7 | 132.6 | 132.4 | 60 | 60 | 60 | 50685 | 1 | 69.8 | 24560.6 | 1325 | 10.1 | 10.1 | 10 | 0.2 | 10.5 | 10 | 10.2 | 0.6 | 9.9 | 10.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 11:09 | Normal | 461.7 | 454.9 | 455.7 | 441.8 | 14.1 | 14.3 | 13.7 | 14.6 | 226.6 | 226.2 | 226.8 | 64.6 | 64.2 | 64.5 | 60 | 60.02 | 60 | 23676 | 1 | 69.4 | 24564 | 1325 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 0.5 | 4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 11:14 | Normal | 470 | 466 | 470.1 | 453.1 | 7.5 | 7.4 | 6.9 | 7.6 | 223.6 | 224.6 | 224.8 | 35.4 | 35.4 | 35.5 | 60.01 | 60 | 60 | 13000 | 1 | 65 | 24565.3 | 1325 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 0.5 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 0.3 | 1.9 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 11:19 | Normal | 475.5 | 468.1 | 467 | 464 | 5.5 | 5.4 | 4.8 | 5.5 | 222.8 | 224.2 | 223.2 | 26.3 | 26.1 | 26.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 9451 | 1 | 60.9 | 24566.2 | 1325 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 11:24 | Normal | 481.9 | 482.1 | 473.2 | 475.2 | 6.9 | 6.9 | 6.1 | 6.7 | 223.4 | 224 | 224.4 | 33.4 | 33.4 | 33.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 12204 | 1 | 58 | 24567.1 | 1325 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0.4 | 1.6 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 11:29 | Normal | 483.8 | 479.9 | 469.6 | 477.6 | 6.1 | 6.3 | 5.4 | 6.2 | 223.2 | 224.4 | 223.6 | 30.2 | 30.1 | 30.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 10986 | 1 | 56.1 | 24568 | 1325 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 1.3 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 11:34 | Normal | 497.2 | 488 | 464.8 | 476.9 | 6.1 | 6.2 | 5.3 | 6.1 | 223 | 224 | 223.2 | 29.9 | 29.7 | 29.9 | 59.99 | 60 | 60 | 10887 | 1 | 54.4 | 24569 | 1325 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 0.5 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0.4 | 1.1 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 11:39 | Normal | 493.8 | 488.8 | 472.5 | 479.5 | 5.3 | 5.3 | 4.4 | 5.3 | 223 | 223.6 | 224 | 25.8 | 25.8 | 26.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 9459 | 1 | 52.9 | 24569.8 | 1325 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 11:44 | Normal | 494.8 | 488.7 | 475.7 | 482.7 | 4.9 | 5 | 4 | 4.8 | 222 | 223.4 | 223.2 | 24.2 | 24 | 24.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8745 | 1 | 51.6 | 24570.6 | 1325 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 11:49 | Normal | 488.9 | 490.8 | 488.5 | 484.5 | 4.7 | 4.7 | 3.6 | 4.5 | 222 | 222.2 | 223.2 | 22.9 | 22.9 | 23 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 8320 | 1 | 50.3 | 24571.3 | 1325 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 11:54 | Normal | 480.3 | 491.7 | 497 | 490 | 4.4 | 4.3 | 3.3 | 4 | 223.6 | 224.4 | 224 | 20.8 | 20.7 | 20.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 7595 | 1 | 49.2 | 24571.9 | 1325 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 11:59 | Normal | 488.8 | 495.7 | 482.4 | 483.5 | 4 | 3.9 | 3 | 3.7 | 223.8 | 224.8 | 224.2 | 19.1 | 19 | 19.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 7383 | 1 | 48.2 | 24572.6 | 1326 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 12:04 | Normal | 472.9 | 487.1 | 499.8 | 478.9 | 3.6 | 3.6 | 2.6 | 3.5 | 223 | 224.4 | 224.2 | 17.5 | 17.3 | 17.6 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 6804 | 1 | 47.2 | 24573.1 | 1326 | 0.9 | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 12:09 | Normal | 486.6 | 484.5 | 483.3 | 479.5 | 3.4 | 3.4 | 2.6 | 3.2 | 224.2 | 224.8 | 224.8 | 16.6 | 16.4 | 16.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 6405 | 1 | 46.3 | 24573.7 | 1326 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 12:14 | Normal | 500.9 | 493.7 | 486.8 | 484.7 | 3.2 | 3.3 | 2.5 | 3 | 224.2 | 225.2 | 225.2 | 16 | 15.8 | 16 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 6172 | 1 | 45.4 | 24574.2 | 1326 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 12:19 | Normal | 506.8 | 500.7 | 499 | 486 | 3.3 | 3.3 | 2.6 | 3.1 | 224.4 | 226 | 225.4 | 15.6 | 15.5 | 15.8 | 59.92 | 59.92 | 59.91 | 6103 | 1 | 49.7 | 24574.7 | 1326 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 12:24 | Normal | 492.9 | 486.7 | 482.8 | 495.8 | 3.2 | 3.2 | 2.6 | 2.9 | 224.6 | 225.6 | 224.6 | 15.7 | 15.8 | 16 | 59.98 | 60 | 59.97 | 6142 | 1 | 46.1 | 24575.2 | 1326 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 12:29 | Normal | 496.1 | 495 | 501.8 | 493.8 | 3.4 | 3.3 | 2.6 | 3 | 225 | 226 | 225.4 | 16.8 | 16.6 | 16.8 | 59.99 | 60 | 60 | 6483 | 1 | 46.1 | 24575.8 | 1326 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 12:34 | Normal | 503.8 | 493.9 | 505.9 | 487.8 | 3.6 | 3.6 | 3 | 3.4 | 225.6 | 226.4 | 225.8 | 18.3 | 18 | 18.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 7081 | 1 | 48.4 | 24576.3 | 1326 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 12:39 | Normal | 490.7 | 494.6 | 506.4 | 491.4 | 4 | 3.9 | 3.2 | 3.6 | 225.2 | 226 | 226.2 | 19.6 | 19.5 | 19.7 | 59.94 | 59.91 | 59.97 | 7174 | 1 | 49.7 | 24576.9 | 1326 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1.1 | 1 | 1 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 12:44 | Normal | 495.9 | 494.8 | 491 | 494 | 4.3 | 4.3 | 3.7 | 4 | 225.6 | 226.8 | 226 | 21.5 | 21.3 | 21.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 7849 | 1 | 47.1 | 24577.6 | 1326 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 12:49 | Normal | 497 | 501.8 | 508.9 | 502.6 | 4.9 | 4.8 | 4.1 | 4.6 | 226 | 227.2 | 226.6 | 24.3 | 24.1 | 24.4 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 8903 | 1 | 45.7 | 24578.3 | 1326 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 12:54 | Normal | 497.7 | 495.7 | 487.7 | 486.7 | 5 | 5 | 4.3 | 4.7 | 225.4 | 227 | 226.4 | 24.5 | 24.5 | 24.7 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 9071 | 1 | 48.7 | 24579 | 1326 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 12:59 | Normal | 503.7 | 501.6 | 499.3 | 486.3 | 4.9 | 5 | 4.1 | 4.7 | 226 | 227 | 226 | 24.5 | 24.3 | 24.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 9043 | 1 | 50 | 24579.8 | 1327 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 13:04 | Normal | 503.8 | 506.8 | 492.2 | 492.1 | 5.6 | 5.6 | 4.7 | 5.3 | 225.4 | 226.2 | 226.2 | 27.6 | 27.6 | 27.9 | 60 | 60.02 | 59.99 | 10137 | 1 | 45.3 | 24580.6 | 1327 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 13:09 | Normal | 504.7 | 502.7 | 497.6 | 499.6 | 5.8 | 5.8 | 5 | 5.5 | 225.2 | 226 | 226.4 | 28.9 | 28.8 | 29.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 10643 | 1 | 48 | 24581.4 | 1327 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 1.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 13:14 | Normal | 504.9 | 500.9 | 491.2 | 495.2 | 5.5 | 5.5 | 4.8 | 5.3 | 224.2 | 225.6 | 225 | 27.6 | 27.7 | 27.9 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 10173 | 1 | 49.7 | 24582.3 | 1327 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 13:19 | Normal | 501 | 495 | 499.7 | 498.8 | 5.6 | 5.6 | 4.6 | 5.2 | 224.2 | 225.6 | 225.2 | 27.8 | 27.5 | 27.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 10099 | 1 | 46.2 | 24583.1 | 1327 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 13:24 | Normal | 501.6 | 497.7 | 515.9 | 506.7 | 7.6 | 7.6 | 6.3 | 7 | 225.4 | 225.8 | 225.6 | 37 | 36.9 | 37.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 13550 | 1 | 47.2 | 24584.1 | 1327 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0.5 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 0.3 | 1.6 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 13:29 | Normal | 505.1 | 499.9 | 511.3 | 497.2 | 8.6 | 8.8 | 7.3 | 8.1 | 225.8 | 226.8 | 226.4 | 42.5 | 42.4 | 42.4 | 60 | 60.02 | 60.02 | 15626 | 1 | 49.2 | 24585.3 | 1327 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 0.3 | 2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 13:34 | Normal | 494.8 | 501.8 | 507 | 496.9 | 9.5 | 9.5 | 8.1 | 8.9 | 225.8 | 226.6 | 226 | 45.8 | 45.5 | 45.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 17155 | 1 | 48.6 | 24586.7 | 1327 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 0.4 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.4 | 2.1 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 13:39 | Normal | 502 | 497 | 487.6 | 491.6 | 10 | 10.1 | 8.8 | 9.3 | 225.8 | 226.6 | 226.2 | 48.1 | 48 | 48.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 17983 | 1 | 45.9 | 24588.2 | 1327 | 3 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 2.3 | 3 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 13:44 | Normal | 492.7 | 495.9 | 509.1 | 498 | 11.6 | 11.8 | 9.8 | 10.8 | 225.8 | 226.4 | 226.4 | 55.1 | 55.3 | 55.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 20792 | 1 | 45.4 | 24589.8 | 1327 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 0.3 | 2.7 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 13:49 | Normal | 495.8 | 489.7 | 488.5 | 487.5 | 10.4 | 10.6 | 9.1 | 9.9 | 226 | 226.4 | 226.6 | 49.6 | 49.5 | 49.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 18647 | 1 | 45.6 | 24591.4 | 1327 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 0.3 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 0.2 | 2.4 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 13:54 | Normal | 494.6 | 490.7 | 484.6 | 487.6 | 9.6 | 9.8 | 8.3 | 9.1 | 225.2 | 226.2 | 226 | 46 | 46.1 | 46.2 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 17304 | 1 | 45.8 | 24592.9 | 1327 | 2.9 | 2.9 | 3 | 0.4 | 3 | 3 | 3 | 0.3 | 2.2 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 13:59 | Normal | 492.8 | 486.8 | 493.6 | 491.6 | 8.6 | 8.6 | 7.3 | 8.1 | 225.6 | 226.2 | 225.8 | 41.2 | 41.1 | 41.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 15155 | 1 | 45.7 | 24594.3 | 1328 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 1.9 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 14:04 | Normal | 493 | 495.9 | 492.9 | 492.8 | 8.6 | 8.8 | 7.5 | 8.3 | 226.6 | 227.4 | 226.6 | 41.7 | 41.7 | 42 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 15416 | 1 | 45.3 | 24595.5 | 1328 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 1.9 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 14:09 | Normal | 494.5 | 498 | 492.6 | 493 | 8.5 | 8.3 | 7.4 | 8.1 | 226 | 226.6 | 226.8 | 41.1 | 41 | 40.9 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 15144 | 1 | 45.2 | 24596.8 | 1328 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 1.8 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 14:14 | Normal | 496 | 501 | 493.3 | 495.3 | 9.1 | 9.1 | 7.8 | 8.6 | 225.8 | 226.6 | 227.4 | 43.8 | 43.8 | 44 | 59.99 | 59.98 | 60 | 16133 | 1 | 45.2 | 24598.1 | 1328 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 2 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 14:19 | Normal | 497.4 | 494.7 | 494.7 | 485.7 | 9 | 9.1 | 7.6 | 8.6 | 226.8 | 227.4 | 226.6 | 43.3 | 43.1 | 43.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 15997 | 1 | 45.1 | 24599.4 | 1328 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 2 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 14:24 | Normal | 493.4 | 500.8 | 490 | 490 | 8.6 | 8.7 | 7.3 | 8.2 | 225.8 | 227 | 227 | 41.4 | 41.4 | 41.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 15338 | 1 | 45 | 24600.7 | 1328 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 0.2 | 1.8 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 14:29 | Normal | 500.8 | 492.9 | 494.8 | 489.9 | 8.4 | 8.6 | 7.1 | 8.1 | 226.4 | 227.2 | 226.4 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 14991 | 1 | 45 | 24602 | 1328 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 1.7 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 14:34 | Normal | 502.7 | 492.6 | 491.8 | 492.8 | 8.1 | 8.2 | 6.8 | 7.8 | 226.2 | 227 | 226.6 | 39.1 | 39.1 | 39.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 14447 | 1 | 44.9 | 24603.2 | 1328 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 0.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 1.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 14:39 | Normal | 501.9 | 494.9 | 491.5 | 484.5 | 7.6 | 7.9 | 6.5 | 7.6 | 225.4 | 226.4 | 226.2 | 37.4 | 37.2 | 37.3 | 60.02 | 60.01 | 60 | 13790 | 1 | 44.8 | 24604.4 | 1328 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 0.3 | 1.5 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 14:44 | Normal | 501.9 | 497.8 | 490.8 | 487.8 | 7.2 | 7.3 | 6.1 | 7.1 | 225 | 226.2 | 226 | 35.5 | 35.5 | 35.7 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 13070 | 1 | 49.8 | 24605.5 | 1328 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 14:49 | Normal | 504.4 | 495.7 | 495.8 | 488.9 | 6.7 | 6.9 | 5.6 | 6.7 | 224.8 | 226.2 | 225.2 | 33.4 | 33.3 | 33.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 12260 | 1 | 47 | 24606.6 | 1328 | 1.9 | 2 | 2 | 0.5 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0.3 | 1.3 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 14:54 | Normal | 494.1 | 494.6 | 502.5 | 485.6 | 6.5 | 6.6 | 5.4 | 6.5 | 224.6 | 226.2 | 225.4 | 31.9 | 31.8 | 32.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 11774 | 1 | 45.3 | 24607.6 | 1328 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 2.1 | 1.9 | 2 | 0.2 | 1.3 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 14:59 | Normal | 495.9 | 492.9 | 485 | 487.9 | 6.4 | 6.5 | 5.5 | 6.3 | 224.8 | 226 | 225 | 31.5 | 31.6 | 31.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 11589 | 1 | 47.5 | 24608.6 | 1329 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 1.3 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 15:04 | Normal | 494.6 | 490.6 | 496.6 | 493.6 | 6.5 | 6.6 | 5.5 | 6.2 | 224.8 | 225.4 | 225 | 32 | 31.9 | 32 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 11673 | 1 | 49.4 | 24609.5 | 1329 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 2 | 1.8 | 2 | 0.3 | 1.3 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 15:09 | Normal | 489.7 | 500.8 | 503.6 | 489.6 | 6.9 | 6.9 | 5.8 | 6.7 | 225.2 | 225.4 | 225.4 | 33.4 | 33.4 | 33.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 12276 | 1 | 47.8 | 24610.5 | 1329 | 1.9 | 2 | 2 | 0.5 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0.3 | 1.4 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 15:14 | Normal | 501.9 | 485.9 | 494.6 | 491.7 | 7.1 | 7.3 | 6.1 | 6.8 | 225 | 226 | 225.2 | 34.9 | 34.8 | 35 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 12812 | 1 | 45.5 | 24611.6 | 1329 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 1.5 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 15:19 | Normal | 504 | 492.5 | 495.2 | 489.1 | 7.6 | 7.8 | 6.5 | 7.2 | 224.2 | 225.6 | 225.8 | 37 | 36.9 | 37 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 13562 | 1 | 46.9 | 24612.7 | 1329 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 0.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 1.7 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 15:24 | Normal | 494.6 | 496.6 | 503.2 | 489.3 | 7.8 | 7.8 | 6.5 | 7.3 | 224.8 | 225.6 | 225.8 | 37.8 | 37.9 | 37.8 | 60 | 60 | 60 | 13814 | 1 | 48.9 | 24613.8 | 1329 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 1.7 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 15:29 | Normal | 493 | 495.9 | 501.3 | 489.2 | 8.3 | 8.3 | 7 | 7.6 | 225 | 225.8 | 225.2 | 39.7 | 39.6 | 40 | 59.99 | 59.99 | 60 | 14573 | 1 | 50 | 24615 | 1329 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 0.3 | 1.8 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 15:34 | Normal | 495.7 | 493.8 | 500.7 | 493.8 | 9.5 | 9.5 | 7.8 | 8.4 | 225.6 | 225.6 | 225.8 | 44.6 | 44.5 | 44.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 16498 | 1 | 47.3 | 24616.3 | 1329 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 0.5 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.3 | 2.1 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 15:39 | Normal | 494 | 494.8 | 499.7 | 488.7 | 8.6 | 8.7 | 7.1 | 7.8 | 225.4 | 226 | 226 | 40.7 | 40.7 | 41 | 60 | 59.98 | 60 | 14939 | 1 | 46.2 | 24617.6 | 1329 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 1.8 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 15:44 | Normal | 496.4 | 496.1 | 501 | 491.5 | 10.8 | 11 | 8.6 | 9.3 | 225.4 | 226.4 | 225.8 | 50 | 49.8 | 50 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 18695 | 1 | 45.8 | 24618.9 | 1329 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 0.4 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 0.3 | 2.3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 15:49 | Normal | 488.5 | 493.5 | 501.5 | 489.6 | 11.7 | 11.7 | 9.1 | 9.8 | 225.4 | 226.4 | 226.6 | 53.1 | 53.2 | 53.4 | 60.02 | 60 | 60.02 | 19948 | 1 | 46 | 24620.5 | 1329 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 0.4 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 0.2 | 2.5 | 3 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 15:54 | Normal | 485.6 | 496.6 | 493.3 | 488.3 | 12.3 | 12.1 | 9.4 | 10 | 226 | 226.6 | 226.4 | 54.7 | 54.5 | 54.7 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 20466 | 1 | 45.8 | 24622.2 | 1329 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.4 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 2.6 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 15:59 | Normal | 488.5 | 488.7 | 498 | 484 | 12.5 | 12.6 | 9.4 | 10.1 | 226.2 | 226.6 | 226.4 | 55.1 | 55.1 | 55.4 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 20763 | 1 | 46.1 | 24624 | 1330 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 0.4 | 4 | 3.9 | 3.9 | 0.2 | 2.6 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 16:04 | Normal | 482.6 | 491.5 | 491.5 | 487.5 | 11.9 | 11.9 | 8.9 | 9.4 | 226 | 226.8 | 226.2 | 51.9 | 51.9 | 52.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 19576 | 1 | 46.4 | 24625.6 | 1330 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 0.4 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 0.3 | 2.4 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 16:09 | Normal | 483.1 | 482.1 | 489 | 486 | 10.8 | 10.9 | 8 | 8.6 | 225.6 | 226.4 | 225.8 | 46.9 | 46.9 | 47.1 | 60.01 | 60 | 60.02 | 17718 | 1 | 46.4 | 24627.2 | 1330 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 0.4 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 2.1 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 16:14 | Normal | 487 | 486.9 | 491.8 | 487.7 | 9.9 | 10 | 7.3 | 7.9 | 225.6 | 226.2 | 225.4 | 43.7 | 43.5 | 43.8 | 60 | 59.99 | 60.01 | 16102 | 1 | 46.3 | 24628.6 | 1330 | 2.9 | 3 | 3 | 0.5 | 3.1 | 3 | 3.1 | 0.3 | 2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 16:19 | Normal | 484.7 | 484.6 | 494.9 | 485.9 | 8.2 | 8.2 | 6.1 | 6.7 | 225.2 | 225.6 | 225.4 | 36.3 | 36.3 | 36.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 13327 | 1 | 46 | 24629.7 | 1330 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 1.5 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 16:24 | Normal | 488.9 | 486 | 495 | 487 | 8 | 8.1 | 6 | 6.5 | 224.2 | 225.4 | 225.4 | 36 | 36.1 | 36.3 | 60.01 | 59.98 | 60 | 13288 | 1 | 45.4 | 24630.8 | 1330 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 16:29 | Normal | 491.9 | 492.1 | 495.4 | 487.2 | 7.3 | 7.5 | 5.5 | 6.1 | 224.6 | 225.6 | 224.6 | 33.3 | 33.3 | 33.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 12268 | 1 | 45 | 24631.9 | 1330 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 1.3 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 16:34 | Normal | 496 | 492.8 | 498.6 | 491.5 | 7.1 | 7.5 | 5.3 | 5.9 | 224.8 | 225.2 | 225 | 33.2 | 33.1 | 33.3 | 60.01 | 60 | 60 | 12201 | 1 | 46.7 | 24632.9 | 1330 | 1.8 | 2.3 | 2.2 | 0.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 16:39 | Normal | 493.7 | 496.6 | 496.1 | 494 | 6.6 | 7.2 | 5 | 5.5 | 224.6 | 225.4 | 225 | 31.4 | 31.3 | 31.6 | 59.96 | 59.94 | 59.98 | 11529 | 1 | 48.8 | 24633.9 | 1330 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 16:44 | Normal | 484.8 | 491.8 | 490 | 479.9 | 5.5 | 5.8 | 4.3 | 4.7 | 224 | 225 | 225.2 | 26 | 26.1 | 26.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9611 | 1 | 50 | 24634.8 | 1330 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 0.3 | 1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 16:49 | Normal | 496.8 | 494.9 | 485.1 | 489.1 | 4.8 | 5.1 | 3.8 | 4.1 | 224.4 | 225.4 | 224.6 | 23 | 23 | 23.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 8453 | 1 | 45.8 | 24635.6 | 1330 | 1 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 16:54 | Normal | 493.7 | 491.7 | 485.9 | 475 | 4 | 4.2 | 3.1 | 3.6 | 223.6 | 225.2 | 224.8 | 19.3 | 19.4 | 19.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 7294 | 1 | 47.2 | 24636.2 | 1330 | 1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 16:59 | Normal | 488.6 | 492.8 | 497.8 | 474.6 | 3.6 | 3.9 | 2.8 | 3.2 | 224.2 | 225.4 | 225 | 17.8 | 17.7 | 17.8 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 6912 | 1 | 49.2 | 24636.8 | 1331 | 0.8 | 1 | 1 | 0.4 | 1.1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 17:04 | Normal | 482.7 | 485.7 | 488.7 | 480.7 | 3.1 | 3.1 | 2.4 | 2.7 | 224.2 | 225.4 | 224.8 | 15 | 14.8 | 15 | 60 | 60 | 60.01 | 5756 | 1 | 47.7 | 24637.3 | 1331 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 17:09 | Normal | 487.1 | 484.1 | 490.2 | 474 | 2.7 | 2.8 | 2 | 2.4 | 223.8 | 225.2 | 224.4 | 13.3 | 13.3 | 13.6 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 5160 | 1 | 46.1 | 24637.8 | 1331 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 17:14 | Normal | 493.7 | 485.6 | 483.7 | 470.7 | 2.2 | 2.5 | 1.7 | 2 | 223.4 | 225 | 224.8 | 11.5 | 11.6 | 11.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 4517 | 1 | 48.6 | 24638.2 | 1331 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 17:19 | Normal | 506 | 498 | 479.2 | 473.4 | 1.9 | 3.6 | 1.7 | 1.9 | 224.2 | 225.4 | 224.2 | 12.4 | 12.5 | 12.8 | 60 | 60 | 60 | 4775 | 1 | 49.8 | 24638.6 | 1331 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 17:24 | Normal | 493.5 | 496.6 | 487.5 | 470.6 | 1.7 | 2.3 | 1.3 | 1.5 | 223.6 | 224.8 | 224.2 | 9.4 | 9.4 | 9.6 | 60 | 60 | 60 | 3667 | 1 | 46.3 | 24638.9 | 1331 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 17:29 | Normal | 491.9 | 479.9 | 477.4 | 466.7 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 223.6 | 225.4 | 224.6 | 6.5 | 6.3 | 6.6 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 2512 | 1 | 46.8 | 24639.2 | 1331 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 17:34 | Normal | 478.8 | 468.7 | 457.8 | 470.7 | 1 | 1 | 0.7 | 0.8 | 224.6 | 225.4 | 224.6 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2061 | 1 | 48.2 | 24639.4 | 1331 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 17:39 | Normal | 476.9 | 454.9 | 464.7 | 460.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 224.4 | 225.6 | 224.8 | 4.8 | 4.6 | 4.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 1784 | 1 | 48.8 | 24639.5 | 1331 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 17:44 | Normal | 455.8 | 463.7 | 474.9 | 472.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 224.6 | 226.4 | 225.2 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 60.01 | 60 | 60 | 1406 | 1 | 49.1 | 24639.7 | 1331 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 17:49 | Normal | 465.7 | 457.7 | 437.8 | 458.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 225 | 226.6 | 225.4 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 59.99 | 60 | 60 | 1127 | 1 | 49.3 | 24639.8 | 1331 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 17:54 | Normal | 458.4 | 474.4 | 457.5 | 462.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 225.8 | 227.2 | 226.4 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 871 | 1 | 49.5 | 24639.8 | 1331 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 17:59 | Normal | 453.9 | 396.9 | 431.7 | 444.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 225.6 | 227 | 225.6 | 1.9 | 2 | 2.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 507 | 1 | 49.5 | 24639.9 | 1332 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 18:04 | Normal | 426.6 | 265 | 345.5 | 373.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 225 | 226.6 | 226.2 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 60 | 60 | 60 | 253 | 1 | 49.5 | 24639.9 | 1332 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 18:09 | Normal | 379.9 | 199.9 | 199.7 | 198.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 226.8 | 226 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 37 | 1 | 49.4 | 24639.9 | 1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 18:14 | Normal | 253.4 | 225.5 | 222.6 | 222.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 226.4 | 225.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 10 | 1 | 49.2 | 24639.9 | 1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 18:19 | Normal | 183 | 211.8 | 190 | 214.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 226 | 226 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5 | 1 | 48.8 | 24639.9 | 1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 18:24 | Normal | 191.4 | 207.9 | 195.8 | 213.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 226.4 | 225.4 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 60 | 60 | 60 | 3 | 1 | 48.3 | 24639.9 | 1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 18:29 | Normal | 200.2 | 203.3 | 203.7 | 219.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225.8 | 224.6 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 3 | 1 | 47.3 | 24639.9 | 1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-07 18:34 | Normal | 161.6 | 172 | 201.9 | 243.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 226 | 225 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 45.9 | 24639.9 | 1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0