## S1_BL15
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-03-16 05:36 | Wait | 476.3 | 476.5 | 475.7 | 476.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.8 | 235.4 | 236 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 22.8 | 49747.1 | 2929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 05:41 | Normal | 446.1 | 199.8 | 199.8 | 442.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.8 | 236.4 | 236.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 114 | 1 | 23 | 49747.1 | 2929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 05:46 | Normal | 411.9 | 199.5 | 199.6 | 202.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 237.2 | 235.4 | 236 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 171 | 1 | 23.6 | 49747.1 | 2929 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 05:51 | Normal | 466 | 203.8 | 202.2 | 200.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 237.8 | 235.6 | 236.2 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 219 | 1 | 24.2 | 49747.1 | 2929 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 05:56 | Normal | 483.1 | 240.7 | 287.8 | 324.9 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 237.4 | 235.6 | 235.6 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 328 | 1 | 24.4 | 49747.1 | 2929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 06:01 | Normal | 494.1 | 399.4 | 257 | 437.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 237.8 | 235 | 236 | 2.1 | 2 | 2.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 415 | 1 | 24.7 | 49747.1 | 2929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 06:06 | Normal | 475.7 | 455.6 | 434.3 | 535.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 237 | 235 | 236.2 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 580 | 1 | 25 | 49747.2 | 2929 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 06:11 | Normal | 489.1 | 485.2 | 506.9 | 546 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 237.6 | 235.4 | 236.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 698 | 1 | 25.2 | 49747.2 | 2929 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 06:16 | Normal | 538 | 523 | 536.5 | 546.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 237.8 | 235.2 | 236 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 797 | 1 | 25.5 | 49747.3 | 2929 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 06:21 | Normal | 434.1 | 532.9 | 542.7 | 510.6 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 237.4 | 235.6 | 235.6 | 3 | 3.2 | 3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1073 | 1 | 25.7 | 49747.4 | 2929 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 06:26 | Normal | 519.6 | 554.9 | 540.1 | 533.5 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 237.8 | 235.8 | 236.4 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 1394 | 1 | 26 | 49747.5 | 2929 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 06:31 | Normal | 505 | 554.7 | 540.9 | 533.8 | 2.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 237.4 | 235.8 | 236.4 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1965 | 1 | 26.2 | 49747.6 | 2929 | 0.9 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 06:36 | Normal | 508 | 555.7 | 483.5 | 569.6 | 2.8 | 0.3 | 1.4 | 0.1 | 237.8 | 235.8 | 236.4 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 2608 | 1 | 26.5 | 49747.8 | 2930 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 06:41 | Normal | 512.8 | 565.8 | 478.9 | 572 | 3.2 | 0.3 | 1.7 | 0.1 | 237.8 | 236 | 236 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2950 | 1 | 26.7 | 49748.1 | 2930 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 06:46 | Normal | 505.7 | 577.8 | 498.6 | 572.9 | 3.6 | 0.3 | 1.9 | 0.2 | 237.6 | 235.4 | 236 | 8.1 | 8.1 | 7.9 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 3238 | 1 | 27 | 49748.3 | 2930 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 06:51 | Normal | 516.6 | 561.6 | 500.5 | 573.4 | 3.9 | 0.4 | 2 | 0.2 | 237.8 | 235.6 | 236.2 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 3551 | 1 | 27.3 | 49748.6 | 2930 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 06:56 | Normal | 530.1 | 570.8 | 521.2 | 585.8 | 4.3 | 0.4 | 2.1 | 0.3 | 237.6 | 235.6 | 235.8 | 9.9 | 10 | 9.9 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 4044 | 1 | 27.6 | 49748.9 | 2930 | 1.6 | 0 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 07:01 | Normal | 533.1 | 543.9 | 519.8 | 553.9 | 4.7 | 0.5 | 2.5 | 0.3 | 236.8 | 235 | 235.4 | 11.1 | 11.1 | 11 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4460 | 1 | 27.9 | 49749.3 | 2930 | 1.8 | 0 | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 07:06 | Normal | 524.8 | 476.8 | 515.7 | 582.7 | 5.1 | 2.4 | 2.6 | 0.3 | 237.2 | 235.2 | 235.4 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 5456 | 1 | 28.1 | 49749.7 | 2930 | 2 | 0 | 2.1 | 0.4 | 0 | 2.1 | 0 | 0.1 | 0 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 07:11 | Normal | 525.9 | 521.7 | 510.9 | 562.8 | 5.5 | 2.6 | 3 | 0.5 | 236.8 | 235.2 | 236.4 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 6089 | 1 | 28.5 | 49750.2 | 2930 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0.5 | 0 | 2.3 | 0 | 0.1 | 0 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 07:16 | Normal | 527.5 | 536.9 | 519 | 370.7 | 6 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 237.4 | 235 | 235.6 | 18.3 | 18.3 | 18.1 | 60 | 60 | 59.99 | 7295 | 1 | 28.8 | 49750.7 | 2930 | 2.5 | 0 | 2.6 | 0.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0.2 | 0 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 07:21 | Normal | 536.1 | 571.9 | 515.8 | 480.1 | 6.3 | 3 | 4.1 | 2.8 | 237.2 | 235.2 | 235.6 | 21.1 | 20.9 | 20.9 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 8239 | 1 | 29.2 | 49751.4 | 2930 | 2.7 | 0.1 | 2.8 | 0.4 | 0 | 2.7 | 0 | 0.2 | 0.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 07:26 | Normal | 535.1 | 580.8 | 516 | 537.2 | 6.7 | 3.2 | 5.6 | 3.1 | 237.2 | 235.6 | 235.6 | 24.1 | 24.1 | 24 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 9507 | 1 | 29.7 | 49752.1 | 2930 | 2.9 | 0.1 | 3 | 0.4 | 0 | 2.9 | 0 | 0.3 | 1.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 07:31 | Normal | 528.9 | 570.9 | 509.8 | 591.2 | 7.1 | 3.3 | 6.2 | 3.1 | 237 | 235.6 | 235.2 | 26 | 25.9 | 25.8 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 10186 | 1 | 30.2 | 49752.9 | 2930 | 3 | 0.1 | 3.1 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0.2 | 2.5 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 07:36 | Normal | 525 | 573.7 | 484.4 | 580.5 | 7.5 | 3.4 | 6.7 | 3.3 | 237.8 | 235.6 | 235.8 | 26.5 | 26.2 | 26.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 10528 | 1 | 30.6 | 49753.8 | 2931 | 3.2 | 0.1 | 3.3 | 0.5 | 0 | 3.1 | 0 | 0.3 | 2.8 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 07:41 | Normal | 517.1 | 574 | 490.8 | 582.9 | 7.8 | 3.6 | 7.3 | 3.6 | 237.2 | 235.6 | 235.2 | 28.4 | 28.2 | 28.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 11137 | 1 | 31 | 49754.7 | 2931 | 3.5 | 0.1 | 3.5 | 0.5 | 0 | 3.3 | 0 | 0.3 | 3.1 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 07:46 | Normal | 519.9 | 566.8 | 492 | 574 | 8.1 | 3.8 | 7.6 | 3.8 | 237.6 | 235.6 | 236.6 | 29.6 | 29.4 | 29.4 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 11601 | 1 | 31.4 | 49755.6 | 2931 | 3.6 | 0.1 | 3.6 | 0.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0.4 | 3.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 07:51 | Normal | 523.9 | 565.7 | 503.9 | 576.5 | 8.5 | 4 | 7.9 | 3.9 | 237.2 | 235.4 | 236.2 | 30.9 | 30.9 | 30.8 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 12163 | 1 | 31.8 | 49756.6 | 2931 | 3.6 | 0 | 3.8 | 0.5 | 0 | 3.6 | 0 | 0.4 | 3.3 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 07:56 | Normal | 519.3 | 559.1 | 512.1 | 569.1 | 8.8 | 4.2 | 8.3 | 4.1 | 237.4 | 235 | 236.2 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 12741 | 1 | 32.2 | 49757.6 | 2931 | 3.8 | 0.1 | 3.9 | 0.6 | 0 | 3.8 | 0 | 0.3 | 3.6 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 08:01 | Normal | 523.7 | 561.5 | 498.8 | 562.9 | 5.5 | 2.3 | 5 | 2.2 | 237 | 234.6 | 235.6 | 19.1 | 19.2 | 18.9 | 60.03 | 60 | 60.01 | 8438 | 1 | 32.6 | 49758.6 | 2931 | 2 | 0.1 | 2.1 | 0.8 | 0 | 1.9 | 0 | 0.2 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 08:06 | Normal | 519.1 | 568.8 | 506.1 | 572.2 | 7.2 | 3.1 | 7 | 3.1 | 237.6 | 235.4 | 235.6 | 26.2 | 26.2 | 26.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 9764 | 1 | 32.6 | 49759.3 | 2931 | 2.6 | 0.3 | 2.7 | 1.2 | 0 | 2.6 | 0 | 0.3 | 2.8 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 08:11 | Normal | 518.7 | 573.7 | 507.6 | 575.5 | 11.1 | 4.7 | 12.5 | 4.7 | 237.6 | 235 | 236.2 | 41.5 | 41.3 | 41.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 16005 | 1 | 32.9 | 49760.2 | 2931 | 4.3 | 0.2 | 4.3 | 1.8 | 0 | 4.2 | 0 | 0.3 | 4.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 08:16 | Normal | 511 | 562.1 | 534 | 575 | 14.4 | 5 | 13.4 | 5 | 236.4 | 235.4 | 235.6 | 46.6 | 46.4 | 46.3 | 59.99 | 60 | 60 | 18543 | 1 | 33.6 | 49761.7 | 2931 | 5 | 0.5 | 5.1 | 3.9 | 0 | 4.5 | 0 | 0.4 | 4.8 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 08:21 | Normal | 506.3 | 560 | 511.6 | 562.6 | 15.1 | 5.1 | 14.5 | 5.3 | 237.4 | 236 | 236 | 48.3 | 47.8 | 47.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 19123 | 1 | 34.4 | 49763.3 | 2931 | 5.2 | 0.5 | 5.2 | 4 | 0 | 4.6 | 0 | 0.5 | 5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 08:26 | Normal | 522 | 560.7 | 503.6 | 573.8 | 16 | 5.5 | 15.3 | 5.4 | 237.6 | 235.8 | 236.4 | 51.3 | 51.2 | 51 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 20205 | 1 | 35.1 | 49764.9 | 2931 | 5.4 | 0.8 | 5.5 | 4.4 | 0 | 4.9 | 0 | 0.4 | 5.3 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 08:31 | Normal | 515.4 | 559.6 | 493.4 | 556.5 | 9.1 | 2.7 | 7.6 | 3 | 237 | 235 | 235.6 | 27.8 | 27.5 | 27.6 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 10934 | 1 | 35.7 | 49766.4 | 2931 | 3 | 0.9 | 3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 0 | 0.2 | 2.7 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 08:36 | Normal | 511.3 | 562.2 | 495.1 | 569.3 | 18.1 | 5.7 | 16.2 | 5.8 | 236.6 | 236.2 | 236.2 | 54.5 | 54.4 | 54.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 21839 | 1 | 36 | 49768 | 2932 | 5.7 | 1.8 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 5.1 | 0 | 0.3 | 5.6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 08:41 | Normal | 514 | 552 | 493 | 566.1 | 19.2 | 5.7 | 16.2 | 5.8 | 236.8 | 235.6 | 235.6 | 55.9 | 55.6 | 55.6 | 60 | 60 | 60 | 22252 | 1 | 36.8 | 49769.9 | 2932 | 5.7 | 2.7 | 5.7 | 5 | 0.1 | 5.2 | 0 | 0.4 | 5.6 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 08:46 | Normal | 491.6 | 559.7 | 496 | 549.4 | 21 | 5.9 | 16.8 | 6.5 | 237 | 235.6 | 236 | 58.7 | 58.5 | 58.5 | 60 | 59.98 | 60 | 23510 | 1 | 37.5 | 49771.8 | 2932 | 5.8 | 3.9 | 5.9 | 5.3 | 0.1 | 5.5 | 0 | 0.3 | 5.9 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 08:51 | Normal | 511 | 559.9 | 504.3 | 461.3 | 22.8 | 6 | 16.6 | 10.2 | 236.8 | 235.2 | 235.4 | 64.6 | 64.3 | 64.5 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 25875 | 1 | 38.2 | 49773.8 | 2932 | 5.9 | 5.1 | 6 | 5.5 | 0.1 | 5.5 | 0 | 0.4 | 6 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 08:56 | Normal | 510.6 | 551.4 | 482.5 | 474.4 | 23.2 | 6.1 | 17.7 | 11.5 | 237.4 | 235.8 | 236 | 67.7 | 67.2 | 67.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 26815 | 1 | 38.9 | 49776 | 2932 | 6 | 5.2 | 6.1 | 5.7 | 0.1 | 5.6 | 0 | 0.4 | 6.1 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 09:01 | Normal | 502 | 542.8 | 488.8 | 483.5 | 23.7 | 6.3 | 17.8 | 11.8 | 236.8 | 236 | 236.8 | 68.9 | 68.7 | 68.8 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 27421 | 1 | 39.8 | 49778.3 | 2932 | 6.1 | 5.2 | 6.3 | 5.8 | 0 | 5.9 | 0 | 0.3 | 6.3 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 09:06 | Normal | 494.8 | 543.7 | 488.7 | 496.7 | 24.1 | 6.5 | 18.1 | 11.9 | 237 | 236.2 | 236.6 | 69.8 | 69.6 | 69.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 28218 | 1 | 40.4 | 49780.6 | 2932 | 6.3 | 5.3 | 6.4 | 6 | 0 | 6.1 | 0 | 0.3 | 6.4 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 09:11 | Normal | 491.9 | 539.7 | 488.2 | 490.4 | 25 | 6.6 | 18.6 | 12.2 | 237 | 236.4 | 236.2 | 72.1 | 71.9 | 71.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 28907 | 1 | 41.2 | 49783 | 2932 | 6.4 | 5.8 | 6.6 | 6.1 | 0.1 | 6.1 | 0 | 0.4 | 6.6 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 09:16 | Normal | 500 | 540.7 | 480.9 | 527.9 | 25.7 | 6.9 | 19.1 | 12.7 | 236.4 | 235.8 | 236.6 | 75.1 | 75 | 74.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 30052 | 1 | 42 | 49785.5 | 2932 | 6.5 | 6.1 | 6.6 | 6.2 | 0.1 | 6.4 | 0 | 0.3 | 6.7 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 09:21 | Normal | 501.6 | 534.4 | 481.8 | 534.8 | 26.1 | 7 | 19.5 | 12.8 | 236.8 | 236.8 | 236.2 | 76.5 | 76.3 | 76.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 30709 | 1 | 42.7 | 49788 | 2932 | 6.6 | 6.3 | 6.8 | 6.3 | 0.1 | 6.5 | 0 | 0.4 | 6.8 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 09:26 | Normal | 495.1 | 541 | 507.6 | 531.9 | 27.1 | 7.3 | 20 | 13.4 | 237.4 | 236.6 | 236.6 | 80.3 | 79.7 | 79.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 32070 | 1 | 43.4 | 49790.6 | 2932 | 6.8 | 6.3 | 6.9 | 6.5 | 0.1 | 6.8 | 0 | 0.4 | 7.1 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 09:31 | Normal | 500 | 535.9 | 518.1 | 545.9 | 28 | 7.4 | 20.2 | 13.2 | 237.2 | 235.4 | 235.6 | 83 | 82.7 | 82.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 33360 | 1 | 44 | 49793.2 | 2932 | 6.8 | 6.9 | 7 | 6.7 | 0.1 | 6.8 | 0 | 0.4 | 7 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 09:36 | Normal | 504.2 | 536.8 | 519.4 | 543.9 | 27.6 | 7.4 | 20.4 | 13.6 | 237 | 235.6 | 236.2 | 82.8 | 82.4 | 82.7 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 33321 | 1 | 44.8 | 49796 | 2933 | 6.9 | 7 | 7 | 6.7 | 0.1 | 6.9 | 0 | 0.4 | 7 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 09:41 | Normal | 494.9 | 528.8 | 514.1 | 538.1 | 28.6 | 7.6 | 20.9 | 13.9 | 237.4 | 236.6 | 236.6 | 84.1 | 83.6 | 83.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 33756 | 1 | 45.7 | 49798.7 | 2933 | 7 | 7.1 | 7 | 6.9 | 0.1 | 6.9 | 0 | 0.4 | 7.2 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 09:46 | Normal | 497.9 | 538.9 | 512.6 | 538.8 | 29.1 | 7.8 | 21.8 | 14.3 | 237.4 | 235.8 | 236.2 | 86.7 | 86.2 | 86.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 34802 | 1 | 46.4 | 49801.6 | 2933 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 0.3 | 7.1 | 0 | 0.4 | 7.5 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 09:51 | Normal | 497.2 | 534.1 | 512.8 | 529.8 | 32 | 8.7 | 23.7 | 14.9 | 237.4 | 235.8 | 236.2 | 94.5 | 93.9 | 94 | 60 | 60 | 60 | 38063 | 1 | 47.2 | 49804.6 | 2933 | 8 | 7.8 | 8 | 7.8 | 0.5 | 7.8 | 0 | 0.3 | 8.1 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 09:56 | Normal | 510.4 | 526.9 | 499.2 | 539.9 | 28.8 | 9.3 | 23.1 | 14.9 | 237.6 | 235.4 | 236.4 | 92.6 | 92 | 92.4 | 60 | 59.98 | 60 | 29926 | 1 | 48.1 | 49807.5 | 2933 | 7.3 | 6.5 | 7.5 | 6.8 | 1.3 | 7 | 0 | 0.6 | 7.6 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 10:01 | Normal | 514.9 | 560.9 | 505.3 | 541.1 | 28.6 | 10 | 24.1 | 16.5 | 237.8 | 236 | 236.8 | 98.2 | 97.8 | 98.1 | 60 | 60 | 60 | 29983 | 1 | 47.7 | 49809.8 | 2933 | 7.1 | 7 | 6.9 | 7.3 | 1.3 | 7.9 | 0 | 0.5 | 8.8 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 10:06 | Normal | 495.2 | 541.2 | 511.5 | 536.5 | 32.8 | 9.8 | 23.9 | 15.9 | 237.4 | 236 | 235.8 | 97.3 | 96.8 | 97 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 39287 | 1 | 47.5 | 49812.5 | 2933 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 7.9 | 1.4 | 8.1 | 0 | 0.4 | 8.3 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 10:11 | Normal | 488.2 | 516.5 | 502.3 | 531.5 | 31.6 | 9.6 | 23.3 | 15.4 | 237.2 | 236.4 | 236.8 | 93 | 92.6 | 93 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 37402 | 1 | 48.5 | 49815.6 | 2933 | 7.9 | 8 | 8 | 7.7 | 1.1 | 7.8 | 0 | 0.4 | 8.1 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 10:16 | Normal | 494.8 | 466.7 | 501.3 | 524.3 | 31 | 10.7 | 22.6 | 15.3 | 237.6 | 235.8 | 236.2 | 91.8 | 91.1 | 91.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 36946 | 1 | 49.4 | 49818.6 | 2933 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 2.5 | 7.8 | 0 | 0.4 | 8 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 10:21 | Normal | 491.3 | 429.4 | 510.5 | 523.7 | 31.5 | 13 | 23 | 15.1 | 236.6 | 235.8 | 236 | 93.6 | 93.1 | 93.5 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 37767 | 1 | 49.9 | 49821.8 | 2933 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.6 | 4.5 | 7.8 | 0 | 0.4 | 8 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 10:26 | Normal | 486.7 | 391.6 | 505.4 | 521 | 31.6 | 15.1 | 23 | 15.4 | 237.6 | 236.4 | 236.6 | 95 | 94.5 | 94.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 38180 | 1 | 50.6 | 49824.9 | 2933 | 8 | 7.6 | 7.9 | 7.7 | 6.9 | 7.9 | 0 | 0.2 | 8 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 10:31 | Normal | 495.9 | 462.4 | 506.8 | 518.7 | 30.4 | 13.5 | 23 | 15.4 | 237 | 235.4 | 236.4 | 96 | 95.4 | 95.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 38351 | 1 | 51.3 | 49828.1 | 2933 | 7.5 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 5.2 | 7.8 | 0 | 0.3 | 8 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 10:36 | Normal | 487.8 | 430.5 | 505.7 | 521.4 | 31.3 | 15.1 | 23.1 | 15.5 | 237.2 | 236.4 | 236.2 | 96.2 | 95.8 | 96 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 38578 | 1 | 51.7 | 49831.4 | 2934 | 7.8 | 8 | 7.7 | 7.5 | 7.1 | 7.9 | 0 | 0.3 | 7.9 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 10:41 | Normal | 490 | 482.8 | 505.6 | 517.6 | 5.8 | 1.9 | 3.2 | 1.8 | 235.6 | 234.4 | 235 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 25921 | 1 | 52.4 | 49834.5 | 2934 | 2.4 | 0.9 | 2.2 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 10:46 | Normal | 486.4 | 493.6 | 498.2 | 541.6 | 15 | 8.3 | 16.5 | 12.6 | 237.2 | 235.8 | 235.8 | 64.1 | 63.7 | 63.8 | 59.98 | 59.98 | 60 | 22589 | 1 | 52.3 | 49837.4 | 2934 | 4.1 | 2.6 | 4.2 | 3.7 | 1.9 | 5.5 | 0 | 0.5 | 6.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 10:51 | Normal | 489.5 | 498.4 | 495.9 | 539.9 | 11.2 | 3.9 | 7.9 | 3.8 | 235.8 | 234.8 | 235.6 | 30.6 | 30.5 | 30.5 | 59.99 | 59.98 | 60 | 25649 | 1 | 52.8 | 49840.6 | 2934 | 4.2 | 2 | 4.3 | 2 | 2.2 | 1.7 | 0 | 0.4 | 1.9 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 10:56 | Normal | 488 | 491.5 | 511.5 | 526.1 | 34.3 | 16.5 | 24.9 | 16.8 | 237.8 | 236.2 | 236.6 | 107.6 | 106.9 | 107.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 43319 | 1 | 53 | 49843.5 | 2934 | 8.5 | 8.7 | 8.5 | 8.3 | 7.8 | 8.5 | 0 | 0.1 | 8.7 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 11:01 | Normal | 484.1 | 492.7 | 512.5 | 525.5 | 5.1 | 2.3 | 3.5 | 2.5 | 235.2 | 235 | 235.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 6039 | 1 | 53.5 | 49846.7 | 2934 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 11:06 | Normal | 495.8 | 534.1 | 515.5 | 527.3 | 34.3 | 14.4 | 25.1 | 17 | 236.6 | 236.4 | 236.4 | 107.4 | 106.9 | 107 | 59.99 | 59.99 | 60 | 43302 | 1 | 52.7 | 49849.1 | 2934 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 8.4 | 5.9 | 8.1 | 0 | 0.4 | 8.9 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 11:11 | Normal | 488.5 | 478.3 | 503.7 | 522.6 | 33.5 | 16.1 | 24.1 | 16.2 | 237.8 | 236 | 236.6 | 103.4 | 102.9 | 103 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 41678 | 1 | 53.6 | 49852.6 | 2934 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 8.1 | 7.2 | 8.3 | 0 | 0.2 | 8.5 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 11:16 | Normal | 483.6 | 498.4 | 506.2 | 521.7 | 32.8 | 15.8 | 23.8 | 16 | 237.8 | 236 | 236.4 | 102.4 | 101.7 | 102 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 41256 | 1 | 54.4 | 49856 | 2934 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8 | 7.4 | 8.1 | 0 | 0.2 | 8.5 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 11:21 | Normal | 491.8 | 480.7 | 504.7 | 517.6 | 32.6 | 16.5 | 24.2 | 16.5 | 237.6 | 236.6 | 236.8 | 104.7 | 104.1 | 104.3 | 60 | 60 | 60 | 42279 | 1 | 55 | 49859.5 | 2934 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 8.1 | 7.9 | 8.5 | 0 | 0.1 | 8.6 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 11:26 | Normal | 473.7 | 492.6 | 498.6 | 519.2 | 34 | 16.1 | 24.6 | 16.3 | 237.6 | 236 | 237 | 103.9 | 103.3 | 103.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 42007 | 1 | 55.8 | 49863.1 | 2934 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 7.6 | 8.4 | 0 | 0.2 | 8.6 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 11:31 | Normal | 479.6 | 485.7 | 506.7 | 510.4 | 33 | 16.1 | 23.9 | 16.3 | 237.8 | 236.4 | 236.8 | 102.8 | 101.9 | 102.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 41122 | 1 | 56.3 | 49866.5 | 2934 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.5 | 8.3 | 0 | 0.2 | 8.5 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 11:36 | Normal | 479.9 | 481.8 | 495.2 | 530.3 | 29.5 | 16.2 | 22.7 | 15.6 | 237.2 | 236 | 237.2 | 98.3 | 97.8 | 98.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 24849 | 1 | 56.5 | 49869.7 | 2935 | 6.1 | 7.7 | 6.3 | 7.3 | 6.9 | 8 | 0 | 0.5 | 8.3 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 11:41 | Normal | 480.6 | 503.2 | 501 | 521.1 | 32.7 | 15.5 | 24.1 | 16.1 | 237.8 | 236.8 | 236.6 | 102.1 | 101.6 | 101.7 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 41071 | 1 | 56.4 | 49873.1 | 2935 | 8.1 | 8.3 | 8.1 | 8 | 7.2 | 8.2 | 0 | 0.1 | 8.5 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 11:46 | Normal | 485 | 496.9 | 506.8 | 526.8 | 32.6 | 15.9 | 23.7 | 16 | 238.2 | 236 | 236.4 | 102.6 | 101.9 | 102.2 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 41322 | 1 | 56.5 | 49876.6 | 2935 | 8.1 | 8.3 | 8.1 | 7.9 | 7.4 | 8.1 | 0 | 0.3 | 8.4 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 11:51 | Normal | 478.9 | 489.7 | 503.4 | 513.9 | 33.4 | 16.2 | 24.1 | 16.5 | 237.8 | 236.2 | 237 | 103.8 | 103.2 | 103.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 41753 | 1 | 56.8 | 49880 | 2935 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 8.1 | 7.7 | 8.3 | 0 | 0.2 | 8.6 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 11:56 | Normal | 478 | 498.8 | 497.4 | 514.3 | 35.1 | 16.6 | 26 | 17.3 | 237.4 | 236.8 | 236.8 | 108.7 | 108.4 | 108.8 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 43019 | 1 | 57.1 | 49883.2 | 2935 | 8.7 | 8.9 | 8.7 | 8.5 | 7.5 | 8.8 | 0 | 0.3 | 9.1 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 12:01 | Normal | 482.1 | 498 | 508.4 | 523.3 | 33.6 | 16.2 | 24.6 | 16.5 | 237.4 | 237.2 | 236.8 | 104.7 | 104.4 | 104.6 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 42205 | 1 | 57.1 | 49886.3 | 2935 | 8.3 | 8.5 | 8.3 | 8.1 | 7.6 | 8.4 | 0 | 0.3 | 8.6 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 12:06 | Normal | 483 | 492.9 | 501.8 | 514.1 | 33.1 | 16.2 | 24.3 | 16.3 | 237.8 | 236.6 | 237 | 104.1 | 103.6 | 103.8 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 41853 | 1 | 57.1 | 49889.8 | 2935 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8 | 7.5 | 8.3 | 0 | 0.4 | 8.5 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 12:11 | Normal | 475.4 | 497.1 | 501.2 | 517.2 | 32.8 | 15.8 | 23.9 | 16.1 | 238.2 | 236.2 | 236.8 | 100.8 | 100.2 | 100.7 | 59.99 | 60 | 60 | 40733 | 1 | 57.3 | 49893.2 | 2935 | 8.1 | 8.3 | 8.1 | 7.9 | 7.5 | 8.1 | 0 | 0.2 | 8.4 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 12:16 | Normal | 478.6 | 494.2 | 495.9 | 512.5 | 32.6 | 15.8 | 24.2 | 16.2 | 237.8 | 236.8 | 237.2 | 101 | 100.7 | 100.7 | 59.92 | 59.93 | 59.91 | 40732 | 1 | 57.7 | 49896.6 | 2935 | 8.1 | 8.3 | 8.1 | 7.9 | 7.5 | 8.1 | 0 | 0.3 | 8.5 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 12:21 | Normal | 472.8 | 489.7 | 499.1 | 509 | 32.3 | 15.5 | 23.5 | 15.8 | 238 | 237 | 236.8 | 98.9 | 98.8 | 99.1 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 39927 | 1 | 57.9 | 49899.9 | 2935 | 8 | 8.2 | 8 | 7.7 | 7.2 | 8 | 0 | 0.3 | 8.2 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 12:26 | Normal | 472.9 | 482.2 | 502.4 | 513.4 | 32.2 | 15.8 | 23.8 | 16.1 | 238 | 237 | 237 | 99.4 | 99.1 | 99.2 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 40168 | 1 | 58 | 49903.3 | 2935 | 8 | 8.1 | 8 | 7.8 | 7.4 | 8 | 0 | 0.4 | 8.3 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 12:31 | Normal | 497 | 512 | 492.3 | 529.4 | 12.2 | 9.5 | 11.2 | 8.4 | 237.6 | 235.2 | 236.2 | 51.2 | 50.8 | 50.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 14519 | 1 | 57.8 | 49905.9 | 2935 | 2.8 | 3.1 | 2.7 | 3.6 | 1.8 | 6.9 | 0 | 0.6 | 4.6 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 12:36 | Normal | 479 | 495.7 | 497.5 | 516.3 | 33.8 | 16.2 | 24.8 | 16.8 | 238.6 | 236.6 | 237.2 | 104.6 | 104 | 104.5 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 41999 | 1 | 57.8 | 49909.3 | 2936 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 8.2 | 7.5 | 8.5 | 0 | 0.2 | 8.8 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 12:41 | Normal | 476 | 495.9 | 508.4 | 521.1 | 32 | 15.1 | 22.9 | 15.7 | 237.6 | 236.4 | 236.8 | 98.6 | 98.4 | 98.6 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 39858 | 1 | 57.7 | 49912.4 | 2936 | 8 | 8.1 | 8 | 7.7 | 7 | 8 | 0 | 0.3 | 8.2 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 12:46 | Normal | 470.6 | 486 | 490.9 | 508 | 34.9 | 16 | 25.2 | 16.8 | 238.4 | 236.6 | 237 | 104.1 | 103.3 | 103.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 42743 | 1 | 57.2 | 49915.3 | 2936 | 8.6 | 8.8 | 8.6 | 8.4 | 7.9 | 8 | 0 | 0.2 | 8.7 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 12:51 | Normal | 498.3 | 515.7 | 507.6 | 541.1 | 9.6 | 6.8 | 8.8 | 6.5 | 237.2 | 234.6 | 235.6 | 42.5 | 42.3 | 42.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 12074 | 1 | 55.5 | 49916.8 | 2936 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 1.5 | 4.4 | 0 | 0.7 | 3.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 12:56 | Normal | 484.6 | 490.4 | 510.4 | 526.4 | 33.3 | 16.1 | 24 | 16.5 | 237.8 | 236 | 236.6 | 104.2 | 103.7 | 103.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 42120 | 1 | 55.4 | 49920.2 | 2936 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.1 | 7.6 | 8.3 | 0 | 0.1 | 8.5 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 13:01 | Normal | 485.6 | 501.4 | 496.7 | 523.5 | 31.1 | 15 | 23.3 | 15.4 | 237.6 | 236 | 236.6 | 98 | 97.7 | 97.7 | 60.02 | 60.02 | 60 | 39464 | 1 | 55.8 | 49923.3 | 2936 | 7.6 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7 | 7.7 | 0 | 0.2 | 8.1 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 13:06 | Normal | 491.1 | 509.2 | 521.4 | 533.6 | 11.6 | 6 | 8.3 | 6.3 | 236.4 | 234 | 234.8 | 38.7 | 38.4 | 38.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 11791 | 1 | 56 | 49925.9 | 2936 | 2.6 | 3 | 2.6 | 3.4 | 2.1 | 3.6 | 0 | 0.3 | 3.2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 13:11 | Normal | 480.9 | 501.7 | 495.1 | 525.1 | 33.7 | 16 | 24.7 | 16.6 | 237 | 235.8 | 236.2 | 105.9 | 105.1 | 105.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 42406 | 1 | 56 | 49929.3 | 2936 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.2 | 7.3 | 8.4 | 0 | 0.2 | 8.6 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 13:16 | Normal | 484.9 | 474.5 | 503.2 | 525.4 | 12 | 8 | 12.2 | 10.1 | 236.6 | 234.4 | 235 | 54.1 | 53.8 | 53.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 11170 | 1 | 56.6 | 49932.3 | 2936 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0.7 | 5.2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 13:21 | Normal | 493.9 | 502.7 | 515.2 | 536.3 | 10.8 | 5.2 | 7.8 | 5.4 | 236 | 234.4 | 235.2 | 35.3 | 35.2 | 35.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 13572 | 1 | 55.5 | 49934.4 | 2936 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2 | 2.6 | 0 | 0.5 | 2.8 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 13:26 | Normal | 484.4 | 501.3 | 508.7 | 525 | 33.5 | 16.1 | 24.1 | 16.5 | 236.8 | 235.6 | 235.8 | 105.2 | 105 | 105.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 42054 | 1 | 55.3 | 49937.7 | 2936 | 8.3 | 8.5 | 8.3 | 8.1 | 7.5 | 8.4 | 0 | 0.1 | 8.6 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 13:31 | Normal | 512.9 | 521.7 | 518.4 | 541.4 | 8.4 | 3.9 | 6.1 | 4.3 | 235 | 234 | 234.8 | 28.1 | 28.1 | 28 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10893 | 1 | 53.5 | 49938.7 | 2936 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | 1.4 | 2 | 0 | 0.5 | 2.2 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 13:36 | Normal | 497.7 | 511.6 | 519.9 | 542.7 | 33.7 | 16.1 | 24.5 | 16.5 | 236.6 | 235.4 | 235.4 | 107.9 | 107.7 | 107.6 | 60 | 60 | 60 | 43555 | 1 | 52 | 49941 | 2937 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 8.2 | 7.6 | 8.3 | 0 | 0.1 | 8.5 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 13:41 | Normal | 501.8 | 521.6 | 517.9 | 549.4 | 8.1 | 3.6 | 5.9 | 3.9 | 234.8 | 234.2 | 234.6 | 26.5 | 26.4 | 26.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 10255 | 1 | 52.6 | 49943.3 | 2937 | 2 | 1.9 | 2 | 2.1 | 1.3 | 2 | 0 | 0.5 | 2.1 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 13:46 | Normal | 489.9 | 502.8 | 513.1 | 524.9 | 32.9 | 15.8 | 24 | 16.3 | 236.6 | 235 | 235.6 | 104.8 | 104.4 | 104.7 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 41945 | 1 | 53.3 | 49946.6 | 2937 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 8 | 7.4 | 8.1 | 0 | 0.2 | 8.5 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 13:51 | Normal | 503.2 | 520 | 514.6 | 534.9 | 14.2 | 6.6 | 10.6 | 7.1 | 234.8 | 233.6 | 234.2 | 46.7 | 46.3 | 46.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 19664 | 1 | 54.2 | 49949 | 2937 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 2.7 | 3.4 | 0 | 0.4 | 3.6 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 13:56 | Normal | 492.4 | 509 | 519.6 | 534.7 | 29 | 13.3 | 20.4 | 13.9 | 235.2 | 233.6 | 234 | 92.1 | 91.7 | 91.7 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 33844 | 1 | 53.3 | 49951.5 | 2937 | 7 | 7.4 | 7 | 7 | 6.5 | 6.6 | 0 | 0.2 | 7.1 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 14:01 | Normal | 488.9 | 510.8 | 503.4 | 539.2 | 9.4 | 4.3 | 6.8 | 4.5 | 234.4 | 231.8 | 232.8 | 29.8 | 29.7 | 29.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 11689 | 1 | 54.1 | 49954 | 2937 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 2.1 | 0 | 0.5 | 2.3 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 14:06 | Normal | 509.1 | 510.6 | 518.7 | 545.3 | 7.6 | 3.5 | 5.5 | 3.7 | 233.8 | 232.4 | 233 | 25.6 | 25.5 | 25.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 9906 | 1 | 51.4 | 49954.9 | 2937 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0.4 | 2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 14:11 | Normal | 522.8 | 535.7 | 528.9 | 567.7 | 8.1 | 3.7 | 6 | 4 | 234.6 | 232.6 | 233 | 28.4 | 28.3 | 28.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 10803 | 1 | 48.8 | 49955.7 | 2937 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.4 | 1.9 | 0 | 0.4 | 2.1 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 14:16 | Normal | 511.1 | 528.8 | 534.6 | 555.6 | 32 | 15.3 | 23.3 | 15.7 | 235.4 | 234 | 234.4 | 106.3 | 105.8 | 106.1 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 42595 | 1 | 48.9 | 49958.6 | 2937 | 7.9 | 8 | 7.9 | 7.8 | 7.2 | 7.9 | 0 | 0.2 | 8.1 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 14:21 | Normal | 498.8 | 508.6 | 517.6 | 538.7 | 28.3 | 13.5 | 20.8 | 13.9 | 235.8 | 234.4 | 234.8 | 91.5 | 91.2 | 91.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 36766 | 1 | 51.2 | 49961.8 | 2937 | 7.1 | 7.1 | 7 | 6.8 | 6.2 | 7 | 0 | 0.2 | 7.2 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 14:26 | Normal | 511.3 | 514 | 530 | 542.1 | 25.6 | 12.8 | 19.1 | 13 | 235.4 | 234.8 | 235.2 | 86.3 | 85.9 | 85.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 32699 | 1 | 51.8 | 49964.1 | 2937 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.9 | 6.5 | 0 | 0.3 | 6.8 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 14:31 | Normal | 494.7 | 507.1 | 508.7 | 533 | 25.4 | 12.1 | 18.8 | 12.5 | 235.4 | 234.2 | 234.6 | 81.6 | 81.2 | 81.4 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 32609 | 1 | 52.2 | 49966.9 | 2937 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 5.6 | 6.2 | 0 | 0.3 | 6.5 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 14:36 | Normal | 494.9 | 503.8 | 520.1 | 545.1 | 23.1 | 11.1 | 16.8 | 11.2 | 235.6 | 234.4 | 234 | 74.7 | 74.3 | 74.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 29857 | 1 | 52.5 | 49969.5 | 2938 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 5.1 | 5.6 | 0 | 0.3 | 5.9 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 14:41 | Normal | 500.2 | 502.5 | 512.4 | 540.9 | 22 | 10.5 | 16 | 10.8 | 235.6 | 233.6 | 234.4 | 70.7 | 70.3 | 70.6 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 28215 | 1 | 52.1 | 49971.9 | 2938 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 4.8 | 5.2 | 0 | 0.4 | 5.5 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 14:46 | Normal | 497 | 509.8 | 516.5 | 553.7 | 21.1 | 10 | 15.3 | 10.2 | 235.2 | 234 | 234.4 | 68 | 67.8 | 67.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 26901 | 1 | 51.8 | 49974.2 | 2938 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 4.6 | 5 | 0 | 0.4 | 5.3 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 14:51 | Normal | 499.8 | 505.8 | 509.1 | 554.7 | 21.1 | 10.1 | 15.4 | 10.1 | 234.4 | 233.8 | 234.2 | 68.1 | 67.7 | 67.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 26927 | 1 | 51.3 | 49976.4 | 2938 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 4.7 | 5 | 0 | 0.3 | 5.2 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 14:56 | Normal | 500.6 | 502.5 | 517.6 | 556.5 | 20.7 | 10.1 | 15.3 | 10.2 | 234.8 | 233.6 | 234.2 | 67.8 | 67.5 | 67.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 26762 | 1 | 50.9 | 49978.6 | 2938 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5 | 4.7 | 5 | 0 | 0.3 | 5.2 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 15:01 | Normal | 498.9 | 512.7 | 516.9 | 555 | 20 | 9.6 | 14.8 | 9.8 | 235 | 233.8 | 233.6 | 65.9 | 65.6 | 65.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 25992 | 1 | 50.7 | 49980.8 | 2938 | 4.9 | 5 | 5 | 4.9 | 4.4 | 4.8 | 0 | 0.3 | 5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 15:06 | Normal | 507.9 | 513.8 | 513.3 | 553.1 | 18.1 | 8.7 | 13.6 | 9.1 | 235.4 | 233.4 | 233.4 | 60.1 | 60 | 60 | 60 | 59.99 | 60 | 23780 | 1 | 50.3 | 49982.9 | 2938 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.3 | 0 | 0.4 | 4.6 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 15:11 | Normal | 509.8 | 514.7 | 512.4 | 558.5 | 17.8 | 8.5 | 13.2 | 8.6 | 234.2 | 233.2 | 234.2 | 58.7 | 58.4 | 58.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 23149 | 1 | 49.8 | 49984.9 | 2938 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 3.8 | 4.2 | 0 | 0.4 | 4.5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 15:16 | Normal | 513.5 | 515.3 | 530.1 | 556.8 | 17.3 | 8.5 | 12.7 | 8.6 | 234.6 | 233 | 233.2 | 57.9 | 57.7 | 57.7 | 59.99 | 60 | 60 | 22758 | 1 | 49.1 | 49986.8 | 2938 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 3.9 | 4.1 | 0 | 0.4 | 4.4 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 15:21 | Normal | 482.1 | 470.9 | 494 | 529.1 | 3 | 1.4 | 2.1 | 1.5 | 234 | 232 | 232.6 | 9.7 | 9.7 | 9.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3707 | 1 | 48.2 | 49988.3 | 2938 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 15:26 | Normal | 514.8 | 526.5 | 526.7 | 559.9 | 16.1 | 7.8 | 12 | 8 | 234.4 | 233 | 232.4 | 54.3 | 54.1 | 54.2 | 60 | 60 | 60.01 | 21608 | 1 | 46.7 | 49989.7 | 2938 | 3.9 | 4 | 4 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 0 | 0.4 | 4.1 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 15:31 | Normal | 516.8 | 518.6 | 532.2 | 552.7 | 15.6 | 7.5 | 11.5 | 7.7 | 234 | 232.6 | 233.4 | 52.7 | 52.3 | 52.5 | 59.98 | 60.01 | 60 | 20728 | 1 | 46 | 49991.4 | 2938 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 0 | 0.3 | 4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 15:36 | Normal | 520.6 | 527.6 | 527.8 | 563.2 | 15.7 | 7.6 | 11.8 | 7.6 | 234.2 | 232.6 | 233 | 53.1 | 52.9 | 52.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 20917 | 1 | 45.6 | 49993.1 | 2939 | 3.8 | 4 | 3.9 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 0 | 0.4 | 4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 15:41 | Normal | 521 | 526.9 | 524 | 557.9 | 15.8 | 7.6 | 11.9 | 8 | 233.6 | 232 | 232.4 | 54 | 53.7 | 53.7 | 60 | 59.99 | 60 | 21093 | 1 | 45.4 | 49994.8 | 2939 | 3.9 | 4 | 4 | 3.8 | 3.4 | 3.6 | 0 | 0.5 | 4 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 15:46 | Normal | 524 | 532.8 | 529.2 | 553.2 | 14.7 | 7.1 | 11.1 | 7.4 | 233.6 | 232 | 232.8 | 50.7 | 50.5 | 50.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 19830 | 1 | 45 | 49996.5 | 2939 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.2 | 3.5 | 0 | 0.5 | 3.8 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 15:51 | Normal | 508.7 | 516.8 | 518.9 | 545.8 | 5.5 | 2.6 | 4 | 2.7 | 233.8 | 232 | 232.2 | 18.9 | 18.8 | 18.7 | 60 | 60 | 60 | 7992 | 1 | 44.4 | 49997.8 | 2939 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1.3 | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 15:56 | Normal | 524 | 537.9 | 533.7 | 560.6 | 15.5 | 7.3 | 11.5 | 7.7 | 234.4 | 232.6 | 233 | 53.1 | 52.9 | 53 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 20870 | 1 | 43.7 | 49999.1 | 2939 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.3 | 3.6 | 0 | 0.4 | 4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 16:01 | Normal | 521.7 | 532.6 | 531.6 | 559 | 13.6 | 6.5 | 10 | 6.8 | 234.6 | 232.2 | 232.8 | 46.3 | 46 | 46.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 18226 | 1 | 43.5 | 50000.7 | 2939 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 2.9 | 3.1 | 0 | 0.5 | 3.5 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 16:06 | Normal | 523.7 | 529.6 | 533.4 | 565.4 | 12.8 | 6.2 | 9.5 | 6.4 | 234.2 | 233 | 234.2 | 43.7 | 43.6 | 43.6 | 60 | 60 | 60 | 17096 | 1 | 43.4 | 50002.2 | 2939 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3 | 2.8 | 2.9 | 0 | 0.4 | 3.3 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 16:11 | Normal | 523.5 | 525.2 | 529.1 | 568.1 | 10.6 | 5.1 | 8 | 5.3 | 233.4 | 232.8 | 233.6 | 36.4 | 36.1 | 36.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 14208 | 1 | 43 | 50003.5 | 2939 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 0 | 0.5 | 2.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 16:16 | Normal | 520.6 | 525.4 | 533.5 | 562.4 | 9.5 | 4.5 | 6.9 | 4.6 | 233 | 231.6 | 232.6 | 32.2 | 32.1 | 32 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 12532 | 1 | 42.3 | 50004.6 | 2939 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 0 | 0.4 | 2.5 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 16:21 | Normal | 528.9 | 531.8 | 526 | 570.5 | 9 | 4.3 | 6.8 | 4.5 | 233.8 | 232.2 | 232.6 | 31.3 | 31.3 | 31.1 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 12163 | 1 | 41.6 | 50005.6 | 2939 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 2 | 0 | 0.3 | 2.4 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 16:26 | Normal | 525.9 | 536.8 | 532.6 | 571.6 | 9.2 | 4.4 | 6.8 | 4.6 | 233.4 | 231.6 | 232.4 | 32.1 | 32 | 32 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 12474 | 1 | 41.2 | 50006.7 | 2939 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 2.5 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 16:31 | Normal | 522.6 | 531.7 | 530.9 | 564 | 9 | 4.3 | 6.7 | 4.5 | 232.8 | 231.4 | 231.8 | 31.5 | 31.5 | 31.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 12235 | 1 | 41 | 50007.7 | 2939 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 0 | 0.3 | 2.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 16:36 | Normal | 523.6 | 524.6 | 527.1 | 561.5 | 7.5 | 3.5 | 5.6 | 3.6 | 233.4 | 231.6 | 232.2 | 26.3 | 26 | 26 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 10179 | 1 | 40.6 | 50008.6 | 2940 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 0 | 0.3 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 16:41 | Normal | 530 | 538.8 | 530.1 | 568.4 | 6.3 | 2.9 | 4.6 | 3 | 233.4 | 230.8 | 232.2 | 22.4 | 22.3 | 22.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 8661 | 1 | 40.1 | 50009.4 | 2940 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0.3 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 16:46 | Normal | 526 | 535.8 | 526.8 | 570.9 | 5.8 | 2.6 | 4.3 | 2.8 | 233.2 | 230.8 | 231.6 | 20.8 | 20.7 | 20.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 8063 | 1 | 39.9 | 50010.1 | 2940 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 16:51 | Normal | 528.9 | 528.7 | 528.6 | 560.6 | 5.6 | 2.6 | 4.1 | 2.8 | 232.6 | 231.2 | 231.8 | 20.3 | 20.4 | 20.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7829 | 1 | 39.6 | 50010.8 | 2940 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 16:56 | Normal | 525.9 | 538.7 | 522.3 | 559.2 | 4.8 | 2.1 | 3.5 | 2.3 | 232.4 | 230.6 | 231 | 17.5 | 17.4 | 17.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 6723 | 1 | 39.2 | 50011.4 | 2940 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 17:01 | Normal | 507.1 | 511 | 508.7 | 521.7 | 2.2 | 1 | 1.5 | 1.1 | 232.8 | 231 | 231 | 8 | 8 | 8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3187 | 1 | 38.8 | 50011.8 | 2940 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 17:06 | Normal | 516.9 | 523.8 | 518.8 | 552.9 | 3.1 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 233 | 231 | 231 | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 4466 | 1 | 38.5 | 50012.1 | 2940 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 17:11 | Normal | 510.2 | 533.8 | 522.4 | 546.4 | 2.9 | 1.1 | 1.9 | 1.3 | 232.8 | 230.4 | 231.4 | 10.2 | 10.2 | 10 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3988 | 1 | 38.1 | 50012.5 | 2940 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 17:16 | Normal | 523.7 | 515.8 | 542.8 | 565.6 | 2.9 | 1.2 | 1.8 | 1.1 | 233.2 | 231.2 | 232 | 10.1 | 10.1 | 9.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 3988 | 1 | 37.8 | 50012.8 | 2940 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 17:21 | Normal | 503.5 | 502.9 | 512.6 | 528.3 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 233.2 | 230.8 | 231.4 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1696 | 1 | 37.5 | 50013 | 2940 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 17:26 | Normal | 493.8 | 490.6 | 485.2 | 521.9 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 232.6 | 230.4 | 230.8 | 3 | 3.1 | 2.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1015 | 1 | 37.2 | 50013.1 | 2940 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 17:31 | Normal | 485 | 448.6 | 506.8 | 546.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 232.6 | 229.8 | 230.8 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 810 | 1 | 36.7 | 50013.2 | 2940 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 17:36 | Normal | 476.9 | 371.8 | 458.9 | 496.7 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 233.2 | 230.8 | 231.6 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 502 | 1 | 36.3 | 50013.2 | 2941 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 17:41 | Normal | 468 | 352.9 | 432.6 | 482.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.8 | 231.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 387 | 1 | 35.9 | 50013.3 | 2941 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 17:46 | Normal | 421.1 | 312.2 | 271 | 475.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 230.8 | 232.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 276 | 1 | 35.7 | 50013.3 | 2941 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 17:51 | Normal | 325.7 | 199.1 | 199.6 | 362.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.6 | 231.2 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 113 | 1 | 35.4 | 50013.3 | 2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 17:56 | Normal | 201.3 | 192.4 | 199.8 | 204.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.2 | 231.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 39 | 1 | 35.1 | 50013.3 | 2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 18:01 | Normal | 223.8 | 216.9 | 190.4 | 206.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 230.8 | 231.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 14 | 1 | 34.8 | 50013.3 | 2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 18:06 | Normal | 214.3 | 207.3 | 209.6 | 206.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 231 | 231 | 1.1 | 1.1 | 1 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 3 | 1 | 34.6 | 50013.3 | 2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 18:11 | Normal | 178.8 | 198.9 | 197.4 | 198.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 230.6 | 230.8 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 7 | 1 | 34.4 | 50013.3 | 2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0