## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-03-16 05:38 | Wait | 510.4 | 510.3 | 499.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.4 | 235.6 | 236.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 23 | 38759.2 | 2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 05:43 | Wait | 544.8 | 531.4 | 519.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.8 | 235.2 | 236.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 23.1 | 38759.2 | 2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 05:48 | Wait | 566.8 | 545.2 | 533.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.2 | 235.6 | 236 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 23.8 | 38759.2 | 2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 05:53 | Wait | 579.3 | 554.9 | 543.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.6 | 235.4 | 236.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 24.1 | 38759.2 | 2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 05:58 | Wait | 588.3 | 562.9 | 551.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 235.2 | 236 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 24.2 | 38759.2 | 2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 06:03 | Wait | 597.6 | 570.4 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.4 | 234.6 | 235.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 24.3 | 38759.2 | 2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 06:08 | Wait | 604.3 | 576.2 | 564.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.8 | 235 | 235 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 0 | 0 | 24.5 | 38759.2 | 2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 06:13 | Wait | 615.8 | 586.9 | 570.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 234.8 | 235.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 24.6 | 38759.2 | 2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 06:18 | Wait | 622.3 | 596 | 574.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.6 | 234.6 | 235.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 24.6 | 38759.2 | 2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 06:23 | Wait | 637.9 | 611.2 | 581.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.4 | 235 | 235 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 24.7 | 38759.2 | 2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 06:28 | Wait | 647 | 615.2 | 585.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 234.8 | 235.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 24.8 | 38759.2 | 2717 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 06:33 | Wait | 651.3 | 619.4 | 588.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.6 | 235 | 235.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 24.8 | 38759.2 | 2717 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 06:38 | Wait | 654.8 | 623.3 | 591.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.6 | 235 | 236.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 24.9 | 38759.2 | 2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 06:43 | Wait | 657.3 | 626.4 | 595.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.6 | 235 | 236 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 25 | 38759.2 | 2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 06:48 | Wait | 659.3 | 629.4 | 598.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 234.4 | 235.8 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 0 | 0 | 25.2 | 38759.2 | 2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 06:53 | Wait | 661.7 | 631.9 | 602.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.2 | 234.8 | 235.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 25.1 | 38759.2 | 2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 06:58 | Normal | 595.4 | 579.3 | 563.4 | 0 | 3.5 | 3 | 0.7 | 0 | 237.2 | 235.8 | 236.6 | 10.9 | 10.8 | 10.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4377 | 1 | 25.7 | 38759.5 | 2717 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 07:03 | Normal | 587.8 | 570 | 544.6 | 0 | 3.8 | 3.3 | 0.8 | 0 | 237.4 | 235.4 | 237.6 | 11.7 | 11.6 | 11.4 | 60 | 60 | 59.99 | 4671 | 1 | 26.3 | 38759.9 | 2717 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 07:08 | Normal | 580.3 | 565.5 | 499.7 | 0 | 4.8 | 3.7 | 1.3 | 0 | 237.2 | 235.6 | 237 | 14 | 13.7 | 13.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 5589 | 1 | 26.6 | 38760.3 | 2718 | 0.4 | 1.2 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 07:13 | Normal | 588.4 | 572.6 | 534.7 | 0 | 6.2 | 4 | 2.3 | 0 | 237.2 | 235.2 | 236.6 | 17.9 | 17.9 | 17.6 | 59.98 | 59.93 | 59.94 | 7222 | 1 | 27 | 38760.9 | 2718 | 0.3 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 07:18 | Normal | 600.2 | 574.9 | 529.9 | 0 | 6.8 | 4.4 | 2.5 | 0 | 237.2 | 236.4 | 237 | 19.4 | 19.5 | 19.4 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 7679 | 1 | 27.5 | 38761.5 | 2718 | 0.4 | 2.5 | 2 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 0 | 0 | 0.1 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 07:23 | Normal | 602.2 | 578.2 | 524.5 | 0 | 7.2 | 4.8 | 2.8 | 0 | 238 | 236 | 238.2 | 20.9 | 20.9 | 20.7 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 8293 | 1 | 28 | 38762.2 | 2718 | 0.3 | 2.6 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 0 | 0 | 0.2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 07:28 | Normal | 580.4 | 569.2 | 508 | 0 | 7.6 | 5 | 3.8 | 0 | 238 | 236.6 | 237.4 | 22.5 | 22.5 | 22.4 | 60.06 | 60.01 | 60.04 | 8775 | 1 | 28.5 | 38762.9 | 2718 | 0.4 | 2.8 | 2.3 | 2 | 2.2 | 2.6 | 0 | 0 | 0.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 07:33 | Normal | 602.6 | 580.3 | 510.5 | 0 | 8 | 5.3 | 5.3 | 0 | 238.6 | 237 | 238.2 | 25.4 | 25.4 | 25.3 | 60.06 | 60.06 | 60.04 | 10067 | 1 | 29 | 38763.7 | 2718 | 0.4 | 2.8 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 0 | 0 | 2.5 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 07:38 | Normal | 599.8 | 583.3 | 501.4 | 0 | 8.3 | 5.7 | 5.8 | 0 | 238.2 | 237.2 | 238.4 | 26.9 | 27.1 | 27 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 10630 | 1 | 29.4 | 38764.6 | 2718 | 0.5 | 3.1 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | 0 | 0.1 | 2.7 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 07:43 | Normal | 603.1 | 580.8 | 503.1 | 0 | 8.8 | 5.9 | 6.1 | 0 | 238 | 236.4 | 238.4 | 27.9 | 27.9 | 27.6 | 60.03 | 60 | 60.01 | 11157 | 1 | 29.9 | 38765.5 | 2718 | 0.5 | 3.2 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 3 | 0 | 0.1 | 2.8 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 07:48 | Normal | 586 | 579.1 | 490.5 | 0 | 9.5 | 6.3 | 7.1 | 0 | 238.4 | 236.6 | 239 | 30.2 | 30.2 | 30.1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 11974 | 1 | 30.3 | 38766.4 | 2718 | 0.4 | 3.4 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 3 | 0 | 0.2 | 3.1 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 07:53 | Normal | 588.4 | 579.5 | 493.1 | 0 | 9.9 | 6.6 | 9.1 | 0 | 238 | 236.8 | 239.2 | 33.7 | 33.3 | 33.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 13319 | 1 | 30.8 | 38767.5 | 2718 | 0.5 | 3.6 | 3 | 2.7 | 3 | 3.4 | 0 | 0 | 3.1 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 07:58 | Normal | 591.7 | 568.1 | 500.4 | 0 | 11 | 6.6 | 8.6 | 0 | 237.8 | 236.2 | 238.6 | 34.2 | 34 | 33.9 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 14609 | 1 | 31.3 | 38768.6 | 2718 | 1.8 | 3.5 | 3 | 2.8 | 3 | 3.4 | 0 | 0 | 2.8 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 08:03 | Normal | 583.5 | 547.4 | 483.6 | 0 | 6.3 | 3.6 | 4.3 | 0 | 236.4 | 236 | 237 | 19.2 | 19.2 | 19.1 | 59.98 | 59.95 | 60 | 7636 | 1 | 31.6 | 38769.5 | 2718 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 08:08 | Normal | 594.6 | 571.4 | 487.4 | 0 | 10.2 | 5.7 | 7.7 | 0 | 238.2 | 237.2 | 237.6 | 31.5 | 31.7 | 31.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 12173 | 1 | 31.8 | 38770.3 | 2719 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 0 | 0.1 | 2.5 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 08:13 | Normal | 594.3 | 565.2 | 490.2 | 0 | 14.9 | 8.3 | 10.9 | 0 | 239 | 238 | 238.6 | 43.8 | 43.9 | 43.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 16789 | 1 | 32.3 | 38771.6 | 2719 | 3.4 | 4 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 4 | 0 | 0.2 | 3.7 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 08:18 | Normal | 598.6 | 582.3 | 501.2 | 0 | 14.8 | 8.2 | 10.5 | 0 | 239 | 237.2 | 239.4 | 43.8 | 43.8 | 43.5 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 17990 | 1 | 33 | 38773.1 | 2719 | 3.4 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 4 | 0 | 0.1 | 3.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 08:23 | Normal | 595.4 | 573 | 493.7 | 0 | 15 | 8.7 | 10.5 | 0 | 238.6 | 237.6 | 239.6 | 45.3 | 45.3 | 45 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 16749 | 1 | 33.5 | 38774.5 | 2719 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.3 | 3.8 | 4.4 | 0 | 0.1 | 3.1 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 08:28 | Normal | 612 | 582.2 | 484.9 | 0 | 13.8 | 9.1 | 12.1 | 0 | 238.6 | 238 | 238.2 | 46.3 | 46.2 | 46.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 17283 | 1 | 33.9 | 38775.9 | 2719 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 4 | 4.3 | 0 | 0.3 | 3.5 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 08:33 | Normal | 622.7 | 592.1 | 504.2 | 0 | 14.2 | 9.3 | 10.8 | 0 | 239.2 | 237.6 | 240 | 46.2 | 46 | 46 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 16624 | 1 | 33.9 | 38777 | 2719 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 4.2 | 4.7 | 0 | 0.2 | 3.4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 08:38 | Normal | 612.1 | 589.8 | 511.7 | 0 | 14.1 | 8.6 | 9.5 | 0 | 239 | 237.4 | 239.8 | 44.4 | 44.4 | 44.1 | 60 | 60 | 59.98 | 17663 | 1 | 34.3 | 38778.4 | 2719 | 3.2 | 3.5 | 3.1 | 3.2 | 3.8 | 4.1 | 0 | 0.1 | 2.4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 08:43 | Normal | 609.3 | 583.3 | 508 | 0 | 15.2 | 9.6 | 10.2 | 0 | 238.2 | 236.8 | 238.6 | 46.8 | 46.8 | 46.6 | 60.03 | 59.98 | 60.04 | 20218 | 1 | 34.8 | 38780.1 | 2719 | 3.9 | 4.3 | 4.1 | 4 | 4.4 | 4.9 | 0 | 0.4 | 3.8 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 08:48 | Normal | 610.4 | 563.4 | 496.6 | 0 | 14.1 | 10.6 | 11.8 | 0 | 238.6 | 238.6 | 239 | 48.7 | 48.9 | 48.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 18094 | 1 | 35.3 | 38781.6 | 2719 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 4.5 | 5 | 0 | 0.6 | 4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 08:53 | Normal | 626.4 | 590.2 | 517.5 | 0 | 11.2 | 9.2 | 10.1 | 0 | 238.8 | 237 | 238.2 | 40.7 | 40.7 | 40.5 | 59.98 | 60.02 | 60 | 18455 | 1 | 35.8 | 38783.2 | 2719 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 4 | 4.4 | 0 | 0.3 | 3.3 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 08:58 | Normal | 636.7 | 585.1 | 515.4 | 0 | 13.1 | 10.6 | 12.1 | 0 | 238 | 237.4 | 238.4 | 37.1 | 37.1 | 36.9 | 60 | 60 | 60 | 18968 | 1 | 36 | 38784.7 | 2719 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 5 | 5.3 | 0 | 0.2 | 4 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 09:03 | Normal | 610.7 | 577.9 | 477.7 | 0 | 14.6 | 10.3 | 14.5 | 0 | 238.8 | 236.6 | 238.2 | 50.7 | 50.7 | 50.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 18574 | 1 | 36.2 | 38786.2 | 2719 | 3.4 | 3.3 | 3 | 3.1 | 4.6 | 5.1 | 0 | 0.1 | 4.6 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 09:08 | Normal | 615.1 | 576.3 | 491.5 | 0 | 13.3 | 10.4 | 13 | 0 | 239 | 237.6 | 239.4 | 49.2 | 49.3 | 49.1 | 60 | 59.99 | 60 | 18920 | 1 | 36.5 | 38787.8 | 2720 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 4.4 | 5.1 | 0 | 0.2 | 3.6 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 09:13 | Normal | 623.5 | 600.2 | 522.1 | 0 | 14.5 | 9.7 | 10.8 | 0 | 238.2 | 237.6 | 239 | 40.4 | 40.3 | 40 | 59.98 | 60 | 59.98 | 18621 | 1 | 36.8 | 38789.4 | 2720 | 3.7 | 3.8 | 3.3 | 3.4 | 4.4 | 4.9 | 0 | 0.1 | 2.9 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 09:18 | Normal | 616.2 | 582 | 505.6 | 0 | 12.5 | 10.1 | 11 | 0 | 239 | 237.8 | 238.8 | 46 | 45.9 | 45.8 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 19579 | 1 | 37.1 | 38791 | 2720 | 3 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 4.6 | 4.7 | 0 | 0.1 | 2.9 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 09:23 | Normal | 612.1 | 572.2 | 497.2 | 0 | 15.1 | 11.5 | 14.1 | 0 | 238.8 | 237.6 | 237.8 | 51 | 50.9 | 50.9 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 21221 | 1 | 37.3 | 38792.6 | 2720 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 5.3 | 5.5 | 0 | 0.3 | 4.5 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 09:28 | Normal | 626.3 | 566.1 | 519.2 | 0 | 11.6 | 12.9 | 13.7 | 0 | 239.8 | 237.6 | 238.4 | 48.7 | 49 | 48.7 | 60.02 | 59.99 | 60 | 18812 | 1 | 37.6 | 38794.3 | 2720 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 5.7 | 6.1 | 0 | 0.4 | 4.3 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 09:33 | Normal | 616.3 | 564.7 | 528.3 | 0 | 14.3 | 12.6 | 12.4 | 0 | 238.6 | 238.4 | 239.8 | 47.4 | 47.2 | 47 | 59.95 | 59.99 | 59.95 | 18646 | 1 | 37.8 | 38795.8 | 2720 | 3.1 | 3 | 3.4 | 3 | 5.9 | 6 | 0 | 0.4 | 4 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 09:38 | Normal | 599.1 | 566 | 567.7 | 0 | 21.8 | 13.7 | 9.3 | 0 | 239.4 | 236.8 | 238.8 | 49 | 49 | 48.7 | 59.92 | 59.95 | 59.93 | 20507 | 1 | 38 | 38797.5 | 2720 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 6.2 | 6.4 | 0.1 | 0.2 | 3.2 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 09:43 | Normal | 614.6 | 560.7 | 542.8 | 0 | 13.4 | 12.3 | 9.8 | 0 | 238.8 | 237.6 | 238 | 48.7 | 48.8 | 48.6 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 19193 | 1 | 38.3 | 38799.2 | 2720 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 5.9 | 6 | 0 | 0.1 | 3.7 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 09:48 | Normal | 618.8 | 555.2 | 554.5 | 0 | 17 | 14.9 | 11.4 | 0 | 239.6 | 237.6 | 238 | 50.7 | 50.7 | 50.5 | 60.03 | 59.99 | 60.06 | 21166 | 1 | 38.4 | 38800.8 | 2720 | 4.7 | 4.6 | 4.3 | 4.2 | 6.8 | 7.3 | 0.5 | 0.2 | 4.8 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 09:53 | Normal | 560.7 | 546.5 | 521.4 | 0 | 20.3 | 11.7 | 11.1 | 0 | 239.4 | 237.4 | 238.8 | 56.6 | 57.3 | 56.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 20096 | 1 | 38.6 | 38802.5 | 2720 | 4.7 | 4.9 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 5.3 | 0.2 | 0.4 | 3.6 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 09:58 | Normal | 591.4 | 563.2 | 542.2 | 0 | 15.1 | 10.1 | 10.8 | 0 | 237.8 | 236.2 | 238.2 | 48 | 48.1 | 47.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 16075 | 1 | 38.7 | 38804 | 2720 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 4.3 | 4.2 | 0 | 0.9 | 4.4 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 10:03 | Normal | 570.9 | 535.3 | 531.8 | 0 | 14.5 | 9.4 | 7.8 | 0 | 238.6 | 237.4 | 238.6 | 41.1 | 41.2 | 41 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 14888 | 1 | 38.7 | 38805.5 | 2720 | 3.4 | 3.7 | 3.3 | 3.4 | 3.9 | 4 | 0.3 | 0.7 | 2.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 10:08 | Normal | 637.2 | 558.5 | 555.7 | 0 | 7 | 14.4 | 11.8 | 0 | 240 | 237.8 | 238.8 | 44.4 | 44.6 | 44.2 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 19834 | 1 | 38.8 | 38807.1 | 2721 | 2.1 | 1.9 | 2 | 1.8 | 6.7 | 6.9 | 0 | 0.4 | 5.4 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 10:13 | Normal | 610 | 566.6 | 519.3 | 0 | 12.6 | 11 | 15.2 | 0 | 238.2 | 237.2 | 238.2 | 50.1 | 50.1 | 49.9 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 20858 | 1 | 39 | 38808.8 | 2721 | 3.6 | 3.3 | 3.2 | 3 | 5.2 | 5.1 | 0 | 0.3 | 6.2 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 10:18 | Normal | 623.3 | 556.6 | 526.6 | 0 | 8.7 | 13.6 | 15 | 0 | 239.4 | 238 | 238.8 | 50.5 | 50.4 | 50.4 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 19605 | 1 | 39.3 | 38810.5 | 2721 | 2.2 | 2 | 2 | 1.8 | 6.1 | 6.4 | 0 | 0.3 | 5.9 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 10:23 | Normal | 637.2 | 573.3 | 530.8 | 0 | 6.1 | 12.5 | 15.7 | 0 | 238.8 | 238.2 | 238 | 43.5 | 43.5 | 43.3 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 19356 | 1 | 39.4 | 38812.1 | 2721 | 2 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 6 | 6.2 | 0 | 0 | 6.4 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 10:28 | Normal | 614.3 | 555.4 | 506.4 | 0 | 12.1 | 13.2 | 17.8 | 0 | 239.6 | 238.2 | 238.8 | 56.6 | 56.7 | 56.5 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 21613 | 1 | 39.5 | 38813.8 | 2721 | 3.2 | 3 | 2.9 | 2.8 | 6.2 | 6.6 | 0 | 0.2 | 6.7 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 10:33 | Normal | 614.7 | 568.1 | 524.5 | 0 | 13.6 | 13.8 | 16.9 | 0 | 239.2 | 238.6 | 239.6 | 53.6 | 53.5 | 53.4 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 21320 | 1 | 39.7 | 38815.6 | 2721 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0.3 | 6.6 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 10:38 | Normal | 621.5 | 556.4 | 520.9 | 0 | 11.1 | 13.6 | 17.3 | 0 | 238.8 | 237.2 | 237.6 | 54.6 | 54.6 | 54.5 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 21386 | 1 | 39.9 | 38817.3 | 2721 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 6.4 | 6.6 | 0 | 0.2 | 6.4 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 10:43 | Normal | 626.4 | 582.3 | 538.1 | 0 | 9 | 11.7 | 14.9 | 0 | 238.6 | 238.6 | 238.8 | 48.1 | 48.4 | 48.1 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 21383 | 1 | 39.9 | 38818.9 | 2721 | 2.2 | 2 | 2 | 2.1 | 5.6 | 5.7 | 0 | 0.3 | 5.7 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 10:48 | Normal | 588 | 615.1 | 567 | 0 | 22.3 | 5.5 | 11.6 | 0 | 239.6 | 238.6 | 239.4 | 53.9 | 53.9 | 53.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 21801 | 1 | 40 | 38820.5 | 2721 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 5.3 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 4.4 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 10:53 | Normal | 593.3 | 604.3 | 557 | 0 | 19.4 | 6.5 | 13.2 | 0 | 238.6 | 237.6 | 238.2 | 55.3 | 55.6 | 55.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 20855 | 1 | 40 | 38822.3 | 2721 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 3.7 | 4 | 0 | 0 | 4.4 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 10:58 | Normal | 607.5 | 543.6 | 576.1 | 0 | 15.3 | 15 | 8.9 | 0 | 240 | 238.4 | 239 | 53.5 | 53.7 | 53.5 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 20744 | 1 | 40.1 | 38823.8 | 2721 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0.2 | 3.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 11:03 | Normal | 594.4 | 543 | 532.4 | 0 | 15.6 | 10.8 | 8.2 | 0 | 238.2 | 236.6 | 238.4 | 43.6 | 43.5 | 43.5 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 11038 | 1 | 40 | 38825.1 | 2721 | 4 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 5.2 | 4.9 | 0 | 0.3 | 2.5 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 11:08 | Normal | 646.9 | 559.9 | 585.7 | 0 | 4 | 16.1 | 10.5 | 0 | 238.4 | 237.4 | 238.8 | 40.5 | 40.7 | 40.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 16752 | 1 | 40 | 38826.4 | 2722 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1 | 7.3 | 7.4 | 0 | 0.8 | 3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 11:13 | Normal | 626.2 | 542.5 | 546.5 | 0 | 8.1 | 15.3 | 16.9 | 0 | 239.4 | 238.2 | 238.8 | 51.6 | 51.7 | 51.4 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 18847 | 1 | 40 | 38828 | 2722 | 2 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 7.2 | 7.1 | 0 | 0.6 | 5.1 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 11:18 | Normal | 620.3 | 537 | 549.3 | 0 | 8.8 | 15.5 | 14.8 | 0 | 239 | 238 | 239 | 53.2 | 53.2 | 53.1 | 59.98 | 60 | 60 | 17256 | 1 | 40.2 | 38829.6 | 2722 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 7.3 | 7.4 | 0 | 0.4 | 4.5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 11:23 | Normal | 624 | 546.6 | 555.3 | 0 | 7.1 | 15.8 | 13.1 | 0 | 239 | 237.8 | 238.2 | 50.4 | 50.6 | 50.3 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 17804 | 1 | 40.3 | 38831.1 | 2722 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 7.2 | 7.4 | 0.1 | 0.5 | 3.7 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 11:28 | Normal | 624.2 | 547.8 | 550.9 | 0 | 6.1 | 15 | 15.5 | 0 | 238.8 | 238.2 | 239.2 | 49.9 | 50 | 49.8 | 60 | 60 | 60.02 | 16522 | 1 | 40.4 | 38832.7 | 2722 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 7.1 | 7.2 | 0 | 0.3 | 4.6 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 11:33 | Normal | 622.5 | 532.2 | 541.4 | 0 | 9.1 | 15.6 | 16.1 | 0 | 239.2 | 238.6 | 238.4 | 53.4 | 53.3 | 53.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 19334 | 1 | 40.5 | 38834.3 | 2722 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 7.4 | 7.5 | 0 | 0.2 | 4.8 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 11:38 | Normal | 635.5 | 559.9 | 559.9 | 0 | 3.9 | 13.6 | 12.9 | 0 | 239.2 | 237 | 238 | 39.8 | 39.9 | 39.7 | 60 | 60 | 60 | 17789 | 1 | 40.6 | 38835.9 | 2722 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 6.4 | 6.3 | 0 | 0.4 | 3.9 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 11:43 | Normal | 634.7 | 548.9 | 556.8 | 0 | 2.7 | 14.1 | 13.1 | 0 | 238.4 | 238 | 238.8 | 41.3 | 41.5 | 41.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 19516 | 1 | 40.8 | 38837.4 | 2722 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 6.7 | 6.8 | 0 | 0.3 | 4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 11:48 | Normal | 610.9 | 540.8 | 552.7 | 0 | 10.5 | 15.1 | 14 | 0 | 239.2 | 237.6 | 239.2 | 53.4 | 53.4 | 53.2 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 17419 | 1 | 41 | 38839 | 2722 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 7.3 | 7.2 | 0 | 0.2 | 4.3 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 11:53 | Normal | 615.6 | 530.6 | 551.1 | 0 | 9.8 | 16.5 | 14.7 | 0 | 239.8 | 238 | 237.8 | 52.8 | 53 | 52.6 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 19245 | 1 | 41.1 | 38840.6 | 2722 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 7.6 | 7.7 | 0 | 0.6 | 4.6 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 11:58 | Normal | 595 | 605.5 | 573.1 | 0 | 19.3 | 5.6 | 10 | 0 | 239.2 | 238.6 | 240.2 | 49.5 | 49.7 | 49.5 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 17612 | 1 | 41.1 | 38842 | 2722 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 3.7 | 3.5 | 0 | 0 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 12:03 | Normal | 625.8 | 576 | 584.3 | 0 | 8.4 | 12.3 | 7.1 | 0 | 238.6 | 237 | 237.6 | 39.1 | 39 | 38.9 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 17867 | 1 | 41.1 | 38843.4 | 2722 | 2 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 5.7 | 5.8 | 0 | 0.3 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 12:08 | Normal | 633.9 | 535.6 | 572.9 | 0 | 5.2 | 15.3 | 10.6 | 0 | 239.4 | 237 | 237.8 | 39.6 | 39.9 | 39.5 | 59.98 | 59.93 | 59.96 | 16824 | 1 | 41.1 | 38845 | 2723 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.4 | 3.1 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 12:13 | Normal | 625.2 | 554.9 | 565.7 | 0 | 6 | 13.7 | 11.3 | 0 | 239 | 237 | 239.2 | 41.2 | 41.1 | 41.1 | 59.96 | 59.93 | 59.97 | 17259 | 1 | 41.1 | 38846.4 | 2723 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 6.5 | 6.6 | 0 | 0.3 | 3.3 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 12:18 | Normal | 629.4 | 571.2 | 560.2 | 0 | 5.6 | 12.5 | 12 | 0 | 238.6 | 239 | 238.4 | 39.8 | 40 | 39.7 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 17581 | 1 | 41 | 38847.9 | 2723 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 6 | 6 | 0 | 0.3 | 4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 12:23 | Normal | 629 | 562.3 | 563.1 | 0 | 4.3 | 13 | 11.6 | 0 | 239.2 | 238 | 238.4 | 37.3 | 37.4 | 37.1 | 59.93 | 59.89 | 59.94 | 16481 | 1 | 41 | 38849.2 | 2723 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1 | 6.2 | 6.5 | 0 | 0.2 | 3.7 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 12:28 | Normal | 620.8 | 563 | 544.9 | 0 | 6.5 | 13.1 | 15.3 | 0 | 239.4 | 238.4 | 238.4 | 47.2 | 47.3 | 47.1 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 15869 | 1 | 40.9 | 38850.6 | 2723 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 6 | 5.8 | 0 | 0.7 | 4.5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 12:33 | Normal | 617.4 | 569.1 | 531.4 | 0 | 7 | 12.7 | 17.8 | 0 | 240 | 237.6 | 238.8 | 49.7 | 50 | 49.6 | 60 | 60.02 | 60 | 17188 | 1 | 40.9 | 38851.9 | 2723 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 5.5 | 5.7 | 0.1 | 0.9 | 5.2 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 12:38 | Normal | 529.5 | 540.4 | 527.1 | 0 | 4.5 | 0.7 | 2.2 | 0 | 237.2 | 235 | 236 | 11.3 | 11.3 | 11.2 | 60 | 60 | 59.99 | 6604 | 1 | 40.8 | 38853.3 | 2723 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 12:43 | Normal | 595.2 | 589.1 | 578.1 | 0 | 20.3 | 12 | 10.5 | 0 | 238.8 | 237.2 | 238 | 43.3 | 43.1 | 42.9 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 19303 | 1 | 40.9 | 38854.8 | 2723 | 5.1 | 5.1 | 5 | 4.8 | 5.3 | 5.4 | 0 | 0.6 | 3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 12:48 | Normal | 614.8 | 621.3 | 571 | 0 | 12.3 | 0 | 9.7 | 0 | 238.4 | 237 | 238 | 31.8 | 32 | 31.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 17074 | 1 | 41.1 | 38856.2 | 2723 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 0 | 0 | 2.3 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 12:53 | Normal | 631.7 | 545.5 | 571.2 | 0 | 6.7 | 18.6 | 10.5 | 0 | 238.2 | 236.8 | 238.2 | 48.8 | 49 | 48.6 | 60 | 59.95 | 59.99 | 20360 | 1 | 40.9 | 38857.4 | 2723 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 7.3 | 7.4 | 0.2 | 3.2 | 2.6 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 12:58 | Normal | 612 | 596.9 | 545.6 | 0 | 11.1 | 7.6 | 15.9 | 0 | 239.2 | 238.2 | 239.2 | 51.8 | 52 | 51.7 | 60.01 | 60.06 | 60.03 | 19235 | 1 | 41 | 38858.8 | 2723 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 4.2 | 3.8 | 0 | 0.1 | 4.9 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 13:03 | Normal | 613.7 | 564.1 | 521.9 | 0 | 10.3 | 14.3 | 19.1 | 0 | 239.8 | 237.6 | 238.4 | 55.2 | 55.2 | 55 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 19328 | 1 | 41.4 | 38860.5 | 2723 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 6 | 5.6 | 0 | 2.5 | 6.3 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 13:08 | Normal | 620.8 | 547.1 | 574.8 | 0 | 9.8 | 19.6 | 10.3 | 0 | 238.8 | 237.2 | 237.6 | 54.7 | 54.7 | 54.6 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 19265 | 1 | 41.4 | 38861.9 | 2724 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 7.6 | 6.7 | 0.5 | 4.3 | 2.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 13:13 | Normal | 592.7 | 591.1 | 509.7 | 0 | 18.3 | 7.6 | 21.1 | 0 | 238.8 | 237.8 | 237.6 | 60.4 | 60.5 | 60.2 | 60 | 60 | 60.01 | 23669 | 1 | 41.8 | 38863.7 | 2724 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 2.8 | 0 | 0.3 | 6.4 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 13:18 | Normal | 529.6 | 473.4 | 496.4 | 0 | 8.2 | 6.3 | 5.5 | 0 | 236.6 | 235.2 | 236 | 24.2 | 24.2 | 24 | 60 | 60 | 60 | 8682 | 1 | 42.1 | 38865.3 | 2724 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 2 | 1.9 | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 13:23 | Normal | 636.5 | 560 | 542.7 | 0 | 5.9 | 14.6 | 17.9 | 0 | 239 | 236.6 | 238 | 52.2 | 52.2 | 51.9 | 60 | 59.98 | 60.01 | 22156 | 1 | 41.9 | 38866.7 | 2724 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 7.2 | 3 | 0.7 | 3.5 | 5.5 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 13:28 | Normal | 538.8 | 490.8 | 503.3 | 0 | 7.3 | 5.5 | 5.3 | 0 | 235.4 | 234.8 | 235.6 | 21.9 | 22 | 21.8 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 8642 | 1 | 42.3 | 38868.3 | 2724 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 13:33 | Normal | 568.2 | 489.4 | 546.7 | 0 | 12.7 | 9.3 | 8 | 0 | 236.8 | 235.8 | 236.8 | 39.8 | 40 | 39.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 13447 | 1 | 41.5 | 38869.1 | 2724 | 3 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 3.4 | 2.4 | 1 | 2 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 13:38 | Normal | 540.4 | 499.9 | 513.6 | 0 | 7.3 | 5.5 | 5 | 0 | 236 | 234.6 | 235.4 | 21.9 | 21.9 | 21.7 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 8758 | 1 | 41.6 | 38870.8 | 2724 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 13:43 | Normal | 571.2 | 516.9 | 537.5 | 0 | 28 | 13.6 | 8.5 | 0 | 237.8 | 237.2 | 238 | 62.6 | 62.8 | 62.3 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 28262 | 1 | 41.1 | 38871.8 | 2724 | 7 | 7 | 7.3 | 6.7 | 7.9 | 2.2 | 1 | 2.5 | 2.7 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 13:48 | Normal | 596.8 | 557.9 | 548.9 | 0 | 22.8 | 16.8 | 20.5 | 0 | 238.6 | 237.2 | 239 | 80.2 | 80.1 | 79.8 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 30941 | 1 | 41.6 | 38873.8 | 2724 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 5.2 | 8.2 | 2.8 | 1.4 | 4.3 | 6.2 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 13:53 | Normal | 559.7 | 487 | 529.1 | 0 | 13.1 | 10.3 | 9.2 | 0 | 236.4 | 235.4 | 235.8 | 40 | 40 | 39.8 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 16980 | 1 | 42 | 38875.4 | 2724 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3 | 3.5 | 2.5 | 1.6 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 13:58 | Normal | 558.8 | 491.1 | 518.9 | 0 | 28.5 | 20.5 | 21.6 | 0 | 238.6 | 237.4 | 239.2 | 87.6 | 87.5 | 87.2 | 60.01 | 60 | 59.99 | 34507 | 1 | 42.8 | 38877.9 | 2724 | 7.1 | 7 | 7.1 | 6.6 | 8.6 | 2.6 | 3.8 | 5.1 | 6.7 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 14:03 | Normal | 548.8 | 496.8 | 517.2 | 0 | 7.6 | 6 | 5.5 | 0 | 234.6 | 233.4 | 234.2 | 24.2 | 24.3 | 24.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 9579 | 1 | 42.5 | 38878.9 | 2724 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 14:08 | Normal | 566 | 511.8 | 536.4 | 0 | 6.8 | 5.2 | 4.9 | 0 | 235.4 | 233.8 | 235 | 22.3 | 22.4 | 22.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 8801 | 1 | 41.4 | 38879.7 | 2725 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 14:13 | Normal | 606.7 | 511.8 | 554.9 | 0 | 21.6 | 18.1 | 17.5 | 0 | 239 | 237.2 | 238.8 | 74.5 | 74.6 | 74.3 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 30157 | 1 | 40.7 | 38880.8 | 2725 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 7.2 | 2.4 | 3.8 | 4.4 | 5.3 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 14:18 | Normal | 604.4 | 576 | 565.8 | 0 | 19.5 | 13.1 | 14.8 | 0 | 238.6 | 237.6 | 238.8 | 65.5 | 65.7 | 65.4 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 28180 | 1 | 41.7 | 38883 | 2725 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 6.3 | 2.2 | 1.1 | 3.1 | 4.4 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 14:23 | Normal | 575.8 | 510.8 | 536.8 | 0 | 22 | 15.5 | 16.6 | 0 | 238.6 | 237.4 | 238.4 | 69.1 | 69.1 | 69 | 59.95 | 59.93 | 59.93 | 28249 | 1 | 42.6 | 38885.3 | 2725 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 5.3 | 6.6 | 1.8 | 3.6 | 4 | 5.5 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 14:28 | Normal | 564 | 508.9 | 534 | 0 | 22.8 | 14.5 | 16.3 | 0 | 239.6 | 237.4 | 239 | 67.3 | 67.2 | 66.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 27812 | 1 | 43.2 | 38887.4 | 2725 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.3 | 5.7 | 1.7 | 3.9 | 3.9 | 5.2 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 14:33 | Normal | 548.7 | 446.9 | 511.9 | 0 | 22.6 | 17 | 16.9 | 0 | 238.4 | 237.6 | 239.2 | 66.3 | 66.4 | 66 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 26958 | 1 | 43.8 | 38889.7 | 2725 | 5.6 | 5.5 | 5.9 | 5.2 | 6.1 | 1.4 | 5 | 4.5 | 5.7 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 14:38 | Normal | 553.6 | 423.8 | 515.6 | 0 | 20.8 | 15.3 | 15.5 | 0 | 238.4 | 236.8 | 238.2 | 60.4 | 60.3 | 60.1 | 60 | 60.03 | 59.99 | 24399 | 1 | 44 | 38891.9 | 2725 | 5.7 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 5.4 | 0.6 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 14:43 | Normal | 556.1 | 431.9 | 523.9 | 0 | 19.7 | 14.1 | 14.8 | 0 | 237.8 | 237 | 237.4 | 57.4 | 57.5 | 57.1 | 60 | 60.02 | 60.02 | 23176 | 1 | 44.2 | 38893.8 | 2725 | 5 | 4.8 | 5 | 4.6 | 4.5 | 1 | 4.7 | 3.9 | 4.6 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 14:48 | Normal | 557.5 | 342.8 | 520.6 | 0 | 19.3 | 14.8 | 14.5 | 0 | 237 | 235.8 | 237.2 | 54.1 | 54.1 | 54 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 21880 | 1 | 44 | 38895.7 | 2725 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 5.2 | 0.8 | 4.8 | 3.9 | 4.4 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 14:53 | Normal | 570.4 | 345.3 | 534.6 | 0 | 18.3 | 13.7 | 12.9 | 0 | 237.6 | 235.8 | 237.4 | 51.4 | 51.4 | 51.1 | 60.03 | 60.07 | 60.04 | 15056 | 1 | 44 | 38897.4 | 2725 | 4.7 | 4.2 | 4.7 | 4.2 | 4.4 | 0.7 | 4.8 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 14:58 | Normal | 567.6 | 274.9 | 522.7 | 0 | 19.1 | 15.8 | 14.4 | 0 | 238.2 | 236.6 | 238 | 52.5 | 52.6 | 52.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 21270 | 1 | 43.8 | 38899.2 | 2725 | 5.2 | 4.3 | 4.8 | 4.5 | 5.5 | 0.8 | 5.4 | 4 | 4.3 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 15:03 | Normal | 564.2 | 273.5 | 526.8 | 0 | 18 | 13.8 | 13.6 | 0 | 237.2 | 236 | 237 | 48.6 | 48.8 | 48.5 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 19632 | 1 | 43.8 | 38900.9 | 2725 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 4.4 | 0.8 | 4.8 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 15:08 | Normal | 551.7 | 450 | 533 | 0 | 16.8 | 8.8 | 12.6 | 0 | 236.6 | 235.6 | 237.2 | 46.3 | 46.2 | 46.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 18477 | 1 | 43.7 | 38902.5 | 2726 | 4.4 | 4 | 4.3 | 3.7 | 0.6 | 0.6 | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 15:13 | Normal | 531.8 | 464.2 | 534.8 | 0 | 16.3 | 8.5 | 12.4 | 0 | 236.6 | 235 | 235.6 | 44.5 | 44.6 | 44.3 | 60 | 60.01 | 60 | 17910 | 1 | 43.5 | 38904 | 2726 | 4.2 | 3.8 | 4.3 | 3.4 | 0.7 | 0.6 | 3.9 | 3.2 | 3.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 15:18 | Normal | 499.7 | 471.1 | 534 | 0 | 16.5 | 8.3 | 12.2 | 0 | 236 | 235 | 236 | 43.7 | 43.7 | 43.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 17596 | 1 | 43.5 | 38905.5 | 2726 | 4.2 | 3.9 | 4.3 | 3.6 | 0.8 | 0.7 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 15:23 | Normal | 567.4 | 470.5 | 531.7 | 0 | 4 | 3 | 3.6 | 0 | 235 | 233.4 | 234.2 | 11.6 | 11.7 | 11.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10883 | 1 | 43 | 38906.4 | 2726 | 1.2 | 1 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 0.9 | 1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 15:28 | Normal | 577.2 | 469.6 | 536.8 | 0 | 11.5 | 7 | 10.5 | 0 | 235.6 | 233.6 | 235.2 | 35.3 | 35.4 | 35.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 15133 | 1 | 42.9 | 38907.5 | 2726 | 3.3 | 2.9 | 3.1 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 3.2 | 2.7 | 3.1 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 15:33 | Normal | 548.7 | 471.1 | 536.9 | 0 | 12.5 | 8.1 | 11.3 | 0 | 235.8 | 234.4 | 236 | 39.6 | 39.8 | 39.5 | 60.01 | 60.02 | 60 | 15682 | 1 | 42.8 | 38908.6 | 2726 | 3.7 | 3.3 | 3.4 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 3.4 | 2.7 | 3.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 15:38 | Normal | 558.2 | 469.4 | 539.5 | 0 | 11.2 | 8.3 | 11.1 | 0 | 235.8 | 234.6 | 235.2 | 37.6 | 37.6 | 37.4 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 14835 | 1 | 42.7 | 38909.8 | 2726 | 3.5 | 3.2 | 1.9 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 3.3 | 2.7 | 3.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 15:43 | Normal | 485.4 | 470.6 | 523.3 | 0 | 5.2 | 3.8 | 4.1 | 0 | 234 | 232.8 | 233.4 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 7369 | 1 | 42.4 | 38911 | 2726 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 15:48 | Normal | 582.1 | 477.6 | 538.3 | 0 | 9.6 | 8.3 | 10.9 | 0 | 235.8 | 234.4 | 234.8 | 36.2 | 36.2 | 36 | 60 | 60 | 60.01 | 14257 | 1 | 41.7 | 38911.9 | 2726 | 3.5 | 3.1 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 3.3 | 2.6 | 3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 15:53 | Normal | 586.6 | 481.1 | 540.4 | 0 | 7.6 | 7.6 | 9.1 | 0 | 236.4 | 234.2 | 235.8 | 32.7 | 32.8 | 32.6 | 60.13 | 60.12 | 60.12 | 7955 | 1 | 41 | 38912.6 | 2726 | 2.4 | 2.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 15:58 | Normal | 562.1 | 474.8 | 536.4 | 0 | 10.2 | 8.8 | 10.8 | 0 | 236.4 | 234.4 | 235.6 | 36.7 | 36.8 | 36.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 14629 | 1 | 41.1 | 38913.8 | 2726 | 3.6 | 3.2 | 0.9 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 3 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 16:03 | Normal | 530.7 | 477.9 | 532.8 | 0 | 8.8 | 7.7 | 9.8 | 0 | 236 | 234.6 | 235.8 | 31.9 | 32 | 31.8 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 12542 | 1 | 41 | 38914.9 | 2726 | 3.2 | 2.2 | 1 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 2.7 | 2.4 | 2.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 16:08 | Normal | 486.6 | 475.8 | 534.6 | 0 | 7 | 6.7 | 8.6 | 0 | 235.4 | 234.2 | 234.8 | 26.4 | 26.6 | 26.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 10528 | 1 | 40.5 | 38915.9 | 2727 | 2.9 | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 1 | 1.1 | 2.5 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 16:13 | Normal | 424.3 | 472.5 | 529.8 | 0 | 5 | 5.2 | 7.3 | 0 | 235.4 | 233 | 234.6 | 20.8 | 21 | 20.6 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 8213 | 1 | 40.2 | 38916.7 | 2727 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 2 | 1.6 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 16:18 | Normal | 471.5 | 475.9 | 539.1 | 0 | 4.4 | 4.7 | 6.7 | 0 | 234.8 | 232.6 | 234 | 19.5 | 19.6 | 19.4 | 60.02 | 60 | 60 | 7686 | 1 | 39.8 | 38917.3 | 2727 | 2.2 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 2 | 1.4 | 1.7 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 16:23 | Normal | 402.5 | 470.8 | 532.4 | 0 | 5 | 5.5 | 7 | 0 | 234.6 | 233 | 234.2 | 20.4 | 20.5 | 20.3 | 60 | 60.03 | 60.02 | 7955 | 1 | 39.5 | 38918 | 2727 | 2 | 0.8 | 0.7 | 1 | 1 | 0.9 | 2 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 16:28 | Normal | 575.6 | 475 | 531.6 | 0 | 3.8 | 5.6 | 5.5 | 0 | 234 | 232.8 | 233.2 | 18.9 | 19.1 | 19 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 7430 | 1 | 39.2 | 38918.6 | 2727 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 16:33 | Normal | 566.6 | 477.9 | 530 | 0 | 3.8 | 5.4 | 5.2 | 0 | 234.6 | 232.8 | 233.6 | 18.1 | 18.4 | 18.2 | 60.04 | 60.06 | 60.07 | 7347 | 1 | 39.1 | 38919.2 | 2727 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 16:38 | Normal | 554.3 | 467.1 | 523.9 | 0 | 2.6 | 4 | 4 | 0 | 233.4 | 232.4 | 232.4 | 13.5 | 13.7 | 13.5 | 60 | 60 | 60 | 5476 | 1 | 38.8 | 38919.8 | 2727 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 16:43 | Normal | 569.8 | 459.7 | 540.8 | 0 | 2.8 | 4 | 3.8 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232.8 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 60.01 | 60 | 60.03 | 5515 | 1 | 38.6 | 38920.2 | 2727 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 16:48 | Normal | 568.7 | 461.8 | 527.4 | 0 | 2.7 | 3.8 | 3.6 | 0 | 233.4 | 232 | 233 | 13.2 | 13.3 | 13.1 | 60 | 60 | 60 | 5287 | 1 | 38.3 | 38920.7 | 2727 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 1 | 1.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 16:53 | Normal | 569.8 | 471.1 | 537.1 | 0 | 2.9 | 3.8 | 3.5 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232 | 13.4 | 13.6 | 13.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5377 | 1 | 38.2 | 38921.1 | 2727 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1 | 1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 16:58 | Normal | 554.8 | 466.9 | 541.9 | 0 | 2.3 | 3 | 2.5 | 0 | 233.4 | 231.6 | 232.4 | 10.6 | 10.7 | 10.5 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 4246 | 1 | 38 | 38921.5 | 2727 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 17:03 | Normal | 555.4 | 484 | 511 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | 233.2 | 231.6 | 231.8 | 6.8 | 7 | 6.7 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 2588 | 1 | 37.8 | 38921.8 | 2727 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 17:08 | Normal | 527.5 | 471.8 | 518.2 | 0 | 1.8 | 2 | 1.5 | 0 | 233.4 | 231.6 | 231.4 | 7.3 | 7.5 | 7.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2918 | 1 | 37.5 | 38922 | 2728 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 17:13 | Normal | 556.2 | 467.9 | 538.9 | 0 | 2 | 1.8 | 1.3 | 0 | 233 | 231.4 | 231.8 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 60 | 60.03 | 60.01 | 2952 | 1 | 37.4 | 38922.3 | 2728 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 17:18 | Normal | 564.3 | 468.8 | 512.2 | 0 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 0 | 233 | 231.6 | 232.4 | 5.9 | 6 | 5.8 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 2427 | 1 | 37.2 | 38922.5 | 2728 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 17:23 | Normal | 543.6 | 472.7 | 499.3 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 232.6 | 230.8 | 231.4 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 938 | 1 | 36.8 | 38922.6 | 2728 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 17:28 | Normal | 521.8 | 482.9 | 474.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 231.8 | 230.6 | 231.2 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 701 | 1 | 36.4 | 38922.7 | 2728 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 17:33 | Normal | 509.5 | 408.9 | 491.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 233.2 | 231 | 231.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 491 | 1 | 36.1 | 38922.8 | 2728 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 17:38 | Normal | 497.4 | 355.3 | 450.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.6 | 231 | 231 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 338 | 1 | 35.8 | 38922.8 | 2728 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 17:43 | Normal | 474.5 | 199.5 | 396.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.2 | 231.2 | 231.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 255 | 1 | 35.4 | 38922.8 | 2728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 17:48 | Normal | 419.5 | 200 | 402.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231 | 231.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60.02 | 59.99 | 161 | 1 | 35.2 | 38922.8 | 2728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 17:53 | Normal | 200.6 | 199.8 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 231 | 231 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60.03 | 60.01 | 60 | 1 | 35 | 38922.9 | 2728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 17:58 | Normal | 198.9 | 200.1 | 174.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.8 | 230.8 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 28 | 1 | 34.8 | 38922.9 | 2728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 18:03 | Normal | 187.1 | 216.4 | 213.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.4 | 231.6 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 10 | 1 | 34.6 | 38922.9 | 2728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-16 18:08 | Normal | 193.7 | 195.3 | 203.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.6 | 231.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 9 | 1 | 34.5 | 38922.9 | 2729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0