## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-11-01 04:53 | Wait | 449.1 | 449.1 | 449.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.5 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 17.9 | 104981.5 | 18125 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-01 04:54 | Wait | 454.1 | 454 | 454.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.5 | 133.7 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 18.3 | 104981.5 | 18125 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-01 04:54 | Wait | 446.2 | 446.1 | 446.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.4 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 17.7 | 104981.5 | 18125 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-01 04:57 | Wait | 464.8 | 464.8 | 464.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.7 | 133.7 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60 | 0 | 0 | 19.2 | 104981.5 | 18125 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-01 05:00 | Normal | 360.3 | 470.9 | 456 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.6 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60.09 | 60.09 | 0 | 1 | 21 | 104981.5 | 18125 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 05:05 | Normal | 458 | 310.5 | 497.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.1 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 59.95 | 59.99 | 26 | 1 | 22.6 | 104981.5 | 18125 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 05:10 | Normal | 493.1 | 534.3 | 514.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 48 | 1 | 24 | 104981.5 | 18125 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 05:15 | Normal | 489 | 493.8 | 445.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.08 | 60.06 | 202 | 1 | 25 | 104981.5 | 18125 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 05:20 | Normal | 481.3 | 466.1 | 433 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.04 | 60.08 | 60.03 | 284 | 1 | 25.8 | 104981.5 | 18125 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 05:25 | Normal | 476.8 | 406.3 | 451.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.6 | 132.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 341 | 1 | 26.5 | 104981.5 | 18125 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 05:30 | Normal | 487.3 | 269.3 | 428.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.94 | 59.95 | 59.97 | 366 | 1 | 27.1 | 104981.5 | 18126 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 05:35 | Normal | 508.4 | 200.2 | 441.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.3 | 132.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 431 | 1 | 27.7 | 104981.6 | 18126 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 05:40 | Normal | 498.1 | 345.8 | 461.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.9 | 132.5 | 133 | 1.9 | 2 | 2 | 60.02 | 60 | 60 | 629 | 1 | 28.2 | 104981.6 | 18126 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 05:45 | Normal | 500.4 | 479.4 | 484.2 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133 | 132.7 | 133.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.99 | 60 | 60.02 | 916 | 1 | 28.8 | 104981.7 | 18126 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 05:50 | Normal | 515.4 | 520.1 | 514.1 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 133.3 | 132.7 | 133.4 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1188 | 1 | 29.3 | 104981.8 | 18126 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 05:55 | Normal | 529 | 528.9 | 498 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 133.4 | 133 | 133.5 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 60.12 | 60.07 | 60.07 | 1324 | 1 | 29.9 | 104981.9 | 18126 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 06:00 | Normal | 513.9 | 528.9 | 492 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 133 | 132.7 | 133.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 59.94 | 59.89 | 59.95 | 1270 | 1 | 30.4 | 104982 | 18126 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 06:05 | Normal | 525 | 553.8 | 525 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 133.3 | 132.9 | 133.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60 | 59.98 | 59.87 | 1671 | 1 | 30.8 | 104982.1 | 18126 | 0.4 | 1.9 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 06:10 | Normal | 519.8 | 484.9 | 503.2 | 2.1 | 1.1 | 0.9 | 133.2 | 133 | 133.2 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 59.96 | 60.03 | 59.99 | 1754 | 1 | 25.8 | 104982.2 | 18126 | 0.5 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 06:15 | Normal | 523.1 | 500.4 | 510.1 | 2.2 | 1.1 | 1 | 133.4 | 133.1 | 133.4 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 60.04 | 59.99 | 60 | 1825 | 1 | 25.7 | 104982.4 | 18126 | 0.5 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 06:20 | Normal | 515.8 | 498.1 | 502.5 | 2 | 1.1 | 0.9 | 133.4 | 133.1 | 133.5 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.04 | 60 | 60.03 | 1654 | 1 | 26.7 | 104982.5 | 18126 | 0.5 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 06:25 | Normal | 521.6 | 526.7 | 516.6 | 2.6 | 1.5 | 1.1 | 133.6 | 133.2 | 133.7 | 6 | 6.1 | 6.1 | 60 | 59.85 | 59.88 | 2341 | 1 | 26.8 | 104982.7 | 18126 | 0.5 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 06:30 | Normal | 530.2 | 519.2 | 540 | 3.3 | 2.1 | 1.3 | 134 | 133.7 | 134.1 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 60.03 | 60.07 | 60.01 | 3157 | 1 | 27.8 | 104983 | 18127 | 0.6 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 06:35 | Normal | 503 | 521.3 | 536.9 | 5.1 | 2.8 | 1.7 | 134.7 | 134.3 | 134.5 | 11 | 11.3 | 11.2 | 60.1 | 60.04 | 60.03 | 4489 | 1 | 28.8 | 104983.3 | 18127 | 1.6 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 06:40 | Normal | 495.6 | 513.4 | 520.6 | 5 | 2.8 | 1.9 | 134.6 | 134.5 | 134.7 | 11 | 11.3 | 11.2 | 60 | 60.03 | 59.99 | 4468 | 1 | 30 | 104983.7 | 18127 | 1.6 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 06:45 | Normal | 512.1 | 505.3 | 517.6 | 3.5 | 1.8 | 1.5 | 133.9 | 133.7 | 134.1 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 3073 | 1 | 30.8 | 104984 | 18127 | 1.1 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 06:50 | Normal | 515 | 512 | 517.7 | 4.5 | 2.5 | 1.9 | 134.2 | 134.1 | 134.5 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 59.98 | 59.98 | 60.02 | 4118 | 1 | 31 | 104984.3 | 18127 | 1.5 | 3 | 2.3 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 06:55 | Normal | 517.3 | 517 | 520.3 | 5.4 | 3 | 2.3 | 134.6 | 134.3 | 134.9 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 60.06 | 60.07 | 60.05 | 5052 | 1 | 31.5 | 104984.6 | 18127 | 1.8 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 07:00 | Normal | 515.7 | 515 | 513 | 5.9 | 3.2 | 2.6 | 134.9 | 134.7 | 135 | 13.8 | 14 | 14 | 59.93 | 60 | 59.95 | 5675 | 1 | 32.5 | 104985.1 | 18127 | 2.1 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 07:05 | Normal | 514.6 | 510.4 | 504.9 | 6.2 | 3.4 | 2.6 | 135 | 134.9 | 135.1 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5864 | 1 | 33.8 | 104985.6 | 18127 | 2.3 | 4 | 3.2 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 07:10 | Normal | 503.9 | 519.3 | 498.6 | 6.1 | 3.1 | 2.6 | 134.7 | 134.5 | 134.8 | 13.9 | 14.1 | 14 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 5607 | 1 | 34.6 | 104986 | 18127 | 2.3 | 4 | 3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 07:15 | Normal | 510.6 | 502 | 505.1 | 4.5 | 2.3 | 2 | 134.1 | 134.1 | 134.2 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 4029 | 1 | 35.1 | 104986.4 | 18127 | 1.6 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 07:20 | Normal | 515.8 | 503.8 | 496.5 | 6.1 | 3.3 | 2.8 | 134.8 | 134.6 | 134.9 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 5806 | 1 | 35.7 | 104986.8 | 18127 | 2.3 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 07:25 | Normal | 503.2 | 504.6 | 506 | 5.6 | 3 | 2.5 | 134.5 | 134.1 | 134.6 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 5146 | 1 | 36.8 | 104987.3 | 18127 | 2 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 07:30 | Normal | 498.7 | 512.3 | 504.5 | 5.5 | 2.8 | 2.5 | 134 | 134 | 134.3 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 60.03 | 60.05 | 60.08 | 5009 | 1 | 37.1 | 104987.7 | 18128 | 2 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 07:35 | Normal | 502.3 | 509.6 | 506.9 | 5.2 | 2.6 | 2.4 | 134.2 | 134.1 | 134.3 | 11.8 | 12 | 12 | 60.01 | 60.03 | 60 | 4732 | 1 | 37.2 | 104988.1 | 18128 | 2 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 07:40 | Normal | 506.9 | 501.9 | 509.9 | 4.8 | 2.4 | 2.2 | 134 | 133.8 | 134.3 | 10.8 | 11 | 10.9 | 59.98 | 59.97 | 60.02 | 4337 | 1 | 37.2 | 104988.5 | 18128 | 1.9 | 3 | 2.2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 07:45 | Normal | 475.3 | 502.1 | 505.5 | 7.3 | 3.6 | 3.1 | 134.8 | 134.8 | 135.1 | 16 | 16.2 | 16.1 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 6523 | 1 | 38.2 | 104989.1 | 18128 | 3 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 07:50 | Normal | 468.1 | 500.3 | 504.6 | 9.6 | 4.7 | 4 | 135.4 | 135.4 | 135.7 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 8416 | 1 | 39.4 | 104989.7 | 18128 | 4.1 | 5.6 | 4.5 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 07:55 | Normal | 504.1 | 489.8 | 497 | 5.6 | 2.8 | 2.6 | 134.6 | 134.3 | 134.6 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 60.01 | 60.02 | 60.06 | 5140 | 1 | 40.1 | 104990.3 | 18128 | 2.2 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 08:00 | Normal | 506 | 505.7 | 501.6 | 8.3 | 4.1 | 3.8 | 134.5 | 134.5 | 134.7 | 19.2 | 19.5 | 19.4 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 7802 | 1 | 40.2 | 104990.9 | 18128 | 3.5 | 4.8 | 4 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 08:05 | Normal | 492.9 | 496.5 | 510.1 | 6.4 | 3.1 | 2.7 | 133.6 | 133.3 | 133.7 | 14.1 | 14.4 | 14.4 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 5701 | 1 | 40.2 | 104991.4 | 18128 | 2.6 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 08:10 | Normal | 491.2 | 485.3 | 502 | 8.5 | 4.2 | 3.7 | 134.4 | 134.4 | 134.7 | 18.9 | 19.2 | 19.1 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 7641 | 1 | 40.3 | 104991.9 | 18128 | 3.8 | 4.8 | 4 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 08:15 | Normal | 503 | 500.3 | 502.7 | 8.1 | 4 | 3.5 | 134.1 | 134.1 | 134.5 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 7441 | 1 | 40.5 | 104992.6 | 18128 | 3.5 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 08:20 | Normal | 493 | 492.6 | 495.5 | 10.5 | 5.1 | 4.5 | 135 | 135 | 135.2 | 23.3 | 23.7 | 23.6 | 60.01 | 59.97 | 60.02 | 9506 | 1 | 41.6 | 104993.3 | 18128 | 4.8 | 5.9 | 5 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 08:25 | Normal | 490.8 | 480.3 | 488.5 | 12.1 | 6 | 5.2 | 135.5 | 135.7 | 135.8 | 26.8 | 27.1 | 27 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 10899 | 1 | 43.1 | 104994.1 | 18128 | 5.5 | 6.6 | 5.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 08:30 | Normal | 474.3 | 481 | 486.8 | 11.6 | 5.6 | 5 | 135.4 | 135.4 | 135.6 | 24.9 | 25.2 | 25.1 | 60 | 60 | 60 | 10139 | 1 | 44 | 104995 | 18129 | 5.3 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 08:35 | Normal | 483.6 | 472.5 | 485.5 | 11.4 | 5.4 | 5 | 135.3 | 135.2 | 135.4 | 24.6 | 25.1 | 24.9 | 59.99 | 59.98 | 59.95 | 9710 | 1 | 44 | 104995.9 | 18129 | 5.2 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 08:40 | Normal | 474.6 | 467.8 | 477.1 | 11.1 | 5.5 | 4.9 | 135.1 | 135.2 | 135.3 | 23.9 | 24.3 | 24.2 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 9783 | 1 | 44.1 | 104996.8 | 18129 | 5 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 08:45 | Normal | 479.5 | 475 | 484.4 | 10.5 | 5.1 | 4.6 | 134.8 | 134.7 | 134.9 | 22.8 | 23.2 | 23.1 | 60.05 | 60.1 | 60.07 | 9378 | 1 | 44 | 104997.5 | 18129 | 4.8 | 5.8 | 5 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 08:50 | Normal | 483.7 | 483.3 | 481 | 11 | 5.4 | 4.9 | 134.9 | 134.8 | 135 | 24.3 | 24.5 | 24.5 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 9830 | 1 | 43.9 | 104998.3 | 18129 | 5 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 08:55 | Normal | 472.8 | 473.6 | 477.9 | 14.4 | 7 | 6.3 | 135.8 | 136 | 136 | 30.9 | 31.2 | 31.1 | 60.06 | 60.01 | 60.04 | 12660 | 1 | 44 | 104999.1 | 18129 | 6.6 | 7.8 | 6.8 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 09:00 | Normal | 463.1 | 476.2 | 476.5 | 14.8 | 7 | 6.4 | 136.1 | 136 | 136.2 | 31.1 | 31.4 | 31.3 | 59.99 | 60 | 60.02 | 12706 | 1 | 44.5 | 105000.1 | 18129 | 6.8 | 8 | 6.9 | 0 | 6.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 09:05 | Normal | 461.3 | 467.3 | 472.1 | 15.2 | 7.4 | 6.6 | 136.2 | 136.3 | 136.4 | 32 | 32.4 | 32.2 | 60 | 60.01 | 60.03 | 13107 | 1 | 45 | 105001.2 | 18129 | 7.1 | 8.3 | 7.3 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 09:10 | Normal | 457.5 | 465.3 | 465.2 | 14.8 | 7.1 | 6.5 | 135.9 | 136 | 136.3 | 30.9 | 31.3 | 31.2 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 12645 | 1 | 45.6 | 105002.3 | 18129 | 6.9 | 8.1 | 7 | 0 | 6.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 09:15 | Normal | 464 | 466.9 | 469.1 | 14.3 | 7 | 6.3 | 135.8 | 135.8 | 136.1 | 30.3 | 30.6 | 30.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 12346 | 1 | 45.9 | 105003.3 | 18129 | 6.6 | 7.8 | 6.9 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 09:20 | Normal | 459 | 467 | 466.9 | 15.3 | 7.5 | 6.8 | 136 | 136.1 | 136.3 | 32.1 | 32.6 | 32.5 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 13163 | 1 | 46.4 | 105004.4 | 18129 | 7.2 | 8.3 | 7.3 | 0 | 6.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 09:25 | Normal | 450.3 | 462.2 | 462.4 | 14.4 | 7 | 6.3 | 135.8 | 135.8 | 136.1 | 29.8 | 30 | 30 | 60 | 60.01 | 60.02 | 11998 | 1 | 46.8 | 105005.5 | 18129 | 6.6 | 7.8 | 6.9 | 0 | 6.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 09:30 | Normal | 463.3 | 458.5 | 462.8 | 15 | 7.5 | 6.8 | 136 | 135.9 | 136.3 | 32 | 32.4 | 32.3 | 60 | 60.05 | 60.02 | 13045 | 1 | 46.9 | 105006.5 | 18130 | 7 | 8.1 | 7.4 | 0 | 6.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 09:35 | Normal | 453.5 | 454.6 | 464.1 | 15.1 | 7.4 | 6.7 | 135.6 | 135.9 | 135.9 | 31.5 | 31.8 | 31.8 | 59.93 | 59.96 | 59.97 | 12843 | 1 | 47.2 | 105007.6 | 18130 | 7.1 | 8.2 | 7.3 | 0 | 6.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 09:40 | Normal | 458.1 | 463.7 | 459.1 | 15.6 | 7.6 | 7.1 | 136.1 | 136.2 | 136.3 | 32.9 | 33.3 | 33.3 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 13488 | 1 | 47.4 | 105008.7 | 18130 | 7.3 | 8.5 | 7.5 | 0 | 7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 09:45 | Normal | 454.1 | 458.5 | 460.6 | 15.8 | 7.8 | 7.2 | 136.1 | 136.3 | 136.2 | 33 | 33.5 | 33.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 13566 | 1 | 47.6 | 105009.7 | 18130 | 7.5 | 8.5 | 7.6 | 0 | 7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 09:50 | Normal | 454.5 | 460.8 | 469.1 | 16.3 | 8 | 7.3 | 136.1 | 136.3 | 136.5 | 34 | 34.4 | 34.3 | 60 | 59.99 | 60.01 | 13939 | 1 | 47.8 | 105010.9 | 18130 | 7.6 | 8.8 | 7.9 | 0 | 7.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 09:55 | Normal | 448.8 | 458.4 | 459.3 | 16.6 | 8.1 | 7.6 | 136.2 | 136.3 | 136.4 | 34.4 | 34.9 | 34.7 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 14121 | 1 | 48.1 | 105012 | 18130 | 7.8 | 9 | 8 | 0 | 7.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 10:00 | Normal | 451.7 | 454.8 | 453.8 | 17.1 | 8.4 | 8 | 136 | 136.1 | 136.2 | 35.7 | 36.1 | 36 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 14634 | 1 | 48.6 | 105013.2 | 18130 | 8.1 | 9.2 | 8.3 | 0 | 7.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 10:05 | Normal | 449 | 456 | 457.1 | 16.6 | 8.1 | 7.7 | 136.1 | 136.2 | 136.3 | 34.6 | 35 | 34.8 | 59.97 | 59.97 | 59.94 | 14213 | 1 | 49.1 | 105014.4 | 18130 | 7.8 | 9 | 8 | 0 | 7.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 10:10 | Normal | 450.1 | 446.8 | 453.2 | 16.4 | 8.1 | 7.7 | 135.9 | 136 | 136.2 | 34.2 | 34.7 | 34.5 | 59.95 | 59.96 | 59.91 | 14083 | 1 | 49.3 | 105015.6 | 18130 | 7.7 | 8.8 | 8.1 | 0 | 7.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 10:15 | Normal | 452.7 | 461.8 | 455.3 | 12.7 | 6.1 | 6 | 135 | 135 | 135.1 | 26.7 | 27 | 26.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 10832 | 1 | 49.1 | 105016.5 | 18130 | 5.8 | 7 | 6 | 0 | 5.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 10:20 | Normal | 461.9 | 461.2 | 466.5 | 13.3 | 6.5 | 6.2 | 135.1 | 135.1 | 135.2 | 28.4 | 28.8 | 28.7 | 59.99 | 59.95 | 59.99 | 11574 | 1 | 48.7 | 105017.5 | 18130 | 6.1 | 7.2 | 6.5 | 0 | 6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 10:25 | Normal | 457.4 | 464.6 | 465.7 | 15.4 | 7.5 | 7.1 | 135 | 135 | 135.3 | 32.8 | 33.3 | 33.2 | 60.01 | 59.96 | 59.98 | 13351 | 1 | 48.5 | 105018.5 | 18130 | 7.2 | 8.3 | 7.5 | 0 | 7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 10:30 | Normal | 498.3 | 499.8 | 503.6 | 15.6 | 8 | 7.3 | 135.9 | 135.7 | 136.1 | 36.4 | 36.8 | 36.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 14884 | 1 | 47.7 | 105019 | 18131 | 7.5 | 8.4 | 7.8 | 0 | 7.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 10:35 | Normal | 468.8 | 467.5 | 469.3 | 5.8 | 2.8 | 2.8 | 132.9 | 132.7 | 133.1 | 12.5 | 12.7 | 12.6 | 59.98 | 59.92 | 59.96 | 4965 | 1 | 47.5 | 105020 | 18131 | 2.4 | 3.4 | 2.7 | 0 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 10:40 | Wait | 566.1 | 570.1 | 566.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.7 | 132.4 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47 | 105020.7 | 18131 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 10:45 | Normal | 462.7 | 465 | 470.7 | 14.6 | 7.2 | 6.9 | 135.5 | 135.5 | 135.8 | 31.6 | 31.9 | 31.8 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 12795 | 1 | 47.3 | 105021.1 | 18131 | 6.8 | 8 | 7.1 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 10:50 | Normal | 462.1 | 466.2 | 458.3 | 13.4 | 6.6 | 6.5 | 134.7 | 134.4 | 134.6 | 29.1 | 29.5 | 29.4 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 11761 | 1 | 47.1 | 105022.1 | 18131 | 6.2 | 7.3 | 6.5 | 0 | 6.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 10:55 | Normal | 469.4 | 472.8 | 469.8 | 8.5 | 4 | 4.1 | 133.6 | 133.3 | 133.7 | 18.6 | 18.8 | 18.8 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 7653 | 1 | 47 | 105022.8 | 18131 | 3.8 | 4.8 | 4 | 0 | 3.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 11:00 | Normal | 477.3 | 480.9 | 480.7 | 7.3 | 3.5 | 3.5 | 133.6 | 133.4 | 133.9 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 60.03 | 60.05 | 60.06 | 6532 | 1 | 46.4 | 105023.4 | 18131 | 3.1 | 4.2 | 3.5 | 0 | 3.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 11:05 | Normal | 478 | 481.7 | 475.5 | 13.5 | 6.6 | 6.6 | 135.2 | 135.1 | 135.4 | 30.3 | 30.6 | 30.6 | 60.01 | 60 | 60.02 | 12299 | 1 | 45.8 | 105024.3 | 18131 | 6.3 | 7.3 | 6.5 | 0 | 6.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 11:10 | Normal | 474.6 | 480.1 | 473.7 | 13.3 | 6.5 | 6.5 | 135.2 | 135 | 135.3 | 29.5 | 29.8 | 29.8 | 60 | 60.02 | 60 | 11959 | 1 | 46 | 105025.3 | 18131 | 6.1 | 7.2 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 11:15 | Normal | 470.4 | 474.3 | 478.8 | 8.6 | 4.3 | 4.1 | 133.9 | 133.8 | 134.2 | 18.8 | 19.1 | 19 | 59.98 | 60 | 60 | 7526 | 1 | 45.9 | 105026.2 | 18131 | 3.8 | 4.8 | 4.1 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 11:20 | Normal | 478.6 | 478.1 | 471.5 | 14.8 | 7.3 | 7.3 | 135.7 | 135.6 | 135.8 | 33.1 | 33.5 | 33.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 13496 | 1 | 45.7 | 105027 | 18131 | 6.9 | 8 | 7.2 | 0 | 7.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 11:25 | Normal | 476.7 | 468.2 | 482.1 | 11.7 | 6.8 | 5.3 | 135.2 | 135 | 135.4 | 26.8 | 27.2 | 27.1 | 59.99 | 59.97 | 60 | 9474 | 1 | 45.8 | 105027.9 | 18131 | 5.3 | 6.5 | 6.7 | 0 | 5.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 11:30 | Normal | 494.1 | 483.3 | 486.6 | 13.8 | 7.5 | 7 | 135.3 | 135.4 | 135.5 | 32.6 | 33.1 | 32.9 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 12722 | 1 | 45.9 | 105028.7 | 18132 | 6.5 | 7.4 | 7.3 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 11:35 | Normal | 475.5 | 478.7 | 486.7 | 10 | 4.9 | 4.9 | 134.4 | 134.2 | 134.6 | 22.2 | 22.5 | 22.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 9257 | 1 | 45.5 | 105029.6 | 18132 | 4.5 | 5.5 | 4.8 | 0 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 11:40 | Normal | 470.9 | 480.9 | 482.1 | 11.1 | 5.1 | 5.1 | 134.4 | 134.2 | 134.4 | 24.2 | 24.6 | 24.5 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 10103 | 1 | 45.3 | 105030.4 | 18132 | 5 | 6.3 | 5.1 | 0 | 5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 11:45 | Normal | 483.2 | 491 | 481.5 | 15.5 | 7.5 | 7.8 | 136.2 | 136 | 136.3 | 35 | 35.5 | 35.4 | 59.99 | 60.04 | 60 | 14379 | 1 | 45 | 105031.1 | 18132 | 7.3 | 8.4 | 7.4 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 11:50 | Normal | 472.8 | 479.5 | 470.8 | 12.2 | 5.9 | 6.1 | 135.1 | 135 | 135.2 | 27.1 | 27.5 | 27.4 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 11037 | 1 | 45.4 | 105032.1 | 18132 | 5.6 | 6.7 | 5.8 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 11:55 | Normal | 459.8 | 470 | 469.8 | 16.1 | 7.8 | 7.9 | 136.1 | 136.1 | 136.4 | 34.9 | 35.4 | 35.3 | 59.96 | 59.95 | 59.92 | 14288 | 1 | 46 | 105033.3 | 18132 | 7.6 | 8.8 | 7.7 | 0.1 | 7.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 12:00 | Normal | 458.9 | 462.9 | 460.4 | 13.6 | 6.6 | 6.8 | 135.6 | 135.5 | 135.6 | 29.5 | 29.9 | 29.8 | 60 | 59.95 | 59.98 | 12086 | 1 | 46.9 | 105034.3 | 18132 | 6.3 | 7.5 | 6.6 | 0 | 6.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 12:05 | Wait | 548 | 550.8 | 546.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.8 | 132.7 | 133 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.7 | 105034.8 | 18132 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 12:10 | Normal | 465 | 464.5 | 450.1 | 14.3 | 7.1 | 7.6 | 135.7 | 135.5 | 135.8 | 31.5 | 31.9 | 31.7 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 12834 | 1 | 47.2 | 105035.9 | 18132 | 6.7 | 7.7 | 7 | 0 | 7.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 12:15 | Normal | 464.4 | 460.8 | 455.7 | 11.4 | 5.6 | 5.9 | 134.6 | 134.5 | 134.7 | 25 | 25.4 | 25.3 | 59.99 | 60 | 60.05 | 10165 | 1 | 47.2 | 105036.8 | 18132 | 5.2 | 6.3 | 5.5 | 0 | 5.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 12:20 | Normal | 473 | 460.1 | 472.7 | 13.4 | 6.7 | 6.8 | 135.2 | 135.2 | 135.5 | 29.9 | 30.3 | 30.1 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 12121 | 1 | 46.7 | 105037.6 | 18132 | 6.2 | 7.3 | 6.6 | 0 | 6.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 12:25 | Normal | 465.8 | 467.8 | 462 | 13 | 6.3 | 6.6 | 134.6 | 134.3 | 134.6 | 28.7 | 29.1 | 29 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 11638 | 1 | 46.6 | 105038.5 | 18132 | 6 | 7.1 | 6.2 | 0 | 6.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 12:30 | Normal | 463.8 | 478.1 | 465.5 | 13.7 | 6.5 | 7 | 135.5 | 135.2 | 135.5 | 29.9 | 30.3 | 30.2 | 60.05 | 60.01 | 60.01 | 12141 | 1 | 46.7 | 105039.5 | 18132 | 6.4 | 7.4 | 6.5 | 0 | 6.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 12:35 | Normal | 465.3 | 480.5 | 472.9 | 14.1 | 6.7 | 7.1 | 135.4 | 135.3 | 135.6 | 30.9 | 31.3 | 31.2 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 12566 | 1 | 47 | 105040.4 | 18133 | 6.6 | 7.6 | 6.6 | 0 | 6.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 12:40 | Normal | 477.8 | 480.3 | 461.3 | 12.9 | 6.3 | 6.8 | 135.4 | 135 | 135.2 | 29.2 | 29.5 | 29.4 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 11946 | 1 | 46.9 | 105041.3 | 18133 | 6 | 7 | 6.2 | 0 | 6.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 12:45 | Normal | 460.9 | 470.4 | 456.4 | 13.1 | 6.3 | 6.8 | 135.1 | 135 | 135.1 | 28.6 | 28.9 | 28.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 11688 | 1 | 47.3 | 105042.3 | 18133 | 6.1 | 7.1 | 6.1 | 0 | 6.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 12:50 | Normal | 459.8 | 465.8 | 451.8 | 15.4 | 7.5 | 8.1 | 136 | 136 | 136.3 | 33.6 | 34.1 | 33.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 13832 | 1 | 47.5 | 105043.3 | 18133 | 7.3 | 8.3 | 7.4 | 0 | 8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 12:55 | Normal | 461.7 | 465.8 | 459.9 | 15.1 | 7.3 | 7.9 | 135.9 | 135.6 | 135.9 | 33.2 | 33.7 | 33.5 | 60.05 | 60.07 | 60.08 | 13624 | 1 | 47.7 | 105044.3 | 18133 | 7.1 | 8.2 | 7.3 | 0 | 7.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 13:00 | Normal | 456.3 | 463.4 | 460.8 | 5.8 | 2.8 | 3 | 133.6 | 133.3 | 133.7 | 12.5 | 12.7 | 12.6 | 59.97 | 59.95 | 59.93 | 5000 | 1 | 47.1 | 105045 | 18133 | 2.5 | 3.5 | 2.7 | 0 | 2.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 13:05 | Normal | 471.1 | 473.5 | 468.5 | 12.2 | 6 | 6.5 | 134.9 | 134.5 | 134.9 | 27.5 | 27.8 | 27.7 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 11200 | 1 | 46.6 | 105045.8 | 18133 | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 0 | 6.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 13:10 | Normal | 451.8 | 479.1 | 478.9 | 10.2 | 4.8 | 5.1 | 133.6 | 133.3 | 133.8 | 22.3 | 22.7 | 22.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 8914 | 1 | 46.4 | 105046.6 | 18133 | 4.6 | 5.7 | 4.7 | 0 | 4.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 13:15 | Normal | 471.2 | 473 | 469.8 | 7.1 | 3.4 | 3.6 | 132.5 | 132.2 | 132.4 | 15.8 | 16 | 16 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 6308 | 1 | 45.9 | 105047.3 | 18133 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0 | 3.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 13:20 | Normal | 474.9 | 475.5 | 483 | 6.3 | 3 | 3.1 | 132.3 | 131.8 | 132.4 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 5613 | 1 | 45.1 | 105047.8 | 18133 | 2.7 | 3.7 | 2.9 | 0 | 2.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 13:25 | Normal | 484.3 | 489.1 | 476.2 | 9.7 | 4.6 | 5.1 | 133.8 | 133.4 | 133.9 | 22.2 | 22.5 | 22.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 8961 | 1 | 44.5 | 105048.3 | 18133 | 4.4 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 13:30 | Normal | 489.4 | 489 | 469.6 | 14 | 6.9 | 7.6 | 135.5 | 135.4 | 135.7 | 32.5 | 33 | 32.8 | 59.96 | 59.98 | 59.92 | 13226 | 1 | 44.4 | 105049.2 | 18133 | 6.5 | 7.6 | 6.7 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 13:35 | Normal | 474.2 | 478.1 | 475.1 | 11.4 | 5.5 | 6 | 134.3 | 134 | 134.5 | 25.9 | 26.2 | 26.2 | 60.08 | 60.05 | 60.03 | 10460 | 1 | 44.8 | 105050.2 | 18134 | 5.2 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 13:40 | Normal | 485.1 | 478 | 472.5 | 9.3 | 4.6 | 5.1 | 133.5 | 133.3 | 133.6 | 21.5 | 21.8 | 21.8 | 59.97 | 60.01 | 60.02 | 8653 | 1 | 44.6 | 105050.9 | 18134 | 4.1 | 5.1 | 4.5 | 0 | 4.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 13:45 | Normal | 485.6 | 493.8 | 470.8 | 8.9 | 4.2 | 4.8 | 133.3 | 133.1 | 133.3 | 20.7 | 20.9 | 20.8 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 8259 | 1 | 44.3 | 105051.6 | 18134 | 4 | 5 | 4.1 | 0 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 13:50 | Normal | 485.8 | 485.6 | 484.6 | 9.6 | 4.6 | 5.1 | 133.7 | 133.5 | 133.7 | 22.1 | 22.5 | 22.3 | 60.06 | 60.04 | 60.02 | 8913 | 1 | 44.1 | 105052.3 | 18134 | 4.3 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 13:55 | Normal | 487.1 | 481.6 | 484.1 | 11.3 | 5.6 | 6.1 | 134.4 | 134.2 | 134.6 | 26.6 | 26.9 | 26.8 | 59.95 | 60 | 59.97 | 10648 | 1 | 44.1 | 105053.1 | 18134 | 5.2 | 6.2 | 5.5 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 14:00 | Normal | 477.6 | 482.3 | 473.8 | 6.6 | 3.1 | 3.5 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 59.98 | 60.01 | 60.02 | 6031 | 1 | 44.2 | 105053.8 | 18134 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 14:05 | Normal | 487.6 | 487.4 | 485.4 | 5.3 | 2.5 | 2.8 | 131.5 | 131 | 131.5 | 12.2 | 12.5 | 12.4 | 60 | 60 | 60.01 | 4815 | 1 | 43.6 | 105054.3 | 18134 | 2.2 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 14:10 | Normal | 501.8 | 495.7 | 486.3 | 6.6 | 3.2 | 3.6 | 132.7 | 132.3 | 132.8 | 15.8 | 16 | 16 | 59.98 | 59.98 | 60 | 6300 | 1 | 43.3 | 105054.7 | 18134 | 2.8 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 14:15 | Normal | 484.3 | 489.4 | 483.2 | 10 | 4.8 | 5.4 | 134 | 133.7 | 134.2 | 23.3 | 23.7 | 23.5 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 9399 | 1 | 43.8 | 105055.5 | 18134 | 4.6 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 14:20 | Normal | 484.8 | 482.5 | 474.9 | 10 | 4.9 | 5.6 | 133.9 | 133.6 | 134 | 23.4 | 23.7 | 23.6 | 60 | 59.98 | 59.98 | 9420 | 1 | 44.2 | 105056.3 | 18134 | 4.5 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 14:25 | Normal | 476.2 | 469.3 | 468.7 | 6.6 | 3.2 | 3.5 | 132.1 | 131.8 | 132.2 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 60 | 60.01 | 59.99 | 5913 | 1 | 44.1 | 105056.9 | 18134 | 2.8 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 14:30 | Normal | 481.7 | 483.7 | 486.8 | 5.2 | 2.5 | 2.6 | 131.4 | 130.9 | 131.4 | 11.7 | 12 | 11.9 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 4630 | 1 | 43.6 | 105057.3 | 18134 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 14:35 | Normal | 473.5 | 493.1 | 463.8 | 5.4 | 2.5 | 2.8 | 131.4 | 131 | 131.6 | 11.9 | 12.2 | 12.1 | 59.97 | 59.93 | 59.96 | 4722 | 1 | 43.3 | 105057.7 | 18135 | 2.3 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 14:40 | Normal | 494.6 | 503 | 496.9 | 7 | 3.3 | 3.7 | 131.9 | 131.7 | 132.1 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 59.91 | 59.94 | 59.9 | 6564 | 1 | 43.3 | 105058.2 | 18135 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 14:45 | Normal | 490 | 495.2 | 480 | 10.2 | 4.9 | 5.8 | 134.1 | 133.7 | 134.3 | 24.4 | 24.7 | 24.6 | 60.01 | 60.06 | 60.04 | 9853 | 1 | 43.8 | 105058.9 | 18135 | 4.6 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 14:50 | Normal | 482.3 | 485.4 | 485.4 | 5 | 2.3 | 2.5 | 131.8 | 131.4 | 131.7 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 4408 | 1 | 43.9 | 105059.5 | 18135 | 2 | 3 | 2.2 | 0 | 2.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 14:55 | Normal | 487.5 | 493.2 | 486.6 | 6.2 | 2.9 | 3.5 | 131.9 | 131.4 | 131.9 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 60 | 59.99 | 59.98 | 5809 | 1 | 43.5 | 105060 | 18135 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 15:00 | Normal | 494.7 | 494.5 | 486.1 | 6.1 | 3 | 3.6 | 132.1 | 131.5 | 132.1 | 14.8 | 15.1 | 14.9 | 60.03 | 60 | 59.99 | 5875 | 1 | 43.3 | 105060.4 | 18135 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 15:05 | Normal | 486.6 | 500.3 | 483.8 | 7.3 | 3.4 | 4.3 | 132.6 | 132.2 | 132.7 | 17.3 | 17.5 | 17.4 | 59.99 | 59.96 | 59.94 | 6889 | 1 | 43.2 | 105060.9 | 18135 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0 | 4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 15:10 | Normal | 485.6 | 487.5 | 492.5 | 5 | 2.3 | 2.7 | 131.4 | 130.9 | 131.4 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 59.94 | 59.94 | 59.92 | 4545 | 1 | 43.3 | 105061.4 | 18135 | 2 | 3 | 2.2 | 0 | 2.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 15:15 | Normal | 489.6 | 489.8 | 493.8 | 5 | 2.3 | 2.8 | 131.6 | 131 | 131.6 | 11.8 | 12 | 12 | 59.97 | 59.93 | 59.91 | 4668 | 1 | 43.2 | 105061.8 | 18135 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 15:20 | Normal | 498.8 | 484.7 | 495.4 | 5.6 | 2.7 | 3.3 | 132 | 131.5 | 132.1 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 60 | 60.01 | 59.99 | 5394 | 1 | 43.2 | 105062.2 | 18135 | 2.3 | 3.3 | 2.6 | 0 | 3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 15:25 | Normal | 485.8 | 491.1 | 489.6 | 5.8 | 2.7 | 3.4 | 131.7 | 131.3 | 131.9 | 13.6 | 13.9 | 13.8 | 60 | 60.02 | 59.99 | 5430 | 1 | 43.4 | 105062.8 | 18135 | 2.4 | 3.4 | 2.6 | 0 | 3.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 15:30 | Normal | 488.3 | 494.1 | 490.5 | 4.4 | 2 | 2.5 | 131 | 130.6 | 131.3 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4046 | 1 | 43.6 | 105063.1 | 18135 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 0 | 2.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 15:35 | Normal | 494.8 | 489.7 | 492.6 | 4.8 | 2.3 | 2.9 | 131.1 | 130.8 | 131.3 | 11.7 | 11.9 | 11.8 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 4587 | 1 | 43.5 | 105063.5 | 18136 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0 | 2.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 15:40 | Normal | 499 | 493.7 | 490.7 | 6.5 | 3.1 | 4.3 | 132.3 | 131.9 | 132.4 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 59.93 | 59.94 | 59.92 | 6545 | 1 | 43.5 | 105064 | 18136 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 15:45 | Normal | 496.1 | 506 | 480.2 | 6 | 2.8 | 4.1 | 132 | 131.8 | 132.2 | 15 | 15.3 | 15.2 | 59.95 | 59.9 | 59.93 | 5988 | 1 | 43.6 | 105064.5 | 18136 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 15:50 | Normal | 487.4 | 489 | 479.5 | 4.1 | 1.9 | 2.7 | 130.6 | 130.3 | 130.8 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 59.88 | 59.87 | 59.91 | 3919 | 1 | 43.6 | 105064.9 | 18136 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 15:55 | Normal | 489.6 | 486.6 | 486 | 3 | 1.4 | 2 | 130.3 | 129.6 | 130.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 60.02 | 60 | 60.05 | 2808 | 1 | 43.4 | 105065.2 | 18136 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 16:00 | Normal | 496 | 490.9 | 486.8 | 3.8 | 1.8 | 2.6 | 130.6 | 130.3 | 130.8 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 3743 | 1 | 43.1 | 105065.5 | 18136 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 16:05 | Normal | 499.8 | 485.6 | 486.3 | 3.5 | 1.6 | 2.5 | 131.4 | 130.4 | 131.6 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 59.95 | 59.97 | 59.99 | 3418 | 1 | 42.8 | 105065.8 | 18136 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 16:10 | Normal | 493 | 494 | 491.4 | 2.9 | 1.3 | 2 | 131 | 130.5 | 131.1 | 6.9 | 7.1 | 7 | 60 | 59.95 | 59.96 | 2702 | 1 | 42.6 | 105066 | 18136 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 16:15 | Normal | 493.5 | 497.2 | 498.2 | 2.9 | 1.3 | 2 | 131 | 130.6 | 131.2 | 7 | 7 | 7 | 59.99 | 59.96 | 60 | 2704 | 1 | 42.2 | 105066.2 | 18136 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 16:20 | Normal | 475.8 | 497.5 | 496.3 | 2.4 | 1 | 1.5 | 130.8 | 130.3 | 131 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 59.97 | 59.93 | 59.9 | 2054 | 1 | 41.9 | 105066.4 | 18136 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 16:25 | Normal | 497 | 495.6 | 509.6 | 3 | 1.3 | 2.1 | 131.1 | 130.7 | 131.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 60.07 | 60.07 | 60.03 | 2846 | 1 | 41.6 | 105066.7 | 18136 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 16:30 | Normal | 489.9 | 488.8 | 471.5 | 2.2 | 1 | 1.6 | 130.4 | 129.9 | 130.6 | 5 | 5.2 | 5.1 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 1962 | 1 | 41.3 | 105066.9 | 18136 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 16:35 | Normal | 497.5 | 494 | 478.8 | 2.5 | 1.1 | 2 | 130.7 | 129.9 | 130.7 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 2331 | 1 | 40.9 | 105067 | 18137 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 16:40 | Normal | 491.8 | 497.9 | 477.1 | 2.1 | 0.9 | 1.6 | 130.5 | 130 | 130.5 | 5 | 5.1 | 5.1 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 1937 | 1 | 40.6 | 105067.2 | 18137 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 16:45 | Normal | 507.1 | 487.6 | 478.1 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 130.5 | 129.9 | 130.6 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 59.97 | 59.99 | 59.95 | 1661 | 1 | 40.2 | 105067.4 | 18137 | 0.4 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 16:50 | Normal | 496.4 | 468.6 | 529 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 130.2 | 129.6 | 130.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.98 | 59.95 | 60.01 | 1289 | 1 | 40.7 | 105067.5 | 18137 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 16:55 | Normal | 479.7 | 428.6 | 485.1 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 129.7 | 129.3 | 130 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.97 | 59.96 | 59.92 | 879 | 1 | 42.9 | 105067.6 | 18137 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 17:00 | Normal | 464.8 | 389.6 | 484.4 | 1 | 0.5 | 0.6 | 129.6 | 128.9 | 129.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 585 | 1 | 44.2 | 105067.6 | 18137 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 17:05 | Normal | 469.6 | 286.8 | 452.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 129.7 | 129 | 129.9 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 414 | 1 | 45 | 105067.7 | 18137 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 17:10 | Normal | 460.5 | 200 | 376.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 129.7 | 129.1 | 129.8 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 308 | 1 | 45.4 | 105067.7 | 18137 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 17:15 | Normal | 468.6 | 199.3 | 385.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 129.6 | 129 | 129.7 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 280 | 1 | 45.5 | 105067.7 | 18137 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 17:20 | Normal | 458.1 | 200 | 406.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 129.5 | 129.1 | 129.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 313 | 1 | 45.5 | 105067.8 | 18137 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 17:25 | Normal | 474.8 | 200 | 384.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 130.5 | 129.9 | 130.7 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 281 | 1 | 45.4 | 105067.8 | 18137 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 17:30 | Normal | 469.4 | 200 | 391.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 130.4 | 129.8 | 130.7 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 227 | 1 | 45.3 | 105067.8 | 18137 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 17:35 | Normal | 455.2 | 200 | 390.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.1 | 129.7 | 130.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 165 | 1 | 45.1 | 105067.8 | 18138 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 17:40 | Normal | 442.1 | 200 | 317.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.1 | 129.7 | 130.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 84 | 1 | 45 | 105067.8 | 18138 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 17:45 | Normal | 416.2 | 200.7 | 435.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.2 | 129.4 | 130.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 47 | 1 | 44.8 | 105067.8 | 18138 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 17:50 | Normal | 323.3 | 200.1 | 320 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.1 | 129.5 | 130.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 34 | 1 | 44.7 | 105067.8 | 18138 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 17:55 | Normal | 342.2 | 273.2 | 335 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 129.8 | 129.3 | 130 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 7 | 1 | 44.5 | 105067.8 | 18138 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 18:00 | Normal | 357.5 | 386.6 | 388.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 129.9 | 129.1 | 130 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 0 | 1 | 44.2 | 105067.8 | 18138 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 18:05 | Normal | 363.3 | 351.1 | 333 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 129.7 | 129.2 | 129.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 44 | 105067.8 | 18138 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 18:10 | Normal | 269.6 | 268.7 | 286.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 129.5 | 128.8 | 129.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 43.9 | 105067.8 | 18138 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-11-01 18:15 | Normal | 186 | 180.3 | 197 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 129.6 | 128.7 | 129.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 43.6 | 105067.8 | 18138 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0