## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-11-10 04:42 | Wait | 456.4 | 456.4 | 456.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.2 | 133.7 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 14.9 | 105706 | 18243 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-10 04:43 | Wait | 462.1 | 462 | 461.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.4 | 133.7 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 15.1 | 105706 | 18243 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-10 04:45 | Normal | 322.7 | 309.2 | 329 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.3 | 133.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 16.4 | 105706 | 18243 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-10 04:46 | Normal | 345.8 | 273.1 | 317 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.4 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60.02 | 60 | 0 | 1 | 17 | 105706 | 18243 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-10 04:47 | Normal | 312.8 | 291.9 | 312.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.8 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1 | 1 | 17.8 | 105706 | 18243 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-10 04:51 | Normal | 318.7 | 258 | 316 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.8 | 130.4 | 131 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2 | 1 | 20 | 105706 | 18243 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 04:56 | Normal | 423.6 | 355.6 | 440.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.1 | 130.6 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 51 | 1 | 21.5 | 105706 | 18243 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 05:01 | Normal | 491.8 | 528.1 | 464.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131 | 130.7 | 131.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.94 | 59.89 | 59.93 | 95 | 1 | 22.7 | 105706 | 18243 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 05:04 | Wait | 451.6 | 451.5 | 451.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.2 | 133.7 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 14.7 | 105706 | 18243 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-10 05:06 | Normal | 497.8 | 524.8 | 489.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.2 | 130.7 | 131.3 | 0.8 | 1 | 1 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 217 | 1 | 23.6 | 105706 | 18243 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 05:11 | Normal | 498 | 488.5 | 440.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131 | 130.8 | 131.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.06 | 60.06 | 307 | 1 | 24.4 | 105706 | 18243 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 05:16 | Normal | 523.5 | 359.4 | 418.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.2 | 130.8 | 131.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 328 | 1 | 25 | 105706.1 | 18243 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 05:21 | Normal | 507.5 | 320.8 | 438.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.3 | 130.8 | 131.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 60.12 | 358 | 1 | 25.5 | 105706.1 | 18243 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 05:26 | Normal | 520 | 361.5 | 446.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.1 | 130.8 | 131.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.05 | 60.04 | 60 | 390 | 1 | 26 | 105706.1 | 18243 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 05:31 | Normal | 541.2 | 326.5 | 475.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.1 | 130.8 | 131.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 59.99 | 59.98 | 60.02 | 407 | 1 | 26.5 | 105706.2 | 18244 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 05:36 | Normal | 533.1 | 267.8 | 438.4 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.5 | 130.9 | 131.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 413 | 1 | 27 | 105706.2 | 18244 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 05:41 | Normal | 530 | 437.5 | 435.4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.3 | 131 | 131.7 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 504 | 1 | 27.6 | 105706.2 | 18244 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 05:46 | Normal | 542 | 441 | 448.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.7 | 131 | 131.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.05 | 60.02 | 60.01 | 597 | 1 | 28.2 | 105706.3 | 18244 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 05:51 | Normal | 506.5 | 460.6 | 485.3 | 1.5 | 1 | 0.5 | 131.6 | 131.4 | 132 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.05 | 60.07 | 60.04 | 1029 | 1 | 28.8 | 105706.3 | 18244 | 0 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 05:56 | Normal | 541 | 496.5 | 516.5 | 1.9 | 1.1 | 0.5 | 131.6 | 131.3 | 132.1 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 60.06 | 60.07 | 60.05 | 1386 | 1 | 29.5 | 105706.4 | 18244 | 0.1 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 06:01 | Normal | 532.7 | 444.5 | 491.1 | 2.3 | 1.6 | 0.6 | 131.7 | 131 | 131.8 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.98 | 59.83 | 59.95 | 1828 | 1 | 24.4 | 105706.6 | 18244 | 0.1 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 06:06 | Normal | 523.6 | 482 | 528.3 | 2.5 | 1.8 | 0.6 | 131.6 | 131 | 131.7 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 60 | 59.98 | 60.01 | 2107 | 1 | 24.2 | 105706.7 | 18244 | 0.1 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 06:11 | Normal | 527.6 | 504.2 | 509.4 | 2.7 | 2 | 0.9 | 131.5 | 131.2 | 131.8 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 60.02 | 59.71 | 60.16 | 2445 | 1 | 25.5 | 105706.9 | 18244 | 0.1 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 06:16 | Normal | 532.5 | 497.3 | 518.2 | 2.8 | 2.1 | 1 | 131.7 | 131.6 | 131.9 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 60.15 | 60.22 | 59.91 | 2634 | 1 | 26.7 | 105707.1 | 18244 | 0.1 | 2.8 | 2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 06:21 | Normal | 528.6 | 515.5 | 525.3 | 3 | 2.3 | 1 | 131.8 | 131.5 | 131.9 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 60.02 | 60.29 | 60.1 | 2886 | 1 | 26.8 | 105707.4 | 18244 | 0.1 | 3 | 2.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 06:26 | Normal | 504.9 | 511.5 | 530 | 3.6 | 2.5 | 1.1 | 132.1 | 131.8 | 132.4 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 60.1 | 60 | 60.12 | 3239 | 1 | 27.1 | 105707.6 | 18244 | 0.5 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 06:31 | Normal | 504.8 | 523.1 | 550.2 | 4.6 | 2.6 | 1.2 | 132.3 | 131.8 | 132.6 | 9.9 | 10.1 | 10 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 3909 | 1 | 27.8 | 105707.9 | 18245 | 1.3 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 06:36 | Normal | 524.5 | 523 | 536.9 | 4.9 | 2.8 | 1.6 | 132.6 | 132.3 | 132.9 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 60.09 | 59.94 | 60.03 | 4429 | 1 | 28.5 | 105708.3 | 18245 | 1.4 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 06:41 | Normal | 524.8 | 520 | 522.9 | 5.1 | 3 | 2 | 132.6 | 132.1 | 132.7 | 12.2 | 12.4 | 12.3 | 59.98 | 59.96 | 59.89 | 4842 | 1 | 29.1 | 105708.7 | 18245 | 1.5 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 06:46 | Normal | 525.6 | 517.1 | 528.4 | 5.3 | 3.1 | 2.2 | 133 | 132.3 | 133 | 13 | 13.1 | 13.1 | 59.98 | 59.96 | 60.03 | 5165 | 1 | 30.2 | 105709.1 | 18245 | 1.6 | 3.8 | 3 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 06:51 | Normal | 515.6 | 512.6 | 523.5 | 5.7 | 3.3 | 2.4 | 133 | 132.8 | 133.3 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 59.97 | 60.02 | 59.97 | 5486 | 1 | 31.4 | 105709.5 | 18245 | 1.8 | 4 | 3.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 06:56 | Normal | 517.3 | 510.8 | 525.5 | 6 | 3.5 | 2.5 | 133 | 132.8 | 133.3 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 59.92 | 59.99 | 60.04 | 5787 | 1 | 32.6 | 105710 | 18245 | 1.8 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 07:01 | Normal | 519.1 | 513.8 | 522.5 | 6.3 | 3.6 | 2.7 | 133.2 | 133.2 | 133.5 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 6113 | 1 | 33.6 | 105710.5 | 18245 | 2 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 07:06 | Normal | 514.6 | 508.3 | 518.3 | 6.5 | 3.8 | 2.9 | 133.3 | 133.1 | 133.5 | 16 | 16.2 | 16 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 6396 | 1 | 34.5 | 105711 | 18245 | 2.1 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 07:11 | Normal | 515.6 | 507.3 | 511.1 | 6.8 | 4 | 3.1 | 133.2 | 132.8 | 133.4 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 60.01 | 59.98 | 59.96 | 6697 | 1 | 35.8 | 105711.5 | 18245 | 2.1 | 4.6 | 3.9 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 07:16 | Normal | 514.2 | 506.9 | 516.4 | 7.1 | 4.2 | 3.2 | 133.2 | 133.2 | 133.4 | 17.5 | 17.6 | 17.6 | 60 | 60 | 60.01 | 6996 | 1 | 37.1 | 105712.1 | 18245 | 2.3 | 4.9 | 4 | 0.1 | 3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 07:21 | Normal | 512.5 | 506.1 | 512.1 | 7.3 | 4.3 | 3.4 | 133.2 | 133 | 133.4 | 18.2 | 18.4 | 18.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 7295 | 1 | 38.1 | 105712.7 | 18245 | 2.4 | 5 | 4.2 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 07:26 | Normal | 452.8 | 501 | 518.1 | 9.5 | 4.5 | 3.5 | 133.3 | 133.3 | 133.5 | 19.7 | 20 | 19.9 | 59.99 | 60 | 59.97 | 7944 | 1 | 38.9 | 105713.3 | 18245 | 4.1 | 5.4 | 4.4 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 07:31 | Normal | 457.4 | 501.3 | 508.8 | 9.7 | 4.7 | 3.7 | 133.5 | 133.3 | 133.6 | 20.5 | 20.8 | 20.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 8208 | 1 | 40.1 | 105714 | 18246 | 4.1 | 5.6 | 4.5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 07:36 | Normal | 454.3 | 503.8 | 505.6 | 10 | 4.8 | 3.9 | 133.3 | 133.2 | 133.6 | 21.1 | 21.4 | 21.3 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 8473 | 1 | 41 | 105714.7 | 18246 | 4.3 | 5.8 | 4.6 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 07:41 | Normal | 456 | 497.6 | 507.8 | 10.3 | 5 | 4 | 133.3 | 133.3 | 133.7 | 21.7 | 22.1 | 22.1 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 8751 | 1 | 41.9 | 105715.4 | 18246 | 4.5 | 6 | 4.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 07:46 | Normal | 456 | 494.6 | 500.6 | 10.5 | 5.1 | 4.2 | 133.4 | 133.4 | 133.7 | 22.4 | 22.7 | 22.7 | 60.02 | 60.02 | 60.05 | 9009 | 1 | 42.5 | 105716.2 | 18246 | 4.5 | 6.1 | 5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 07:51 | Normal | 466.6 | 494.4 | 507.4 | 10.8 | 5.3 | 4.3 | 133.4 | 133.6 | 133.9 | 23.4 | 23.7 | 23.6 | 60.03 | 60.06 | 60.02 | 9412 | 1 | 43 | 105716.9 | 18246 | 4.8 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 07:56 | Normal | 498.1 | 491.5 | 499.3 | 11 | 5.5 | 4.5 | 133.7 | 133.5 | 134 | 24.8 | 25.2 | 25.1 | 59.99 | 59.98 | 60 | 9999 | 1 | 43.7 | 105717.7 | 18246 | 5 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 08:01 | Normal | 496.8 | 489.5 | 506.5 | 11.5 | 5.6 | 4.6 | 133.6 | 133.6 | 134.1 | 25.6 | 26 | 25.9 | 60.02 | 60 | 60.03 | 10315 | 1 | 44 | 105718.6 | 18246 | 5.2 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 08:06 | Normal | 494.8 | 496.5 | 504.6 | 11.9 | 5.7 | 4.8 | 133.7 | 133.5 | 133.9 | 26.4 | 26.8 | 26.7 | 59.97 | 59.98 | 60 | 10631 | 1 | 44 | 105719.5 | 18246 | 5.5 | 6.6 | 5.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 08:11 | Normal | 498.4 | 484.1 | 505.3 | 12 | 6 | 5 | 133.6 | 133.5 | 133.9 | 27.1 | 27.4 | 27.3 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 10868 | 1 | 44.1 | 105720.4 | 18246 | 5.5 | 6.6 | 5.8 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 08:16 | Normal | 492.5 | 491.2 | 501.3 | 12.5 | 6 | 5.1 | 133.7 | 133.9 | 134 | 27.8 | 28.2 | 28.1 | 60.03 | 60 | 60.01 | 11207 | 1 | 44 | 105721.3 | 18246 | 5.8 | 6.9 | 5.9 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 08:21 | Normal | 492 | 492.4 | 503.9 | 12.8 | 6.1 | 5.2 | 134.9 | 135 | 135.3 | 28.2 | 28.6 | 28.5 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 11456 | 1 | 43.8 | 105722.2 | 18246 | 5.9 | 7 | 6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 08:26 | Normal | 485.2 | 484.1 | 493.3 | 13.5 | 6.5 | 5.6 | 134.9 | 135.3 | 135.7 | 29.2 | 29.5 | 29.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 11913 | 1 | 43.6 | 105723.2 | 18246 | 6.2 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 08:31 | Normal | 487.1 | 486.6 | 494.1 | 13.8 | 6.7 | 5.8 | 135.1 | 135.3 | 135.7 | 30.3 | 30.6 | 30.6 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 12330 | 1 | 43.8 | 105724.2 | 18247 | 6.4 | 7.5 | 6.5 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 08:36 | Normal | 488.1 | 490.1 | 489.5 | 12.3 | 5.8 | 5.1 | 134.8 | 134.8 | 135.3 | 27 | 27.2 | 27.2 | 60 | 60.01 | 60.06 | 10852 | 1 | 43.9 | 105725.2 | 18247 | 5.6 | 6.8 | 5.7 | 0.1 | 5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 08:41 | Normal | 484.5 | 479.1 | 493.4 | 14.3 | 7 | 6 | 135.5 | 135.7 | 136 | 31.1 | 31.5 | 31.4 | 60.01 | 60.05 | 60.01 | 12702 | 1 | 43.6 | 105726.2 | 18247 | 6.6 | 7.8 | 6.8 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 08:46 | Normal | 480.5 | 468.1 | 485.8 | 13.3 | 6.5 | 5.6 | 135 | 135 | 135.4 | 28.7 | 29.1 | 29.1 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 11659 | 1 | 43.5 | 105727.2 | 18247 | 6.1 | 7.3 | 6.4 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 08:51 | Normal | 487 | 486.5 | 486.5 | 14.7 | 7.1 | 6.5 | 135.6 | 135.6 | 136.1 | 32.3 | 32.8 | 32.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 13213 | 1 | 43.1 | 105728.2 | 18247 | 6.8 | 8 | 7 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 08:56 | Normal | 479.3 | 475.2 | 492.5 | 15.1 | 7.4 | 6.5 | 135.6 | 135.8 | 136 | 32.8 | 33.2 | 33.1 | 59.96 | 59.91 | 59.97 | 13400 | 1 | 43 | 105729.3 | 18247 | 7.1 | 8.2 | 7.3 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 09:01 | Normal | 479.8 | 479.6 | 484.8 | 15 | 7.3 | 6.6 | 135.5 | 135.5 | 135.9 | 32.6 | 33.1 | 32.9 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 13319 | 1 | 43 | 105730.4 | 18247 | 7 | 8.1 | 7.1 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 09:06 | Normal | 479 | 479.3 | 488.1 | 14.2 | 6.8 | 6.2 | 135.1 | 135.3 | 135.7 | 31 | 31.3 | 31.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 12734 | 1 | 43.3 | 105731.5 | 18247 | 6.6 | 7.7 | 6.7 | 0.1 | 6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 09:11 | Normal | 475.2 | 473.7 | 481.8 | 15.9 | 7.8 | 7 | 135.3 | 135.4 | 135.8 | 34.4 | 34.8 | 34.7 | 59.94 | 59.98 | 59.94 | 14031 | 1 | 43.5 | 105732.6 | 18247 | 7.5 | 8.6 | 7.6 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 09:16 | Normal | 472 | 477.8 | 479.7 | 14.3 | 6.9 | 6.3 | 135.3 | 135.3 | 135.7 | 30.9 | 31.2 | 31.1 | 60 | 60.03 | 60.05 | 12696 | 1 | 43.9 | 105733.6 | 18247 | 6.6 | 7.8 | 6.7 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 09:21 | Normal | 473 | 474.5 | 486.3 | 15.5 | 7.5 | 6.8 | 135.3 | 135.3 | 135.7 | 33.5 | 33.9 | 33.8 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 13667 | 1 | 44 | 105734.8 | 18247 | 7.3 | 8.4 | 7.3 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 09:26 | Normal | 469.7 | 464.8 | 475.1 | 15.6 | 7.7 | 7 | 135.3 | 135.6 | 135.7 | 33.6 | 34 | 34 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 13712 | 1 | 44.1 | 105735.9 | 18247 | 7.3 | 8.5 | 7.5 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 09:31 | Normal | 467.1 | 463 | 478 | 15.7 | 7.8 | 7 | 135.3 | 135.6 | 135.8 | 33.6 | 34 | 33.9 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 13725 | 1 | 44.1 | 105737.1 | 18248 | 7.4 | 8.5 | 7.6 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 09:36 | Normal | 463.1 | 465.1 | 474.4 | 16 | 7.8 | 7.1 | 135.4 | 135.4 | 135.7 | 34 | 34.4 | 34.2 | 59.98 | 60.02 | 59.98 | 13862 | 1 | 44.5 | 105738.2 | 18248 | 7.5 | 8.6 | 7.6 | 0.1 | 7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 09:41 | Normal | 469.5 | 457.8 | 472.3 | 16.1 | 8.1 | 7.5 | 135.7 | 135.8 | 136.1 | 34.9 | 35.3 | 35.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 14242 | 1 | 45 | 105739.3 | 18248 | 7.6 | 8.7 | 8 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 09:46 | Normal | 471.5 | 469.8 | 477.3 | 14.8 | 7.2 | 6.8 | 135.3 | 135.2 | 135.5 | 32.1 | 32.5 | 32.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 13150 | 1 | 45.3 | 105740.5 | 18248 | 6.9 | 8 | 7.1 | 0 | 6.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 09:51 | Normal | 467.6 | 460.3 | 471.8 | 16.4 | 8.1 | 7.6 | 135.6 | 135.6 | 136 | 35.2 | 35.7 | 35.6 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 14414 | 1 | 45.7 | 105741.7 | 18248 | 7.7 | 8.9 | 8 | 0.1 | 7.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 09:56 | Normal | 462.2 | 460.6 | 470.9 | 16.6 | 8.1 | 7.6 | 135.6 | 135.7 | 136 | 35.3 | 35.7 | 35.5 | 59.98 | 59.99 | 59.95 | 14398 | 1 | 46 | 105742.9 | 18248 | 7.8 | 8.9 | 8 | 0 | 7.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 10:01 | Normal | 461.2 | 462.4 | 466.9 | 16.6 | 8.1 | 7.8 | 135.4 | 135.6 | 135.8 | 35.4 | 35.8 | 35.8 | 60.05 | 60.06 | 60.03 | 14465 | 1 | 46.1 | 105744.1 | 18248 | 7.8 | 9 | 8 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 10:06 | Normal | 452.3 | 449.4 | 459.6 | 17.1 | 8.4 | 8 | 135.6 | 135.8 | 136.2 | 35.9 | 36.3 | 36.2 | 59.99 | 59.92 | 60 | 14663 | 1 | 46.4 | 105745.3 | 18248 | 8.1 | 9.3 | 8.3 | 0 | 7.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 10:11 | Normal | 455.1 | 457.3 | 469 | 15.9 | 7.7 | 7.3 | 135.2 | 135.2 | 135.6 | 33.5 | 34 | 33.9 | 59.98 | 60 | 59.98 | 13659 | 1 | 46.7 | 105746.5 | 18248 | 7.5 | 8.6 | 7.6 | 0 | 7.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 10:16 | Normal | 452.4 | 461.8 | 481.3 | 15 | 7.1 | 6.6 | 135 | 135.1 | 135.5 | 31.3 | 31.6 | 31.6 | 59.95 | 59.96 | 59.99 | 12712 | 1 | 46.6 | 105747.6 | 18248 | 7 | 8.1 | 7 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 10:21 | Wait | 560.7 | 554 | 567.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132 | 132 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.9 | 105748.5 | 18248 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 10:26 | Normal | 454 | 445.7 | 458.1 | 17.1 | 8.4 | 8.1 | 135.4 | 135.4 | 135.8 | 36 | 36.5 | 36.3 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 14671 | 1 | 46 | 105749.2 | 18248 | 8.1 | 9.2 | 8.3 | 0.1 | 8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 10:31 | Normal | 451.8 | 439.5 | 454 | 17.2 | 8.5 | 8.1 | 135.5 | 135.8 | 135.9 | 35.8 | 36.3 | 36.2 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 14667 | 1 | 46.2 | 105750.4 | 18248 | 8.1 | 9.3 | 8.4 | 0 | 8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 10:36 | Normal | 460.8 | 453.5 | 463.7 | 16.4 | 8.1 | 7.8 | 135.4 | 135.4 | 135.7 | 35.2 | 35.6 | 35.6 | 60.04 | 59.98 | 60.01 | 14283 | 1 | 46.9 | 105751.6 | 18249 | 7.8 | 8.8 | 8 | 0 | 7.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 10:41 | Normal | 458.3 | 443.7 | 457.5 | 16.9 | 8.4 | 8.1 | 135.5 | 135.6 | 135.9 | 35.9 | 36.4 | 36.3 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 14670 | 1 | 47.1 | 105752.9 | 18249 | 8 | 9.1 | 8.3 | 0 | 8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 10:46 | Normal | 452.1 | 438.8 | 456.1 | 17.1 | 8.5 | 8.2 | 135.4 | 135.2 | 135.5 | 36 | 36.4 | 36.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 14672 | 1 | 47.2 | 105754.1 | 18249 | 8.1 | 9.2 | 8.4 | 0 | 8.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 10:51 | Normal | 451.6 | 436 | 452.3 | 17.1 | 8.5 | 8.3 | 135.5 | 135.4 | 135.9 | 36 | 36.4 | 36.4 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 14676 | 1 | 47.5 | 105755.3 | 18249 | 8.1 | 9.3 | 8.5 | 0 | 8.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 10:56 | Normal | 446.6 | 430.3 | 450.3 | 17.3 | 8.6 | 8.4 | 135.5 | 135.8 | 136 | 35.8 | 36.3 | 36.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 14671 | 1 | 47.7 | 105756.5 | 18249 | 8.2 | 9.3 | 8.5 | 0 | 8.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 11:01 | Normal | 443.5 | 430.2 | 455.5 | 17.4 | 8.6 | 8.3 | 136 | 135.9 | 136.2 | 35.8 | 36.3 | 36.2 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 14675 | 1 | 47.9 | 105757.7 | 18249 | 8.2 | 9.3 | 8.5 | 0 | 8.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 11:06 | Normal | 440.8 | 428.6 | 452.6 | 17.5 | 8.6 | 8.4 | 136 | 136.2 | 136.4 | 35.7 | 36.2 | 36.1 | 60.04 | 59.99 | 59.99 | 14673 | 1 | 48.1 | 105759 | 18249 | 8.3 | 9.4 | 8.5 | 0 | 8.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 11:11 | Normal | 450 | 454.8 | 454.8 | 17 | 8.1 | 8.2 | 135.9 | 135.7 | 136.2 | 35.5 | 36 | 35.9 | 60.01 | 59.97 | 59.95 | 14524 | 1 | 48.5 | 105760.2 | 18249 | 8 | 9.1 | 8 | 0 | 8.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 11:16 | Normal | 452.1 | 443.1 | 451.4 | 16.8 | 8.3 | 8.3 | 136.2 | 136.3 | 136.5 | 35.4 | 35.8 | 35.7 | 60.04 | 60 | 60.03 | 14498 | 1 | 48.6 | 105761.4 | 18249 | 8 | 9 | 8.2 | 0 | 8.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 11:21 | Normal | 437.5 | 421.6 | 420 | 17.8 | 8.8 | 8.9 | 136.1 | 136.1 | 136.4 | 35.8 | 36.3 | 36.1 | 60 | 60.01 | 60.06 | 14673 | 1 | 49 | 105762.6 | 18249 | 8.4 | 9.6 | 8.7 | 0 | 8.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 11:26 | Wait | 545 | 539.5 | 548.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.7 | 132.6 | 133 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 50.4 | 105763.1 | 18249 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 11:31 | Normal | 455.7 | 448.1 | 461.4 | 17.1 | 8.5 | 8.4 | 136.1 | 136.4 | 136.8 | 36.5 | 36.9 | 36.8 | 60 | 60.02 | 60 | 14966 | 1 | 48.4 | 105764.3 | 18249 | 8.1 | 9.1 | 8.5 | 0 | 8.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 11:36 | Normal | 438.3 | 442.5 | 448.8 | 16.1 | 7.7 | 8 | 135.4 | 135.4 | 136.1 | 33.2 | 33.6 | 33.6 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 13773 | 1 | 48.4 | 105765.4 | 18250 | 7.6 | 8.6 | 7.6 | 0 | 7.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 11:41 | Normal | 492 | 469.8 | 493.9 | 15.3 | 8.8 | 7.6 | 135.7 | 135.7 | 136 | 36.4 | 36.7 | 36.7 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 14862 | 1 | 48.4 | 105766.6 | 18250 | 7.3 | 8.1 | 8.6 | 0 | 7.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 11:46 | Normal | 475 | 456 | 448.5 | 8.1 | 3.5 | 4.5 | 134 | 133.8 | 134.3 | 17.6 | 17.9 | 17.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 7172 | 1 | 47.7 | 105767.1 | 18250 | 3.5 | 4.6 | 3.5 | 0 | 4.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 11:51 | Wait | 556.1 | 550.3 | 554.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 132 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 47.9 | 105768.1 | 18250 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 11:56 | Normal | 473 | 464.6 | 460.4 | 16.5 | 8.5 | 7.1 | 135.6 | 135.4 | 135.8 | 35.3 | 35.8 | 35.6 | 60.01 | 59.96 | 59.98 | 14688 | 1 | 47.4 | 105768.7 | 18250 | 7.6 | 9 | 8.3 | 0 | 7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 12:01 | Normal | 443.9 | 437.9 | 442.3 | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 132.9 | 132.8 | 133.2 | 7 | 7.1 | 7 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 2775 | 1 | 46.7 | 105769.4 | 18250 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 12:06 | Normal | 486.6 | 467.7 | 478.1 | 15.8 | 8.3 | 8.3 | 135.7 | 135.8 | 136.3 | 36.6 | 37 | 36.9 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 14963 | 1 | 46.2 | 105770.3 | 18250 | 7.5 | 8.5 | 8.1 | 0 | 8.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 12:11 | Normal | 487.1 | 462.5 | 405 | 8.1 | 3 | 4.5 | 134 | 134.1 | 134.4 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 59.88 | 59.9 | 59.92 | 7148 | 1 | 45.9 | 105771.1 | 18250 | 3.3 | 4.8 | 2.8 | 0 | 4.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 12:16 | Normal | 474.1 | 446.2 | 475.9 | 16.3 | 8.3 | 8.3 | 135.9 | 136 | 136.4 | 36.2 | 36.7 | 36.6 | 60.01 | 59.93 | 59.97 | 14834 | 1 | 45.5 | 105772.1 | 18250 | 7.7 | 8.7 | 8.3 | 0 | 8.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 12:21 | Normal | 459.2 | 441.4 | 445.8 | 16.6 | 8.3 | 8.7 | 136 | 135.9 | 136.4 | 35.9 | 36.3 | 36.1 | 60.01 | 59.96 | 59.98 | 14671 | 1 | 46 | 105773.4 | 18250 | 7.9 | 9 | 8.1 | 0.1 | 8.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 12:26 | Normal | 459.7 | 453.7 | 458.1 | 16.4 | 8 | 8.5 | 135.9 | 135.8 | 136.4 | 35.6 | 36 | 35.9 | 59.94 | 59.92 | 59.92 | 14562 | 1 | 46.5 | 105774.6 | 18250 | 7.8 | 8.8 | 8 | 0 | 8.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 12:31 | Normal | 457.6 | 452.7 | 453.1 | 16.5 | 8.1 | 8.6 | 136 | 135.8 | 136.4 | 35.7 | 36.1 | 36.1 | 59.99 | 59.97 | 60 | 14618 | 1 | 47.3 | 105775.8 | 18250 | 7.8 | 8.9 | 8 | 0 | 8.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 12:36 | Normal | 450.1 | 453 | 467.7 | 6.5 | 2.9 | 3 | 133.4 | 133.4 | 133.8 | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 59.97 | 60 | 59.99 | 5345 | 1 | 47.5 | 105776.8 | 18250 | 2.7 | 3.8 | 2.8 | 0 | 2.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 12:41 | Normal | 456.9 | 454.6 | 453 | 16.1 | 7.8 | 8.5 | 135.4 | 135.5 | 135.8 | 35 | 35.5 | 35.3 | 60.01 | 60.02 | 60 | 14284 | 1 | 47.3 | 105778 | 18251 | 7.6 | 8.7 | 7.7 | 0.1 | 8.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 12:46 | Normal | 454.1 | 455.7 | 446.6 | 16.2 | 7.8 | 8.6 | 135.6 | 135.5 | 136.1 | 34.8 | 35.3 | 35.2 | 60.04 | 60 | 60 | 14246 | 1 | 47.4 | 105779.1 | 18251 | 7.6 | 8.7 | 7.7 | 0 | 8.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 12:51 | Normal | 448.6 | 367.6 | 445.6 | 6.9 | 4 | 3.7 | 133.4 | 133.4 | 133.9 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 5766 | 1 | 47.3 | 105780.2 | 18251 | 3 | 4 | 3.9 | 0 | 3.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 12:56 | Normal | 458.7 | 455.1 | 453.3 | 15.5 | 7.5 | 8.3 | 135.5 | 135.5 | 136.2 | 33.6 | 34.1 | 34 | 60.07 | 60.01 | 60.04 | 13768 | 1 | 47.5 | 105781.4 | 18251 | 7.3 | 8.3 | 7.4 | 0 | 8.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 13:01 | Normal | 455.3 | 455.5 | 453.6 | 15.3 | 7.4 | 8.1 | 135.5 | 135.2 | 135.9 | 33.2 | 33.7 | 33.5 | 59.99 | 60 | 59.97 | 13588 | 1 | 47.6 | 105782.5 | 18251 | 7.2 | 8.3 | 7.3 | 0 | 8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 13:06 | Normal | 457.7 | 418.8 | 427.6 | 2.8 | 1.5 | 1.7 | 132.4 | 132.3 | 132.9 | 6 | 6.1 | 6 | 60.08 | 60.08 | 60.06 | 2330 | 1 | 47.4 | 105783.3 | 18251 | 1 | 1.9 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 13:11 | Normal | 462.9 | 461 | 451.7 | 15.2 | 7.4 | 8.3 | 134.9 | 134.8 | 135.4 | 33.7 | 34.1 | 34 | 59.99 | 59.97 | 60 | 13720 | 1 | 47.2 | 105784.3 | 18251 | 7.1 | 8.2 | 7.3 | 0 | 8.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 13:16 | Normal | 458.8 | 462.6 | 462.6 | 14.9 | 7.1 | 7.9 | 134.8 | 135.1 | 135.4 | 32.5 | 33 | 32.9 | 60 | 60.03 | 60.01 | 13253 | 1 | 47.1 | 105785.4 | 18251 | 7 | 8 | 7 | 0 | 7.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 13:21 | Normal | 465.1 | 463.7 | 454.2 | 14.5 | 7 | 8 | 134.6 | 134.7 | 135 | 32.3 | 32.7 | 32.6 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 13098 | 1 | 46.7 | 105786.4 | 18251 | 6.8 | 7.8 | 6.9 | 0 | 7.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 13:26 | Normal | 460.5 | 450.9 | 461.8 | 14.6 | 7.1 | 7.8 | 134.3 | 134.6 | 135 | 32.1 | 32.6 | 32.6 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 13056 | 1 | 46.8 | 105787.5 | 18251 | 6.8 | 7.8 | 7 | 0 | 7.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 13:31 | Normal | 466.5 | 455.5 | 461.3 | 13.7 | 6.2 | 7.6 | 134.1 | 134.1 | 134.5 | 30.3 | 30.6 | 30.6 | 60.02 | 60 | 60 | 12301 | 1 | 46.6 | 105788.5 | 18251 | 6.3 | 7.5 | 6.1 | 0 | 7.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 13:36 | Normal | 467.9 | 463 | 460.4 | 14.6 | 7.1 | 8.1 | 133.9 | 133.9 | 134.4 | 32.9 | 33.3 | 33.3 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 13278 | 1 | 46.5 | 105789.4 | 18251 | 6.8 | 7.9 | 7 | 0 | 7.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 13:41 | Normal | 459.5 | 459.1 | 453.9 | 15.1 | 7.3 | 8.3 | 134.3 | 134.1 | 134.9 | 33.7 | 34.1 | 33.9 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 13595 | 1 | 46.9 | 105790.5 | 18252 | 7.1 | 8.2 | 7.2 | 0 | 8.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 13:46 | Normal | 446.6 | 448.6 | 457.1 | 3.3 | 1.5 | 1.7 | 131.1 | 131.1 | 131.7 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 2606 | 1 | 46.3 | 105791.2 | 18252 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 13:51 | Normal | 467.4 | 459.5 | 478.3 | 3.1 | 1.4 | 1.6 | 130.1 | 130.2 | 130.5 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 2537 | 1 | 44.6 | 105791.4 | 18252 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 13:56 | Normal | 507.5 | 506.9 | 495.4 | 11.3 | 4.3 | 6.8 | 132.4 | 132.2 | 132.8 | 27.3 | 27.6 | 27.4 | 60.02 | 60.04 | 60.05 | 10329 | 1 | 43.7 | 105791.8 | 18252 | 5.1 | 6.4 | 4.1 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 14:01 | Normal | 490.1 | 486.5 | 485.7 | 12.5 | 6 | 7.1 | 133 | 133.2 | 133.6 | 30.1 | 30.3 | 30.3 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 12031 | 1 | 43.6 | 105792.5 | 18252 | 5.8 | 6.8 | 5.9 | 0.1 | 7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 14:06 | Normal | 477.2 | 479.9 | 471.5 | 12.5 | 6 | 7.1 | 133.2 | 133.3 | 133.8 | 29.1 | 29.5 | 29.3 | 59.97 | 60 | 60.02 | 11689 | 1 | 44 | 105793.5 | 18252 | 5.8 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 14:11 | Normal | 475.6 | 478.4 | 473.2 | 12 | 5.7 | 6.8 | 133.1 | 132.9 | 133.5 | 28 | 28.3 | 28.2 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 11242 | 1 | 44 | 105794.5 | 18252 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 14:16 | Normal | 484.4 | 478.9 | 474.5 | 11.3 | 4.7 | 7.1 | 132.6 | 132.4 | 133 | 26.7 | 27.1 | 27 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 10883 | 1 | 43.8 | 105795 | 18252 | 5.2 | 6.3 | 4.5 | 0.1 | 7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 14:21 | Normal | 481.6 | 474.8 | 474.3 | 11.3 | 5.5 | 6.6 | 132.3 | 132.3 | 132.8 | 26.9 | 27.2 | 27.1 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 10720 | 1 | 43.4 | 105795.9 | 18252 | 5.2 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 14:26 | Normal | 462.1 | 453.7 | 492.1 | 3.6 | 1.6 | 2.4 | 130.2 | 130.4 | 130.9 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 3139 | 1 | 43 | 105796.4 | 18252 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 14:31 | Normal | 477.9 | 485.8 | 477 | 7.9 | 3.9 | 4.5 | 131.6 | 131.4 | 132 | 18.6 | 18.8 | 18.8 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 7335 | 1 | 42.9 | 105797.1 | 18252 | 3.5 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 14:36 | Normal | 483.4 | 478.5 | 468 | 10.3 | 4.9 | 6.3 | 132.4 | 132.3 | 133.1 | 24.6 | 25 | 24.8 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 9822 | 1 | 43.3 | 105798 | 18252 | 4.7 | 5.7 | 4.7 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 14:41 | Normal | 481.2 | 474.8 | 468.6 | 10.3 | 5 | 6.3 | 132.7 | 132.7 | 133.1 | 24.7 | 25 | 24.9 | 59.97 | 60 | 59.94 | 9863 | 1 | 43.4 | 105798.7 | 18253 | 4.7 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 14:46 | Normal | 478.1 | 479.3 | 471.3 | 10.1 | 4.8 | 6.1 | 132.9 | 132.6 | 133.1 | 24 | 24.4 | 24.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 9617 | 1 | 43.4 | 105799.5 | 18253 | 4.6 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 14:51 | Normal | 480.5 | 474.8 | 470.8 | 9.6 | 4.6 | 6 | 133 | 132.9 | 133.3 | 22.9 | 23.3 | 23.2 | 59.94 | 59.95 | 59.92 | 9187 | 1 | 43.3 | 105800.3 | 18253 | 4.3 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 14:56 | Normal | 478.2 | 473.4 | 474.9 | 9.1 | 4.3 | 5.6 | 133.1 | 132.9 | 133.3 | 21.5 | 21.9 | 21.8 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 8634 | 1 | 43 | 105801.1 | 18253 | 4.1 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 15:01 | Normal | 483.1 | 477.5 | 479.2 | 8.7 | 4.1 | 5.5 | 132.7 | 132.7 | 133 | 21.1 | 21.3 | 21.3 | 60.09 | 60.04 | 60.08 | 8397 | 1 | 42.8 | 105801.8 | 18253 | 3.9 | 4.9 | 4 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 15:06 | Normal | 483 | 474.1 | 477.8 | 8.2 | 3.9 | 5.2 | 132.5 | 132.1 | 132.7 | 19.9 | 20.2 | 20 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 7931 | 1 | 43.1 | 105802.5 | 18253 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 15:11 | Normal | 483.7 | 480.5 | 472.6 | 7.3 | 3.5 | 4.8 | 132.1 | 132.2 | 132.4 | 17.8 | 18 | 18 | 60.04 | 60.06 | 60.02 | 7105 | 1 | 43.2 | 105803.1 | 18253 | 3.2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 15:16 | Normal | 484.3 | 486.8 | 474 | 7.7 | 3.6 | 5.1 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 18.7 | 18.9 | 18.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7460 | 1 | 42.7 | 105803.7 | 18253 | 3.4 | 4.4 | 3.4 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 15:21 | Normal | 484.9 | 482 | 477.6 | 7.4 | 3.5 | 4.9 | 132.2 | 132.3 | 132.4 | 18.1 | 18.3 | 18.3 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 7209 | 1 | 42.7 | 105804.3 | 18253 | 3.3 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 15:26 | Normal | 433.8 | 441 | 482.3 | 6.5 | 2.6 | 4.4 | 131.5 | 131.2 | 131.5 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 5818 | 1 | 42.7 | 105804.8 | 18253 | 2.8 | 3.8 | 2.5 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 15:31 | Normal | 481.1 | 479.1 | 494.5 | 5.4 | 2.7 | 3.5 | 131.4 | 131.1 | 131.5 | 13.3 | 13.6 | 13.5 | 59.99 | 60 | 60.01 | 5287 | 1 | 42.4 | 105805.3 | 18253 | 2.3 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 15:36 | Normal | 471.2 | 426.5 | 472.7 | 1.5 | 0.7 | 0.9 | 130.2 | 129.9 | 130.3 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60 | 60.01 | 59.94 | 1126 | 1 | 44 | 105805.5 | 18253 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 15:41 | Normal | 505.6 | 494.1 | 505.5 | 5.7 | 2.7 | 4 | 131.4 | 130.8 | 131.2 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 5919 | 1 | 41.7 | 105805.8 | 18254 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 15:46 | Normal | 500.8 | 496.6 | 491.5 | 5.5 | 2.6 | 4 | 131.4 | 131.1 | 131.5 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 5676 | 1 | 41.3 | 105806.2 | 18254 | 2.3 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 15:51 | Normal | 497.1 | 492.4 | 490.8 | 5.1 | 2.4 | 3.8 | 131.2 | 130.8 | 131.3 | 13.3 | 13.5 | 13.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5267 | 1 | 41.1 | 105806.7 | 18254 | 2.1 | 3.1 | 2.2 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 15:56 | Normal | 502.3 | 485.5 | 493.4 | 5 | 2.3 | 3.8 | 130.9 | 130.6 | 131 | 13.1 | 13.2 | 13.2 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 5129 | 1 | 41 | 105807.1 | 18254 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 16:01 | Normal | 500.9 | 493.6 | 494 | 4.6 | 2.1 | 3.6 | 130.9 | 130.3 | 130.9 | 12.1 | 12.3 | 12.2 | 59.99 | 59.98 | 60.04 | 4763 | 1 | 40.9 | 105807.5 | 18254 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 16:06 | Normal | 497.5 | 500.5 | 492.2 | 4.2 | 1.9 | 3.3 | 130.5 | 129.9 | 130.5 | 11 | 11.1 | 11.1 | 59.98 | 60 | 59.96 | 4292 | 1 | 40.6 | 105807.9 | 18254 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 16:11 | Normal | 497.7 | 488.9 | 497.5 | 3.8 | 1.7 | 3.1 | 130.4 | 130.1 | 130.4 | 10 | 10.1 | 10 | 60.03 | 60 | 59.99 | 3878 | 1 | 40.2 | 105808.3 | 18254 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 16:16 | Normal | 499.1 | 488.6 | 496 | 3.4 | 1.5 | 2.9 | 130.1 | 129.8 | 130.1 | 9 | 9.1 | 9.1 | 59.98 | 59.98 | 60.02 | 3495 | 1 | 39.8 | 105808.6 | 18254 | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 16:21 | Normal | 500.4 | 491.3 | 500.3 | 3 | 1.4 | 2.6 | 130 | 129.7 | 130.2 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 60.01 | 59.96 | 59.97 | 3150 | 1 | 39.3 | 105808.8 | 18254 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 16:26 | Normal | 495.3 | 496.4 | 502.5 | 2.3 | 1 | 2 | 131.3 | 130.8 | 131.2 | 5.8 | 6 | 5.9 | 59.98 | 60.03 | 59.98 | 2285 | 1 | 38.6 | 105809.1 | 18254 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 16:31 | Normal | 500.4 | 491.8 | 499.2 | 2.4 | 1 | 2.3 | 131.1 | 130.9 | 131.2 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 60.03 | 60 | 60.01 | 2469 | 1 | 38.2 | 105809.2 | 18254 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 16:36 | Normal | 496.6 | 497.2 | 503.9 | 2.1 | 0.9 | 2.1 | 130.7 | 130.2 | 130.6 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 59.94 | 59.98 | 60 | 2248 | 1 | 37.5 | 105809.4 | 18254 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 16:41 | Normal | 469 | 387.4 | 455.9 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 132 | 131.5 | 131.9 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.03 | 59.99 | 60 | 491 | 1 | 38.5 | 105809.6 | 18255 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 16:46 | Normal | 505 | 232.3 | 496.9 | 1 | 0.6 | 1.3 | 132.1 | 131.7 | 132.1 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 907 | 1 | 40.4 | 105809.6 | 18255 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 16:51 | Normal | 468.7 | 410.6 | 480.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.3 | 131.9 | 132.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 441 | 1 | 41.7 | 105809.6 | 18255 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 16:56 | Normal | 487.5 | 347.5 | 461 | 0.8 | 0.6 | 1 | 132.4 | 132.2 | 132.5 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 732 | 1 | 42.1 | 105809.7 | 18255 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 17:01 | Normal | 478.1 | 261.5 | 364.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 132.8 | 132.2 | 132.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 59.99 | 60 | 448 | 1 | 42.2 | 105809.8 | 18255 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 17:06 | Normal | 467.3 | 199.8 | 276.6 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 132.7 | 132.3 | 132.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.95 | 324 | 1 | 42.1 | 105809.8 | 18255 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 17:11 | Normal | 476.6 | 200 | 200 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 207 | 1 | 41.9 | 105809.8 | 18255 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 17:16 | Normal | 468.7 | 201.2 | 214.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.4 | 132 | 132.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 185 | 1 | 41.7 | 105809.8 | 18255 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 17:21 | Normal | 462.3 | 200 | 199.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.8 | 132.4 | 132.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 155 | 1 | 41.4 | 105809.8 | 18255 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 17:26 | Normal | 466.6 | 200.8 | 210.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.5 | 132.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 127 | 1 | 41.1 | 105809.9 | 18255 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 17:31 | Normal | 445.6 | 199.9 | 381.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 132.8 | 132.4 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 124 | 1 | 40.8 | 105809.9 | 18255 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 17:36 | Normal | 456.6 | 200 | 428 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 132.9 | 132.5 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 91 | 1 | 40.5 | 105809.9 | 18255 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 17:41 | Normal | 426.5 | 200.9 | 348.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 50 | 1 | 40.2 | 105809.9 | 18256 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 17:46 | Normal | 431.5 | 489.5 | 464 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133 | 132.5 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 59.99 | 9 | 1 | 40 | 105809.9 | 18256 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 17:51 | Normal | 371.5 | 362.5 | 415.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.9 | 132.6 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 2 | 1 | 39.6 | 105809.9 | 18256 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 17:56 | Normal | 323.4 | 299.8 | 322 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.1 | 132.6 | 133 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 39.3 | 105809.9 | 18256 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 18:01 | Normal | 443.7 | 444.3 | 440 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 131.7 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 39 | 105809.9 | 18256 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-10 18:06 | Normal | 413.8 | 374.2 | 362 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 131.6 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 38.6 | 105809.9 | 18256 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0