## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-11-11 04:44 | Wait | 443 | 442.9 | 443 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133.2 | 133.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 14.8 | 105809.9 | 18256 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-11 04:44 | Normal | 348.9 | 343.8 | 355.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 133.1 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 14.8 | 105809.9 | 18256 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-11 04:48 | Normal | 475.7 | 285.5 | 460.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133.4 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 17.1 | 105809.9 | 18256 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-11 04:52 | Normal | 406.7 | 510 | 468 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.4 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 60 | 0 | 1 | 19.7 | 105809.9 | 18256 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 04:55 | Normal | 421.7 | 520.1 | 498 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.4 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 60.07 | 0 | 1 | 20.3 | 105809.9 | 18256 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-11 04:59 | Normal | 437.5 | 466.3 | 336.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.7 | 133.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 49 | 1 | 21.5 | 105809.9 | 18256 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 05:04 | Wait | 462.5 | 462.5 | 462.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.2 | 133.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 14 | 105809.9 | 18256 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-11 05:04 | Normal | 478.5 | 422.8 | 198.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 132.2 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 74 | 1 | 22.4 | 105809.9 | 18256 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 05:09 | Normal | 498.1 | 355.7 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132.1 | 132.5 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60 | 99 | 1 | 23.1 | 105809.9 | 18257 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 05:14 | Normal | 508.1 | 200 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 132.1 | 132.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 124 | 1 | 23.8 | 105809.9 | 18257 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 05:19 | Normal | 511.2 | 200 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 132 | 132.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.99 | 59.89 | 156 | 1 | 24.3 | 105809.9 | 18257 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 05:24 | Normal | 510 | 199.5 | 200.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.1 | 131.8 | 132.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 59.97 | 60.13 | 190 | 1 | 24.8 | 105809.9 | 18257 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 05:29 | Normal | 483.5 | 201 | 515.8 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 132.2 | 132.1 | 132.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 262 | 1 | 25.4 | 105809.9 | 18257 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 05:34 | Normal | 498.9 | 218.9 | 444 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132 | 132 | 132.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.02 | 60 | 322 | 1 | 25.9 | 105810 | 18257 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 05:39 | Normal | 530 | 455.1 | 437.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.9 | 132.1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 408 | 1 | 26.5 | 105810 | 18257 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 05:44 | Normal | 553.8 | 285.3 | 481 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 132.2 | 132.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 427 | 1 | 27 | 105810 | 18257 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 05:49 | Normal | 559.8 | 430.3 | 474 | 1 | 0.8 | 0.5 | 132.4 | 132 | 132.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 60 | 59.97 | 59.99 | 707 | 1 | 27.7 | 105810.1 | 18257 | 0 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 05:54 | Normal | 548.9 | 476 | 464 | 1.5 | 1 | 0.5 | 132.3 | 132.3 | 132.5 | 3 | 3.1 | 3.1 | 59.97 | 60 | 59.96 | 1128 | 1 | 28.4 | 105810.2 | 18257 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 05:59 | Normal | 508.2 | 477 | 479 | 2.2 | 1.2 | 0.5 | 132.4 | 132.4 | 132.6 | 3.9 | 4.1 | 4 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 1552 | 1 | 26 | 105810.3 | 18257 | 0 | 2.2 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 06:04 | Normal | 533.3 | 490.9 | 491.2 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 132.4 | 132.3 | 132.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 59.98 | 59.98 | 59.84 | 2013 | 1 | 23.5 | 105810.4 | 18257 | 0 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 06:09 | Normal | 530.3 | 485 | 507 | 2.2 | 1.6 | 0.8 | 132.5 | 132.1 | 132.4 | 4.9 | 5.1 | 5 | 59.99 | 60 | 60.06 | 1934 | 1 | 24.2 | 105810.6 | 18258 | 0 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 06:14 | Normal | 530.1 | 502.1 | 513.3 | 2.8 | 2.1 | 1 | 132.7 | 132.6 | 132.5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 60.09 | 60 | 59.81 | 2626 | 1 | 25.4 | 105810.8 | 18258 | 0 | 2.8 | 2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 06:19 | Normal | 528.8 | 515.1 | 537 | 3 | 2.3 | 1 | 132.8 | 132.7 | 132.8 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 59.89 | 59.97 | 59.91 | 2824 | 1 | 26.1 | 105811 | 18258 | 0 | 3 | 2.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 06:24 | Normal | 528.8 | 512.1 | 535.1 | 3.1 | 2.5 | 1 | 132.8 | 132.8 | 132.9 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 60.01 | 60.02 | 59.96 | 2995 | 1 | 26.3 | 105811.3 | 18258 | 0 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 06:29 | Normal | 492.8 | 526.4 | 533.6 | 4.6 | 2.6 | 1.1 | 133.1 | 132.9 | 133.2 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 59.99 | 60.03 | 60 | 3768 | 1 | 26.5 | 105811.5 | 18258 | 1.2 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 06:34 | Normal | 521.1 | 519.4 | 496.3 | 4.8 | 2.8 | 1.6 | 133.2 | 133.2 | 133.3 | 10.7 | 11 | 10.9 | 59.94 | 59.96 | 59.98 | 4303 | 1 | 27.2 | 105811.9 | 18258 | 1.3 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 06:39 | Normal | 524.5 | 520.3 | 507.6 | 5 | 3 | 2 | 133.4 | 133.5 | 133.6 | 11.8 | 12 | 12 | 60 | 59.99 | 60.01 | 4744 | 1 | 27.9 | 105812.2 | 18258 | 1.5 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 06:44 | Normal | 523.4 | 519.6 | 515.6 | 5.3 | 3.1 | 2.2 | 133.6 | 133.4 | 133.6 | 12.7 | 12.9 | 12.8 | 59.98 | 59.99 | 60.02 | 5092 | 1 | 28.8 | 105812.7 | 18258 | 1.6 | 3.8 | 3 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 06:49 | Normal | 519.3 | 516.1 | 529.5 | 5.6 | 3.3 | 2.3 | 133.8 | 133.7 | 134 | 13.4 | 13.6 | 13.5 | 60.05 | 59.96 | 59.98 | 5403 | 1 | 30.3 | 105813.1 | 18258 | 1.7 | 4 | 3.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 06:54 | Normal | 515.9 | 520.3 | 525.6 | 5.9 | 3.5 | 2.5 | 133.7 | 133.8 | 134.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 59.96 | 60.01 | 59.99 | 5721 | 1 | 31.4 | 105813.6 | 18258 | 1.8 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 06:59 | Normal | 522.3 | 511.9 | 525.1 | 6.1 | 3.6 | 2.6 | 134.3 | 134.2 | 134.6 | 14.8 | 15 | 15 | 59.97 | 60.03 | 60.03 | 6007 | 1 | 32.2 | 105814 | 18258 | 1.9 | 4.2 | 3.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 07:04 | Normal | 522.9 | 513.2 | 516.8 | 6.3 | 3.8 | 2.8 | 134.2 | 133.8 | 134.3 | 15.6 | 15.9 | 15.7 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 6312 | 1 | 33 | 105814.6 | 18258 | 2 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 07:09 | Normal | 513.6 | 516.9 | 520 | 6.8 | 3.9 | 3 | 134.5 | 134.2 | 134.6 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 60.03 | 60.08 | 60.06 | 6622 | 1 | 34.1 | 105815.1 | 18259 | 2.1 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 07:14 | Normal | 520 | 514.6 | 516.5 | 6.9 | 4.1 | 3.1 | 134.6 | 134.4 | 134.8 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 59.94 | 59.98 | 59.97 | 6928 | 1 | 35.9 | 105815.7 | 18259 | 2.2 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 07:19 | Normal | 517.6 | 507.1 | 511.2 | 7.2 | 4.3 | 3.3 | 134.6 | 134.5 | 134.9 | 17.7 | 18 | 17.9 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 7209 | 1 | 37.4 | 105816.3 | 18259 | 2.3 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 07:24 | Normal | 486.7 | 505.2 | 513.4 | 8.5 | 4.5 | 3.5 | 134.5 | 134.6 | 134.8 | 19.2 | 19.4 | 19.4 | 60.07 | 60.02 | 60.02 | 7776 | 1 | 38.5 | 105816.9 | 18259 | 3.3 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 07:29 | Normal | 484.3 | 504 | 516.6 | 9 | 4.6 | 3.6 | 134.5 | 134.5 | 134.7 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 60 | 60.01 | 60.04 | 8129 | 1 | 39.6 | 105817.5 | 18259 | 3.6 | 5.5 | 4.4 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 07:34 | Normal | 482.2 | 502.8 | 515.3 | 9.2 | 4.8 | 3.8 | 134.4 | 134.6 | 134.7 | 20.6 | 20.8 | 20.7 | 59.91 | 59.95 | 59.95 | 8313 | 1 | 40.9 | 105818.2 | 18259 | 3.6 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 07:39 | Normal | 486.8 | 502.2 | 506.4 | 9.3 | 4.9 | 4 | 134.4 | 134.3 | 134.6 | 21.1 | 21.3 | 21.3 | 59.92 | 59.96 | 59.96 | 8516 | 1 | 42 | 105818.9 | 18259 | 3.5 | 5.8 | 4.7 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 07:44 | Normal | 496.9 | 488.7 | 500.9 | 9.3 | 5.1 | 4.1 | 134.5 | 134.4 | 134.6 | 21.6 | 22 | 21.9 | 59.91 | 59.96 | 59.96 | 8767 | 1 | 43.1 | 105819.6 | 18259 | 3.5 | 5.8 | 5 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 07:49 | Normal | 466.1 | 490 | 497.1 | 10.6 | 5.3 | 4.3 | 134.7 | 134.8 | 134.9 | 22.7 | 23 | 23 | 60.01 | 60.06 | 60.01 | 9215 | 1 | 44 | 105820.4 | 18259 | 4.5 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 07:54 | Normal | 489.5 | 496.4 | 503 | 10.9 | 5.3 | 4.5 | 134.6 | 134.5 | 134.9 | 24 | 24.4 | 24.3 | 60.04 | 60.08 | 60.06 | 9729 | 1 | 44.2 | 105821.2 | 18259 | 4.8 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 07:59 | Normal | 488.1 | 485.2 | 502.3 | 11.5 | 5.6 | 4.6 | 134.8 | 134.9 | 135 | 24.9 | 25.3 | 25.1 | 59.92 | 59.97 | 59.97 | 10104 | 1 | 44.9 | 105822 | 18259 | 5.2 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 08:04 | Normal | 487.3 | 488.1 | 502 | 11.7 | 5.6 | 4.7 | 134.9 | 134.9 | 135 | 25.5 | 25.8 | 25.7 | 60 | 59.98 | 59.94 | 10349 | 1 | 44.9 | 105822.9 | 18259 | 5.3 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 08:09 | Normal | 482.9 | 483 | 497 | 12.1 | 5.8 | 4.9 | 134.8 | 134.8 | 135.1 | 26.1 | 26.5 | 26.3 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 10607 | 1 | 44.5 | 105823.7 | 18260 | 5.5 | 6.7 | 5.7 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 08:14 | Normal | 484.1 | 484.6 | 495.7 | 12.3 | 6 | 5.1 | 134.7 | 134.8 | 135 | 26.8 | 27.2 | 27.1 | 59.95 | 59.98 | 60.01 | 10857 | 1 | 44.1 | 105824.6 | 18260 | 5.6 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 08:19 | Normal | 483.4 | 480.8 | 493.1 | 12.6 | 6.1 | 5.2 | 134.8 | 134.7 | 135.1 | 27.3 | 27.7 | 27.6 | 60 | 60 | 60.02 | 11091 | 1 | 44 | 105825.5 | 18260 | 5.8 | 6.9 | 6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 08:24 | Normal | 475.6 | 483.4 | 492.1 | 13 | 6.2 | 5.3 | 134.7 | 134.9 | 135 | 27.8 | 28.2 | 28.1 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 11292 | 1 | 44.1 | 105826.5 | 18260 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 08:29 | Normal | 477.5 | 477 | 495 | 13.1 | 6.4 | 5.4 | 134.9 | 134.8 | 135.1 | 28.3 | 28.6 | 28.4 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 11467 | 1 | 44 | 105827.4 | 18260 | 6.1 | 7.1 | 6.2 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 08:34 | Normal | 480.1 | 480.4 | 488.7 | 13.3 | 6.5 | 5.6 | 134.8 | 135 | 135 | 28.8 | 29.2 | 29.1 | 60 | 60.07 | 60.03 | 11695 | 1 | 43.8 | 105828.4 | 18260 | 6.1 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 08:39 | Normal | 484.6 | 472.9 | 491 | 13.4 | 6.6 | 5.7 | 134.9 | 135 | 135.2 | 29.3 | 29.7 | 29.6 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 11923 | 1 | 43.8 | 105829.4 | 18260 | 6.2 | 7.3 | 6.5 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 08:44 | Normal | 479.6 | 479.8 | 484.3 | 13.8 | 6.6 | 6 | 135.1 | 135 | 135.2 | 29.9 | 30.2 | 30.1 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 12138 | 1 | 43.8 | 105830.4 | 18260 | 6.4 | 7.5 | 6.5 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 08:49 | Normal | 471.7 | 470.1 | 476.3 | 14.1 | 6.9 | 6.1 | 134.9 | 134.8 | 135.1 | 30.4 | 30.6 | 30.5 | 60.03 | 60 | 60.02 | 12287 | 1 | 43.7 | 105831.4 | 18260 | 6.6 | 7.7 | 6.7 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 08:54 | Normal | 475.2 | 474.5 | 480.8 | 14.3 | 6.9 | 6.2 | 135 | 135 | 135.2 | 30.9 | 31.2 | 31 | 60.03 | 60.01 | 60.07 | 12494 | 1 | 43.7 | 105832.4 | 18260 | 6.6 | 7.7 | 6.7 | 0.1 | 6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 08:59 | Normal | 481.6 | 476.2 | 482.8 | 14.4 | 7 | 6.4 | 135.1 | 135.4 | 135.5 | 31.5 | 31.9 | 31.8 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 12806 | 1 | 43.6 | 105833.5 | 18260 | 6.7 | 7.8 | 6.8 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 09:04 | Normal | 472.5 | 466.7 | 486.2 | 14.8 | 7.2 | 6.4 | 134.8 | 134.9 | 135.2 | 31.7 | 32 | 31.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 12907 | 1 | 43.5 | 105834.5 | 18260 | 6.9 | 8 | 7 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 09:09 | Normal | 468.9 | 472.6 | 484.1 | 15.1 | 7.3 | 6.5 | 135 | 135.3 | 135.4 | 32.2 | 32.6 | 32.6 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 13123 | 1 | 43.8 | 105835.6 | 18261 | 7 | 8.2 | 7.1 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 09:14 | Normal | 471.3 | 463.9 | 470.8 | 15 | 7.4 | 6.8 | 134.7 | 134.7 | 135.2 | 32.4 | 32.8 | 32.8 | 59.88 | 59.92 | 59.91 | 13148 | 1 | 44 | 105836.7 | 18261 | 7 | 8.1 | 7.3 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 09:19 | Normal | 468.4 | 465.5 | 473.1 | 15.2 | 7.5 | 6.8 | 134.8 | 135 | 135.2 | 32.7 | 33.1 | 33.1 | 59.9 | 59.89 | 59.91 | 13294 | 1 | 44.2 | 105837.8 | 18261 | 7.1 | 8.2 | 7.3 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 09:24 | Normal | 466.3 | 463.9 | 476.6 | 15.4 | 7.6 | 6.8 | 134.9 | 135.3 | 135.5 | 32.9 | 33.4 | 33.3 | 59.96 | 59.93 | 59.92 | 13426 | 1 | 44.5 | 105838.9 | 18261 | 7.2 | 8.3 | 7.4 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 09:30 | Normal | 463.1 | 462.2 | 474 | 15.6 | 7.6 | 7 | 135.1 | 135 | 135.4 | 33.3 | 33.7 | 33.7 | 59.9 | 59.91 | 59.92 | 13561 | 1 | 44.8 | 105840 | 18261 | 7.3 | 8.5 | 7.5 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 09:34 | Normal | 459.8 | 460.1 | 473 | 16 | 7.8 | 7.1 | 134.9 | 135.5 | 135.4 | 33.7 | 34.2 | 34 | 59.96 | 59.95 | 59.93 | 13717 | 1 | 45.1 | 105841.2 | 18261 | 7.5 | 8.6 | 7.6 | 0.1 | 6.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 09:40 | Normal | 459.1 | 460.5 | 470.1 | 16.4 | 8 | 7.4 | 135.1 | 135.4 | 135.6 | 34.7 | 35.1 | 35 | 60.07 | 60.04 | 60.03 | 14131 | 1 | 45.4 | 105842.3 | 18261 | 7.7 | 8.8 | 7.9 | 0 | 7.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 09:44 | Normal | 454.9 | 469.5 | 469.5 | 14.9 | 7 | 6.6 | 134.6 | 134.7 | 134.9 | 31.4 | 31.8 | 31.6 | 60.03 | 59.96 | 59.97 | 12748 | 1 | 45.8 | 105843.5 | 18261 | 7 | 8 | 7 | 0 | 6.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 09:50 | Normal | 462.1 | 459.3 | 470.9 | 14.8 | 7.3 | 6.7 | 134.4 | 135 | 134.9 | 31.5 | 31.9 | 31.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 12788 | 1 | 45.7 | 105844.6 | 18261 | 6.9 | 8 | 7.1 | 0 | 6.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 09:54 | Normal | 459.9 | 472.6 | 474.6 | 14.6 | 7 | 6.6 | 134.5 | 134.8 | 135 | 31.2 | 31.5 | 31.4 | 59.98 | 59.93 | 59.98 | 12417 | 1 | 45.8 | 105845.6 | 18261 | 6.8 | 8 | 6.8 | 0 | 6.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 09:59 | Normal | 460.2 | 455.3 | 463.8 | 16.6 | 8.2 | 7.7 | 135 | 135.4 | 135.5 | 35.3 | 35.8 | 35.8 | 60.04 | 60.06 | 60.02 | 14379 | 1 | 46.2 | 105846.8 | 18261 | 7.8 | 9 | 8.1 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 10:04 | Normal | 457.6 | 460.6 | 461.8 | 15.1 | 7.3 | 7 | 134.4 | 134.5 | 134.7 | 32 | 32.5 | 32.4 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 13044 | 1 | 46.7 | 105847.9 | 18261 | 7.1 | 8.2 | 7.2 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 10:10 | Normal | 453.8 | 462 | 456.7 | 16.6 | 8 | 7.8 | 134.9 | 134.9 | 135.2 | 35.1 | 35.5 | 35.3 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 14276 | 1 | 46.8 | 105849.1 | 18262 | 7.8 | 9 | 7.9 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 10:14 | Normal | 454.8 | 445.8 | 450.7 | 16 | 8 | 7.6 | 136.2 | 136.3 | 136.5 | 33.5 | 33.9 | 33.9 | 59.96 | 60.02 | 59.98 | 13791 | 1 | 47.4 | 105850.3 | 18262 | 7.5 | 8.6 | 7.9 | 0 | 7.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 10:20 | Normal | 455.1 | 459.6 | 451.5 | 15.6 | 7.6 | 7.5 | 136.2 | 136 | 136.2 | 32.8 | 33.3 | 33.1 | 60.02 | 59.98 | 60 | 13480 | 1 | 47.7 | 105851.4 | 18262 | 7.3 | 8.4 | 7.5 | 0 | 7.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 10:24 | Normal | 449.7 | 454.9 | 454.8 | 16.7 | 8.1 | 7.9 | 136.4 | 136.6 | 136.8 | 34.8 | 35.2 | 35.1 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 14325 | 1 | 47.7 | 105852.6 | 18262 | 7.9 | 9 | 8 | 0 | 7.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 10:30 | Normal | 454.3 | 442.1 | 438.9 | 16.3 | 8.2 | 8 | 136.2 | 136.3 | 136.7 | 34.2 | 34.6 | 34.6 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 13974 | 1 | 47.8 | 105853.7 | 18262 | 7.7 | 8.8 | 8.1 | 0 | 7.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 10:35 | Normal | 447.8 | 455.5 | 453.4 | 15.3 | 7.4 | 7.3 | 135.8 | 136 | 136.2 | 32 | 32.3 | 32.3 | 60.02 | 60 | 60.03 | 13109 | 1 | 48 | 105854.9 | 18262 | 7.2 | 8.3 | 7.3 | 0 | 7.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 10:40 | Normal | 447.5 | 460.5 | 453.2 | 16.6 | 8 | 7.9 | 136.2 | 136.1 | 136.5 | 34.5 | 35 | 34.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 14233 | 1 | 47.8 | 105855.9 | 18262 | 7.8 | 9 | 7.9 | 0 | 7.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 10:44 | Wait | 545.4 | 544.3 | 548.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.4 | 132.3 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.8 | 105856.6 | 18262 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 10:50 | Normal | 454.3 | 455.6 | 466.2 | 15.5 | 7.5 | 7.4 | 135.8 | 135.8 | 136.2 | 32.7 | 33.1 | 33 | 59.93 | 59.98 | 59.96 | 13565 | 1 | 47 | 105857.3 | 18262 | 7.3 | 8.3 | 7.4 | 0 | 7.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 10:55 | Normal | 453.7 | 461 | 448.6 | 16.3 | 7.6 | 8 | 136.3 | 136.1 | 136.5 | 34 | 34.4 | 34.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 14027 | 1 | 47 | 105858.5 | 18262 | 7.6 | 8.8 | 7.5 | 0 | 7.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 11:00 | Normal | 468.6 | 445.8 | 477 | 15.9 | 8 | 7.6 | 135.8 | 135.9 | 136.3 | 34.3 | 34.8 | 34.7 | 60.03 | 60.02 | 60.06 | 14481 | 1 | 47.5 | 105859.7 | 18262 | 7.5 | 8.5 | 7.9 | 0 | 7.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 11:04 | Normal | 459 | 476 | 463.1 | 16.4 | 7.6 | 7.8 | 135.5 | 135.3 | 135.8 | 34.8 | 35.3 | 35.2 | 60.01 | 60.03 | 60 | 13934 | 1 | 47.5 | 105860.7 | 18262 | 7.8 | 8.8 | 7.5 | 0 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 11:10 | Normal | 472.8 | 477 | 482.3 | 16.6 | 8.1 | 7.8 | 136 | 135.8 | 136.1 | 36.3 | 36.7 | 36.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 14843 | 1 | 47.6 | 105861.8 | 18263 | 8 | 8.8 | 8 | 0 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 11:14 | Normal | 430.9 | 425.4 | 416.6 | 18.1 | 8.9 | 8.9 | 136.1 | 136.3 | 136.4 | 35.9 | 36.3 | 36.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 14681 | 1 | 48.1 | 105863.1 | 18263 | 8.6 | 9.6 | 8.8 | 0 | 8.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 11:20 | Normal | 434.5 | 433.4 | 430.8 | 17.6 | 8.7 | 8.7 | 136.2 | 136.1 | 136.4 | 35.9 | 36.3 | 36.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 14679 | 1 | 48.6 | 105864.3 | 18263 | 8.3 | 9.5 | 8.6 | 0 | 8.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 11:25 | Normal | 434.5 | 436.8 | 435.9 | 17.6 | 8.6 | 8.6 | 136.1 | 136.3 | 136.3 | 35.7 | 36.3 | 36.2 | 60.05 | 60.01 | 60.02 | 14672 | 1 | 49.1 | 105865.5 | 18263 | 8.3 | 9.4 | 8.5 | 0 | 8.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 11:30 | Normal | 435.1 | 445.6 | 441.3 | 17.3 | 8.3 | 8.5 | 136.2 | 136.2 | 136.4 | 35.4 | 35.7 | 35.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 14538 | 1 | 49.3 | 105866.7 | 18263 | 8.2 | 9.3 | 8.3 | 0 | 8.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 11:35 | Normal | 441.8 | 443.9 | 442 | 15.6 | 7.6 | 7.8 | 135.7 | 135.9 | 136 | 32.4 | 32.8 | 32.7 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 13274 | 1 | 49.6 | 105867.9 | 18263 | 7.3 | 8.5 | 7.5 | 0 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 11:40 | Normal | 440.6 | 436.6 | 443 | 16.4 | 8.1 | 8.1 | 135.7 | 135.8 | 136 | 34.1 | 34.4 | 34.3 | 60.02 | 59.98 | 60.02 | 13910 | 1 | 49.6 | 105869.1 | 18263 | 7.7 | 8.8 | 8 | 0 | 8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 11:45 | Normal | 429.6 | 423.4 | 422.6 | 17.9 | 8.8 | 9 | 136 | 135.8 | 136.2 | 35.8 | 36.2 | 36.2 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 14691 | 1 | 49.7 | 105870.2 | 18263 | 8.5 | 9.6 | 8.7 | 0 | 8.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 11:50 | Normal | 444.6 | 449.5 | 443.6 | 14.9 | 7.2 | 7.5 | 135.6 | 135.5 | 135.9 | 31.1 | 31.5 | 31.4 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 12708 | 1 | 49.9 | 105871.4 | 18263 | 7 | 8 | 7.1 | 0 | 7.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 11:55 | Normal | 446.8 | 446.2 | 441.5 | 16.7 | 8.3 | 8.5 | 136 | 135.8 | 136.1 | 35.3 | 35.7 | 35.6 | 59.91 | 59.95 | 59.94 | 14424 | 1 | 49.9 | 105872.6 | 18263 | 8 | 9 | 8.2 | 0 | 8.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 12:00 | Normal | 443.9 | 441.8 | 439.8 | 16.7 | 8.3 | 8.5 | 135.9 | 136 | 136.3 | 35 | 35.4 | 35.3 | 60.04 | 60.06 | 60.08 | 14312 | 1 | 50.1 | 105873.7 | 18263 | 7.9 | 9 | 8.1 | 0 | 8.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 12:05 | Normal | 443.8 | 447.6 | 438.5 | 15.6 | 7.6 | 8 | 135.6 | 135.3 | 135.7 | 32.9 | 33.3 | 33.2 | 59.98 | 59.94 | 60 | 13466 | 1 | 50.2 | 105874.9 | 18263 | 7.4 | 8.5 | 7.6 | 0 | 7.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 12:10 | Normal | 447.5 | 447 | 435.1 | 15.8 | 7.8 | 8.3 | 135.7 | 135.7 | 135.6 | 33.5 | 33.9 | 33.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 13680 | 1 | 50.2 | 105876 | 18264 | 7.5 | 8.5 | 7.7 | 0 | 8.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 12:15 | Normal | 434 | 443 | 436.1 | 15.8 | 7.6 | 8 | 135.5 | 135.4 | 135.5 | 32.5 | 32.9 | 32.9 | 60.06 | 59.99 | 60.04 | 13267 | 1 | 50.1 | 105877.2 | 18264 | 7.4 | 8.5 | 7.5 | 0 | 7.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 12:20 | Normal | 432.8 | 441.3 | 441.4 | 16.5 | 8 | 8.3 | 135.7 | 135.6 | 135.6 | 34 | 34.4 | 34.4 | 60.05 | 59.99 | 60.03 | 13944 | 1 | 50.1 | 105878.3 | 18264 | 7.8 | 8.9 | 8 | 0 | 8.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 12:25 | Normal | 436.5 | 438.6 | 453 | 15.8 | 7.7 | 7.8 | 135.4 | 135.5 | 135.6 | 32.5 | 33 | 32.9 | 60.01 | 60.08 | 60.03 | 13274 | 1 | 50.1 | 105879.5 | 18264 | 7.5 | 8.5 | 7.6 | 0 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 12:30 | Normal | 441.5 | 452.2 | 446.3 | 16.1 | 7.8 | 8.1 | 135.7 | 135.3 | 135.7 | 33.8 | 34.2 | 34.1 | 59.99 | 59.98 | 60.03 | 13774 | 1 | 49.9 | 105880.6 | 18264 | 7.6 | 8.7 | 7.6 | 0 | 8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 12:35 | Normal | 449.1 | 448.5 | 442.7 | 16.5 | 8.1 | 8.6 | 135.8 | 135.7 | 136 | 35 | 35.5 | 35.4 | 59.99 | 59.95 | 59.95 | 14306 | 1 | 49.9 | 105881.7 | 18264 | 7.8 | 8.8 | 8 | 0 | 8.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 12:40 | Normal | 471.3 | 469.5 | 451.9 | 4.8 | 2.3 | 2.8 | 133.1 | 132.5 | 132.9 | 10.6 | 10.9 | 10.8 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 4436 | 1 | 50.1 | 105882.9 | 18264 | 2 | 2.8 | 2.2 | 0 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 12:45 | Normal | 473.4 | 477.7 | 468.7 | 16.1 | 7.9 | 8.5 | 135.9 | 135.4 | 135.7 | 36.3 | 36.8 | 36.7 | 60.01 | 60.06 | 60.05 | 14852 | 1 | 50.1 | 105883.9 | 18264 | 7.7 | 8.6 | 7.8 | 0 | 8.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 12:50 | Normal | 442.8 | 447 | 435 | 16.7 | 8.1 | 8.8 | 135.6 | 135.4 | 135.8 | 35.2 | 35.6 | 35.6 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 14396 | 1 | 50.2 | 105885 | 18264 | 7.9 | 9 | 8.1 | 0 | 8.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 12:55 | Normal | 445.8 | 453.6 | 434.2 | 15.5 | 7.5 | 8.3 | 135.1 | 135.1 | 135.3 | 32.9 | 33.4 | 33.3 | 60.03 | 60 | 60 | 13411 | 1 | 50.4 | 105886.2 | 18264 | 7.3 | 8.3 | 7.4 | 0 | 8.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 13:00 | Normal | 436.5 | 444.6 | 431.8 | 12.5 | 6 | 6.6 | 134 | 134.1 | 134.3 | 26 | 26.4 | 26.3 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 10465 | 1 | 50.2 | 105887.2 | 18264 | 5.7 | 6.8 | 5.9 | 0 | 6.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 13:05 | Normal | 453.3 | 458.4 | 448.1 | 14.3 | 7 | 7.6 | 134.9 | 134.8 | 135 | 31.1 | 31.5 | 31.3 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 12583 | 1 | 49.6 | 105888.2 | 18264 | 6.7 | 7.7 | 6.8 | 0 | 7.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 13:10 | Normal | 440.6 | 451.3 | 438.8 | 9.2 | 4.3 | 4.9 | 132.8 | 132.8 | 132.8 | 19.5 | 19.7 | 19.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 7824 | 1 | 49.5 | 105889.2 | 18265 | 4.1 | 5.1 | 4.3 | 0 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 13:15 | Normal | 452.4 | 445.9 | 450.6 | 15.2 | 7.5 | 8.1 | 134.8 | 134.7 | 135 | 33.1 | 33.5 | 33.5 | 60.04 | 60.12 | 60.03 | 13345 | 1 | 49.1 | 105890.1 | 18265 | 7.1 | 8.2 | 7.5 | 0 | 8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 13:20 | Normal | 450 | 456.1 | 452.2 | 9.2 | 4.3 | 4.9 | 132.1 | 131.8 | 132.1 | 20 | 20.3 | 20.2 | 59.97 | 59.99 | 60 | 7986 | 1 | 49 | 105891.1 | 18265 | 4.1 | 5.1 | 4.3 | 0 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 13:25 | Normal | 469.2 | 460.5 | 450.3 | 8.8 | 4.3 | 4.9 | 132.2 | 131.9 | 132.3 | 19.9 | 20.2 | 20.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 7892 | 1 | 48.4 | 105891.7 | 18265 | 4 | 4.9 | 4.3 | 0 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 13:30 | Normal | 471.2 | 448.5 | 466.5 | 9 | 4.5 | 4.8 | 132.1 | 131.9 | 132.1 | 20.2 | 20.5 | 20.4 | 59.99 | 59.93 | 59.99 | 7991 | 1 | 47.7 | 105892.5 | 18265 | 4 | 5 | 4.4 | 0 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 13:35 | Normal | 468.1 | 472.8 | 470 | 10.8 | 5.1 | 5.8 | 132.5 | 132.3 | 132.7 | 24.5 | 24.9 | 24.9 | 60.06 | 60.08 | 60.06 | 9819 | 1 | 47 | 105893.1 | 18265 | 5 | 6 | 5.1 | 0 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 13:40 | Normal | 475.7 | 476.3 | 465.5 | 11.4 | 5.5 | 6.3 | 133.1 | 132.7 | 133 | 26.3 | 26.7 | 26.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 10557 | 1 | 46.7 | 105893.9 | 18265 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 13:45 | Normal | 466.4 | 464.6 | 457 | 14 | 6.8 | 7.8 | 133.9 | 134 | 134.1 | 31.5 | 31.8 | 31.8 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 12711 | 1 | 46.9 | 105894.9 | 18265 | 6.5 | 7.6 | 6.6 | 0 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 13:50 | Normal | 468.1 | 467.6 | 457.2 | 12.3 | 5.9 | 6.9 | 133.1 | 132.9 | 133.2 | 27.9 | 28.3 | 28.2 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 11170 | 1 | 47 | 105895.8 | 18265 | 5.6 | 6.7 | 5.8 | 0 | 6.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 13:55 | Normal | 462.3 | 460.5 | 452.9 | 12.3 | 6 | 6.9 | 133 | 132.8 | 133.2 | 27.7 | 28.1 | 28.1 | 59.99 | 60 | 60.02 | 11045 | 1 | 46.9 | 105896.7 | 18265 | 5.7 | 6.7 | 5.8 | 0 | 6.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 14:00 | Normal | 462.3 | 460.8 | 454 | 8.5 | 4 | 4.8 | 131.3 | 131 | 131.3 | 19.1 | 19.3 | 19.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 7602 | 1 | 46.7 | 105897.4 | 18265 | 3.8 | 4.8 | 3.9 | 0 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 14:05 | Normal | 474 | 474.4 | 453.5 | 11.2 | 5.4 | 6.5 | 132.5 | 132.1 | 132.6 | 26.2 | 26.5 | 26.3 | 59.99 | 59.93 | 59.95 | 10367 | 1 | 46.5 | 105898.1 | 18265 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 0 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 14:10 | Normal | 465.1 | 471.5 | 465.2 | 10.8 | 5.1 | 6 | 132.6 | 132.9 | 133.1 | 24.4 | 24.8 | 24.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9908 | 1 | 46.3 | 105899 | 18266 | 4.9 | 6 | 5 | 0 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 14:15 | Normal | 467.8 | 462.5 | 459.6 | 7.9 | 3.8 | 4.5 | 131.7 | 131.7 | 132.1 | 18 | 18.3 | 18.2 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 7155 | 1 | 45.8 | 105899.6 | 18266 | 3.5 | 4.5 | 3.7 | 0 | 4.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 14:20 | Normal | 470.1 | 475.3 | 461.8 | 11.7 | 5.6 | 6.7 | 133.3 | 133.4 | 133.8 | 26.9 | 27.2 | 27.2 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 10794 | 1 | 45.5 | 105900.3 | 18266 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 14:25 | Normal | 466.5 | 471 | 455.1 | 11.1 | 5.3 | 6.4 | 133.1 | 133.2 | 133.4 | 25.2 | 25.6 | 25.6 | 60 | 59.99 | 60 | 10141 | 1 | 45.7 | 105901.2 | 18266 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 14:30 | Normal | 473.5 | 462.1 | 463.8 | 5.6 | 2.7 | 3.2 | 130.5 | 130.2 | 130.5 | 12.8 | 13.1 | 13 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 5051 | 1 | 45.5 | 105901.9 | 18266 | 2.3 | 3.3 | 2.6 | 0 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 14:35 | Normal | 475.5 | 473.5 | 467.8 | 6.1 | 2.9 | 3.5 | 130.9 | 130.6 | 130.9 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 5637 | 1 | 44.9 | 105902.4 | 18266 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 14:40 | Normal | 473.2 | 469 | 481.8 | 9.1 | 4.4 | 5.1 | 132.3 | 132.2 | 132.5 | 21.3 | 21.5 | 21.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 8439 | 1 | 44.2 | 105902.9 | 18266 | 4.1 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 14:45 | Normal | 482.2 | 477.1 | 468.5 | 7.3 | 3.3 | 4.3 | 131.7 | 131.7 | 131.9 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 60 | 60.04 | 60.03 | 6827 | 1 | 44.1 | 105903.6 | 18266 | 3.1 | 4.1 | 3.2 | 0 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 14:50 | Normal | 474.4 | 478.8 | 467.6 | 7.9 | 3.7 | 4.6 | 131.7 | 131.7 | 131.9 | 18.4 | 18.7 | 18.7 | 59.96 | 59.99 | 60 | 7346 | 1 | 44.1 | 105904.3 | 18266 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 14:55 | Normal | 479 | 483.2 | 466.3 | 7.7 | 3.6 | 4.6 | 131.3 | 131.3 | 131.7 | 18.3 | 18.4 | 18.4 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 7222 | 1 | 44.1 | 105904.9 | 18266 | 3.4 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 15:00 | Normal | 476.1 | 478.3 | 465.2 | 6.5 | 3.1 | 3.9 | 132.8 | 132.4 | 132.9 | 15 | 15.3 | 15.2 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 6021 | 1 | 43.9 | 105905.5 | 18266 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 15:05 | Normal | 474.3 | 478.6 | 469.5 | 5.2 | 2.5 | 3 | 132.1 | 131.7 | 132.1 | 11.9 | 12.1 | 12 | 59.99 | 60.05 | 60.04 | 4718 | 1 | 44 | 105905.9 | 18266 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 15:10 | Normal | 481.4 | 476.3 | 474.7 | 5.7 | 2.7 | 3.3 | 131.9 | 131.5 | 132 | 13.3 | 13.4 | 13.4 | 59.98 | 60.04 | 60 | 5281 | 1 | 44 | 105906.3 | 18267 | 2.4 | 3.3 | 2.6 | 0 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 15:15 | Normal | 479.4 | 479.1 | 475.8 | 6.2 | 3 | 3.6 | 132.4 | 131.9 | 132.4 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 60 | 60.01 | 59.98 | 5732 | 1 | 44 | 105906.8 | 18267 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 15:20 | Normal | 488.8 | 488.4 | 478.4 | 7 | 3.3 | 4.1 | 132.7 | 132.6 | 133 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 6659 | 1 | 44 | 105907.3 | 18267 | 3 | 4 | 3.2 | 0 | 3.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 15:25 | Normal | 484.1 | 488.5 | 470.3 | 6.6 | 3.1 | 4 | 132.2 | 131.9 | 132.3 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 60.02 | 60 | 59.99 | 6177 | 1 | 44.1 | 105907.8 | 18267 | 2.8 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 15:30 | Normal | 480.8 | 480 | 482.7 | 6 | 2.8 | 3.5 | 131.6 | 131.6 | 131.9 | 14 | 14.3 | 14.2 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 5562 | 1 | 43.7 | 105908.2 | 18267 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 15:35 | Normal | 486.3 | 486 | 476.8 | 5.8 | 2.7 | 3.6 | 131.4 | 131.2 | 131.7 | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 60.03 | 60 | 59.96 | 5515 | 1 | 43.6 | 105908.7 | 18267 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 15:40 | Normal | 482.9 | 485.3 | 478.3 | 5.1 | 2.3 | 3.1 | 131.3 | 131.3 | 131.7 | 12 | 12.2 | 12.1 | 60.08 | 60.04 | 60.06 | 4723 | 1 | 43.7 | 105909.1 | 18267 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 15:45 | Normal | 488.7 | 488.5 | 483.1 | 5.4 | 2.5 | 3.4 | 131.5 | 131.3 | 131.7 | 13.1 | 13.3 | 13.3 | 60.01 | 60 | 60 | 5185 | 1 | 43.9 | 105909.5 | 18267 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 15:50 | Normal | 487.1 | 488.3 | 478.8 | 5.3 | 2.5 | 3.5 | 131.9 | 131.5 | 131.9 | 13 | 13.2 | 13.1 | 59.93 | 59.99 | 59.96 | 5145 | 1 | 44 | 105909.8 | 18267 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 15:55 | Normal | 485.2 | 482.3 | 485.1 | 4.4 | 2 | 2.8 | 131 | 130.7 | 131.3 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 4148 | 1 | 44 | 105910.2 | 18267 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 0 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 16:00 | Normal | 479 | 484 | 478.1 | 3.3 | 1.5 | 2.2 | 130.2 | 129.8 | 130.3 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 59.98 | 59.99 | 60 | 2979 | 1 | 43.8 | 105910.5 | 18267 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 16:05 | Normal | 482 | 485.2 | 481.6 | 3.3 | 1.5 | 2.3 | 130 | 129.9 | 130.3 | 7.8 | 8 | 7.9 | 59.98 | 59.98 | 59.95 | 3042 | 1 | 43.4 | 105910.8 | 18267 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 16:10 | Normal | 480 | 487.6 | 482.6 | 3.3 | 1.5 | 2.4 | 130.2 | 129.5 | 130.2 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 59.99 | 59.94 | 60.01 | 3131 | 1 | 43 | 105911 | 18268 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 16:15 | Normal | 489.6 | 496.6 | 488.3 | 3.3 | 1.5 | 2.3 | 130.5 | 130.2 | 130.7 | 8 | 8.1 | 8 | 59.99 | 60 | 59.98 | 3064 | 1 | 42.9 | 105911.3 | 18268 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 16:20 | Normal | 490.7 | 490.6 | 483 | 3.3 | 1.5 | 2.3 | 130.5 | 129.9 | 130.5 | 7.9 | 8 | 8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 3106 | 1 | 42.9 | 105911.5 | 18268 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 16:25 | Normal | 488.2 | 482 | 486.3 | 3.1 | 1.4 | 2.2 | 130.4 | 130.1 | 130.4 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 60.02 | 59.97 | 59.98 | 2884 | 1 | 43 | 105911.8 | 18268 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 16:30 | Normal | 488.1 | 489.8 | 484.7 | 2.5 | 1.1 | 1.8 | 130.2 | 130 | 130.4 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 2248 | 1 | 43 | 105912.1 | 18268 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 16:35 | Normal | 482.4 | 482.6 | 493.3 | 2.3 | 1 | 1.9 | 130 | 129.5 | 130 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 2191 | 1 | 42.9 | 105912.3 | 18268 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 16:40 | Normal | 478.1 | 488.5 | 488.1 | 2 | 0.8 | 1.8 | 130 | 129.8 | 130.1 | 5 | 5.2 | 5.1 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 1942 | 1 | 42.8 | 105912.4 | 18268 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 16:45 | Normal | 489 | 440.3 | 486.6 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 129.8 | 129.4 | 129.7 | 3.9 | 4 | 3.9 | 60.02 | 60.01 | 60.07 | 1464 | 1 | 44.1 | 105912.6 | 18268 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 16:50 | Normal | 497.8 | 468.2 | 492 | 1.3 | 0.7 | 1.5 | 129.8 | 129.7 | 129.9 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 1399 | 1 | 44 | 105912.7 | 18268 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 16:55 | Normal | 481.1 | 413.6 | 528.6 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 130 | 129.7 | 130.1 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 973 | 1 | 46.2 | 105912.8 | 18268 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 17:00 | Normal | 475.5 | 326.8 | 478.7 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 130 | 129.5 | 129.8 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 687 | 1 | 47.4 | 105912.9 | 18268 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 17:05 | Normal | 468.8 | 200 | 403.5 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 130 | 129.8 | 129.8 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 427 | 1 | 48 | 105912.9 | 18268 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 17:10 | Normal | 469.5 | 200 | 443.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.1 | 129.8 | 130 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 394 | 1 | 48.2 | 105912.9 | 18269 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 17:15 | Normal | 468.9 | 200 | 423.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.6 | 130.3 | 130.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60 | 60.01 | 390 | 1 | 48.4 | 105913 | 18269 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 17:20 | Normal | 469.6 | 199.9 | 399.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 130.3 | 129.7 | 130.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 330 | 1 | 48.4 | 105913 | 18269 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 17:25 | Normal | 468.8 | 200 | 389.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 130.6 | 130.3 | 130.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 350 | 1 | 48.3 | 105913 | 18269 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 17:30 | Normal | 464.6 | 200 | 388.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.9 | 130.2 | 130.6 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 367 | 1 | 48.2 | 105913.1 | 18269 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 17:35 | Normal | 461.8 | 200 | 416.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 130.9 | 130.3 | 130.7 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 304 | 1 | 48.1 | 105913.1 | 18269 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 17:40 | Normal | 447.3 | 199.9 | 376.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 130.9 | 130.2 | 130.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 181 | 1 | 48 | 105913.1 | 18269 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 17:45 | Normal | 436.8 | 199.5 | 491.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 131 | 130.2 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60 | 59.97 | 70 | 1 | 47.8 | 105913.1 | 18269 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 17:50 | Normal | 390.8 | 196 | 358.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131 | 130.7 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 26 | 1 | 47.6 | 105913.1 | 18269 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 17:55 | Normal | 375.1 | 426.5 | 379.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 131.8 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.92 | 59.91 | 59.91 | 2 | 1 | 47.5 | 105913.1 | 18269 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 18:00 | Normal | 312 | 348.3 | 291.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 132 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 47.1 | 105913.1 | 18269 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 18:05 | Normal | 402 | 378.5 | 371.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.3 | 132.6 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 0 | 1 | 46.9 | 105913.1 | 18269 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 18:10 | Normal | 335.8 | 335.5 | 336.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.1 | 132.3 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 46.5 | 105913.1 | 18270 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-11-11 18:15 | Normal | 215.8 | 199.5 | 249.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.2 | 132.3 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 60 | 59.97 | 0 | 1 | 46.1 | 105913.1 | 18270 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0