## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-11-12 04:47 | Wait | 469.2 | 469.1 | 469.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 21.7 | 105913.1 | 18270 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-12 04:47 | Wait | 471 | 471 | 470.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.8 | 133 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 21.9 | 105913.1 | 18270 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-12 04:52 | Normal | 447.3 | 500.2 | 493.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.7 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 0 | 1 | 23.7 | 105913.1 | 18270 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 04:57 | Normal | 476.5 | 496.9 | 483.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.01 | 60.01 | 7 | 1 | 25.2 | 105913.1 | 18270 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 05:02 | Normal | 471.8 | 468.8 | 462.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.3 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60 | 109 | 1 | 26.4 | 105913.1 | 18270 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 05:07 | Normal | 471 | 466.8 | 389.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.7 | 132.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 146 | 1 | 27.3 | 105913.1 | 18270 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 05:08 | Wait | 467.9 | 467.8 | 467.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.6 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 21.6 | 105913.1 | 18270 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-12 05:12 | Normal | 484.7 | 454.8 | 438.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.7 | 132.1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 60.07 | 60.09 | 60.09 | 201 | 1 | 28.2 | 105913.2 | 18270 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 05:17 | Normal | 487.8 | 459.9 | 483.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.6 | 132 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 276 | 1 | 28.9 | 105913.2 | 18270 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 05:22 | Normal | 509.5 | 504.8 | 448.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132 | 131.6 | 132.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.94 | 60.01 | 315 | 1 | 29.6 | 105913.2 | 18270 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 05:27 | Normal | 504 | 488.9 | 449 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132 | 131.8 | 132.1 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 362 | 1 | 30.2 | 105913.2 | 18270 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 05:32 | Normal | 498.1 | 425.4 | 417.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.7 | 132.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60 | 60.01 | 434 | 1 | 30.7 | 105913.3 | 18270 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 05:37 | Normal | 525 | 375.8 | 422.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 131.7 | 132.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 548 | 1 | 31.2 | 105913.3 | 18270 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 05:42 | Normal | 545.4 | 307.8 | 441.8 | 1 | 0.6 | 0.5 | 132.2 | 131.9 | 132.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 558 | 1 | 31.8 | 105913.4 | 18270 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 05:47 | Normal | 534.3 | 396.8 | 439.8 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 132.1 | 131.6 | 132.1 | 1.9 | 2 | 2 | 60.01 | 60 | 60.02 | 643 | 1 | 32.6 | 105913.4 | 18271 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 05:52 | Normal | 511.5 | 359 | 459.1 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 132.1 | 131.8 | 132.2 | 1.8 | 2 | 2 | 60 | 60.04 | 60.02 | 612 | 1 | 33.2 | 105913.5 | 18271 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 05:57 | Normal | 512 | 354.1 | 445.9 | 1 | 0.6 | 0.5 | 132 | 131.5 | 132 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 60.03 | 60.02 | 59.92 | 563 | 1 | 33.6 | 105913.5 | 18271 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 06:02 | Normal | 497.9 | 373.6 | 441.5 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 131.7 | 131.3 | 131.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 618 | 1 | 34 | 105913.6 | 18271 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 06:07 | Normal | 515.6 | 457.8 | 461.9 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.9 | 131.5 | 131.9 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 60.01 | 60 | 59.93 | 737 | 1 | 34.5 | 105913.6 | 18271 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 06:12 | Normal | 518.3 | 476.5 | 460.6 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 131.9 | 131.6 | 131.7 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 924 | 1 | 34.8 | 105913.7 | 18271 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 06:17 | Normal | 510 | 470.8 | 493.9 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 132 | 131.6 | 131.8 | 2.9 | 3 | 3 | 59.96 | 59.92 | 59.92 | 1089 | 1 | 35.2 | 105913.8 | 18271 | 0.2 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 06:22 | Normal | 518.2 | 498 | 498 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 132.4 | 132 | 132.4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.06 | 59.99 | 60.01 | 1260 | 1 | 35.6 | 105913.9 | 18271 | 0.2 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 06:27 | Normal | 521.5 | 507 | 514 | 2.3 | 1.4 | 0.9 | 132.5 | 132.1 | 132.5 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 60.02 | 59.98 | 59.92 | 1967 | 1 | 29.7 | 105914 | 18271 | 0.3 | 2 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 06:32 | Normal | 511.5 | 531.4 | 527 | 4.1 | 2.3 | 1.3 | 133.6 | 133.4 | 133.8 | 9 | 9.1 | 9 | 59.97 | 59.89 | 59.98 | 3493 | 1 | 30.1 | 105914.2 | 18271 | 1.1 | 3 | 2.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 06:37 | Normal | 520.8 | 514.8 | 507.1 | 2.8 | 1.6 | 1.1 | 133.5 | 133.3 | 133.5 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 60 | 60.11 | 60 | 2464 | 1 | 30.9 | 105914.5 | 18271 | 0.7 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 06:42 | Normal | 517.8 | 511.8 | 494.2 | 3.6 | 2 | 1.5 | 133.9 | 133.6 | 134.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 60 | 59.98 | 59.97 | 3216 | 1 | 31.8 | 105914.7 | 18271 | 1 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 06:47 | Normal | 514.6 | 515.2 | 522 | 5 | 2.8 | 2 | 134.4 | 134.2 | 134.6 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 4550 | 1 | 32.9 | 105915.1 | 18272 | 1.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 06:52 | Normal | 501.5 | 507.6 | 500 | 4.3 | 2.4 | 1.8 | 134.3 | 134.2 | 134.5 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 3883 | 1 | 34.5 | 105915.4 | 18272 | 1.3 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 06:57 | Normal | 516.8 | 503.3 | 514.2 | 5.8 | 3.4 | 2.5 | 134.7 | 134.6 | 134.9 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 5560 | 1 | 35.7 | 105915.9 | 18272 | 1.8 | 4 | 3.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 07:02 | Normal | 502.7 | 510 | 511.9 | 6.1 | 3.5 | 2.6 | 133.3 | 133.2 | 133.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 60 | 60 | 59.96 | 5845 | 1 | 37.1 | 105916.3 | 18272 | 2 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 07:07 | Normal | 504.8 | 498.8 | 502 | 6.5 | 3.8 | 2.9 | 133.1 | 133.1 | 133.3 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 59.99 | 59.99 | 60.03 | 6265 | 1 | 38.4 | 105916.8 | 18272 | 2.1 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 07:12 | Normal | 500.8 | 500.6 | 496 | 5.6 | 3.2 | 2.5 | 132.6 | 132 | 132.5 | 13.2 | 13.5 | 13.4 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 5299 | 1 | 40.5 | 105917.3 | 18272 | 1.8 | 3.9 | 3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 07:17 | Normal | 506.5 | 503.9 | 499 | 6.1 | 3.6 | 2.8 | 132.9 | 132.5 | 132.9 | 14.8 | 15 | 15 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 5934 | 1 | 41.7 | 105917.8 | 18272 | 2 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 07:22 | Normal | 481 | 493.9 | 497.6 | 7.7 | 4.3 | 3.3 | 133 | 132.6 | 132.9 | 17.6 | 17.9 | 17.8 | 59.99 | 60.01 | 59.96 | 7073 | 1 | 43.4 | 105918.3 | 18272 | 2.6 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 07:27 | Normal | 468 | 491 | 493.8 | 8.8 | 4.4 | 3.5 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 19 | 19.3 | 19.2 | 60.04 | 59.99 | 60.01 | 7620 | 1 | 44.7 | 105919 | 18272 | 3.6 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 07:32 | Normal | 471 | 492.2 | 494 | 9 | 4.6 | 3.6 | 133.3 | 133.1 | 133.3 | 19.6 | 19.9 | 19.8 | 60.09 | 60.12 | 60.08 | 7864 | 1 | 46.2 | 105919.6 | 18272 | 3.6 | 5.4 | 4.4 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 07:37 | Normal | 469 | 491.5 | 492.5 | 9.3 | 4.8 | 3.8 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 20.3 | 20.6 | 20.5 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 8154 | 1 | 46.9 | 105920.3 | 18272 | 3.7 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 07:42 | Normal | 466.6 | 483.8 | 488.9 | 9.2 | 4.8 | 4 | 133 | 133 | 133.2 | 20.4 | 20.6 | 20.5 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 8169 | 1 | 47.6 | 105920.9 | 18272 | 3.6 | 5.7 | 4.7 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 07:47 | Normal | 479.5 | 486.8 | 484.2 | 9 | 4.7 | 3.9 | 132.9 | 132.6 | 133 | 20.3 | 20.5 | 20.3 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 8085 | 1 | 47.4 | 105921.6 | 18273 | 3.5 | 5.5 | 4.6 | 0 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 07:52 | Normal | 473.6 | 487 | 486.6 | 10.2 | 5.1 | 4.3 | 133.1 | 133.1 | 133.3 | 22.4 | 22.8 | 22.7 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 8987 | 1 | 47.4 | 105922.3 | 18273 | 4.3 | 6 | 5 | 0 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 07:57 | Normal | 481.3 | 490.8 | 490.6 | 11.1 | 5.3 | 4.5 | 133.3 | 133.1 | 133.4 | 24.1 | 24.4 | 24.3 | 59.99 | 59.93 | 59.97 | 9653 | 1 | 47.5 | 105923.1 | 18273 | 5 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 08:02 | Normal | 474.6 | 486 | 485.9 | 11.6 | 5.5 | 4.7 | 133.3 | 133.1 | 133.3 | 25.1 | 25.4 | 25.3 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 10060 | 1 | 47.4 | 105923.9 | 18273 | 5.3 | 6.5 | 5.4 | 0 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 08:07 | Normal | 477.4 | 479.8 | 484 | 12 | 5.8 | 5 | 133.1 | 133.1 | 133.2 | 26.2 | 26.5 | 26.3 | 60.01 | 59.98 | 59.95 | 10465 | 1 | 47.6 | 105924.8 | 18273 | 5.5 | 6.6 | 5.7 | 0 | 4.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 08:12 | Normal | 475.8 | 479.3 | 486.4 | 11.6 | 5.6 | 4.8 | 132.6 | 132.4 | 132.7 | 25.2 | 25.5 | 25.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 10067 | 1 | 47.3 | 105925.6 | 18273 | 5.3 | 6.4 | 5.5 | 0 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 08:17 | Normal | 474 | 487 | 482.2 | 9.8 | 4.6 | 4.1 | 132.4 | 132.4 | 132.6 | 21.2 | 21.4 | 21.3 | 59.99 | 59.94 | 59.96 | 8381 | 1 | 46.4 | 105926.2 | 18273 | 4.4 | 5.5 | 4.5 | 0 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 08:22 | Normal | 481.1 | 475.4 | 480 | 12.5 | 6.1 | 5.3 | 133.4 | 133.2 | 133.6 | 27.4 | 27.8 | 27.7 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 10987 | 1 | 46.5 | 105927.1 | 18273 | 5.7 | 6.8 | 6 | 0 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 08:27 | Normal | 469.2 | 477.8 | 479.1 | 12.8 | 6.2 | 5.3 | 133.2 | 133.2 | 133.5 | 27.6 | 28 | 27.9 | 59.95 | 59.99 | 59.99 | 11084 | 1 | 46.5 | 105928 | 18273 | 5.9 | 7 | 6.1 | 0 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 08:32 | Normal | 477 | 476.3 | 477.5 | 12.8 | 6.3 | 5.5 | 133.3 | 133.2 | 133.5 | 28 | 28.3 | 28.3 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 11239 | 1 | 46.5 | 105928.9 | 18273 | 5.9 | 7 | 6.1 | 0 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 08:37 | Normal | 470.8 | 473.8 | 473.6 | 13.2 | 6.4 | 5.6 | 133.3 | 133.3 | 133.6 | 28.5 | 28.9 | 28.8 | 60.01 | 60 | 59.98 | 11443 | 1 | 46.4 | 105929.9 | 18273 | 6.1 | 7.2 | 6.3 | 0 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 08:42 | Normal | 467.6 | 482.1 | 476.6 | 13.5 | 6.4 | 5.7 | 133.5 | 133.6 | 134 | 28.9 | 29.3 | 29.2 | 60.03 | 60 | 60.02 | 11654 | 1 | 46.3 | 105930.9 | 18273 | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 0 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 08:47 | Normal | 471.5 | 471.7 | 473.2 | 13.6 | 6.6 | 5.9 | 133.5 | 133.3 | 133.7 | 29.5 | 29.9 | 29.8 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 11851 | 1 | 46.4 | 105931.8 | 18274 | 6.3 | 7.4 | 6.5 | 0 | 5.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 08:52 | Normal | 463.9 | 466.8 | 471.7 | 13.9 | 6.8 | 6 | 133.1 | 133.4 | 133.4 | 29.8 | 30.1 | 30 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 11939 | 1 | 46.7 | 105932.8 | 18274 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0 | 5.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 08:57 | Normal | 464.3 | 468.6 | 469.3 | 14.6 | 7.1 | 6.3 | 133.6 | 133.8 | 133.8 | 31.2 | 31.6 | 31.5 | 59.95 | 60 | 59.98 | 12566 | 1 | 46.8 | 105933.8 | 18274 | 6.8 | 7.9 | 7 | 0 | 6.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 09:02 | Normal | 466.2 | 463.6 | 467.1 | 15 | 7.4 | 6.6 | 133.6 | 133.7 | 133.9 | 32.4 | 32.8 | 32.7 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 13036 | 1 | 47 | 105934.8 | 18274 | 7 | 8.1 | 7.3 | 0 | 6.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 09:07 | Normal | 462.4 | 472.6 | 464 | 14.3 | 6.8 | 6.4 | 132.1 | 132.6 | 132.5 | 30.9 | 31.3 | 31.2 | 59.94 | 59.89 | 59.89 | 12383 | 1 | 47.2 | 105935.9 | 18274 | 6.6 | 7.8 | 6.8 | 0 | 6.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 09:12 | Normal | 466.6 | 480.1 | 475.6 | 11.8 | 5.6 | 5.1 | 133 | 132.6 | 133 | 25.5 | 25.9 | 25.8 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 10212 | 1 | 46.7 | 105936.5 | 18274 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 09:17 | Normal | 466.3 | 468.5 | 471 | 15.6 | 7.7 | 7 | 134 | 134.2 | 134.1 | 33.8 | 34.3 | 34.1 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 13669 | 1 | 47 | 105937.6 | 18274 | 7.3 | 8.5 | 7.6 | 0 | 6.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 09:22 | Normal | 454.8 | 464.5 | 464.3 | 16.5 | 8 | 7.4 | 134.4 | 134.1 | 134.3 | 34.9 | 35.3 | 35.2 | 59.89 | 59.94 | 59.92 | 14094 | 1 | 47.7 | 105938.8 | 18274 | 7.8 | 8.9 | 7.9 | 0 | 7.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 09:27 | Normal | 460.8 | 482.1 | 481.8 | 13.6 | 6.3 | 5.8 | 133.5 | 133.2 | 133.4 | 29 | 29.4 | 29.3 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 11564 | 1 | 47.4 | 105939.6 | 18274 | 6.3 | 7.4 | 6.3 | 0 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 09:32 | Wait | 557.8 | 561.3 | 559.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.9 | 131 | 130.9 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 47.8 | 105940.7 | 18274 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 09:37 | Normal | 444.2 | 452.4 | 454.3 | 8.6 | 4.1 | 3.9 | 132.8 | 132.6 | 132.6 | 17.7 | 17.9 | 17.9 | 59.97 | 59.91 | 59.95 | 7127 | 1 | 47.8 | 105941.1 | 18274 | 3.8 | 4.8 | 4 | 0 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 09:42 | Normal | 459.2 | 462.9 | 463.8 | 15.2 | 7.5 | 7 | 135 | 135.2 | 135.1 | 32.3 | 32.8 | 32.7 | 59.98 | 59.98 | 59.95 | 13144 | 1 | 46.9 | 105941.9 | 18274 | 7.1 | 8.3 | 7.3 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 09:47 | Wait | 551.8 | 555 | 552.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 132 | 131.9 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 47.9 | 105942.8 | 18274 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 09:52 | Normal | 475 | 478.3 | 476.3 | 16.5 | 8.3 | 7.7 | 136 | 136.4 | 136.2 | 36.5 | 36.9 | 36.8 | 59.93 | 59.95 | 59.92 | 14967 | 1 | 47.7 | 105943.5 | 18275 | 7.9 | 8.8 | 8.1 | 0 | 7.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 09:57 | Normal | 448.1 | 464.1 | 453.1 | 14.4 | 6.9 | 6.6 | 134.5 | 134.6 | 134.5 | 30 | 30.3 | 30.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 12192 | 1 | 47.5 | 105944.5 | 18275 | 6.7 | 7.8 | 6.8 | 0 | 6.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 10:02 | Normal | 444.4 | 435.3 | 447.4 | 17.6 | 8.6 | 8.1 | 135.5 | 135.5 | 135.4 | 36 | 36.5 | 36.3 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 14671 | 1 | 47.3 | 105945.4 | 18275 | 8.3 | 9.5 | 8.5 | 0.1 | 8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 10:07 | Normal | 454.5 | 460.6 | 458.9 | 6.7 | 3.1 | 3.1 | 133.2 | 133.2 | 133.2 | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 60 | 60 | 59.97 | 5645 | 1 | 47.9 | 105946.4 | 18275 | 2.8 | 3.9 | 3 | 0 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 10:12 | Normal | 449.6 | 474.1 | 466.3 | 13.3 | 6.2 | 6 | 134.5 | 134.4 | 134.6 | 27.8 | 28.1 | 28 | 59.97 | 59.92 | 59.99 | 11144 | 1 | 48 | 105947.4 | 18275 | 6.1 | 7.3 | 6.1 | 0 | 5.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 10:17 | Normal | 461.8 | 470.6 | 462.8 | 15.6 | 7.6 | 7.3 | 135.4 | 135.8 | 135.6 | 33.6 | 34 | 33.9 | 59.93 | 59.98 | 59.98 | 13789 | 1 | 48.2 | 105948.5 | 18275 | 7.4 | 8.5 | 7.5 | 0 | 7.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 10:22 | Normal | 450.1 | 461.6 | 450.5 | 17.2 | 8.4 | 8.1 | 135.9 | 135.8 | 135.7 | 36 | 36.4 | 36.3 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 14704 | 1 | 48.4 | 105949.6 | 18275 | 8.1 | 9.3 | 8.3 | 0 | 8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 10:27 | Normal | 457.4 | 466.3 | 466.3 | 12.8 | 6.2 | 6 | 134.1 | 134.5 | 134.2 | 27.5 | 27.8 | 27.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 11100 | 1 | 48.7 | 105950.7 | 18275 | 6 | 7 | 6.1 | 0 | 5.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 10:32 | Normal | 463.5 | 466.8 | 464.5 | 16.6 | 8.2 | 7.8 | 135.8 | 135.7 | 135.8 | 35.8 | 36.3 | 36.1 | 60 | 60.06 | 59.99 | 14656 | 1 | 48.1 | 105951.6 | 18275 | 7.8 | 9 | 8.1 | 0 | 7.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 10:37 | Normal | 470.5 | 474.3 | 471.2 | 16.6 | 8.3 | 7.9 | 135.8 | 135.7 | 135.7 | 36.7 | 37.1 | 37 | 59.99 | 59.93 | 59.97 | 14977 | 1 | 48.4 | 105952 | 18275 | 8 | 8.9 | 8.1 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 10:42 | Normal | 469.5 | 473.3 | 470.3 | 16.6 | 8.3 | 8 | 135.7 | 136 | 136 | 36.6 | 37.1 | 37 | 60.03 | 60.03 | 60.1 | 14975 | 1 | 48.6 | 105953.3 | 18275 | 8 | 8.9 | 8.2 | 0 | 7.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 10:47 | Normal | 462.8 | 466.7 | 463.5 | 16.8 | 8.4 | 8.1 | 135.9 | 136 | 135.9 | 36.6 | 37 | 36.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 14947 | 1 | 49.3 | 105954.5 | 18275 | 8 | 9 | 8.3 | 0 | 8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 10:52 | Normal | 440 | 456.1 | 444.6 | 17 | 8.1 | 8.1 | 135.5 | 135.7 | 135.6 | 35 | 35.4 | 35.4 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 14199 | 1 | 50.1 | 105955.8 | 18275 | 8 | 9.1 | 8.1 | 0 | 8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 10:57 | Normal | 467.6 | 471.5 | 472 | 16.7 | 8.3 | 7.9 | 136.2 | 136.2 | 136.2 | 36.4 | 37 | 36.9 | 60.03 | 60 | 59.98 | 14967 | 1 | 50.1 | 105956.2 | 18275 | 8 | 8.9 | 8.3 | 0 | 7.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 11:02 | Normal | 439.9 | 444.6 | 441.3 | 16.3 | 8 | 8 | 135 | 135 | 135 | 33.9 | 34.4 | 34.2 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 13870 | 1 | 49.8 | 105957.4 | 18276 | 7.7 | 8.8 | 7.9 | 0 | 7.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 11:07 | Normal | 452.3 | 466 | 458.1 | 8.6 | 4.1 | 4.3 | 133.9 | 133.4 | 133.8 | 18.4 | 18.7 | 18.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 7432 | 1 | 48.8 | 105957.9 | 18276 | 3.8 | 4.9 | 4 | 0 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 11:12 | Normal | 445.3 | 448.9 | 467 | 13.9 | 6.8 | 6.5 | 134.2 | 134.2 | 134.3 | 29.1 | 29.4 | 29.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 11916 | 1 | 49.1 | 105959.1 | 18276 | 6.5 | 7.6 | 6.6 | 0 | 6.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 11:17 | Normal | 459.2 | 463 | 459.6 | 8.1 | 3.9 | 4 | 132.4 | 132.2 | 132.4 | 17.6 | 17.8 | 17.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 7007 | 1 | 48.7 | 105959.8 | 18276 | 3.5 | 4.6 | 3.8 | 0 | 3.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 11:22 | Normal | 468 | 475.1 | 474.4 | 6.3 | 3 | 3 | 131.7 | 131.6 | 131.9 | 13.8 | 14 | 14 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 5489 | 1 | 47.7 | 105960.3 | 18276 | 2.6 | 3.7 | 2.9 | 0 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 11:27 | Normal | 480.7 | 474.1 | 480.5 | 6.5 | 3.1 | 3.1 | 131.9 | 132.1 | 132.1 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5748 | 1 | 46.7 | 105960.8 | 18276 | 2.7 | 3.8 | 3 | 0 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 11:32 | Normal | 485.1 | 491.6 | 487.8 | 9.1 | 4.3 | 4.3 | 133.1 | 132.7 | 133 | 20.6 | 20.8 | 20.7 | 59.95 | 60.01 | 59.96 | 8213 | 1 | 45.7 | 105961.3 | 18276 | 4 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 11:37 | Normal | 475.7 | 487.1 | 482.4 | 10.4 | 5 | 5 | 133.5 | 133.4 | 133.5 | 23.3 | 23.6 | 23.5 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 9388 | 1 | 45.4 | 105962.1 | 18276 | 4.7 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 11:42 | Normal | 475 | 483.1 | 483 | 8 | 3.8 | 3.8 | 132.5 | 132.3 | 132.5 | 17.6 | 17.8 | 17.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 7041 | 1 | 45.2 | 105962.9 | 18276 | 3.5 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 11:47 | Normal | 474.8 | 495.3 | 477.9 | 11.1 | 5.2 | 5.4 | 134.7 | 134.4 | 134.7 | 24.6 | 24.9 | 24.9 | 60.04 | 60 | 60.01 | 9951 | 1 | 44.8 | 105963.5 | 18276 | 5 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 11:52 | Normal | 466.1 | 478.8 | 465.7 | 15.1 | 7.2 | 7.5 | 136 | 135.9 | 136.2 | 32.9 | 33.2 | 33.2 | 60.06 | 60.02 | 60.02 | 13542 | 1 | 45.5 | 105964.6 | 18276 | 7 | 8.2 | 7.1 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 11:57 | Normal | 466 | 459.6 | 462.1 | 11.3 | 5.5 | 5.5 | 135 | 134.8 | 134.9 | 24.5 | 24.8 | 24.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9994 | 1 | 46.5 | 105965.7 | 18276 | 5.1 | 6.3 | 5.4 | 0 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 12:02 | Wait | 551.9 | 549.3 | 550.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.5 | 133.5 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 47.1 | 105966.5 | 18277 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 12:07 | Wait | 551.6 | 554.4 | 549.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.6 | 133.3 | 133.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 47.3 | 105967 | 18277 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 12:12 | Normal | 471.1 | 459.4 | 465.5 | 16.2 | 8.6 | 8.3 | 136.6 | 136.4 | 136.6 | 36.3 | 36.7 | 36.6 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 14864 | 1 | 47.1 | 105967.5 | 18277 | 7.7 | 8.6 | 8.5 | 0.1 | 8.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 12:17 | Normal | 444.6 | 454.6 | 443.9 | 12.8 | 6.1 | 6.5 | 135.5 | 135.4 | 135.5 | 26.8 | 27.1 | 27.1 | 59.98 | 60 | 60 | 11023 | 1 | 47.3 | 105968.5 | 18277 | 5.9 | 7.1 | 6 | 0 | 6.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 12:22 | Normal | 446.2 | 443.9 | 452.8 | 8.3 | 4 | 4.2 | 133.4 | 133.4 | 133.2 | 17.4 | 17.6 | 17.6 | 60 | 59.99 | 60.01 | 7063 | 1 | 47.5 | 105969.4 | 18277 | 3.6 | 4.7 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 12:27 | Normal | 523.1 | 511.3 | 511.3 | 13.8 | 8.1 | 8 | 136.5 | 136.1 | 136.5 | 36.4 | 36.7 | 36.5 | 60.13 | 60.09 | 60.07 | 14847 | 1 | 47 | 105969.9 | 18277 | 6.6 | 7.3 | 8 | 0 | 7.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 12:32 | Normal | 464.6 | 478.2 | 467.3 | 10.5 | 5 | 5.3 | 133.9 | 133.5 | 133.9 | 23.1 | 23.4 | 23.4 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 9354 | 1 | 46.4 | 105970.8 | 18277 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 0 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 12:37 | Normal | 466.8 | 481.2 | 478.1 | 7.3 | 3.4 | 3.6 | 133 | 133.1 | 133.2 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 6456 | 1 | 45.7 | 105971.4 | 18277 | 3.1 | 4.2 | 3.3 | 0 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 12:42 | Normal | 483.6 | 483.2 | 476 | 12.9 | 6.3 | 6.7 | 135.2 | 134.9 | 135.2 | 29.6 | 29.9 | 29.9 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 12019 | 1 | 45.1 | 105972.1 | 18277 | 6 | 7 | 6.2 | 0 | 6.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 12:47 | Normal | 493.2 | 490.7 | 487.7 | 15.5 | 7.8 | 8.1 | 136.2 | 136.1 | 136.3 | 36.3 | 36.7 | 36.6 | 59.96 | 59.93 | 59.9 | 15034 | 1 | 45.4 | 105973.1 | 18277 | 7.3 | 8.3 | 7.6 | 0.1 | 8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 12:52 | Normal | 458.6 | 485 | 465.1 | 8 | 3.6 | 4 | 133.2 | 132.8 | 133.3 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 59.91 | 59.92 | 59.94 | 6932 | 1 | 45.6 | 105973.9 | 18277 | 3.5 | 4.6 | 3.6 | 0 | 3.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 12:57 | Normal | 479.5 | 487.8 | 470 | 12.4 | 6 | 6.5 | 135.3 | 135.3 | 135.5 | 28 | 28.3 | 28.3 | 60 | 60 | 60.01 | 11326 | 1 | 45.2 | 105974.5 | 18277 | 5.7 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 13:02 | Normal | 471.3 | 470.9 | 461.8 | 14.6 | 7.1 | 7.7 | 135.7 | 135.5 | 135.8 | 32.5 | 33 | 32.8 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 13285 | 1 | 46 | 105975.7 | 18277 | 6.8 | 7.9 | 7 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 13:07 | Normal | 465.1 | 460 | 455.1 | 16 | 8 | 8.5 | 135.8 | 135.6 | 135.9 | 35.4 | 35.9 | 35.8 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 14467 | 1 | 47 | 105976.8 | 18278 | 7.6 | 8.6 | 7.8 | 0 | 8.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 13:12 | Normal | 454.6 | 471.8 | 453.5 | 15.4 | 7.3 | 8.1 | 135 | 135.1 | 135 | 33.6 | 34 | 33.8 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 13609 | 1 | 47.5 | 105977.9 | 18278 | 7.2 | 8.3 | 7.3 | 0 | 8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 13:17 | Normal | 459.6 | 457.6 | 438.8 | 15.8 | 7.8 | 8.6 | 135.4 | 135.1 | 135.4 | 34.6 | 34.9 | 34.8 | 59.97 | 59.94 | 59.99 | 14070 | 1 | 48 | 105979 | 18278 | 7.4 | 8.5 | 7.6 | 0 | 8.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 13:22 | Normal | 455.3 | 469.3 | 459.3 | 15.1 | 7.1 | 7.9 | 134.8 | 134.8 | 134.7 | 33 | 33.4 | 33.2 | 59.9 | 59.95 | 59.96 | 13393 | 1 | 48.6 | 105980.1 | 18278 | 7.1 | 8.2 | 7.1 | 0 | 7.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 13:27 | Normal | 444 | 453 | 443.2 | 3.7 | 1.7 | 1.9 | 132.3 | 131.8 | 132 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 60.06 | 60.07 | 60.04 | 2891 | 1 | 48.5 | 105981 | 18278 | 1.3 | 2.3 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 13:32 | Normal | 466.3 | 469.7 | 464.2 | 15.6 | 7.6 | 8.4 | 135.1 | 135.1 | 135 | 35 | 35.5 | 35.3 | 60.05 | 60.03 | 60.1 | 14245 | 1 | 47.8 | 105981.6 | 18278 | 7.3 | 8.5 | 7.5 | 0 | 8.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 13:37 | Normal | 461 | 456 | 454.2 | 3.8 | 1.8 | 2 | 132 | 131.6 | 131.8 | 8 | 8.1 | 8 | 59.99 | 60.01 | 59.93 | 3133 | 1 | 47.8 | 105982.5 | 18278 | 1.4 | 2.4 | 1.7 | 0 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 13:42 | Normal | 471.5 | 475.1 | 460.3 | 14.1 | 6.9 | 7.8 | 134.5 | 134.6 | 134.5 | 32.2 | 32.6 | 32.5 | 60.02 | 60.06 | 60 | 13116 | 1 | 47.5 | 105983.3 | 18278 | 6.6 | 7.6 | 6.8 | 0 | 7.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 13:47 | Normal | 464.3 | 469 | 458.5 | 13.1 | 6.4 | 7.3 | 133.5 | 133.3 | 133.4 | 29.8 | 30.2 | 30.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 12004 | 1 | 47.7 | 105984.3 | 18278 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0 | 7.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 13:52 | Normal | 463.8 | 472.4 | 458.9 | 12.2 | 5.9 | 6.7 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 27.7 | 28 | 27.9 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 11031 | 1 | 47.6 | 105985.3 | 18278 | 5.6 | 6.7 | 5.8 | 0 | 6.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 13:57 | Normal | 484 | 483.6 | 471.6 | 10.8 | 5.5 | 5.6 | 132.5 | 132 | 132.5 | 25.3 | 25.8 | 25.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 10208 | 1 | 47.4 | 105985.9 | 18278 | 4.9 | 6 | 5.4 | 0 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 14:02 | Normal | 473.3 | 467.1 | 470.2 | 4 | 1.9 | 2.1 | 130.7 | 130.1 | 130.6 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 60.06 | 60.04 | 60.03 | 3397 | 1 | 46.7 | 105986.3 | 18278 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 14:07 | Normal | 481.3 | 461.7 | 471.5 | 3.8 | 1.8 | 2 | 130.8 | 130.5 | 131 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 3238 | 1 | 45.4 | 105986.5 | 18279 | 1.4 | 2.4 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 14:12 | Normal | 494.1 | 468.2 | 490.5 | 7.7 | 3.7 | 4.3 | 131.4 | 131.6 | 131.8 | 18.4 | 18.6 | 18.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 7369 | 1 | 44.3 | 105987.1 | 18279 | 3.4 | 4.4 | 3.6 | 0 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 14:17 | Normal | 487 | 491.8 | 484.6 | 3.8 | 1.7 | 2.1 | 130.2 | 130 | 130.4 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 59.93 | 59.96 | 59.96 | 3428 | 1 | 44 | 105987.5 | 18279 | 1.4 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 14:22 | Normal | 488 | 482.3 | 487.7 | 8.5 | 4.1 | 4.8 | 131.3 | 131 | 131.3 | 20.6 | 20.8 | 20.7 | 60.03 | 60.05 | 60.07 | 8061 | 1 | 43.8 | 105987.9 | 18279 | 3.8 | 4.8 | 4 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 14:27 | Normal | 482.1 | 492.8 | 468.6 | 6.1 | 2.8 | 3.4 | 130.4 | 130 | 130.4 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 5590 | 1 | 44.1 | 105988.4 | 18279 | 2.6 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 14:32 | Normal | 494.2 | 484.3 | 479.3 | 5.2 | 2.5 | 3 | 131.4 | 131 | 131.2 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 4899 | 1 | 44 | 105988.9 | 18279 | 2.1 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 14:37 | Normal | 491.5 | 491.1 | 482.4 | 10.3 | 5 | 6 | 133.8 | 133.5 | 133.7 | 24.8 | 25.1 | 25.1 | 59.93 | 59.98 | 59.95 | 9988 | 1 | 43.9 | 105989.5 | 18279 | 4.7 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 14:42 | Normal | 474 | 483.8 | 478.5 | 10.7 | 5.1 | 6 | 133.5 | 133.2 | 133.6 | 24.9 | 25.2 | 25 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 9932 | 1 | 44.2 | 105990.4 | 18279 | 4.9 | 6 | 5 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 14:47 | Normal | 485.7 | 483.4 | 473.5 | 10.6 | 5.1 | 6.3 | 133.9 | 133.4 | 133.8 | 25.5 | 25.8 | 25.8 | 60 | 60 | 59.98 | 10245 | 1 | 44 | 105991 | 18279 | 4.8 | 5.9 | 5 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 14:52 | Normal | 474.6 | 484.4 | 465.4 | 11 | 5.1 | 6.5 | 133.5 | 133.6 | 133.6 | 25.6 | 25.9 | 25.8 | 59.95 | 59.95 | 59.92 | 10281 | 1 | 44.3 | 105991.9 | 18279 | 5 | 6.1 | 5 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 14:57 | Normal | 476.1 | 477.9 | 466.6 | 9.6 | 4.6 | 5.8 | 132.3 | 132.1 | 132.1 | 22.7 | 23.1 | 23 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 9047 | 1 | 44.5 | 105992.7 | 18279 | 4.3 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 15:02 | Normal | 469 | 471.6 | 461.8 | 5.6 | 2.6 | 3.3 | 130.5 | 130.1 | 130.4 | 13 | 13.2 | 13.1 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 5100 | 1 | 44.5 | 105993.3 | 18279 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 15:07 | Normal | 484.4 | 478.5 | 406.7 | 3.3 | 1.6 | 2 | 129.7 | 129.2 | 129.6 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 60 | 60.04 | 60.01 | 2808 | 1 | 44 | 105993.6 | 18280 | 1.1 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 15:12 | Normal | 485.1 | 485 | 480.1 | 3.3 | 1.5 | 1.9 | 129.2 | 129 | 129.2 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 59.97 | 59.96 | 59.94 | 2875 | 1 | 43 | 105993.9 | 18280 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 15:17 | Normal | 481.8 | 485.6 | 484.2 | 3.2 | 1.5 | 1.8 | 130.3 | 130.1 | 130.3 | 7 | 7.1 | 7.1 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 2743 | 1 | 42.6 | 105994.2 | 18280 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 15:22 | Normal | 483.8 | 477.1 | 487 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 130.9 | 130.6 | 130.8 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 59.99 | 59.95 | 60 | 2347 | 1 | 42.2 | 105994.4 | 18280 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 15:27 | Normal | 500.6 | 498.9 | 491.6 | 4.2 | 2 | 2.5 | 131.7 | 131.3 | 131.6 | 10 | 10.2 | 10.1 | 60 | 59.97 | 59.96 | 3958 | 1 | 42 | 105994.6 | 18280 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 15:32 | Normal | 501.1 | 496.3 | 498.3 | 6.4 | 3.1 | 4.1 | 132.3 | 132 | 132 | 16 | 16.2 | 16.1 | 59.98 | 60.01 | 59.96 | 6411 | 1 | 42.1 | 105995.1 | 18280 | 2.8 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 15:37 | Normal | 494.5 | 497.3 | 487.9 | 7 | 3.3 | 4.4 | 132.3 | 132.1 | 132.3 | 17.2 | 17.5 | 17.4 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 6880 | 1 | 42.4 | 105995.6 | 18280 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 15:42 | Normal | 486 | 486.8 | 479.5 | 3.2 | 1.5 | 1.8 | 130.6 | 130.2 | 130.4 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 2767 | 1 | 42.6 | 105995.9 | 18280 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 15:47 | Normal | 479.3 | 480.3 | 482 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 130.3 | 130.1 | 130.2 | 6 | 6.1 | 6.1 | 60.01 | 60 | 60.04 | 2320 | 1 | 42.5 | 105996.1 | 18280 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 15:52 | Normal | 478.6 | 486 | 479.4 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 130.3 | 129.8 | 130 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 2131 | 1 | 42.3 | 105996.3 | 18280 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 15:57 | Normal | 486.5 | 495.8 | 501.3 | 3.8 | 1.7 | 2.1 | 130.8 | 130.7 | 130.7 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 60.04 | 60.02 | 59.98 | 3357 | 1 | 42 | 105996.6 | 18280 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 16:02 | Normal | 487.6 | 486.3 | 485.4 | 2.9 | 1.3 | 1.6 | 130.5 | 130.2 | 130.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 60.01 | 60.02 | 60 | 2452 | 1 | 41.9 | 105996.8 | 18280 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 16:07 | Normal | 497.5 | 487.8 | 498.3 | 3.4 | 1.6 | 2.1 | 130.6 | 130.2 | 130.5 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 60 | 60.01 | 59.99 | 3177 | 1 | 41.9 | 105997.1 | 18281 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 16:12 | Normal | 482.9 | 487.1 | 488.6 | 2.9 | 1.3 | 1.8 | 130.3 | 130.2 | 130.3 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 60 | 59.98 | 59.96 | 2562 | 1 | 41.9 | 105997.3 | 18281 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 16:17 | Normal | 490.3 | 497.8 | 491.6 | 3.1 | 1.4 | 2.1 | 130.6 | 130 | 130.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 2890 | 1 | 42 | 105997.5 | 18281 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 16:22 | Normal | 485.3 | 488.9 | 481.5 | 2.3 | 1 | 1.3 | 130.5 | 130.1 | 130.3 | 5 | 5.2 | 5.2 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 1948 | 1 | 41.9 | 105997.7 | 18281 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 16:27 | Normal | 479.9 | 477.1 | 481.7 | 2.1 | 1 | 1.1 | 130.1 | 129.7 | 129.9 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 1723 | 1 | 41.8 | 105997.9 | 18281 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 16:32 | Normal | 487.6 | 489.3 | 490.6 | 3 | 1.3 | 2.3 | 131 | 130.6 | 131 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 60.02 | 60.06 | 60.03 | 2905 | 1 | 41.6 | 105998.1 | 18281 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 16:37 | Normal | 479.3 | 478.4 | 487 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 130.4 | 129.9 | 130.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 59.95 | 59.99 | 59.94 | 1637 | 1 | 41.5 | 105998.2 | 18281 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 16:42 | Normal | 482.1 | 467.6 | 485 | 1.8 | 0.8 | 1 | 130.2 | 129.7 | 129.9 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 59.96 | 60 | 59.96 | 1432 | 1 | 41.2 | 105998.4 | 18281 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 16:47 | Normal | 489.1 | 479.2 | 489.2 | 1.8 | 0.8 | 1 | 130.6 | 129.9 | 130.1 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 1391 | 1 | 43.7 | 105998.5 | 18281 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 16:52 | Normal | 484.3 | 492.3 | 485.5 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 130.6 | 130 | 130.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 60.02 | 60 | 60.03 | 1704 | 1 | 42.6 | 105998.6 | 18281 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 16:57 | Normal | 479.7 | 459.3 | 484.6 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 130.6 | 130.3 | 130.7 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 60.03 | 59.99 | 60.03 | 1145 | 1 | 42.8 | 105998.8 | 18281 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 17:02 | Normal | 471 | 440.6 | 439.3 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 130.6 | 129.8 | 130.3 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 870 | 1 | 44.5 | 105998.8 | 18281 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 17:07 | Normal | 471.3 | 376.3 | 420 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 130.3 | 130.3 | 130.4 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 606 | 1 | 45.5 | 105998.9 | 18282 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 17:12 | Normal | 469.8 | 394.4 | 418.4 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 130.4 | 129.7 | 130.4 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 471 | 1 | 46 | 105998.9 | 18282 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 17:17 | Normal | 468.6 | 321.1 | 389.2 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 130.2 | 129.8 | 130.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.05 | 60.02 | 60.01 | 400 | 1 | 46.1 | 105999 | 18282 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 17:22 | Normal | 458.5 | 199.6 | 349 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 129.7 | 129.2 | 129.6 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 315 | 1 | 46.1 | 105999 | 18282 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 17:27 | Normal | 472.6 | 200 | 231.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 130 | 129.3 | 129.7 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 227 | 1 | 46 | 105999 | 18282 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 17:32 | Normal | 456.9 | 201 | 200 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 130.3 | 129.9 | 130.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 182 | 1 | 45.9 | 105999 | 18282 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 17:37 | Normal | 447.8 | 199.5 | 229.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.7 | 130.2 | 130.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 135 | 1 | 45.8 | 105999.1 | 18282 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 17:42 | Normal | 455.9 | 199.8 | 351.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.9 | 130.4 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 99 | 1 | 45.7 | 105999.1 | 18282 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 17:47 | Normal | 444 | 199.5 | 379.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.9 | 130.3 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 45 | 1 | 45.6 | 105999.1 | 18282 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-11-12 17:52 | Normal | 420.3 | 474 | 447 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131 | 130.5 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 5 | 1 | 45.6 | 105999.1 | 18282 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0