## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-11-13 04:59 | Wait | 444.6 | 444.5 | 444.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.3 | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 15 | 105999.1 | 18283 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-13 04:59 | Wait | 448 | 447.9 | 448 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 131.2 | 131.1 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 0 | 0 | 15.2 | 105999.1 | 18283 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-13 04:59 | Wait | 452.8 | 452.6 | 452.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131.2 | 131.2 | 0 | 0 | 0 | 60.11 | 60.1 | 60.11 | 0 | 0 | 15.7 | 105999.1 | 18283 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-13 04:59 | Wait | 453.9 | 453.8 | 453.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 131.2 | 131.1 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 0 | 0 | 15.8 | 105999.1 | 18283 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-13 05:01 | Wait | 466.7 | 466.8 | 466.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.3 | 131.1 | 131.1 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.09 | 60.08 | 0 | 0 | 17 | 105999.1 | 18283 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-13 05:01 | Wait | 470.8 | 470.7 | 470.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131.1 | 131.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 17.2 | 105999.1 | 18283 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-13 05:06 | Normal | 303.4 | 342.6 | 308.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 131 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 7 | 1 | 19.6 | 105999.1 | 18283 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 05:08 | Normal | 439.4 | 303.7 | 375 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 131 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 17 | 1 | 20.2 | 105999.1 | 18283 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-13 05:12 | Normal | 412.1 | 374.2 | 333 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 131.2 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 60 | 1 | 21.7 | 105999.1 | 18283 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 05:18 | Normal | 453.3 | 386.3 | 382.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.4 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 67 | 1 | 22.9 | 105999.1 | 18283 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 05:22 | Wait | 464.7 | 464.6 | 464.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 131.1 | 131.1 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.09 | 60.1 | 0 | 0 | 16.7 | 105999.1 | 18283 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-13 05:23 | Normal | 461.1 | 396.5 | 381.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 131.1 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 79 | 1 | 23.8 | 105999.1 | 18283 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 05:28 | Normal | 463.9 | 395.2 | 433.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.6 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 93 | 1 | 24.6 | 105999.1 | 18283 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 05:33 | Normal | 433.5 | 462.6 | 433.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.3 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.06 | 60.06 | 82 | 1 | 25.3 | 105999.1 | 18283 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 05:38 | Normal | 357.6 | 263.5 | 390.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.3 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.07 | 60.03 | 43 | 1 | 25.8 | 105999.1 | 18283 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 05:43 | Normal | 446.6 | 196.5 | 462.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.4 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 52 | 1 | 26.2 | 105999.1 | 18283 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 05:48 | Normal | 443.6 | 198.8 | 472.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.4 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 65 | 1 | 26.6 | 105999.1 | 18283 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 05:53 | Normal | 469.5 | 200 | 433.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.6 | 131.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 121 | 1 | 26.9 | 105999.1 | 18283 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 05:58 | Normal | 468.6 | 207 | 440.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.4 | 131.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 179 | 1 | 27.2 | 105999.1 | 18284 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 06:03 | Normal | 482.5 | 201.1 | 405.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.6 | 131.1 | 131.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.93 | 59.97 | 59.96 | 239 | 1 | 27.5 | 105999.1 | 18284 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 06:08 | Normal | 479 | 198.3 | 425.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.8 | 131.6 | 131.8 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 278 | 1 | 27.8 | 105999.2 | 18284 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 06:13 | Normal | 491.9 | 199.9 | 468.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.6 | 131.5 | 131.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 327 | 1 | 28 | 105999.2 | 18284 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 06:18 | Normal | 488.2 | 200.1 | 422.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.7 | 131.5 | 131.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 433 | 1 | 28.3 | 105999.2 | 18284 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 06:23 | Normal | 494.6 | 200 | 468 | 1 | 0.6 | 0.6 | 131.9 | 131.7 | 131.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.01 | 60.01 | 60 | 513 | 1 | 28.6 | 105999.3 | 18284 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 06:28 | Normal | 495.7 | 209 | 435.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.7 | 131.5 | 131.7 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 424 | 1 | 28.9 | 105999.3 | 18284 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 06:33 | Normal | 499.9 | 200 | 461.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.6 | 131.4 | 131.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 368 | 1 | 29.1 | 105999.3 | 18284 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 06:38 | Normal | 501.1 | 200.1 | 446.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.9 | 131.8 | 131.9 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 479 | 1 | 29.4 | 105999.4 | 18284 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 06:43 | Normal | 498.1 | 200 | 445.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.9 | 131.6 | 131.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 59.98 | 60.02 | 435 | 1 | 29.7 | 105999.4 | 18284 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 06:48 | Normal | 499.5 | 200.1 | 428.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.9 | 131.7 | 131.9 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60 | 59.95 | 59.98 | 421 | 1 | 29.9 | 105999.4 | 18284 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 06:53 | Normal | 506.5 | 265.1 | 445 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.9 | 131.8 | 132 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 592 | 1 | 30.2 | 105999.5 | 18284 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 06:58 | Normal | 506.5 | 467 | 479.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.1 | 132.1 | 132.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60 | 59.99 | 60 | 868 | 1 | 30.6 | 105999.6 | 18285 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 07:03 | Normal | 504.8 | 484.6 | 479 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 132.1 | 132 | 132.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.99 | 59.94 | 59.98 | 1015 | 1 | 30.8 | 105999.6 | 18285 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 07:08 | Normal | 513.5 | 509.7 | 517.1 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 131.9 | 131.5 | 131.7 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.02 | 59.98 | 59.93 | 1204 | 1 | 31.1 | 105999.7 | 18285 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 07:13 | Normal | 512.5 | 512.1 | 518.5 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 131.8 | 131.5 | 131.6 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 59.96 | 59.95 | 59.93 | 1402 | 1 | 31.3 | 105999.8 | 18285 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 07:18 | Normal | 514.5 | 517.8 | 520.8 | 2.1 | 0.9 | 1 | 131.7 | 131.8 | 131.8 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60.04 | 59.99 | 60.04 | 1676 | 1 | 28.2 | 106000 | 18285 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 07:23 | Normal | 520 | 521.9 | 530.8 | 2.1 | 1 | 1 | 131.8 | 131.8 | 131.9 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 1772 | 1 | 24.7 | 106000.1 | 18285 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 07:28 | Normal | 507.2 | 517.3 | 524.5 | 2.1 | 1 | 1 | 131.7 | 131.6 | 131.7 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60.02 | 60.07 | 60.02 | 1735 | 1 | 24.6 | 106000.3 | 18285 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 07:33 | Normal | 517.3 | 527.2 | 524.5 | 2.3 | 1 | 1.1 | 131.9 | 131.9 | 132 | 5 | 5.1 | 5.1 | 59.92 | 60.01 | 59.93 | 1939 | 1 | 24.7 | 106000.4 | 18285 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 07:38 | Normal | 524.3 | 520.3 | 533.8 | 3 | 1.4 | 1.5 | 132.3 | 132.4 | 132.3 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 59.98 | 59.94 | 59.94 | 2563 | 1 | 24.9 | 106000.6 | 18285 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 07:43 | Normal | 526.5 | 528 | 533.9 | 3.9 | 1.8 | 1.9 | 132.5 | 132.6 | 132.5 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 59.99 | 59.98 | 60.04 | 3576 | 1 | 25.2 | 106000.8 | 18285 | 1.5 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 07:48 | Normal | 524.5 | 521.5 | 532.7 | 4.5 | 2.1 | 2.1 | 132.7 | 132.9 | 132.8 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 4068 | 1 | 25.7 | 106001.2 | 18285 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 07:53 | Normal | 522.5 | 516 | 528.5 | 4.3 | 2 | 2 | 132.7 | 132.9 | 133 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 60 | 60.02 | 59.99 | 3869 | 1 | 26.2 | 106001.5 | 18285 | 1.6 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 07:58 | Normal | 516.8 | 516 | 525.3 | 3.6 | 1.7 | 1.6 | 132.2 | 132.4 | 132.5 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 59.96 | 59.99 | 60.05 | 3201 | 1 | 26.7 | 106001.8 | 18286 | 1.3 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 08:03 | Normal | 516.4 | 516.8 | 525.4 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 132.1 | 132.1 | 132.1 | 7.9 | 8 | 8 | 59.94 | 59.98 | 59.99 | 3102 | 1 | 27.1 | 106002.1 | 18286 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 08:08 | Normal | 513.8 | 519.2 | 521.6 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 132 | 132.1 | 132.1 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 59.96 | 60.02 | 59.98 | 3013 | 1 | 27.5 | 106002.3 | 18286 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 08:13 | Normal | 510.4 | 508.8 | 523.9 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 131.7 | 131.7 | 131.8 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 60.02 | 59.94 | 59.97 | 2834 | 1 | 27.7 | 106002.6 | 18286 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 08:18 | Normal | 510.4 | 508 | 526.3 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 131.8 | 131.7 | 131.9 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 59.97 | 59.96 | 60.11 | 2975 | 1 | 27.9 | 106002.8 | 18286 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 08:23 | Normal | 516.6 | 513.1 | 524.1 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 132 | 132 | 132.1 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 59.99 | 60 | 60.01 | 3384 | 1 | 28.1 | 106003.1 | 18286 | 1.4 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 08:28 | Normal | 511.8 | 518.2 | 528.5 | 4.3 | 2 | 2 | 132.3 | 132.2 | 132.4 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 60.01 | 60.01 | 59.92 | 3863 | 1 | 28.3 | 106003.4 | 18286 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 08:33 | Normal | 516.9 | 516.8 | 525 | 4.8 | 2.3 | 2.3 | 132.4 | 132.4 | 132.4 | 11.1 | 11.4 | 11.3 | 60.01 | 60.08 | 60.01 | 4442 | 1 | 28.5 | 106003.7 | 18286 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 08:38 | Normal | 512.1 | 504.8 | 522 | 4.6 | 2.2 | 2.1 | 132.2 | 132.3 | 132.4 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 59.99 | 60.03 | 59.98 | 4169 | 1 | 28.9 | 106004.1 | 18286 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 08:43 | Normal | 509.6 | 504.2 | 518.5 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 131.8 | 131.8 | 131.9 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 60 | 59.91 | 60 | 3323 | 1 | 29.1 | 106004.4 | 18286 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 08:48 | Normal | 512.5 | 514 | 520.5 | 4.5 | 2.1 | 2.2 | 132 | 132.1 | 132.1 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 4131 | 1 | 29.3 | 106004.7 | 18286 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 08:53 | Normal | 520.3 | 514.1 | 524 | 5.4 | 2.6 | 2.6 | 132.6 | 132.7 | 132.7 | 12.7 | 12.9 | 12.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 5060 | 1 | 29.6 | 106005.1 | 18286 | 2.3 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 08:58 | Normal | 509 | 508.3 | 521.3 | 5.6 | 2.7 | 2.6 | 132.7 | 132.7 | 132.8 | 12.9 | 13.1 | 13.1 | 59.99 | 59.98 | 60.02 | 5184 | 1 | 30 | 106005.5 | 18287 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 09:03 | Normal | 519.3 | 513.8 | 519.1 | 5.3 | 2.6 | 2.6 | 132.7 | 132.8 | 132.8 | 12.7 | 12.9 | 12.8 | 60 | 59.99 | 60 | 5048 | 1 | 30.4 | 106005.9 | 18287 | 2.2 | 3.1 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 09:08 | Normal | 511.5 | 510.9 | 519.1 | 5 | 2.4 | 2.4 | 132.2 | 132.3 | 132.4 | 11.6 | 11.9 | 11.9 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 4625 | 1 | 30.6 | 106006.3 | 18287 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 09:13 | Normal | 507.1 | 505.5 | 515.1 | 4.1 | 2 | 2 | 131.7 | 131.9 | 132 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 3703 | 1 | 30.7 | 106006.7 | 18287 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 09:18 | Normal | 511.6 | 512.1 | 517 | 4 | 1.9 | 2 | 131.8 | 131.9 | 132 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 59.99 | 59.99 | 59.95 | 3608 | 1 | 30.7 | 106007 | 18287 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 09:23 | Normal | 513.5 | 506.8 | 521.7 | 4.6 | 2.2 | 2.2 | 132.2 | 132.4 | 132.5 | 10.6 | 10.8 | 10.9 | 60 | 59.95 | 59.97 | 4225 | 1 | 30.8 | 106007.3 | 18287 | 1.8 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 09:28 | Normal | 513.2 | 513 | 518.3 | 5.3 | 2.6 | 2.6 | 132.6 | 132.6 | 132.8 | 12.5 | 12.7 | 12.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4979 | 1 | 31.1 | 106007.7 | 18287 | 2.2 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 09:33 | Normal | 511.9 | 505.6 | 518.9 | 5.8 | 2.8 | 2.8 | 132.7 | 132.8 | 132.9 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 60 | 60 | 60 | 5400 | 1 | 31.2 | 106008.1 | 18287 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 09:38 | Normal | 509.7 | 506.1 | 516 | 6.4 | 3.1 | 3.1 | 132.7 | 132.9 | 133 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 60 | 60.03 | 59.99 | 5985 | 1 | 31.6 | 106008.6 | 18287 | 2.7 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 09:43 | Normal | 513.7 | 510 | 521.2 | 7.1 | 3.4 | 3.3 | 133.4 | 133.5 | 133.5 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 60 | 59.95 | 59.97 | 6715 | 1 | 32.1 | 106009.1 | 18287 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 09:48 | Normal | 506.5 | 509.1 | 513 | 7.6 | 3.6 | 3.6 | 133.5 | 133.6 | 133.8 | 17.7 | 17.9 | 17.8 | 60 | 59.98 | 59.96 | 7109 | 1 | 32.6 | 106009.7 | 18287 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 09:53 | Normal | 507.5 | 507 | 511.1 | 7.7 | 3.7 | 3.7 | 133.7 | 133.9 | 134 | 18 | 18.2 | 18.1 | 59.94 | 60 | 59.98 | 7258 | 1 | 33.1 | 106010.3 | 18287 | 3.4 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 09:58 | Normal | 504.3 | 510.4 | 507.4 | 7.4 | 3.5 | 3.5 | 133.5 | 133.7 | 133.7 | 17 | 17.2 | 17.1 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 6855 | 1 | 33.7 | 106010.9 | 18288 | 3.2 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 10:03 | Normal | 501.6 | 502.6 | 510.1 | 6.5 | 3.1 | 3.1 | 133.1 | 133.3 | 133.3 | 15 | 15.1 | 15.1 | 60 | 60 | 60.03 | 6016 | 1 | 34.3 | 106011.4 | 18288 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 10:08 | Normal | 504.6 | 505.1 | 512.1 | 6.7 | 3.2 | 3.2 | 133 | 133.2 | 133.2 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 60 | 60 | 60 | 6261 | 1 | 34.8 | 106011.9 | 18288 | 2.9 | 3.9 | 3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 10:13 | Normal | 507 | 501.6 | 512 | 7.3 | 3.6 | 3.6 | 133.3 | 133.6 | 133.6 | 17.2 | 17.4 | 17.3 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 6891 | 1 | 35.2 | 106012.5 | 18288 | 3.2 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 10:18 | Normal | 498.5 | 506.9 | 506.4 | 8.2 | 3.9 | 4 | 133.6 | 133.8 | 133.9 | 18.9 | 19.1 | 19 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 7635 | 1 | 35.5 | 106013.1 | 18288 | 3.6 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 10:23 | Normal | 497.8 | 505 | 505 | 8.8 | 4.2 | 4.3 | 133.8 | 133.9 | 134.1 | 20.4 | 20.6 | 20.6 | 59.88 | 59.95 | 59.94 | 8186 | 1 | 36.3 | 106013.8 | 18288 | 4 | 5 | 4 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 10:28 | Normal | 501.7 | 496 | 501.4 | 9.6 | 4.6 | 4.6 | 134.5 | 134.8 | 134.8 | 22.2 | 22.5 | 22.4 | 60.01 | 60 | 60 | 9020 | 1 | 37.1 | 106014.5 | 18288 | 4.3 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 10:33 | Normal | 498.8 | 491.8 | 495.2 | 10.1 | 5 | 5 | 134.5 | 135 | 134.9 | 23.5 | 23.8 | 23.8 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 9557 | 1 | 38.2 | 106015.3 | 18288 | 4.6 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 10:38 | Normal | 482.5 | 479.5 | 495.3 | 11.5 | 5.6 | 5.4 | 134.8 | 135.1 | 135.2 | 25.6 | 26 | 25.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 10431 | 1 | 39.4 | 106016.1 | 18288 | 5.2 | 6.4 | 5.4 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 10:43 | Normal | 485.8 | 487.1 | 496.3 | 11.5 | 5.5 | 5.4 | 134.8 | 135.3 | 135.3 | 25.8 | 26.1 | 26 | 59.98 | 59.94 | 59.99 | 10473 | 1 | 40.3 | 106017 | 18288 | 5.2 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 10:48 | Normal | 488.4 | 479 | 490.3 | 10.6 | 5.2 | 5.1 | 134.5 | 134.6 | 134.9 | 24 | 24.4 | 24.2 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 9733 | 1 | 40.9 | 106017.8 | 18288 | 4.8 | 5.9 | 5 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 10:53 | Normal | 481.8 | 486.6 | 489 | 10.1 | 4.8 | 4.9 | 134.7 | 135 | 135 | 22.7 | 23 | 22.9 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 9181 | 1 | 41.2 | 106018.6 | 18288 | 4.6 | 5.6 | 4.7 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 10:58 | Normal | 486.5 | 489.1 | 492.5 | 10.8 | 5.2 | 5.2 | 135.1 | 135.2 | 135.2 | 24.5 | 24.8 | 24.7 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 9954 | 1 | 41.6 | 106019.4 | 18289 | 5 | 6 | 5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 11:03 | Normal | 481.7 | 483 | 486.3 | 11.1 | 5.4 | 5.4 | 134.8 | 134.9 | 135 | 25 | 25.3 | 25.3 | 60.04 | 60.01 | 60 | 10166 | 1 | 42.1 | 106020.2 | 18289 | 5.1 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 11:08 | Normal | 482.2 | 479 | 485.6 | 11.1 | 5.4 | 5.3 | 134.8 | 135.1 | 135.2 | 24.9 | 25.2 | 25 | 59.99 | 59.92 | 59.98 | 10082 | 1 | 42.3 | 106021.1 | 18289 | 5 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 11:13 | Normal | 481.1 | 475.1 | 486.1 | 10 | 4.8 | 4.8 | 134.6 | 134.6 | 134.8 | 22.2 | 22.5 | 22.4 | 59.96 | 59.99 | 59.95 | 8995 | 1 | 42.7 | 106021.9 | 18289 | 4.5 | 5.5 | 4.7 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 11:18 | Normal | 481.8 | 475.3 | 485.4 | 10.2 | 5 | 5 | 134.5 | 134.4 | 134.6 | 22.8 | 23.2 | 23.1 | 60 | 60 | 60.03 | 9266 | 1 | 42.5 | 106022.6 | 18289 | 4.6 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 11:23 | Normal | 482.5 | 477.5 | 479 | 14 | 6.8 | 6.9 | 135.6 | 135.9 | 136 | 31.4 | 31.7 | 31.5 | 59.98 | 59.93 | 59.94 | 12836 | 1 | 42.6 | 106023.6 | 18289 | 6.5 | 7.6 | 6.6 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 11:28 | Normal | 474.3 | 474.7 | 480.7 | 9.7 | 4.6 | 4.6 | 134.9 | 135 | 135.4 | 21.1 | 21.3 | 21.2 | 59.98 | 60.02 | 59.97 | 8666 | 1 | 43.2 | 106024.6 | 18289 | 4.3 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 11:33 | Normal | 481.3 | 472.7 | 485.4 | 9.5 | 4.6 | 4.6 | 134.3 | 134.5 | 134.8 | 21.2 | 21.4 | 21.3 | 59.96 | 59.98 | 60.02 | 8563 | 1 | 42.9 | 106025.3 | 18289 | 4.3 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 11:38 | Normal | 477.5 | 478 | 493.8 | 6.9 | 3.3 | 3.1 | 133.7 | 134 | 134.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 6075 | 1 | 42.6 | 106025.9 | 18289 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 11:43 | Normal | 491.4 | 481 | 501.4 | 12.1 | 5.8 | 5.9 | 135.3 | 135.4 | 135.6 | 27.6 | 27.9 | 27.8 | 59.98 | 59.96 | 59.93 | 11234 | 1 | 42.1 | 106026.6 | 18289 | 5.6 | 6.7 | 5.6 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 11:48 | Normal | 486.5 | 485 | 496.1 | 9.4 | 4.5 | 4.4 | 135.3 | 135.3 | 135.5 | 20.8 | 21 | 21 | 59.96 | 60 | 59.99 | 8459 | 1 | 42.3 | 106027.5 | 18289 | 4.2 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 11:53 | Normal | 490.7 | 467.8 | 490.6 | 10.2 | 5.3 | 5 | 135.4 | 135.8 | 136 | 23.3 | 23.7 | 23.6 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 9542 | 1 | 42.7 | 106028.6 | 18289 | 4.6 | 5.7 | 5.1 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 11:58 | Normal | 504.3 | 501.6 | 511.1 | 15.6 | 7.6 | 7.6 | 136.4 | 136.7 | 136.9 | 36.5 | 36.9 | 36.8 | 59.99 | 60.03 | 60.06 | 15010 | 1 | 42.7 | 106029.4 | 18290 | 7.3 | 8.4 | 7.5 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 12:03 | Normal | 476 | 469.6 | 493.5 | 10.3 | 5 | 5.1 | 135.4 | 135.6 | 135.8 | 22.7 | 23.1 | 23 | 59.98 | 59.97 | 60 | 9255 | 1 | 42.8 | 106030.4 | 18290 | 4.6 | 5.7 | 4.9 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 12:08 | Normal | 510.6 | 490.8 | 502.9 | 14.5 | 8.2 | 8 | 136.4 | 136.7 | 136.8 | 36.1 | 36.6 | 36.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 14848 | 1 | 43.2 | 106031.5 | 18290 | 6.8 | 7.8 | 8 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 12:13 | Normal | 497.2 | 492.5 | 504 | 15.5 | 7.8 | 7.6 | 136.1 | 136.6 | 136.6 | 36.2 | 36.6 | 36.4 | 60 | 60.03 | 59.99 | 14856 | 1 | 43.7 | 106032.7 | 18290 | 7.4 | 8.3 | 7.6 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 12:18 | Normal | 496.4 | 489.8 | 497.3 | 15.5 | 7.8 | 7.9 | 135 | 135.4 | 135.6 | 36.6 | 37 | 36.8 | 59.93 | 59.95 | 59.9 | 14879 | 1 | 44.2 | 106033.9 | 18290 | 7.3 | 8.3 | 7.6 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 12:23 | Normal | 460.3 | 450.4 | 468.7 | 7.6 | 3.6 | 3.7 | 133.6 | 133.6 | 133.9 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 59.92 | 59.96 | 59.92 | 6515 | 1 | 44.3 | 106034.7 | 18290 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 12:28 | Normal | 472.5 | 466.5 | 481.2 | 9.1 | 4.4 | 4.5 | 134.3 | 134.5 | 134.7 | 19.9 | 20.1 | 20.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 8070 | 1 | 43.8 | 106035.4 | 18290 | 4 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 12:33 | Normal | 469.3 | 475 | 478.1 | 9.1 | 4.3 | 4.5 | 133.5 | 133.6 | 134 | 20 | 20.2 | 20.2 | 60.02 | 60.03 | 60.05 | 8022 | 1 | 43.3 | 106036.1 | 18290 | 4 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 12:38 | Normal | 478.6 | 471.1 | 487.1 | 8.6 | 4.2 | 4.2 | 133.5 | 133.5 | 133.8 | 19.2 | 19.5 | 19.4 | 60.02 | 60.02 | 60.06 | 7744 | 1 | 43.2 | 106036.9 | 18290 | 3.8 | 4.9 | 4 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 12:43 | Normal | 499.2 | 489.1 | 510.9 | 15.7 | 7.6 | 7.4 | 135.9 | 136 | 136.3 | 36 | 36.4 | 36.2 | 60.03 | 60.06 | 60.01 | 14774 | 1 | 43 | 106037.8 | 18290 | 7.3 | 8.6 | 7.4 | 0.1 | 7.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 12:48 | Normal | 471 | 462 | 492.1 | 11.1 | 5.5 | 5.3 | 134.1 | 134.2 | 134.4 | 24.6 | 24.9 | 24.8 | 60.09 | 60.1 | 60.12 | 9812 | 1 | 43 | 106038.6 | 18290 | 5.1 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 12:53 | Normal | 474 | 467 | 480.3 | 5 | 2.3 | 2.5 | 131.6 | 131.5 | 131.9 | 10.8 | 11 | 10.9 | 60.05 | 60.05 | 60.1 | 4274 | 1 | 42.5 | 106039.2 | 18290 | 2 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 12:58 | Normal | 478 | 473 | 486.2 | 4.1 | 2 | 2 | 131.4 | 131.3 | 131.7 | 8.9 | 9.1 | 9 | 60.03 | 60.04 | 60.09 | 3503 | 1 | 41.9 | 106039.5 | 18291 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 13:03 | Normal | 479.3 | 481.7 | 494.4 | 3.4 | 1.5 | 1.6 | 130.7 | 130.6 | 131 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2779 | 1 | 41.2 | 106039.8 | 18291 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 13:08 | Normal | 493.8 | 495.5 | 511.3 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 130.3 | 130.4 | 130.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 59.99 | 59.99 | 59.89 | 2924 | 1 | 40.4 | 106040 | 18291 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 13:13 | Normal | 500 | 487.6 | 504.6 | 4.1 | 2 | 2 | 132.2 | 132.3 | 132.5 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 3560 | 1 | 39.6 | 106040.3 | 18291 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 13:18 | Normal | 488 | 488 | 509.8 | 3.6 | 1.6 | 1.6 | 131.7 | 131.7 | 132 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 60.03 | 60.01 | 60.05 | 2972 | 1 | 38.9 | 106040.6 | 18291 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 13:23 | Normal | 496.8 | 493.1 | 500 | 2.9 | 1.3 | 1.4 | 131 | 130.8 | 131.2 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 2453 | 1 | 38.3 | 106040.8 | 18291 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 13:28 | Normal | 488.5 | 491.2 | 503.1 | 2.2 | 1 | 1 | 130.6 | 130.6 | 130.8 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60.01 | 60.01 | 60 | 1738 | 1 | 37.5 | 106041 | 18291 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 13:33 | Normal | 486.7 | 473.1 | 491.8 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 131.1 | 130.9 | 131.3 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 1274 | 1 | 38.2 | 106041.1 | 18291 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 13:38 | Normal | 490 | 448.2 | 435.3 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 130.9 | 130.8 | 130.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 835 | 1 | 40.3 | 106041.2 | 18291 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 13:43 | Normal | 492.2 | 376.3 | 427.7 | 1 | 0.5 | 0.6 | 130.6 | 130.5 | 130.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 585 | 1 | 41.5 | 106041.2 | 18291 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 13:48 | Normal | 476.1 | 327 | 462.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.6 | 130.3 | 130.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 241 | 1 | 41.9 | 106041.3 | 18291 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 13:53 | Normal | 473.8 | 510 | 504.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.6 | 130.5 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60.03 | 65 | 1 | 42.1 | 106041.3 | 18291 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 13:58 | Normal | 456 | 428 | 439.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.5 | 130.6 | 131 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.07 | 60.09 | 60.08 | 130 | 1 | 42 | 106041.3 | 18292 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 14:03 | Normal | 444 | 473.3 | 456.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.6 | 130.5 | 131 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.01 | 60 | 92 | 1 | 41.8 | 106041.3 | 18292 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 14:08 | Normal | 462.1 | 494.7 | 443.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.6 | 130.7 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 35 | 1 | 41.5 | 106041.3 | 18292 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 14:13 | Normal | 352.1 | 272.6 | 356.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.6 | 130.2 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 1 | 1 | 41.1 | 106041.3 | 18292 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 14:18 | Normal | 365.4 | 347.7 | 406.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.8 | 130.5 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.93 | 0 | 1 | 40.8 | 106041.3 | 18292 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 14:23 | Normal | 401.3 | 373.9 | 422.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.8 | 130.6 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 40.5 | 106041.3 | 18292 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 14:28 | Normal | 306.3 | 288.4 | 296.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.1 | 130.8 | 131 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 0 | 1 | 40.1 | 106041.3 | 18292 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 14:33 | Normal | 455.9 | 438.9 | 396 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.2 | 131.1 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 39.8 | 106041.3 | 18292 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 14:38 | Normal | 315.3 | 282.2 | 310 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.5 | 131.2 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 1 | 39.2 | 106041.3 | 18292 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 14:43 | Normal | 469.2 | 470.5 | 468 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 131.4 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.99 | 59.96 | 31 | 1 | 38.8 | 106041.3 | 18292 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 14:48 | Normal | 428.5 | 391.6 | 443.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.6 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 107 | 1 | 38.3 | 106041.3 | 18292 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 14:53 | Normal | 466.7 | 397.3 | 434 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.7 | 132 | 1 | 1.2 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 131 | 1 | 37.9 | 106041.3 | 18292 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 14:58 | Normal | 499.6 | 449.3 | 423 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.4 | 132.2 | 132.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.09 | 60.07 | 60.07 | 335 | 1 | 37.6 | 106041.3 | 18293 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 15:03 | Normal | 500.3 | 481.1 | 517 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 133 | 132.5 | 132.9 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 60.1 | 60.07 | 60 | 771 | 1 | 37.2 | 106041.4 | 18293 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 15:08 | Normal | 515.6 | 502.3 | 519.5 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 133.5 | 133.2 | 133.5 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.1 | 60.02 | 60.03 | 1428 | 1 | 37 | 106041.5 | 18293 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 15:13 | Normal | 514.8 | 520 | 530.7 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 133.9 | 133.7 | 134.1 | 6.9 | 7 | 6.9 | 59.95 | 60.04 | 60.16 | 2695 | 1 | 29.2 | 106041.6 | 18293 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 15:18 | Normal | 524.7 | 536.9 | 542 | 4.9 | 2.3 | 2.3 | 135 | 134.8 | 135 | 11.2 | 11.3 | 11.2 | 60 | 59.93 | 59.96 | 4503 | 1 | 28.8 | 106041.9 | 18293 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 15:23 | Normal | 534.4 | 527.2 | 517.1 | 7.4 | 3.6 | 3.9 | 135.9 | 136 | 136.1 | 18 | 18.2 | 18.1 | 59.95 | 59.93 | 59.9 | 7373 | 1 | 29 | 106042.4 | 18293 | 3.2 | 4.2 | 3.5 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 15:28 | Normal | 523.6 | 527.6 | 514.5 | 5.5 | 2.6 | 2.6 | 134.4 | 134.4 | 134.6 | 12.9 | 13.2 | 13.1 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 5284 | 1 | 29.8 | 106043 | 18293 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 15:33 | Normal | 531 | 526.1 | 542.4 | 10.3 | 5 | 5.1 | 134 | 134.3 | 134.5 | 25.5 | 25.8 | 25.8 | 60.08 | 60.01 | 60.12 | 10371 | 1 | 30.6 | 106043.7 | 18293 | 4.7 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 15:38 | Normal | 512.6 | 509.3 | 519.6 | 3.6 | 1.7 | 1.8 | 131.5 | 131.4 | 131.8 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 59.95 | 59.98 | 59.99 | 3258 | 1 | 31.7 | 106044.4 | 18293 | 1.3 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 15:43 | Normal | 506.5 | 500.9 | 517.6 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 130.6 | 130.4 | 130.7 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 1979 | 1 | 31.7 | 106044.6 | 18293 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 15:48 | Normal | 502.3 | 502.7 | 510.1 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 130.8 | 130.9 | 130.9 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 59.96 | 59.92 | 59.92 | 1427 | 1 | 31.2 | 106044.7 | 18293 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 15:53 | Normal | 499.4 | 503.8 | 509.8 | 1.9 | 0.8 | 1 | 131.5 | 131.1 | 131.3 | 3.9 | 4 | 3.9 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 1472 | 1 | 32.9 | 106044.8 | 18293 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 15:58 | Normal | 496.1 | 491.5 | 509.7 | 2 | 0.9 | 1 | 131.3 | 131.5 | 131.7 | 3.9 | 4.1 | 4 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 1523 | 1 | 31.7 | 106045 | 18294 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 16:03 | Normal | 500.6 | 480.3 | 503.9 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 131.4 | 131.2 | 131.5 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.07 | 60.09 | 60.07 | 1185 | 1 | 34 | 106045.1 | 18294 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 16:08 | Normal | 504.5 | 506.2 | 508.1 | 2 | 0.9 | 1 | 131.6 | 131.5 | 131.7 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 60 | 60 | 60.03 | 1614 | 1 | 32.9 | 106045.2 | 18294 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 16:13 | Normal | 503.3 | 507.1 | 517.6 | 2.1 | 0.9 | 1 | 132 | 132.1 | 132.1 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 1674 | 1 | 29.3 | 106045.4 | 18294 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 16:18 | Normal | 501.8 | 502.3 | 511.9 | 1.9 | 0.8 | 1 | 133.9 | 133.6 | 134 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 1480 | 1 | 29.2 | 106045.5 | 18294 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 16:23 | Normal | 503.6 | 477.2 | 510.1 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.9 | 133.9 | 134.1 | 3 | 3.1 | 3.1 | 59.97 | 60 | 59.95 | 1166 | 1 | 31.9 | 106045.6 | 18294 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 16:28 | Normal | 492.3 | 443.2 | 498.6 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133.4 | 133.1 | 133.3 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 915 | 1 | 33.6 | 106045.7 | 18294 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 16:33 | Normal | 496.4 | 443.3 | 458 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133.3 | 133 | 133.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 847 | 1 | 34.5 | 106045.8 | 18294 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 16:38 | Normal | 495.1 | 474 | 508.8 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 956 | 1 | 34.8 | 106045.8 | 18294 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 16:43 | Normal | 495.5 | 474.2 | 508.8 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 133.4 | 132.9 | 133.3 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 60.04 | 60.03 | 60 | 1060 | 1 | 35 | 106045.9 | 18294 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 16:48 | Normal | 487.3 | 464.3 | 504.9 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 133.2 | 133.1 | 133.3 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 979 | 1 | 35 | 106046 | 18294 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 16:53 | Normal | 502.7 | 411 | 489.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.3 | 132.9 | 133.4 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60 | 60 | 59.99 | 752 | 1 | 34.9 | 106046.1 | 18294 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 16:58 | Normal | 503.5 | 389.3 | 455.7 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.3 | 133 | 133.5 | 1.9 | 2 | 2 | 60.01 | 60.02 | 59.98 | 676 | 1 | 34.8 | 106046.1 | 18295 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 17:03 | Normal | 495.1 | 438.2 | 437.3 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.3 | 132.9 | 133.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 560 | 1 | 34.7 | 106046.2 | 18295 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 17:08 | Normal | 497.8 | 382.3 | 431.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 445 | 1 | 34.6 | 106046.2 | 18295 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 17:13 | Normal | 490.3 | 320.3 | 417.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 133 | 133.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.93 | 59.96 | 397 | 1 | 34.4 | 106046.3 | 18295 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 17:18 | Normal | 475.4 | 200 | 427.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 291 | 1 | 34.2 | 106046.3 | 18295 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 17:23 | Normal | 474.3 | 210 | 410.2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133 | 133.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 211 | 1 | 34.1 | 106046.3 | 18295 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 17:28 | Normal | 459.3 | 199.3 | 417.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 133 | 133.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 145 | 1 | 33.9 | 106046.3 | 18295 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 17:33 | Normal | 458.4 | 200 | 408.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 93 | 1 | 33.7 | 106046.3 | 18295 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 17:38 | Normal | 413.3 | 202 | 451 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 133.1 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.92 | 59.94 | 48 | 1 | 33.6 | 106046.3 | 18295 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 17:43 | Normal | 326.1 | 202 | 336.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60 | 8 | 1 | 33.4 | 106046.3 | 18295 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 17:48 | Normal | 317 | 280 | 325.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 133 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 33.3 | 106046.3 | 18295 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 17:53 | Normal | 268.1 | 416.4 | 452.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.7 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 0 | 1 | 33.1 | 106046.3 | 18295 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-11-13 17:58 | Normal | 394.2 | 373.5 | 371.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.6 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 0 | 1 | 33 | 106046.3 | 18296 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0