## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-11-14 04:58 | Wait | 437.3 | 437.2 | 437.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133.3 | 133.3 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.09 | 60.09 | 0 | 0 | 15.9 | 106046.3 | 18295 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-14 04:59 | Wait | 439.4 | 439.2 | 439.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133.3 | 133.4 | 0 | 0 | 0 | 60.11 | 60.1 | 60.12 | 0 | 0 | 16.1 | 106046.3 | 18295 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-14 05:00 | Wait | 435.5 | 435.4 | 435.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.4 | 133.3 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 0 | 0 | 15.7 | 106046.3 | 18295 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-14 05:01 | Wait | 452.3 | 452.2 | 452.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.5 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.09 | 60.07 | 0 | 0 | 17.3 | 106046.3 | 18295 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-14 05:03 | Wait | 450.8 | 450.6 | 450.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133.4 | 133.4 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.1 | 60.09 | 0 | 0 | 17.1 | 106046.3 | 18295 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-14 05:04 | Wait | 471.7 | 471.7 | 471.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.4 | 133.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 0 | 0 | 18.8 | 106046.3 | 18295 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-14 05:05 | Wait | 474.3 | 474.1 | 474.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.4 | 133.3 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 19 | 106046.3 | 18295 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-14 05:10 | Normal | 362.3 | 273 | 321.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.2 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.06 | 60.01 | 6 | 1 | 20.4 | 106046.3 | 18296 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 05:13 | Normal | 436.4 | 495.3 | 495.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.4 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 27 | 1 | 21.3 | 106046.3 | 18296 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-14 05:14 | Normal | 420.5 | 457.1 | 452.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.3 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 62 | 1 | 21.5 | 106046.3 | 18296 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-14 05:19 | Normal | 469.2 | 434.4 | 455.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.5 | 133.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 135 | 1 | 22.6 | 106046.4 | 18296 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-14 05:20 | Normal | 468.2 | 422.9 | 430.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.4 | 133.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 154 | 1 | 22.8 | 106046.4 | 18296 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-14 05:21 | Normal | 470.5 | 395.6 | 444.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.4 | 133.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60.02 | 167 | 1 | 23 | 106046.4 | 18296 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-14 05:22 | Normal | 471.6 | 426.3 | 439.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.4 | 133.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 187 | 1 | 23.2 | 106046.4 | 18296 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-14 05:22 | Normal | 469.8 | 412 | 453.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.5 | 133.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 60.01 | 59.97 | 178 | 1 | 23.1 | 106046.4 | 18296 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-14 05:23 | Normal | 479.2 | 426.1 | 462.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.5 | 133.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 60 | 197 | 1 | 23.3 | 106046.4 | 18296 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-14 05:24 | Normal | 480.8 | 414.6 | 470.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.5 | 133.8 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 60 | 60 | 60.04 | 211 | 1 | 23.5 | 106046.4 | 18296 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-14 05:25 | Normal | 476.5 | 442.6 | 437.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.5 | 133.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 224 | 1 | 23.7 | 106046.4 | 18296 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-14 05:26 | Normal | 469.1 | 455.4 | 409.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.5 | 133.9 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60.05 | 60.08 | 60.03 | 233 | 1 | 23.8 | 106046.4 | 18296 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-14 05:26 | Wait | 469.5 | 469.3 | 469.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.3 | 133.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 18.7 | 106046.3 | 18295 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-14 05:27 | Normal | 477.1 | 448.3 | 434.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.5 | 133.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 241 | 1 | 24 | 106046.4 | 18296 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-14 05:27 | Normal | 475.9 | 437.6 | 421.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 133.7 | 133.5 | 133.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 238 | 1 | 24 | 106046.4 | 18296 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-14 05:28 | Normal | 481 | 435.3 | 437.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.5 | 133.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.92 | 59.93 | 240 | 1 | 24.1 | 106046.4 | 18296 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-14 05:33 | Normal | 476.3 | 494.5 | 450.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.5 | 133.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 222 | 1 | 24.8 | 106046.4 | 18296 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 05:38 | Normal | 471.6 | 485.1 | 480.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.1 | 133.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 224 | 1 | 25.4 | 106046.4 | 18296 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 05:43 | Normal | 473.1 | 497.5 | 480.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133.1 | 133.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 261 | 1 | 25.9 | 106046.4 | 18296 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 05:48 | Normal | 483.4 | 487.8 | 417.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.4 | 133.2 | 133.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 330 | 1 | 26.4 | 106046.5 | 18296 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 05:53 | Normal | 491.9 | 382.9 | 427.2 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.5 | 133.3 | 133.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.07 | 60.04 | 60.02 | 508 | 1 | 26.8 | 106046.5 | 18296 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 05:58 | Normal | 497.6 | 452.6 | 466.4 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133.6 | 133.4 | 133.7 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 849 | 1 | 27.2 | 106046.6 | 18296 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 06:03 | Normal | 509.2 | 498.5 | 512.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.3 | 133 | 133.4 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 59.93 | 59.95 | 59.97 | 1204 | 1 | 27.7 | 106046.6 | 18296 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 06:08 | Normal | 512.1 | 519 | 509.7 | 2 | 0.8 | 1 | 133.5 | 133.2 | 133.4 | 3.9 | 4.1 | 4 | 59.98 | 59.97 | 59.94 | 1537 | 1 | 27.9 | 106046.8 | 18297 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 06:13 | Normal | 520.7 | 497.7 | 512.6 | 1.9 | 0.9 | 1 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 3.9 | 4.1 | 4 | 60.03 | 60.01 | 60 | 1535 | 1 | 23.1 | 106046.9 | 18297 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 06:18 | Normal | 502.4 | 485.4 | 512.9 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 133.1 | 132.9 | 133.2 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 1421 | 1 | 25.5 | 106047 | 18297 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 06:23 | Normal | 506.2 | 502.3 | 513.5 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 133.1 | 132.9 | 133.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.95 | 59.91 | 59.98 | 1322 | 1 | 27.5 | 106047.1 | 18297 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 06:28 | Normal | 504.2 | 507.4 | 516.4 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 133.2 | 133.1 | 133.1 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60 | 60 | 60.02 | 1469 | 1 | 28.8 | 106047.2 | 18297 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 06:33 | Normal | 505.8 | 515.1 | 512.2 | 2.1 | 1 | 1.1 | 133.2 | 133 | 133.1 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 59.98 | 59.96 | 59.93 | 1754 | 1 | 24.1 | 106047.4 | 18297 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 06:38 | Normal | 514.6 | 515.6 | 522.8 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 133.3 | 133.3 | 133.4 | 5 | 5.1 | 5.1 | 59.93 | 59.97 | 60.02 | 1976 | 1 | 23.6 | 106047.5 | 18297 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 06:43 | Normal | 499.1 | 508.1 | 519.2 | 2 | 0.9 | 1 | 133.2 | 132.9 | 133.3 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 59.99 | 59.97 | 60 | 1572 | 1 | 23.8 | 106047.7 | 18297 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 06:48 | Normal | 506 | 474.5 | 502.3 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.2 | 133 | 133.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1228 | 1 | 26.3 | 106047.8 | 18297 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 06:53 | Normal | 509.5 | 481.4 | 513.6 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 133 | 132.9 | 133 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 1275 | 1 | 28.5 | 106047.9 | 18297 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 06:58 | Normal | 497.8 | 480.1 | 516.8 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 132.9 | 132.6 | 132.8 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60 | 60 | 59.97 | 1452 | 1 | 29.9 | 106048 | 18297 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 07:03 | Normal | 510.7 | 506.6 | 516.3 | 2.1 | 1 | 1.1 | 132.8 | 132.8 | 132.9 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 60.03 | 60.01 | 59.99 | 1749 | 1 | 25.4 | 106048.1 | 18297 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 07:08 | Normal | 514.9 | 504.3 | 516.8 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 132.7 | 132.6 | 132.8 | 5 | 5.2 | 5.1 | 59.92 | 59.93 | 59.87 | 1960 | 1 | 25 | 106048.3 | 18298 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 07:13 | Normal | 511.8 | 516 | 529.7 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 133 | 132.7 | 133.1 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 60.09 | 60.03 | 60.11 | 2265 | 1 | 25.3 | 106048.5 | 18298 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 07:18 | Normal | 519.4 | 516.6 | 523.6 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 133.2 | 133.2 | 133.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 60.01 | 59.93 | 59.89 | 2888 | 1 | 25.8 | 106048.7 | 18298 | 1.1 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 07:23 | Normal | 509.3 | 518.2 | 525.2 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 133.4 | 133.2 | 133.4 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 60 | 59.98 | 59.96 | 3342 | 1 | 26.3 | 106049 | 18298 | 1.4 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 07:28 | Normal | 514.7 | 507.4 | 520.3 | 4 | 1.9 | 1.9 | 133.5 | 133.4 | 133.6 | 9 | 9.1 | 9 | 60.05 | 60.05 | 60.07 | 3571 | 1 | 26.9 | 106049.2 | 18298 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 07:33 | Normal | 516.1 | 518.8 | 516 | 4.5 | 2.1 | 2.1 | 133.6 | 133.5 | 133.7 | 10.2 | 10.4 | 10.3 | 60.01 | 60 | 60.03 | 4080 | 1 | 27.5 | 106049.6 | 18298 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 07:38 | Normal | 515.1 | 509.1 | 517.8 | 4.5 | 2.1 | 2.1 | 133.3 | 133.2 | 133.6 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 4092 | 1 | 28.1 | 106049.9 | 18298 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 07:43 | Normal | 514.2 | 515.6 | 519.3 | 4.6 | 2.1 | 2.2 | 133.2 | 133.2 | 133.6 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 60.06 | 60.01 | 60.06 | 4142 | 1 | 28.6 | 106050.2 | 18298 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 07:48 | Normal | 514.2 | 514.4 | 517.3 | 4.6 | 2.2 | 2.2 | 133.5 | 133.2 | 133.5 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 60.06 | 60.07 | 60.09 | 4241 | 1 | 29.1 | 106050.6 | 18298 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 07:53 | Normal | 518 | 508.1 | 513.5 | 4.7 | 2.3 | 2.3 | 133.2 | 133 | 133.2 | 10.8 | 11 | 11 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 4347 | 1 | 29.5 | 106050.9 | 18298 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 07:58 | Normal | 509.6 | 501.3 | 515.5 | 5 | 2.4 | 2.4 | 133.4 | 133.5 | 133.6 | 11.4 | 11.6 | 11.5 | 60.03 | 59.96 | 60.03 | 4558 | 1 | 30 | 106051.3 | 18298 | 2 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 08:03 | Normal | 511.3 | 505.3 | 514 | 5 | 2.4 | 2.5 | 133.2 | 133.1 | 133.3 | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 4599 | 1 | 30.5 | 106051.7 | 18298 | 2 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 08:08 | Normal | 510 | 510 | 519.2 | 5.3 | 2.5 | 2.5 | 133.4 | 133.3 | 133.5 | 12.1 | 12.3 | 12.3 | 60.04 | 60 | 60.05 | 4875 | 1 | 30.9 | 106052.1 | 18299 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 08:13 | Normal | 511.6 | 505.5 | 515.4 | 5.6 | 2.7 | 2.7 | 133.6 | 133.7 | 133.7 | 13 | 13.2 | 13.2 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 5218 | 1 | 31.2 | 106052.5 | 18299 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 08:18 | Normal | 506.1 | 506.2 | 512.5 | 6 | 2.8 | 2.8 | 133.5 | 133.5 | 133.6 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 5482 | 1 | 31.6 | 106053 | 18299 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 08:23 | Normal | 507.5 | 507.6 | 512 | 5.9 | 2.8 | 2.8 | 133.1 | 133.2 | 133.5 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 60 | 60.03 | 59.98 | 5476 | 1 | 32.1 | 106053.4 | 18299 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 08:28 | Normal | 505 | 501 | 509.4 | 5.7 | 2.8 | 2.7 | 133 | 133.2 | 133.4 | 13.1 | 13.3 | 13.2 | 60.05 | 60.1 | 60.02 | 5253 | 1 | 32.6 | 106053.9 | 18299 | 2.4 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 08:33 | Normal | 504.2 | 504.2 | 510.6 | 5.5 | 2.6 | 2.6 | 133.2 | 133.2 | 133.4 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 5016 | 1 | 33 | 106054.3 | 18299 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 08:38 | Normal | 507.1 | 505.6 | 511.9 | 5.8 | 2.8 | 2.7 | 133.3 | 133.2 | 133.5 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 5369 | 1 | 33.4 | 106054.7 | 18299 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 08:43 | Normal | 502 | 499.3 | 507.7 | 5.8 | 2.8 | 2.8 | 133.4 | 133.4 | 133.5 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 60 | 60.04 | 60.02 | 5356 | 1 | 33.8 | 106055.2 | 18299 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 08:48 | Normal | 498.2 | 500.3 | 510.5 | 6 | 2.8 | 2.8 | 133.4 | 133.3 | 133.5 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 5425 | 1 | 34.4 | 106055.6 | 18299 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 08:53 | Normal | 499 | 495.1 | 506.1 | 6.2 | 3 | 2.9 | 133.5 | 133.3 | 133.6 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5666 | 1 | 35 | 106056.1 | 18299 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 08:58 | Normal | 501.3 | 489.7 | 507.5 | 6.9 | 3.3 | 3.2 | 133.4 | 133.1 | 133.4 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 6324 | 1 | 35.8 | 106056.6 | 18299 | 3 | 4 | 3.2 | 0.1 | 3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 09:03 | Normal | 504.5 | 496.1 | 500.6 | 6.8 | 3.3 | 3.3 | 133.3 | 133.2 | 133.4 | 15.8 | 16.1 | 16 | 59.99 | 60.01 | 59.96 | 6375 | 1 | 36.4 | 106057.1 | 18299 | 3 | 4 | 3.2 | 0.1 | 3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 09:08 | Normal | 498.5 | 489.8 | 505.5 | 7.4 | 3.6 | 3.5 | 133.6 | 133.6 | 133.9 | 16.9 | 17.1 | 17 | 59.92 | 59.97 | 59.96 | 6800 | 1 | 37 | 106057.7 | 18300 | 3.2 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 09:13 | Normal | 496.8 | 494.8 | 497.4 | 7.8 | 3.8 | 3.7 | 133.8 | 133.6 | 133.8 | 17.8 | 18 | 17.9 | 59.93 | 59.97 | 59.97 | 7173 | 1 | 37.6 | 106058.3 | 18300 | 3.4 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 09:18 | Normal | 496 | 494.3 | 501.3 | 8 | 3.8 | 3.7 | 133.7 | 133.8 | 133.8 | 18.1 | 18.3 | 18.2 | 60.01 | 60 | 59.98 | 7307 | 1 | 38.4 | 106058.9 | 18300 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 09:23 | Normal | 496.5 | 489.1 | 500.1 | 8.5 | 4.1 | 4 | 133.8 | 133.9 | 133.9 | 19.3 | 19.6 | 19.5 | 59.97 | 60.02 | 59.97 | 7799 | 1 | 39 | 106059.5 | 18300 | 3.7 | 4.8 | 4 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 09:28 | Normal | 495 | 494.1 | 502.1 | 8.5 | 4.1 | 4 | 133.8 | 133.7 | 133.8 | 19.4 | 19.6 | 19.5 | 59.99 | 60 | 59.98 | 7811 | 1 | 39.5 | 106060.1 | 18300 | 3.8 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 09:33 | Normal | 492.5 | 493.5 | 495.1 | 9.5 | 4.6 | 4.5 | 134.4 | 134.5 | 134.5 | 21.6 | 21.9 | 21.8 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 8738 | 1 | 40.1 | 106060.8 | 18300 | 4.3 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 09:38 | Normal | 485.2 | 484.1 | 494 | 9.8 | 4.7 | 4.6 | 134.3 | 134.3 | 134.3 | 21.8 | 22.1 | 22.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 8825 | 1 | 41.1 | 106061.6 | 18300 | 4.4 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 09:43 | Normal | 486.9 | 486.5 | 490.2 | 11.7 | 5.7 | 5.5 | 134.7 | 134.6 | 134.8 | 26.4 | 26.7 | 26.6 | 59.93 | 59.94 | 59.89 | 10689 | 1 | 41.7 | 106062.4 | 18300 | 5.3 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 09:48 | Normal | 483.3 | 471.5 | 489.9 | 6.8 | 3.3 | 3.2 | 132.9 | 132.9 | 133 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 59.94 | 59.92 | 59.96 | 6086 | 1 | 41.8 | 106063.1 | 18300 | 2.9 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 09:53 | Normal | 486.7 | 482.6 | 499.1 | 6.5 | 3.1 | 3 | 132.8 | 132.7 | 132.8 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 5746 | 1 | 41.5 | 106063.5 | 18300 | 2.8 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 09:58 | Normal | 487.6 | 488.3 | 502.8 | 7.1 | 3.4 | 3.3 | 133.4 | 133.2 | 133.2 | 15.9 | 16.1 | 16 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 6363 | 1 | 41.3 | 106064.1 | 18300 | 3.1 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 10:03 | Normal | 485.8 | 484.3 | 506 | 7.1 | 3.4 | 3.2 | 133 | 133 | 133.1 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 60 | 59.96 | 59.97 | 6310 | 1 | 41.4 | 106064.6 | 18300 | 3 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 10:08 | Normal | 490.8 | 484.2 | 501.8 | 8.1 | 3.9 | 3.8 | 133.7 | 133.5 | 133.6 | 18.3 | 18.5 | 18.4 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 7349 | 1 | 41.6 | 106065.1 | 18301 | 3.5 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 10:13 | Normal | 489.1 | 489.5 | 499.9 | 9.6 | 4.6 | 4.5 | 134.2 | 134.4 | 134.3 | 21.7 | 22.1 | 21.9 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 8780 | 1 | 42 | 106065.8 | 18301 | 4.3 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 10:18 | Normal | 481.6 | 483 | 493.3 | 10.8 | 5.2 | 5.1 | 134.8 | 134.9 | 134.9 | 24 | 24.4 | 24.3 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 9765 | 1 | 42.3 | 106066.6 | 18301 | 4.9 | 6 | 5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 10:23 | Normal | 487 | 480.8 | 475.6 | 13 | 6.3 | 6.3 | 135.3 | 135.4 | 135.3 | 29.1 | 29.4 | 29.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 11869 | 1 | 42.5 | 106067.5 | 18301 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 10:28 | Normal | 462.1 | 476.8 | 470.6 | 14.8 | 7 | 7 | 135.6 | 135.8 | 135.9 | 31.6 | 32 | 32 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 12919 | 1 | 43.4 | 106068.6 | 18301 | 6.9 | 8 | 6.8 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 10:33 | Normal | 465.1 | 476.6 | 476.2 | 15 | 7.1 | 7.1 | 135.7 | 135.8 | 136 | 32.3 | 32.7 | 32.7 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 13196 | 1 | 44.1 | 106069.7 | 18301 | 7 | 8.1 | 7 | 0.1 | 6.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 10:38 | Normal | 471.8 | 465.6 | 463.6 | 14.4 | 7.1 | 7.1 | 135.5 | 135.6 | 135.8 | 31.6 | 31.9 | 31.8 | 60.05 | 60.04 | 60.07 | 12819 | 1 | 44.2 | 106070.8 | 18301 | 6.7 | 7.8 | 7 | 0.1 | 6.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 10:43 | Normal | 450.6 | 457.3 | 468.6 | 14.7 | 7.1 | 6.9 | 135.4 | 135.7 | 135.8 | 30.8 | 31.2 | 31.1 | 60.02 | 60 | 59.99 | 12557 | 1 | 44.8 | 106071.8 | 18301 | 6.8 | 8 | 6.9 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 10:48 | Normal | 463.6 | 454.5 | 463.1 | 14.1 | 7 | 6.9 | 135.1 | 135.4 | 135.5 | 30.6 | 31 | 30.9 | 59.99 | 60.03 | 60.03 | 12446 | 1 | 45 | 106072.8 | 18301 | 6.6 | 7.7 | 6.8 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 10:53 | Normal | 453.3 | 448.5 | 468.6 | 12.5 | 6.1 | 5.8 | 134.5 | 134.7 | 135 | 26.3 | 26.6 | 26.6 | 59.97 | 60.03 | 59.99 | 10618 | 1 | 45.1 | 106073.7 | 18301 | 5.7 | 6.8 | 6 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 10:58 | Normal | 468.4 | 464.7 | 457.6 | 12.6 | 6.1 | 6.3 | 134.6 | 135 | 135 | 27.6 | 27.9 | 27.9 | 60.06 | 60.04 | 60.03 | 11209 | 1 | 45.1 | 106074.6 | 18301 | 5.8 | 6.9 | 6 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 11:03 | Normal | 464.3 | 460.2 | 471.2 | 9 | 4.3 | 4.4 | 133.3 | 133.4 | 133.6 | 19.5 | 19.8 | 19.7 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 7885 | 1 | 44.5 | 106075.4 | 18301 | 4 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 11:08 | Normal | 470.6 | 462.6 | 472.1 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | 132 | 132 | 132.3 | 11.2 | 11.5 | 11.4 | 60.04 | 60 | 60.04 | 4496 | 1 | 43.8 | 106075.9 | 18302 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 11:13 | Normal | 470.3 | 469.3 | 482.3 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 131.4 | 131.3 | 131.5 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 2786 | 1 | 42.8 | 106076.2 | 18302 | 1.2 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 11:18 | Normal | 483.6 | 484.5 | 496.1 | 3.1 | 1.4 | 1.3 | 131.2 | 130.8 | 131.1 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 2493 | 1 | 42.2 | 106076.4 | 18302 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 11:23 | Normal | 486.9 | 489.3 | 508.8 | 3.5 | 1.6 | 1.4 | 131.3 | 131.2 | 131.6 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 59.97 | 59.93 | 59.94 | 2837 | 1 | 41.8 | 106076.6 | 18302 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 11:28 | Normal | 491 | 498.5 | 514.6 | 4.3 | 2 | 1.7 | 131.6 | 131.3 | 131.8 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 3539 | 1 | 41.4 | 106076.9 | 18302 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 11:33 | Normal | 496.2 | 492.6 | 514.4 | 4.6 | 2.2 | 2 | 131.9 | 131.5 | 131.9 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 60 | 60 | 60.01 | 3991 | 1 | 41.4 | 106077.2 | 18302 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 11:38 | Normal | 495.9 | 502.8 | 502.8 | 5 | 2.3 | 2.3 | 131.9 | 131.9 | 132.1 | 11.1 | 11.4 | 11.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 4408 | 1 | 41.3 | 106077.6 | 18302 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 11:43 | Normal | 493.1 | 492.7 | 497 | 4.8 | 2.3 | 2.3 | 131.5 | 131.1 | 131.6 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4206 | 1 | 41.4 | 106077.9 | 18302 | 1.9 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 11:48 | Normal | 493.5 | 488.5 | 496.1 | 4.1 | 1.9 | 2 | 131.4 | 131.3 | 131.6 | 9 | 9.2 | 9.1 | 59.97 | 59.96 | 60.02 | 3549 | 1 | 41.3 | 106078.3 | 18302 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 11:53 | Normal | 490 | 490.3 | 494.5 | 3.6 | 1.7 | 1.8 | 131.2 | 130.8 | 131.3 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 60 | 59.93 | 60.01 | 3164 | 1 | 41.3 | 106078.5 | 18302 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 11:58 | Normal | 488.1 | 491.1 | 496.6 | 3.6 | 1.7 | 1.8 | 131.3 | 130.8 | 131.1 | 8 | 8.1 | 8.1 | 60.03 | 60 | 60.01 | 3133 | 1 | 41.2 | 106078.8 | 18302 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 12:03 | Normal | 493.6 | 483.2 | 489 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 131.1 | 131 | 131.4 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 2794 | 1 | 41 | 106079 | 18302 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 12:08 | Normal | 507.3 | 503.7 | 503.9 | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 131.3 | 130.8 | 131.4 | 7.9 | 8 | 7.9 | 59.99 | 59.94 | 59.96 | 3062 | 1 | 40.5 | 106079.3 | 18303 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 12:13 | Normal | 503.1 | 506.7 | 502.3 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 131 | 130.8 | 131.3 | 7 | 7.1 | 7 | 60.04 | 60.13 | 60.03 | 2721 | 1 | 40.3 | 106079.5 | 18303 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 12:18 | Normal | 507 | 497.4 | 495.2 | 1.8 | 0.8 | 1 | 130.5 | 130 | 130.5 | 3.8 | 4 | 3.9 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 1479 | 1 | 39.9 | 106079.7 | 18303 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 12:23 | Normal | 499.8 | 480.5 | 513.4 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 130.8 | 130.4 | 131 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 60.03 | 60 | 59.99 | 1319 | 1 | 42.5 | 106079.8 | 18303 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 12:28 | Normal | 507.5 | 498.3 | 511.5 | 2.1 | 0.9 | 1 | 130.9 | 130.3 | 130.8 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.06 | 59.98 | 60 | 1627 | 1 | 41 | 106079.9 | 18303 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 12:33 | Normal | 505.5 | 493.5 | 529 | 2.2 | 1 | 0.9 | 130.9 | 130.6 | 131.1 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 60.08 | 60.02 | 60.04 | 1698 | 1 | 38.9 | 106080.1 | 18303 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 12:38 | Normal | 513.4 | 521.6 | 533.3 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 131.3 | 131 | 131.4 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 60.08 | 59.99 | 59.95 | 2033 | 1 | 38 | 106080.2 | 18303 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 12:43 | Normal | 508.6 | 489.5 | 518.9 | 2 | 0.9 | 1 | 131 | 130.6 | 131.1 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 59.99 | 59.96 | 60.01 | 1560 | 1 | 36.8 | 106080.4 | 18303 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 12:48 | Normal | 499.5 | 496.6 | 513.7 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 131 | 130.7 | 131.1 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 59.96 | 59.96 | 60.03 | 1177 | 1 | 38.8 | 106080.5 | 18303 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 12:53 | Normal | 507.3 | 492 | 517.5 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 131 | 130.8 | 131.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60 | 59.96 | 60.06 | 1177 | 1 | 40.6 | 106080.6 | 18303 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 12:58 | Normal | 518.8 | 506.2 | 512.2 | 2 | 0.9 | 1 | 131 | 131 | 131 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.05 | 59.97 | 59.99 | 1634 | 1 | 36.9 | 106080.7 | 18303 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 13:03 | Normal | 516.1 | 482.1 | 502.5 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 130.8 | 130.6 | 130.8 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 1289 | 1 | 37.4 | 106080.8 | 18303 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 13:08 | Normal | 499.5 | 486.9 | 478.1 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 130.8 | 130.4 | 130.6 | 2.9 | 3.1 | 3 | 59.98 | 60 | 59.94 | 1108 | 1 | 39.5 | 106080.9 | 18304 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 13:13 | Normal | 497.4 | 434.2 | 452.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 130.5 | 130.2 | 130.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 799 | 1 | 40.5 | 106081 | 18304 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 13:18 | Normal | 506.6 | 455.5 | 478.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 130.5 | 130.2 | 130.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.01 | 60.02 | 60.05 | 767 | 1 | 40.9 | 106081.1 | 18304 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 13:23 | Normal | 496.3 | 420.3 | 449.2 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 130.3 | 130 | 130.3 | 1.9 | 2.1 | 2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 660 | 1 | 41 | 106081.1 | 18304 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 13:28 | Normal | 490.1 | 436.3 | 434.4 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 130.3 | 130.3 | 130.3 | 2 | 2 | 2 | 60.03 | 60.06 | 60.07 | 661 | 1 | 41 | 106081.2 | 18304 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 13:33 | Normal | 508.8 | 371.4 | 428.6 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 130.4 | 130.1 | 130.4 | 1.9 | 2 | 2 | 59.99 | 60.12 | 60.04 | 633 | 1 | 41 | 106081.2 | 18304 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 13:38 | Normal | 492.5 | 397.5 | 414 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 130.3 | 130 | 130.2 | 1.9 | 2 | 2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 619 | 1 | 40.8 | 106081.3 | 18304 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 13:43 | Normal | 494.1 | 425.6 | 463.8 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 130.5 | 130.3 | 130.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 60.02 | 60.02 | 59.97 | 751 | 1 | 40.7 | 106081.4 | 18304 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 13:48 | Normal | 505.5 | 475.5 | 453.9 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 130.4 | 130.2 | 130.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 897 | 1 | 40.5 | 106081.4 | 18304 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 13:53 | Normal | 500.5 | 470.5 | 511.6 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 130.9 | 130.7 | 130.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.03 | 59.99 | 59.98 | 1292 | 1 | 40.4 | 106081.5 | 18304 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 13:58 | Normal | 504.3 | 500.9 | 514.7 | 2 | 0.8 | 0.8 | 131 | 131 | 131.1 | 4 | 4.1 | 4 | 59.97 | 59.98 | 60.04 | 1515 | 1 | 40.3 | 106081.6 | 18304 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 14:03 | Normal | 516.6 | 523.8 | 508.7 | 2.1 | 1 | 1 | 130.9 | 130.8 | 131.1 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 60.05 | 59.9 | 60.05 | 1724 | 1 | 33.6 | 106081.8 | 18304 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 14:08 | Normal | 509 | 518.5 | 507.1 | 2.2 | 1 | 1 | 131.1 | 131 | 131.1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 60.05 | 60.12 | 60.07 | 1770 | 1 | 32.1 | 106081.9 | 18305 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 14:13 | Normal | 515.3 | 525.8 | 507.5 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 131.1 | 130.9 | 131 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 2094 | 1 | 31.7 | 106082.1 | 18305 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 14:18 | Normal | 510 | 517.2 | 526.5 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 131.2 | 131.2 | 131.1 | 6 | 6.1 | 6.1 | 60.02 | 60.22 | 60 | 2297 | 1 | 31.5 | 106082.3 | 18305 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 14:23 | Normal | 517.2 | 519.3 | 526.9 | 2.9 | 1.3 | 1.4 | 131.3 | 131.2 | 131.2 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 60 | 59.97 | 59.86 | 2533 | 1 | 31.4 | 106082.5 | 18305 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 14:28 | Normal | 518.4 | 522.3 | 525 | 3 | 1.4 | 1.5 | 131.9 | 131.6 | 131.8 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 60 | 60.04 | 59.99 | 2649 | 1 | 31.2 | 106082.7 | 18305 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 14:33 | Normal | 521.5 | 512.6 | 530 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 131.5 | 131.5 | 131.6 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 59.91 | 59.96 | 60.02 | 2451 | 1 | 31.1 | 106082.9 | 18305 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 14:38 | Normal | 522.2 | 516.5 | 529.1 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 131.6 | 131.4 | 131.8 | 6 | 6.1 | 6.1 | 60.12 | 59.83 | 60.09 | 2285 | 1 | 31 | 106083.1 | 18305 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 14:43 | Normal | 522.5 | 518.6 | 517.6 | 3 | 1.4 | 1.5 | 131.7 | 131.5 | 131.7 | 7 | 7 | 7 | 60.07 | 59.99 | 60.06 | 2694 | 1 | 31 | 106083.3 | 18305 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 14:48 | Normal | 509 | 508.2 | 512.6 | 2.3 | 1.1 | 1.2 | 131.4 | 131.5 | 131.7 | 5 | 5.1 | 5.1 | 60.03 | 59.99 | 60.03 | 1965 | 1 | 31.1 | 106083.5 | 18305 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 14:53 | Normal | 518.5 | 506.3 | 520.8 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 131.6 | 131.4 | 131.8 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 60.04 | 60.08 | 60.06 | 2140 | 1 | 31.1 | 106083.6 | 18305 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 14:58 | Normal | 521 | 509.5 | 516.5 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 131.4 | 131.3 | 131.6 | 5.9 | 6 | 6 | 59.95 | 59.9 | 60.01 | 2273 | 1 | 31.1 | 106083.8 | 18305 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 15:03 | Normal | 518 | 514 | 516.1 | 2.4 | 1.1 | 1.3 | 131.5 | 131.5 | 131.7 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 60.03 | 60.03 | 60.1 | 2079 | 1 | 31 | 106084 | 18305 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 15:08 | Normal | 511.5 | 508.5 | 515.1 | 1.9 | 0.9 | 1 | 131.1 | 130.9 | 131.3 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60 | 59.96 | 60.04 | 1532 | 1 | 30.9 | 106084.2 | 18306 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 15:13 | Normal | 508.6 | 515 | 515.1 | 1.9 | 0.8 | 1 | 131.2 | 131 | 131.3 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 1534 | 1 | 30.9 | 106084.3 | 18306 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 15:18 | Normal | 499.9 | 492.5 | 518.6 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 131.1 | 130.9 | 131.1 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 1425 | 1 | 31.7 | 106084.4 | 18306 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 15:23 | Normal | 510.2 | 455.4 | 493.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 131 | 130.6 | 131 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 59.97 | 59.98 | 60.02 | 1185 | 1 | 34.3 | 106084.5 | 18306 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 15:28 | Normal | 498.8 | 436.5 | 500.8 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 131.2 | 130.8 | 131.1 | 2.8 | 3 | 2.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1057 | 1 | 35.9 | 106084.6 | 18306 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 15:33 | Normal | 496.5 | 470.1 | 504.5 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131 | 130.8 | 131.2 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 923 | 1 | 36.9 | 106084.7 | 18306 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 15:38 | Normal | 490.8 | 420.5 | 440.3 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 130.9 | 130.6 | 130.9 | 2 | 2.2 | 2.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 723 | 1 | 37.5 | 106084.8 | 18306 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 15:43 | Normal | 487.8 | 385.3 | 454.7 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 131.1 | 130.7 | 131 | 1.9 | 2 | 2 | 59.92 | 59.9 | 59.91 | 644 | 1 | 37.8 | 106084.8 | 18306 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 15:48 | Normal | 498 | 226 | 464.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.1 | 130.8 | 131.1 | 1.8 | 2 | 1.9 | 59.9 | 59.92 | 59.92 | 607 | 1 | 37.9 | 106084.9 | 18306 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 15:53 | Normal | 495.5 | 472.5 | 502 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131.3 | 131 | 131.4 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 60 | 59.96 | 60 | 932 | 1 | 38.1 | 106084.9 | 18306 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 15:58 | Normal | 503.7 | 448.3 | 478.5 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 131.3 | 131.2 | 131.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.04 | 60.02 | 59.97 | 976 | 1 | 38.2 | 106085 | 18306 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 16:03 | Normal | 502 | 465.4 | 467.6 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131.3 | 131 | 131.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 924 | 1 | 38.3 | 106085.1 | 18306 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 16:08 | Normal | 502.8 | 457.5 | 469.5 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131.5 | 131.2 | 131.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 924 | 1 | 38.4 | 106085.2 | 18307 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 16:13 | Normal | 506.5 | 452.1 | 479.2 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131.3 | 131.2 | 131.3 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 946 | 1 | 38.4 | 106085.3 | 18307 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 16:18 | Normal | 491 | 456.7 | 446.5 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131.2 | 131 | 131.3 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 902 | 1 | 38.5 | 106085.3 | 18307 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 16:23 | Normal | 496.6 | 450.7 | 467.6 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131.5 | 131.2 | 131.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.95 | 59.93 | 59.93 | 851 | 1 | 38.5 | 106085.4 | 18307 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 16:28 | Normal | 493.5 | 422.2 | 473.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.4 | 131.2 | 131.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 792 | 1 | 38.5 | 106085.5 | 18307 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 16:33 | Normal | 495.8 | 388.7 | 468.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 131.4 | 131 | 131.4 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 59.99 | 59.97 | 60 | 769 | 1 | 38.4 | 106085.5 | 18307 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 16:38 | Normal | 507.7 | 421.5 | 477.4 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 131.3 | 131.1 | 131.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.97 | 59.94 | 59.94 | 817 | 1 | 38.4 | 106085.6 | 18307 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 16:43 | Normal | 497.6 | 445.5 | 471.6 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131.3 | 130.9 | 131.3 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 59.92 | 59.93 | 59.91 | 845 | 1 | 38.3 | 106085.7 | 18307 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 16:48 | Normal | 496.1 | 453.9 | 498.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.4 | 131.1 | 131.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 858 | 1 | 38.1 | 106085.8 | 18307 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 16:53 | Normal | 488.2 | 444.3 | 498.7 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.5 | 131.4 | 131.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 60.04 | 60.06 | 60 | 840 | 1 | 38 | 106085.8 | 18307 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 16:58 | Normal | 488.1 | 397.6 | 493.1 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 131.4 | 131.1 | 131.4 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.01 | 59.98 | 59.96 | 704 | 1 | 37.8 | 106085.9 | 18307 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 17:03 | Normal | 494.8 | 403.1 | 486.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.4 | 131.2 | 131.4 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60 | 59.98 | 60 | 597 | 1 | 37.7 | 106085.9 | 18307 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 17:08 | Normal | 486.6 | 379.4 | 453.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.4 | 131.2 | 131.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.01 | 60.02 | 60 | 520 | 1 | 37.4 | 106086 | 18308 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 17:13 | Normal | 484.8 | 411.5 | 441.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.3 | 130.9 | 131.2 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 60 | 59.98 | 59.95 | 476 | 1 | 37.1 | 106086 | 18308 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 17:18 | Normal | 491.9 | 332.5 | 399.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.2 | 130.8 | 131.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 393 | 1 | 36.9 | 106086.1 | 18308 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 17:23 | Normal | 469.2 | 200 | 417.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.3 | 130.9 | 131.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60 | 60.01 | 322 | 1 | 36.6 | 106086.1 | 18308 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 17:28 | Normal | 475.6 | 207.5 | 393.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.2 | 130.8 | 131.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 251 | 1 | 36.4 | 106086.1 | 18308 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 17:33 | Normal | 454.6 | 208 | 389.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.3 | 131 | 131.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 175 | 1 | 36.2 | 106086.1 | 18308 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 17:38 | Normal | 445.1 | 200 | 360.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131 | 130.6 | 131 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 89 | 1 | 35.9 | 106086.1 | 18308 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 17:43 | Normal | 415.3 | 199.1 | 492.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131 | 130.6 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60.02 | 59.98 | 14 | 1 | 35.8 | 106086.1 | 18308 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 17:48 | Normal | 399.4 | 319.2 | 389 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.8 | 130.6 | 130.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 0 | 1 | 35.6 | 106086.2 | 18308 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 17:53 | Normal | 442.6 | 428.8 | 404.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.7 | 130.5 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 35.4 | 106086.2 | 18308 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 17:58 | Normal | 416.1 | 421.8 | 374.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.9 | 130.6 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 35.1 | 106086.2 | 18308 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 18:03 | Normal | 367.4 | 342.6 | 364.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.9 | 130.6 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 34.8 | 106086.2 | 18308 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 18:08 | Normal | 328.2 | 311.7 | 335.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.9 | 130.4 | 130.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 34.5 | 106086.2 | 18309 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-11-14 18:13 | Normal | 201.3 | 197.8 | 199.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.2 | 131 | 1 | 1 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 34.1 | 106086.2 | 18309 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0