## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-11-17 05:11 | Wait | 363.2 | 360.3 | 360.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.4 | 131.7 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 20.9 | 106217.9 | 18335 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 05:14 | Wait | 436.8 | 436.8 | 436.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.6 | 131.7 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 21.1 | 106217.9 | 18335 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 05:14 | Wait | 437.3 | 437.2 | 437.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.6 | 131.7 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 21.3 | 106217.9 | 18335 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 05:14 | Wait | 438.2 | 438.1 | 438.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.5 | 131.7 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 0 | 0 | 21.6 | 106217.9 | 18335 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 05:14 | Wait | 438 | 437.9 | 438 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.7 | 131.9 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 21.7 | 106217.9 | 18335 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 05:14 | Wait | 416.6 | 416.5 | 416.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.6 | 131.9 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 0 | 0 | 22.2 | 106217.9 | 18335 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 05:20 | Wait | 440.3 | 440.2 | 440.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.5 | 131.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 23.7 | 106217.9 | 18335 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 05:21 | Wait | 401.1 | 401.1 | 401 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.6 | 131.9 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 23.2 | 106217.9 | 18335 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 05:21 | Normal | 332.9 | 312.6 | 313.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.8 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 0 | 1 | 23.5 | 106217.9 | 18335 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 05:22 | Normal | 344 | 359.6 | 369.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.7 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 23.9 | 106217.9 | 18335 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 05:23 | Normal | 330 | 301.6 | 335 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.7 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 24.2 | 106217.9 | 18335 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 05:24 | Normal | 339.8 | 303.8 | 312.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.6 | 131.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 24.4 | 106217.9 | 18335 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 05:25 | Normal | 318.9 | 303.5 | 317.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.6 | 132 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 0 | 1 | 24.7 | 106217.9 | 18335 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 05:26 | Normal | 304.8 | 276.5 | 304.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.7 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 0 | 1 | 25 | 106217.9 | 18335 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 05:27 | Normal | 324.1 | 284.3 | 321 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.6 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 1 | 25.2 | 106217.9 | 18335 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 05:28 | Normal | 314.9 | 264.1 | 311.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.8 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 0 | 1 | 25.4 | 106217.9 | 18335 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 05:29 | Normal | 331.1 | 264.1 | 310.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.6 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 2 | 1 | 25.6 | 106217.9 | 18335 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 05:30 | Normal | 299.8 | 258.8 | 331.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.7 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 59.98 | 3 | 1 | 25.8 | 106217.9 | 18335 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 05:31 | Wait | 417.9 | 417.8 | 417.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.8 | 131.9 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 20 | 106217.9 | 18335 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 05:31 | Wait | 420.4 | 420.3 | 420.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.7 | 131.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 0 | 0 | 20.1 | 106217.9 | 18335 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 05:31 | Wait | 426.5 | 426.3 | 426.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.7 | 131.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 20.4 | 106217.9 | 18335 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 05:31 | Wait | 428.5 | 428.4 | 428.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.6 | 131.7 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 20.5 | 106217.9 | 18335 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 05:31 | Normal | 294 | 247.6 | 354.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.7 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7 | 1 | 26 | 106217.9 | 18335 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 05:33 | Normal | 300.7 | 229 | 343.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.7 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60 | 9 | 1 | 26.2 | 106217.9 | 18335 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 05:34 | Normal | 306.8 | 221.8 | 353.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.6 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 14 | 1 | 26.4 | 106217.9 | 18335 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 05:35 | Normal | 354 | 202.1 | 310.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.8 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 15 | 1 | 26.5 | 106217.9 | 18335 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 05:36 | Normal | 398 | 200.9 | 256.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.8 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 9 | 1 | 26.7 | 106217.9 | 18335 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 05:37 | Normal | 419.2 | 353 | 272.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.9 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 13 | 1 | 26.9 | 106217.9 | 18335 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 05:38 | Normal | 426.8 | 327.6 | 294.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.6 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60 | 60.02 | 15 | 1 | 27 | 106217.9 | 18335 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 05:39 | Normal | 439.6 | 389.5 | 284.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 131.7 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 27 | 1 | 27.2 | 106217.9 | 18335 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 05:40 | Normal | 471 | 512.5 | 275.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.7 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 59.98 | 5 | 1 | 27.4 | 106217.9 | 18335 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 05:40 | Wait | 451.1 | 451 | 451.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 23 | 106217.9 | 18335 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 05:40 | Wait | 452.1 | 452.1 | 452.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.8 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 23.1 | 106217.9 | 18335 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 05:40 | Wait | 454.7 | 454.6 | 454.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.7 | 131.9 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 23.4 | 106217.9 | 18335 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 05:40 | Wait | 456 | 455.9 | 456 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.1 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 23.5 | 106217.9 | 18335 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 05:41 | Normal | 443.8 | 456.8 | 253.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.8 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.07 | 60.03 | 60 | 1 | 27.5 | 106217.9 | 18335 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 05:42 | Normal | 457.5 | 397.6 | 203 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.8 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 74 | 1 | 27.6 | 106217.9 | 18335 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 05:43 | Normal | 470.6 | 391.4 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.8 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.02 | 103 | 1 | 27.7 | 106217.9 | 18335 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 05:44 | Normal | 493.1 | 399.5 | 229.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 131.9 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 154 | 1 | 27.9 | 106217.9 | 18335 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 05:45 | Normal | 479.1 | 472.5 | 381.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.4 | 131.9 | 132.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 285 | 1 | 28 | 106217.9 | 18335 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 05:46 | Normal | 485.9 | 457.3 | 489.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.5 | 132.1 | 132.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 399 | 1 | 28.2 | 106217.9 | 18335 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 05:47 | Normal | 484.8 | 433 | 464.7 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 132 | 132.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 489 | 1 | 28.3 | 106217.9 | 18335 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 05:48 | Normal | 495.4 | 401 | 474 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.5 | 132.1 | 132.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 552 | 1 | 28.4 | 106217.9 | 18335 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 05:49 | Normal | 487.3 | 433.3 | 465.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 132.2 | 132.5 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 592 | 1 | 28.5 | 106217.9 | 18335 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 05:50 | Normal | 491 | 423.2 | 463.3 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.5 | 132.1 | 132.5 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 580 | 1 | 28.6 | 106217.9 | 18335 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 05:51 | Normal | 494.3 | 404.5 | 460.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 132.1 | 132.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 534 | 1 | 28.7 | 106217.9 | 18335 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 05:52 | Normal | 482.4 | 393.3 | 432.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 132.1 | 132.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 496 | 1 | 28.8 | 106217.9 | 18335 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 05:53 | Normal | 494.8 | 400.6 | 427 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 132 | 132.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 484 | 1 | 28.9 | 106217.9 | 18335 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 05:54 | Normal | 497.3 | 401.3 | 416 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 132 | 132.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 472 | 1 | 29 | 106217.9 | 18336 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 05:55 | Normal | 490 | 396.3 | 406.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 132 | 132.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 458 | 1 | 29.1 | 106217.9 | 18336 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 05:56 | Normal | 501.6 | 376.4 | 405.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 131.9 | 132.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 405 | 1 | 29.2 | 106218 | 18336 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 05:57 | Normal | 488.3 | 348.3 | 398 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 131.9 | 132.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 382 | 1 | 29.3 | 106218 | 18336 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 05:58 | Normal | 484 | 327.3 | 452.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 384 | 1 | 29.4 | 106218 | 18336 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 05:59 | Normal | 497.6 | 342.6 | 434.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 396 | 1 | 29.5 | 106218 | 18336 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 06:00 | Normal | 506.1 | 334.3 | 417 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 132 | 132.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 456 | 1 | 29.5 | 106218 | 18336 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 06:01 | Normal | 515.1 | 455.6 | 467.1 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 132.5 | 132.1 | 132.4 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.02 | 60 | 59.98 | 751 | 1 | 29.7 | 106218 | 18336 | 0 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 06:02 | Normal | 501.2 | 424.4 | 441.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 132.1 | 132.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 60.02 | 59.96 | 508 | 1 | 29.8 | 106218 | 18336 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 06:03 | Normal | 493.8 | 427.6 | 418.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 132 | 132.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 414 | 1 | 29.9 | 106218 | 18336 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 06:04 | Normal | 495.3 | 406.4 | 415 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.1 | 132.5 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 60 | 60 | 431 | 1 | 30 | 106218 | 18336 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 06:05 | Normal | 499.1 | 419.4 | 462.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 132 | 132.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 60.06 | 59.99 | 59.99 | 532 | 1 | 30.1 | 106218 | 18336 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 06:06 | Normal | 499.1 | 381.4 | 465.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.5 | 132.1 | 132.6 | 2 | 2.1 | 2 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 667 | 1 | 30.2 | 106218 | 18336 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 06:07 | Normal | 504.1 | 460.3 | 487.4 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60 | 60 | 60.01 | 880 | 1 | 30.3 | 106218 | 18336 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 06:08 | Normal | 505.5 | 489.3 | 519.8 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.6 | 132.4 | 132.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.95 | 59.96 | 59.99 | 1067 | 1 | 30.4 | 106218.1 | 18336 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 06:09 | Normal | 499 | 495.4 | 510.2 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60 | 59.97 | 59.96 | 1265 | 1 | 30.5 | 106218.1 | 18336 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 06:10 | Normal | 501.9 | 494.2 | 510 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 132.9 | 132.5 | 132.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 1316 | 1 | 30.6 | 106218.1 | 18336 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 06:11 | Normal | 501 | 504.4 | 508.1 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.9 | 132.7 | 133 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.96 | 60 | 59.98 | 1385 | 1 | 30.7 | 106218.1 | 18336 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 06:12 | Normal | 511 | 497 | 500.1 | 1.8 | 0.8 | 1 | 132.7 | 132.6 | 132.8 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 1400 | 1 | 30.8 | 106218.2 | 18336 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 06:13 | Normal | 500.8 | 508.3 | 504 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.8 | 132.5 | 132.7 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 60.01 | 60 | 59.99 | 1413 | 1 | 30.8 | 106218.2 | 18336 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 06:14 | Normal | 512.5 | 498.8 | 506.3 | 1.8 | 0.8 | 1 | 132.6 | 132.4 | 132.6 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 1482 | 1 | 30.9 | 106218.2 | 18336 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 06:16 | Normal | 510 | 498.4 | 511.8 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.6 | 132.5 | 132.6 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1434 | 1 | 31 | 106218.2 | 18336 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 06:17 | Normal | 513.2 | 496.3 | 505 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 59.97 | 60.02 | 60 | 1269 | 1 | 31.1 | 106218.3 | 18336 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 06:18 | Normal | 508.8 | 491.7 | 505.8 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 132.5 | 132.4 | 132.7 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 1333 | 1 | 31.1 | 106218.3 | 18336 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 06:19 | Normal | 504 | 482.5 | 510.1 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 132.6 | 132.3 | 132.5 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 1293 | 1 | 31.2 | 106218.3 | 18336 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 06:20 | Normal | 507.3 | 489.6 | 502.1 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.4 | 132.2 | 132.4 | 3 | 3.1 | 3.2 | 60 | 59.98 | 60.01 | 1155 | 1 | 31.3 | 106218.3 | 18336 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 06:21 | Normal | 494.3 | 480.3 | 511.8 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 132.4 | 132.1 | 132.5 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.92 | 59.97 | 59.95 | 1018 | 1 | 31.3 | 106218.3 | 18336 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 06:22 | Normal | 510.2 | 473.6 | 505 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.4 | 132.1 | 132.5 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 964 | 1 | 31.4 | 106218.4 | 18336 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 06:23 | Normal | 513.3 | 469.4 | 511.1 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.96 | 59.97 | 60 | 957 | 1 | 31.5 | 106218.4 | 18336 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 06:24 | Normal | 509.1 | 470.5 | 487.1 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.4 | 132.1 | 132.5 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 960 | 1 | 31.5 | 106218.4 | 18336 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 06:25 | Normal | 503.1 | 468.3 | 464 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.4 | 132.1 | 132.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 920 | 1 | 31.6 | 106218.4 | 18336 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 06:26 | Normal | 492 | 438.3 | 441 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.4 | 132.2 | 132.6 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 870 | 1 | 31.6 | 106218.4 | 18336 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 06:27 | Normal | 508.1 | 458.3 | 478.2 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.6 | 132.3 | 132.7 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 59.96 | 59.99 | 60 | 915 | 1 | 31.7 | 106218.4 | 18336 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 06:28 | Normal | 497.5 | 469.4 | 515 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.7 | 132.2 | 132.6 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 60.02 | 59.98 | 60 | 1040 | 1 | 31.7 | 106218.4 | 18336 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 06:29 | Normal | 501.3 | 471 | 512 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 1214 | 1 | 31.8 | 106218.5 | 18336 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 06:30 | Normal | 508.2 | 504.7 | 524.8 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60 | 59.97 | 59.9 | 1392 | 1 | 31.9 | 106218.5 | 18336 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 06:31 | Normal | 511 | 509.4 | 524 | 2 | 0.9 | 1 | 132.8 | 132.7 | 133.1 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.92 | 60.01 | 59.93 | 1633 | 1 | 31.4 | 106218.5 | 18336 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 06:32 | Normal | 514 | 519.3 | 522.6 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 133 | 132.7 | 133.2 | 4.9 | 5.1 | 5 | 60.04 | 59.99 | 59.99 | 1949 | 1 | 27.4 | 106218.5 | 18336 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 06:33 | Normal | 514.1 | 513.6 | 521.8 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 133.1 | 133 | 133.3 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 59.98 | 60.04 | 59.99 | 2245 | 1 | 26.2 | 106218.6 | 18336 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 06:34 | Normal | 518.7 | 513.4 | 514.5 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 133.1 | 133 | 133.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 59.96 | 59.96 | 60.01 | 2484 | 1 | 25.7 | 106218.6 | 18336 | 1 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 06:35 | Normal | 520.4 | 520.1 | 514 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 133.1 | 133 | 133.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 59.94 | 59.91 | 59.89 | 2468 | 1 | 25.5 | 106218.7 | 18336 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 06:36 | Normal | 514.5 | 517.6 | 514.9 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 133 | 132.8 | 133.2 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 59.94 | 59.92 | 59.97 | 2125 | 1 | 25.5 | 106218.7 | 18336 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 06:37 | Normal | 512 | 513.2 | 517 | 2.1 | 1 | 1 | 132.9 | 132.6 | 133 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 1749 | 1 | 25.5 | 106218.7 | 18336 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 06:38 | Normal | 519.3 | 503.7 | 511 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 132.9 | 132.6 | 132.8 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 1469 | 1 | 25.5 | 106218.8 | 18336 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 06:39 | Normal | 510 | 499.8 | 514.7 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.7 | 132.6 | 132.9 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 59.89 | 59.93 | 59.94 | 1190 | 1 | 26.2 | 106218.8 | 18336 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 06:40 | Normal | 502 | 487.5 | 511.8 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.4 | 132.9 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 974 | 1 | 26.9 | 106218.8 | 18336 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 06:41 | Normal | 497.5 | 466.3 | 495 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.5 | 132.8 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 873 | 1 | 27.5 | 106218.8 | 18336 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 06:42 | Normal | 496.2 | 461.8 | 478.8 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.4 | 132.5 | 132.8 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 779 | 1 | 28 | 106218.8 | 18336 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 06:43 | Normal | 494.6 | 454.6 | 470.2 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132.5 | 132.3 | 132.7 | 1.9 | 2 | 2 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 643 | 1 | 28.5 | 106218.9 | 18336 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 06:44 | Normal | 499.5 | 421.4 | 467.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 132.2 | 132.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.04 | 60.01 | 60 | 557 | 1 | 29 | 106218.9 | 18336 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 06:45 | Normal | 491.1 | 407 | 464 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 1.9 | 2 | 2 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 651 | 1 | 29.4 | 106218.9 | 18336 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 06:46 | Normal | 491 | 369.6 | 444.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 1.9 | 2 | 2 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 655 | 1 | 29.8 | 106218.9 | 18336 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 06:47 | Normal | 497.5 | 377.3 | 436 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.6 | 132.9 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 539 | 1 | 30.2 | 106218.9 | 18336 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 06:48 | Normal | 495.3 | 371.3 | 437 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.3 | 132.7 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.06 | 60.06 | 60.08 | 226 | 1 | 30.5 | 106218.9 | 18336 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 06:49 | Normal | 468.5 | 398.5 | 403.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 90 | 1 | 30.8 | 106218.9 | 18336 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 06:50 | Normal | 463.5 | 396.4 | 422.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.2 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60 | 71 | 1 | 31 | 106218.9 | 18336 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 06:51 | Normal | 441.8 | 522.6 | 476 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.4 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 60.03 | 59.98 | 33 | 1 | 31.2 | 106218.9 | 18336 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 06:52 | Normal | 455.8 | 469 | 438 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.2 | 132.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 167 | 1 | 31.4 | 106218.9 | 18336 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 06:53 | Normal | 481 | 485 | 479 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.4 | 132.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.96 | 59.96 | 283 | 1 | 31.6 | 106218.9 | 18336 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 06:54 | Normal | 468.5 | 468.1 | 457.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.6 | 132.4 | 132.8 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60.04 | 60.05 | 376 | 1 | 31.7 | 106218.9 | 18337 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 06:55 | Normal | 480.5 | 428.9 | 441.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.3 | 132.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 439 | 1 | 31.8 | 106218.9 | 18337 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 06:56 | Normal | 497 | 499.9 | 459.8 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.8 | 132.6 | 133 | 1.8 | 2 | 1.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 618 | 1 | 32 | 106218.9 | 18337 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 06:57 | Normal | 501.4 | 461.6 | 446.8 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.6 | 132.4 | 132.8 | 1.9 | 2 | 1.9 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 637 | 1 | 32 | 106218.9 | 18337 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 06:59 | Normal | 505.2 | 470.1 | 505.8 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 132.8 | 132.7 | 133 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 980 | 1 | 32.1 | 106219 | 18337 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 07:00 | Normal | 519.8 | 520.7 | 524.9 | 2.1 | 1 | 1.1 | 133.1 | 133 | 133.3 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.92 | 59.97 | 59.94 | 1833 | 1 | 32.2 | 106219 | 18337 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 07:01 | Normal | 523.8 | 517.2 | 534.1 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 5.9 | 6.1 | 6 | 60.01 | 60.04 | 59.92 | 2332 | 1 | 28.1 | 106219 | 18337 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 07:02 | Normal | 514.8 | 516.7 | 525.7 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 133.1 | 133 | 133.3 | 5.8 | 6 | 5.9 | 59.94 | 60.06 | 60.02 | 2296 | 1 | 26.5 | 106219.1 | 18337 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 07:03 | Normal | 523.1 | 512.4 | 524.5 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 60.04 | 60.04 | 60 | 2152 | 1 | 25.9 | 106219.1 | 18337 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 07:04 | Normal | 509.7 | 526.6 | 520.8 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 133.1 | 132.7 | 133 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 59.98 | 59.94 | 59.91 | 2150 | 1 | 25.6 | 106219.1 | 18337 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 07:05 | Normal | 521.3 | 513.5 | 523.6 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 133 | 132.8 | 133.1 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 2269 | 1 | 25.4 | 106219.2 | 18337 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 07:06 | Normal | 516.1 | 520.9 | 517.9 | 2.3 | 1 | 1.1 | 133 | 132.9 | 133 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 59.94 | 59.91 | 59.9 | 1902 | 1 | 25.3 | 106219.2 | 18337 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 07:07 | Normal | 508.9 | 499.8 | 513.9 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.8 | 132.5 | 132.7 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 59.99 | 60.04 | 59.99 | 1417 | 1 | 25.4 | 106219.2 | 18337 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 07:08 | Normal | 510.9 | 483.8 | 504 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.6 | 132.4 | 132.6 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.97 | 60.01 | 60.03 | 1183 | 1 | 26.1 | 106219.3 | 18337 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 07:10 | Normal | 498.6 | 449.5 | 507.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.4 | 132.3 | 132.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 60.02 | 60.02 | 60.08 | 758 | 1 | 27.3 | 106219.3 | 18337 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 07:12 | Normal | 506.8 | 475 | 479.1 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.4 | 132.5 | 132.7 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 864 | 1 | 28.3 | 106219.3 | 18337 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 07:13 | Normal | 504.9 | 479.6 | 509.1 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.7 | 132.4 | 132.8 | 2.9 | 3 | 2.9 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 1101 | 1 | 28.8 | 106219.3 | 18337 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-17 07:18 | Normal | 528.2 | 503.6 | 493 | 1.9 | 0.9 | 1 | 132.7 | 132.4 | 132.8 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.02 | 59.97 | 59.97 | 1564 | 1 | 30.4 | 106219.4 | 18337 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 07:23 | Normal | 510.4 | 486.8 | 481.9 | 1.8 | 0.8 | 1 | 132.4 | 132.2 | 132.4 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1402 | 1 | 28 | 106219.5 | 18337 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 07:28 | Normal | 512.9 | 500 | 494.6 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133.4 | 133.1 | 133.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 60.07 | 60.03 | 60.03 | 912 | 1 | 27.1 | 106219.7 | 18337 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 07:33 | Normal | 530.2 | 523.7 | 525.5 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 133.9 | 133.7 | 134.1 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 59.96 | 59.93 | 59.97 | 3451 | 1 | 24.6 | 106219.9 | 18337 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 07:38 | Normal | 495.9 | 491.9 | 461 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.4 | 131 | 131.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 387 | 1 | 25.5 | 106220.1 | 18337 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 07:43 | Normal | 440.9 | 329.8 | 456.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.2 | 131 | 131.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.06 | 60.07 | 75 | 1 | 27.9 | 106220.1 | 18337 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 07:48 | Normal | 530.9 | 538.6 | 526.3 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 132 | 131.7 | 132.1 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 60.06 | 60.06 | 60 | 2393 | 1 | 27.2 | 106220.1 | 18337 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 07:53 | Normal | 457.8 | 467.6 | 412 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.1 | 130.8 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 39 | 1 | 26 | 106220.2 | 18337 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 07:58 | Normal | 498 | 504.3 | 494 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.1 | 130.7 | 131.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 59.99 | 59.98 | 282 | 1 | 28 | 106220.3 | 18338 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 08:03 | Normal | 534 | 538.8 | 534.1 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 133.3 | 133.1 | 133.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 59.94 | 60 | 59.95 | 2880 | 1 | 24.3 | 106220.4 | 18338 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 08:08 | Normal | 532 | 530.1 | 536.9 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 133.1 | 133 | 133.2 | 5.8 | 5.9 | 6 | 59.97 | 59.96 | 59.91 | 2292 | 1 | 22.6 | 106220.6 | 18338 | 0.8 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 08:13 | Normal | 511 | 516 | 519.3 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132.4 | 132 | 132.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 59.94 | 59.93 | 59.96 | 795 | 1 | 23.5 | 106220.7 | 18338 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 08:18 | Normal | 484.8 | 418.4 | 479 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.3 | 132 | 132.5 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.04 | 60.04 | 60.07 | 299 | 1 | 26 | 106220.8 | 18338 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 08:23 | Normal | 472.7 | 492.3 | 447.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.9 | 132.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.96 | 60.03 | 59.99 | 190 | 1 | 27.5 | 106220.8 | 18338 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 08:28 | Normal | 463.8 | 371.5 | 391 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 132 | 132.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 163 | 1 | 28.2 | 106220.8 | 18338 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 08:33 | Normal | 488.5 | 492.8 | 509.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 132 | 132.2 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 117 | 1 | 28.5 | 106220.8 | 18338 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 08:38 | Normal | 463.7 | 397.1 | 461.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.8 | 132 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 59.98 | 59.98 | 154 | 1 | 28.4 | 106220.8 | 18338 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 08:43 | Normal | 474.1 | 411 | 396.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 132 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 83 | 1 | 28.4 | 106220.9 | 18338 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 08:48 | Normal | 474.9 | 510.7 | 501.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 132.1 | 132.3 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 60.01 | 59.96 | 60.05 | 81 | 1 | 28.4 | 106220.9 | 18338 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 08:53 | Normal | 471.5 | 396.4 | 426.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.8 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 59.97 | 136 | 1 | 28.3 | 106220.9 | 18338 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 08:58 | Normal | 478.8 | 395.5 | 472.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 132.3 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 154 | 1 | 28.2 | 106220.9 | 18339 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 09:03 | Normal | 477.8 | 491.3 | 494.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.4 | 132.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 238 | 1 | 28.2 | 106220.9 | 18339 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 09:08 | Normal | 508.1 | 426.3 | 448.4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 132.3 | 132.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 508 | 1 | 28.1 | 106220.9 | 18339 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 09:13 | Normal | 513.3 | 448.3 | 458.6 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132.5 | 132.8 | 132.9 | 1.9 | 2 | 2 | 59.98 | 60 | 59.97 | 640 | 1 | 28.1 | 106221 | 18339 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 09:18 | Normal | 514.3 | 511.3 | 530.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.9 | 132.9 | 133.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.99 | 59.99 | 59.95 | 1210 | 1 | 28.1 | 106221 | 18339 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 09:23 | Normal | 522.3 | 495.3 | 518.6 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 133 | 133 | 133.3 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.99 | 60 | 60.05 | 1387 | 1 | 28.2 | 106221.2 | 18339 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 09:28 | Normal | 507.3 | 449.4 | 487.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.3 | 132.7 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60 | 60 | 59.97 | 731 | 1 | 28.1 | 106221.2 | 18339 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 09:33 | Normal | 498.6 | 440.4 | 513 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.3 | 132.7 | 2 | 2.2 | 2.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 724 | 1 | 28.1 | 106221.3 | 18339 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 09:38 | Normal | 516.1 | 499.8 | 520.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.8 | 132.8 | 133.1 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 1207 | 1 | 28.1 | 106221.4 | 18339 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 09:43 | Normal | 522.6 | 492.3 | 519.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.1 | 132.9 | 133.2 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 1292 | 1 | 28.1 | 106221.5 | 18339 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 09:48 | Normal | 525.5 | 518.6 | 522.1 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 133.3 | 133.2 | 133.6 | 4.9 | 5 | 5 | 60.03 | 59.95 | 59.95 | 1918 | 1 | 28.2 | 106221.6 | 18339 | 0.7 | 1.5 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 09:53 | Normal | 533.6 | 522.5 | 527.1 | 2.9 | 1.4 | 1.5 | 133.4 | 133.5 | 133.7 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 59.94 | 60 | 60.01 | 2619 | 1 | 21.2 | 106221.8 | 18339 | 1 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 09:58 | Normal | 527.6 | 531.6 | 536.5 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 133.5 | 133.3 | 133.5 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 60.02 | 59.97 | 59.97 | 2283 | 1 | 21.1 | 106222 | 18340 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 10:03 | Normal | 530 | 526.7 | 545.6 | 4 | 1.9 | 1.8 | 133.9 | 134.1 | 134.3 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 3588 | 1 | 21.1 | 106222.3 | 18340 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 10:08 | Normal | 535.6 | 540 | 536.4 | 4 | 1.9 | 2 | 134.3 | 134.4 | 134.6 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 3731 | 1 | 21.5 | 106222.6 | 18340 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 10:13 | Normal | 530.7 | 521.1 | 536.3 | 3.7 | 1.8 | 1.8 | 134 | 133.8 | 134.1 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 59.95 | 60.04 | 60.01 | 3409 | 1 | 21.7 | 106222.9 | 18340 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 10:18 | Normal | 534 | 538.3 | 547.3 | 4.2 | 2 | 2 | 134.2 | 134.3 | 134.4 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 59.96 | 59.93 | 59.97 | 3890 | 1 | 21.9 | 106223.2 | 18340 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 10:23 | Normal | 518.3 | 527.2 | 530.3 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 133.4 | 133.3 | 133.4 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 60.01 | 60 | 59.95 | 2076 | 1 | 22.1 | 106223.5 | 18340 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 10:28 | Normal | 533.5 | 530.3 | 521.6 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 133.9 | 133.5 | 133.9 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 60.14 | 60.09 | 60.06 | 3065 | 1 | 22.2 | 106223.7 | 18340 | 1.2 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 10:33 | Normal | 534.4 | 529 | 525.2 | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 133.7 | 133.9 | 134 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 59.97 | 60.09 | 60.02 | 3188 | 1 | 22.4 | 106224 | 18340 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 10:38 | Normal | 536.8 | 529.3 | 525.9 | 2.8 | 1.4 | 1.5 | 133.5 | 133.5 | 133.8 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 60.04 | 59.95 | 59.97 | 2578 | 1 | 22.5 | 106224.2 | 18340 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 10:43 | Normal | 520.4 | 526.3 | 521.5 | 2.1 | 1 | 1 | 133.1 | 132.7 | 133.2 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 60 | 60.01 | 60.02 | 1768 | 1 | 22.4 | 106224.4 | 18340 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 10:48 | Normal | 513 | 486.4 | 455.7 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.7 | 132.8 | 133.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 867 | 1 | 24.6 | 106224.5 | 18340 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 10:53 | Normal | 515.3 | 511.3 | 518.3 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.9 | 132.8 | 133.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.96 | 59.98 | 60 | 1206 | 1 | 26.5 | 106224.6 | 18340 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 10:58 | Normal | 521.5 | 513.6 | 522.9 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 3.9 | 4.1 | 4 | 60.03 | 60.06 | 60.08 | 1534 | 1 | 27.7 | 106224.7 | 18341 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 11:03 | Normal | 516.3 | 491.5 | 513.7 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 133.2 | 133.1 | 133.4 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.02 | 60.05 | 60.07 | 1144 | 1 | 23.2 | 106224.8 | 18341 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 11:08 | Normal | 518.9 | 453.4 | 487.7 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.9 | 132.7 | 132.8 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60 | 59.96 | 59.99 | 889 | 1 | 25.8 | 106224.9 | 18341 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 11:13 | Normal | 517.8 | 498.5 | 515.6 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.4 | 132.4 | 132.7 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1030 | 1 | 27.4 | 106225 | 18341 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 11:18 | Normal | 514.4 | 403.6 | 480.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 132 | 132.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 59.98 | 60.03 | 492 | 1 | 28.2 | 106225 | 18341 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 11:23 | Normal | 505 | 348.5 | 425 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 131.9 | 132.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 408 | 1 | 28.6 | 106225.1 | 18341 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 11:28 | Normal | 510.6 | 331.5 | 490.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 132.2 | 132.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.01 | 60.01 | 60.12 | 518 | 1 | 28.8 | 106225.1 | 18341 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 11:33 | Normal | 483.7 | 494.9 | 423.4 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 307 | 1 | 28.9 | 106225.1 | 18341 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 11:38 | Normal | 511.8 | 463.3 | 526 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132.6 | 132.8 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.99 | 60.02 | 59.97 | 924 | 1 | 28.9 | 106225.2 | 18341 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 11:43 | Normal | 510.2 | 457.3 | 505.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.6 | 132.7 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 809 | 1 | 28.9 | 106225.2 | 18341 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 11:48 | Normal | 511.5 | 487.5 | 523.1 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.7 | 132.4 | 132.8 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.99 | 60.04 | 59.97 | 1039 | 1 | 29 | 106225.3 | 18341 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 11:53 | Normal | 523.5 | 466.4 | 495.4 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 132.9 | 132.5 | 132.9 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 60.03 | 60.09 | 60.01 | 1010 | 1 | 29 | 106225.4 | 18341 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 11:58 | Normal | 513.8 | 481.1 | 517.5 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 132.9 | 132.8 | 132.9 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60 | 59.96 | 59.97 | 1019 | 1 | 29.1 | 106225.5 | 18342 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 12:03 | Normal | 503 | 481.3 | 512.6 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.7 | 132.4 | 132.8 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 972 | 1 | 29.2 | 106225.6 | 18342 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 12:08 | Normal | 480.9 | 403.3 | 440.7 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.5 | 132.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60 | 59.99 | 60 | 500 | 1 | 29.2 | 106225.6 | 18342 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 12:13 | Normal | 510 | 409.3 | 479.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.6 | 132.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.96 | 59.96 | 59.91 | 553 | 1 | 29.3 | 106225.7 | 18342 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 12:18 | Normal | 500 | 426.3 | 479.5 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 1.9 | 2 | 2 | 59.91 | 59.91 | 59.92 | 654 | 1 | 29.3 | 106225.7 | 18342 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 12:23 | Normal | 514.4 | 498.3 | 480.7 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 133.1 | 132.7 | 133 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.02 | 60.04 | 59.98 | 964 | 1 | 29.3 | 106225.8 | 18342 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 12:28 | Normal | 527.1 | 507 | 518.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.4 | 133.3 | 133.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.08 | 60.04 | 60.08 | 1321 | 1 | 29.3 | 106225.9 | 18342 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 12:33 | Normal | 504.8 | 475.3 | 512.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 133 | 133.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.01 | 60 | 60 | 894 | 1 | 29.3 | 106226 | 18342 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 12:38 | Normal | 500 | 449.3 | 510.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 133.2 | 133.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 901 | 1 | 29.2 | 106226.1 | 18342 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 12:43 | Normal | 511.2 | 461.4 | 492.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 60 | 60 | 60.01 | 861 | 1 | 29.2 | 106226.1 | 18342 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 12:48 | Normal | 507.2 | 462.4 | 490.8 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 132.9 | 133.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 807 | 1 | 29.1 | 106226.2 | 18342 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 12:53 | Normal | 504 | 411.3 | 480.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 133 | 133.3 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60 | 60.04 | 60.05 | 737 | 1 | 28.9 | 106226.3 | 18342 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 12:58 | Normal | 509.2 | 459.3 | 479.3 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.5 | 132.8 | 133.3 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 60.04 | 60.07 | 60.03 | 812 | 1 | 28.9 | 106226.3 | 18343 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 13:03 | Normal | 508.6 | 505 | 514.9 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133 | 132.8 | 133.1 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 965 | 1 | 28.9 | 106226.4 | 18343 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 13:08 | Normal | 518.8 | 500.4 | 521.7 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133 | 132.9 | 133.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.03 | 60.04 | 60 | 1233 | 1 | 28.9 | 106226.5 | 18343 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 13:13 | Normal | 520.1 | 491.3 | 508.5 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.9 | 132.6 | 133 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 59.99 | 60.02 | 60 | 1290 | 1 | 28.9 | 106226.6 | 18343 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 13:18 | Normal | 512.1 | 500 | 522 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 133 | 132.8 | 133 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.01 | 60.03 | 59.96 | 1311 | 1 | 28.9 | 106226.7 | 18343 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 13:23 | Normal | 520.8 | 513.3 | 524.9 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.9 | 132.8 | 133.1 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.03 | 59.9 | 60 | 1492 | 1 | 29 | 106226.8 | 18343 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 13:28 | Normal | 514.8 | 484.3 | 524.8 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 132.9 | 132.6 | 132.8 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 60.02 | 59.96 | 60 | 1376 | 1 | 29 | 106227 | 18343 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 13:33 | Normal | 512.5 | 502.8 | 516.1 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.7 | 132.1 | 132.5 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60 | 59.96 | 59.9 | 1192 | 1 | 29 | 106227.1 | 18343 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 13:38 | Normal | 514.7 | 477.4 | 485.7 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.6 | 132.4 | 132.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 954 | 1 | 29.1 | 106227.2 | 18343 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 13:43 | Normal | 513.3 | 468.4 | 519 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.7 | 132.5 | 132.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 1054 | 1 | 29.2 | 106227.2 | 18343 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 13:48 | Normal | 519.9 | 489.1 | 521.8 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 132.9 | 132.6 | 132.8 | 3 | 3.1 | 3.2 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 1170 | 1 | 29.3 | 106227.3 | 18343 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 13:53 | Normal | 507.7 | 523.3 | 519.2 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.8 | 132.7 | 132.8 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1418 | 1 | 29.5 | 106227.4 | 18343 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 13:58 | Normal | 522 | 502.3 | 527.5 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 133 | 132.6 | 132.9 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.09 | 59.94 | 60.08 | 1478 | 1 | 29.6 | 106227.6 | 18344 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 14:03 | Normal | 519 | 514.3 | 522.8 | 2 | 0.9 | 1 | 132.8 | 132.8 | 132.8 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 1607 | 1 | 23.8 | 106227.7 | 18344 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 14:08 | Normal | 512.7 | 502.6 | 522.7 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 59.92 | 59.96 | 59.97 | 1436 | 1 | 23.2 | 106227.8 | 18344 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 14:13 | Normal | 515.5 | 498.3 | 521.1 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.9 | 132.7 | 133 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 59.99 | 60 | 60.03 | 1467 | 1 | 26.1 | 106227.9 | 18344 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 14:18 | Normal | 516 | 508.3 | 522.8 | 2 | 0.9 | 1 | 132.9 | 132.6 | 133 | 4 | 4.2 | 4.1 | 59.9 | 59.94 | 59.94 | 1583 | 1 | 23.4 | 106228.1 | 18344 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 14:23 | Normal | 510.7 | 520.2 | 524.1 | 2.2 | 1 | 1.1 | 133 | 132.4 | 132.7 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 59.96 | 59.95 | 59.92 | 1776 | 1 | 22.7 | 106228.2 | 18344 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 14:28 | Normal | 522.8 | 524.3 | 535.3 | 3 | 1.4 | 1.5 | 133.6 | 133.3 | 133.6 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 59.95 | 59.94 | 60.04 | 2634 | 1 | 22.8 | 106228.4 | 18344 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 14:33 | Normal | 527.9 | 530.4 | 533.3 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 133.7 | 133.4 | 133.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 59.93 | 59.89 | 59.89 | 2970 | 1 | 23 | 106228.6 | 18344 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 14:38 | Normal | 528.5 | 528.9 | 535 | 3.6 | 1.7 | 1.8 | 133.9 | 133.7 | 133.8 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 60 | 60.08 | 60 | 3330 | 1 | 23.4 | 106228.9 | 18344 | 1.3 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 14:43 | Normal | 518.4 | 522 | 536.3 | 3.7 | 1.7 | 1.8 | 133.9 | 133.8 | 133.9 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 59.92 | 59.99 | 60.01 | 3326 | 1 | 23.7 | 106229.2 | 18344 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 14:48 | Normal | 520.9 | 524.3 | 537.9 | 3.7 | 1.7 | 1.8 | 133.9 | 133.5 | 133.8 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 3317 | 1 | 23.9 | 106229.4 | 18344 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 14:53 | Normal | 522 | 535.3 | 542 | 4.3 | 2 | 2.1 | 134.1 | 134 | 134 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 59.91 | 59.94 | 59.95 | 3921 | 1 | 24.2 | 106229.7 | 18344 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 14:58 | Normal | 530.3 | 527.5 | 533 | 4.5 | 2.1 | 2.3 | 134.2 | 133.8 | 134 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 4260 | 1 | 24.6 | 106230.1 | 18345 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 15:03 | Normal | 521.8 | 526.9 | 532.6 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 134 | 133.8 | 134 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 59.96 | 59.92 | 59.91 | 3499 | 1 | 25 | 106230.4 | 18345 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 15:08 | Normal | 537 | 518.5 | 528.3 | 4 | 2 | 2.1 | 134 | 133.9 | 134 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 59.98 | 59.94 | 59.94 | 3808 | 1 | 25.5 | 106230.7 | 18345 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 15:13 | Normal | 524 | 518.5 | 532.4 | 4.1 | 2 | 2 | 134.1 | 133.9 | 133.9 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 3744 | 1 | 26 | 106231 | 18345 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 15:18 | Normal | 515.9 | 511.5 | 526 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 133.7 | 133.7 | 133.8 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 60 | 60.04 | 60.04 | 3328 | 1 | 26.5 | 106231.3 | 18345 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 15:23 | Normal | 507.5 | 509.9 | 528 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 133.8 | 133.5 | 133.8 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 59.9 | 59.91 | 60.01 | 2942 | 1 | 26.7 | 106231.6 | 18345 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 15:28 | Normal | 520.1 | 514.5 | 523.1 | 3 | 1.4 | 1.5 | 133.5 | 133.4 | 133.5 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 2606 | 1 | 26.8 | 106231.8 | 18345 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 15:33 | Normal | 519.3 | 512.7 | 522.8 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 133.3 | 133.2 | 133.3 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 59.95 | 60.02 | 60.01 | 2192 | 1 | 26.8 | 106232 | 18345 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 15:38 | Normal | 528.5 | 517.6 | 525.5 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 133.3 | 133 | 133.3 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 59.97 | 59.92 | 59.95 | 2204 | 1 | 26.7 | 106232.2 | 18345 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 15:43 | Normal | 519.4 | 517 | 528.1 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 133.1 | 132.7 | 133.2 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 59.87 | 59.94 | 59.96 | 2289 | 1 | 26.4 | 106232.4 | 18345 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 15:48 | Normal | 524.3 | 510.6 | 528 | 2.7 | 1.3 | 1.4 | 133.3 | 133.1 | 133.3 | 6 | 6.1 | 6.1 | 59.86 | 59.9 | 59.91 | 2377 | 1 | 26.3 | 106232.6 | 18345 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 15:53 | Normal | 525.1 | 518.3 | 521.8 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 133.1 | 132.4 | 133.2 | 5.8 | 6 | 5.9 | 59.96 | 59.97 | 59.93 | 2306 | 1 | 26.2 | 106232.8 | 18345 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 15:58 | Normal | 522.1 | 512.1 | 530 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 133.2 | 132.7 | 133.3 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 60.05 | 59.95 | 60.1 | 2237 | 1 | 26 | 106232.9 | 18346 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 16:03 | Normal | 517.1 | 520.6 | 523 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 133.3 | 133.1 | 133.3 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 60.05 | 60.02 | 59.99 | 2064 | 1 | 26 | 106233.1 | 18346 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 16:08 | Normal | 517.1 | 495.5 | 520.8 | 2 | 1 | 1 | 133.1 | 132.5 | 132.8 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 1672 | 1 | 25.8 | 106233.3 | 18346 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 16:13 | Normal | 510.3 | 517.5 | 523.2 | 2.1 | 1 | 1.1 | 133 | 132.8 | 133.2 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.99 | 59.98 | 59.94 | 1797 | 1 | 25.8 | 106233.4 | 18346 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 16:18 | Normal | 519.7 | 521.4 | 529 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 133.1 | 133 | 133.3 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 60.01 | 59.9 | 59.95 | 2239 | 1 | 25.8 | 106233.6 | 18346 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 16:23 | Normal | 512.1 | 516.5 | 521.2 | 2.4 | 1.1 | 1.3 | 133.2 | 133 | 133.2 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 59.99 | 59.98 | 59.94 | 2048 | 1 | 25.7 | 106233.8 | 18346 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 16:28 | Normal | 518.7 | 502.4 | 523.9 | 1.9 | 0.9 | 1.1 | 132.9 | 132.9 | 133.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 59.97 | 60 | 59.97 | 1590 | 1 | 25.7 | 106233.9 | 18346 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 16:33 | Normal | 513.5 | 508.5 | 509.6 | 2.1 | 1 | 1.3 | 133 | 132.8 | 133.1 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 60 | 60 | 59.97 | 1839 | 1 | 25.7 | 106234.1 | 18346 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 16:38 | Normal | 523.2 | 515.3 | 520.7 | 2.3 | 1.1 | 1.4 | 133.2 | 132.9 | 133.3 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 59.97 | 59.93 | 60.02 | 2082 | 1 | 25.8 | 106234.2 | 18346 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 16:43 | Normal | 513.8 | 508.5 | 524 | 2.2 | 1 | 1.3 | 133 | 132.8 | 133 | 5 | 5.1 | 5 | 59.9 | 60.03 | 59.93 | 1932 | 1 | 25.9 | 106234.4 | 18346 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 16:48 | Normal | 516.6 | 521.2 | 518.7 | 2.1 | 1 | 1.4 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 4.9 | 5 | 5 | 60.1 | 59.99 | 60.01 | 1926 | 1 | 26.1 | 106234.6 | 18346 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 16:53 | Normal | 542.9 | 533.9 | 531.8 | 1.9 | 1.1 | 2.4 | 133.4 | 133 | 133.2 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 59.98 | 59.91 | 59.94 | 2464 | 1 | 26.3 | 106234.7 | 18346 | 0.6 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 16:58 | Normal | 507.9 | 479 | 505.8 | 1.6 | 0.8 | 1 | 132.7 | 132.5 | 132.8 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1305 | 1 | 27 | 106234.9 | 18347 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 17:03 | Normal | 502.9 | 479.1 | 509.8 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 133 | 132.6 | 132.9 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.05 | 60 | 60 | 1283 | 1 | 29.6 | 106235 | 18347 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 17:08 | Normal | 496.7 | 455.4 | 513.8 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 133 | 132.8 | 132.9 | 2.9 | 3 | 3 | 60.03 | 59.98 | 60.07 | 1095 | 1 | 31.4 | 106235.1 | 18347 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 17:13 | Normal | 496 | 436.3 | 463.7 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.8 | 132.6 | 132.9 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 804 | 1 | 32.5 | 106235.1 | 18347 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 17:18 | Normal | 494.6 | 383.2 | 425.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.3 | 132.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 425 | 1 | 33.1 | 106235.2 | 18347 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 17:23 | Normal | 468.5 | 375.5 | 468.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 196 | 1 | 33.5 | 106235.2 | 18347 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 17:28 | Normal | 453 | 495.5 | 505.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.3 | 132.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60 | 60.19 | 77 | 1 | 33.8 | 106235.2 | 18347 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 17:33 | Normal | 466.9 | 464.8 | 469.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 49 | 1 | 33.9 | 106235.2 | 18347 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 17:38 | Normal | 441.1 | 517 | 442 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 59.97 | 4 | 1 | 33.9 | 106235.2 | 18347 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 17:43 | Normal | 369.6 | 282.1 | 363.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.97 | 60 | 4 | 1 | 33.8 | 106235.2 | 18347 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 17:48 | Normal | 484.8 | 486.1 | 459.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 131.8 | 132.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 33.7 | 106235.2 | 18347 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 17:53 | Normal | 443.6 | 401.2 | 402.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 131.9 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 0 | 1 | 33.5 | 106235.2 | 18347 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 17:58 | Normal | 410.7 | 374 | 416.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.6 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 0 | 1 | 33.4 | 106235.2 | 18348 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 18:03 | Normal | 428.6 | 378 | 407.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.3 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 33.2 | 106235.2 | 18348 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 18:08 | Normal | 392.6 | 362.2 | 395.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 0 | 1 | 32.9 | 106235.2 | 18348 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 18:13 | Normal | 298.4 | 301.9 | 302.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.7 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 1 | 32.6 | 106235.2 | 18348 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-11-17 18:18 | Normal | 188.4 | 187.6 | 196.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 131.7 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 0 | 1 | 32.3 | 106235.2 | 18348 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0