## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-11-18 04:46 | Wait | 434.8 | 434.5 | 434.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.8 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 9.7 | 106235.2 | 18348 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 04:46 | Wait | 436.3 | 436.3 | 436.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.9 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 9.8 | 106235.2 | 18348 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 04:46 | Wait | 443.6 | 443.4 | 443.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.9 | 133 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 10.2 | 106235.2 | 18348 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 04:46 | Wait | 451.3 | 451.1 | 451.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.9 | 133 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 10.4 | 106235.2 | 18348 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 04:49 | Wait | 473.3 | 473.3 | 473.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.7 | 133 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 12.6 | 106235.2 | 18348 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 04:49 | Wait | 475 | 475 | 475.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 133 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 11.2 | 106235.2 | 18348 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 04:49 | Wait | 480.9 | 480.7 | 480.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.9 | 133 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 11.8 | 106235.2 | 18348 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 04:49 | Wait | 482 | 481.9 | 482 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 133 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 12 | 106235.2 | 18348 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 04:52 | Normal | 400.6 | 470 | 391.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.9 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.03 | 60.01 | 0 | 1 | 13.7 | 106235.2 | 18348 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 04:53 | Normal | 390.6 | 427.2 | 375.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60 | 60 | 3 | 1 | 14.2 | 106235.2 | 18348 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 04:54 | Normal | 353.1 | 405.8 | 363.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.9 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 3 | 1 | 14.7 | 106235.2 | 18348 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 04:55 | Normal | 354.8 | 401 | 352.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 6 | 1 | 15.2 | 106235.2 | 18348 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 04:56 | Normal | 422.5 | 345.2 | 405.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 133 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 16 | 1 | 15.7 | 106235.2 | 18348 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 04:57 | Normal | 441.3 | 301.9 | 504.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 133.2 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 60.03 | 60.01 | 3 | 1 | 16.1 | 106235.2 | 18348 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 04:58 | Normal | 432.6 | 452.3 | 460.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 33 | 1 | 16.5 | 106235.2 | 18348 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 04:59 | Normal | 462.7 | 428.2 | 444 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 133.1 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.01 | 60.03 | 44 | 1 | 17 | 106235.2 | 18348 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 05:00 | Normal | 456.6 | 427.2 | 408 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133.2 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 63 | 1 | 17.3 | 106235.2 | 18348 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 05:01 | Normal | 480.5 | 453.2 | 489.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.1 | 133.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 73 | 1 | 17.7 | 106235.2 | 18348 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 05:02 | Normal | 449.8 | 468.2 | 494.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 133.1 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.97 | 59.93 | 70 | 1 | 18 | 106235.2 | 18348 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 05:03 | Normal | 462.6 | 489.4 | 449.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.92 | 59.92 | 59.91 | 89 | 1 | 18.4 | 106235.3 | 18348 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 05:04 | Normal | 469.5 | 477.3 | 417.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.1 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 128 | 1 | 18.7 | 106235.3 | 18348 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 05:05 | Normal | 492.6 | 488.3 | 425.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.1 | 133.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.92 | 59.96 | 59.94 | 151 | 1 | 19 | 106235.3 | 18348 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 05:06 | Normal | 492.6 | 532.1 | 450 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.2 | 133.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.96 | 59.88 | 59.9 | 154 | 1 | 19.2 | 106235.3 | 18348 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 05:07 | Normal | 487.4 | 496 | 405 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 133.5 | 133.3 | 133.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 240 | 1 | 19.4 | 106235.3 | 18348 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 05:08 | Normal | 492.6 | 471.2 | 371 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 134.3 | 133.9 | 134.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 254 | 1 | 19.5 | 106235.3 | 18348 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 05:09 | Normal | 510.4 | 446.5 | 456.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.3 | 133.9 | 134.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.94 | 330 | 1 | 19.7 | 106235.3 | 18348 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 05:10 | Normal | 491.3 | 415.3 | 455 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 134.4 | 134.1 | 134.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.99 | 60 | 346 | 1 | 19.9 | 106235.3 | 18348 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 05:11 | Normal | 486.6 | 419.2 | 436.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.4 | 134.1 | 134.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 343 | 1 | 20 | 106235.3 | 18348 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 05:12 | Normal | 484.5 | 412.3 | 419.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.2 | 134 | 134 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 326 | 1 | 20.2 | 106235.3 | 18348 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 05:13 | Normal | 483.2 | 380.2 | 454.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.2 | 133.9 | 134.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 400 | 1 | 20.3 | 106235.3 | 18348 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 05:14 | Normal | 490.7 | 466 | 497.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 134.1 | 133.9 | 134.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.94 | 59.92 | 59.92 | 465 | 1 | 20.5 | 106235.3 | 18348 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 05:15 | Normal | 484.9 | 437.1 | 481.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.2 | 134 | 134.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 399 | 1 | 20.6 | 106235.3 | 18348 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 05:16 | Normal | 503.4 | 446.6 | 445.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 134.1 | 134.1 | 134.2 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 59.99 | 59.95 | 59.95 | 478 | 1 | 20.8 | 106235.3 | 18348 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 05:17 | Normal | 501.8 | 406.4 | 462.2 | 1 | 0.5 | 0.6 | 134.2 | 134 | 134.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.93 | 59.96 | 59.97 | 528 | 1 | 20.9 | 106235.3 | 18348 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 05:18 | Normal | 501.5 | 426.3 | 494.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 134.2 | 134 | 134.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.89 | 59.85 | 59.87 | 579 | 1 | 21 | 106235.3 | 18348 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 05:19 | Normal | 521 | 404.3 | 460.3 | 1 | 0.6 | 0.6 | 134.3 | 133.9 | 134.3 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.91 | 59.93 | 59.94 | 595 | 1 | 21.2 | 106235.3 | 18348 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 05:20 | Normal | 524.4 | 411.2 | 463 | 1 | 0.6 | 0.6 | 134.3 | 134.1 | 134.3 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.93 | 59.96 | 60.04 | 611 | 1 | 21.3 | 106235.4 | 18348 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 05:21 | Normal | 515.8 | 432.4 | 477.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 134.2 | 134 | 134.2 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 549 | 1 | 21.5 | 106235.4 | 18348 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 05:22 | Normal | 499.9 | 424.4 | 463.3 | 1 | 0.5 | 0.6 | 134.4 | 134.1 | 134.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 60.07 | 60.06 | 60.04 | 544 | 1 | 21.6 | 106235.4 | 18348 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 05:23 | Normal | 505.5 | 406 | 475 | 1 | 0.5 | 0.5 | 134.3 | 134.3 | 134.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 491 | 1 | 21.7 | 106235.4 | 18348 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 05:24 | Normal | 493.2 | 432.2 | 473 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 134.3 | 134.1 | 134.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 60.04 | 60.02 | 473 | 1 | 21.8 | 106235.4 | 18348 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 05:25 | Normal | 505.7 | 404.3 | 486.2 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 134.2 | 134.1 | 134.2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 600 | 1 | 21.9 | 106235.4 | 18348 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 05:26 | Normal | 513.8 | 434.3 | 500.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 134.2 | 134.2 | 134.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60 | 60.04 | 60.04 | 733 | 1 | 22 | 106235.4 | 18348 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 05:28 | Normal | 514.1 | 429.7 | 480 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 134.2 | 134.1 | 134.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60 | 60.05 | 59.99 | 683 | 1 | 22.2 | 106235.4 | 18348 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 05:29 | Normal | 524.5 | 511.8 | 495 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 134.3 | 134.1 | 134.2 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 59.96 | 59.93 | 59.93 | 1043 | 1 | 22.3 | 106235.4 | 18348 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 05:30 | Normal | 523.4 | 502.2 | 501 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 134.3 | 134.1 | 134.2 | 3 | 3.1 | 3.1 | 59.98 | 59.97 | 59.94 | 1170 | 1 | 22.4 | 106235.5 | 18348 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 05:31 | Normal | 516 | 488.8 | 490.9 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 134.2 | 134 | 134.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.98 | 59.99 | 59.91 | 877 | 1 | 22.5 | 106235.5 | 18348 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 05:32 | Normal | 514.3 | 465.1 | 494 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 134.2 | 133.9 | 134.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.95 | 60 | 59.95 | 850 | 1 | 22.6 | 106235.5 | 18348 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 05:33 | Normal | 518.5 | 467.8 | 478.6 | 1 | 0.5 | 0.6 | 134.2 | 134 | 134.2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 59.99 | 60.05 | 60.06 | 617 | 1 | 22.7 | 106235.5 | 18348 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 05:34 | Normal | 506.6 | 495.1 | 512.7 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 134.2 | 133.9 | 134.1 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 59.93 | 59.95 | 59.98 | 852 | 1 | 22.9 | 106235.5 | 18349 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 05:35 | Normal | 518.5 | 486.8 | 498.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 134.2 | 134 | 134.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60 | 59.97 | 59.98 | 893 | 1 | 23 | 106235.5 | 18349 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 05:36 | Normal | 506 | 470.1 | 476.1 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 134.1 | 134 | 134.2 | 1.9 | 2 | 2 | 60 | 60.02 | 60.02 | 657 | 1 | 23.1 | 106235.5 | 18349 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 05:37 | Normal | 511.5 | 450.1 | 467 | 1 | 0.5 | 0.5 | 134.1 | 134 | 134.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 559 | 1 | 23.2 | 106235.6 | 18349 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 05:38 | Normal | 508.3 | 434.3 | 474.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 134.2 | 134 | 134.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 60 | 60 | 59.99 | 529 | 1 | 23.3 | 106235.6 | 18349 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 05:39 | Normal | 521.2 | 428.2 | 440 | 1 | 0.5 | 0.6 | 134.1 | 134 | 134.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60 | 59.97 | 60.09 | 545 | 1 | 23.4 | 106235.6 | 18349 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 05:40 | Normal | 513.3 | 418.5 | 451.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 134.2 | 133.9 | 134.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.06 | 60.01 | 60.05 | 546 | 1 | 23.5 | 106235.6 | 18349 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 05:41 | Normal | 519.1 | 415.2 | 459.9 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 134.2 | 133.9 | 134.2 | 1.9 | 2 | 2.1 | 60 | 59.98 | 60 | 665 | 1 | 23.6 | 106235.6 | 18349 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 05:42 | Normal | 514.7 | 403.5 | 459.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.9 | 133.7 | 134.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.9 | 59.87 | 60.05 | 403 | 1 | 23.7 | 106235.6 | 18349 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 05:43 | Normal | 539.6 | 452.6 | 448.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 134 | 133.8 | 134.1 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 475 | 1 | 23.8 | 106235.6 | 18349 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 05:44 | Normal | 546 | 422 | 462.9 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.9 | 133.8 | 134 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 60.02 | 60 | 495 | 1 | 23.9 | 106235.6 | 18349 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 05:45 | Normal | 548.1 | 378.2 | 461.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.9 | 133.6 | 134.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.93 | 59.95 | 59.96 | 523 | 1 | 23.9 | 106235.6 | 18349 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 05:46 | Normal | 547.3 | 338.1 | 495.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 134.1 | 133.9 | 134.3 | 1.9 | 2 | 2 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 653 | 1 | 24 | 106235.6 | 18349 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 05:47 | Normal | 493.5 | 422.5 | 497 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 134.1 | 133.8 | 134.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 904 | 1 | 24.1 | 106235.6 | 18349 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 05:48 | Normal | 501.6 | 455.2 | 516.7 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 134.2 | 133.9 | 134.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.02 | 60.03 | 59.99 | 816 | 1 | 24.3 | 106235.7 | 18349 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 05:49 | Normal | 561.9 | 472.3 | 525 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 134.3 | 133.9 | 134.3 | 3 | 3.2 | 3.1 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 1157 | 1 | 24.4 | 106235.7 | 18349 | 0.2 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 05:50 | Normal | 575.1 | 465.9 | 537.5 | 2 | 1.2 | 0.7 | 134.6 | 134.2 | 134.6 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1574 | 1 | 24.1 | 106235.7 | 18349 | 0.3 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 05:51 | Normal | 572.6 | 466 | 556.9 | 2.1 | 1.3 | 0.7 | 134.5 | 134.4 | 134.7 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60.04 | 60.09 | 60.03 | 1780 | 1 | 20.4 | 106235.7 | 18349 | 0.3 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 05:52 | Normal | 562 | 483.6 | 529.6 | 2 | 1.2 | 0.8 | 134.5 | 134.1 | 134.6 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.05 | 60.03 | 60.06 | 1657 | 1 | 19.4 | 106235.8 | 18349 | 0.3 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 05:53 | Normal | 546.6 | 471 | 516.8 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 134.5 | 134.2 | 134.4 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 60.04 | 60.05 | 60.08 | 2059 | 1 | 19.7 | 106235.8 | 18349 | 0.4 | 2.1 | 1.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 05:54 | Normal | 534.1 | 441.1 | 528 | 2.1 | 1.2 | 0.8 | 134.5 | 134.3 | 134.5 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.05 | 60.08 | 60.04 | 1671 | 1 | 19.2 | 106235.8 | 18349 | 0.4 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 05:55 | Normal | 519 | 474.3 | 537 | 2.2 | 1 | 0.8 | 134.5 | 134.2 | 134.4 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 1626 | 1 | 19.2 | 106235.9 | 18349 | 0.4 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 05:56 | Normal | 518.2 | 473.2 | 532.9 | 2.3 | 1.1 | 0.8 | 134.4 | 134.1 | 134.5 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 60.04 | 60.01 | 59.99 | 1685 | 1 | 19.2 | 106235.9 | 18349 | 0.4 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 05:57 | Normal | 523.5 | 480 | 534.1 | 2.4 | 1.1 | 0.8 | 134.4 | 134.1 | 134.5 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 60.04 | 59.98 | 60.02 | 1841 | 1 | 19.5 | 106235.9 | 18349 | 0.5 | 2 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 05:58 | Normal | 525.5 | 414.8 | 540.5 | 3.2 | 2.3 | 0.9 | 134.4 | 134 | 134.4 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 60.02 | 60.04 | 59.95 | 2591 | 1 | 19.5 | 106236 | 18349 | 0.5 | 2.6 | 2.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 05:59 | Normal | 527.5 | 485 | 550.5 | 3.5 | 2.1 | 0.9 | 134.4 | 134.1 | 134.4 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 59.86 | 60 | 59.79 | 2871 | 1 | 19.7 | 106236 | 18349 | 0.5 | 2.9 | 2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 06:00 | Normal | 524.4 | 491.2 | 552.3 | 3.5 | 2.2 | 0.9 | 134.5 | 134.4 | 134.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 59.96 | 60.09 | 59.97 | 2961 | 1 | 19.9 | 106236 | 18349 | 0.5 | 3 | 2.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 06:01 | Normal | 522.6 | 482 | 555.5 | 3.4 | 2.3 | 0.8 | 134.6 | 134.2 | 134.5 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 59.98 | 60.03 | 59.99 | 2877 | 1 | 20.3 | 106236.1 | 18349 | 0.5 | 3 | 2.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 06:02 | Normal | 522.8 | 476.2 | 539.6 | 2.7 | 1.6 | 0.8 | 134.3 | 134.1 | 134.3 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 59.99 | 59.88 | 60.01 | 2228 | 1 | 20.8 | 106236.1 | 18349 | 0.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 06:03 | Normal | 527 | 468.1 | 530.1 | 2 | 1.1 | 0.8 | 134.1 | 134 | 134.2 | 4 | 4.2 | 4.1 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 1596 | 1 | 21.3 | 106236.2 | 18349 | 0.3 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 06:04 | Normal | 482.3 | 439.9 | 543.1 | 2.9 | 2 | 0.8 | 134.3 | 134.1 | 134.3 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 59.92 | 59.98 | 59.88 | 2257 | 1 | 21.5 | 106236.2 | 18349 | 0.4 | 2.5 | 1.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 06:06 | Normal | 545.8 | 486.9 | 503.4 | 2.5 | 2 | 1 | 134.2 | 133.9 | 134.2 | 5.9 | 6 | 5.9 | 59.92 | 59.91 | 60.01 | 2332 | 1 | 21.8 | 106236.3 | 18349 | 0.3 | 2.1 | 1.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 06:06 | Normal | 533.6 | 481.9 | 496.8 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | 133.7 | 133.4 | 133.8 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 994 | 1 | 22 | 106236.3 | 18349 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 06:08 | Normal | 523.6 | 464.1 | 485.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.7 | 133.4 | 133.7 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 59.94 | 59.95 | 60.02 | 758 | 1 | 22.6 | 106236.3 | 18349 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-18 06:11 | Normal | 541.9 | 495.6 | 524.8 | 4.8 | 3.1 | 1.8 | 134.7 | 134.2 | 134.6 | 11.4 | 11.6 | 11.5 | 59.94 | 59.93 | 59.9 | 4626 | 1 | 22.5 | 106236.5 | 18349 | 1 | 3.8 | 3 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 06:16 | Normal | 520.2 | 518.2 | 494.1 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 134.2 | 134 | 134.2 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 59.95 | 59.99 | 59.94 | 1249 | 1 | 24.3 | 106236.7 | 18349 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 06:22 | Normal | 448.2 | 531.8 | 538.1 | 4.6 | 2.6 | 1.1 | 134.5 | 134.4 | 134.5 | 9 | 9.1 | 9.1 | 59.92 | 59.92 | 59.93 | 3593 | 1 | 24 | 106236.8 | 18349 | 1.2 | 3.4 | 2.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 06:26 | Normal | 520.5 | 524.3 | 532.1 | 6.2 | 3.5 | 2 | 135.1 | 135 | 135.2 | 13.8 | 14 | 14 | 60.03 | 60.01 | 59.99 | 5646 | 1 | 23.8 | 106237.2 | 18349 | 2 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 06:31 | Normal | 560.7 | 546.2 | 523.2 | 6.1 | 3.7 | 2.3 | 135.2 | 135 | 135 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 59.94 | 59.82 | 59.84 | 6051 | 1 | 24.5 | 106237.5 | 18349 | 2.1 | 4.1 | 3.5 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 06:36 | Normal | 511.9 | 514.7 | 531 | 3.5 | 1.6 | 1.5 | 134.7 | 134.7 | 134.8 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 60.01 | 60.18 | 60.02 | 2938 | 1 | 25.4 | 106237.8 | 18350 | 1.2 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 06:41 | Normal | 547.7 | 540.5 | 541 | 6.3 | 3.8 | 2.5 | 135.6 | 135.4 | 135.6 | 15.8 | 16 | 16 | 60.12 | 60.12 | 59.98 | 6522 | 1 | 25.7 | 106238.1 | 18350 | 2.5 | 3.9 | 3.7 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 06:47 | Normal | 524.5 | 525.2 | 535 | 4.3 | 2 | 2 | 134.8 | 134.7 | 135.1 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 60 | 60 | 59.96 | 3931 | 1 | 26.9 | 106238.5 | 18350 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 06:52 | Normal | 532.8 | 529.6 | 519 | 4.6 | 2.3 | 2.2 | 134.9 | 134.7 | 135 | 10.8 | 11 | 11 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 4389 | 1 | 27.4 | 106238.9 | 18350 | 1.8 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 06:56 | Normal | 506 | 510.3 | 518.9 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 134.4 | 134.2 | 134.4 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 59.99 | 59.97 | 59.92 | 2024 | 1 | 27.5 | 106239.1 | 18350 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 07:01 | Normal | 519.5 | 530 | 527 | 4.3 | 2 | 2 | 134.9 | 134.7 | 134.9 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 59.93 | 59.9 | 59.93 | 3878 | 1 | 27.4 | 106239.4 | 18350 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 07:06 | Normal | 519.6 | 519.4 | 526 | 3 | 1.4 | 1.4 | 134.6 | 134.4 | 134.7 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 59.95 | 59.94 | 59.91 | 2586 | 1 | 27.5 | 106239.7 | 18350 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 07:12 | Normal | 521.3 | 519.8 | 529.2 | 4 | 1.9 | 1.9 | 135 | 134.9 | 135.2 | 9 | 9.1 | 9.1 | 59.93 | 60.01 | 59.99 | 3643 | 1 | 27.7 | 106240 | 18350 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 07:16 | Normal | 528.3 | 517.6 | 520.9 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 135 | 134.8 | 135.2 | 7 | 7.1 | 7.1 | 59.98 | 59.98 | 59.95 | 2814 | 1 | 27.9 | 106240.3 | 18350 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 07:21 | Normal | 483.3 | 537.8 | 538 | 11.3 | 5.5 | 4.3 | 136.7 | 136.3 | 136.8 | 24.7 | 25.1 | 25 | 59.94 | 60.04 | 59.93 | 10141 | 1 | 28.9 | 106240.7 | 18350 | 4.9 | 6.5 | 5.3 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 07:26 | Normal | 522 | 515.6 | 518.3 | 5.5 | 2.8 | 2.5 | 135.6 | 135.4 | 135.8 | 12.7 | 13 | 13 | 60.03 | 59.97 | 60.03 | 5196 | 1 | 31.9 | 106241.4 | 18350 | 2.3 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 07:32 | Normal | 542.4 | 523 | 520.8 | 11.1 | 5.6 | 5.2 | 135.3 | 135.5 | 135.5 | 27.2 | 27.6 | 27.5 | 59.88 | 59.91 | 59.98 | 11096 | 1 | 32.2 | 106241.8 | 18350 | 4.3 | 6.9 | 5.4 | 0.1 | 5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 07:36 | Normal | 473.5 | 495.1 | 529.3 | 10 | 5 | 4.1 | 135.1 | 135 | 135.2 | 21.8 | 22.1 | 22 | 60 | 59.93 | 60 | 9077 | 1 | 34.5 | 106242.6 | 18351 | 4.5 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 07:41 | Normal | 479.6 | 508 | 510.1 | 11.9 | 5.6 | 5.3 | 135.5 | 135.4 | 135.6 | 26.3 | 26.7 | 26.6 | 59.99 | 60 | 59.98 | 10665 | 1 | 36.4 | 106243.3 | 18351 | 5.3 | 6.6 | 5.4 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 07:46 | Normal | 473 | 507.2 | 512 | 12.8 | 6.3 | 5.1 | 135.3 | 135.3 | 135.5 | 27.8 | 28.2 | 28.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 11341 | 1 | 37.9 | 106244 | 18351 | 5.7 | 7.2 | 6.1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 07:52 | Normal | 502.3 | 497.6 | 493.1 | 10.8 | 5.7 | 5 | 135.5 | 135.5 | 135.6 | 25.2 | 25.5 | 25.3 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 10229 | 1 | 40.5 | 106244.9 | 18351 | 4.8 | 6 | 5.5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 07:56 | Normal | 487.7 | 489.2 | 495.6 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 133.6 | 133.6 | 133.7 | 5 | 5.1 | 5 | 59.99 | 59.98 | 59.94 | 1982 | 1 | 40.8 | 106245.4 | 18351 | 0.7 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 08:02 | Normal | 506.4 | 503.6 | 504.8 | 3.3 | 1.6 | 1.5 | 134 | 133.7 | 133.9 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 60.03 | 60.01 | 60 | 2863 | 1 | 41 | 106246 | 18351 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 08:06 | Normal | 501.3 | 498 | 505.3 | 13 | 6.3 | 5.3 | 135.9 | 135.9 | 136.1 | 29 | 29.4 | 29.3 | 59.97 | 60 | 60.01 | 11858 | 1 | 42 | 106246.7 | 18351 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 08:12 | Normal | 493.8 | 494.3 | 508.2 | 13.5 | 6.5 | 5.4 | 135.8 | 135.9 | 136 | 29.5 | 29.9 | 29.8 | 59.99 | 59.95 | 59.96 | 12076 | 1 | 42.8 | 106247.7 | 18351 | 6.2 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 08:17 | Normal | 486.4 | 486 | 491.3 | 14.3 | 6.9 | 6 | 135.8 | 135.7 | 135.9 | 31.1 | 31.5 | 31.5 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 12703 | 1 | 43.5 | 106248.8 | 18351 | 6.6 | 7.8 | 6.7 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 08:22 | Normal | 432.5 | 489.3 | 497.1 | 4.2 | 1.8 | 1.6 | 134 | 133.9 | 134.2 | 7.9 | 8 | 8 | 59.97 | 59.99 | 60.02 | 3099 | 1 | 43.6 | 106249.7 | 18351 | 1.6 | 2.6 | 1.7 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 08:27 | Normal | 489.2 | 486.8 | 492.3 | 13.8 | 6.7 | 5.8 | 136.1 | 136.4 | 136.4 | 30.2 | 30.6 | 30.6 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 12403 | 1 | 43.3 | 106250.6 | 18351 | 6.4 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 08:32 | Normal | 492.5 | 483 | 486.6 | 14 | 7 | 6.1 | 136 | 136.1 | 136.1 | 31.1 | 31.5 | 31.4 | 59.99 | 60.06 | 60 | 12725 | 1 | 43.4 | 106251.7 | 18351 | 6.5 | 7.6 | 6.8 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 08:37 | Normal | 481.3 | 483.8 | 489.5 | 14.3 | 6.9 | 6 | 136 | 136.1 | 136.3 | 30.8 | 31.1 | 31.1 | 60.02 | 60.01 | 60 | 12624 | 1 | 43.2 | 106252.7 | 18352 | 6.6 | 7.7 | 6.7 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 08:42 | Normal | 483.5 | 471.5 | 485.1 | 14.7 | 7.3 | 6.3 | 136.1 | 135.9 | 136.4 | 31.9 | 32.2 | 32.3 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 13085 | 1 | 43.1 | 106253.8 | 18352 | 6.8 | 8 | 7.1 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 08:47 | Normal | 475.2 | 467.8 | 479.6 | 15.2 | 7.5 | 6.6 | 136 | 136.2 | 136.4 | 32.5 | 33 | 32.9 | 60 | 60 | 59.99 | 13380 | 1 | 43.5 | 106254.9 | 18352 | 7.1 | 8.3 | 7.3 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 08:52 | Normal | 480.3 | 478.7 | 476.4 | 15.1 | 7.3 | 6.6 | 137.3 | 137.2 | 137.6 | 32.5 | 32.9 | 32.8 | 59.99 | 59.94 | 59.99 | 13427 | 1 | 43.6 | 106256 | 18352 | 7.1 | 8.2 | 7.1 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 08:57 | Normal | 480.9 | 474.4 | 477.9 | 15.3 | 7.5 | 6.8 | 137.3 | 137.1 | 137.5 | 32.9 | 33.4 | 33.3 | 59.99 | 60 | 59.97 | 13634 | 1 | 43.6 | 106257.1 | 18352 | 7.1 | 8.3 | 7.3 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 09:02 | Normal | 473.5 | 468.6 | 472.8 | 16.1 | 7.9 | 7.1 | 137.2 | 137.2 | 137.4 | 34.3 | 34.7 | 34.6 | 60.03 | 60.04 | 60.07 | 14166 | 1 | 43.4 | 106258.3 | 18352 | 7.5 | 8.7 | 7.7 | 0.1 | 7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 09:07 | Normal | 486 | 480 | 482.3 | 16.3 | 7.6 | 7.5 | 137.2 | 137 | 137.2 | 35.4 | 35.9 | 35.8 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 13920 | 1 | 43.3 | 106259.3 | 18352 | 7.6 | 8.9 | 7.5 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 09:12 | Normal | 501.4 | 491.1 | 509.8 | 15.9 | 8.1 | 6.8 | 137.1 | 137.1 | 137.2 | 35.9 | 36.4 | 36.4 | 59.96 | 60.02 | 60.02 | 14840 | 1 | 42.4 | 106259.9 | 18352 | 7.6 | 8.5 | 7.9 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 09:17 | Normal | 495.7 | 486.5 | 505.8 | 16.2 | 8.3 | 6.9 | 136.6 | 136.6 | 136.7 | 36.4 | 36.9 | 36.7 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 14987 | 1 | 43 | 106261.1 | 18352 | 7.7 | 8.6 | 8.1 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 09:22 | Normal | 441 | 442 | 453.9 | 17.8 | 8.7 | 7.9 | 137.4 | 137.2 | 137.4 | 35.5 | 36 | 36 | 59.98 | 60 | 59.95 | 14685 | 1 | 43.6 | 106262.3 | 18352 | 8.4 | 9.5 | 8.5 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 09:27 | Normal | 496.1 | 477.1 | 432 | 15.6 | 8.5 | 8.3 | 137.5 | 137.4 | 137.7 | 35.8 | 36.4 | 36.2 | 60 | 60 | 59.99 | 14849 | 1 | 43.7 | 106263.4 | 18352 | 7.5 | 8.4 | 8.3 | 0.1 | 8.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 09:32 | Normal | 489.3 | 491.1 | 485.3 | 16.3 | 7.9 | 7.6 | 137.5 | 137.7 | 137.8 | 36.2 | 36.6 | 36.5 | 59.94 | 59.98 | 59.98 | 14988 | 1 | 43.9 | 106264.5 | 18352 | 7.7 | 8.7 | 7.8 | 0.1 | 7.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 09:37 | Normal | 468.3 | 456.1 | 462.9 | 16.8 | 8.5 | 7.8 | 137.3 | 137.2 | 137.5 | 35.8 | 36.3 | 36.2 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 14854 | 1 | 44.1 | 106265.7 | 18353 | 8 | 9 | 8.3 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 09:42 | Wait | 548.1 | 549.5 | 546.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.8 | 133.8 | 134.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 45.4 | 106266.2 | 18353 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 09:47 | Normal | 444.6 | 436 | 427.5 | 17.8 | 8.8 | 8.2 | 137.2 | 137.4 | 137.4 | 35.5 | 35.9 | 35.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 14666 | 1 | 44.1 | 106267.3 | 18353 | 8.4 | 9.6 | 8.6 | 0.1 | 8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 09:52 | Normal | 454.7 | 448.4 | 449.5 | 17.1 | 8.5 | 7.9 | 137.2 | 137.3 | 137.6 | 35.4 | 35.8 | 35.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 14608 | 1 | 45.4 | 106267.7 | 18353 | 8.1 | 9.2 | 8.3 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 09:57 | Normal | 434.5 | 416.8 | 413.8 | 18.1 | 9 | 8.5 | 137 | 137.2 | 137.2 | 35.6 | 36 | 36 | 60 | 59.98 | 60 | 14676 | 1 | 44.1 | 106268.9 | 18353 | 8.6 | 9.7 | 8.8 | 0.1 | 8.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 10:02 | Normal | 483.5 | 481.8 | 482.5 | 16.3 | 8.1 | 7.7 | 137 | 137.1 | 137.2 | 36.4 | 36.8 | 36.7 | 59.98 | 59.96 | 60.02 | 15006 | 1 | 44.4 | 106269.3 | 18353 | 7.8 | 8.6 | 8 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 10:07 | Normal | 497.6 | 501.3 | 472.5 | 15.5 | 7.5 | 8.3 | 137.2 | 136.9 | 137.3 | 36 | 36.5 | 36.4 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 14854 | 1 | 43.6 | 106270.1 | 18353 | 7.5 | 8.3 | 7.3 | 0.1 | 8.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 10:12 | Normal | 511.9 | 499 | 519.8 | 15.4 | 8.2 | 6.7 | 137.2 | 137.2 | 137.3 | 35.9 | 36.3 | 36.3 | 59.99 | 59.92 | 59.94 | 14986 | 1 | 43.4 | 106270.9 | 18353 | 7.4 | 8.1 | 8 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 10:17 | Normal | 487.6 | 478.7 | 495.2 | 10.2 | 6.7 | 4.5 | 135.9 | 135.8 | 136 | 24.3 | 24.6 | 24.6 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 10172 | 1 | 43.6 | 106272.2 | 18353 | 4.6 | 5.7 | 6.6 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 10:22 | Normal | 517.2 | 500.5 | 484.1 | 14.1 | 8 | 8.7 | 137.1 | 136.9 | 137.3 | 36.2 | 36.6 | 36.6 | 60.03 | 60 | 60.01 | 14939 | 1 | 44.2 | 106273.4 | 18353 | 6.6 | 7.6 | 7.8 | 0.1 | 8.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 10:27 | Normal | 501.3 | 494.5 | 515.5 | 16.2 | 8.2 | 6.4 | 136.9 | 137.1 | 137.2 | 36 | 36.4 | 36.4 | 59.96 | 60 | 60.01 | 14852 | 1 | 44 | 106274.3 | 18353 | 7.7 | 8.6 | 8 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 10:32 | Normal | 498.8 | 492.8 | 512.8 | 16.5 | 8.4 | 6.3 | 136.4 | 136.5 | 136.6 | 36.6 | 37 | 36.8 | 59.96 | 60.04 | 59.94 | 14995 | 1 | 44.1 | 106275.6 | 18353 | 7.9 | 8.8 | 8.2 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 10:37 | Normal | 500.8 | 492 | 494.8 | 15.4 | 8.1 | 7.5 | 137 | 137 | 137.3 | 36 | 36.4 | 36.3 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 14851 | 1 | 44.3 | 106276.6 | 18353 | 7.3 | 8.3 | 8 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 10:42 | Normal | 502.8 | 494 | 496.6 | 15.5 | 7.9 | 7.5 | 136.8 | 137.1 | 137 | 36 | 36.5 | 36.3 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 14853 | 1 | 44.7 | 106277.8 | 18353 | 7.3 | 8.3 | 7.8 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 10:47 | Normal | 501.6 | 492.8 | 495.5 | 15.7 | 7.8 | 7.5 | 137.1 | 137.1 | 137.3 | 36 | 36.4 | 36.3 | 59.99 | 59.93 | 60.01 | 14864 | 1 | 45 | 106279.1 | 18354 | 7.5 | 8.5 | 7.6 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 10:52 | Normal | 498.7 | 489.9 | 492.6 | 15.7 | 7.9 | 7.6 | 137 | 137.2 | 137.3 | 36.1 | 36.4 | 36.3 | 59.98 | 60.04 | 60 | 14848 | 1 | 45.4 | 106280.3 | 18354 | 7.5 | 8.5 | 7.7 | 0.1 | 7.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 10:57 | Normal | 497.2 | 488.4 | 491 | 15.8 | 7.9 | 7.6 | 137.2 | 137.4 | 137.5 | 36.2 | 36.6 | 36.5 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 14955 | 1 | 45.6 | 106281.6 | 18354 | 7.5 | 8.5 | 7.8 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 11:02 | Normal | 497.5 | 488.7 | 489.3 | 15.8 | 7.9 | 7.8 | 137 | 137.2 | 137.4 | 36.3 | 36.7 | 36.5 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 14972 | 1 | 45.9 | 106282.8 | 18354 | 7.5 | 8.5 | 7.8 | 0 | 7.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 11:07 | Normal | 495.1 | 486.5 | 487.2 | 15.8 | 7.8 | 7.8 | 137.1 | 137.4 | 137.4 | 36 | 36.4 | 36.2 | 59.95 | 59.98 | 60 | 14861 | 1 | 46.2 | 106284.1 | 18354 | 7.5 | 8.5 | 7.7 | 0 | 7.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 11:12 | Normal | 494.6 | 486.2 | 482.8 | 15.7 | 7.9 | 7.9 | 137.1 | 137.3 | 137.5 | 36.2 | 36.5 | 36.3 | 59.94 | 59.95 | 60 | 14897 | 1 | 46.4 | 106285.3 | 18354 | 7.4 | 8.5 | 7.8 | 0 | 7.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 11:17 | Normal | 489.6 | 485.1 | 477.8 | 15.8 | 7.8 | 8 | 137.2 | 137.3 | 137.5 | 36 | 36.4 | 36.3 | 60.06 | 60.06 | 60.02 | 14869 | 1 | 46.7 | 106286.6 | 18354 | 7.5 | 8.5 | 7.7 | 0 | 7.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 11:22 | Normal | 488.6 | 483.8 | 474.5 | 16 | 8 | 8.2 | 137.1 | 137.4 | 137.4 | 36.3 | 36.7 | 36.6 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 14983 | 1 | 46.7 | 106287.8 | 18354 | 7.6 | 8.5 | 7.8 | 0 | 8.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 11:27 | Normal | 490.4 | 485.6 | 476.3 | 15.7 | 7.8 | 8.1 | 137.2 | 137.3 | 137.6 | 35.9 | 36.4 | 36.3 | 60 | 60 | 60 | 14860 | 1 | 46.9 | 106289 | 18354 | 7.5 | 8.5 | 7.7 | 0 | 8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 11:32 | Normal | 487.6 | 482.9 | 473.5 | 15.8 | 7.9 | 8.1 | 137.3 | 137.4 | 137.4 | 35.9 | 36.3 | 36.2 | 59.99 | 60 | 60.02 | 14843 | 1 | 47.1 | 106290.3 | 18354 | 7.5 | 8.5 | 7.8 | 0 | 8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 11:37 | Normal | 488.6 | 484.1 | 474.6 | 16 | 7.8 | 8.2 | 137.2 | 137.5 | 137.6 | 36.2 | 36.7 | 36.5 | 59.98 | 60.04 | 60.03 | 14976 | 1 | 47.1 | 106291.5 | 18354 | 7.6 | 8.6 | 7.7 | 0 | 8.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 11:42 | Normal | 499.1 | 494.4 | 485.1 | 15.7 | 7.6 | 8.1 | 137.1 | 137.3 | 137.3 | 36.4 | 36.7 | 36.7 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 14986 | 1 | 47 | 106292.8 | 18354 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 0 | 8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 11:47 | Normal | 502.3 | 497.6 | 488.3 | 15.7 | 7.5 | 8.1 | 137.1 | 137.3 | 137.5 | 36.3 | 36.7 | 36.7 | 59.92 | 59.97 | 59.96 | 14984 | 1 | 46.9 | 106294 | 18355 | 7.5 | 8.5 | 7.3 | 0 | 8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 11:52 | Normal | 501.8 | 493.2 | 483.8 | 15.4 | 7.6 | 8.1 | 137.2 | 137.3 | 137.5 | 36.1 | 36.5 | 36.3 | 60 | 60 | 60.01 | 14909 | 1 | 46.9 | 106295.3 | 18355 | 7.3 | 8.3 | 7.5 | 0 | 8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 11:57 | Normal | 498.3 | 489.6 | 480.2 | 15.6 | 7.8 | 8.2 | 137.2 | 137.3 | 137.4 | 36.3 | 36.7 | 36.6 | 59.99 | 60 | 60 | 14987 | 1 | 46.7 | 106296.5 | 18355 | 7.4 | 8.4 | 7.6 | 0 | 8.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 12:02 | Normal | 491.6 | 486.8 | 473.5 | 15.6 | 7.7 | 8.3 | 137.3 | 137.4 | 137.5 | 35.8 | 36.3 | 36.2 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 14843 | 1 | 46.9 | 106297.7 | 18355 | 7.4 | 8.4 | 7.6 | 0 | 8.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 12:07 | Normal | 492 | 489.3 | 469.9 | 15.9 | 7.6 | 8.5 | 137.4 | 137.4 | 137.6 | 36.2 | 36.7 | 36.5 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 14987 | 1 | 47 | 106299 | 18355 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 0 | 8.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 12:12 | Normal | 495.8 | 491 | 471.6 | 15.6 | 7.6 | 8.5 | 137.3 | 137.3 | 137.5 | 36 | 36.6 | 36.5 | 59.93 | 59.9 | 59.93 | 14916 | 1 | 46.7 | 106300.2 | 18355 | 7.3 | 8.4 | 7.5 | 0 | 8.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 12:17 | Normal | 490.5 | 494.9 | 469.3 | 16.1 | 7.3 | 8.5 | 137.2 | 137.3 | 137.6 | 36.2 | 36.7 | 36.6 | 60.05 | 60.03 | 60 | 14958 | 1 | 46.8 | 106301.5 | 18355 | 7.6 | 8.6 | 7.2 | 0 | 8.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 12:22 | Normal | 492.2 | 496.4 | 471 | 15.9 | 7.3 | 8.5 | 137.1 | 137.2 | 137.5 | 36 | 36.6 | 36.4 | 59.97 | 60.02 | 59.92 | 14895 | 1 | 46.7 | 106302.7 | 18355 | 7.5 | 8.6 | 7.1 | 0 | 8.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 12:27 | Normal | 498 | 502.3 | 476.8 | 15.8 | 7.1 | 8.6 | 137.3 | 137.3 | 137.5 | 36.2 | 36.7 | 36.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 14997 | 1 | 46.7 | 106304 | 18355 | 7.5 | 8.5 | 7 | 0 | 8.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 12:32 | Normal | 499.3 | 494.4 | 500.3 | 15.9 | 7.7 | 7.5 | 137.2 | 137 | 137.2 | 36.1 | 36.6 | 36.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 14919 | 1 | 46.8 | 106305.2 | 18355 | 7.5 | 8.6 | 7.6 | 0 | 7.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 12:37 | Normal | 495.3 | 485.5 | 490.1 | 15.7 | 7.8 | 7.8 | 137.3 | 137 | 137.4 | 35.9 | 36.3 | 36.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 14841 | 1 | 46.7 | 106306.4 | 18355 | 7.4 | 8.5 | 7.6 | 0 | 7.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 12:42 | Normal | 464 | 435.6 | 436.2 | 16.6 | 8.3 | 8.9 | 137.2 | 137.1 | 137.4 | 35.5 | 36 | 35.9 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 14677 | 1 | 46.8 | 106307.6 | 18355 | 7.9 | 9 | 8.1 | 0.1 | 8.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 12:47 | Wait | 564.9 | 561.8 | 555.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.4 | 133.3 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 47 | 106308.7 | 18356 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 12:52 | Normal | 494.3 | 457.3 | 476.4 | 15.5 | 8.3 | 8.3 | 136.9 | 136.9 | 137.2 | 36 | 36.5 | 36.3 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 14833 | 1 | 46.1 | 106309.3 | 18356 | 7.3 | 8.3 | 8.1 | 0.1 | 8.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 12:57 | Wait | 574.1 | 565.5 | 562.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.6 | 133.6 | 133.9 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 45.6 | 106310.4 | 18356 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 13:02 | Normal | 475.4 | 467.1 | 450.3 | 15.1 | 7.4 | 8.2 | 136 | 135.7 | 136.1 | 33.7 | 34.1 | 34.1 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 13849 | 1 | 45.4 | 106310.9 | 18356 | 7.1 | 8.1 | 7.2 | 0.1 | 8.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 13:07 | Normal | 486.1 | 482.6 | 470.1 | 12.3 | 6 | 6.5 | 135.7 | 135.6 | 136 | 28.2 | 28.5 | 28.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 10990 | 1 | 44.6 | 106311.8 | 18356 | 5.7 | 6.7 | 5.8 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 13:12 | Normal | 508.7 | 498.6 | 475.8 | 15 | 7.5 | 8.7 | 136.9 | 136.9 | 137.2 | 36.2 | 36.6 | 36.5 | 60 | 59.95 | 59.95 | 14910 | 1 | 44.4 | 106312.9 | 18356 | 7 | 8.1 | 7.3 | 0.1 | 8.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 13:17 | Normal | 473 | 467.9 | 457.3 | 15.5 | 7.5 | 8.4 | 136.5 | 136.3 | 136.7 | 34.4 | 34.9 | 34.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 14183 | 1 | 44.9 | 106314.2 | 18356 | 7.3 | 8.4 | 7.4 | 0.1 | 8.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 13:22 | Normal | 475.6 | 467.2 | 464.8 | 15 | 7.3 | 8.1 | 137.3 | 137.5 | 137.7 | 33.4 | 33.8 | 33.7 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 13826 | 1 | 45 | 106315.3 | 18356 | 7 | 8.1 | 7.2 | 0 | 8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 13:27 | Normal | 464.3 | 453 | 457.8 | 6.8 | 3.8 | 3.8 | 135.3 | 135.2 | 135.4 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 6613 | 1 | 45.1 | 106316.5 | 18356 | 3 | 4 | 3.6 | 0 | 3.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 13:32 | Normal | 481.2 | 487.5 | 483.5 | 14.8 | 7 | 7.8 | 137.3 | 136.9 | 137.4 | 33.2 | 33.7 | 33.5 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 13597 | 1 | 44.6 | 106317.2 | 18356 | 6.9 | 8 | 6.8 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 13:37 | Normal | 482 | 480.5 | 468.5 | 13.7 | 6.6 | 7.6 | 136.8 | 136.8 | 137.1 | 31.3 | 31.6 | 31.5 | 59.97 | 60 | 60.01 | 12869 | 1 | 44.3 | 106318.4 | 18356 | 6.4 | 7.5 | 6.5 | 0 | 7.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 13:42 | Normal | 481.5 | 478 | 472.8 | 14.5 | 7 | 8 | 136.7 | 136.3 | 136.8 | 32.9 | 33.4 | 33.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 13545 | 1 | 44.1 | 106319.4 | 18356 | 6.8 | 7.8 | 6.8 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 13:47 | Normal | 482.4 | 457.8 | 460.6 | 13.5 | 6.6 | 7.6 | 136.5 | 136.6 | 136.9 | 30.4 | 30.8 | 30.7 | 60.01 | 59.99 | 60.04 | 12396 | 1 | 43.6 | 106320.4 | 18356 | 6.3 | 7.3 | 6.5 | 0.1 | 7.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 13:52 | Normal | 439 | 459.8 | 482.1 | 5 | 2.3 | 2.5 | 133.8 | 133.5 | 133.9 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 3908 | 1 | 43.4 | 106321.3 | 18357 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 13:57 | Normal | 488.3 | 484.2 | 477.3 | 14.3 | 6.9 | 7.8 | 137 | 136.7 | 137 | 32.8 | 33.3 | 33 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 13542 | 1 | 43.2 | 106322.3 | 18357 | 6.6 | 7.7 | 6.7 | 0.1 | 7.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 14:02 | Normal | 484.3 | 475.3 | 464.7 | 13 | 6.3 | 7.5 | 136.4 | 136.6 | 136.8 | 29.7 | 30.1 | 30 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 12233 | 1 | 43.7 | 106323.3 | 18357 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 14:07 | Normal | 486.1 | 483.8 | 469 | 12.5 | 6 | 7.2 | 136.3 | 136.1 | 136.7 | 28.8 | 29.2 | 29.1 | 60 | 59.96 | 59.97 | 11838 | 1 | 43.1 | 106324.3 | 18357 | 5.8 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 14:12 | Normal | 486.6 | 483.3 | 462.6 | 12.5 | 6.1 | 7.4 | 136.3 | 136.5 | 136.6 | 29.1 | 29.5 | 29.4 | 60 | 60.08 | 60.02 | 11949 | 1 | 42.9 | 106325.3 | 18357 | 5.8 | 6.8 | 5.9 | 0.1 | 7.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 14:17 | Normal | 485.2 | 482.1 | 468.1 | 11.7 | 5.6 | 6.9 | 136 | 135.9 | 136.3 | 27.2 | 27.6 | 27.5 | 60.03 | 60.02 | 60 | 11156 | 1 | 42.7 | 106326.2 | 18357 | 5.4 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 14:22 | Normal | 482 | 487.1 | 474.5 | 11.5 | 5.5 | 6.7 | 135.8 | 135.7 | 136.1 | 26.7 | 27.1 | 27 | 60 | 59.99 | 60 | 10919 | 1 | 42.8 | 106327.1 | 18357 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 14:27 | Normal | 493.3 | 483.4 | 469 | 11 | 5.4 | 6.6 | 136 | 135.8 | 136.1 | 26.1 | 26.5 | 26.4 | 60.05 | 60.01 | 60.05 | 10703 | 1 | 42.8 | 106328 | 18357 | 5 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 14:32 | Normal | 490.1 | 482 | 473.5 | 10.8 | 5.2 | 6.5 | 135.8 | 135.7 | 136 | 25.4 | 25.9 | 25.7 | 60.02 | 59.98 | 60.02 | 10395 | 1 | 42.7 | 106328.9 | 18357 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 14:37 | Normal | 492.5 | 490.5 | 477.6 | 10.5 | 5 | 6.3 | 135.7 | 135.5 | 135.9 | 24.9 | 25.2 | 25.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 10154 | 1 | 42.4 | 106329.8 | 18357 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 14:42 | Normal | 505.4 | 486.4 | 480.9 | 10 | 4.9 | 6.2 | 135.5 | 135.4 | 135.9 | 24.4 | 24.8 | 24.7 | 59.91 | 59.97 | 59.97 | 9978 | 1 | 42.3 | 106330.6 | 18357 | 4.5 | 5.5 | 4.8 | 0.1 | 6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 14:47 | Normal | 500.8 | 497 | 488.3 | 9.8 | 4.7 | 6 | 135.6 | 135.6 | 135.7 | 23.8 | 24.1 | 24 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 9712 | 1 | 42 | 106331.4 | 18357 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 14:52 | Normal | 503.8 | 494.8 | 488.1 | 9.5 | 4.5 | 5.9 | 136.8 | 136.5 | 136.9 | 22.9 | 23.3 | 23.2 | 60.01 | 60 | 59.98 | 9442 | 1 | 41.8 | 106332.2 | 18358 | 4.3 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 14:57 | Normal | 505 | 492.1 | 492 | 9.1 | 4.4 | 5.6 | 136.6 | 136.4 | 136.8 | 22.1 | 22.5 | 22.4 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 9121 | 1 | 41.9 | 106333 | 18358 | 4.1 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 15:02 | Normal | 501.8 | 499.1 | 483.3 | 8.8 | 4.2 | 5.6 | 136.5 | 136.8 | 136.9 | 21.3 | 21.6 | 21.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 8787 | 1 | 41.7 | 106333.7 | 18358 | 4 | 4.9 | 4 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 15:07 | Normal | 499.5 | 492.2 | 483.8 | 8.5 | 4.1 | 5.5 | 136.3 | 136.1 | 136.5 | 20.7 | 21 | 20.9 | 60.01 | 59.94 | 59.96 | 8474 | 1 | 41.7 | 106334.5 | 18358 | 3.8 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 15:12 | Normal | 502.9 | 495.3 | 489.1 | 8.2 | 3.9 | 5.3 | 136.2 | 136.2 | 136.5 | 20.2 | 20.4 | 20.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 8228 | 1 | 41.7 | 106335.2 | 18358 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 15:17 | Normal | 505.9 | 497.3 | 490.3 | 7.8 | 3.7 | 5.1 | 136.2 | 135.9 | 136.4 | 19.3 | 19.5 | 19.5 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 7931 | 1 | 41.2 | 106335.8 | 18358 | 3.5 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 15:22 | Normal | 501.6 | 499.8 | 485 | 7.5 | 3.5 | 5.1 | 136 | 135.9 | 136.2 | 18.5 | 18.7 | 18.6 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 7562 | 1 | 41.2 | 106336.5 | 18358 | 3.3 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 15:27 | Normal | 501.8 | 498.8 | 486.4 | 7.1 | 3.3 | 4.9 | 135.9 | 135.7 | 136.1 | 17.6 | 17.8 | 17.7 | 60 | 59.97 | 60 | 7203 | 1 | 41.4 | 106337.1 | 18358 | 3.1 | 4 | 3.1 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 15:32 | Normal | 505.8 | 495.8 | 482.6 | 6.7 | 3.2 | 4.8 | 135.4 | 135.1 | 135.6 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 60.02 | 60.05 | 60 | 6916 | 1 | 41.6 | 106337.7 | 18358 | 3 | 3.8 | 3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 15:37 | Normal | 503.8 | 500.1 | 489.2 | 6.5 | 3 | 4.6 | 135.4 | 135.3 | 135.5 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 6629 | 1 | 41.1 | 106338.2 | 18358 | 2.8 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 15:42 | Normal | 510 | 502 | 495 | 6.1 | 2.9 | 4.4 | 135.2 | 134.9 | 135.4 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 6333 | 1 | 40.6 | 106338.8 | 18358 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 15:47 | Normal | 512 | 509.1 | 494.3 | 5.6 | 2.6 | 4.2 | 135.2 | 134.6 | 135.1 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 5974 | 1 | 40.3 | 106339.3 | 18358 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 15:52 | Normal | 504.6 | 508.5 | 494.1 | 5.4 | 2.5 | 4.1 | 135 | 134.8 | 135.3 | 13.9 | 14 | 14 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 5641 | 1 | 40.4 | 106339.8 | 18359 | 2.3 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 15:57 | Normal | 510.9 | 506.9 | 494.3 | 5 | 2.3 | 3.9 | 134.7 | 134.4 | 135 | 13.1 | 13.3 | 13.2 | 60 | 60.02 | 60.03 | 5307 | 1 | 40.3 | 106340.2 | 18359 | 2.1 | 3 | 2.1 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 16:02 | Normal | 512 | 509.7 | 501.2 | 4.7 | 2.1 | 3.7 | 134.6 | 134.3 | 134.8 | 12.3 | 12.5 | 12.4 | 60.03 | 59.97 | 60.03 | 4966 | 1 | 39.9 | 106340.7 | 18359 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 16:07 | Normal | 514 | 512.8 | 500.1 | 4.3 | 2 | 3.5 | 134.5 | 134.2 | 134.6 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 60 | 59.97 | 59.98 | 4616 | 1 | 39.7 | 106341.1 | 18359 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 16:12 | Normal | 511.3 | 507.1 | 500.5 | 4 | 1.8 | 3.3 | 134.3 | 134.1 | 134.5 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 60.07 | 60.04 | 60.12 | 4263 | 1 | 39.5 | 106341.4 | 18359 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 16:17 | Normal | 509.5 | 510.6 | 499.3 | 3.6 | 1.6 | 3.2 | 134.1 | 133.8 | 134.4 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 3927 | 1 | 39.2 | 106341.8 | 18359 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 16:22 | Normal | 513 | 507.3 | 504.5 | 3.4 | 1.5 | 3 | 133.7 | 133.6 | 134.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 3645 | 1 | 38.9 | 106342.1 | 18359 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 16:27 | Normal | 520.1 | 510.6 | 505.8 | 3 | 1.4 | 2.9 | 133.8 | 133.5 | 133.9 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 60.01 | 59.95 | 60 | 3350 | 1 | 38.4 | 106342.4 | 18359 | 1.1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 16:32 | Normal | 505.1 | 494.3 | 501.1 | 1.8 | 0.8 | 1.6 | 133 | 132.7 | 133.2 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 1805 | 1 | 38 | 106342.6 | 18359 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 16:37 | Normal | 509.6 | 501.3 | 508 | 2.1 | 0.9 | 2.1 | 133.3 | 133.1 | 133.6 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 59.96 | 59.98 | 60.01 | 2200 | 1 | 38.4 | 106342.7 | 18359 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 16:42 | Normal | 515.1 | 506.2 | 508.3 | 2.1 | 1 | 2.3 | 133.3 | 132.9 | 133.5 | 5.9 | 6 | 5.9 | 60 | 59.99 | 60.06 | 2317 | 1 | 37.2 | 106342.9 | 18359 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 16:47 | Normal | 503.7 | 490.9 | 510.6 | 1.6 | 0.9 | 2.3 | 133.7 | 133.4 | 133.7 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 2066 | 1 | 37.1 | 106343.1 | 18359 | 0.6 | 1 | 0.7 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 16:52 | Normal | 525.1 | 478.6 | 506.7 | 1.1 | 0.8 | 2 | 133.5 | 133.1 | 133.6 | 3.9 | 4.1 | 4 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 1544 | 1 | 36.3 | 106343.2 | 18360 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 16:57 | Normal | 507.1 | 427.9 | 514.4 | 1 | 0.6 | 1.6 | 133.2 | 133.2 | 133.4 | 3 | 3.1 | 3.2 | 59.95 | 60.01 | 60 | 1167 | 1 | 38.5 | 106343.3 | 18360 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 17:02 | Normal | 505.5 | 292 | 481.1 | 0.8 | 0.5 | 1.6 | 133.7 | 133.3 | 133.7 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.05 | 60.06 | 60.07 | 981 | 1 | 40.3 | 106343.4 | 18360 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 17:07 | Normal | 483.5 | 200.5 | 472.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.7 | 133.2 | 133.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 313 | 1 | 41.2 | 106343.5 | 18360 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 17:12 | Normal | 482.3 | 200 | 380.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.3 | 132 | 132.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 60 | 59.99 | 279 | 1 | 41.6 | 106343.5 | 18360 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 17:17 | Normal | 488.1 | 210.5 | 432.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.3 | 132.1 | 132.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.93 | 59.98 | 59.97 | 241 | 1 | 41.7 | 106343.5 | 18360 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 17:22 | Normal | 474.2 | 200.2 | 402.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.8 | 132.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 188 | 1 | 41.6 | 106343.5 | 18360 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 17:27 | Normal | 472.6 | 200 | 317.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.9 | 132.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 164 | 1 | 41.4 | 106343.6 | 18360 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 17:32 | Normal | 472.4 | 200 | 433.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.9 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.94 | 59.96 | 59.93 | 155 | 1 | 41.2 | 106343.6 | 18360 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 17:37 | Normal | 474.1 | 200.1 | 384.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.9 | 132.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 113 | 1 | 40.9 | 106343.6 | 18360 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 17:42 | Normal | 447.5 | 200 | 393.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 81 | 1 | 40.5 | 106343.6 | 18360 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 17:47 | Normal | 426.3 | 223.1 | 347.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.8 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 38 | 1 | 40.2 | 106343.6 | 18360 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 17:52 | Normal | 448.1 | 370.2 | 449.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.9 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 6 | 1 | 39.9 | 106343.6 | 18361 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 17:57 | Normal | 397.1 | 457.2 | 398.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.8 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 39.6 | 106343.6 | 18361 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 18:02 | Normal | 386.3 | 318.8 | 318.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.5 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.96 | 59.98 | 0 | 1 | 39.2 | 106343.6 | 18361 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 18:07 | Normal | 349.2 | 380.7 | 392.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.4 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 0 | 1 | 38.9 | 106343.6 | 18361 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 18:12 | Normal | 417.1 | 423.9 | 446.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.6 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 0 | 1 | 38.6 | 106343.6 | 18361 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 18:17 | Normal | 356.7 | 329.5 | 355.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.2 | 131.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 38.3 | 106343.6 | 18361 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-18 18:22 | Normal | 227.3 | 197.2 | 275.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 131.2 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.01 | 59.99 | 0 | 1 | 37.9 | 106343.6 | 18361 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0