## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-11-19 04:38 | Wait | 486.7 | 486.6 | 486.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.4 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 7.5 | 106343.6 | 18361 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-19 04:38 | Wait | 493 | 493 | 493.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.5 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 7.7 | 106343.6 | 18361 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-19 04:38 | Wait | 504.2 | 504.1 | 504.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.5 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 8.1 | 106343.6 | 18361 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-19 04:38 | Wait | 508.8 | 508.7 | 508.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.6 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 8.3 | 106343.6 | 18361 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-19 04:38 | Wait | 510.8 | 510.8 | 511 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.5 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 9 | 106343.6 | 18361 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-19 04:39 | Wait | 517.1 | 517.1 | 517.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.5 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 8.6 | 106343.6 | 18361 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-19 04:42 | Normal | 442.8 | 455.5 | 391.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.6 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 0 | 1 | 10.5 | 106343.6 | 18361 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-19 04:43 | Normal | 446.5 | 407.5 | 376.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.7 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 1 | 11.1 | 106343.6 | 18361 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-19 04:44 | Normal | 467.3 | 399.6 | 399.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.6 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.97 | 60 | 0 | 1 | 11.7 | 106343.6 | 18361 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-19 04:45 | Normal | 457.4 | 386.3 | 406.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133.1 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 12.2 | 106343.6 | 18361 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-19 04:46 | Normal | 501.8 | 523.8 | 498.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.96 | 59.98 | 0 | 1 | 12.8 | 106343.6 | 18361 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-19 04:47 | Normal | 453.8 | 501.1 | 427.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.3 | 132.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 0 | 1 | 13.3 | 106343.6 | 18361 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-19 04:48 | Normal | 437.8 | 474.5 | 418.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.6 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.98 | 0 | 1 | 13.8 | 106343.6 | 18361 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-19 04:49 | Normal | 408.6 | 458.1 | 393.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.6 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.04 | 60 | 0 | 1 | 14.2 | 106343.6 | 18361 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-19 04:50 | Normal | 376.7 | 424.2 | 366.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.8 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 14.6 | 106343.6 | 18361 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-19 04:51 | Normal | 331.8 | 377.3 | 336.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.7 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1 | 1 | 15 | 106343.6 | 18361 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-19 04:52 | Normal | 451 | 347.5 | 328.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.8 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 0 | 1 | 15.3 | 106343.6 | 18361 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-19 04:53 | Normal | 490.7 | 397.6 | 455 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.8 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 1 | 1 | 15.7 | 106343.6 | 18361 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-19 04:54 | Normal | 468.8 | 537.1 | 468.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 132 | 132 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 59.94 | 59.85 | 59.91 | 0 | 1 | 16.1 | 106343.6 | 18361 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-19 04:55 | Normal | 485.8 | 512.1 | 509.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.7 | 132 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 59.98 | 59.85 | 59.97 | 1 | 1 | 16.5 | 106343.6 | 18361 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-19 04:56 | Normal | 504 | 481.1 | 477.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.9 | 132.1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 60.02 | 59.93 | 60 | 10 | 1 | 16.8 | 106343.6 | 18361 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-19 04:57 | Normal | 480.4 | 442 | 423.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.9 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60 | 31 | 1 | 17.1 | 106343.6 | 18361 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-19 04:58 | Normal | 479.8 | 414.3 | 501.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.8 | 132 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 60 | 59.99 | 59.98 | 37 | 1 | 17.3 | 106343.6 | 18361 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-19 04:59 | Normal | 429.8 | 381.9 | 488.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.8 | 132.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 42 | 1 | 17.6 | 106343.6 | 18361 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-19 05:00 | Normal | 413.6 | 364.1 | 455.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.7 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 56 | 1 | 17.8 | 106343.6 | 18361 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-19 05:01 | Normal | 443.9 | 450.1 | 412.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.8 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 74 | 1 | 18.1 | 106343.6 | 18361 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-19 05:02 | Normal | 464.5 | 505.1 | 546.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.9 | 132.1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 59.95 | 60.03 | 59.9 | 41 | 1 | 18.4 | 106343.6 | 18361 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-19 05:03 | Normal | 487.1 | 510.3 | 503.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.9 | 132.2 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 59.97 | 59.93 | 60.01 | 100 | 1 | 18.7 | 106343.6 | 18361 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-19 05:04 | Normal | 470.6 | 477.6 | 453.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.9 | 132.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.92 | 59.96 | 128 | 1 | 18.9 | 106343.6 | 18361 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-19 05:05 | Normal | 518.8 | 486.1 | 503.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 132 | 132.2 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 60.03 | 60 | 59.96 | 143 | 1 | 19.1 | 106343.6 | 18361 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-19 05:06 | Normal | 506.6 | 527.6 | 514.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.8 | 132.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 59.82 | 59.86 | 59.92 | 168 | 1 | 19.2 | 106343.6 | 18362 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-19 05:07 | Normal | 527 | 522.2 | 490.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132 | 132.2 | 0.8 | 0.9 | 1 | 59.92 | 59.91 | 59.94 | 206 | 1 | 19.4 | 106343.6 | 18362 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-19 05:08 | Normal | 521.5 | 505.4 | 468.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.3 | 132 | 132.3 | 0.9 | 1 | 1.2 | 59.93 | 60 | 59.98 | 245 | 1 | 19.5 | 106343.6 | 18362 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-19 05:09 | Normal | 519.2 | 483.1 | 479.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 132 | 132.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.94 | 60.01 | 59.98 | 283 | 1 | 19.7 | 106343.6 | 18362 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-19 05:10 | Normal | 516.8 | 465.3 | 456.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.1 | 131.9 | 132.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.95 | 60.02 | 59.98 | 316 | 1 | 19.8 | 106343.6 | 18362 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-19 05:11 | Normal | 527.9 | 404.2 | 471.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 131.8 | 132.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.96 | 59.94 | 329 | 1 | 19.9 | 106343.6 | 18362 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-19 05:12 | Normal | 529 | 368.2 | 462.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 131.9 | 132.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 357 | 1 | 20 | 106343.6 | 18362 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-19 05:13 | Normal | 532.6 | 350 | 493.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 131.8 | 132.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 385 | 1 | 20.1 | 106343.6 | 18362 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-19 05:14 | Normal | 540.6 | 356.3 | 480.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 131.9 | 132.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.95 | 418 | 1 | 20.2 | 106343.7 | 18362 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-19 05:15 | Normal | 520.7 | 327 | 463.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 131.9 | 132.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 448 | 1 | 20.4 | 106343.7 | 18362 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-19 05:16 | Normal | 534.7 | 306.1 | 459.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 132 | 132.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60 | 59.97 | 59.99 | 461 | 1 | 20.5 | 106343.7 | 18362 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-19 05:17 | Normal | 515.6 | 325.1 | 485.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 131.9 | 132.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.92 | 59.93 | 59.94 | 501 | 1 | 20.6 | 106343.7 | 18362 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-19 05:18 | Normal | 531.8 | 377 | 495.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 132.1 | 132.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 545 | 1 | 20.8 | 106343.7 | 18362 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-19 05:19 | Normal | 522.4 | 413.8 | 505.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 132.1 | 132.2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 589 | 1 | 20.9 | 106343.7 | 18362 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-19 05:20 | Normal | 537.8 | 428.9 | 508.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 132.1 | 132.2 | 1.9 | 2 | 1.9 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 621 | 1 | 21 | 106343.7 | 18362 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-19 05:21 | Normal | 547.7 | 436.1 | 510.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.3 | 132 | 132.2 | 1.9 | 2 | 2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 646 | 1 | 21.1 | 106343.7 | 18362 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-19 05:22 | Normal | 549.7 | 429.1 | 482.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.3 | 132.1 | 132.2 | 2 | 2 | 2 | 59.97 | 59.96 | 60.01 | 669 | 1 | 21.3 | 106343.7 | 18362 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-19 05:23 | Normal | 553.5 | 434.1 | 479.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.3 | 132.2 | 132.3 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 697 | 1 | 21.4 | 106343.7 | 18362 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-19 05:24 | Normal | 556.6 | 435.2 | 496.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 132 | 132.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 60 | 59.93 | 59.95 | 717 | 1 | 21.5 | 106343.8 | 18362 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-19 05:26 | Normal | 550.6 | 453.8 | 505.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 132 | 132.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60 | 60 | 60.01 | 746 | 1 | 21.6 | 106343.8 | 18362 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-19 05:27 | Normal | 562.5 | 456.4 | 516.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.5 | 132.2 | 132.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 772 | 1 | 21.8 | 106343.8 | 18362 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-19 05:28 | Normal | 561.5 | 455.1 | 526.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.3 | 132.1 | 132.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 60.05 | 60.06 | 60.02 | 796 | 1 | 21.9 | 106343.8 | 18362 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-19 05:29 | Normal | 560.2 | 495 | 509.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.3 | 132.3 | 132.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.05 | 60.12 | 60.05 | 835 | 1 | 22.1 | 106343.8 | 18362 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-19 05:30 | Normal | 558.6 | 482.1 | 485.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 132.1 | 132.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.03 | 60.02 | 59.96 | 831 | 1 | 22.2 | 106343.8 | 18362 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-19 05:31 | Normal | 560.5 | 480.1 | 489.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.4 | 132.2 | 132.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.02 | 59.98 | 60.03 | 833 | 1 | 22.3 | 106343.8 | 18362 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-19 05:32 | Normal | 564.5 | 502 | 488.4 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.4 | 132.2 | 132.5 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 60.01 | 59.99 | 60.14 | 850 | 1 | 22.5 | 106343.8 | 18362 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-19 05:33 | Normal | 561.3 | 499 | 482.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.5 | 132.2 | 132.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 840 | 1 | 22.6 | 106343.9 | 18362 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-19 05:34 | Normal | 541.4 | 495.1 | 479.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 132.2 | 132.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 860 | 1 | 22.7 | 106343.9 | 18362 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-19 05:35 | Normal | 545.6 | 492.1 | 486 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.3 | 132.3 | 132.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.02 | 60.11 | 60.06 | 862 | 1 | 22.9 | 106343.9 | 18362 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-19 05:36 | Normal | 539.7 | 509.1 | 478.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.3 | 132.2 | 132.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 868 | 1 | 23 | 106343.9 | 18362 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-19 05:40 | Normal | 539.3 | 491 | 461.5 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 132.3 | 132 | 132.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 882 | 1 | 23.6 | 106344 | 18362 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 05:45 | Normal | 569.3 | 472.1 | 507.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.3 | 132 | 132.4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 60 | 59.91 | 60 | 843 | 1 | 24.2 | 106344.1 | 18362 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 05:50 | Normal | 580.3 | 476.1 | 501.3 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 132.4 | 132.3 | 132.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 60.1 | 60.02 | 60.1 | 1313 | 1 | 24.8 | 106344.1 | 18362 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 05:55 | Normal | 532.2 | 440.1 | 498.5 | 2 | 1.6 | 0.6 | 132.5 | 132 | 132.4 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.04 | 60.06 | 60 | 1599 | 1 | 20.2 | 106344.3 | 18362 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 06:00 | Normal | 530.1 | 488.1 | 503.2 | 2.5 | 2 | 0.7 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 59.95 | 59.9 | 59.9 | 2237 | 1 | 20.5 | 106344.4 | 18362 | 0.1 | 2.4 | 1.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 06:05 | Normal | 518.9 | 487.8 | 513.3 | 2.7 | 2 | 1 | 132.3 | 132.1 | 132.5 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 59.9 | 59.91 | 59.87 | 2403 | 1 | 22.2 | 106344.6 | 18363 | 0.2 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 06:10 | Normal | 535.6 | 499.9 | 507.4 | 3.1 | 2.4 | 1.1 | 132.6 | 132.4 | 132.7 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 59.8 | 59.95 | 59.93 | 3012 | 1 | 24.2 | 106344.8 | 18363 | 0.2 | 2.9 | 2.3 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 06:15 | Normal | 539.9 | 510.8 | 526.1 | 3.2 | 2.5 | 1.1 | 132.6 | 132.5 | 132.6 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 60.01 | 59.96 | 59.95 | 3136 | 1 | 25.5 | 106345.1 | 18363 | 0.2 | 3 | 2.3 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 06:20 | Normal | 539.8 | 510.3 | 546.5 | 3.1 | 2.3 | 1.1 | 132.7 | 132.3 | 132.6 | 7.8 | 8 | 7.9 | 60.07 | 59.91 | 59.78 | 3015 | 1 | 25.9 | 106345.3 | 18363 | 0.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 06:25 | Normal | 517.8 | 516.2 | 543.5 | 4.6 | 2.6 | 1.2 | 132.8 | 132.8 | 132.9 | 10 | 10.1 | 10 | 59.91 | 59.93 | 59.99 | 3936 | 1 | 26 | 106345.6 | 18363 | 1.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 06:30 | Normal | 532.8 | 519.2 | 528.6 | 4.9 | 2.9 | 1.6 | 133.2 | 133 | 133 | 11.3 | 11.4 | 11.4 | 60.04 | 60.02 | 59.98 | 4495 | 1 | 26.3 | 106346 | 18363 | 1.3 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 06:35 | Normal | 533.7 | 531.4 | 523.3 | 5.1 | 3.1 | 2 | 133.2 | 133.2 | 133.4 | 12.5 | 12.6 | 12.6 | 60.12 | 60.04 | 60.03 | 4980 | 1 | 27.9 | 106346.4 | 18363 | 1.5 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 06:40 | Normal | 530.5 | 527.2 | 516.7 | 5.1 | 3 | 2.1 | 133.4 | 133.3 | 133.3 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 60.04 | 60.04 | 59.97 | 4979 | 1 | 29.9 | 106346.8 | 18363 | 1.5 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 06:45 | Normal | 533.2 | 527.1 | 518.5 | 5.8 | 3.5 | 2.5 | 133.9 | 133.9 | 133.7 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 60.04 | 60.09 | 60.01 | 5775 | 1 | 31.6 | 106347.2 | 18363 | 1.8 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 06:50 | Normal | 532.2 | 521.6 | 534.8 | 6.1 | 3.7 | 2.6 | 134.1 | 133.9 | 134.1 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 60.01 | 60.01 | 60.06 | 6162 | 1 | 32.6 | 106347.7 | 18363 | 1.9 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 06:55 | Normal | 522.6 | 519.2 | 531.7 | 6.5 | 3.9 | 2.8 | 134.2 | 134.2 | 134.2 | 16 | 16.2 | 16.2 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 6471 | 1 | 34 | 106348.3 | 18363 | 2 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 07:00 | Normal | 531 | 520 | 529.1 | 6.3 | 3.8 | 2.8 | 134.2 | 134.1 | 134.1 | 16 | 16.2 | 16.1 | 60.05 | 60.08 | 60.06 | 6452 | 1 | 36.5 | 106348.8 | 18363 | 2 | 4.4 | 3.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 07:05 | Normal | 517.9 | 514.3 | 527.3 | 7 | 4.1 | 3.1 | 134.3 | 134.3 | 134.3 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 60.06 | 60.11 | 60.03 | 6914 | 1 | 38.5 | 106349.4 | 18364 | 2.2 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 07:10 | Normal | 517.8 | 506.3 | 525.2 | 7.1 | 4.3 | 3.3 | 134.2 | 134.3 | 134.3 | 17.9 | 18.1 | 18 | 60.01 | 60.09 | 59.97 | 7207 | 1 | 40.4 | 106350 | 18364 | 2.3 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 07:15 | Normal | 512.6 | 512.1 | 521.2 | 7.5 | 4.5 | 3.5 | 134.3 | 134.2 | 134.3 | 18.6 | 18.8 | 18.8 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 7539 | 1 | 42.1 | 106350.6 | 18364 | 2.4 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 07:20 | Normal | 491.9 | 505.7 | 511.7 | 8.6 | 4.7 | 3.7 | 134.4 | 134.5 | 134.5 | 20 | 20.2 | 20.1 | 60.03 | 60.02 | 60 | 8088 | 1 | 43.7 | 106351.2 | 18364 | 3.1 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 07:25 | Normal | 469.6 | 497.3 | 505.3 | 10 | 4.9 | 3.9 | 134.6 | 134.5 | 134.6 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 60.1 | 60.04 | 60.04 | 8606 | 1 | 44.9 | 106351.9 | 18364 | 4.3 | 5.7 | 4.7 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 07:30 | Normal | 466.9 | 504.1 | 503.8 | 10.2 | 4.9 | 4 | 134.6 | 134.5 | 134.5 | 21.8 | 22.2 | 22.1 | 60.09 | 60.11 | 60.11 | 8850 | 1 | 45.6 | 106352.6 | 18364 | 4.5 | 5.9 | 4.8 | 0 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 07:35 | Normal | 468.7 | 494.1 | 503.3 | 10.5 | 5.2 | 4.2 | 134.7 | 134.9 | 134.7 | 22.6 | 22.9 | 22.9 | 60.07 | 60.08 | 60.09 | 9173 | 1 | 45.4 | 106353.4 | 18364 | 4.6 | 6.1 | 5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 07:40 | Normal | 465.6 | 494.9 | 500.3 | 10.7 | 5.2 | 4.3 | 134.6 | 134.8 | 134.6 | 22.8 | 23.2 | 23.1 | 60.09 | 60.09 | 60.08 | 9280 | 1 | 45.5 | 106354.1 | 18364 | 4.7 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 07:45 | Normal | 463.6 | 489.9 | 498.3 | 11.2 | 5.5 | 4.6 | 134.6 | 134.7 | 134.7 | 23.9 | 24.3 | 24.2 | 60.04 | 60.04 | 60 | 9701 | 1 | 45.5 | 106354.9 | 18364 | 4.9 | 6.4 | 5.3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 07:50 | Normal | 496 | 490 | 499.7 | 11.4 | 5.7 | 4.8 | 134.7 | 135 | 134.8 | 25.5 | 25.9 | 25.8 | 59.98 | 60.02 | 59.98 | 10344 | 1 | 45.3 | 106355.8 | 18364 | 5.1 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 07:55 | Normal | 487.8 | 484.2 | 496.7 | 12.3 | 6 | 5.1 | 134.8 | 135.1 | 134.9 | 27 | 27.3 | 27.2 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 10946 | 1 | 45 | 106356.6 | 18364 | 5.7 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 08:00 | Normal | 482.8 | 476.5 | 499.8 | 9.5 | 4.6 | 3.8 | 134.4 | 134.4 | 134.4 | 20.4 | 20.6 | 20.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 8219 | 1 | 44.9 | 106357.5 | 18364 | 4.3 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 08:05 | Normal | 494.9 | 486.7 | 498.6 | 12.8 | 6.3 | 5.3 | 135.6 | 135.7 | 135.7 | 28.3 | 28.6 | 28.6 | 60.04 | 60.04 | 60.06 | 11544 | 1 | 44.4 | 106358.4 | 18365 | 5.9 | 7 | 6.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 08:10 | Normal | 497.6 | 495.1 | 497.1 | 12.1 | 5.8 | 5.1 | 135.2 | 135.3 | 135.3 | 27.1 | 27.4 | 27.4 | 60.05 | 60.01 | 60.02 | 10962 | 1 | 44.3 | 106359.3 | 18365 | 5.6 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 08:15 | Normal | 488.9 | 479.2 | 495.8 | 13.6 | 6.6 | 5.6 | 135.6 | 135.8 | 135.8 | 29.7 | 29.9 | 29.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 12090 | 1 | 44.1 | 106360.3 | 18365 | 6.3 | 7.4 | 6.5 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 08:20 | Normal | 496.4 | 483 | 495.9 | 13 | 6.4 | 5.5 | 135.5 | 135.8 | 135.8 | 28.8 | 29.1 | 29 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 11742 | 1 | 44 | 106361.3 | 18365 | 6 | 7.1 | 6.2 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 08:25 | Normal | 495.8 | 470.5 | 499 | 12 | 6 | 5.1 | 135 | 135.2 | 135.3 | 26.8 | 27 | 27 | 60 | 59.95 | 60.01 | 10811 | 1 | 44.3 | 106362.3 | 18365 | 5.5 | 6.6 | 5.9 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 08:30 | Normal | 494.4 | 492.8 | 496.9 | 14 | 6.7 | 5.9 | 135.5 | 135.7 | 135.8 | 31.1 | 31.4 | 31.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 12601 | 1 | 44 | 106363.3 | 18365 | 6.5 | 7.6 | 6.6 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 08:35 | Normal | 496 | 481.7 | 493.8 | 14.1 | 7 | 6.1 | 135.6 | 135.9 | 135.8 | 31.6 | 31.9 | 31.7 | 60.04 | 60.08 | 60.07 | 12849 | 1 | 44 | 106364.3 | 18365 | 6.6 | 7.6 | 6.8 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 08:40 | Normal | 489.8 | 476.3 | 494.5 | 14.6 | 7.2 | 6.2 | 135.4 | 136 | 135.9 | 32 | 32.4 | 32.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 13082 | 1 | 44 | 106365.4 | 18365 | 6.8 | 7.9 | 7 | 0.1 | 6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 08:45 | Normal | 489.4 | 479.8 | 488.9 | 14.8 | 7.3 | 6.4 | 135.4 | 136 | 135.8 | 32.7 | 33.1 | 33 | 60 | 59.96 | 60 | 13324 | 1 | 44 | 106366.5 | 18365 | 7 | 8 | 7.1 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 08:50 | Normal | 478.3 | 477.4 | 487.1 | 15.1 | 7.3 | 6.5 | 136.4 | 136.8 | 136.7 | 32.5 | 33 | 32.9 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 13416 | 1 | 44 | 106367.6 | 18365 | 7.1 | 8.2 | 7.1 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 08:55 | Normal | 487 | 481.2 | 484.8 | 14.8 | 7.2 | 6.5 | 136.3 | 136.6 | 136.6 | 32.5 | 32.9 | 32.8 | 60.01 | 60.08 | 60.03 | 13341 | 1 | 44.1 | 106368.7 | 18365 | 7 | 8 | 7.1 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 09:00 | Normal | 484.4 | 473.5 | 481 | 14.8 | 7.3 | 6.5 | 136.2 | 136.5 | 136.4 | 32.3 | 32.6 | 32.6 | 60.06 | 60.01 | 60.04 | 13266 | 1 | 44 | 106369.8 | 18365 | 6.9 | 8 | 7.1 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 09:05 | Normal | 480.1 | 473.5 | 475 | 15.5 | 7.6 | 6.9 | 136.4 | 136.9 | 136.8 | 33.5 | 33.8 | 33.7 | 60.04 | 60.07 | 60.07 | 13756 | 1 | 44.2 | 106370.9 | 18366 | 7.3 | 8.3 | 7.4 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 09:10 | Normal | 479.3 | 469 | 478.9 | 15.7 | 7.8 | 7 | 136.5 | 137 | 136.9 | 33.9 | 34.3 | 34.3 | 60 | 60.03 | 60.02 | 13979 | 1 | 44.3 | 106372.1 | 18366 | 7.4 | 8.5 | 7.6 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 09:15 | Normal | 482.3 | 478.5 | 473.8 | 15.6 | 7.6 | 7.1 | 136.6 | 137.1 | 137 | 34.1 | 34.6 | 34.4 | 60.02 | 60.07 | 60.04 | 14061 | 1 | 44.6 | 106373.2 | 18366 | 7.3 | 8.5 | 7.5 | 0.1 | 7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 09:20 | Normal | 478.3 | 477.8 | 472.6 | 16 | 7.7 | 7.3 | 136.5 | 136.7 | 136.8 | 34.6 | 35.1 | 35 | 59.99 | 59.96 | 60 | 14250 | 1 | 44.8 | 106374.4 | 18366 | 7.5 | 8.6 | 7.6 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 09:25 | Normal | 477.4 | 466.1 | 467.6 | 16.1 | 8 | 7.4 | 136.5 | 137 | 137 | 34.8 | 35.2 | 35.2 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 14360 | 1 | 45.2 | 106375.6 | 18366 | 7.6 | 8.6 | 7.9 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 09:30 | Normal | 472.6 | 467.4 | 472 | 16.6 | 8.1 | 7.5 | 136.4 | 136.8 | 136.7 | 35.5 | 36 | 35.8 | 60 | 60.06 | 60.01 | 14600 | 1 | 45.4 | 106376.8 | 18366 | 7.8 | 8.9 | 8 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 09:35 | Normal | 475.7 | 462.1 | 469.6 | 16.4 | 8.1 | 7.6 | 136.7 | 137 | 136.9 | 35.4 | 35.8 | 35.8 | 60 | 60.01 | 60 | 14569 | 1 | 45.6 | 106378 | 18366 | 7.7 | 8.8 | 8 | 0.1 | 7.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 09:40 | Normal | 474.1 | 465.7 | 466.3 | 16.4 | 8.1 | 7.6 | 136.5 | 136.8 | 136.7 | 35.3 | 35.8 | 35.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 14550 | 1 | 45.8 | 106379.2 | 18366 | 7.7 | 8.8 | 8 | 0 | 7.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 09:45 | Normal | 461.3 | 436.6 | 431 | 17.3 | 8.6 | 8 | 136.6 | 136.8 | 136.8 | 35.7 | 36 | 36.1 | 59.99 | 60.04 | 59.99 | 14683 | 1 | 46.1 | 106380.4 | 18366 | 8.2 | 9.3 | 8.5 | 0 | 7.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 09:50 | Wait | 569.2 | 559.5 | 564.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.2 | 133.5 | 133.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47 | 106381.4 | 18366 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 09:55 | Normal | 486.9 | 477.1 | 481.5 | 16.4 | 8.1 | 7.6 | 136.7 | 137.1 | 137.2 | 36.3 | 36.7 | 36.6 | 60.03 | 60.1 | 60.06 | 14987 | 1 | 46.2 | 106382.1 | 18366 | 7.8 | 8.8 | 8 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 10:00 | Normal | 491.6 | 481.8 | 486.1 | 16.2 | 8 | 7.6 | 136.5 | 137 | 136.9 | 36.3 | 36.8 | 36.6 | 60.02 | 59.99 | 60.03 | 14954 | 1 | 46.2 | 106383.3 | 18366 | 7.6 | 8.7 | 7.8 | 0 | 7.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 10:05 | Normal | 491.6 | 485.9 | 488.4 | 16.2 | 7.8 | 7.5 | 136.6 | 137 | 136.9 | 36.2 | 36.6 | 36.6 | 59.99 | 60 | 60.01 | 14910 | 1 | 46.6 | 106384.6 | 18366 | 7.6 | 8.7 | 7.7 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 10:10 | Normal | 486.9 | 481.3 | 483.6 | 16.3 | 7.9 | 7.6 | 136.4 | 136.8 | 136.7 | 36.2 | 36.6 | 36.5 | 59.93 | 59.97 | 59.92 | 14853 | 1 | 47 | 106385.8 | 18367 | 7.7 | 8.8 | 7.8 | 0 | 7.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 10:15 | Normal | 484.3 | 478.7 | 481.1 | 16.5 | 8 | 7.7 | 136.4 | 136.8 | 136.8 | 36.4 | 36.8 | 36.6 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 14953 | 1 | 47.4 | 106387.1 | 18367 | 7.8 | 8.8 | 7.9 | 0 | 7.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 10:20 | Normal | 481.9 | 476.1 | 478.5 | 16.5 | 8 | 7.8 | 136.4 | 136.9 | 136.8 | 36.2 | 36.7 | 36.5 | 60.02 | 59.97 | 59.98 | 14912 | 1 | 47.7 | 106388.3 | 18367 | 7.8 | 8.8 | 8 | 0 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 10:25 | Normal | 493.2 | 487.8 | 490.1 | 16.2 | 7.8 | 7.5 | 136.5 | 136.9 | 136.9 | 36.3 | 36.7 | 36.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 14937 | 1 | 47.9 | 106389.6 | 18367 | 7.7 | 8.7 | 7.7 | 0 | 7.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 10:30 | Normal | 491.4 | 483.8 | 486 | 16.3 | 8 | 7.6 | 136.6 | 137 | 136.7 | 36.5 | 36.9 | 36.8 | 60.03 | 59.97 | 60.05 | 14925 | 1 | 48.1 | 106390.8 | 18367 | 7.7 | 8.7 | 7.9 | 0 | 7.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 10:36 | Normal | 491 | 483.5 | 485.9 | 16.2 | 8 | 7.7 | 136.3 | 136.7 | 136.7 | 36.5 | 37 | 36.8 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 14981 | 1 | 48.1 | 106392.1 | 18367 | 7.6 | 8.7 | 7.8 | 0 | 7.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 10:40 | Normal | 489.6 | 482.1 | 484.4 | 16 | 7.9 | 7.8 | 136.7 | 136.8 | 136.9 | 36.1 | 36.5 | 36.4 | 60.01 | 59.96 | 60 | 14857 | 1 | 48 | 106393.3 | 18367 | 7.6 | 8.6 | 7.8 | 0 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 10:46 | Normal | 489.3 | 481.8 | 484.3 | 16.2 | 8 | 7.8 | 137 | 137.1 | 137.2 | 36.4 | 36.8 | 36.7 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 14967 | 1 | 48.3 | 106394.5 | 18367 | 7.6 | 8.7 | 7.8 | 0 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 10:50 | Normal | 491.1 | 487.6 | 488 | 16.3 | 7.7 | 7.7 | 136.8 | 137 | 137.2 | 36.4 | 36.8 | 36.7 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 14981 | 1 | 48.4 | 106395.8 | 18367 | 7.7 | 8.7 | 7.6 | 0 | 7.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 10:56 | Normal | 493.9 | 486.4 | 484.8 | 15.9 | 7.8 | 7.8 | 136.9 | 137 | 137 | 36.1 | 36.6 | 36.5 | 60.01 | 60.02 | 60.04 | 14907 | 1 | 48.4 | 106397 | 18367 | 7.5 | 8.6 | 7.7 | 0 | 7.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 11:01 | Normal | 491 | 483.7 | 482.1 | 16 | 7.8 | 7.8 | 137 | 137.2 | 137.1 | 36 | 36.5 | 36.3 | 60.12 | 60.13 | 60.09 | 14866 | 1 | 48.7 | 106398.3 | 18367 | 7.5 | 8.6 | 7.7 | 0 | 7.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 11:06 | Normal | 491.1 | 475.6 | 474 | 15.7 | 8.1 | 8.2 | 137 | 137.3 | 137.4 | 36.2 | 36.8 | 36.6 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 14969 | 1 | 48.6 | 106399.5 | 18367 | 7.5 | 8.5 | 8.1 | 0 | 8.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 11:10 | Normal | 492.5 | 477 | 475.3 | 15.6 | 8.1 | 8.3 | 137.1 | 137 | 137.2 | 36.4 | 36.7 | 36.6 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 14976 | 1 | 48.4 | 106400.8 | 18368 | 7.4 | 8.3 | 8 | 0 | 8.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 11:16 | Normal | 489 | 473.3 | 471.7 | 15.6 | 8.1 | 8.3 | 136.9 | 137.2 | 137.3 | 36 | 36.5 | 36.5 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 14891 | 1 | 48.6 | 106402 | 18368 | 7.4 | 8.4 | 8.1 | 0 | 8.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 11:20 | Normal | 488.4 | 472.8 | 471.2 | 15.8 | 8.1 | 8.3 | 137 | 137.1 | 137.2 | 36.1 | 36.6 | 36.6 | 60 | 59.94 | 59.99 | 14951 | 1 | 48.8 | 106403.2 | 18368 | 7.5 | 8.5 | 8.1 | 0 | 8.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 11:26 | Normal | 492.8 | 477.4 | 475.8 | 15.7 | 8.1 | 8.2 | 137.1 | 137.3 | 137.4 | 36.3 | 36.7 | 36.6 | 60.04 | 60.04 | 60.01 | 14980 | 1 | 48.9 | 106404.5 | 18368 | 7.5 | 8.5 | 8 | 0 | 8.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 11:31 | Normal | 493.1 | 477.8 | 476.1 | 15.6 | 8 | 8.1 | 137 | 137.6 | 137.5 | 36 | 36.4 | 36.5 | 60.07 | 60.06 | 60.03 | 14900 | 1 | 49 | 106405.7 | 18368 | 7.4 | 8.4 | 8 | 0 | 8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 11:36 | Normal | 487 | 471.5 | 469.8 | 15.8 | 8.1 | 8.3 | 137.2 | 137.4 | 137.5 | 36.1 | 36.6 | 36.5 | 60.04 | 59.99 | 60.03 | 14949 | 1 | 49.1 | 106407 | 18368 | 7.5 | 8.5 | 8.1 | 0 | 8.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 11:40 | Normal | 487.6 | 472.1 | 470.5 | 15.7 | 8.1 | 8.4 | 137.3 | 137.5 | 137.5 | 36.1 | 36.6 | 36.4 | 60 | 60.01 | 60.06 | 14941 | 1 | 48.9 | 106408.2 | 18368 | 7.5 | 8.5 | 8.1 | 0 | 8.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 11:46 | Normal | 484.1 | 468.3 | 466.7 | 16 | 8.2 | 8.5 | 137 | 137.3 | 137.3 | 36.4 | 36.8 | 36.6 | 60.03 | 60.09 | 60.02 | 14992 | 1 | 48.8 | 106409.5 | 18368 | 7.6 | 8.5 | 8.1 | 0 | 8.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 11:50 | Normal | 470.3 | 462.8 | 466.7 | 16.6 | 8.2 | 8.3 | 137.8 | 137.9 | 137.9 | 36.2 | 36.6 | 36.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 14992 | 1 | 48.9 | 106409.9 | 18368 | 7.9 | 8.8 | 8.1 | 0 | 8.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 11:56 | Normal | 470.8 | 463.1 | 467 | 16.6 | 8.2 | 8.3 | 137.6 | 138 | 137.9 | 36 | 36.5 | 36.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 14938 | 1 | 47.9 | 106411.2 | 18368 | 7.9 | 8.8 | 8.1 | 0 | 8.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 12:01 | Wait | 558.8 | 550.5 | 552.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134.1 | 134.3 | 134.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 48.8 | 106412 | 18368 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 12:06 | Normal | 454.1 | 432.7 | 429.8 | 17 | 8.5 | 8.9 | 137.4 | 137.7 | 137.7 | 35.4 | 35.9 | 35.7 | 60 | 59.97 | 59.99 | 14668 | 1 | 47.2 | 106412.8 | 18368 | 8 | 9.2 | 8.3 | 0.1 | 8.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 12:11 | Wait | 558.7 | 550 | 552.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 134.1 | 134.4 | 134.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 48.7 | 106413.3 | 18368 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 12:16 | Normal | 474.4 | 464.7 | 467.7 | 16.3 | 8.1 | 8.5 | 137.3 | 137.7 | 137.7 | 36 | 36.5 | 36.4 | 59.97 | 59.9 | 59.93 | 14923 | 1 | 46.2 | 106414.5 | 18368 | 7.8 | 8.7 | 8 | 0.1 | 8.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 12:21 | Normal | 476.1 | 466.4 | 469.4 | 16.3 | 8.1 | 8.4 | 137.2 | 137.7 | 137.6 | 36 | 36.5 | 36.4 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 14911 | 1 | 46.4 | 106415.7 | 18369 | 7.7 | 8.7 | 8 | 0 | 8.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 12:26 | Normal | 467.1 | 457.6 | 460.5 | 16.5 | 8.1 | 8.6 | 137.4 | 137.8 | 137.7 | 36 | 36.4 | 36.2 | 59.93 | 59.98 | 60 | 14877 | 1 | 46.7 | 106416.9 | 18369 | 7.8 | 8.8 | 8 | 0 | 8.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 12:31 | Normal | 472.7 | 463.1 | 466.1 | 16.3 | 8.1 | 8.6 | 137.4 | 137.7 | 137.7 | 36.1 | 36.5 | 36.3 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 14923 | 1 | 46.5 | 106418.2 | 18369 | 7.8 | 8.8 | 8 | 0 | 8.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 12:36 | Normal | 459.3 | 445.8 | 436.7 | 16.6 | 8.2 | 8.9 | 137.3 | 137.8 | 137.6 | 35.4 | 35.8 | 35.8 | 59.99 | 59.95 | 60 | 14672 | 1 | 47 | 106419.4 | 18369 | 7.9 | 9 | 8.1 | 0 | 8.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 12:41 | Normal | 462 | 443.1 | 445.2 | 16.5 | 8.2 | 8.8 | 136.8 | 137.4 | 137 | 35.5 | 36 | 35.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 14659 | 1 | 46.8 | 106420.6 | 18369 | 7.8 | 8.9 | 8.1 | 0.1 | 8.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 12:46 | Normal | 469.3 | 452.5 | 448.5 | 16.2 | 8.1 | 8.8 | 136.8 | 137.1 | 136.9 | 35.5 | 36 | 35.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 14661 | 1 | 46.9 | 106421.9 | 18369 | 7.6 | 8.7 | 8 | 0 | 8.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 12:51 | Normal | 473 | 471.3 | 460 | 16 | 7.8 | 8.6 | 136.8 | 137.2 | 136.9 | 35.5 | 35.9 | 35.8 | 59.93 | 59.96 | 59.93 | 14630 | 1 | 47 | 106423.1 | 18369 | 7.5 | 8.6 | 7.6 | 0 | 8.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 12:56 | Normal | 473.2 | 467 | 462.2 | 15.6 | 7.6 | 8.4 | 136.6 | 137 | 136.9 | 34.8 | 35.3 | 35.1 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 14341 | 1 | 47.2 | 106424.3 | 18369 | 7.4 | 8.4 | 7.5 | 0 | 8.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 13:01 | Normal | 469.3 | 464.3 | 462.3 | 15.7 | 7.6 | 8.5 | 136.5 | 136.8 | 136.7 | 34.8 | 35.3 | 35.1 | 59.91 | 59.93 | 59.89 | 14303 | 1 | 47 | 106425.5 | 18369 | 7.4 | 8.5 | 7.5 | 0 | 8.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 13:06 | Normal | 472.3 | 465.1 | 458.8 | 15.5 | 7.6 | 8.5 | 136.4 | 136.8 | 136.5 | 34.5 | 34.9 | 34.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 14181 | 1 | 46.9 | 106426.7 | 18369 | 7.3 | 8.3 | 7.5 | 0 | 8.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 13:11 | Normal | 470.2 | 469.7 | 464.4 | 15.3 | 7.4 | 8.3 | 136.2 | 136.2 | 136.2 | 34.2 | 34.6 | 34.6 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 14027 | 1 | 46.8 | 106427.9 | 18369 | 7.2 | 8.3 | 7.3 | 0 | 8.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 13:16 | Normal | 479.3 | 468.5 | 461.6 | 14.8 | 7.3 | 8.3 | 135.9 | 136.3 | 136.1 | 33.7 | 34.2 | 34.1 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 13851 | 1 | 46.6 | 106429 | 18369 | 7 | 8 | 7.2 | 0 | 8.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 13:21 | Normal | 475.1 | 467.8 | 461.8 | 14.8 | 7.2 | 8.1 | 135.9 | 136.1 | 136.1 | 33.2 | 33.6 | 33.6 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 13619 | 1 | 46.8 | 106430.2 | 18370 | 6.9 | 8 | 7.1 | 0 | 8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 13:26 | Normal | 473.9 | 470.2 | 471.1 | 14.6 | 7.1 | 7.9 | 135.8 | 136 | 136 | 33 | 33.4 | 33.3 | 60 | 60.04 | 59.99 | 13504 | 1 | 46.5 | 106431.3 | 18370 | 6.9 | 7.9 | 7 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 13:31 | Normal | 477.1 | 469.3 | 463.4 | 14.4 | 7 | 8 | 135.8 | 136.2 | 135.9 | 32.5 | 33 | 32.9 | 60.06 | 60.06 | 60.01 | 13324 | 1 | 46.5 | 106432.4 | 18370 | 6.7 | 7.8 | 6.9 | 0 | 7.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 13:36 | Normal | 478.1 | 468.9 | 468.9 | 14.1 | 6.9 | 7.8 | 135.8 | 135.9 | 135.7 | 32.2 | 32.7 | 32.5 | 60.04 | 60.01 | 60.06 | 13169 | 1 | 46.7 | 106433.5 | 18370 | 6.6 | 7.6 | 6.8 | 0 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 13:41 | Normal | 477.1 | 469.8 | 466.8 | 14 | 6.8 | 7.8 | 135.2 | 135.5 | 135.6 | 32 | 32.3 | 32.2 | 60 | 60.05 | 60.02 | 13020 | 1 | 46.6 | 106434.6 | 18370 | 6.5 | 7.6 | 6.7 | 0 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 13:46 | Normal | 478 | 470.1 | 465.1 | 13.7 | 6.6 | 7.7 | 135 | 135.5 | 135.3 | 31.4 | 31.7 | 31.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 12768 | 1 | 46.6 | 106435.7 | 18370 | 6.4 | 7.4 | 6.6 | 0 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 13:51 | Normal | 486.8 | 480.5 | 469.6 | 13.3 | 6.4 | 7.6 | 135 | 135.4 | 135.3 | 30.9 | 31.3 | 31.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 12588 | 1 | 46.3 | 106436.7 | 18370 | 6.2 | 7.2 | 6.3 | 0 | 7.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 13:56 | Normal | 486.6 | 480.3 | 475.2 | 13 | 6.3 | 7.3 | 134.9 | 135.2 | 135.3 | 30.4 | 30.7 | 30.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 12329 | 1 | 46.2 | 106437.8 | 18370 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0 | 7.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 14:01 | Normal | 485.6 | 475.2 | 470.3 | 12.8 | 6.2 | 7.4 | 135.1 | 135.3 | 135.3 | 29.9 | 30.2 | 30.2 | 59.99 | 60.02 | 60 | 12139 | 1 | 45.9 | 106438.8 | 18370 | 6 | 7 | 6.1 | 0 | 7.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 14:06 | Normal | 488.6 | 481.1 | 469.8 | 12.4 | 6 | 7.3 | 134.9 | 134.9 | 135 | 29.4 | 29.7 | 29.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 11925 | 1 | 45.7 | 106439.8 | 18370 | 5.8 | 6.8 | 5.9 | 0 | 7.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 14:11 | Normal | 486 | 479.6 | 472.6 | 12.1 | 5.9 | 7.1 | 134.5 | 134.8 | 134.7 | 28.7 | 29 | 28.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11588 | 1 | 45.3 | 106440.8 | 18370 | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 0 | 7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 14:16 | Normal | 486 | 478.6 | 467.6 | 11.8 | 5.8 | 7.1 | 134.5 | 134.9 | 135 | 28 | 28.4 | 28.3 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 11356 | 1 | 44.8 | 106441.7 | 18370 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 6.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 14:21 | Normal | 487.5 | 476.6 | 477.8 | 11.5 | 5.6 | 6.8 | 134.3 | 134.7 | 134.6 | 27.4 | 27.8 | 27.7 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 11099 | 1 | 44.3 | 106442.7 | 18371 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 14:26 | Normal | 486.1 | 477.6 | 473.6 | 11.3 | 5.5 | 6.8 | 134.5 | 134.8 | 134.8 | 26.8 | 27.2 | 27 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 10854 | 1 | 44.2 | 106443.6 | 18371 | 5.2 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 14:31 | Normal | 489.3 | 481.8 | 476.8 | 10.9 | 5.3 | 6.6 | 134.3 | 134.6 | 134.5 | 26.1 | 26.4 | 26.4 | 60 | 60 | 59.98 | 10564 | 1 | 43.8 | 106444.5 | 18371 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 14:36 | Normal | 490.3 | 482.8 | 476.7 | 10.6 | 5.1 | 6.5 | 134.1 | 134.4 | 134.6 | 25.6 | 25.9 | 25.8 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 10342 | 1 | 43.6 | 106445.4 | 18371 | 4.9 | 5.8 | 5 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 14:41 | Normal | 491.1 | 487.8 | 473 | 10.2 | 4.9 | 6.3 | 134.4 | 134.4 | 134.4 | 24.7 | 25 | 24.9 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 9982 | 1 | 43.3 | 106446.2 | 18371 | 4.7 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 14:46 | Normal | 491.6 | 484.3 | 470.1 | 10 | 4.8 | 6.3 | 133.9 | 134.2 | 134 | 24.1 | 24.4 | 24.3 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 9716 | 1 | 43.1 | 106447 | 18371 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 14:51 | Normal | 492.9 | 483.5 | 473.5 | 9.7 | 4.6 | 6.1 | 133.7 | 134 | 134 | 23.5 | 23.8 | 23.8 | 59.93 | 59.94 | 59.91 | 9476 | 1 | 42.9 | 106447.8 | 18371 | 4.4 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 14:56 | Normal | 493 | 481.5 | 475.7 | 9.3 | 4.5 | 5.9 | 133.7 | 133.8 | 133.7 | 22.7 | 23 | 22.9 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 9137 | 1 | 43 | 106448.6 | 18371 | 4.2 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 15:01 | Normal | 493 | 487.9 | 480.7 | 9.1 | 4.3 | 5.8 | 133.6 | 133.5 | 133.6 | 22.1 | 22.4 | 22.4 | 60.03 | 60.01 | 59.99 | 8898 | 1 | 42.8 | 106449.3 | 18371 | 4.1 | 5 | 4.1 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 15:06 | Normal | 495.1 | 486.5 | 478.4 | 8.8 | 4.2 | 5.6 | 133.3 | 133.4 | 133.5 | 21.4 | 21.8 | 21.8 | 60.05 | 60 | 60.02 | 8637 | 1 | 42.5 | 106450.1 | 18371 | 3.9 | 4.9 | 4 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 15:11 | Normal | 489.3 | 493.1 | 482.4 | 8.5 | 4 | 5.5 | 133.2 | 133.1 | 133.3 | 20.8 | 21 | 20.9 | 60 | 60.02 | 59.99 | 8294 | 1 | 42.6 | 106450.8 | 18371 | 3.8 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 15:16 | Normal | 498.1 | 497.8 | 479.7 | 8 | 3.8 | 5.3 | 133.1 | 133.2 | 133.3 | 20.2 | 20.4 | 20.3 | 59.96 | 59.94 | 59.99 | 8060 | 1 | 42.6 | 106451.5 | 18371 | 3.6 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 15:21 | Normal | 498.3 | 498.2 | 485.8 | 7.7 | 3.6 | 5.1 | 134 | 134.1 | 134.1 | 19.3 | 19.5 | 19.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7775 | 1 | 42.2 | 106452.1 | 18372 | 3.4 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 15:26 | Normal | 500.1 | 496.3 | 485.1 | 7.3 | 3.5 | 5.1 | 133.9 | 134 | 134.1 | 18.5 | 18.7 | 18.6 | 59.94 | 60 | 59.97 | 7463 | 1 | 42.1 | 106452.8 | 18372 | 3.3 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 15:31 | Normal | 504 | 503.7 | 489.7 | 7 | 3.2 | 4.8 | 133.8 | 133.9 | 134.2 | 17.7 | 17.9 | 17.8 | 60.06 | 60.08 | 60.03 | 7124 | 1 | 42.3 | 106453.4 | 18372 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 15:36 | Normal | 502.1 | 499.2 | 489.7 | 6.6 | 3.1 | 4.6 | 133.6 | 133.6 | 133.8 | 16.8 | 17 | 16.9 | 59.99 | 60.03 | 60.03 | 6755 | 1 | 42.2 | 106453.9 | 18372 | 2.9 | 3.8 | 3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 15:41 | Normal | 503.1 | 497.7 | 489.7 | 6.2 | 2.9 | 4.5 | 133.3 | 133 | 133.5 | 16 | 16.2 | 16.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 6411 | 1 | 41.6 | 106454.5 | 18372 | 2.7 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 15:46 | Normal | 505.1 | 492.3 | 493.5 | 5.8 | 2.8 | 4.3 | 132.8 | 132.8 | 133.1 | 15 | 15.2 | 15.1 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 6014 | 1 | 41.3 | 106455 | 18372 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 15:51 | Normal | 502.9 | 498.9 | 488.5 | 5.5 | 2.6 | 4.2 | 133 | 133.1 | 133.2 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 5789 | 1 | 41.2 | 106455.5 | 18372 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 15:56 | Normal | 507.1 | 497.9 | 491.6 | 5.1 | 2.5 | 4 | 132.5 | 132.4 | 132.7 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 59.99 | 59.98 | 60 | 5428 | 1 | 41 | 106456 | 18372 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 16:01 | Normal | 510.2 | 498.7 | 498.3 | 4.4 | 2 | 3.4 | 132 | 131.9 | 132.3 | 11.6 | 11.8 | 11.7 | 60.1 | 60 | 60.01 | 4593 | 1 | 41 | 106456.4 | 18372 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 16:06 | Normal | 507 | 503 | 497.1 | 4.6 | 2.1 | 3.7 | 132.1 | 132.2 | 132.5 | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 60.06 | 60.05 | 60.03 | 4898 | 1 | 40.9 | 106456.8 | 18372 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 16:11 | Normal | 496.5 | 499.4 | 493.6 | 3.5 | 1.5 | 2.7 | 133.2 | 133 | 133.4 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 59.96 | 59.98 | 60 | 3479 | 1 | 40.9 | 106457.1 | 18372 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 16:16 | Normal | 507 | 502.2 | 499.2 | 4 | 1.8 | 3.4 | 133.5 | 133.4 | 133.7 | 10.7 | 10.9 | 10.8 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 4280 | 1 | 40.3 | 106457.5 | 18372 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 16:21 | Normal | 505.3 | 499 | 501.3 | 3.6 | 1.6 | 3.1 | 133.2 | 132.5 | 133.1 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 59.96 | 59.97 | 60.02 | 3824 | 1 | 40.1 | 106457.8 | 18373 | 1.4 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 16:26 | Normal | 502.1 | 500.6 | 499.1 | 3.3 | 1.5 | 3 | 133.1 | 132.7 | 133.2 | 9 | 9 | 9 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 3535 | 1 | 39.9 | 106458.1 | 18373 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 16:31 | Normal | 508.5 | 500 | 499.9 | 2.9 | 1.3 | 2.8 | 133 | 132.5 | 133 | 8 | 8.1 | 8 | 59.98 | 60.01 | 60.02 | 3153 | 1 | 39.6 | 106458.3 | 18373 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 16:36 | Normal | 512.2 | 500.6 | 501.6 | 2.5 | 1.1 | 2.6 | 132.9 | 132.2 | 132.8 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 60.01 | 59.95 | 60.02 | 2798 | 1 | 39.3 | 106458.6 | 18373 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 16:41 | Normal | 508.8 | 497.5 | 502.2 | 2.2 | 1 | 2.4 | 132.6 | 132.3 | 132.7 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 2464 | 1 | 39 | 106458.8 | 18373 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 16:46 | Normal | 506.6 | 491.1 | 505.2 | 1.6 | 0.8 | 2.2 | 132.6 | 132.2 | 132.6 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.94 | 59.97 | 59.99 | 2037 | 1 | 38.5 | 106459 | 18373 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 16:51 | Normal | 526.9 | 463.9 | 504.8 | 0.9 | 0.8 | 2.1 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 3.8 | 4 | 4 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 1490 | 1 | 38 | 106459.1 | 18373 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 16:56 | Normal | 502.5 | 413.8 | 502.9 | 0.8 | 0.6 | 1.9 | 132.6 | 132.3 | 132.7 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 60.05 | 60.02 | 60.01 | 1279 | 1 | 40.6 | 106459.3 | 18373 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 17:01 | Normal | 480.6 | 267.7 | 490.6 | 0.8 | 0.6 | 1.7 | 133 | 132.5 | 133.1 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 1015 | 1 | 42.2 | 106459.4 | 18373 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 17:06 | Normal | 491.8 | 200 | 470.4 | 0.7 | 0.5 | 1.3 | 133 | 132.8 | 133.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 60 | 60.01 | 59.99 | 718 | 1 | 43 | 106459.4 | 18373 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 17:11 | Normal | 476.4 | 200 | 389.1 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 132.7 | 132.2 | 132.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 423 | 1 | 43.4 | 106459.5 | 18373 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 17:16 | Normal | 490.7 | 200 | 517.4 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60 | 60.09 | 233 | 1 | 43.5 | 106459.5 | 18373 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 17:21 | Normal | 470.6 | 200 | 428 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.3 | 132.7 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.96 | 59.94 | 221 | 1 | 43.4 | 106459.5 | 18374 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 17:26 | Normal | 472.3 | 200 | 441.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.3 | 132.7 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 210 | 1 | 43.3 | 106459.5 | 18374 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 17:31 | Normal | 469.7 | 200 | 414.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.3 | 132.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 172 | 1 | 43.1 | 106459.6 | 18374 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 17:36 | Normal | 467.5 | 201.2 | 400.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.94 | 135 | 1 | 42.8 | 106459.6 | 18374 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 17:41 | Normal | 475.3 | 200.6 | 368.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.8 | 132.7 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 60 | 93 | 1 | 42.6 | 106459.6 | 18374 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 17:46 | Normal | 445.5 | 201 | 442.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.8 | 132.2 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 59.96 | 64 | 1 | 42.3 | 106459.6 | 18374 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 17:51 | Normal | 451.6 | 197.6 | 396.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.9 | 132.4 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.93 | 59.92 | 28 | 1 | 42.1 | 106459.6 | 18374 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 17:56 | Normal | 430.5 | 405.9 | 424 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.5 | 133.1 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.02 | 60.03 | 14 | 1 | 41.9 | 106459.6 | 18374 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 18:01 | Normal | 330.4 | 469.9 | 496.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.5 | 133.1 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 41.7 | 106459.6 | 18374 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 18:06 | Normal | 332.5 | 290.4 | 329.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.5 | 133.2 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60 | 0 | 1 | 41.3 | 106459.6 | 18374 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 18:11 | Normal | 452.1 | 425.3 | 400.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 0 | 1 | 41.1 | 106459.6 | 18374 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 18:16 | Normal | 407.3 | 385.3 | 375.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 0 | 1 | 40.8 | 106459.6 | 18374 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-11-19 18:21 | Normal | 295 | 290.1 | 311.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 0 | 1 | 40.5 | 106459.6 | 18375 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0