## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-11-02 04:53 | Wait | 427.5 | 427.5 | 427.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.7 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 21.5 | 105067.8 | 18138 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 04:57 | Wait | 434.2 | 434.1 | 434.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.7 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 20.5 | 105067.8 | 18138 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 04:57 | Wait | 438 | 437.9 | 438 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.7 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 20.7 | 105067.8 | 18138 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 04:57 | Wait | 444.7 | 444.6 | 444.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.8 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 20.9 | 105067.8 | 18138 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 04:57 | Wait | 447.3 | 447.2 | 447.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.8 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 21.1 | 105067.8 | 18138 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 04:57 | Normal | 334.6 | 342.8 | 341.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.7 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 22.5 | 105067.8 | 18138 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 04:57 | Normal | 344.6 | 321.6 | 329.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.8 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 22.6 | 105067.8 | 18138 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 05:01 | Wait | 460.6 | 460.6 | 460.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.8 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 21.9 | 105067.8 | 18138 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 05:01 | Wait | 462.3 | 462.2 | 462.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 131.9 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 22.1 | 105067.8 | 18138 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 05:01 | Wait | 465.1 | 465.2 | 465.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.9 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 22.4 | 105067.8 | 18138 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 05:01 | Wait | 466.5 | 466.6 | 466.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.7 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 22.5 | 105067.8 | 18138 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 05:02 | Normal | 320.5 | 279 | 319.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.9 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 1 | 24.5 | 105067.8 | 18138 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 05:03 | Normal | 305.5 | 280.6 | 307.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.8 | 132.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.89 | 59.92 | 59.91 | 2 | 1 | 24.8 | 105067.8 | 18138 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 05:04 | Normal | 367.8 | 267.7 | 323.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.9 | 132.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 6 | 1 | 25.1 | 105067.8 | 18138 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 05:05 | Normal | 475 | 291.2 | 391 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.91 | 59.92 | 59.93 | 0 | 1 | 25.4 | 105067.8 | 18138 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 05:06 | Normal | 429.9 | 403 | 382.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.92 | 59.92 | 59.91 | 9 | 1 | 25.7 | 105067.8 | 18138 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 05:07 | Normal | 371.5 | 345.1 | 328.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 15 | 1 | 26 | 105067.9 | 18138 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 05:08 | Normal | 359.4 | 322 | 308.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.1 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 18 | 1 | 26.2 | 105067.9 | 18138 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 05:09 | Normal | 352.6 | 311 | 308.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.1 | 132.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 21 | 1 | 26.4 | 105067.9 | 18138 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 05:10 | Normal | 359.7 | 294.2 | 292.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132 | 132.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 60 | 25 | 1 | 26.7 | 105067.9 | 18138 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 05:11 | Normal | 377.3 | 400.1 | 338.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 60.02 | 29 | 1 | 26.9 | 105067.9 | 18138 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 05:12 | Normal | 456.6 | 482.2 | 485.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.2 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 24 | 1 | 27.2 | 105067.9 | 18138 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 05:13 | Normal | 464.1 | 426.2 | 430.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.2 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 60 | 59.99 | 41 | 1 | 27.4 | 105067.9 | 18138 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 05:14 | Normal | 463.5 | 408.4 | 412.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.1 | 133 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.07 | 60.06 | 60.05 | 46 | 1 | 27.5 | 105067.9 | 18138 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 05:15 | Normal | 448.6 | 412.1 | 492.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.3 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 40 | 1 | 27.7 | 105067.9 | 18138 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 05:16 | Normal | 445.4 | 374.3 | 484.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.2 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 48 | 1 | 27.9 | 105067.9 | 18138 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 05:17 | Normal | 400.3 | 310.1 | 448 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.2 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60 | 59.99 | 56 | 1 | 28 | 105067.9 | 18138 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 05:18 | Normal | 391.3 | 255.2 | 424.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.3 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.98 | 60 | 59 | 1 | 28.2 | 105067.9 | 18138 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 05:19 | Normal | 410 | 203.3 | 374.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.2 | 133.1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 59.93 | 59.96 | 59.96 | 63 | 1 | 28.3 | 105067.9 | 18138 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 05:20 | Normal | 428.8 | 200.4 | 351.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.3 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 60 | 66 | 1 | 28.4 | 105067.9 | 18139 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 05:21 | Normal | 448.6 | 197.8 | 498.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.3 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.92 | 59.94 | 59.95 | 57 | 1 | 28.6 | 105067.9 | 18139 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 05:23 | Normal | 444.5 | 199.8 | 472 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.4 | 133.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 80 | 1 | 28.7 | 105067.9 | 18139 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 05:24 | Normal | 431.6 | 200 | 428.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.4 | 133.2 | 1 | 1.2 | 1.1 | 59.94 | 59.94 | 59.97 | 92 | 1 | 28.9 | 105067.9 | 18139 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 05:25 | Normal | 448 | 200 | 377.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.4 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.07 | 60.05 | 60.03 | 94 | 1 | 29 | 105067.9 | 18139 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 05:26 | Normal | 458.8 | 199.8 | 444.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.5 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 108 | 1 | 29.1 | 105067.9 | 18139 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 05:27 | Normal | 442.5 | 200 | 473.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.6 | 133.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.07 | 60.08 | 115 | 1 | 29.2 | 105067.9 | 18139 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 05:28 | Normal | 470.2 | 199.7 | 426.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.4 | 133.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.01 | 59.99 | 136 | 1 | 29.4 | 105067.9 | 18139 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 05:29 | Normal | 476 | 200 | 406.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.4 | 133.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.02 | 60.02 | 150 | 1 | 29.5 | 105067.9 | 18139 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 05:30 | Normal | 485.5 | 200.1 | 402.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.3 | 133.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 164 | 1 | 29.6 | 105067.9 | 18139 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 05:31 | Normal | 467.1 | 200 | 407 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.3 | 133.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 184 | 1 | 29.7 | 105067.9 | 18139 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 05:32 | Normal | 483 | 200 | 416.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.4 | 133.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 200 | 1 | 29.8 | 105067.9 | 18139 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 05:33 | Normal | 497.6 | 200 | 449.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.4 | 133.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 60.03 | 60.04 | 216 | 1 | 29.9 | 105067.9 | 18139 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 05:34 | Normal | 502.8 | 200 | 456.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.3 | 133 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60.04 | 59.99 | 59.97 | 219 | 1 | 30 | 105067.9 | 18139 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 05:35 | Normal | 475.8 | 200.1 | 434.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.3 | 133 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.04 | 60.06 | 241 | 1 | 30.2 | 105067.9 | 18139 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 05:36 | Normal | 489.5 | 200 | 497.2 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 132.8 | 132.3 | 133 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 59.97 | 59.99 | 267 | 1 | 30.3 | 105067.9 | 18139 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 05:37 | Normal | 511.5 | 200 | 438.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.4 | 133 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 59.99 | 59.97 | 301 | 1 | 30.4 | 105067.9 | 18139 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 05:38 | Normal | 512.6 | 199.7 | 422.3 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 132.8 | 132.3 | 133.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 60.02 | 60.1 | 329 | 1 | 30.5 | 105067.9 | 18139 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 05:39 | Normal | 523.6 | 202.8 | 455.5 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 132.9 | 132.5 | 133.1 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.85 | 60.04 | 350 | 1 | 30.6 | 105067.9 | 18139 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 05:40 | Normal | 517 | 200 | 442.6 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 133 | 132.5 | 133.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60 | 59.99 | 60.08 | 372 | 1 | 30.7 | 105067.9 | 18139 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 05:41 | Normal | 520.3 | 199.7 | 431.2 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 132.9 | 132.4 | 133.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 60.01 | 60.1 | 399 | 1 | 30.9 | 105067.9 | 18139 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 05:42 | Normal | 521.5 | 200 | 459.3 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 132.9 | 132.5 | 133.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.85 | 59.94 | 59.94 | 432 | 1 | 31 | 105067.9 | 18139 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 05:43 | Normal | 524.3 | 225 | 444.2 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 133 | 132.5 | 133.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 60 | 60.06 | 452 | 1 | 31.2 | 105067.9 | 18139 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 05:44 | Normal | 528.5 | 246.1 | 409.7 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 133 | 132.5 | 133.2 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 60.16 | 60.02 | 488 | 1 | 31.3 | 105067.9 | 18139 | 0 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 05:45 | Normal | 524.2 | 249 | 402.8 | 1 | 0.8 | 0.5 | 133 | 132.5 | 133.2 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 59.89 | 59.98 | 60 | 529 | 1 | 31.5 | 105068 | 18139 | 0 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 05:46 | Normal | 525.3 | 280.1 | 422.3 | 1 | 0.8 | 0.5 | 133.1 | 132.5 | 133.3 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 59.92 | 59.96 | 59.95 | 570 | 1 | 31.6 | 105068 | 18139 | 0 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 05:47 | Normal | 530.4 | 327 | 426.3 | 1 | 0.8 | 0.5 | 133.2 | 132.6 | 133.4 | 1.8 | 2 | 2 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 622 | 1 | 31.8 | 105068 | 18139 | 0 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 05:48 | Normal | 530.1 | 365.7 | 425.2 | 1 | 0.8 | 0.5 | 133.2 | 132.8 | 133.4 | 1.9 | 2 | 2 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 664 | 1 | 32 | 105068 | 18139 | 0 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 05:49 | Normal | 539 | 372.1 | 427.1 | 1 | 0.8 | 0.5 | 133.3 | 132.6 | 133.5 | 1.9 | 2 | 2 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 671 | 1 | 32.2 | 105068 | 18139 | 0 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 05:50 | Normal | 537.6 | 412.8 | 440.4 | 1 | 0.8 | 0.5 | 133.2 | 132.7 | 133.4 | 2 | 2.1 | 2.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 713 | 1 | 32.4 | 105068 | 18139 | 0 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 05:51 | Normal | 538.2 | 405 | 439.8 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 133.3 | 132.8 | 133.4 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 737 | 1 | 32.6 | 105068 | 18139 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 05:52 | Normal | 534.1 | 428.9 | 446.2 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 133.3 | 132.9 | 133.5 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 802 | 1 | 32.8 | 105068 | 18139 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 05:53 | Normal | 509.3 | 435.8 | 468.3 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 133.3 | 132.9 | 133.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 904 | 1 | 33 | 105068 | 18139 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 05:54 | Normal | 543.6 | 456.1 | 460.4 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 133.5 | 132.9 | 133.6 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 997 | 1 | 33.1 | 105068.1 | 18139 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 05:55 | Normal | 536.4 | 468 | 437.3 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 133.4 | 132.8 | 133.6 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.05 | 59.91 | 59.99 | 1067 | 1 | 33.3 | 105068.1 | 18139 | 0 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 05:56 | Normal | 541.6 | 474.1 | 432.4 | 1.5 | 1 | 0.6 | 133.5 | 132.9 | 133.7 | 3 | 3.2 | 3.1 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 1149 | 1 | 33.5 | 105068.1 | 18139 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 05:57 | Normal | 536.4 | 481 | 461.5 | 1.6 | 1 | 0.6 | 133.5 | 133 | 133.7 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 60.06 | 59.96 | 59.94 | 1196 | 1 | 33.6 | 105068.1 | 18139 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 05:58 | Normal | 547.3 | 470 | 469.3 | 1.6 | 1 | 0.6 | 133.5 | 132.9 | 133.6 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.93 | 59.88 | 59.97 | 1237 | 1 | 33.8 | 105068.1 | 18139 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 05:59 | Normal | 545.3 | 479.1 | 456.3 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 133.5 | 132.9 | 133.8 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60 | 59.95 | 59.97 | 1267 | 1 | 33.9 | 105068.2 | 18139 | 0.1 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 06:00 | Normal | 547.5 | 475.1 | 432.3 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 133.4 | 133.2 | 133.8 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 59.92 | 60 | 60.07 | 1280 | 1 | 34.1 | 105068.2 | 18139 | 0 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 06:01 | Normal | 548.3 | 482.8 | 441.1 | 1.8 | 1.1 | 0.6 | 133.5 | 133.2 | 133.8 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 1375 | 1 | 34.2 | 105068.2 | 18139 | 0.1 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 06:02 | Normal | 532 | 493.5 | 433.5 | 2 | 1.1 | 0.6 | 133.7 | 133.3 | 133.8 | 3.9 | 4 | 3.9 | 59.98 | 60.04 | 60 | 1522 | 1 | 32.8 | 105068.2 | 18139 | 0.1 | 2 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 06:03 | Normal | 522 | 498.9 | 448.3 | 2.2 | 1.1 | 0.6 | 133.6 | 133.2 | 133.8 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1598 | 1 | 30.2 | 105068.3 | 18139 | 0.1 | 2.1 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 06:05 | Normal | 518.1 | 473.3 | 476.3 | 2.2 | 1.2 | 0.6 | 133.5 | 133.1 | 133.7 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.95 | 59.97 | 59.92 | 1649 | 1 | 29.3 | 105068.3 | 18139 | 0.1 | 2.1 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 06:06 | Normal | 519 | 475 | 481.3 | 2.1 | 1.3 | 0.7 | 133.4 | 133.1 | 133.6 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 1637 | 1 | 28.9 | 105068.3 | 18139 | 0.1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 06:07 | Normal | 509.1 | 454.5 | 470.3 | 2.2 | 1.5 | 0.7 | 133.6 | 133.1 | 133.8 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 1731 | 1 | 28.9 | 105068.3 | 18139 | 0.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 06:08 | Normal | 528.8 | 463.5 | 490.1 | 2.2 | 1.5 | 0.7 | 133.7 | 133.1 | 133.7 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 1819 | 1 | 29 | 105068.4 | 18139 | 0.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 06:09 | Normal | 523.3 | 480.1 | 486.3 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 133.7 | 133 | 133.8 | 4.8 | 5 | 4.9 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 1910 | 1 | 29.1 | 105068.4 | 18139 | 0.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 06:10 | Normal | 515.4 | 475.5 | 489.1 | 2.5 | 1.6 | 0.8 | 133.7 | 133.3 | 133.9 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 60 | 60.02 | 60 | 2094 | 1 | 29.4 | 105068.4 | 18139 | 0.1 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 06:11 | Normal | 514.5 | 487.1 | 497.5 | 2.5 | 1.7 | 0.8 | 133.7 | 133.3 | 133.8 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 2165 | 1 | 29.6 | 105068.5 | 18139 | 0.1 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 06:12 | Normal | 524.5 | 490.8 | 501.5 | 2.5 | 1.7 | 0.9 | 133.7 | 133.2 | 133.8 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 2218 | 1 | 29.9 | 105068.5 | 18139 | 0.2 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 06:13 | Normal | 514.5 | 491.2 | 488.6 | 2.6 | 1.8 | 0.9 | 133.7 | 133.3 | 133.9 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 59.99 | 60.03 | 59.96 | 2248 | 1 | 30.1 | 105068.6 | 18139 | 0.2 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 06:14 | Normal | 520.3 | 497 | 502.2 | 2.5 | 1.7 | 0.9 | 133.8 | 133.3 | 133.9 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 59.98 | 60.03 | 59.94 | 2231 | 1 | 30.4 | 105068.6 | 18139 | 0.2 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 06:15 | Normal | 517.1 | 489 | 511.3 | 2.6 | 1.8 | 0.9 | 133.7 | 133.4 | 134 | 5.9 | 6 | 5.9 | 60.03 | 59.97 | 60 | 2331 | 1 | 30.6 | 105068.6 | 18139 | 0.2 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 06:16 | Normal | 514.3 | 488.1 | 506.1 | 2.7 | 1.8 | 1 | 133.7 | 133.4 | 134.1 | 6 | 6.1 | 6.1 | 59.98 | 59.93 | 59.97 | 2380 | 1 | 30.8 | 105068.7 | 18139 | 0.2 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 06:17 | Normal | 513 | 502.5 | 510.1 | 2.8 | 1.8 | 1 | 133.8 | 133.5 | 134.1 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 2510 | 1 | 31 | 105068.7 | 18139 | 0.3 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 06:18 | Normal | 523.8 | 502.7 | 513.8 | 2.9 | 2 | 1 | 133.8 | 133.7 | 134.2 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 2607 | 1 | 31.2 | 105068.8 | 18139 | 0.3 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 06:19 | Normal | 522.1 | 507 | 513.3 | 2.9 | 2 | 1 | 133.9 | 133.4 | 134 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 60.03 | 59.95 | 59.97 | 2625 | 1 | 31.3 | 105068.8 | 18139 | 0.3 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 06:20 | Normal | 518.3 | 506.2 | 511.5 | 2.8 | 2 | 1 | 133.9 | 133.6 | 134.2 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 59.97 | 60.01 | 59.96 | 2589 | 1 | 31.5 | 105068.8 | 18139 | 0.2 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 06:21 | Normal | 515 | 501.1 | 506.8 | 3 | 2.1 | 1 | 133.9 | 133.6 | 134.3 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 2659 | 1 | 31.7 | 105068.9 | 18140 | 0.2 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 06:22 | Normal | 516.3 | 492 | 500.8 | 2 | 1.3 | 0.8 | 133.8 | 133.3 | 133.9 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60.03 | 60.04 | 59.99 | 1752 | 1 | 31.9 | 105068.9 | 18140 | 0.2 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 06:23 | Normal | 516.5 | 497.1 | 513.5 | 3 | 2.1 | 1 | 134.1 | 133.6 | 134.3 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 60.05 | 60.07 | 60.04 | 2698 | 1 | 32.1 | 105069 | 18140 | 0.2 | 2.8 | 2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 06:24 | Normal | 516.9 | 499.3 | 515.3 | 3 | 2.1 | 1 | 134.1 | 133.6 | 134.3 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 2712 | 1 | 32.3 | 105069 | 18140 | 0.2 | 2.7 | 2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 06:25 | Normal | 512.1 | 454.6 | 517.5 | 2.7 | 1.9 | 1 | 134.1 | 133.5 | 134.2 | 5.9 | 6.1 | 6 | 60.03 | 60.01 | 59.99 | 2417 | 1 | 32.5 | 105069.1 | 18140 | 0.3 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 06:26 | Normal | 517.5 | 522.1 | 522.3 | 3.3 | 2.3 | 1.1 | 134.3 | 133.8 | 134.5 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 60.05 | 60.03 | 60.06 | 3097 | 1 | 32.8 | 105069.1 | 18140 | 0.3 | 3 | 2.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 06:27 | Normal | 514.1 | 514.6 | 524.3 | 3.5 | 2.4 | 1.3 | 134.3 | 133.9 | 134.6 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 60.08 | 60.07 | 60.04 | 3278 | 1 | 33.1 | 105069.2 | 18140 | 0.5 | 3.1 | 2.2 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 06:28 | Normal | 512.5 | 516.8 | 537.5 | 3.8 | 2.6 | 1.4 | 134.6 | 134.2 | 134.8 | 9 | 9.1 | 9 | 60.15 | 60.1 | 60.04 | 3574 | 1 | 33.3 | 105069.2 | 18140 | 0.6 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 06:29 | Normal | 517.7 | 512.4 | 532.6 | 3.9 | 2.6 | 1.5 | 134.5 | 134.2 | 134.9 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 60.07 | 60.11 | 60.12 | 3733 | 1 | 33.6 | 105069.3 | 18140 | 0.6 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 06:30 | Normal | 525.5 | 513 | 529.3 | 4 | 2.8 | 1.5 | 134.6 | 134.3 | 134.9 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 60.09 | 60.07 | 60.04 | 3938 | 1 | 33.8 | 105069.3 | 18140 | 0.7 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 06:31 | Normal | 485.2 | 511.6 | 519.6 | 2.7 | 1.2 | 1.1 | 133.7 | 133.5 | 134.1 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 60.12 | 60.08 | 60.09 | 2216 | 1 | 34.1 | 105069.4 | 18140 | 0.7 | 2 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 06:32 | Normal | 483.5 | 522.1 | 489.1 | 2.9 | 1.5 | 1.3 | 133.9 | 133.6 | 134.3 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 60.09 | 60.12 | 60.11 | 2335 | 1 | 34.1 | 105069.4 | 18140 | 0.8 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 06:33 | Normal | 501.8 | 491.1 | 486.8 | 2.3 | 1.1 | 1 | 133.9 | 133.4 | 134.1 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 1829 | 1 | 34.1 | 105069.5 | 18140 | 0.6 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 06:34 | Normal | 503 | 491.6 | 514 | 2.1 | 1 | 0.9 | 133.6 | 133.2 | 133.8 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 1692 | 1 | 34.1 | 105069.5 | 18140 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 06:35 | Normal | 487.1 | 505.4 | 513.3 | 2.6 | 1.3 | 1.1 | 134 | 133.3 | 134 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 2153 | 1 | 34 | 105069.5 | 18140 | 0.7 | 2 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 06:36 | Normal | 511.5 | 494.5 | 499 | 2.1 | 1 | 1 | 133.7 | 133.3 | 134 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 59.94 | 59.97 | 59.98 | 1730 | 1 | 33.9 | 105069.6 | 18140 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 06:37 | Normal | 488.3 | 520.3 | 486 | 4.1 | 2.3 | 1.5 | 134.2 | 133.8 | 134.5 | 8.8 | 9 | 8.9 | 59.97 | 60.02 | 60.02 | 3228 | 1 | 33.8 | 105069.6 | 18140 | 1.3 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 06:39 | Normal | 518.7 | 509 | 501.1 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 133.9 | 133.4 | 134.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 60.05 | 60.05 | 60 | 2095 | 1 | 33.9 | 105069.7 | 18140 | 0.6 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 06:40 | Normal | 494.7 | 518.8 | 508.6 | 4.7 | 2.6 | 1.6 | 132.4 | 132.1 | 132.7 | 10.3 | 10.5 | 10.4 | 60.06 | 60 | 60.02 | 4086 | 1 | 34 | 105069.7 | 18140 | 1.5 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 06:41 | Normal | 498.8 | 493.5 | 492.7 | 1.9 | 0.9 | 0.8 | 131.3 | 130.9 | 131.6 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 60.04 | 60.06 | 60.02 | 1434 | 1 | 34.1 | 105069.8 | 18140 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 06:42 | Normal | 507.4 | 495.3 | 487.1 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 131.5 | 131.1 | 131.7 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.07 | 60.04 | 60.03 | 1517 | 1 | 34.8 | 105069.8 | 18140 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 06:43 | Normal | 494.7 | 492.8 | 518.1 | 2.8 | 1.5 | 1.1 | 131.9 | 131.7 | 132.2 | 5.9 | 6.1 | 6 | 59.97 | 60.09 | 60.07 | 2305 | 1 | 34.4 | 105069.8 | 18140 | 0.8 | 2 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 06:44 | Normal | 522.8 | 516.2 | 511.4 | 3.1 | 1.6 | 1.4 | 132.2 | 131.8 | 132.5 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 60.15 | 60.08 | 60.01 | 2823 | 1 | 34.2 | 105069.9 | 18140 | 1 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 06:45 | Normal | 516.8 | 514.8 | 504.9 | 5.4 | 3 | 2.2 | 134.3 | 134 | 134.5 | 12.6 | 12.7 | 12.7 | 60.06 | 60.09 | 60.06 | 5031 | 1 | 34.2 | 105070 | 18140 | 1.8 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 06:46 | Normal | 521.9 | 516 | 509.3 | 5.6 | 3.1 | 2.3 | 134.3 | 134 | 134.5 | 13.1 | 13.3 | 13.3 | 60.02 | 60 | 60.04 | 5321 | 1 | 34.3 | 105070 | 18140 | 1.9 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 06:47 | Normal | 516.9 | 510.6 | 513.1 | 5.3 | 3 | 2.1 | 134.1 | 133.8 | 134.3 | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 60.04 | 60.04 | 60.06 | 4949 | 1 | 34.5 | 105070.1 | 18140 | 1.7 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 06:48 | Normal | 514.1 | 518 | 511.6 | 2.6 | 1.3 | 1.1 | 133.7 | 133.3 | 133.9 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 59.99 | 59.94 | 60 | 2239 | 1 | 34.7 | 105070.2 | 18140 | 0.8 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 06:49 | Normal | 523.1 | 518.1 | 495.2 | 3.5 | 1.8 | 1.6 | 133.8 | 133.6 | 134.1 | 8 | 8.2 | 8.1 | 60.02 | 60.05 | 60.11 | 3304 | 1 | 34.8 | 105070.3 | 18140 | 1.1 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 06:50 | Normal | 519.1 | 510.3 | 518.9 | 5.1 | 2.8 | 2.1 | 134.3 | 133.7 | 134.3 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 4847 | 1 | 35 | 105070.3 | 18140 | 1.6 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 06:51 | Normal | 516.8 | 510.7 | 516.6 | 6 | 3.4 | 2.5 | 134.5 | 134.1 | 134.6 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 60.1 | 60.05 | 60.05 | 5771 | 1 | 35.2 | 105070.4 | 18140 | 2 | 4 | 3.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 06:52 | Normal | 524.1 | 513 | 466.1 | 6 | 3.5 | 2.6 | 134.8 | 134.4 | 134.8 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 60.07 | 60.05 | 60.07 | 5697 | 1 | 35.3 | 105070.5 | 18140 | 2.1 | 4 | 3.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 06:53 | Normal | 512.7 | 515.8 | 519.5 | 6.2 | 3.5 | 2.5 | 134.7 | 134.4 | 134.9 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 60.11 | 60.05 | 60.1 | 5888 | 1 | 35.5 | 105070.6 | 18140 | 2.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 06:54 | Normal | 512.6 | 513 | 515.5 | 6 | 3.4 | 2.5 | 134.3 | 134.1 | 134.5 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 60.06 | 60.1 | 60.11 | 5739 | 1 | 35.7 | 105070.7 | 18140 | 2 | 4 | 3.2 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 06:55 | Normal | 489.3 | 494.6 | 509.1 | 2.4 | 1.1 | 1 | 133.2 | 132.8 | 133.3 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 60.11 | 60.1 | 60.11 | 1897 | 1 | 36 | 105070.8 | 18140 | 0.7 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 06:56 | Normal | 488 | 481.2 | 504.2 | 2.2 | 1 | 1 | 133.2 | 132.7 | 133.2 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 60.09 | 60.09 | 60.07 | 1708 | 1 | 36 | 105070.8 | 18140 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 06:57 | Normal | 488.9 | 487.8 | 494.2 | 2.1 | 1 | 1 | 133.2 | 132.8 | 133.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 60.11 | 60.1 | 60.11 | 1673 | 1 | 36 | 105070.8 | 18140 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 06:58 | Normal | 504.6 | 499.9 | 494.3 | 2.2 | 1 | 1 | 133.3 | 133 | 133.6 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 1798 | 1 | 36 | 105070.9 | 18140 | 0.6 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 06:59 | Normal | 501.3 | 496.7 | 509.1 | 2.4 | 1.1 | 1 | 133.7 | 133.4 | 133.7 | 4.8 | 5 | 5 | 60.03 | 60.09 | 60.09 | 1924 | 1 | 36 | 105070.9 | 18140 | 0.7 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 07:00 | Normal | 520.2 | 520 | 515 | 6.5 | 3.7 | 2.8 | 134.9 | 134.8 | 135.2 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 60 | 60.01 | 60.02 | 6375 | 1 | 36.2 | 105071 | 18140 | 2.3 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 07:01 | Normal | 511.6 | 514 | 503.4 | 7.1 | 3.9 | 3.1 | 135.2 | 134.9 | 135.4 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 60.01 | 60 | 60.02 | 6774 | 1 | 36.5 | 105071.1 | 18140 | 2.5 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 2.8 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 07:02 | Normal | 513.6 | 505.4 | 508.8 | 7.9 | 4.4 | 3.5 | 135.2 | 135.1 | 135.5 | 18.7 | 19 | 18.9 | 60.05 | 60 | 60.03 | 7634 | 1 | 36.9 | 105071.2 | 18140 | 2.9 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 07:03 | Normal | 514.6 | 506.7 | 511.6 | 7.3 | 3.9 | 3.2 | 135 | 134.5 | 135.1 | 17 | 17.3 | 17.2 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 7223 | 1 | 37.4 | 105071.4 | 18140 | 2.6 | 4.7 | 3.7 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 07:04 | Normal | 511.5 | 506.8 | 510 | 6.8 | 3.6 | 3 | 134.6 | 134.3 | 134.7 | 15.9 | 16.1 | 16.1 | 60.02 | 59.99 | 60.04 | 6768 | 1 | 37.7 | 105071.5 | 18140 | 2.4 | 4.5 | 3.5 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 07:05 | Normal | 518.3 | 502.1 | 508.5 | 2.6 | 1.4 | 1.3 | 133.6 | 133.2 | 133.6 | 6 | 6.2 | 6.1 | 59.99 | 60.06 | 59.95 | 2436 | 1 | 38.1 | 105071.5 | 18140 | 0.8 | 1.8 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 07:06 | Normal | 510.4 | 504.3 | 491.5 | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 133.7 | 133.3 | 133.7 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 2534 | 1 | 38.2 | 105071.6 | 18140 | 0.9 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 07:07 | Normal | 524.6 | 507.7 | 515.1 | 6 | 3.6 | 2.6 | 134.5 | 134.2 | 134.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 4977 | 1 | 38.2 | 105071.7 | 18140 | 2.1 | 3.8 | 3.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 07:08 | Normal | 509.3 | 484 | 474.7 | 4.9 | 2.8 | 2.3 | 134.8 | 134.5 | 135 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 60.12 | 60.07 | 60.03 | 4465 | 1 | 38.3 | 105071.7 | 18140 | 1.7 | 3.2 | 2.6 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 07:09 | Normal | 511.1 | 507.8 | 516.9 | 7.4 | 4.2 | 3.1 | 135.3 | 135 | 135.5 | 17.5 | 17.7 | 17.7 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 7133 | 1 | 38.5 | 105071.9 | 18140 | 2.6 | 4.9 | 4 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 07:10 | Normal | 510.6 | 507.5 | 510.4 | 7.2 | 4.1 | 3.1 | 135.3 | 134.9 | 135.3 | 17 | 17.3 | 17.2 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 6949 | 1 | 38.9 | 105072 | 18140 | 2.5 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 07:11 | Normal | 511.2 | 504.8 | 512.7 | 7.3 | 4.2 | 3.1 | 135.4 | 135 | 135.4 | 17.4 | 17.6 | 17.6 | 59.98 | 60 | 60 | 7068 | 1 | 39.3 | 105072.1 | 18140 | 2.5 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 07:13 | Normal | 506.2 | 501.8 | 512.9 | 7.1 | 4.1 | 3.1 | 135.2 | 134.9 | 135.3 | 16.8 | 17.1 | 17 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 6875 | 1 | 39.8 | 105072.2 | 18140 | 2.4 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 07:14 | Normal | 507.6 | 498.3 | 509 | 7.2 | 4.2 | 3.1 | 135.6 | 135.2 | 135.5 | 17 | 17.2 | 17.2 | 60.06 | 60.07 | 60.04 | 6962 | 1 | 40.2 | 105072.3 | 18140 | 2.4 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 07:15 | Normal | 499.6 | 502.5 | 505 | 7.3 | 4.1 | 3.2 | 135.4 | 135.2 | 135.6 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 60 | 60.03 | 60.05 | 6953 | 1 | 40.6 | 105072.5 | 18140 | 2.5 | 4.9 | 4 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 07:16 | Normal | 505.8 | 504.8 | 505.5 | 7.5 | 4.2 | 3.3 | 135.4 | 135.3 | 135.7 | 17.7 | 17.9 | 17.8 | 60.08 | 60.08 | 60.04 | 7203 | 1 | 41 | 105072.6 | 18140 | 2.5 | 5 | 4 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 07:17 | Normal | 500.7 | 497 | 503.9 | 7.6 | 4.3 | 3.4 | 135.6 | 135.1 | 135.6 | 18 | 18.2 | 18.1 | 60.06 | 60.08 | 60.03 | 7316 | 1 | 41.4 | 105072.7 | 18140 | 2.6 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 07:18 | Normal | 504.4 | 496.8 | 502.2 | 7.9 | 4.5 | 3.6 | 135.7 | 135.3 | 135.8 | 18.7 | 18.9 | 18.8 | 60.06 | 60.04 | 60.07 | 7658 | 1 | 41.7 | 105072.8 | 18140 | 2.8 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 07:19 | Normal | 498.9 | 495.8 | 503.6 | 7.7 | 4.4 | 3.4 | 135.7 | 135.3 | 135.7 | 18 | 18.2 | 18.2 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 7236 | 1 | 42 | 105073 | 18140 | 2.7 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 07:20 | Normal | 505.3 | 496.1 | 505.6 | 8 | 4.6 | 3.6 | 135.7 | 135.2 | 135.7 | 19.1 | 19.3 | 19.2 | 60.07 | 60.07 | 60.12 | 7762 | 1 | 42.3 | 105073.1 | 18140 | 2.8 | 5.2 | 4.4 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 07:21 | Normal | 503.3 | 491.7 | 499.1 | 7.7 | 4.4 | 3.5 | 135.4 | 135 | 135.4 | 18.1 | 18.4 | 18.3 | 60.06 | 60.08 | 60.05 | 7502 | 1 | 42.7 | 105073.2 | 18141 | 2.7 | 5 | 4.2 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 07:22 | Normal | 502 | 459.5 | 484.3 | 6.5 | 3.6 | 2.9 | 135.1 | 134.7 | 135.1 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 5858 | 1 | 42.8 | 105073.3 | 18141 | 2.3 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 07:23 | Normal | 506.2 | 496.9 | 503.4 | 8.7 | 5 | 4 | 135.7 | 135.4 | 135.9 | 20.7 | 21 | 20.9 | 59.95 | 60.01 | 59.99 | 8442 | 1 | 42.9 | 105073.4 | 18141 | 3.2 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 07:24 | Normal | 490.3 | 472.9 | 479.5 | 5.7 | 3 | 2.6 | 134.8 | 134.5 | 135 | 12.6 | 12.8 | 12.8 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 5151 | 1 | 43 | 105073.5 | 18141 | 2.1 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 07:25 | Normal | 500.6 | 498 | 503.8 | 9 | 5.1 | 4 | 135.7 | 135.4 | 135.8 | 21.1 | 21.4 | 21.3 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 8595 | 1 | 43 | 105073.6 | 18141 | 3.3 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 07:26 | Normal | 496.1 | 487.2 | 473.1 | 4.4 | 2.1 | 2.1 | 134.5 | 134.4 | 134.8 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 3847 | 1 | 43.2 | 105073.8 | 18141 | 1.6 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-02 07:30 | Normal | 501.1 | 512.3 | 487.8 | 7 | 3.5 | 3.2 | 135 | 134.6 | 135.2 | 16 | 16.3 | 16.2 | 60 | 60.04 | 59.99 | 6570 | 1 | 43.4 | 105074.3 | 18141 | 2.6 | 4.5 | 3.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 07:35 | Normal | 481.3 | 502.5 | 506.7 | 9.8 | 5 | 4.2 | 135.5 | 135.1 | 135.8 | 21.7 | 22 | 21.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 8865 | 1 | 43.7 | 105074.8 | 18141 | 3.9 | 5.9 | 4.8 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 07:40 | Normal | 484.5 | 488.1 | 503 | 7.7 | 4.1 | 3.5 | 135 | 134.8 | 135.5 | 17.4 | 17.7 | 17.6 | 59.99 | 60 | 60.01 | 7218 | 1 | 44.2 | 105075.3 | 18141 | 3 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 07:45 | Normal | 500.7 | 488.8 | 500.4 | 5.5 | 2.7 | 2.5 | 134.5 | 134.1 | 134.8 | 12.3 | 12.5 | 12.4 | 60 | 59.99 | 59.98 | 4970 | 1 | 44.1 | 105075.8 | 18141 | 2.2 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 07:50 | Normal | 467.6 | 498.3 | 494.2 | 5.4 | 2.5 | 2.5 | 134.2 | 134 | 134.5 | 11.4 | 11.7 | 11.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 4644 | 1 | 44 | 105076.3 | 18141 | 2.1 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 07:55 | Normal | 499.1 | 494.2 | 500.6 | 4.1 | 2 | 1.9 | 133.7 | 133.4 | 133.9 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 59.99 | 60.03 | 59.98 | 3576 | 1 | 43.4 | 105076.6 | 18141 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 08:00 | Normal | 505.4 | 488.3 | 492.3 | 4.6 | 2.3 | 2.2 | 133.9 | 133.5 | 134.1 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 60.04 | 60.05 | 60.02 | 4179 | 1 | 42.9 | 105077 | 18141 | 1.8 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 08:05 | Normal | 497.3 | 496.6 | 504.6 | 5.6 | 2.7 | 2.6 | 134.2 | 134.3 | 134.6 | 12.6 | 12.9 | 12.8 | 60.03 | 60.04 | 60 | 5119 | 1 | 42.5 | 105077.4 | 18141 | 2.3 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 08:10 | Normal | 494.8 | 494.7 | 498.6 | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 134.3 | 133.9 | 134.5 | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 4626 | 1 | 42 | 105077.8 | 18141 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 08:15 | Normal | 496.1 | 491.6 | 491.4 | 5.6 | 2.8 | 2.6 | 134.3 | 134.2 | 134.5 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 5072 | 1 | 42.2 | 105078.3 | 18141 | 2.3 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 08:20 | Normal | 492.1 | 494.3 | 501 | 6 | 2.8 | 2.6 | 134.9 | 134.7 | 135.2 | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 5499 | 1 | 43.3 | 105079.1 | 18142 | 2.5 | 3.6 | 2.6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 08:25 | Normal | 491.1 | 495 | 492.8 | 5.8 | 2.7 | 2.6 | 134.3 | 133.9 | 134.5 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 5114 | 1 | 44 | 105079.9 | 18142 | 2.4 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 08:30 | Normal | 489.3 | 495.8 | 494.1 | 7.6 | 3.5 | 3.5 | 135.5 | 135.1 | 135.7 | 16.8 | 17 | 17 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 7331 | 1 | 44.1 | 105080.6 | 18142 | 3.3 | 4.4 | 3.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 08:35 | Normal | 477.2 | 475.6 | 500.3 | 6.2 | 3.1 | 2.8 | 134.8 | 134.5 | 134.9 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 5424 | 1 | 44 | 105081.2 | 18142 | 2.6 | 3.6 | 3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 08:40 | Normal | 489.3 | 489.9 | 491.6 | 5.4 | 2.6 | 2.5 | 134.2 | 133.9 | 134.3 | 12 | 12.2 | 12.1 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 4844 | 1 | 43.3 | 105081.6 | 18142 | 2.2 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 08:45 | Normal | 495.5 | 495.2 | 493 | 6.6 | 3.2 | 3.1 | 134.9 | 134.7 | 135.2 | 14.9 | 15.1 | 15 | 60.02 | 59.98 | 59.98 | 6064 | 1 | 42.6 | 105082 | 18142 | 2.8 | 3.9 | 3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 08:50 | Normal | 477 | 507 | 495.8 | 11.6 | 5.1 | 5.4 | 136.3 | 136.1 | 136.6 | 25.2 | 25.5 | 25.3 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 10926 | 1 | 42.8 | 105082.7 | 18142 | 5.3 | 6.4 | 5 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 08:55 | Normal | 484.4 | 482.8 | 488.5 | 5.1 | 2.4 | 2.5 | 134.2 | 134.1 | 134.4 | 11 | 11.3 | 11.3 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 4470 | 1 | 42.9 | 105083.4 | 18142 | 2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 09:00 | Normal | 494.5 | 487 | 491.8 | 6.2 | 3 | 2.9 | 134.6 | 134.5 | 134.7 | 13.8 | 14.1 | 14 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 5651 | 1 | 42.7 | 105083.9 | 18142 | 2.6 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 09:05 | Normal | 500.1 | 487.9 | 493.4 | 4.7 | 2.3 | 2.3 | 134 | 133.9 | 134.2 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 4240 | 1 | 42.6 | 105084.3 | 18142 | 1.8 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 09:10 | Normal | 492 | 496.1 | 492.1 | 4.8 | 2.3 | 2.3 | 133.8 | 133.7 | 134 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 59.95 | 59.97 | 60 | 4278 | 1 | 42.6 | 105084.7 | 18142 | 1.9 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 09:15 | Normal | 502.3 | 500.1 | 496.6 | 6.4 | 3.1 | 3.1 | 134.6 | 134.7 | 134.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 5932 | 1 | 42.4 | 105085.1 | 18142 | 2.7 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 09:20 | Normal | 498.3 | 495.9 | 498.7 | 5.5 | 2.6 | 2.6 | 134 | 133.7 | 134.2 | 12.4 | 12.7 | 12.6 | 59.98 | 60 | 60 | 5035 | 1 | 42.2 | 105085.6 | 18143 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 09:25 | Normal | 496.2 | 492.7 | 499.7 | 5.4 | 2.6 | 2.6 | 133.9 | 133.8 | 134.2 | 12.1 | 12.3 | 12.3 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 4869 | 1 | 42.1 | 105086 | 18143 | 2.2 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 09:30 | Normal | 494.3 | 497.6 | 490.8 | 4.9 | 2.3 | 2.4 | 133.7 | 133.6 | 133.9 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 4329 | 1 | 42 | 105086.3 | 18143 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 09:35 | Normal | 508.3 | 497.3 | 508.1 | 6 | 3 | 2.8 | 134.5 | 134.5 | 134.9 | 13.8 | 14 | 14 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 5614 | 1 | 41.9 | 105086.7 | 18143 | 2.5 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 09:40 | Normal | 491.3 | 502 | 499 | 4.3 | 2 | 2.1 | 133.4 | 133.4 | 133.7 | 9.4 | 9.6 | 9.5 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 3759 | 1 | 41.9 | 105087.1 | 18143 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 09:45 | Normal | 503 | 495.7 | 504.1 | 5.9 | 2.8 | 2.8 | 134.5 | 134.4 | 134.9 | 13.3 | 13.6 | 13.6 | 59.95 | 59.96 | 60 | 5424 | 1 | 41.7 | 105087.5 | 18143 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 09:50 | Normal | 495.6 | 499.5 | 501.7 | 7.5 | 3.6 | 3.5 | 135.5 | 135.3 | 135.6 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 59.95 | 59.94 | 59.98 | 6921 | 1 | 41.8 | 105088.1 | 18143 | 3.3 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 09:55 | Normal | 500.5 | 487.3 | 486.4 | 8.1 | 4 | 4 | 135.5 | 135.3 | 135.7 | 18.6 | 18.8 | 18.7 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 7481 | 1 | 42.4 | 105088.9 | 18143 | 3.5 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 10:00 | Normal | 481.6 | 481.5 | 477.8 | 5.5 | 2.6 | 2.6 | 135 | 134.8 | 135.3 | 11.8 | 12 | 11.9 | 59.95 | 60 | 59.95 | 4770 | 1 | 43.1 | 105089.7 | 18143 | 2.2 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 10:05 | Normal | 472.3 | 473.3 | 469.7 | 7.1 | 3.4 | 3.4 | 134.7 | 134.5 | 134.7 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 6266 | 1 | 43.9 | 105090.7 | 18143 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 10:10 | Normal | 542.6 | 533.1 | 528 | 13.6 | 7.6 | 7.6 | 137 | 136.9 | 137.3 | 36 | 36.5 | 36.1 | 60.04 | 60.08 | 60.03 | 15003 | 1 | 43.5 | 105091.2 | 18143 | 6.3 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 7.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 10:15 | Normal | 480.5 | 483.2 | 476.8 | 5.6 | 2.6 | 2.7 | 134.4 | 134.1 | 134.6 | 12.3 | 12.5 | 12.4 | 59.98 | 59.98 | 60 | 4950 | 1 | 43.1 | 105091.8 | 18143 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 10:20 | Normal | 516.3 | 507.1 | 507.7 | 14.5 | 8.1 | 7.2 | 137.3 | 137.2 | 137.4 | 35.3 | 35.8 | 35.7 | 59.98 | 60.02 | 59.98 | 14374 | 1 | 42.8 | 105092.5 | 18144 | 6.8 | 7.8 | 8 | 0.1 | 7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 10:25 | Normal | 515.9 | 496.8 | 500.2 | 14.3 | 8.5 | 7.8 | 137.6 | 137.3 | 137.8 | 36 | 36.4 | 36.2 | 59.97 | 59.97 | 60 | 15027 | 1 | 44.1 | 105093.7 | 18144 | 6.6 | 7.7 | 8.3 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 10:30 | Normal | 468.3 | 460.6 | 468.2 | 6.4 | 3.1 | 3.1 | 134.2 | 134.2 | 134.4 | 13.7 | 14 | 13.9 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 5563 | 1 | 44.7 | 105094.5 | 18144 | 2.7 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 10:35 | Normal | 467.6 | 471.5 | 474.2 | 5.6 | 2.7 | 2.6 | 133.7 | 133.5 | 133.8 | 11.9 | 12.2 | 12.1 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 4846 | 1 | 44.4 | 105095.1 | 18144 | 2.3 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 10:40 | Normal | 475.3 | 471.5 | 475 | 4.4 | 2.1 | 2 | 133.1 | 133 | 133.2 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 3690 | 1 | 43.9 | 105095.4 | 18144 | 1.7 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 10:45 | Normal | 471.7 | 484.1 | 478.8 | 2.2 | 1 | 1 | 132.4 | 132.2 | 132.6 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 60.02 | 60 | 60.02 | 1658 | 1 | 43.2 | 105095.6 | 18144 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 10:50 | Normal | 541.9 | 545.5 | 524.2 | 14.1 | 6.7 | 8 | 137.4 | 137.3 | 137.6 | 36 | 36.6 | 36.4 | 60.02 | 60 | 60.06 | 14871 | 1 | 42.5 | 105096.2 | 18144 | 6.6 | 7.6 | 6.5 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 10:55 | Normal | 472.1 | 465.8 | 472 | 4.5 | 2.1 | 2.1 | 132.9 | 132.9 | 133.2 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 3768 | 1 | 43.6 | 105097.1 | 18144 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 11:00 | Normal | 523.1 | 467.6 | 473.3 | 13.3 | 7 | 6.3 | 136.1 | 135.8 | 136.3 | 30.9 | 31.4 | 31.5 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 9710 | 1 | 42.9 | 105097.4 | 18144 | 6.1 | 7.3 | 6.9 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 11:05 | Normal | 503.9 | 508.1 | 512.5 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 133 | 133 | 133.1 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 3400 | 1 | 42.4 | 105098 | 18144 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 11:10 | Normal | 514.8 | 511.9 | 505.9 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 132.8 | 132.6 | 132.8 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 59.98 | 60.08 | 59.98 | 2229 | 1 | 42.1 | 105098.3 | 18144 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 11:15 | Normal | 575 | 569.1 | 564.4 | 13.2 | 6.8 | 7.1 | 137.2 | 137 | 137.5 | 36.6 | 37.1 | 36.8 | 59.83 | 59.9 | 59.96 | 14920 | 1 | 42.1 | 105099.1 | 18144 | 6 | 7.3 | 6.6 | 0.1 | 6.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 11:20 | Normal | 517 | 506.1 | 513.1 | 10.6 | 5.3 | 4.6 | 135.4 | 135.1 | 135.5 | 24.8 | 25.2 | 25.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 7840 | 1 | 42.5 | 105099.9 | 18145 | 4.7 | 6 | 5.1 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 11:25 | Normal | 509.8 | 507 | 512.8 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 132.9 | 132.6 | 133 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 3104 | 1 | 42.3 | 105100.3 | 18145 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 11:30 | Normal | 508.5 | 497.1 | 511.5 | 2.3 | 1 | 1.2 | 132.6 | 132.3 | 132.8 | 4.9 | 5.1 | 5 | 60.05 | 60.04 | 59.96 | 1925 | 1 | 42 | 105100.5 | 18145 | 0.6 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 11:35 | Normal | 569.1 | 578 | 563.8 | 14.3 | 6 | 7.1 | 137.4 | 137.2 | 137.9 | 36.9 | 37.4 | 36.7 | 59.72 | 59.75 | 59.94 | 14892 | 1 | 41.7 | 105101.1 | 18145 | 6.5 | 7.8 | 5.7 | 0.1 | 7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 11:40 | Normal | 515.9 | 511.2 | 516.5 | 7.7 | 3.8 | 3.8 | 136.1 | 135.9 | 136.3 | 18.2 | 18.5 | 18.4 | 59.98 | 60 | 59.97 | 7396 | 1 | 42.3 | 105102.1 | 18145 | 3.3 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 11:45 | Normal | 551 | 543.5 | 531.8 | 13.3 | 7.1 | 8 | 136.5 | 136.6 | 136.8 | 36.1 | 36.6 | 36.5 | 59.92 | 60.07 | 60.1 | 14866 | 1 | 43.3 | 105103.2 | 18145 | 6 | 7.3 | 7 | 0.1 | 7.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 11:50 | Normal | 474.2 | 475.6 | 482.6 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 132 | 131.6 | 132.2 | 4.9 | 5 | 4.9 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 1903 | 1 | 43.2 | 105103.6 | 18145 | 0.7 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 11:55 | Normal | 503 | 519.8 | 508.8 | 3.3 | 1.4 | 1.7 | 132.7 | 132.3 | 132.9 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 2841 | 1 | 42.1 | 105103.8 | 18145 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 12:00 | Normal | 509.5 | 521.1 | 521.1 | 12.6 | 6.1 | 6.1 | 136.8 | 136.8 | 137.2 | 29.9 | 30.2 | 30.1 | 60 | 60.02 | 59.98 | 12231 | 1 | 41.4 | 105104.4 | 18145 | 5.8 | 6.9 | 5.9 | 0.1 | 6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 12:05 | Wait | 602.8 | 602 | 599.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.4 | 134.3 | 134.7 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 42.6 | 105105.4 | 18145 | 0 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 12:10 | Normal | 482.7 | 496.8 | 464.6 | 10.7 | 5 | 5.4 | 135.8 | 135.6 | 136 | 23.8 | 24.1 | 24 | 59.98 | 60.01 | 59.97 | 9661 | 1 | 43.4 | 105105.9 | 18145 | 4.8 | 6 | 4.8 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 12:15 | Normal | 487 | 492.1 | 492.9 | 8.1 | 3.8 | 4 | 135.3 | 134.9 | 135.4 | 18.2 | 18.5 | 18.4 | 60.06 | 60 | 60.03 | 7415 | 1 | 43.1 | 105106.5 | 18145 | 3.5 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 12:20 | Normal | 515.6 | 519.1 | 506.5 | 15 | 7.1 | 7.8 | 137.9 | 138 | 138.1 | 35.8 | 36.2 | 36 | 60.09 | 60.05 | 60.06 | 14844 | 1 | 43.7 | 105107.6 | 18145 | 7 | 8.1 | 6.9 | 0.1 | 7.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 12:25 | Normal | 472.2 | 470.4 | 460.5 | 8.4 | 3.9 | 4.5 | 136.2 | 136.1 | 136.4 | 18.2 | 18.4 | 18.3 | 60.02 | 59.99 | 59.97 | 7862 | 1 | 44.8 | 105108.8 | 18146 | 3.7 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 12:30 | Normal | 486.3 | 480.2 | 480.3 | 10.2 | 5.6 | 5.1 | 136 | 136.1 | 136.4 | 23.6 | 24 | 23.9 | 60 | 60.02 | 59.98 | 9357 | 1 | 45.9 | 105110 | 18146 | 4.7 | 5.6 | 5.5 | 0 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 12:35 | Normal | 479.1 | 457.1 | 448.6 | 10.9 | 6 | 5.3 | 135.4 | 135.4 | 135.7 | 24.6 | 24.8 | 24.8 | 60.01 | 60.03 | 60.05 | 8920 | 1 | 46.6 | 105110.9 | 18146 | 4.8 | 6.1 | 5.9 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 12:40 | Normal | 475.6 | 467 | 476.4 | 5.9 | 2.8 | 2.7 | 134 | 133.9 | 134.3 | 12.6 | 12.8 | 12.8 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 5086 | 1 | 46.1 | 105111.5 | 18146 | 2.5 | 3.5 | 2.7 | 0 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 12:45 | Normal | 478.1 | 471.9 | 473.7 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 132.4 | 132.3 | 132.6 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 2783 | 1 | 45.1 | 105112 | 18146 | 1.1 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 12:50 | Normal | 486 | 514.1 | 438.1 | 6.3 | 2.8 | 3.3 | 134.1 | 133.8 | 134.5 | 13.8 | 14 | 13.9 | 60.02 | 60.04 | 59.98 | 5371 | 1 | 43.8 | 105112.2 | 18146 | 2.6 | 3.7 | 2.6 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 12:55 | Normal | 501.2 | 496.8 | 491.5 | 7.8 | 3.8 | 3.9 | 134.6 | 134.7 | 135 | 18 | 18.3 | 18.2 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 7326 | 1 | 43.1 | 105112.8 | 18146 | 3.4 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 13:00 | Normal | 502.3 | 489 | 499 | 9.3 | 4.6 | 4.6 | 135.8 | 135.6 | 136 | 21.5 | 21.8 | 21.7 | 60 | 60.04 | 60.01 | 8757 | 1 | 43.2 | 105113.5 | 18146 | 4.1 | 5.2 | 4.4 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 13:05 | Normal | 494 | 492.6 | 491.1 | 9.4 | 4.5 | 4.7 | 135.7 | 135.4 | 135.8 | 21.4 | 21.7 | 21.6 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 8746 | 1 | 43.8 | 105114.3 | 18146 | 4.2 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 13:10 | Normal | 496.1 | 487.5 | 492.2 | 8 | 3.8 | 3.9 | 134.8 | 134.8 | 135.1 | 18.2 | 18.4 | 18.3 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 7394 | 1 | 43.9 | 105115 | 18146 | 3.5 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 13:15 | Normal | 498.2 | 487.7 | 493.4 | 8.8 | 4.3 | 4.4 | 135.3 | 135.1 | 135.5 | 20.4 | 20.6 | 20.6 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 8242 | 1 | 43.6 | 105115.5 | 18146 | 3.9 | 5 | 4.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 13:20 | Normal | 497.1 | 479.7 | 496.8 | 12.2 | 6.1 | 6.1 | 136.6 | 136.8 | 136.9 | 28.2 | 28.5 | 28.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 11491 | 1 | 43.8 | 105116.3 | 18146 | 5.6 | 6.7 | 5.9 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 13:25 | Normal | 487.6 | 489.3 | 480.3 | 9.8 | 4.7 | 5 | 135.6 | 135.5 | 135.6 | 22.1 | 22.5 | 22.4 | 59.95 | 59.93 | 59.9 | 9089 | 1 | 44.2 | 105117.2 | 18147 | 4.4 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 13:30 | Normal | 495.2 | 488.8 | 489.6 | 7.1 | 3.5 | 3.6 | 134.6 | 134.5 | 134.8 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 6610 | 1 | 44.1 | 105117.8 | 18147 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 13:35 | Normal | 487.6 | 486.8 | 493.8 | 6.8 | 3.2 | 3.3 | 134.3 | 134.2 | 134.6 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 6133 | 1 | 43.8 | 105118.4 | 18147 | 2.9 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 13:40 | Normal | 498.1 | 486.7 | 492.5 | 7.2 | 3.5 | 3.6 | 134.5 | 134.4 | 134.7 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 60.02 | 59.97 | 59.97 | 6713 | 1 | 43.7 | 105118.9 | 18147 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 13:45 | Normal | 498 | 493.4 | 490.3 | 7.8 | 3.8 | 4 | 134.8 | 134.6 | 135 | 18.1 | 18.3 | 18.2 | 60 | 60.03 | 60.03 | 7349 | 1 | 43.8 | 105119.5 | 18147 | 3.4 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 13:50 | Normal | 503.3 | 502.9 | 491.2 | 8.6 | 4.1 | 4.6 | 135.2 | 135.2 | 135.5 | 20.3 | 20.5 | 20.4 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 8208 | 1 | 43.6 | 105120.2 | 18147 | 3.8 | 4.9 | 4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 13:55 | Normal | 491.8 | 496.1 | 490.5 | 12.5 | 6 | 6.6 | 136.6 | 136.6 | 136.9 | 29 | 29.3 | 29.3 | 59.99 | 59.98 | 60.02 | 11912 | 1 | 43.6 | 105121 | 18147 | 5.8 | 6.9 | 5.8 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 14:00 | Normal | 484 | 489 | 468.4 | 12.3 | 5.8 | 6.8 | 136.6 | 136.5 | 136.8 | 28.1 | 28.4 | 28.3 | 59.99 | 59.97 | 60 | 11540 | 1 | 44.2 | 105121.9 | 18147 | 5.6 | 6.8 | 5.7 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 14:05 | Normal | 485.8 | 480.5 | 471.7 | 12.2 | 6 | 6.9 | 136.8 | 136.7 | 136.9 | 28.1 | 28.5 | 28.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 11586 | 1 | 44.8 | 105122.9 | 18147 | 5.6 | 6.7 | 5.8 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 14:10 | Normal | 480.4 | 475.5 | 478.1 | 10.5 | 5 | 5.8 | 135.9 | 135.9 | 136.3 | 23.9 | 24.3 | 24.2 | 59.98 | 60.02 | 60 | 9728 | 1 | 45 | 105123.8 | 18147 | 4.7 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 14:15 | Normal | 482.6 | 479.3 | 469.7 | 7.3 | 3.5 | 4.2 | 134.4 | 134.3 | 134.7 | 16.7 | 17 | 16.9 | 59.97 | 59.96 | 59.94 | 6802 | 1 | 44.6 | 105124.5 | 18147 | 3.1 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 14:20 | Normal | 483.9 | 485.8 | 485.8 | 7.5 | 3.5 | 4.1 | 134.3 | 134.2 | 134.7 | 17.3 | 17.5 | 17.4 | 59.96 | 59.95 | 59.99 | 6973 | 1 | 44 | 105125.1 | 18147 | 3.3 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 14:25 | Normal | 492.8 | 489 | 483.5 | 8.1 | 3.8 | 4.6 | 134.8 | 134.5 | 134.9 | 19 | 19.2 | 19.1 | 60.04 | 60.09 | 60.1 | 7690 | 1 | 43.7 | 105125.7 | 18148 | 3.6 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 14:30 | Normal | 485.1 | 482.4 | 483.6 | 8.1 | 3.8 | 4.5 | 134.5 | 134.5 | 134.9 | 18.7 | 18.9 | 18.7 | 60.03 | 60.09 | 60.08 | 7537 | 1 | 43.8 | 105126.3 | 18148 | 3.5 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 14:35 | Normal | 489.9 | 487.6 | 483 | 7.5 | 3.6 | 4.2 | 134.2 | 134.2 | 134.6 | 17.6 | 17.8 | 17.7 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 7125 | 1 | 43.7 | 105126.9 | 18148 | 3.3 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 14:40 | Normal | 494.1 | 494 | 484.2 | 8.1 | 3.8 | 4.6 | 134.6 | 134.3 | 134.8 | 19.1 | 19.3 | 19.2 | 59.99 | 59.96 | 59.95 | 7755 | 1 | 43.4 | 105127.5 | 18148 | 3.6 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 14:45 | Normal | 492.5 | 496.1 | 491.9 | 10.1 | 4.8 | 5.7 | 135.5 | 135.3 | 135.7 | 23.9 | 24.2 | 24.2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 9760 | 1 | 43.6 | 105128.2 | 18148 | 4.6 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 14:50 | Normal | 491.1 | 491 | 480.1 | 8.5 | 4 | 4.9 | 134.7 | 134.6 | 134.9 | 20 | 20.2 | 20.1 | 60 | 60.02 | 59.97 | 8109 | 1 | 44.1 | 105129 | 18148 | 3.7 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 14:55 | Normal | 494.3 | 494.7 | 474.8 | 7.7 | 3.6 | 4.6 | 134.6 | 134.3 | 134.7 | 18.2 | 18.4 | 18.4 | 60.05 | 60.07 | 60.02 | 7386 | 1 | 44 | 105129.6 | 18148 | 3.3 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 15:00 | Normal | 496 | 490.4 | 481.3 | 9.4 | 4.5 | 5.6 | 135.4 | 135 | 135.4 | 22.5 | 22.8 | 22.7 | 60.05 | 60 | 60.01 | 9173 | 1 | 43.8 | 105130.3 | 18148 | 4.2 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 15:05 | Normal | 486.2 | 492.3 | 476.4 | 8.6 | 4 | 5.1 | 134.7 | 134.3 | 134.7 | 20.3 | 20.5 | 20.4 | 59.96 | 59.92 | 59.97 | 8230 | 1 | 44 | 105131 | 18148 | 3.8 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 15:10 | Normal | 487.8 | 494 | 475.3 | 7.6 | 3.5 | 4.7 | 134.1 | 134 | 134.2 | 18.2 | 18.4 | 18.3 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 7364 | 1 | 44.1 | 105131.7 | 18148 | 3.3 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 15:15 | Normal | 482.1 | 477.8 | 475.2 | 4.7 | 2.2 | 2.6 | 132.4 | 132.1 | 132.6 | 10.6 | 10.9 | 10.8 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 4247 | 1 | 43.9 | 105132.2 | 18148 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 15:20 | Normal | 494.7 | 485.5 | 485.9 | 3.5 | 1.6 | 1.9 | 131.4 | 131 | 131.6 | 7.7 | 8 | 7.9 | 59.93 | 59.97 | 59.94 | 3049 | 1 | 43.1 | 105132.4 | 18148 | 1.2 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 15:25 | Normal | 495.9 | 487 | 489.3 | 3.3 | 1.5 | 1.7 | 131.5 | 131.1 | 131.6 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 60 | 59.99 | 60.05 | 2880 | 1 | 42.5 | 105132.7 | 18149 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 15:30 | Normal | 494.3 | 495.2 | 491.3 | 3.3 | 1.5 | 1.7 | 131.2 | 130.9 | 131.3 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 60 | 59.96 | 59.93 | 2906 | 1 | 42 | 105132.9 | 18149 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 15:35 | Normal | 501.1 | 492.8 | 488.3 | 3 | 1.4 | 1.6 | 131 | 130.5 | 131.1 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 2620 | 1 | 41.7 | 105133.2 | 18149 | 1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 15:40 | Normal | 496.7 | 497.5 | 496.5 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 130.9 | 130.4 | 131 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 59.93 | 59.93 | 59.95 | 2430 | 1 | 41.4 | 105133.4 | 18149 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 15:45 | Normal | 492.1 | 501.7 | 493.9 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 130.6 | 130 | 130.7 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2097 | 1 | 41.2 | 105133.6 | 18149 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 15:50 | Normal | 490.3 | 485.6 | 495.7 | 2.1 | 1 | 1 | 130.6 | 130.1 | 130.6 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60.01 | 60.02 | 60 | 1660 | 1 | 40.8 | 105133.7 | 18149 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 15:55 | Normal | 491.8 | 487.8 | 498.3 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 130.6 | 130.1 | 130.6 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 60.01 | 59.98 | 59.96 | 1980 | 1 | 40.4 | 105133.9 | 18149 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 16:00 | Normal | 475.6 | 433.5 | 451.1 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 129.9 | 129.3 | 129.9 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 728 | 1 | 42 | 105134 | 18149 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 16:05 | Normal | 469.9 | 335.6 | 420.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 129.8 | 129.3 | 129.9 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60.02 | 59.99 | 60.03 | 396 | 1 | 43.8 | 105134 | 18149 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 16:10 | Normal | 439.5 | 474.8 | 425.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 129.5 | 129.1 | 127 | 1.1 | 1 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 37 | 1 | 44.7 | 105134 | 18149 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 16:15 | Normal | 360.1 | 299.3 | 283.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.3 | 129.8 | 130.3 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 0 | 1 | 44.9 | 105134 | 18149 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 16:20 | Wait | 499.8 | 499.7 | 499.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 131.8 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 44.4 | 105134 | 18149 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 16:25 | Normal | 466.6 | 397.8 | 368.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 131.6 | 131.1 | 131.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 139 | 1 | 43.8 | 105134 | 18149 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 16:30 | Normal | 450.5 | 272.3 | 437.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.5 | 130.9 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 42 | 1 | 43 | 105134 | 18150 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 16:35 | Normal | 463.7 | 291.5 | 455.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.4 | 131.8 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 43 | 1 | 42.3 | 105134 | 18150 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 16:40 | Normal | 500.6 | 416.1 | 503.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.7 | 133.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 454 | 1 | 40.9 | 105134.1 | 18150 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 16:45 | Normal | 491.8 | 373 | 439.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.5 | 133 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 490 | 1 | 39.9 | 105134.1 | 18150 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 16:50 | Normal | 491.7 | 404 | 447.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.5 | 132.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 533 | 1 | 39.3 | 105134.2 | 18150 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 16:55 | Normal | 481.7 | 386 | 459.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 131.9 | 132.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.02 | 60.03 | 60.07 | 559 | 1 | 39.1 | 105134.2 | 18150 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 17:00 | Normal | 498.7 | 303 | 433.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.96 | 59.96 | 60 | 482 | 1 | 38.9 | 105134.2 | 18150 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 17:05 | Normal | 497.8 | 200 | 418.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.5 | 131.1 | 131.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 375 | 1 | 38.8 | 105134.3 | 18150 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 17:10 | Normal | 487.7 | 199.9 | 421.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.7 | 131.2 | 131.7 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.97 | 59.94 | 59.92 | 350 | 1 | 38.7 | 105134.3 | 18150 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 17:15 | Normal | 471 | 199.8 | 434.6 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 131.4 | 131.2 | 131.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 269 | 1 | 38.5 | 105134.3 | 18150 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 17:20 | Normal | 462.4 | 200 | 406.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.4 | 131 | 131.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 269 | 1 | 38.4 | 105134.4 | 18150 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 17:25 | Normal | 468.3 | 200 | 417.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.2 | 130.8 | 131.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 60 | 60 | 154 | 1 | 38.1 | 105134.4 | 18150 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 17:30 | Normal | 445.3 | 200 | 337.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131 | 130.8 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 109 | 1 | 37.8 | 105134.4 | 18151 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 17:35 | Normal | 417.5 | 196.5 | 480 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131 | 130.7 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 33 | 1 | 37.6 | 105134.4 | 18151 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 17:40 | Normal | 456.2 | 344.6 | 437.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.8 | 130.5 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 8 | 1 | 37.3 | 105134.4 | 18151 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 17:45 | Normal | 218.6 | 462.5 | 458.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.7 | 130.4 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 0 | 1 | 37 | 105134.4 | 18151 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 17:50 | Normal | 406.6 | 449.1 | 389.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.7 | 130.4 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.04 | 0 | 1 | 36.5 | 105134.4 | 18151 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 17:55 | Normal | 409.5 | 376.6 | 397.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.5 | 130 | 130.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 36.1 | 105134.4 | 18151 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-11-02 18:00 | Normal | 309.8 | 303.1 | 297.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.1 | 129.6 | 129.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 1 | 35.6 | 105134.4 | 18151 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0