## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-11-20 04:41 | Wait | 467 | 467.1 | 467.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 133 | 133.3 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 11.4 | 106459.6 | 18374 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 04:41 | Wait | 471.1 | 471.1 | 471 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 133 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 11.6 | 106459.6 | 18374 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 04:41 | Wait | 477.9 | 477.8 | 477.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 133.1 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 12 | 106459.6 | 18374 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 04:41 | Wait | 480.8 | 480.6 | 480.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 133 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 12.2 | 106459.6 | 18374 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 04:41 | Wait | 464.1 | 464 | 464.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 133 | 133.3 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 12.7 | 106459.6 | 18374 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 04:41 | Wait | 420.7 | 420.6 | 420.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133.2 | 133.3 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 12.5 | 106459.6 | 18374 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 04:44 | Normal | 468.7 | 507 | 487.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 133.3 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 14.5 | 106459.6 | 18374 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 04:45 | Normal | 438.7 | 468.5 | 414.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133.3 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 15.1 | 106459.6 | 18374 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 04:46 | Normal | 391.7 | 411.3 | 353.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.4 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.07 | 60.04 | 0 | 1 | 15.7 | 106459.6 | 18375 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 04:47 | Normal | 337.7 | 361.6 | 322.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.3 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 1 | 1 | 16.1 | 106459.6 | 18375 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 04:48 | Normal | 333.8 | 351.6 | 317.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133.4 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 2 | 1 | 16.6 | 106459.6 | 18375 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 04:49 | Normal | 306.6 | 302.9 | 305.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.3 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.98 | 2 | 1 | 17.1 | 106459.6 | 18375 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 04:50 | Normal | 317.6 | 268.4 | 305.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.2 | 133.5 | 0.9 | 1.1 | 1 | 60 | 59.98 | 59.98 | 3 | 1 | 17.5 | 106459.6 | 18375 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 04:51 | Normal | 297.6 | 255.8 | 323.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.3 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 5 | 1 | 18 | 106459.6 | 18375 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 04:52 | Normal | 339.6 | 245.7 | 305.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.3 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 11 | 1 | 18.4 | 106459.6 | 18375 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 04:53 | Normal | 534 | 380.8 | 487.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.5 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 59.92 | 0 | 1 | 18.9 | 106459.6 | 18375 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 04:55 | Normal | 502.8 | 311.5 | 511.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.5 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 9 | 1 | 19.2 | 106459.6 | 18375 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 04:56 | Normal | 490.2 | 318.3 | 449.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.5 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 27 | 1 | 19.4 | 106459.6 | 18375 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 04:57 | Normal | 482 | 260.8 | 415.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.6 | 133.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 32 | 1 | 19.6 | 106459.6 | 18375 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 04:58 | Normal | 482.8 | 254 | 418.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.7 | 133.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 38 | 1 | 19.8 | 106459.6 | 18375 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 04:59 | Normal | 487.8 | 304.4 | 513.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.8 | 134 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60.03 | 60.08 | 60.03 | 40 | 1 | 20 | 106459.6 | 18375 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 05:00 | Normal | 462.8 | 227.5 | 515.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.6 | 133.8 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 60.04 | 60.01 | 59.99 | 41 | 1 | 20.2 | 106459.6 | 18375 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 05:01 | Normal | 488.8 | 472.1 | 476.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.6 | 133.9 | 1 | 1 | 1 | 60 | 59.99 | 60 | 73 | 1 | 20.5 | 106459.6 | 18375 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 05:02 | Normal | 482.7 | 543.8 | 477.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.5 | 133.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 42 | 1 | 20.7 | 106459.6 | 18375 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 05:03 | Normal | 490 | 552.4 | 496.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.4 | 133.8 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 60.03 | 59.86 | 60 | 31 | 1 | 20.9 | 106459.6 | 18375 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 05:04 | Normal | 501.4 | 553.3 | 462 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.5 | 133.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 60.02 | 59.98 | 59.82 | 47 | 1 | 21 | 106459.6 | 18375 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 05:05 | Normal | 509.6 | 552.7 | 528.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.2 | 133.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 59.96 | 59.84 | 59.92 | 34 | 1 | 21.2 | 106459.6 | 18375 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 05:06 | Normal | 504.7 | 540 | 478.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.3 | 133.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 60.07 | 60 | 59.9 | 80 | 1 | 21.4 | 106459.6 | 18375 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 05:07 | Normal | 504.2 | 551.6 | 537.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.3 | 133.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 59.99 | 59.97 | 59.91 | 33 | 1 | 21.5 | 106459.6 | 18375 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 05:08 | Normal | 515.8 | 546.5 | 487.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.1 | 133.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 59.93 | 59.86 | 60 | 62 | 1 | 21.7 | 106459.6 | 18375 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 05:09 | Normal | 515.8 | 556.6 | 524.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.2 | 133.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 59.95 | 59.98 | 60.06 | 52 | 1 | 21.8 | 106459.6 | 18375 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 05:10 | Normal | 517.7 | 555.5 | 494.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.4 | 133.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 72 | 1 | 22 | 106459.6 | 18375 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 05:11 | Normal | 498.7 | 557.5 | 469.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.3 | 133.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 59.88 | 59.99 | 59.98 | 76 | 1 | 22.1 | 106459.6 | 18375 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 05:12 | Normal | 497.6 | 558.5 | 494.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.4 | 133.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 60.04 | 59.99 | 60.03 | 84 | 1 | 22.2 | 106459.6 | 18375 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 05:13 | Normal | 516.6 | 540.2 | 494.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.5 | 133.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 60.03 | 59.99 | 59.98 | 137 | 1 | 22.4 | 106459.6 | 18375 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 05:14 | Normal | 509.7 | 538.2 | 477.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.5 | 133.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 59.97 | 60.02 | 60.06 | 154 | 1 | 22.5 | 106459.6 | 18375 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 05:15 | Normal | 535.8 | 550.5 | 467.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.4 | 133.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60 | 60.01 | 60.04 | 134 | 1 | 22.6 | 106459.6 | 18375 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 05:16 | Normal | 534.6 | 528.7 | 468.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.3 | 133.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 59.98 | 59.91 | 59.96 | 176 | 1 | 22.8 | 106459.6 | 18375 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 05:17 | Normal | 526.8 | 535.5 | 494.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.4 | 133.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60 | 59.99 | 60.03 | 175 | 1 | 22.9 | 106459.6 | 18375 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 05:18 | Normal | 537 | 514.7 | 469.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.3 | 133.7 | 0.9 | 1 | 1 | 60.08 | 59.94 | 60.01 | 195 | 1 | 23 | 106459.6 | 18375 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 05:19 | Normal | 508.9 | 526.5 | 450.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.4 | 133.7 | 0.8 | 1 | 0.9 | 60.09 | 60.02 | 60.2 | 206 | 1 | 23.1 | 106459.6 | 18375 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 05:20 | Normal | 514.7 | 525.6 | 447.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.3 | 133.7 | 0.9 | 1 | 1 | 60.04 | 60 | 60 | 208 | 1 | 23.3 | 106459.6 | 18375 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 05:21 | Normal | 502 | 499.6 | 429 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.3 | 133.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 225 | 1 | 23.4 | 106459.6 | 18375 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 05:22 | Normal | 515.6 | 502.7 | 460.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.4 | 133.7 | 0.9 | 1.1 | 1 | 59.99 | 60.06 | 59.98 | 228 | 1 | 23.5 | 106459.6 | 18375 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 05:23 | Normal | 529.8 | 519.7 | 470.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.3 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 59.99 | 59.99 | 230 | 1 | 23.7 | 106459.6 | 18375 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 05:24 | Normal | 534.5 | 517.6 | 471.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.4 | 133.7 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60 | 59.98 | 236 | 1 | 23.8 | 106459.6 | 18375 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 05:25 | Normal | 538.2 | 524.6 | 445.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.4 | 133.6 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.88 | 60.01 | 59.97 | 236 | 1 | 23.9 | 106459.6 | 18375 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 05:26 | Normal | 516.8 | 520.4 | 429.3 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.5 | 133.7 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.11 | 60.08 | 59.9 | 278 | 1 | 24 | 106459.6 | 18375 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 05:27 | Normal | 528.5 | 515.6 | 386.9 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.5 | 133.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.08 | 60.05 | 59.87 | 276 | 1 | 24.2 | 106459.7 | 18375 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 05:28 | Normal | 529.2 | 514.7 | 494.2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.4 | 133.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 284 | 1 | 24.3 | 106459.7 | 18375 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 05:29 | Normal | 514.7 | 532.6 | 476.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.4 | 133.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 60 | 59.97 | 268 | 1 | 24.4 | 106459.7 | 18375 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 05:30 | Normal | 510.4 | 528.2 | 465.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.5 | 133.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60.03 | 60.13 | 270 | 1 | 24.6 | 106459.7 | 18375 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 05:31 | Normal | 493.3 | 512.5 | 475.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.5 | 133.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.95 | 60.03 | 280 | 1 | 24.7 | 106459.7 | 18375 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 05:32 | Normal | 532.7 | 535.4 | 461.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.6 | 133.5 | 133.8 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60 | 60.03 | 59.99 | 293 | 1 | 24.9 | 106459.7 | 18375 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 05:33 | Normal | 532.6 | 530.6 | 475.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.6 | 133.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.19 | 60.01 | 297 | 1 | 25 | 106459.7 | 18375 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 05:34 | Normal | 545.1 | 519.6 | 462.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.7 | 133.5 | 133.8 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 295 | 1 | 25.1 | 106459.7 | 18375 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 05:35 | Normal | 540.4 | 534.7 | 410.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.6 | 133.4 | 133.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.99 | 60.01 | 303 | 1 | 25.3 | 106459.7 | 18375 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 05:36 | Normal | 546.5 | 531.8 | 403.4 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.9 | 133.6 | 134.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.05 | 60.07 | 319 | 1 | 25.4 | 106459.7 | 18375 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 05:37 | Normal | 509.8 | 528.1 | 384.4 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 133.9 | 133.5 | 133.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.06 | 59.91 | 60.03 | 400 | 1 | 25.5 | 106459.7 | 18375 | 0 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 05:38 | Normal | 500.6 | 537.3 | 380.1 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 133.8 | 133.7 | 134 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 492 | 1 | 25.6 | 106459.7 | 18375 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 05:39 | Normal | 550.5 | 531.8 | 385.2 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 133.8 | 133.7 | 133.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60 | 60 | 60 | 535 | 1 | 25.7 | 106459.7 | 18375 | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 05:40 | Normal | 550.5 | 543.7 | 502.3 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 133.8 | 133.7 | 134 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.05 | 59.95 | 60.01 | 558 | 1 | 25.8 | 106459.7 | 18375 | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 05:41 | Normal | 528.7 | 531.1 | 485.3 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 133.9 | 133.7 | 134.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.04 | 59.98 | 60.23 | 548 | 1 | 25.9 | 106459.7 | 18375 | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 05:42 | Normal | 504.1 | 527.3 | 455.3 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 133.8 | 133.7 | 134 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.04 | 59.94 | 60.19 | 594 | 1 | 26 | 106459.7 | 18375 | 0 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 05:44 | Normal | 478.7 | 537 | 425.3 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 134 | 133.9 | 134.1 | 1.9 | 2 | 2 | 60.03 | 60.17 | 59.99 | 638 | 1 | 26.1 | 106459.8 | 18375 | 0 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 05:45 | Normal | 475.8 | 524.9 | 414.3 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 133.9 | 133.8 | 133.9 | 1.9 | 2 | 2 | 60 | 60 | 59.86 | 653 | 1 | 26.2 | 106459.8 | 18375 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 05:46 | Normal | 471.7 | 501.8 | 404.7 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 133.9 | 133.6 | 133.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 701 | 1 | 26.3 | 106459.8 | 18376 | 0 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 05:47 | Normal | 475.8 | 505.5 | 433 | 1.7 | 0.4 | 0.5 | 134 | 133.7 | 134 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 753 | 1 | 26.4 | 106459.8 | 18376 | 0 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 05:48 | Normal | 456.6 | 519.6 | 447.4 | 1.8 | 0.4 | 0.5 | 134 | 133.8 | 134 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 804 | 1 | 26.5 | 106459.8 | 18376 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 05:49 | Normal | 403.6 | 532.1 | 424.4 | 2.5 | 0.4 | 0.5 | 134.2 | 134 | 134.3 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 59.95 | 59.95 | 59.87 | 1002 | 1 | 26.6 | 106459.8 | 18376 | 0.5 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 05:50 | Normal | 405.8 | 553 | 392.3 | 2.6 | 0.4 | 0.5 | 134.2 | 134.1 | 134.4 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 1001 | 1 | 26.7 | 106459.8 | 18376 | 0.6 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 05:51 | Normal | 391.8 | 584.2 | 372.4 | 2.6 | 0.4 | 0.6 | 134.4 | 134.2 | 134.5 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.03 | 59.97 | 59.99 | 1008 | 1 | 26.8 | 106459.9 | 18376 | 0.5 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 05:52 | Normal | 397.7 | 580.1 | 376.4 | 2.5 | 0.4 | 0.6 | 134.4 | 134.2 | 134.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 989 | 1 | 26.9 | 106459.9 | 18376 | 0.3 | 2.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 05:53 | Normal | 396.7 | 574.1 | 369.2 | 2.7 | 0.4 | 0.6 | 134.4 | 134.2 | 134.5 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60 | 59.98 | 59.96 | 1067 | 1 | 27 | 106459.9 | 18376 | 0.5 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 05:54 | Normal | 390.7 | 576 | 375.3 | 2.9 | 0.4 | 0.6 | 134.4 | 134.3 | 134.6 | 3 | 3.2 | 3.1 | 60 | 59.98 | 59.98 | 1148 | 1 | 27.1 | 106459.9 | 18376 | 0.7 | 2.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 05:55 | Normal | 406.3 | 555.7 | 386.3 | 3 | 0.4 | 0.6 | 134.5 | 134.3 | 134.6 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 1218 | 1 | 27.2 | 106459.9 | 18376 | 0.7 | 2.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 05:56 | Normal | 405.7 | 538.1 | 380.3 | 3 | 0.4 | 0.6 | 134.4 | 134.3 | 134.6 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 60.02 | 60.02 | 59.95 | 1250 | 1 | 27.3 | 106459.9 | 18376 | 0.7 | 2.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 05:57 | Normal | 406.1 | 433.7 | 380.2 | 3.1 | 1.6 | 0.6 | 134.5 | 134.3 | 134.6 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 60.02 | 59.99 | 60.03 | 1858 | 1 | 25.5 | 106460 | 18376 | 0.8 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 05:58 | Normal | 407.5 | 434.3 | 386.6 | 3.1 | 1.7 | 0.6 | 134.8 | 134.6 | 134.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 1930 | 1 | 22.9 | 106460 | 18376 | 0.8 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 05:59 | Normal | 414.8 | 438.6 | 400.2 | 3.1 | 1.8 | 0.6 | 134.7 | 134.7 | 134.8 | 5 | 5.1 | 5.1 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 1987 | 1 | 22.1 | 106460 | 18376 | 0.8 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 06:00 | Normal | 423.2 | 461 | 390.1 | 3.3 | 1.7 | 0.7 | 134.7 | 134.6 | 134.9 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 60 | 60.04 | 60.05 | 2069 | 1 | 21.9 | 106460.1 | 18376 | 0.8 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 06:01 | Normal | 420.7 | 479.4 | 398.3 | 3.3 | 1.8 | 0.6 | 134.6 | 134.5 | 134.8 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 60 | 59.99 | 59.98 | 2139 | 1 | 22 | 106460.1 | 18376 | 0.8 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 06:02 | Normal | 421.6 | 477.9 | 410.1 | 3.4 | 1.8 | 0.6 | 134.6 | 134.5 | 134.8 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 2200 | 1 | 22.2 | 106460.2 | 18376 | 0.8 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 06:03 | Normal | 422.5 | 478 | 397.8 | 3.5 | 1.9 | 0.8 | 134.8 | 134.6 | 134.9 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 59.98 | 59.97 | 60.02 | 2278 | 1 | 22.6 | 106460.2 | 18376 | 0.8 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 06:04 | Normal | 419.3 | 478.1 | 436.4 | 3.5 | 2 | 0.8 | 134.8 | 134.7 | 134.9 | 5.8 | 6 | 6 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 2341 | 1 | 23 | 106460.2 | 18376 | 0.9 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 06:05 | Normal | 422.6 | 478.3 | 503.3 | 3.6 | 2 | 0.8 | 134.8 | 134.8 | 134.9 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 59.99 | 59.99 | 59.94 | 2420 | 1 | 23.5 | 106460.3 | 18376 | 0.9 | 2.7 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 06:06 | Normal | 420.8 | 484.3 | 502.4 | 3.6 | 2 | 0.8 | 134.9 | 135 | 135 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 2463 | 1 | 23.9 | 106460.3 | 18376 | 0.9 | 2.7 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 06:07 | Normal | 421.1 | 485.7 | 501.9 | 3.7 | 2 | 0.8 | 135 | 134.9 | 135 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 2562 | 1 | 24.2 | 106460.4 | 18376 | 1 | 2.8 | 1.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 06:08 | Normal | 416.8 | 487.7 | 503.3 | 3.8 | 2.1 | 0.8 | 135.1 | 135.1 | 135.2 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 60 | 60.05 | 60.01 | 2599 | 1 | 24.6 | 106460.4 | 18376 | 1 | 2.8 | 1.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 06:09 | Normal | 419.4 | 489.5 | 502.6 | 3.8 | 2.1 | 0.8 | 135 | 135 | 135.1 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 60 | 60.04 | 60 | 2651 | 1 | 24.9 | 106460.4 | 18376 | 1 | 2.8 | 2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 06:10 | Normal | 420.6 | 484.4 | 506.3 | 3.9 | 2.1 | 0.8 | 134.9 | 134.8 | 135 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 2696 | 1 | 25.1 | 106460.5 | 18376 | 1 | 2.8 | 2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 06:11 | Normal | 425.1 | 488.8 | 505.1 | 3.8 | 2.2 | 0.9 | 134.7 | 134.7 | 134.8 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 59.99 | 59.99 | 59.95 | 2766 | 1 | 25.4 | 106460.5 | 18376 | 1 | 2.9 | 2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 06:12 | Normal | 416.8 | 488.1 | 517.2 | 4 | 2.2 | 0.9 | 134.7 | 134.6 | 134.9 | 7 | 7.1 | 7.1 | 59.98 | 59.96 | 60 | 2803 | 1 | 25.6 | 106460.6 | 18376 | 1.1 | 3 | 2.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 06:13 | Normal | 419.6 | 485.5 | 518 | 4.1 | 2.3 | 0.9 | 134.8 | 134.6 | 135 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 60.06 | 60.05 | 60 | 2860 | 1 | 25.7 | 106460.6 | 18376 | 1.1 | 3 | 2.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 06:14 | Normal | 423.6 | 501.5 | 518.3 | 4.1 | 2.3 | 1 | 134.8 | 134.7 | 134.9 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 2927 | 1 | 25.7 | 106460.7 | 18376 | 1 | 3 | 2.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 06:15 | Normal | 422 | 502.8 | 516.9 | 4.1 | 2.3 | 1 | 134.8 | 134.6 | 134.8 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 60.01 | 59.98 | 60.03 | 2986 | 1 | 25.8 | 106460.7 | 18376 | 1.1 | 3.1 | 2.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 06:17 | Normal | 423.6 | 505.8 | 521.5 | 4.2 | 2.3 | 1 | 134.9 | 134.8 | 135 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 60.01 | 60 | 59.99 | 3061 | 1 | 26 | 106460.8 | 18376 | 1.1 | 3.1 | 2.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 06:17 | Normal | 420.7 | 498 | 516.1 | 4.3 | 2.4 | 1 | 135 | 134.8 | 135 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 59.97 | 60.05 | 59.99 | 3099 | 1 | 26 | 106460.8 | 18376 | 1.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 06:18 | Normal | 415.9 | 497.3 | 522.5 | 4.4 | 2.5 | 1 | 135 | 134.9 | 135.1 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 60.08 | 60.04 | 60.11 | 3144 | 1 | 26.2 | 106460.9 | 18376 | 1.2 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 06:20 | Normal | 439.1 | 501.6 | 532.3 | 4.3 | 2.5 | 1 | 135 | 134.9 | 135.1 | 8 | 8.1 | 8.1 | 60 | 59.9 | 59.94 | 3213 | 1 | 26.2 | 106460.9 | 18376 | 1.1 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 06:21 | Normal | 437.9 | 498.8 | 531.3 | 4.4 | 2.5 | 1 | 135 | 135 | 135.2 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 60.02 | 60.05 | 60.11 | 3277 | 1 | 26.2 | 106461 | 18376 | 1.1 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 06:22 | Normal | 436.5 | 499.3 | 535.8 | 4.5 | 2.6 | 1 | 135.1 | 135.1 | 135.3 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 59.97 | 60.02 | 59.99 | 3342 | 1 | 26.3 | 106461.1 | 18376 | 1.2 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 06:23 | Normal | 433.5 | 508.8 | 533.6 | 4.6 | 2.6 | 1.1 | 135 | 135 | 135.1 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 3431 | 1 | 26.3 | 106461.1 | 18376 | 1.3 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 06:23 | Normal | 431.6 | 511.4 | 534.1 | 4.6 | 2.6 | 1.1 | 135.1 | 135 | 135.2 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 59.98 | 60 | 59.98 | 3459 | 1 | 26.3 | 106461.1 | 18376 | 1.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 06:24 | Normal | 434.6 | 513 | 536.2 | 4.7 | 2.6 | 1.1 | 135.1 | 135.2 | 135.3 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 60.1 | 60.07 | 60.04 | 3484 | 1 | 26.3 | 106461.2 | 18376 | 1.3 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 06:25 | Normal | 501.8 | 512.6 | 543.8 | 4.6 | 2.6 | 1.1 | 135.1 | 135.1 | 135.3 | 9.5 | 9.6 | 9.4 | 60.07 | 59.92 | 60.1 | 3779 | 1 | 26.3 | 106461.2 | 18376 | 1.3 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 06:26 | Normal | 505.6 | 507.9 | 541.5 | 4.7 | 2.7 | 1.1 | 135.2 | 135.2 | 135.4 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 59.97 | 59.88 | 60.06 | 3889 | 1 | 26.2 | 106461.3 | 18376 | 1.3 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 06:27 | Normal | 508.5 | 510.7 | 494.5 | 4.7 | 2.7 | 1.3 | 135.1 | 135.1 | 135.3 | 10 | 10 | 10 | 59.98 | 60.08 | 59.96 | 3992 | 1 | 26.2 | 106461.4 | 18376 | 1.3 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 06:28 | Normal | 502.6 | 512.1 | 504.6 | 4.8 | 2.8 | 1.4 | 135.2 | 135.2 | 135.4 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 60.03 | 60 | 60.04 | 4069 | 1 | 26.7 | 106461.4 | 18376 | 1.3 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 06:29 | Normal | 507.6 | 508.5 | 509.6 | 4.8 | 2.6 | 1.4 | 135.2 | 135.1 | 135.4 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 4183 | 1 | 26.2 | 106461.5 | 18376 | 1.3 | 3.5 | 2.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 06:30 | Normal | 512.2 | 509.8 | 492.5 | 4.8 | 2.8 | 1.6 | 135.2 | 135.2 | 135.5 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 60.07 | 60.04 | 60.08 | 4269 | 1 | 26.3 | 106461.6 | 18376 | 1.3 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 06:31 | Normal | 530.5 | 512 | 501.3 | 4.8 | 2.8 | 1.6 | 135.3 | 135.2 | 135.5 | 10.9 | 11 | 11 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 4403 | 1 | 26.3 | 106461.7 | 18376 | 1.4 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 06:32 | Normal | 526.2 | 514.9 | 497 | 5 | 2.9 | 1.8 | 135.4 | 135.2 | 135.5 | 11.1 | 11.4 | 11.3 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 4528 | 1 | 26.5 | 106461.7 | 18376 | 1.5 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 06:33 | Normal | 523.3 | 515 | 490.6 | 5 | 3 | 1.9 | 135.5 | 135.4 | 135.7 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 59.99 | 60.09 | 60.07 | 4645 | 1 | 26.7 | 106461.8 | 18376 | 1.5 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 06:34 | Normal | 528 | 522.6 | 506.2 | 5 | 3 | 1.9 | 135.5 | 135.4 | 135.5 | 11.5 | 11.8 | 11.8 | 59.95 | 59.92 | 59.95 | 4724 | 1 | 27 | 106461.9 | 18376 | 1.5 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 06:35 | Normal | 526.8 | 517.2 | 516.1 | 5.1 | 3 | 2 | 135.5 | 135.4 | 135.6 | 11.8 | 12 | 12 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 4817 | 1 | 27.4 | 106462 | 18376 | 1.5 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 06:36 | Normal | 524.8 | 514.5 | 514.9 | 5.1 | 3.1 | 2 | 135.4 | 135.4 | 135.7 | 12 | 12.3 | 12.1 | 59.88 | 59.91 | 59.88 | 4899 | 1 | 27.7 | 106462.1 | 18376 | 1.5 | 3.7 | 3 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 06:37 | Normal | 521.8 | 524.7 | 502.3 | 5.3 | 3.1 | 2.1 | 135.6 | 135.3 | 135.5 | 12.3 | 12.5 | 12.4 | 59.97 | 59.95 | 59.92 | 4987 | 1 | 28 | 106462.1 | 18376 | 1.6 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-20 06:41 | Normal | 520.6 | 516.7 | 508.9 | 5.5 | 3.3 | 2.3 | 135.6 | 135.4 | 135.7 | 13.1 | 13.3 | 13.2 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 5347 | 1 | 29.8 | 106462.6 | 18376 | 1.6 | 4 | 3.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 06:46 | Normal | 518.5 | 516.8 | 505 | 5.8 | 3.5 | 2.5 | 135.9 | 135.8 | 135.9 | 13.9 | 14 | 13.9 | 60.03 | 60.01 | 59.99 | 5655 | 1 | 31.3 | 106463 | 18377 | 1.8 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 06:51 | Normal | 521.1 | 513.4 | 527.5 | 6.1 | 3.6 | 2.6 | 135.9 | 136 | 136.1 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 59.97 | 59.98 | 60 | 5975 | 1 | 32.2 | 106463.5 | 18377 | 1.9 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 06:56 | Normal | 515.6 | 510.4 | 529.4 | 6.4 | 3.8 | 2.7 | 136.1 | 136.2 | 136.3 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 6283 | 1 | 33 | 106464 | 18377 | 2 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 07:01 | Normal | 518.5 | 512.1 | 525.3 | 6.6 | 4 | 2.9 | 136.3 | 136.2 | 136.3 | 16 | 16.3 | 16.2 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 6580 | 1 | 34.9 | 106464.6 | 18377 | 2.1 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 07:06 | Normal | 513.1 | 510.6 | 521.5 | 7 | 4.1 | 3.1 | 136.3 | 136.3 | 136.5 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 6890 | 1 | 36.4 | 106465.1 | 18377 | 2.2 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 07:11 | Normal | 511.6 | 507.3 | 519 | 7.3 | 4.3 | 3.3 | 136.4 | 136.2 | 136.5 | 17.5 | 17.7 | 17.6 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 7182 | 1 | 37.9 | 106465.7 | 18377 | 2.3 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 07:16 | Normal | 514.3 | 503 | 519.3 | 7.5 | 4.5 | 3.5 | 136.6 | 136.5 | 136.7 | 18.1 | 18.4 | 18.3 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 7466 | 1 | 39.1 | 106466.3 | 18377 | 2.4 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 07:21 | Normal | 487.6 | 498.5 | 512.2 | 8.8 | 4.7 | 3.6 | 136.6 | 136.5 | 136.9 | 19.6 | 19.8 | 19.9 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 8072 | 1 | 40.6 | 106467 | 18377 | 3.4 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 07:26 | Normal | 467.7 | 497.6 | 509 | 10 | 4.8 | 3.8 | 136.9 | 137.1 | 137 | 20.8 | 21.1 | 21 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 8540 | 1 | 42 | 106467.7 | 18377 | 4.3 | 5.7 | 4.6 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 07:31 | Normal | 469 | 499.8 | 515.6 | 10.2 | 5 | 3.9 | 136.7 | 137 | 137 | 21.4 | 21.8 | 21.7 | 59.95 | 59.92 | 60 | 8858 | 1 | 43.1 | 106468.4 | 18377 | 4.5 | 5.9 | 4.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 07:36 | Normal | 468.5 | 496.9 | 505.1 | 10.5 | 5.1 | 4.2 | 137 | 137.1 | 137.1 | 22.1 | 22.5 | 22.4 | 60.01 | 60.04 | 59.99 | 9156 | 1 | 43.9 | 106469.1 | 18377 | 4.6 | 6.1 | 5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 07:41 | Normal | 466.1 | 495 | 501 | 10.9 | 5.3 | 4.4 | 137.1 | 137.2 | 137.1 | 22.8 | 23.2 | 23.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 9426 | 1 | 45 | 106469.9 | 18377 | 4.8 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 07:46 | Normal | 467.6 | 485.5 | 502.3 | 11.1 | 5.5 | 4.5 | 137 | 137.2 | 137.1 | 23.6 | 23.8 | 23.8 | 60 | 59.96 | 59.97 | 9697 | 1 | 45.3 | 106470.7 | 18378 | 4.8 | 6.4 | 5.4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 07:51 | Normal | 493.9 | 491 | 506.7 | 11.5 | 5.6 | 4.6 | 137.1 | 137.3 | 137.2 | 25.1 | 25.3 | 25.3 | 60.02 | 60 | 60.03 | 10327 | 1 | 45.4 | 106471.5 | 18378 | 5.3 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 07:56 | Normal | 488.1 | 491.1 | 501 | 12 | 5.8 | 4.9 | 137.1 | 137.3 | 137.2 | 25.7 | 26.1 | 26.1 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 10632 | 1 | 44.9 | 106472.4 | 18378 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 08:01 | Normal | 491.7 | 487 | 505.3 | 12.2 | 6 | 5 | 137.4 | 137.5 | 137.4 | 26.3 | 26.7 | 26.6 | 60.02 | 59.98 | 60 | 10881 | 1 | 44.5 | 106473.3 | 18378 | 5.6 | 6.7 | 5.8 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 08:06 | Normal | 496.5 | 486.3 | 501.1 | 12.3 | 6.1 | 5.1 | 137.3 | 137.3 | 137.4 | 27.1 | 27.4 | 27.3 | 60 | 60 | 59.99 | 11188 | 1 | 44 | 106474.2 | 18378 | 5.7 | 6.8 | 6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 08:11 | Normal | 493.1 | 482.7 | 492.6 | 12.6 | 6.2 | 5.3 | 137.2 | 137.6 | 137.4 | 27.5 | 27.8 | 27.8 | 60.06 | 60.02 | 60.05 | 11373 | 1 | 44.2 | 106475.2 | 18378 | 5.8 | 6.9 | 6.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 08:16 | Normal | 481.8 | 482.9 | 498 | 13.2 | 6.3 | 5.4 | 137.4 | 137.5 | 137.4 | 28.1 | 28.5 | 28.4 | 59.97 | 60 | 59.98 | 11621 | 1 | 44.4 | 106476.1 | 18378 | 6.1 | 7.2 | 6.2 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 08:21 | Normal | 488.7 | 484.4 | 495 | 13.2 | 6.5 | 5.6 | 137.3 | 137.7 | 137.5 | 28.7 | 29.1 | 28.9 | 60.04 | 60 | 60 | 11841 | 1 | 44 | 106477.1 | 18378 | 6.1 | 7.2 | 6.3 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 08:26 | Normal | 484.3 | 475 | 492.6 | 13.6 | 6.7 | 5.8 | 137.4 | 137.6 | 137.6 | 29.2 | 29.6 | 29.6 | 60.02 | 60.02 | 60.05 | 12114 | 1 | 43.9 | 106478.1 | 18378 | 6.3 | 7.4 | 6.6 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 08:31 | Normal | 487.5 | 474.9 | 493.1 | 13.8 | 6.8 | 5.9 | 137.2 | 137.5 | 137.5 | 29.9 | 30.2 | 30.2 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 12351 | 1 | 43.7 | 106479.1 | 18378 | 6.4 | 7.5 | 6.7 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 08:36 | Normal | 484.3 | 483 | 501.2 | 14.1 | 6.8 | 5.9 | 137.3 | 137.5 | 137.5 | 30.4 | 30.7 | 30.6 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 12556 | 1 | 43.4 | 106480.2 | 18378 | 6.6 | 7.6 | 6.6 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 08:41 | Normal | 485.8 | 472.8 | 493.5 | 14.2 | 7.1 | 6.1 | 137.2 | 137.5 | 137.6 | 30.8 | 31.2 | 31.1 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 12750 | 1 | 43 | 106481.2 | 18378 | 6.6 | 7.7 | 6.9 | 0.1 | 6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 08:46 | Normal | 474.5 | 476.4 | 489.8 | 14.8 | 7.1 | 6.3 | 137.4 | 137.6 | 137.5 | 31.2 | 31.6 | 31.5 | 59.99 | 60.05 | 59.99 | 12894 | 1 | 43.2 | 106482.3 | 18379 | 6.9 | 8 | 7 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 08:51 | Normal | 474.3 | 476.3 | 484.8 | 15 | 7.2 | 6.5 | 137.4 | 137.7 | 137.7 | 31.8 | 32.1 | 32.1 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 13133 | 1 | 43.4 | 106483.4 | 18379 | 7 | 8.1 | 7.1 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 08:56 | Normal | 477.2 | 474.8 | 486.1 | 15 | 7.3 | 6.5 | 137.4 | 137.5 | 137.5 | 32 | 32.4 | 32.2 | 60.05 | 60.01 | 60.01 | 13237 | 1 | 43.6 | 106484.5 | 18379 | 7 | 8.1 | 7.1 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 09:01 | Normal | 466.5 | 468.6 | 474.3 | 15.3 | 7.5 | 6.8 | 137.3 | 136.9 | 137.3 | 32.3 | 32.8 | 32.6 | 60 | 59.97 | 60.01 | 13274 | 1 | 43.7 | 106485.6 | 18379 | 7.2 | 8.3 | 7.3 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 09:06 | Normal | 470.9 | 467.8 | 475.5 | 15.3 | 7.5 | 6.9 | 137.5 | 137.7 | 137.5 | 32.6 | 33 | 33 | 60.04 | 59.96 | 59.99 | 13505 | 1 | 44 | 106486.7 | 18379 | 7.2 | 8.3 | 7.4 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 09:11 | Normal | 466.5 | 471.3 | 478.8 | 15.6 | 7.5 | 7 | 137.5 | 137.9 | 137.6 | 33 | 33.4 | 33.2 | 60.03 | 60.03 | 59.99 | 13651 | 1 | 44.1 | 106487.8 | 18379 | 7.4 | 8.5 | 7.4 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 09:16 | Normal | 466 | 465.9 | 478.5 | 15.8 | 7.7 | 7 | 137.7 | 138 | 137.8 | 33.3 | 33.7 | 33.6 | 60.03 | 60.06 | 60.01 | 13809 | 1 | 44.5 | 106489 | 18379 | 7.5 | 8.5 | 7.6 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 09:21 | Normal | 468.1 | 464.9 | 474.3 | 15.9 | 7.8 | 7.2 | 137.5 | 137.9 | 137.8 | 33.7 | 34.1 | 34 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 13957 | 1 | 44.9 | 106490.1 | 18379 | 7.5 | 8.6 | 7.6 | 0.1 | 7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 09:26 | Normal | 462.5 | 462.6 | 476.2 | 16.3 | 8 | 7.3 | 137.5 | 137.7 | 137.8 | 34.1 | 34.5 | 34.4 | 60.01 | 60 | 59.99 | 14129 | 1 | 45.1 | 106491.3 | 18379 | 7.6 | 8.8 | 7.8 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 09:31 | Normal | 461.7 | 467.8 | 468.9 | 16.4 | 8 | 7.5 | 137.5 | 137.9 | 137.8 | 34.4 | 34.8 | 34.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 14259 | 1 | 45.4 | 106492.5 | 18379 | 7.8 | 8.8 | 7.8 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 09:36 | Normal | 460.1 | 463.1 | 471.6 | 16.6 | 8.1 | 7.5 | 137.6 | 137.7 | 137.8 | 34.8 | 35.1 | 35.1 | 59.96 | 59.97 | 59.91 | 14385 | 1 | 45.6 | 106493.7 | 18379 | 7.8 | 9 | 8 | 0 | 7.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 09:41 | Normal | 455.8 | 466 | 462.4 | 16.8 | 8.1 | 7.6 | 137.6 | 138 | 137.8 | 34.7 | 35.2 | 35.2 | 60.03 | 60.01 | 60 | 14449 | 1 | 46 | 106494.9 | 18379 | 8 | 9.1 | 8 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 09:46 | Normal | 461.3 | 461.3 | 466.8 | 16.7 | 8.3 | 7.7 | 137.5 | 137.9 | 137.6 | 35.1 | 35.5 | 35.4 | 59.95 | 59.93 | 59.97 | 14552 | 1 | 46.5 | 106496.1 | 18380 | 7.9 | 9 | 8.1 | 0 | 7.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 09:51 | Normal | 454.3 | 439.1 | 454.9 | 17.2 | 8.6 | 8 | 137.5 | 137.8 | 137.7 | 35.4 | 35.9 | 35.8 | 60.02 | 60 | 59.97 | 14682 | 1 | 46.5 | 106497.3 | 18380 | 8.1 | 9.3 | 8.5 | 0 | 7.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 09:56 | Normal | 453.3 | 441 | 443.6 | 17.2 | 8.6 | 8.1 | 137.5 | 138 | 137.8 | 35.3 | 35.8 | 35.7 | 60 | 60.01 | 60 | 14679 | 1 | 46.8 | 106498.5 | 18380 | 8.1 | 9.2 | 8.5 | 0 | 8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 10:01 | Normal | 447.7 | 439.3 | 440 | 17.4 | 8.6 | 8.1 | 137.5 | 138 | 137.7 | 35.4 | 35.8 | 35.8 | 59.96 | 60.01 | 60.01 | 14676 | 1 | 47 | 106499.7 | 18380 | 8.2 | 9.3 | 8.5 | 0 | 8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 10:06 | Normal | 446.4 | 434.6 | 435.3 | 17.6 | 8.7 | 8.3 | 137.4 | 137.8 | 137.6 | 35.5 | 35.9 | 35.9 | 60 | 60.01 | 60.04 | 14679 | 1 | 47 | 106501 | 18380 | 8.3 | 9.4 | 8.6 | 0 | 8.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 10:11 | Normal | 447.3 | 420.3 | 431 | 17.6 | 8.8 | 8.3 | 137.5 | 137.8 | 137.6 | 35.4 | 35.9 | 35.7 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 14669 | 1 | 47.1 | 106502.2 | 18380 | 8.3 | 9.5 | 8.7 | 0 | 8.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 10:16 | Normal | 433.6 | 433 | 425.7 | 18 | 8.8 | 8.5 | 137.3 | 137.9 | 137.6 | 35.5 | 36 | 35.9 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 14676 | 1 | 47.3 | 106503.4 | 18380 | 8.5 | 9.6 | 8.7 | 0 | 8.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 10:21 | Wait | 550.8 | 550.1 | 553.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134 | 134.1 | 133.9 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 48.4 | 106504 | 18380 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 10:26 | Normal | 466.5 | 466.5 | 470.1 | 16.8 | 8.3 | 8 | 137.4 | 137.8 | 137.6 | 36.1 | 36.6 | 36.5 | 59.98 | 60.01 | 60 | 14971 | 1 | 46.6 | 106505.1 | 18380 | 8 | 9 | 8.2 | 0.1 | 7.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 10:31 | Normal | 471.6 | 471.6 | 475.1 | 16.7 | 8.1 | 8 | 137.4 | 137.6 | 137.4 | 36.2 | 36.6 | 36.6 | 59.98 | 59.96 | 59.94 | 14991 | 1 | 46.7 | 106506.3 | 18380 | 8 | 9 | 8 | 0 | 7.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 10:36 | Normal | 473.9 | 473.8 | 477.5 | 16.6 | 8 | 8 | 137.4 | 137.7 | 137.6 | 36.1 | 36.5 | 36.4 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 14955 | 1 | 47 | 106507.6 | 18380 | 7.9 | 8.9 | 8 | 0 | 7.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 10:41 | Normal | 474 | 474 | 477.5 | 16.6 | 8 | 8 | 137.3 | 137.7 | 137.5 | 36.2 | 36.6 | 36.6 | 59.97 | 59.99 | 59.93 | 14989 | 1 | 47.1 | 106508.8 | 18380 | 7.9 | 8.9 | 7.9 | 0 | 8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 10:46 | Normal | 474.5 | 470.5 | 476.1 | 16.4 | 8.1 | 8.1 | 137.3 | 137.6 | 137.5 | 36 | 36.5 | 36.3 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 14901 | 1 | 47.4 | 106510.1 | 18380 | 7.8 | 8.8 | 8 | 0 | 8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 10:51 | Normal | 473.3 | 469.3 | 475 | 16.5 | 8.1 | 8.1 | 137.5 | 137.7 | 137.7 | 36.1 | 36.5 | 36.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 14914 | 1 | 47.7 | 106511.3 | 18381 | 7.8 | 8.8 | 8.1 | 0 | 8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 10:56 | Normal | 477.8 | 473.8 | 479.3 | 16.4 | 8 | 8.1 | 137.4 | 137.8 | 137.6 | 36.2 | 36.8 | 36.6 | 60.07 | 60.03 | 60.03 | 14981 | 1 | 47.8 | 106512.6 | 18381 | 7.8 | 8.8 | 8 | 0 | 8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 11:01 | Normal | 475.9 | 471.9 | 477.5 | 16.3 | 8 | 8.1 | 137.4 | 137.6 | 137.5 | 35.8 | 36.4 | 36.2 | 60.02 | 60 | 60.02 | 14859 | 1 | 48 | 106513.8 | 18381 | 7.7 | 8.8 | 8 | 0 | 8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 11:06 | Normal | 475.9 | 471.9 | 477.4 | 16.4 | 8 | 8.2 | 137.3 | 137.7 | 137.7 | 36.2 | 36.7 | 36.5 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 14958 | 1 | 48.1 | 106515 | 18381 | 7.8 | 8.8 | 7.9 | 0 | 8.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 11:11 | Normal | 478.4 | 474.3 | 479.8 | 16.2 | 7.8 | 8.1 | 137.2 | 137.5 | 137.5 | 36 | 36.4 | 36.2 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 14858 | 1 | 48.1 | 106516.3 | 18381 | 7.7 | 8.6 | 7.8 | 0 | 8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 11:16 | Normal | 479.1 | 475 | 480.5 | 16.3 | 8 | 8.2 | 137.3 | 137.7 | 137.6 | 36.2 | 36.6 | 36.5 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 14975 | 1 | 48 | 106517.5 | 18381 | 7.8 | 8.7 | 7.8 | 0 | 8.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 11:21 | Normal | 477 | 467.8 | 474.6 | 16 | 8.2 | 8.2 | 137.4 | 137.8 | 137.6 | 36 | 36.4 | 36.3 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 14892 | 1 | 48.4 | 106518.8 | 18381 | 7.6 | 8.6 | 8.1 | 0 | 8.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 11:26 | Normal | 476.5 | 463.4 | 470.3 | 16 | 8.3 | 8.3 | 137.4 | 137.7 | 137.6 | 35.9 | 36.3 | 36.2 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 14860 | 1 | 48.5 | 106520 | 18381 | 7.6 | 8.6 | 8.3 | 0 | 8.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 11:31 | Normal | 473 | 461.7 | 468.6 | 16.2 | 8.4 | 8.3 | 137.4 | 137.6 | 137.6 | 36.1 | 36.5 | 36.4 | 59.95 | 60 | 59.99 | 14906 | 1 | 48.6 | 106521.3 | 18381 | 7.7 | 8.6 | 8.3 | 0 | 8.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 11:36 | Normal | 472.8 | 461.6 | 468.5 | 16.1 | 8.5 | 8.2 | 137.3 | 137.7 | 137.6 | 35.9 | 36.2 | 36.2 | 59.99 | 59.96 | 60 | 14874 | 1 | 48.6 | 106522.5 | 18381 | 7.6 | 8.6 | 8.3 | 0 | 8.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 11:41 | Normal | 470.4 | 459 | 465.9 | 16.2 | 8.5 | 8.3 | 137.3 | 137.6 | 137.5 | 35.9 | 36.4 | 36.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 14869 | 1 | 48.8 | 106523.7 | 18381 | 7.7 | 8.7 | 8.3 | 0 | 8.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 11:46 | Normal | 464.4 | 453.1 | 460.1 | 16.5 | 8.5 | 8.4 | 137.4 | 137.8 | 137.7 | 35.9 | 36.3 | 36.2 | 60 | 60.04 | 59.94 | 14850 | 1 | 49 | 106525 | 18381 | 7.8 | 8.8 | 8.4 | 0 | 8.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 11:51 | Normal | 461.8 | 446.6 | 453.4 | 16.6 | 8.5 | 8.6 | 137.3 | 137.8 | 137.6 | 35.9 | 36.4 | 36.2 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 14845 | 1 | 49 | 106526.2 | 18382 | 7.8 | 8.9 | 8.5 | 0 | 8.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 11:56 | Normal | 451.9 | 436.8 | 443.7 | 17 | 8.6 | 8.8 | 137.2 | 137.6 | 137.5 | 35.8 | 36.3 | 36.2 | 59.97 | 59.95 | 60.05 | 14839 | 1 | 49.2 | 106527.5 | 18382 | 8.1 | 9.1 | 8.6 | 0 | 8.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 12:01 | Normal | 433.6 | 428.4 | 417.3 | 17.6 | 8.7 | 9.1 | 137.4 | 137.7 | 137.7 | 35.4 | 35.9 | 35.8 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 14666 | 1 | 49.1 | 106528.7 | 18382 | 8.3 | 9.5 | 8.6 | 0 | 9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 12:06 | Normal | 439.4 | 433.3 | 427.1 | 17.3 | 8.6 | 9 | 137.4 | 137.6 | 137.6 | 35.5 | 35.8 | 35.8 | 59.94 | 59.96 | 59.91 | 14674 | 1 | 49.1 | 106529.9 | 18382 | 8.2 | 9.3 | 8.5 | 0 | 8.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 12:11 | Normal | 444.6 | 435.3 | 430.1 | 17.1 | 8.5 | 9 | 137.2 | 137.6 | 137.4 | 35.4 | 35.9 | 35.8 | 60.01 | 60 | 60 | 14660 | 1 | 48.8 | 106531.1 | 18382 | 8.1 | 9.1 | 8.5 | 0 | 8.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 12:16 | Normal | 446.7 | 446.1 | 434.5 | 17 | 8.3 | 8.9 | 137.2 | 137.6 | 137.4 | 35.4 | 35.9 | 35.8 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 14646 | 1 | 48.8 | 106532.3 | 18382 | 8 | 9.1 | 8.3 | 0 | 8.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 12:21 | Normal | 449.1 | 448.6 | 443 | 16.7 | 8.3 | 8.7 | 137 | 137.4 | 137.3 | 35.2 | 35.7 | 35.6 | 59.97 | 59.96 | 60.01 | 14551 | 1 | 48.7 | 106533.6 | 18382 | 7.9 | 9 | 8.2 | 0 | 8.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 12:26 | Normal | 450.3 | 449.7 | 443.1 | 16.6 | 8.2 | 8.7 | 137.1 | 137.4 | 137.2 | 35.3 | 35.7 | 35.5 | 60.06 | 59.95 | 59.96 | 14541 | 1 | 48.7 | 106534.8 | 18382 | 7.9 | 9 | 8.1 | 0 | 8.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 12:31 | Normal | 449.1 | 446.3 | 445 | 16.5 | 8.2 | 8.6 | 137 | 137.4 | 137.3 | 34.9 | 35.3 | 35.2 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 14411 | 1 | 48.7 | 106536 | 18382 | 7.8 | 8.8 | 8.1 | 0 | 8.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 12:36 | Normal | 449.3 | 444.2 | 446.3 | 16.3 | 8.1 | 8.5 | 137.1 | 137.3 | 137.2 | 34.5 | 34.9 | 34.8 | 60.01 | 60 | 59.98 | 14252 | 1 | 49 | 106537.2 | 18382 | 7.7 | 8.8 | 8 | 0 | 8.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 12:41 | Normal | 449.6 | 457.1 | 446.3 | 16.1 | 7.8 | 8.5 | 137 | 137.2 | 137.3 | 34.2 | 34.6 | 34.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 14135 | 1 | 48.8 | 106538.3 | 18382 | 7.6 | 8.6 | 7.8 | 0 | 8.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 12:46 | Normal | 439.1 | 447.3 | 440.8 | 16.3 | 7.9 | 8.5 | 137 | 137.2 | 137.2 | 33.8 | 34.2 | 34.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 14020 | 1 | 48.9 | 106539.5 | 18382 | 7.7 | 8.8 | 7.8 | 0 | 8.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 12:51 | Normal | 453 | 450.6 | 443 | 15.8 | 7.8 | 8.5 | 137.1 | 137.3 | 137.3 | 33.9 | 34.3 | 34.2 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 13994 | 1 | 48.7 | 106540.7 | 18383 | 7.5 | 8.5 | 7.8 | 0 | 8.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 12:56 | Normal | 446.6 | 450.6 | 440.1 | 15.8 | 7.7 | 8.5 | 137 | 137.2 | 137.3 | 33.3 | 33.7 | 33.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 13783 | 1 | 48.7 | 106541.8 | 18383 | 7.5 | 8.5 | 7.6 | 0 | 8.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 13:01 | Normal | 450 | 455.6 | 441 | 15.5 | 7.5 | 8.3 | 136.8 | 137 | 137.1 | 32.9 | 33.3 | 33.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 13564 | 1 | 48.7 | 106543 | 18383 | 7.3 | 8.3 | 7.5 | 0 | 8.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 13:06 | Normal | 450.7 | 456.1 | 439.8 | 15.3 | 7.4 | 8.3 | 136.7 | 137 | 137 | 32.6 | 33.1 | 32.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 13458 | 1 | 48.7 | 106544.1 | 18383 | 7.2 | 8.3 | 7.3 | 0 | 8.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 13:11 | Normal | 449.1 | 455.6 | 444 | 15.1 | 7.3 | 8.2 | 136.8 | 136.9 | 136.9 | 32.3 | 32.7 | 32.6 | 60.03 | 60.01 | 60.05 | 13315 | 1 | 48.5 | 106545.2 | 18383 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 0 | 8.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 13:16 | Normal | 451.3 | 457.8 | 445.1 | 15 | 7.3 | 8.1 | 136.6 | 136.8 | 136.7 | 32.1 | 32.4 | 32.4 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 13220 | 1 | 48.5 | 106546.3 | 18383 | 7 | 8.1 | 7.2 | 0 | 8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 13:21 | Normal | 454.3 | 459.9 | 447.9 | 14.6 | 7.1 | 8 | 136.5 | 136.7 | 136.6 | 31.5 | 31.9 | 31.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 12950 | 1 | 48.5 | 106547.4 | 18383 | 6.8 | 7.8 | 7 | 0 | 7.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 13:26 | Normal | 453.4 | 461.6 | 447.3 | 14.5 | 7 | 7.9 | 136.3 | 136.8 | 136.6 | 31.2 | 31.5 | 31.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 12817 | 1 | 48.2 | 106548.5 | 18383 | 6.8 | 7.8 | 6.9 | 0 | 7.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 13:31 | Normal | 461.3 | 460.8 | 448.1 | 14 | 6.9 | 7.8 | 136.5 | 136.5 | 136.5 | 30.9 | 31.2 | 31.2 | 59.93 | 59.98 | 59.95 | 12663 | 1 | 47.9 | 106549.5 | 18383 | 6.6 | 7.5 | 6.8 | 0 | 7.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 13:36 | Normal | 460.7 | 458.6 | 452.5 | 13.9 | 6.8 | 7.8 | 136.4 | 136.6 | 136.6 | 30.6 | 30.9 | 30.8 | 60.01 | 60 | 60.02 | 12545 | 1 | 47.6 | 106550.6 | 18383 | 6.5 | 7.5 | 6.8 | 0 | 7.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 13:41 | Normal | 455.5 | 465 | 448.3 | 13.8 | 6.6 | 7.7 | 136.3 | 136.5 | 136.5 | 30 | 30.3 | 30.3 | 59.98 | 59.99 | 60 | 12307 | 1 | 47.6 | 106551.6 | 18383 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 0 | 7.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 13:46 | Normal | 459.3 | 466 | 457.5 | 13.5 | 6.5 | 7.5 | 136 | 136.1 | 136.2 | 29.6 | 30 | 29.9 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 12142 | 1 | 47.4 | 106552.6 | 18383 | 6.3 | 7.3 | 6.4 | 0 | 7.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 13:51 | Normal | 457.2 | 462.8 | 454.1 | 13.2 | 6.4 | 7.5 | 136 | 136.2 | 136.3 | 29.1 | 29.5 | 29.3 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 11907 | 1 | 47.5 | 106553.7 | 18384 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0 | 7.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 13:56 | Normal | 459.4 | 468.5 | 459.9 | 13 | 6.1 | 7.3 | 136 | 136.1 | 136.1 | 28.6 | 28.9 | 28.8 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 11704 | 1 | 46.8 | 106554.6 | 18384 | 6 | 7 | 6.1 | 0 | 7.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 14:01 | Normal | 457 | 467.9 | 455 | 12.7 | 6 | 7.2 | 136 | 136 | 136 | 28 | 28.3 | 28.2 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 11466 | 1 | 46.6 | 106555.6 | 18384 | 5.9 | 6.9 | 6 | 0 | 7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 14:06 | Normal | 464 | 468.8 | 448.9 | 12.3 | 5.9 | 7.2 | 135.7 | 135.9 | 135.9 | 27.5 | 27.8 | 27.7 | 60.02 | 60.01 | 59.97 | 11208 | 1 | 46.4 | 106556.5 | 18384 | 5.7 | 6.6 | 5.8 | 0 | 7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 14:11 | Normal | 467 | 461.8 | 457.8 | 11.9 | 5.8 | 7 | 135.7 | 135.7 | 135.9 | 27 | 27.3 | 27.2 | 59.97 | 59.98 | 60.01 | 11010 | 1 | 46.2 | 106557.5 | 18384 | 5.5 | 6.5 | 5.8 | 0 | 6.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 14:16 | Normal | 457 | 467.8 | 453.1 | 11.9 | 5.6 | 7 | 135.6 | 135.8 | 135.8 | 26.4 | 26.7 | 26.6 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 10789 | 1 | 45.8 | 106558.4 | 18384 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0 | 6.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 14:21 | Normal | 469.6 | 469.4 | 457.3 | 11.3 | 5.5 | 6.7 | 135.5 | 135.6 | 135.6 | 25.9 | 26.2 | 26.1 | 59.97 | 59.99 | 60 | 10545 | 1 | 45.6 | 106559.3 | 18384 | 5.2 | 6.2 | 5.4 | 0 | 6.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 14:26 | Normal | 467.1 | 470.2 | 454.8 | 11.1 | 5.3 | 6.6 | 135.4 | 135.3 | 135.5 | 25.2 | 25.6 | 25.5 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 10286 | 1 | 45.5 | 106560.1 | 18384 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 0 | 6.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 14:31 | Normal | 467.6 | 467.3 | 458.3 | 10.8 | 5.3 | 6.5 | 135.3 | 135.5 | 135.4 | 24.8 | 25.1 | 25 | 59.99 | 60.02 | 60 | 10087 | 1 | 45 | 106561 | 18384 | 5 | 6 | 5.1 | 0 | 6.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 14:36 | Normal | 467.6 | 469.5 | 454 | 10.5 | 5.1 | 6.4 | 135.1 | 135.2 | 135.2 | 24 | 24.4 | 24.4 | 60 | 60.04 | 60.04 | 9786 | 1 | 44.7 | 106561.8 | 18384 | 4.8 | 5.8 | 5 | 0 | 6.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 14:41 | Normal | 468 | 473.7 | 454.5 | 10.1 | 4.8 | 6.3 | 135 | 134.8 | 135 | 23.3 | 23.6 | 23.6 | 59.99 | 59.97 | 60 | 9479 | 1 | 44.5 | 106562.6 | 18384 | 4.6 | 5.6 | 4.7 | 0 | 6.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 14:46 | Normal | 471.6 | 471.3 | 465.2 | 9.9 | 4.8 | 6 | 135 | 134.9 | 134.9 | 22.8 | 23.1 | 23.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 9251 | 1 | 44.1 | 106563.4 | 18384 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 14:51 | Normal | 471.5 | 479.5 | 464.3 | 9.6 | 4.5 | 5.9 | 134.8 | 134.8 | 134.8 | 22.1 | 22.5 | 22.4 | 59.99 | 60.04 | 59.96 | 8993 | 1 | 44 | 106564.2 | 18385 | 4.3 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 14:56 | Normal | 476.6 | 473.8 | 457.8 | 9.2 | 4.5 | 5.8 | 134.8 | 134.8 | 135 | 21.5 | 21.8 | 21.8 | 60.01 | 60.02 | 60 | 8742 | 1 | 43.9 | 106564.9 | 18385 | 4.1 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 15:01 | Normal | 481.5 | 481 | 463.8 | 8.8 | 4.2 | 5.6 | 134.7 | 134.7 | 134.9 | 20.9 | 21.2 | 21.1 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 8455 | 1 | 43.5 | 106565.6 | 18385 | 4 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 15:06 | Normal | 476.3 | 479 | 466.3 | 8.6 | 4.1 | 5.5 | 134.5 | 134.3 | 134.6 | 20.3 | 20.5 | 20.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 8227 | 1 | 43.5 | 106566.3 | 18385 | 3.8 | 4.8 | 4 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 15:11 | Normal | 480.8 | 483.4 | 468 | 8.2 | 3.9 | 5.3 | 135.7 | 135.7 | 136 | 19.3 | 19.6 | 19.5 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 7921 | 1 | 43.7 | 106567 | 18385 | 3.6 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 15:16 | Normal | 480.7 | 475.6 | 467.6 | 7.8 | 3.8 | 5.1 | 135.6 | 135.5 | 135.7 | 18.7 | 18.9 | 18.7 | 59.96 | 59.92 | 59.96 | 7620 | 1 | 43.4 | 106567.6 | 18385 | 3.5 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 15:21 | Normal | 480.6 | 484.2 | 465.5 | 7.5 | 3.5 | 5.1 | 135.5 | 135.4 | 135.5 | 17.9 | 18.2 | 18.1 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 7335 | 1 | 43.3 | 106568.2 | 18385 | 3.3 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 15:26 | Normal | 484.4 | 485 | 467.1 | 7.1 | 3.3 | 5 | 135.2 | 135.2 | 135.3 | 17.3 | 17.5 | 17.4 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 7029 | 1 | 43.5 | 106568.8 | 18385 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0 | 4.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 15:31 | Normal | 483.2 | 481.3 | 469.3 | 6.8 | 3.2 | 4.8 | 135.1 | 134.9 | 135.2 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 6733 | 1 | 43.4 | 106569.4 | 18385 | 3 | 3.9 | 3.1 | 0 | 4.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 15:36 | Normal | 483.3 | 480.5 | 473.8 | 6.5 | 3.1 | 4.6 | 134.9 | 134.8 | 135.1 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 6402 | 1 | 43.1 | 106570 | 18385 | 2.8 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 15:41 | Normal | 485.3 | 482.5 | 474.2 | 6.1 | 2.9 | 4.4 | 134.8 | 134.8 | 134.9 | 15 | 15.2 | 15.2 | 60.04 | 60.05 | 60.02 | 6095 | 1 | 42.9 | 106570.5 | 18385 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 15:46 | Normal | 483.8 | 488.1 | 474 | 5.8 | 2.6 | 4.2 | 134.6 | 134.5 | 134.7 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 5760 | 1 | 43 | 106571 | 18385 | 2.5 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 15:51 | Normal | 487 | 490.5 | 480.7 | 5.4 | 2.5 | 4 | 134.6 | 134.6 | 134.6 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 5449 | 1 | 43 | 106571.4 | 18386 | 2.3 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 15:56 | Normal | 487.5 | 490.1 | 474.5 | 5.1 | 2.3 | 4 | 134.3 | 134.2 | 134.4 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5140 | 1 | 43 | 106571.9 | 18386 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0 | 3.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 16:01 | Normal | 492.3 | 490.4 | 480.5 | 4.7 | 2.1 | 3.7 | 134.1 | 133.8 | 134.1 | 11.8 | 12.1 | 12.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4790 | 1 | 42.9 | 106572.3 | 18386 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0 | 3.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 16:06 | Normal | 489.3 | 496.9 | 478.4 | 4.4 | 2 | 3.5 | 133.9 | 133.8 | 134 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 59.92 | 59.95 | 59.91 | 4468 | 1 | 42.8 | 106572.7 | 18386 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 16:11 | Normal | 497.1 | 492 | 485.6 | 4 | 1.8 | 3.3 | 133.6 | 133.4 | 133.6 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 59.92 | 59.9 | 59.94 | 4153 | 1 | 42.8 | 106573 | 18386 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 16:16 | Normal | 490.6 | 495.2 | 486.1 | 3.7 | 1.6 | 3.1 | 133.6 | 133.4 | 133.7 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 60.07 | 60.05 | 60 | 3834 | 1 | 42.7 | 106573.4 | 18386 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0 | 2.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 16:21 | Normal | 495.1 | 489.5 | 485.4 | 3.3 | 1.5 | 3 | 133.4 | 133.1 | 133.4 | 8.9 | 9.1 | 8.9 | 59.99 | 59.98 | 59.93 | 3525 | 1 | 42.5 | 106573.7 | 18386 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0 | 2.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 16:26 | Normal | 493.8 | 495.3 | 491.6 | 3.1 | 1.3 | 2.8 | 133.4 | 132.9 | 133.2 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 60.07 | 60.03 | 60.11 | 3206 | 1 | 42 | 106574 | 18386 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 16:31 | Normal | 499.5 | 486.2 | 495.8 | 2.7 | 1.2 | 2.6 | 132.9 | 132.6 | 133.1 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 2897 | 1 | 41.6 | 106574.2 | 18386 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 16:36 | Normal | 495.4 | 477.6 | 494.7 | 2.5 | 1.1 | 2.5 | 132.6 | 132.4 | 132.6 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 2594 | 1 | 41 | 106574.5 | 18386 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 16:41 | Normal | 493.7 | 458.6 | 498.3 | 2.1 | 1 | 2.3 | 132.5 | 132.1 | 132.5 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 2278 | 1 | 40.4 | 106574.7 | 18386 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 16:46 | Normal | 497.5 | 459.5 | 490.3 | 1.5 | 0.8 | 2.1 | 132.2 | 132 | 132.2 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.97 | 59.95 | 59.94 | 1843 | 1 | 40 | 106574.8 | 18386 | 0.5 | 1 | 0.6 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 16:51 | Normal | 508.3 | 464.3 | 494.5 | 0.9 | 0.7 | 2 | 132 | 131.9 | 132.1 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 60.06 | 60.07 | 60.02 | 1403 | 1 | 40.6 | 106575 | 18387 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 16:56 | Normal | 476.5 | 380.6 | 493.6 | 0.8 | 0.6 | 1.8 | 132.6 | 132.1 | 132.6 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.03 | 60.05 | 60.01 | 1178 | 1 | 42.8 | 106575.1 | 18387 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 17:01 | Normal | 502.8 | 279.6 | 477.8 | 0.8 | 0.5 | 1.6 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 60.07 | 60.11 | 60.1 | 925 | 1 | 44 | 106575.2 | 18387 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 17:06 | Normal | 476.1 | 200 | 489.3 | 0.7 | 0.5 | 1 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.11 | 60.07 | 60.08 | 597 | 1 | 44.8 | 106575.2 | 18387 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 17:11 | Normal | 473.8 | 200.6 | 428.6 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 132.4 | 132 | 132.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 376 | 1 | 45.2 | 106575.3 | 18387 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 17:16 | Normal | 474.6 | 200.8 | 437.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 230 | 1 | 45.4 | 106575.3 | 18387 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 17:21 | Normal | 465.7 | 199.8 | 387.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.8 | 132.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 196 | 1 | 45.2 | 106575.3 | 18387 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 17:26 | Normal | 466.6 | 200 | 403.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.8 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 176 | 1 | 45 | 106575.3 | 18387 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 17:31 | Normal | 449.6 | 200 | 389.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.9 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 149 | 1 | 44.7 | 106575.3 | 18387 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 17:36 | Normal | 464.8 | 199.9 | 332.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.6 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 112 | 1 | 44.4 | 106575.3 | 18387 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 17:41 | Normal | 456.3 | 199.9 | 391.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.7 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 91 | 1 | 44.2 | 106575.4 | 18387 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 17:46 | Normal | 438.8 | 201.8 | 434.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.7 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 66 | 1 | 43.8 | 106575.4 | 18387 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 17:51 | Normal | 426 | 196.4 | 364.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.5 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 30 | 1 | 43.3 | 106575.4 | 18388 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 17:56 | Normal | 430.1 | 360.9 | 419.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131.5 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 10 | 1 | 43 | 106575.4 | 18388 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 18:01 | Normal | 430.8 | 369 | 390.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131.3 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.97 | 0 | 1 | 42.7 | 106575.4 | 18388 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 18:06 | Normal | 366.7 | 404.2 | 367.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 131.4 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 42.3 | 106575.4 | 18388 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 18:11 | Normal | 297.2 | 397.6 | 450.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.3 | 131.3 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.96 | 59.93 | 0 | 1 | 41.9 | 106575.4 | 18388 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 18:16 | Normal | 396.5 | 383.5 | 355.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.1 | 130.9 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 1 | 41.5 | 106575.4 | 18388 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-11-20 18:21 | Normal | 282.9 | 279.4 | 319.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.1 | 130.8 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 0 | 1 | 41.2 | 106575.4 | 18388 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0