## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-11-23 04:42 | Wait | 437.9 | 437.8 | 437.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 19.5 | 106767.9 | 18414 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 04:42 | Wait | 444.1 | 444 | 443.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.9 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 18.4 | 106767.9 | 18414 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 04:42 | Wait | 447.8 | 447.7 | 447.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.3 | 131.5 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 18.5 | 106767.9 | 18414 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 04:42 | Wait | 455.2 | 455 | 455.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131 | 130.5 | 130.7 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 19 | 106767.9 | 18414 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 04:42 | Wait | 458.4 | 458.3 | 458.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 19.1 | 106767.9 | 18414 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 04:46 | Normal | 133.7 | 212.8 | 149 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 60 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 20.3 | 106767.9 | 18414 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 04:47 | Normal | 335.8 | 297.2 | 325.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 20.7 | 106767.9 | 18414 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 04:50 | Normal | 297.9 | 255.2 | 313.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.3 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1 | 1 | 22 | 106767.9 | 18414 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 04:51 | Normal | 298.8 | 250.8 | 325.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 3 | 1 | 22.3 | 106767.9 | 18414 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 04:52 | Normal | 331.9 | 236 | 325.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.3 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 7 | 1 | 22.6 | 106767.9 | 18414 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 04:53 | Normal | 359.7 | 234.9 | 320.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 13 | 1 | 22.9 | 106767.9 | 18415 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 04:54 | Normal | 411.5 | 338.8 | 360.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 19 | 1 | 23.2 | 106767.9 | 18415 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 04:55 | Normal | 464.5 | 520.6 | 487.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.3 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 0 | 1 | 23.6 | 106767.9 | 18415 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 04:56 | Normal | 460.8 | 468.5 | 433.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.4 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 36 | 1 | 23.9 | 106767.9 | 18415 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 04:57 | Normal | 466 | 412.8 | 391.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.4 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 42 | 1 | 24.1 | 106767.9 | 18415 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 04:58 | Normal | 463.4 | 405 | 394.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.6 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.96 | 59.95 | 51 | 1 | 24.3 | 106767.9 | 18415 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 04:59 | Normal | 467.6 | 414.7 | 380.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.7 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1 | 24.6 | 106767.9 | 18415 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 05:00 | Normal | 453.7 | 518.5 | 501.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.7 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.99 | 59.85 | 44 | 1 | 24.8 | 106767.9 | 18415 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 05:01 | Normal | 461.8 | 526.5 | 459.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 60.04 | 59.98 | 60.04 | 43 | 1 | 25 | 106767.9 | 18415 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 05:02 | Normal | 453.8 | 488.8 | 425 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.7 | 133.2 | 0.9 | 1 | 1 | 59.92 | 59.94 | 59.94 | 89 | 1 | 25.2 | 106767.9 | 18415 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 05:03 | Normal | 473.6 | 439.7 | 391.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.8 | 133.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 102 | 1 | 25.4 | 106767.9 | 18415 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 05:04 | Normal | 465.2 | 412.9 | 386.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.7 | 133.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 116 | 1 | 25.5 | 106767.9 | 18415 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 05:05 | Normal | 475.6 | 470.8 | 517.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.97 | 60.05 | 111 | 1 | 25.7 | 106767.9 | 18415 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 05:06 | Normal | 475.8 | 528.6 | 455.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.5 | 133.1 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 59.95 | 59.83 | 59.98 | 102 | 1 | 25.9 | 106767.9 | 18415 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 05:07 | Normal | 466.9 | 494.3 | 429.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 0.9 | 1 | 1 | 59.98 | 59.95 | 59.94 | 157 | 1 | 26.1 | 106767.9 | 18415 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 05:08 | Normal | 474.9 | 487.6 | 439.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.94 | 176 | 1 | 26.2 | 106767.9 | 18415 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 05:09 | Normal | 473.8 | 476.1 | 442.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.8 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 192 | 1 | 26.4 | 106767.9 | 18415 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 05:10 | Normal | 491 | 485.6 | 448.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 207 | 1 | 26.5 | 106767.9 | 18415 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 05:11 | Normal | 499.6 | 509.3 | 465.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 0.9 | 1 | 1.1 | 59.98 | 60.02 | 59.89 | 211 | 1 | 26.7 | 106767.9 | 18415 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 05:12 | Normal | 498.8 | 515.9 | 458.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 133 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.91 | 59.97 | 233 | 1 | 26.8 | 106767.9 | 18415 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 05:13 | Normal | 509.7 | 522.8 | 459.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 133 | 133.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.87 | 59.98 | 242 | 1 | 27 | 106767.9 | 18415 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 05:14 | Normal | 497.8 | 514.9 | 468.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133 | 133.4 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 270 | 1 | 27.1 | 106767.9 | 18415 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 05:15 | Normal | 498.8 | 500.8 | 435.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.4 | 133.1 | 133.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.07 | 60.02 | 60 | 299 | 1 | 27.3 | 106767.9 | 18415 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 05:16 | Normal | 508 | 511.1 | 451.4 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.4 | 133.1 | 133.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.92 | 59.98 | 59.9 | 323 | 1 | 27.4 | 106767.9 | 18415 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 05:18 | Normal | 492.6 | 494.9 | 449.4 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 134 | 133.7 | 134 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.04 | 60.03 | 360 | 1 | 27.5 | 106767.9 | 18415 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 05:19 | Normal | 505.1 | 486.6 | 451.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 134 | 133.6 | 134.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.92 | 59.97 | 60 | 385 | 1 | 27.6 | 106768 | 18415 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 05:20 | Normal | 485.6 | 450.1 | 465.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134 | 133.5 | 134 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 404 | 1 | 27.7 | 106768 | 18415 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 05:21 | Normal | 512.5 | 425 | 453.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134 | 133.5 | 134 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60.09 | 60 | 412 | 1 | 27.8 | 106768 | 18415 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 05:22 | Normal | 524.3 | 436.6 | 433.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 134 | 133.5 | 134 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 60.12 | 60.07 | 443 | 1 | 28 | 106768 | 18415 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 05:23 | Normal | 516.8 | 388.5 | 441.2 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 134 | 133.6 | 134.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 59.94 | 60.03 | 452 | 1 | 28.1 | 106768 | 18415 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 05:24 | Normal | 541.1 | 340.8 | 437.2 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 134 | 133.6 | 134.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60.02 | 60.04 | 437 | 1 | 28.2 | 106768 | 18415 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 05:25 | Normal | 518.3 | 307.6 | 482.4 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 134 | 133.6 | 134 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.15 | 59.98 | 59.93 | 445 | 1 | 28.3 | 106768 | 18415 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 05:26 | Normal | 524.9 | 267 | 486.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 134.1 | 133.8 | 134.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.05 | 59.93 | 60.14 | 419 | 1 | 28.4 | 106768 | 18415 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 05:27 | Normal | 523.3 | 241.6 | 475.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 134.1 | 133.7 | 134.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 60.08 | 59.87 | 434 | 1 | 28.5 | 106768 | 18415 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 05:28 | Normal | 497.1 | 206.2 | 448.7 | 1 | 0.5 | 0.5 | 134.2 | 133.8 | 134.2 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 59.98 | 60.01 | 59.97 | 474 | 1 | 28.6 | 106768 | 18415 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 05:29 | Normal | 534.2 | 234.1 | 429.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 134.2 | 133.9 | 134.2 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 467 | 1 | 28.7 | 106768 | 18415 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 05:30 | Normal | 541.1 | 225 | 446.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 134.2 | 133.9 | 134.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 472 | 1 | 28.8 | 106768 | 18415 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 05:31 | Normal | 539.2 | 249 | 458.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 134.1 | 133.9 | 134.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.06 | 60.02 | 60.06 | 503 | 1 | 28.9 | 106768 | 18415 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 05:32 | Normal | 532.1 | 219 | 456.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 134.1 | 133.9 | 134.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 518 | 1 | 29 | 106768 | 18415 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 05:33 | Normal | 539.1 | 200 | 482.4 | 1 | 0.6 | 0.5 | 134.1 | 133.8 | 134.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 530 | 1 | 29.2 | 106768.1 | 18415 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 05:34 | Normal | 539.5 | 200 | 499.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 134.2 | 133.8 | 134.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 567 | 1 | 29.3 | 106768.1 | 18415 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 05:35 | Normal | 530.8 | 199.9 | 514.1 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 134.1 | 133.8 | 134.1 | 1.8 | 2 | 1.9 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 615 | 1 | 29.4 | 106768.1 | 18415 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 05:36 | Normal | 536.1 | 200 | 480.4 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 134.2 | 133.8 | 134.3 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 689 | 1 | 29.6 | 106768.1 | 18415 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 05:37 | Normal | 535.5 | 270.8 | 476.5 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 134.3 | 133.9 | 134.4 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 807 | 1 | 29.7 | 106768.1 | 18415 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 05:38 | Normal | 530.1 | 302 | 473.6 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 134.5 | 133.9 | 134.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 892 | 1 | 29.8 | 106768.1 | 18415 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 05:39 | Normal | 533.2 | 386.9 | 501.6 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 134.4 | 134 | 134.4 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 60.02 | 60.02 | 59.97 | 1003 | 1 | 30 | 106768.1 | 18415 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 05:40 | Normal | 537 | 395.5 | 471.1 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 134.6 | 134.3 | 134.6 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.02 | 60.03 | 59.99 | 1069 | 1 | 30.1 | 106768.1 | 18415 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 05:41 | Normal | 534 | 415 | 479.4 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 134.5 | 134.2 | 134.6 | 3 | 3 | 3 | 60.02 | 60.02 | 60 | 1127 | 1 | 30.2 | 106768.2 | 18415 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 05:42 | Normal | 535.2 | 490 | 489.5 | 1.8 | 0.6 | 0.7 | 134.6 | 134.3 | 134.6 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 1187 | 1 | 30.4 | 106768.2 | 18415 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 05:43 | Normal | 535 | 471.9 | 508.3 | 1.8 | 0.7 | 0.7 | 134.7 | 134.4 | 134.8 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.02 | 59.96 | 59.98 | 1245 | 1 | 30.5 | 106768.2 | 18415 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 05:44 | Normal | 535.1 | 495 | 516.5 | 1.9 | 0.7 | 0.7 | 133.2 | 132.8 | 133.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.04 | 60.01 | 60.06 | 1302 | 1 | 30.6 | 106768.2 | 18415 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 05:45 | Normal | 538.2 | 478.9 | 526.3 | 1.9 | 0.7 | 0.7 | 133 | 132.7 | 133 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 59.97 | 59.89 | 59.95 | 1334 | 1 | 30.7 | 106768.3 | 18415 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 05:46 | Normal | 536 | 481.9 | 521.3 | 2 | 0.7 | 0.8 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1377 | 1 | 30.9 | 106768.3 | 18415 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 05:47 | Normal | 555 | 478 | 519.4 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 133.3 | 132.8 | 133.2 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 1402 | 1 | 31 | 106768.3 | 18415 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 05:48 | Normal | 549 | 453.8 | 520.5 | 2 | 1 | 0.8 | 133.2 | 132.7 | 133.1 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 1560 | 1 | 31.1 | 106768.3 | 18415 | 0.3 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 05:49 | Normal | 541.8 | 445.4 | 512.6 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 133.3 | 132.8 | 133.2 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60.03 | 59.97 | 59.93 | 1676 | 1 | 31.2 | 106768.4 | 18415 | 0.3 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 05:50 | Normal | 550.9 | 455 | 520.3 | 2.1 | 1.2 | 0.8 | 133.4 | 133 | 133.3 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 1750 | 1 | 31.3 | 106768.4 | 18415 | 0.4 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 05:51 | Normal | 553.5 | 460.7 | 532.1 | 2.1 | 1.2 | 0.8 | 133.3 | 133 | 133.4 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 60.07 | 60 | 60.01 | 1785 | 1 | 30.1 | 106768.4 | 18415 | 0.4 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 05:52 | Normal | 555.5 | 461.1 | 520.5 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 133.2 | 133 | 133.4 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 1870 | 1 | 27.1 | 106768.4 | 18416 | 0.5 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 05:53 | Normal | 553.6 | 473.2 | 522.3 | 2.3 | 1.3 | 1 | 133.2 | 132.9 | 133.4 | 5 | 5.1 | 5.1 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 1973 | 1 | 26.2 | 106768.5 | 18416 | 0.5 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 05:54 | Normal | 552.1 | 470 | 543.4 | 2.4 | 1.4 | 0.9 | 133.3 | 132.9 | 133.4 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.97 | 59.98 | 59.93 | 2042 | 1 | 25.9 | 106768.5 | 18416 | 0.5 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 05:55 | Normal | 518.7 | 473 | 536.3 | 2.7 | 1.5 | 1 | 133.5 | 133.1 | 133.5 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 60.03 | 59.97 | 60.19 | 2176 | 1 | 25.9 | 106768.5 | 18416 | 0.6 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 05:56 | Normal | 507.3 | 439.5 | 527.5 | 3 | 1.8 | 1 | 133.5 | 133.1 | 133.4 | 6 | 6.1 | 6.1 | 59.92 | 60.12 | 59.84 | 2355 | 1 | 25.9 | 106768.6 | 18416 | 0.6 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 05:58 | Normal | 512 | 458.1 | 528.6 | 3 | 1.7 | 1 | 133.5 | 133.2 | 133.6 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 60 | 59.94 | 60.03 | 2407 | 1 | 26.1 | 106768.6 | 18416 | 0.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 05:59 | Normal | 510.7 | 451 | 527.3 | 3.1 | 1.8 | 1 | 133.5 | 133.1 | 133.6 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 59.97 | 59.98 | 60 | 2487 | 1 | 26.3 | 106768.7 | 18416 | 0.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 06:00 | Normal | 507 | 452.3 | 521.5 | 3.1 | 1.9 | 1 | 133.5 | 133.2 | 133.6 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 2577 | 1 | 26.6 | 106768.7 | 18416 | 0.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 06:01 | Normal | 510.8 | 454.8 | 533.6 | 3.2 | 2 | 1 | 133.5 | 133.1 | 133.6 | 6.7 | 6.9 | 6.7 | 59.93 | 59.96 | 59.88 | 2638 | 1 | 27 | 106768.8 | 18416 | 0.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 06:02 | Normal | 538 | 470.2 | 542.8 | 3.1 | 2 | 1 | 133.5 | 133.2 | 133.6 | 6.9 | 7.1 | 7 | 60.01 | 60.07 | 59.95 | 2733 | 1 | 27.4 | 106768.8 | 18416 | 0.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 06:03 | Normal | 536 | 466.1 | 549.3 | 3.2 | 2.1 | 1 | 133.6 | 133.2 | 133.6 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 59.91 | 59.79 | 60.02 | 2791 | 1 | 27.8 | 106768.9 | 18416 | 0.7 | 2.5 | 1.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 06:04 | Normal | 520.2 | 467.4 | 546.3 | 3.4 | 2.1 | 1.1 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 59.97 | 59.96 | 60.09 | 2872 | 1 | 28.2 | 106768.9 | 18416 | 0.7 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 06:05 | Normal | 519.9 | 460.2 | 549.8 | 3.5 | 2.1 | 1.1 | 133 | 132.8 | 133.2 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 59.92 | 60.14 | 59.9 | 2925 | 1 | 28.6 | 106769 | 18416 | 0.7 | 2.8 | 2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 06:06 | Normal | 526.2 | 467.1 | 556.3 | 3.5 | 2.1 | 1 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 60.02 | 59.88 | 59.94 | 2951 | 1 | 29 | 106769 | 18416 | 0.7 | 2.8 | 2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 06:07 | Normal | 527 | 468.9 | 549.6 | 3.5 | 2.2 | 1 | 133.2 | 133.1 | 133.3 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 59.93 | 60.18 | 60 | 2975 | 1 | 29.4 | 106769.1 | 18416 | 0.6 | 2.8 | 2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 06:08 | Normal | 525.1 | 477.5 | 546.5 | 3.5 | 2.2 | 1 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 59.97 | 60.02 | 59.86 | 2986 | 1 | 29.9 | 106769.1 | 18416 | 0.6 | 2.8 | 2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 06:09 | Normal | 525.4 | 478.5 | 486.4 | 3.5 | 2.2 | 1.3 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 60.06 | 59.97 | 59.95 | 3102 | 1 | 30.2 | 106769.2 | 18416 | 0.6 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 06:10 | Normal | 521.8 | 476.9 | 488.5 | 3.5 | 2.2 | 1.3 | 133 | 132.9 | 133.2 | 7.9 | 8 | 7.9 | 59.98 | 59.99 | 60 | 3097 | 1 | 30.5 | 106769.2 | 18416 | 0.6 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 06:11 | Normal | 519.2 | 476 | 478.6 | 3.5 | 2.2 | 1.3 | 133.1 | 132.9 | 133.4 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 59.98 | 59.97 | 60 | 3081 | 1 | 30.8 | 106769.3 | 18416 | 0.6 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 06:12 | Normal | 517.5 | 476.5 | 489 | 3.5 | 2.2 | 1.3 | 133.1 | 132.9 | 133.3 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 3058 | 1 | 31 | 106769.3 | 18416 | 0.6 | 2.9 | 2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 06:13 | Normal | 516.5 | 477 | 498.1 | 3.4 | 2.2 | 1.3 | 133.1 | 132.9 | 133.3 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 60.01 | 60.04 | 59.98 | 3030 | 1 | 31.2 | 106769.4 | 18416 | 0.5 | 2.9 | 2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 06:14 | Normal | 519.8 | 475.5 | 500.1 | 3.3 | 2.2 | 1.3 | 133 | 132.7 | 133.2 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 59.92 | 60.02 | 59.94 | 3000 | 1 | 31.3 | 106769.4 | 18416 | 0.5 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 06:15 | Normal | 519.6 | 486 | 502.7 | 3.3 | 2.2 | 1.2 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 2978 | 1 | 31.5 | 106769.5 | 18416 | 0.5 | 2.8 | 2 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 06:16 | Normal | 512.9 | 489 | 492.4 | 3.3 | 2.2 | 1.2 | 133 | 132.8 | 133.1 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 59.98 | 59.92 | 59.97 | 2957 | 1 | 31.7 | 106769.5 | 18416 | 0.4 | 2.8 | 2 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 06:17 | Normal | 516.2 | 487.8 | 484.2 | 3.3 | 2.2 | 1.2 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 60.06 | 60.02 | 60.01 | 2926 | 1 | 31.8 | 106769.6 | 18416 | 0.4 | 2.9 | 2 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 06:18 | Normal | 520.3 | 488.6 | 506.3 | 3.2 | 2.2 | 1.1 | 133 | 132.6 | 133.1 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 60 | 60 | 60.02 | 2924 | 1 | 32 | 106769.6 | 18416 | 0.3 | 2.8 | 2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 06:19 | Normal | 515.2 | 487.9 | 509.3 | 3.2 | 2.2 | 1.2 | 133 | 132.6 | 133.1 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 60.02 | 60.02 | 59.97 | 2943 | 1 | 32.1 | 106769.7 | 18416 | 0.3 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 06:20 | Normal | 512.6 | 490.8 | 514.7 | 3.1 | 2.2 | 1.1 | 133 | 132.8 | 133.2 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 2852 | 1 | 32.2 | 106769.7 | 18416 | 0.3 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 06:21 | Normal | 494.9 | 487.8 | 512.8 | 3.5 | 2.3 | 1.2 | 133.1 | 132.9 | 133.3 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 3017 | 1 | 32.2 | 106769.8 | 18416 | 0.5 | 3 | 2.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 06:22 | Normal | 495 | 489.5 | 520.3 | 3.8 | 2.3 | 1.2 | 133.2 | 132.9 | 133.3 | 7.9 | 8 | 7.9 | 60.12 | 60.03 | 60.05 | 3153 | 1 | 32.3 | 106769.8 | 18416 | 0.8 | 3 | 2.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 06:23 | Normal | 486.1 | 498.2 | 511.8 | 4 | 2.3 | 1.2 | 133.2 | 132.9 | 133.3 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 59.98 | 60.03 | 60.02 | 3288 | 1 | 32.3 | 106769.9 | 18416 | 1.1 | 3 | 2.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 06:24 | Normal | 482.5 | 500.8 | 519.9 | 4.2 | 2.3 | 1.2 | 133.2 | 132.9 | 133.3 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 60 | 60.02 | 60.04 | 3404 | 1 | 32.4 | 106769.9 | 18416 | 1.2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 06:25 | Normal | 492.9 | 500.3 | 519.7 | 4.3 | 2.3 | 1.3 | 133.2 | 133 | 133.4 | 8.9 | 9 | 8.9 | 60.07 | 60.02 | 60.06 | 3508 | 1 | 32.4 | 106770 | 18416 | 1.2 | 3.1 | 2.2 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 06:26 | Normal | 496.3 | 500.3 | 520.1 | 4.3 | 2.4 | 1.3 | 133.1 | 132.9 | 133.4 | 9 | 9.1 | 9.1 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 3567 | 1 | 32.4 | 106770.1 | 18416 | 1.2 | 3.1 | 2.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-23 06:31 | Normal | 522.6 | 501 | 485.5 | 4.6 | 2.6 | 1.7 | 133.4 | 133.1 | 133.6 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 4094 | 1 | 32.9 | 106770.4 | 18416 | 1.5 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 06:36 | Normal | 517 | 509.1 | 470.7 | 5.1 | 2.9 | 2.2 | 133.7 | 133.4 | 133.8 | 11.8 | 11.9 | 11.9 | 60.03 | 60.05 | 59.98 | 4723 | 1 | 34.5 | 106770.7 | 18416 | 1.6 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 06:41 | Normal | 518 | 509.7 | 473.3 | 5.7 | 3.2 | 2.5 | 133.8 | 133.6 | 134 | 13.3 | 13.5 | 13.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 5366 | 1 | 36.5 | 106771.2 | 18416 | 1.9 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 06:46 | Normal | 514.3 | 508.8 | 483.5 | 6.3 | 3.5 | 2.7 | 132.9 | 132.6 | 133 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 59.95 | 59.95 | 59.93 | 5984 | 1 | 38.3 | 106771.6 | 18416 | 2.2 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 06:51 | Normal | 511.9 | 504.4 | 475 | 6.9 | 3.8 | 2.9 | 133 | 132.8 | 133.1 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 59.9 | 59.94 | 59.95 | 6443 | 1 | 39.6 | 106772.2 | 18416 | 2.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 06:56 | Normal | 500.6 | 494.5 | 495.3 | 4.5 | 2.4 | 2 | 131.8 | 131.4 | 131.9 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 60.01 | 60.02 | 60 | 4033 | 1 | 40.4 | 106772.6 | 18417 | 1.5 | 3 | 2.2 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 07:01 | Normal | 499.6 | 493.9 | 480.6 | 3 | 1.5 | 1.3 | 132.1 | 131.9 | 132.1 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 2520 | 1 | 40.4 | 106772.9 | 18417 | 1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 07:06 | Normal | 497.8 | 493 | 507 | 2.6 | 1.3 | 1.1 | 131.6 | 131.5 | 131.8 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 60.06 | 60.07 | 60.08 | 2215 | 1 | 40.4 | 106773.2 | 18417 | 0.8 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 07:11 | Normal | 506.3 | 500.3 | 507 | 2.5 | 1.2 | 1.1 | 131.8 | 131.7 | 132.1 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 59.97 | 60.04 | 59.97 | 2135 | 1 | 40.6 | 106773.5 | 18417 | 0.7 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 07:16 | Normal | 515 | 512.3 | 521.1 | 4.9 | 2.7 | 2.1 | 132.7 | 132.5 | 132.7 | 11.5 | 11.8 | 11.7 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 4590 | 1 | 40.5 | 106773.8 | 18417 | 1.6 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 07:21 | Normal | 472.3 | 464.7 | 510 | 2.5 | 1.1 | 1 | 132.5 | 132.2 | 132.3 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 1889 | 1 | 41.4 | 106774.1 | 18417 | 0.6 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 07:26 | Normal | 490.6 | 513.8 | 517.1 | 8.1 | 4 | 3.3 | 134 | 133.7 | 133.9 | 18.2 | 18.4 | 18.4 | 60 | 60.02 | 60 | 7373 | 1 | 40.9 | 106774.4 | 18417 | 3.3 | 5 | 3.8 | 0.1 | 3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 07:31 | Normal | 471.6 | 499.6 | 509.7 | 9.3 | 4.5 | 3.6 | 134.2 | 134.2 | 134.2 | 19.9 | 20.2 | 20.1 | 60.02 | 60.01 | 60 | 8068 | 1 | 42.9 | 106775 | 18417 | 4 | 5.4 | 4.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 07:36 | Normal | 464.3 | 492.3 | 505.8 | 9.7 | 4.7 | 3.8 | 134.4 | 134.1 | 134.4 | 20.6 | 20.8 | 20.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 8277 | 1 | 44.7 | 106775.7 | 18417 | 4.2 | 5.6 | 4.5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 07:41 | Normal | 464.3 | 491 | 498.3 | 9.9 | 4.8 | 4 | 134.5 | 134.4 | 134.4 | 21 | 21.2 | 21.1 | 60 | 59.99 | 60.01 | 8453 | 1 | 45.9 | 106776.4 | 18417 | 4.3 | 5.7 | 4.6 | 0 | 3.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 07:46 | Normal | 460.2 | 486.6 | 498.1 | 10.1 | 4.9 | 4.1 | 134.5 | 134.4 | 134.7 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 60.04 | 60 | 60.03 | 8630 | 1 | 46.2 | 106777.1 | 18417 | 4.4 | 5.8 | 4.8 | 0 | 3.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 07:51 | Normal | 491.7 | 483.4 | 495.5 | 10.1 | 5 | 4.1 | 134.6 | 134.4 | 134.6 | 22.1 | 22.5 | 22.5 | 60.04 | 60.04 | 60 | 8995 | 1 | 46.2 | 106777.9 | 18417 | 4.5 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 07:56 | Normal | 486.5 | 480.2 | 494.9 | 10.6 | 5.1 | 4.3 | 135.3 | 135.1 | 135.4 | 23 | 23.2 | 23.2 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 9336 | 1 | 46.2 | 106778.6 | 18418 | 4.8 | 5.9 | 5 | 0 | 4.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 08:01 | Normal | 481.3 | 481 | 492 | 11.1 | 5.3 | 4.6 | 133.1 | 133.2 | 133.3 | 24.1 | 24.5 | 24.4 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 9692 | 1 | 46 | 106779.4 | 18418 | 5 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 08:06 | Normal | 478.9 | 474.2 | 489.8 | 11.7 | 5.7 | 4.9 | 134.7 | 134.6 | 134.8 | 25.2 | 25.6 | 25.4 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 10204 | 1 | 46 | 106780.2 | 18418 | 5.3 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 08:11 | Normal | 483.5 | 474.8 | 486.6 | 12.1 | 5.9 | 5.1 | 134.8 | 134.9 | 135.1 | 26.3 | 26.7 | 26.5 | 60.01 | 60.02 | 60.04 | 10673 | 1 | 46.1 | 106781.1 | 18418 | 5.5 | 6.6 | 5.8 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 08:16 | Normal | 485.2 | 470.8 | 483.1 | 12.3 | 6.1 | 5.3 | 134.8 | 134.9 | 135.1 | 27.1 | 27.4 | 27.3 | 60.01 | 60.03 | 60.05 | 10976 | 1 | 46.1 | 106782 | 18418 | 5.6 | 6.8 | 6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 08:21 | Normal | 486 | 477 | 477.1 | 12.5 | 6.1 | 5.6 | 134.9 | 135 | 135.2 | 27.7 | 28.1 | 28 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 11261 | 1 | 45.8 | 106782.9 | 18418 | 5.8 | 6.9 | 6 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 08:26 | Normal | 468.8 | 467.8 | 476.8 | 13.3 | 6.5 | 5.8 | 134.9 | 135.1 | 135.1 | 28.3 | 28.7 | 28.7 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 11545 | 1 | 45.7 | 106783.9 | 18418 | 6.1 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 08:31 | Normal | 473.9 | 473.1 | 478.9 | 13.8 | 6.6 | 6.1 | 135.2 | 135.2 | 135.5 | 29.8 | 30.1 | 29.9 | 60.02 | 60.05 | 60.05 | 12058 | 1 | 45.7 | 106784.9 | 18418 | 6.4 | 7.5 | 6.5 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 08:36 | Normal | 475.5 | 465.6 | 475.3 | 14.1 | 7 | 6.3 | 135.3 | 135.6 | 135.6 | 30.7 | 31 | 31.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 12508 | 1 | 45.7 | 106785.9 | 18418 | 6.6 | 7.6 | 6.8 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 08:41 | Normal | 463.3 | 464.6 | 471.8 | 15.1 | 7.3 | 6.6 | 135.3 | 135.4 | 135.4 | 32 | 32.3 | 32.2 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 12995 | 1 | 46.1 | 106787 | 18418 | 7 | 8.2 | 7.1 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 08:46 | Normal | 476.8 | 463.3 | 476.6 | 7.4 | 3.6 | 3.3 | 133.1 | 133 | 133.3 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 59.98 | 59.94 | 59.98 | 6414 | 1 | 46.1 | 106787.7 | 18418 | 3.2 | 4.3 | 3.5 | 0 | 3.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 08:51 | Normal | 480.4 | 458.8 | 485.8 | 13.1 | 6.7 | 5.9 | 134.5 | 134.6 | 134.7 | 29.1 | 29.4 | 29.3 | 60 | 59.97 | 59.97 | 11676 | 1 | 45.7 | 106788.6 | 18418 | 6.1 | 7.1 | 6.6 | 0 | 5.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 08:56 | Normal | 471.7 | 463.7 | 468.3 | 15.3 | 7.6 | 7 | 135 | 135.1 | 135.3 | 33.2 | 33.7 | 33.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 13507 | 1 | 46.1 | 106789.7 | 18419 | 7.2 | 8.3 | 7.4 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 09:01 | Normal | 459.2 | 456.5 | 468.5 | 16 | 7.8 | 7.1 | 134.9 | 135.1 | 135.1 | 33.5 | 34 | 34 | 60.01 | 59.97 | 60.02 | 13674 | 1 | 46.8 | 106790.8 | 18419 | 7.5 | 8.6 | 7.6 | 0.1 | 6.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 09:06 | Normal | 458.3 | 452.1 | 459.3 | 16.1 | 7.9 | 7.3 | 134.9 | 135.2 | 135.2 | 33.8 | 34.3 | 34.2 | 60.05 | 60.04 | 60.08 | 13785 | 1 | 47.4 | 106792 | 18419 | 7.5 | 8.7 | 7.8 | 0 | 7.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 09:11 | Normal | 459.5 | 450.6 | 458.6 | 16.6 | 8.2 | 7.6 | 136.5 | 136.6 | 136.6 | 34.8 | 35.3 | 35.1 | 59.94 | 59.9 | 59.93 | 14296 | 1 | 48 | 106793.2 | 18419 | 7.8 | 9 | 8.1 | 0 | 7.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 09:16 | Normal | 456.4 | 448.6 | 451.9 | 16.9 | 8.3 | 7.8 | 136.7 | 136.7 | 136.8 | 35.2 | 35.6 | 35.5 | 59.99 | 59.94 | 59.95 | 14492 | 1 | 48.5 | 106794.4 | 18419 | 8 | 9.1 | 8.3 | 0 | 7.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 09:21 | Normal | 457.2 | 454.1 | 458.3 | 16.9 | 8.2 | 7.8 | 136.4 | 136.5 | 136.5 | 35.3 | 35.7 | 35.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 14478 | 1 | 49 | 106795.6 | 18419 | 8 | 9.1 | 8.1 | 0 | 7.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 09:26 | Normal | 459.8 | 459.7 | 469.8 | 8.8 | 4 | 4.2 | 133.5 | 133.6 | 133.5 | 18.5 | 18.8 | 18.7 | 59.99 | 59.98 | 60 | 7797 | 1 | 49.1 | 106796.6 | 18419 | 3.9 | 5 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 09:31 | Normal | 473.9 | 471.1 | 476.7 | 9.6 | 4.5 | 4.5 | 134.8 | 134.7 | 134.8 | 20.8 | 21 | 21 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 8518 | 1 | 47.9 | 106797.1 | 18419 | 4.3 | 5.4 | 4.3 | 0 | 4.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 09:36 | Normal | 473.4 | 476 | 479.2 | 15.9 | 7.6 | 7.3 | 136.5 | 136.7 | 136.6 | 34.2 | 34.6 | 34.6 | 59.99 | 60 | 59.98 | 14083 | 1 | 47.2 | 106798.2 | 18419 | 7.5 | 8.6 | 7.5 | 0 | 7.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 09:41 | Normal | 460.1 | 462.8 | 469.8 | 15.8 | 7.6 | 7.2 | 136.5 | 136.4 | 136.4 | 33.3 | 33.7 | 33.7 | 60 | 60 | 59.99 | 13659 | 1 | 47.7 | 106799.3 | 18419 | 7.5 | 8.6 | 7.5 | 0 | 7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 09:46 | Normal | 458 | 454.4 | 462.5 | 16 | 7.8 | 7.4 | 136.3 | 136.5 | 136.5 | 33.4 | 33.8 | 33.7 | 59.97 | 59.93 | 60 | 13736 | 1 | 48 | 106800.5 | 18419 | 7.5 | 8.6 | 7.6 | 0 | 7.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 09:51 | Normal | 461.8 | 452 | 461.2 | 16 | 8 | 7.6 | 136.4 | 136.4 | 136.4 | 34.1 | 34.5 | 34.4 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 13986 | 1 | 48.2 | 106801.6 | 18419 | 7.6 | 8.6 | 7.8 | 0 | 7.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 09:56 | Normal | 455 | 451.5 | 456 | 15.9 | 7.8 | 7.5 | 136.3 | 136.4 | 136.4 | 33.2 | 33.6 | 33.5 | 60.04 | 60.01 | 59.98 | 13624 | 1 | 48.6 | 106802.8 | 18420 | 7.5 | 8.6 | 7.7 | 0 | 7.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 10:01 | Normal | 458.1 | 452.1 | 460.6 | 16.2 | 8 | 7.6 | 136.4 | 136.5 | 136.5 | 34.1 | 34.5 | 34.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 13978 | 1 | 49.1 | 106803.9 | 18420 | 7.6 | 8.8 | 7.9 | 0 | 7.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 10:06 | Normal | 451.8 | 448.2 | 453.7 | 16.5 | 8.1 | 7.8 | 136.4 | 136.5 | 136.5 | 34.3 | 34.7 | 34.6 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 14121 | 1 | 49.2 | 106805.1 | 18420 | 7.8 | 9 | 8 | 0 | 7.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 10:11 | Normal | 454.5 | 443.1 | 455.9 | 16.6 | 8.3 | 7.8 | 136.2 | 136.3 | 136.5 | 34.8 | 35.2 | 35 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 14231 | 1 | 49.4 | 106806.2 | 18420 | 7.8 | 9 | 8.2 | 0 | 7.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 10:16 | Normal | 448.8 | 443.1 | 448.1 | 17.1 | 8.4 | 8.1 | 136.6 | 136.7 | 136.7 | 35.2 | 35.7 | 35.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 14500 | 1 | 49.5 | 106807.4 | 18420 | 8 | 9.2 | 8.3 | 0 | 8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 10:21 | Normal | 449.9 | 438.5 | 449.1 | 17.1 | 8.5 | 8.2 | 136.1 | 136.4 | 136.3 | 35.7 | 36.1 | 36 | 59.94 | 59.98 | 59.95 | 14640 | 1 | 49.7 | 106808.6 | 18420 | 8.1 | 9.2 | 8.5 | 0 | 8.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 10:26 | Normal | 437.3 | 421.3 | 419.6 | 18 | 8.9 | 8.6 | 136.5 | 136.6 | 136.7 | 35.8 | 36.1 | 36 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 14681 | 1 | 49.7 | 106809.7 | 18420 | 8.5 | 9.6 | 8.8 | 0 | 8.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 10:31 | Normal | 496.3 | 482.5 | 472.9 | 15.3 | 8.1 | 8.6 | 136.4 | 136.2 | 136.4 | 36.5 | 37.1 | 36.9 | 60.01 | 60 | 60.04 | 14991 | 1 | 49.4 | 106810.6 | 18420 | 7.3 | 8.1 | 8 | 0 | 8.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 10:36 | Normal | 511.3 | 489.5 | 477.8 | 14.1 | 8.3 | 8.9 | 136.1 | 136.2 | 136.2 | 36.6 | 37.1 | 37 | 60.01 | 59.97 | 59.91 | 14976 | 1 | 49.6 | 106811.8 | 18420 | 6.6 | 7.6 | 8.2 | 0 | 8.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 10:41 | Normal | 472.6 | 455.2 | 470.7 | 16.3 | 8.6 | 7.8 | 136.3 | 136.3 | 136.5 | 36.1 | 36.5 | 36.3 | 60.03 | 60.04 | 59.99 | 14770 | 1 | 50.2 | 106812.9 | 18420 | 7.6 | 8.8 | 8.5 | 0 | 7.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 10:46 | Normal | 473 | 485 | 473.5 | 8.9 | 6.6 | 4.2 | 135 | 134.8 | 135.2 | 21.9 | 22.3 | 22.3 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 8550 | 1 | 49.4 | 106813.5 | 18420 | 4 | 5 | 6.6 | 0 | 3.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 10:51 | Normal | 501 | 483 | 496.3 | 15.4 | 8.3 | 7.6 | 136.6 | 136.5 | 136.6 | 36.4 | 36.8 | 36.7 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 14932 | 1 | 49.5 | 106814.8 | 18420 | 7.2 | 8.3 | 8.2 | 0 | 7.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 10:56 | Normal | 508.1 | 497.2 | 505.6 | 15.3 | 7.9 | 7.3 | 136.2 | 136.2 | 136.3 | 36.2 | 36.6 | 36.4 | 60.04 | 60.09 | 60.06 | 14850 | 1 | 49.3 | 106815.6 | 18421 | 7.1 | 8.3 | 7.8 | 0 | 7.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 11:01 | Normal | 494.9 | 493.2 | 482.6 | 15.8 | 7.5 | 8 | 136.6 | 136.8 | 136.8 | 36.1 | 36.5 | 36.5 | 60.02 | 59.99 | 60.03 | 14858 | 1 | 49.4 | 106816.9 | 18421 | 7.4 | 8.6 | 7.4 | 0 | 7.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 11:06 | Normal | 495.5 | 489.5 | 479.1 | 15.8 | 7.6 | 8.3 | 136.6 | 136.6 | 136.8 | 36.5 | 36.9 | 36.7 | 60 | 59.98 | 60 | 14972 | 1 | 49.9 | 106818.1 | 18421 | 7.4 | 8.6 | 7.6 | 0 | 8.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 11:11 | Normal | 461.8 | 449.1 | 458.3 | 6.6 | 3.1 | 3.1 | 134.1 | 133.8 | 134.1 | 13.8 | 14 | 13.9 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 5569 | 1 | 50.5 | 106819.2 | 18421 | 2.8 | 3.9 | 3.1 | 0 | 2.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 11:16 | Normal | 476.2 | 462.3 | 460.3 | 11.7 | 5.7 | 5.8 | 134.2 | 134.2 | 134.4 | 25.9 | 26.3 | 26.2 | 60 | 60 | 60.01 | 10497 | 1 | 49.4 | 106819.9 | 18421 | 5.3 | 6.5 | 5.6 | 0 | 5.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 11:21 | Normal | 470.6 | 462.8 | 465.5 | 5.8 | 2.7 | 2.9 | 132.4 | 132.5 | 132.7 | 12.5 | 12.8 | 12.7 | 59.97 | 59.92 | 59.96 | 5008 | 1 | 48.8 | 106820.6 | 18421 | 2.4 | 3.5 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 11:26 | Normal | 469.2 | 467.5 | 466.7 | 4.8 | 2.2 | 2.5 | 131.5 | 131.4 | 131.6 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 60 | 60.01 | 59.98 | 4097 | 1 | 47.6 | 106821.2 | 18421 | 1.9 | 2.9 | 2.1 | 0 | 2.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 11:31 | Normal | 467.8 | 463.4 | 481.2 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 130.9 | 130.6 | 130.8 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 2005 | 1 | 46.1 | 106821.5 | 18421 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 11:36 | Normal | 481.2 | 471.3 | 467.2 | 2 | 0.9 | 1.1 | 130.8 | 130.6 | 131 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60 | 60.03 | 60 | 1587 | 1 | 43.5 | 106821.6 | 18421 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 11:41 | Normal | 482.3 | 478.6 | 482.2 | 2.2 | 1 | 1.1 | 131.1 | 130.8 | 131.2 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 1745 | 1 | 42.2 | 106821.8 | 18421 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 11:46 | Normal | 480.3 | 487.5 | 497.1 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 131.4 | 131.4 | 131.6 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 2010 | 1 | 41.4 | 106821.9 | 18421 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 11:51 | Normal | 501 | 510 | 503.4 | 3.2 | 1.4 | 1.6 | 131.9 | 131.9 | 131.9 | 7 | 7.1 | 7.1 | 60.07 | 60.03 | 60 | 2743 | 1 | 40.5 | 106822.1 | 18421 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 11:56 | Normal | 503.1 | 499 | 515.5 | 4.8 | 2.3 | 2.3 | 132.7 | 132.6 | 132.8 | 10.7 | 11 | 10.9 | 59.99 | 60.03 | 60 | 4272 | 1 | 39.7 | 106822.4 | 18422 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 12:01 | Normal | 506.6 | 505.7 | 507.7 | 5.6 | 2.7 | 2.7 | 133.1 | 132.9 | 133.1 | 13 | 13.2 | 13.2 | 60 | 59.94 | 60 | 5194 | 1 | 38.9 | 106822.9 | 18422 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 12:06 | Normal | 502.5 | 503 | 506.2 | 4.1 | 1.9 | 1.9 | 132.4 | 132.4 | 132.5 | 9 | 9.1 | 9 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 3538 | 1 | 38.8 | 106823.2 | 18422 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 12:11 | Normal | 514.3 | 512.1 | 514 | 4.9 | 2.3 | 2.3 | 133.1 | 132.9 | 133 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 60.01 | 60.01 | 60.06 | 4451 | 1 | 38.5 | 106823.5 | 18422 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 12:16 | Normal | 503.1 | 507.6 | 519.1 | 3.9 | 1.8 | 1.6 | 132.7 | 132.6 | 132.5 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 60.02 | 59.95 | 60.02 | 3323 | 1 | 38.3 | 106824 | 18422 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 12:21 | Normal | 500.4 | 509 | 519.7 | 2.8 | 1.2 | 1.2 | 132 | 131.7 | 131.9 | 5.9 | 6 | 6 | 60.01 | 60 | 59.92 | 2306 | 1 | 38 | 106824.2 | 18422 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 12:26 | Normal | 497.1 | 509.1 | 498.3 | 3 | 1.3 | 1.3 | 132.2 | 131.9 | 132.2 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 60 | 60.03 | 59.96 | 2398 | 1 | 37.8 | 106824.4 | 18422 | 1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 12:31 | Normal | 509.6 | 522.6 | 523.7 | 2.9 | 1.3 | 1.3 | 132.1 | 132.2 | 132.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 59.87 | 59.99 | 59.98 | 2458 | 1 | 37.5 | 106824.6 | 18422 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 12:36 | Normal | 521.8 | 528.8 | 537 | 5.2 | 2.5 | 2.6 | 133.7 | 133.6 | 133.9 | 12.4 | 12.7 | 12.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4995 | 1 | 36.1 | 106824.8 | 18422 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 12:41 | Normal | 573.1 | 557.3 | 569.8 | 13.1 | 7.5 | 6.8 | 136.4 | 136.3 | 136.5 | 36.8 | 37.3 | 36.8 | 60.07 | 60.12 | 59.95 | 14887 | 1 | 36.5 | 106825.9 | 18422 | 6.1 | 7.2 | 7.3 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 12:46 | Normal | 510 | 512.1 | 512.1 | 7.6 | 3.6 | 3.8 | 134.5 | 134.3 | 134.6 | 18.1 | 18.3 | 18.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7311 | 1 | 38.5 | 106827 | 18422 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 12:51 | Normal | 522.4 | 518.1 | 530.6 | 6.9 | 3.3 | 3.3 | 134.5 | 134.4 | 134.5 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 6670 | 1 | 39.5 | 106827.6 | 18422 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 12:56 | Normal | 522.7 | 519.3 | 525.8 | 8.2 | 4 | 4 | 135.5 | 135.5 | 135.5 | 19.7 | 19.9 | 19.8 | 60.02 | 60.07 | 60.04 | 8069 | 1 | 40.2 | 106828.3 | 18423 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 13:01 | Normal | 548.4 | 556 | 549.6 | 14.8 | 6.5 | 7 | 137.2 | 137.1 | 137.3 | 36.2 | 36.5 | 36.5 | 60.17 | 60.11 | 60.05 | 14877 | 1 | 41.4 | 106829.4 | 18423 | 6.8 | 8 | 6.3 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 13:06 | Normal | 529.6 | 512.9 | 525.3 | 14.3 | 8.1 | 7.1 | 137.2 | 137.1 | 137.4 | 35.9 | 36.4 | 36.3 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 14860 | 1 | 42.5 | 106830.6 | 18423 | 6.6 | 7.8 | 8 | 0.1 | 7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 13:11 | Normal | 466.5 | 478.7 | 480.6 | 9.9 | 4.6 | 4.9 | 135.3 | 135.2 | 135.4 | 21.3 | 21.7 | 21.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 8816 | 1 | 43.4 | 106831.8 | 18423 | 4.5 | 5.5 | 4.4 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 13:16 | Normal | 475.6 | 469.5 | 478.7 | 6.5 | 3.1 | 3.1 | 134.7 | 134.6 | 134.6 | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 60 | 60.01 | 59.99 | 5679 | 1 | 43.1 | 106832.4 | 18423 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 13:21 | Normal | 482.1 | 487.1 | 492.8 | 5.6 | 2.6 | 2.8 | 134.4 | 134.3 | 134.5 | 12.5 | 12.7 | 12.6 | 60 | 60.01 | 59.99 | 5049 | 1 | 42.5 | 106832.8 | 18423 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 13:26 | Normal | 519.4 | 514.8 | 472.3 | 14.4 | 7.3 | 9 | 137.1 | 137.3 | 137.3 | 35.9 | 36.5 | 36.2 | 59.98 | 60.02 | 59.98 | 14838 | 1 | 42.5 | 106833.6 | 18423 | 6.8 | 7.8 | 7.1 | 0.1 | 8.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 13:31 | Normal | 504.3 | 495.7 | 457.1 | 14.8 | 7.7 | 9.4 | 136.6 | 136.6 | 136.7 | 36.5 | 37 | 36.8 | 59.93 | 59.98 | 59.99 | 14993 | 1 | 43.4 | 106834.8 | 18423 | 7 | 8 | 7.5 | 0.1 | 9.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 13:36 | Normal | 487.1 | 475.8 | 468.6 | 10.5 | 5.6 | 5.6 | 135.1 | 135.2 | 135.4 | 24.7 | 25 | 24.9 | 59.97 | 59.92 | 59.94 | 9594 | 1 | 43.4 | 106835.6 | 18423 | 4.8 | 5.8 | 5.5 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 13:41 | Normal | 478.4 | 471.1 | 473.5 | 7.2 | 3.5 | 4 | 134.5 | 134.8 | 134.8 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 60.01 | 59.96 | 60.02 | 6649 | 1 | 43.2 | 106836.4 | 18423 | 3.1 | 4.1 | 3.4 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 13:46 | Normal | 472.8 | 478 | 468.3 | 14.2 | 6.8 | 7.8 | 136.4 | 136.4 | 136.4 | 32 | 32.4 | 32.4 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 13166 | 1 | 43.2 | 106837.3 | 18423 | 6.6 | 7.7 | 6.6 | 0.1 | 7.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 13:51 | Normal | 465.1 | 473 | 464.3 | 13.1 | 6.2 | 7.3 | 136.3 | 136.3 | 136.4 | 29.1 | 29.4 | 29.3 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 11884 | 1 | 43.7 | 106838.3 | 18423 | 6.1 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 13:56 | Normal | 467.6 | 469.3 | 454.1 | 12.5 | 6 | 7.2 | 136 | 136.2 | 136.3 | 28 | 28.4 | 28.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 11480 | 1 | 44.1 | 106839.3 | 18424 | 5.8 | 6.8 | 5.9 | 0 | 7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 14:01 | Normal | 467.1 | 472.8 | 454.3 | 12.3 | 5.9 | 7.1 | 135.9 | 135.9 | 136 | 27.6 | 28.1 | 27.9 | 60.1 | 60.02 | 60.07 | 11294 | 1 | 44.2 | 106840.2 | 18424 | 5.7 | 6.7 | 5.7 | 0.1 | 6.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 14:06 | Normal | 467 | 470.8 | 459.1 | 11.8 | 5.6 | 6.8 | 135.7 | 135.8 | 135.9 | 26.6 | 27 | 26.9 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 10862 | 1 | 44.1 | 106841.2 | 18424 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 14:11 | Normal | 462.4 | 470.3 | 457.8 | 11.6 | 5.6 | 6.7 | 135.6 | 135.5 | 135.9 | 26 | 26.3 | 26.2 | 59.94 | 59.98 | 59.95 | 10612 | 1 | 44 | 106842.1 | 18424 | 5.4 | 6.4 | 5.4 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 14:16 | Normal | 461 | 465.8 | 448.7 | 11.3 | 5.5 | 6.7 | 135.5 | 135.5 | 135.8 | 25.4 | 25.6 | 25.6 | 59.93 | 59.92 | 59.94 | 10347 | 1 | 44 | 106842.9 | 18424 | 5.2 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 14:21 | Normal | 474.3 | 466.1 | 456.8 | 10.8 | 5.3 | 6.5 | 135.5 | 135.3 | 135.7 | 24.8 | 25.2 | 25.1 | 59.93 | 59.93 | 59.9 | 10149 | 1 | 43.8 | 106843.8 | 18424 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 14:26 | Normal | 471.8 | 467.1 | 468.4 | 10.6 | 5.2 | 6.3 | 135.3 | 135.3 | 135.3 | 24.4 | 24.9 | 24.7 | 59.91 | 59.87 | 59.85 | 9965 | 1 | 43.6 | 106844.6 | 18424 | 4.9 | 5.9 | 5 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 14:31 | Normal | 466 | 468.2 | 462.1 | 10.6 | 5.1 | 6.3 | 135.1 | 135.2 | 135.4 | 24 | 24.4 | 24.3 | 60.02 | 60.05 | 60.05 | 9789 | 1 | 43.3 | 106845.4 | 18424 | 4.8 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 14:36 | Normal | 473.7 | 473.3 | 460.8 | 10.1 | 4.8 | 6.1 | 135 | 135 | 135.2 | 23.4 | 23.8 | 23.7 | 59.92 | 59.91 | 59.89 | 9518 | 1 | 43.1 | 106846.2 | 18424 | 4.6 | 5.6 | 4.7 | 0.1 | 6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 14:41 | Normal | 470.3 | 472 | 464.6 | 10 | 4.7 | 6 | 135.1 | 134.9 | 135.2 | 22.9 | 23.2 | 23.2 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 9315 | 1 | 43.3 | 106847 | 18424 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 14:46 | Normal | 479.6 | 474.8 | 466 | 9.5 | 4.6 | 5.9 | 134.8 | 134.8 | 135 | 22.2 | 22.5 | 22.5 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 9039 | 1 | 43.6 | 106847.8 | 18424 | 4.3 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 14:51 | Normal | 470.3 | 477.8 | 464.2 | 9.4 | 4.4 | 5.8 | 134.6 | 134.5 | 134.8 | 21.6 | 21.9 | 21.8 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 8752 | 1 | 43.7 | 106848.5 | 18424 | 4.2 | 5.2 | 4.2 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 14:56 | Normal | 474.3 | 468.1 | 462.1 | 9 | 4.3 | 5.6 | 134.5 | 134.3 | 134.5 | 21 | 21.2 | 21.1 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 8467 | 1 | 43.5 | 106849.3 | 18425 | 4 | 5 | 4.1 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 15:01 | Normal | 468.7 | 471.4 | 465 | 8.8 | 4.1 | 5.5 | 134.3 | 134.2 | 134.5 | 20.4 | 20.6 | 20.5 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 8238 | 1 | 43.6 | 106850 | 18425 | 4 | 5 | 4 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 15:06 | Normal | 475.3 | 477.7 | 467.1 | 8.5 | 4 | 5.3 | 134.1 | 134 | 134.3 | 19.9 | 20.2 | 20.1 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 8053 | 1 | 43.6 | 106850.6 | 18425 | 3.8 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 15:11 | Normal | 466.8 | 473.8 | 463.5 | 6 | 2.8 | 3.7 | 133.2 | 133.2 | 133.4 | 13.7 | 14 | 13.9 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 5537 | 1 | 43.2 | 106851.3 | 18425 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 15:16 | Normal | 479.5 | 468.9 | 462.3 | 9.4 | 4.6 | 5.7 | 134.1 | 134.1 | 134.2 | 22 | 22.3 | 22.2 | 59.89 | 59.88 | 59.91 | 8911 | 1 | 43.4 | 106852 | 18425 | 4.2 | 5.2 | 4.4 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 15:21 | Normal | 475.2 | 472 | 465.3 | 9.5 | 4.6 | 6 | 134 | 133.6 | 134 | 22.4 | 22.7 | 22.7 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 9048 | 1 | 43.8 | 106852.7 | 18425 | 4.3 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 15:26 | Normal | 473.8 | 470.5 | 466.8 | 9.1 | 4.3 | 5.7 | 134.2 | 133.9 | 134.3 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 8588 | 1 | 43.8 | 106853.4 | 18425 | 4.1 | 5 | 4.2 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 15:31 | Normal | 465.1 | 454.8 | 456.6 | 4 | 1.8 | 2.2 | 131.8 | 131.6 | 132 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 3335 | 1 | 43.6 | 106854 | 18425 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 15:36 | Normal | 480.3 | 484.9 | 476.4 | 8.7 | 4.1 | 5.6 | 133.6 | 133.2 | 133.7 | 21 | 21.2 | 21.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8436 | 1 | 43.2 | 106854.4 | 18425 | 3.9 | 4.9 | 4 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 15:41 | Normal | 480.1 | 479.9 | 475.6 | 7.5 | 3.5 | 5 | 133.2 | 133.1 | 133.4 | 18.2 | 18.4 | 18.3 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 7286 | 1 | 43.5 | 106855 | 18425 | 3.3 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 15:46 | Normal | 474.4 | 479.5 | 465.8 | 7 | 3.3 | 4.6 | 133 | 132.7 | 133.1 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 60.03 | 60 | 60.01 | 6693 | 1 | 43.5 | 106855.6 | 18425 | 3.1 | 4 | 3.1 | 0 | 4.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 15:51 | Normal | 477.2 | 484.7 | 465.6 | 7.6 | 3.5 | 5.1 | 133 | 132.6 | 133 | 18.3 | 18.6 | 18.5 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 7331 | 1 | 43.3 | 106856.2 | 18425 | 3.3 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 15:56 | Normal | 462 | 466.8 | 473.4 | 5 | 2.4 | 3.1 | 131.4 | 131.1 | 131.3 | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 4465 | 1 | 43.2 | 106856.7 | 18426 | 2 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 16:01 | Normal | 461.1 | 470.8 | 473.7 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 130.7 | 130.3 | 130.8 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1947 | 1 | 43 | 106856.9 | 18426 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 16:06 | Normal | 469.7 | 478.5 | 484.9 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 130.2 | 130 | 130.1 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.98 | 60 | 59.97 | 1360 | 1 | 44 | 106857.1 | 18426 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 16:11 | Normal | 479.4 | 452 | 471.6 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 129.8 | 129.6 | 129.8 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60 | 60 | 60 | 1253 | 1 | 45.4 | 106857.2 | 18426 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 16:16 | Normal | 471.9 | 372 | 435.4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 130.1 | 129.6 | 130 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 569 | 1 | 46.7 | 106857.2 | 18426 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 16:21 | Normal | 465.8 | 365.3 | 399.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 130 | 129.6 | 130 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 493 | 1 | 47.2 | 106857.3 | 18426 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 16:26 | Normal | 482.1 | 381.2 | 413.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 130.2 | 129.6 | 130.1 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 468 | 1 | 47.5 | 106857.3 | 18426 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 16:31 | Normal | 468.5 | 425.1 | 399.7 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 130.2 | 129.7 | 130.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.05 | 60.07 | 384 | 1 | 47.5 | 106857.4 | 18426 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 16:36 | Normal | 476 | 322.9 | 415.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 130.4 | 129.8 | 130.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 269 | 1 | 47.1 | 106857.4 | 18426 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 16:41 | Normal | 473 | 379.4 | 405 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 130.3 | 129.8 | 130.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.97 | 60.01 | 263 | 1 | 46.4 | 106857.4 | 18426 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 16:46 | Normal | 475.8 | 315.7 | 413.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.6 | 132.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.99 | 59.95 | 266 | 1 | 45.5 | 106857.4 | 18426 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 16:51 | Normal | 484.9 | 392.1 | 413.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.6 | 132.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 277 | 1 | 44.7 | 106857.5 | 18426 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 16:56 | Normal | 472.6 | 451.2 | 392.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.8 | 132.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 59.99 | 224 | 1 | 44 | 106857.5 | 18427 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 17:01 | Normal | 491.1 | 288.6 | 338.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.1 | 131.8 | 132.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 318 | 1 | 43.1 | 106857.5 | 18427 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 17:06 | Normal | 490.3 | 199.9 | 336.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 132 | 132.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 60 | 60 | 379 | 1 | 42.3 | 106857.5 | 18427 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 17:11 | Normal | 467.8 | 200.7 | 311.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.8 | 132.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 203 | 1 | 41.5 | 106857.6 | 18427 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 17:16 | Normal | 488.6 | 198.5 | 316.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.1 | 131.7 | 132.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60 | 59.98 | 60 | 223 | 1 | 40.8 | 106857.6 | 18427 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 17:21 | Normal | 474.5 | 200 | 354.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.5 | 132 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 162 | 1 | 40.2 | 106857.6 | 18427 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 17:26 | Normal | 440 | 200 | 373.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.5 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 59 | 1 | 39.6 | 106857.6 | 18427 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 17:31 | Normal | 435 | 196.8 | 363.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.5 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 41 | 1 | 39 | 106857.6 | 18427 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 17:36 | Normal | 423.3 | 474.2 | 400.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.5 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.97 | 60 | 11 | 1 | 38.6 | 106857.6 | 18427 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 17:41 | Normal | 443.1 | 507.1 | 431.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.7 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.92 | 6 | 1 | 38.2 | 106857.6 | 18427 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 17:46 | Normal | 463.3 | 323.6 | 448.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.6 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 36 | 1 | 37.8 | 106857.6 | 18427 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 17:51 | Normal | 437.5 | 197.9 | 493.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.7 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.07 | 60.05 | 60.04 | 58 | 1 | 37.6 | 106857.6 | 18427 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 17:56 | Normal | 439.8 | 199.9 | 427.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.9 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.07 | 60.09 | 60.07 | 74 | 1 | 37.3 | 106857.6 | 18428 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 18:01 | Normal | 398.5 | 333 | 406.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.6 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.08 | 60.04 | 60.06 | 1 | 1 | 37.2 | 106857.6 | 18428 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 18:06 | Normal | 387.1 | 450 | 387.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.5 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.03 | 60 | 0 | 1 | 37 | 106857.6 | 18428 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 18:11 | Normal | 397.6 | 373.5 | 382.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131.4 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 36.8 | 106857.6 | 18428 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 18:16 | Normal | 335.2 | 329.8 | 313.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 131.1 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 36.6 | 106857.6 | 18428 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-11-23 18:21 | Normal | 254.5 | 200.3 | 198.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.4 | 131 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 36.4 | 106857.6 | 18428 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0