## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-11-24 04:43 | Wait | 441.6 | 441.5 | 441.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.1 | 133.7 | 133.9 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.08 | 0 | 0 | 15.6 | 106857.6 | 18428 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 04:43 | Wait | 401.2 | 401.1 | 401.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.2 | 133.8 | 134 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 15.4 | 106857.6 | 18428 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 04:46 | Normal | 481.6 | 493.3 | 483.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.3 | 133.8 | 134.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.07 | 60.04 | 0 | 1 | 17.4 | 106857.6 | 18428 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 04:47 | Normal | 458.8 | 482.2 | 456.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.3 | 133.9 | 134.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 1 | 18.1 | 106857.6 | 18428 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 04:48 | Normal | 450.3 | 443.6 | 413.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.3 | 133.9 | 134.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 0 | 1 | 18.6 | 106857.6 | 18428 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 04:49 | Normal | 433.3 | 380.6 | 377.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.3 | 133.8 | 134.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 0 | 1 | 19.1 | 106857.6 | 18428 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 04:50 | Normal | 412.1 | 323 | 368.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 0 | 1 | 19.5 | 106857.6 | 18428 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 04:51 | Normal | 367.1 | 283.8 | 318.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.4 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 3 | 1 | 19.8 | 106857.6 | 18428 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 04:52 | Normal | 355.8 | 262.1 | 328.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.5 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 5 | 1 | 20.1 | 106857.6 | 18428 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 04:53 | Normal | 376.7 | 394.6 | 327.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.6 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 11 | 1 | 20.4 | 106857.6 | 18428 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 04:54 | Normal | 511.8 | 505.1 | 459.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.7 | 133 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 0 | 1 | 20.8 | 106857.6 | 18428 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 04:55 | Normal | 474.9 | 453.1 | 496 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.95 | 59.92 | 59.96 | 14 | 1 | 21.1 | 106857.6 | 18428 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 04:56 | Normal | 467 | 416.1 | 454.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.5 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.92 | 59.95 | 41 | 1 | 21.4 | 106857.6 | 18428 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 04:57 | Normal | 458.1 | 411.1 | 395.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 54 | 1 | 21.6 | 106857.6 | 18428 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 04:59 | Normal | 458.8 | 526.6 | 519.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.6 | 132.9 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 59.98 | 59.93 | 59.95 | 10 | 1 | 21.9 | 106857.6 | 18428 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 05:00 | Normal | 460.1 | 487 | 465.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.6 | 132.9 | 0.8 | 0.9 | 1 | 59.97 | 59.94 | 59.93 | 84 | 1 | 22.1 | 106857.6 | 18428 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 05:01 | Normal | 442.8 | 447.1 | 404 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.6 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 114 | 1 | 22.3 | 106857.6 | 18428 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 05:02 | Normal | 466.1 | 427.6 | 384.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.8 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.93 | 59.93 | 132 | 1 | 22.5 | 106857.6 | 18428 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 05:03 | Normal | 477 | 424.6 | 469.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 133 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 167 | 1 | 22.7 | 106857.6 | 18428 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 05:03 | Wait | 442.8 | 442.7 | 442.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.1 | 133.8 | 133.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 14.2 | 106857.6 | 18428 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 05:03 | Wait | 447.3 | 447.2 | 447.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.2 | 133.8 | 133.9 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 14.4 | 106857.6 | 18428 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 05:03 | Wait | 459.1 | 459 | 459.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.2 | 133.8 | 133.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 15 | 106857.6 | 18428 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 05:04 | Normal | 492.1 | 423.1 | 485.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.8 | 133 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.91 | 59.89 | 59.92 | 194 | 1 | 22.9 | 106857.6 | 18428 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 05:05 | Normal | 468.6 | 442.5 | 485.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.7 | 132.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.9 | 59.92 | 59.91 | 225 | 1 | 23 | 106857.6 | 18428 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 05:06 | Normal | 483.6 | 457.5 | 491.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.7 | 132.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.93 | 59.93 | 59.91 | 249 | 1 | 23.2 | 106857.6 | 18428 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 05:07 | Normal | 488.2 | 434.3 | 445.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.7 | 132.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.93 | 59.95 | 59.92 | 265 | 1 | 23.4 | 106857.6 | 18428 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 05:08 | Normal | 481.6 | 433.1 | 433.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.5 | 132.7 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.97 | 59.94 | 59.91 | 285 | 1 | 23.5 | 106857.7 | 18428 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 05:09 | Normal | 491.8 | 401.3 | 436.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 300 | 1 | 23.7 | 106857.7 | 18428 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 05:10 | Normal | 495.7 | 346.1 | 428.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.6 | 133 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 306 | 1 | 23.8 | 106857.7 | 18428 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 05:11 | Normal | 488.6 | 327 | 431.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.8 | 133.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.01 | 59.97 | 327 | 1 | 23.9 | 106857.7 | 18428 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 05:12 | Normal | 501.7 | 320 | 434.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.8 | 133.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.05 | 60 | 346 | 1 | 24 | 106857.7 | 18428 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 05:13 | Normal | 507 | 349.1 | 412.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.04 | 59.94 | 380 | 1 | 24.2 | 106857.7 | 18428 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 05:14 | Normal | 528.3 | 379 | 477.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60.05 | 59.97 | 59.99 | 424 | 1 | 24.3 | 106857.7 | 18428 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 05:15 | Normal | 525.5 | 356.1 | 470.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 132.9 | 133.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.05 | 60.02 | 60.14 | 458 | 1 | 24.4 | 106857.7 | 18428 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 05:16 | Normal | 537 | 312.5 | 460.2 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.9 | 133.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.92 | 60 | 59.99 | 465 | 1 | 24.6 | 106857.7 | 18428 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 05:17 | Normal | 524.6 | 291.3 | 471.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.9 | 133.2 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 60.02 | 60.01 | 60.09 | 497 | 1 | 24.7 | 106857.7 | 18428 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 05:18 | Normal | 529.5 | 448.5 | 491.1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.1 | 132.9 | 133.2 | 1.8 | 1.9 | 2 | 59.98 | 59.95 | 60 | 617 | 1 | 24.8 | 106857.7 | 18428 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 05:19 | Normal | 528.6 | 467.8 | 474 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 133.2 | 133 | 133.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.04 | 60.06 | 60 | 678 | 1 | 25 | 106857.7 | 18428 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 05:20 | Normal | 541.4 | 455 | 488.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 133 | 133.3 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60 | 60.01 | 60.03 | 709 | 1 | 25.1 | 106857.7 | 18429 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 05:21 | Normal | 535.5 | 442 | 471 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 133 | 133.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 60.06 | 59.99 | 60.02 | 730 | 1 | 25.2 | 106857.8 | 18429 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 05:22 | Normal | 535.1 | 461.8 | 456 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 133 | 133.3 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 767 | 1 | 25.3 | 106857.8 | 18429 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 05:23 | Normal | 534.3 | 435 | 479.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.4 | 133 | 133.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60 | 59.96 | 60 | 786 | 1 | 25.4 | 106857.8 | 18429 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 05:24 | Normal | 530.3 | 439 | 478.7 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 133 | 133.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 60.08 | 60.03 | 60.06 | 779 | 1 | 25.5 | 106857.8 | 18429 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 05:25 | Normal | 523.5 | 447 | 446.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.1 | 133 | 133.3 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.03 | 60.08 | 60.17 | 751 | 1 | 25.6 | 106857.8 | 18429 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 05:26 | Normal | 507.3 | 445.8 | 430.8 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 133.1 | 133.3 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 742 | 1 | 25.7 | 106857.8 | 18429 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 05:27 | Normal | 515.5 | 431 | 455.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.3 | 133 | 133.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 60.05 | 60.04 | 60.07 | 755 | 1 | 25.8 | 106857.8 | 18429 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 05:28 | Normal | 517.6 | 448.6 | 440.8 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 132.9 | 133.3 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 60 | 60.02 | 59.99 | 774 | 1 | 26 | 106857.8 | 18429 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 05:29 | Normal | 517.8 | 458 | 449 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.3 | 133 | 133.3 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 60.03 | 60.07 | 60 | 798 | 1 | 26 | 106857.9 | 18429 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 05:30 | Normal | 545.5 | 495.1 | 483.2 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.3 | 133.1 | 133.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.02 | 60.01 | 60 | 884 | 1 | 26.2 | 106857.9 | 18429 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 05:31 | Normal | 527.5 | 487.8 | 475.9 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 133 | 133.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.97 | 59.99 | 59.89 | 857 | 1 | 26.3 | 106857.9 | 18429 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 05:32 | Normal | 532.1 | 494.1 | 487.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.3 | 133 | 133.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 60.04 | 59.97 | 60.04 | 861 | 1 | 26.4 | 106857.9 | 18429 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 05:33 | Normal | 535.6 | 491.1 | 468.4 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.3 | 133.2 | 133.4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 60.08 | 60.03 | 60.04 | 859 | 1 | 26.5 | 106857.9 | 18429 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 05:34 | Normal | 540 | 491.2 | 457.2 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.3 | 133 | 133.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.02 | 60 | 60.02 | 837 | 1 | 26.6 | 106857.9 | 18429 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 05:35 | Normal | 523 | 456.9 | 456.9 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.1 | 133 | 133.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.96 | 60 | 59.97 | 754 | 1 | 26.7 | 106857.9 | 18429 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 05:36 | Normal | 543.1 | 439.8 | 468.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60 | 59.95 | 59.94 | 808 | 1 | 26.8 | 106858 | 18429 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 05:37 | Normal | 521.7 | 431.1 | 456.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.9 | 132.7 | 133 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.95 | 60 | 59.91 | 708 | 1 | 26.8 | 106858 | 18429 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 05:38 | Normal | 511.5 | 393.6 | 459.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.6 | 133 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.95 | 59.95 | 59.99 | 580 | 1 | 26.9 | 106858 | 18429 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 05:39 | Normal | 518.3 | 390.8 | 446.3 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.6 | 132.7 | 1.9 | 1.9 | 2 | 59.95 | 60.03 | 59.93 | 617 | 1 | 27 | 106858 | 18429 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 05:40 | Normal | 525.3 | 380.1 | 446.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.98 | 60.02 | 60.04 | 531 | 1 | 27.1 | 106858 | 18429 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 05:41 | Normal | 506.2 | 374.2 | 437 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.5 | 132.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 498 | 1 | 27.2 | 106858 | 18429 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 05:42 | Normal | 520.5 | 341.1 | 432.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.7 | 132.9 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 469 | 1 | 27.2 | 106858 | 18429 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 05:43 | Normal | 517.5 | 310.4 | 432.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.7 | 132.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 59.86 | 59.98 | 446 | 1 | 27.3 | 106858 | 18429 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 05:44 | Normal | 515.3 | 283 | 417.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.7 | 133 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 60.02 | 60.06 | 445 | 1 | 27.4 | 106858 | 18429 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 05:46 | Normal | 507.1 | 311 | 444.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.7 | 133 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 472 | 1 | 27.4 | 106858 | 18429 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 05:47 | Normal | 501.8 | 303.4 | 456.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 132 | 132.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 60 | 59.98 | 490 | 1 | 27.5 | 106858 | 18429 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 05:48 | Normal | 515.3 | 303.2 | 449.4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 132.1 | 132.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60 | 59.94 | 60.13 | 495 | 1 | 27.6 | 106858.1 | 18429 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 05:49 | Normal | 497.3 | 294 | 477 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 132.1 | 132.5 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 526 | 1 | 27.6 | 106858.1 | 18429 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 05:50 | Normal | 513.5 | 247 | 468.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 131.9 | 132.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.04 | 59.98 | 60.02 | 501 | 1 | 27.7 | 106858.1 | 18429 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 05:51 | Normal | 513.5 | 214.9 | 485 | 1 | 0.6 | 0.5 | 132.4 | 132 | 132.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.01 | 60.02 | 59.94 | 523 | 1 | 27.8 | 106858.1 | 18429 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 05:52 | Normal | 517.2 | 282.7 | 461.2 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.3 | 132.1 | 132.5 | 1.9 | 2 | 2.1 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 658 | 1 | 27.8 | 106858.1 | 18429 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 05:53 | Normal | 526.4 | 403 | 514.2 | 2.2 | 1.4 | 0.6 | 132.6 | 132.4 | 132.8 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 1644 | 1 | 27.9 | 106858.1 | 18429 | 0.2 | 2 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 05:54 | Normal | 525.5 | 404.1 | 530.5 | 2.2 | 1.5 | 0.6 | 132.7 | 132.4 | 133 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 60 | 60.02 | 60.05 | 1648 | 1 | 27.8 | 106858.1 | 18429 | 0.2 | 2 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 05:55 | Normal | 527.5 | 400.7 | 535 | 2 | 1.1 | 0.6 | 132.6 | 132.3 | 132.5 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.96 | 59.95 | 59.93 | 1455 | 1 | 23.7 | 106858.2 | 18429 | 0.2 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 05:56 | Normal | 514.6 | 449 | 490.1 | 1.9 | 1 | 0.6 | 132.6 | 132.5 | 132.7 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.02 | 60.03 | 60.06 | 1346 | 1 | 24.5 | 106858.2 | 18429 | 0.1 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 05:57 | Normal | 510.3 | 450 | 477 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.5 | 132.3 | 132.4 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 59.99 | 59.97 | 60 | 811 | 1 | 25.2 | 106858.2 | 18429 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 05:58 | Normal | 520.5 | 493.6 | 513.1 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 132.5 | 132.5 | 132.6 | 3 | 3.1 | 3.1 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 1135 | 1 | 25.7 | 106858.2 | 18429 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 05:59 | Normal | 522.1 | 562 | 532.2 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 132.8 | 132.6 | 132.8 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1682 | 1 | 25.3 | 106858.2 | 18429 | 0.3 | 2.1 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 06:00 | Normal | 517.4 | 573 | 513.3 | 2.6 | 0.8 | 0.8 | 132.7 | 132.6 | 132.8 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.98 | 59.99 | 60 | 1796 | 1 | 23.4 | 106858.3 | 18429 | 0.4 | 2.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 06:01 | Normal | 553.7 | 566 | 504.8 | 2.3 | 0.7 | 0.8 | 132.5 | 132.3 | 132.7 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 1689 | 1 | 22.9 | 106858.3 | 18429 | 0.3 | 2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 06:02 | Normal | 520.7 | 558.1 | 485.1 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.94 | 59.79 | 59.95 | 1032 | 1 | 23.2 | 106858.3 | 18429 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 06:03 | Normal | 518.8 | 514.1 | 472.9 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.96 | 59.94 | 59.99 | 773 | 1 | 24 | 106858.3 | 18429 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 06:04 | Normal | 523 | 499.5 | 490 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 132.5 | 132.2 | 132.4 | 3 | 3.1 | 3 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 1064 | 1 | 24.6 | 106858.4 | 18429 | 0.2 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 06:05 | Normal | 538.1 | 458.5 | 485.1 | 2.5 | 1.9 | 1 | 132.5 | 132.5 | 132.7 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 59.96 | 60.17 | 60.08 | 2229 | 1 | 23.9 | 106858.4 | 18429 | 0.3 | 2.1 | 1.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 06:06 | Normal | 522.3 | 493 | 499.9 | 2 | 1 | 1 | 132.4 | 132.2 | 132.4 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.97 | 60.03 | 59.98 | 1602 | 1 | 23.8 | 106858.4 | 18429 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 06:07 | Normal | 526.1 | 527.2 | 540.5 | 2.3 | 1 | 1 | 132.5 | 132.2 | 132.4 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 60 | 59.99 | 59.93 | 1820 | 1 | 23.4 | 106858.4 | 18429 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 06:08 | Normal | 518.9 | 528.2 | 532.8 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 132.5 | 132.4 | 132.5 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 59.96 | 60.06 | 59.96 | 1981 | 1 | 23.2 | 106858.5 | 18429 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 06:09 | Normal | 515.5 | 556.5 | 534 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 132.6 | 132.6 | 132.8 | 5.9 | 6 | 6 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 2247 | 1 | 23.1 | 106858.5 | 18429 | 0.8 | 2.1 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 06:10 | Normal | 531.9 | 541.6 | 501.5 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 132.7 | 132.6 | 132.9 | 6 | 6.1 | 6.1 | 59.96 | 59.94 | 60.12 | 2349 | 1 | 23.1 | 106858.6 | 18429 | 0.9 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 06:11 | Normal | 533.1 | 534.3 | 544.7 | 2.8 | 1.3 | 1.1 | 132.7 | 132.6 | 132.9 | 6 | 6.2 | 6.1 | 59.93 | 59.98 | 60.12 | 2349 | 1 | 23.1 | 106858.6 | 18429 | 0.9 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 06:12 | Normal | 537.3 | 558.4 | 555.6 | 3 | 1.2 | 1 | 132.7 | 132.7 | 132.8 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 59.98 | 60.19 | 59.82 | 2372 | 1 | 23.1 | 106858.6 | 18429 | 0.8 | 2.3 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 06:13 | Normal | 539.5 | 499 | 551.4 | 2.4 | 1.8 | 0.8 | 132.7 | 132.5 | 132.8 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 60 | 59.94 | 59.77 | 2172 | 1 | 23.2 | 106858.7 | 18429 | 0.5 | 1.9 | 1.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 06:14 | Normal | 535.2 | 520.3 | 505.1 | 3.4 | 2 | 1.3 | 132.7 | 132.7 | 132.9 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 59.86 | 59.87 | 59.9 | 2932 | 1 | 23.3 | 106858.7 | 18429 | 0.5 | 2.9 | 1.8 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 06:15 | Normal | 536.3 | 517.4 | 516.5 | 3.1 | 1.9 | 1.2 | 132.8 | 132.7 | 132.9 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 59.96 | 60.01 | 60.01 | 2822 | 1 | 23.5 | 106858.8 | 18429 | 0.5 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 06:16 | Normal | 537.6 | 507.6 | 512.6 | 3.5 | 2.3 | 1.3 | 132.9 | 132.6 | 133 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 59.92 | 59.93 | 60.06 | 3224 | 1 | 23.6 | 106858.8 | 18429 | 0.5 | 3 | 2.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 06:17 | Normal | 510.3 | 444.3 | 498.3 | 4.2 | 2.7 | 1.6 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 59.97 | 59.97 | 60 | 3663 | 1 | 23.7 | 106858.9 | 18429 | 0.8 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 06:18 | Normal | 534.4 | 510.7 | 521.2 | 4.6 | 3 | 1.8 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 10.9 | 11.1 | 11.1 | 60.05 | 60.05 | 60 | 4296 | 1 | 23.9 | 106858.9 | 18429 | 1 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 06:19 | Normal | 536.3 | 490.1 | 513.3 | 3 | 1.5 | 1.4 | 132.6 | 132.5 | 132.8 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 60.05 | 60.05 | 60.07 | 2598 | 1 | 24 | 106859 | 18430 | 0.8 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 06:20 | Normal | 533.1 | 528.8 | 513.5 | 3 | 1.4 | 1.4 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 59.9 | 59.87 | 59.9 | 2600 | 1 | 24.1 | 106859 | 18430 | 1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 06:21 | Normal | 529.1 | 523.6 | 506.7 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 132.6 | 132.5 | 132.8 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 60.06 | 60.04 | 59.97 | 2457 | 1 | 24.2 | 106859.1 | 18430 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 06:23 | Normal | 520.8 | 524.3 | 502.4 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 132.5 | 132.5 | 132.8 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 60.02 | 60.04 | 59.97 | 2243 | 1 | 24.2 | 106859.1 | 18430 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 06:24 | Normal | 524.6 | 515.3 | 533.4 | 3 | 1.4 | 1.3 | 132.7 | 132.5 | 133.1 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 59.96 | 59.95 | 60.04 | 2508 | 1 | 24.3 | 106859.2 | 18430 | 1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 06:25 | Normal | 517.1 | 525.5 | 508.5 | 3.1 | 1.5 | 1.4 | 132.8 | 132.7 | 133 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 59.98 | 60.01 | 59.89 | 2645 | 1 | 24.3 | 106859.2 | 18430 | 1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 06:26 | Normal | 499.6 | 522.6 | 522.5 | 4.1 | 2.1 | 1.5 | 133 | 132.9 | 133.2 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 59.95 | 59.95 | 59.88 | 3389 | 1 | 24.3 | 106859.3 | 18430 | 1.3 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 06:27 | Normal | 497.1 | 515.6 | 546.2 | 3.1 | 1.5 | 1.1 | 132.7 | 132.7 | 133.2 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 59.99 | 59.88 | 60.04 | 2445 | 1 | 24.4 | 106859.3 | 18430 | 1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 06:28 | Normal | 525.5 | 506.9 | 479.2 | 3.8 | 2 | 1.6 | 133 | 133 | 133.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 59.96 | 59.99 | 60.01 | 3384 | 1 | 24.5 | 106859.4 | 18430 | 1 | 2.8 | 1.8 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 06:29 | Normal | 525 | 526.8 | 550.6 | 2.6 | 1.2 | 0.9 | 132.9 | 132.7 | 133.1 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 2027 | 1 | 24.6 | 106859.4 | 18430 | 0.7 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 06:30 | Normal | 541.3 | 521.3 | 501 | 3.8 | 2.1 | 1.5 | 133.1 | 133.1 | 133.2 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 59.98 | 59.96 | 59.91 | 3543 | 1 | 24.7 | 106859.5 | 18430 | 1.1 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 06:31 | Normal | 539.6 | 519.3 | 519.3 | 5 | 2.8 | 1.8 | 133.4 | 133.2 | 133.5 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 60.03 | 59.9 | 59.94 | 4572 | 1 | 24.8 | 106859.6 | 18430 | 1.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 06:32 | Normal | 540.7 | 522.6 | 525.1 | 5.1 | 3 | 1.9 | 133.6 | 133.5 | 133.8 | 12.1 | 12.3 | 12.2 | 59.96 | 60.04 | 60.03 | 4818 | 1 | 25 | 106859.6 | 18430 | 1.6 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 06:33 | Normal | 536.9 | 521.8 | 516.1 | 5.2 | 2.9 | 2 | 133.7 | 133.5 | 133.8 | 12.2 | 12.4 | 12.3 | 60.03 | 59.99 | 59.94 | 4857 | 1 | 25.2 | 106859.7 | 18430 | 1.7 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 06:34 | Normal | 533.5 | 517.2 | 496 | 2.8 | 1.5 | 1.2 | 132.9 | 132.9 | 133.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 59.92 | 59.98 | 59.89 | 2365 | 1 | 25.6 | 106859.8 | 18430 | 0.8 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 06:35 | Normal | 514.5 | 521.3 | 483 | 3.5 | 1.8 | 1.6 | 133.1 | 132.9 | 133.2 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 2932 | 1 | 25.7 | 106859.8 | 18430 | 1.1 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 06:36 | Normal | 546.2 | 499.7 | 508 | 6.8 | 3.9 | 3 | 133.8 | 133.7 | 133.9 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 59.99 | 60.03 | 59.92 | 6694 | 1 | 25.9 | 106859.9 | 18430 | 2.5 | 4.4 | 3.8 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 06:37 | Normal | 525.6 | 531.6 | 518.5 | 4 | 2 | 1.7 | 133.3 | 133.1 | 133.3 | 9 | 9.1 | 9.1 | 59.97 | 59.95 | 59.94 | 3597 | 1 | 26.2 | 106860 | 18430 | 1.4 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 06:38 | Normal | 521.8 | 526.1 | 515.1 | 3.6 | 1.8 | 1.6 | 133.1 | 133.1 | 133.2 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 3222 | 1 | 26.4 | 106860 | 18430 | 1.3 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 06:39 | Normal | 527.8 | 532.9 | 502.2 | 4.8 | 2.3 | 2.1 | 133.5 | 133.5 | 133.6 | 10.9 | 11.1 | 11.1 | 59.85 | 60 | 60.06 | 4504 | 1 | 26.5 | 106860.1 | 18430 | 1.7 | 3 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 06:40 | Normal | 536.1 | 520.8 | 502.7 | 4.8 | 2.5 | 2.2 | 133.7 | 133.6 | 133.6 | 11.1 | 11.4 | 11.3 | 60.04 | 59.95 | 60.01 | 4363 | 1 | 26.7 | 106860.2 | 18430 | 1.7 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 06:41 | Normal | 519 | 531.1 | 498.5 | 3.6 | 1.7 | 1.7 | 133.5 | 133.4 | 133.4 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 60.05 | 60.05 | 60.08 | 3164 | 1 | 26.8 | 106860.3 | 18430 | 1.3 | 2.4 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 06:42 | Normal | 536.3 | 525.1 | 509.1 | 3.6 | 1.8 | 1.6 | 133.3 | 133.4 | 133.3 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 60.01 | 59.95 | 60 | 3378 | 1 | 26.9 | 106860.3 | 18430 | 1.3 | 2.3 | 1.7 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 06:43 | Normal | 540.3 | 526.3 | 514.8 | 6 | 3.4 | 2.6 | 134 | 134.1 | 134.1 | 14.7 | 15 | 14.9 | 60 | 60.05 | 60.01 | 5851 | 1 | 26.9 | 106860.4 | 18430 | 2.1 | 3.9 | 3.2 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 06:44 | Normal | 536.1 | 531.9 | 517.3 | 7.2 | 4 | 3 | 134.2 | 134 | 134.3 | 17.4 | 17.6 | 17.7 | 59.92 | 59.99 | 59.99 | 7123 | 1 | 27.2 | 106860.5 | 18430 | 2.6 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 06:45 | Normal | 524.2 | 523.3 | 503.6 | 4.1 | 2 | 1.9 | 133.5 | 133.5 | 133.6 | 9.3 | 9.5 | 9.4 | 59.96 | 60.03 | 59.94 | 3657 | 1 | 27.4 | 106860.6 | 18430 | 1.5 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 06:46 | Normal | 514.5 | 514.2 | 525 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 133.4 | 133.2 | 133.4 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 60.1 | 60.07 | 60.08 | 2076 | 1 | 27.6 | 106860.6 | 18430 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 06:47 | Normal | 525.6 | 528.1 | 517 | 3.5 | 1.8 | 1.7 | 133.6 | 133.3 | 133.6 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 59.95 | 59.95 | 60.05 | 2961 | 1 | 27.8 | 106860.7 | 18430 | 1.1 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 06:48 | Normal | 527.1 | 513.3 | 490.6 | 4.1 | 2.4 | 1.9 | 133.9 | 133.6 | 133.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 60.04 | 60.02 | 60.06 | 3686 | 1 | 28.1 | 106860.8 | 18430 | 1.4 | 2.7 | 2.3 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 06:49 | Normal | 532.4 | 526.1 | 509.1 | 6 | 3.5 | 2.6 | 134.2 | 134.1 | 134.3 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5886 | 1 | 28.4 | 106860.9 | 18430 | 2 | 4 | 3.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 06:50 | Normal | 524.6 | 528.9 | 509.5 | 5.9 | 3.3 | 2.5 | 134.2 | 134.1 | 134.4 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 60 | 60.02 | 60.03 | 5745 | 1 | 28.6 | 106861 | 18430 | 1.9 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 06:51 | Normal | 541.8 | 478.9 | 530.5 | 3.7 | 2.1 | 1.5 | 133.6 | 133.6 | 133.8 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 59.93 | 60.02 | 59.88 | 3537 | 1 | 28.7 | 106861 | 18430 | 1.2 | 2.5 | 2 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-24 06:56 | Normal | 513.3 | 510.1 | 526.7 | 3 | 1.4 | 1.3 | 134.7 | 134.3 | 134.6 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 60.01 | 60 | 59.96 | 2502 | 1 | 31.1 | 106861.1 | 18430 | 1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 07:01 | Normal | 516.6 | 521.6 | 534.1 | 4 | 1.9 | 1.7 | 134 | 133.9 | 134 | 8.9 | 9 | 8.9 | 60 | 60.01 | 60.02 | 3524 | 1 | 28.4 | 106861.3 | 18430 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 07:06 | Normal | 535.8 | 530.1 | 523.2 | 5.6 | 3.2 | 2.5 | 134.1 | 134.1 | 134.3 | 13.8 | 14 | 13.9 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 6211 | 1 | 28.6 | 106861.7 | 18430 | 2.1 | 3.5 | 3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 07:11 | Normal | 522.1 | 518.2 | 495.2 | 4.3 | 2.1 | 2 | 134 | 133.9 | 134 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 3921 | 1 | 29.3 | 106862.1 | 18430 | 1.6 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 07:16 | Normal | 520.5 | 521.7 | 532.1 | 8.1 | 4.6 | 3.6 | 135.1 | 135 | 135.1 | 20 | 20.2 | 20.1 | 60.07 | 60.03 | 59.94 | 8099 | 1 | 30.4 | 106862.6 | 18430 | 2.8 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 07:21 | Normal | 517 | 515.6 | 522.8 | 7.6 | 4.4 | 3.5 | 135 | 134.9 | 135 | 18.6 | 18.7 | 18.7 | 60.06 | 60.04 | 59.99 | 7544 | 1 | 32.8 | 106863.2 | 18430 | 2.6 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 07:26 | Normal | 487.1 | 513.6 | 515.6 | 9 | 4.5 | 3.6 | 134.8 | 134.8 | 134.9 | 20 | 20.3 | 20.2 | 60.07 | 60.05 | 60 | 8127 | 1 | 34.6 | 106863.8 | 18431 | 3.6 | 5.4 | 4.3 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 07:31 | Normal | 472.7 | 512.8 | 516.6 | 9.7 | 4.6 | 3.8 | 134.7 | 134.8 | 134.9 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 60 | 60.01 | 60 | 8335 | 1 | 36.2 | 106864.5 | 18431 | 4.2 | 5.6 | 4.4 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 07:36 | Normal | 472.8 | 506.9 | 512.2 | 10.2 | 5 | 4 | 134.7 | 134.8 | 134.8 | 21.9 | 22.3 | 22.1 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 8884 | 1 | 37.6 | 106865.2 | 18431 | 4.5 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 07:41 | Normal | 473.8 | 493 | 514.4 | 10.3 | 5 | 4.1 | 134.8 | 134.7 | 135 | 22.2 | 22.6 | 22.5 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 8938 | 1 | 38.6 | 106865.9 | 18431 | 4.5 | 6 | 4.8 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 07:46 | Normal | 468.1 | 493.8 | 504.6 | 10.4 | 5.1 | 4.2 | 134.7 | 134.9 | 135.1 | 22.2 | 22.6 | 22.5 | 60.02 | 60.06 | 60.05 | 9009 | 1 | 40.1 | 106866.7 | 18431 | 4.5 | 6 | 4.9 | 0.1 | 4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 07:51 | Normal | 492.1 | 491.3 | 503.2 | 10.8 | 5.2 | 4.3 | 134.8 | 134.9 | 135 | 23.6 | 24 | 23.8 | 59.96 | 60 | 59.97 | 9587 | 1 | 41.2 | 106867.4 | 18431 | 4.9 | 6 | 5 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 07:56 | Normal | 498.5 | 497.7 | 503 | 11 | 5.3 | 4.5 | 134.9 | 134.9 | 135 | 24.3 | 24.7 | 24.5 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 9870 | 1 | 42.1 | 106868.3 | 18431 | 5 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 08:01 | Normal | 488.5 | 491.8 | 498.8 | 11.3 | 5.5 | 4.6 | 135.2 | 135.3 | 135.3 | 24.6 | 24.9 | 24.8 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 9986 | 1 | 42.8 | 106869.1 | 18431 | 5.1 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 08:06 | Normal | 490.5 | 488.8 | 493.6 | 11.6 | 5.6 | 4.8 | 135.3 | 135.4 | 135.3 | 25.6 | 25.9 | 25.8 | 59.97 | 60 | 59.98 | 10408 | 1 | 43.4 | 106869.9 | 18431 | 5.3 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 08:11 | Normal | 485.5 | 485.8 | 493.5 | 11.8 | 5.7 | 5 | 135.1 | 135.1 | 135.1 | 25.7 | 26.1 | 26 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 10467 | 1 | 43.5 | 106870.8 | 18431 | 5.4 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 08:16 | Normal | 486.8 | 486.3 | 498.9 | 11.9 | 5.8 | 5 | 134.9 | 135.2 | 135.1 | 26 | 26.4 | 26.3 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 10575 | 1 | 43.9 | 106871.7 | 18431 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 08:21 | Normal | 482.1 | 489.3 | 498.7 | 12.5 | 6 | 5.1 | 135.2 | 135.2 | 135 | 27.2 | 27.5 | 27.4 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 11032 | 1 | 43.5 | 106872.6 | 18431 | 5.8 | 6.9 | 5.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 08:26 | Normal | 480.8 | 482 | 489 | 12.6 | 6.1 | 5.3 | 135.1 | 135.2 | 135.2 | 27.5 | 27.8 | 27.7 | 60.04 | 60.03 | 60 | 11163 | 1 | 43.4 | 106873.5 | 18432 | 5.8 | 7 | 6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 08:31 | Normal | 481.8 | 480.7 | 493.7 | 12.9 | 6.3 | 5.5 | 135 | 135.4 | 135.3 | 28.1 | 28.4 | 28.3 | 59.94 | 59.91 | 59.91 | 11417 | 1 | 43.6 | 106874.5 | 18432 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 08:36 | Normal | 478.5 | 472.9 | 486.6 | 13.1 | 6.5 | 5.6 | 135 | 135.3 | 135.2 | 28.4 | 28.8 | 28.7 | 59.98 | 60.03 | 60.03 | 11569 | 1 | 43.4 | 106875.4 | 18432 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 08:41 | Normal | 472.1 | 477.1 | 479.3 | 13.5 | 6.5 | 5.8 | 135 | 135.4 | 135.2 | 28.8 | 29.2 | 29.1 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 11733 | 1 | 43.3 | 106876.4 | 18432 | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 08:46 | Normal | 476.8 | 483.6 | 483.5 | 13.6 | 6.5 | 5.9 | 135.1 | 135.5 | 135.3 | 29.5 | 29.8 | 29.8 | 59.98 | 60.03 | 59.99 | 12006 | 1 | 43.1 | 106877.4 | 18432 | 6.3 | 7.4 | 6.4 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 08:51 | Normal | 475 | 476 | 483 | 13.8 | 6.8 | 6 | 135.3 | 135.6 | 135.4 | 29.9 | 30.3 | 30.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 12182 | 1 | 43.3 | 106878.4 | 18432 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 08:56 | Normal | 474.5 | 474 | 477.9 | 14.1 | 6.9 | 6.2 | 135.4 | 135.6 | 135.5 | 30.5 | 30.8 | 30.7 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 12422 | 1 | 43.2 | 106879.4 | 18432 | 6.6 | 7.6 | 6.7 | 0.1 | 6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 09:01 | Normal | 463.9 | 469.7 | 478.8 | 14.7 | 7.1 | 6.3 | 135.4 | 135.8 | 135.6 | 31.1 | 31.4 | 31.4 | 60 | 59.99 | 59.98 | 12677 | 1 | 43.4 | 106880.5 | 18432 | 6.8 | 8 | 7 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 09:06 | Normal | 466.2 | 473.8 | 470.3 | 14.7 | 7.1 | 6.5 | 135.4 | 135.6 | 135.6 | 31.3 | 31.7 | 31.6 | 60.03 | 60.07 | 60.06 | 12727 | 1 | 43.6 | 106881.5 | 18432 | 6.8 | 8 | 6.9 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 09:11 | Normal | 470.7 | 468.2 | 470.2 | 14.6 | 7.2 | 6.6 | 135.5 | 135.5 | 135.6 | 31.6 | 32.1 | 31.9 | 60.03 | 60.09 | 60.04 | 12876 | 1 | 43.7 | 106882.6 | 18432 | 6.8 | 8 | 7.1 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 09:16 | Normal | 468.1 | 454.8 | 465.6 | 14.8 | 7.5 | 6.7 | 135.3 | 135.3 | 135.3 | 31.9 | 32.2 | 32.1 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 12956 | 1 | 43.8 | 106883.7 | 18432 | 7 | 8 | 7.3 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 09:21 | Normal | 460.7 | 458.5 | 464 | 15.1 | 7.5 | 6.8 | 135.1 | 135.5 | 135.4 | 32 | 32.5 | 32.4 | 60.04 | 60.08 | 60.03 | 13056 | 1 | 44 | 106884.7 | 18432 | 7.1 | 8.2 | 7.3 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 09:26 | Normal | 461.1 | 461.4 | 467.5 | 15.2 | 7.5 | 6.9 | 135.3 | 135.4 | 135.2 | 32.3 | 32.7 | 32.6 | 59.95 | 59.92 | 59.92 | 13166 | 1 | 44 | 106885.8 | 18433 | 7.1 | 8.2 | 7.3 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 09:31 | Normal | 459 | 461.5 | 475.6 | 15.5 | 7.5 | 6.9 | 135.4 | 135.5 | 135.4 | 32.7 | 33.1 | 33.3 | 59.93 | 59.99 | 59.98 | 13336 | 1 | 44.2 | 106886.9 | 18433 | 7.3 | 8.4 | 7.4 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 09:36 | Normal | 464.7 | 453.5 | 471.6 | 15.3 | 7.6 | 7 | 135.3 | 135.4 | 135.4 | 32.8 | 33.2 | 33.1 | 60.04 | 59.97 | 60.02 | 13368 | 1 | 44.6 | 106888.1 | 18433 | 7.2 | 8.2 | 7.5 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 09:41 | Normal | 458.8 | 452.6 | 465.6 | 15.6 | 7.7 | 7.1 | 135.4 | 135.5 | 135.3 | 33 | 33.5 | 33.4 | 59.99 | 60 | 60.01 | 13450 | 1 | 45 | 106889.2 | 18433 | 7.3 | 8.4 | 7.6 | 0.1 | 7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 09:46 | Normal | 457.3 | 454.5 | 462.3 | 15.6 | 7.7 | 7.3 | 135.2 | 135.5 | 135.4 | 33.2 | 33.7 | 33.5 | 60 | 60.02 | 59.99 | 13484 | 1 | 45.3 | 106890.3 | 18433 | 7.4 | 8.4 | 7.6 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 09:51 | Normal | 454.9 | 455.2 | 465.1 | 15.8 | 7.7 | 7.3 | 135.5 | 135.6 | 135.4 | 33.3 | 33.7 | 33.6 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 13591 | 1 | 45.6 | 106891.4 | 18433 | 7.5 | 8.5 | 7.6 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 09:56 | Normal | 453.4 | 449.6 | 459.4 | 16 | 7.8 | 7.5 | 135.3 | 135.7 | 135.3 | 33.5 | 34 | 33.9 | 60 | 59.99 | 59.98 | 13703 | 1 | 45.8 | 106892.6 | 18433 | 7.6 | 8.6 | 7.7 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 10:01 | Normal | 448.5 | 449.3 | 460.3 | 16.2 | 8 | 7.5 | 135.3 | 135.4 | 135.2 | 33.7 | 34.1 | 34 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 13744 | 1 | 46.2 | 106893.7 | 18433 | 7.6 | 8.7 | 7.8 | 0 | 7.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 10:06 | Normal | 454.8 | 449.4 | 454.1 | 16.3 | 8.1 | 7.7 | 134.9 | 135.2 | 135.2 | 34.5 | 34.9 | 34.8 | 59.96 | 59.98 | 60 | 14012 | 1 | 46.5 | 106894.9 | 18433 | 7.7 | 8.7 | 8 | 0 | 7.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 10:11 | Normal | 445 | 452.7 | 456.8 | 16.7 | 8 | 7.8 | 135.2 | 135.2 | 135.2 | 34.6 | 35 | 34.8 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 14061 | 1 | 46.7 | 106896 | 18433 | 7.9 | 9 | 7.9 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 10:16 | Normal | 453.3 | 443.1 | 451.5 | 17 | 8.5 | 8 | 135.6 | 135.6 | 135.8 | 35.8 | 36.2 | 36 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 14589 | 1 | 47.3 | 106897.2 | 18433 | 8.1 | 9.1 | 8.4 | 0 | 8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 10:21 | Normal | 439.4 | 442.3 | 437.8 | 17.6 | 8.6 | 8.3 | 135.6 | 135.9 | 135.9 | 35.9 | 36.4 | 36.2 | 60 | 60.01 | 59.98 | 14668 | 1 | 48 | 106898.4 | 18433 | 8.4 | 9.5 | 8.5 | 0 | 8.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 10:26 | Wait | 543.9 | 541 | 543.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.8 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 48.6 | 106899.5 | 18434 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 10:31 | Normal | 458.6 | 448.5 | 464.7 | 17.3 | 9 | 7.7 | 135.3 | 135.7 | 135.7 | 36.8 | 37.1 | 36.9 | 59.98 | 60 | 60 | 14905 | 1 | 48.2 | 106900.1 | 18434 | 8.3 | 9.2 | 8.8 | 0 | 7.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 10:36 | Normal | 464.7 | 462.5 | 469.8 | 16.9 | 8.4 | 8 | 135 | 135 | 135.2 | 36.7 | 37.2 | 37.2 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 14939 | 1 | 48 | 106901.2 | 18434 | 8.1 | 9 | 8.3 | 0 | 7.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 10:41 | Normal | 452.8 | 445.3 | 440 | 17 | 8.5 | 8.7 | 135.2 | 135.3 | 135.3 | 36.4 | 36.8 | 36.7 | 59.98 | 60 | 60.01 | 14818 | 1 | 48.4 | 106902.5 | 18434 | 8.2 | 9 | 8.4 | 0 | 8.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 10:46 | Wait | 537.4 | 537.7 | 538 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.4 | 131.7 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 49.2 | 106903.5 | 18434 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 10:51 | Normal | 460 | 459.6 | 460.7 | 17 | 8.4 | 8.2 | 134.7 | 134.9 | 134.9 | 37 | 37.4 | 37.3 | 60.08 | 60.03 | 60.05 | 14991 | 1 | 48.8 | 106904.1 | 18434 | 8.2 | 9 | 8.3 | 0 | 8.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 10:56 | Normal | 463.1 | 469 | 463.2 | 6.3 | 2.2 | 3.9 | 132.7 | 132.9 | 132.9 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 60.04 | 60.08 | 60.03 | 6277 | 1 | 49 | 106905.3 | 18434 | 2.8 | 3.6 | 2.1 | 0 | 3.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 11:01 | Normal | 458.3 | 434.8 | 429.5 | 8.6 | 4.1 | 4.1 | 133.1 | 133 | 133.1 | 17.8 | 18 | 17.9 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 7112 | 1 | 47.9 | 106905.7 | 18434 | 3.7 | 5 | 4 | 0 | 3.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 11:06 | Normal | 460.6 | 457.3 | 468.9 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | 132.6 | 132.2 | 132.7 | 11 | 11.2 | 11.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 4380 | 1 | 46.5 | 106906.3 | 18434 | 2.1 | 3.1 | 2.4 | 0 | 2.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 11:11 | Normal | 527.4 | 506.3 | 499.6 | 13.1 | 8.1 | 8.9 | 134.6 | 134.8 | 135 | 36.6 | 37 | 37 | 59.97 | 59.94 | 60 | 14861 | 1 | 45.3 | 106906.9 | 18434 | 6.4 | 6.9 | 8 | 0.1 | 8.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 11:16 | Normal | 496.2 | 488.5 | 503.6 | 15.6 | 8.2 | 7.3 | 136.6 | 136.5 | 136.8 | 36.1 | 36.5 | 36.4 | 60.08 | 60.03 | 60.06 | 14839 | 1 | 46 | 106908.1 | 18434 | 7.5 | 8.3 | 8 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 11:21 | Normal | 485.8 | 484 | 483.9 | 15.9 | 7.8 | 8 | 136.4 | 136.5 | 136.7 | 36.1 | 36.6 | 36.5 | 59.97 | 59.98 | 60 | 14855 | 1 | 46.8 | 106909.2 | 18434 | 7.6 | 8.4 | 7.7 | 0 | 7.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 11:26 | Normal | 478.6 | 476.8 | 483.3 | 16.3 | 8.1 | 7.6 | 136.2 | 136.2 | 136.4 | 36.3 | 36.7 | 36.5 | 60.04 | 59.99 | 60.01 | 14850 | 1 | 47.8 | 106910.5 | 18434 | 7.9 | 8.6 | 8.1 | 0 | 7.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 11:31 | Normal | 480 | 483.6 | 478 | 16.2 | 7.6 | 8.1 | 136.6 | 136.4 | 136.7 | 36.2 | 36.6 | 36.5 | 60.09 | 60.06 | 60.1 | 14849 | 1 | 48.5 | 106911.6 | 18435 | 7.9 | 8.5 | 7.6 | 0 | 8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 11:36 | Normal | 468.4 | 466.3 | 466.3 | 17 | 6.8 | 8.8 | 136.4 | 136.5 | 136.7 | 35.8 | 36.3 | 36.1 | 60.01 | 60.02 | 60 | 14752 | 1 | 48.8 | 106912.7 | 18435 | 8.3 | 8.8 | 6.7 | 0 | 8.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 11:41 | Normal | 483.1 | 477 | 477.7 | 11 | 4.1 | 6.6 | 135.2 | 135.1 | 135.4 | 24.7 | 25 | 24.9 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 10478 | 1 | 48.8 | 106913.7 | 18435 | 5.2 | 5.9 | 4.1 | 0 | 6.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 11:46 | Normal | 451.7 | 456.3 | 453 | 7.1 | 3.3 | 3.5 | 133.9 | 134 | 134.3 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 5950 | 1 | 48 | 106914.3 | 18435 | 3 | 4.1 | 3.3 | 0 | 3.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 11:51 | Normal | 459.5 | 456.8 | 449.2 | 6 | 2.8 | 3 | 133.5 | 133.4 | 133.6 | 12.6 | 12.8 | 12.8 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 5066 | 1 | 47.5 | 106915.1 | 18435 | 2.5 | 3.5 | 2.8 | 0 | 2.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 11:56 | Normal | 469.5 | 478.1 | 476 | 5.6 | 2.6 | 2.6 | 134 | 133.8 | 134.1 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 4803 | 1 | 46.1 | 106915.5 | 18435 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0 | 2.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 12:01 | Normal | 479 | 467.7 | 480.7 | 5.8 | 2.8 | 2.7 | 133.8 | 133.5 | 133.8 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 5017 | 1 | 44.8 | 106915.9 | 18435 | 2.4 | 3.4 | 2.6 | 0 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 12:06 | Normal | 478 | 476.9 | 480.6 | 5.3 | 2.5 | 2.5 | 133.2 | 132.9 | 133.5 | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 4666 | 1 | 44.1 | 106916.3 | 18435 | 2.2 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 12:11 | Normal | 488.3 | 473.3 | 477.2 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 132.7 | 132.6 | 132.9 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 59.99 | 60.03 | 59.98 | 3239 | 1 | 43.4 | 106916.7 | 18435 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 12:16 | Normal | 486.2 | 482.7 | 482.6 | 4.8 | 2.3 | 2.3 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4158 | 1 | 43.1 | 106917.1 | 18435 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 12:21 | Normal | 487.6 | 492.2 | 491 | 4.1 | 1.9 | 2 | 132.8 | 132.9 | 132.7 | 9 | 9.1 | 9.1 | 60.02 | 60.01 | 59.98 | 3547 | 1 | 42.8 | 106917.4 | 18435 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 12:26 | Normal | 534.2 | 533.5 | 549 | 15.4 | 7.6 | 5.9 | 135.7 | 135.9 | 135.9 | 36.5 | 36.9 | 36.8 | 59.95 | 60.01 | 59.99 | 14865 | 1 | 42.8 | 106918 | 18435 | 7.3 | 8.3 | 7.4 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 12:31 | Normal | 489.7 | 484 | 487.9 | 5.7 | 2.7 | 2.8 | 134.3 | 134.4 | 134.5 | 12.6 | 12.8 | 12.8 | 59.94 | 59.99 | 59.95 | 5097 | 1 | 42.9 | 106918.4 | 18436 | 2.3 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 12:36 | Normal | 486.6 | 485.1 | 480.9 | 6 | 2.8 | 3 | 134.2 | 133.9 | 134.3 | 13.4 | 13.6 | 13.5 | 60.02 | 60.01 | 60.05 | 5430 | 1 | 43.1 | 106919.1 | 18436 | 2.5 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 12:41 | Normal | 530.3 | 535.3 | 515.3 | 14.6 | 6.5 | 8.3 | 136.3 | 136.2 | 136.3 | 36.2 | 36.7 | 36.6 | 60 | 60.01 | 60.06 | 14855 | 1 | 43.2 | 106919.7 | 18436 | 6.9 | 7.9 | 6.3 | 0.1 | 8.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 12:46 | Normal | 483 | 469.6 | 480.3 | 5 | 2.3 | 2.5 | 133.2 | 133.4 | 133.5 | 10.8 | 11 | 11 | 60.02 | 60 | 59.98 | 4331 | 1 | 43.4 | 106920.3 | 18436 | 2 | 3 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 12:51 | Normal | 480.4 | 487.3 | 482.3 | 4.9 | 2.2 | 2.5 | 133.1 | 133.5 | 133.5 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 4218 | 1 | 43.1 | 106920.8 | 18436 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 12:56 | Normal | 480.6 | 489.6 | 483.1 | 4.8 | 2.2 | 2.5 | 133.2 | 133.2 | 133.4 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 4157 | 1 | 42.7 | 106921.1 | 18436 | 1.9 | 2.9 | 2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 13:01 | Normal | 516 | 482.5 | 522.7 | 4.2 | 2.5 | 1.8 | 132.3 | 132.5 | 132.8 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 60.01 | 60.04 | 59.98 | 3635 | 1 | 42.8 | 106921.7 | 18436 | 1.6 | 2.6 | 2.3 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 13:06 | Normal | 478.4 | 481.6 | 475.8 | 3.8 | 1.7 | 1.9 | 132.1 | 132.2 | 132.3 | 8 | 8.1 | 8.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3158 | 1 | 42.5 | 106922 | 18436 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 13:11 | Normal | 497.8 | 495 | 486.5 | 4.7 | 2.2 | 2.5 | 132.3 | 132.3 | 132.5 | 10.7 | 10.9 | 10.8 | 59.99 | 59.98 | 60.03 | 4244 | 1 | 42.2 | 106922.3 | 18436 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 13:16 | Normal | 486 | 492.9 | 488.7 | 5.3 | 2.5 | 2.6 | 132.5 | 132.6 | 132.8 | 11.9 | 12.1 | 12 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 4741 | 1 | 42.2 | 106922.7 | 18436 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 13:21 | Normal | 501 | 481.4 | 497.8 | 4.6 | 2.3 | 2.3 | 132.6 | 132.4 | 132.6 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 60.03 | 60 | 60 | 4127 | 1 | 42.2 | 106923.1 | 18436 | 1.8 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 13:26 | Normal | 486 | 498.4 | 485.3 | 4.8 | 2.3 | 2.3 | 132.8 | 132.8 | 132.9 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 60.09 | 60.11 | 60.06 | 4099 | 1 | 42.2 | 106923.4 | 18436 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 13:31 | Normal | 486.2 | 487.7 | 487.6 | 4.6 | 2.1 | 2.3 | 133.5 | 133.4 | 133.7 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 4079 | 1 | 42.4 | 106923.9 | 18437 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 13:36 | Normal | 466.4 | 483.2 | 467.6 | 16 | 7.6 | 8.6 | 135.5 | 135.5 | 135.6 | 35.9 | 36.3 | 36.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 14654 | 1 | 43.1 | 106925 | 18437 | 7.5 | 8.6 | 7.5 | 0.1 | 8.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 13:41 | Normal | 480.1 | 479.5 | 466.1 | 14.6 | 7.1 | 8 | 136 | 136.2 | 136.3 | 33.3 | 33.7 | 33.6 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 13638 | 1 | 44.1 | 106926.1 | 18437 | 6.8 | 7.9 | 6.9 | 0.1 | 7.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 13:46 | Normal | 482.4 | 477.3 | 465 | 4.1 | 1.8 | 2.1 | 132.9 | 132.8 | 133 | 8.8 | 8.9 | 9 | 60 | 59.99 | 59.96 | 3447 | 1 | 44 | 106926.5 | 18437 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 13:51 | Normal | 481 | 478.1 | 471.5 | 15.1 | 7.3 | 8.3 | 135.6 | 135.2 | 135.7 | 34.6 | 35 | 34.9 | 60.07 | 60.03 | 60.07 | 14098 | 1 | 44.1 | 106927.5 | 18437 | 7 | 8.1 | 7.1 | 0.1 | 8.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 13:56 | Normal | 470.3 | 469.8 | 455.1 | 15.4 | 7.5 | 8.6 | 135.7 | 135.2 | 135.7 | 34.7 | 35.2 | 35 | 59.99 | 60 | 59.98 | 14163 | 1 | 45.1 | 106928.6 | 18437 | 7.3 | 8.3 | 7.3 | 0.1 | 8.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 14:01 | Normal | 479 | 478.4 | 463.8 | 14.3 | 6.9 | 8 | 135.3 | 134.8 | 135.4 | 32.8 | 33.3 | 33.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 13353 | 1 | 45.1 | 106929.4 | 18437 | 6.7 | 7.8 | 6.8 | 0 | 7.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 14:06 | Normal | 469.8 | 473 | 455 | 14 | 6.6 | 7.8 | 134.1 | 134.2 | 133.6 | 31.8 | 32.1 | 32.1 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 12799 | 1 | 45.6 | 106930.5 | 18437 | 6.5 | 7.6 | 6.5 | 0.1 | 7.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 14:11 | Normal | 461.6 | 456.3 | 463.1 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 131.8 | 131.2 | 131.6 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 60 | 59.98 | 60 | 2772 | 1 | 45.4 | 106931 | 18437 | 1.2 | 2.2 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 14:16 | Normal | 489.6 | 502.1 | 457.8 | 8.3 | 3.5 | 4.1 | 133.4 | 133.2 | 133.5 | 18.3 | 18.5 | 18.4 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 6483 | 1 | 44.2 | 106931.3 | 18437 | 3.6 | 4.8 | 3.4 | 0 | 4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 14:21 | Normal | 466.3 | 481.1 | 473.8 | 3.7 | 1.6 | 1.8 | 132.2 | 132 | 132.2 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 59.98 | 60 | 60.01 | 3038 | 1 | 43.8 | 106932 | 18437 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 14:26 | Normal | 482.9 | 483.6 | 484.3 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 132.6 | 132.4 | 132.6 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 60.02 | 60.02 | 60.05 | 2578 | 1 | 42.9 | 106932.3 | 18437 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 14:31 | Normal | 505.3 | 505 | 497.1 | 12.3 | 5.9 | 7.1 | 135.2 | 134.9 | 135.1 | 30.1 | 30.4 | 30.3 | 59.99 | 60.01 | 60.04 | 12184 | 1 | 42.5 | 106932.6 | 18438 | 5.6 | 6.7 | 5.7 | 0.1 | 7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 14:36 | Normal | 496.1 | 490.9 | 480.1 | 11.1 | 5.4 | 6.6 | 135.2 | 134.8 | 135.1 | 26.8 | 27.1 | 27 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 10867 | 1 | 43.2 | 106933.5 | 18438 | 5.1 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 14:41 | Normal | 468.7 | 465.6 | 457.9 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 131.8 | 131.7 | 131.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 1862 | 1 | 43.6 | 106934.4 | 18438 | 0.7 | 1.6 | 1 | 0 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 14:46 | Normal | 491.2 | 482.9 | 479 | 10.6 | 5.1 | 6.4 | 133.6 | 133.2 | 133.2 | 25.8 | 26 | 26 | 59.97 | 59.96 | 59.93 | 10316 | 1 | 43.4 | 106935.1 | 18438 | 4.8 | 5.9 | 5 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 14:51 | Normal | 481.8 | 416.1 | 467.2 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.4 | 131.9 | 132.3 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 1080 | 1 | 45 | 106935.3 | 18438 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 14:56 | Normal | 500.5 | 495.9 | 488.5 | 10.3 | 5 | 6.3 | 135 | 134.5 | 134.8 | 25.2 | 25.5 | 25.5 | 60.09 | 60.09 | 60.05 | 10221 | 1 | 42.7 | 106935.8 | 18438 | 4.7 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 15:01 | Normal | 494.5 | 488.2 | 483.6 | 10.1 | 4.9 | 6.1 | 134 | 133.9 | 134.1 | 24.6 | 25 | 24.9 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 9943 | 1 | 43.3 | 106936.7 | 18438 | 4.6 | 5.6 | 4.7 | 0.1 | 6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 15:06 | Normal | 488.6 | 487.3 | 476.8 | 9 | 4.3 | 5.5 | 133 | 133 | 132.9 | 21.6 | 21.9 | 21.9 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 8653 | 1 | 43.5 | 106937.5 | 18438 | 4 | 5 | 4.1 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 15:11 | Normal | 501.6 | 494.5 | 480.5 | 8.4 | 4 | 5.5 | 133.7 | 133.7 | 133.8 | 21 | 21.2 | 21.1 | 59.96 | 59.94 | 59.93 | 8423 | 1 | 43.3 | 106938.1 | 18438 | 3.8 | 4.7 | 3.9 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 15:16 | Normal | 490.7 | 481.6 | 470 | 8.1 | 3.9 | 5.3 | 133.7 | 133.7 | 134 | 19.7 | 20 | 19.8 | 59.93 | 59.93 | 59.91 | 7944 | 1 | 43.4 | 106938.8 | 18438 | 3.6 | 4.5 | 3.8 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 15:21 | Normal | 494.1 | 483.5 | 475.2 | 7.6 | 3.6 | 5 | 133.5 | 133.4 | 133.6 | 18.6 | 18.9 | 18.8 | 60.02 | 59.98 | 60.02 | 7498 | 1 | 43.5 | 106939.4 | 18438 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0 | 4.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 15:26 | Normal | 482.5 | 489 | 476 | 7.3 | 3.3 | 4.8 | 133.1 | 132.9 | 133.2 | 17.6 | 17.8 | 17.7 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 7052 | 1 | 43.2 | 106940 | 18438 | 3.1 | 4.1 | 3.2 | 0 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 15:31 | Normal | 487.8 | 491.3 | 474.8 | 7 | 3.2 | 4.7 | 133.1 | 133 | 133.2 | 17 | 17.2 | 17.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 6797 | 1 | 43.2 | 106940.6 | 18439 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 15:36 | Normal | 488.8 | 484.6 | 478.3 | 6.6 | 3.1 | 4.5 | 133 | 132.9 | 133 | 16.1 | 16.4 | 16.4 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 6494 | 1 | 43.2 | 106941.2 | 18439 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 15:41 | Normal | 497.3 | 487.3 | 473.5 | 6.1 | 2.9 | 4.4 | 132.7 | 132.6 | 132.8 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 60.02 | 60.02 | 60 | 6166 | 1 | 43.2 | 106941.7 | 18439 | 2.6 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 15:46 | Normal | 498 | 368.3 | 422.8 | 3.4 | 1.6 | 2.5 | 131.5 | 131.2 | 131.6 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 60.01 | 60.04 | 60.05 | 2580 | 1 | 43.5 | 106942.1 | 18439 | 1.2 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 15:51 | Normal | 498 | 494.4 | 486.7 | 5.6 | 2.6 | 4.1 | 132.5 | 132.3 | 132.6 | 14.3 | 14.6 | 14.5 | 59.98 | 60.01 | 59.96 | 5726 | 1 | 42.5 | 106942.5 | 18439 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0 | 3.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 15:56 | Normal | 497.6 | 492.6 | 481 | 5.1 | 2.4 | 3.8 | 132.1 | 131.7 | 132.3 | 13.1 | 13.3 | 13.2 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 5217 | 1 | 42.5 | 106943 | 18439 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 16:01 | Normal | 495.9 | 491.5 | 484.5 | 4.8 | 2.2 | 3.6 | 132.1 | 131.8 | 132.2 | 12.1 | 12.4 | 12.4 | 60.02 | 60 | 60.04 | 4838 | 1 | 42.5 | 106943.4 | 18439 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 16:06 | Normal | 498.4 | 490.3 | 485.7 | 4.5 | 2 | 3.5 | 131.9 | 131.3 | 131.7 | 11.5 | 11.6 | 11.6 | 59.96 | 59.99 | 60 | 4528 | 1 | 42.6 | 106943.8 | 18439 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 0 | 3.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 16:11 | Normal | 501.6 | 494.5 | 488.4 | 4.1 | 1.9 | 3.3 | 131.8 | 131.4 | 131.8 | 10.6 | 10.9 | 10.8 | 59.95 | 59.91 | 59.93 | 4217 | 1 | 42.5 | 106944.1 | 18439 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 16:16 | Normal | 497.6 | 489.5 | 488.8 | 3.8 | 1.7 | 3.1 | 131.7 | 131.4 | 131.8 | 9.8 | 10 | 9.9 | 59.95 | 59.94 | 60.02 | 3864 | 1 | 42.6 | 106944.5 | 18439 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 16:21 | Normal | 500.4 | 493.4 | 491.1 | 3.5 | 1.6 | 2.9 | 131.5 | 130.8 | 131.4 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 3565 | 1 | 42.4 | 106944.8 | 18439 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 16:26 | Normal | 499.6 | 485.9 | 487.2 | 3.1 | 1.4 | 2.8 | 131 | 130.6 | 130.9 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 59.96 | 59.93 | 59.91 | 3259 | 1 | 42.2 | 106945.1 | 18439 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 16:31 | Normal | 494.7 | 497.6 | 492.6 | 2.8 | 1.2 | 2.5 | 131 | 130.3 | 130.9 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 2938 | 1 | 42.1 | 106945.3 | 18440 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 16:36 | Normal | 498.2 | 495 | 489.6 | 2.5 | 1.1 | 2.5 | 130.7 | 130.3 | 130.8 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 59.97 | 59.95 | 59.92 | 2640 | 1 | 41.8 | 106945.6 | 18440 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 16:41 | Normal | 500.6 | 494.5 | 492.6 | 2.2 | 1 | 2.3 | 130.9 | 130.2 | 130.6 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 60.06 | 60.05 | 60.07 | 2355 | 1 | 41.6 | 106945.8 | 18440 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 16:46 | Normal | 496.2 | 490.3 | 491.7 | 1.9 | 0.8 | 2.1 | 130.8 | 130.2 | 130.5 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 60 | 59.99 | 59.98 | 2049 | 1 | 41.2 | 106946 | 18440 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 16:51 | Normal | 494.6 | 467.1 | 501.5 | 1.3 | 0.8 | 1.9 | 130.6 | 130.3 | 130.5 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 1585 | 1 | 40.7 | 106946.1 | 18440 | 0.3 | 1 | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 16:56 | Normal | 509 | 396.4 | 501.9 | 1 | 0.7 | 1.7 | 130.6 | 130.1 | 130.5 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 60.01 | 60.02 | 60.05 | 1270 | 1 | 42.5 | 106946.2 | 18440 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 17:01 | Normal | 503.3 | 334.3 | 497 | 0.9 | 0.6 | 1.6 | 130.7 | 130.2 | 130.7 | 3 | 3 | 3 | 60.03 | 60.06 | 60.01 | 1059 | 1 | 44.1 | 106946.3 | 18440 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 17:06 | Normal | 500.6 | 200.9 | 505 | 0.8 | 0.5 | 1.4 | 131.8 | 131.2 | 131.6 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.06 | 60.05 | 60.02 | 861 | 1 | 45.6 | 106946.4 | 18440 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 17:11 | Normal | 485.7 | 200 | 465.8 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 131.7 | 131.1 | 131.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 677 | 1 | 45.7 | 106946.5 | 18440 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 17:16 | Normal | 480.4 | 200 | 461.7 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.5 | 130.7 | 131.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.06 | 60.01 | 60.04 | 312 | 1 | 46 | 106946.5 | 18440 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 17:21 | Normal | 470.9 | 198.5 | 397.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.4 | 130.8 | 131.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60 | 60 | 257 | 1 | 46 | 106946.5 | 18440 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 17:26 | Normal | 478.8 | 201.5 | 394.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 131.7 | 131.2 | 131.6 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 227 | 1 | 45.9 | 106946.5 | 18440 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 17:31 | Normal | 455.3 | 200 | 378.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 131.6 | 130.9 | 131.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 197 | 1 | 45.8 | 106946.6 | 18441 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 17:36 | Normal | 465.6 | 200 | 311.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.2 | 131.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 151 | 1 | 45.5 | 106946.6 | 18441 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 17:41 | Normal | 452.8 | 200 | 327.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.2 | 131.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60 | 122 | 1 | 45.3 | 106946.6 | 18441 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 17:46 | Normal | 433.8 | 200 | 426.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 131.2 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 87 | 1 | 45.1 | 106946.6 | 18441 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 17:51 | Normal | 368.1 | 197.8 | 423.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131.3 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.05 | 60.05 | 39 | 1 | 44.8 | 106946.6 | 18441 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 17:56 | Normal | 434.5 | 353.1 | 430.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.2 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 60 | 22 | 1 | 44.6 | 106946.6 | 18441 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 18:01 | Normal | 337.6 | 274 | 362.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.3 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 4 | 1 | 44.2 | 106946.6 | 18441 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 18:06 | Normal | 324.6 | 298.8 | 290.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.3 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 44.1 | 106946.6 | 18441 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 18:11 | Normal | 449.7 | 454.8 | 448 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.94 | 59.92 | 0 | 1 | 43.9 | 106946.6 | 18441 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 18:16 | Normal | 420.9 | 375.9 | 384.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.2 | 130.6 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.93 | 59.96 | 59.93 | 0 | 1 | 43.6 | 106946.6 | 18441 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 18:21 | Normal | 355.1 | 335.6 | 348.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 130.8 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 43.3 | 106946.6 | 18441 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-11-24 18:26 | Normal | 230 | 196.5 | 267.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.4 | 130.6 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 43 | 106946.6 | 18441 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0