## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-11-25 04:38 | Wait | 454.8 | 454.6 | 454.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.3 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 14.7 | 106946.6 | 18441 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 04:38 | Wait | 459.4 | 459.2 | 459.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.3 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 15 | 106946.6 | 18441 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 04:41 | Normal | 334.7 | 321 | 322.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.4 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 16.5 | 106946.6 | 18441 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 04:42 | Normal | 328.8 | 366.4 | 410.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.4 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.06 | 0 | 1 | 17.1 | 106946.6 | 18441 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 04:43 | Normal | 478.4 | 501.3 | 481.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.7 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.08 | 60.04 | 0 | 1 | 17.9 | 106946.6 | 18441 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 04:44 | Normal | 435.7 | 477.1 | 434.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.6 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60 | 0 | 1 | 18.5 | 106946.6 | 18441 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 04:45 | Normal | 394 | 448.1 | 393.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.6 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 0 | 1 | 19.1 | 106946.6 | 18441 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 04:46 | Normal | 345.9 | 396.2 | 358.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.6 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.08 | 60.06 | 60.06 | 4 | 1 | 19.4 | 106946.6 | 18441 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 04:47 | Normal | 312.8 | 367.1 | 326.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.6 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 7 | 1 | 19.8 | 106946.6 | 18441 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 04:48 | Normal | 319.5 | 326.1 | 311.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.6 | 132.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.06 | 60.06 | 7 | 1 | 20.1 | 106946.6 | 18441 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 04:49 | Normal | 306.8 | 282.6 | 310.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.5 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 8 | 1 | 20.4 | 106946.6 | 18441 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 04:50 | Normal | 350.8 | 260.9 | 376.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.6 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 18 | 1 | 20.7 | 106946.6 | 18441 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 04:51 | Normal | 508.3 | 425.1 | 393.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.9 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 60.04 | 2 | 1 | 21 | 106946.6 | 18441 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 04:52 | Normal | 464.8 | 525.4 | 401.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.9 | 133 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 59.94 | 59.99 | 60.1 | 3 | 1 | 21.4 | 106946.6 | 18441 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 04:53 | Normal | 467.8 | 499.4 | 393.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133 | 133 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 39 | 1 | 21.7 | 106946.6 | 18441 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 04:54 | Normal | 415.7 | 445.3 | 335.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.7 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 58 | 1 | 21.9 | 106946.6 | 18441 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 04:55 | Normal | 433.5 | 382.8 | 379 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.7 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60.02 | 70 | 1 | 22.1 | 106946.6 | 18441 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 04:56 | Normal | 480.8 | 410.8 | 521.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.9 | 132.9 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 45 | 1 | 22.3 | 106946.6 | 18441 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 04:57 | Normal | 480.8 | 490.4 | 465.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.8 | 132.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 95 | 1 | 22.6 | 106946.6 | 18442 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 04:58 | Normal | 477.2 | 458.8 | 406.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 111 | 1 | 22.7 | 106946.6 | 18442 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 04:59 | Normal | 474.7 | 412 | 386.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.1 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 121 | 1 | 22.9 | 106946.6 | 18442 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 05:00 | Normal | 490 | 466.8 | 420.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.1 | 133 | 0.9 | 1 | 1 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 141 | 1 | 23.1 | 106946.6 | 18442 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 05:01 | Normal | 478.7 | 514.2 | 530.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133.1 | 133 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 103 | 1 | 23.3 | 106946.6 | 18442 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 05:02 | Normal | 486.9 | 500.2 | 503.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.1 | 133 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60.02 | 59.98 | 60 | 178 | 1 | 23.5 | 106946.6 | 18442 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 05:03 | Normal | 502.2 | 499.1 | 487.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133 | 133.1 | 0.8 | 1 | 1 | 60.01 | 60 | 60 | 200 | 1 | 23.7 | 106946.6 | 18442 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 05:04 | Normal | 494.7 | 476.5 | 497.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133 | 133.1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.95 | 59.97 | 221 | 1 | 23.8 | 106946.6 | 18442 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 05:05 | Normal | 498.6 | 504.9 | 498.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 238 | 1 | 24 | 106946.6 | 18442 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 05:06 | Normal | 504.7 | 494.3 | 459 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 132.8 | 133 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.9 | 59.9 | 59.88 | 249 | 1 | 24.1 | 106946.6 | 18442 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 05:07 | Normal | 485.8 | 495 | 428.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.4 | 133 | 133 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.92 | 59.97 | 59.95 | 270 | 1 | 24.2 | 106946.6 | 18442 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 05:08 | Normal | 478.6 | 495.5 | 430.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133 | 133 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 280 | 1 | 24.4 | 106946.6 | 18442 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 05:09 | Normal | 497.9 | 493 | 439.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.5 | 133.1 | 133 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 293 | 1 | 24.5 | 106946.6 | 18442 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 05:10 | Normal | 489 | 472.5 | 420.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.6 | 133.2 | 133.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.06 | 60.03 | 60.03 | 294 | 1 | 24.6 | 106946.7 | 18442 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 05:11 | Normal | 513 | 477.1 | 448.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.5 | 133.1 | 133.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 293 | 1 | 24.8 | 106946.7 | 18442 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 05:12 | Normal | 500 | 491.9 | 436.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.5 | 133.2 | 133.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 305 | 1 | 24.9 | 106946.7 | 18442 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 05:13 | Normal | 519.3 | 474.3 | 466.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.1 | 133 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60 | 59.99 | 308 | 1 | 25 | 106946.7 | 18442 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 05:14 | Normal | 526 | 485.1 | 462.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.5 | 133.1 | 132.9 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60 | 60.11 | 59.91 | 313 | 1 | 25.1 | 106946.7 | 18442 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 05:16 | Normal | 529.6 | 475.3 | 463.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.5 | 133 | 133 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 317 | 1 | 25.2 | 106946.7 | 18442 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 05:17 | Normal | 532.1 | 493.1 | 460.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.6 | 133.2 | 133.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 59.97 | 60.03 | 60.03 | 329 | 1 | 25.3 | 106946.7 | 18442 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 05:18 | Normal | 535.4 | 483.6 | 459.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.5 | 133.1 | 132.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 331 | 1 | 25.4 | 106946.7 | 18442 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 05:19 | Normal | 499.8 | 440.1 | 447.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.4 | 133.1 | 133.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 349 | 1 | 25.5 | 106946.7 | 18442 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 05:20 | Normal | 505 | 440.1 | 464 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.6 | 133.2 | 133.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 60.03 | 60.02 | 349 | 1 | 25.6 | 106946.7 | 18442 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 05:21 | Normal | 487 | 425.1 | 442 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.8 | 133.4 | 133.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.06 | 60.06 | 60.08 | 345 | 1 | 25.7 | 106946.7 | 18442 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 05:22 | Normal | 528 | 372.1 | 456.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.9 | 133.3 | 133.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 361 | 1 | 25.8 | 106946.7 | 18442 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 05:23 | Normal | 498 | 367.1 | 448.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.4 | 133.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.07 | 60.05 | 60.07 | 424 | 1 | 25.9 | 106946.7 | 18442 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 05:24 | Normal | 523.2 | 341 | 443 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.9 | 133.4 | 133.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60.05 | 60.01 | 59.96 | 407 | 1 | 26 | 106946.7 | 18442 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 05:25 | Normal | 522.1 | 345.3 | 452.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.3 | 133.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.08 | 60.03 | 59.96 | 396 | 1 | 26.1 | 106946.7 | 18442 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 05:26 | Normal | 509.6 | 337.7 | 451.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.8 | 133.2 | 133.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.07 | 60.05 | 60.04 | 372 | 1 | 26.2 | 106946.7 | 18442 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 05:27 | Normal | 504.3 | 298.2 | 442 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.1 | 133.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 59.97 | 59.97 | 368 | 1 | 26.2 | 106946.7 | 18442 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 05:28 | Normal | 522.2 | 313.6 | 428.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.2 | 133.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60.07 | 59.91 | 372 | 1 | 26.3 | 106946.8 | 18442 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 05:29 | Normal | 520 | 326.1 | 448.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133.3 | 133.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60.12 | 60 | 399 | 1 | 26.4 | 106946.8 | 18442 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 05:30 | Normal | 519 | 297.1 | 481.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.9 | 133.4 | 133.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 60.02 | 60.1 | 60.02 | 425 | 1 | 26.5 | 106946.8 | 18442 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 05:31 | Normal | 532.3 | 256.5 | 446 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.9 | 133.3 | 133.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.95 | 60.04 | 60.01 | 433 | 1 | 26.6 | 106946.8 | 18442 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 05:32 | Normal | 535.7 | 240.1 | 440.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.9 | 133.2 | 133.3 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60.08 | 59.97 | 59.9 | 427 | 1 | 26.6 | 106946.8 | 18442 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 05:33 | Normal | 544 | 282.5 | 451.4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.2 | 133.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 480 | 1 | 26.8 | 106946.8 | 18442 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 05:34 | Normal | 542.8 | 319.2 | 444.7 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 132.7 | 133 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60 | 60.03 | 60.08 | 492 | 1 | 26.9 | 106946.8 | 18442 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 05:35 | Normal | 531.1 | 279.1 | 440 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.7 | 132.9 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 60 | 60.05 | 59.97 | 461 | 1 | 26.9 | 106946.8 | 18442 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 05:36 | Normal | 515.8 | 261.1 | 433 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.6 | 132.8 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 426 | 1 | 27 | 106946.8 | 18442 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 05:37 | Normal | 494.8 | 207.1 | 425.7 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.6 | 132.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60.02 | 60.03 | 395 | 1 | 27.1 | 106946.8 | 18442 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 05:38 | Normal | 526.6 | 199.8 | 421.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.6 | 132.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 59.96 | 59.99 | 375 | 1 | 27.2 | 106946.8 | 18442 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 05:39 | Normal | 523.3 | 200 | 463.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.6 | 132.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 59.97 | 59.9 | 387 | 1 | 27.2 | 106946.8 | 18442 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 05:40 | Normal | 526.5 | 199.9 | 455.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.6 | 132.8 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 60 | 60 | 60.01 | 422 | 1 | 27.3 | 106946.8 | 18442 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 05:41 | Normal | 506.8 | 200 | 452.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.6 | 132.7 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.07 | 60.03 | 371 | 1 | 27.4 | 106946.8 | 18442 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 05:42 | Normal | 503.1 | 200 | 436.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.6 | 132.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 389 | 1 | 27.5 | 106946.9 | 18442 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 05:43 | Normal | 522.1 | 278 | 431.9 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.6 | 132.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.03 | 59.96 | 60 | 495 | 1 | 27.5 | 106946.9 | 18442 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 05:44 | Normal | 540.8 | 243 | 431.5 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 133.3 | 132.8 | 132.9 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 572 | 1 | 27.6 | 106946.9 | 18442 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 05:45 | Normal | 544.5 | 240.9 | 441.9 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 133.3 | 132.8 | 132.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 707 | 1 | 27.7 | 106946.9 | 18442 | 0 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 05:46 | Normal | 548.1 | 250.3 | 450.9 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 133.4 | 132.7 | 133 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.09 | 60.08 | 60.1 | 790 | 1 | 27.7 | 106946.9 | 18442 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 05:47 | Normal | 545 | 322.6 | 453.9 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 133.4 | 132.9 | 133 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 775 | 1 | 27.9 | 106946.9 | 18442 | 0 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 05:48 | Normal | 539 | 342 | 442.7 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 133.1 | 132.7 | 132.9 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 732 | 1 | 27.9 | 106946.9 | 18442 | 0 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 05:49 | Normal | 538.2 | 439.1 | 445 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 133.1 | 132.7 | 133 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 60.07 | 60.1 | 60.06 | 771 | 1 | 28 | 106946.9 | 18442 | 0 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 05:50 | Normal | 534.7 | 444 | 417.9 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 133 | 132.5 | 132.7 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 748 | 1 | 28.1 | 106946.9 | 18442 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 05:51 | Normal | 518 | 434.9 | 412.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.2 | 132.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.98 | 60.02 | 59.97 | 563 | 1 | 28.2 | 106947 | 18442 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 05:52 | Normal | 501.6 | 409.4 | 403.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.2 | 132.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 60.02 | 59.98 | 59.98 | 478 | 1 | 28.2 | 106947 | 18442 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 05:53 | Normal | 518 | 452.8 | 423 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 133.1 | 132.5 | 132.7 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60 | 60.07 | 60.02 | 816 | 1 | 28.3 | 106947 | 18442 | 0 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 05:54 | Normal | 523.8 | 401.2 | 468.8 | 2.1 | 1.6 | 0.6 | 133.4 | 132.8 | 132.9 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1619 | 1 | 28.4 | 106947 | 18442 | 0 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 05:55 | Normal | 528.1 | 415 | 489.8 | 2.2 | 1.6 | 0.6 | 133.2 | 132.8 | 132.8 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 60.01 | 60.03 | 60 | 1707 | 1 | 25.6 | 106947 | 18442 | 0 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 05:56 | Normal | 528.7 | 426.5 | 486.8 | 2.2 | 1.6 | 0.6 | 133.2 | 132.9 | 133 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 60.05 | 60.06 | 59.95 | 1774 | 1 | 23.5 | 106947.1 | 18442 | 0 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 05:57 | Normal | 527.6 | 448 | 497.9 | 2.3 | 1.6 | 0.6 | 133.4 | 132.7 | 133 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 60.1 | 60.04 | 60.06 | 1818 | 1 | 22.9 | 106947.1 | 18443 | 0 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 05:58 | Normal | 526.1 | 463.3 | 500.1 | 2.3 | 1.7 | 0.6 | 133.3 | 132.8 | 133 | 4.9 | 5 | 4.9 | 60.05 | 60.02 | 60.07 | 1922 | 1 | 22.9 | 106947.1 | 18443 | 0 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 06:00 | Normal | 526.9 | 459.7 | 505.7 | 2.3 | 1.7 | 0.6 | 133.5 | 132.7 | 133 | 4.8 | 5 | 4.9 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 1888 | 1 | 23 | 106947.2 | 18443 | 0 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 06:01 | Normal | 525.9 | 464 | 506 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 133.5 | 132.9 | 133.1 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 60.11 | 60.08 | 60.01 | 1997 | 1 | 23.3 | 106947.2 | 18443 | 0 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 06:02 | Normal | 525.8 | 471.4 | 492.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 133.4 | 132.7 | 132.9 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 60.1 | 60.01 | 60.04 | 1995 | 1 | 23.7 | 106947.2 | 18443 | 0 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 06:03 | Normal | 532 | 471 | 515 | 2.2 | 1.7 | 0.7 | 133.2 | 132.9 | 132.9 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 59.95 | 60.09 | 59.97 | 1915 | 1 | 24 | 106947.3 | 18443 | 0 | 2.2 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 06:04 | Normal | 519.9 | 480.5 | 494.8 | 2.1 | 1.5 | 0.8 | 133.1 | 132.7 | 132.8 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 59.97 | 59.95 | 60 | 1771 | 1 | 24.4 | 106947.3 | 18443 | 0 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 06:05 | Normal | 532.6 | 469 | 491.7 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 133 | 132.6 | 132.6 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.94 | 59.91 | 59.92 | 1213 | 1 | 24.8 | 106947.3 | 18443 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 06:06 | Normal | 536.2 | 455.4 | 474.8 | 1.7 | 1.3 | 0.7 | 133 | 132.6 | 132.5 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 60.01 | 59.98 | 59.9 | 1410 | 1 | 25.5 | 106947.3 | 18443 | 0 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 06:07 | Normal | 545 | 479.4 | 507.8 | 2.2 | 1.6 | 0.8 | 133.2 | 132.9 | 132.7 | 4.9 | 5 | 5 | 59.94 | 60.07 | 59.98 | 1917 | 1 | 26.3 | 106947.4 | 18443 | 0 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 06:08 | Normal | 541.9 | 483.6 | 495.7 | 2.7 | 2.1 | 1 | 133.4 | 133 | 132.9 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 59.9 | 59.96 | 60.11 | 2510 | 1 | 25.7 | 106947.4 | 18443 | 0 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 06:09 | Normal | 545.6 | 497.6 | 503 | 2.7 | 2.1 | 1 | 133.2 | 133 | 132.8 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 59.89 | 59.93 | 60.19 | 2563 | 1 | 25.7 | 106947.4 | 18443 | 0 | 2.6 | 2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 06:10 | Normal | 542 | 498.1 | 505.7 | 2.7 | 2.1 | 1 | 133.3 | 133.1 | 132.8 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 59.94 | 59.94 | 59.99 | 2542 | 1 | 25.9 | 106947.5 | 18443 | 0.1 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 06:11 | Normal | 544.5 | 496.1 | 510 | 2.8 | 2.1 | 1 | 133.3 | 133.1 | 133 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 60.04 | 60.15 | 60.06 | 2616 | 1 | 26 | 106947.5 | 18443 | 0 | 2.7 | 2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 06:12 | Normal | 539.3 | 495.2 | 510.5 | 2.8 | 2.2 | 1 | 133.4 | 133.1 | 133.2 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 59.97 | 59.93 | 60.05 | 2666 | 1 | 26.1 | 106947.6 | 18443 | 0.1 | 2.8 | 2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 06:13 | Normal | 534.5 | 495.6 | 512.8 | 2.8 | 2.2 | 1 | 133.5 | 133 | 133.2 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 60.08 | 60 | 60.11 | 2660 | 1 | 26.2 | 106947.6 | 18443 | 0.1 | 2.8 | 2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 06:14 | Normal | 536.1 | 492.5 | 517.5 | 2.8 | 2.2 | 1 | 133.2 | 133 | 133 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 59.82 | 59.93 | 59.8 | 2655 | 1 | 26.3 | 106947.7 | 18443 | 0 | 2.8 | 2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 06:15 | Normal | 530.8 | 493.2 | 526.8 | 2.8 | 2.1 | 1 | 133.4 | 133 | 132.9 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 60.01 | 59.92 | 59.92 | 2611 | 1 | 26.3 | 106947.7 | 18443 | 0 | 2.8 | 2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 06:16 | Normal | 538.8 | 502.6 | 522.1 | 2.7 | 2 | 1 | 133.3 | 132.9 | 132.9 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 59.97 | 59.94 | 59.98 | 2514 | 1 | 26.3 | 106947.8 | 18443 | 0.1 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 06:17 | Normal | 535.4 | 506.7 | 515.1 | 3 | 2.3 | 1 | 133.5 | 133.1 | 133 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 60 | 60.01 | 59.89 | 2826 | 1 | 26.4 | 106947.8 | 18443 | 0.1 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 06:18 | Normal | 534 | 510.4 | 527.1 | 3 | 2.3 | 1.1 | 133.4 | 133.2 | 133.1 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 60.01 | 59.97 | 60.03 | 2891 | 1 | 26.4 | 106947.8 | 18443 | 0.1 | 3 | 2.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 06:19 | Normal | 533 | 505 | 527.3 | 3 | 2.3 | 1 | 133.6 | 133.4 | 133.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 59.88 | 59.95 | 59.89 | 2907 | 1 | 26.4 | 106947.9 | 18443 | 0.1 | 3 | 2.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 06:20 | Normal | 523.7 | 505.8 | 534.5 | 3.3 | 2.5 | 1.1 | 133.7 | 133.7 | 133.5 | 7.9 | 8 | 8 | 59.91 | 60.01 | 60.13 | 3133 | 1 | 26.4 | 106947.9 | 18443 | 0.2 | 3 | 2.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 06:21 | Normal | 510.2 | 506.4 | 539.5 | 3.7 | 2.5 | 1.1 | 133.7 | 133.5 | 133.4 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 60.02 | 59.92 | 60.08 | 3258 | 1 | 26.4 | 106948 | 18443 | 0.5 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 06:22 | Normal | 501.6 | 502.8 | 543.5 | 4.2 | 2.6 | 1.1 | 134.1 | 133.9 | 133.8 | 9 | 9.1 | 9.1 | 59.99 | 59.97 | 60.06 | 3579 | 1 | 26.4 | 106948.1 | 18443 | 1 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 06:23 | Normal | 498.6 | 504.7 | 527 | 4.5 | 2.6 | 1.2 | 134.2 | 133.9 | 133.7 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 3752 | 1 | 26.4 | 106948.1 | 18443 | 1.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 06:24 | Normal | 500.8 | 512.7 | 523.6 | 4.5 | 2.6 | 1.2 | 134.1 | 134 | 133.8 | 9.4 | 9.6 | 9.5 | 59.98 | 60 | 59.97 | 3766 | 1 | 26.4 | 106948.2 | 18443 | 1.2 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 06:25 | Normal | 503.1 | 526 | 526 | 4.6 | 2.6 | 1.3 | 134.3 | 134.2 | 134.1 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 3873 | 1 | 26.4 | 106948.3 | 18443 | 1.3 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 06:26 | Normal | 515.5 | 518.5 | 529.7 | 4.6 | 2.6 | 1.3 | 134.2 | 134 | 134.1 | 10 | 10.2 | 10.1 | 59.94 | 59.97 | 60.03 | 4003 | 1 | 26.4 | 106948.3 | 18443 | 1.3 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 06:27 | Normal | 512.6 | 513.9 | 539.3 | 4.8 | 2.7 | 1.3 | 134.4 | 134.1 | 134.2 | 10.2 | 10.4 | 10.3 | 60.04 | 60 | 59.98 | 4082 | 1 | 26.4 | 106948.4 | 18443 | 1.3 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 06:28 | Normal | 518.8 | 519.4 | 526.6 | 4.7 | 2.7 | 1.5 | 134.5 | 134.2 | 134.2 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 59.99 | 60.02 | 60.07 | 4179 | 1 | 26.5 | 106948.5 | 18443 | 1.3 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 06:29 | Normal | 536.7 | 519.9 | 518.6 | 5 | 2.8 | 1.8 | 134.4 | 134.2 | 134.2 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 60.06 | 60.06 | 60.04 | 4573 | 1 | 26.6 | 106948.5 | 18443 | 1.5 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 06:30 | Normal | 531.9 | 516.8 | 493.4 | 5.1 | 3 | 2 | 134.6 | 134.3 | 134.4 | 11.8 | 12 | 12 | 60.01 | 60.05 | 60.06 | 4722 | 1 | 26.9 | 106948.6 | 18443 | 1.5 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 06:31 | Normal | 539.5 | 528.1 | 499.6 | 2.5 | 1.2 | 1.1 | 134.2 | 133.8 | 133.8 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 59.84 | 60.07 | 59.95 | 3591 | 1 | 27.2 | 106948.7 | 18443 | 0.6 | 1.9 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 06:32 | Normal | 497.9 | 505.5 | 504.2 | 3 | 1.4 | 1.3 | 133.9 | 133.7 | 133.6 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 2407 | 1 | 27.4 | 106948.7 | 18443 | 0.9 | 2.1 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 06:33 | Normal | 540.6 | 522.2 | 502.1 | 5.6 | 3.3 | 2.3 | 134.8 | 134.5 | 134.5 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 59.96 | 60.01 | 59.98 | 5492 | 1 | 27.7 | 106948.8 | 18443 | 1.8 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 06:35 | Normal | 532.8 | 517.8 | 507.8 | 2.3 | 1.4 | 1 | 134.1 | 133.7 | 133.6 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 59.98 | 59.93 | 59.89 | 1728 | 1 | 28.1 | 106948.9 | 18443 | 0.6 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 06:36 | Normal | 534.5 | 529.3 | 508.9 | 5.6 | 3.3 | 2.3 | 134.8 | 134.7 | 134.3 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 5480 | 1 | 28.5 | 106949 | 18443 | 1.8 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 06:37 | Normal | 533.8 | 529.5 | 514.3 | 5.3 | 3.1 | 2.2 | 134.6 | 134.6 | 134.3 | 12.8 | 13 | 13 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 5171 | 1 | 28.9 | 106949.1 | 18443 | 1.6 | 3.8 | 3 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 06:38 | Normal | 523.8 | 523.7 | 508 | 5.6 | 3.3 | 2.3 | 134.8 | 134.7 | 134.2 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 59.91 | 60 | 59.99 | 5358 | 1 | 29.2 | 106949.1 | 18443 | 1.8 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 06:39 | Normal | 534.6 | 527.1 | 515.4 | 6 | 3.5 | 2.5 | 135.1 | 134.8 | 134.7 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 60.1 | 59.96 | 59.99 | 5875 | 1 | 29.6 | 106949.2 | 18443 | 2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 06:40 | Normal | 543.5 | 517.6 | 479.1 | 5 | 3.2 | 2.3 | 134.8 | 134.6 | 134.6 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 60.08 | 60.04 | 60.11 | 3787 | 1 | 29.9 | 106949.3 | 18443 | 1.6 | 3.4 | 3.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 06:41 | Normal | 533.3 | 528 | 511 | 5.6 | 3.3 | 2.4 | 135 | 134.9 | 134.7 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 60 | 60.01 | 59.98 | 5481 | 1 | 30.3 | 106949.4 | 18443 | 1.7 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 06:42 | Normal | 530.2 | 526.1 | 513.8 | 5.4 | 3.2 | 2.3 | 135 | 134.9 | 134.8 | 13.1 | 13.3 | 13.3 | 60 | 60.06 | 60.03 | 5316 | 1 | 30.6 | 106949.5 | 18443 | 1.6 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 06:43 | Normal | 528.5 | 523.1 | 522.6 | 5.3 | 3.1 | 2.2 | 135 | 134.8 | 134.5 | 12.8 | 13 | 12.9 | 59.94 | 59.99 | 59.96 | 5161 | 1 | 31 | 106949.6 | 18443 | 1.6 | 3.8 | 3 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 06:44 | Normal | 532.3 | 514.9 | 499.8 | 5.4 | 3.3 | 2.4 | 135.2 | 134.9 | 134.7 | 13 | 13.2 | 13.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 5272 | 1 | 31.2 | 106949.7 | 18443 | 1.6 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 06:45 | Normal | 537.5 | 513.5 | 503.1 | 3.8 | 1.5 | 1.6 | 134.7 | 134.5 | 134.3 | 7.9 | 8 | 7.9 | 60.08 | 59.93 | 60 | 4926 | 1 | 31.4 | 106949.7 | 18443 | 1 | 2.8 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 06:46 | Normal | 522.7 | 525.7 | 516.3 | 5.7 | 3.4 | 2.5 | 135 | 134.8 | 134.6 | 13.8 | 14 | 14 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 5491 | 1 | 31.4 | 106949.8 | 18443 | 1.8 | 4 | 3.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 06:47 | Normal | 517.1 | 527.3 | 506.4 | 5.6 | 3.1 | 2.5 | 135 | 134.5 | 134.6 | 13.2 | 13.4 | 13.3 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 5371 | 1 | 31.5 | 106949.9 | 18443 | 1.7 | 4 | 3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 06:48 | Normal | 532.6 | 527.5 | 515.3 | 5.8 | 3.5 | 2.5 | 134.9 | 134.5 | 134.7 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 5799 | 1 | 31.6 | 106950 | 18443 | 1.8 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 06:49 | Normal | 523.5 | 521.6 | 511.9 | 6.1 | 3.6 | 2.6 | 135.1 | 134.8 | 134.6 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 60.02 | 59.99 | 60.03 | 5971 | 1 | 31.8 | 106950.1 | 18443 | 1.9 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 06:50 | Normal | 529.6 | 525.8 | 510.1 | 6.1 | 3.6 | 2.6 | 135.2 | 135.2 | 134.3 | 14.7 | 15 | 14.9 | 59.99 | 59.96 | 59.95 | 6015 | 1 | 31.9 | 106950.2 | 18443 | 1.9 | 4.2 | 3.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 06:51 | Normal | 529.1 | 523.3 | 512.1 | 5.9 | 3.5 | 2.5 | 135.2 | 135.1 | 134.3 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 60.03 | 60.06 | 60.06 | 5868 | 1 | 31.9 | 106950.3 | 18443 | 1.8 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 06:52 | Normal | 524.7 | 525.2 | 535.3 | 6.1 | 3.6 | 2.5 | 135.1 | 135.1 | 135.1 | 14.7 | 15 | 14.9 | 60.1 | 60.03 | 60.05 | 6005 | 1 | 31.9 | 106950.4 | 18443 | 1.9 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 06:53 | Normal | 527.9 | 519.1 | 533.3 | 6 | 3.6 | 2.5 | 135.2 | 135 | 135.2 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 60.02 | 60.05 | 60.01 | 5978 | 1 | 32.1 | 106950.5 | 18443 | 1.9 | 4.2 | 3.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 06:54 | Normal | 521.8 | 518.4 | 530.1 | 6.1 | 3.6 | 2.6 | 135.2 | 135.2 | 135.2 | 14.9 | 15 | 15 | 60.03 | 60.02 | 59.98 | 6056 | 1 | 32.3 | 106950.6 | 18443 | 1.9 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 06:55 | Normal | 519.6 | 524.5 | 523.5 | 4.8 | 2.6 | 2.3 | 134.9 | 134.9 | 135 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 60.03 | 60.01 | 60.05 | 3879 | 1 | 32.6 | 106950.7 | 18443 | 1.5 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-25 06:59 | Normal | 524.1 | 518.3 | 529 | 6.5 | 3.9 | 2.8 | 135.7 | 135.7 | 135.8 | 15.8 | 16 | 15.9 | 60 | 60.07 | 60.05 | 6444 | 1 | 34.4 | 106951.2 | 18444 | 2 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 07:04 | Normal | 531 | 513.9 | 527.8 | 6.3 | 3.8 | 2.8 | 135.7 | 135.5 | 135.6 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 6268 | 1 | 35.7 | 106951.8 | 18444 | 2.1 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 07:09 | Normal | 523.3 | 517.9 | 526.6 | 7.3 | 4.3 | 3.3 | 136 | 136 | 136.1 | 17.9 | 18.1 | 18.1 | 60.11 | 60.1 | 60.09 | 7306 | 1 | 36.9 | 106952.4 | 18444 | 2.4 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 07:14 | Normal | 510.7 | 516 | 520.4 | 7.6 | 4.4 | 3.4 | 135.8 | 136 | 136.1 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 60.07 | 60.09 | 60.07 | 7487 | 1 | 37.9 | 106953 | 18444 | 2.5 | 5.2 | 4.2 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 07:19 | Normal | 500 | 502.8 | 523.5 | 6.8 | 4 | 3 | 135.9 | 135.7 | 135.8 | 16 | 16.2 | 16.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6567 | 1 | 38.9 | 106953.6 | 18444 | 2.3 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 07:24 | Normal | 461.1 | 507.3 | 511.6 | 10 | 4.8 | 3.8 | 136.5 | 136.6 | 136.5 | 20.8 | 21.1 | 21.1 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 8535 | 1 | 39.8 | 106954.2 | 18444 | 4.3 | 5.7 | 4.6 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 07:29 | Normal | 476.8 | 501.5 | 509.3 | 10.1 | 5 | 4 | 136.6 | 136.7 | 136.6 | 21.7 | 21.9 | 21.9 | 59.96 | 60.01 | 60.01 | 8889 | 1 | 40.8 | 106954.9 | 18444 | 4.3 | 5.9 | 4.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 07:34 | Normal | 467.4 | 508.1 | 513.4 | 9.9 | 4.7 | 3.8 | 136.4 | 136.4 | 136.4 | 20.9 | 21.1 | 21 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 8580 | 1 | 41.7 | 106955.6 | 18444 | 4.3 | 5.6 | 4.5 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 07:39 | Normal | 469.1 | 498.9 | 510.7 | 9.9 | 4.8 | 4 | 136.4 | 136.5 | 136.4 | 21 | 21.2 | 21.2 | 60 | 60 | 60 | 8576 | 1 | 42.5 | 106956.4 | 18444 | 4.3 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 07:44 | Normal | 471 | 498.9 | 507.9 | 10.2 | 5 | 4.1 | 136.4 | 136.4 | 136.5 | 21.8 | 22.1 | 22 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 8983 | 1 | 42.9 | 106957.1 | 18444 | 4.4 | 5.9 | 4.8 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 07:49 | Normal | 497 | 494.8 | 504.7 | 10.3 | 5.1 | 4.2 | 136.5 | 136.6 | 136.5 | 22.7 | 23 | 22.9 | 60.05 | 60.04 | 60.01 | 9317 | 1 | 43.5 | 106957.9 | 18444 | 4.6 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 07:54 | Normal | 492.6 | 498 | 504.1 | 11.6 | 5.6 | 4.7 | 136.7 | 136.7 | 136.7 | 25.3 | 25.7 | 25.6 | 60.06 | 60.02 | 60.05 | 10388 | 1 | 43.8 | 106958.7 | 18444 | 5.3 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 07:59 | Normal | 489.1 | 487.5 | 497.8 | 12.1 | 5.8 | 5 | 136.7 | 136.7 | 136.7 | 26.1 | 26.4 | 26.3 | 60.12 | 60.1 | 60.11 | 10712 | 1 | 44.1 | 106959.6 | 18445 | 5.5 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 08:04 | Normal | 488.4 | 487 | 503 | 11.8 | 5.8 | 4.8 | 136.7 | 136.9 | 136.6 | 25.5 | 25.9 | 25.9 | 60.07 | 60.05 | 60.05 | 10518 | 1 | 44.1 | 106960.5 | 18445 | 5.4 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 08:09 | Normal | 485.8 | 487 | 499.4 | 12.6 | 6.1 | 5.1 | 136.7 | 137.1 | 136.8 | 27.1 | 27.5 | 27.4 | 60.01 | 60.03 | 60 | 11149 | 1 | 43.9 | 106961.4 | 18445 | 5.8 | 6.9 | 5.9 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 08:14 | Normal | 481.6 | 491.2 | 503.3 | 12.5 | 5.9 | 5.1 | 136.5 | 136.8 | 136.4 | 26.6 | 27 | 26.9 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 10930 | 1 | 43.8 | 106962.3 | 18445 | 5.7 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 08:19 | Normal | 484.8 | 496.6 | 496.8 | 12.8 | 6.1 | 5.4 | 136.9 | 137.9 | 136.9 | 27.7 | 28 | 28 | 59.98 | 59.96 | 59.94 | 11435 | 1 | 43.9 | 106963.2 | 18445 | 6 | 7 | 5.9 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 08:24 | Normal | 482.9 | 486.5 | 495.5 | 13.5 | 6.5 | 5.6 | 136.9 | 137.1 | 136.9 | 29.1 | 29.4 | 29.3 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 11986 | 1 | 43.7 | 106964.2 | 18445 | 6.3 | 7.4 | 6.3 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 08:29 | Normal | 487 | 479.3 | 486.5 | 13.6 | 6.7 | 5.9 | 137.1 | 137.2 | 137.1 | 29.7 | 30 | 29.9 | 60.01 | 60.02 | 60 | 12229 | 1 | 43.7 | 106965.1 | 18445 | 6.3 | 7.4 | 6.6 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 08:34 | Normal | 481.8 | 480.1 | 489.8 | 13.8 | 6.7 | 6 | 137.1 | 137.4 | 137.2 | 29.9 | 30.2 | 30.1 | 59.98 | 59.95 | 60.01 | 12333 | 1 | 43.6 | 106966.1 | 18445 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 08:39 | Normal | 482.8 | 473 | 489.4 | 13.8 | 6.8 | 6 | 137 | 137.3 | 137.1 | 29.8 | 30.2 | 30.2 | 60.04 | 59.95 | 60.01 | 12331 | 1 | 43.2 | 106967.2 | 18445 | 6.4 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 08:44 | Normal | 476.8 | 472.9 | 479.6 | 13.4 | 6.6 | 5.9 | 136.8 | 136.9 | 136.9 | 28.8 | 29.2 | 29 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 11829 | 1 | 43.2 | 106968.2 | 18445 | 6.2 | 7.3 | 6.4 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 08:50 | Normal | 474.4 | 479.8 | 479.3 | 13.5 | 6.5 | 6 | 136.8 | 136.8 | 136.9 | 28.8 | 29.2 | 29 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 11911 | 1 | 43.2 | 106969.2 | 18445 | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 08:54 | Normal | 467.3 | 468 | 478.3 | 14.4 | 7 | 6.3 | 137.4 | 137.5 | 137.5 | 30.3 | 30.7 | 30.5 | 60.03 | 60.06 | 60.02 | 12517 | 1 | 43.3 | 106970.3 | 18445 | 6.7 | 7.8 | 6.8 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 08:59 | Normal | 475.8 | 470.7 | 478.8 | 13.5 | 6.6 | 6 | 137.1 | 137.2 | 137.1 | 29 | 29.4 | 29.3 | 60.01 | 60 | 60 | 11947 | 1 | 43.5 | 106971.3 | 18446 | 6.3 | 7.3 | 6.5 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 09:05 | Normal | 468.3 | 459.1 | 477.3 | 15 | 7.3 | 6.6 | 137.3 | 137.5 | 137.5 | 31.5 | 31.9 | 31.7 | 59.97 | 59.96 | 59.94 | 12992 | 1 | 43.6 | 106972.4 | 18446 | 7 | 8.1 | 7.1 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 09:10 | Normal | 467.5 | 463.6 | 471 | 13.8 | 6.8 | 6.1 | 137 | 136.9 | 136.8 | 29.2 | 29.6 | 29.4 | 60.02 | 60.04 | 60 | 11996 | 1 | 43.7 | 106973.4 | 18446 | 6.4 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 09:14 | Normal | 472.3 | 461 | 472 | 15.3 | 7.7 | 7 | 137.5 | 137.6 | 137.5 | 32.8 | 33.3 | 33.2 | 59.94 | 59.93 | 59.99 | 13596 | 1 | 44 | 106974.5 | 18446 | 7.2 | 8.3 | 7.5 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 09:20 | Normal | 469.1 | 464 | 472.6 | 16 | 8 | 7.3 | 137.7 | 137.9 | 137.8 | 34 | 34.5 | 34.4 | 60 | 60 | 59.99 | 14154 | 1 | 44.1 | 106975.6 | 18446 | 7.6 | 8.6 | 7.8 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 09:25 | Normal | 459.3 | 455.5 | 469.9 | 15.8 | 7.8 | 7.1 | 137.6 | 137.5 | 137.5 | 33 | 33.5 | 33.3 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 13661 | 1 | 44.4 | 106976.8 | 18446 | 7.5 | 8.5 | 7.6 | 0.1 | 7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 09:30 | Normal | 461.6 | 469.2 | 469 | 12.1 | 5.8 | 5.5 | 136.4 | 136.3 | 136.2 | 25.4 | 25.8 | 25.6 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 10449 | 1 | 44.7 | 106977.8 | 18446 | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 09:34 | Normal | 470 | 466.4 | 472.6 | 15.3 | 7.5 | 7.1 | 137.4 | 137.3 | 137.4 | 32.7 | 33.1 | 33 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 13517 | 1 | 44.5 | 106978.8 | 18446 | 7.2 | 8.3 | 7.4 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 09:40 | Normal | 464.6 | 463.1 | 470.6 | 15.9 | 7.8 | 7.3 | 137.6 | 137.4 | 137.5 | 33.6 | 34.1 | 34 | 59.92 | 59.97 | 59.96 | 13948 | 1 | 44.9 | 106980 | 18446 | 7.5 | 8.6 | 7.7 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 09:44 | Normal | 457.5 | 456.8 | 465.6 | 16.6 | 8.1 | 7.6 | 137.7 | 138 | 137.9 | 34.4 | 34.9 | 34.8 | 60.06 | 60.01 | 60.01 | 14309 | 1 | 45.4 | 106981.2 | 18446 | 7.8 | 8.9 | 8 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 09:50 | Normal | 455.6 | 461.6 | 461.6 | 17.1 | 8.3 | 7.8 | 137.6 | 137.7 | 137.6 | 35.5 | 36 | 35.9 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 14303 | 1 | 45.5 | 106982.2 | 18446 | 8.1 | 9.2 | 8.1 | 0.1 | 7.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 09:54 | Normal | 456.4 | 461.8 | 465.8 | 16.8 | 8.1 | 7.8 | 137.1 | 137.4 | 137.3 | 35 | 35.5 | 35.4 | 59.98 | 60.01 | 59.95 | 14499 | 1 | 45.7 | 106983.4 | 18446 | 8 | 9 | 8 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 09:59 | Normal | 437.3 | 436.5 | 453.5 | 17.6 | 8.6 | 8.1 | 137 | 137.1 | 137.1 | 35.2 | 35.7 | 35.6 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 14642 | 1 | 46.4 | 106984.6 | 18447 | 8.3 | 9.5 | 8.5 | 0 | 8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 10:04 | Normal | 440.8 | 425.5 | 429.5 | 17.8 | 8.8 | 8.4 | 137 | 137 | 136.9 | 35.6 | 36.1 | 35.9 | 60 | 59.98 | 60 | 14676 | 1 | 47 | 106985.8 | 18447 | 8.5 | 9.5 | 8.7 | 0 | 8.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 10:10 | Normal | 444.8 | 441.1 | 446.1 | 17.4 | 8.6 | 8.2 | 137 | 137.2 | 137.1 | 35.6 | 36.1 | 36 | 59.99 | 59.99 | 60 | 14680 | 1 | 47.3 | 106987 | 18447 | 8.2 | 9.3 | 8.5 | 0 | 8.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 10:15 | Normal | 437.1 | 432 | 442.8 | 17.7 | 8.7 | 8.3 | 137 | 137.1 | 136.9 | 35.6 | 36 | 35.9 | 59.95 | 59.94 | 59.97 | 14677 | 1 | 47.8 | 106988.2 | 18447 | 8.4 | 9.5 | 8.6 | 0 | 8.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 10:20 | Normal | 439.5 | 428.3 | 434.1 | 17.7 | 8.8 | 8.5 | 137 | 137.2 | 137.2 | 35.6 | 36 | 35.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 14678 | 1 | 48.3 | 106989.5 | 18447 | 8.4 | 9.5 | 8.7 | 0 | 8.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 10:25 | Normal | 439.1 | 424.4 | 443.3 | 17.6 | 8.8 | 8.3 | 136.9 | 137.1 | 137.1 | 35.5 | 36 | 36 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 14671 | 1 | 48.7 | 106990.7 | 18447 | 8.4 | 9.5 | 8.8 | 0 | 8.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 10:30 | Normal | 434.3 | 428.9 | 423.8 | 17.8 | 8.8 | 8.6 | 136.9 | 136.9 | 136.8 | 35.5 | 36 | 35.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 14682 | 1 | 49 | 106991.9 | 18447 | 8.5 | 9.5 | 8.8 | 0 | 8.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 10:35 | Normal | 431.7 | 424.1 | 419 | 18 | 8.9 | 8.7 | 136.6 | 136.6 | 136.7 | 35.6 | 36.2 | 36.1 | 59.99 | 59.98 | 59.95 | 14675 | 1 | 49.1 | 106993.1 | 18447 | 8.5 | 9.6 | 8.8 | 0 | 8.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 10:40 | Normal | 428.5 | 420.5 | 425.3 | 18 | 8.9 | 8.6 | 136.9 | 137 | 137.1 | 35.7 | 36.1 | 35.8 | 60 | 59.99 | 60 | 14674 | 1 | 49.2 | 106994.3 | 18447 | 8.5 | 9.6 | 8.8 | 0 | 8.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 10:44 | Normal | 429.3 | 418.8 | 419.7 | 18 | 9 | 8.8 | 136.8 | 137.1 | 137.1 | 35.5 | 36 | 35.9 | 59.98 | 59.97 | 59.94 | 14688 | 1 | 49.5 | 106995.6 | 18447 | 8.6 | 9.6 | 8.9 | 0 | 8.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 10:50 | Normal | 433.1 | 410.8 | 430.2 | 18 | 9 | 8.7 | 137 | 137 | 137.1 | 35.6 | 36 | 36 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 14665 | 1 | 49.8 | 106996.8 | 18447 | 8.5 | 9.6 | 8.9 | 0 | 8.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 10:55 | Normal | 429.1 | 419.5 | 423.4 | 18 | 8.9 | 8.8 | 136.9 | 137.2 | 137.1 | 35.6 | 36 | 35.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 14686 | 1 | 49.8 | 106998 | 18447 | 8.5 | 9.6 | 8.8 | 0 | 8.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 11:00 | Normal | 426.2 | 420.5 | 421.2 | 18.1 | 8.9 | 8.8 | 137.2 | 136.9 | 137.1 | 35.7 | 36.2 | 36 | 59.98 | 60.02 | 59.96 | 14695 | 1 | 49.8 | 106999.2 | 18448 | 8.6 | 9.7 | 8.8 | 0 | 8.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 11:05 | Normal | 430.5 | 418.6 | 422.6 | 18 | 8.9 | 8.8 | 137.3 | 137.3 | 137.2 | 35.5 | 35.9 | 35.9 | 60.03 | 60 | 60 | 14683 | 1 | 50.1 | 107000.5 | 18448 | 8.5 | 9.6 | 8.8 | 0 | 8.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 11:10 | Normal | 434 | 420.3 | 421.3 | 17.9 | 8.8 | 8.8 | 137.2 | 137.5 | 137.4 | 35.5 | 36 | 35.9 | 59.98 | 60 | 60.01 | 14682 | 1 | 50.2 | 107001.7 | 18448 | 8.5 | 9.6 | 8.8 | 0 | 8.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 11:15 | Fault | 550.5 | 543.4 | 546.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 50.2 | 107002.9 | 18448 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 11:20 | Normal | 462.2 | 454 | 456 | 17 | 8.4 | 8.3 | 137.2 | 137.4 | 137.4 | 36.1 | 36.5 | 36.4 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 14904 | 1 | 50.1 | 107003.3 | 18448 | 8 | 9.1 | 8.3 | 0 | 8.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 11:25 | Normal | 434 | 416.7 | 415.8 | 18 | 8.9 | 9 | 137.2 | 137 | 137.2 | 35.6 | 36 | 36 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 14662 | 1 | 49.7 | 107004.6 | 18448 | 8.5 | 9.6 | 8.8 | 0 | 8.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 11:30 | Normal | 437 | 428.3 | 426.3 | 17.6 | 8.7 | 8.8 | 137.2 | 137.4 | 137.3 | 35.5 | 36 | 35.9 | 59.97 | 59.91 | 59.96 | 14667 | 1 | 50 | 107005.8 | 18448 | 8.3 | 9.5 | 8.6 | 0 | 8.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 11:35 | Normal | 431.1 | 417.6 | 412.7 | 18 | 8.9 | 9.1 | 137.4 | 137.2 | 137.3 | 35.6 | 36 | 35.9 | 59.93 | 59.95 | 59.97 | 14674 | 1 | 50.3 | 107007 | 18448 | 8.5 | 9.6 | 8.8 | 0 | 9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 11:40 | Wait | 550.6 | 543.5 | 545.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.6 | 133.5 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 50.5 | 107008.1 | 18448 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 11:45 | Normal | 443.5 | 435.8 | 436.8 | 17.5 | 8.6 | 8.8 | 137.1 | 137.3 | 137.4 | 35.8 | 36.3 | 36.2 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 14813 | 1 | 49.9 | 107008.7 | 18448 | 8.3 | 9.4 | 8.5 | 0 | 8.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 11:50 | Normal | 440.5 | 420 | 413.1 | 17.6 | 8.8 | 9.1 | 137.3 | 137.1 | 137.2 | 35.5 | 35.9 | 35.9 | 59.98 | 59.92 | 59.99 | 14670 | 1 | 49.7 | 107009.9 | 18448 | 8.3 | 9.5 | 8.7 | 0 | 9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 11:55 | Normal | 443.1 | 430.1 | 400.4 | 17.6 | 8.6 | 9.1 | 137.3 | 137.3 | 137.3 | 35.5 | 35.9 | 35.8 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 14666 | 1 | 49.9 | 107011.1 | 18448 | 8.3 | 9.5 | 8.6 | 0 | 9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 12:00 | Normal | 446.5 | 423.1 | 412.1 | 17.4 | 8.7 | 9.1 | 137.3 | 137.2 | 137.3 | 35.5 | 36 | 35.9 | 59.93 | 59.97 | 59.94 | 14680 | 1 | 50 | 107012.3 | 18448 | 8.3 | 9.3 | 8.6 | 0 | 9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 12:05 | Normal | 448 | 428.7 | 421.9 | 17.2 | 8.6 | 9 | 137.1 | 137 | 137.1 | 35.5 | 36 | 35.9 | 59.95 | 59.92 | 59.91 | 14663 | 1 | 50.1 | 107013.5 | 18449 | 8.1 | 9.3 | 8.5 | 0 | 8.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 12:10 | Normal | 449.3 | 444.7 | 447.1 | 16.8 | 8.2 | 8.5 | 137 | 136.8 | 137 | 35.1 | 35.5 | 35.5 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 14470 | 1 | 50.1 | 107014.8 | 18449 | 8 | 9 | 8.1 | 0 | 8.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 12:15 | Normal | 446.7 | 441.5 | 441.5 | 17 | 8.3 | 8.7 | 137.3 | 137.1 | 137.2 | 35.4 | 35.9 | 35.7 | 59.99 | 59.97 | 60 | 14635 | 1 | 50 | 107016 | 18449 | 8 | 9.1 | 8.3 | 0 | 8.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 12:20 | Normal | 453.8 | 448.8 | 441.8 | 16.8 | 8.2 | 8.7 | 137.3 | 137.3 | 137.3 | 35.5 | 36 | 35.8 | 59.97 | 59.92 | 59.96 | 14659 | 1 | 50.2 | 107017.2 | 18449 | 8 | 9 | 8.1 | 0 | 8.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 12:25 | Normal | 459.1 | 455 | 449.7 | 16.6 | 8.1 | 8.5 | 137.2 | 137 | 137.3 | 35.5 | 35.8 | 35.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 14645 | 1 | 50.3 | 107018.4 | 18449 | 7.8 | 8.9 | 8 | 0 | 8.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 12:30 | Normal | 457.3 | 454.3 | 444.6 | 16.4 | 8 | 8.5 | 137.1 | 137.3 | 137.3 | 34.9 | 35.3 | 35.2 | 60 | 59.98 | 60.02 | 14413 | 1 | 50.5 | 107019.6 | 18449 | 7.7 | 8.8 | 7.9 | 0 | 8.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 12:35 | Normal | 460.8 | 456 | 447 | 16.3 | 7.9 | 8.5 | 137 | 136.9 | 137 | 35 | 35.4 | 35.3 | 59.99 | 60 | 59.98 | 14422 | 1 | 50.3 | 107020.8 | 18449 | 7.7 | 8.8 | 7.8 | 0 | 8.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 12:40 | Normal | 463.4 | 453.5 | 451.6 | 16.1 | 8 | 8.4 | 137 | 137 | 137.1 | 34.8 | 35.3 | 35.2 | 60.02 | 60 | 60 | 14397 | 1 | 50.3 | 107022 | 18449 | 7.6 | 8.7 | 7.9 | 0 | 8.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 12:45 | Normal | 459.4 | 458.4 | 449.5 | 16 | 7.7 | 8.4 | 136.9 | 137 | 137.2 | 34.4 | 34.8 | 34.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 14196 | 1 | 50.3 | 107023.2 | 18449 | 7.6 | 8.6 | 7.6 | 0 | 8.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 12:50 | Normal | 457.2 | 454.6 | 447.5 | 16 | 7.8 | 8.4 | 136.9 | 136.7 | 136.9 | 34.3 | 34.7 | 34.6 | 59.98 | 60 | 59.97 | 14113 | 1 | 50.1 | 107024.4 | 18449 | 7.5 | 8.6 | 7.6 | 0 | 8.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 12:55 | Normal | 459.9 | 446 | 448 | 15.6 | 7.8 | 8.3 | 136.9 | 136.8 | 136.9 | 33.7 | 34.2 | 34.1 | 59.99 | 59.98 | 60.02 | 13890 | 1 | 50.2 | 107025.6 | 18449 | 7.3 | 8.5 | 7.7 | 0 | 8.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 13:00 | Normal | 462.1 | 460.4 | 443.8 | 15.4 | 7.4 | 8.3 | 136.6 | 136.2 | 136.6 | 33.5 | 33.9 | 33.8 | 59.9 | 59.96 | 59.95 | 13739 | 1 | 50.1 | 107026.7 | 18449 | 7.3 | 8.3 | 7.3 | 0 | 8.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 13:05 | Normal | 471.1 | 450.1 | 456.5 | 15.3 | 7.6 | 8.2 | 136.2 | 136.2 | 136.4 | 33.7 | 34.2 | 34.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 13865 | 1 | 49.8 | 107027.9 | 18450 | 7.1 | 8.3 | 7.5 | 0 | 8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 13:10 | Normal | 462.4 | 458.5 | 452.5 | 15.3 | 7.4 | 8.1 | 136 | 135.9 | 136.2 | 33.4 | 33.8 | 33.7 | 59.98 | 59.99 | 59.94 | 13686 | 1 | 49.8 | 107029 | 18450 | 7.2 | 8.3 | 7.3 | 0 | 8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 13:15 | Normal | 464.3 | 461.4 | 447.6 | 15 | 7.2 | 8.1 | 135.9 | 135.6 | 136.1 | 32.9 | 33.3 | 33.2 | 60 | 59.94 | 60 | 13452 | 1 | 49.8 | 107030.2 | 18450 | 7 | 8.1 | 7.1 | 0 | 8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 13:20 | Normal | 462.3 | 457.4 | 439.8 | 14.8 | 7.1 | 8.1 | 135.8 | 135.9 | 136 | 32.1 | 32.6 | 32.5 | 59.95 | 59.98 | 59.93 | 13176 | 1 | 49.7 | 107031.3 | 18450 | 6.9 | 8 | 7.1 | 0 | 8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 13:25 | Normal | 460 | 456.6 | 444.4 | 14.6 | 7 | 8 | 135.6 | 135.6 | 135.7 | 31.9 | 32.2 | 32.1 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 12966 | 1 | 49.6 | 107032.4 | 18450 | 6.8 | 7.9 | 7 | 0 | 7.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 13:30 | Normal | 462.1 | 461.6 | 440.4 | 14.3 | 6.8 | 8 | 135.4 | 135.7 | 135.6 | 31.4 | 31.7 | 31.6 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 12781 | 1 | 49.5 | 107033.4 | 18450 | 6.6 | 7.7 | 6.8 | 0 | 7.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 13:35 | Normal | 460.3 | 451.4 | 448.6 | 14.2 | 7 | 7.8 | 135.3 | 135.4 | 135.4 | 31.3 | 31.6 | 31.6 | 59.95 | 59.91 | 59.93 | 12731 | 1 | 49.3 | 107034.5 | 18450 | 6.6 | 7.7 | 6.9 | 0 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 13:40 | Normal | 456.5 | 456 | 441.1 | 14 | 6.8 | 7.8 | 135.3 | 135.3 | 135.4 | 30.6 | 31 | 30.9 | 59.97 | 59.95 | 59.93 | 12448 | 1 | 49.1 | 107035.6 | 18450 | 6.5 | 7.6 | 6.7 | 0 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 13:45 | Normal | 453.7 | 455.3 | 446.7 | 13.6 | 6.6 | 7.6 | 135.1 | 135 | 135.2 | 29.8 | 30.3 | 30.1 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 12134 | 1 | 48.9 | 107036.6 | 18450 | 6.4 | 7.4 | 6.5 | 0 | 7.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 13:50 | Normal | 464.9 | 463 | 446.7 | 13.2 | 6.4 | 7.5 | 135.1 | 134.9 | 135.2 | 29.5 | 29.8 | 29.8 | 59.9 | 59.89 | 59.92 | 11977 | 1 | 48.7 | 107037.6 | 18450 | 6.1 | 7.2 | 6.3 | 0 | 7.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 13:55 | Normal | 465.5 | 465.1 | 460.5 | 13.1 | 6.3 | 7.3 | 135.1 | 135.1 | 135.3 | 29.4 | 29.7 | 29.6 | 60 | 60.04 | 60.03 | 11932 | 1 | 48.4 | 107038.6 | 18450 | 6.1 | 7.1 | 6.2 | 0 | 7.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 14:00 | Normal | 466.3 | 465.8 | 453.1 | 12.9 | 6.2 | 7.3 | 134.9 | 134.7 | 134.9 | 29 | 29.3 | 29.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 11734 | 1 | 48.2 | 107039.6 | 18450 | 6 | 7 | 6.1 | 0 | 7.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 14:05 | Normal | 464.6 | 474.5 | 448.5 | 12.6 | 6 | 7.3 | 134.8 | 134.8 | 135 | 28.3 | 28.7 | 28.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 11514 | 1 | 48 | 107040.5 | 18451 | 5.8 | 6.9 | 5.9 | 0 | 7.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 14:10 | Normal | 466.3 | 465.9 | 458.5 | 12.7 | 6.1 | 7.3 | 134.7 | 134.4 | 134.6 | 28.7 | 29 | 29 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 11621 | 1 | 47.8 | 107041.5 | 18451 | 5.9 | 7 | 6 | 0 | 7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 14:15 | Normal | 474 | 469.3 | 462.8 | 12.3 | 5.9 | 7.1 | 134.7 | 134.6 | 134.7 | 28.1 | 28.4 | 28.4 | 59.97 | 60 | 59.99 | 11403 | 1 | 47.6 | 107042.4 | 18451 | 5.7 | 6.7 | 5.8 | 0 | 6.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 14:20 | Normal | 479.7 | 474.3 | 459.2 | 11.9 | 5.8 | 7 | 134.5 | 134.3 | 134.4 | 27.7 | 28 | 27.9 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 11185 | 1 | 47.4 | 107043.4 | 18451 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0 | 6.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 14:25 | Normal | 470.8 | 470.3 | 458.1 | 11.6 | 5.6 | 6.8 | 135.5 | 135.2 | 135.4 | 26.6 | 26.9 | 26.8 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 10800 | 1 | 47.4 | 107044.3 | 18451 | 5.4 | 6.4 | 5.5 | 0 | 6.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 14:30 | Normal | 473.8 | 479.5 | 461.6 | 11.3 | 5.3 | 6.6 | 135.3 | 135.3 | 135.5 | 25.8 | 26.2 | 26.1 | 59.95 | 59.98 | 59.93 | 10521 | 1 | 47.1 | 107045.2 | 18451 | 5.1 | 6.2 | 5.2 | 0 | 6.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 14:35 | Normal | 475.5 | 470.7 | 461.8 | 11 | 5.3 | 6.5 | 135.3 | 134.9 | 135 | 25.3 | 25.6 | 25.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 10282 | 1 | 46.9 | 107046.1 | 18451 | 5 | 6 | 5.2 | 0 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 14:40 | Normal | 485.6 | 480.1 | 463.7 | 10.5 | 5 | 6.4 | 135 | 134.9 | 135.1 | 24.8 | 25.1 | 25 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 10018 | 1 | 46.5 | 107046.9 | 18451 | 4.8 | 5.8 | 5 | 0 | 6.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 14:45 | Normal | 481.5 | 475.6 | 462.9 | 10.3 | 5 | 6.3 | 135.1 | 134.8 | 135.1 | 24.3 | 24.6 | 24.6 | 59.99 | 59.94 | 59.97 | 9890 | 1 | 46.3 | 107047.7 | 18451 | 4.7 | 5.8 | 4.9 | 0 | 6.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 14:50 | Normal | 479.1 | 478.7 | 469 | 10 | 4.7 | 6 | 134.6 | 134.4 | 134.6 | 23.3 | 23.7 | 23.5 | 59.97 | 59.99 | 60.01 | 9427 | 1 | 46 | 107048.5 | 18451 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 14:55 | Normal | 484.8 | 480 | 469.6 | 9.6 | 4.6 | 6 | 134.6 | 134.6 | 134.8 | 22.8 | 23.2 | 23.1 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 9260 | 1 | 45.5 | 107049.3 | 18451 | 4.3 | 5.3 | 4.5 | 0 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 15:00 | Normal | 474.6 | 486.3 | 466.2 | 9.4 | 4.4 | 5.8 | 134.5 | 134.4 | 134.7 | 21.9 | 22.3 | 22.2 | 60.04 | 60.07 | 60.03 | 8903 | 1 | 45.1 | 107050.1 | 18451 | 4.2 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 15:05 | Normal | 485.5 | 480.6 | 475.6 | 8.3 | 4 | 5.1 | 133.4 | 133.6 | 133.9 | 19.8 | 20.1 | 20 | 59.97 | 59.93 | 59.93 | 7977 | 1 | 44.6 | 107050.8 | 18452 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 15:10 | Normal | 492.5 | 483.9 | 474.1 | 8 | 3.8 | 5.1 | 133.6 | 133.5 | 133.8 | 19.6 | 19.8 | 19.7 | 59.9 | 59.92 | 59.94 | 7884 | 1 | 44 | 107051.4 | 18452 | 3.5 | 4.5 | 3.7 | 0 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 15:15 | Normal | 488.2 | 488 | 463 | 6.3 | 3 | 4.1 | 132.9 | 132.9 | 133.2 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 6071 | 1 | 43.7 | 107052.1 | 18452 | 2.7 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 15:20 | Normal | 494.8 | 494.8 | 474 | 7.7 | 3.6 | 5.1 | 133.5 | 133.2 | 133.6 | 19.1 | 19.3 | 19.3 | 59.99 | 59.95 | 59.95 | 7657 | 1 | 43.4 | 107052.7 | 18452 | 3.4 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 15:25 | Normal | 491.8 | 495.2 | 482.6 | 7.4 | 3.5 | 4.8 | 133.3 | 133.2 | 133.5 | 18.1 | 18.3 | 18.2 | 60 | 60 | 60 | 7272 | 1 | 43.4 | 107053.2 | 18452 | 3.2 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 15:30 | Normal | 496.8 | 484.7 | 470.8 | 6.6 | 3.2 | 4.5 | 133.1 | 133 | 133.2 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 59.99 | 60 | 60 | 6623 | 1 | 43.5 | 107053.7 | 18452 | 2.9 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 15:35 | Normal | 496.5 | 493.7 | 477.8 | 6.7 | 3.1 | 4.5 | 133 | 132.6 | 133 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 59.96 | 59.99 | 60 | 6678 | 1 | 43.2 | 107054.3 | 18452 | 2.9 | 3.9 | 3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 15:40 | Normal | 493.5 | 490.9 | 483.8 | 5.4 | 2.5 | 3.6 | 132 | 132.1 | 132.3 | 13.2 | 13.5 | 13.4 | 59.96 | 59.98 | 59.94 | 5295 | 1 | 43 | 107054.7 | 18452 | 2.2 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 15:45 | Normal | 499.6 | 484.6 | 489.5 | 6 | 2.9 | 4.1 | 132.7 | 132.4 | 132.9 | 15 | 15.3 | 15.2 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 5985 | 1 | 43.1 | 107055.2 | 18452 | 2.5 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 15:50 | Normal | 501.5 | 494.8 | 483.8 | 6.7 | 3.2 | 4.8 | 133.2 | 133.4 | 133.5 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 6878 | 1 | 43.4 | 107055.7 | 18452 | 2.9 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 15:55 | Normal | 498.5 | 498.3 | 471.6 | 5 | 2.3 | 3.7 | 132.2 | 132.2 | 132.4 | 12.6 | 12.8 | 12.7 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 4985 | 1 | 43.1 | 107056.2 | 18452 | 2 | 3 | 2.1 | 0 | 3.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 16:00 | Normal | 498.5 | 493.7 | 482.8 | 5.3 | 2.5 | 4.1 | 132.4 | 132.2 | 132.5 | 13.8 | 14 | 13.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5496 | 1 | 42.7 | 107056.7 | 18452 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 16:05 | Normal | 496.8 | 495.1 | 483 | 5 | 2.3 | 3.8 | 132 | 132 | 132.1 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 60.03 | 60.03 | 60.06 | 5052 | 1 | 42.7 | 107057.1 | 18453 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 16:10 | Normal | 498.2 | 485.5 | 483.9 | 3.6 | 1.7 | 2.9 | 131.2 | 130.9 | 131.1 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 60.04 | 60.01 | 59.96 | 3641 | 1 | 42.5 | 107057.5 | 18453 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 16:15 | Normal | 491 | 493.6 | 483.6 | 3.1 | 1.4 | 2.5 | 130.7 | 130.6 | 130.9 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 59.99 | 59.96 | 60 | 3050 | 1 | 42.5 | 107057.8 | 18453 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 16:20 | Normal | 495.4 | 498.4 | 478.7 | 3.4 | 1.5 | 2.7 | 131.1 | 130.7 | 131.1 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 59.98 | 60.01 | 60.03 | 3401 | 1 | 42.3 | 107058 | 18453 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 16:25 | Normal | 502.6 | 497.1 | 492.5 | 3.6 | 1.6 | 3 | 131.4 | 131.1 | 131.4 | 9.5 | 9.7 | 9.6 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 3727 | 1 | 42.3 | 107058.3 | 18453 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 16:30 | Normal | 496.6 | 498.3 | 496.1 | 3.5 | 1.6 | 3 | 131.1 | 130.9 | 131 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 3631 | 1 | 42.3 | 107058.7 | 18453 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 16:35 | Normal | 491.1 | 492.7 | 490.8 | 2.9 | 1.3 | 2.6 | 130.9 | 130.6 | 130.7 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 3022 | 1 | 42.4 | 107058.9 | 18453 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 16:40 | Normal | 504.3 | 495.3 | 493.3 | 2.5 | 1.1 | 2.5 | 130.7 | 130.6 | 130.8 | 7 | 7.1 | 7 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 2716 | 1 | 42.3 | 107059.2 | 18453 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 16:45 | Normal | 495 | 485.4 | 491.3 | 2 | 0.8 | 2 | 130.3 | 130.1 | 130.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 2013 | 1 | 42.1 | 107059.4 | 18453 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 16:50 | Normal | 504 | 484.2 | 490.1 | 1.6 | 0.9 | 2.3 | 130.3 | 130.3 | 130.6 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 1992 | 1 | 41.9 | 107059.5 | 18453 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 16:55 | Normal | 520.1 | 443 | 498.3 | 1 | 0.8 | 1.8 | 130.4 | 129.9 | 130.3 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.02 | 59.98 | 60.02 | 1375 | 1 | 42.9 | 107059.7 | 18453 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 17:00 | Normal | 506.9 | 384 | 493.7 | 1 | 0.6 | 1.9 | 131 | 130.7 | 130.9 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.03 | 60.07 | 60.08 | 1338 | 1 | 44.9 | 107059.8 | 18453 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 17:05 | Normal | 504 | 296.3 | 477.8 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 130.9 | 130.3 | 130.8 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.02 | 60.01 | 60.06 | 777 | 1 | 46.3 | 107059.9 | 18454 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 17:10 | Normal | 493.6 | 200 | 522.7 | 0.9 | 0.5 | 1 | 131 | 130.3 | 130.8 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.01 | 60.03 | 60 | 691 | 1 | 47.1 | 107059.9 | 18454 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 17:15 | Normal | 479.4 | 200 | 454.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 131 | 130.6 | 130.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 460 | 1 | 47.4 | 107060 | 18454 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 17:20 | Normal | 491.3 | 200 | 431.1 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 131.2 | 130.3 | 130.8 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60.04 | 60.04 | 60.01 | 418 | 1 | 47.6 | 107060 | 18454 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 17:25 | Normal | 474.3 | 200.2 | 401.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.7 | 131.1 | 131.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 342 | 1 | 47.6 | 107060 | 18454 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 17:30 | Normal | 460.6 | 199.6 | 396.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.7 | 131 | 131.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 255 | 1 | 47.5 | 107060.1 | 18454 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 17:35 | Normal | 469.8 | 200 | 407.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 130.8 | 131.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 59.97 | 59.95 | 177 | 1 | 47.3 | 107060.1 | 18454 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 17:40 | Normal | 441.7 | 200 | 392.9 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 131.7 | 131.2 | 131.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 147 | 1 | 47 | 107060.1 | 18454 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 17:45 | Normal | 449.8 | 198.6 | 374.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 131.9 | 131.3 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.93 | 59.93 | 121 | 1 | 46.7 | 107060.1 | 18454 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 17:50 | Normal | 437 | 200 | 335.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.5 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.97 | 59.93 | 72 | 1 | 46.3 | 107060.1 | 18454 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 17:55 | Normal | 403.4 | 196.5 | 454.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.4 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 42 | 1 | 45.9 | 107060.1 | 18454 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 18:00 | Normal | 422.8 | 349.8 | 409 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.2 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 6 | 1 | 45.5 | 107060.1 | 18454 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 18:05 | Normal | 313 | 275.6 | 300.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.5 | 131.7 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 45 | 107060.1 | 18455 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 18:10 | Normal | 456 | 443.8 | 380 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.6 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 44.6 | 107060.1 | 18455 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 18:15 | Normal | 428.5 | 393.5 | 437.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131.3 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 0 | 1 | 44.1 | 107060.1 | 18455 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 18:20 | Normal | 348 | 332.5 | 339.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.3 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 43.9 | 107060.1 | 18455 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-11-25 18:25 | Normal | 258.5 | 198.1 | 287.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.5 | 131 | 131 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 59.98 | 0 | 1 | 43.4 | 107060.1 | 18455 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0