## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-11-26 04:37 | Wait | 468.8 | 468.7 | 468.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 14.9 | 107060.1 | 18455 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 04:37 | Wait | 486.3 | 486.1 | 486.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.9 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 15.5 | 107060.1 | 18455 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 04:37 | Wait | 489.6 | 489.5 | 489.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 15.7 | 107060.1 | 18455 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 04:37 | Wait | 491.6 | 491.5 | 491.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.8 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 16.4 | 107060.1 | 18455 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 04:37 | Wait | 483.6 | 483.5 | 483.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 132 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 16.1 | 107060.1 | 18455 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 04:40 | Normal | 434.3 | 443.5 | 388.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.9 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60.01 | 60 | 15 | 1 | 18.3 | 107060.1 | 18455 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 04:41 | Normal | 438.6 | 404.1 | 366.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.1 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 21 | 1 | 19 | 107060.1 | 18455 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 04:42 | Normal | 448.3 | 420 | 503.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60.01 | 60.05 | 9 | 1 | 19.4 | 107060.1 | 18455 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 04:43 | Normal | 465.6 | 520 | 457 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 60.05 | 2 | 1 | 19.8 | 107060.1 | 18455 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 04:45 | Normal | 457.3 | 489 | 425.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.1 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 28 | 1 | 20.2 | 107060.1 | 18455 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 04:46 | Normal | 475.6 | 434.6 | 417.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.1 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 60.01 | 27 | 1 | 20.5 | 107060.1 | 18455 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 04:47 | Normal | 433.6 | 385.8 | 383.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 18 | 1 | 20.8 | 107060.1 | 18455 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 04:48 | Normal | 413.2 | 350.3 | 360.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 4 | 1 | 21.1 | 107060.1 | 18455 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 04:49 | Normal | 379.9 | 294.6 | 333.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.2 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1 | 1 | 21.4 | 107060.1 | 18455 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 04:50 | Normal | 367.2 | 289 | 326.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.3 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 3 | 1 | 21.6 | 107060.1 | 18455 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 04:51 | Normal | 367.1 | 333.6 | 336.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.2 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.11 | 60.07 | 60.09 | 7 | 1 | 21.9 | 107060.1 | 18455 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 04:52 | Normal | 366.2 | 288.3 | 314.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 7 | 1 | 22.1 | 107060.1 | 18455 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 04:53 | Normal | 361.3 | 253.5 | 405.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.3 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 4 | 1 | 22.3 | 107060.1 | 18455 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 04:54 | Normal | 423.6 | 498.3 | 404.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.3 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 3 | 1 | 22.6 | 107060.1 | 18455 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 04:55 | Normal | 479.3 | 515.2 | 407.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.3 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 60 | 59.97 | 0 | 1 | 22.9 | 107060.1 | 18455 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 04:56 | Normal | 455.3 | 471 | 366.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60 | 60.01 | 14 | 1 | 23.1 | 107060.1 | 18455 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 04:57 | Normal | 472.3 | 421.6 | 343 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.3 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 19 | 1 | 23.2 | 107060.1 | 18455 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 04:58 | Normal | 452.3 | 378.6 | 318.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.05 | 60.01 | 29 | 1 | 23.4 | 107060.1 | 18455 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 04:59 | Normal | 470 | 338.7 | 319.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 36 | 1 | 23.6 | 107060.1 | 18455 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 05:00 | Normal | 471.4 | 359.4 | 283.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 48 | 1 | 23.7 | 107060.1 | 18455 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 05:01 | Normal | 482.9 | 297.3 | 249 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 56 | 1 | 23.9 | 107060.1 | 18455 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 05:02 | Normal | 482 | 253.5 | 202.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.5 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 65 | 1 | 24 | 107060.1 | 18455 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 05:03 | Normal | 483 | 224.6 | 199.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 81 | 1 | 24.1 | 107060.1 | 18455 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 05:04 | Normal | 465.1 | 200 | 200.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.98 | 60 | 102 | 1 | 24.3 | 107060.1 | 18455 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 05:05 | Normal | 497.2 | 200.1 | 210.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.5 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 122 | 1 | 24.4 | 107060.1 | 18455 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 05:06 | Normal | 480 | 199 | 208 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 149 | 1 | 24.5 | 107060.1 | 18455 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 05:07 | Normal | 502 | 199.5 | 201.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.8 | 132.4 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 165 | 1 | 24.7 | 107060.1 | 18455 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 05:08 | Normal | 488.1 | 200 | 198 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.8 | 132.6 | 132.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 188 | 1 | 24.8 | 107060.1 | 18455 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 05:09 | Normal | 496.9 | 199 | 198.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.6 | 132.4 | 132.6 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 204 | 1 | 24.9 | 107060.1 | 18455 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 05:10 | Normal | 504.2 | 198.9 | 199.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.3 | 132.7 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 217 | 1 | 25 | 107060.2 | 18455 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 05:11 | Normal | 501 | 201 | 200.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.3 | 132.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 234 | 1 | 25.2 | 107060.2 | 18455 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 05:12 | Normal | 499 | 199.9 | 200 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.3 | 132.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 248 | 1 | 25.3 | 107060.2 | 18455 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 05:13 | Normal | 505.8 | 200 | 200 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.4 | 132.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.95 | 59.93 | 259 | 1 | 25.4 | 107060.2 | 18455 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 05:14 | Normal | 514 | 200 | 200 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.4 | 132.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 59.97 | 60 | 259 | 1 | 25.5 | 107060.2 | 18456 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 05:15 | Normal | 510.2 | 200.1 | 200 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.4 | 132.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 266 | 1 | 25.6 | 107060.2 | 18456 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 05:16 | Normal | 492.8 | 200 | 200 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 279 | 1 | 25.7 | 107060.2 | 18456 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 05:17 | Normal | 498.8 | 199.9 | 199.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.6 | 132.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 60 | 285 | 1 | 25.9 | 107060.2 | 18456 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 05:18 | Normal | 499.3 | 200.3 | 200.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.6 | 132.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 293 | 1 | 26 | 107060.2 | 18456 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 05:19 | Normal | 513 | 200 | 200 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.7 | 132.9 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.07 | 60.03 | 60.02 | 303 | 1 | 26.1 | 107060.2 | 18456 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 05:20 | Normal | 518.7 | 199.6 | 200.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.6 | 133 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 59.95 | 60.12 | 310 | 1 | 26.2 | 107060.2 | 18456 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 05:21 | Normal | 515.8 | 200 | 200 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.7 | 133 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 319 | 1 | 26.3 | 107060.2 | 18456 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 05:22 | Normal | 509.6 | 199.9 | 199.7 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60 | 60.05 | 332 | 1 | 26.4 | 107060.2 | 18456 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 05:23 | Normal | 513.5 | 199.9 | 199.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.5 | 132.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 347 | 1 | 26.5 | 107060.2 | 18456 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 05:24 | Normal | 513.9 | 200.1 | 200 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.5 | 133.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.92 | 59.99 | 363 | 1 | 26.6 | 107060.2 | 18456 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 05:25 | Normal | 510.9 | 200 | 200 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.1 | 132.6 | 133 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.06 | 60.03 | 59.94 | 381 | 1 | 26.7 | 107060.2 | 18456 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 05:26 | Normal | 515.8 | 199.6 | 199.6 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133 | 132.6 | 133 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 59.98 | 59.97 | 393 | 1 | 26.8 | 107060.2 | 18456 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 05:28 | Normal | 517.8 | 200 | 242.8 | 1 | 0.6 | 0.6 | 133 | 132.6 | 133.1 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 430 | 1 | 26.9 | 107060.2 | 18456 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 05:29 | Normal | 511.9 | 200 | 411.1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 133 | 132.7 | 133.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 510 | 1 | 27 | 107060.2 | 18456 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 05:30 | Normal | 520.4 | 201.9 | 477 | 1 | 0.6 | 0.6 | 133 | 132.7 | 132.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 541 | 1 | 27.1 | 107060.3 | 18456 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 05:31 | Normal | 510.9 | 271 | 460 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133 | 132.6 | 133 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.02 | 60.03 | 59.99 | 599 | 1 | 27.2 | 107060.3 | 18456 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 05:32 | Normal | 519.6 | 356.7 | 477 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133 | 132.7 | 133.1 | 1.9 | 2 | 2 | 59.96 | 60.01 | 59.99 | 654 | 1 | 27.3 | 107060.3 | 18456 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 05:33 | Normal | 507.6 | 483 | 480.9 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 133 | 132.7 | 133.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.99 | 59.94 | 60 | 747 | 1 | 27.5 | 107060.3 | 18456 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 05:34 | Normal | 503.9 | 447.8 | 458.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133 | 132.7 | 133 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 760 | 1 | 27.6 | 107060.3 | 18456 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 05:35 | Normal | 512 | 442.1 | 460.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.1 | 132.9 | 133.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.04 | 60.05 | 60.02 | 792 | 1 | 27.7 | 107060.3 | 18456 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 05:36 | Normal | 511 | 468.5 | 478.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.98 | 60.01 | 60.02 | 837 | 1 | 27.8 | 107060.3 | 18456 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 05:37 | Normal | 517.1 | 479.2 | 490.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.1 | 132.6 | 133.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.04 | 60 | 60.11 | 875 | 1 | 27.9 | 107060.3 | 18456 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 05:38 | Normal | 516.1 | 489.1 | 497.4 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.1 | 132.7 | 133 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 60 | 60.03 | 60.06 | 906 | 1 | 28 | 107060.4 | 18456 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 05:39 | Normal | 516 | 481 | 500.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.9 | 132.6 | 133 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.93 | 59.93 | 59.9 | 923 | 1 | 28 | 107060.4 | 18456 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 05:40 | Normal | 522.5 | 513.5 | 498.7 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133.3 | 132.7 | 133.2 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.03 | 60.01 | 60.09 | 958 | 1 | 28.2 | 107060.4 | 18456 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 05:41 | Normal | 523 | 521 | 476.1 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 985 | 1 | 28.2 | 107060.4 | 18456 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 05:42 | Normal | 528.6 | 485 | 496.5 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 133.2 | 132.7 | 133.1 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 60 | 60.04 | 60.06 | 996 | 1 | 28.3 | 107060.4 | 18456 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 05:43 | Normal | 528.5 | 488.5 | 504 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 133 | 132.7 | 133 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 1025 | 1 | 28.4 | 107060.4 | 18456 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 05:44 | Normal | 529.8 | 491 | 503 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 133.3 | 132.9 | 133.1 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 60.02 | 60 | 59.9 | 1032 | 1 | 28.5 | 107060.5 | 18456 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 05:45 | Normal | 530.9 | 503 | 502.8 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 133 | 132.8 | 133 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 1065 | 1 | 28.6 | 107060.5 | 18456 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 05:46 | Normal | 535.2 | 506.3 | 505.1 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 133.1 | 133 | 133.2 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1073 | 1 | 28.7 | 107060.5 | 18456 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 05:47 | Normal | 528.5 | 514.6 | 506 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 133 | 133 | 133.1 | 2.9 | 3 | 3 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 1112 | 1 | 28.8 | 107060.5 | 18456 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 05:48 | Normal | 534.9 | 514.1 | 508.1 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 133.1 | 132.9 | 133.2 | 2.9 | 3.1 | 3 | 60 | 60.01 | 59.98 | 1128 | 1 | 28.9 | 107060.5 | 18456 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 05:49 | Normal | 527.9 | 510 | 508.5 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 133.2 | 133 | 133.3 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 60.09 | 60.05 | 60.06 | 1168 | 1 | 29 | 107060.6 | 18456 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 05:50 | Normal | 532.8 | 501 | 515.1 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 133.3 | 133.1 | 133.4 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 1209 | 1 | 29.1 | 107060.6 | 18456 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 05:51 | Normal | 545.4 | 450 | 497 | 1.7 | 0.9 | 0.8 | 133.3 | 133.1 | 133.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.07 | 60.07 | 60.05 | 1311 | 1 | 29.1 | 107060.6 | 18456 | 0.3 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 05:52 | Normal | 538.8 | 444.9 | 504 | 1.8 | 1 | 0.8 | 133.3 | 133.1 | 133.3 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.07 | 60.04 | 60.03 | 1360 | 1 | 29.2 | 107060.6 | 18456 | 0.3 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 05:53 | Normal | 540 | 436.1 | 504 | 1.7 | 0.9 | 0.8 | 133.2 | 133.1 | 133.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 1291 | 1 | 29.3 | 107060.6 | 18456 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 05:54 | Normal | 540.8 | 452.6 | 516.1 | 1.7 | 0.9 | 0.8 | 133.3 | 133.1 | 133.3 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.04 | 60.04 | 60.06 | 1347 | 1 | 29.4 | 107060.7 | 18456 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 05:55 | Normal | 506.6 | 460 | 491.1 | 2 | 1 | 0.8 | 133.4 | 133.2 | 133.4 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.1 | 60.14 | 60.14 | 1485 | 1 | 29.5 | 107060.7 | 18456 | 0.4 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 05:56 | Normal | 507.5 | 452 | 492 | 2 | 1 | 0.8 | 133.5 | 133.1 | 133.4 | 3.9 | 4 | 4 | 60.09 | 60.06 | 60.06 | 1532 | 1 | 29.6 | 107060.7 | 18456 | 0.4 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 05:57 | Normal | 511.6 | 453.1 | 521.3 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 133.5 | 133.2 | 133.5 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 1670 | 1 | 29.7 | 107060.7 | 18456 | 0.4 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 05:58 | Normal | 517.6 | 457.1 | 521.9 | 2.2 | 1.2 | 0.9 | 133.4 | 133.2 | 133.4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60.02 | 60.06 | 60.11 | 1767 | 1 | 26 | 107060.8 | 18456 | 0.5 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 05:59 | Normal | 506.8 | 450.6 | 526.3 | 2.3 | 1.3 | 0.9 | 133.4 | 133.2 | 133.4 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 60.09 | 60 | 60.04 | 1781 | 1 | 24.6 | 107060.8 | 18456 | 0.5 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 06:00 | Normal | 541 | 455.4 | 527.1 | 2.1 | 1.2 | 0.9 | 133.2 | 133 | 133.3 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 59.95 | 59.94 | 60.01 | 1766 | 1 | 24.3 | 107060.8 | 18456 | 0.5 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 06:01 | Normal | 535.6 | 472.9 | 519.3 | 2.3 | 1.3 | 1 | 133.3 | 133.1 | 133.4 | 4.9 | 5 | 4.9 | 60 | 59.99 | 59.9 | 1900 | 1 | 24.1 | 107060.9 | 18456 | 0.5 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 06:02 | Normal | 540 | 473.6 | 517.8 | 2.4 | 1.4 | 1 | 133.5 | 133.1 | 133.4 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 60.01 | 59.96 | 59.97 | 2038 | 1 | 24.2 | 107060.9 | 18456 | 0.5 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 06:03 | Normal | 540.1 | 472.9 | 526.3 | 2.5 | 1.5 | 1 | 133.6 | 133.1 | 133.5 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 60.03 | 59.98 | 59.94 | 2125 | 1 | 24.3 | 107060.9 | 18456 | 0.5 | 2 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 06:05 | Normal | 540.9 | 466.5 | 530.4 | 2.6 | 1.6 | 1 | 133.6 | 133.1 | 133.6 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 59.94 | 59.93 | 59.91 | 2255 | 1 | 24.5 | 107061 | 18456 | 0.5 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 06:06 | Normal | 530.7 | 467.8 | 521.7 | 2.7 | 1.6 | 1 | 133.6 | 133.2 | 133.6 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 60.02 | 59.97 | 59.98 | 2261 | 1 | 24.7 | 107061 | 18456 | 0.5 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 06:07 | Normal | 537.8 | 466.1 | 532.5 | 2.6 | 1.5 | 1 | 133.7 | 133.1 | 133.5 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 59.94 | 59.99 | 59.9 | 2230 | 1 | 24.8 | 107061 | 18456 | 0.6 | 2 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 06:08 | Normal | 532 | 466.1 | 523.4 | 2.6 | 1.5 | 1.1 | 133.6 | 133.2 | 133.6 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 59.97 | 59.98 | 59.92 | 2224 | 1 | 25 | 107061.1 | 18456 | 0.6 | 2 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 06:09 | Normal | 531 | 484.4 | 530.6 | 2.8 | 1.6 | 1.1 | 133.8 | 133.4 | 133.6 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 60.01 | 59.94 | 60.02 | 2384 | 1 | 25.2 | 107061.1 | 18456 | 0.6 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 06:10 | Normal | 530.5 | 480.9 | 522.9 | 2.9 | 1.6 | 1.2 | 133.8 | 133.3 | 133.7 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 59.99 | 59.91 | 60.11 | 2516 | 1 | 25.3 | 107061.2 | 18456 | 0.7 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 06:11 | Normal | 521.6 | 486.3 | 516.5 | 3.1 | 1.7 | 1.3 | 133.9 | 133.6 | 133.7 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 2662 | 1 | 25.4 | 107061.2 | 18456 | 0.7 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 06:12 | Normal | 528.8 | 485.3 | 515.8 | 3.1 | 1.7 | 1.3 | 134 | 133.8 | 133.8 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 60 | 60 | 59.85 | 2680 | 1 | 25.5 | 107061.3 | 18456 | 0.8 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 06:13 | Normal | 521.2 | 489.8 | 524.1 | 3.2 | 1.7 | 1.3 | 133.7 | 133.5 | 133.7 | 6.9 | 7 | 7 | 59.99 | 59.94 | 59.96 | 2745 | 1 | 25.6 | 107061.3 | 18456 | 0.8 | 2.4 | 1.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-26 06:17 | Normal | 526.3 | 494.9 | 504.7 | 3.3 | 1.8 | 1.5 | 133.8 | 133.5 | 134 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 59.93 | 59.99 | 59.99 | 2977 | 1 | 26 | 107061.5 | 18457 | 0.9 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 06:22 | Normal | 524.5 | 508.3 | 506 | 3.2 | 1.6 | 1.5 | 133.7 | 133.4 | 133.7 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 59.98 | 60.02 | 59.98 | 2817 | 1 | 26.4 | 107061.8 | 18457 | 1 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 06:27 | Normal | 523.5 | 504.8 | 499.3 | 3.3 | 1.6 | 1.5 | 133.6 | 133.6 | 133.9 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 2869 | 1 | 26.7 | 107062 | 18457 | 1.1 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 06:32 | Normal | 523.6 | 520 | 499.8 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 133.7 | 133.5 | 133.9 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 60.01 | 60 | 59.98 | 3011 | 1 | 27.1 | 107062.3 | 18457 | 1.1 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 06:37 | Normal | 522.6 | 520.1 | 501 | 3.7 | 1.8 | 1.7 | 133.8 | 133.7 | 134 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 59.93 | 60.01 | 60.03 | 3333 | 1 | 27.6 | 107062.6 | 18457 | 1.3 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 06:42 | Normal | 531.6 | 514.3 | 510.1 | 4.3 | 2.2 | 1.9 | 134.3 | 134.1 | 134.3 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 59.94 | 59.89 | 59.94 | 3897 | 1 | 28.3 | 107062.9 | 18457 | 1.5 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 06:47 | Normal | 519.6 | 517.3 | 494 | 4.3 | 2.2 | 2 | 134.5 | 134.5 | 134.6 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 60 | 60.02 | 60.09 | 3935 | 1 | 28.9 | 107063.2 | 18457 | 1.5 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 06:52 | Normal | 532.5 | 513.7 | 519.5 | 5.1 | 2.8 | 2.3 | 134.7 | 134.8 | 134.8 | 12 | 12.2 | 12.2 | 59.95 | 59.99 | 60 | 4831 | 1 | 29.6 | 107063.6 | 18457 | 1.9 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 06:57 | Normal | 522.1 | 517.3 | 516.8 | 4.3 | 2.1 | 2 | 134.2 | 134.3 | 134.3 | 9.9 | 10 | 10 | 59.93 | 59.95 | 59.97 | 3940 | 1 | 30.1 | 107063.9 | 18457 | 1.6 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 07:02 | Normal | 516.2 | 514.3 | 520.6 | 4.5 | 2.3 | 2 | 134.3 | 134 | 134.3 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 59.92 | 59.9 | 59.92 | 4110 | 1 | 30.5 | 107064.2 | 18457 | 1.6 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 07:07 | Normal | 520.2 | 516.6 | 515.2 | 4 | 2 | 1.8 | 133.8 | 133.5 | 133.6 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 3571 | 1 | 30.6 | 107064.5 | 18457 | 1.4 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 07:12 | Normal | 526 | 518.3 | 526 | 4.3 | 2.3 | 1.9 | 134 | 133.8 | 134 | 9.9 | 10 | 10 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 3988 | 1 | 30.8 | 107064.8 | 18457 | 1.5 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 07:17 | Normal | 525.5 | 520.3 | 518.6 | 4.9 | 2.6 | 2.2 | 134.2 | 133.7 | 134 | 11.6 | 11.8 | 11.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 4674 | 1 | 31.6 | 107065.2 | 18458 | 1.6 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 07:22 | Normal | 467.1 | 517.1 | 523.6 | 7.9 | 3.8 | 3 | 135.2 | 134.9 | 135.2 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 60.06 | 60.04 | 60.07 | 6777 | 1 | 32.8 | 107065.7 | 18458 | 3.3 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 07:27 | Normal | 457.3 | 516 | 519.6 | 9.8 | 4.6 | 3.6 | 135.5 | 135.3 | 135.5 | 20.3 | 20.5 | 20.5 | 59.97 | 59.97 | 60 | 8258 | 1 | 35 | 107066.3 | 18458 | 4.3 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 07:32 | Normal | 469.2 | 505.8 | 508 | 10.4 | 5 | 4.1 | 135.7 | 135.7 | 135.6 | 22.1 | 22.4 | 22.3 | 59.98 | 59.99 | 60 | 9018 | 1 | 37.2 | 107067.1 | 18458 | 4.6 | 6 | 4.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 07:37 | Normal | 471.4 | 498.5 | 507.8 | 10.6 | 5.2 | 4.3 | 135.7 | 135.5 | 135.7 | 22.8 | 23.1 | 23.1 | 60.06 | 60.05 | 60.03 | 9294 | 1 | 39.2 | 107067.8 | 18458 | 4.6 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 07:42 | Normal | 461.9 | 497.8 | 504.5 | 10.3 | 5 | 4.1 | 135.4 | 135.2 | 135.3 | 21.6 | 21.9 | 21.8 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 8877 | 1 | 40.4 | 107068.6 | 18458 | 4.5 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 07:47 | Normal | 493.5 | 493.4 | 501 | 10.8 | 5.5 | 4.5 | 135.6 | 135.5 | 135.7 | 24.1 | 24.3 | 24.2 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 9785 | 1 | 41.3 | 107069.3 | 18458 | 4.7 | 6.2 | 5.2 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 07:52 | Normal | 491.1 | 489.1 | 501.9 | 11.5 | 5.6 | 4.6 | 135.7 | 135.6 | 135.6 | 25.1 | 25.4 | 25.3 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 10233 | 1 | 42 | 107070.2 | 18458 | 5.3 | 6.4 | 5.4 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 07:57 | Normal | 499 | 491.3 | 503.8 | 11.8 | 5.8 | 4.8 | 135.9 | 136 | 135.9 | 26 | 26.3 | 26.2 | 60 | 60.02 | 60 | 10620 | 1 | 42.5 | 107071 | 18458 | 5.4 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 08:02 | Normal | 490.4 | 493.1 | 493 | 12.1 | 5.8 | 5 | 135.7 | 135.5 | 135.7 | 26.5 | 26.8 | 26.7 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 10799 | 1 | 43.1 | 107071.9 | 18458 | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 08:07 | Normal | 483.8 | 481.5 | 491.1 | 12.4 | 6 | 5.1 | 135.8 | 135.9 | 135.9 | 26.6 | 27 | 26.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 10902 | 1 | 44.2 | 107072.8 | 18458 | 5.7 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 08:12 | Normal | 491.2 | 489 | 496.3 | 12.4 | 6 | 5.1 | 135.9 | 135.9 | 136 | 27.2 | 27.5 | 27.3 | 59.97 | 59.95 | 60.01 | 11091 | 1 | 44.2 | 107073.7 | 18458 | 5.7 | 6.8 | 5.9 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 08:17 | Normal | 489.8 | 484.5 | 487.4 | 12.6 | 6.1 | 5.3 | 135.9 | 135.9 | 136 | 27.6 | 28 | 27.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 11310 | 1 | 44.1 | 107074.7 | 18459 | 5.8 | 7 | 6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 08:22 | Normal | 482.4 | 480.1 | 491 | 13.1 | 6.3 | 5.5 | 136 | 136.3 | 136.2 | 28.1 | 28.5 | 28.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 11539 | 1 | 43.8 | 107075.6 | 18459 | 6 | 7.1 | 6.2 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 08:27 | Normal | 482.1 | 486 | 482 | 13.4 | 6.5 | 5.7 | 135.7 | 135.8 | 135.8 | 29 | 29.3 | 29.2 | 59.99 | 59.98 | 59.95 | 11826 | 1 | 43.9 | 107076.6 | 18459 | 6.2 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 08:32 | Normal | 483.3 | 476.7 | 481.8 | 13.4 | 6.6 | 5.8 | 135.9 | 135.8 | 136 | 29.1 | 29.5 | 29.4 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 11916 | 1 | 43.8 | 107077.6 | 18459 | 6.2 | 7.3 | 6.5 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 08:37 | Normal | 480.5 | 480.8 | 489.9 | 13.8 | 6.7 | 5.8 | 136 | 135.8 | 136 | 29.9 | 30.2 | 30.2 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 12220 | 1 | 43.6 | 107078.6 | 18459 | 6.4 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 08:42 | Normal | 475.3 | 471.8 | 479.8 | 14.1 | 6.9 | 6.1 | 136 | 136 | 136.1 | 30.2 | 30.6 | 30.4 | 59.99 | 59.98 | 60.02 | 12326 | 1 | 43.3 | 107079.6 | 18459 | 6.6 | 7.6 | 6.7 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 08:47 | Normal | 475.8 | 478.8 | 486.7 | 14.4 | 7 | 6.2 | 135.9 | 136.1 | 136.1 | 30.9 | 31.2 | 31.2 | 60.04 | 59.98 | 60 | 12627 | 1 | 43.2 | 107080.6 | 18459 | 6.7 | 7.8 | 6.8 | 0.1 | 6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 08:52 | Normal | 473 | 473.6 | 480.5 | 14.5 | 7 | 6.3 | 136.1 | 136.1 | 136.2 | 31.1 | 31.5 | 31.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 12726 | 1 | 43.4 | 107081.7 | 18459 | 6.8 | 7.9 | 6.9 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 08:57 | Normal | 469.1 | 468 | 480 | 14.8 | 7.2 | 6.4 | 136.3 | 136.4 | 136.3 | 31.5 | 31.8 | 31.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 12879 | 1 | 43.7 | 107082.8 | 18459 | 6.9 | 8 | 7.1 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 09:02 | Normal | 475.9 | 472.6 | 480.6 | 14.8 | 7.3 | 6.5 | 136.2 | 136 | 136.2 | 32 | 32.3 | 32.2 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 13081 | 1 | 43.6 | 107083.9 | 18459 | 6.9 | 8 | 7.1 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 09:07 | Normal | 473.7 | 472.5 | 479.4 | 15.1 | 7.4 | 6.6 | 136.1 | 136.1 | 136.3 | 32.4 | 32.8 | 32.7 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 13300 | 1 | 43.6 | 107084.9 | 18459 | 7 | 8.1 | 7.2 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 09:12 | Normal | 471 | 472.1 | 477.5 | 15.3 | 7.5 | 6.8 | 136.1 | 136.3 | 136.5 | 32.8 | 33.3 | 33.1 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 13463 | 1 | 43.8 | 107086.1 | 18459 | 7.2 | 8.3 | 7.3 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 09:17 | Normal | 468.1 | 469.8 | 467 | 15.4 | 7.5 | 7 | 136.3 | 136.2 | 136.4 | 32.9 | 33.4 | 33.2 | 59.97 | 60 | 59.99 | 13507 | 1 | 44 | 107087.2 | 18460 | 7.3 | 8.3 | 7.4 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 09:22 | Normal | 472.6 | 461.4 | 472.3 | 15.5 | 7.7 | 7.1 | 136.1 | 136.4 | 136.4 | 33.4 | 33.9 | 33.8 | 59.98 | 59.93 | 59.97 | 13716 | 1 | 44.2 | 107088.3 | 18460 | 7.3 | 8.4 | 7.6 | 0.1 | 6.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 09:27 | Normal | 468.1 | 463.6 | 477.7 | 15.8 | 7.8 | 7.1 | 136.1 | 136.1 | 136.2 | 33.7 | 34.2 | 34 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 13829 | 1 | 44.5 | 107089.5 | 18460 | 7.4 | 8.5 | 7.6 | 0 | 7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 09:32 | Normal | 464.1 | 462.5 | 476.3 | 16 | 7.8 | 7.2 | 136.3 | 136.2 | 136.3 | 34.1 | 34.5 | 34.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 13955 | 1 | 44.8 | 107090.6 | 18460 | 7.6 | 8.6 | 7.7 | 0 | 7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 09:37 | Normal | 465.6 | 463.5 | 479.3 | 16.1 | 7.9 | 7.2 | 136 | 136.3 | 136.3 | 34.3 | 34.7 | 34.6 | 59.95 | 59.98 | 60 | 14020 | 1 | 45.2 | 107091.8 | 18460 | 7.6 | 8.7 | 7.8 | 0 | 7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 09:42 | Normal | 463.2 | 462.5 | 470.5 | 16.3 | 8 | 7.4 | 136.1 | 136.1 | 136.2 | 34.5 | 34.9 | 34.9 | 59.99 | 59.97 | 60 | 14160 | 1 | 45.7 | 107093 | 18460 | 7.6 | 8.8 | 7.8 | 0 | 7.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 09:47 | Normal | 466.3 | 457 | 465.4 | 16.2 | 8.1 | 7.6 | 136.1 | 136.4 | 136.5 | 34.8 | 35.2 | 35.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 14286 | 1 | 46.2 | 107094.2 | 18460 | 7.6 | 8.8 | 8 | 0 | 7.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 09:52 | Normal | 464.8 | 460.2 | 460.3 | 16.4 | 8.1 | 7.7 | 136.1 | 136.2 | 136.2 | 35 | 35.5 | 35.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 14336 | 1 | 46.7 | 107095.3 | 18460 | 7.7 | 8.8 | 8 | 0 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 09:57 | Normal | 457 | 455.6 | 467.3 | 16.8 | 8.2 | 7.7 | 136.2 | 136.2 | 136.2 | 35.2 | 35.7 | 35.5 | 60.04 | 60.07 | 60.08 | 14407 | 1 | 47 | 107096.5 | 18460 | 7.9 | 9 | 8.1 | 0 | 7.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 10:02 | Normal | 460.1 | 462.6 | 466.5 | 16.8 | 8.1 | 7.8 | 136.2 | 136.2 | 136.3 | 35.6 | 36 | 35.9 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 14560 | 1 | 47 | 107097.8 | 18460 | 7.9 | 9 | 8.1 | 0 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 10:07 | Normal | 453.5 | 461.4 | 463.4 | 17 | 8.2 | 7.8 | 136 | 136.1 | 136.1 | 35.6 | 36 | 36 | 59.98 | 60.03 | 60.02 | 14590 | 1 | 47.1 | 107099 | 18460 | 8 | 9.1 | 8.1 | 0 | 7.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 10:12 | Normal | 454.6 | 457.4 | 460 | 17 | 8.3 | 7.9 | 135.9 | 136.2 | 136.2 | 35.5 | 36.1 | 35.9 | 60 | 59.99 | 60 | 14567 | 1 | 47.6 | 107100.2 | 18460 | 8 | 9.1 | 8.2 | 0 | 7.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 10:17 | Normal | 452.6 | 456.8 | 456.8 | 17.1 | 8.3 | 8 | 135.9 | 136.1 | 136.3 | 35.7 | 36.1 | 36 | 59.96 | 60 | 59.99 | 14627 | 1 | 48.1 | 107101.4 | 18461 | 8.1 | 9.1 | 8.2 | 0 | 7.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 10:22 | Normal | 450.3 | 453 | 458.6 | 17.1 | 8.3 | 8 | 136 | 136.4 | 136.4 | 35.8 | 36.1 | 36 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 14638 | 1 | 48.4 | 107102.6 | 18461 | 8.1 | 9.2 | 8.3 | 0 | 7.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 10:27 | Normal | 447 | 437 | 434 | 17.4 | 8.6 | 8.4 | 136.1 | 136.1 | 136.1 | 35.9 | 36.3 | 36.3 | 60.02 | 60 | 59.99 | 14661 | 1 | 48.7 | 107103.9 | 18461 | 8.3 | 9.3 | 8.6 | 0 | 8.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 10:32 | Normal | 440 | 430.5 | 432.5 | 17.6 | 8.7 | 8.5 | 136.3 | 136.2 | 136.1 | 35.7 | 36.2 | 36.1 | 60.02 | 60 | 59.98 | 14671 | 1 | 48.8 | 107105.1 | 18461 | 8.3 | 9.5 | 8.7 | 0 | 8.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 10:37 | Normal | 433.1 | 426.5 | 429 | 17.8 | 8.8 | 8.6 | 136.1 | 136.3 | 136 | 35.8 | 36.3 | 36.1 | 60 | 60.01 | 59.99 | 14671 | 1 | 49 | 107106.3 | 18461 | 8.4 | 9.5 | 8.7 | 0 | 8.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 10:42 | Normal | 431.7 | 427.1 | 430.1 | 17.8 | 8.8 | 8.6 | 136.3 | 136.2 | 136.3 | 35.9 | 36.3 | 36.2 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 14651 | 1 | 48.9 | 107107.5 | 18461 | 8.5 | 9.6 | 8.7 | 0 | 8.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 10:47 | Normal | 435 | 420.6 | 425.6 | 17.8 | 8.8 | 8.6 | 136.3 | 136.4 | 136.3 | 35.7 | 36.2 | 36.1 | 60.01 | 60.03 | 59.98 | 14672 | 1 | 49 | 107108.7 | 18461 | 8.5 | 9.5 | 8.8 | 0 | 8.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 10:52 | Normal | 432.9 | 431.6 | 418.5 | 17.8 | 8.8 | 8.8 | 136.2 | 136.1 | 136.1 | 35.8 | 36.2 | 36.1 | 60 | 59.99 | 60.01 | 14677 | 1 | 49.3 | 107110 | 18461 | 8.5 | 9.6 | 8.7 | 0 | 8.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 10:57 | Normal | 432 | 425.5 | 429.3 | 17.8 | 8.8 | 8.7 | 136.6 | 136.4 | 136.3 | 35.8 | 36.2 | 36 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 14668 | 1 | 49.4 | 107111.2 | 18461 | 8.5 | 9.5 | 8.8 | 0 | 8.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 11:02 | Normal | 428.2 | 425.9 | 429.2 | 17.9 | 8.8 | 8.7 | 136.2 | 136.6 | 136.4 | 35.7 | 36.2 | 36.2 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 14668 | 1 | 49.6 | 107112.4 | 18461 | 8.5 | 9.6 | 8.8 | 0 | 8.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 11:07 | Normal | 428 | 422.8 | 433.1 | 17.9 | 8.8 | 8.7 | 136.5 | 136.3 | 136.3 | 35.8 | 36.2 | 36 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 14655 | 1 | 49.6 | 107113.6 | 18461 | 8.5 | 9.6 | 8.8 | 0 | 8.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 11:12 | Normal | 420.3 | 422.8 | 427.6 | 18.1 | 8.8 | 8.8 | 136.3 | 136.3 | 136.3 | 35.6 | 36 | 35.9 | 59.95 | 59.99 | 59.99 | 14615 | 1 | 49.5 | 107114.9 | 18461 | 8.6 | 9.7 | 8.8 | 0 | 8.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 11:17 | Normal | 448.2 | 435.6 | 436.8 | 17 | 8.6 | 8.6 | 136.5 | 136.4 | 136.3 | 35.6 | 36.1 | 35.9 | 60.01 | 60 | 60.03 | 14550 | 1 | 49.5 | 107116.1 | 18462 | 8.1 | 9.1 | 8.5 | 0 | 8.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 11:22 | Normal | 441.7 | 456.4 | 442 | 16.6 | 7.8 | 8.2 | 136.3 | 136.1 | 136.2 | 34.1 | 34.6 | 34.5 | 59.97 | 60.02 | 59.98 | 13887 | 1 | 49.7 | 107117.3 | 18462 | 7.9 | 8.9 | 7.7 | 0 | 8.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 11:27 | Normal | 429.8 | 415.7 | 431.1 | 17.9 | 8.9 | 8.9 | 136.5 | 136.3 | 136.4 | 35.9 | 36.2 | 36.2 | 60 | 60.01 | 59.97 | 14676 | 1 | 49.7 | 107118.5 | 18462 | 8.5 | 9.6 | 8.8 | 0 | 8.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 11:32 | Normal | 433.3 | 419.7 | 427.4 | 17.8 | 8.8 | 9 | 136.6 | 136.3 | 136.5 | 35.9 | 36.2 | 36.1 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 14664 | 1 | 49.7 | 107119.7 | 18462 | 8.4 | 9.5 | 8.8 | 0 | 8.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 11:37 | Normal | 439.3 | 420.1 | 427 | 17.5 | 8.8 | 8.9 | 136.5 | 136.6 | 136.5 | 35.6 | 36.1 | 36 | 60 | 60.03 | 60.01 | 14670 | 1 | 49.9 | 107120.9 | 18462 | 8.3 | 9.3 | 8.7 | 0 | 8.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 11:42 | Normal | 443.1 | 424.6 | 433.3 | 17.3 | 8.6 | 8.8 | 136.8 | 136.6 | 136.7 | 35.6 | 36.1 | 36 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 14672 | 1 | 50.2 | 107122.1 | 18462 | 8.2 | 9.3 | 8.6 | 0 | 8.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 11:47 | Normal | 435.3 | 421.8 | 427.4 | 17.6 | 8.7 | 9 | 136.5 | 136.7 | 136.7 | 35.7 | 36.2 | 36.1 | 59.96 | 59.93 | 59.98 | 14681 | 1 | 50.1 | 107123.3 | 18462 | 8.4 | 9.5 | 8.6 | 0 | 8.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 11:52 | Normal | 446.3 | 434 | 436 | 17.1 | 8.5 | 8.8 | 136.5 | 136.4 | 136.6 | 35.7 | 36.1 | 36 | 60.01 | 60 | 60.04 | 14659 | 1 | 50.3 | 107124.6 | 18462 | 8.1 | 9.1 | 8.5 | 0 | 8.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 11:57 | Normal | 446 | 441.7 | 441.8 | 17 | 8.3 | 8.6 | 136.4 | 136.4 | 136.4 | 35.5 | 35.9 | 35.9 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 14568 | 1 | 50.4 | 107125.8 | 18462 | 8.1 | 9.1 | 8.3 | 0 | 8.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 12:02 | Normal | 444.8 | 443.4 | 444.3 | 16.9 | 8.3 | 8.6 | 136.5 | 136.5 | 136.5 | 35.3 | 35.8 | 35.7 | 59.91 | 59.94 | 59.94 | 14498 | 1 | 50.5 | 107127 | 18462 | 8 | 9.1 | 8.3 | 0 | 8.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 12:07 | Normal | 448.6 | 448 | 440.5 | 17 | 8.2 | 8.6 | 136.5 | 136.3 | 136.4 | 35.5 | 36 | 35.8 | 59.99 | 60 | 60.02 | 14582 | 1 | 50.6 | 107128.2 | 18462 | 8 | 9.1 | 8.1 | 0 | 8.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 12:12 | Normal | 452.9 | 449.1 | 444.2 | 16.8 | 8.2 | 8.6 | 136.4 | 136.6 | 136.5 | 35.5 | 35.9 | 35.9 | 60.01 | 60.05 | 60.05 | 14583 | 1 | 50.6 | 107129.4 | 18462 | 8 | 9 | 8.1 | 0 | 8.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 12:17 | Normal | 450.9 | 437.5 | 441.7 | 16.6 | 8.3 | 8.6 | 136 | 136.1 | 136.1 | 35.1 | 35.6 | 35.6 | 60.06 | 60 | 60.03 | 14424 | 1 | 50.6 | 107130.6 | 18463 | 7.9 | 8.9 | 8.2 | 0 | 8.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 12:22 | Normal | 447.8 | 447.2 | 443.8 | 16.7 | 8.1 | 8.6 | 136 | 136.2 | 136.1 | 35.3 | 35.8 | 35.6 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 14461 | 1 | 50.3 | 107131.8 | 18463 | 8 | 9 | 8.1 | 0 | 8.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 12:27 | Normal | 447.8 | 441.6 | 439.5 | 16.6 | 8.2 | 8.7 | 136.2 | 136.1 | 136.3 | 35.1 | 35.6 | 35.5 | 59.92 | 59.95 | 59.94 | 14389 | 1 | 50.3 | 107133 | 18463 | 7.9 | 8.9 | 8.1 | 0 | 8.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 12:32 | Normal | 439.1 | 442.6 | 439.8 | 16.7 | 8.1 | 8.6 | 135.8 | 136 | 136.2 | 34.6 | 35.1 | 35 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 14185 | 1 | 50.2 | 107134.2 | 18463 | 7.9 | 9 | 8 | 0 | 8.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 12:37 | Normal | 449.2 | 448.6 | 435 | 16.3 | 8 | 8.8 | 135.9 | 136.3 | 136.3 | 34.8 | 35.2 | 35.1 | 59.96 | 59.99 | 59.93 | 14235 | 1 | 50.2 | 107135.4 | 18463 | 7.8 | 8.8 | 7.9 | 0 | 8.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 12:42 | Normal | 441.6 | 442.9 | 437.4 | 16.6 | 8 | 8.6 | 135.8 | 135.9 | 136 | 34.6 | 35.1 | 35.1 | 59.92 | 59.97 | 59.94 | 14178 | 1 | 50.4 | 107136.6 | 18463 | 7.8 | 8.9 | 8 | 0 | 8.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 12:47 | Normal | 444.8 | 436.9 | 444.2 | 16.2 | 8 | 8.4 | 135.4 | 135.9 | 135.8 | 34.2 | 34.6 | 34.5 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 13962 | 1 | 50.3 | 107137.8 | 18463 | 7.7 | 8.7 | 7.9 | 0 | 8.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 12:52 | Normal | 448.5 | 446.1 | 444.2 | 15.6 | 7.7 | 8.2 | 135.5 | 135.6 | 135.7 | 33.4 | 33.8 | 33.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 13632 | 1 | 50.3 | 107138.9 | 18463 | 7.4 | 8.5 | 7.6 | 0 | 8.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 12:57 | Normal | 453.2 | 449.1 | 443.5 | 15.3 | 7.5 | 8.2 | 135.4 | 135.5 | 135.7 | 33.1 | 33.5 | 33.4 | 60.04 | 60.07 | 60.03 | 13512 | 1 | 50 | 107140.1 | 18463 | 7.3 | 8.3 | 7.5 | 0 | 8.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 13:02 | Normal | 446.4 | 445.9 | 442.3 | 16 | 7.8 | 8.5 | 135.1 | 135.7 | 135.5 | 34.1 | 34.6 | 34.5 | 60.04 | 60.08 | 60.03 | 13935 | 1 | 50.2 | 107141.2 | 18463 | 7.6 | 8.6 | 7.7 | 0 | 8.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 13:07 | Normal | 440.8 | 455.8 | 429.5 | 15.8 | 7.5 | 8.5 | 134.6 | 134.7 | 134.8 | 33.2 | 33.6 | 33.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 13391 | 1 | 50.3 | 107142.3 | 18463 | 7.5 | 8.5 | 7.4 | 0 | 8.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 13:12 | Normal | 445.3 | 440.8 | 438 | 16.4 | 8.1 | 8.8 | 133.9 | 134.1 | 134.1 | 35.2 | 35.6 | 35.5 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 14177 | 1 | 50.4 | 107143.5 | 18463 | 7.8 | 8.8 | 8 | 0 | 8.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 13:17 | Normal | 439.1 | 425.2 | 419 | 17.3 | 8.6 | 9.5 | 135 | 134.9 | 135.1 | 36.1 | 36.6 | 36.5 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 14666 | 1 | 50.2 | 107144.7 | 18464 | 8.2 | 9.3 | 8.5 | 0 | 9.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 13:22 | Normal | 447.9 | 437 | 437.7 | 5 | 2.8 | 2.6 | 132 | 132.2 | 132.4 | 10.9 | 11.1 | 11 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 4108 | 1 | 50 | 107145.7 | 18464 | 2 | 3 | 2.8 | 0 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 13:27 | Normal | 446.1 | 451.1 | 438.7 | 4.3 | 2 | 2.3 | 131.5 | 131.4 | 131.8 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 3459 | 1 | 49.5 | 107146.4 | 18464 | 1.6 | 2.6 | 1.9 | 0 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 13:32 | Normal | 460.6 | 456 | 460.1 | 15.1 | 6.9 | 8.3 | 133.8 | 133.7 | 133.9 | 33.4 | 33.9 | 33.7 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 13340 | 1 | 48.9 | 107147.2 | 18464 | 7 | 8.3 | 6.8 | 0 | 8.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 13:37 | Normal | 444.2 | 463.5 | 460.9 | 4.5 | 2 | 2.2 | 130.9 | 130.9 | 130.9 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 59.98 | 60.03 | 59.99 | 3576 | 1 | 48.4 | 107147.9 | 18464 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 13:42 | Normal | 496.5 | 467.8 | 471.5 | 13.3 | 7.8 | 7.1 | 133.4 | 133.2 | 133.3 | 32.5 | 32.9 | 32.9 | 60.03 | 60.05 | 60.07 | 12394 | 1 | 47.1 | 107148.3 | 18464 | 6.2 | 7.3 | 7.7 | 0 | 6.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 13:47 | Normal | 420.1 | 483 | 378.9 | 8.3 | 4.5 | 4.3 | 132.1 | 132.2 | 132.1 | 17.2 | 17.6 | 17.5 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 6801 | 1 | 46.3 | 107148.9 | 18464 | 3.6 | 4.7 | 4.4 | 0 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 13:52 | Normal | 470.8 | 466.3 | 465.1 | 15.2 | 7.5 | 8.4 | 134 | 134.1 | 134.1 | 34.8 | 35.3 | 35.1 | 60.03 | 60.01 | 60 | 14030 | 1 | 46.4 | 107149.9 | 18464 | 7.1 | 8.2 | 7.3 | 0 | 8.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 13:57 | Normal | 471.3 | 465.3 | 450.1 | 15 | 7.4 | 8.6 | 133.3 | 133.4 | 133.4 | 34.6 | 35 | 34.9 | 60.03 | 60 | 60 | 13898 | 1 | 46.8 | 107151 | 18464 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 0 | 8.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 14:02 | Normal | 458.2 | 453.2 | 457.3 | 3.8 | 1.7 | 1.9 | 129.9 | 129.8 | 130 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 59.99 | 59.95 | 59.96 | 3033 | 1 | 46.7 | 107151.6 | 18464 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 14:07 | Normal | 470.3 | 468.1 | 450.3 | 4 | 1.8 | 2.1 | 130.2 | 129.9 | 130.1 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 60 | 59.98 | 59.98 | 3333 | 1 | 45.7 | 107151.9 | 18464 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 14:12 | Normal | 472.5 | 480.9 | 478.1 | 4.8 | 2.5 | 2.4 | 130.3 | 130.6 | 130.6 | 10.8 | 11 | 10.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 4090 | 1 | 44.5 | 107152.2 | 18464 | 1.9 | 2.9 | 2.3 | 0 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 14:17 | Normal | 482.3 | 479.3 | 482.2 | 4.9 | 2.3 | 2.5 | 130.3 | 130.2 | 130.3 | 11 | 11.2 | 11.2 | 59.93 | 59.91 | 59.91 | 4333 | 1 | 43.8 | 107152.6 | 18465 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 14:22 | Normal | 477.3 | 473.1 | 481.1 | 4.4 | 2 | 2.3 | 131.4 | 131.2 | 131.5 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 60.06 | 60.07 | 60.09 | 3800 | 1 | 43.5 | 107153.1 | 18465 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 0 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 14:27 | Normal | 484 | 478.3 | 487 | 3.8 | 1.8 | 2 | 130.9 | 130.8 | 131 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 60.05 | 60.09 | 60.06 | 3308 | 1 | 43.5 | 107153.3 | 18465 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 14:32 | Normal | 478.1 | 410 | 477.7 | 9.6 | 4.7 | 5.5 | 131.7 | 131.6 | 131.6 | 22.1 | 22.5 | 22.5 | 60.1 | 60.09 | 60.08 | 8741 | 1 | 43.4 | 107153.7 | 18465 | 4.4 | 5.3 | 4.6 | 0 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 14:37 | Normal | 484.7 | 479.3 | 489.9 | 3.7 | 1.7 | 2 | 130.7 | 130.7 | 130.8 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 60.03 | 60.1 | 60.08 | 3223 | 1 | 43.6 | 107154.1 | 18465 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 14:42 | Normal | 485 | 474.3 | 484.9 | 3.3 | 1.5 | 1.8 | 130.6 | 130.3 | 130.5 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 60 | 60 | 60 | 2792 | 1 | 43.8 | 107154.5 | 18465 | 1.2 | 2.1 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 14:47 | Normal | 487.1 | 481.3 | 489.9 | 3.1 | 1.5 | 1.7 | 130.2 | 130 | 130.3 | 7 | 7.1 | 7.1 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 2719 | 1 | 43.1 | 107154.7 | 18465 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 14:52 | Normal | 481.5 | 484.3 | 490 | 3.7 | 1.7 | 2 | 130.7 | 130.2 | 130.6 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 59.96 | 59.97 | 59.94 | 3184 | 1 | 42.3 | 107155 | 18465 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 14:57 | Normal | 463 | 494.2 | 466.3 | 5.2 | 2.3 | 2.8 | 131.1 | 130.6 | 131.2 | 11.5 | 11.6 | 11.6 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 4342 | 1 | 42.6 | 107155.7 | 18465 | 2.1 | 3.1 | 2.1 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 15:02 | Normal | 487.2 | 479.7 | 480.6 | 3.4 | 1.6 | 1.9 | 130.6 | 130.2 | 130.6 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 2958 | 1 | 42.8 | 107156.1 | 18465 | 1.2 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 15:07 | Normal | 481.3 | 481 | 484.7 | 3 | 1.3 | 1.6 | 129.9 | 129.4 | 129.9 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 59.96 | 59.97 | 59.94 | 2496 | 1 | 42.5 | 107156.4 | 18465 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 15:12 | Normal | 493.6 | 470.6 | 488.6 | 2.9 | 1.3 | 1.6 | 129.4 | 129.2 | 129.5 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 59.92 | 59.9 | 59.9 | 2476 | 1 | 42 | 107156.6 | 18465 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 15:17 | Normal | 487.3 | 483.7 | 498 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 129.2 | 128.8 | 129.2 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 60.01 | 59.95 | 59.98 | 2372 | 1 | 41.7 | 107156.8 | 18466 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 15:22 | Normal | 524.6 | 428.7 | 508.3 | 6.6 | 3.1 | 4.3 | 130.5 | 130.2 | 130.7 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 6519 | 1 | 41.4 | 107157 | 18466 | 2.9 | 3.8 | 3 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 15:27 | Normal | 491.8 | 495.5 | 502.6 | 2.6 | 1.1 | 1.4 | 130.1 | 129.4 | 130.1 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 2246 | 1 | 41.3 | 107157.3 | 18466 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 15:32 | Normal | 493.3 | 493.6 | 508.1 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 131 | 130.5 | 131.1 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 60 | 59.95 | 60 | 2081 | 1 | 41.1 | 107157.5 | 18466 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 15:37 | Normal | 494.1 | 495.1 | 506.5 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 130.7 | 130.4 | 130.8 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 59.99 | 59.98 | 60 | 1721 | 1 | 40.9 | 107157.6 | 18466 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 15:42 | Normal | 490.6 | 467 | 507 | 2.1 | 1 | 1.1 | 130.4 | 129.8 | 130.3 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 1715 | 1 | 40.6 | 107157.8 | 18466 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 15:47 | Normal | 493.3 | 475.6 | 502.8 | 2.2 | 1 | 1.1 | 130.6 | 130.3 | 130.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60.07 | 60.04 | 60.03 | 1765 | 1 | 40.5 | 107157.9 | 18466 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 15:52 | Normal | 490.6 | 476.1 | 502 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 130.4 | 129.8 | 130.2 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 59.97 | 60 | 59.97 | 1657 | 1 | 40.3 | 107158 | 18466 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 15:57 | Normal | 495.3 | 446.5 | 494.3 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 129.8 | 129.4 | 129.9 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 60 | 60 | 59.98 | 1255 | 1 | 41.7 | 107158.2 | 18466 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 16:02 | Normal | 485.6 | 449.6 | 498.5 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 129.8 | 129.5 | 129.7 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1192 | 1 | 43.8 | 107158.3 | 18466 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 16:07 | Normal | 481.8 | 467.3 | 497.6 | 1.6 | 0.7 | 1 | 130.8 | 130.1 | 130.6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1276 | 1 | 45 | 107158.4 | 18466 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 16:12 | Normal | 513.1 | 504.8 | 507.7 | 4.3 | 2 | 3.4 | 131.2 | 130.8 | 131.3 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 60.01 | 60.04 | 60 | 4532 | 1 | 40.2 | 107158.7 | 18466 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 16:17 | Normal | 506.3 | 504.8 | 494.5 | 2.8 | 1.1 | 2.1 | 130.5 | 130.1 | 130.6 | 6.9 | 7 | 7 | 60.01 | 60.01 | 60 | 2737 | 1 | 40.3 | 107158.9 | 18467 | 1 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 16:22 | Normal | 507.8 | 500.6 | 494 | 4 | 1.9 | 3.3 | 131.2 | 130.8 | 131.1 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 59.99 | 60 | 60 | 4240 | 1 | 40.4 | 107159.3 | 18467 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 16:27 | Normal | 498.9 | 492.1 | 491.8 | 2.1 | 1 | 1.5 | 130.4 | 129.7 | 130.4 | 5 | 5.1 | 5.1 | 60.07 | 60.02 | 60.04 | 1933 | 1 | 40.7 | 107159.6 | 18467 | 0.6 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 16:32 | Normal | 485.1 | 458.3 | 459.3 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 130.6 | 130.2 | 130.5 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 59.99 | 60.02 | 60.03 | 983 | 1 | 41.2 | 107159.8 | 18467 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 16:37 | Normal | 480.9 | 446.4 | 469.4 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 130.2 | 129.7 | 130.1 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 945 | 1 | 43.4 | 107159.8 | 18467 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 16:42 | Normal | 477.3 | 427.8 | 489.1 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 130.5 | 130 | 130.3 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 937 | 1 | 44.6 | 107159.9 | 18467 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 16:47 | Normal | 491.4 | 499.1 | 502 | 1.6 | 0.6 | 1.1 | 130.4 | 130.1 | 130.2 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 1328 | 1 | 45.4 | 107160 | 18467 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 16:52 | Normal | 522.3 | 504.2 | 506.3 | 1.7 | 1 | 2.1 | 130.7 | 130.3 | 130.6 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 59.92 | 59.97 | 59.96 | 2117 | 1 | 40.4 | 107160.1 | 18467 | 0.5 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 16:57 | Normal | 514.6 | 440.4 | 502.6 | 1.6 | 0.9 | 2 | 130.7 | 130.5 | 130.7 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 60.11 | 60.04 | 60.12 | 1839 | 1 | 39.1 | 107160.3 | 18467 | 0.4 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 17:02 | Normal | 511.8 | 429.4 | 502.8 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 132.1 | 131.7 | 132.1 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.02 | 59.99 | 60.04 | 1553 | 1 | 38.8 | 107160.4 | 18467 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 17:07 | Normal | 502 | 453.3 | 499.3 | 1.3 | 0.6 | 1.5 | 132.2 | 132.1 | 132.2 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 60.02 | 60 | 60.02 | 1336 | 1 | 41.2 | 107160.5 | 18467 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 17:12 | Normal | 489.6 | 455.3 | 531.6 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 132.4 | 132.2 | 132.4 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 60.05 | 60.01 | 60.12 | 1046 | 1 | 43 | 107160.6 | 18467 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 17:17 | Normal | 475.8 | 440.9 | 526.3 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 132.5 | 132 | 132.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.99 | 60 | 59.97 | 978 | 1 | 44.1 | 107160.7 | 18468 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 17:22 | Normal | 483.7 | 460.5 | 506.7 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.3 | 132.1 | 132.3 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 60.02 | 60 | 60.03 | 906 | 1 | 44.6 | 107160.8 | 18468 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 17:27 | Normal | 482.5 | 417 | 473.2 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132.1 | 131.8 | 132.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.97 | 59.99 | 59.95 | 676 | 1 | 44.9 | 107160.9 | 18468 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 17:32 | Normal | 476.6 | 375.3 | 430.2 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.8 | 132 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 466 | 1 | 45 | 107160.9 | 18468 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 17:37 | Normal | 468.9 | 198.4 | 379.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.3 | 131.9 | 132 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 243 | 1 | 45 | 107161 | 18468 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 17:42 | Normal | 464.9 | 199.5 | 430.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.1 | 132.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.01 | 60 | 224 | 1 | 44.9 | 107161 | 18468 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 17:47 | Normal | 458.1 | 200 | 410.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.1 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 199 | 1 | 44.8 | 107161 | 18468 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 17:52 | Normal | 449.6 | 200.1 | 388.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.1 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 130 | 1 | 44.6 | 107161 | 18468 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 17:57 | Normal | 436.6 | 202 | 442 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 56 | 1 | 44.3 | 107161 | 18468 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 18:02 | Normal | 394.6 | 310.7 | 398.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.4 | 132 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.03 | 60 | 6 | 1 | 44 | 107161 | 18468 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 18:07 | Normal | 353.6 | 328.6 | 331.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.4 | 131.9 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 1 | 1 | 43.8 | 107161 | 18468 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 18:12 | Normal | 308.1 | 271.8 | 271.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 131.7 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 0 | 1 | 43.4 | 107161 | 18468 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 18:17 | Normal | 403.4 | 344.8 | 368.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 131.7 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 43.1 | 107161 | 18469 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 18:22 | Normal | 317.4 | 318.3 | 296.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.3 | 131.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 42.6 | 107161 | 18469 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-11-26 18:27 | Normal | 200.6 | 197.6 | 199.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.1 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 1 | 42 | 107161 | 18469 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0