## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-11-27 04:39 | Wait | 490.9 | 490.9 | 490.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.3 | 131.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 18.2 | 107161 | 18469 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-27 04:40 | Normal | 465.6 | 465.5 | 467.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.3 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 18.7 | 107161 | 18469 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-27 04:40 | Normal | 466.9 | 461.5 | 451.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.2 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60 | 1 | 1 | 19 | 107161 | 18469 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-27 04:40 | Wait | 488.7 | 488.6 | 488.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.2 | 131.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 18 | 107161 | 18469 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-27 04:45 | Normal | 383.6 | 378.5 | 340.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.4 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 0 | 1 | 21 | 107161 | 18469 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-27 04:50 | Normal | 369.4 | 362.9 | 405.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.6 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 1 | 22.7 | 107161 | 18469 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 04:55 | Normal | 502.7 | 419.3 | 396.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.4 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.94 | 59.89 | 0 | 1 | 23.9 | 107161 | 18469 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 05:00 | Normal | 464.8 | 339.6 | 390.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.8 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 41 | 1 | 24.9 | 107161 | 18469 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 05:05 | Normal | 472.4 | 405.2 | 378.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.8 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 132 | 1 | 25.7 | 107161 | 18469 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 05:10 | Normal | 496.8 | 493.2 | 462.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132 | 132.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 262 | 1 | 26.4 | 107161 | 18469 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 05:15 | Normal | 495.6 | 498.5 | 441.4 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 376 | 1 | 26.9 | 107161.1 | 18469 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 05:20 | Normal | 495.8 | 421.3 | 470.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 132 | 132.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 410 | 1 | 27.4 | 107161.1 | 18469 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 05:25 | Normal | 510.6 | 394 | 437.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 132.1 | 132.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 489 | 1 | 27.8 | 107161.1 | 18469 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 05:30 | Normal | 502.1 | 414.1 | 453.4 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132.5 | 132.2 | 132.6 | 1.9 | 2 | 2 | 59.95 | 59.94 | 59.97 | 646 | 1 | 28.2 | 107161.2 | 18470 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 05:35 | Normal | 519 | 395.3 | 478.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.2 | 132.6 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60 | 60 | 59.93 | 699 | 1 | 28.6 | 107161.2 | 18470 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 05:40 | Normal | 515.5 | 427.3 | 494.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.4 | 132.7 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 59.98 | 59.96 | 60 | 756 | 1 | 29 | 107161.3 | 18470 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 05:45 | Normal | 513.7 | 451.3 | 451.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132.4 | 132.9 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.04 | 60.06 | 60.07 | 785 | 1 | 29.4 | 107161.4 | 18470 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 05:50 | Normal | 533.2 | 431.2 | 490.2 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 132.7 | 132.3 | 132.8 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60 | 59.95 | 59.98 | 1002 | 1 | 29.8 | 107161.4 | 18470 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 05:55 | Normal | 519.6 | 426.3 | 488.5 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 132.3 | 131.8 | 132.4 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 59.97 | 59.92 | 59.98 | 1032 | 1 | 30.1 | 107161.5 | 18470 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 06:00 | Normal | 519.6 | 454 | 530.5 | 2.3 | 1.4 | 0.8 | 132.5 | 132.3 | 132.5 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 59.99 | 60 | 59.94 | 1874 | 1 | 28.7 | 107161.6 | 18470 | 0.3 | 2 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 06:05 | Normal | 535.9 | 468.1 | 538.1 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 132.6 | 132.2 | 132.6 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.96 | 59.95 | 60 | 2054 | 1 | 25.2 | 107161.8 | 18470 | 0.5 | 2 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 06:10 | Normal | 524.5 | 478.3 | 512.6 | 2.2 | 1.2 | 1 | 132.4 | 132.2 | 132.5 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60.01 | 60.07 | 59.97 | 1816 | 1 | 25.8 | 107162 | 18470 | 0.5 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 06:15 | Normal | 527 | 467.9 | 505.5 | 2.1 | 1.2 | 1 | 132.3 | 132.2 | 132.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60.04 | 60.06 | 60.02 | 1758 | 1 | 25.7 | 107162.1 | 18470 | 0.5 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 06:20 | Normal | 519.1 | 493.9 | 493.5 | 2 | 1.1 | 1 | 132.3 | 132 | 132.4 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.97 | 60 | 59.95 | 1640 | 1 | 25.7 | 107162.3 | 18470 | 0.4 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 06:25 | Normal | 521.5 | 495.3 | 498.6 | 2.1 | 1.1 | 1 | 132.3 | 132.1 | 132.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60.07 | 60.09 | 60.12 | 1682 | 1 | 25.7 | 107162.4 | 18470 | 0.4 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 06:30 | Normal | 520.3 | 499.5 | 524.8 | 2.5 | 1.3 | 1 | 132.4 | 131.9 | 132.6 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 60.05 | 60 | 60.2 | 2071 | 1 | 26 | 107162.6 | 18471 | 0.6 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 06:35 | Normal | 530.5 | 522 | 516.5 | 2.9 | 1.5 | 1.3 | 132.8 | 132.8 | 132.9 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 60.03 | 60.05 | 59.92 | 2539 | 1 | 26.3 | 107162.8 | 18471 | 0.8 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 06:40 | Normal | 536.5 | 530 | 509 | 4.8 | 2.6 | 2.1 | 133.8 | 133.7 | 133.8 | 11.4 | 11.7 | 11.6 | 59.94 | 59.98 | 59.93 | 4607 | 1 | 27.2 | 107163 | 18471 | 1.5 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 06:45 | Normal | 525.3 | 527.6 | 506.2 | 5.1 | 2.8 | 2.3 | 134 | 133.9 | 134 | 12 | 12.3 | 12.3 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 4873 | 1 | 28.7 | 107163.4 | 18471 | 1.7 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 06:50 | Normal | 524.1 | 521.3 | 506.6 | 5.3 | 3 | 2.4 | 134 | 133.9 | 134.1 | 12.8 | 13 | 12.9 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 5134 | 1 | 29.7 | 107163.9 | 18471 | 1.8 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 06:55 | Normal | 531.1 | 516.3 | 502.6 | 5.9 | 3.4 | 2.7 | 134.1 | 134 | 134.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 60.08 | 60.01 | 60.05 | 5828 | 1 | 30.4 | 107164.3 | 18471 | 2 | 3.9 | 3.2 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 07:00 | Normal | 525 | 516.2 | 500 | 5.9 | 3.3 | 2.7 | 134.4 | 134.3 | 134.5 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 59.97 | 59.92 | 59.96 | 5739 | 1 | 32 | 107164.7 | 18471 | 2.1 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 07:05 | Normal | 520.3 | 514.1 | 521.3 | 7.3 | 4 | 3.3 | 134.5 | 134.5 | 134.8 | 17.5 | 17.8 | 17.7 | 60.02 | 60 | 59.99 | 7131 | 1 | 33.3 | 107165.3 | 18471 | 2.6 | 4.7 | 3.9 | 0.1 | 3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 07:10 | Normal | 519.5 | 515.6 | 515.7 | 6.3 | 3.3 | 2.8 | 134.4 | 134.2 | 134.6 | 15 | 15.2 | 15.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 6023 | 1 | 34.6 | 107165.8 | 18471 | 2.3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 07:15 | Normal | 513.9 | 509.6 | 517.1 | 7 | 3.7 | 3.2 | 134.3 | 134.5 | 134.7 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 6746 | 1 | 35.7 | 107166.4 | 18471 | 2.6 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 07:20 | Normal | 510.5 | 517.8 | 512.5 | 7.3 | 3.7 | 3.3 | 134.2 | 134.4 | 134.6 | 17.1 | 17.4 | 17.3 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 6889 | 1 | 36.1 | 107167 | 18471 | 2.8 | 4.5 | 3.5 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 07:25 | Normal | 507.6 | 505.6 | 513.3 | 6.8 | 3.5 | 3.1 | 134 | 134.2 | 134.3 | 16 | 16.1 | 16 | 59.93 | 59.95 | 59.96 | 6424 | 1 | 36.3 | 107167.5 | 18471 | 2.7 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 07:30 | Normal | 509.1 | 499.1 | 508.8 | 5.4 | 2.6 | 2.5 | 133.2 | 133.5 | 133.6 | 12.4 | 12.5 | 12.6 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 4956 | 1 | 36.2 | 107168 | 18472 | 2.1 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 07:35 | Normal | 504.4 | 507.7 | 503.6 | 5.3 | 2.5 | 2.5 | 132.9 | 132.9 | 133.2 | 12 | 12.2 | 12.2 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 4834 | 1 | 35.9 | 107168.4 | 18472 | 2.1 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 07:40 | Normal | 515.7 | 508.9 | 508 | 6.8 | 3.5 | 3.2 | 133.6 | 133.5 | 134 | 16 | 16.2 | 16.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 6467 | 1 | 35.8 | 107168.9 | 18472 | 2.8 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 07:45 | Normal | 510.3 | 506.1 | 508.1 | 5.4 | 2.6 | 2.5 | 132.6 | 132.8 | 133.1 | 12.5 | 12.6 | 12.6 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 4966 | 1 | 35.9 | 107169.3 | 18472 | 2.2 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 07:50 | Normal | 511.3 | 505 | 512.1 | 5.4 | 2.6 | 2.5 | 132.9 | 132.9 | 133.1 | 12.5 | 12.6 | 12.6 | 60.05 | 60.05 | 60.07 | 4958 | 1 | 35.8 | 107169.8 | 18472 | 2.2 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 07:55 | Normal | 513 | 507.9 | 507 | 6.2 | 3 | 2.9 | 133.1 | 133 | 133.3 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 60.05 | 60.07 | 60.02 | 5842 | 1 | 35.9 | 107170.2 | 18472 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 08:00 | Normal | 507.8 | 503.5 | 509.5 | 6 | 2.9 | 2.8 | 133 | 132.8 | 133.1 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 5509 | 1 | 36 | 107170.7 | 18472 | 2.5 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 08:05 | Normal | 510.5 | 502.8 | 505.9 | 6.3 | 3.1 | 3 | 133 | 132.6 | 133.1 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 5843 | 1 | 36 | 107171.2 | 18472 | 2.6 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 08:10 | Normal | 509.7 | 508.1 | 507.6 | 6.1 | 3 | 2.9 | 132.8 | 132.7 | 132.9 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 59.93 | 59.96 | 59.93 | 5744 | 1 | 36 | 107171.7 | 18472 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 08:15 | Normal | 507.3 | 512.9 | 506.5 | 6.6 | 3.1 | 3.1 | 133.9 | 134.2 | 134.3 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 60.01 | 60.05 | 60.05 | 6164 | 1 | 36.1 | 107172.1 | 18472 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 08:20 | Normal | 511.7 | 502.6 | 509.5 | 8.2 | 4 | 3.8 | 134.4 | 134.6 | 134.7 | 19.2 | 19.3 | 19.3 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 7742 | 1 | 36.2 | 107172.7 | 18472 | 3.6 | 4.6 | 3.9 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 08:25 | Normal | 505.8 | 502.2 | 500.5 | 7.7 | 3.7 | 3.6 | 134.2 | 134.3 | 134.5 | 17.7 | 17.9 | 17.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 7171 | 1 | 36.7 | 107173.4 | 18472 | 3.3 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 08:30 | Normal | 499.1 | 501.8 | 504.1 | 6.9 | 3.3 | 3.1 | 133.9 | 134 | 134.1 | 15.5 | 15.8 | 15.8 | 60.02 | 59.99 | 60 | 6293 | 1 | 37.1 | 107173.9 | 18473 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 08:35 | Normal | 501 | 502 | 508 | 9.2 | 4.5 | 4.1 | 134.6 | 134.8 | 135 | 20.9 | 21.1 | 21 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 8426 | 1 | 37.5 | 107174.5 | 18473 | 4.1 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 08:40 | Normal | 498.5 | 499.3 | 501.9 | 8.5 | 4.1 | 3.8 | 134.3 | 134.8 | 134.8 | 19.2 | 19.4 | 19.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 7770 | 1 | 38 | 107175.1 | 18473 | 3.7 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 08:45 | Normal | 496.2 | 496 | 500.8 | 7.3 | 3.5 | 3.3 | 133.8 | 133.9 | 134.1 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 59.99 | 59.98 | 60 | 6580 | 1 | 38.6 | 107175.8 | 18473 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 08:50 | Normal | 506.2 | 498.7 | 505.9 | 7.1 | 3.5 | 3.3 | 133.8 | 133.8 | 134.1 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 6664 | 1 | 38.8 | 107176.3 | 18473 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 08:55 | Normal | 499.1 | 501.5 | 508.2 | 6.6 | 3.1 | 3 | 133.5 | 133.6 | 133.7 | 14.7 | 15 | 14.9 | 60.04 | 60.02 | 60 | 5956 | 1 | 38.9 | 107176.8 | 18473 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 09:00 | Normal | 495.6 | 502.6 | 507.1 | 7.3 | 3.5 | 3.3 | 133.4 | 133.8 | 133.9 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 59.99 | 60.01 | 59.96 | 6633 | 1 | 39.2 | 107177.3 | 18473 | 3.1 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 09:05 | Normal | 499.6 | 503.5 | 511.3 | 8.5 | 4 | 3.8 | 133.9 | 134.3 | 134.3 | 19.1 | 19.4 | 19.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 7666 | 1 | 39 | 107177.9 | 18473 | 3.7 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 09:10 | Normal | 506.4 | 507.9 | 507.9 | 6.5 | 3.1 | 2.9 | 133.2 | 133.5 | 133.6 | 14.8 | 15 | 14.9 | 59.92 | 59.95 | 59.93 | 5922 | 1 | 39.1 | 107178.5 | 18473 | 2.8 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 09:15 | Normal | 505.1 | 506.5 | 513.8 | 8.1 | 3.9 | 3.6 | 133.9 | 134.2 | 134.2 | 18.5 | 18.7 | 18.6 | 59.95 | 59.99 | 59.96 | 7460 | 1 | 39.2 | 107179 | 18473 | 3.6 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 09:20 | Normal | 504.3 | 500 | 508.1 | 7 | 3.4 | 3.2 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 16 | 16.2 | 16.2 | 60 | 59.95 | 59.98 | 6457 | 1 | 39.5 | 107179.6 | 18473 | 3 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 09:25 | Normal | 503.6 | 494.2 | 503.3 | 7.5 | 3.6 | 3.5 | 133.8 | 133.7 | 134 | 17.3 | 17.5 | 17.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6924 | 1 | 39.5 | 107180.2 | 18473 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 09:30 | Normal | 499.3 | 494.8 | 508.4 | 7.2 | 3.5 | 3.3 | 133.6 | 133.8 | 133.8 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 59.99 | 60 | 59.97 | 6574 | 1 | 39.7 | 107180.8 | 18474 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 09:35 | Normal | 499.6 | 499.2 | 490.8 | 13.9 | 6.8 | 6.5 | 135.9 | 136.4 | 136.3 | 31.6 | 32 | 31.9 | 60.06 | 60.04 | 60.07 | 13075 | 1 | 40.4 | 107181.7 | 18474 | 6.4 | 7.6 | 6.6 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 09:40 | Normal | 489 | 491.7 | 500.2 | 8.2 | 3.9 | 3.7 | 134 | 134.2 | 134.3 | 18.2 | 18.5 | 18.3 | 59.99 | 60 | 60 | 7364 | 1 | 41.2 | 107182.5 | 18474 | 3.6 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 09:45 | Normal | 500.8 | 491.5 | 495.6 | 11.3 | 5.6 | 5.3 | 135.2 | 135.3 | 135.3 | 26 | 26.4 | 26.4 | 59.95 | 59.96 | 60.01 | 10626 | 1 | 41.6 | 107183.2 | 18474 | 5.1 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 09:50 | Normal | 487.8 | 484.6 | 483.8 | 16 | 7.8 | 7.5 | 136.3 | 136.6 | 136.6 | 35.5 | 36 | 35.8 | 60.09 | 60.06 | 60.08 | 14662 | 1 | 42.4 | 107184.2 | 18474 | 7.5 | 8.6 | 7.6 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 09:55 | Normal | 478.3 | 480 | 479.8 | 11.9 | 5.8 | 5.6 | 134.7 | 135.2 | 135.1 | 26.4 | 26.7 | 26.6 | 60.05 | 60.08 | 60.02 | 10704 | 1 | 43 | 107185.3 | 18474 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 10:00 | Normal | 478.6 | 479.5 | 486.5 | 10.3 | 5 | 4.8 | 134.3 | 135 | 134.8 | 22.7 | 22.9 | 22.9 | 60 | 59.99 | 60 | 9174 | 1 | 43 | 107186.1 | 18474 | 4.6 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 10:05 | Normal | 481.6 | 464.7 | 475.8 | 13.5 | 6.7 | 6.4 | 135.3 | 136 | 135.8 | 29.7 | 30 | 29.9 | 59.97 | 59.95 | 59.94 | 12139 | 1 | 42.8 | 107187 | 18474 | 6.2 | 7.3 | 6.5 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 10:10 | Normal | 477.8 | 480.2 | 482.6 | 13.1 | 6.3 | 6.1 | 135.2 | 135.4 | 135.7 | 28.8 | 29.2 | 29.1 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 11724 | 1 | 43.2 | 107188 | 18474 | 6 | 7.1 | 6.2 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 10:15 | Normal | 479.5 | 485.1 | 486.5 | 9.5 | 4.6 | 4.4 | 133.8 | 134.1 | 134.3 | 21 | 21.3 | 21.3 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 8447 | 1 | 43.3 | 107188.8 | 18474 | 4.3 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 10:20 | Normal | 476.5 | 489.8 | 478.2 | 16 | 7.6 | 7.5 | 136.1 | 136.5 | 136.6 | 34.9 | 35.3 | 35.2 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 14327 | 1 | 43.1 | 107189.6 | 18474 | 7.5 | 8.6 | 7.4 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 10:25 | Normal | 489.7 | 471.2 | 480.3 | 15.2 | 7.8 | 7.4 | 136 | 136.5 | 136.5 | 34.4 | 34.8 | 34.7 | 60 | 59.99 | 60 | 14071 | 1 | 43.6 | 107190.6 | 18474 | 7.1 | 8.3 | 7.6 | 0.1 | 7.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 10:30 | Normal | 491.4 | 502.1 | 502.5 | 16.6 | 7.5 | 7.3 | 136.5 | 136.7 | 136.8 | 36.5 | 36.9 | 36.8 | 60.04 | 60.06 | 60.09 | 14973 | 1 | 44.3 | 107191.9 | 18475 | 7.8 | 9 | 7.3 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 10:35 | Normal | 469.2 | 473.5 | 466.3 | 14.1 | 6.8 | 6.8 | 135 | 135.2 | 135.5 | 30.8 | 31.2 | 31 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 12442 | 1 | 44.7 | 107192.9 | 18475 | 6.5 | 7.6 | 6.7 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 10:40 | Wait | 561.7 | 561.1 | 561.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 132.8 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 45.3 | 107193.9 | 18475 | 0 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 10:45 | Normal | 468 | 467.6 | 463.6 | 10.8 | 5.3 | 5.1 | 134.5 | 135 | 134.9 | 23.5 | 23.8 | 23.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 9520 | 1 | 44.8 | 107194.3 | 18475 | 4.9 | 6 | 5.1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 10:50 | Wait | 559.8 | 559.8 | 559.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.1 | 133.5 | 133.3 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 45.2 | 107195.2 | 18475 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 10:55 | Normal | 450.3 | 450 | 463.6 | 16.8 | 8.3 | 7.9 | 136.3 | 136.8 | 136.7 | 35.1 | 35.5 | 35.4 | 60.06 | 60.09 | 60.06 | 14410 | 1 | 45.2 | 107195.8 | 18475 | 8 | 9.1 | 8.1 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 11:00 | Normal | 434.5 | 467.2 | 466.5 | 10.5 | 4.8 | 4.8 | 134.3 | 134.4 | 134.6 | 21.4 | 21.7 | 21.6 | 60 | 60.02 | 60.03 | 8498 | 1 | 45.4 | 107196.9 | 18475 | 4.8 | 5.8 | 4.7 | 0 | 4.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 11:05 | Normal | 461.4 | 459.3 | 465.1 | 14.1 | 6.9 | 6.8 | 135.5 | 135.6 | 135.7 | 30.4 | 30.7 | 30.6 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 12538 | 1 | 45.3 | 107197.8 | 18475 | 6.6 | 7.7 | 6.8 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 11:10 | Normal | 461.1 | 463.9 | 471.5 | 9.6 | 4.6 | 4.5 | 134.4 | 134.6 | 134.6 | 20.4 | 20.7 | 20.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 8268 | 1 | 44.7 | 107198.6 | 18475 | 4.3 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 11:15 | Normal | 473.4 | 467.3 | 470.6 | 16.3 | 8.2 | 8 | 136.8 | 136.9 | 136.9 | 36 | 36.4 | 36.3 | 59.98 | 59.96 | 60 | 14820 | 1 | 44.6 | 107199.6 | 18475 | 7.7 | 8.8 | 8 | 0.1 | 7.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 11:20 | Normal | 478.4 | 477.9 | 455.8 | 12 | 5.9 | 6.1 | 135.4 | 135.5 | 135.5 | 26.7 | 27.1 | 27 | 59.98 | 59.96 | 59.94 | 10851 | 1 | 44.7 | 107200.7 | 18475 | 5.5 | 6.6 | 5.8 | 0.1 | 6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 11:25 | Normal | 464.4 | 459.3 | 466.2 | 12.3 | 6 | 6 | 135 | 135.3 | 135.2 | 26.6 | 26.9 | 26.8 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 10826 | 1 | 44.7 | 107201.6 | 18475 | 5.6 | 6.7 | 5.9 | 0 | 5.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 11:30 | Normal | 461.8 | 469.8 | 473.3 | 15.6 | 7.5 | 7.5 | 136.4 | 136.7 | 136.7 | 33.5 | 33.9 | 33.8 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 13719 | 1 | 44.5 | 107202.5 | 18475 | 7.3 | 8.5 | 7.4 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 11:35 | Normal | 462.8 | 466.6 | 466.5 | 14.6 | 7.1 | 7.2 | 136.1 | 136.5 | 136.3 | 31.5 | 31.8 | 31.7 | 59.95 | 59.99 | 59.99 | 12876 | 1 | 44.8 | 107203.5 | 18476 | 6.8 | 7.9 | 7 | 0.1 | 7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 11:40 | Normal | 460 | 468.1 | 463.8 | 13.5 | 6.5 | 6.7 | 135.5 | 135.7 | 135.7 | 29.2 | 29.5 | 29.4 | 60.02 | 59.97 | 59.98 | 11857 | 1 | 45 | 107204.5 | 18476 | 6.3 | 7.4 | 6.4 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 11:45 | Normal | 458.5 | 469.1 | 465 | 14.6 | 7 | 7.1 | 136.1 | 136.2 | 136.2 | 31.2 | 31.5 | 31.4 | 60 | 60 | 59.98 | 12537 | 1 | 45.2 | 107205.6 | 18476 | 6.8 | 7.9 | 6.8 | 0.1 | 7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 11:50 | Normal | 458.8 | 469.9 | 458.3 | 15.5 | 7.4 | 7.8 | 136.4 | 136.8 | 136.7 | 33.2 | 33.6 | 33.5 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 13757 | 1 | 45.5 | 107206.6 | 18476 | 7.3 | 8.4 | 7.3 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 11:55 | Normal | 467 | 465.6 | 461.4 | 9.6 | 4.6 | 4.9 | 134.5 | 134.8 | 134.8 | 21 | 21.3 | 21.1 | 59.99 | 59.97 | 59.95 | 8524 | 1 | 45.5 | 107207.5 | 18476 | 4.3 | 5.4 | 4.5 | 0 | 4.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 12:00 | Wait | 565.3 | 563.8 | 565.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.5 | 133.7 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 45 | 107208.4 | 18476 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 12:05 | Normal | 457.6 | 452.6 | 453.3 | 16.6 | 8.1 | 8.4 | 136.6 | 136.7 | 136.9 | 35.4 | 35.8 | 35.7 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 14623 | 1 | 45.1 | 107208.8 | 18476 | 7.8 | 9 | 8 | 0.1 | 8.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 12:10 | Normal | 465.8 | 474 | 472.5 | 10.5 | 5 | 5.1 | 134.7 | 134.6 | 135 | 22.9 | 23.2 | 23.1 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 9224 | 1 | 44.8 | 107209.7 | 18476 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 12:15 | Normal | 468.6 | 463.6 | 467.9 | 10.6 | 5.2 | 5.3 | 134.6 | 134.6 | 134.8 | 23.3 | 23.7 | 23.6 | 59.95 | 59.92 | 59.94 | 9474 | 1 | 44.7 | 107210.6 | 18476 | 4.8 | 5.9 | 5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 12:20 | Normal | 477.1 | 468.3 | 477 | 9.7 | 4.8 | 4.8 | 134.5 | 134.5 | 134.8 | 21.5 | 21.9 | 21.8 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 8739 | 1 | 44.4 | 107211.3 | 18476 | 4.3 | 5.4 | 4.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 12:25 | Normal | 470.5 | 473.3 | 476.1 | 13 | 6.2 | 6.5 | 135.6 | 135.4 | 135.7 | 28.5 | 28.8 | 28.7 | 60.02 | 60.01 | 60.06 | 11766 | 1 | 44.1 | 107212.1 | 18476 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0 | 6.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 12:30 | Normal | 504 | 503.8 | 506.9 | 15.4 | 7.5 | 7.6 | 136.7 | 136.7 | 136.9 | 36.1 | 36.5 | 36.3 | 60.01 | 60 | 59.96 | 14851 | 1 | 44.3 | 107213.2 | 18476 | 7.2 | 8.3 | 7.4 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 12:35 | Normal | 457.2 | 450.5 | 460.9 | 9.5 | 4.6 | 4.8 | 133.8 | 133.9 | 134.1 | 20.3 | 20.5 | 20.5 | 59.92 | 59.94 | 59.96 | 8236 | 1 | 44.9 | 107214.2 | 18476 | 4.2 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 12:40 | Normal | 464.6 | 478.6 | 459.5 | 13.7 | 6.5 | 7.1 | 135.3 | 135.5 | 135.8 | 29.9 | 30.2 | 30.2 | 59.94 | 59.95 | 59.98 | 12115 | 1 | 44.5 | 107214.9 | 18477 | 6.3 | 7.5 | 6.3 | 0.1 | 6.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 12:45 | Normal | 469.3 | 471.7 | 467.6 | 12.1 | 5.8 | 6.1 | 135.1 | 135.1 | 135.1 | 26.7 | 27.1 | 27 | 59.94 | 59.93 | 59.91 | 10867 | 1 | 44.3 | 107215.8 | 18477 | 5.6 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 12:50 | Fault | 562.9 | 562.1 | 561.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 133 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 44.3 | 107216.8 | 18477 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 12:55 | Normal | 457.1 | 467 | 448.9 | 16.5 | 7.9 | 8.8 | 136.2 | 136.3 | 136.5 | 35.7 | 36.1 | 36 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 14602 | 1 | 44.9 | 107217.2 | 18477 | 7.8 | 8.9 | 7.8 | 0.1 | 8.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 13:00 | Normal | 456 | 446 | 453.1 | 8.6 | 4.2 | 4.5 | 133.6 | 133.7 | 133.8 | 18.5 | 18.8 | 18.7 | 60.06 | 60.05 | 60.07 | 7591 | 1 | 44.9 | 107218.2 | 18477 | 3.8 | 4.8 | 4.1 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 13:05 | Normal | 468.1 | 465.3 | 462.3 | 12.5 | 6.1 | 6.6 | 134.6 | 134.6 | 134.6 | 28 | 28.3 | 28.1 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 11293 | 1 | 44.5 | 107218.9 | 18477 | 5.8 | 6.8 | 5.9 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 13:10 | Normal | 512.9 | 512.6 | 511.6 | 6.4 | 3.1 | 3.3 | 132.8 | 132.7 | 132.9 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 60 | 60 | 59.98 | 5726 | 1 | 46.1 | 107219.2 | 18477 | 2.8 | 3.7 | 3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 13:15 | Normal | 468.3 | 469 | 466.1 | 8.7 | 4.2 | 4.6 | 132.8 | 133 | 133 | 19.5 | 19.8 | 19.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 7833 | 1 | 44.1 | 107219.8 | 18477 | 3.9 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 13:20 | Normal | 472.3 | 476.6 | 461.5 | 9.5 | 4.5 | 5.1 | 132.9 | 132.8 | 133 | 21.4 | 21.7 | 21.6 | 60 | 59.99 | 59.98 | 8580 | 1 | 44 | 107220.6 | 18477 | 4.3 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 13:25 | Normal | 476.6 | 476.3 | 467.1 | 11.5 | 5.6 | 6.2 | 133.9 | 133.9 | 134.1 | 26.2 | 26.6 | 26.5 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 10574 | 1 | 44.2 | 107221.4 | 18477 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 13:30 | Normal | 469.5 | 469.1 | 456.7 | 13.2 | 6.4 | 7.2 | 133.6 | 133.9 | 134 | 29.9 | 30.2 | 30 | 60 | 60.04 | 59.99 | 12035 | 1 | 44.6 | 107222.4 | 18477 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0.1 | 7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 13:35 | Normal | 472.6 | 467 | 466.3 | 8 | 3.8 | 4.2 | 133.2 | 133.1 | 133.2 | 17.8 | 18 | 17.9 | 60 | 60.06 | 60.05 | 7154 | 1 | 44.3 | 107223.1 | 18477 | 3.5 | 4.5 | 3.7 | 0 | 4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 13:40 | Normal | 473 | 474.4 | 469.9 | 9.5 | 4.5 | 5.1 | 133.3 | 133.8 | 133.8 | 21.3 | 21.7 | 21.6 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 8618 | 1 | 44.1 | 107223.7 | 18477 | 4.3 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 13:45 | Normal | 470.1 | 478.7 | 478.5 | 6.7 | 3.1 | 3.4 | 132.4 | 132.4 | 132.5 | 14.8 | 15.1 | 15.1 | 59.93 | 59.96 | 59.96 | 5920 | 1 | 43.7 | 107224.4 | 18478 | 2.9 | 3.9 | 3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 13:50 | Normal | 475.8 | 478.4 | 478.5 | 9.6 | 4.6 | 5.1 | 133.3 | 133.3 | 133.5 | 21.8 | 22.1 | 22 | 60.01 | 60.06 | 60 | 8723 | 1 | 44 | 107225.1 | 18478 | 4.3 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 13:55 | Normal | 480.8 | 475.6 | 470.3 | 10.2 | 5 | 5.6 | 133.8 | 134.1 | 134.1 | 23.5 | 23.8 | 23.7 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 9476 | 1 | 44 | 107225.8 | 18478 | 4.6 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 14:00 | Normal | 481.3 | 476 | 469.6 | 10.4 | 5.1 | 5.7 | 134.2 | 134.1 | 134.3 | 24 | 24.3 | 24.2 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 9708 | 1 | 43.9 | 107226.5 | 18478 | 4.8 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 14:05 | Normal | 476.1 | 475.3 | 471 | 10.4 | 5 | 5.7 | 133.9 | 134 | 134.1 | 23.9 | 24.2 | 24.1 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 9605 | 1 | 43.9 | 107227.3 | 18478 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 14:10 | Normal | 481 | 470.6 | 478.4 | 7.2 | 3.5 | 3.9 | 132.6 | 132.8 | 132.8 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 6614 | 1 | 43.5 | 107227.9 | 18478 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 14:15 | Normal | 477.1 | 483.8 | 473.3 | 10.7 | 5 | 5.9 | 134.2 | 134.1 | 134.2 | 24.5 | 24.9 | 24.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 9942 | 1 | 43.5 | 107228.7 | 18478 | 4.9 | 5.9 | 4.9 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 14:20 | Normal | 480.1 | 476.8 | 472.6 | 10 | 4.8 | 5.5 | 134.1 | 133.8 | 134.1 | 23.1 | 23.4 | 23.3 | 59.97 | 59.94 | 59.99 | 9316 | 1 | 43.9 | 107229.5 | 18478 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 14:25 | Normal | 476.3 | 473.6 | 468.4 | 12.1 | 5.8 | 6.9 | 134.9 | 135.1 | 135.1 | 27.7 | 28.1 | 28 | 59.9 | 59.91 | 59.96 | 11272 | 1 | 44.1 | 107230.4 | 18478 | 5.6 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 14:30 | Normal | 469 | 470 | 457.9 | 11.6 | 5.6 | 6.8 | 134.7 | 134.4 | 134.7 | 26.5 | 26.8 | 26.8 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 10761 | 1 | 44.5 | 107231.4 | 18478 | 5.4 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 14:35 | Normal | 467.7 | 456.1 | 466.8 | 9.5 | 4.6 | 5.5 | 133.4 | 133.4 | 133.4 | 21.7 | 22 | 22 | 59.93 | 59.91 | 59.93 | 8761 | 1 | 44.4 | 107232.2 | 18478 | 4.3 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 14:40 | Normal | 472.1 | 476.8 | 467.1 | 10.6 | 5 | 6.2 | 133.3 | 133.3 | 133.4 | 24.6 | 24.9 | 24.9 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 9889 | 1 | 44 | 107233 | 18478 | 4.9 | 5.9 | 4.9 | 0.1 | 6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 14:45 | Normal | 469.3 | 471.8 | 461.6 | 10.3 | 4.8 | 6.1 | 133.5 | 133.5 | 133.5 | 23.5 | 23.9 | 23.8 | 60.08 | 60.06 | 60.1 | 9547 | 1 | 44.2 | 107233.9 | 18479 | 4.7 | 5.7 | 4.6 | 0 | 6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 14:50 | Normal | 473 | 464.4 | 463.6 | 11.5 | 5.6 | 6.9 | 135.2 | 135.2 | 135.2 | 26.6 | 27 | 26.8 | 60.02 | 60.04 | 59.97 | 10807 | 1 | 44.2 | 107234.8 | 18479 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 14:55 | Normal | 474 | 468.6 | 473.7 | 10.3 | 5 | 6.1 | 134.6 | 134.4 | 134.6 | 23.9 | 24.3 | 24.2 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 9708 | 1 | 44.1 | 107235.6 | 18479 | 4.7 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 15:00 | Normal | 474.9 | 467.3 | 461.7 | 10.1 | 5 | 6.3 | 134.7 | 134.4 | 134.6 | 23.7 | 24 | 24 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 9601 | 1 | 44 | 107236.4 | 18479 | 4.6 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 15:05 | Normal | 472.3 | 471.7 | 469.8 | 8.6 | 4.1 | 5.1 | 133.9 | 133.8 | 134 | 20 | 20.3 | 20.2 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 8027 | 1 | 44 | 107237.1 | 18479 | 3.8 | 4.8 | 4 | 0.1 | 5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 15:10 | Normal | 472.1 | 471.9 | 463.1 | 6.5 | 3.1 | 4 | 133.1 | 132.9 | 133 | 15 | 15.2 | 15.2 | 59.99 | 60.02 | 60 | 5965 | 1 | 43.5 | 107237.7 | 18479 | 2.8 | 3.7 | 3 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 15:15 | Normal | 483.1 | 480.3 | 475.7 | 8.1 | 3.8 | 5.1 | 133.4 | 133.5 | 133.5 | 19.4 | 19.6 | 19.5 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 7799 | 1 | 43.4 | 107238.2 | 18479 | 3.6 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 15:20 | Normal | 480.1 | 484.9 | 474.3 | 8.3 | 3.9 | 5.1 | 134.1 | 133.9 | 133.9 | 19.6 | 19.9 | 19.8 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 7917 | 1 | 43.7 | 107238.9 | 18479 | 3.7 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 15:25 | Normal | 485.2 | 486.9 | 474.5 | 7.7 | 3.6 | 5 | 133.9 | 133.8 | 133.8 | 18.5 | 18.7 | 18.7 | 60 | 60.02 | 60.04 | 7487 | 1 | 43.7 | 107239.4 | 18479 | 3.4 | 4.4 | 3.5 | 0 | 4.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 15:30 | Normal | 487.5 | 483.5 | 475.5 | 8.2 | 3.9 | 5.3 | 134.2 | 134 | 134.1 | 19.9 | 20.2 | 20.1 | 60.02 | 60.08 | 60 | 8058 | 1 | 43.4 | 107240.1 | 18479 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 15:35 | Normal | 486 | 481.9 | 469 | 7.7 | 3.8 | 5.3 | 133.9 | 133.6 | 133.8 | 19.2 | 19.4 | 19.3 | 59.95 | 59.97 | 60 | 7816 | 1 | 43.5 | 107240.7 | 18479 | 3.3 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 15:40 | Normal | 469.1 | 472.8 | 469.3 | 3.3 | 1.5 | 1.9 | 131.7 | 131.6 | 131.8 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2841 | 1 | 43.9 | 107241.2 | 18479 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 15:45 | Normal | 492 | 489.6 | 488.3 | 3.2 | 1.5 | 2 | 132.2 | 132.1 | 132.1 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 2963 | 1 | 43 | 107241.5 | 18480 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 15:50 | Normal | 477 | 478.6 | 486 | 2.7 | 1.2 | 1.5 | 131.4 | 131.3 | 131.5 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 2245 | 1 | 42.5 | 107241.8 | 18480 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 15:55 | Normal | 494.3 | 494 | 497.5 | 4.6 | 2.1 | 3.1 | 131.6 | 131.5 | 131.6 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 60.03 | 60 | 60.04 | 4502 | 1 | 41.9 | 107242 | 18480 | 1.8 | 2.8 | 1.9 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 16:00 | Normal | 501.2 | 496.9 | 494.6 | 4.1 | 1.8 | 2.9 | 131.5 | 131.4 | 131.7 | 10.3 | 10.5 | 10.5 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 4090 | 1 | 41.5 | 107242.2 | 18480 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 16:05 | Normal | 498.7 | 488.1 | 491.1 | 3 | 1.4 | 2 | 131.2 | 130.9 | 131.3 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 60 | 60.02 | 60.03 | 2798 | 1 | 41.3 | 107242.5 | 18480 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 16:10 | Normal | 482.1 | 489.8 | 486.3 | 2.5 | 1.1 | 1.5 | 131.1 | 130.8 | 131.2 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 2149 | 1 | 41 | 107242.7 | 18480 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 16:15 | Normal | 483 | 482.1 | 492.3 | 2.3 | 1 | 1.4 | 131.1 | 130.6 | 131.2 | 5 | 5.1 | 5.1 | 59.98 | 59.98 | 60.02 | 1953 | 1 | 40.7 | 107242.9 | 18480 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 16:20 | Normal | 485.2 | 463.4 | 491.8 | 2.1 | 1 | 1.2 | 131 | 130.7 | 131.1 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 60.03 | 60 | 60.04 | 1762 | 1 | 40.5 | 107243.2 | 18480 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 16:25 | Normal | 492 | 465.7 | 498 | 1.9 | 0.9 | 1 | 130.6 | 130.7 | 130.9 | 3.9 | 4 | 4 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 1505 | 1 | 40.1 | 107243.3 | 18480 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 16:30 | Normal | 495.8 | 491.5 | 481.6 | 2.4 | 1.1 | 1.6 | 131 | 130.5 | 131 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 60.04 | 60.01 | 59.98 | 2161 | 1 | 39.8 | 107243.5 | 18480 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 16:35 | Normal | 495.5 | 486 | 498.1 | 2.3 | 1 | 1.6 | 131.1 | 130.8 | 131.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 59.98 | 59.92 | 60 | 2082 | 1 | 39.8 | 107243.7 | 18480 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 16:40 | Normal | 502.1 | 486.8 | 497.8 | 2.5 | 1.1 | 2 | 131 | 130.6 | 131 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 59.96 | 59.91 | 59.92 | 2480 | 1 | 39.7 | 107243.8 | 18480 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 16:45 | Normal | 496.1 | 491.5 | 497.5 | 2 | 0.8 | 1.4 | 131 | 131 | 131.1 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 1719 | 1 | 39.6 | 107244 | 18481 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 16:50 | Normal | 496.8 | 494.1 | 502.5 | 2.3 | 1.1 | 2.2 | 131.6 | 131.2 | 131.5 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 59.99 | 60.06 | 59.96 | 2436 | 1 | 39.2 | 107244.2 | 18481 | 0.8 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 16:55 | Normal | 513 | 448.6 | 501.6 | 2 | 1.1 | 2.3 | 131.8 | 131.5 | 131.8 | 6 | 6.1 | 6 | 60.01 | 59.95 | 59.96 | 2315 | 1 | 38.8 | 107244.4 | 18481 | 0.6 | 1.4 | 1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 17:00 | Normal | 506 | 451.6 | 491.4 | 1.9 | 0.9 | 2.1 | 131.9 | 131.4 | 131.8 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 60.03 | 60.06 | 60.08 | 2015 | 1 | 38.6 | 107244.6 | 18481 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 17:05 | Normal | 500 | 413.5 | 493.2 | 1.7 | 0.8 | 1.9 | 132.8 | 132.4 | 132.8 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 1770 | 1 | 38.2 | 107244.7 | 18481 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 17:10 | Normal | 498.5 | 478.6 | 515.6 | 1.6 | 0.7 | 1.5 | 132.7 | 132.3 | 132.7 | 3.9 | 4 | 4 | 59.97 | 59.92 | 59.95 | 1508 | 1 | 37.7 | 107244.9 | 18481 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 17:15 | Normal | 480.6 | 467.3 | 529.6 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.6 | 132.4 | 132.7 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60 | 60.02 | 59.96 | 876 | 1 | 40.3 | 107245 | 18481 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 17:20 | Normal | 471.4 | 391.5 | 502.3 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.98 | 60.01 | 59.97 | 583 | 1 | 41.9 | 107245 | 18481 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 17:25 | Normal | 472.5 | 350.5 | 396.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.3 | 131.9 | 132.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 374 | 1 | 42.7 | 107245.1 | 18481 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 17:30 | Normal | 468.8 | 460.6 | 378.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 277 | 1 | 43.2 | 107245.1 | 18481 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 17:35 | Normal | 436.3 | 414.5 | 446 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.4 | 132.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.01 | 59.98 | 182 | 1 | 43.3 | 107245.1 | 18481 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 17:40 | Normal | 442.5 | 200 | 338.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.4 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60.01 | 88 | 1 | 43.2 | 107245.1 | 18481 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 17:45 | Normal | 436.4 | 197.9 | 404.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.9 | 132.4 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 59.95 | 61 | 1 | 43 | 107245.1 | 18482 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 17:50 | Normal | 419.2 | 202.1 | 438.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.4 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.01 | 59.99 | 36 | 1 | 42.7 | 107245.1 | 18482 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 17:55 | Normal | 450.2 | 386.6 | 387.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.5 | 130.9 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 35 | 1 | 42.6 | 107245.1 | 18482 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 18:00 | Normal | 427.1 | 321.6 | 426.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131.1 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.96 | 60.01 | 8 | 1 | 42.3 | 107245.1 | 18482 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 18:05 | Normal | 316.3 | 262.6 | 353.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 131.5 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 60 | 0 | 1 | 42 | 107245.1 | 18482 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 18:10 | Normal | 314.3 | 375.3 | 265.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 131.6 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 0 | 1 | 41.7 | 107245.1 | 18482 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 18:15 | Normal | 415.2 | 388.1 | 384.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.4 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 0 | 1 | 41.5 | 107245.1 | 18482 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 18:20 | Normal | 358.8 | 346.6 | 337.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131.1 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 41.3 | 107245.1 | 18482 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-11-27 18:25 | Normal | 267.3 | 195.8 | 287.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 131.1 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 40.9 | 107245.1 | 18482 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0