## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-11-29 04:41 | Wait | 466.3 | 466.4 | 466.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 20.4 | 107339 | 18495 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-29 04:42 | Wait | 475.2 | 475.3 | 475.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 20.7 | 107339 | 18495 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-29 04:43 | Wait | 460.7 | 460.6 | 460.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 20.3 | 107339 | 18495 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-29 04:46 | Normal | 365 | 293.3 | 311 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.3 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 10 | 1 | 22.8 | 107339 | 18495 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 04:47 | Normal | 360.1 | 295 | 310.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.3 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 9 | 1 | 22.8 | 107339 | 18495 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-29 04:51 | Normal | 432.1 | 448.6 | 419.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.6 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60 | 41 | 1 | 24.8 | 107339 | 18495 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 04:56 | Normal | 454.6 | 257.1 | 362.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.3 | 129.7 | 130.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.92 | 59.95 | 104 | 1 | 26.1 | 107339 | 18496 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 05:01 | Normal | 478 | 200.1 | 480.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.5 | 129.9 | 130.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 173 | 1 | 27.2 | 107339 | 18496 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 05:06 | Normal | 487.5 | 201 | 419.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 130.5 | 130.1 | 130.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 59.97 | 59.95 | 234 | 1 | 28.1 | 107339 | 18496 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 05:11 | Normal | 475.8 | 200 | 418.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.5 | 130.1 | 130.5 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.92 | 59.9 | 59.97 | 276 | 1 | 28.8 | 107339.1 | 18496 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 05:16 | Normal | 492.1 | 200 | 422.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.6 | 130.4 | 130.7 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.95 | 60 | 292 | 1 | 29.5 | 107339.1 | 18496 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 05:21 | Normal | 496.3 | 200.3 | 403 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.7 | 130.2 | 130.7 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 287 | 1 | 30 | 107339.1 | 18496 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 05:26 | Normal | 494.6 | 200 | 387.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.7 | 130.4 | 130.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.11 | 60.1 | 60.08 | 294 | 1 | 30.5 | 107339.1 | 18496 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 05:31 | Normal | 488.6 | 200 | 364.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.6 | 130.3 | 130.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 324 | 1 | 31 | 107339.2 | 18496 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 05:36 | Normal | 506.1 | 200 | 353.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 130.9 | 130.4 | 130.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 387 | 1 | 31.4 | 107339.2 | 18496 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 05:41 | Normal | 524.3 | 214 | 418.3 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 131.5 | 131.1 | 131.5 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.01 | 60.04 | 59.89 | 733 | 1 | 31.9 | 107339.2 | 18496 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 05:46 | Normal | 531.3 | 454.8 | 487.2 | 1.8 | 0.6 | 0.7 | 131.4 | 131.2 | 131.6 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60 | 60.04 | 60.02 | 1143 | 1 | 32.4 | 107339.3 | 18496 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 05:51 | Normal | 520 | 454 | 509.6 | 2.6 | 1.3 | 0.9 | 131.6 | 131.3 | 131.6 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 60.01 | 59.95 | 59.93 | 1950 | 1 | 27.2 | 107339.4 | 18496 | 0.4 | 2.1 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 05:56 | Normal | 509.5 | 425.1 | 524 | 3 | 1.8 | 0.9 | 132 | 131.9 | 132.2 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 59.85 | 60 | 59.97 | 2322 | 1 | 27.1 | 107339.6 | 18497 | 0.5 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 06:01 | Normal | 510.5 | 445.8 | 528.6 | 3.2 | 2.1 | 1 | 132 | 131.8 | 132.2 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 59.98 | 59.96 | 60.05 | 2601 | 1 | 28.7 | 107339.8 | 18497 | 0.5 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 06:06 | Normal | 524 | 461.9 | 526.4 | 3.3 | 2.1 | 1 | 131.8 | 131.5 | 131.9 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 59.91 | 59.83 | 59.93 | 2779 | 1 | 30.5 | 107340 | 18497 | 0.5 | 2.8 | 2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 06:11 | Normal | 505.1 | 468.8 | 464 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 131.6 | 131.3 | 131.6 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 60.03 | 59.99 | 60 | 1870 | 1 | 31.3 | 107340.3 | 18497 | 0.6 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 06:16 | Normal | 507.9 | 479 | 499.3 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 131.6 | 131.4 | 131.7 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 59.99 | 60.01 | 59.95 | 2000 | 1 | 31 | 107340.4 | 18497 | 0.7 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 06:21 | Normal | 498.3 | 505.5 | 500 | 3.5 | 1.6 | 1.5 | 132.1 | 131.9 | 132.2 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 60.06 | 60.07 | 60.11 | 2915 | 1 | 31.1 | 107340.6 | 18497 | 1 | 2.5 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 06:26 | Normal | 513.1 | 499.8 | 497.7 | 3.5 | 1.7 | 1.6 | 132.2 | 131.9 | 132.2 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 60.04 | 59.99 | 60.04 | 2988 | 1 | 31.3 | 107340.9 | 18497 | 1.1 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 06:31 | Normal | 510 | 515.1 | 477.5 | 4.2 | 2 | 1.9 | 132.4 | 132 | 132.4 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 59.99 | 59.96 | 59.9 | 3608 | 1 | 31.6 | 107341.1 | 18497 | 1.5 | 2.7 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 06:36 | Normal | 508.1 | 504.6 | 495.9 | 3.7 | 1.8 | 1.6 | 132.4 | 132.1 | 132.5 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 60.07 | 60.02 | 60.03 | 3208 | 1 | 32.1 | 107341.4 | 18497 | 1.3 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 06:41 | Normal | 518.8 | 509.2 | 491.7 | 3.6 | 1.8 | 1.7 | 132.7 | 132.5 | 132.9 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 60.02 | 60.01 | 60.07 | 3274 | 1 | 32.4 | 107341.7 | 18497 | 1.3 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 06:46 | Normal | 516.6 | 513.6 | 496.5 | 4.8 | 2.6 | 2.1 | 133.2 | 132.9 | 133.3 | 11.1 | 11.4 | 11.3 | 60 | 60.01 | 59.99 | 4453 | 1 | 32.8 | 107341.9 | 18497 | 1.7 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 06:51 | Normal | 520.7 | 507.7 | 498.5 | 6.2 | 3.5 | 2.8 | 133.5 | 133.3 | 133.6 | 14.8 | 15.1 | 15 | 60.09 | 60.04 | 60.06 | 5966 | 1 | 33.8 | 107342.3 | 18497 | 2.3 | 4 | 3.3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 06:56 | Normal | 511.4 | 498 | 512.5 | 3.8 | 2 | 1.7 | 132.7 | 132.5 | 132.8 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 60.01 | 60.02 | 60 | 3417 | 1 | 34.7 | 107342.7 | 18498 | 1.4 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 07:01 | Normal | 495.2 | 504.9 | 507.2 | 3.4 | 1.6 | 1.5 | 132 | 131.7 | 132.1 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 59.96 | 59.92 | 59.94 | 2833 | 1 | 34.9 | 107342.9 | 18498 | 1.1 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 07:06 | Normal | 517.3 | 509 | 505.7 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 131.8 | 131.6 | 132 | 6.9 | 7 | 7 | 60.05 | 60.04 | 60.12 | 2728 | 1 | 34.9 | 107343.2 | 18498 | 1 | 2 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 07:11 | Normal | 511.1 | 498 | 513.2 | 3.2 | 1.6 | 1.4 | 131.9 | 131.5 | 132 | 7 | 7.1 | 7.1 | 60.05 | 59.97 | 60.01 | 2741 | 1 | 35 | 107343.4 | 18498 | 1.1 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 07:16 | Normal | 509.8 | 506.9 | 486.7 | 3.4 | 1.7 | 1.6 | 132 | 131.7 | 132 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 2960 | 1 | 35.3 | 107343.6 | 18498 | 1.1 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 07:21 | Normal | 515.3 | 510.1 | 515.1 | 3.7 | 1.9 | 1.6 | 132.2 | 132 | 132.2 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 60.02 | 60.06 | 60.02 | 3331 | 1 | 35.7 | 107343.9 | 18498 | 1.2 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 07:26 | Normal | 506.1 | 503 | 516.8 | 3.2 | 1.6 | 1.3 | 131.9 | 131.5 | 131.8 | 6.9 | 7 | 7 | 60.01 | 60.07 | 59.91 | 2690 | 1 | 35.9 | 107344.1 | 18498 | 1 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 07:31 | Normal | 506.5 | 505.3 | 495.1 | 3.8 | 1.9 | 1.6 | 132.5 | 132.2 | 132.4 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 60.03 | 59.99 | 60 | 3295 | 1 | 36.1 | 107344.4 | 18498 | 1.3 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 07:36 | Normal | 520.3 | 501.7 | 500.5 | 3.8 | 1.9 | 1.7 | 132.1 | 132 | 132.2 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 59.97 | 59.99 | 60.06 | 3297 | 1 | 36.4 | 107344.7 | 18498 | 1.3 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 07:41 | Normal | 483.6 | 506.3 | 516 | 6.6 | 3.2 | 2.6 | 133.3 | 133.1 | 133.3 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 5775 | 1 | 36.9 | 107345 | 18498 | 2.6 | 4 | 3 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 07:46 | Normal | 503.5 | 501.1 | 511.1 | 4.6 | 2.2 | 1.9 | 132.9 | 132.8 | 132.8 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 60.01 | 60.06 | 60.06 | 3970 | 1 | 38.5 | 107345.6 | 18498 | 1.7 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 07:51 | Normal | 513.1 | 504.3 | 500.4 | 6.8 | 3.4 | 3 | 133.4 | 133.4 | 133.4 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 6317 | 1 | 38.9 | 107346 | 18498 | 2.9 | 4 | 3.2 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 07:56 | Normal | 485.8 | 502.8 | 493 | 9.3 | 4.3 | 3.8 | 134.2 | 134.1 | 134.1 | 20.1 | 20.3 | 20.3 | 60.09 | 59.99 | 60 | 8068 | 1 | 40.5 | 107346.7 | 18499 | 4.1 | 5.2 | 4.1 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 08:01 | Normal | 489.6 | 490.3 | 495.5 | 11.3 | 5.5 | 4.6 | 134.8 | 134.9 | 134.7 | 24.9 | 25.2 | 25.1 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 10071 | 1 | 42.2 | 107347.5 | 18499 | 5.1 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 08:06 | Normal | 473.9 | 477 | 489.4 | 11.8 | 5.7 | 4.8 | 134.9 | 134.9 | 134.8 | 25.1 | 25.5 | 25.4 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 10223 | 1 | 44 | 107348.4 | 18499 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 08:11 | Normal | 483.8 | 481 | 477.2 | 11.7 | 5.7 | 5 | 134.9 | 135 | 135 | 25.5 | 25.9 | 25.7 | 59.98 | 60.02 | 60.02 | 10366 | 1 | 44.7 | 107349.2 | 18499 | 5.3 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 08:16 | Normal | 475 | 474 | 476.5 | 12.1 | 6 | 5.1 | 135 | 135.1 | 135.2 | 26.1 | 26.4 | 26.4 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 10603 | 1 | 45 | 107350.1 | 18499 | 5.6 | 6.7 | 5.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 08:21 | Normal | 470.1 | 474 | 474.6 | 12.5 | 6 | 5.2 | 135.1 | 135 | 135.1 | 26.4 | 26.8 | 26.7 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 10756 | 1 | 45.3 | 107351 | 18499 | 5.7 | 6.8 | 5.9 | 0 | 5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 08:26 | Normal | 467.5 | 469.5 | 471.1 | 12.7 | 6.2 | 5.4 | 135 | 135.1 | 135.1 | 26.9 | 27.3 | 27.2 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 10953 | 1 | 45.4 | 107351.9 | 18499 | 5.8 | 7 | 6.1 | 0 | 5.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 08:31 | Normal | 466.2 | 475.1 | 476.8 | 13 | 6.2 | 5.5 | 135.1 | 135.3 | 135.3 | 27.4 | 27.7 | 27.6 | 59.96 | 59.93 | 59.97 | 11115 | 1 | 45.2 | 107352.8 | 18499 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0 | 5.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 08:36 | Normal | 468.2 | 468.4 | 473.8 | 13.1 | 6.5 | 5.6 | 135.2 | 135.4 | 135.4 | 28 | 28.3 | 28.3 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 11383 | 1 | 45.1 | 107353.7 | 18499 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0 | 5.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 08:41 | Normal | 461.8 | 468.8 | 469.7 | 13.5 | 6.5 | 5.8 | 135.3 | 135.4 | 135.4 | 28.4 | 28.7 | 28.6 | 60.06 | 60.02 | 60.02 | 11529 | 1 | 45.1 | 107354.7 | 18499 | 6.3 | 7.3 | 6.4 | 0 | 5.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 08:46 | Normal | 464.4 | 467.2 | 469.1 | 13.6 | 6.6 | 5.9 | 135.3 | 135.3 | 135.3 | 28.8 | 29.1 | 29 | 60.05 | 60.09 | 60.06 | 11700 | 1 | 45.3 | 107355.7 | 18499 | 6.3 | 7.4 | 6.5 | 0 | 5.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 08:51 | Normal | 460 | 459.6 | 468.1 | 13.9 | 6.8 | 6 | 135.3 | 135.4 | 135.2 | 29.1 | 29.5 | 29.4 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 11851 | 1 | 45.4 | 107356.6 | 18499 | 6.5 | 7.5 | 6.7 | 0 | 5.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 08:56 | Normal | 460.5 | 462.4 | 468.3 | 14.1 | 6.9 | 6.1 | 135.3 | 135.5 | 135.3 | 29.6 | 30 | 29.9 | 59.98 | 60.01 | 59.97 | 12057 | 1 | 45.6 | 107357.6 | 18500 | 6.5 | 7.6 | 6.8 | 0 | 6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 09:01 | Normal | 454.8 | 452.7 | 462.8 | 14.4 | 7.1 | 6.3 | 135.5 | 135.6 | 135.6 | 29.9 | 30.2 | 30.1 | 60 | 60.01 | 60.02 | 12186 | 1 | 46 | 107358.6 | 18500 | 6.7 | 7.8 | 7 | 0 | 6.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 09:06 | Normal | 456.5 | 460.3 | 465.2 | 14.6 | 7 | 6.4 | 135.4 | 135.4 | 135.4 | 30.4 | 30.8 | 30.7 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 12404 | 1 | 46.2 | 107359.7 | 18500 | 6.8 | 7.9 | 7 | 0 | 6.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 09:11 | Normal | 457 | 459.1 | 465.7 | 14.8 | 7.1 | 6.5 | 135.4 | 135.6 | 135.5 | 30.9 | 31.2 | 31.1 | 59.97 | 60 | 60 | 12578 | 1 | 46.4 | 107360.7 | 18500 | 6.9 | 8 | 7.1 | 0 | 6.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 09:16 | Normal | 460 | 450.5 | 459.5 | 14.8 | 7.4 | 6.7 | 135.4 | 135.4 | 135.5 | 31.3 | 31.6 | 31.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 12741 | 1 | 46.8 | 107361.8 | 18500 | 6.9 | 8 | 7.3 | 0 | 6.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 09:21 | Normal | 460.1 | 451.7 | 459.4 | 14.8 | 7.4 | 6.8 | 135.4 | 135.6 | 135.5 | 31.5 | 31.9 | 31.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 12812 | 1 | 47.1 | 107362.8 | 18500 | 7 | 8 | 7.3 | 0 | 6.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 09:26 | Normal | 459.2 | 451.3 | 454 | 15 | 7.5 | 7 | 135.5 | 135.7 | 135.5 | 31.8 | 32.2 | 32.1 | 59.99 | 59.96 | 60 | 12979 | 1 | 47.5 | 107363.9 | 18500 | 7 | 8.1 | 7.4 | 0 | 6.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 09:31 | Normal | 453 | 453.6 | 456.6 | 15.3 | 7.5 | 7 | 135.5 | 135.6 | 135.6 | 32 | 32.4 | 32.3 | 59.96 | 59.95 | 59.93 | 13009 | 1 | 47.8 | 107365 | 18500 | 7.2 | 8.3 | 7.5 | 0 | 6.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 09:36 | Normal | 448.2 | 454.2 | 461.1 | 15.6 | 7.5 | 7 | 135.6 | 135.8 | 135.6 | 32.2 | 32.6 | 32.5 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 13136 | 1 | 48.2 | 107366.1 | 18500 | 7.3 | 8.4 | 7.5 | 0 | 6.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 09:41 | Normal | 446.4 | 454.1 | 454.1 | 15.7 | 7.6 | 7.1 | 135.5 | 135.7 | 135.6 | 32.4 | 32.9 | 32.8 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 13236 | 1 | 48.5 | 107367.2 | 18500 | 7.4 | 8.5 | 7.5 | 0 | 7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 09:46 | Normal | 449.1 | 448 | 455.6 | 15.7 | 7.8 | 7.2 | 135.6 | 135.7 | 135.6 | 32.6 | 33.1 | 33 | 60 | 59.98 | 59.96 | 13329 | 1 | 48.9 | 107368.3 | 18500 | 7.4 | 8.5 | 7.6 | 0 | 7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 09:51 | Normal | 444.3 | 452.8 | 452.9 | 16.1 | 7.8 | 7.4 | 135.6 | 136 | 135.7 | 33 | 33.5 | 33.4 | 59.99 | 60.06 | 59.99 | 13529 | 1 | 49 | 107369.4 | 18500 | 7.6 | 8.7 | 7.7 | 0 | 7.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 09:56 | Normal | 443.5 | 448.8 | 447.4 | 16.2 | 7.9 | 7.5 | 135.7 | 135.9 | 135.7 | 33.3 | 33.7 | 33.6 | 59.98 | 60.01 | 60.03 | 13603 | 1 | 49.2 | 107370.5 | 18501 | 7.6 | 8.7 | 7.8 | 0 | 7.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 10:01 | Normal | 447.1 | 449 | 453.5 | 16.1 | 7.9 | 7.5 | 135.6 | 135.9 | 135.7 | 33.4 | 33.8 | 33.7 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 13651 | 1 | 49.6 | 107371.7 | 18501 | 7.6 | 8.7 | 7.8 | 0 | 7.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 10:06 | Normal | 439.8 | 447.8 | 444.9 | 16.4 | 8 | 7.6 | 135.6 | 135.8 | 135.6 | 33.5 | 33.9 | 33.9 | 60.05 | 60 | 60.01 | 13689 | 1 | 49.8 | 107372.8 | 18501 | 7.7 | 8.8 | 7.9 | 0 | 7.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 10:11 | Normal | 441.8 | 445.8 | 448.3 | 16.5 | 8 | 7.7 | 135.7 | 135.8 | 135.7 | 33.8 | 34.3 | 34.1 | 60 | 59.97 | 59.95 | 13812 | 1 | 50.1 | 107374 | 18501 | 7.8 | 8.9 | 8 | 0 | 7.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 10:16 | Normal | 443.6 | 446.1 | 443 | 16.5 | 8.1 | 7.8 | 135.6 | 135.8 | 135.6 | 34 | 34.5 | 34.4 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 13931 | 1 | 50.2 | 107375.1 | 18501 | 7.8 | 8.9 | 8 | 0 | 7.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 10:21 | Normal | 441.2 | 446.4 | 444.3 | 16.7 | 8.1 | 7.8 | 135.5 | 135.7 | 135.5 | 34.3 | 34.7 | 34.7 | 59.9 | 59.92 | 59.94 | 13983 | 1 | 50.4 | 107376.3 | 18501 | 7.9 | 9 | 8.1 | 0 | 7.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 10:26 | Normal | 434 | 447.5 | 445.5 | 17 | 8.1 | 7.9 | 135.7 | 135.8 | 135.7 | 34.4 | 34.8 | 34.7 | 59.94 | 59.93 | 59.99 | 14057 | 1 | 50.6 | 107377.4 | 18501 | 8 | 9.1 | 8.1 | 0 | 7.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 10:31 | Normal | 446.1 | 451.5 | 451.5 | 16.7 | 8.1 | 8 | 135.7 | 135.9 | 135.7 | 34.8 | 35.1 | 35 | 60.01 | 59.98 | 60 | 14188 | 1 | 50.5 | 107378.6 | 18501 | 7.9 | 9 | 8 | 0 | 7.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 10:36 | Normal | 441.6 | 445.7 | 441.3 | 16.8 | 8.1 | 8.1 | 135.7 | 135.9 | 135.7 | 34.5 | 34.9 | 34.8 | 60.06 | 60.01 | 60.01 | 14111 | 1 | 50.8 | 107379.8 | 18501 | 8 | 9 | 8.1 | 0 | 8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 10:41 | Normal | 439.8 | 446.8 | 439.5 | 16.8 | 8.1 | 8.1 | 135.5 | 135.7 | 135.7 | 34.6 | 35 | 34.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 14118 | 1 | 51 | 107381 | 18501 | 8 | 9 | 8.1 | 0 | 8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 10:46 | Normal | 437.5 | 434.1 | 432 | 17 | 8.4 | 8.3 | 135.4 | 135.7 | 135.6 | 34.7 | 35.1 | 35.1 | 59.99 | 60 | 59.96 | 14168 | 1 | 51.2 | 107382.1 | 18501 | 8 | 9.1 | 8.3 | 0 | 8.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 10:51 | Normal | 437.9 | 438.8 | 439 | 16.9 | 8.3 | 8.2 | 135.5 | 135.7 | 135.5 | 34.6 | 35.1 | 35 | 59.95 | 60 | 59.96 | 14135 | 1 | 51.3 | 107383.3 | 18501 | 8 | 9 | 8.2 | 0 | 8.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 10:56 | Normal | 434 | 442 | 440.3 | 17.1 | 8.3 | 8.3 | 135.5 | 135.7 | 135.6 | 34.9 | 35.4 | 35.2 | 60.03 | 59.97 | 60.03 | 14251 | 1 | 51.2 | 107384.5 | 18502 | 8.1 | 9.2 | 8.1 | 0 | 8.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 11:01 | Normal | 439.6 | 442.3 | 446.6 | 17 | 8.3 | 8.2 | 135.5 | 135.9 | 135.8 | 35.1 | 35.4 | 35.5 | 60.08 | 60.01 | 59.97 | 14339 | 1 | 51.2 | 107385.7 | 18502 | 8.1 | 9.1 | 8.2 | 0 | 8.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 11:06 | Normal | 438.2 | 442 | 447.1 | 17.1 | 8.2 | 8.2 | 135.5 | 135.6 | 135.6 | 35 | 35.5 | 35.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 14267 | 1 | 51.4 | 107386.9 | 18502 | 8.1 | 9.1 | 8.1 | 0 | 8.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 11:11 | Normal | 439.7 | 432.9 | 445.9 | 17.1 | 8.4 | 8.3 | 135.6 | 135.7 | 135.7 | 35.1 | 35.5 | 35.4 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 14323 | 1 | 51.7 | 107388.1 | 18502 | 8.1 | 9.1 | 8.3 | 0 | 8.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 11:16 | Normal | 444.1 | 436.1 | 440.1 | 16.8 | 8.3 | 8.5 | 135.8 | 135.8 | 135.7 | 35.1 | 35.6 | 35.5 | 60.06 | 60.04 | 60.03 | 14362 | 1 | 51.6 | 107389.3 | 18502 | 8 | 9 | 8.3 | 0 | 8.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 11:21 | Normal | 439.2 | 443.1 | 443.1 | 17 | 8.1 | 8.3 | 135.5 | 135.6 | 135.6 | 35.1 | 35.5 | 35.4 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 14318 | 1 | 51.7 | 107390.5 | 18502 | 8.1 | 9.1 | 8.1 | 0 | 8.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 11:26 | Normal | 437.1 | 439.6 | 439.6 | 17 | 8.2 | 8.3 | 135.6 | 135.7 | 135.7 | 34.9 | 35.2 | 35.1 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 14222 | 1 | 52 | 107391.7 | 18502 | 8 | 9.1 | 8.1 | 0 | 8.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 11:31 | Normal | 435.8 | 434.2 | 431.9 | 16.9 | 8.3 | 8.5 | 135.6 | 135.7 | 135.6 | 34.6 | 35.1 | 34.9 | 59.99 | 60.08 | 60.02 | 14152 | 1 | 52.2 | 107392.9 | 18502 | 8 | 9.1 | 8.2 | 0 | 8.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-29 11:36 | Normal | 435.9 | 435.3 | 426 | 16.8 | 8.2 | 8.5 | 135.6 | 135.8 | 135.7 | 34.4 | 34.8 | 34.8 | 60 | 59.98 | 59.98 | 14060 | 1 | 52.2 | 107394 | 18502 | 8 | 9 | 8.1 | 0 | 8.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0