## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-11-03 04:55 | Normal | 425.4 | 486.9 | 475.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 132.9 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 18 | 105134.4 | 18151 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 04:55 | Normal | 430.4 | 487.1 | 463.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 132.9 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.05 | 60.03 | 0 | 1 | 18.2 | 105134.4 | 18151 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 04:57 | Normal | 373.4 | 397.1 | 349.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 19.5 | 105134.4 | 18151 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 04:58 | Normal | 326.3 | 341.1 | 314.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1 | 1 | 19.9 | 105134.4 | 18151 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 04:59 | Normal | 318.4 | 297.2 | 314.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.1 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 2 | 1 | 20.2 | 105134.4 | 18151 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 05:00 | Normal | 300.6 | 265 | 314.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.9 | 133.4 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4 | 1 | 20.5 | 105134.4 | 18151 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 05:02 | Normal | 352.4 | 241.8 | 307.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 13 | 1 | 20.8 | 105134.4 | 18151 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 05:03 | Normal | 362.6 | 201.6 | 388.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 132.9 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 22 | 1 | 21.1 | 105134.4 | 18151 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 05:04 | Normal | 337.3 | 200.3 | 403.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 28 | 1 | 21.4 | 105134.4 | 18151 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 05:05 | Normal | 330.3 | 200 | 359.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.9 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.91 | 59.89 | 59.89 | 46 | 1 | 21.7 | 105134.4 | 18151 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 05:06 | Normal | 325.5 | 199.8 | 319.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.9 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 52 | 1 | 22 | 105134.4 | 18151 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 05:07 | Normal | 334.3 | 200 | 284.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 132.9 | 133.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.88 | 59.87 | 59.89 | 57 | 1 | 22.2 | 105134.4 | 18151 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 05:08 | Normal | 351.4 | 200 | 276.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 72 | 1 | 22.4 | 105134.4 | 18151 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 05:09 | Normal | 400.1 | 200 | 331 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 89 | 1 | 22.7 | 105134.4 | 18151 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 05:10 | Normal | 479.2 | 200 | 428.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 132.9 | 133.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 103 | 1 | 22.9 | 105134.4 | 18151 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 05:11 | Normal | 463.8 | 200 | 417.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.1 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 60.02 | 105 | 1 | 23.1 | 105134.4 | 18151 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 05:12 | Normal | 460 | 200 | 387 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.1 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.95 | 59.95 | 100 | 1 | 23.3 | 105134.4 | 18151 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 05:13 | Normal | 476 | 200 | 386.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133 | 133.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 110 | 1 | 23.5 | 105134.4 | 18151 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 05:14 | Normal | 466.5 | 199.8 | 439.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.1 | 133.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 138 | 1 | 23.7 | 105134.4 | 18151 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 05:15 | Normal | 470.1 | 200.1 | 441.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.1 | 133.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 156 | 1 | 23.9 | 105134.4 | 18151 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 05:16 | Normal | 461.6 | 205.8 | 431.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.2 | 133.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 177 | 1 | 24.1 | 105134.4 | 18151 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 05:17 | Normal | 474.1 | 200 | 438.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.2 | 133.6 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 206 | 1 | 24.2 | 105134.4 | 18151 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 05:18 | Normal | 483.6 | 200 | 418.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.7 | 133.2 | 133.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 228 | 1 | 24.4 | 105134.4 | 18151 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 05:18 | Wait | 407.8 | 407.7 | 407.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.8 | 133.3 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 16.1 | 105134.4 | 18151 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 05:18 | Normal | 335.8 | 342.8 | 355.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.8 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 16.2 | 105134.4 | 18151 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 05:18 | Normal | 338.1 | 324.7 | 334.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.7 | 133.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 16.4 | 105134.4 | 18151 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 05:18 | Normal | 335 | 321.8 | 336.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.8 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 60 | 0 | 1 | 16.5 | 105134.4 | 18151 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 05:18 | Normal | 336.1 | 311.8 | 313.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.8 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 16.7 | 105134.4 | 18151 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 05:18 | Normal | 338.1 | 296.3 | 389.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.8 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 17.1 | 105134.4 | 18151 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 05:18 | Normal | 296.4 | 378.8 | 445.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 132.8 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 17.4 | 105134.4 | 18151 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 05:19 | Normal | 474.6 | 198.3 | 434.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.6 | 133.1 | 133.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.99 | 60.01 | 264 | 1 | 24.6 | 105134.4 | 18152 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 05:20 | Normal | 482.1 | 200.1 | 428.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.8 | 133.3 | 133.7 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 298 | 1 | 24.8 | 105134.4 | 18152 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 05:21 | Normal | 474.8 | 200 | 426.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133.1 | 133.7 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 327 | 1 | 24.9 | 105134.4 | 18152 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 05:22 | Normal | 502 | 200 | 419.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133.2 | 133.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 344 | 1 | 25.1 | 105134.4 | 18152 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 05:24 | Normal | 508.6 | 200.1 | 446.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133.1 | 133.7 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60 | 59.98 | 359 | 1 | 25.2 | 105134.4 | 18152 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 05:25 | Normal | 495.9 | 199.7 | 430.7 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.2 | 133.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.03 | 60 | 395 | 1 | 25.4 | 105134.5 | 18152 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 05:26 | Normal | 495.5 | 200 | 444.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133.2 | 133.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 59.97 | 60.02 | 411 | 1 | 25.5 | 105134.5 | 18152 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 05:27 | Normal | 508 | 200.1 | 447.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.2 | 133.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 406 | 1 | 25.6 | 105134.5 | 18152 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 05:28 | Normal | 497.5 | 200 | 442.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.3 | 133.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60.02 | 60.06 | 408 | 1 | 25.8 | 105134.5 | 18152 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 05:29 | Normal | 500.1 | 199.8 | 433.4 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133.1 | 133.8 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 409 | 1 | 25.9 | 105134.5 | 18152 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 05:30 | Normal | 493.6 | 211.1 | 472.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133.1 | 133.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.06 | 60.04 | 60.03 | 452 | 1 | 26 | 105134.5 | 18152 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 05:31 | Normal | 495.5 | 208 | 475.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.2 | 133.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 413 | 1 | 26.1 | 105134.5 | 18152 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 05:32 | Normal | 484.6 | 200.1 | 462.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 132.9 | 133.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 329 | 1 | 26.3 | 105134.5 | 18152 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 05:33 | Normal | 482 | 200 | 446.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.2 | 133.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 339 | 1 | 26.4 | 105134.5 | 18152 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 05:34 | Normal | 493.5 | 200 | 466.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133 | 133.6 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 367 | 1 | 26.5 | 105134.5 | 18152 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 05:35 | Normal | 493.7 | 200.5 | 458.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133 | 133.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 401 | 1 | 26.6 | 105134.5 | 18152 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 05:36 | Normal | 489.1 | 239.8 | 473.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133.2 | 133.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 472 | 1 | 26.7 | 105134.5 | 18152 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 05:37 | Normal | 500.6 | 304 | 461.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133 | 133.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.93 | 60 | 59.99 | 503 | 1 | 26.9 | 105134.5 | 18152 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 05:38 | Normal | 501.8 | 317 | 465.7 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.2 | 133.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 515 | 1 | 27 | 105134.5 | 18152 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 05:39 | Normal | 506.4 | 314 | 463.5 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.6 | 133.1 | 133.7 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 547 | 1 | 27.1 | 105134.6 | 18152 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 05:40 | Normal | 503.3 | 281.9 | 468.4 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.6 | 133 | 133.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.02 | 59.99 | 60 | 526 | 1 | 27.2 | 105134.6 | 18152 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 05:41 | Normal | 499.1 | 310.6 | 471.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.5 | 133.1 | 133.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.93 | 59.97 | 59.98 | 611 | 1 | 27.3 | 105134.6 | 18152 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 05:42 | Normal | 511.1 | 473 | 505.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.6 | 133.1 | 133.6 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 60.02 | 60.02 | 59.98 | 821 | 1 | 27.5 | 105134.6 | 18152 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 05:43 | Normal | 507.6 | 477 | 471.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.5 | 133.1 | 133.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 839 | 1 | 27.6 | 105134.6 | 18152 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 05:44 | Normal | 505.8 | 460.4 | 480.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.4 | 133 | 133.5 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 774 | 1 | 27.8 | 105134.6 | 18152 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 05:45 | Normal | 509.6 | 440 | 476.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 132.9 | 133.5 | 1.9 | 2 | 2 | 59.95 | 59.97 | 60.01 | 662 | 1 | 27.9 | 105134.6 | 18152 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 05:46 | Normal | 509.5 | 427 | 482 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 132.8 | 133.4 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.02 | 60.07 | 60.01 | 592 | 1 | 28 | 105134.6 | 18152 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 05:47 | Normal | 503.5 | 423.6 | 466.4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 132.8 | 133.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 530 | 1 | 28.1 | 105134.6 | 18152 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 05:48 | Normal | 510.2 | 412 | 470.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 132.9 | 133.5 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 59.95 | 59.98 | 59.99 | 596 | 1 | 28.2 | 105134.7 | 18152 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 05:49 | Normal | 506.5 | 380 | 467.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.4 | 132.9 | 133.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.94 | 60 | 59.96 | 699 | 1 | 28.3 | 105134.7 | 18152 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 05:50 | Normal | 521.6 | 450 | 505.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.4 | 132.9 | 133.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.1 | 60.08 | 60 | 880 | 1 | 28.4 | 105134.7 | 18152 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 05:51 | Normal | 516.6 | 456 | 502.8 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 133.6 | 133 | 133.5 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 934 | 1 | 28.6 | 105134.7 | 18152 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 05:52 | Normal | 512.4 | 471.7 | 505.7 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 133.5 | 133.1 | 133.8 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 1015 | 1 | 28.7 | 105134.7 | 18152 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 05:53 | Normal | 520.2 | 493 | 508.7 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 133.4 | 132.9 | 133.6 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 1183 | 1 | 28.8 | 105134.7 | 18152 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 05:54 | Normal | 528.3 | 464.8 | 484.5 | 1.7 | 1 | 0.8 | 133.3 | 133 | 133.6 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 59.98 | 59.99 | 60.03 | 1303 | 1 | 28.9 | 105134.8 | 18152 | 0.3 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 05:55 | Normal | 542 | 463.9 | 508.8 | 1.8 | 1 | 0.8 | 133.3 | 133 | 133.6 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 59.93 | 59.95 | 59.98 | 1441 | 1 | 29.1 | 105134.8 | 18152 | 0.3 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 05:56 | Normal | 529.5 | 472.1 | 509.5 | 1.9 | 1 | 0.8 | 133.6 | 133 | 133.7 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.98 | 59.94 | 59.99 | 1479 | 1 | 29.2 | 105134.8 | 18152 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 05:57 | Normal | 544.7 | 471 | 532.3 | 2.4 | 1.3 | 1 | 133.8 | 133.4 | 133.7 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 59.96 | 60.03 | 59.93 | 2008 | 1 | 28.4 | 105134.8 | 18152 | 0.6 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 05:58 | Normal | 547.1 | 486.5 | 524.3 | 2.7 | 1.5 | 1.1 | 133.8 | 133.4 | 133.9 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 59.96 | 60.04 | 60.04 | 2310 | 1 | 25.3 | 105134.9 | 18152 | 0.7 | 2 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 05:59 | Normal | 516.1 | 519.3 | 516.7 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 133.8 | 133.2 | 133.8 | 4.9 | 5.1 | 5 | 60.04 | 60 | 60.03 | 1954 | 1 | 24.4 | 105134.9 | 18152 | 0.7 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 06:00 | Normal | 515.3 | 512.2 | 520.3 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 133.6 | 133.1 | 133.7 | 4.9 | 5.1 | 5 | 59.94 | 59.95 | 59.99 | 1941 | 1 | 24.1 | 105134.9 | 18152 | 0.7 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 06:01 | Normal | 513.3 | 501.7 | 517.3 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 133.8 | 133.1 | 133.9 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 60.02 | 60 | 59.98 | 1850 | 1 | 24 | 105135 | 18152 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 06:02 | Normal | 518.6 | 523.8 | 517.5 | 2.1 | 1 | 1 | 133.6 | 132.9 | 133.7 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 59.92 | 59.97 | 59.98 | 1748 | 1 | 24 | 105135 | 18152 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 06:03 | Normal | 514.2 | 506.9 | 520.4 | 2 | 1 | 1 | 133.5 | 132.7 | 133.6 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.92 | 59.91 | 59.93 | 1610 | 1 | 24.1 | 105135 | 18152 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 06:04 | Normal | 509.5 | 517 | 525.3 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | 133.4 | 132.7 | 133.5 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 59.91 | 59.89 | 59.93 | 1429 | 1 | 24.2 | 105135.1 | 18152 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 06:06 | Normal | 511.5 | 537.5 | 501.6 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 133.4 | 132.7 | 133.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 59.93 | 59.87 | 59.93 | 1453 | 1 | 24.9 | 105135.1 | 18152 | 0.4 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 06:07 | Normal | 490 | 523 | 491.4 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 133.4 | 132.7 | 133.4 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 1289 | 1 | 25.6 | 105135.1 | 18152 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 06:08 | Normal | 525.5 | 531.4 | 481.6 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 133.5 | 132.9 | 133.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.02 | 60.11 | 60.04 | 1311 | 1 | 26.1 | 105135.1 | 18152 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 06:09 | Normal | 514.5 | 522.4 | 495.5 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.4 | 132.8 | 133.4 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 60.01 | 60.06 | 60.02 | 1232 | 1 | 26.7 | 105135.1 | 18152 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 06:10 | Normal | 515.8 | 476 | 481.7 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.3 | 132.7 | 133.3 | 3 | 3.2 | 3.1 | 59.96 | 60.03 | 60.03 | 1156 | 1 | 27.2 | 105135.2 | 18152 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 06:11 | Normal | 517.7 | 486.4 | 508.2 | 1.8 | 1 | 0.8 | 133.4 | 132.8 | 133.4 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 59.98 | 59.99 | 59.93 | 1431 | 1 | 27.8 | 105135.2 | 18152 | 0.3 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 06:12 | Normal | 508.6 | 499.2 | 499.5 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 133.4 | 132.8 | 133.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.06 | 60.04 | 60.01 | 1286 | 1 | 28.2 | 105135.2 | 18152 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 06:13 | Normal | 510.2 | 521.7 | 498.5 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 133.4 | 133.1 | 133.5 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 60.01 | 60 | 59.97 | 1418 | 1 | 28.7 | 105135.2 | 18152 | 0.4 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 06:14 | Normal | 521.7 | 486 | 498.6 | 2 | 0.9 | 0.9 | 133.4 | 132.7 | 133.4 | 3.9 | 4 | 4 | 59.98 | 60.02 | 59.95 | 1517 | 1 | 29.1 | 105135.3 | 18152 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 06:15 | Normal | 521.2 | 511.6 | 495 | 2 | 0.9 | 1 | 133.4 | 132.9 | 133.5 | 3.9 | 4.1 | 4 | 60.01 | 60 | 60.04 | 1546 | 1 | 29.5 | 105135.3 | 18152 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 06:16 | Normal | 523.6 | 495.3 | 504.8 | 2.1 | 1.1 | 1 | 133.3 | 132.8 | 133.4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60.01 | 59.95 | 59.99 | 1785 | 1 | 28.6 | 105135.3 | 18152 | 0.5 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 06:17 | Normal | 515.3 | 519.3 | 491.5 | 2 | 0.9 | 1 | 133.4 | 132.8 | 133.5 | 4 | 4.2 | 4.1 | 60.03 | 59.97 | 60.01 | 1586 | 1 | 26.6 | 105135.3 | 18152 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 06:18 | Normal | 516.6 | 504.6 | 518.8 | 2.1 | 1 | 1 | 133.3 | 132.8 | 133.5 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.97 | 59.93 | 59.92 | 1678 | 1 | 25.9 | 105135.4 | 18152 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 06:19 | Normal | 506.4 | 511 | 519.3 | 2.1 | 1 | 1 | 133.2 | 132.7 | 133.4 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 59.98 | 60 | 59.95 | 1642 | 1 | 25.7 | 105135.4 | 18153 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 06:20 | Normal | 518.2 | 514.8 | 511.4 | 2.1 | 1 | 1 | 133.3 | 132.9 | 133.5 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1694 | 1 | 25.6 | 105135.4 | 18153 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 06:21 | Normal | 509.4 | 515.1 | 521.3 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 133.4 | 133 | 133.6 | 4.9 | 5 | 4.9 | 60.07 | 59.98 | 60.05 | 1912 | 1 | 25.6 | 105135.5 | 18153 | 0.7 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 06:22 | Normal | 519.9 | 521.8 | 523.3 | 2.6 | 1.2 | 1.1 | 133.5 | 133 | 133.7 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 59.91 | 59.92 | 59.84 | 2217 | 1 | 25.6 | 105135.5 | 18153 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 06:23 | Normal | 521.8 | 513.4 | 512 | 3 | 1.5 | 1.3 | 133.7 | 133.2 | 133.8 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 2612 | 1 | 25.7 | 105135.5 | 18153 | 0.9 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 06:24 | Normal | 518.8 | 534.8 | 509.1 | 3 | 1.4 | 1.3 | 134 | 133.5 | 134 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 60.05 | 60.3 | 60 | 2561 | 1 | 25.8 | 105135.6 | 18153 | 0.9 | 2.1 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 06:25 | Normal | 537.3 | 515 | 521.6 | 4.6 | 3.1 | 1.8 | 134.3 | 133.9 | 134.6 | 11.2 | 11.3 | 11.2 | 60.03 | 60.07 | 60.08 | 4503 | 1 | 26 | 105135.6 | 18153 | 0.9 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 06:26 | Normal | 520.9 | 533.5 | 530.7 | 3.6 | 2 | 1.4 | 134.3 | 133.8 | 134.4 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 60.08 | 60.06 | 59.95 | 3227 | 1 | 26.4 | 105135.7 | 18153 | 0.8 | 2.7 | 1.8 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 06:27 | Normal | 526.1 | 504.5 | 510.9 | 3.6 | 2.1 | 1.5 | 134 | 133.6 | 134.2 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 3218 | 1 | 26.7 | 105135.8 | 18153 | 0.9 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 06:28 | Normal | 531.5 | 529.5 | 542.4 | 4.5 | 3 | 1.6 | 134.4 | 134 | 134.5 | 10.8 | 11 | 10.9 | 60 | 60 | 60.03 | 4358 | 1 | 27 | 105135.8 | 18153 | 0.9 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 06:29 | Normal | 517.1 | 522.6 | 527 | 3 | 1.5 | 1.3 | 133.9 | 133.3 | 133.8 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 59.96 | 59.91 | 59.86 | 2600 | 1 | 27.3 | 105135.9 | 18153 | 0.9 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 06:30 | Normal | 530.6 | 531 | 547 | 4.6 | 3 | 1.7 | 134.6 | 134 | 134.5 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 60.05 | 59.99 | 60.01 | 4458 | 1 | 27.5 | 105136 | 18153 | 1 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 06:31 | Normal | 518.9 | 520.3 | 525.5 | 3.1 | 1.6 | 1.3 | 134.1 | 133.8 | 134 | 6.9 | 7 | 7 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 2724 | 1 | 27.7 | 105136 | 18153 | 0.9 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 06:32 | Normal | 511.5 | 518.6 | 533.4 | 3.8 | 2.1 | 1.5 | 134.3 | 133.9 | 134.3 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 59.94 | 59.99 | 60.05 | 3400 | 1 | 27.9 | 105136.1 | 18153 | 1.1 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 06:33 | Normal | 516 | 524.3 | 542.1 | 4.2 | 2.3 | 1.6 | 134.5 | 134.3 | 134.6 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 60.02 | 59.98 | 60 | 3829 | 1 | 28.1 | 105136.1 | 18153 | 1.1 | 3.1 | 2.2 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 06:34 | Normal | 508.3 | 528 | 543.9 | 4.6 | 2.5 | 1.6 | 134.5 | 134.3 | 134.6 | 10 | 10.1 | 10.1 | 59.97 | 59.97 | 59.87 | 4234 | 1 | 28.4 | 105136.2 | 18153 | 1.4 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 06:35 | Normal | 502 | 527.5 | 536.4 | 4.8 | 2.4 | 1.6 | 134.5 | 134.3 | 134.6 | 10.2 | 10.4 | 10.4 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 4037 | 1 | 28.7 | 105136.3 | 18153 | 1.5 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 06:36 | Normal | 508.8 | 530.3 | 512.2 | 6.5 | 3.6 | 2.1 | 135.1 | 134.8 | 135.2 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 59.97 | 60 | 59.99 | 5790 | 1 | 28.9 | 105136.3 | 18153 | 2.1 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 06:37 | Normal | 511.1 | 527.7 | 542.3 | 4.8 | 2.6 | 1.6 | 134.5 | 134.2 | 134.5 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 60.04 | 59.97 | 60 | 4294 | 1 | 29.3 | 105136.4 | 18153 | 1.5 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 06:38 | Normal | 502.6 | 516.6 | 506.8 | 3.4 | 1.8 | 1.3 | 133.9 | 133.6 | 134.1 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 2864 | 1 | 29.6 | 105136.5 | 18153 | 1 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 06:39 | Normal | 491.2 | 501.3 | 508.8 | 2.8 | 1.5 | 1.1 | 133.8 | 133.5 | 134 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 60.04 | 59.99 | 60 | 2327 | 1 | 29.7 | 105136.5 | 18153 | 0.8 | 2 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 06:41 | Normal | 505.4 | 518.4 | 509.6 | 4.1 | 2.1 | 1.3 | 134 | 133.7 | 134.1 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 59.97 | 59.95 | 59.93 | 3391 | 1 | 29.8 | 105136.6 | 18153 | 1.2 | 2.9 | 2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 06:42 | Normal | 506.8 | 515.4 | 519 | 2.4 | 1.1 | 0.9 | 133.8 | 133.1 | 133.7 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 59.96 | 59.92 | 59.96 | 1878 | 1 | 29.9 | 105136.6 | 18153 | 0.6 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 06:43 | Normal | 521 | 521.7 | 529.8 | 3.4 | 1.8 | 1.1 | 133.9 | 133.3 | 133.8 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 59.95 | 59.95 | 60 | 2913 | 1 | 30 | 105136.7 | 18153 | 1 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 06:44 | Normal | 509 | 506.1 | 490.8 | 2.1 | 1 | 0.9 | 133.7 | 133.1 | 133.7 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 1663 | 1 | 30.1 | 105136.7 | 18153 | 0.5 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 06:45 | Normal | 515.5 | 530.2 | 515.1 | 4.6 | 2.6 | 1.5 | 134.3 | 133.9 | 134.4 | 10.1 | 10.3 | 10.2 | 59.94 | 59.93 | 59.87 | 4012 | 1 | 30.1 | 105136.8 | 18153 | 1.4 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 06:46 | Normal | 528.6 | 527.3 | 514.5 | 3.5 | 1.8 | 1.2 | 134.1 | 133.7 | 134.2 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 59.94 | 59.92 | 59.97 | 3072 | 1 | 30.2 | 105136.8 | 18153 | 1 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-03 06:50 | Normal | 521.3 | 526.4 | 461.1 | 6.2 | 3.5 | 2.5 | 135 | 134.8 | 135.1 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 5778 | 1 | 31.1 | 105137.2 | 18153 | 2 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 06:55 | Normal | 528.5 | 528.4 | 479.5 | 5.3 | 3 | 2.2 | 135.5 | 135 | 135.4 | 12.2 | 12.4 | 12.3 | 59.98 | 59.92 | 59.97 | 4983 | 1 | 31.8 | 105137.5 | 18153 | 1.7 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 07:00 | Normal | 523.7 | 526.5 | 514.2 | 5.3 | 3 | 2.3 | 135.4 | 135.1 | 135.7 | 12.4 | 12.7 | 12.6 | 59.99 | 60.04 | 60.05 | 4998 | 1 | 32.6 | 105137.9 | 18153 | 1.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 07:05 | Normal | 526.3 | 518.3 | 523.3 | 6.2 | 3.6 | 2.7 | 135.5 | 135.3 | 135.7 | 15 | 15.2 | 15.1 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 6268 | 1 | 34 | 105138.4 | 18153 | 2 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 07:10 | Normal | 520.5 | 516.8 | 517.2 | 7.1 | 4.1 | 3.1 | 135.8 | 135.3 | 135.7 | 17.2 | 17.4 | 17.4 | 59.93 | 59.9 | 59.92 | 7032 | 1 | 35.4 | 105138.8 | 18153 | 2.3 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 07:15 | Normal | 515.5 | 519.8 | 513 | 7.3 | 4.2 | 3.3 | 135.9 | 135.8 | 136.3 | 17.7 | 17.9 | 17.8 | 60.03 | 60.08 | 60.04 | 7231 | 1 | 37.6 | 105139.3 | 18153 | 2.5 | 5 | 4 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 07:20 | Normal | 526.2 | 495.3 | 519.1 | 3.3 | 2 | 1.5 | 134.8 | 134.6 | 135 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 60.02 | 60 | 59.97 | 2929 | 1 | 39.7 | 105139.9 | 18154 | 1 | 2.3 | 1.8 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 07:25 | Normal | 513.1 | 505 | 511.6 | 7.9 | 4.6 | 3.6 | 135.4 | 135.2 | 135.7 | 19.2 | 19.4 | 19.3 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 7837 | 1 | 40.9 | 105140.5 | 18154 | 2.6 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 07:30 | Normal | 512.1 | 507.3 | 505.6 | 8.2 | 4.8 | 3.8 | 135.6 | 135.3 | 135.7 | 20.1 | 20.3 | 20.2 | 59.99 | 59.98 | 59.95 | 8180 | 1 | 41.8 | 105141 | 18154 | 2.8 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 07:35 | Normal | 453.6 | 497.3 | 497 | 11.1 | 5.5 | 4.6 | 135.9 | 135.7 | 136.1 | 23.4 | 23.8 | 23.7 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 9563 | 1 | 43.3 | 105141.8 | 18154 | 4.8 | 6.4 | 5.3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 07:40 | Normal | 464.7 | 464.6 | 461.5 | 5.8 | 2.9 | 2.5 | 134.4 | 134 | 134.4 | 12 | 12.3 | 12.2 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 4561 | 1 | 43.8 | 105142.3 | 18154 | 2.3 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 07:45 | Normal | 465.8 | 498.2 | 485.2 | 5 | 2.4 | 2.2 | 134 | 133.8 | 133.9 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 59.94 | 60 | 59.99 | 4245 | 1 | 44.1 | 105142.9 | 18154 | 1.9 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 07:50 | Normal | 474 | 508.3 | 497.4 | 11.8 | 5.6 | 4.8 | 136 | 135.7 | 136 | 25.3 | 25.7 | 25.6 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 10184 | 1 | 43.8 | 105143.4 | 18154 | 5.1 | 6.8 | 5.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 07:55 | Normal | 465.3 | 504.6 | 497.8 | 11.5 | 5.5 | 4.6 | 135.7 | 135.6 | 135.9 | 24.4 | 24.6 | 24.5 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 9876 | 1 | 45 | 105144.2 | 18154 | 5 | 6.6 | 5.4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 08:00 | Normal | 481 | 492.7 | 497.3 | 11.5 | 5.6 | 4.6 | 135.8 | 135.9 | 136 | 24.8 | 25.1 | 25.1 | 60.06 | 60.05 | 60.02 | 10150 | 1 | 46 | 105145 | 18154 | 5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 08:05 | Normal | 482.5 | 491.6 | 491.5 | 12.1 | 5.8 | 4.9 | 135.7 | 135.8 | 136 | 26 | 26.4 | 26.3 | 59.98 | 60.04 | 60.03 | 10668 | 1 | 46.4 | 105145.9 | 18154 | 5.5 | 6.7 | 5.7 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 08:10 | Normal | 470.7 | 474.7 | 491 | 4.5 | 2.1 | 2 | 134.1 | 134.1 | 134.3 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 59.98 | 59.99 | 59.94 | 3743 | 1 | 45.7 | 105146.6 | 18154 | 1.7 | 2.8 | 2 | 0 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 08:15 | Normal | 484.3 | 504.3 | 486.4 | 8.8 | 4.4 | 3.9 | 134.9 | 134.7 | 134.9 | 19.6 | 19.8 | 19.7 | 59.95 | 59.94 | 59.97 | 7904 | 1 | 44.8 | 105147.4 | 18154 | 3.8 | 5 | 4.2 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 08:20 | Normal | 481.2 | 481 | 469.3 | 8.6 | 4 | 4 | 134.8 | 134.2 | 134.6 | 18.7 | 19 | 18.9 | 60 | 60.01 | 59.98 | 7423 | 1 | 45 | 105148.3 | 18155 | 3.9 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 08:25 | Normal | 498.2 | 477.6 | 471.5 | 9.1 | 5 | 3.6 | 135 | 134.7 | 134.9 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 60.1 | 60.07 | 60.04 | 8203 | 1 | 44.8 | 105149.1 | 18155 | 4 | 5.1 | 4.8 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 08:30 | Normal | 476.2 | 478.8 | 483.2 | 14.3 | 7 | 6 | 136.1 | 136.1 | 136.3 | 30.8 | 31.1 | 31 | 60.06 | 60.03 | 60.06 | 12604 | 1 | 44.7 | 105150.1 | 18155 | 6.6 | 7.8 | 6.9 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 08:35 | Normal | 471 | 480.2 | 483.4 | 15.1 | 7.3 | 6.5 | 136 | 135.9 | 135.9 | 32.6 | 32.9 | 32.8 | 60.05 | 60.01 | 60 | 13291 | 1 | 44.7 | 105151.2 | 18155 | 7.1 | 8.3 | 7.2 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 08:40 | Normal | 468 | 469.3 | 469.2 | 12.3 | 6.1 | 5.3 | 135.2 | 135.3 | 135.4 | 26.3 | 26.6 | 26.5 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 10396 | 1 | 45.1 | 105152.3 | 18155 | 5.6 | 6.8 | 6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 08:45 | Normal | 470 | 475.6 | 451.6 | 8.4 | 5 | 3.8 | 134.4 | 134.2 | 134.5 | 19 | 19.2 | 19.1 | 60.01 | 60 | 59.98 | 6777 | 1 | 45.4 | 105153.3 | 18155 | 3.7 | 4.7 | 4.9 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 08:50 | Normal | 480.8 | 481.1 | 487.5 | 5.3 | 2.6 | 2.5 | 133.6 | 133.2 | 133.7 | 11.6 | 11.9 | 11.8 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 4700 | 1 | 44.2 | 105153.8 | 18155 | 2.2 | 3.2 | 2.5 | 0 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 08:55 | Normal | 511.4 | 538.6 | 523.6 | 16.2 | 6.8 | 6.8 | 136.1 | 135.8 | 136.3 | 36.2 | 36.7 | 36.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 14863 | 1 | 43.2 | 105154.2 | 18155 | 7.6 | 8.7 | 6.6 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 09:00 | Normal | 486.8 | 494.5 | 494.5 | 4.8 | 2.2 | 2.2 | 133.4 | 133 | 133.5 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 59.97 | 60.01 | 60.02 | 4112 | 1 | 42.5 | 105154.7 | 18155 | 1.8 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 09:05 | Normal | 495.2 | 495.2 | 498.7 | 5 | 2.4 | 2.5 | 133.5 | 133.4 | 133.6 | 11.3 | 11.5 | 11.4 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 4559 | 1 | 41.8 | 105155.1 | 18155 | 2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 09:10 | Normal | 512 | 511.6 | 496.8 | 14.1 | 8.2 | 6.3 | 135.9 | 135.3 | 135.8 | 34.4 | 34.6 | 34.6 | 59.95 | 60.01 | 59.99 | 13742 | 1 | 41.6 | 105155.8 | 18155 | 6.5 | 7.7 | 8 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 09:15 | Normal | 475.5 | 479 | 481.8 | 5 | 2.4 | 2.3 | 134.1 | 133.6 | 134.1 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 4275 | 1 | 42.3 | 105156.7 | 18155 | 2 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 09:20 | Normal | 478.5 | 477.7 | 483.6 | 5.6 | 2.6 | 2.6 | 134.2 | 133.8 | 134.4 | 12 | 12.2 | 12.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 4843 | 1 | 42.5 | 105157.5 | 18156 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 09:25 | Normal | 516.9 | 511.7 | 506.3 | 14.9 | 7.9 | 7.4 | 136 | 135.8 | 136.3 | 36.3 | 36.8 | 36.7 | 60.01 | 60.03 | 60 | 14863 | 1 | 42.7 | 105158.4 | 18156 | 7 | 8 | 7.7 | 0.1 | 7.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 09:30 | Normal | 474.1 | 480.2 | 466.5 | 5.9 | 2.8 | 2.8 | 133.5 | 133.5 | 133.8 | 12.6 | 12.8 | 12.8 | 60.04 | 60.02 | 60 | 5087 | 1 | 42.9 | 105159.1 | 18156 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 09:35 | Normal | 496.3 | 494.3 | 477.5 | 8.3 | 3.8 | 6 | 134.9 | 134.6 | 135 | 21 | 21.2 | 21.1 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 8262 | 1 | 42.7 | 105159.9 | 18156 | 4 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 09:40 | Normal | 487.8 | 479.4 | 483.2 | 12.5 | 6.8 | 6.6 | 135.2 | 134.8 | 135.5 | 29.6 | 30.1 | 29.9 | 60.05 | 60.01 | 60.05 | 11928 | 1 | 43.6 | 105161.1 | 18156 | 5.9 | 6.7 | 6.6 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 09:45 | Normal | 478.6 | 476.5 | 480.6 | 7.6 | 3.2 | 4.8 | 133.5 | 133.2 | 133.6 | 17.6 | 17.9 | 17.8 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 8599 | 1 | 43.6 | 105161.8 | 18156 | 3.3 | 4.3 | 3.1 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 09:50 | Normal | 471.1 | 478 | 475.9 | 4.3 | 2 | 2 | 133.3 | 133.1 | 133.5 | 9 | 9.1 | 9.1 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 3590 | 1 | 43.2 | 105162.3 | 18156 | 1.6 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 09:55 | Normal | 504.2 | 524 | 511.5 | 16.4 | 6.8 | 7.2 | 136.2 | 135.8 | 136.5 | 36.3 | 36.6 | 36.6 | 60.11 | 59.97 | 60.1 | 14853 | 1 | 43.5 | 105163.3 | 18156 | 7.8 | 8.8 | 6.6 | 0.1 | 7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 10:00 | Normal | 505.7 | 514.6 | 513.9 | 15.9 | 7.5 | 6.9 | 136.1 | 135.9 | 136.2 | 36.3 | 36.8 | 36.7 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 14847 | 1 | 44 | 105164.2 | 18156 | 7.6 | 8.5 | 7.3 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 10:05 | Normal | 447 | 464.3 | 459.7 | 6.8 | 3.2 | 3.1 | 133.7 | 133.6 | 134 | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 5587 | 1 | 45.1 | 105165.4 | 18156 | 2.9 | 4 | 3.1 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 10:10 | Normal | 461.5 | 483.3 | 469.1 | 6.8 | 3.1 | 3.2 | 133.6 | 133.1 | 133.5 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 5745 | 1 | 44.8 | 105166 | 18156 | 2.9 | 3.9 | 3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 10:15 | Normal | 468.8 | 469.1 | 471.1 | 5.3 | 2.5 | 2.5 | 133.6 | 133.4 | 133.7 | 11.2 | 11.5 | 11.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4536 | 1 | 44.2 | 105166.7 | 18156 | 2.2 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 10:20 | Normal | 473.7 | 468.1 | 473.6 | 6.2 | 3.1 | 3 | 133.5 | 133.8 | 134.1 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 5390 | 1 | 43.8 | 105167.3 | 18157 | 2.6 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 10:25 | Normal | 522.8 | 510.4 | 517 | 14.1 | 8.6 | 7.5 | 135.3 | 135 | 135.5 | 36.9 | 37.2 | 37.2 | 60.01 | 60.02 | 60.07 | 14944 | 1 | 44 | 105168.3 | 18157 | 6.7 | 7.5 | 8.4 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 10:30 | Normal | 493.5 | 498.1 | 489.6 | 15.6 | 7.8 | 7.8 | 136.1 | 135.9 | 136.3 | 36.3 | 36.7 | 36.6 | 59.98 | 60 | 60.03 | 14851 | 1 | 44.9 | 105169.5 | 18157 | 7.5 | 8.4 | 7.6 | 0.1 | 7.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 10:35 | Normal | 446.1 | 446.1 | 456.5 | 5.8 | 2.8 | 2.7 | 132.6 | 132.1 | 132.5 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 4747 | 1 | 45.5 | 105170.5 | 18157 | 2.4 | 3.5 | 2.7 | 0 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 10:40 | Normal | 466.1 | 471 | 469.3 | 6.2 | 3 | 3 | 132.5 | 132.4 | 132.6 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 5358 | 1 | 44.8 | 105171 | 18157 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0 | 2.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 10:45 | Normal | 510.5 | 502.3 | 497 | 14.5 | 8.1 | 7.9 | 135.6 | 135.8 | 135.9 | 36.4 | 36.8 | 36.7 | 60.08 | 60.04 | 60.03 | 14845 | 1 | 44.5 | 105172 | 18157 | 7 | 7.6 | 8 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 10:50 | Normal | 462.1 | 461.8 | 468.8 | 5.7 | 2.8 | 2.8 | 132.2 | 131.8 | 132.5 | 12.3 | 12.5 | 12.4 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 4916 | 1 | 44.7 | 105172.8 | 18157 | 2.4 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 10:55 | Normal | 480.3 | 502.7 | 454.5 | 10.9 | 4.3 | 5.1 | 133.6 | 133.5 | 133.9 | 23.1 | 23.4 | 23.4 | 60.12 | 60.09 | 60.09 | 9123 | 1 | 43.7 | 105173.2 | 18157 | 4.7 | 6.3 | 4.2 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 11:00 | Normal | 530.9 | 525.5 | 525.2 | 14.5 | 6.8 | 7.8 | 134.9 | 134.5 | 135.2 | 36.5 | 36.9 | 36.7 | 60.04 | 59.99 | 60.04 | 14813 | 1 | 43.2 | 105173.9 | 18157 | 7 | 7.6 | 6.6 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 11:05 | Normal | 518.1 | 538 | 522.5 | 16 | 6.5 | 7.2 | 135.2 | 134.5 | 135.2 | 36.7 | 37.2 | 37.1 | 60.04 | 60.16 | 60.05 | 15004 | 1 | 43.6 | 105174.8 | 18157 | 7.6 | 8.5 | 6.4 | 0.1 | 7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 11:10 | Normal | 513.4 | 500 | 503.8 | 5.9 | 3.1 | 3.1 | 133.4 | 133 | 133.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 5667 | 1 | 43.2 | 105175.4 | 18157 | 2.5 | 3.4 | 3 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 11:15 | Normal | 471.3 | 484.3 | 510 | 7 | 3.1 | 2.4 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 14 | 14.3 | 14.2 | 60.05 | 60.07 | 60.03 | 5643 | 1 | 43.7 | 105176.5 | 18157 | 3.1 | 3.9 | 3 | 0 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 11:20 | Normal | 489.8 | 501.8 | 483 | 16.1 | 7.5 | 8.1 | 135.7 | 135.6 | 136.1 | 36.7 | 37.1 | 37.1 | 59.96 | 59.98 | 60.01 | 14993 | 1 | 44.2 | 105177.5 | 18158 | 7.7 | 8.6 | 7.3 | 0.1 | 8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 11:25 | Normal | 479 | 486.2 | 453.8 | 8.7 | 3.4 | 4.3 | 133 | 132.5 | 133.2 | 18.5 | 18.8 | 18.7 | 60.02 | 60 | 60 | 5962 | 1 | 45.2 | 105178.8 | 18158 | 3.8 | 4.9 | 3.3 | 0 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 11:30 | Normal | 505.6 | 514.3 | 523.8 | 16.5 | 7.6 | 6.1 | 135.8 | 135.4 | 135.8 | 36.3 | 37 | 36.9 | 59.97 | 59.92 | 59.86 | 14848 | 1 | 45 | 105179.3 | 18158 | 8 | 8.8 | 7.5 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 11:35 | Normal | 453.4 | 461.9 | 460.3 | 6.3 | 3 | 3 | 133.1 | 132.6 | 133.2 | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 59.99 | 60 | 60.02 | 5292 | 1 | 45.3 | 105180.2 | 18158 | 2.6 | 3.6 | 2.9 | 0 | 2.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 11:40 | Normal | 511.7 | 513.6 | 510 | 15.1 | 7.5 | 7.5 | 135.9 | 135.6 | 136.1 | 36.3 | 36.8 | 36.7 | 60.01 | 60.04 | 60.08 | 14839 | 1 | 44.8 | 105180.9 | 18158 | 7.3 | 8.1 | 7.4 | 0.1 | 7.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 11:45 | Normal | 504.1 | 489.9 | 498.5 | 15 | 8.6 | 7.6 | 135.8 | 135.5 | 135.9 | 36.7 | 37.1 | 36.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 14994 | 1 | 45.4 | 105182.2 | 18158 | 7.1 | 8 | 8.5 | 0 | 7.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 11:50 | Normal | 509.6 | 496.9 | 472.6 | 10.6 | 6.7 | 7.4 | 135.2 | 134.5 | 135.2 | 28.9 | 29.2 | 29.2 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 12753 | 1 | 45.7 | 105183.1 | 18158 | 5 | 5.7 | 6.6 | 0 | 7.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 11:55 | Normal | 515.3 | 519.6 | 512.3 | 12.1 | 6 | 6.6 | 134.7 | 134.5 | 135 | 30 | 30.3 | 30.1 | 60.16 | 60.03 | 60.1 | 13753 | 1 | 45.4 | 105183.9 | 18158 | 5.8 | 6.3 | 5.9 | 0 | 6.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 12:00 | Normal | 447.3 | 458.6 | 469.8 | 8.5 | 4 | 4 | 133.3 | 132.8 | 133.4 | 17.7 | 17.9 | 17.9 | 59.99 | 59.96 | 60.03 | 7031 | 1 | 45 | 105184.4 | 18158 | 3.7 | 4.8 | 3.8 | 0 | 3.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 12:05 | Normal | 509.1 | 513.8 | 527.2 | 16.3 | 7.9 | 6 | 136 | 135.7 | 136.2 | 36.3 | 36.8 | 36.7 | 59.92 | 60.05 | 59.91 | 14864 | 1 | 44.4 | 105185.3 | 18158 | 7.8 | 8.6 | 7.8 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 12:10 | Normal | 504.9 | 488.8 | 487.3 | 14.5 | 8.4 | 8.3 | 136.2 | 135.6 | 136.3 | 36.3 | 36.8 | 36.6 | 60 | 59.94 | 59.92 | 14920 | 1 | 44.9 | 105186.3 | 18158 | 6.9 | 7.7 | 8.3 | 0 | 8.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 12:15 | Normal | 480.8 | 474.5 | 473 | 15.8 | 8.3 | 8.1 | 136.2 | 135.7 | 136.4 | 36.3 | 36.7 | 36.5 | 59.97 | 60.02 | 59.96 | 14845 | 1 | 45.7 | 105187.5 | 18158 | 7.5 | 8.5 | 8.1 | 0.1 | 8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 12:20 | Normal | 484.6 | 474.5 | 473.1 | 13.5 | 8.1 | 8.1 | 135.1 | 135 | 135.5 | 33.5 | 34.1 | 34 | 60.05 | 60.01 | 60.04 | 14175 | 1 | 46.6 | 105188.8 | 18159 | 6.6 | 7 | 8 | 0 | 8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 12:25 | Normal | 479.9 | 482.8 | 482.1 | 16.3 | 8 | 8 | 135.8 | 135.4 | 136 | 36.6 | 37.1 | 37 | 60.07 | 60.02 | 60.03 | 14985 | 1 | 46.7 | 105189.7 | 18159 | 7.8 | 8.7 | 7.9 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 12:30 | Normal | 503.3 | 509 | 485 | 15.3 | 7 | 8.6 | 135.9 | 136.1 | 136.5 | 36.2 | 36.7 | 36.5 | 60.03 | 60 | 60 | 14842 | 1 | 46.8 | 105190.7 | 18159 | 7.3 | 8.1 | 6.8 | 0 | 8.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 12:35 | Normal | 492.1 | 485.1 | 472.1 | 15.3 | 8 | 8.8 | 135.5 | 135.2 | 135.9 | 36.8 | 37.2 | 37.1 | 59.97 | 59.96 | 59.93 | 14992 | 1 | 47.7 | 105191.9 | 18159 | 7.3 | 8.2 | 7.9 | 0 | 8.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 12:40 | Normal | 454.1 | 462.8 | 434.1 | 11.6 | 5.6 | 6.2 | 134.3 | 134.1 | 134.7 | 25 | 25.4 | 25.3 | 59.96 | 59.96 | 59.93 | 10304 | 1 | 48.1 | 105193 | 18159 | 5.4 | 6.4 | 5.5 | 0 | 6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 12:45 | Normal | 455.6 | 465.5 | 448.5 | 11.8 | 5.8 | 6.2 | 134 | 134 | 134.4 | 25.8 | 26.1 | 26 | 59.96 | 60 | 59.97 | 10928 | 1 | 47.9 | 105193.8 | 18159 | 5.4 | 6.5 | 5.6 | 0 | 6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 12:50 | Normal | 463.4 | 450.7 | 452.9 | 5.5 | 2.6 | 2.8 | 132.7 | 132.4 | 133 | 11.7 | 12 | 11.9 | 60 | 60.03 | 60.01 | 4711 | 1 | 47.3 | 105194.5 | 18159 | 2.3 | 3.3 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 12:55 | Normal | 479.5 | 479.2 | 468.6 | 8.8 | 5 | 4.5 | 133.6 | 133.6 | 134.1 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 60.05 | 60.05 | 60.07 | 7636 | 1 | 46.6 | 105195.4 | 18159 | 3.9 | 5 | 4.8 | 0 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 13:00 | Normal | 491.1 | 480 | 479 | 15.3 | 8.1 | 8.3 | 135.1 | 134.9 | 135.5 | 36.6 | 37 | 36.9 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 14850 | 1 | 46.5 | 105196.4 | 18159 | 7.3 | 8.2 | 8 | 0 | 8.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 13:05 | Normal | 457 | 462 | 442.3 | 16.5 | 8 | 8.8 | 135 | 135 | 135.6 | 35.9 | 36.3 | 36.2 | 59.98 | 60.02 | 60 | 14602 | 1 | 47.2 | 105197.6 | 18159 | 7.8 | 8.9 | 7.9 | 0 | 8.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 13:10 | Normal | 477.8 | 470.5 | 460 | 11.2 | 4.5 | 6.4 | 133.3 | 133.1 | 133.4 | 25 | 25.3 | 25.1 | 59.93 | 59.94 | 59.98 | 10279 | 1 | 47.3 | 105198.6 | 18159 | 5.1 | 6.3 | 4.5 | 0 | 6.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 13:15 | Normal | 458.8 | 482.5 | 452.5 | 16 | 7.5 | 8.6 | 134.2 | 134.2 | 134.7 | 35.3 | 35.7 | 35.6 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 14367 | 1 | 46.7 | 105199.5 | 18159 | 7.6 | 8.6 | 7.3 | 0 | 8.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 13:20 | Normal | 464 | 465 | 455.8 | 15.6 | 7.6 | 8.4 | 133.6 | 133.8 | 134.1 | 35.1 | 35.5 | 35.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 14165 | 1 | 47.1 | 105200.5 | 18160 | 7.4 | 8.5 | 7.6 | 0 | 8.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 13:25 | Normal | 450.5 | 464.8 | 466 | 5.6 | 2.6 | 2.8 | 131.5 | 131.1 | 131.6 | 11.8 | 12 | 12 | 60 | 60.01 | 59.99 | 4641 | 1 | 46.9 | 105201.2 | 18160 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 13:30 | Normal | 469.8 | 467.4 | 479.6 | 4.5 | 2.1 | 2.3 | 131 | 130.9 | 131.3 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 60.05 | 60.06 | 60.1 | 3929 | 1 | 45.6 | 105201.6 | 18160 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 13:35 | Normal | 457.8 | 451.1 | 436 | 16.6 | 8.1 | 9.1 | 134.2 | 133.7 | 134.5 | 36.5 | 36.9 | 37 | 60 | 59.96 | 60 | 14699 | 1 | 45.1 | 105202.5 | 18160 | 7.8 | 9 | 8 | 0.1 | 9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 13:40 | Normal | 467.3 | 463.6 | 444.2 | 16.2 | 8 | 9 | 134 | 134 | 134.5 | 36.4 | 36.8 | 36.8 | 59.98 | 60.03 | 60 | 14675 | 1 | 45.3 | 105202.9 | 18160 | 7.6 | 8.7 | 7.8 | 0.1 | 8.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 13:45 | Normal | 472.7 | 470.8 | 457.6 | 15 | 7.3 | 8.3 | 133.8 | 133.9 | 134.3 | 34.2 | 34.8 | 34.6 | 60.01 | 60.01 | 60 | 13822 | 1 | 45.2 | 105203.8 | 18160 | 7 | 8.1 | 7.2 | 0.1 | 8.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 13:50 | Normal | 470.6 | 468.1 | 451.2 | 13.9 | 6.8 | 7.8 | 133.7 | 133.4 | 134.2 | 31.7 | 32.1 | 32 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 12754 | 1 | 46 | 105204.9 | 18160 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 7.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 13:55 | Normal | 471.3 | 470.7 | 457.9 | 13.1 | 6.4 | 7.4 | 132.7 | 132.5 | 133 | 30.3 | 30.6 | 30.5 | 60.04 | 60 | 60 | 12046 | 1 | 46.2 | 105205.9 | 18160 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0 | 7.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 14:00 | Normal | 489.1 | 475.7 | 476.1 | 9.9 | 4.5 | 6.1 | 131.6 | 131.6 | 132 | 23.8 | 24.1 | 24 | 59.98 | 60.07 | 60.08 | 9484 | 1 | 45.8 | 105206.5 | 18160 | 4.6 | 5.4 | 4.3 | 0 | 5.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 14:05 | Normal | 467.8 | 464.8 | 465.8 | 5.3 | 2.5 | 2.8 | 130.9 | 130.9 | 131.5 | 11.9 | 12.1 | 12 | 60.02 | 60.01 | 59.98 | 4649 | 1 | 45.3 | 105207.3 | 18160 | 2.2 | 3.2 | 2.4 | 0 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 14:10 | Normal | 456.4 | 482 | 447 | 14.3 | 6.6 | 7.8 | 133.5 | 133.4 | 134 | 31.7 | 32 | 31.8 | 60.01 | 60 | 59.99 | 12652 | 1 | 45.7 | 105208.3 | 18160 | 6.6 | 7.7 | 6.5 | 0.1 | 7.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 14:15 | Normal | 482.8 | 475.1 | 474.8 | 7.9 | 4 | 5 | 132 | 132 | 132.6 | 19.2 | 19.5 | 19.4 | 60.03 | 59.98 | 60.03 | 8375 | 1 | 45.5 | 105209.1 | 18160 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 0 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 14:20 | Normal | 480.5 | 480.3 | 465.4 | 4.7 | 2.1 | 2.5 | 131.1 | 131.2 | 131.7 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 60 | 59.99 | 60 | 4034 | 1 | 44.6 | 105209.4 | 18160 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 14:25 | Normal | 487.5 | 488.6 | 470.2 | 11.2 | 5.3 | 6.6 | 132.8 | 132.7 | 133.4 | 26.8 | 27.2 | 27.1 | 59.92 | 59.94 | 59.96 | 10734 | 1 | 44.1 | 105210.2 | 18161 | 5.1 | 6.2 | 5.3 | 0 | 6.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 14:30 | Normal | 472 | 481.1 | 459.6 | 3.4 | 1.5 | 1.8 | 130.6 | 130.3 | 130.9 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2804 | 1 | 44.1 | 105210.8 | 18161 | 1.2 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 14:35 | Normal | 487 | 483.9 | 469 | 11.1 | 5.4 | 6.6 | 132.7 | 132.3 | 132.9 | 26.8 | 27.1 | 27 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 10693 | 1 | 43.8 | 105211.6 | 18161 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 14:40 | Normal | 483.6 | 482.4 | 465.3 | 10.7 | 5.2 | 6.5 | 132.9 | 132.7 | 133.4 | 25.6 | 26 | 25.8 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 10250 | 1 | 44.1 | 105212.5 | 18161 | 4.9 | 6 | 5 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 14:45 | Normal | 469.6 | 462.5 | 445.6 | 2.3 | 1.1 | 1.3 | 129.7 | 129.3 | 129.9 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 59.99 | 59.95 | 59.93 | 1855 | 1 | 44 | 105213.1 | 18161 | 0.7 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 14:50 | Normal | 469.1 | 469.4 | 470.8 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 130.6 | 130.4 | 131 | 5 | 5.1 | 5.1 | 59.99 | 60 | 59.98 | 1939 | 1 | 43.3 | 105213.2 | 18161 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 14:55 | Normal | 492.2 | 495.1 | 480.5 | 9.3 | 4.4 | 5.6 | 132.1 | 131.7 | 132.5 | 22.6 | 22.9 | 22.8 | 59.93 | 59.95 | 59.92 | 8986 | 1 | 43.2 | 105213.9 | 18161 | 4.1 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 15:00 | Normal | 476.6 | 469.6 | 470.2 | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 129.8 | 129.5 | 130.2 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 59.99 | 60.01 | 59.94 | 2917 | 1 | 43.7 | 105214.6 | 18161 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 15:05 | Normal | 480.1 | 481.6 | 478.5 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 130.2 | 129.8 | 130.5 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 2044 | 1 | 43.2 | 105214.8 | 18161 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 15:10 | Normal | 495 | 500.4 | 485.8 | 8.5 | 4 | 5.3 | 132 | 131.6 | 132.3 | 20.9 | 21.2 | 21.1 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 8255 | 1 | 42.8 | 105215.2 | 18161 | 3.8 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 15:15 | Normal | 494.7 | 494.5 | 482.3 | 8.3 | 4 | 5.3 | 131.9 | 131.8 | 132.4 | 20.7 | 21 | 20.9 | 59.91 | 59.88 | 59.92 | 8218 | 1 | 43.1 | 105215.9 | 18161 | 3.7 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 15:20 | Normal | 495.8 | 491.6 | 480.6 | 7.8 | 3.7 | 5.1 | 131.8 | 131.7 | 132.2 | 19.5 | 19.7 | 19.6 | 59.98 | 60 | 60.02 | 7741 | 1 | 43.4 | 105216.5 | 18161 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 15:25 | Normal | 496.6 | 494.3 | 482.5 | 7 | 3.3 | 4.6 | 131.2 | 130.9 | 131.5 | 17.6 | 17.8 | 17.8 | 60.03 | 60.07 | 60.06 | 6971 | 1 | 43.3 | 105217.1 | 18162 | 3 | 4 | 3.1 | 0 | 4.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 15:30 | Normal | 488.4 | 489.6 | 475.8 | 6.6 | 3.1 | 4.5 | 130.9 | 130.8 | 131.4 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 60.08 | 60.04 | 60.01 | 6569 | 1 | 43.3 | 105217.7 | 18162 | 2.9 | 3.8 | 3 | 0 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 15:35 | Normal | 498.6 | 492.6 | 481.5 | 6.1 | 2.9 | 4.3 | 130.7 | 130.8 | 131.4 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 59.95 | 59.99 | 59.99 | 6123 | 1 | 43.3 | 105218 | 18162 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 15:40 | Normal | 499.8 | 498.8 | 486 | 5.4 | 2.5 | 3.8 | 130.6 | 130 | 130.8 | 13.8 | 14.1 | 14 | 59.93 | 59.91 | 59.95 | 5472 | 1 | 43.3 | 105218.5 | 18162 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 15:45 | Normal | 492.6 | 488.8 | 479 | 5.4 | 2.5 | 3.9 | 132.3 | 131.9 | 132.8 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 60.03 | 60 | 60 | 5424 | 1 | 43.3 | 105218.9 | 18162 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 15:50 | Normal | 501 | 492 | 482.6 | 5 | 2.3 | 3.7 | 132.2 | 131.7 | 132.3 | 12.6 | 12.8 | 12.7 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 5003 | 1 | 43 | 105219.4 | 18162 | 2 | 3 | 2.1 | 0 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 15:55 | Normal | 497.2 | 493.1 | 489.1 | 4.8 | 2.1 | 3.5 | 132.1 | 131.4 | 132.3 | 12 | 12.2 | 12.2 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 4773 | 1 | 42.6 | 105219.8 | 18162 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 16:00 | Normal | 501.6 | 489.8 | 481.8 | 4.3 | 2 | 3.3 | 131.8 | 131.5 | 132.3 | 11 | 11.2 | 11.1 | 59.99 | 60.06 | 60.03 | 4335 | 1 | 42.5 | 105220.2 | 18162 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 16:05 | Normal | 462.1 | 485.2 | 431.5 | 4.2 | 1.9 | 3.4 | 131.4 | 130.6 | 131.3 | 10.1 | 10.3 | 10.2 | 60 | 60.02 | 60.03 | 3913 | 1 | 42.5 | 105220.4 | 18162 | 1.6 | 2.6 | 1.7 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 16:10 | Normal | 505.3 | 497.3 | 489.1 | 3.8 | 1.8 | 3.1 | 131.7 | 131.2 | 131.8 | 10.1 | 10.3 | 10.2 | 60.05 | 60.03 | 60 | 3989 | 1 | 42.1 | 105220.8 | 18162 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 16:15 | Normal | 495.5 | 491.5 | 488.5 | 3.4 | 1.5 | 2.8 | 131.5 | 130.9 | 131.5 | 8.9 | 9.1 | 9 | 60 | 60.01 | 60 | 3493 | 1 | 42 | 105221.1 | 18162 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 16:20 | Normal | 499.8 | 501.6 | 493.6 | 3.2 | 1.4 | 2.8 | 131.2 | 130.4 | 131.3 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 3334 | 1 | 41.9 | 105221.4 | 18162 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 16:25 | Normal | 496.5 | 486 | 493.6 | 2.8 | 1.3 | 2.5 | 131 | 130.1 | 130.9 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 2871 | 1 | 41.8 | 105221.6 | 18163 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 16:30 | Normal | 495.3 | 499.5 | 509.2 | 2.6 | 1.1 | 2.2 | 130.7 | 130 | 130.8 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 60 | 60.02 | 59.99 | 2551 | 1 | 41.7 | 105221.8 | 18163 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 16:35 | Normal | 495.6 | 484.8 | 473.5 | 2.2 | 1 | 2.2 | 130.2 | 129.6 | 130.1 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 59.97 | 60 | 60 | 2254 | 1 | 41.4 | 105222 | 18163 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 16:40 | Normal | 497.4 | 469.1 | 472.1 | 1.6 | 0.8 | 2 | 130 | 129.3 | 129.9 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1790 | 1 | 41.2 | 105222.2 | 18163 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 16:45 | Normal | 509 | 457.6 | 485.2 | 1 | 0.7 | 1.7 | 129.8 | 129.3 | 129.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 60.04 | 60.02 | 60 | 1288 | 1 | 43.2 | 105222.3 | 18163 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 16:50 | Normal | 491.8 | 429.3 | 450 | 0.9 | 0.6 | 1.3 | 130 | 129.2 | 129.9 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 889 | 1 | 44.8 | 105222.4 | 18163 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 16:55 | Normal | 493.8 | 349.5 | 411.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130 | 129.3 | 130 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 59.96 | 59.98 | 432 | 1 | 45.9 | 105222.5 | 18163 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 17:00 | Normal | 470.6 | 224.8 | 391.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 129.9 | 129 | 129.7 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.1 | 60.12 | 60.13 | 272 | 1 | 46.3 | 105222.5 | 18163 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 17:05 | Normal | 469 | 315.5 | 380.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131 | 130.2 | 131 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.06 | 60.08 | 60.08 | 306 | 1 | 46.5 | 105222.5 | 18163 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 17:10 | Normal | 460.7 | 200 | 426.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.1 | 130.7 | 131.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 59.96 | 59.99 | 261 | 1 | 46.5 | 105222.5 | 18163 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 17:15 | Normal | 468.6 | 203.4 | 375.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131 | 130.2 | 131 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 226 | 1 | 46.4 | 105222.6 | 18163 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 17:20 | Normal | 467.1 | 200 | 417.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.1 | 130.6 | 131.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 60.02 | 60.03 | 212 | 1 | 46.3 | 105222.6 | 18163 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 17:25 | Normal | 449.8 | 200 | 427.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.1 | 130.3 | 131 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 60 | 60 | 194 | 1 | 46.1 | 105222.6 | 18164 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 17:30 | Normal | 443.9 | 199.1 | 363.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.3 | 130.5 | 131.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 145 | 1 | 45.8 | 105222.6 | 18164 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 17:35 | Normal | 455.6 | 200 | 356.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 131.3 | 130.5 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 93 | 1 | 45.6 | 105222.6 | 18164 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 17:40 | Normal | 434.8 | 197.8 | 425.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.3 | 130.5 | 131 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.93 | 59.96 | 60 | 1 | 45.3 | 105222.6 | 18164 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 17:45 | Normal | 439.1 | 287.8 | 363.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.4 | 130.7 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 30 | 1 | 45 | 105222.6 | 18164 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 17:50 | Normal | 432.8 | 376.4 | 424.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.3 | 130.5 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 16 | 1 | 44.8 | 105222.6 | 18164 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 17:55 | Normal | 383.1 | 303.1 | 379.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.4 | 130.9 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 4 | 1 | 44.4 | 105222.6 | 18164 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 18:00 | Normal | 306.1 | 310.1 | 307.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.5 | 130.5 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 44.1 | 105222.6 | 18164 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 18:05 | Normal | 397.8 | 372.7 | 344.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.3 | 130.8 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 0 | 1 | 44.1 | 105222.6 | 18164 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 18:10 | Normal | 315.1 | 309.6 | 325 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.2 | 130.5 | 130.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 43.7 | 105222.6 | 18164 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-11-03 18:15 | Normal | 188.4 | 183 | 198.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.9 | 130.3 | 130.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 1 | 43.4 | 105222.6 | 18164 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0