## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-11-30 04:41 | Wait | 456.4 | 456.3 | 456.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 20.7 | 107436.4 | 18509 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-30 04:41 | Wait | 459.6 | 459.5 | 459.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 20.9 | 107436.4 | 18509 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-30 04:42 | Wait | 453.6 | 453.6 | 453.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.9 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 20.6 | 107436.4 | 18509 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-30 04:45 | Normal | 348 | 410.7 | 485.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 0 | 1 | 22.4 | 107436.4 | 18509 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-30 04:47 | Normal | 431 | 439 | 465.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.7 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 0 | 1 | 23.3 | 107436.4 | 18509 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-30 04:53 | Normal | 448 | 491.6 | 470 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 131.9 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.06 | 60.03 | 0 | 1 | 25.4 | 107436.4 | 18509 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0