## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-11-04 04:47 | Wait | 452.1 | 452 | 452.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.1 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 17.6 | 105222.6 | 18164 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-04 04:48 | Wait | 458.2 | 458.2 | 458.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 18.1 | 105222.6 | 18164 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-04 04:50 | Wait | 470.4 | 470.3 | 470.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 19 | 105222.6 | 18164 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-04 04:50 | Wait | 473 | 472.8 | 472.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 19.2 | 105222.6 | 18164 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-04 04:55 | Normal | 425.6 | 461.8 | 449.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.4 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 1 | 21.1 | 105222.6 | 18164 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 05:00 | Normal | 446.7 | 494.7 | 434 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 1 | 1 | 22.7 | 105222.6 | 18164 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 05:05 | Normal | 417.6 | 446 | 427.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.2 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 32 | 1 | 23.9 | 105222.6 | 18164 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 05:09 | Wait | 448.9 | 448.8 | 448.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 17.4 | 105222.6 | 18164 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-04 05:10 | Normal | 346.5 | 296.4 | 290 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 51 | 1 | 24.8 | 105222.6 | 18164 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 05:11 | Wait | 468.5 | 468.3 | 468.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.2 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 0 | 0 | 18.7 | 105222.6 | 18164 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-04 05:15 | Normal | 488.1 | 451.8 | 427.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 148 | 1 | 25.8 | 105222.6 | 18165 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 05:20 | Normal | 472.3 | 441.8 | 432.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.07 | 60.02 | 148 | 1 | 26.5 | 105222.7 | 18165 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 05:25 | Normal | 494.9 | 426.8 | 395.4 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 59.98 | 339 | 1 | 27.1 | 105222.7 | 18165 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 05:30 | Normal | 503.9 | 456.8 | 488.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.6 | 133 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 577 | 1 | 27.7 | 105222.7 | 18165 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 05:35 | Normal | 513.3 | 399.6 | 491.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.9 | 132.7 | 132.7 | 1.9 | 2 | 2 | 59.99 | 60.05 | 59.95 | 637 | 1 | 28.3 | 105222.8 | 18165 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 05:40 | Normal | 505.6 | 476.8 | 472.7 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133 | 132.8 | 133 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.99 | 60.04 | 60.05 | 852 | 1 | 28.9 | 105222.8 | 18165 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 05:45 | Normal | 500 | 399.9 | 457.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.06 | 60.08 | 60.06 | 697 | 1 | 29.4 | 105222.9 | 18165 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 05:50 | Normal | 508.8 | 491 | 500 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 132.8 | 132.6 | 132.9 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.05 | 60.1 | 60.06 | 1052 | 1 | 30 | 105223 | 18165 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 05:55 | Normal | 516.6 | 513.8 | 509.1 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 133.1 | 132.6 | 133 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 59.94 | 59.94 | 59.9 | 1400 | 1 | 30.6 | 105223.1 | 18165 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 06:00 | Normal | 522.8 | 516.8 | 513 | 2 | 0.9 | 0.9 | 133.2 | 132.7 | 133.1 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.92 | 59.91 | 59.96 | 1565 | 1 | 31.2 | 105223.2 | 18165 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 06:05 | Normal | 517.8 | 528 | 499.3 | 2.1 | 1 | 1 | 133 | 132.5 | 133 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.84 | 59.87 | 59.88 | 1675 | 1 | 26 | 105223.3 | 18165 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 06:10 | Normal | 523.7 | 484.6 | 516.1 | 2.2 | 1.1 | 1 | 133 | 132.6 | 132.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 59.93 | 59.98 | 59.87 | 1820 | 1 | 26.6 | 105223.5 | 18165 | 0.6 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 06:15 | Normal | 521.8 | 514.8 | 506.6 | 2.6 | 1.2 | 1.2 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 2198 | 1 | 27.4 | 105223.7 | 18166 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 06:20 | Normal | 519.5 | 524.3 | 518 | 2.8 | 1.3 | 1.2 | 133.3 | 132.9 | 133.4 | 6 | 6 | 6.1 | 60 | 59.96 | 60.11 | 2358 | 1 | 28.4 | 105223.9 | 18166 | 0.8 | 2 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 06:25 | Normal | 503.6 | 510.5 | 501.3 | 2 | 0.9 | 1 | 132.7 | 132.3 | 132.8 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60.01 | 59.99 | 59.97 | 1595 | 1 | 29.1 | 105224.1 | 18166 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 06:30 | Normal | 513.1 | 510.6 | 509.8 | 2.3 | 1.2 | 1.1 | 132.8 | 132.6 | 133 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 60.04 | 59.99 | 60.01 | 1993 | 1 | 29.6 | 105224.3 | 18166 | 0.6 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 06:35 | Normal | 500.3 | 513.3 | 505.6 | 2.3 | 1 | 1.1 | 133 | 132.6 | 132.9 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 60.03 | 59.99 | 60 | 1850 | 1 | 30.3 | 105224.4 | 18166 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 06:40 | Normal | 493.5 | 494.8 | 507.5 | 2 | 0.9 | 1 | 133 | 132.6 | 132.8 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 1577 | 1 | 30.6 | 105224.6 | 18166 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 06:45 | Normal | 503.1 | 500 | 511.6 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 4.9 | 5.1 | 5 | 60.01 | 59.99 | 59.97 | 1961 | 1 | 30.8 | 105224.7 | 18166 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 06:50 | Normal | 507.2 | 497.5 | 505.2 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 133.2 | 133 | 133.4 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 60.02 | 59.97 | 60 | 2170 | 1 | 31.1 | 105224.9 | 18166 | 0.8 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 06:55 | Normal | 518.5 | 514.9 | 508.5 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 133.9 | 133.7 | 134 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 60.01 | 60.08 | 60.07 | 3380 | 1 | 31.5 | 105225.1 | 18166 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 07:00 | Normal | 509.5 | 503.9 | 507.2 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 133.4 | 133.1 | 133.4 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 2825 | 1 | 32.1 | 105225.4 | 18166 | 1.1 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 07:05 | Normal | 511 | 498 | 490.5 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 133 | 132.5 | 132.9 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 60.01 | 60.01 | 59.97 | 1822 | 1 | 32.5 | 105225.6 | 18166 | 0.6 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 07:10 | Normal | 535.2 | 476.3 | 499.3 | 6 | 3.3 | 2.8 | 134.1 | 133.9 | 134.4 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 59.99 | 60.05 | 60.02 | 5694 | 1 | 33 | 105225.8 | 18166 | 2.2 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 07:15 | Normal | 512.1 | 517.5 | 514.8 | 5 | 2.6 | 2.2 | 134.4 | 133.9 | 134.5 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 4668 | 1 | 33.9 | 105226.1 | 18167 | 1.6 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 07:20 | Normal | 520.1 | 514.6 | 514.1 | 7.8 | 4.6 | 3.5 | 135.2 | 134.8 | 135.1 | 19.1 | 19.3 | 19.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 7760 | 1 | 36 | 105226.6 | 18167 | 2.6 | 5.2 | 4.4 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 07:25 | Normal | 501 | 495.8 | 500.8 | 5.1 | 2.6 | 2.4 | 133.9 | 133.6 | 134 | 11.6 | 11.9 | 11.8 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 4691 | 1 | 39 | 105227.2 | 18167 | 2.1 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 07:30 | Normal | 498.1 | 503.5 | 506.4 | 9.7 | 5 | 4.6 | 134.9 | 134.5 | 135 | 22.5 | 22.8 | 22.7 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 9785 | 1 | 39.6 | 105227.6 | 18167 | 3.6 | 6.1 | 4.7 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 07:35 | Normal | 505.6 | 510.3 | 519.8 | 9.5 | 5.5 | 4.1 | 135.4 | 134.9 | 135.5 | 22.6 | 22.9 | 22.9 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 8917 | 1 | 40.7 | 105228 | 18167 | 3.4 | 6.2 | 5.2 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 07:40 | Normal | 474.4 | 491.7 | 497.1 | 9.3 | 4.8 | 3.9 | 135.1 | 134.9 | 135.4 | 20.3 | 20.6 | 20.5 | 60.09 | 60.13 | 60.11 | 8267 | 1 | 43.4 | 105228.8 | 18167 | 3.6 | 5.7 | 4.6 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 07:45 | Normal | 453.5 | 491.5 | 485.8 | 10.2 | 5 | 4.1 | 135.5 | 135.3 | 135.8 | 21.3 | 21.5 | 21.4 | 60.07 | 60.08 | 60.02 | 8666 | 1 | 45.3 | 105229.5 | 18167 | 4.4 | 6 | 4.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 07:50 | Normal | 451.5 | 480.8 | 489.1 | 11.1 | 5.5 | 4.5 | 135.6 | 135.2 | 135.6 | 22.9 | 23.2 | 23.3 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 9353 | 1 | 46.8 | 105230.2 | 18167 | 4.9 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 07:55 | Normal | 452.2 | 485.3 | 485 | 10.8 | 5.3 | 4.3 | 135.4 | 135.2 | 135.5 | 22.4 | 22.8 | 22.6 | 60.03 | 60.01 | 59.99 | 9112 | 1 | 47.5 | 105231 | 18167 | 4.7 | 6.2 | 5.1 | 0 | 4.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 08:00 | Normal | 480.6 | 480.6 | 482 | 10.6 | 5.3 | 4.5 | 135.5 | 135.1 | 135.7 | 23.1 | 23.5 | 23.4 | 60.06 | 60.02 | 60.02 | 9445 | 1 | 47.7 | 105231.8 | 18167 | 4.6 | 6.1 | 5.3 | 0 | 4.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 08:05 | Normal | 476.4 | 477.5 | 487 | 11.4 | 5.6 | 4.6 | 135.4 | 135.1 | 135.6 | 24.2 | 24.6 | 24.5 | 60.04 | 60.09 | 60.07 | 9883 | 1 | 47.3 | 105232.6 | 18167 | 5.2 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 08:10 | Normal | 476.4 | 480.4 | 488 | 12 | 5.8 | 4.9 | 135.5 | 135.3 | 135.7 | 25.5 | 25.9 | 25.8 | 60.03 | 60 | 60.02 | 10413 | 1 | 47.2 | 105233.4 | 18167 | 5.5 | 6.6 | 5.7 | 0 | 4.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 08:15 | Normal | 474.1 | 469.4 | 490.2 | 6.7 | 3.3 | 3 | 133.6 | 133.3 | 134 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 5969 | 1 | 47.1 | 105234.3 | 18168 | 2.9 | 3.9 | 3.3 | 0 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 08:20 | Normal | 485.8 | 481.7 | 481.8 | 5.8 | 2.8 | 2.5 | 133.5 | 133.2 | 133.8 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 60 | 60 | 60 | 5072 | 1 | 45.8 | 105234.8 | 18168 | 2.4 | 3.5 | 2.7 | 0 | 2.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 08:25 | Normal | 479.8 | 493.8 | 490.8 | 8.5 | 4 | 3.9 | 133.8 | 133.5 | 133.9 | 18.8 | 19 | 18.9 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 7689 | 1 | 45.1 | 105235.5 | 18168 | 3.7 | 4.8 | 3.8 | 0 | 3.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 08:30 | Normal | 482.6 | 487.8 | 488.2 | 5 | 2.3 | 2.3 | 132.5 | 132.1 | 132.6 | 10.7 | 10.9 | 11 | 60 | 60.06 | 60.03 | 4285 | 1 | 44 | 105236 | 18168 | 2 | 3 | 2.2 | 0 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 08:35 | Normal | 494.5 | 487.5 | 489.8 | 9.3 | 4.6 | 4.3 | 133.9 | 134 | 134.5 | 21.2 | 21.4 | 21.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 8625 | 1 | 43.6 | 105236.6 | 18168 | 4.1 | 5.1 | 4.5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 08:40 | Normal | 494.5 | 490.8 | 489.1 | 16.4 | 8.3 | 7.2 | 135.5 | 135.7 | 136 | 37.2 | 37.4 | 37.5 | 59.99 | 59.92 | 59.96 | 14790 | 1 | 43.6 | 105237.3 | 18168 | 7.7 | 8.9 | 8.1 | 0.1 | 7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 08:45 | Normal | 483.4 | 482.5 | 489.6 | 6.6 | 3.2 | 3 | 133.2 | 133 | 133.6 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 59.94 | 59.97 | 59.99 | 5869 | 1 | 43.5 | 105237.9 | 18168 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 08:50 | Normal | 487.3 | 473.3 | 488.5 | 5.6 | 2.8 | 2.5 | 132.9 | 132.8 | 133.3 | 12.4 | 12.6 | 12.5 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 4956 | 1 | 43.4 | 105238.6 | 18168 | 2.3 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 08:55 | Normal | 508.6 | 502.8 | 508.3 | 7.5 | 4 | 3.4 | 133.8 | 133.7 | 134.2 | 17.9 | 18.1 | 18 | 59.99 | 60 | 59.98 | 7430 | 1 | 43.7 | 105239.4 | 18168 | 3.3 | 4.3 | 3.9 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 09:00 | Normal | 468.6 | 468.3 | 456.5 | 9.1 | 4.3 | 4.2 | 134.2 | 134 | 134.4 | 19.4 | 19.6 | 19.6 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 7904 | 1 | 44.5 | 105240.4 | 18168 | 4 | 5.2 | 4.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 09:05 | Normal | 481.2 | 490.8 | 463.3 | 6.7 | 3.1 | 3.1 | 133.3 | 133.3 | 133.8 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 60.01 | 59.95 | 59.95 | 5813 | 1 | 44.4 | 105241 | 18168 | 2.8 | 4 | 3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 09:10 | Normal | 477.5 | 488.3 | 491.6 | 11.8 | 5.8 | 5.2 | 134.4 | 134.1 | 134.8 | 26.1 | 26.4 | 26.3 | 59.99 | 59.98 | 60 | 10840 | 1 | 44 | 105241.7 | 18168 | 5.4 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 09:15 | Normal | 479.9 | 479.6 | 485.6 | 7.5 | 3.6 | 3.5 | 133.9 | 133.6 | 134.1 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 60 | 60.03 | 60.02 | 6618 | 1 | 43.9 | 105242.3 | 18169 | 3.2 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 09:20 | Normal | 481.2 | 486.4 | 484.7 | 8 | 3.8 | 3.7 | 133.5 | 133.3 | 133.8 | 17.6 | 17.9 | 17.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 7118 | 1 | 43.7 | 105243.1 | 18169 | 3.5 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 09:25 | Normal | 479.6 | 489 | 478.8 | 6.5 | 3.1 | 3 | 133.2 | 133 | 133.6 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 5753 | 1 | 43.3 | 105243.5 | 18169 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 09:30 | Normal | 483.9 | 491.1 | 487.3 | 8.6 | 4.1 | 4 | 133.6 | 133.5 | 133.9 | 19.4 | 19.6 | 19.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7808 | 1 | 43.4 | 105244.3 | 18169 | 3.8 | 4.9 | 4 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 09:35 | Normal | 483.8 | 478.3 | 486.5 | 7.2 | 3.5 | 3.4 | 132.9 | 133 | 133.4 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 59.95 | 59.98 | 59.99 | 6471 | 1 | 43.3 | 105244.9 | 18169 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 09:40 | Normal | 484.7 | 492.1 | 486.5 | 8.1 | 3.8 | 3.8 | 133.3 | 133 | 133.6 | 18.1 | 18.4 | 18.2 | 59.98 | 59.93 | 59.94 | 7269 | 1 | 43.4 | 105245.5 | 18169 | 3.5 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 09:45 | Normal | 485.4 | 481 | 478.1 | 10.4 | 5.2 | 4.8 | 134.2 | 134.2 | 134.8 | 23.3 | 23.6 | 23.6 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 9304 | 1 | 43.9 | 105246.2 | 18169 | 4.7 | 5.8 | 5.1 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 09:50 | Normal | 480.2 | 482.6 | 482.5 | 13.6 | 6.5 | 6.3 | 134.7 | 134.6 | 135.2 | 30.2 | 30.5 | 30.4 | 60.06 | 60.04 | 60.02 | 12486 | 1 | 44.6 | 105247.1 | 18169 | 6.3 | 7.4 | 6.4 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 09:55 | Normal | 473.3 | 473.5 | 482.1 | 9.7 | 4.7 | 4.3 | 133.4 | 133.2 | 133.7 | 21.1 | 21.3 | 21.3 | 60.02 | 60 | 60.03 | 8434 | 1 | 45 | 105248 | 18169 | 4.3 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 10:00 | Normal | 472.1 | 484.5 | 479.6 | 7.7 | 3.6 | 3.5 | 132.9 | 133 | 133.3 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 59.98 | 59.98 | 60 | 6684 | 1 | 44.6 | 105248.6 | 18169 | 3.3 | 4.4 | 3.5 | 0 | 3.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 10:05 | Normal | 483.8 | 483.5 | 483.5 | 10.3 | 5.1 | 4.7 | 133.4 | 133.3 | 133.9 | 23.3 | 23.6 | 23.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 9082 | 1 | 44 | 105249.2 | 18169 | 4.6 | 5.8 | 5 | 0 | 4.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 10:10 | Normal | 491.4 | 499.1 | 488.3 | 8.3 | 3.9 | 4 | 133.1 | 133.1 | 133.5 | 18.8 | 19 | 18.9 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 7676 | 1 | 43.9 | 105249.9 | 18169 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 10:15 | Normal | 513.7 | 521.4 | 527.7 | 15.9 | 7.6 | 6.4 | 135.6 | 135.6 | 136.3 | 36.4 | 36.8 | 36.8 | 60 | 59.97 | 59.92 | 14946 | 1 | 44.2 | 105250.8 | 18170 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 10:20 | Normal | 479.3 | 488.8 | 481.2 | 7.5 | 3.8 | 3.5 | 133.2 | 133.1 | 133.5 | 16.9 | 17 | 17 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 6571 | 1 | 45.1 | 105251.8 | 18170 | 3.3 | 4.3 | 3.7 | 0 | 3.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 10:25 | Normal | 468.8 | 468 | 477.1 | 6.7 | 3.2 | 3.1 | 133.3 | 133.1 | 133.6 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 59.97 | 59.99 | 60 | 5901 | 1 | 44.4 | 105252.4 | 18170 | 2.9 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 10:30 | Normal | 491.8 | 497.5 | 479.6 | 15.8 | 7.7 | 7.8 | 135.7 | 135.7 | 136.2 | 36.3 | 36.8 | 36.7 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 14873 | 1 | 44.3 | 105253.3 | 18170 | 7.5 | 8.5 | 7.6 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 10:35 | Normal | 462.3 | 463.6 | 466 | 7.7 | 3.8 | 3.7 | 133.2 | 133.1 | 133.3 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 59.97 | 60 | 59.97 | 6869 | 1 | 45.3 | 105254.5 | 18170 | 3.4 | 4.4 | 3.7 | 0 | 3.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 10:40 | Normal | 484.2 | 506.5 | 490.6 | 15.8 | 7.5 | 7.1 | 135.2 | 135.2 | 135.6 | 35.3 | 35.8 | 35.7 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 13907 | 1 | 44.9 | 105255.1 | 18170 | 7.5 | 8.6 | 7.4 | 0.1 | 6.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 10:45 | Normal | 494.9 | 498.5 | 500.2 | 15.9 | 7.7 | 7.5 | 135.1 | 135.4 | 135.6 | 36.4 | 36.8 | 36.6 | 59.92 | 59.96 | 59.94 | 15214 | 1 | 45.6 | 105256.3 | 18170 | 7.6 | 8.5 | 7.5 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 10:50 | Normal | 484.1 | 493.2 | 490 | 16.2 | 7.8 | 7.5 | 135.6 | 135.5 | 136.1 | 36.2 | 36.7 | 36.7 | 60.08 | 60.04 | 60.09 | 14842 | 1 | 45.9 | 105257.3 | 18170 | 7.7 | 8.6 | 7.7 | 0.1 | 7.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 10:55 | Normal | 490.5 | 499.2 | 491.5 | 3.2 | 1.3 | 1.7 | 132.8 | 132.6 | 133.1 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 60.02 | 60.03 | 60.05 | 3657 | 1 | 46.5 | 105258.4 | 18170 | 1.1 | 2 | 1.1 | 0 | 1.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 11:00 | Normal | 457.5 | 457.2 | 445.2 | 5.6 | 2.2 | 2.6 | 133.3 | 132.7 | 133.4 | 11.1 | 11.4 | 11.3 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 4576 | 1 | 47.1 | 105259.4 | 18170 | 2.2 | 3.5 | 2.1 | 0 | 2.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 11:05 | Normal | 474.7 | 490.3 | 496.9 | 17.1 | 8 | 7.1 | 135.5 | 135.6 | 136 | 36.6 | 37.1 | 37 | 59.98 | 60 | 59.95 | 14985 | 1 | 47.6 | 105260.6 | 18170 | 8.1 | 9.1 | 7.9 | 0 | 7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 11:10 | Wait | 537.6 | 541.8 | 539.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 132 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 48.7 | 105261.5 | 18170 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 11:15 | Normal | 477.9 | 500.3 | 486.8 | 16.8 | 7.4 | 7.7 | 135.7 | 135 | 135.9 | 36.4 | 36.9 | 36.8 | 60 | 59.96 | 60 | 14880 | 1 | 47.7 | 105262 | 18170 | 8 | 9 | 7.3 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 11:20 | Normal | 452.1 | 461.8 | 453 | 13 | 5.3 | 7.6 | 134.6 | 134.5 | 135.2 | 27.8 | 28.2 | 28.1 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 13486 | 1 | 48.3 | 105263.2 | 18171 | 6 | 7.1 | 5.2 | 0 | 7.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 11:25 | Normal | 448 | 440.6 | 457.5 | 5.9 | 2.9 | 2.8 | 132.2 | 131.7 | 132.6 | 12.2 | 12.5 | 12.4 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 4852 | 1 | 48.2 | 105264 | 18171 | 2.5 | 3.5 | 2.8 | 0 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 11:30 | Normal | 465.3 | 468.8 | 463.7 | 5.1 | 2.4 | 2.5 | 131.1 | 130.4 | 131.3 | 11 | 11.2 | 11.1 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 4335 | 1 | 47.3 | 105264.5 | 18171 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 11:35 | Normal | 476 | 486 | 489 | 3.8 | 1.7 | 1.7 | 131.4 | 131.2 | 131.9 | 8 | 8.1 | 8.1 | 59.98 | 59.98 | 59.93 | 3119 | 1 | 45.6 | 105264.7 | 18171 | 1.4 | 2.4 | 1.6 | 0 | 1.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 11:40 | Normal | 492.6 | 496.2 | 486.1 | 14.8 | 7.3 | 7.5 | 135.3 | 135.1 | 135.7 | 34.4 | 34.9 | 34.7 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 14017 | 1 | 44.7 | 105265.6 | 18171 | 7 | 8 | 7.1 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 11:45 | Normal | 510.3 | 512.6 | 503.1 | 15.3 | 7.5 | 7.8 | 136.4 | 136 | 136.8 | 36.5 | 37 | 36.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 14987 | 1 | 45.2 | 105266.8 | 18171 | 7.3 | 8.2 | 7.4 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 11:50 | Wait | 566.4 | 566.7 | 564.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.9 | 132.6 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.6 | 105267.6 | 18171 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 11:55 | Normal | 459.1 | 464.6 | 446.5 | 16.5 | 8 | 8.4 | 136.3 | 136 | 136.5 | 35.4 | 35.9 | 35.7 | 60.1 | 60.1 | 60.08 | 14518 | 1 | 46.1 | 105268.4 | 18171 | 7.8 | 8.9 | 7.9 | 0 | 8.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 12:00 | Normal | 454.8 | 464.6 | 455.5 | 16.4 | 8 | 8.2 | 136 | 135.7 | 136.2 | 35.1 | 35.5 | 35.4 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 14336 | 1 | 46.9 | 105269.6 | 18171 | 7.7 | 8.8 | 7.8 | 0 | 8.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 12:05 | Normal | 454.8 | 466.7 | 457 | 15.8 | 7.6 | 7.8 | 135.6 | 135.4 | 135.9 | 33.8 | 34.3 | 34.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 13798 | 1 | 47.4 | 105270.8 | 18171 | 7.4 | 8.5 | 7.5 | 0 | 7.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 12:10 | Normal | 455.3 | 463.8 | 462.1 | 14.9 | 7.2 | 7.4 | 135.1 | 135.1 | 135.7 | 32 | 32.4 | 32.3 | 60 | 60 | 60.01 | 12947 | 1 | 47.7 | 105271.8 | 18171 | 7 | 8.1 | 7.1 | 0 | 7.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 12:15 | Normal | 470.9 | 453 | 441.8 | 15 | 7.7 | 8 | 135 | 134.8 | 135.2 | 33.2 | 33.7 | 33.6 | 59.99 | 59.93 | 59.96 | 13560 | 1 | 48 | 105272.9 | 18171 | 7 | 8.1 | 7.6 | 0 | 7.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 12:20 | Normal | 455.3 | 463.8 | 448.2 | 14.4 | 7.6 | 7.3 | 133.6 | 133.7 | 134 | 31.9 | 32.2 | 32.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 12024 | 1 | 48.4 | 105274.1 | 18172 | 6.7 | 7.8 | 7.5 | 0 | 7.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 12:25 | Normal | 458.5 | 475.3 | 464 | 16 | 7.6 | 8 | 135.9 | 135.4 | 136.3 | 34.6 | 35.1 | 35 | 60.01 | 60.08 | 60.04 | 14141 | 1 | 48 | 105275 | 18172 | 7.5 | 8.6 | 7.6 | 0 | 7.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 12:30 | Normal | 463.8 | 472.1 | 462 | 3.7 | 1.7 | 2 | 131.3 | 131 | 131.4 | 7.9 | 8 | 8 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 3081 | 1 | 47.1 | 105275.4 | 18172 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 12:35 | Normal | 479 | 486.9 | 472.5 | 15.2 | 7.4 | 7.9 | 135.8 | 135.4 | 135.9 | 34.5 | 34.9 | 34.8 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 14088 | 1 | 46.3 | 105276.3 | 18172 | 7.1 | 8.2 | 7.3 | 0 | 7.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 12:40 | Normal | 468 | 470.5 | 463.8 | 15.2 | 7.5 | 7.9 | 135.4 | 135.2 | 135.7 | 33.8 | 34.2 | 34.1 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 13783 | 1 | 46.8 | 105277.4 | 18172 | 7.1 | 8.2 | 7.3 | 0 | 7.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 12:45 | Normal | 463.2 | 466.6 | 455.8 | 14.9 | 7.3 | 7.8 | 135.2 | 135.2 | 135.5 | 32.7 | 33.2 | 33.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 13345 | 1 | 47.2 | 105278.5 | 18172 | 7 | 8 | 7.1 | 0 | 7.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 12:50 | Normal | 462 | 475.1 | 456.7 | 15.2 | 7.3 | 8 | 135.6 | 135.2 | 135.8 | 33.5 | 33.9 | 33.8 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 13632 | 1 | 47.5 | 105279.7 | 18172 | 7.1 | 8.2 | 7.2 | 0 | 7.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 12:55 | Normal | 458.8 | 466.5 | 457.7 | 15.2 | 7.4 | 8 | 135.5 | 135.4 | 135.8 | 33.4 | 33.8 | 33.6 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 13632 | 1 | 47.8 | 105280.8 | 18172 | 7.1 | 8.3 | 7.3 | 0 | 7.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 13:00 | Normal | 465.6 | 462.5 | 454.5 | 15.2 | 7.6 | 8.1 | 135.2 | 134.8 | 135.4 | 33.9 | 34.4 | 34.3 | 59.94 | 59.95 | 59.97 | 13820 | 1 | 48.1 | 105281.9 | 18172 | 7.2 | 8.2 | 7.5 | 0 | 8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 13:05 | Normal | 464.3 | 456.5 | 466.2 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 131.6 | 131.2 | 131.7 | 7.9 | 8 | 8 | 60.05 | 59.99 | 60.01 | 3098 | 1 | 47.8 | 105282.5 | 18172 | 1.4 | 2.4 | 1.7 | 0 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 13:10 | Normal | 486.1 | 493.5 | 492 | 16 | 7.7 | 7.8 | 134.8 | 134.5 | 135.2 | 36.7 | 37.2 | 37.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 14894 | 1 | 47.3 | 105283.3 | 18172 | 7.6 | 8.6 | 7.6 | 0 | 7.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 13:15 | Normal | 448.4 | 457.1 | 445.4 | 5 | 2.3 | 2.5 | 131.8 | 131.5 | 132 | 10.3 | 10.5 | 10.4 | 60 | 59.99 | 60 | 4036 | 1 | 48 | 105284.5 | 18172 | 2 | 3 | 2.2 | 0 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 13:20 | Normal | 487.8 | 505 | 500.6 | 16.3 | 7.3 | 7.5 | 134.3 | 134.2 | 134.8 | 36.7 | 37.1 | 36.9 | 60.02 | 59.97 | 59.96 | 14841 | 1 | 48 | 105285.3 | 18173 | 7.8 | 8.7 | 7.2 | 0 | 7.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 13:25 | Normal | 463.5 | 446.8 | 445.3 | 4.4 | 2.1 | 2.3 | 130 | 129.3 | 130.1 | 9.4 | 9.6 | 9.4 | 59.99 | 60 | 60.01 | 3681 | 1 | 48 | 105286.1 | 18173 | 1.7 | 2.7 | 2 | 0 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 13:30 | Normal | 473.8 | 481.1 | 470.2 | 3.6 | 1.6 | 1.8 | 130 | 129.7 | 130.3 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 60 | 60 | 60.01 | 3013 | 1 | 47 | 105286.4 | 18173 | 1.3 | 2.3 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 13:35 | Normal | 509.4 | 491.6 | 491.6 | 14.8 | 7.7 | 8.3 | 133.5 | 133.3 | 134.2 | 37 | 37.5 | 37.2 | 59.95 | 59.89 | 59.94 | 14860 | 1 | 45.7 | 105286.9 | 18173 | 7 | 8 | 7.6 | 0 | 8.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 13:40 | Normal | 472.6 | 474.4 | 463.8 | 4.1 | 2 | 2.1 | 129.3 | 128.9 | 129.5 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 60 | 60 | 60 | 3497 | 1 | 46 | 105287.7 | 18173 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 13:45 | Normal | 467.6 | 481.3 | 472.6 | 2.4 | 1 | 1.1 | 129.5 | 128.8 | 129.8 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 1809 | 1 | 44.9 | 105287.9 | 18173 | 0.7 | 1.7 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 13:50 | Normal | 482.7 | 491.5 | 491.5 | 2.9 | 1.3 | 1.3 | 130.1 | 129.6 | 130.3 | 6 | 6.1 | 6.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2314 | 1 | 43.8 | 105288.1 | 18173 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 13:55 | Normal | 506.3 | 509 | 519.5 | 3.8 | 1.7 | 1.7 | 131.3 | 130.8 | 131.6 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 59.95 | 59.98 | 60.05 | 3273 | 1 | 42.5 | 105288.3 | 18173 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 14:00 | Normal | 526.5 | 529.5 | 542.9 | 5.3 | 2.5 | 2.5 | 133.4 | 132.8 | 133.6 | 12.6 | 12.9 | 12.8 | 60.05 | 60.01 | 60.06 | 5011 | 1 | 41.5 | 105288.6 | 18173 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 14:05 | Wait | 585.6 | 585 | 581.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.6 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 42.4 | 105289.1 | 18173 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 14:10 | Normal | 521.5 | 523.9 | 538.6 | 5.4 | 2.6 | 2.5 | 132 | 131.4 | 132.2 | 12.9 | 13.2 | 13.1 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 5079 | 1 | 40.9 | 105289.4 | 18173 | 2.2 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 14:15 | Normal | 513.3 | 523.9 | 530.9 | 4.7 | 2.1 | 2.2 | 130.9 | 130.5 | 131.4 | 10.9 | 11.1 | 11.1 | 59.94 | 59.98 | 59.99 | 4285 | 1 | 40.3 | 105289.7 | 18173 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 14:20 | Normal | 515.7 | 517.8 | 522.5 | 4.2 | 2 | 2 | 130.7 | 130 | 130.7 | 9.8 | 10 | 9.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 3817 | 1 | 39.9 | 105290.1 | 18173 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 14:25 | Normal | 511 | 512.1 | 514.4 | 3.6 | 1.6 | 1.7 | 130 | 129.7 | 130.5 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 60.01 | 60.09 | 60 | 3145 | 1 | 39.7 | 105290.3 | 18174 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 14:30 | Normal | 507.3 | 504.8 | 507.5 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 129.4 | 129.2 | 129.9 | 5.9 | 6 | 6 | 59.99 | 60 | 60.06 | 2255 | 1 | 39.1 | 105290.6 | 18174 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 14:35 | Normal | 507.8 | 497.6 | 510.8 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 129.5 | 129.1 | 129.9 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 59.86 | 59.92 | 59.88 | 2107 | 1 | 38.4 | 105290.8 | 18174 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 14:40 | Normal | 506.1 | 500.8 | 514.7 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 129.6 | 129.2 | 130.1 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 59.87 | 59.94 | 59.87 | 2096 | 1 | 37.7 | 105290.9 | 18174 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 14:45 | Normal | 499.6 | 487.1 | 511.4 | 2.2 | 1 | 1 | 129.3 | 129 | 129.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.9 | 59.87 | 59.9 | 1762 | 1 | 37.2 | 105291.1 | 18174 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 14:50 | Normal | 498.6 | 491.3 | 501.4 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 129.2 | 128.7 | 129.5 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 1424 | 1 | 37 | 105291.2 | 18174 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 14:55 | Normal | 491.3 | 492.4 | 490.5 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 128.8 | 128.3 | 129.2 | 2.9 | 3 | 2.9 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 1053 | 1 | 39.6 | 105291.3 | 18174 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 15:00 | Normal | 479.3 | 396.9 | 384.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 129 | 128.4 | 129.3 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.07 | 346 | 1 | 41.2 | 105291.4 | 18174 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 15:05 | Normal | 473.4 | 200 | 400.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 128.8 | 128.6 | 129.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60.01 | 59.99 | 300 | 1 | 42 | 105291.4 | 18174 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 15:10 | Normal | 461.7 | 199.6 | 389.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 128.7 | 128.1 | 128.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.93 | 59.93 | 59.96 | 261 | 1 | 42.3 | 105291.4 | 18174 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 15:15 | Normal | 458 | 200 | 326.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 128.9 | 128.5 | 129.3 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 183 | 1 | 42.3 | 105291.5 | 18174 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 15:20 | Normal | 455.8 | 200 | 424.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 129.4 | 129 | 129.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.87 | 59.87 | 59.88 | 127 | 1 | 42.3 | 105291.5 | 18174 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 15:25 | Normal | 453.7 | 200 | 377.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 129.7 | 129.2 | 130.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 91 | 1 | 42.2 | 105291.5 | 18175 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 15:30 | Normal | 449.3 | 199.2 | 384.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 129.9 | 129.6 | 130.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.07 | 90 | 1 | 42 | 105291.5 | 18175 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 15:35 | Normal | 452.7 | 200 | 412.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130 | 129.5 | 130.3 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 73 | 1 | 41.8 | 105291.5 | 18175 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 15:40 | Normal | 440.9 | 200 | 402.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130 | 129.7 | 130.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.92 | 59.94 | 59.94 | 64 | 1 | 41.6 | 105291.5 | 18175 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 15:45 | Normal | 422.8 | 198.8 | 367.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 129.3 | 128.8 | 129.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 60 | 58 | 1 | 41.4 | 105291.5 | 18175 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 15:50 | Normal | 451.9 | 200 | 430.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 129.5 | 128.8 | 129.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.05 | 71 | 1 | 41.1 | 105291.5 | 18175 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 15:55 | Normal | 453.5 | 200 | 351.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 129.4 | 129 | 129.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 117 | 1 | 40.9 | 105291.5 | 18175 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 16:00 | Normal | 458.8 | 200 | 412.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 129.5 | 128.9 | 129.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60 | 187 | 1 | 40.7 | 105291.5 | 18175 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 16:05 | Normal | 474 | 201 | 391.7 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 129.8 | 129.4 | 130.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.04 | 60.08 | 269 | 1 | 40.5 | 105291.5 | 18175 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 16:10 | Normal | 490.9 | 199.9 | 424.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.2 | 130.6 | 131.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 377 | 1 | 40.3 | 105291.6 | 18175 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 16:15 | Normal | 490 | 324.1 | 448.7 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.2 | 130.9 | 131.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 602 | 1 | 40.3 | 105291.6 | 18175 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 16:20 | Normal | 513.5 | 512 | 516.1 | 2.5 | 1.1 | 2.1 | 131.9 | 131.4 | 132.1 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2543 | 1 | 33.7 | 105291.8 | 18175 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 16:25 | Normal | 500.9 | 499.5 | 510.7 | 2.3 | 1 | 1.4 | 131.6 | 131.2 | 131.8 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 59.98 | 59.94 | 60.04 | 2042 | 1 | 33.1 | 105291.9 | 18176 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 16:30 | Normal | 508.3 | 506.7 | 512.9 | 2.8 | 1.3 | 1.6 | 132.7 | 132.6 | 133.1 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 59.99 | 60.03 | 59.96 | 2511 | 1 | 33 | 105292.1 | 18176 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 16:35 | Normal | 506.8 | 505.1 | 517.3 | 2.9 | 1.3 | 1.8 | 133.7 | 133.2 | 133.7 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 60.03 | 60.01 | 59.97 | 2643 | 1 | 33.2 | 105292.4 | 18176 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 16:40 | Normal | 506.6 | 497.7 | 493.9 | 2.6 | 1.2 | 1.9 | 132 | 131.9 | 132.5 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2474 | 1 | 33.4 | 105292.6 | 18176 | 0.9 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 16:45 | Normal | 489.8 | 481.1 | 498.1 | 2 | 0.9 | 1.1 | 131.6 | 131.3 | 132 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 1628 | 1 | 33.4 | 105292.8 | 18176 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 16:50 | Normal | 485.1 | 452.3 | 506.2 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 131.8 | 131.5 | 132 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 1127 | 1 | 35.5 | 105292.9 | 18176 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 16:55 | Normal | 488.5 | 429.3 | 499.9 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131.7 | 131.5 | 132 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.99 | 60 | 60 | 912 | 1 | 37.7 | 105293 | 18176 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 17:00 | Normal | 488.1 | 445.4 | 503.4 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 131.9 | 131.6 | 132.2 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 60.05 | 60.01 | 60.01 | 1009 | 1 | 39 | 105293 | 18176 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 17:05 | Normal | 486 | 464.2 | 500 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 132.3 | 132.3 | 132.8 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1046 | 1 | 39.8 | 105293.1 | 18176 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 17:10 | Normal | 480.6 | 449.8 | 490 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.4 | 131.8 | 132.5 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 60 | 59.98 | 60 | 864 | 1 | 40.2 | 105293.2 | 18176 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 17:15 | Normal | 484.7 | 400.1 | 466.2 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 132.5 | 132.1 | 132.8 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 792 | 1 | 40.5 | 105293.3 | 18176 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 17:20 | Normal | 482.6 | 383.6 | 431.4 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132.3 | 132 | 132.3 | 1.9 | 2 | 2 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 648 | 1 | 40.6 | 105293.3 | 18176 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 17:25 | Normal | 483.8 | 329.6 | 414.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 132 | 132.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 415 | 1 | 40.7 | 105293.4 | 18177 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 17:30 | Normal | 482.8 | 200.5 | 387.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.3 | 131.9 | 132.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.96 | 59.93 | 263 | 1 | 40.8 | 105293.4 | 18177 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 17:35 | Normal | 474.7 | 197.4 | 385.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.4 | 132 | 132.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.99 | 60.02 | 209 | 1 | 40.8 | 105293.4 | 18177 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 17:40 | Normal | 444.9 | 200 | 346.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.7 | 132.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 136 | 1 | 40.8 | 105293.4 | 18177 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 17:45 | Normal | 401 | 200.1 | 314.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 132 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 59.98 | 44 | 1 | 40.7 | 105293.4 | 18177 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 17:50 | Normal | 365.6 | 405 | 399.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 131.9 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 60 | 5 | 1 | 40.7 | 105293.4 | 18177 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 17:55 | Normal | 385.9 | 314.3 | 306.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.5 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 40.6 | 105293.4 | 18177 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 18:00 | Normal | 425.5 | 374.8 | 408.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.6 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60.01 | 0 | 1 | 40.5 | 105293.4 | 18177 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 18:05 | Normal | 348.3 | 318.6 | 352.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.4 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 40.4 | 105293.4 | 18177 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-11-04 18:10 | Normal | 254.5 | 211.8 | 271 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 131 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 0 | 1 | 40.2 | 105293.4 | 18177 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0