## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-11-05 04:52 | Normal | 354.2 | 348.2 | 355.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 21.1 | 105293.4 | 18177 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 04:52 | Normal | 345.1 | 328.2 | 343.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 0 | 1 | 21.3 | 105293.4 | 18177 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 04:56 | Normal | 345.1 | 281.5 | 317.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 133 | 133.3 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 1 | 23.1 | 105293.4 | 18177 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 04:57 | Normal | 323.1 | 276.4 | 338.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 1 | 1 | 23.5 | 105293.4 | 18177 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 04:58 | Normal | 472 | 394.1 | 327.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.2 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 0 | 1 | 23.9 | 105293.4 | 18177 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 04:59 | Normal | 459.1 | 490 | 463.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133.2 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 1 | 24.3 | 105293.4 | 18177 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 05:00 | Normal | 467.9 | 464.5 | 451.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.1 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 10 | 1 | 24.7 | 105293.4 | 18177 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 05:01 | Normal | 442.3 | 406.5 | 399.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.1 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 34 | 1 | 25 | 105293.4 | 18177 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 05:02 | Normal | 466.8 | 356.6 | 403.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.2 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 39 | 1 | 25.3 | 105293.4 | 18177 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 05:03 | Normal | 446.7 | 311.5 | 384.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.2 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 59 | 1 | 25.6 | 105293.4 | 18177 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 05:04 | Normal | 467.7 | 262.9 | 445.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.2 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 70 | 1 | 25.9 | 105293.4 | 18177 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 05:05 | Normal | 470.9 | 212 | 393.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.3 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 80 | 1 | 26.1 | 105293.4 | 18177 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 05:06 | Normal | 482.8 | 199.9 | 393.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.3 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.92 | 59.95 | 59.95 | 90 | 1 | 26.4 | 105293.4 | 18177 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 05:07 | Normal | 471.6 | 200 | 437.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.3 | 133.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 119 | 1 | 26.6 | 105293.4 | 18178 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 05:08 | Normal | 472.5 | 200 | 401.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.4 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 135 | 1 | 26.8 | 105293.5 | 18178 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 05:09 | Normal | 472.6 | 200.1 | 389 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.3 | 133.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 150 | 1 | 27 | 105293.5 | 18178 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 05:11 | Normal | 471.2 | 206.3 | 387.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.4 | 133.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.93 | 59.96 | 59.96 | 170 | 1 | 27.2 | 105293.5 | 18178 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 05:12 | Normal | 483.8 | 202.7 | 441.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.5 | 133.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 191 | 1 | 27.4 | 105293.5 | 18178 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 05:13 | Normal | 478.6 | 200 | 443.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.3 | 133.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 212 | 1 | 27.7 | 105293.5 | 18178 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 05:14 | Normal | 474.3 | 201.4 | 411.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.3 | 133.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 226 | 1 | 27.8 | 105293.5 | 18178 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 05:15 | Normal | 480.4 | 198.5 | 442.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.8 | 133.2 | 133.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.92 | 59.93 | 59.94 | 250 | 1 | 28 | 105293.5 | 18178 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 05:16 | Normal | 495.4 | 201.1 | 417.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.8 | 133.4 | 133.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 256 | 1 | 28.2 | 105293.5 | 18178 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 05:17 | Normal | 484.8 | 198.3 | 401.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.2 | 133.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 60 | 59.98 | 277 | 1 | 28.3 | 105293.5 | 18178 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 05:18 | Normal | 490.1 | 199.9 | 399.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133.2 | 133.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 298 | 1 | 28.5 | 105293.5 | 18178 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 05:19 | Normal | 488 | 200.5 | 420.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.3 | 133.8 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 318 | 1 | 28.7 | 105293.5 | 18178 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 05:20 | Normal | 492.5 | 200.2 | 410.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.8 | 133.4 | 133.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60 | 60.02 | 340 | 1 | 28.8 | 105293.5 | 18178 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 05:21 | Normal | 501.2 | 200 | 437.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.8 | 133.5 | 133.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.11 | 60.04 | 60.02 | 362 | 1 | 29 | 105293.5 | 18178 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 05:22 | Normal | 486.4 | 199.9 | 410.4 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.8 | 133.4 | 133.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.01 | 60 | 384 | 1 | 29.1 | 105293.5 | 18178 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 05:23 | Normal | 492.3 | 200.2 | 426.4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.8 | 133.4 | 133.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.01 | 60 | 412 | 1 | 29.3 | 105293.5 | 18178 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 05:24 | Normal | 495.6 | 251.1 | 420.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.4 | 133.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 448 | 1 | 29.4 | 105293.5 | 18178 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 05:25 | Normal | 499.3 | 427.1 | 413.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.3 | 133.9 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 60 | 60.02 | 60.04 | 525 | 1 | 29.6 | 105293.5 | 18178 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 05:26 | Normal | 501 | 494 | 423.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133.4 | 133.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60 | 59.99 | 60.01 | 582 | 1 | 29.8 | 105293.5 | 18178 | 0 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 05:27 | Normal | 504.4 | 484 | 458.1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.7 | 133.2 | 134 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 613 | 1 | 29.9 | 105293.5 | 18178 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 05:28 | Normal | 515.1 | 429 | 465.3 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.8 | 133.3 | 133.9 | 1.8 | 2 | 2 | 60.01 | 60.07 | 59.98 | 609 | 1 | 30 | 105293.6 | 18178 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 05:29 | Normal | 502 | 448 | 466 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 133.6 | 133.2 | 133.8 | 1.9 | 2 | 2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 666 | 1 | 30.1 | 105293.6 | 18178 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 05:30 | Normal | 516 | 455.2 | 447.1 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 133.5 | 133.2 | 133.8 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.99 | 60 | 60.07 | 684 | 1 | 30.3 | 105293.6 | 18178 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 05:31 | Normal | 513.9 | 443.6 | 448.2 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.7 | 133.5 | 134 | 2 | 2.2 | 2.1 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 720 | 1 | 30.4 | 105293.6 | 18178 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 05:32 | Normal | 499.7 | 465.8 | 478.3 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.7 | 133.4 | 134 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 764 | 1 | 30.5 | 105293.6 | 18178 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 05:33 | Normal | 509 | 463 | 480.2 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.8 | 133.6 | 134 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 797 | 1 | 30.6 | 105293.6 | 18178 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 05:34 | Normal | 506.1 | 458.1 | 449.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.7 | 133.5 | 134 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 59.91 | 59.92 | 59.94 | 829 | 1 | 30.7 | 105293.6 | 18178 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 05:35 | Normal | 495 | 474.9 | 471.2 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.9 | 133.5 | 134 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.96 | 59.99 | 60.01 | 881 | 1 | 30.9 | 105293.6 | 18178 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 05:36 | Normal | 515.1 | 453 | 473.6 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133.7 | 133.5 | 133.9 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 912 | 1 | 31 | 105293.7 | 18178 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 05:37 | Normal | 505.8 | 456.8 | 465.1 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 133.8 | 133.6 | 134 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 60 | 60 | 59.98 | 956 | 1 | 31.1 | 105293.7 | 18178 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 05:38 | Normal | 509.1 | 468.5 | 470.6 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 133.8 | 133.6 | 134.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 1007 | 1 | 31.2 | 105293.7 | 18178 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 05:39 | Normal | 516.1 | 471.1 | 481.4 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 133.8 | 133.7 | 134.1 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 1066 | 1 | 31.3 | 105293.7 | 18178 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 05:40 | Normal | 516.1 | 466 | 502.9 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 134 | 133.7 | 134.2 | 2.9 | 3 | 2.9 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 1109 | 1 | 31.4 | 105293.7 | 18178 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 05:41 | Normal | 519.2 | 483 | 499.5 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 133.9 | 133.3 | 134 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.06 | 59.96 | 59.99 | 1149 | 1 | 31.6 | 105293.8 | 18178 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 05:42 | Normal | 519.2 | 484.7 | 511.2 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 134 | 133.6 | 134 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.01 | 60.02 | 60 | 1177 | 1 | 31.7 | 105293.8 | 18178 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 05:43 | Normal | 514.3 | 507.1 | 514.2 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 133.9 | 133.6 | 133.9 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1216 | 1 | 31.8 | 105293.8 | 18178 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 05:44 | Normal | 510.3 | 512.1 | 513.3 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 134 | 133.6 | 134.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 1232 | 1 | 31.9 | 105293.8 | 18178 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 05:45 | Normal | 517.2 | 510 | 480.5 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 134 | 133.6 | 134.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 1250 | 1 | 32.1 | 105293.8 | 18178 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 05:46 | Normal | 513.9 | 513.7 | 479.8 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 134 | 133.7 | 134.1 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 60.01 | 60.04 | 60.05 | 1301 | 1 | 32.2 | 105293.9 | 18178 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 05:47 | Normal | 510.1 | 512.7 | 480.3 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 134 | 133.7 | 134.2 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 1342 | 1 | 32.3 | 105293.9 | 18178 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 05:48 | Normal | 505.8 | 521.3 | 491.5 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 134 | 133.7 | 134.3 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.99 | 60.06 | 60.01 | 1366 | 1 | 32.4 | 105293.9 | 18178 | 0.4 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 05:49 | Normal | 515.2 | 519 | 496.5 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 133.9 | 133.6 | 134.1 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60 | 59.98 | 60.01 | 1410 | 1 | 32.5 | 105293.9 | 18178 | 0.4 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 05:50 | Normal | 515.1 | 527.5 | 503.3 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 133.9 | 133.7 | 134.2 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 59.96 | 60.01 | 59.88 | 1468 | 1 | 32.6 | 105294 | 18178 | 0.4 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 05:52 | Normal | 519.3 | 521.8 | 512.5 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 134 | 133.7 | 134.2 | 3.9 | 4 | 3.9 | 59.98 | 59.99 | 60 | 1505 | 1 | 32.7 | 105294 | 18178 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 05:53 | Normal | 516 | 530.8 | 510.6 | 2.1 | 0.9 | 0.9 | 134 | 133.8 | 134.2 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 1591 | 1 | 30.1 | 105294 | 18178 | 0.5 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 05:54 | Normal | 520.7 | 526.6 | 513.2 | 2.1 | 0.9 | 0.9 | 134 | 133.6 | 134.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.02 | 59.99 | 59.97 | 1649 | 1 | 28.1 | 105294 | 18178 | 0.5 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 05:55 | Normal | 517 | 530.3 | 519.1 | 2.1 | 0.9 | 0.9 | 133.9 | 133.5 | 134.1 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60.05 | 60.01 | 60.01 | 1686 | 1 | 27.5 | 105294.1 | 18178 | 0.5 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 05:56 | Normal | 522.5 | 530.8 | 501.8 | 2.1 | 1 | 1 | 134.1 | 133.6 | 134.1 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60.08 | 60.04 | 60.07 | 1705 | 1 | 27.3 | 105294.1 | 18178 | 0.5 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 05:57 | Normal | 519.1 | 525.6 | 513.2 | 2.2 | 1 | 1 | 134 | 133.5 | 134.2 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 60 | 60 | 60.02 | 1764 | 1 | 27.2 | 105294.1 | 18178 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 05:58 | Normal | 516.4 | 528.1 | 515.1 | 2.3 | 1 | 1 | 134 | 133.5 | 134.2 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60.07 | 60.11 | 60.09 | 1820 | 1 | 27.2 | 105294.2 | 18178 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 05:59 | Normal | 520.3 | 522.8 | 515.5 | 2.4 | 1 | 1 | 134.2 | 133.7 | 134.2 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 59.96 | 59.98 | 60 | 1895 | 1 | 27.2 | 105294.2 | 18178 | 0.6 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 06:00 | Normal | 523.5 | 541.7 | 515.6 | 2.5 | 1 | 1.1 | 134.1 | 133.6 | 134.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 60.07 | 60.05 | 60.03 | 2005 | 1 | 27.3 | 105294.2 | 18178 | 0.6 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 06:01 | Normal | 523.2 | 544.8 | 524 | 2.7 | 1.1 | 1.1 | 134.3 | 133.8 | 134.2 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 59.95 | 59.9 | 59.98 | 2119 | 1 | 27.4 | 105294.3 | 18178 | 0.6 | 2 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 06:02 | Normal | 520.8 | 549.8 | 525.5 | 2.8 | 1.1 | 1.1 | 133.9 | 133.7 | 134.2 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 59.96 | 60.06 | 59.99 | 2218 | 1 | 27.5 | 105294.3 | 18178 | 0.7 | 2.1 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 06:03 | Normal | 519.8 | 548.5 | 514.8 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 133.8 | 133.6 | 134 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 59.93 | 60.08 | 60.11 | 2246 | 1 | 27.6 | 105294.3 | 18178 | 0.7 | 2.2 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 06:04 | Normal | 515.7 | 549.4 | 525.3 | 3 | 1.1 | 1.1 | 133.5 | 133.3 | 133.8 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 59.99 | 59.98 | 59.84 | 2263 | 1 | 27.7 | 105294.4 | 18178 | 0.7 | 2.2 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 06:05 | Normal | 529.3 | 542.7 | 519.6 | 2.8 | 1.1 | 1.1 | 133.5 | 133.3 | 133.7 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 60.04 | 59.96 | 59.94 | 2253 | 1 | 27.9 | 105294.4 | 18178 | 0.7 | 2.1 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 06:06 | Normal | 522.5 | 542.9 | 517.8 | 2.8 | 1.1 | 1.1 | 133.7 | 133.4 | 133.8 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 60.02 | 59.97 | 59.8 | 2246 | 1 | 28.1 | 105294.4 | 18178 | 0.7 | 2.1 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 06:07 | Normal | 526.4 | 546.2 | 499.3 | 2.8 | 1.1 | 1.1 | 133.6 | 133.4 | 133.8 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 59.94 | 59.95 | 59.89 | 2264 | 1 | 28.3 | 105294.5 | 18179 | 0.7 | 2.1 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 06:08 | Normal | 514.5 | 552.9 | 499.1 | 2.9 | 1 | 1.2 | 133.6 | 133.2 | 133.7 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 59.91 | 59.99 | 59.98 | 2253 | 1 | 28.5 | 105294.5 | 18179 | 0.7 | 2.2 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 06:09 | Normal | 509.1 | 542.3 | 502.3 | 2.8 | 1.1 | 1.1 | 133.6 | 133.1 | 133.7 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 60 | 60 | 59.97 | 2208 | 1 | 28.7 | 105294.6 | 18179 | 0.7 | 2.1 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 06:10 | Normal | 510.5 | 547.2 | 499.4 | 2.8 | 1.1 | 1.1 | 133.4 | 132.9 | 133.6 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 59.94 | 59.95 | 60.01 | 2217 | 1 | 28.9 | 105294.6 | 18179 | 0.6 | 2.2 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 06:11 | Normal | 520.1 | 546.5 | 488 | 2.8 | 1.1 | 1.2 | 133.5 | 133 | 133.5 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 59.95 | 60.03 | 59.82 | 2242 | 1 | 29.1 | 105294.6 | 18179 | 0.6 | 2.2 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 06:12 | Normal | 509.7 | 541.7 | 499.5 | 2.8 | 1.1 | 1.1 | 133.5 | 133.2 | 133.6 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 59.93 | 59.95 | 60 | 2168 | 1 | 29.3 | 105294.7 | 18179 | 0.6 | 2.1 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 06:13 | Normal | 520.4 | 548.8 | 508.7 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 133.4 | 133 | 133.5 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 60.02 | 59.84 | 59.89 | 2240 | 1 | 29.5 | 105294.7 | 18179 | 0.6 | 2.3 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 06:14 | Normal | 514 | 549.3 | 499.3 | 2.9 | 1.1 | 1.2 | 133.3 | 133.1 | 133.5 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 2263 | 1 | 29.6 | 105294.7 | 18179 | 0.6 | 2.3 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 06:15 | Normal | 518.5 | 518.4 | 491.3 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 133.4 | 133.1 | 133.4 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 59.97 | 59.99 | 59.88 | 2389 | 1 | 29.7 | 105294.8 | 18179 | 0.6 | 2.2 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 06:16 | Normal | 510.8 | 482.4 | 499.8 | 2.9 | 1.6 | 1.2 | 133.5 | 133.2 | 133.5 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 2482 | 1 | 29.9 | 105294.8 | 18179 | 0.6 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 06:17 | Normal | 512.6 | 488.5 | 500 | 3 | 1.6 | 1.3 | 133.6 | 133.3 | 133.6 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 60.01 | 60 | 60.06 | 2559 | 1 | 30 | 105294.9 | 18179 | 0.6 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 06:18 | Normal | 506.6 | 502.5 | 511.8 | 3.1 | 1.8 | 1.3 | 133.5 | 133.4 | 133.8 | 7 | 7.1 | 7 | 59.98 | 59.98 | 60 | 2759 | 1 | 30.1 | 105294.9 | 18179 | 0.7 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 06:19 | Normal | 521.1 | 503.5 | 508.6 | 3.3 | 2 | 1.4 | 133.7 | 133.5 | 133.9 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 60 | 59.99 | 60.01 | 2953 | 1 | 30.3 | 105295 | 18179 | 0.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 06:20 | Normal | 518.4 | 502.3 | 511.6 | 3.3 | 2 | 1.4 | 133.7 | 133.3 | 133.9 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 2988 | 1 | 30.4 | 105295 | 18179 | 0.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 06:21 | Normal | 515.8 | 495.9 | 505.1 | 3 | 1.6 | 1.3 | 133.5 | 133.2 | 133.8 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 2594 | 1 | 30.5 | 105295.1 | 18179 | 0.7 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 06:22 | Normal | 514 | 501.9 | 506.3 | 3.3 | 1.9 | 1.4 | 133.8 | 133.4 | 133.9 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 2900 | 1 | 30.6 | 105295.1 | 18179 | 0.8 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 06:23 | Normal | 510.6 | 508.6 | 503.2 | 3.5 | 2 | 1.5 | 133.7 | 133.3 | 134 | 7.7 | 7.9 | 7.7 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 3059 | 1 | 30.7 | 105295.2 | 18179 | 0.8 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 06:25 | Normal | 517 | 506.2 | 503.5 | 3.5 | 2 | 1.5 | 133.8 | 133.4 | 133.9 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 60.01 | 59.96 | 59.96 | 3074 | 1 | 30.8 | 105295.2 | 18179 | 0.8 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 06:26 | Normal | 507.5 | 499.7 | 499.1 | 3.4 | 2 | 1.5 | 133.7 | 133.5 | 134 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 3026 | 1 | 30.9 | 105295.3 | 18179 | 0.8 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 06:27 | Normal | 513.8 | 502.9 | 500.1 | 3.4 | 2 | 1.5 | 133.7 | 133.5 | 133.9 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 59.92 | 59.98 | 59.98 | 3044 | 1 | 31 | 105295.3 | 18179 | 0.8 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 06:28 | Normal | 506.1 | 513.3 | 500.2 | 3.4 | 1.9 | 1.5 | 133.5 | 133.5 | 133.9 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 3020 | 1 | 31.2 | 105295.4 | 18179 | 0.8 | 2.6 | 1.7 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 06:29 | Normal | 503.1 | 511.1 | 498.3 | 3.2 | 1.8 | 1.4 | 133.6 | 133.5 | 133.7 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 2810 | 1 | 31.3 | 105295.4 | 18179 | 0.8 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 06:30 | Normal | 504.8 | 500 | 492.3 | 3.1 | 1.6 | 1.4 | 133.3 | 133.3 | 133.8 | 6.9 | 7 | 6.9 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 2720 | 1 | 31.4 | 105295.5 | 18179 | 0.8 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 06:31 | Normal | 499 | 506.1 | 500.5 | 3 | 1.6 | 1.3 | 133.3 | 133.1 | 133.6 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 59.96 | 59.95 | 59.93 | 2584 | 1 | 31.5 | 105295.5 | 18179 | 0.8 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 06:32 | Normal | 512.5 | 499.5 | 511.2 | 2.8 | 1.5 | 1.3 | 133.2 | 133.2 | 133.6 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 59.91 | 59.93 | 59.89 | 2424 | 1 | 32 | 105295.6 | 18179 | 0.8 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 06:33 | Normal | 512 | 495.9 | 502.6 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 133.3 | 133.1 | 133.5 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 59.95 | 59.96 | 59.88 | 2276 | 1 | 31.5 | 105295.6 | 18179 | 0.8 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 06:34 | Normal | 505 | 497.8 | 508.8 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 133.1 | 133 | 133.4 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 59.92 | 59.93 | 59.96 | 2257 | 1 | 31.5 | 105295.6 | 18179 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 06:35 | Normal | 508.9 | 502.3 | 503.6 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 133.1 | 133 | 133.3 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 59.92 | 59.89 | 59.87 | 2214 | 1 | 31.5 | 105295.7 | 18179 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 06:36 | Normal | 502 | 504.4 | 504.5 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 133.1 | 132.9 | 133.3 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 59.9 | 59.92 | 59.9 | 2259 | 1 | 31.4 | 105295.7 | 18179 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 06:37 | Normal | 505.6 | 501.6 | 511 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 133 | 132.8 | 133.2 | 5.8 | 6 | 5.9 | 59.94 | 59.91 | 59.97 | 2300 | 1 | 31.4 | 105295.8 | 18179 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 06:38 | Normal | 507 | 506.9 | 509.5 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 133.1 | 132.9 | 133.4 | 6 | 6.2 | 6.1 | 59.9 | 59.95 | 59.96 | 2361 | 1 | 31.3 | 105295.8 | 18179 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 06:39 | Normal | 501.7 | 499.6 | 508.7 | 2.9 | 1.3 | 1.3 | 133.2 | 133 | 133.5 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 60.01 | 59.98 | 60 | 2402 | 1 | 31.3 | 105295.8 | 18179 | 1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 06:40 | Normal | 502.7 | 504.5 | 511.4 | 2.9 | 1.3 | 1.3 | 133.4 | 133.2 | 133.6 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 2439 | 1 | 31.3 | 105295.9 | 18179 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 06:41 | Normal | 509.6 | 506.7 | 507.1 | 2.9 | 1.4 | 1.4 | 133.3 | 133.1 | 133.6 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 2479 | 1 | 31.3 | 105295.9 | 18179 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 06:42 | Normal | 513.4 | 500 | 513 | 2.9 | 1.4 | 1.4 | 133.4 | 133.3 | 133.6 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 60.02 | 59.99 | 60.03 | 2505 | 1 | 31.4 | 105296 | 18179 | 1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 06:43 | Normal | 505.9 | 502.6 | 507.9 | 3 | 1.4 | 1.4 | 133.3 | 133.1 | 133.6 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 59.98 | 59.95 | 59.95 | 2538 | 1 | 31.4 | 105296 | 18179 | 1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 06:44 | Normal | 511.8 | 508.5 | 508.5 | 3 | 1.4 | 1.4 | 133.3 | 133.2 | 133.4 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2570 | 1 | 31.4 | 105296.1 | 18179 | 1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 06:45 | Normal | 510.8 | 514.4 | 505.1 | 3 | 1.4 | 1.5 | 133.2 | 133.3 | 133.5 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 60 | 59.97 | 59.99 | 2581 | 1 | 31.5 | 105296.1 | 18179 | 1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 06:46 | Normal | 504.2 | 513.6 | 500.5 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 133.3 | 133.3 | 133.7 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 60.04 | 60 | 60.03 | 2635 | 1 | 31.5 | 105296.1 | 18179 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 06:47 | Normal | 502.1 | 500.3 | 506.9 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 133.4 | 133.4 | 133.8 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 2656 | 1 | 31.5 | 105296.2 | 18179 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 06:48 | Normal | 505.6 | 508 | 513.6 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 133.2 | 133.3 | 133.7 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 59.96 | 59.97 | 59.94 | 2713 | 1 | 31.6 | 105296.2 | 18179 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 06:49 | Normal | 513.6 | 503 | 502.5 | 3.2 | 1.5 | 1.5 | 133.4 | 133.1 | 133.7 | 7 | 7.1 | 7 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 2776 | 1 | 31.6 | 105296.3 | 18179 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 06:51 | Normal | 510.8 | 509 | 506.5 | 3.2 | 1.5 | 1.5 | 133.3 | 133.1 | 133.6 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 2803 | 1 | 31.6 | 105296.3 | 18179 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 06:51 | Normal | 504.3 | 504.7 | 508.8 | 3.3 | 1.6 | 1.5 | 133.3 | 133.1 | 133.5 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 59.92 | 59.94 | 59.92 | 2808 | 1 | 31.6 | 105296.3 | 18179 | 1.1 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 06:51 | Normal | 512.7 | 504 | 497.5 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 133.3 | 133.1 | 133.6 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 59.92 | 59.95 | 59.96 | 2859 | 1 | 31.7 | 105296.4 | 18179 | 1.1 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 06:52 | Normal | 507.5 | 511.4 | 507.3 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 133.4 | 133.1 | 133.6 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 59.92 | 59.95 | 59.91 | 2941 | 1 | 31.7 | 105296.4 | 18179 | 1.2 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 06:53 | Normal | 506.6 | 512.5 | 506.2 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 133.3 | 133.2 | 133.7 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 59.97 | 60 | 59.97 | 2947 | 1 | 31.8 | 105296.5 | 18179 | 1.2 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-05 06:58 | Normal | 513 | 507 | 509.3 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 133.3 | 133.3 | 133.7 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 3047 | 1 | 31.9 | 105296.7 | 18179 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 07:03 | Normal | 503 | 516.4 | 508.8 | 3.7 | 1.7 | 1.8 | 133.2 | 133.1 | 133.6 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 59.94 | 59.92 | 59.98 | 3234 | 1 | 32.1 | 105297 | 18179 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 07:08 | Normal | 507.3 | 513.3 | 509.5 | 4.1 | 2 | 2 | 133.2 | 133.1 | 133.6 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 3695 | 1 | 32.5 | 105297.3 | 18180 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 07:13 | Normal | 516.6 | 505.3 | 507.8 | 4.5 | 2.2 | 2.1 | 133.5 | 133.3 | 133.8 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 59.91 | 59.92 | 59.89 | 4118 | 1 | 33 | 105297.6 | 18180 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 07:18 | Normal | 513.6 | 508.3 | 508.5 | 5 | 2.5 | 2.3 | 133.6 | 133.5 | 133.9 | 11.4 | 11.5 | 11.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4562 | 1 | 33.5 | 105298 | 18180 | 2 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 07:23 | Normal | 511.7 | 501.1 | 508.6 | 5.1 | 2.5 | 2.4 | 133.4 | 133.5 | 133.8 | 11.6 | 11.9 | 11.8 | 59.93 | 59.89 | 59.91 | 4698 | 1 | 34.2 | 105298.4 | 18180 | 2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 07:28 | Normal | 509.5 | 502 | 500.3 | 5 | 2.5 | 2.3 | 133.3 | 133.2 | 133.5 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 59.96 | 59.94 | 59.99 | 4496 | 1 | 34.9 | 105298.8 | 18180 | 2 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 07:33 | Normal | 510.1 | 500.1 | 500.2 | 4.3 | 2.1 | 2.1 | 132.9 | 132.5 | 132.9 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 59.99 | 59.96 | 60.02 | 3887 | 1 | 35.3 | 105299.1 | 18180 | 1.6 | 2.6 | 2 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 07:38 | Normal | 506.5 | 495.7 | 499.8 | 3.7 | 1.8 | 1.8 | 132.2 | 132.1 | 132.4 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 3261 | 1 | 35.4 | 105299.4 | 18180 | 1.3 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 07:43 | Normal | 496.6 | 489.7 | 498 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 132.1 | 131.8 | 132.1 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 60.06 | 60.07 | 60.01 | 2851 | 1 | 35.4 | 105299.7 | 18180 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 07:48 | Normal | 498.1 | 509 | 503.5 | 3.6 | 1.6 | 1.7 | 131.9 | 131.6 | 131.9 | 7.9 | 8 | 8 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 3092 | 1 | 35.4 | 105299.9 | 18180 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 07:53 | Normal | 499.9 | 499.8 | 507.1 | 4 | 1.8 | 1.8 | 132.2 | 132 | 132.3 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 60 | 59.99 | 60.01 | 3429 | 1 | 35.4 | 105300.2 | 18180 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 07:58 | Normal | 496.6 | 507 | 504.8 | 4.3 | 2 | 2 | 132.4 | 132.1 | 132.5 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 60.03 | 60.01 | 60.08 | 3774 | 1 | 35.6 | 105300.5 | 18180 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 08:03 | Normal | 503.9 | 509.3 | 506.6 | 4.8 | 2.3 | 2.3 | 132.5 | 132.3 | 132.4 | 10.8 | 11 | 10.9 | 60.04 | 60.02 | 60.06 | 4289 | 1 | 35.5 | 105300.8 | 18180 | 1.9 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 08:08 | Normal | 505.3 | 499.1 | 510.5 | 4.9 | 2.3 | 2.3 | 132.4 | 132.3 | 132.7 | 11.1 | 11.3 | 11.2 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 4407 | 1 | 35.6 | 105301.2 | 18181 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 08:13 | Normal | 509.7 | 505.3 | 506.6 | 5 | 2.4 | 2.5 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 4557 | 1 | 35.8 | 105301.6 | 18181 | 2 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 08:18 | Normal | 506.4 | 503.3 | 507.6 | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 132.3 | 132.1 | 132.3 | 11.8 | 12 | 11.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 4675 | 1 | 35.9 | 105301.9 | 18181 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 08:23 | Normal | 504.4 | 502.1 | 507.8 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | 132.1 | 131.9 | 132.2 | 12.1 | 12.3 | 12.2 | 59.94 | 59.97 | 59.93 | 4784 | 1 | 36.2 | 105302.3 | 18181 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 08:28 | Normal | 502.5 | 505.1 | 509.3 | 5.4 | 2.6 | 2.5 | 132.2 | 131.8 | 132.3 | 12.3 | 12.6 | 12.5 | 59.99 | 59.97 | 60.02 | 4918 | 1 | 36.3 | 105302.7 | 18181 | 2.2 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 08:33 | Normal | 503.2 | 496.1 | 506.5 | 5.5 | 2.6 | 2.6 | 132 | 131.6 | 132.1 | 12.7 | 12.9 | 12.8 | 59.92 | 59.95 | 59.98 | 5031 | 1 | 36.6 | 105303.2 | 18181 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 08:38 | Normal | 497.5 | 501.1 | 504.9 | 5.7 | 2.7 | 2.6 | 131.9 | 131.7 | 132 | 13.1 | 13.3 | 13.2 | 60 | 59.97 | 59.97 | 5187 | 1 | 36.8 | 105303.6 | 18181 | 2.4 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 08:43 | Normal | 505.4 | 502.8 | 500.3 | 5.6 | 2.7 | 2.6 | 131.8 | 131.4 | 132 | 13.1 | 13.3 | 13.2 | 60 | 60.01 | 59.98 | 5183 | 1 | 37.1 | 105304 | 18181 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 08:48 | Normal | 497.6 | 511.3 | 510.5 | 7.5 | 3.5 | 3.3 | 132.6 | 132.6 | 132.8 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 6847 | 1 | 37.4 | 105304.5 | 18181 | 3.3 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 08:53 | Normal | 499.9 | 498.8 | 508.4 | 9.7 | 4.7 | 4.2 | 133.6 | 133.4 | 133.9 | 21.9 | 22.3 | 22.2 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 8877 | 1 | 38.2 | 105305.1 | 18181 | 4.3 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 08:58 | Normal | 488.8 | 501.8 | 498.2 | 11.7 | 5.6 | 5.1 | 134.5 | 134.7 | 134.8 | 26.1 | 26.4 | 26.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 10580 | 1 | 39.4 | 105306 | 18181 | 5.3 | 6.5 | 5.4 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 09:03 | Normal | 483.1 | 486 | 489.9 | 11.1 | 5.4 | 4.9 | 134.4 | 134.2 | 134.7 | 24.6 | 24.9 | 24.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 9959 | 1 | 41.1 | 105306.9 | 18181 | 5 | 6.2 | 5.2 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 09:08 | Normal | 491.1 | 484.8 | 490.8 | 9.9 | 4.9 | 4.5 | 133.8 | 133.5 | 133.9 | 22.3 | 22.6 | 22.5 | 59.91 | 59.9 | 59.92 | 8954 | 1 | 42.1 | 105307.6 | 18182 | 4.4 | 5.5 | 4.7 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 09:13 | Normal | 495.5 | 486.3 | 483.9 | 10.2 | 5.1 | 4.7 | 133.9 | 134.1 | 134.3 | 23.2 | 23.6 | 23.5 | 59.89 | 59.94 | 59.91 | 9392 | 1 | 42 | 105308.4 | 18182 | 4.6 | 5.7 | 5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 09:18 | Normal | 485.5 | 483.1 | 494.6 | 8 | 3.8 | 3.6 | 133.5 | 133.5 | 134 | 17.6 | 17.8 | 17.8 | 59.92 | 59.93 | 59.91 | 7182 | 1 | 42.5 | 105309.3 | 18182 | 3.5 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 09:23 | Normal | 484.8 | 482.3 | 483.1 | 15.8 | 7.8 | 7.3 | 135.3 | 135.2 | 135.5 | 35.4 | 35.8 | 35.6 | 59.92 | 59.92 | 59.89 | 14340 | 1 | 43.7 | 105310.3 | 18182 | 7.4 | 8.6 | 7.6 | 0.1 | 7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 09:28 | Normal | 479.2 | 475.3 | 474.2 | 16 | 8 | 7.4 | 135.4 | 135.5 | 135.8 | 35.5 | 35.9 | 35.8 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 14395 | 1 | 44.2 | 105311.4 | 18182 | 7.5 | 8.7 | 7.8 | 0.1 | 7.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 09:33 | Normal | 471.6 | 478.8 | 470 | 13.4 | 6.5 | 6.1 | 134.5 | 134.4 | 134.8 | 29.2 | 29.5 | 29.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 11792 | 1 | 44.8 | 105312.4 | 18182 | 6.1 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 09:38 | Normal | 479.1 | 482.6 | 482.5 | 5.8 | 2.8 | 2.7 | 132.5 | 132.4 | 132.9 | 12.8 | 13 | 13 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5110 | 1 | 44.5 | 105313.1 | 18182 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 09:43 | Normal | 482.7 | 486.5 | 487.6 | 6 | 2.8 | 2.7 | 132.5 | 132.6 | 132.8 | 13.1 | 13.3 | 13.2 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 5211 | 1 | 44.1 | 105313.7 | 18182 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 09:48 | Normal | 478.8 | 478.5 | 482.5 | 8 | 3.8 | 3.8 | 132.7 | 133 | 133.3 | 17.7 | 17.9 | 17.9 | 59.95 | 59.94 | 59.92 | 7085 | 1 | 43.8 | 105314.4 | 18182 | 3.5 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 09:53 | Normal | 486.3 | 486.1 | 481.1 | 6.3 | 3.1 | 3.1 | 132.2 | 132.3 | 132.7 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 59.92 | 59.93 | 59.9 | 5719 | 1 | 44 | 105315.2 | 18182 | 2.6 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 09:58 | Normal | 474 | 491.5 | 484 | 7 | 3.2 | 3.2 | 132.7 | 133.1 | 133.5 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 6076 | 1 | 44.1 | 105315.8 | 18182 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 10:03 | Normal | 485.5 | 485.2 | 479.1 | 8.9 | 4.3 | 4.3 | 133.6 | 133.4 | 133.8 | 20.1 | 20.4 | 20.2 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 7967 | 1 | 44.9 | 105316.1 | 18182 | 3.9 | 5 | 4.2 | 0.1 | 4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 10:08 | Normal | 475.4 | 462 | 472.6 | 9.4 | 4.7 | 4.5 | 133.6 | 133.6 | 133.9 | 20.7 | 20.9 | 20.8 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 8225 | 1 | 44 | 105317 | 18182 | 4.1 | 5.3 | 4.6 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 10:13 | Normal | 480.5 | 459.1 | 470 | 9.5 | 4.8 | 4.8 | 132.9 | 133 | 133.3 | 21.4 | 21.7 | 21.6 | 60.04 | 60.05 | 60.02 | 9074 | 1 | 44.3 | 105318 | 18183 | 4.3 | 5.3 | 4.6 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 10:18 | Normal | 478.1 | 481.5 | 487.5 | 6 | 2.8 | 2.8 | 131.4 | 131.2 | 131.7 | 13.2 | 13.4 | 13.3 | 60 | 60.02 | 60 | 5206 | 1 | 44.1 | 105318.5 | 18183 | 2.5 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 10:23 | Normal | 478.3 | 489 | 489.6 | 5.8 | 2.7 | 2.7 | 130.7 | 130.8 | 131.2 | 12.9 | 13.1 | 13.1 | 59.99 | 59.97 | 59.95 | 5116 | 1 | 43.3 | 105319 | 18183 | 2.4 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 10:28 | Normal | 486 | 484.1 | 500.9 | 4.6 | 2.1 | 2.1 | 130.4 | 130.2 | 130.8 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 60.07 | 60.04 | 60.03 | 3946 | 1 | 42.9 | 105319.4 | 18183 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 10:33 | Normal | 497.9 | 489.5 | 500.9 | 5 | 2.3 | 2.4 | 130.4 | 130.3 | 130.9 | 11.3 | 11.4 | 11.4 | 60.03 | 59.99 | 60 | 4393 | 1 | 42.3 | 105319.7 | 18183 | 2 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 10:38 | Normal | 489.1 | 497.3 | 499.1 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 129 | 128.9 | 129.6 | 6.9 | 7 | 7 | 59.98 | 60.01 | 59.97 | 2638 | 1 | 41.9 | 105320 | 18183 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 10:43 | Normal | 492.5 | 487.6 | 489.6 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 130 | 129.7 | 130.4 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 2115 | 1 | 41.4 | 105320.3 | 18183 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 10:48 | Normal | 460.8 | 464.4 | 445.6 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 129.1 | 129.2 | 129.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 60 | 59.97 | 450 | 1 | 42.1 | 105320.4 | 18183 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 10:53 | Normal | 453.9 | 343.5 | 368.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 129 | 128.7 | 129.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 59.99 | 60 | 131 | 1 | 44 | 105320.4 | 18183 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 10:58 | Normal | 341.9 | 275.1 | 283.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.1 | 133 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 0 | 1 | 44.6 | 105320.4 | 18183 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 11:03 | Normal | 445.6 | 377.5 | 362 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 134.6 | 134.6 | 134.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 90 | 1 | 44.4 | 105320.4 | 18183 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 11:08 | Normal | 423.5 | 348.3 | 414.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.6 | 133.6 | 134.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60.01 | 72 | 1 | 43.6 | 105320.4 | 18183 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 11:13 | Normal | 453.8 | 400.9 | 459 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 132.1 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 49 | 1 | 42.5 | 105320.4 | 18184 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 11:18 | Normal | 464.8 | 338.7 | 476.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.6 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.97 | 59.98 | 54 | 1 | 41.4 | 105320.4 | 18184 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 11:23 | Normal | 430.1 | 381.6 | 406.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 132.3 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 5 | 1 | 40.4 | 105320.4 | 18184 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 11:28 | Normal | 411.1 | 320.7 | 405.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.4 | 132.2 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 9 | 1 | 39.4 | 105320.4 | 18184 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 11:33 | Normal | 433 | 498.5 | 454.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.7 | 132.6 | 132.9 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 60 | 60.06 | 60.01 | 2 | 1 | 38.5 | 105320.4 | 18184 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 11:38 | Normal | 428 | 301.2 | 429.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.6 | 132.4 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 93 | 1 | 37.6 | 105320.4 | 18184 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 11:43 | Normal | 479.3 | 200 | 393.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.4 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 109 | 1 | 36.9 | 105320.4 | 18184 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 11:48 | Normal | 491.5 | 199.9 | 424.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.9 | 133 | 0.9 | 1 | 1 | 59.94 | 59.95 | 59.97 | 209 | 1 | 36.2 | 105320.5 | 18184 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 11:53 | Normal | 484.8 | 199 | 305.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.7 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 223 | 1 | 35.5 | 105320.5 | 18184 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 11:58 | Normal | 492.4 | 470.5 | 469.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 133 | 133.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.06 | 60.03 | 60.06 | 263 | 1 | 35.1 | 105320.5 | 18184 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 12:03 | Normal | 506.6 | 410.8 | 451.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.9 | 133.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 421 | 1 | 34.6 | 105320.5 | 18184 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 12:08 | Normal | 512.8 | 399 | 446.6 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 133.3 | 133.1 | 133.4 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 612 | 1 | 34.2 | 105320.6 | 18184 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 12:13 | Normal | 516 | 484.6 | 469.8 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133.5 | 133.4 | 133.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 938 | 1 | 33.9 | 105320.6 | 18185 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 12:18 | Normal | 515 | 525.5 | 533.3 | 2.1 | 0.9 | 1 | 133.3 | 133 | 133.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 59.97 | 59.98 | 60 | 1703 | 1 | 31.4 | 105320.7 | 18185 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 12:23 | Normal | 529.8 | 535.8 | 541 | 3 | 1.3 | 1.4 | 133.7 | 133.6 | 133.8 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 59.98 | 60.07 | 59.95 | 2576 | 1 | 25.4 | 105320.9 | 18185 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 12:28 | Normal | 532.1 | 540.3 | 549 | 4.4 | 2 | 2 | 134.4 | 134.3 | 134.6 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 59.94 | 60.04 | 60.17 | 4042 | 1 | 24.7 | 105321.2 | 18185 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 12:33 | Normal | 531.7 | 531 | 548.9 | 4.6 | 2.2 | 2 | 134.2 | 134.1 | 134.3 | 10.6 | 10.8 | 10.6 | 59.87 | 59.92 | 60.01 | 4225 | 1 | 24.7 | 105321.6 | 18185 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 12:38 | Normal | 535.1 | 526.4 | 537.1 | 4.8 | 2.3 | 2.3 | 134.4 | 134.4 | 134.5 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 60 | 60.04 | 60.1 | 4490 | 1 | 24.7 | 105321.9 | 18185 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 12:43 | Normal | 540.8 | 533.4 | 544.9 | 5.3 | 2.6 | 2.5 | 134.8 | 134.8 | 134.8 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 60.09 | 60.11 | 60.01 | 5084 | 1 | 24.7 | 105322.3 | 18185 | 2.1 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 12:48 | Normal | 542.9 | 530.5 | 540.4 | 5.4 | 2.6 | 2.5 | 134.6 | 134.4 | 134.6 | 13 | 13.2 | 13.2 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 5277 | 1 | 24.8 | 105322.7 | 18185 | 2.2 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 12:53 | Normal | 540.5 | 537.5 | 532 | 5.5 | 2.6 | 2.6 | 134.5 | 134.4 | 134.6 | 13.1 | 13.2 | 13.2 | 60.07 | 59.92 | 60.02 | 5302 | 1 | 24.6 | 105323.2 | 18185 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 12:58 | Normal | 534.3 | 529.5 | 528.5 | 4 | 2 | 1.9 | 134.1 | 133.9 | 134.2 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 60.05 | 59.93 | 60.01 | 3701 | 1 | 24.5 | 105323.6 | 18185 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 13:03 | Normal | 528.3 | 517.3 | 518.9 | 3 | 1.4 | 1.4 | 133.3 | 133.1 | 133.4 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 59.93 | 60.02 | 59.98 | 2562 | 1 | 24.6 | 105323.8 | 18185 | 1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 13:08 | Normal | 524.6 | 525 | 533.1 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 133.2 | 132.8 | 133 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 59.96 | 60 | 59.97 | 2145 | 1 | 24.3 | 105324 | 18185 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 13:13 | Normal | 518.5 | 514.5 | 529.6 | 2.1 | 1 | 1 | 132.8 | 132.4 | 132.6 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1677 | 1 | 24.1 | 105324.2 | 18186 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 13:18 | Normal | 520.8 | 515.5 | 507.7 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 132 | 131.7 | 132 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 1349 | 1 | 25.5 | 105324.3 | 18186 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 13:23 | Normal | 514.7 | 455.7 | 454.9 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 131.8 | 131.9 | 131.8 | 2.9 | 3.1 | 3 | 59.92 | 59.97 | 59.9 | 1114 | 1 | 27.6 | 105324.4 | 18186 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 13:28 | Normal | 507.8 | 464.6 | 452.6 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131.8 | 131.3 | 131.7 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.04 | 60.01 | 60.05 | 890 | 1 | 28.9 | 105324.5 | 18186 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 13:33 | Normal | 513.5 | 449.6 | 478.3 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131.6 | 131.5 | 131.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 59.98 | 60.01 | 60.02 | 914 | 1 | 29.5 | 105324.5 | 18186 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 13:38 | Normal | 506.8 | 443.9 | 467.2 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131.6 | 131.5 | 131.7 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 907 | 1 | 29.7 | 105324.6 | 18186 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 13:43 | Normal | 507.6 | 489.6 | 466.2 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131.8 | 131.3 | 131.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.01 | 59.98 | 60.04 | 878 | 1 | 29.8 | 105324.7 | 18186 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 13:48 | Normal | 515.1 | 463.6 | 459.8 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 131.7 | 131.5 | 131.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.06 | 60.04 | 60.03 | 960 | 1 | 29.8 | 105324.8 | 18186 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 13:53 | Normal | 525.3 | 497.6 | 502.4 | 1.6 | 0.8 | 1 | 131.7 | 131.5 | 131.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1341 | 1 | 29.8 | 105324.9 | 18186 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 13:58 | Normal | 521.1 | 516.7 | 532.6 | 2.2 | 1 | 1.1 | 132.1 | 132 | 132.2 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 60.02 | 60.05 | 60.01 | 1877 | 1 | 24.7 | 105325 | 18186 | 0.6 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 14:03 | Normal | 522.1 | 525.6 | 528.3 | 2.9 | 1.3 | 1.5 | 132.3 | 132.5 | 132.6 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 60.02 | 60 | 60.11 | 2576 | 1 | 22.9 | 105325.2 | 18186 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 14:08 | Normal | 527.1 | 527 | 520.2 | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 132.6 | 132.7 | 132.8 | 7.9 | 8.1 | 8 | 59.99 | 60.03 | 59.98 | 3132 | 1 | 23.1 | 105325.4 | 18186 | 1.2 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 14:13 | Normal | 537.8 | 532.1 | 525.6 | 4.1 | 2 | 2.1 | 133.1 | 133.1 | 133.4 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 59.98 | 59.96 | 59.94 | 3891 | 1 | 23.4 | 105325.7 | 18187 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 14:18 | Normal | 533.3 | 526.9 | 530.4 | 4.9 | 2.4 | 2.5 | 133.5 | 133.5 | 133.6 | 11.8 | 12 | 11.9 | 60.03 | 60.01 | 59.95 | 4716 | 1 | 23.9 | 105326.1 | 18187 | 2 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 14:23 | Normal | 535.5 | 527.2 | 526.1 | 5.1 | 2.5 | 2.6 | 133.7 | 133.8 | 133.9 | 12.6 | 12.8 | 12.8 | 60 | 60.09 | 60.03 | 5043 | 1 | 24.5 | 105326.5 | 18187 | 2.1 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 14:28 | Normal | 532.3 | 524.4 | 525 | 6.4 | 3.1 | 3.3 | 134.2 | 134.5 | 134.6 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 60.08 | 59.99 | 60 | 6287 | 1 | 25.2 | 105327 | 18187 | 2.7 | 3.7 | 3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 14:33 | Normal | 521.2 | 519.5 | 526.1 | 6 | 2.9 | 2.9 | 134 | 134 | 134.2 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 5747 | 1 | 26.1 | 105327.5 | 18187 | 2.5 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 14:38 | Normal | 519.1 | 513.1 | 514.5 | 5.6 | 2.8 | 2.8 | 133.8 | 133.8 | 133.9 | 13.4 | 13.6 | 13.5 | 60.07 | 60.08 | 60.03 | 5394 | 1 | 26.9 | 105328 | 18187 | 2.4 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 14:43 | Normal | 520.6 | 524.5 | 520.4 | 9.5 | 4.5 | 5.1 | 135.4 | 135.3 | 135.4 | 23.1 | 23.4 | 23.4 | 60.04 | 60.01 | 59.99 | 9396 | 1 | 27.7 | 105328.5 | 18187 | 4.3 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 14:48 | Normal | 511.6 | 507.6 | 515.6 | 9.1 | 4.5 | 5 | 135.2 | 135.2 | 135.4 | 22 | 22.3 | 22.3 | 59.99 | 60.04 | 60 | 8988 | 1 | 29 | 105329.3 | 18187 | 4.1 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 14:53 | Normal | 507.6 | 511.1 | 513.5 | 7 | 3.3 | 3.7 | 134.3 | 134.2 | 134.5 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 60.02 | 60.01 | 59.98 | 6704 | 1 | 30 | 105330 | 18187 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 14:58 | Normal | 499 | 514.5 | 480.9 | 6.9 | 3.2 | 3.8 | 134.1 | 134.1 | 134.3 | 16 | 16.2 | 16.2 | 60.02 | 59.99 | 59.97 | 6431 | 1 | 30.5 | 105330.5 | 18187 | 3 | 4 | 3 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 15:03 | Normal | 515.9 | 504.3 | 514.5 | 6.2 | 3 | 3.3 | 134 | 134.2 | 134.3 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6006 | 1 | 30.8 | 105331 | 18187 | 2.6 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 15:08 | Normal | 509.2 | 513.7 | 515.5 | 6.5 | 3.1 | 3.4 | 134.2 | 134.1 | 134.4 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 6206 | 1 | 31 | 105331.5 | 18187 | 2.8 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 15:13 | Normal | 515.9 | 512.5 | 496.1 | 7.4 | 3.5 | 4.3 | 134.7 | 134.6 | 134.7 | 18 | 18.2 | 18.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 7283 | 1 | 31.2 | 105332.1 | 18188 | 3.2 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 15:18 | Normal | 509.4 | 510.8 | 516.7 | 7.9 | 3.8 | 4.4 | 134.2 | 134.4 | 134.3 | 19.3 | 19.5 | 19.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 7798 | 1 | 31.8 | 105332.7 | 18188 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 15:23 | Normal | 512.9 | 507.7 | 508.6 | 5.6 | 2.6 | 3 | 133.6 | 133.5 | 133.8 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 5377 | 1 | 32.2 | 105333.3 | 18188 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 15:28 | Normal | 512.5 | 506.2 | 504.4 | 5 | 2.4 | 2.7 | 133 | 132.9 | 133.1 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 4686 | 1 | 32.3 | 105333.7 | 18188 | 2 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 15:33 | Normal | 509 | 500.6 | 502.5 | 4 | 1.9 | 2.1 | 132.4 | 132.3 | 132.4 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 60 | 59.97 | 59.95 | 3610 | 1 | 32.3 | 105334 | 18188 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 15:38 | Normal | 499.4 | 511.6 | 508.6 | 4 | 1.8 | 2.1 | 132.3 | 132 | 132.3 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 60.03 | 60.02 | 60.07 | 3588 | 1 | 32.1 | 105334.3 | 18188 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 15:43 | Normal | 514.1 | 508.1 | 510.4 | 3.8 | 1.8 | 2.1 | 132.1 | 132 | 132.3 | 8.9 | 9 | 9.1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 3525 | 1 | 31.8 | 105334.6 | 18188 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 15:48 | Normal | 509 | 513.9 | 507.8 | 4.2 | 2 | 2.3 | 132.1 | 132 | 132.4 | 9.9 | 10 | 9.9 | 59.98 | 59.99 | 60 | 3893 | 1 | 31.6 | 105334.9 | 18188 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 15:53 | Normal | 518.5 | 511.1 | 518.1 | 4 | 1.9 | 2.3 | 132.3 | 132.3 | 132.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 60 | 60.04 | 59.99 | 3813 | 1 | 31.2 | 105335.2 | 18188 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 15:58 | Normal | 517.3 | 515 | 520.6 | 3.3 | 1.6 | 1.9 | 132 | 132 | 132.2 | 7.9 | 8 | 8 | 59.99 | 60.13 | 60.11 | 3089 | 1 | 30.8 | 105335.5 | 18188 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 16:03 | Normal | 519.1 | 517 | 509.1 | 3.1 | 1.4 | 1.9 | 131.6 | 131.9 | 132.1 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 60.01 | 60.09 | 59.94 | 2880 | 1 | 30.6 | 105335.8 | 18188 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 16:08 | Normal | 501.8 | 508.6 | 511.1 | 2.4 | 1.1 | 1.4 | 131.9 | 132 | 132.1 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 2076 | 1 | 30.5 | 105336 | 18188 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 16:13 | Normal | 509.5 | 487 | 514.1 | 2.1 | 1 | 1.2 | 131.7 | 131.6 | 131.8 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 59.95 | 59.98 | 60.01 | 1754 | 1 | 30.1 | 105336.1 | 18189 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 16:18 | Normal | 505 | 483.6 | 517.1 | 2.1 | 1 | 1.1 | 131.6 | 131.6 | 131.8 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 60.01 | 60 | 60.03 | 1729 | 1 | 29.5 | 105336.3 | 18189 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 16:23 | Normal | 505 | 514.9 | 524.5 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 131.7 | 131.4 | 131.7 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 60 | 60.03 | 60 | 1728 | 1 | 29 | 105336.4 | 18189 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 16:28 | Normal | 506.6 | 514.5 | 519.5 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 131.7 | 131.5 | 131.7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 1736 | 1 | 28.6 | 105336.6 | 18189 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 16:33 | Normal | 506.7 | 515.4 | 521.8 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 131.5 | 131.6 | 131.7 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 59.96 | 60.01 | 60.01 | 1702 | 1 | 28.5 | 105336.7 | 18189 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 16:38 | Normal | 510.7 | 507.6 | 521.6 | 2 | 0.9 | 1 | 131.1 | 131 | 131.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 1624 | 1 | 28.4 | 105336.8 | 18189 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 16:43 | Normal | 510.6 | 474.4 | 518.6 | 1.9 | 0.9 | 1 | 131.1 | 131 | 131.4 | 3.8 | 4 | 4 | 60 | 60.03 | 60 | 1495 | 1 | 28.8 | 105337 | 18189 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 16:48 | Normal | 511.2 | 498.7 | 506.8 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 130.9 | 131 | 131.2 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.99 | 60.03 | 59.98 | 1382 | 1 | 31.4 | 105337.1 | 18189 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 16:53 | Normal | 512.1 | 450.2 | 494.3 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 130.9 | 131.2 | 131.3 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 59.97 | 59.99 | 59.92 | 1188 | 1 | 33.1 | 105337.2 | 18189 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 16:58 | Normal | 516.9 | 445.9 | 470.1 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 131 | 131 | 131.3 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 60.02 | 60.04 | 60.07 | 1011 | 1 | 34 | 105337.3 | 18189 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 17:03 | Normal | 498.7 | 429.3 | 442.1 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 130.8 | 130.9 | 131.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.01 | 60.05 | 60.05 | 829 | 1 | 34.5 | 105337.4 | 18189 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 17:08 | Normal | 492.5 | 365.6 | 426.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 130.9 | 130.9 | 131.3 | 1.8 | 2 | 2 | 59.99 | 60.06 | 59.99 | 639 | 1 | 34.7 | 105337.4 | 18189 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 17:13 | Normal | 491.8 | 410.6 | 436.9 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.1 | 130.9 | 131.1 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 532 | 1 | 34.9 | 105337.5 | 18190 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 17:18 | Normal | 494.6 | 399.6 | 434 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.1 | 131.1 | 131.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 448 | 1 | 35 | 105337.5 | 18190 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 17:23 | Normal | 489.2 | 244.2 | 386.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.9 | 130.8 | 131.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 60.01 | 59.98 | 320 | 1 | 34.9 | 105337.6 | 18190 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 17:28 | Normal | 485.8 | 434.8 | 416.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131 | 130.9 | 131.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60 | 59.99 | 299 | 1 | 34.9 | 105337.6 | 18190 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 17:33 | Normal | 466.7 | 383.7 | 426.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.8 | 130.8 | 131.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 193 | 1 | 34.7 | 105337.6 | 18190 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 17:38 | Normal | 458.9 | 397.3 | 453.9 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 130.9 | 130.7 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 89 | 1 | 34.5 | 105337.6 | 18190 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 17:43 | Normal | 398 | 361.8 | 482.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.8 | 130.4 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 20 | 1 | 34.3 | 105337.6 | 18190 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 17:48 | Normal | 362.1 | 284.3 | 368.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.5 | 130.4 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 1 | 1 | 34 | 105337.6 | 18190 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 17:53 | Normal | 434.1 | 429 | 462.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.5 | 130.5 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 33.9 | 105337.6 | 18190 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 17:58 | Normal | 388.1 | 428.8 | 437.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.6 | 130.2 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 60 | 0 | 1 | 33.7 | 105337.6 | 18190 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 18:03 | Normal | 377.2 | 295.5 | 316.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.5 | 130.3 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 33.5 | 105337.6 | 18190 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 18:08 | Normal | 344.5 | 347.5 | 323.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.2 | 129.9 | 130.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 33.4 | 105337.6 | 18190 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 18:13 | Normal | 287.3 | 283.1 | 307.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.1 | 129.9 | 130.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 33.2 | 105337.6 | 18191 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-11-05 18:18 | Normal | 202 | 200.1 | 200.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.2 | 130.1 | 130.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 33 | 105337.6 | 18191 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0