## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-11-06 04:42 | Wait | 471 | 471 | 470.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.4 | 133.3 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 59.99 | 0 | 0 | 13.1 | 105337.6 | 18190 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-06 04:43 | Wait | 463.8 | 463.6 | 463.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.3 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 12.9 | 105337.6 | 18190 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-06 04:46 | Normal | 507.8 | 472.3 | 386 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.7 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 59.97 | 60.03 | 0 | 1 | 16.2 | 105337.6 | 18190 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 04:51 | Normal | 309.3 | 325.3 | 314.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.5 | 134 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 2 | 1 | 18.8 | 105337.6 | 18191 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 04:56 | Normal | 366.2 | 249.5 | 308.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.6 | 134 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60 | 60.04 | 14 | 1 | 20.2 | 105337.6 | 18191 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 05:01 | Normal | 471.4 | 536.1 | 500.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 134.1 | 133.9 | 134.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 60.01 | 59.98 | 60.03 | 38 | 1 | 21.5 | 105337.6 | 18191 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 05:06 | Normal | 484.5 | 487.1 | 514.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132 | 132.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 59.98 | 60.02 | 59.97 | 87 | 1 | 22.3 | 105337.6 | 18191 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 05:11 | Normal | 476.3 | 479.6 | 409.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 177 | 1 | 23.1 | 105337.6 | 18191 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 05:16 | Normal | 512.3 | 525.4 | 476.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.3 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 229 | 1 | 23.8 | 105337.7 | 18191 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 05:21 | Normal | 492.6 | 426 | 435.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.6 | 132.3 | 132.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 312 | 1 | 24.4 | 105337.7 | 18191 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 05:26 | Normal | 498.9 | 333 | 461.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 132.3 | 132.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 390 | 1 | 24.9 | 105337.7 | 18191 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 05:31 | Normal | 500.6 | 301.8 | 465.4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 132.2 | 132.9 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 483 | 1 | 25.4 | 105337.8 | 18191 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 05:36 | Normal | 507.2 | 349.2 | 473 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.2 | 132.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.97 | 60.01 | 60.04 | 531 | 1 | 25.9 | 105337.8 | 18191 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 05:41 | Normal | 504.6 | 405 | 467.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132.5 | 133 | 1.9 | 2 | 2 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 647 | 1 | 26.4 | 105337.8 | 18191 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 05:46 | Normal | 519.7 | 459.8 | 487.4 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.8 | 132.6 | 133.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 60.02 | 60.05 | 60.01 | 808 | 1 | 26.9 | 105337.9 | 18191 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 05:51 | Normal | 525.7 | 489.6 | 483.8 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 60.1 | 60.09 | 59.98 | 975 | 1 | 27.4 | 105338 | 18192 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 05:56 | Normal | 541.7 | 482.6 | 510.6 | 2 | 1 | 0.8 | 132.9 | 132.8 | 133.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60.13 | 60.11 | 60.11 | 1572 | 1 | 27.9 | 105338.1 | 18192 | 0.4 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 06:01 | Normal | 541.5 | 499 | 520.8 | 2.7 | 1.4 | 1 | 133 | 132.6 | 133.3 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 60.07 | 59.79 | 60.23 | 2212 | 1 | 22.7 | 105338.2 | 18192 | 0.5 | 2.1 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 06:06 | Normal | 547.2 | 494 | 534.1 | 3 | 1.8 | 1 | 133.4 | 132.6 | 133.4 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 59.99 | 59.86 | 59.89 | 2628 | 1 | 23.3 | 105338.4 | 18192 | 0.6 | 2.3 | 1.7 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 06:11 | Normal | 530.7 | 500.3 | 505.2 | 2.8 | 1.6 | 1.2 | 133.2 | 132.7 | 133.1 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 59.91 | 59.93 | 59.85 | 2492 | 1 | 24.6 | 105338.7 | 18192 | 0.6 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 06:16 | Normal | 532 | 494.6 | 520 | 2.8 | 1.5 | 1.2 | 132.9 | 132.5 | 133.1 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 59.98 | 59.79 | 59.98 | 2426 | 1 | 25.3 | 105338.9 | 18192 | 0.7 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 06:21 | Normal | 529.5 | 514.1 | 524.6 | 3.1 | 1.8 | 1.3 | 133 | 132.8 | 133.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 60.03 | 60.23 | 60.14 | 2844 | 1 | 26 | 105339.1 | 18192 | 0.8 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 06:26 | Normal | 526.3 | 538.7 | 512.8 | 4 | 2.4 | 1.7 | 133.6 | 133.4 | 133.9 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 59.92 | 59.98 | 60.01 | 3770 | 1 | 26.4 | 105339.4 | 18192 | 1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 06:31 | Normal | 512.3 | 528.5 | 534.7 | 4 | 2.2 | 1.6 | 133.6 | 133.2 | 133.8 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 60.01 | 59.9 | 59.99 | 3663 | 1 | 27.9 | 105339.8 | 18192 | 1.2 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 06:36 | Normal | 503 | 520.8 | 535.8 | 5.3 | 2.8 | 2.1 | 133.7 | 133.4 | 133.8 | 12.1 | 12.3 | 12.1 | 59.98 | 60.02 | 60.02 | 4822 | 1 | 28.6 | 105340.1 | 18192 | 1.9 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 06:41 | Normal | 513 | 513.3 | 529.5 | 3.8 | 1.8 | 1.6 | 133 | 133 | 133.5 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 59.92 | 60.06 | 59.95 | 3338 | 1 | 29.5 | 105340.5 | 18192 | 1.4 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 06:46 | Normal | 511.5 | 505 | 513.5 | 3.2 | 1.5 | 1.6 | 133 | 132.9 | 133.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 60.02 | 59.99 | 59.95 | 2810 | 1 | 29.4 | 105340.8 | 18192 | 1.1 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 06:51 | Normal | 517.8 | 514.8 | 512.5 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 133.1 | 133 | 133.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 59.99 | 60 | 60.01 | 2886 | 1 | 29.3 | 105341 | 18193 | 1.1 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 06:56 | Normal | 511.3 | 507.6 | 524 | 3.3 | 1.6 | 1.5 | 133 | 132.9 | 133.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 60.06 | 59.95 | 59.96 | 2897 | 1 | 29.3 | 105341.2 | 18193 | 1.2 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 07:01 | Normal | 514.6 | 507.5 | 523.4 | 3.6 | 1.7 | 1.6 | 133 | 132.9 | 133.3 | 7.9 | 8.1 | 8 | 59.9 | 59.93 | 59.96 | 3137 | 1 | 29.5 | 105341.5 | 18193 | 1.3 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 07:06 | Normal | 526.2 | 515.1 | 515.7 | 4.3 | 2.2 | 2 | 133.2 | 133.1 | 133.5 | 10 | 10 | 10 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 3985 | 1 | 30 | 105341.8 | 18193 | 1.6 | 2.6 | 2 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 07:11 | Normal | 513.3 | 506.6 | 502.7 | 4 | 2 | 1.9 | 133.1 | 132.9 | 133.4 | 9 | 9.2 | 9.1 | 60.05 | 60.03 | 60.01 | 3575 | 1 | 30.8 | 105342.1 | 18193 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 07:16 | Normal | 521 | 511.8 | 485.5 | 6.7 | 3.6 | 3.1 | 133.9 | 133.7 | 134.3 | 16 | 16.2 | 16.1 | 60.04 | 59.98 | 60.01 | 6460 | 1 | 31.6 | 105342.5 | 18193 | 2.6 | 4.2 | 3.5 | 0.1 | 3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 07:21 | Normal | 507.1 | 503.1 | 502.8 | 4.1 | 2 | 1.9 | 132.9 | 132.8 | 133.3 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 3662 | 1 | 32.7 | 105342.9 | 18193 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 07:26 | Normal | 503.6 | 500.3 | 502.5 | 3.8 | 1.8 | 1.7 | 132.4 | 132.1 | 132.6 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 59.97 | 60 | 59.99 | 3255 | 1 | 32.7 | 105343.2 | 18193 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 07:31 | Normal | 509.8 | 504.3 | 509.6 | 4.3 | 2.1 | 2 | 132.9 | 132.8 | 133.2 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 59.99 | 60.03 | 60.03 | 3843 | 1 | 32.9 | 105343.5 | 18193 | 1.7 | 2.6 | 2 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 07:36 | Normal | 509 | 511 | 515.7 | 4.3 | 2 | 1.9 | 133 | 132.9 | 133.3 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 3781 | 1 | 33.1 | 105343.8 | 18193 | 1.6 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 07:41 | Normal | 510 | 508.3 | 490.8 | 4.8 | 2.3 | 2.3 | 133 | 132.8 | 133.5 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 60.05 | 60 | 60.01 | 4287 | 1 | 33.6 | 105344.1 | 18193 | 1.9 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 07:46 | Normal | 510.6 | 505.9 | 489.3 | 5 | 2.4 | 2.3 | 133.2 | 133.1 | 133.6 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 60.03 | 60.02 | 59.97 | 4484 | 1 | 34 | 105344.5 | 18193 | 2 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 07:51 | Normal | 508.6 | 505 | 493.5 | 4.7 | 2.3 | 2.2 | 132.8 | 132.8 | 133.1 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 4186 | 1 | 34.4 | 105344.9 | 18194 | 1.8 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 07:56 | Normal | 502.5 | 509.1 | 488.6 | 5 | 2.3 | 2.4 | 133.2 | 133.1 | 133.5 | 11 | 11.2 | 11.2 | 60 | 59.99 | 60 | 4413 | 1 | 34.5 | 105345.3 | 18194 | 2 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 08:01 | Normal | 513 | 520.3 | 502.7 | 7.7 | 3.6 | 3.4 | 134.2 | 134.3 | 134.7 | 17.6 | 17.8 | 17.8 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 7076 | 1 | 34.9 | 105345.8 | 18194 | 3.3 | 4.5 | 3.5 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 08:06 | Normal | 505.8 | 505.3 | 488.5 | 12 | 5.7 | 5.3 | 134.8 | 134.9 | 135.2 | 27.2 | 27.5 | 27.5 | 60 | 60.04 | 59.99 | 11108 | 1 | 36 | 105346.5 | 18194 | 5.5 | 6.6 | 5.5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 08:11 | Normal | 499.7 | 496.7 | 499 | 5.4 | 2.6 | 2.4 | 133.3 | 133.3 | 133.5 | 11.9 | 12.2 | 12.2 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 4810 | 1 | 37 | 105347.1 | 18194 | 2.2 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 08:16 | Normal | 505.2 | 497.5 | 500.2 | 11.3 | 5.6 | 4.8 | 135 | 135.1 | 135.3 | 25.5 | 25.8 | 25.7 | 59.98 | 59.94 | 60 | 10372 | 1 | 37.5 | 105347.7 | 18194 | 5.1 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 08:21 | Normal | 500 | 491.1 | 499.5 | 10.6 | 5.3 | 4.5 | 134.7 | 134.5 | 134.9 | 23.9 | 24.2 | 24.2 | 59.98 | 60.01 | 60 | 9654 | 1 | 39 | 105348.5 | 18194 | 4.8 | 6 | 5.1 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 08:26 | Normal | 489.6 | 485.1 | 497.1 | 12.3 | 6.1 | 5.1 | 135.2 | 135 | 135.2 | 27 | 27.4 | 27.3 | 59.99 | 59.95 | 59.95 | 10988 | 1 | 40.4 | 105349.3 | 18194 | 5.6 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 08:31 | Normal | 489.5 | 485.1 | 494 | 12.4 | 6.1 | 5.1 | 134.9 | 135.1 | 135.2 | 27.3 | 27.6 | 27.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 11078 | 1 | 41.8 | 105350.2 | 18194 | 5.6 | 6.8 | 5.9 | 0.1 | 5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 08:36 | Normal | 489.9 | 483.5 | 497.7 | 12.4 | 6.1 | 5.1 | 134.8 | 134.8 | 134.9 | 27.4 | 27.8 | 27.6 | 59.98 | 59.94 | 59.95 | 11100 | 1 | 42.3 | 105351.1 | 18194 | 5.7 | 6.8 | 5.9 | 0.1 | 5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 08:41 | Normal | 483.8 | 476.1 | 486.5 | 12 | 5.9 | 5.1 | 134.6 | 134.8 | 134.9 | 26.3 | 26.6 | 26.5 | 59.94 | 59.95 | 59.92 | 10608 | 1 | 42.9 | 105352 | 18194 | 5.5 | 6.6 | 5.8 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 08:46 | Normal | 477.1 | 475.6 | 485.2 | 8.4 | 4.1 | 3.6 | 133.5 | 133.5 | 133.7 | 18.1 | 18.4 | 18.3 | 59.98 | 59.93 | 59.94 | 7302 | 1 | 43 | 105352.7 | 18194 | 3.7 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 08:51 | Normal | 485.8 | 477 | 487.3 | 13.8 | 6.8 | 5.9 | 135.2 | 135.1 | 135.6 | 30.4 | 30.7 | 30.5 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 12283 | 1 | 42.9 | 105353.5 | 18195 | 6.4 | 7.5 | 6.7 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 08:56 | Normal | 479.3 | 472.6 | 482.1 | 13.7 | 6.8 | 5.9 | 134.7 | 135 | 135.1 | 29.8 | 30.1 | 30.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 12106 | 1 | 43.8 | 105354.6 | 18195 | 6.3 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 09:01 | Normal | 471.8 | 469.5 | 480.7 | 14.1 | 6.9 | 6 | 135.2 | 135.4 | 135.4 | 30.1 | 30.4 | 30.3 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 12277 | 1 | 44 | 105355.6 | 18195 | 6.5 | 7.7 | 6.7 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 09:06 | Normal | 465.1 | 468.9 | 475.9 | 14.3 | 6.9 | 6.1 | 135.1 | 135.2 | 135.4 | 30.2 | 30.5 | 30.4 | 59.99 | 60 | 60 | 12245 | 1 | 44 | 105356.6 | 18195 | 6.6 | 7.8 | 6.7 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 09:11 | Normal | 473 | 466.8 | 477.1 | 13.7 | 6.8 | 6 | 134.7 | 134.8 | 134.8 | 29.7 | 30 | 29.9 | 60.01 | 60.06 | 60.02 | 12003 | 1 | 44.2 | 105357.7 | 18195 | 6.3 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 09:16 | Normal | 472.8 | 463.1 | 477.6 | 14.2 | 7.1 | 6.2 | 134.9 | 135.1 | 135.1 | 30.6 | 31 | 31 | 60 | 60 | 59.99 | 12443 | 1 | 44 | 105358.7 | 18195 | 6.6 | 7.7 | 6.9 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 09:21 | Normal | 466.9 | 458.1 | 474.7 | 15.3 | 7.6 | 6.7 | 135.2 | 135.2 | 135.3 | 32.6 | 33.1 | 32.9 | 60 | 60.02 | 60.05 | 13292 | 1 | 44.3 | 105359.8 | 18195 | 7.1 | 8.3 | 7.5 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 09:26 | Normal | 475.7 | 466.3 | 469.7 | 14.1 | 7 | 6.5 | 134.9 | 135 | 135.2 | 30.9 | 31.3 | 31.1 | 60 | 59.97 | 60.08 | 12555 | 1 | 44.4 | 105360.8 | 18195 | 6.6 | 7.6 | 6.9 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 09:31 | Normal | 471.5 | 460.6 | 475.2 | 15.3 | 7.6 | 6.9 | 135.3 | 135.4 | 135.6 | 33 | 33.4 | 33.4 | 60.02 | 59.99 | 59.98 | 13508 | 1 | 44.5 | 105361.9 | 18195 | 7.2 | 8.3 | 7.5 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 09:36 | Normal | 472.6 | 470.5 | 469.3 | 13.3 | 6.5 | 6.1 | 134.5 | 134.5 | 134.7 | 29 | 29.2 | 29.2 | 59.98 | 60 | 59.97 | 11732 | 1 | 44.7 | 105363 | 18195 | 6.1 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 09:41 | Normal | 463.8 | 461.1 | 479.1 | 14 | 6.8 | 6.1 | 134.8 | 135.1 | 135.2 | 29.8 | 30.1 | 30.1 | 60.01 | 60 | 60.02 | 12032 | 1 | 44.4 | 105363.9 | 18195 | 6.5 | 7.6 | 6.7 | 0.1 | 6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 09:46 | Normal | 474.3 | 464.4 | 472.8 | 13.2 | 6.5 | 6 | 134.5 | 134.5 | 134.7 | 28.9 | 29.3 | 29.1 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 11693 | 1 | 44.5 | 105364.9 | 18195 | 6.1 | 7.2 | 6.4 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 09:51 | Normal | 473.5 | 460.3 | 477 | 12.4 | 6.1 | 5.6 | 134.2 | 134.2 | 134.4 | 27.1 | 27.4 | 27.3 | 60.07 | 60.06 | 60.08 | 10930 | 1 | 44.5 | 105365.8 | 18196 | 5.7 | 6.8 | 6 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 09:56 | Normal | 470.2 | 471.8 | 471.3 | 11.3 | 5.5 | 5.1 | 134 | 134 | 134.3 | 24.5 | 24.8 | 24.8 | 60.01 | 60.02 | 60 | 9842 | 1 | 44.4 | 105366.7 | 18196 | 5.1 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 10:01 | Normal | 479.9 | 474 | 477.7 | 11.5 | 5.6 | 5.3 | 134 | 133.9 | 134.2 | 25.5 | 25.8 | 25.8 | 60.05 | 60.02 | 59.98 | 10301 | 1 | 44 | 105367.5 | 18196 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 10:06 | Normal | 474.4 | 466.6 | 487.8 | 14.2 | 7 | 6.3 | 134.8 | 134.9 | 135.1 | 31 | 31.4 | 31.2 | 60 | 60.03 | 60 | 12584 | 1 | 44.2 | 105368.4 | 18196 | 6.6 | 7.8 | 6.8 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 10:11 | Normal | 473.3 | 464.4 | 472 | 13.5 | 6.6 | 6.2 | 134.6 | 134.3 | 134.8 | 29.5 | 29.9 | 29.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 11962 | 1 | 44.3 | 105369.4 | 18196 | 6.3 | 7.3 | 6.5 | 0 | 6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 10:16 | Normal | 472.8 | 457.3 | 474.5 | 15.2 | 7.6 | 7.1 | 135 | 135 | 135.4 | 33.2 | 33.7 | 33.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 13463 | 1 | 44.4 | 105370.5 | 18196 | 7.1 | 8.3 | 7.5 | 0.1 | 6.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 10:21 | Normal | 470.9 | 459 | 484.3 | 14.3 | 7.1 | 6.5 | 134.8 | 134.6 | 135 | 31.1 | 31.4 | 31.3 | 59.96 | 59.97 | 60 | 12616 | 1 | 44.5 | 105371.5 | 18196 | 6.6 | 7.7 | 7 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 10:26 | Normal | 465.6 | 457.5 | 470.6 | 13.5 | 6.6 | 6.3 | 134.2 | 134.2 | 134.5 | 29.2 | 29.5 | 29.4 | 60 | 60.04 | 60.04 | 11764 | 1 | 44.8 | 105372.5 | 18196 | 6.3 | 7.3 | 6.5 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 10:31 | Normal | 469.4 | 463.8 | 471.6 | 12.3 | 6 | 5.7 | 133.7 | 133.9 | 134.1 | 26.8 | 27.2 | 27.1 | 60.01 | 59.96 | 59.99 | 10831 | 1 | 44.9 | 105373.5 | 18196 | 5.6 | 6.7 | 5.9 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 10:36 | Normal | 469.1 | 463.7 | 485.6 | 12.1 | 5.9 | 5.5 | 133.8 | 133.7 | 134 | 26.2 | 26.5 | 26.4 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 10540 | 1 | 44.7 | 105374.4 | 18196 | 5.5 | 6.6 | 5.8 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 10:41 | Normal | 465.9 | 465.8 | 476.9 | 14.8 | 7.1 | 6.8 | 134.6 | 134.7 | 135 | 31.9 | 32.2 | 32.1 | 59.98 | 59.98 | 60 | 12931 | 1 | 44.5 | 105375.3 | 18196 | 6.8 | 8 | 7 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 10:46 | Normal | 470.4 | 458.2 | 470 | 14 | 7 | 6.6 | 134.7 | 134.4 | 134.8 | 30.5 | 30.9 | 30.8 | 60 | 59.99 | 60 | 12357 | 1 | 44.8 | 105376.3 | 18196 | 6.5 | 7.6 | 6.8 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 10:51 | Normal | 465.7 | 459.8 | 462.1 | 15.1 | 7.5 | 7.2 | 134.9 | 134.6 | 134.9 | 32.7 | 33.1 | 33 | 59.99 | 60.01 | 60 | 13300 | 1 | 44.9 | 105377.4 | 18197 | 7.1 | 8.2 | 7.3 | 0.1 | 7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 10:56 | Normal | 463.3 | 456.5 | 475.1 | 13.6 | 6.7 | 6.3 | 134.3 | 134.7 | 134.8 | 29.2 | 29.6 | 29.5 | 60.04 | 60.03 | 59.98 | 11860 | 1 | 45.4 | 105378.5 | 18197 | 6.3 | 7.4 | 6.6 | 0 | 6.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 11:01 | Normal | 464.5 | 459.1 | 464 | 16.5 | 8.1 | 7.9 | 135.2 | 135.2 | 135.5 | 35.7 | 36.2 | 36.1 | 59.94 | 59.98 | 60 | 14572 | 1 | 45.8 | 105379.6 | 18197 | 7.8 | 8.9 | 8 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 11:06 | Normal | 460.3 | 449.5 | 466.5 | 15.6 | 7.8 | 7.4 | 135.3 | 135.4 | 135.6 | 33.5 | 33.9 | 33.7 | 60 | 59.97 | 59.95 | 13621 | 1 | 46.3 | 105380.7 | 18197 | 7.4 | 8.5 | 7.6 | 0.1 | 7.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 11:11 | Normal | 460.9 | 456.9 | 468.5 | 13.7 | 6.7 | 6.5 | 134.3 | 134.3 | 134.7 | 29.5 | 29.8 | 29.8 | 60 | 60.04 | 59.99 | 11994 | 1 | 46.5 | 105381.8 | 18197 | 6.4 | 7.5 | 6.6 | 0 | 6.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 11:16 | Normal | 465.3 | 456.1 | 458 | 13.6 | 6.8 | 6.6 | 134.7 | 134.9 | 135.1 | 29.6 | 29.9 | 29.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 12017 | 1 | 46.6 | 105382.8 | 18197 | 6.3 | 7.4 | 6.6 | 0 | 6.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 11:21 | Normal | 463.3 | 446.1 | 454.8 | 14.5 | 7.3 | 7.1 | 134.5 | 134.7 | 134.9 | 31.4 | 31.7 | 31.6 | 60.01 | 60.03 | 59.98 | 12694 | 1 | 46.7 | 105383.9 | 18197 | 6.8 | 7.8 | 7.2 | 0 | 7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 11:26 | Normal | 460.1 | 455.8 | 477.5 | 15.1 | 7.4 | 7.1 | 134.8 | 134.7 | 135.2 | 32.4 | 32.8 | 32.7 | 60 | 60.05 | 59.98 | 13122 | 1 | 46.7 | 105384.9 | 18197 | 7 | 8.1 | 7.3 | 0 | 6.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 11:31 | Normal | 465.1 | 450.1 | 458.1 | 14.3 | 7.2 | 7.1 | 134.6 | 135.1 | 135.3 | 31.2 | 31.6 | 31.4 | 59.97 | 59.97 | 60 | 12673 | 1 | 46.8 | 105386 | 18197 | 6.7 | 7.8 | 7.1 | 0 | 6.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 11:36 | Normal | 459.5 | 453.3 | 466.5 | 14.7 | 7.2 | 7.1 | 134.7 | 134.6 | 135 | 31.6 | 32 | 31.8 | 59.95 | 59.97 | 59.92 | 12802 | 1 | 46.7 | 105387 | 18197 | 6.8 | 8 | 7.1 | 0 | 6.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 11:41 | Normal | 460.6 | 456.1 | 465.9 | 15.6 | 7.6 | 7.6 | 135 | 135 | 135.4 | 33.6 | 34 | 33.9 | 60.06 | 60.08 | 60.09 | 13651 | 1 | 46.8 | 105388.1 | 18197 | 7.3 | 8.5 | 7.5 | 0 | 7.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 11:46 | Normal | 459 | 458.6 | 453.7 | 13 | 6.3 | 6.5 | 134 | 134.2 | 134.3 | 28.1 | 28.5 | 28.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 11318 | 1 | 47.1 | 105389.2 | 18197 | 6 | 7.1 | 6.2 | 0 | 6.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 11:51 | Normal | 445.1 | 468.5 | 472.1 | 14.2 | 6.5 | 6.6 | 134.3 | 134.3 | 134.6 | 29.7 | 30.1 | 30 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 11998 | 1 | 47.1 | 105390.2 | 18198 | 6.6 | 7.7 | 6.5 | 0 | 6.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 11:56 | Normal | 464.1 | 458.1 | 458.1 | 13.9 | 6.8 | 7 | 134.2 | 134.3 | 134.6 | 30.4 | 30.7 | 30.7 | 60.01 | 60 | 60 | 12295 | 1 | 46.9 | 105391.2 | 18198 | 6.5 | 7.5 | 6.8 | 0 | 6.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 12:01 | Normal | 459.3 | 458.6 | 456.1 | 15.1 | 7.3 | 7.5 | 134.7 | 134.3 | 135 | 32.5 | 32.9 | 32.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 13198 | 1 | 47.1 | 105392.3 | 18198 | 7 | 8.1 | 7.2 | 0 | 7.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 12:06 | Normal | 455.2 | 454.8 | 454.4 | 14.6 | 7.1 | 7.3 | 134.5 | 134.6 | 135 | 31.3 | 31.7 | 31.6 | 59.99 | 60 | 60.01 | 12666 | 1 | 47.2 | 105393.3 | 18198 | 6.8 | 7.9 | 7 | 0 | 7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 12:11 | Normal | 458.4 | 457.9 | 454.1 | 14.6 | 7.1 | 7.3 | 134.5 | 134.3 | 134.7 | 31.6 | 32 | 31.9 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 12784 | 1 | 47.1 | 105394.4 | 18198 | 6.8 | 7.9 | 7 | 0 | 7.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 12:16 | Normal | 454.8 | 454.3 | 452.4 | 15 | 7.3 | 7.6 | 134.5 | 134.6 | 135 | 32.3 | 32.8 | 32.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 13102 | 1 | 47.2 | 105395.5 | 18198 | 7 | 8.1 | 7.3 | 0 | 7.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 12:21 | Normal | 451.6 | 446.8 | 467.6 | 15.9 | 7.8 | 7.8 | 134.9 | 134.7 | 135.3 | 33.9 | 34.3 | 34.2 | 60.01 | 59.96 | 59.99 | 13785 | 1 | 47.2 | 105396.6 | 18198 | 7.5 | 8.6 | 7.8 | 0 | 7.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 12:26 | Normal | 453.3 | 446.3 | 456.5 | 15.5 | 7.8 | 7.8 | 134.7 | 134.7 | 135.2 | 33.4 | 33.9 | 33.8 | 59.99 | 60 | 60.02 | 13573 | 1 | 47.6 | 105397.7 | 18198 | 7.3 | 8.4 | 7.6 | 0 | 7.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 12:31 | Normal | 450.5 | 451 | 452.1 | 14.6 | 7.1 | 7.4 | 134.4 | 134.4 | 134.6 | 31.3 | 31.6 | 31.5 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 12650 | 1 | 48 | 105398.8 | 18198 | 6.8 | 7.9 | 7.1 | 0 | 7.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 12:36 | Normal | 457.4 | 459.4 | 455.4 | 14.1 | 6.8 | 7.2 | 134.3 | 134 | 134.5 | 30.7 | 31.1 | 30.9 | 59.99 | 59.92 | 59.96 | 12406 | 1 | 47.9 | 105399.8 | 18198 | 6.6 | 7.6 | 6.8 | 0 | 7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 12:41 | Normal | 456 | 451.3 | 452.9 | 14.8 | 7.3 | 7.6 | 134.5 | 134.5 | 134.8 | 32 | 32.3 | 32.3 | 60.03 | 60 | 60.05 | 12942 | 1 | 48.1 | 105400.9 | 18198 | 6.9 | 8 | 7.2 | 0 | 7.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 12:46 | Normal | 451.7 | 446.2 | 444.8 | 13 | 6.3 | 6.7 | 133.7 | 133.4 | 133.8 | 27.9 | 28.3 | 28.2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 11266 | 1 | 48 | 105401.9 | 18198 | 6 | 7.1 | 6.3 | 0 | 6.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 12:51 | Normal | 455.7 | 447.1 | 462.8 | 13.6 | 6.7 | 6.8 | 134.1 | 133.9 | 134.2 | 29.4 | 29.8 | 29.7 | 59.98 | 59.99 | 60.03 | 11887 | 1 | 47.4 | 105402.8 | 18199 | 6.3 | 7.4 | 6.6 | 0 | 6.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 12:56 | Normal | 459.8 | 455.1 | 457.7 | 14 | 6.9 | 7.3 | 134 | 133.9 | 134.2 | 30.9 | 31.3 | 31.1 | 60.02 | 60.01 | 60 | 12423 | 1 | 47.3 | 105403.9 | 18199 | 6.6 | 7.5 | 6.8 | 0 | 7.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 13:01 | Normal | 457.8 | 460.9 | 463.4 | 13.2 | 6.4 | 6.7 | 133.7 | 133.2 | 133.7 | 29 | 29.3 | 29.3 | 60.02 | 60.03 | 60.06 | 11610 | 1 | 47.2 | 105404.8 | 18199 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0 | 6.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 13:06 | Normal | 464 | 454.5 | 451.8 | 11.9 | 5.9 | 6.3 | 133 | 132.7 | 133.2 | 26.6 | 26.9 | 26.8 | 60 | 60.05 | 60.01 | 10601 | 1 | 46.8 | 105405.7 | 18199 | 5.5 | 6.5 | 5.8 | 0 | 6.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 13:11 | Normal | 460 | 458.1 | 463.3 | 12.9 | 6.3 | 6.6 | 133.1 | 133.1 | 133.5 | 28.6 | 28.9 | 28.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 11424 | 1 | 46.5 | 105406.6 | 18199 | 6 | 7 | 6.2 | 0 | 6.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 13:16 | Normal | 459 | 462.5 | 459.6 | 12.3 | 6 | 6.4 | 132.8 | 132.9 | 133.3 | 27.1 | 27.5 | 27.4 | 60 | 59.96 | 60.01 | 10814 | 1 | 46.1 | 105407.5 | 18199 | 5.6 | 6.7 | 5.8 | 0 | 6.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 13:21 | Normal | 464.3 | 459.6 | 469.8 | 12.6 | 6.2 | 6.5 | 132.6 | 132.4 | 133 | 28.3 | 28.8 | 28.6 | 60.03 | 60.03 | 60.06 | 11294 | 1 | 46.1 | 105408.4 | 18199 | 5.9 | 6.9 | 6.1 | 0 | 6.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 13:26 | Normal | 461.2 | 458.5 | 448.8 | 12.3 | 6 | 6.6 | 132.7 | 132.5 | 133 | 27.4 | 27.7 | 27.7 | 60 | 60.03 | 60.02 | 10929 | 1 | 46.1 | 105409.4 | 18199 | 5.7 | 6.7 | 5.9 | 0 | 6.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 13:31 | Normal | 460.1 | 455.5 | 449.1 | 10.8 | 5.3 | 5.8 | 133.7 | 133.4 | 133.9 | 23.6 | 24 | 23.9 | 60.06 | 60.07 | 60.08 | 9523 | 1 | 46 | 105410.2 | 18199 | 4.9 | 6 | 5.1 | 0 | 5.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 13:36 | Normal | 466.7 | 470.5 | 454.3 | 10 | 4.8 | 5.4 | 133.3 | 133.1 | 133.6 | 22.4 | 22.7 | 22.6 | 60.02 | 59.99 | 60.03 | 8972 | 1 | 45.6 | 105411 | 18199 | 4.6 | 5.6 | 4.7 | 0 | 5.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 13:41 | Normal | 470.7 | 465.6 | 450.1 | 11.3 | 5.5 | 6.2 | 133.6 | 133.5 | 134 | 25.4 | 25.7 | 25.6 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 10181 | 1 | 45.3 | 105411.8 | 18199 | 5.1 | 6.2 | 5.3 | 0 | 6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 13:46 | Normal | 472.5 | 469.7 | 466.3 | 11 | 5.3 | 5.9 | 133.4 | 133.1 | 133.7 | 25 | 25.3 | 25.2 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 10026 | 1 | 45.2 | 105412.6 | 18199 | 5 | 6.1 | 5.2 | 0 | 5.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 13:51 | Normal | 469.6 | 469.1 | 468.1 | 11.4 | 5.5 | 6.1 | 133.7 | 133.7 | 134.1 | 25.8 | 26.3 | 26.1 | 60.02 | 60.01 | 59.97 | 10396 | 1 | 44.9 | 105413.5 | 18200 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 13:56 | Normal | 468.3 | 473 | 459.1 | 11.5 | 5.5 | 6.3 | 133.6 | 133.2 | 133.9 | 25.9 | 26.3 | 26.2 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 10453 | 1 | 44.6 | 105414.3 | 18200 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 14:01 | Normal | 468.9 | 464.5 | 466.5 | 11.4 | 5.6 | 6.3 | 133.5 | 133.4 | 133.9 | 25.9 | 26.2 | 26.1 | 60.03 | 60 | 60.01 | 10409 | 1 | 44.5 | 105415.2 | 18200 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 14:06 | Normal | 470.5 | 466.8 | 470.2 | 9.2 | 4.5 | 5.1 | 132.4 | 132.1 | 132.6 | 21.1 | 21.4 | 21.2 | 59.98 | 60.02 | 59.98 | 8369 | 1 | 44.3 | 105416 | 18200 | 4.1 | 5.1 | 4.3 | 0 | 4.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 14:11 | Normal | 469.1 | 464.1 | 463.8 | 10.3 | 5 | 5.8 | 132.8 | 132.8 | 133.2 | 23.6 | 24 | 23.9 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 9462 | 1 | 44.1 | 105416.8 | 18200 | 4.7 | 5.7 | 4.9 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 14:16 | Normal | 474.3 | 470.6 | 460.7 | 9.8 | 4.7 | 5.6 | 132.8 | 132.7 | 133.2 | 22.6 | 22.9 | 22.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 9036 | 1 | 43.9 | 105417.5 | 18200 | 4.5 | 5.4 | 4.6 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 14:21 | Normal | 472.1 | 467.1 | 461.1 | 10.3 | 5 | 5.9 | 133 | 132.9 | 133.3 | 23.9 | 24.2 | 24.2 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 9574 | 1 | 44 | 105418.3 | 18200 | 4.7 | 5.7 | 4.9 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 14:26 | Normal | 474.5 | 474.1 | 459.2 | 9.5 | 4.6 | 5.5 | 132.5 | 132.2 | 133 | 22 | 22.4 | 22.3 | 60 | 60 | 60.02 | 8806 | 1 | 44.2 | 105419 | 18200 | 4.3 | 5.3 | 4.5 | 0 | 5.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 14:31 | Normal | 474.3 | 467.1 | 460.3 | 9 | 4.4 | 5.2 | 132 | 131.9 | 132.5 | 20.9 | 21.2 | 21.1 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 8320 | 1 | 44.2 | 105419.7 | 18200 | 4 | 5 | 4.3 | 0 | 5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 14:36 | Normal | 476.1 | 475.9 | 455.1 | 7.7 | 3.6 | 4.6 | 131.6 | 131.7 | 132.2 | 17.9 | 18.2 | 18.1 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 7109 | 1 | 44.1 | 105420.4 | 18200 | 3.4 | 4.4 | 3.5 | 0 | 4.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 14:41 | Normal | 479.1 | 469.3 | 473.2 | 8.4 | 4.1 | 4.9 | 131.7 | 131.6 | 132.2 | 19.8 | 20.1 | 19.9 | 59.89 | 59.93 | 59.92 | 7873 | 1 | 43.8 | 105421.1 | 18200 | 3.7 | 4.7 | 4 | 0 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 14:46 | Normal | 481.9 | 476.1 | 468 | 7.7 | 3.7 | 4.6 | 131.5 | 131.5 | 132.1 | 18.2 | 18.4 | 18.3 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 7236 | 1 | 44 | 105421.7 | 18200 | 3.3 | 4.4 | 3.6 | 0 | 4.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 14:51 | Normal | 478.6 | 482.1 | 474.4 | 7 | 3.3 | 4.1 | 131.5 | 131.3 | 131.9 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 6446 | 1 | 43.9 | 105422.3 | 18201 | 3 | 4 | 3.1 | 0 | 3.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 14:56 | Normal | 488 | 468 | 478.7 | 8.3 | 4.1 | 5 | 132.6 | 132.3 | 132.9 | 20 | 20.2 | 20.1 | 60 | 60 | 60.02 | 7994 | 1 | 43.5 | 105422.9 | 18201 | 3.7 | 4.6 | 4 | 0 | 4.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 15:01 | Normal | 466.2 | 482.2 | 487 | 7.9 | 3.6 | 4.6 | 132.2 | 132.2 | 132.7 | 18.2 | 18.5 | 18.4 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 7268 | 1 | 43.5 | 105423.5 | 18201 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0 | 4.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 15:06 | Normal | 489.2 | 481.3 | 487.6 | 7.9 | 3.8 | 4.8 | 132.3 | 132.1 | 132.9 | 19.2 | 19.5 | 19.4 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 7695 | 1 | 43.8 | 105424.1 | 18201 | 3.5 | 4.5 | 3.7 | 0 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 15:11 | Normal | 474.1 | 478.2 | 472.2 | 6.5 | 3 | 4 | 131.6 | 131.7 | 132.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 6066 | 1 | 43.5 | 105424.7 | 18201 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0 | 3.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 15:16 | Normal | 482.3 | 477 | 476.3 | 6.3 | 3 | 4 | 131.3 | 131.1 | 131.9 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 59.94 | 59.92 | 59.95 | 6012 | 1 | 42.8 | 105425.2 | 18201 | 2.7 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 15:21 | Normal | 483 | 478.4 | 478 | 5 | 2.3 | 3.1 | 130.4 | 130.4 | 131 | 11.8 | 12.1 | 12 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4669 | 1 | 42.8 | 105425.6 | 18201 | 2 | 3 | 2.2 | 0 | 2.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 15:26 | Normal | 487.5 | 479.8 | 480.6 | 4.5 | 2.1 | 2.8 | 130.1 | 129.9 | 130.6 | 10.7 | 10.9 | 10.7 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 4175 | 1 | 42.6 | 105426 | 18201 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 15:31 | Normal | 486.5 | 484.3 | 479.9 | 3.6 | 1.6 | 2.2 | 129.8 | 129.6 | 130.3 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 59.96 | 59.93 | 59.97 | 3229 | 1 | 42.4 | 105426.3 | 18201 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 15:36 | Normal | 490.8 | 485.5 | 484.1 | 3.5 | 1.6 | 2 | 129.7 | 129.3 | 130.1 | 8 | 8.2 | 8.1 | 60 | 59.97 | 60 | 3097 | 1 | 42 | 105426.6 | 18201 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 15:41 | Normal | 493.4 | 494.1 | 490.4 | 4.6 | 2.1 | 2.8 | 130.1 | 129.9 | 130.7 | 11.1 | 11.3 | 11.2 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 4348 | 1 | 41.6 | 105426.9 | 18201 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 15:46 | Normal | 502.3 | 490.4 | 497.9 | 4.7 | 2.2 | 2.8 | 130.4 | 130.3 | 130.9 | 11.3 | 11.6 | 11.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4460 | 1 | 41.4 | 105427.2 | 18201 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 15:51 | Normal | 498.2 | 494.8 | 497.6 | 5 | 2.3 | 3.1 | 130.4 | 130.1 | 131 | 12.4 | 12.6 | 12.5 | 60.04 | 60 | 59.99 | 4855 | 1 | 41.3 | 105427.6 | 18202 | 2 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 15:56 | Normal | 496 | 492.9 | 473.9 | 3.6 | 1.7 | 2.3 | 129.9 | 129.8 | 130.5 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 3357 | 1 | 41.2 | 105427.9 | 18202 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 16:01 | Normal | 493.2 | 489.6 | 480.2 | 3 | 1.3 | 1.7 | 129.8 | 129.3 | 130.1 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 2593 | 1 | 41.2 | 105428.2 | 18202 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 16:06 | Normal | 483.1 | 488 | 498.5 | 2.7 | 1.1 | 1.5 | 129.4 | 129.3 | 129.9 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 2247 | 1 | 41 | 105428.5 | 18202 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 16:11 | Normal | 488.8 | 495.5 | 489.7 | 2.3 | 1 | 1.3 | 129.2 | 128.8 | 129.6 | 5 | 5.1 | 5 | 59.96 | 59.99 | 59.95 | 1900 | 1 | 40.6 | 105428.6 | 18202 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 16:16 | Normal | 499.3 | 491.5 | 497 | 2.7 | 1.2 | 1.8 | 129.3 | 128.8 | 129.5 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 59.92 | 59.97 | 59.94 | 2452 | 1 | 40.1 | 105428.8 | 18202 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 16:21 | Normal | 492.1 | 492.4 | 504.6 | 2.9 | 1.3 | 2 | 129.4 | 129.2 | 129.7 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2703 | 1 | 39.6 | 105429 | 18202 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 16:26 | Normal | 503 | 498.8 | 487 | 2.7 | 1.2 | 2.1 | 130.1 | 129.6 | 130.1 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 60.01 | 59.96 | 59.98 | 2619 | 1 | 39.3 | 105429.2 | 18202 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 16:31 | Normal | 499.4 | 491.3 | 497.5 | 2.7 | 1.2 | 2.1 | 130.1 | 129.7 | 130.2 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 60 | 60.01 | 59.97 | 2625 | 1 | 38.9 | 105429.4 | 18202 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 16:36 | Normal | 496.1 | 483.5 | 490 | 1.8 | 0.8 | 1.1 | 129.3 | 128.8 | 129.3 | 3.9 | 4.1 | 4 | 59.93 | 59.97 | 59.97 | 1491 | 1 | 38.5 | 105429.6 | 18202 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 16:41 | Normal | 485.8 | 432.8 | 492.6 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 130.6 | 130.5 | 130.9 | 2.9 | 3 | 2.9 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 1069 | 1 | 40.3 | 105429.7 | 18202 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 16:46 | Normal | 480.3 | 433.3 | 501.5 | 1.4 | 0.6 | 0.9 | 131.1 | 130.5 | 131.1 | 2.8 | 3 | 2.9 | 60.02 | 60.05 | 59.97 | 1066 | 1 | 42 | 105429.8 | 18202 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 16:51 | Normal | 484.3 | 411.8 | 473.1 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 131 | 130.4 | 131 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.03 | 60.01 | 59.99 | 840 | 1 | 43 | 105429.9 | 18203 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 16:56 | Normal | 485.5 | 411 | 466.1 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 131.2 | 130.5 | 131 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 798 | 1 | 43.3 | 105429.9 | 18203 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 17:01 | Normal | 480.3 | 427.5 | 448.3 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 131.3 | 130.6 | 131 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 60.03 | 60.07 | 60.06 | 795 | 1 | 43.4 | 105430 | 18203 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 17:06 | Normal | 480.5 | 380.6 | 467.3 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132 | 131.5 | 131.7 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 675 | 1 | 43.3 | 105430.1 | 18203 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 17:11 | Normal | 487.9 | 374.6 | 425 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.6 | 130.9 | 131.4 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60 | 60.02 | 60.02 | 587 | 1 | 43.2 | 105430.1 | 18203 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 17:16 | Normal | 471.3 | 325.5 | 397.1 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 132 | 131.4 | 131.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 448 | 1 | 43 | 105430.2 | 18203 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 17:21 | Normal | 485.3 | 286.6 | 447.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132 | 132.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 422 | 1 | 42.7 | 105430.2 | 18203 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 17:26 | Normal | 465.6 | 200 | 389.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133 | 132.2 | 132.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.94 | 59.91 | 332 | 1 | 42.4 | 105430.2 | 18203 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 17:31 | Normal | 466.8 | 205.2 | 378.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.2 | 132.5 | 132.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.07 | 60.05 | 60.03 | 246 | 1 | 42.2 | 105430.2 | 18203 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 17:36 | Normal | 446.6 | 200 | 419.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 130.9 | 131.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 60 | 59.98 | 180 | 1 | 41.9 | 105430.3 | 18203 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 17:41 | Normal | 442.5 | 200 | 336.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 130.7 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.93 | 59.94 | 59.97 | 78 | 1 | 41.7 | 105430.3 | 18203 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 17:46 | Normal | 348.3 | 200.8 | 351.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.3 | 130.7 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 27 | 1 | 41.4 | 105430.3 | 18203 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 17:51 | Normal | 421.5 | 404.1 | 403.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 131.5 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 12 | 1 | 41.3 | 105430.3 | 18204 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 17:56 | Normal | 310 | 252.3 | 356.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 131.4 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.06 | 5 | 1 | 40.9 | 105430.3 | 18204 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 18:01 | Normal | 343.9 | 334.1 | 371.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.5 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 40.6 | 105430.3 | 18204 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 18:06 | Normal | 382.2 | 347.9 | 321.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 131.4 | 131.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 40.3 | 105430.3 | 18204 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 18:11 | Normal | 323.5 | 325.1 | 345.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.2 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 40 | 105430.3 | 18204 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-11-06 18:16 | Normal | 196.3 | 200.3 | 227 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.1 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 59.98 | 0 | 1 | 39.5 | 105430.3 | 18204 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0