## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-11-07 04:45 | Normal | 347.1 | 335.9 | 344.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.3 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60.06 | 60.05 | 0 | 1 | 19.3 | 105430.3 | 18204 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 04:45 | Normal | 337 | 315.8 | 339.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.3 | 132.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 1 | 19.4 | 105430.3 | 18204 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 04:50 | Normal | 317.1 | 276.8 | 314.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.3 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 21.4 | 105430.3 | 18204 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 04:51 | Normal | 318.9 | 277.4 | 313.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.5 | 132.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60 | 1 | 1 | 21.7 | 105430.3 | 18204 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 04:52 | Normal | 314.9 | 290.5 | 314.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.3 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 1 | 1 | 22.1 | 105430.3 | 18204 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 04:53 | Normal | 329 | 280.3 | 316.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.5 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1 | 1 | 22.4 | 105430.3 | 18204 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 04:54 | Normal | 396.1 | 407.5 | 313.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.4 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 2 | 1 | 22.8 | 105430.3 | 18204 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 04:55 | Normal | 390.9 | 503.1 | 444.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.5 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.09 | 60.05 | 60.04 | 0 | 1 | 23.2 | 105430.3 | 18204 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 04:56 | Normal | 373.1 | 448.8 | 458.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.5 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 3 | 1 | 23.5 | 105430.3 | 18204 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 04:57 | Normal | 342 | 394 | 460.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.7 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 3 | 1 | 23.7 | 105430.3 | 18204 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 04:58 | Normal | 380.8 | 352 | 461.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.5 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8 | 1 | 24 | 105430.3 | 18204 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 04:59 | Normal | 431.1 | 331.6 | 444.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.4 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 22 | 1 | 24.2 | 105430.3 | 18204 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 05:00 | Normal | 460.8 | 401.6 | 405.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.4 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 33 | 1 | 24.5 | 105430.3 | 18204 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 05:01 | Normal | 457.9 | 393.8 | 407.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.6 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60.01 | 41 | 1 | 24.7 | 105430.3 | 18204 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 05:02 | Normal | 485.4 | 386.1 | 411 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.4 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 36 | 1 | 24.9 | 105430.3 | 18204 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 05:03 | Normal | 470.8 | 333.9 | 416.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.6 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 41 | 1 | 25.1 | 105430.3 | 18204 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 05:04 | Normal | 451.8 | 322.8 | 409.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.6 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 49 | 1 | 25.3 | 105430.3 | 18204 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 05:05 | Normal | 434 | 276.1 | 369.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.4 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 59.97 | 59.99 | 50 | 1 | 25.4 | 105430.3 | 18204 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 05:06 | Normal | 429.6 | 241.2 | 366.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.5 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60 | 60.03 | 50 | 1 | 25.6 | 105430.3 | 18204 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 05:07 | Normal | 427.6 | 201 | 415.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 54 | 1 | 25.7 | 105430.3 | 18204 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 05:08 | Normal | 443.8 | 202 | 483.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.5 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60 | 48 | 1 | 25.9 | 105430.3 | 18204 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 05:09 | Normal | 454.4 | 200.1 | 439.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.3 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 63 | 1 | 26.1 | 105430.3 | 18204 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 05:10 | Normal | 464 | 200.6 | 385.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.4 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 62 | 1 | 26.2 | 105430.3 | 18204 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 05:11 | Normal | 456.6 | 200.8 | 389.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.4 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 66 | 1 | 26.3 | 105430.3 | 18204 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 05:12 | Normal | 471.6 | 200 | 463.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.4 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 72 | 1 | 26.5 | 105430.3 | 18204 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 05:13 | Normal | 448.1 | 200 | 459.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.5 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 83 | 1 | 26.6 | 105430.3 | 18204 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 05:15 | Normal | 464.8 | 200.2 | 418.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.3 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 95 | 1 | 26.8 | 105430.3 | 18204 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 05:16 | Normal | 503.6 | 199.8 | 460 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.4 | 132.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 59.97 | 59.99 | 96 | 1 | 26.9 | 105430.3 | 18204 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 05:17 | Normal | 481.1 | 199.8 | 485 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.4 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 119 | 1 | 27 | 105430.3 | 18204 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 05:18 | Normal | 478.3 | 200 | 454.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.5 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 136 | 1 | 27.1 | 105430.3 | 18204 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 05:19 | Normal | 484.6 | 200 | 411.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.5 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.06 | 143 | 1 | 27.2 | 105430.3 | 18204 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 05:20 | Normal | 494.4 | 200 | 415.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.6 | 132.8 | 0.9 | 1 | 1 | 60.04 | 60.05 | 60 | 156 | 1 | 27.3 | 105430.3 | 18204 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 05:21 | Normal | 501.5 | 200 | 410.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.4 | 132.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.97 | 60.03 | 60.02 | 166 | 1 | 27.5 | 105430.3 | 18204 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 05:22 | Normal | 502.3 | 199.7 | 399 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.5 | 132.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 60.04 | 60.03 | 176 | 1 | 27.6 | 105430.3 | 18205 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 05:23 | Normal | 488.8 | 199.8 | 410.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.5 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 188 | 1 | 27.7 | 105430.3 | 18205 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 05:24 | Normal | 502.8 | 200.1 | 423.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.5 | 132.7 | 0.9 | 1 | 1 | 60 | 60.03 | 59.99 | 199 | 1 | 27.8 | 105430.3 | 18205 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 05:25 | Normal | 512 | 199.6 | 438.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.4 | 132.7 | 0.8 | 1 | 1 | 60.03 | 60 | 59.93 | 207 | 1 | 27.9 | 105430.3 | 18205 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 05:26 | Normal | 497.8 | 200 | 436.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.4 | 132.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 59.97 | 217 | 1 | 28 | 105430.3 | 18205 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 05:27 | Normal | 504.7 | 200 | 457.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 0.9 | 1 | 1.1 | 60 | 60.04 | 60.05 | 224 | 1 | 28.1 | 105430.3 | 18205 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 05:28 | Normal | 516.4 | 200 | 472.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.5 | 132.6 | 1 | 1 | 1.1 | 59.98 | 60.16 | 60.04 | 228 | 1 | 28.2 | 105430.3 | 18205 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 05:29 | Normal | 503.5 | 200 | 436.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.5 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 233 | 1 | 28.4 | 105430.3 | 18205 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 05:30 | Normal | 506.4 | 200 | 449.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.5 | 132.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.09 | 60.06 | 60.06 | 238 | 1 | 28.5 | 105430.3 | 18205 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 05:31 | Normal | 512.5 | 200.2 | 445.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.6 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.1 | 60.24 | 59.99 | 239 | 1 | 28.6 | 105430.3 | 18205 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 05:32 | Normal | 482.1 | 200 | 422.5 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 133 | 132.4 | 132.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.08 | 60.09 | 60.09 | 270 | 1 | 28.7 | 105430.3 | 18205 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 05:33 | Normal | 481.4 | 199.9 | 412.3 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 132.7 | 132.3 | 132.5 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.09 | 60.14 | 60.11 | 261 | 1 | 28.8 | 105430.4 | 18205 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 05:34 | Normal | 514.5 | 202.4 | 415.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.5 | 132.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.07 | 60.08 | 60.15 | 253 | 1 | 28.9 | 105430.4 | 18205 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 05:35 | Normal | 515 | 200 | 383.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.3 | 132.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 60.07 | 60.06 | 259 | 1 | 29.1 | 105430.4 | 18205 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 05:36 | Normal | 507.5 | 200 | 368.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.3 | 132.5 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.1 | 60.05 | 59.98 | 268 | 1 | 29.2 | 105430.4 | 18205 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 05:37 | Normal | 504.3 | 200 | 384.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.4 | 132.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.16 | 60.06 | 60.11 | 291 | 1 | 29.3 | 105430.4 | 18205 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 05:38 | Normal | 508.3 | 200 | 384.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.3 | 132.7 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.13 | 60.08 | 60.02 | 303 | 1 | 29.4 | 105430.4 | 18205 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 05:39 | Normal | 511.3 | 199.7 | 354.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.4 | 132.8 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.16 | 60.16 | 60.07 | 304 | 1 | 29.6 | 105430.4 | 18205 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 05:40 | Normal | 522.1 | 199.9 | 313.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.4 | 132.8 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.03 | 59.97 | 60.1 | 303 | 1 | 29.7 | 105430.4 | 18205 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 05:41 | Normal | 531.4 | 200 | 281.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.5 | 132.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.97 | 59.99 | 299 | 1 | 29.9 | 105430.4 | 18205 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 05:42 | Normal | 529.2 | 204 | 263 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 133 | 132.4 | 132.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.95 | 321 | 1 | 30 | 105430.4 | 18205 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 05:43 | Normal | 526.6 | 206 | 247.4 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 133 | 132.4 | 132.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 334 | 1 | 30.2 | 105430.4 | 18205 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 05:44 | Normal | 514.1 | 225.8 | 228.9 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 133 | 132.5 | 132.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 60.03 | 59.99 | 361 | 1 | 30.4 | 105430.4 | 18205 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 05:45 | Normal | 530.8 | 233 | 276.3 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 133 | 132.5 | 132.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.06 | 60.09 | 60.08 | 387 | 1 | 30.6 | 105430.4 | 18205 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 05:46 | Normal | 537.3 | 265.5 | 338.3 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 132.5 | 132 | 132.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60.07 | 60.09 | 59.97 | 422 | 1 | 30.7 | 105430.4 | 18205 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 05:47 | Normal | 541.7 | 289 | 361.3 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 132.6 | 131.9 | 132.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.06 | 60.03 | 60.03 | 433 | 1 | 30.9 | 105430.4 | 18205 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 05:48 | Normal | 520.4 | 303.2 | 351.5 | 1 | 0.7 | 0.5 | 132.4 | 131.9 | 132.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 60.01 | 59.93 | 483 | 1 | 31.1 | 105430.4 | 18205 | 0 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 05:49 | Normal | 527.4 | 298.8 | 394.2 | 1 | 1 | 0.5 | 132.5 | 132 | 132.4 | 1.9 | 1.9 | 2 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 613 | 1 | 31.2 | 105430.4 | 18205 | 0 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 05:50 | Normal | 545.3 | 314.6 | 395.1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 132.6 | 132.1 | 132.5 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.08 | 60.16 | 60.05 | 710 | 1 | 31.4 | 105430.5 | 18205 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 05:51 | Normal | 527.6 | 305.9 | 412.2 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 132.5 | 132 | 132.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.05 | 60.11 | 60.07 | 863 | 1 | 31.6 | 105430.5 | 18205 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 05:52 | Normal | 526.3 | 303.2 | 424.3 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 132.5 | 131.9 | 132.4 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 60.07 | 60.05 | 60.08 | 902 | 1 | 31.7 | 105430.5 | 18205 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 05:53 | Normal | 503 | 299.8 | 428.4 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 132.6 | 132.1 | 132.3 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 1022 | 1 | 31.9 | 105430.5 | 18205 | 0 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 05:54 | Normal | 526 | 305.1 | 448 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 132.6 | 132.1 | 132.3 | 2.9 | 3 | 2.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 1082 | 1 | 32 | 105430.5 | 18205 | 0 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 05:55 | Normal | 531.1 | 313.1 | 464.1 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 132.5 | 132.1 | 132.3 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.99 | 60.06 | 60 | 1171 | 1 | 32.2 | 105430.5 | 18205 | 0 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 05:56 | Normal | 537.1 | 333 | 455.3 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 132.5 | 131.9 | 132.3 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.93 | 60 | 59.83 | 1220 | 1 | 32.4 | 105430.6 | 18205 | 0 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 05:58 | Normal | 542 | 333.2 | 461.3 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 132.6 | 131.9 | 132.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 59.93 | 59.98 | 59.89 | 1264 | 1 | 32.5 | 105430.6 | 18205 | 0 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 05:59 | Normal | 533.1 | 371.9 | 455.2 | 1.9 | 1.5 | 0.6 | 132.5 | 131.9 | 132.4 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 1418 | 1 | 32.7 | 105430.6 | 18205 | 0 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 06:00 | Normal | 540.2 | 418 | 470.1 | 2.1 | 1.6 | 0.6 | 132.7 | 132 | 132.3 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 60.03 | 59.87 | 59.93 | 1643 | 1 | 32.9 | 105430.6 | 18205 | 0 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 06:01 | Normal | 513.8 | 421.1 | 465.3 | 2.3 | 1.6 | 0.6 | 132.7 | 132 | 132.3 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 59.88 | 59.87 | 59.92 | 1753 | 1 | 29.9 | 105430.7 | 18205 | 0 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 06:02 | Normal | 509.2 | 426.3 | 471.2 | 2.3 | 1.6 | 0.6 | 132.8 | 132.1 | 132.4 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 59.91 | 59.89 | 59.92 | 1778 | 1 | 28.3 | 105430.7 | 18205 | 0.1 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 06:03 | Normal | 527.8 | 427.1 | 481.3 | 2.3 | 1.7 | 0.6 | 132.8 | 132.1 | 132.3 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.93 | 59.94 | 59.9 | 1843 | 1 | 27.7 | 105430.7 | 18205 | 0 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 06:04 | Normal | 529 | 432.3 | 497.3 | 2.4 | 1.7 | 0.6 | 132.8 | 132.1 | 132.3 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 59.95 | 59.99 | 59.94 | 1884 | 1 | 27.5 | 105430.8 | 18205 | 0 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 06:05 | Normal | 527.1 | 472.8 | 495.2 | 2.5 | 1.7 | 0.6 | 132.8 | 132 | 132.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | 59.92 | 59.95 | 59.91 | 1986 | 1 | 27.4 | 105430.8 | 18205 | 0.1 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 06:06 | Normal | 528.3 | 458.8 | 479.7 | 2.5 | 1.8 | 0.6 | 132.8 | 132.2 | 132.3 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.91 | 59.95 | 59.95 | 2045 | 1 | 27.5 | 105430.8 | 18205 | 0.1 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 06:07 | Normal | 526.1 | 477.1 | 488.1 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 132.9 | 132.2 | 132.3 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 59.99 | 59.99 | 59.94 | 2007 | 1 | 27.7 | 105430.9 | 18205 | 0.1 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 06:08 | Normal | 527.2 | 480.9 | 475.1 | 2.5 | 1.9 | 0.7 | 132.7 | 132.1 | 132.4 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 59.98 | 60 | 60.03 | 2178 | 1 | 27.9 | 105430.9 | 18205 | 0.1 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 06:09 | Normal | 524.8 | 479 | 495.5 | 2.5 | 1.8 | 0.8 | 132.7 | 132.2 | 132.4 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 2168 | 1 | 28.1 | 105430.9 | 18205 | 0.1 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 06:10 | Normal | 522.6 | 479.6 | 504.8 | 2.5 | 1.8 | 0.8 | 132.7 | 132.1 | 132.4 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 59.97 | 59.9 | 59.95 | 2130 | 1 | 28.3 | 105431 | 18205 | 0.1 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 06:11 | Normal | 522.8 | 495.5 | 490.1 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 132.6 | 132.2 | 132.3 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.96 | 60.04 | 59.98 | 2046 | 1 | 28.5 | 105431 | 18205 | 0.1 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 06:12 | Normal | 519 | 490.2 | 494.4 | 2.4 | 1.7 | 0.8 | 132.6 | 132.1 | 132.3 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 60 | 60.04 | 59.89 | 2096 | 1 | 28.8 | 105431 | 18205 | 0.1 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 06:13 | Normal | 526.1 | 490 | 503.3 | 2.5 | 1.9 | 0.8 | 132.6 | 132.3 | 132.3 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 2240 | 1 | 29 | 105431.1 | 18205 | 0.1 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 06:14 | Normal | 518.6 | 483.7 | 503.1 | 2.3 | 1.6 | 0.8 | 132.6 | 132.2 | 132.3 | 4.9 | 5 | 5 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 1923 | 1 | 29.2 | 105431.1 | 18205 | 0.1 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 06:15 | Normal | 522.3 | 491.1 | 479.3 | 2.3 | 1.7 | 0.8 | 132.6 | 132.4 | 132.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 60.04 | 60.05 | 59.89 | 2047 | 1 | 29.4 | 105431.1 | 18205 | 0.1 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 06:16 | Normal | 517 | 486.1 | 494.4 | 2.5 | 1.8 | 0.8 | 132.6 | 132.2 | 132.1 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 60.02 | 59.91 | 59.89 | 2119 | 1 | 29.5 | 105431.2 | 18205 | 0.1 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 06:17 | Normal | 523.9 | 490.1 | 512.7 | 2.4 | 1.8 | 0.8 | 132.7 | 132.2 | 132.1 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 60 | 60.04 | 60.09 | 2131 | 1 | 29.7 | 105431.2 | 18205 | 0.1 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 06:18 | Normal | 521 | 485.9 | 514.2 | 2.2 | 1.6 | 0.8 | 132.6 | 132.2 | 132.1 | 4.9 | 5 | 5 | 59.95 | 59.94 | 60.07 | 1907 | 1 | 29.8 | 105431.3 | 18205 | 0.1 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 06:19 | Normal | 521.3 | 506 | 518.3 | 2.5 | 1.8 | 0.8 | 132.7 | 132.3 | 132.4 | 5.8 | 6 | 5.9 | 59.96 | 59.96 | 60.05 | 2276 | 1 | 29.9 | 105431.3 | 18205 | 0.1 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 06:20 | Normal | 524 | 503 | 520.4 | 2.8 | 2.1 | 1 | 132.9 | 132.5 | 132.5 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 60.02 | 60.14 | 60.12 | 2579 | 1 | 29.9 | 105431.3 | 18205 | 0.1 | 2.7 | 2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 06:21 | Normal | 523.8 | 504.7 | 521 | 2.9 | 2.2 | 1 | 132.9 | 132.4 | 132.3 | 6.8 | 7 | 7 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 2695 | 1 | 30 | 105431.4 | 18205 | 0.1 | 2.8 | 2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 06:22 | Normal | 517.8 | 499 | 507.2 | 2.4 | 1.7 | 0.8 | 132.7 | 132.2 | 132.3 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 59.98 | 59.99 | 60.06 | 2118 | 1 | 30.1 | 105431.4 | 18206 | 0.1 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 06:23 | Normal | 525.6 | 500.7 | 509.1 | 2.4 | 1.8 | 0.9 | 132.8 | 132.2 | 132.4 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 60 | 59.92 | 60.17 | 2187 | 1 | 30.1 | 105431.5 | 18206 | 0.1 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 06:24 | Normal | 520.2 | 506.3 | 525 | 3 | 2.3 | 1 | 132.8 | 132.3 | 132.5 | 7 | 7.1 | 7.1 | 59.99 | 60.13 | 59.96 | 2756 | 1 | 30.2 | 105431.5 | 18206 | 0.1 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 06:25 | Normal | 519.5 | 501.6 | 522.3 | 2.7 | 2 | 1 | 132.9 | 132.2 | 132.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 60 | 59.95 | 59.92 | 2505 | 1 | 30.3 | 105431.5 | 18206 | 0.1 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 06:26 | Normal | 523 | 506 | 518.2 | 3 | 2.3 | 1 | 132.7 | 132 | 132.4 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 60.01 | 59.87 | 59.91 | 2898 | 1 | 30.4 | 105431.6 | 18206 | 0.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 06:27 | Normal | 523.1 | 512.1 | 523 | 3.1 | 2.4 | 1 | 131.3 | 131 | 131.1 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 59.98 | 60 | 59.9 | 2987 | 1 | 30.5 | 105431.6 | 18206 | 0.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 06:28 | Normal | 511.1 | 518.6 | 515.1 | 3.4 | 2.5 | 1.1 | 131.4 | 131.1 | 131.4 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 59.97 | 60.02 | 60.09 | 3185 | 1 | 30.7 | 105431.7 | 18206 | 0.1 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 06:29 | Normal | 499.6 | 517.2 | 528 | 3.8 | 2.6 | 1.1 | 131.5 | 131 | 131.2 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 60 | 59.93 | 59.97 | 3381 | 1 | 30.9 | 105431.7 | 18206 | 0.6 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 06:31 | Normal | 490.5 | 517.8 | 532 | 4.3 | 2.6 | 1.1 | 131.7 | 131.3 | 131.3 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 60.11 | 60.06 | 60.06 | 3619 | 1 | 31.2 | 105431.8 | 18206 | 1 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 06:32 | Normal | 497.1 | 517.5 | 539.8 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 131.6 | 131.3 | 131.2 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 59.93 | 59.95 | 60.01 | 3778 | 1 | 31.4 | 105431.9 | 18206 | 1.2 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 06:33 | Normal | 502.4 | 515.1 | 540.8 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 131.3 | 131.2 | 131 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 59.93 | 60.03 | 60.15 | 3838 | 1 | 31.7 | 105431.9 | 18206 | 1.2 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 06:34 | Normal | 500 | 515.3 | 504.3 | 4.6 | 2.7 | 1.3 | 131.5 | 131.2 | 131 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 3920 | 1 | 31.9 | 105432 | 18206 | 1.3 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 06:35 | Normal | 499.6 | 511.6 | 515.6 | 4.6 | 2.7 | 1.3 | 131.4 | 131.1 | 131 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 60 | 60 | 60.02 | 3969 | 1 | 32 | 105432.1 | 18206 | 1.3 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 06:36 | Normal | 496.3 | 518.5 | 510.5 | 4.8 | 2.7 | 1.5 | 131.5 | 131.2 | 130.9 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 60.07 | 59.95 | 60 | 4102 | 1 | 32.1 | 105432.1 | 18206 | 1.3 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 06:37 | Normal | 497.7 | 518.6 | 522.6 | 4.8 | 2.8 | 1.5 | 131.5 | 131.3 | 131 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 59.94 | 60.04 | 59.95 | 4177 | 1 | 32.2 | 105432.2 | 18206 | 1.3 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 06:38 | Normal | 519.4 | 515.3 | 515.3 | 4.7 | 2.7 | 1.5 | 131.6 | 131.3 | 131.3 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 60.05 | 60.02 | 59.98 | 4201 | 1 | 32.4 | 105432.3 | 18206 | 1.3 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 06:39 | Normal | 517 | 512.4 | 526.6 | 4.7 | 2.8 | 1.6 | 131.4 | 131.3 | 131.3 | 10.8 | 11 | 11 | 59.95 | 60.04 | 60.03 | 4236 | 1 | 32.5 | 105432.4 | 18206 | 1.3 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 06:40 | Normal | 516 | 511.9 | 527.6 | 4.8 | 2.8 | 1.6 | 131.5 | 131.3 | 131.3 | 11 | 11.2 | 11.1 | 59.96 | 59.96 | 60.02 | 4333 | 1 | 32.6 | 105432.4 | 18206 | 1.4 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 06:41 | Normal | 516.5 | 506.4 | 505 | 5 | 2.9 | 1.8 | 131.3 | 131.3 | 131 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 60 | 60.06 | 60 | 4509 | 1 | 32.8 | 105432.5 | 18206 | 1.5 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 06:42 | Normal | 519.5 | 511.8 | 507.9 | 5 | 2.9 | 2 | 131.5 | 131.3 | 131.4 | 11.6 | 11.9 | 11.8 | 60.01 | 60 | 60 | 4595 | 1 | 33 | 105432.6 | 18206 | 1.5 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 06:43 | Normal | 512.8 | 507.3 | 525 | 5.1 | 3 | 1.9 | 131.8 | 131.5 | 131.5 | 11.9 | 12.1 | 12 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 4701 | 1 | 33.2 | 105432.7 | 18206 | 1.5 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 06:44 | Normal | 518.6 | 512.3 | 513.4 | 5.1 | 3 | 2.1 | 131.9 | 131.5 | 131.3 | 12.2 | 12.5 | 12.4 | 60.02 | 59.97 | 59.96 | 4826 | 1 | 33.4 | 105432.7 | 18206 | 1.5 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 06:45 | Normal | 514.7 | 509 | 497.7 | 5.2 | 3.1 | 2.1 | 131.8 | 131.6 | 131.4 | 12.4 | 12.7 | 12.6 | 59.97 | 60.02 | 60 | 4903 | 1 | 33.6 | 105432.8 | 18206 | 1.6 | 3.7 | 3 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 06:46 | Normal | 515.1 | 508.5 | 487.9 | 5.2 | 3.1 | 2.2 | 131.8 | 131.5 | 131.4 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 59.94 | 59.98 | 59.94 | 4906 | 1 | 33.8 | 105432.9 | 18206 | 1.6 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 06:47 | Normal | 513 | 507.6 | 499.6 | 5.3 | 3.1 | 2.2 | 131.9 | 131.6 | 131.5 | 12.6 | 12.9 | 12.8 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 5021 | 1 | 34.1 | 105433 | 18206 | 1.6 | 3.8 | 3 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 06:48 | Normal | 518 | 510.7 | 496.6 | 5.3 | 3.1 | 2.3 | 131.8 | 131.6 | 131.5 | 12.9 | 13.1 | 13 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 5073 | 1 | 34.4 | 105433.1 | 18206 | 1.6 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 06:49 | Normal | 514.8 | 508.1 | 500.3 | 5.4 | 3.2 | 2.3 | 132 | 131.8 | 131.5 | 13 | 13.2 | 13.1 | 59.99 | 59.94 | 59.99 | 5145 | 1 | 34.6 | 105433.2 | 18206 | 1.6 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 06:50 | Normal | 513.8 | 507.6 | 495.3 | 5.5 | 3.3 | 2.3 | 132 | 131.7 | 131.4 | 13.1 | 13.3 | 13.3 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 5196 | 1 | 34.8 | 105433.3 | 18206 | 1.6 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 06:51 | Normal | 514.7 | 506.8 | 496.8 | 5.5 | 3.3 | 2.3 | 132.2 | 131.9 | 131.7 | 13.3 | 13.4 | 13.4 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 5278 | 1 | 34.9 | 105433.4 | 18206 | 1.7 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 06:52 | Normal | 515.6 | 511 | 492.1 | 5.6 | 3.3 | 2.4 | 132.1 | 131.8 | 131.9 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 60.03 | 59.98 | 60.02 | 5343 | 1 | 35.1 | 105433.4 | 18206 | 1.7 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 06:53 | Normal | 509.6 | 507.6 | 504.2 | 5.7 | 3.2 | 2.4 | 132 | 131.8 | 131.8 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 59.99 | 60 | 60.07 | 5408 | 1 | 35.2 | 105433.5 | 18206 | 1.8 | 4 | 3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 06:54 | Normal | 511.7 | 506 | 509.3 | 5.7 | 3.4 | 2.4 | 132.2 | 131.8 | 131.9 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 60.03 | 60.01 | 60 | 5456 | 1 | 35.4 | 105433.6 | 18206 | 1.8 | 4 | 3.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 06:55 | Normal | 515.9 | 505.7 | 511.8 | 5.7 | 3.5 | 2.4 | 132.1 | 131.9 | 131.9 | 13.8 | 14 | 14 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 5504 | 1 | 35.6 | 105433.7 | 18206 | 1.8 | 4 | 3.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 06:56 | Normal | 508.8 | 507 | 511.5 | 5.9 | 3.5 | 2.5 | 132.3 | 131.9 | 131.9 | 14 | 14.2 | 14.2 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 5578 | 1 | 35.8 | 105433.8 | 18206 | 1.8 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 06:57 | Normal | 509.5 | 506.3 | 505.6 | 5.9 | 3.5 | 2.5 | 132.1 | 131.9 | 131.7 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 59.99 | 60 | 59.98 | 5644 | 1 | 35.9 | 105433.9 | 18206 | 1.8 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 06:58 | Normal | 507.1 | 507.1 | 510.6 | 6 | 3.5 | 2.5 | 132 | 131.9 | 130.8 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 60.01 | 60.06 | 60.05 | 5710 | 1 | 36 | 105434 | 18206 | 1.8 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 06:59 | Normal | 510.5 | 505.3 | 515 | 6 | 3.6 | 2.5 | 132.1 | 131.9 | 130.9 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 5735 | 1 | 36.2 | 105434.1 | 18206 | 1.9 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 07:00 | Normal | 502.2 | 505.1 | 494.2 | 6.1 | 3.6 | 2.6 | 132.1 | 131.9 | 131 | 14.5 | 14.8 | 14.8 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 5807 | 1 | 36.4 | 105434.2 | 18206 | 1.9 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 07:01 | Normal | 510.9 | 505.1 | 493.7 | 6.1 | 3.6 | 2.6 | 132.1 | 131.9 | 131.9 | 14.7 | 14.9 | 14.9 | 59.94 | 59.96 | 59.92 | 5856 | 1 | 36.6 | 105434.3 | 18206 | 1.9 | 4.2 | 3.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 07:02 | Normal | 508 | 501 | 490.2 | 6.1 | 3.4 | 2.6 | 132.1 | 131.9 | 132.1 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 5790 | 1 | 36.8 | 105434.4 | 18206 | 1.9 | 4.2 | 3.2 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 07:03 | Normal | 509.2 | 500.4 | 483.6 | 6 | 3.6 | 2.6 | 131.8 | 131.6 | 131.7 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 59.97 | 59.95 | 59.94 | 5718 | 1 | 37 | 105434.5 | 18206 | 1.8 | 4.1 | 3.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 07:04 | Normal | 507.3 | 505.3 | 490.8 | 6 | 3.5 | 2.6 | 131.6 | 131.5 | 131.6 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 60.03 | 60 | 60.05 | 5729 | 1 | 37.2 | 105434.6 | 18206 | 1.9 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 07:06 | Normal | 505.2 | 509.8 | 484.3 | 6 | 3.5 | 2.6 | 131.6 | 131.4 | 131.7 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 5696 | 1 | 37.4 | 105434.7 | 18206 | 1.9 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 07:07 | Normal | 504.3 | 502.8 | 490 | 6.2 | 3.6 | 2.7 | 131.8 | 131.7 | 132 | 14.9 | 15 | 15.1 | 59.96 | 59.99 | 60.02 | 5923 | 1 | 37.7 | 105434.8 | 18206 | 2 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 07:08 | Normal | 501.4 | 497 | 492.5 | 6.4 | 3.8 | 2.8 | 131.7 | 131.5 | 131.9 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 59.93 | 59.96 | 59.96 | 6070 | 1 | 37.9 | 105434.9 | 18206 | 2 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 07:09 | Normal | 507.6 | 500.1 | 491.4 | 6.5 | 3.9 | 2.9 | 132 | 131.7 | 132 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 59.96 | 59.93 | 59.99 | 6263 | 1 | 38.3 | 105435 | 18206 | 2.1 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 07:10 | Normal | 507.5 | 507.3 | 491.5 | 6.6 | 3.8 | 2.9 | 131.9 | 131.7 | 132 | 15.9 | 16.1 | 16.1 | 59.95 | 59.93 | 59.93 | 6310 | 1 | 38.6 | 105435.1 | 18206 | 2.1 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 07:11 | Normal | 504 | 501 | 508 | 6.6 | 4 | 2.8 | 131.8 | 131.8 | 132 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 6374 | 1 | 39 | 105435.2 | 18206 | 2.1 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 07:12 | Normal | 505.8 | 499.1 | 506.9 | 6.7 | 4 | 2.9 | 132.8 | 132.9 | 133.3 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 6448 | 1 | 39.3 | 105435.3 | 18206 | 2.1 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 07:13 | Normal | 501.5 | 503.2 | 501.5 | 6.8 | 4 | 3 | 133.1 | 133 | 133.3 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 60.03 | 60.03 | 59.99 | 6500 | 1 | 39.7 | 105435.5 | 18206 | 2.1 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-07 07:17 | Normal | 503.8 | 498.6 | 501.1 | 7 | 4.1 | 3.1 | 133.1 | 133 | 133.2 | 16.9 | 17.1 | 17 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 6761 | 1 | 41.3 | 105436 | 18206 | 2.2 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 07:22 | Normal | 499.8 | 494.8 | 497.8 | 7.3 | 4.3 | 3.3 | 133.2 | 133.1 | 133.3 | 17.5 | 17.7 | 17.7 | 59.98 | 60.03 | 60.02 | 7029 | 1 | 42.5 | 105436.6 | 18207 | 2.3 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 07:27 | Normal | 485.1 | 498.1 | 500.7 | 8.1 | 4.5 | 3.4 | 133.2 | 133 | 133.4 | 18.6 | 18.8 | 18.8 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 7452 | 1 | 43.5 | 105437.2 | 18207 | 2.9 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 07:32 | Normal | 484.5 | 489.8 | 499.6 | 8.3 | 4.6 | 3.5 | 133 | 132.9 | 133.1 | 19.1 | 19.4 | 19.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 7669 | 1 | 44.5 | 105437.8 | 18207 | 2.9 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 07:37 | Normal | 488.9 | 490.8 | 496.3 | 8.4 | 4.8 | 3.7 | 132.9 | 132.6 | 133.1 | 19.7 | 20 | 19.8 | 60.02 | 60.01 | 59.98 | 7897 | 1 | 45.4 | 105438.5 | 18207 | 2.9 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 07:42 | Normal | 451 | 489.1 | 493.8 | 10 | 5 | 3.9 | 134.7 | 134.6 | 134.9 | 20.7 | 20.9 | 20.8 | 59.98 | 60 | 60 | 8375 | 1 | 46 | 105439.1 | 18207 | 4.1 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 07:47 | Normal | 457.2 | 487.5 | 493.8 | 10.3 | 5.1 | 4 | 134.5 | 134.3 | 134.6 | 21.6 | 22 | 21.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 8756 | 1 | 46.8 | 105439.9 | 18207 | 4.5 | 6 | 5 | 0 | 3.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 07:52 | Normal | 454.7 | 485.9 | 488.3 | 10.6 | 5.2 | 4.2 | 134.6 | 134.5 | 134.6 | 22.2 | 22.5 | 22.4 | 60.06 | 60.08 | 60.04 | 8986 | 1 | 47.1 | 105440.6 | 18207 | 4.6 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 07:57 | Normal | 479.5 | 484.9 | 487.9 | 10.8 | 5.3 | 4.3 | 134.7 | 134.8 | 135 | 23.3 | 23.7 | 23.5 | 60 | 59.99 | 60 | 9460 | 1 | 47.2 | 105441.4 | 18207 | 4.8 | 6.1 | 5.2 | 0 | 4.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 08:02 | Normal | 472.4 | 475.6 | 489.5 | 7.8 | 3.9 | 2.8 | 134.4 | 134.2 | 134.6 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 7001 | 1 | 47.3 | 105442.2 | 18207 | 3.3 | 4.6 | 3.8 | 0 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 08:07 | Normal | 477.1 | 478.3 | 482.9 | 11.5 | 5.6 | 4.6 | 135.1 | 135.3 | 135.6 | 24.6 | 24.9 | 24.7 | 59.96 | 59.93 | 59.99 | 9979 | 1 | 46.9 | 105443 | 18207 | 5.2 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 08:12 | Normal | 481 | 479.8 | 484.6 | 11.7 | 5.8 | 4.8 | 135.3 | 135.4 | 135.8 | 25.2 | 25.5 | 25.4 | 59.99 | 59.97 | 60 | 10268 | 1 | 46.8 | 105443.8 | 18207 | 5.3 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 08:17 | Normal | 483.8 | 471.6 | 486 | 12 | 6 | 5 | 135.3 | 135.4 | 135.7 | 26 | 26.3 | 26.2 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 10592 | 1 | 46.4 | 105444.7 | 18207 | 5.5 | 6.6 | 5.9 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 08:22 | Normal | 482 | 481.6 | 480.3 | 12.1 | 6 | 5.1 | 135.4 | 135.4 | 135.8 | 26.4 | 26.7 | 26.6 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 10752 | 1 | 45.7 | 105445.6 | 18208 | 5.6 | 6.7 | 5.8 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 08:27 | Normal | 477.1 | 474.1 | 481 | 12.4 | 6.1 | 5.1 | 135.2 | 135.5 | 135.9 | 26.5 | 26.9 | 26.8 | 59.95 | 59.93 | 60 | 10799 | 1 | 45.6 | 105446.5 | 18208 | 5.6 | 6.8 | 6 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 08:32 | Normal | 471 | 473.7 | 474.5 | 12.8 | 6.3 | 5.3 | 135.3 | 135.7 | 135.9 | 27.2 | 27.6 | 27.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 11111 | 1 | 45.2 | 105447.4 | 18208 | 5.9 | 7.1 | 6.1 | 0 | 5.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 08:37 | Normal | 468.3 | 470.6 | 475.6 | 13.5 | 6.6 | 5.6 | 135.1 | 135.7 | 135.8 | 28.6 | 28.9 | 28.8 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 11638 | 1 | 45 | 105448.3 | 18208 | 6.2 | 7.4 | 6.5 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 08:42 | Normal | 464 | 486.8 | 471.1 | 13.6 | 6.3 | 5.6 | 135.3 | 135.6 | 135.7 | 28.2 | 28.6 | 28.5 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 11530 | 1 | 45.1 | 105449.3 | 18208 | 6.3 | 7.5 | 6.1 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 08:47 | Normal | 471 | 475.6 | 477.4 | 13.6 | 6.6 | 5.7 | 135.4 | 135.4 | 135.8 | 28.9 | 29.3 | 29.2 | 60.01 | 60 | 60.02 | 11783 | 1 | 44.9 | 105450.3 | 18208 | 6.3 | 7.4 | 6.5 | 0 | 5.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 08:52 | Normal | 476.2 | 470.3 | 475.7 | 13.6 | 6.8 | 5.8 | 135.2 | 135.5 | 135.7 | 29.4 | 29.7 | 29.6 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 11987 | 1 | 45 | 105451.2 | 18208 | 6.3 | 7.4 | 6.7 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 08:57 | Normal | 472.8 | 473.8 | 480.5 | 13.9 | 6.9 | 5.9 | 135.3 | 135.4 | 135.8 | 29.9 | 30.3 | 30.1 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 12165 | 1 | 45.2 | 105452.3 | 18208 | 6.5 | 7.6 | 6.8 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 09:02 | Normal | 473.6 | 466.8 | 473.2 | 14.1 | 7.1 | 6.1 | 135.4 | 135.3 | 135.8 | 30.4 | 30.7 | 30.6 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 12379 | 1 | 45.3 | 105453.3 | 18208 | 6.5 | 7.6 | 7 | 0 | 5.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 09:07 | Normal | 465.3 | 467.7 | 476.8 | 14.7 | 7.3 | 6.3 | 135.6 | 135.4 | 136 | 31.1 | 31.5 | 31.4 | 59.96 | 60.02 | 60 | 12699 | 1 | 45.5 | 105454.3 | 18208 | 6.8 | 8 | 7.1 | 0.1 | 6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 09:12 | Normal | 466.8 | 475.3 | 468.8 | 14.7 | 7.2 | 6.5 | 135.6 | 135.7 | 136.2 | 31.3 | 31.7 | 31.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 12771 | 1 | 45.8 | 105455.4 | 18208 | 6.8 | 8 | 7.1 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 09:17 | Normal | 469 | 463 | 468.4 | 16.4 | 8.3 | 7.3 | 136.1 | 136 | 136.5 | 35.2 | 35.7 | 35.5 | 59.99 | 59.99 | 60.03 | 14394 | 1 | 46.1 | 105456.5 | 18208 | 7.7 | 8.9 | 8.1 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 09:22 | Normal | 466.6 | 464.9 | 466 | 16.5 | 8.3 | 7.5 | 136 | 136.2 | 136.6 | 35.4 | 35.8 | 35.7 | 59.92 | 59.96 | 59.94 | 14520 | 1 | 46.6 | 105457.7 | 18209 | 7.8 | 8.9 | 8.2 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 09:27 | Normal | 468.8 | 469 | 468.8 | 15.1 | 7.5 | 6.7 | 135.7 | 135.6 | 136.1 | 32.4 | 32.8 | 32.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 13229 | 1 | 46.9 | 105458.8 | 18209 | 7 | 8.1 | 7.4 | 0 | 6.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 09:32 | Normal | 463.8 | 475.2 | 483.1 | 15.5 | 7.5 | 6.6 | 135.2 | 135.2 | 135.5 | 32.9 | 33.4 | 33.2 | 59.98 | 59.98 | 59.93 | 13434 | 1 | 46.9 | 105459.9 | 18209 | 7.2 | 8.4 | 7.4 | 0 | 6.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 09:37 | Normal | 452.1 | 456.1 | 462.8 | 17.2 | 8.5 | 7.7 | 135.3 | 135.4 | 135.8 | 35.9 | 36.4 | 36.3 | 59.93 | 59.95 | 59.96 | 14668 | 1 | 47.4 | 105461.1 | 18209 | 8.1 | 9.3 | 8.4 | 0 | 7.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 09:42 | Normal | 471.3 | 472.8 | 469.6 | 8.5 | 4.1 | 4.1 | 133.5 | 133.4 | 134 | 18.6 | 18.9 | 18.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8902 | 1 | 47.6 | 105461.3 | 18209 | 3.8 | 4.8 | 4 | 0 | 3.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 09:47 | Normal | 486.1 | 484.2 | 504.7 | 16.4 | 8.5 | 6.6 | 135 | 135.1 | 135.3 | 36.5 | 36.9 | 36.9 | 60.04 | 60 | 60.02 | 14795 | 1 | 46.5 | 105462.4 | 18209 | 7.8 | 8.8 | 8.4 | 0 | 6.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 09:52 | Normal | 455.6 | 467.1 | 467.7 | 16.6 | 8.1 | 7.3 | 134.8 | 134.5 | 135.2 | 34.9 | 35.4 | 35.4 | 60 | 60.03 | 59.97 | 14208 | 1 | 47.1 | 105463.5 | 18209 | 7.8 | 9 | 8 | 0 | 7.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 09:57 | Normal | 468.5 | 482.1 | 466 | 10.3 | 4.8 | 5.5 | 133.4 | 133.3 | 133.8 | 23.1 | 23.4 | 23.3 | 59.99 | 60 | 59.96 | 9583 | 1 | 47.5 | 105464.6 | 18209 | 4.8 | 5.5 | 4.7 | 0 | 5.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 10:02 | Normal | 466.6 | 476 | 468.5 | 16.5 | 8.1 | 7.5 | 134.9 | 134.5 | 135 | 35.6 | 36.1 | 36 | 59.97 | 59.92 | 59.92 | 14448 | 1 | 47.6 | 105465.8 | 18209 | 7.7 | 8.9 | 8 | 0 | 7.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 10:07 | Normal | 469.2 | 476.7 | 465.2 | 16.3 | 8.1 | 7.6 | 134.7 | 134.2 | 134.7 | 35.8 | 36.2 | 36 | 59.97 | 59.95 | 59.91 | 14467 | 1 | 48 | 105467 | 18209 | 7.7 | 8.8 | 8 | 0 | 7.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 10:12 | Normal | 441.6 | 466 | 438.8 | 16.8 | 8.1 | 7.8 | 134.7 | 134.5 | 135 | 34.6 | 35.1 | 35 | 59.99 | 59.95 | 59.99 | 14096 | 1 | 48.6 | 105468.2 | 18209 | 7.9 | 9.1 | 8 | 0 | 7.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 10:17 | Wait | 555.3 | 561.5 | 557.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.5 | 131.2 | 131.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.3 | 105469.1 | 18209 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 10:22 | Normal | 449.9 | 469.8 | 469.8 | 16.8 | 8.1 | 7.6 | 135.2 | 135.1 | 135.6 | 35.3 | 35.8 | 35.7 | 60.05 | 59.98 | 60.01 | 14329 | 1 | 48.4 | 105469.8 | 18209 | 7.9 | 9.1 | 8 | 0 | 7.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 10:27 | Normal | 445.2 | 465.1 | 427.8 | 8.9 | 5.3 | 4.9 | 133.2 | 132.9 | 133.4 | 20.4 | 20.7 | 20.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 7279 | 1 | 48.5 | 105470.9 | 18209 | 4 | 5 | 5.1 | 0 | 4.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 10:32 | Normal | 460.7 | 456.3 | 476.3 | 16.5 | 8.3 | 7.5 | 135 | 135 | 135.3 | 35.4 | 35.8 | 35.8 | 59.99 | 59.96 | 59.95 | 14319 | 1 | 48.6 | 105472.1 | 18210 | 7.8 | 8.9 | 8.2 | 0 | 7.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 10:37 | Wait | 558.3 | 564.3 | 558.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.4 | 130.6 | 131.3 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 49.4 | 105472.8 | 18210 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 10:42 | Wait | 557.6 | 562.8 | 557.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.2 | 131.9 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 49.4 | 105473.2 | 18210 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 10:47 | Normal | 480.8 | 500.6 | 486.8 | 16.6 | 7.5 | 7.7 | 134.8 | 134.8 | 135 | 36.8 | 37.2 | 37.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 14952 | 1 | 47.6 | 105474 | 18210 | 7.9 | 8.9 | 7.4 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 10:52 | Wait | 565.5 | 570.3 | 564.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.3 | 129.7 | 130.5 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.1 | 60.08 | 0 | 0 | 48.4 | 105474.5 | 18210 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 10:57 | Normal | 509.8 | 523 | 506.3 | 15.6 | 7.1 | 7.6 | 136.5 | 136.3 | 136.7 | 36.5 | 37 | 36.9 | 60.06 | 60.03 | 60.03 | 15039 | 1 | 46.1 | 105474.9 | 18210 | 7.5 | 8.3 | 7 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 11:02 | Normal | 510.6 | 518.1 | 515.1 | 15.6 | 7.5 | 7.3 | 136 | 135.4 | 135.9 | 36.7 | 37.1 | 37 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 14984 | 1 | 45.8 | 105475.8 | 18210 | 7.4 | 8.3 | 7.4 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 11:07 | Normal | 486.8 | 503.3 | 495.3 | 16.3 | 7.5 | 7.5 | 136.7 | 136.3 | 136.7 | 36.1 | 36.6 | 36.4 | 60.03 | 60.01 | 60 | 14853 | 1 | 46.2 | 105476.9 | 18210 | 7.8 | 8.8 | 7.4 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 11:12 | Normal | 473 | 478.3 | 496.8 | 5.7 | 2.3 | 2.7 | 133.7 | 133.4 | 133.9 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 59.94 | 59.99 | 59.97 | 9343 | 1 | 47.1 | 105478.1 | 18210 | 2.4 | 3.4 | 2.3 | 0 | 2.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 11:17 | Normal | 485.1 | 511.5 | 481.6 | 16.5 | 7 | 8 | 136.8 | 136.3 | 136.7 | 36.1 | 36.5 | 36.4 | 59.93 | 59.96 | 59.9 | 14844 | 1 | 47.3 | 105479.1 | 18210 | 7.8 | 8.8 | 6.8 | 0.1 | 7.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 11:22 | Normal | 486.5 | 493.6 | 502.3 | 16.4 | 8.1 | 7 | 136.7 | 136.5 | 136.9 | 36.2 | 36.6 | 36.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 14964 | 1 | 47.9 | 105480.4 | 18210 | 7.8 | 8.8 | 8 | 0 | 6.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 11:27 | Normal | 483.9 | 499.4 | 492.4 | 16.5 | 7.6 | 7.6 | 136.6 | 136.4 | 136.7 | 36.5 | 36.9 | 36.8 | 59.99 | 59.98 | 60 | 14990 | 1 | 48.3 | 105481.5 | 18210 | 7.9 | 8.8 | 7.6 | 0 | 7.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 11:32 | Normal | 478.5 | 482.5 | 491.3 | 16.5 | 8.3 | 7.3 | 136.8 | 136.8 | 137 | 36 | 36.5 | 36.4 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 14847 | 1 | 48.9 | 105482.7 | 18210 | 7.8 | 8.8 | 8.2 | 0 | 7.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 11:37 | Normal | 448 | 465.4 | 426.6 | 17.1 | 8.3 | 8.6 | 136.7 | 136.5 | 137 | 35.6 | 36 | 35.9 | 60.01 | 60.07 | 60.03 | 14659 | 1 | 49 | 105484 | 18211 | 8 | 9.3 | 8.2 | 0 | 8.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 11:42 | Wait | 555.6 | 561.6 | 553.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.3 | 132.8 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 50.3 | 105484.6 | 18211 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 11:47 | Normal | 448.1 | 462.4 | 461.5 | 3.6 | 1.6 | 1.8 | 134.5 | 133.9 | 134.5 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 2897 | 1 | 48.2 | 105485.4 | 18211 | 1.3 | 2.3 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 11:52 | Normal | 506.5 | 519 | 486.6 | 15.1 | 7 | 8.5 | 137.7 | 137.2 | 138.1 | 35.9 | 36.3 | 36.1 | 60.01 | 60.02 | 60.06 | 14837 | 1 | 47.4 | 105486.1 | 18211 | 7.2 | 8.1 | 7 | 0 | 8.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 11:57 | Normal | 493.1 | 500.6 | 495.2 | 15.7 | 7.6 | 7.7 | 137.6 | 137.5 | 138 | 35.8 | 36.2 | 36.1 | 60 | 59.98 | 60.03 | 14835 | 1 | 47.5 | 105487.3 | 18211 | 7.5 | 8.4 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 12:02 | Normal | 477.9 | 489.6 | 480 | 16.3 | 7.8 | 8 | 137.5 | 137.5 | 138 | 36.1 | 36.6 | 36.4 | 59.92 | 59.94 | 59.94 | 14972 | 1 | 48 | 105488.5 | 18211 | 7.8 | 8.8 | 7.8 | 0 | 7.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 12:07 | Normal | 469.8 | 460.8 | 471.5 | 16.5 | 8.3 | 8.1 | 137.7 | 137.7 | 138.1 | 35.9 | 36.4 | 36.4 | 60.02 | 60.04 | 60.08 | 14904 | 1 | 48.3 | 105489.7 | 18211 | 7.8 | 8.9 | 8.2 | 0 | 8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 12:12 | Normal | 417.6 | 452.2 | 438.1 | 14.6 | 7.5 | 7.1 | 136.7 | 136.4 | 136.8 | 29.4 | 29.8 | 29.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 12048 | 1 | 48.4 | 105490.8 | 18211 | 6.8 | 8 | 7.4 | 0 | 7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 12:17 | Normal | 499.5 | 504.2 | 478 | 5 | 3 | 2.5 | 134.6 | 134.4 | 134.8 | 12.2 | 12.4 | 12.2 | 60 | 59.97 | 59.97 | 4064 | 1 | 48.2 | 105491.9 | 18211 | 2 | 3.1 | 2.9 | 0 | 2.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 12:22 | Normal | 490.1 | 479.5 | 481.6 | 15.5 | 8.1 | 8.1 | 137.3 | 137.3 | 137.7 | 35.9 | 36.4 | 36.1 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 14843 | 1 | 48.2 | 105493.1 | 18211 | 7.3 | 8.3 | 8.1 | 0 | 8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 12:27 | Normal | 502.2 | 515 | 494.8 | 15.5 | 7.1 | 8.1 | 136.6 | 136.6 | 136.9 | 36.2 | 36.7 | 36.6 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 14905 | 1 | 48.1 | 105494 | 18211 | 7.3 | 8.3 | 7.1 | 0 | 8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 12:32 | Normal | 477 | 446.5 | 431.7 | 5.1 | 2.6 | 2.8 | 134.5 | 134.3 | 134.8 | 11 | 11.2 | 11.1 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 4756 | 1 | 47.8 | 105494.9 | 18211 | 2.1 | 3.1 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 12:37 | Normal | 435.6 | 454 | 434.7 | 4 | 1.9 | 2.1 | 133.9 | 133.7 | 134.1 | 8 | 8.1 | 8 | 59.96 | 59.95 | 59.93 | 3031 | 1 | 47.5 | 105495.7 | 18211 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 0 | 1.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 12:42 | Normal | 488.8 | 504.8 | 487.5 | 15.9 | 7.4 | 8.1 | 137.1 | 136.7 | 137.4 | 36.1 | 36.6 | 36.3 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 14898 | 1 | 47.1 | 105496.6 | 18212 | 7.5 | 8.6 | 7.3 | 0 | 8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 12:47 | Normal | 483.4 | 515.6 | 486.1 | 13.4 | 4.5 | 6.8 | 136 | 135.9 | 136.5 | 28.2 | 28.6 | 28.5 | 59.99 | 60.04 | 60 | 13156 | 1 | 47.6 | 105497.9 | 18212 | 6.1 | 7.4 | 4.4 | 0 | 6.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 12:52 | Normal | 468.7 | 480 | 467.2 | 4.8 | 2.1 | 2.4 | 134.1 | 133.8 | 134.4 | 10 | 10.2 | 10.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 4048 | 1 | 47.5 | 105498.6 | 18212 | 1.9 | 2.9 | 2.1 | 0 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 12:57 | Normal | 452.1 | 457.2 | 474.1 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | 134.1 | 133.5 | 134.2 | 10.8 | 11.1 | 11 | 60.04 | 60.08 | 60.03 | 4349 | 1 | 47.2 | 105499.4 | 18212 | 2.1 | 3.1 | 2.4 | 0 | 2.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 13:02 | Normal | 488 | 492.3 | 487.6 | 15.6 | 7.7 | 8.1 | 136.7 | 136.7 | 137.3 | 36 | 36.5 | 36.3 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 14773 | 1 | 46.9 | 105500.3 | 18212 | 7.4 | 8.4 | 7.6 | 0 | 8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 13:07 | Normal | 462.4 | 466.7 | 442.9 | 16.3 | 8 | 8.8 | 136.3 | 135.9 | 136.6 | 35.8 | 36.2 | 36.1 | 59.99 | 59.98 | 59.95 | 14677 | 1 | 46.8 | 105501.2 | 18212 | 7.7 | 8.8 | 7.9 | 0 | 8.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 13:12 | Normal | 463.1 | 468.7 | 457 | 9.3 | 4.6 | 5.1 | 134.1 | 133.4 | 134.1 | 20.8 | 21.2 | 21 | 59.99 | 59.99 | 60 | 7186 | 1 | 47.4 | 105502.3 | 18212 | 4.1 | 5.2 | 4.5 | 0 | 4.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 13:17 | Normal | 470.5 | 468.6 | 428 | 16.2 | 8 | 8.9 | 135 | 135 | 135.4 | 36.1 | 36.5 | 36.4 | 59.97 | 60.09 | 59.94 | 14673 | 1 | 46.9 | 105503.2 | 18212 | 7.6 | 8.8 | 7.9 | 0 | 8.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 13:22 | Normal | 472.3 | 483.2 | 463 | 14.5 | 7 | 7.8 | 136.1 | 135.6 | 136.3 | 32.4 | 32.8 | 32.8 | 59.93 | 59.97 | 59.96 | 13295 | 1 | 47.3 | 105504.3 | 18212 | 6.8 | 7.9 | 6.8 | 0 | 7.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 13:27 | Normal | 479.3 | 472.1 | 470 | 12.2 | 5.1 | 5.8 | 135 | 134.4 | 135.3 | 26 | 26.3 | 26.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 11525 | 1 | 47.5 | 105505.5 | 18212 | 5.4 | 6.9 | 5 | 0 | 5.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 13:32 | Normal | 474.4 | 477.8 | 456.6 | 15.1 | 7.3 | 8.2 | 135.7 | 135.4 | 136.1 | 34 | 34.4 | 34.4 | 60.01 | 60 | 60.02 | 13909 | 1 | 47.6 | 105506.4 | 18212 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 0 | 8.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 13:37 | Normal | 474.5 | 471.9 | 458.9 | 13.1 | 6.5 | 7.3 | 135.5 | 135.1 | 135.7 | 30 | 30.2 | 30.2 | 59.99 | 60.02 | 60 | 12196 | 1 | 47.7 | 105507.5 | 18212 | 6.1 | 7.1 | 6.5 | 0 | 7.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 13:42 | Normal | 473.1 | 479.5 | 463.6 | 13.7 | 6.7 | 7.5 | 135 | 134.7 | 135.4 | 31.3 | 31.6 | 31.6 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 12694 | 1 | 47.7 | 105508.5 | 18213 | 6.3 | 7.5 | 6.6 | 0 | 7.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 13:47 | Normal | 481.5 | 465.8 | 482.5 | 12.8 | 7 | 6.6 | 133.2 | 133.1 | 133.5 | 30.4 | 30.7 | 30.6 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 11448 | 1 | 47.7 | 105509.6 | 18213 | 6 | 7 | 6.9 | 0 | 6.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 13:52 | Normal | 459.7 | 469.6 | 459.6 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 130.7 | 130.6 | 130.9 | 6.9 | 7 | 7 | 60 | 59.99 | 60.02 | 2674 | 1 | 47 | 105510 | 18213 | 1.1 | 2.1 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 13:57 | Normal | 491.5 | 487.1 | 475.1 | 13.6 | 6.7 | 7.6 | 135.2 | 135.3 | 135.7 | 32 | 32.3 | 32.3 | 60.06 | 60.05 | 60.02 | 12999 | 1 | 46 | 105510.7 | 18213 | 6.3 | 7.4 | 6.6 | 0 | 7.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 14:02 | Normal | 457.6 | 467.6 | 471.1 | 2.2 | 1 | 1.1 | 130.7 | 130.3 | 130.8 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 1686 | 1 | 45.6 | 105511.3 | 18213 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 14:07 | Normal | 484.6 | 492.8 | 479.3 | 14.3 | 6.9 | 7.8 | 135.1 | 135 | 135.6 | 33.1 | 33.5 | 33.4 | 60.02 | 59.99 | 60 | 13493 | 1 | 45.1 | 105512 | 18213 | 6.6 | 7.7 | 6.8 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 14:12 | Normal | 481.2 | 488.5 | 473.9 | 11.8 | 5.7 | 6.7 | 134.5 | 134.5 | 134.9 | 27.6 | 27.9 | 27.8 | 59.96 | 59.89 | 59.98 | 11176 | 1 | 45.3 | 105513 | 18213 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0 | 6.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 14:17 | Normal | 478.3 | 494.1 | 478.3 | 12.1 | 5.7 | 6.7 | 133.5 | 133.4 | 133.9 | 28.2 | 28.5 | 28.4 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 11318 | 1 | 45.2 | 105513.9 | 18213 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0 | 6.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 14:22 | Normal | 484 | 485.1 | 471.6 | 12.5 | 6.1 | 7.1 | 134.6 | 134.6 | 135.1 | 29.4 | 29.7 | 29.6 | 60.02 | 60.07 | 60 | 11901 | 1 | 45.4 | 105514.8 | 18213 | 5.8 | 6.8 | 6 | 0 | 6.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 14:27 | Normal | 476.3 | 486.5 | 475.8 | 11.8 | 5.6 | 6.6 | 134.1 | 134 | 134.7 | 27.4 | 27.7 | 27.6 | 59.98 | 59.96 | 60.05 | 11050 | 1 | 45.5 | 105515.8 | 18213 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0 | 6.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 14:32 | Normal | 470.3 | 473.4 | 469.3 | 3 | 1.4 | 1.6 | 130.2 | 129.8 | 130.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 60.02 | 60.03 | 60.05 | 2512 | 1 | 45.6 | 105516.7 | 18213 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 14:37 | Normal | 488.1 | 502.1 | 494.5 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 131 | 130.9 | 131.4 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 60.01 | 59.91 | 59.95 | 2585 | 1 | 44.5 | 105516.8 | 18213 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 14:42 | Normal | 504.7 | 505.4 | 511.8 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 131.6 | 131.7 | 132.2 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60.01 | 59.99 | 60.07 | 1742 | 1 | 43 | 105517 | 18214 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 14:47 | Normal | 527.6 | 529.6 | 536.4 | 10.3 | 5 | 5.8 | 133.5 | 133.6 | 134.1 | 26.6 | 27.1 | 26.7 | 60.03 | 59.99 | 60.03 | 10650 | 1 | 42.3 | 105517.5 | 18214 | 4.6 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 14:52 | Normal | 512.2 | 513.5 | 500.6 | 9 | 4.3 | 5.5 | 132.9 | 133.2 | 133.5 | 22.7 | 23 | 22.9 | 60.04 | 59.99 | 60.07 | 9090 | 1 | 42.5 | 105518.3 | 18214 | 4 | 5 | 4.1 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 14:57 | Normal | 516 | 513.5 | 496.9 | 9.6 | 4.6 | 5.9 | 131.6 | 131.9 | 132.2 | 24.7 | 25 | 24.9 | 60 | 59.99 | 60.02 | 9765 | 1 | 42.7 | 105518.8 | 18214 | 4.3 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 15:02 | Normal | 488.3 | 455.2 | 469.1 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 130.5 | 130.5 | 131 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.02 | 60 | 59.97 | 1207 | 1 | 44.1 | 105518.9 | 18214 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 15:07 | Normal | 507.5 | 519.3 | 503.3 | 9.2 | 4.3 | 5.6 | 134.5 | 134.4 | 135.1 | 22.9 | 23.2 | 23.2 | 59.93 | 59.97 | 59.97 | 9282 | 1 | 42.2 | 105519.1 | 18214 | 4.1 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 15:12 | Normal | 506.3 | 506.1 | 492.1 | 9.3 | 4.5 | 5.6 | 134.5 | 134.6 | 135.1 | 22.9 | 23.2 | 23.1 | 59.98 | 59.97 | 60 | 9275 | 1 | 42 | 105519.9 | 18214 | 4.1 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 15:17 | Normal | 497.1 | 505.6 | 484.1 | 5 | 2.4 | 2.9 | 133.2 | 133 | 133.8 | 12 | 12.2 | 12.1 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 4203 | 1 | 42.2 | 105520.4 | 18214 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 15:22 | Normal | 500.5 | 506.1 | 489.8 | 7 | 3.2 | 4.6 | 133.8 | 134 | 134.5 | 17.2 | 17.4 | 17.3 | 59.97 | 60.03 | 60.02 | 6958 | 1 | 42.4 | 105521 | 18214 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 15:27 | Normal | 495 | 500.3 | 486.6 | 6.3 | 3 | 4.3 | 133.2 | 133.1 | 133.7 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 6329 | 1 | 42.6 | 105521.6 | 18214 | 2.7 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 15:32 | Normal | 495.7 | 491.3 | 488.5 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 130.8 | 130.9 | 131.4 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 739 | 1 | 42.4 | 105522 | 18214 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 15:37 | Normal | 483.2 | 485.5 | 471.7 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 130.7 | 130.6 | 131.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.93 | 59.96 | 59.93 | 781 | 1 | 43.4 | 105522.2 | 18214 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 15:42 | Normal | 503.4 | 506.8 | 497.3 | 5.6 | 2.6 | 4 | 133.2 | 133 | 133.7 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 59.93 | 59.94 | 59.96 | 5804 | 1 | 42.5 | 105522.3 | 18215 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 15:47 | Normal | 508.5 | 509.6 | 490.2 | 3 | 1.3 | 2.4 | 132.4 | 132.2 | 133 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3260 | 1 | 42.3 | 105522.7 | 18215 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 15:52 | Normal | 459.3 | 497.8 | 421.4 | 2.1 | 0.9 | 1.4 | 131.7 | 131.6 | 132.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60.04 | 60.06 | 60.03 | 1661 | 1 | 43 | 105522.9 | 18215 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 15:57 | Normal | 470.5 | 401.5 | 434.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 130.5 | 130.4 | 131 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 478 | 1 | 43.2 | 105523 | 18215 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 16:02 | Normal | 484.4 | 222 | 495.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 130.9 | 130.7 | 131.3 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.01 | 60.05 | 60 | 604 | 1 | 44.7 | 105523 | 18215 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 16:07 | Normal | 458.2 | 461.1 | 495.3 | 3.3 | 1.5 | 2.5 | 132.1 | 131.9 | 132.6 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 60.01 | 60.03 | 60 | 2926 | 1 | 41.8 | 105523.1 | 18215 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 16:12 | Normal | 504.8 | 507.1 | 503.9 | 4 | 1.8 | 3.1 | 132.8 | 132.6 | 133.1 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 4109 | 1 | 39.6 | 105523.5 | 18215 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 16:17 | Normal | 480.2 | 493.9 | 439.4 | 1.6 | 0.7 | 1.1 | 131.2 | 130.9 | 131.5 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 59.95 | 60 | 60.01 | 1185 | 1 | 39.4 | 105523.7 | 18215 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 16:22 | Normal | 501 | 483 | 500.8 | 3 | 1.3 | 2.5 | 132.1 | 131.6 | 132.2 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 60.01 | 60 | 59.99 | 2973 | 1 | 40 | 105523.9 | 18215 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 16:27 | Normal | 473.9 | 424 | 476.1 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 807 | 1 | 40.2 | 105524 | 18215 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 16:32 | Normal | 497.8 | 497.2 | 501.5 | 2.8 | 1.2 | 2.5 | 131.5 | 131.3 | 131.8 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 59.96 | 59.97 | 59.92 | 2841 | 1 | 38.8 | 105524.2 | 18215 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 16:37 | Normal | 499.1 | 494.7 | 503.5 | 1.3 | 0.5 | 1 | 130.8 | 130.3 | 131.1 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60 | 59.99 | 59.98 | 1307 | 1 | 38.3 | 105524.4 | 18215 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 16:42 | Normal | 505 | 482.6 | 492.8 | 1.9 | 1 | 2.1 | 131.3 | 131 | 131.6 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 2147 | 1 | 38.1 | 105524.5 | 18216 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 16:47 | Normal | 507.5 | 471 | 498.7 | 1.5 | 0.9 | 2 | 131.3 | 131.1 | 131.7 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 60 | 60.01 | 60 | 1777 | 1 | 39.2 | 105524.7 | 18216 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 16:52 | Normal | 491.9 | 467 | 475 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 130.9 | 130.6 | 131.1 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.98 | 60 | 59.98 | 1037 | 1 | 39.5 | 105524.8 | 18216 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 16:57 | Normal | 457.7 | 344 | 405.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.9 | 130.5 | 131.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 397 | 1 | 41.5 | 105524.9 | 18216 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 17:02 | Normal | 472.4 | 325.8 | 388.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.2 | 130.8 | 131.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60.03 | 60.01 | 282 | 1 | 42.5 | 105524.9 | 18216 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 17:07 | Normal | 469.6 | 315.6 | 415.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.1 | 130.7 | 131.5 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60.02 | 60.03 | 284 | 1 | 43.1 | 105524.9 | 18216 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 17:12 | Normal | 472.1 | 427.8 | 326.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.4 | 130.9 | 131.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 256 | 1 | 43.3 | 105524.9 | 18216 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 17:17 | Normal | 452.5 | 293 | 440.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.3 | 130.8 | 131.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 273 | 1 | 43.2 | 105524.9 | 18216 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 17:22 | Normal | 456.9 | 424.5 | 460.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.3 | 130.8 | 131.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.98 | 60 | 275 | 1 | 43.3 | 105525 | 18216 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 17:27 | Normal | 494 | 379.1 | 431.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 131.6 | 131.1 | 131.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.04 | 60.04 | 60.07 | 451 | 1 | 43.2 | 105525 | 18216 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 17:32 | Normal | 458.7 | 334.1 | 405.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.2 | 131.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.04 | 60 | 227 | 1 | 43 | 105525 | 18216 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 17:37 | Normal | 454.3 | 386.3 | 436.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.3 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60 | 119 | 1 | 43 | 105525 | 18216 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 17:42 | Normal | 431.1 | 372.8 | 338.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 131.2 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 76 | 1 | 42.8 | 105525.1 | 18217 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 17:47 | Normal | 401 | 349.5 | 392.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 131.1 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 7 | 1 | 42.6 | 105525.1 | 18217 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 17:52 | Normal | 314.6 | 278.4 | 294.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.2 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 0 | 1 | 42.4 | 105525.1 | 18217 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 17:57 | Normal | 302.4 | 346.1 | 293.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.5 | 131 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 0 | 1 | 42.2 | 105525.1 | 18217 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 18:02 | Normal | 396.4 | 365.6 | 344.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 131 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 1 | 42 | 105525.1 | 18217 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 18:07 | Normal | 313.6 | 311.4 | 316.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 131 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 0 | 1 | 41.7 | 105525.1 | 18217 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-11-07 18:12 | Normal | 206.3 | 199 | 199.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.4 | 130.9 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 41.4 | 105525.1 | 18217 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0