## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-11-08 05:07 | Wait | 452.3 | 452.1 | 452.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.1 | 130.8 | 130.9 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 18 | 105525.1 | 18217 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 05:07 | Wait | 453.8 | 453.8 | 453.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.1 | 130.8 | 131 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 18.2 | 105525.1 | 18217 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 05:07 | Wait | 452.4 | 452.2 | 452.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.1 | 130.9 | 130.9 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 18.5 | 105525.1 | 18217 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 05:07 | Wait | 452.8 | 452.6 | 452.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.1 | 130.9 | 131 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 0 | 0 | 18.7 | 105525.1 | 18217 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 05:10 | Wait | 466.3 | 466.5 | 466.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.1 | 130.7 | 131.1 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 19.2 | 105525.1 | 18217 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 05:10 | Wait | 467 | 467 | 467.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.9 | 130.7 | 131.1 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 19.4 | 105525.1 | 18217 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 05:10 | Wait | 475.1 | 475.1 | 475.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.2 | 130.8 | 131.1 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 19.6 | 105525.1 | 18217 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 05:10 | Wait | 477.6 | 477.5 | 477.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131 | 130.8 | 131 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 19.8 | 105525.1 | 18217 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 05:12 | Normal | 462.6 | 388.5 | 411.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.2 | 130.9 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.97 | 59.99 | 0 | 1 | 20.5 | 105525.1 | 18217 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 05:13 | Normal | 439.1 | 374.9 | 392.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.2 | 130.7 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 20.6 | 105525.1 | 18217 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 05:13 | Normal | 410.3 | 355.3 | 368.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.2 | 130.8 | 131.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 0 | 1 | 20.8 | 105525.1 | 18217 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 05:14 | Normal | 372 | 311.7 | 325.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.2 | 130.9 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60 | 7 | 1 | 21.1 | 105525.1 | 18217 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 05:15 | Normal | 386.7 | 259.8 | 324.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.2 | 131 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 12 | 1 | 21.4 | 105525.1 | 18217 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 05:16 | Normal | 451.8 | 409.6 | 510.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 131.2 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60.03 | 59.99 | 6 | 1 | 21.8 | 105525.1 | 18217 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 05:17 | Normal | 454.8 | 521.1 | 507.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131.2 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 22.1 | 105525.1 | 18217 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 05:18 | Normal | 438.8 | 472.5 | 452.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131.3 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 60.05 | 57 | 1 | 22.4 | 105525.1 | 18217 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 05:19 | Normal | 464.5 | 432.1 | 392.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.3 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 89 | 1 | 22.6 | 105525.1 | 18217 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 05:20 | Normal | 453.9 | 436.3 | 458.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.5 | 131.8 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 126 | 1 | 22.9 | 105525.1 | 18217 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 05:21 | Normal | 447.8 | 427.1 | 452.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.4 | 131.8 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 121 | 1 | 23.1 | 105525.1 | 18217 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 05:22 | Normal | 425.8 | 416.2 | 435.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.5 | 131.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 105 | 1 | 23.3 | 105525.1 | 18217 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 05:23 | Normal | 410.8 | 383.3 | 384.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.3 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 69 | 1 | 23.5 | 105525.1 | 18217 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 05:24 | Normal | 459.8 | 509.8 | 480.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.4 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 59.96 | 59.98 | 47 | 1 | 23.7 | 105525.1 | 18217 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 05:25 | Normal | 441.8 | 501.9 | 463.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.4 | 131.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 50 | 1 | 23.9 | 105525.1 | 18217 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 05:27 | Normal | 423.9 | 444 | 409.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.4 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.02 | 60 | 73 | 1 | 24 | 105525.1 | 18217 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 05:28 | Normal | 443.8 | 383.6 | 390.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.5 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 61 | 1 | 24.1 | 105525.1 | 18217 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 05:29 | Normal | 416.6 | 401.9 | 486.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.6 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.06 | 43 | 1 | 24.3 | 105525.1 | 18217 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 05:30 | Normal | 364.3 | 347.9 | 441.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.6 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 37 | 1 | 24.4 | 105525.1 | 18217 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 05:31 | Normal | 448.5 | 288.2 | 402.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.6 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 61 | 1 | 24.5 | 105525.1 | 18217 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 05:32 | Normal | 478.1 | 450.6 | 499.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.6 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.1 | 60.02 | 60 | 68 | 1 | 24.7 | 105525.1 | 18217 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 05:33 | Normal | 468.7 | 534.6 | 457.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.7 | 132.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 53 | 1 | 24.9 | 105525.1 | 18217 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 05:34 | Normal | 460.8 | 503.3 | 428.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.6 | 132 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.07 | 60.03 | 60.08 | 147 | 1 | 25 | 105525.1 | 18217 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 05:35 | Normal | 493.9 | 499.8 | 450.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.6 | 131.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.94 | 59.97 | 59.99 | 196 | 1 | 25.1 | 105525.1 | 18217 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 05:36 | Normal | 496.1 | 488.7 | 475.4 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.5 | 131.9 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 280 | 1 | 25.2 | 105525.1 | 18217 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 05:37 | Normal | 475.8 | 495.3 | 428.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.6 | 131.4 | 131.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.9 | 59.92 | 282 | 1 | 25.3 | 105525.1 | 18217 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 05:38 | Normal | 496.6 | 470.7 | 410.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.8 | 131.4 | 131.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.92 | 59.94 | 307 | 1 | 25.4 | 105525.1 | 18217 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 05:39 | Normal | 494 | 464.6 | 427.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.7 | 131.4 | 131.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 275 | 1 | 25.5 | 105525.1 | 18217 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 05:40 | Normal | 490.1 | 462.8 | 423.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.6 | 131.2 | 131.7 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 302 | 1 | 25.6 | 105525.1 | 18217 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 05:41 | Normal | 487.8 | 447.6 | 431.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.6 | 131.2 | 131.6 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 307 | 1 | 25.7 | 105525.1 | 18217 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 05:42 | Normal | 498 | 429.9 | 450.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.6 | 131.3 | 131.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 60 | 59.98 | 316 | 1 | 25.7 | 105525.1 | 18217 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 05:43 | Normal | 502 | 429.2 | 445.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.6 | 131.3 | 131.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 324 | 1 | 25.8 | 105525.1 | 18217 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 05:44 | Normal | 512.8 | 381.1 | 473.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.7 | 131.4 | 131.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.93 | 60.08 | 59.96 | 370 | 1 | 25.9 | 105525.1 | 18217 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 05:45 | Normal | 488.3 | 389.1 | 457.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.6 | 131.4 | 131.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 409 | 1 | 26 | 105525.1 | 18218 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 05:46 | Normal | 505.3 | 430.6 | 451.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 131.5 | 131.9 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.95 | 60.01 | 60.02 | 503 | 1 | 26 | 105525.1 | 18218 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 05:47 | Normal | 504 | 406.5 | 457 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.7 | 131.5 | 131.8 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 534 | 1 | 26.1 | 105525.1 | 18218 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 05:48 | Normal | 511.7 | 392.5 | 473.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 131.7 | 131.9 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60 | 60.08 | 60 | 526 | 1 | 26.2 | 105525.2 | 18218 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 05:49 | Normal | 509.3 | 434.8 | 484.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 131.5 | 132 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 59.99 | 59.97 | 60.02 | 561 | 1 | 26.3 | 105525.2 | 18218 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 05:50 | Normal | 502.8 | 466.4 | 512.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.1 | 131.6 | 132 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.01 | 60.04 | 60.06 | 779 | 1 | 26.4 | 105525.2 | 18218 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 05:51 | Normal | 501 | 481.5 | 513.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.9 | 131.5 | 131.9 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 815 | 1 | 26.4 | 105525.2 | 18218 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 05:52 | Normal | 511.5 | 471.8 | 503.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.9 | 131.6 | 132 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 60.03 | 60.01 | 60.06 | 833 | 1 | 26.5 | 105525.2 | 18218 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 05:53 | Normal | 505.7 | 478.6 | 513.6 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132 | 131.6 | 132 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 60 | 60.01 | 60.02 | 982 | 1 | 26.6 | 105525.2 | 18218 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 05:54 | Normal | 513.1 | 486.3 | 521.1 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 132 | 131.7 | 132.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.06 | 60.05 | 60.02 | 1023 | 1 | 26.7 | 105525.2 | 18218 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 05:55 | Normal | 507 | 477.9 | 514 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.1 | 131.7 | 132.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.06 | 60 | 60.07 | 827 | 1 | 26.7 | 105525.3 | 18218 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 05:56 | Normal | 505.5 | 457.7 | 512.7 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132 | 131.8 | 132.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 60.05 | 60.14 | 60.1 | 774 | 1 | 26.8 | 105525.3 | 18218 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 05:57 | Normal | 499.5 | 453.8 | 506.9 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132 | 131.7 | 132 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.08 | 60.05 | 60.03 | 817 | 1 | 26.9 | 105525.3 | 18218 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 05:58 | Normal | 505.5 | 465.8 | 503.4 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 131.8 | 131.6 | 132 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 60 | 60.01 | 60 | 808 | 1 | 26.9 | 105525.3 | 18218 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 05:59 | Normal | 517.2 | 447.6 | 488.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 131.9 | 131.7 | 132 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.03 | 59.99 | 60.05 | 805 | 1 | 27 | 105525.3 | 18218 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 06:00 | Normal | 519.1 | 465.1 | 496.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.8 | 131.7 | 132.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 866 | 1 | 27 | 105525.3 | 18218 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 06:01 | Normal | 506.4 | 474.5 | 478.6 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131.9 | 131.6 | 132 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 851 | 1 | 27.1 | 105525.3 | 18218 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 06:02 | Normal | 510.1 | 452.7 | 486.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.9 | 131.5 | 132 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.93 | 59.94 | 59.97 | 742 | 1 | 27.2 | 105525.4 | 18218 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 06:03 | Normal | 506.4 | 449 | 476.5 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 131.8 | 131.4 | 131.9 | 1.9 | 2 | 2 | 59.93 | 59.94 | 59.88 | 654 | 1 | 27.2 | 105525.4 | 18218 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 06:04 | Normal | 510.3 | 467.4 | 462.1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.7 | 131.5 | 132 | 1.8 | 2 | 1.9 | 59.92 | 59.9 | 59.97 | 610 | 1 | 27.3 | 105525.4 | 18218 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 06:05 | Normal | 508.6 | 457.2 | 442 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.8 | 131.4 | 131.9 | 1.9 | 2 | 2 | 59.91 | 59.91 | 59.94 | 626 | 1 | 27.3 | 105525.4 | 18218 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 06:06 | Normal | 508.1 | 438.8 | 461.5 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 131.6 | 131.3 | 131.9 | 1.9 | 2 | 1.9 | 59.9 | 59.93 | 59.94 | 628 | 1 | 27.4 | 105525.4 | 18218 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 06:07 | Normal | 500.4 | 404.8 | 462.6 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 131.6 | 131.2 | 131.8 | 1.9 | 2 | 2 | 59.9 | 59.95 | 59.92 | 646 | 1 | 27.4 | 105525.4 | 18218 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 06:08 | Normal | 499.3 | 425.9 | 486.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.7 | 131.4 | 131.8 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.93 | 59.91 | 59.92 | 736 | 1 | 27.5 | 105525.4 | 18218 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 06:09 | Normal | 512 | 430.6 | 492.3 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 131.8 | 131.4 | 131.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.91 | 59.89 | 59.9 | 815 | 1 | 27.5 | 105525.4 | 18218 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 06:10 | Normal | 516.4 | 467.6 | 497.1 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 131.8 | 131.5 | 132 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.92 | 59.89 | 59.9 | 975 | 1 | 27.6 | 105525.4 | 18218 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 06:11 | Normal | 512.9 | 498.6 | 517.5 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 131.7 | 131.6 | 132 | 2.9 | 3 | 3 | 59.88 | 59.92 | 59.87 | 1085 | 1 | 27.7 | 105525.5 | 18218 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 06:12 | Normal | 514 | 502 | 519.7 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 131.8 | 131.7 | 132.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.91 | 59.85 | 59.87 | 1315 | 1 | 27.7 | 105525.5 | 18218 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 06:14 | Normal | 512 | 476.8 | 517.9 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 131.7 | 131.7 | 132.1 | 3 | 3.2 | 3.2 | 59.9 | 59.87 | 59.92 | 1165 | 1 | 27.8 | 105525.5 | 18218 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 06:15 | Normal | 515.1 | 503.9 | 513.5 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 131.8 | 131.6 | 132.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 59.92 | 59.95 | 59.97 | 1242 | 1 | 27.8 | 105525.5 | 18218 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 06:16 | Normal | 518 | 515.5 | 508.8 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132 | 131.7 | 132.3 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 59.92 | 59.91 | 59.9 | 1269 | 1 | 27.9 | 105525.5 | 18218 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 06:17 | Normal | 516.3 | 493.3 | 507.1 | 1.9 | 0.8 | 1 | 131.9 | 131.7 | 132.2 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.9 | 59.91 | 59.89 | 1472 | 1 | 28 | 105525.6 | 18218 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 06:18 | Normal | 520.1 | 503.5 | 513 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 131.8 | 131.5 | 132 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 59.93 | 59.96 | 59.92 | 1231 | 1 | 28 | 105525.6 | 18218 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 06:19 | Normal | 502.9 | 468.8 | 515.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 131.9 | 131.6 | 132.1 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1162 | 1 | 28.1 | 105525.6 | 18218 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 06:20 | Normal | 513.7 | 471.6 | 515.2 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 131.8 | 131.5 | 131.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 1050 | 1 | 28.1 | 105525.6 | 18218 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 06:21 | Normal | 515.1 | 473 | 509.5 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131.8 | 131.6 | 132 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 953 | 1 | 28.2 | 105525.7 | 18218 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 06:22 | Normal | 511.2 | 492.5 | 491.4 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 131.7 | 131.6 | 132 | 2.9 | 3 | 3 | 60 | 59.99 | 60 | 1084 | 1 | 28.2 | 105525.7 | 18218 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 06:23 | Normal | 519.3 | 506.3 | 510.7 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132 | 131.8 | 132.2 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 1401 | 1 | 28.3 | 105525.7 | 18218 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 06:24 | Normal | 510 | 518 | 515.6 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132 | 131.8 | 132.1 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.04 | 60.04 | 60.07 | 1411 | 1 | 28.3 | 105525.7 | 18218 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 06:25 | Normal | 514 | 513.8 | 519.6 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 132 | 131.8 | 132.2 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 60.01 | 60.02 | 60.06 | 1360 | 1 | 28.4 | 105525.7 | 18218 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 06:26 | Normal | 512.9 | 495.8 | 514.9 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 131.9 | 131.7 | 132.1 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.05 | 60.02 | 60.01 | 1057 | 1 | 28.5 | 105525.8 | 18218 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 06:27 | Normal | 504.3 | 471 | 515.8 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132 | 131.8 | 132.3 | 2.9 | 3 | 3 | 60.06 | 60.03 | 60.02 | 1092 | 1 | 28.5 | 105525.8 | 18218 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 06:28 | Normal | 519.1 | 499.8 | 528.7 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132 | 131.8 | 132.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 60.01 | 60.02 | 60 | 1257 | 1 | 28.6 | 105525.8 | 18218 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 06:29 | Normal | 516.2 | 512.9 | 523.6 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 132.1 | 132 | 132.4 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.01 | 59.98 | 60.04 | 1383 | 1 | 28.7 | 105525.8 | 18218 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 06:30 | Normal | 519.1 | 513.8 | 525.6 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.2 | 132.1 | 132.3 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 1478 | 1 | 28.7 | 105525.8 | 18218 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 06:31 | Normal | 510.8 | 503.3 | 517.6 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 132.1 | 131.8 | 132.1 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1324 | 1 | 28.8 | 105525.9 | 18218 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 06:32 | Normal | 511.8 | 507.6 | 510.3 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 132.1 | 131.8 | 132.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 1353 | 1 | 28.8 | 105525.9 | 18218 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 06:33 | Normal | 506.8 | 506.5 | 520.5 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132 | 131.7 | 132 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.01 | 59.93 | 59.96 | 1370 | 1 | 28.9 | 105525.9 | 18218 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 06:34 | Normal | 519.8 | 514.7 | 509.5 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132 | 131.7 | 132.1 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 1438 | 1 | 29 | 105525.9 | 18218 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 06:35 | Normal | 515.1 | 501.3 | 512.5 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132 | 131.7 | 132 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.01 | 59.94 | 59.97 | 1286 | 1 | 29 | 105526 | 18218 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 06:36 | Normal | 512 | 487.9 | 507.5 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131.8 | 131.7 | 131.9 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 943 | 1 | 29.1 | 105526 | 18218 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 06:37 | Normal | 503 | 458.8 | 509 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 131.9 | 131.8 | 132 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 934 | 1 | 29.1 | 105526 | 18218 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 06:38 | Normal | 501.4 | 472.8 | 514.5 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 131.9 | 131.8 | 132.1 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 963 | 1 | 29.2 | 105526 | 18218 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 06:39 | Normal | 500.8 | 466.5 | 499.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 131.7 | 131.7 | 132.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 772 | 1 | 29.2 | 105526 | 18218 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 06:40 | Normal | 523.2 | 510.9 | 508.1 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132 | 131.9 | 132.2 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 60.03 | 59.99 | 59.97 | 1245 | 1 | 29.3 | 105526 | 18218 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 06:41 | Normal | 510 | 498.5 | 515.6 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 131.9 | 131.8 | 132.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.95 | 59.95 | 60.02 | 1298 | 1 | 29.3 | 105526.1 | 18218 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 06:42 | Normal | 511.9 | 481.7 | 516.4 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 131.9 | 131.7 | 132.1 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 981 | 1 | 29.4 | 105526.1 | 18218 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 06:43 | Normal | 506.5 | 450 | 512.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132 | 131.9 | 132.3 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 60.02 | 59.97 | 60.02 | 909 | 1 | 29.4 | 105526.1 | 18218 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 06:44 | Normal | 504.8 | 446.3 | 508.7 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132 | 131.7 | 132.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 920 | 1 | 29.5 | 105526.1 | 18218 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 06:45 | Normal | 511 | 481.6 | 501.5 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.2 | 132 | 132.2 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60 | 60 | 60.03 | 1011 | 1 | 29.5 | 105526.1 | 18219 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 06:46 | Normal | 502.8 | 513.8 | 501.6 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 132.2 | 132 | 132.3 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 59.97 | 60 | 60 | 1155 | 1 | 29.6 | 105526.2 | 18219 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 06:47 | Normal | 522.5 | 520.5 | 516.5 | 2 | 0.9 | 1 | 132.3 | 132 | 132.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60 | 59.99 | 59.97 | 1642 | 1 | 29.6 | 105526.2 | 18219 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 06:48 | Normal | 522.3 | 508.9 | 525.5 | 2.2 | 1 | 1.1 | 132.5 | 132.3 | 132.5 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 60.09 | 60.06 | 60.03 | 1885 | 1 | 29.7 | 105526.2 | 18219 | 0.6 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 06:50 | Normal | 520.5 | 524.4 | 533.9 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 132.6 | 132.4 | 132.7 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 60.19 | 60.04 | 60.31 | 2128 | 1 | 25.4 | 105526.2 | 18219 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 06:51 | Normal | 517.7 | 527.4 | 523.4 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 132.6 | 132.4 | 132.7 | 6 | 6.1 | 6.1 | 60.16 | 59.92 | 59.88 | 2337 | 1 | 23.8 | 105526.3 | 18219 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 06:52 | Normal | 531.8 | 524.7 | 524.1 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 132.6 | 132.7 | 132.9 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 59.97 | 60.03 | 60.11 | 2546 | 1 | 23.2 | 105526.3 | 18219 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 06:53 | Normal | 518.5 | 524.5 | 532.3 | 3 | 1.4 | 1.5 | 132.7 | 132.5 | 132.9 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 59.91 | 59.78 | 60.07 | 2556 | 1 | 23 | 105526.4 | 18219 | 1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 06:54 | Normal | 529.1 | 523.6 | 523.5 | 3.2 | 1.5 | 1.6 | 132.8 | 132.8 | 132.9 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 60.08 | 60.08 | 60.04 | 2889 | 1 | 22.9 | 105526.4 | 18219 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 06:55 | Normal | 526.8 | 528.6 | 532.8 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 133.1 | 132.9 | 133.2 | 8 | 8.1 | 8.1 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 3163 | 1 | 22.9 | 105526.5 | 18219 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 06:56 | Normal | 523.8 | 522.8 | 533.9 | 3.7 | 1.8 | 1.8 | 133 | 133 | 133.3 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 59.9 | 59.88 | 60.02 | 3354 | 1 | 23 | 105526.5 | 18219 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 06:57 | Normal | 541.3 | 534.8 | 517.7 | 6.2 | 3.3 | 2.8 | 133.7 | 133.6 | 133.9 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 6137 | 1 | 23.1 | 105526.6 | 18219 | 2.3 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 06:58 | Normal | 540.5 | 537.1 | 537.5 | 5.3 | 2.6 | 2.5 | 133.7 | 133.7 | 134 | 12.8 | 12.9 | 12.9 | 59.99 | 60.08 | 59.95 | 5166 | 1 | 23.2 | 105526.7 | 18219 | 2.1 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 06:59 | Normal | 545.1 | 537.4 | 541.8 | 7 | 3.9 | 3.2 | 134.3 | 134.1 | 134.4 | 17.7 | 17.9 | 17.8 | 60.01 | 60.02 | 59.94 | 7255 | 1 | 23.5 | 105526.8 | 18219 | 2.8 | 4.3 | 3.7 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 07:00 | Normal | 544.3 | 533.5 | 517.7 | 6.8 | 3.6 | 3.1 | 134.1 | 134 | 134.3 | 16.8 | 17 | 16.9 | 60.04 | 59.92 | 60.03 | 6781 | 1 | 23.8 | 105526.9 | 18219 | 2.6 | 4.2 | 3.5 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 07:01 | Normal | 522.1 | 522.1 | 528.8 | 5.6 | 2.8 | 2.5 | 133.7 | 133.7 | 133.9 | 13.2 | 13.4 | 13.3 | 59.91 | 59.94 | 59.97 | 5283 | 1 | 24.1 | 105527 | 18219 | 2.2 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 07:02 | Normal | 526.2 | 518.3 | 542.6 | 5.1 | 2.6 | 2.2 | 133.5 | 133.4 | 133.7 | 12 | 12.2 | 12 | 60 | 59.92 | 59.93 | 4745 | 1 | 24.3 | 105527.1 | 18219 | 2 | 3.1 | 2.5 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 07:03 | Normal | 532.7 | 526.6 | 532.4 | 4.1 | 2 | 1.9 | 133.2 | 133.2 | 133.4 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 59.91 | 59.96 | 59.94 | 3733 | 1 | 24.5 | 105527.1 | 18219 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 07:04 | Normal | 524.1 | 517.9 | 533.8 | 4.4 | 2.1 | 2 | 133.3 | 133.1 | 133.5 | 10 | 10.1 | 10.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 3969 | 1 | 24.7 | 105527.2 | 18219 | 1.7 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 07:05 | Normal | 547.1 | 526.6 | 525.5 | 4.3 | 2.2 | 2.1 | 133.4 | 133.4 | 133.7 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 59.94 | 59.99 | 60.07 | 4038 | 1 | 24.8 | 105527.3 | 18219 | 1.6 | 2.7 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-11-08 07:10 | Normal | 521.4 | 533.8 | 503.3 | 3.9 | 1.8 | 1.8 | 133.1 | 133.1 | 133.4 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 59.95 | 59.91 | 60.01 | 3416 | 1 | 25.4 | 105527.6 | 18219 | 1.4 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 07:15 | Normal | 527.8 | 518.3 | 520.7 | 4.6 | 2.3 | 2.1 | 133 | 133 | 133.3 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 59.91 | 59.99 | 59.95 | 4264 | 1 | 26.2 | 105528 | 18219 | 1.7 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 07:20 | Normal | 527.7 | 530.7 | 519.6 | 5 | 2.3 | 2.3 | 134.1 | 134.2 | 134.6 | 11.3 | 11.6 | 11.4 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 4562 | 1 | 26.5 | 105528.3 | 18219 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 07:25 | Normal | 533.8 | 526.2 | 530 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 133.9 | 134 | 134.2 | 7 | 7.1 | 7.1 | 60.03 | 60.01 | 60.05 | 2783 | 1 | 26.8 | 105528.5 | 18219 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 07:30 | Normal | 534 | 528.2 | 531.4 | 4.5 | 2.1 | 2 | 134.6 | 134.5 | 135 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 4103 | 1 | 27.2 | 105528.9 | 18219 | 1.7 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 07:35 | Normal | 531.7 | 519.5 | 507.8 | 4.4 | 2.1 | 2.1 | 134.6 | 134.7 | 134.9 | 10.1 | 10.3 | 10.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 4052 | 1 | 28 | 105529.3 | 18219 | 1.7 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 07:40 | Normal | 525.5 | 528.3 | 533.5 | 7.8 | 4.1 | 3.5 | 134.7 | 134.6 | 134.8 | 18.8 | 19 | 18.9 | 60.06 | 60.08 | 60.09 | 7608 | 1 | 28.7 | 105529.8 | 18219 | 3 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 07:45 | Normal | 522.8 | 518.3 | 513.5 | 7 | 3.3 | 3.5 | 134.2 | 134.2 | 134.3 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 60.06 | 60.07 | 60.02 | 6297 | 1 | 29.6 | 105530.3 | 18220 | 2.9 | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 07:50 | Normal | 533 | 537.7 | 516.8 | 8.8 | 4.1 | 3.8 | 134.8 | 134.8 | 134.9 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 59.98 | 59.98 | 60.03 | 8109 | 1 | 30.1 | 105530.8 | 18220 | 3.5 | 5.3 | 3.9 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 07:55 | Normal | 520.7 | 511.8 | 524.8 | 4.5 | 2.1 | 2 | 133.5 | 133.5 | 133.7 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 59.94 | 59.99 | 59.97 | 4043 | 1 | 30.6 | 105531.3 | 18220 | 1.7 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 08:00 | Normal | 525.9 | 520.8 | 529.1 | 5.3 | 2.6 | 2.4 | 134.1 | 134.3 | 134.3 | 12.2 | 12.5 | 12.5 | 60.02 | 60 | 60.02 | 4973 | 1 | 30.5 | 105531.6 | 18220 | 2.1 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 08:05 | Normal | 526.2 | 524.9 | 532 | 9.8 | 4.8 | 4 | 135.7 | 135.8 | 135.7 | 22.7 | 23 | 22.9 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 9274 | 1 | 31.2 | 105532.3 | 18220 | 4.4 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 08:10 | Normal | 530.5 | 518.2 | 530 | 10.9 | 5.5 | 4.6 | 136.3 | 136.4 | 136.3 | 25.5 | 25.8 | 25.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 10483 | 1 | 32.9 | 105533.1 | 18220 | 4.9 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 08:15 | Normal | 514.4 | 508.8 | 520.7 | 11.8 | 5.8 | 4.9 | 136.5 | 136.7 | 136.6 | 26.7 | 27 | 26.9 | 59.95 | 59.91 | 59.93 | 10954 | 1 | 34.8 | 105534 | 18220 | 5.3 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 08:20 | Normal | 514.5 | 502.6 | 514.1 | 11.7 | 5.8 | 4.9 | 136.5 | 136.6 | 136.5 | 26.6 | 26.9 | 26.8 | 59.98 | 59.92 | 59.94 | 10929 | 1 | 36.6 | 105534.9 | 18220 | 5.3 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 08:25 | Normal | 505.3 | 508.1 | 512.5 | 10.8 | 5.1 | 4.5 | 136.3 | 136.4 | 136.2 | 24.1 | 24.5 | 24.5 | 59.96 | 60 | 60.01 | 9887 | 1 | 37.8 | 105535.7 | 18220 | 4.9 | 6 | 5 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 08:30 | Normal | 513 | 521.1 | 518.2 | 7 | 2.9 | 3.1 | 135.1 | 135.4 | 135.4 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 6750 | 1 | 38.3 | 105536.7 | 18220 | 3 | 4.1 | 2.7 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 08:35 | Normal | 506.1 | 502.5 | 511.3 | 7.2 | 3.5 | 3.3 | 135.8 | 135.8 | 136.1 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 60 | 60.02 | 59.97 | 6683 | 1 | 38.6 | 105537.3 | 18220 | 3.1 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 08:40 | Normal | 507.6 | 501.6 | 496.4 | 7.5 | 3.6 | 3.5 | 134.6 | 134.8 | 134.9 | 17 | 17.2 | 17.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6926 | 1 | 38.9 | 105538.4 | 18220 | 3.2 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 08:45 | Normal | 507.5 | 508.9 | 511.6 | 7 | 3.3 | 3.2 | 134.6 | 134.9 | 134.9 | 16 | 16.1 | 16.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 6480 | 1 | 38.1 | 105538.9 | 18221 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 08:50 | Normal | 513.1 | 520 | 530.1 | 7.3 | 3.3 | 3.1 | 134.5 | 134.6 | 134.8 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 59.96 | 60.01 | 60.08 | 6840 | 1 | 37.5 | 105539.5 | 18221 | 3.1 | 4.2 | 3.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 08:55 | Normal | 524.6 | 533.3 | 513.4 | 10.3 | 4.7 | 4.4 | 136.2 | 136.4 | 136.5 | 23.6 | 24 | 23.7 | 59.89 | 60.01 | 59.95 | 9508 | 1 | 37.1 | 105539.9 | 18221 | 4.6 | 5.8 | 4.5 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 09:00 | Normal | 506.4 | 507.2 | 510.8 | 14 | 6.8 | 6 | 137 | 137.4 | 137.4 | 31.5 | 31.9 | 31.8 | 59.97 | 59.98 | 60.03 | 13005 | 1 | 37.9 | 105541 | 18221 | 6.5 | 7.6 | 6.6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 09:05 | Normal | 495.7 | 498 | 509.1 | 14 | 6.8 | 6 | 137 | 137.3 | 137.3 | 31.1 | 31.5 | 31.4 | 60 | 59.96 | 60.01 | 12839 | 1 | 38.6 | 105542.1 | 18221 | 6.5 | 7.6 | 6.6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 09:10 | Normal | 497 | 496.8 | 499.7 | 14.8 | 7.1 | 6.5 | 137.2 | 137.8 | 137.4 | 32.8 | 33.2 | 33.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 13585 | 1 | 39.4 | 105543.2 | 18221 | 6.9 | 8 | 6.9 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 09:15 | Normal | 490.3 | 490.7 | 496.2 | 15.1 | 7.3 | 6.6 | 137.3 | 137.7 | 137.5 | 33 | 33.5 | 33.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 13712 | 1 | 40.3 | 105544.3 | 18221 | 7 | 8.2 | 7 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 09:20 | Normal | 489 | 480.8 | 496.6 | 14.9 | 7.3 | 6.6 | 137.3 | 137.6 | 137.5 | 32.6 | 33.1 | 33 | 60.05 | 60.03 | 60.09 | 13531 | 1 | 40.5 | 105545.4 | 18221 | 7 | 8.1 | 7.1 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 09:25 | Normal | 465 | 439.2 | 448.6 | 17.1 | 8.5 | 7.8 | 137.6 | 138 | 138.1 | 35.3 | 35.8 | 35.8 | 59.99 | 59.98 | 60.02 | 14685 | 1 | 40.9 | 105546.6 | 18221 | 8 | 9.3 | 8.2 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 09:30 | Normal | 501.4 | 504.5 | 518.6 | 15 | 6.3 | 6.5 | 137 | 137.3 | 137.4 | 32.7 | 33.2 | 32.9 | 60.03 | 60.03 | 60.07 | 13610 | 1 | 41.4 | 105547.7 | 18221 | 7 | 8 | 6 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 09:35 | Normal | 484.3 | 473.7 | 493.5 | 8.3 | 4 | 4 | 135.1 | 135.1 | 135.2 | 18.3 | 18.5 | 18.4 | 60.02 | 60.05 | 59.99 | 7426 | 1 | 41.2 | 105548.5 | 18221 | 3.6 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 09:40 | Normal | 493.3 | 478.6 | 501.6 | 7.4 | 3.6 | 3.5 | 134.7 | 134.9 | 134.9 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 60 | 60.04 | 60 | 6746 | 1 | 40.5 | 105549.1 | 18221 | 3.2 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 09:45 | Normal | 530.4 | 523.6 | 534.7 | 9.3 | 4.3 | 4.5 | 135.7 | 135.7 | 135.9 | 22.4 | 22.7 | 22.6 | 59.99 | 59.93 | 60.01 | 9795 | 1 | 40.2 | 105549.8 | 18222 | 4.3 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 09:50 | Normal | 481.3 | 483.5 | 479.4 | 9.9 | 4.7 | 4.6 | 135.3 | 135.3 | 135.4 | 21.5 | 21.8 | 21.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 8730 | 1 | 40.3 | 105550.6 | 18222 | 4.4 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 09:55 | Normal | 498.3 | 490.8 | 517.1 | 16.1 | 7.6 | 6.9 | 137.1 | 137.4 | 137.5 | 35.7 | 36.1 | 36.1 | 60.04 | 60.1 | 60.08 | 12062 | 1 | 40.4 | 105551.1 | 18222 | 7.5 | 8.8 | 7.4 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 10:00 | Normal | 534 | 529.8 | 537.5 | 15.1 | 7.3 | 6.8 | 137.3 | 137.6 | 137.6 | 36.2 | 36.6 | 36.5 | 60.02 | 60.15 | 60.05 | 14993 | 1 | 41.2 | 105552.2 | 18222 | 7.1 | 8.1 | 7.1 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 10:05 | Normal | 490.6 | 478.4 | 485.7 | 11.8 | 5.8 | 5.6 | 135.5 | 136 | 135.9 | 26.6 | 26.9 | 26.9 | 60 | 60.02 | 60 | 10881 | 1 | 41.7 | 105553.2 | 18222 | 5.4 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 10:10 | Normal | 492 | 481.1 | 495.1 | 8 | 3.8 | 3.7 | 134.6 | 134.8 | 135 | 17.7 | 17.9 | 17.9 | 59.96 | 60 | 60.04 | 7196 | 1 | 41.7 | 105553.8 | 18222 | 3.5 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 10:15 | Normal | 504 | 481.7 | 497.4 | 12.4 | 5.9 | 5.8 | 135.8 | 135.9 | 136.2 | 28.1 | 28.5 | 28.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 11418 | 1 | 41.9 | 105554.6 | 18222 | 5.6 | 6.9 | 5.7 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 10:20 | Normal | 494.6 | 475.6 | 499 | 8.5 | 4.2 | 4 | 135 | 135.3 | 135.3 | 19.2 | 19.4 | 19.3 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 7759 | 1 | 41.6 | 105555.2 | 18222 | 3.8 | 4.8 | 4 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 10:25 | Normal | 517.4 | 501.3 | 526.5 | 15.3 | 8 | 6.6 | 137.3 | 137.5 | 137.6 | 35.9 | 36.3 | 36.2 | 60.01 | 59.98 | 59.97 | 14845 | 1 | 41.4 | 105556.1 | 18222 | 7.2 | 8.3 | 7.8 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 10:30 | Normal | 484.3 | 478.2 | 483.7 | 15.9 | 7.8 | 7.5 | 137.4 | 137.3 | 137.4 | 35.1 | 35.6 | 35.6 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 14526 | 1 | 42.4 | 105557.3 | 18222 | 7.5 | 8.6 | 7.6 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 10:35 | Normal | 478.6 | 482 | 479.4 | 15.1 | 7.1 | 7.1 | 136.7 | 137 | 137 | 32.7 | 33.1 | 33.1 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 13440 | 1 | 43.1 | 105558.5 | 18222 | 7 | 8.2 | 6.9 | 0.1 | 6.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 10:40 | Normal | 462.6 | 454.9 | 452.6 | 17.2 | 8.4 | 8.1 | 137.4 | 137.7 | 137.8 | 36.2 | 36.6 | 36.6 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 14968 | 1 | 43.3 | 105559.6 | 18222 | 8.1 | 9.3 | 8.2 | 0.1 | 8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 10:45 | Normal | 486.8 | 464.8 | 475.8 | 13 | 6.6 | 6.4 | 136.3 | 136.6 | 136.5 | 29.2 | 29.5 | 29.4 | 60.02 | 59.97 | 60 | 11698 | 1 | 44.1 | 105560.8 | 18223 | 6 | 7.1 | 6.5 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 10:50 | Normal | 511.5 | 502.1 | 502.3 | 12.3 | 6 | 6.3 | 136.5 | 136.8 | 136.9 | 29.1 | 29.4 | 29.3 | 60.08 | 60.03 | 60.01 | 12085 | 1 | 43.8 | 105561.7 | 18223 | 5.6 | 6.8 | 5.9 | 0.1 | 6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 10:55 | Normal | 480.8 | 468.1 | 480.4 | 13.8 | 6.8 | 6.6 | 136.6 | 136.8 | 136.9 | 30.5 | 30.8 | 30.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 12380 | 1 | 43.9 | 105562.8 | 18223 | 6.4 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 11:00 | Normal | 483.3 | 481.5 | 479 | 11 | 5.3 | 5.3 | 135.7 | 136.2 | 136 | 24.4 | 24.7 | 24.7 | 60.07 | 60.05 | 60.04 | 9990 | 1 | 43.9 | 105563.7 | 18223 | 5 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 11:05 | Normal | 509.2 | 519.1 | 516.5 | 14.3 | 6.2 | 6.1 | 136.7 | 137.1 | 137.2 | 31.9 | 32.2 | 32.2 | 60.01 | 60 | 60.04 | 12348 | 1 | 43.8 | 105564.6 | 18223 | 6.6 | 7.8 | 6.1 | 0.1 | 6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 11:10 | Normal | 518.2 | 517.8 | 511.1 | 11 | 4.9 | 5.5 | 136.3 | 136.3 | 136.5 | 25.8 | 26.1 | 25.9 | 60 | 60.04 | 60.01 | 10213 | 1 | 44 | 105565.7 | 18223 | 5 | 6.1 | 4.7 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 11:15 | Normal | 524.7 | 516.9 | 536.5 | 14.1 | 7.7 | 5.1 | 136.5 | 136.7 | 137 | 32.9 | 33.3 | 33.2 | 59.94 | 60.03 | 59.95 | 13775 | 1 | 44.1 | 105566.7 | 18223 | 6.6 | 7.6 | 7.5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 11:20 | Normal | 481.8 | 464.9 | 475.8 | 11.9 | 5.9 | 5.8 | 135.8 | 136.1 | 136.2 | 26.5 | 26.8 | 26.7 | 59.95 | 59.98 | 59.93 | 10823 | 1 | 44 | 105567.7 | 18223 | 5.5 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 11:25 | Normal | 484.5 | 484.1 | 480.7 | 13 | 6.2 | 6.3 | 136.3 | 136.4 | 136.5 | 28.9 | 29.2 | 29.1 | 59.97 | 59.94 | 59.94 | 11858 | 1 | 44 | 105568.6 | 18223 | 6 | 7.1 | 6 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 11:30 | Normal | 491.7 | 480.6 | 479.6 | 13 | 6.5 | 6.5 | 136.3 | 136.4 | 136.6 | 29.6 | 29.9 | 29.8 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 12871 | 1 | 43.9 | 105569.6 | 18223 | 6 | 7.1 | 6.3 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 11:35 | Normal | 539.1 | 535.9 | 530.1 | 15 | 6.8 | 7.5 | 137.3 | 137.7 | 137.5 | 36.5 | 36.9 | 36.9 | 60.04 | 60.01 | 60.08 | 15043 | 1 | 43.9 | 105570.7 | 18223 | 7 | 8.1 | 6.6 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 11:40 | Normal | 511.6 | 501 | 518.1 | 11.6 | 5.5 | 5.3 | 135.9 | 136 | 136.2 | 26.8 | 27.1 | 27 | 60.04 | 60.07 | 60.01 | 11407 | 1 | 44 | 105571.7 | 18223 | 5.4 | 6.4 | 5.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 11:45 | Normal | 481.7 | 469.6 | 481.3 | 14.8 | 7.3 | 7.1 | 136.3 | 136.6 | 136.6 | 32.7 | 33.2 | 33.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 12893 | 1 | 44 | 105572.7 | 18224 | 6.8 | 8 | 7.1 | 0.1 | 7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 11:50 | Normal | 524.1 | 528.1 | 536.9 | 16.1 | 6.7 | 6.6 | 136.6 | 136.8 | 136.8 | 36.3 | 36.8 | 36.7 | 60.04 | 60.1 | 60.07 | 15002 | 1 | 43.6 | 105573.6 | 18224 | 7.7 | 8.6 | 6.5 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 11:55 | Normal | 479.9 | 478 | 490.6 | 8.8 | 4.2 | 4.3 | 134.5 | 134.5 | 134.7 | 19.6 | 19.8 | 19.7 | 60 | 60 | 60 | 7947 | 1 | 43.3 | 105574.4 | 18224 | 3.9 | 5 | 4 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 12:00 | Normal | 490.8 | 486 | 487.3 | 12.9 | 6.3 | 6.3 | 136 | 136.1 | 136.2 | 29.3 | 29.7 | 29.6 | 60.03 | 60.03 | 60.06 | 11686 | 1 | 43 | 105575.2 | 18224 | 5.9 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 12:05 | Normal | 486.2 | 475.8 | 495.5 | 9.9 | 4.8 | 4.8 | 135 | 135 | 135.2 | 22 | 22.2 | 22.2 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 8907 | 1 | 43.1 | 105576.1 | 18224 | 4.4 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 12:10 | Normal | 495.8 | 494.9 | 483.3 | 12.9 | 6.1 | 6.6 | 136.2 | 136.4 | 136.5 | 29.6 | 29.9 | 29.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 12144 | 1 | 43.2 | 105577.1 | 18224 | 6 | 7.1 | 6 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 12:15 | Normal | 483.9 | 485.5 | 490.2 | 12.6 | 6.1 | 6.1 | 136.1 | 136.4 | 136.3 | 28.3 | 28.6 | 28.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11712 | 1 | 43.5 | 105578 | 18224 | 5.8 | 7 | 5.9 | 0.1 | 6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 12:20 | Normal | 484.8 | 481.2 | 474.5 | 9.1 | 4.3 | 4.7 | 135.2 | 135.2 | 135.2 | 20.4 | 20.6 | 20.5 | 60.01 | 59.96 | 59.96 | 8337 | 1 | 43.8 | 105579.2 | 18224 | 4 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 12:25 | Normal | 487.8 | 478.7 | 481.2 | 15.4 | 7.6 | 7.9 | 136.8 | 136.9 | 137 | 35 | 35.5 | 35.4 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 14466 | 1 | 43.5 | 105580 | 18224 | 7.2 | 8.4 | 7.4 | 0.1 | 7.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 12:30 | Normal | 486.2 | 469.6 | 472.3 | 14.2 | 7 | 7.5 | 136.5 | 136.5 | 136.5 | 32 | 32.5 | 32.3 | 60 | 59.99 | 60 | 13184 | 1 | 43.6 | 105581.1 | 18224 | 6.6 | 7.7 | 6.8 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 12:35 | Wait | 571.3 | 563.1 | 563.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 135 | 134.9 | 135.1 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 44.9 | 105581.6 | 18224 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 12:40 | Normal | 484.3 | 476.2 | 469.8 | 14.1 | 7 | 7.3 | 137.8 | 137.9 | 138 | 31.7 | 31.9 | 31.8 | 60.02 | 59.99 | 60.04 | 12487 | 1 | 44 | 105582.7 | 18224 | 6.5 | 7.7 | 6.9 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 12:45 | Normal | 480 | 479.7 | 456.3 | 8.6 | 4 | 4.6 | 136.3 | 136.5 | 136.6 | 18.8 | 19 | 18.9 | 60 | 60 | 60.02 | 7681 | 1 | 44.1 | 105583.5 | 18224 | 3.8 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 12:50 | Normal | 484.8 | 475.6 | 473 | 14.5 | 7.1 | 7.6 | 138 | 137.9 | 138.1 | 32.3 | 32.7 | 32.7 | 59.99 | 60 | 60.01 | 13487 | 1 | 44.1 | 105584.6 | 18225 | 6.8 | 7.8 | 6.9 | 0.1 | 7.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 12:55 | Wait | 569.8 | 561.9 | 560.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 135.1 | 135.2 | 135.3 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 45.2 | 105585.2 | 18225 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 13:00 | Normal | 463.3 | 452.3 | 452 | 8.8 | 4.2 | 4.6 | 135.9 | 136 | 136 | 18.8 | 19 | 19 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 7948 | 1 | 44 | 105586 | 18225 | 3.9 | 5 | 4.1 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 13:05 | Normal | 474.1 | 466.8 | 467.6 | 5.8 | 2.8 | 2.9 | 134.8 | 134.6 | 134.7 | 12.5 | 12.7 | 12.6 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 5069 | 1 | 43.6 | 105586.5 | 18225 | 2.4 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 13:10 | Normal | 486 | 483.7 | 485.7 | 7.4 | 3.5 | 3.7 | 135.7 | 135.6 | 135.8 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 60 | 60 | 60 | 6736 | 1 | 43 | 105587 | 18225 | 3.2 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 13:15 | Normal | 493.2 | 492.8 | 482.5 | 12.6 | 6.4 | 6.6 | 136.5 | 136.6 | 136.6 | 29.5 | 29.8 | 29.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 12379 | 1 | 43.4 | 105588.1 | 18225 | 5.8 | 7 | 6.3 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 13:20 | Normal | 491.3 | 470.5 | 473.3 | 10.2 | 5.1 | 5.4 | 136.3 | 136.2 | 136.5 | 23.2 | 23.5 | 23.4 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 9611 | 1 | 43.6 | 105588.9 | 18225 | 4.6 | 5.7 | 5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 13:25 | Normal | 490.9 | 481.5 | 475.5 | 6.8 | 3.3 | 3.5 | 134.6 | 134.9 | 135 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 6297 | 1 | 43.2 | 105589.6 | 18225 | 2.9 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 13:30 | Normal | 505.1 | 490.7 | 500.4 | 5.8 | 2.8 | 2.9 | 134.3 | 134.3 | 134.6 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 59.96 | 59.94 | 59.93 | 5403 | 1 | 42.4 | 105590 | 18225 | 2.4 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 13:35 | Normal | 505.1 | 499.6 | 504.8 | 6.1 | 2.9 | 3 | 134.5 | 134.6 | 134.7 | 14 | 14.2 | 14.2 | 60 | 60.02 | 60.02 | 5696 | 1 | 41.8 | 105590.5 | 18225 | 2.6 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 13:40 | Normal | 512.1 | 500.5 | 485.1 | 5.9 | 2.8 | 3 | 134.7 | 134.8 | 134.8 | 13.6 | 13.9 | 13.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 5575 | 1 | 41.5 | 105591 | 18225 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 13:45 | Normal | 507 | 501.2 | 506.6 | 8.4 | 4 | 4.4 | 135.6 | 135.8 | 135.9 | 19.7 | 20 | 19.9 | 60.01 | 59.98 | 59.95 | 7989 | 1 | 41.5 | 105591.6 | 18225 | 3.7 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 13:50 | Normal | 512.2 | 508.6 | 514 | 6.9 | 3.3 | 3.5 | 134.9 | 135.1 | 135.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 6775 | 1 | 41.5 | 105592.2 | 18225 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 13:55 | Normal | 507.1 | 505.6 | 506.8 | 6 | 2.8 | 3.1 | 134.7 | 134.8 | 135 | 14 | 14.2 | 14.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 5663 | 1 | 41.4 | 105592.7 | 18226 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 14:00 | Normal | 509.4 | 509.5 | 512.9 | 6.4 | 3 | 3.1 | 134.9 | 134.9 | 135 | 14.8 | 15 | 15 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 6016 | 1 | 41.3 | 105593.2 | 18226 | 2.7 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 14:05 | Normal | 512.1 | 509.1 | 511.9 | 5.3 | 2.5 | 2.6 | 134.4 | 134.4 | 134.4 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 59.99 | 60 | 59.97 | 5025 | 1 | 41.1 | 105593.6 | 18226 | 2.2 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 14:10 | Normal | 513.6 | 514.3 | 511.9 | 5.4 | 2.5 | 2.7 | 134.4 | 134.3 | 134.6 | 12.7 | 12.9 | 12.8 | 59.9 | 59.95 | 59.96 | 5109 | 1 | 40.8 | 105594.1 | 18226 | 2.2 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 14:15 | Normal | 507.8 | 505.8 | 514.8 | 5.3 | 2.5 | 2.6 | 134.3 | 134.3 | 134.5 | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 59.97 | 59.93 | 59.93 | 4951 | 1 | 40.6 | 105594.5 | 18226 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 14:20 | Normal | 505.7 | 511.1 | 506.9 | 4.9 | 2.2 | 2.5 | 134 | 133.8 | 134 | 11 | 11.2 | 11.2 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 4432 | 1 | 40.3 | 105594.9 | 18226 | 2 | 3 | 2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 14:25 | Normal | 514.1 | 512.2 | 509.3 | 5 | 2.3 | 2.5 | 134.3 | 134.1 | 134.3 | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 4627 | 1 | 40 | 105595.2 | 18226 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 14:30 | Normal | 514.1 | 514.3 | 517.8 | 6.8 | 3.2 | 3.5 | 135.3 | 135.3 | 135.5 | 16.1 | 16.4 | 16.4 | 60.07 | 60.01 | 60.02 | 6598 | 1 | 39.8 | 105595.7 | 18226 | 3 | 4 | 3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 14:35 | Normal | 506.5 | 494.1 | 497.3 | 14.8 | 7.2 | 8.4 | 137.6 | 137.6 | 137.8 | 35.4 | 35.8 | 35.7 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 14672 | 1 | 40 | 105596.5 | 18226 | 6.9 | 8.1 | 7 | 0.1 | 8.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 14:40 | Normal | 505.1 | 497.8 | 505.5 | 6 | 2.9 | 3.1 | 134.2 | 134.1 | 134.3 | 14 | 14.3 | 14.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 5687 | 1 | 40.6 | 105597.2 | 18226 | 2.5 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 14:45 | Normal | 518 | 502.3 | 513.6 | 4.9 | 2.3 | 2.5 | 133.5 | 133.4 | 133.5 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 59.97 | 59.94 | 59.92 | 4573 | 1 | 40.3 | 105597.6 | 18226 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 14:50 | Normal | 508 | 504.9 | 520.8 | 4.5 | 2.1 | 2.1 | 133.3 | 133.2 | 133.4 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 59.97 | 59.99 | 59.92 | 3991 | 1 | 39.8 | 105598 | 18226 | 1.7 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 14:55 | Normal | 512.9 | 512.7 | 524.8 | 4.1 | 1.9 | 1.9 | 133.2 | 133 | 133.3 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 3695 | 1 | 39.4 | 105598.3 | 18227 | 1.6 | 2.6 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 15:00 | Normal | 524 | 515.5 | 526 | 4.4 | 2.1 | 2.1 | 133.4 | 133.3 | 133.6 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 4069 | 1 | 39 | 105598.6 | 18227 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 15:05 | Normal | 512.8 | 509 | 522 | 4.8 | 2.3 | 2.3 | 133.4 | 133.2 | 133.5 | 10.9 | 11.2 | 11.1 | 59.98 | 59.98 | 60.02 | 4408 | 1 | 38.5 | 105599 | 18227 | 1.9 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 15:10 | Normal | 513.6 | 512.3 | 522.4 | 3.9 | 1.8 | 1.9 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 8.9 | 9 | 9 | 60.07 | 60.05 | 59.97 | 3512 | 1 | 38.2 | 105599.3 | 18227 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 15:15 | Normal | 518 | 525.2 | 525.3 | 4.3 | 2 | 2.2 | 133.3 | 133.2 | 133.4 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 59.91 | 59.97 | 59.96 | 4185 | 1 | 37.7 | 105599.6 | 18227 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 15:20 | Normal | 522.6 | 516.6 | 527.7 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 133.1 | 132.9 | 133.2 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 60.05 | 59.99 | 59.96 | 3427 | 1 | 37.3 | 105599.9 | 18227 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 15:25 | Normal | 513.3 | 514.4 | 517.2 | 3.7 | 1.7 | 1.9 | 133.1 | 133 | 133.2 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 60 | 60.07 | 60.02 | 3343 | 1 | 36.9 | 105600.2 | 18227 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 15:30 | Normal | 513.9 | 510.1 | 519.3 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 133.1 | 132.8 | 133.3 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 2946 | 1 | 36.5 | 105600.5 | 18227 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 15:35 | Normal | 506.7 | 528 | 507.1 | 4.6 | 2 | 2.5 | 133.7 | 133.4 | 133.9 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 59.99 | 59.98 | 59.9 | 4222 | 1 | 36.2 | 105600.8 | 18227 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 15:40 | Normal | 528.5 | 526.5 | 520.8 | 7.8 | 3.7 | 5.1 | 135.1 | 134.9 | 135.3 | 20.3 | 20.5 | 20.4 | 60.01 | 59.98 | 60 | 8366 | 1 | 36 | 105601.2 | 18227 | 3.5 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 15:45 | Normal | 519.3 | 507.2 | 513 | 3.3 | 1.5 | 1.9 | 133.4 | 133.1 | 133.4 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 59.94 | 60.02 | 59.92 | 3050 | 1 | 35.7 | 105601.5 | 18227 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 15:50 | Normal | 516.1 | 516 | 513.9 | 4 | 1.8 | 2.4 | 133.6 | 133.4 | 133.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 59.87 | 59.94 | 59.88 | 3824 | 1 | 35.3 | 105601.9 | 18227 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 15:55 | Normal | 524.5 | 518.2 | 518 | 6 | 2.8 | 4 | 134 | 133.9 | 134.1 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 6344 | 1 | 35.3 | 105602.3 | 18228 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 16:00 | Normal | 513.5 | 505.2 | 506.3 | 3.2 | 1.5 | 1.8 | 133 | 132.8 | 133 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 2915 | 1 | 35.2 | 105602.7 | 18228 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 16:05 | Normal | 521.5 | 509.3 | 512.6 | 2.8 | 1.3 | 1.8 | 133 | 132.6 | 133.1 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 60.08 | 59.99 | 59.92 | 2651 | 1 | 34.7 | 105602.9 | 18228 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 16:10 | Normal | 504.3 | 490 | 502.1 | 1.8 | 0.8 | 1 | 132.2 | 132.1 | 132.3 | 3.8 | 4 | 3.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1491 | 1 | 34.3 | 105603.1 | 18228 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 16:15 | Normal | 501.4 | 462.4 | 507 | 1.6 | 0.8 | 1 | 132.2 | 131.8 | 132.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.02 | 60.02 | 59.98 | 1305 | 1 | 36.9 | 105603.2 | 18228 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 16:20 | Normal | 505 | 466.3 | 509.6 | 1.6 | 0.8 | 1 | 132.2 | 132 | 132.3 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 60.03 | 60 | 59.97 | 1319 | 1 | 38.7 | 105603.3 | 18228 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 16:25 | Normal | 512.1 | 506.1 | 517.3 | 1.8 | 0.8 | 1.1 | 132.4 | 132 | 132.5 | 3.9 | 4 | 4 | 59.9 | 59.97 | 59.97 | 1514 | 1 | 37.3 | 105603.4 | 18228 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 16:30 | Normal | 512.5 | 514 | 520.1 | 2.1 | 0.9 | 1.4 | 132.5 | 132.2 | 132.6 | 5 | 5.1 | 5.1 | 60.08 | 59.93 | 60.01 | 1953 | 1 | 35.5 | 105603.6 | 18228 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 16:35 | Normal | 513.1 | 470.2 | 509.4 | 1.8 | 0.8 | 1 | 132.2 | 132.2 | 132.5 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 59.94 | 59.97 | 60.04 | 1438 | 1 | 34.9 | 105603.7 | 18228 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 16:40 | Normal | 505.9 | 502.5 | 517 | 1.9 | 0.8 | 1 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 1540 | 1 | 34.7 | 105603.8 | 18228 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 16:45 | Normal | 515 | 508.1 | 518.4 | 1.9 | 0.9 | 1 | 132.2 | 132.1 | 132.4 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 1572 | 1 | 31.4 | 105603.9 | 18228 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 16:50 | Normal | 504.9 | 467.3 | 512.1 | 1.8 | 0.8 | 1 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 59.95 | 60.04 | 59.97 | 1450 | 1 | 33.5 | 105604.1 | 18228 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 16:55 | Normal | 503.3 | 498.1 | 522.6 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 132.3 | 132.2 | 132.6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 1310 | 1 | 35.6 | 105604.2 | 18229 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 17:00 | Normal | 505.1 | 460.5 | 509.3 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.1 | 131.9 | 132.2 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 60.02 | 60.02 | 60 | 803 | 1 | 36.7 | 105604.3 | 18229 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 17:05 | Normal | 496.8 | 353.3 | 443.4 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.1 | 132 | 132.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.96 | 59.95 | 59.92 | 519 | 1 | 37 | 105604.3 | 18229 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 17:10 | Normal | 491.3 | 199.9 | 433.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.9 | 131.4 | 132.1 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.93 | 60.02 | 60 | 366 | 1 | 37.1 | 105604.4 | 18229 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 17:15 | Normal | 484.8 | 198.9 | 421.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.7 | 131.4 | 131.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 259 | 1 | 37 | 105604.4 | 18229 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 17:20 | Normal | 488.6 | 199.3 | 410.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.5 | 132 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60 | 59.98 | 164 | 1 | 36.9 | 105604.4 | 18229 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 17:25 | Normal | 464.5 | 200 | 417.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.4 | 131.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 149 | 1 | 36.7 | 105604.4 | 18229 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 17:30 | Normal | 478.2 | 200.1 | 400.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 131.7 | 131.6 | 132.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60 | 60.03 | 202 | 1 | 36.4 | 105604.4 | 18229 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 17:35 | Normal | 467 | 200 | 404.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.5 | 132 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 160 | 1 | 36.2 | 105604.5 | 18229 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 17:40 | Normal | 446.1 | 197.7 | 484 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.5 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60.05 | 60.04 | 57 | 1 | 36 | 105604.5 | 18229 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 17:45 | Normal | 451.4 | 337.3 | 447.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.5 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 21 | 1 | 35.7 | 105604.5 | 18229 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 17:50 | Normal | 454.1 | 455.6 | 481.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.5 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 60 | 0 | 1 | 35.4 | 105604.5 | 18229 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 17:55 | Normal | 314.8 | 388.8 | 339.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.3 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.06 | 60 | 0 | 1 | 35.1 | 105604.5 | 18230 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 18:00 | Normal | 408.8 | 348.1 | 370 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.4 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.96 | 0 | 1 | 34.8 | 105604.5 | 18230 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 18:05 | Normal | 386.6 | 379.3 | 377.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131.1 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 34.5 | 105604.5 | 18230 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 18:10 | Normal | 303.2 | 300.7 | 289 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 130.9 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.98 | 60 | 0 | 1 | 34.2 | 105604.5 | 18230 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-11-08 18:15 | Normal | 199 | 196.7 | 199.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 131 | 131 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.94 | 59.98 | 0 | 1 | 33.8 | 105604.5 | 18230 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0