## S1_BL15
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-02-11 05:18 | Wait | 477.1 | 477.7 | 476.4 | 477.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.2 | 235.4 | 235.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 22.9 | 41812.1 | 2493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 05:23 | Normal | 432.6 | 204.4 | 342.8 | 382.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 235.2 | 236.6 | 1.9 | 2 | 2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 155 | 1 | 23.1 | 41812.1 | 2493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 05:28 | Normal | 491.3 | 199.5 | 202 | 329.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 238 | 235.4 | 236.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 196 | 1 | 23.1 | 41812.1 | 2493 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 05:33 | Normal | 482.6 | 227 | 263.2 | 333.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 238.6 | 236 | 236.4 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 299 | 1 | 24 | 41812.1 | 2493 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 05:38 | Normal | 494.4 | 306.8 | 394.9 | 380.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 237.6 | 235.4 | 237 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 454 | 1 | 24.3 | 41812.1 | 2493 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 05:43 | Normal | 524.4 | 357.8 | 509.2 | 376 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 238 | 235.6 | 236.6 | 2 | 2.3 | 2.1 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 568 | 1 | 24.5 | 41812.2 | 2493 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 05:48 | Normal | 521.7 | 505.7 | 528.6 | 484.9 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 237.6 | 235.4 | 236.6 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 59.99 | 60 | 60 | 815 | 1 | 24.7 | 41812.2 | 2493 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 05:53 | Normal | 509.1 | 550.8 | 525.3 | 552.8 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 237.8 | 235.2 | 236 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 938 | 1 | 24.9 | 41812.3 | 2494 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 05:58 | Normal | 508.8 | 543.9 | 515.7 | 561 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 238 | 235 | 236 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1150 | 1 | 25.1 | 41812.4 | 2494 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 06:03 | Normal | 516.8 | 551.1 | 503 | 570.2 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 237.8 | 235.4 | 236 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1302 | 1 | 25.3 | 41812.5 | 2494 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 06:08 | Normal | 505.3 | 553.5 | 548.9 | 564.9 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 238 | 235.2 | 236 | 4.1 | 4.2 | 4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1415 | 1 | 25.5 | 41812.6 | 2494 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 06:13 | Normal | 456.6 | 547.8 | 537.6 | 568.6 | 2 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 238 | 235 | 235.6 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1935 | 1 | 25.7 | 41812.7 | 2494 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 06:18 | Normal | 442.5 | 547.7 | 490.6 | 558.6 | 2.3 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 238 | 235.6 | 236 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2127 | 1 | 25.9 | 41812.9 | 2494 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 06:23 | Normal | 481.7 | 579.8 | 459.8 | 584.1 | 2.5 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 237.2 | 235.6 | 236.4 | 6.3 | 6.3 | 6 | 60.05 | 60.03 | 60.06 | 2445 | 1 | 26.1 | 41813.1 | 2494 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 06:28 | Normal | 506.5 | 567.5 | 469.6 | 550.8 | 2.8 | 0.5 | 1.6 | 0.4 | 238.2 | 235.8 | 236.2 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 2899 | 1 | 26.3 | 41813.3 | 2494 | 0.9 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 06:33 | Normal | 503.3 | 576.1 | 471.6 | 550.8 | 3.3 | 0.6 | 1.8 | 0.5 | 238.4 | 235.8 | 236.8 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 3287 | 1 | 26.5 | 41813.6 | 2494 | 1 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 06:38 | Normal | 486.6 | 565.7 | 487.9 | 585.8 | 4 | 0.6 | 2 | 0.5 | 238.2 | 235.2 | 236.4 | 9.3 | 9.5 | 9.3 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 3711 | 1 | 26.7 | 41813.9 | 2494 | 1.1 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 06:43 | Normal | 499.7 | 564.9 | 484 | 574 | 4.3 | 0.7 | 2.2 | 0.5 | 238 | 235 | 236.2 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 4091 | 1 | 27 | 41814.2 | 2494 | 1.3 | 0.7 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 06:48 | Normal | 455.8 | 582.7 | 492.7 | 595.7 | 5.7 | 0.8 | 2.6 | 0.5 | 238.6 | 236 | 236.8 | 11.7 | 11.6 | 11.5 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 4697 | 1 | 27.2 | 41814.6 | 2494 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 06:53 | Normal | 459.8 | 590.7 | 502.6 | 582.7 | 6 | 0.8 | 2.7 | 0.6 | 238.2 | 235.8 | 236.6 | 12.5 | 12.5 | 12.3 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 4996 | 1 | 27.4 | 41815 | 2495 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 06:58 | Normal | 481.1 | 590.1 | 513.6 | 594 | 6.6 | 1 | 3 | 0.6 | 238.4 | 235.8 | 236.6 | 14.2 | 14.2 | 14 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 5695 | 1 | 27.6 | 41815.4 | 2495 | 2 | 1.5 | 2.1 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 07:03 | Normal | 453.9 | 561 | 521 | 582.4 | 7.1 | 1.1 | 3.3 | 0.6 | 238 | 236 | 236.4 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 60.13 | 60.13 | 60.12 | 5922 | 1 | 27.9 | 41815.9 | 2495 | 2.1 | 1.6 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 07:08 | Normal | 432.9 | 423.6 | 511.2 | 592 | 7.8 | 3.1 | 3.6 | 0.7 | 238.2 | 236.4 | 236.2 | 17 | 17.2 | 17.1 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 6876 | 1 | 28.1 | 41816.4 | 2495 | 2.3 | 1.9 | 2.4 | 0.7 | 0.4 | 2.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 07:13 | Normal | 437.7 | 470.8 | 425.7 | 591 | 8.3 | 3.1 | 5.5 | 0.8 | 238.8 | 235.8 | 236.6 | 19.3 | 19.3 | 19 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 7548 | 1 | 28.4 | 41817 | 2495 | 2.5 | 2 | 2.6 | 0.6 | 0.5 | 2.4 | 0 | 0.2 | 2 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 07:18 | Normal | 420.6 | 579.7 | 463.7 | 583.2 | 10 | 3.4 | 6.5 | 0.9 | 239 | 236.4 | 236.6 | 23.3 | 23.4 | 23.2 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 9185 | 1 | 28.8 | 41817.8 | 2495 | 2.9 | 2.8 | 3 | 0.7 | 0.3 | 2.9 | 0 | 0.1 | 2.5 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 07:23 | Normal | 478.5 | 588.5 | 482 | 380.1 | 8.1 | 3.1 | 6.1 | 3 | 238.6 | 236.6 | 236.8 | 23.6 | 23.7 | 23.5 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 9274 | 1 | 29.2 | 41818.5 | 2495 | 2.7 | 1.4 | 2.8 | 0.8 | 0.2 | 2.6 | 0 | 0.2 | 2.3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 07:28 | Normal | 461.3 | 585.7 | 508.7 | 455.9 | 9 | 3.1 | 6.1 | 3 | 238.4 | 236.6 | 236.2 | 25.3 | 25.4 | 25.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 10072 | 1 | 29.5 | 41819.3 | 2495 | 2.8 | 2.2 | 2.9 | 0.6 | 0.2 | 2.6 | 0 | 0.2 | 2.4 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 07:33 | Normal | 509.3 | 577.1 | 512.8 | 506 | 9.1 | 3.5 | 6.8 | 3.3 | 238.2 | 236.4 | 236.6 | 28.5 | 28.5 | 28.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 11187 | 1 | 29.8 | 41820.2 | 2495 | 3 | 1.7 | 3.1 | 0.7 | 0.1 | 3 | 0 | 0.2 | 2.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 07:38 | Normal | 519.7 | 582 | 512.5 | 520.6 | 10.1 | 3.6 | 7.3 | 3.6 | 238.6 | 236 | 237 | 30.9 | 31 | 30.8 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 12389 | 1 | 30.2 | 41821.2 | 2495 | 3.2 | 2.6 | 3.3 | 0.7 | 0.1 | 3.2 | 0 | 0.2 | 3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 07:43 | Normal | 523.5 | 574 | 518.2 | 578.1 | 11.6 | 4 | 8 | 3.8 | 239 | 236.8 | 237.4 | 34.8 | 34.7 | 34.5 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 13732 | 1 | 30.7 | 41822.4 | 2495 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 0.7 | 0.1 | 3.5 | 0 | 0.3 | 3.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 07:48 | Normal | 526.6 | 566.7 | 512.7 | 577 | 12.5 | 4.3 | 8.7 | 4.1 | 239.2 | 236.2 | 237.2 | 37.4 | 37.3 | 37.3 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 14801 | 1 | 31 | 41823.6 | 2495 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 0.6 | 0.2 | 3.8 | 0 | 0.3 | 3.7 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 07:53 | Normal | 530.6 | 567.8 | 533.1 | 575.4 | 13.3 | 4.6 | 9.3 | 4.5 | 239.2 | 236.4 | 237 | 40.4 | 40.2 | 40.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 15994 | 1 | 31.5 | 41824.8 | 2496 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0.6 | 0.1 | 4 | 0 | 0.3 | 4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 07:58 | Normal | 527.6 | 562.7 | 477.7 | 573.7 | 13.6 | 4.8 | 12 | 4.7 | 239 | 237 | 237.8 | 42.6 | 42.6 | 42.5 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 16725 | 1 | 32 | 41826.2 | 2496 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0.6 | 0.1 | 4.2 | 0 | 0.4 | 4.3 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 08:03 | Normal | 532.7 | 561.7 | 507.4 | 565.6 | 14.1 | 5.1 | 13 | 5 | 239.8 | 237 | 237.2 | 46 | 46.1 | 46.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 18384 | 1 | 32.5 | 41827.7 | 2496 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 0.7 | 0.1 | 4.4 | 0 | 0.4 | 4.7 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 08:08 | Normal | 525.5 | 568 | 530.5 | 561 | 14.9 | 5.1 | 14 | 5.1 | 239 | 236.4 | 237.8 | 48.6 | 48.4 | 48.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 19412 | 1 | 33 | 41829.2 | 2496 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 1.5 | 0.1 | 4.5 | 0 | 0.4 | 4.9 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 08:13 | Normal | 466.9 | 561.9 | 533.8 | 552.9 | 18.9 | 5.3 | 13.8 | 5.3 | 239.6 | 237 | 237.4 | 50.5 | 50.5 | 50.3 | 60 | 59.99 | 60 | 20335 | 1 | 33.7 | 41830.9 | 2496 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.2 | 0.3 | 4.5 | 0 | 0.3 | 5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 08:18 | Normal | 483.9 | 556.9 | 529.3 | 561.4 | 19.8 | 5.6 | 14.8 | 5.6 | 239.6 | 237.4 | 237.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 59.95 | 59.99 | 59.96 | 21672 | 1 | 34.4 | 41832.6 | 2496 | 5 | 5 | 5.1 | 4.4 | 0.3 | 4.8 | 0 | 0.3 | 5.2 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 08:23 | Normal | 516.5 | 560.6 | 530 | 561.3 | 20.5 | 5.9 | 15.5 | 5.8 | 239.4 | 238 | 237.8 | 58.1 | 58 | 58 | 60.09 | 60.09 | 60.08 | 23264 | 1 | 35.1 | 41834.5 | 2496 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 4.6 | 0.3 | 5 | 0 | 0.4 | 5.5 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 08:28 | Normal | 519.5 | 549.5 | 527.1 | 560.4 | 22 | 6.2 | 16.5 | 6.2 | 239.8 | 237.2 | 238.4 | 61.6 | 61.5 | 61.4 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 24671 | 1 | 35.9 | 41836.5 | 2496 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 5.1 | 0.4 | 5.3 | 0 | 0.4 | 5.7 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 08:33 | Normal | 519.6 | 550.8 | 545.6 | 553 | 22.6 | 6.5 | 16.3 | 6.6 | 239.4 | 237.8 | 238.4 | 63.9 | 63.6 | 63.6 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 25572 | 1 | 36.7 | 41838.6 | 2496 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 5.4 | 0.7 | 5.5 | 0 | 0.2 | 5.9 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 08:38 | Normal | 516.6 | 537.7 | 539 | 492.2 | 23 | 7 | 16.9 | 8.3 | 239.4 | 238 | 238.4 | 66.2 | 66 | 66 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 26527 | 1 | 37.4 | 41840.7 | 2496 | 5.8 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 0.9 | 5.6 | 0 | 0.3 | 6 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 08:43 | Normal | 515.1 | 546.4 | 534.1 | 447.2 | 23.8 | 7.3 | 17.6 | 11.4 | 239.8 | 237.4 | 238.2 | 70.5 | 70.1 | 70.3 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 28525 | 1 | 38.3 | 41843.1 | 2496 | 6 | 5.7 | 6 | 5.7 | 1.1 | 5.8 | 0 | 0.4 | 6.2 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 08:48 | Normal | 515.6 | 517.7 | 533.1 | 532.3 | 24.4 | 8 | 18 | 11.5 | 239.8 | 237.6 | 238 | 74.6 | 74.1 | 74.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 30112 | 1 | 39.2 | 41845.5 | 2496 | 6.1 | 5.9 | 6.2 | 5.9 | 1.6 | 6 | 0 | 0.2 | 6.4 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 08:53 | Normal | 510.5 | 441.7 | 535.8 | 547.1 | 24.8 | 11.3 | 18.3 | 12 | 239 | 237.2 | 237.4 | 78.7 | 78.2 | 78.4 | 59.99 | 60 | 60 | 31575 | 1 | 40 | 41848.1 | 2497 | 6.2 | 6 | 6.3 | 6 | 4.9 | 6.2 | 0 | 0.1 | 6.5 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 08:58 | Normal | 506.6 | 423.7 | 527.1 | 550.9 | 26.3 | 12.6 | 19.3 | 12.5 | 239 | 237.4 | 237.8 | 81.5 | 81.4 | 81.4 | 60 | 60 | 59.99 | 33463 | 1 | 41.2 | 41850.8 | 2497 | 6.5 | 6.3 | 6.7 | 6.4 | 5.9 | 6.6 | 0 | 0.2 | 6.8 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 09:03 | Normal | 508.4 | 502 | 525.8 | 558.1 | 26.1 | 11.6 | 19.4 | 12.8 | 239.8 | 237.6 | 238.6 | 83.6 | 83.2 | 83.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 33825 | 1 | 42.4 | 41853.6 | 2497 | 6.5 | 6.3 | 6.7 | 6.3 | 5 | 6.5 | 0 | 0.2 | 6.8 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 09:08 | Normal | 511.5 | 484.4 | 531.5 | 560.2 | 26.2 | 12.5 | 19.5 | 12.9 | 239.2 | 237 | 238 | 85.2 | 84.8 | 84.9 | 60 | 60 | 60 | 34393 | 1 | 43.5 | 41856.4 | 2497 | 6.6 | 6.3 | 6.7 | 6.4 | 5.6 | 6.6 | 0 | 0.1 | 6.8 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 09:13 | Normal | 509.4 | 475.5 | 533.8 | 555.8 | 26.8 | 13 | 19.8 | 13.2 | 240 | 237.8 | 237.6 | 86.8 | 86.5 | 86.5 | 60 | 60 | 60 | 35100 | 1 | 44.4 | 41859.3 | 2497 | 6.7 | 6.5 | 6.9 | 6.5 | 6 | 6.7 | 0 | 0.2 | 7 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 09:18 | Normal | 505.5 | 461.5 | 525.3 | 552.3 | 27.3 | 13.3 | 20.5 | 13.4 | 239.8 | 238 | 237.8 | 87.4 | 87 | 87.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 35373 | 1 | 45.2 | 41862.3 | 2497 | 6.9 | 6.5 | 7 | 6.6 | 5.9 | 6.8 | 0 | 0.3 | 7 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 09:23 | Normal | 503.5 | 470.6 | 532.6 | 552.4 | 28.1 | 13.5 | 20.7 | 13.8 | 239 | 238.2 | 238.2 | 89.8 | 89.6 | 89.4 | 60 | 60.01 | 60 | 36326 | 1 | 46 | 41865.3 | 2497 | 7 | 6.6 | 7.3 | 6.8 | 6.1 | 6.9 | 0 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 09:28 | Normal | 507.5 | 466.7 | 519.7 | 555.1 | 28.3 | 13.8 | 21.4 | 13.8 | 239.2 | 237.8 | 238 | 91 | 90.5 | 90.6 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 36835 | 1 | 46.5 | 41868.2 | 2497 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 6.3 | 7.1 | 0 | 0.3 | 7.3 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 09:33 | Normal | 503.9 | 474 | 530 | 555.5 | 28.6 | 14.1 | 21.1 | 14.2 | 239.2 | 237.6 | 238 | 92.5 | 92.2 | 92.3 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 37493 | 1 | 47.1 | 41871.3 | 2497 | 7.2 | 6.9 | 7.3 | 6.9 | 6.5 | 7.2 | 0 | 0.3 | 7.4 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 09:38 | Normal | 505.4 | 479.5 | 530.4 | 550.7 | 29.3 | 14.1 | 21.5 | 14.4 | 240 | 237.6 | 237.6 | 93.4 | 92.9 | 93.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 37753 | 1 | 47.8 | 41874.4 | 2497 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 6.5 | 7.3 | 0 | 0.2 | 7.5 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 09:43 | Normal | 500.4 | 483.5 | 526.1 | 551.7 | 29.9 | 14.5 | 22.1 | 14.5 | 239.6 | 237.6 | 238.4 | 95.3 | 95 | 95 | 60 | 60 | 60 | 38514 | 1 | 48.5 | 41877.6 | 2497 | 7.5 | 7.2 | 7.6 | 7.3 | 6.7 | 7.4 | 0 | 0.3 | 7.6 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 09:48 | Normal | 504.8 | 497.8 | 526.4 | 545.7 | 29.7 | 14.5 | 22.1 | 14.8 | 239.8 | 237 | 237.6 | 96 | 95.7 | 95.8 | 60 | 60 | 60 | 38864 | 1 | 49 | 41880.8 | 2497 | 7.5 | 7.1 | 7.6 | 7.2 | 6.8 | 7.4 | 0 | 0.2 | 7.6 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 09:53 | Normal | 501.4 | 496.6 | 523.9 | 549.5 | 30.2 | 14.8 | 22.5 | 14.8 | 240.4 | 237.2 | 238.6 | 97.3 | 96.8 | 97.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 39425 | 1 | 49.5 | 41884.1 | 2498 | 7.6 | 7.2 | 7.7 | 7.4 | 6.9 | 7.5 | 0 | 0.3 | 7.8 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 09:58 | Normal | 506 | 501.3 | 531 | 512.5 | 29.8 | 14.8 | 22.5 | 15.3 | 239.6 | 237.2 | 237.8 | 97.2 | 96.7 | 96.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 39546 | 1 | 50.1 | 41887.4 | 2498 | 7.6 | 7 | 7.7 | 7.3 | 7 | 7.6 | 0 | 0.2 | 7.9 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 10:03 | Normal | 501.5 | 492.6 | 522.2 | 533.6 | 31.2 | 15.3 | 23.3 | 15.6 | 239.8 | 238 | 238.2 | 100.4 | 100.2 | 100.3 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 40614 | 1 | 51 | 41890.8 | 2498 | 8 | 7.5 | 8 | 7.7 | 7.1 | 7.8 | 0 | 0.2 | 8.1 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 10:08 | Normal | 481.6 | 487.7 | 528.9 | 516.8 | 31.8 | 15.4 | 22.1 | 15.6 | 239 | 237.4 | 237.8 | 99.5 | 99.1 | 99.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 40302 | 1 | 51.5 | 41894.1 | 2498 | 8 | 7.6 | 8.2 | 7.8 | 7.4 | 7.8 | 0 | 0.2 | 8 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 10:13 | Normal | 494.2 | 493.3 | 522.5 | 533.1 | 32.4 | 15.6 | 23.6 | 15.8 | 239.4 | 238 | 238 | 103.2 | 102.7 | 103 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 41816 | 1 | 52 | 41897.6 | 2498 | 8.2 | 7.7 | 8.3 | 7.9 | 7.3 | 8.1 | 0 | 0.2 | 8.4 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 10:18 | Normal | 494.6 | 490.7 | 518.8 | 530.5 | 31.8 | 15.3 | 23.6 | 15.6 | 239.4 | 238 | 238.2 | 101 | 100.4 | 100.5 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 40905 | 1 | 52.6 | 41901 | 2498 | 8.1 | 7.5 | 8.1 | 7.8 | 7 | 7.9 | 0 | 0.2 | 8.2 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 10:23 | Normal | 496.7 | 490.4 | 523.3 | 540.5 | 31.8 | 15.6 | 23.6 | 15.6 | 238.6 | 237 | 237.8 | 101.4 | 101 | 101.1 | 60 | 60 | 60.01 | 41047 | 1 | 52.8 | 41904.5 | 2498 | 8.1 | 7.5 | 8.1 | 7.7 | 7.3 | 8 | 0 | 0 | 8.2 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 10:28 | Normal | 500.4 | 497.6 | 528.6 | 542 | 32.3 | 15.5 | 23.5 | 15.9 | 238.8 | 238 | 238.4 | 103 | 103 | 102.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 41593 | 1 | 53.1 | 41907.9 | 2498 | 8.3 | 7.6 | 8.4 | 7.9 | 7.3 | 8.1 | 0 | 0 | 8.3 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 10:33 | Normal | 509.5 | 536.1 | 531.5 | 560.5 | 27.5 | 8.4 | 13.4 | 5.6 | 238.8 | 236.8 | 237.4 | 65.4 | 65 | 65.1 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 24906 | 1 | 53.5 | 41911.3 | 2498 | 8 | 5.1 | 7.9 | 3.8 | 4.6 | 2.7 | 0 | 0.4 | 2.5 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 10:38 | Normal | 474.4 | 506.2 | 521 | 540.9 | 11.5 | 5.1 | 8.2 | 5.4 | 238 | 236.6 | 237.4 | 37.5 | 37.5 | 37.4 | 60 | 60 | 60 | 13046 | 1 | 53.9 | 41914.6 | 2498 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 1.9 | 2.5 | 0 | 0.5 | 2.7 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 10:43 | Normal | 495.7 | 498.9 | 506.7 | 539.6 | 37 | 17.8 | 27.9 | 18.2 | 239.4 | 237.4 | 237.6 | 117.9 | 117.1 | 117.5 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 48202 | 1 | 52.9 | 41917.1 | 2498 | 9.4 | 9 | 9.3 | 9 | 8.2 | 9.3 | 0 | 0.1 | 9.5 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 10:48 | Normal | 523.4 | 480.6 | 544.4 | 501.9 | 12.8 | 6.6 | 9.5 | 7 | 238.4 | 236.2 | 236.8 | 40 | 39.9 | 39.9 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 25370 | 1 | 53.5 | 41920.6 | 2498 | 4.1 | 4.5 | 4 | 3.7 | 3.9 | 4.3 | 0 | 0 | 4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 10:53 | Normal | 498.6 | 504.7 | 563.6 | 548.9 | 37.1 | 17.8 | 22.8 | 18 | 238.4 | 237.8 | 238.2 | 115.7 | 115.3 | 115.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 46813 | 1 | 52 | 41922.6 | 2499 | 9.4 | 8.9 | 9.4 | 9.1 | 8.2 | 9.3 | 0 | 0.2 | 8.5 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 10:58 | Normal | 489.6 | 491.8 | 518.7 | 539.7 | 35.3 | 17 | 25.9 | 17.1 | 239 | 237.6 | 238 | 111.3 | 110.8 | 111.1 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 45065 | 1 | 53.3 | 41926.4 | 2499 | 8.9 | 8.3 | 8.9 | 8.5 | 7.8 | 8.8 | 0 | 0.2 | 9 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 11:03 | Normal | 487.6 | 503.7 | 518.8 | 544.6 | 36.2 | 17.8 | 27.9 | 18 | 238.8 | 237.2 | 238.2 | 119.2 | 118.6 | 119 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 39813 | 1 | 54.6 | 41930.2 | 2499 | 8.4 | 9.6 | 8.5 | 9 | 8.1 | 9.6 | 0 | 0.2 | 9.9 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 11:08 | Normal | 484.2 | 485.4 | 512.1 | 530.6 | 36.3 | 17.4 | 26.5 | 18 | 239.8 | 237.6 | 237.8 | 113.2 | 112.6 | 112.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 45793 | 1 | 55.4 | 41933.8 | 2499 | 9.2 | 8.6 | 9.2 | 8.8 | 8 | 9.1 | 0 | 0.2 | 9.4 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 11:13 | Normal | 501.9 | 489.9 | 528.1 | 539.9 | 34 | 16.8 | 25.1 | 17 | 239 | 237.4 | 238 | 110.8 | 110 | 110.4 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 44318 | 1 | 55.4 | 41936.8 | 2499 | 8.8 | 7.9 | 8.8 | 8.4 | 7.9 | 8.8 | 0 | 0.1 | 9 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 11:18 | Normal | 490 | 485.1 | 512.9 | 527.8 | 36.7 | 17.8 | 27.3 | 18.2 | 238.8 | 237.6 | 237.8 | 115.9 | 115.4 | 115.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 46899 | 1 | 55.9 | 41940.3 | 2499 | 9.3 | 8.7 | 9.4 | 8.9 | 8.6 | 9.3 | 0 | 0 | 9.5 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 11:23 | Normal | 486.4 | 486.7 | 518.6 | 534.2 | 37.2 | 17.9 | 27.4 | 18.4 | 239.4 | 237 | 237.6 | 117.6 | 116.8 | 117.1 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 47789 | 1 | 56.1 | 41943.8 | 2499 | 9.4 | 8.7 | 9.5 | 9 | 8.3 | 9.5 | 0 | 0.1 | 9.8 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 11:28 | Normal | 487.4 | 488.2 | 514.4 | 525 | 37.8 | 18.2 | 27.2 | 18.2 | 239.4 | 237.8 | 237.8 | 118.9 | 118.4 | 118.7 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 48048 | 1 | 56.8 | 41947.5 | 2499 | 9.7 | 9 | 9.7 | 9.2 | 8.3 | 9.8 | 0 | 0.2 | 9.5 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 11:33 | Normal | 494.1 | 486.3 | 495.9 | 522.9 | 7.9 | 3.8 | 6 | 3.9 | 238.2 | 236 | 236.6 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 9754 | 1 | 57.4 | 41950.6 | 2499 | 2 | 1.7 | 2 | 2 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0.5 | 2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 11:38 | Normal | 497.4 | 489.5 | 514.9 | 523.9 | 38.8 | 19 | 28.9 | 19.5 | 239 | 237.6 | 238 | 123.3 | 122.9 | 123.2 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 50048 | 1 | 56 | 41953.3 | 2499 | 9.9 | 9.2 | 10 | 9.5 | 9 | 9.9 | 0 | 0.1 | 10.1 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 11:43 | Normal | 516.4 | 485.4 | 476.7 | 530.7 | 12.9 | 6.3 | 10.9 | 6.4 | 237.6 | 236.2 | 236.8 | 48.9 | 48.4 | 48.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 15716 | 1 | 57 | 41957 | 2499 | 3.1 | 2.4 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 0 | 0.6 | 2.9 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 11:48 | Normal | 490.2 | 489.5 | 513.4 | 525 | 37.2 | 18 | 27.5 | 18.4 | 239.2 | 238 | 238.2 | 117.8 | 117.2 | 117.4 | 59.99 | 60 | 60 | 47639 | 1 | 56.2 | 41959.7 | 2499 | 9.4 | 8.8 | 9.5 | 9 | 8.6 | 9.5 | 0 | 0.1 | 9.7 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 11:53 | Normal | 454.5 | 505 | 525.1 | 547.9 | 34.9 | 18.5 | 26.1 | 19.4 | 239.2 | 237.8 | 238.2 | 107.6 | 107.6 | 107.3 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 46336 | 1 | 56.8 | 41963.2 | 2500 | 8.7 | 9.8 | 8.9 | 9.4 | 7.9 | 9.5 | 0 | 0.3 | 9.9 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 11:58 | Normal | 497.8 | 490.1 | 531.9 | 510.3 | 23.2 | 8.1 | 12 | 6.6 | 238 | 235.6 | 236 | 50.4 | 51.3 | 50.2 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 40674 | 1 | 56.8 | 41966.3 | 2500 | 8.1 | 7.5 | 8 | 4.5 | 7 | 4.1 | 0 | 0 | 3.8 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 12:03 | Normal | 505.4 | 502.8 | 523.6 | 540.9 | 8.1 | 3.9 | 6 | 4 | 237.8 | 235.8 | 235.8 | 26.4 | 26.3 | 26.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 10545 | 1 | 55.1 | 41968.2 | 2500 | 2 | 1.9 | 2 | 2 | 1.5 | 1.9 | 0 | 0.5 | 2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 12:08 | Normal | 497.6 | 500.8 | 524.7 | 547.5 | 36.1 | 17.5 | 26.7 | 17.8 | 238.4 | 237.2 | 237.6 | 115.9 | 115.5 | 115.5 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 46333 | 1 | 53.6 | 41970.7 | 2500 | 9 | 8.5 | 9.1 | 8.7 | 8.2 | 9 | 0 | 0 | 9.3 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 12:13 | Normal | 491.6 | 489.6 | 520 | 534.3 | 36 | 17.4 | 26.1 | 17.6 | 238.2 | 237.4 | 237.8 | 116.5 | 115.9 | 116.1 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 47225 | 1 | 54.8 | 41974 | 2500 | 9.2 | 8.7 | 9.2 | 8.8 | 8.1 | 9.2 | 0 | 0.1 | 9.3 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 12:18 | Normal | 483.2 | 486.4 | 517.7 | 528.9 | 36.2 | 17.7 | 25.8 | 17.5 | 239.4 | 237.4 | 237.8 | 114.1 | 113.5 | 113.7 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 45892 | 1 | 56.3 | 41977.8 | 2500 | 9.2 | 8.7 | 9.3 | 8.8 | 8.4 | 9.3 | 0 | 0 | 9.1 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 12:23 | Normal | 480.4 | 483.6 | 488.8 | 541.5 | 7.5 | 3.6 | 5.6 | 3.5 | 237.2 | 235.4 | 235.6 | 23 | 23 | 23 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 10349 | 1 | 57.2 | 41981.1 | 2500 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0.5 | 1.9 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 12:28 | Normal | 502.9 | 504 | 522.9 | 545.9 | 35.9 | 17.4 | 26.8 | 17.8 | 238.2 | 236.8 | 237.4 | 116.3 | 115.8 | 116 | 60.01 | 60 | 60 | 47149 | 1 | 54.5 | 41983 | 2500 | 9 | 8.6 | 9.2 | 8.8 | 8.1 | 9.1 | 0 | 0.1 | 9.3 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 12:33 | Normal | 492.5 | 488.3 | 508.1 | 520.4 | 37.1 | 18.3 | 28.1 | 18.7 | 238.8 | 236.8 | 237.2 | 119 | 118.4 | 118.5 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 47697 | 1 | 56.2 | 41986.9 | 2500 | 9.4 | 9 | 9.5 | 9.1 | 8.6 | 9.5 | 0 | 0.2 | 9.7 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 12:38 | Normal | 500.8 | 486.9 | 511 | 531 | 36.5 | 18.3 | 27.8 | 18.3 | 238.6 | 236.8 | 236.8 | 118.1 | 117.7 | 117.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 47626 | 1 | 55.8 | 41989.5 | 2500 | 9.1 | 8.5 | 9.1 | 8.9 | 8.8 | 9.5 | 0 | 0.1 | 9.6 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 12:43 | Normal | 489.6 | 474.5 | 502 | 528 | 35.6 | 17.8 | 27.1 | 17.8 | 238.4 | 236.4 | 237.4 | 112.8 | 112.2 | 112.6 | 60 | 60.01 | 60 | 45616 | 1 | 57.5 | 41993.3 | 2500 | 8.9 | 8.4 | 9 | 8.6 | 8.4 | 9.1 | 0 | 0.3 | 9.4 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 12:48 | Normal | 490 | 490.1 | 508.1 | 530.1 | 38.8 | 18.8 | 28.9 | 19.1 | 239 | 237 | 236.8 | 122.2 | 121.8 | 121.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 49428 | 1 | 57.2 | 41995.8 | 2500 | 9.8 | 9.4 | 9.8 | 9.3 | 8.8 | 9.7 | 0 | 0.3 | 10 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 12:53 | Normal | 483.9 | 486.4 | 510.2 | 522.2 | 38.1 | 18.4 | 28 | 18.6 | 238 | 236.6 | 237.2 | 118.3 | 118.3 | 118.4 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 47899 | 1 | 57.5 | 41999.4 | 2501 | 9.6 | 9.3 | 9.7 | 9.1 | 8.6 | 9.6 | 0 | 0.2 | 9.8 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 12:58 | Normal | 487.9 | 490.1 | 509.5 | 516.8 | 37.3 | 18.1 | 27.8 | 18.7 | 238.2 | 236.4 | 237 | 116.8 | 116.7 | 116.8 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 47519 | 1 | 57.7 | 42002.4 | 2501 | 9.5 | 9 | 9.6 | 9 | 8.5 | 9.5 | 0 | 0.2 | 9.7 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 13:03 | Normal | 498.2 | 485.1 | 504.3 | 504 | 29.6 | 13.8 | 20.4 | 12 | 238.4 | 235.8 | 237 | 94.5 | 94 | 94.5 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 23126 | 1 | 58.7 | 42006 | 2501 | 7.4 | 6.9 | 7.6 | 6.1 | 7.9 | 4.9 | 0 | 0.7 | 5.8 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 13:08 | Normal | 482.9 | 502.7 | 509.3 | 525.3 | 29.3 | 17.3 | 24.5 | 18.1 | 238.6 | 235.8 | 236.4 | 104.2 | 103.6 | 104 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 44964 | 1 | 57.5 | 42008.2 | 2501 | 6.2 | 9.2 | 6.3 | 8 | 7.9 | 9.2 | 0 | 0.3 | 9.5 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 13:13 | Normal | 489.8 | 477.5 | 497.3 | 515.3 | 35.7 | 18 | 27.3 | 17.8 | 238.6 | 236.6 | 237.4 | 113.2 | 112.5 | 112.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 45975 | 1 | 58 | 42011.8 | 2501 | 9 | 8.6 | 9.1 | 8.6 | 8.6 | 9 | 0 | 0.3 | 9.3 | 9 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 13:18 | Normal | 487.8 | 487.9 | 503.6 | 512 | 34.2 | 16.8 | 26 | 17.4 | 239 | 236.6 | 237.4 | 108.5 | 108 | 108.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 43702 | 1 | 59.2 | 42015.4 | 2501 | 8.7 | 8.1 | 8.8 | 8.3 | 7.7 | 8.7 | 0 | 0.4 | 9 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 13:23 | Normal | 484.6 | 495.3 | 511.1 | 515.5 | 17.6 | 9.8 | 15.1 | 10.4 | 237.4 | 236.2 | 236.2 | 62.8 | 62.6 | 62.5 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 41014 | 1 | 59.8 | 42019 | 2501 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | 5.5 | 0 | 0.5 | 6 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 13:28 | Normal | 526.7 | 505.9 | 535.5 | 561.5 | 10.6 | 5.6 | 8.3 | 5.3 | 237.4 | 235.2 | 235.6 | 36.9 | 36.6 | 36.6 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 20453 | 1 | 57.5 | 42020.3 | 2501 | 2.7 | 2.4 | 2.8 | 2.7 | 2.3 | 2.8 | 0 | 0.5 | 3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 13:33 | Normal | 506.4 | 508.5 | 523.7 | 548.8 | 32.6 | 15.8 | 24.3 | 16 | 238.8 | 236.8 | 237.4 | 106.4 | 106 | 106 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 43072 | 1 | 54.3 | 42022 | 2501 | 8.2 | 8 | 8.2 | 7.9 | 7.4 | 8.1 | 0 | 0.2 | 8.4 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 13:38 | Normal | 499.5 | 500.3 | 516.7 | 539.5 | 33.3 | 16 | 24.8 | 16.6 | 238.2 | 236.4 | 236.4 | 106.9 | 106.3 | 106.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 42926 | 1 | 55.2 | 42025.5 | 2501 | 8.4 | 8 | 8.5 | 8.1 | 7.5 | 8.3 | 0 | 0.2 | 8.6 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 13:43 | Normal | 496.4 | 499.5 | 515.9 | 533.7 | 33 | 15.9 | 24.7 | 16.4 | 238.8 | 236.4 | 237 | 106.6 | 106.1 | 106.3 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 43046 | 1 | 55.6 | 42028.4 | 2501 | 8.3 | 8 | 8.4 | 8 | 7.4 | 8.3 | 0 | 0.2 | 8.6 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 13:48 | Normal | 484.9 | 483 | 514.8 | 528.6 | 33.8 | 16.5 | 24.6 | 16.4 | 237.4 | 236 | 236.4 | 106.8 | 106.2 | 106.7 | 59.99 | 59.97 | 60 | 42962 | 1 | 56.8 | 42031.9 | 2501 | 8.5 | 8.2 | 8.6 | 8.2 | 7.8 | 8.4 | 0 | 0.2 | 8.6 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 13:53 | Normal | 506.8 | 496.9 | 517.3 | 525.6 | 7.2 | 3.5 | 5.3 | 3.6 | 236.6 | 235 | 236.4 | 23.5 | 23.5 | 23.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9311 | 1 | 56.8 | 42034.3 | 2502 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 13:58 | Normal | 504 | 498 | 507.4 | 521.1 | 25.8 | 13.2 | 21.4 | 14.6 | 238.4 | 235.8 | 236.6 | 89.5 | 89.2 | 89.1 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 37723 | 1 | 56.2 | 42037.2 | 2502 | 6.6 | 6.1 | 6.6 | 6.4 | 5.6 | 7.3 | 0 | 0.3 | 7.7 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 14:03 | Normal | 488.8 | 486 | 512.7 | 523 | 33.2 | 16.1 | 24.5 | 16.5 | 238 | 236.8 | 236.8 | 104.7 | 103.8 | 104.1 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 42203 | 1 | 57 | 42040.7 | 2502 | 8.4 | 8 | 8.5 | 8 | 7.6 | 8.2 | 0 | 0.2 | 8.5 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 14:08 | Normal | 505.6 | 489.8 | 513.4 | 520.7 | 6.7 | 3.4 | 5 | 3.4 | 236.4 | 234.8 | 235 | 21.9 | 21.8 | 21.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 10301 | 1 | 56.6 | 42042.8 | 2502 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.5 | 1.7 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 14:13 | Normal | 514.4 | 502.2 | 524.4 | 534.9 | 28.7 | 14.1 | 21.5 | 14.1 | 237.6 | 235.8 | 236.2 | 95.4 | 94.9 | 95.1 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 38261 | 1 | 54.6 | 42045 | 2502 | 7.3 | 7 | 7.4 | 7 | 6.8 | 7.2 | 0 | 0.2 | 7.5 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 14:18 | Normal | 499.7 | 499.7 | 522.9 | 535.3 | 30.6 | 14.8 | 22.6 | 15 | 237.8 | 235.6 | 236.2 | 99.3 | 98.6 | 99 | 59.99 | 59.98 | 60 | 39757 | 1 | 55.2 | 42048.1 | 2502 | 7.7 | 7.4 | 7.7 | 7.4 | 6.9 | 7.7 | 0 | 0.1 | 7.9 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 14:23 | Normal | 487.7 | 492.7 | 508.3 | 518.4 | 32.9 | 15.9 | 24.4 | 16.3 | 237 | 235.6 | 235.8 | 104.4 | 103.8 | 104.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 41758 | 1 | 56.4 | 42051.6 | 2502 | 8.2 | 7.8 | 8.3 | 7.9 | 7.4 | 8.2 | 0 | 0.3 | 8.5 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 14:28 | Normal | 492.6 | 496.8 | 518 | 528.2 | 7.9 | 3.7 | 5.7 | 4 | 236.2 | 234.6 | 235.2 | 25.2 | 25.2 | 25 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 9979 | 1 | 55.4 | 42053.5 | 2502 | 2 | 1.8 | 1.9 | 2 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0.4 | 1.9 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 14:33 | Normal | 498.5 | 513.7 | 524 | 540.3 | 5.5 | 2.5 | 4 | 2.7 | 235.2 | 234.2 | 234.6 | 17.8 | 17.8 | 17.7 | 60 | 60.01 | 60 | 7100 | 1 | 53.2 | 42055 | 2502 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.3 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 14:38 | Normal | 497.5 | 513.7 | 526.1 | 545.2 | 5.8 | 2.7 | 4.1 | 2.8 | 235.4 | 234 | 234.6 | 18.6 | 18.7 | 18.6 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 7518 | 1 | 51 | 42056.5 | 2502 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.3 | 1.4 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 14:43 | Normal | 537.6 | 516.8 | 561.9 | 567.1 | 23.8 | 11 | 16.2 | 10.8 | 236.4 | 234.6 | 234.6 | 77.5 | 77.1 | 77.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 30484 | 1 | 48.7 | 42057.3 | 2502 | 6 | 5.8 | 6.1 | 5.6 | 5.5 | 5.1 | 0 | 0.3 | 5.4 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 14:48 | Normal | 532.3 | 543.4 | 551.7 | 568.6 | 25.6 | 12.2 | 19 | 12.6 | 236.8 | 234.4 | 235.2 | 87.8 | 87.6 | 87.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 35318 | 1 | 47.4 | 42058.8 | 2502 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 6.2 | 5.5 | 6.2 | 0 | 0.4 | 6.5 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 14:53 | Normal | 522.7 | 532.6 | 545.6 | 559.1 | 24.1 | 11.4 | 17.4 | 11.6 | 236.2 | 234.8 | 234.4 | 79.6 | 79.3 | 79.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 32478 | 1 | 47.7 | 42060.9 | 2503 | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 5.3 | 5.7 | 0 | 0.4 | 6.1 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 14:58 | Normal | 528.6 | 531.1 | 540.5 | 560.5 | 22 | 10.4 | 16.4 | 10.8 | 236.4 | 234.8 | 235.2 | 74.7 | 74.3 | 74.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 29884 | 1 | 47.4 | 42062.9 | 2503 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 4.6 | 5.2 | 0 | 0.5 | 5.6 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 15:03 | Normal | 503.5 | 515.7 | 531.5 | 532.7 | 4.1 | 1.9 | 2.9 | 2 | 234.8 | 233.2 | 233.6 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5722 | 1 | 46.8 | 42064.3 | 2503 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.2 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 15:08 | Normal | 508.6 | 498.4 | 534.5 | 547 | 2.5 | 1.1 | 1.8 | 1.2 | 235 | 232.4 | 233.6 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 3756 | 1 | 44.8 | 42064.7 | 2503 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 15:13 | Normal | 531.6 | 521.6 | 553.4 | 562.6 | 4.6 | 2.1 | 3.3 | 2.2 | 234 | 233.2 | 233.2 | 16.9 | 17.1 | 16.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6595 | 1 | 43.3 | 42065.1 | 2503 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 1.3 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 15:18 | Normal | 525.3 | 545.5 | 551.4 | 559.6 | 5 | 2.1 | 3.5 | 2.3 | 234.6 | 233 | 233.8 | 17.7 | 17.8 | 17.6 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 7121 | 1 | 42.2 | 42065.7 | 2503 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 1.3 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 15:23 | Normal | 527.9 | 521.7 | 534.2 | 554.7 | 3.6 | 1.5 | 2.6 | 1.6 | 234.8 | 232.6 | 233.2 | 13.3 | 13.3 | 13.1 | 60 | 60 | 60 | 5264 | 1 | 41.3 | 42066.2 | 2503 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 15:28 | Normal | 551.9 | 558.3 | 559.2 | 592.2 | 14.7 | 6.5 | 10 | 6.3 | 235.6 | 234.2 | 234 | 47.8 | 47.6 | 47.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 22580 | 1 | 40.5 | 42066.9 | 2503 | 3.8 | 3.7 | 4 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0.2 | 3.4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 15:33 | Normal | 541.4 | 542.6 | 549.9 | 574.6 | 4.1 | 1.8 | 3 | 2 | 234.8 | 233.4 | 234 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 60 | 60 | 60.01 | 6581 | 1 | 40.2 | 42067.5 | 2503 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 15:38 | Normal | 546.6 | 555.8 | 559.8 | 574.4 | 5.8 | 2.5 | 4.2 | 2.8 | 234.4 | 233.4 | 234 | 21.3 | 21.3 | 21.1 | 60.01 | 60 | 60 | 8098 | 1 | 39.6 | 42068.1 | 2503 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1.4 | 0 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 15:43 | Normal | 545 | 537.1 | 572.2 | 579.3 | 20.5 | 10.1 | 14.6 | 10 | 235.4 | 233.6 | 234.8 | 72.7 | 72.4 | 72.5 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 28907 | 1 | 40.1 | 42070.2 | 2503 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 4.8 | 5.1 | 0 | 0.2 | 5.4 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 15:48 | Normal | 515.7 | 524.8 | 524.8 | 549.4 | 6 | 2.8 | 4.5 | 3 | 234.6 | 232.4 | 232.6 | 20.1 | 20.3 | 20 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 7952 | 1 | 41.1 | 42072.1 | 2503 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0.3 | 1.6 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 15:53 | Normal | 512.6 | 531.8 | 537.6 | 568.9 | 3.1 | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 233.4 | 232.4 | 233 | 11 | 10.9 | 10.9 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 4355 | 1 | 40.1 | 42072.5 | 2504 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 15:58 | Normal | 520.6 | 548.8 | 542.4 | 553.8 | 2.8 | 1.1 | 1.8 | 1.2 | 234.6 | 232.8 | 233.8 | 10 | 10.2 | 9.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 3959 | 1 | 39.5 | 42072.9 | 2504 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 16:03 | Normal | 516.3 | 520.6 | 535.5 | 571.5 | 2.6 | 1.1 | 1.8 | 1.1 | 235 | 232.6 | 233.2 | 9.5 | 9.6 | 9.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 3821 | 1 | 38.8 | 42073.2 | 2504 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 16:08 | Normal | 516.6 | 519.1 | 537.7 | 572.6 | 2 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 234.6 | 233 | 233.6 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 60 | 60 | 60 | 2980 | 1 | 38.3 | 42073.5 | 2504 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 16:13 | Normal | 511.6 | 527.8 | 523.6 | 533.9 | 1.8 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 234.4 | 232.6 | 233.6 | 6.7 | 6.8 | 6.5 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 2626 | 1 | 37.8 | 42073.7 | 2504 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 16:18 | Normal | 521.6 | 528.5 | 531.8 | 556.5 | 1.8 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 234.6 | 232.4 | 233 | 7 | 7 | 6.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2692 | 1 | 37.6 | 42074 | 2504 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 16:23 | Normal | 519.7 | 519.7 | 535.9 | 550.5 | 1.4 | 0.6 | 1 | 0.6 | 234.2 | 232 | 233.2 | 5.7 | 5.9 | 5.6 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 2232 | 1 | 37.2 | 42074.2 | 2504 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 16:28 | Normal | 511.7 | 528.9 | 493.5 | 552.3 | 1.6 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 234.6 | 232.2 | 232.6 | 6 | 6 | 5.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 2374 | 1 | 37 | 42074.4 | 2504 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 16:33 | Normal | 478.2 | 482.6 | 514.8 | 499.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 234.4 | 232.2 | 232.8 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 683 | 1 | 36.8 | 42074.5 | 2504 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 16:38 | Normal | 457.7 | 420.9 | 347.5 | 435.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 232 | 232.8 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 441 | 1 | 36.4 | 42074.5 | 2504 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 16:43 | Normal | 411.5 | 394.8 | 263.5 | 439.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 231.6 | 232.2 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 60 | 60 | 60 | 275 | 1 | 35.4 | 42074.5 | 2504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 16:48 | Normal | 435.7 | 325.1 | 215.2 | 351.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 231.8 | 233 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 267 | 1 | 34.3 | 42074.6 | 2504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 16:53 | Normal | 458.6 | 300.8 | 277.2 | 466.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 234.6 | 231.4 | 232.8 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 453 | 1 | 33.5 | 42074.6 | 2505 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 16:58 | Normal | 493.6 | 399 | 416 | 476.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 234.4 | 231.4 | 232.6 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 481 | 1 | 33.1 | 42074.6 | 2505 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 17:03 | Normal | 495.2 | 469.6 | 441.8 | 489.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 234 | 231.8 | 231.8 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 599 | 1 | 32.7 | 42074.7 | 2505 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 17:08 | Normal | 505.3 | 515.5 | 522.4 | 541.8 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 234 | 232.4 | 232.6 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 904 | 1 | 32.4 | 42074.7 | 2505 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 17:13 | Normal | 520.8 | 529 | 519.8 | 545.5 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 234.6 | 232.2 | 233.2 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 1317 | 1 | 32.2 | 42074.8 | 2505 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 17:18 | Normal | 494.7 | 510 | 517.9 | 558.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 234 | 231.8 | 232.4 | 2.9 | 3.2 | 2.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1044 | 1 | 32 | 42074.9 | 2505 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 17:23 | Normal | 493.6 | 533.7 | 510.2 | 547.2 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 234.4 | 231.6 | 232.4 | 3.3 | 3.6 | 3.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1235 | 1 | 31.9 | 42075 | 2505 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 17:28 | Normal | 501.8 | 502.1 | 528.7 | 555.4 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 234.2 | 232 | 232.6 | 3.8 | 4 | 3.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 1451 | 1 | 31.7 | 42075.1 | 2505 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 17:33 | Normal | 510.5 | 534.7 | 526.1 | 564.4 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 234.2 | 232 | 233.2 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1338 | 1 | 31.6 | 42075.2 | 2505 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 17:38 | Normal | 502.8 | 532.7 | 519.8 | 561.5 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 234.4 | 232.2 | 233.4 | 3.3 | 3.6 | 3.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1215 | 1 | 31.5 | 42075.4 | 2505 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 17:43 | Normal | 502 | 518.9 | 535.7 | 560.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 235.4 | 232.6 | 234 | 3 | 3.1 | 2.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1072 | 1 | 31.3 | 42075.5 | 2505 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 17:48 | Normal | 491.5 | 514.7 | 490 | 514 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 235.4 | 232.6 | 233.8 | 2.8 | 3 | 2.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 913 | 1 | 31.2 | 42075.5 | 2505 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 17:53 | Normal | 499.5 | 510.6 | 507.1 | 511.9 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 234.8 | 232.4 | 234 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 789 | 1 | 31 | 42075.6 | 2506 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 17:58 | Normal | 468.4 | 454.6 | 471.8 | 513.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 235 | 232 | 233.2 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 612 | 1 | 30.9 | 42075.7 | 2506 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 18:03 | Normal | 496.6 | 438.2 | 410.5 | 428.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 234.6 | 233.2 | 232.8 | 1.9 | 2 | 1.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 419 | 1 | 30.8 | 42075.7 | 2506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 18:08 | Normal | 460.7 | 425.8 | 254.8 | 392 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 235 | 232.2 | 233.2 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 270 | 1 | 30.7 | 42075.7 | 2506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 18:13 | Normal | 390.8 | 227 | 200.1 | 200.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 232.8 | 233.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 104 | 1 | 30.6 | 42075.7 | 2506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 18:18 | Normal | 213.8 | 177.8 | 221.7 | 204.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 232.8 | 232.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 43 | 1 | 30.5 | 42075.8 | 2506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 18:23 | Normal | 173.9 | 205.1 | 219 | 185.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 232.2 | 233.2 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 25 | 1 | 30.3 | 42075.8 | 2506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 18:28 | Normal | 183.1 | 209 | 191.9 | 200.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 19 | 1 | 30.2 | 42075.8 | 2506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-11 18:33 | Normal | 204.5 | 199 | 196.5 | 196.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 232.4 | 232.8 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 19 | 1 | 30.1 | 42075.8 | 2506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0