## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-02-11 05:16 | Wait | 458.5 | 458.8 | 458.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.8 | 234.8 | 236.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 0 | 0 | 22.8 | 32345.4 | 2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 05:19 | Wait | 476.9 | 477.2 | 476.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 235 | 235.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 23 | 32345.4 | 2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 05:25 | Normal | 453.3 | 199.5 | 466.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 237.6 | 235.6 | 236.4 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 195 | 1 | 24 | 32345.4 | 2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 05:26 | Normal | 455.4 | 383.1 | 476.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 234.8 | 236.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 125 | 1 | 23.5 | 32345.4 | 2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 05:27 | Normal | 477.1 | 200.2 | 454.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 237.4 | 235.8 | 237 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 217 | 1 | 24.2 | 32345.4 | 2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 05:28 | Normal | 489.2 | 199.9 | 427.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 237.6 | 236 | 236 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 208 | 1 | 24.3 | 32345.4 | 2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 05:29 | Normal | 505.3 | 202 | 474.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 237.8 | 235.4 | 236 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 202 | 1 | 24.4 | 32345.4 | 2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 05:30 | Normal | 511.3 | 199.8 | 478.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 238 | 236.2 | 236.4 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 185 | 1 | 24.4 | 32345.4 | 2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 05:31 | Normal | 509.2 | 200.2 | 452.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 237.4 | 236.2 | 236.8 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 236 | 1 | 24.4 | 32345.4 | 2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 05:32 | Normal | 512.5 | 204.5 | 480.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 237.8 | 235.4 | 236.2 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 286 | 1 | 24.5 | 32345.4 | 2294 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 05:33 | Normal | 519.7 | 278.7 | 463.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 238.6 | 236.2 | 237 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 286 | 1 | 24.5 | 32345.4 | 2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 05:34 | Normal | 527.8 | 239.4 | 490.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 238 | 236.4 | 237.2 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 327 | 1 | 24.6 | 32345.4 | 2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 05:35 | Normal | 521.8 | 281.8 | 487.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 237.4 | 236 | 236.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 356 | 1 | 24.7 | 32345.4 | 2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 05:38 | Normal | 525.8 | 343.5 | 501.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 238.4 | 236 | 236.2 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 379 | 1 | 24.8 | 32345.4 | 2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 05:39 | Normal | 514.3 | 342.9 | 505.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 238 | 236 | 236.6 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 377 | 1 | 24.9 | 32345.4 | 2294 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 05:40 | Normal | 530.6 | 292.6 | 482.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 237.8 | 236 | 236 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 441 | 1 | 25 | 32345.5 | 2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 05:41 | Normal | 521.6 | 324.8 | 480.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 237.8 | 235.8 | 236.2 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 449 | 1 | 25 | 32345.5 | 2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 05:42 | Normal | 546 | 368.4 | 506.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 238.2 | 236 | 237.2 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 60.06 | 60.08 | 60.06 | 522 | 1 | 25.1 | 32345.5 | 2294 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 05:43 | Normal | 532.5 | 441.6 | 509.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 238.2 | 236 | 236.2 | 2 | 2.1 | 1.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 566 | 1 | 25.1 | 32345.5 | 2294 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 05:44 | Normal | 537.5 | 466.6 | 509.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 237.4 | 235.6 | 236.4 | 2 | 2.1 | 1.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 600 | 1 | 25.1 | 32345.5 | 2294 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 05:45 | Normal | 547.7 | 467.8 | 510.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 238.2 | 235.4 | 237.2 | 2.1 | 2.3 | 2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 647 | 1 | 25.2 | 32345.5 | 2294 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 05:46 | Normal | 547.6 | 498 | 508.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 238.2 | 235.8 | 236.4 | 2 | 2.1 | 1.8 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 697 | 1 | 25.2 | 32345.5 | 2294 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 05:47 | Normal | 549.4 | 501.6 | 513.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 238 | 236 | 236.6 | 2.1 | 2.3 | 2 | 60 | 60 | 60 | 704 | 1 | 25.2 | 32345.5 | 2294 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 05:48 | Normal | 558.2 | 478.5 | 507 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 238.2 | 235.8 | 236.6 | 2.2 | 2.3 | 2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 722 | 1 | 25.3 | 32345.5 | 2294 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 05:49 | Normal | 544.6 | 488.1 | 511.2 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 238 | 235.8 | 236.6 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 763 | 1 | 25.4 | 32345.5 | 2294 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 05:50 | Normal | 554.9 | 520.3 | 524.1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 237.4 | 235.8 | 236.6 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 60.02 | 60 | 60.02 | 752 | 1 | 25.4 | 32345.6 | 2294 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 05:51 | Normal | 551.6 | 511.9 | 519.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 238.2 | 236 | 236.4 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 60 | 60 | 60.01 | 800 | 1 | 25.5 | 32345.6 | 2294 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 05:52 | Normal | 537.5 | 467.9 | 519.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 238.2 | 236.4 | 237 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 850 | 1 | 25.5 | 32345.6 | 2294 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 05:53 | Normal | 547.7 | 489.8 | 516.3 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 237.6 | 235 | 236 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 873 | 1 | 25.6 | 32345.6 | 2294 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 05:54 | Normal | 541.6 | 495 | 530.8 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 237.8 | 235.4 | 236.4 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 60.06 | 60.08 | 60.06 | 894 | 1 | 25.6 | 32345.6 | 2294 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 05:55 | Normal | 561.3 | 496.7 | 514.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 237.8 | 235.6 | 236.4 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 924 | 1 | 25.6 | 32345.6 | 2294 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 05:56 | Normal | 542.1 | 533.6 | 515.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 238 | 235.6 | 236.4 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 923 | 1 | 25.7 | 32345.6 | 2294 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 05:57 | Normal | 538.6 | 498.8 | 513.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 237.2 | 235.8 | 236.2 | 2.9 | 3 | 2.7 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 1004 | 1 | 25.7 | 32345.7 | 2294 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 05:58 | Normal | 565.4 | 495.1 | 495.4 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 237.8 | 235.2 | 236.8 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 1023 | 1 | 25.7 | 32345.7 | 2294 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:00 | Normal | 535.2 | 486.8 | 514.4 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 237.2 | 235 | 236.6 | 3 | 3.1 | 2.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1049 | 1 | 25.8 | 32345.7 | 2294 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:00 | Normal | 548.3 | 530.5 | 521.3 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 237.8 | 235.6 | 236.2 | 3 | 3.2 | 2.9 | 60 | 60.01 | 60 | 1091 | 1 | 25.8 | 32345.7 | 2294 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:02 | Normal | 545.3 | 551.7 | 523.5 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 238 | 235.8 | 236.4 | 2.9 | 3.1 | 2.7 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 1085 | 1 | 25.8 | 32345.7 | 2294 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:02 | Normal | 553.6 | 489.7 | 512.3 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 237.4 | 235 | 236.4 | 3.1 | 3.3 | 3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1171 | 1 | 25.9 | 32345.8 | 2294 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:04 | Normal | 560 | 535.1 | 526.5 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0 | 237.4 | 235.6 | 236.2 | 3.1 | 3.3 | 2.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1194 | 1 | 25.9 | 32345.8 | 2294 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:05 | Normal | 563.2 | 556.7 | 533.5 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0 | 237.2 | 235.8 | 236.4 | 3 | 3.2 | 2.8 | 60.01 | 59.96 | 59.99 | 1164 | 1 | 26 | 32345.8 | 2294 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:06 | Normal | 559.6 | 506.9 | 512.7 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 237.4 | 235.6 | 236.2 | 3.3 | 3.5 | 3.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1236 | 1 | 26 | 32345.8 | 2294 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:06 | Normal | 549.1 | 560.1 | 528.9 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0 | 237.8 | 236 | 236.2 | 2.7 | 3.2 | 2.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 1226 | 1 | 26 | 32345.8 | 2294 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:08 | Normal | 558.5 | 490.9 | 528 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 237.4 | 236 | 236.6 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1288 | 1 | 26 | 32345.9 | 2294 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:09 | Normal | 540.6 | 481.8 | 518.3 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 238.2 | 235.6 | 236.8 | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1344 | 1 | 26.1 | 32345.9 | 2294 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:10 | Normal | 563.6 | 461.9 | 521 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0 | 237.8 | 235.8 | 236 | 3.7 | 3.9 | 3.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1381 | 1 | 26.1 | 32345.9 | 2294 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:11 | Normal | 558.4 | 446.7 | 512.8 | 0 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0 | 237.2 | 236 | 236.6 | 3.8 | 4 | 3.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1467 | 1 | 26.1 | 32345.9 | 2294 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:12 | Normal | 567.4 | 438.7 | 510.5 | 0 | 1 | 1 | 0.8 | 0 | 237.8 | 235.8 | 236.6 | 4 | 4.1 | 3.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1539 | 1 | 26.2 | 32345.9 | 2294 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:13 | Normal | 555.6 | 449.9 | 528.1 | 0 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0 | 238.2 | 236 | 236.6 | 4.5 | 4.7 | 4.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 1638 | 1 | 26.3 | 32346 | 2294 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:14 | Normal | 557.3 | 439.8 | 526.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 0 | 237.8 | 235.6 | 236.6 | 4.3 | 4.6 | 4.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1722 | 1 | 26.2 | 32346 | 2294 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:15 | Normal | 548.4 | 459.7 | 521.4 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 0 | 237.8 | 235.6 | 236.4 | 4.6 | 4.8 | 4.4 | 60 | 60 | 60 | 1785 | 1 | 26.3 | 32346 | 2294 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:16 | Normal | 541.7 | 474.7 | 529.7 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 0 | 238 | 235.8 | 236.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 60 | 60.01 | 60 | 1888 | 1 | 26.3 | 32346.1 | 2294 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:17 | Normal | 528.1 | 462.1 | 536.5 | 0 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 0 | 237.2 | 235.8 | 236.4 | 4.9 | 5 | 4.7 | 60 | 60.02 | 60.02 | 1963 | 1 | 26.4 | 32346.1 | 2294 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:18 | Normal | 517 | 474.6 | 521.1 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 0 | 238.4 | 236 | 236.8 | 5.1 | 5.3 | 5 | 60 | 60.03 | 60.01 | 2041 | 1 | 26.3 | 32346.1 | 2295 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:19 | Normal | 534.1 | 475.6 | 525.4 | 0 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 0 | 237.6 | 236 | 236.8 | 5.3 | 5.4 | 5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2094 | 1 | 26.5 | 32346.2 | 2295 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:20 | Normal | 525.3 | 454.8 | 522.4 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 0 | 238.2 | 236 | 236.4 | 5.4 | 5.6 | 5.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2155 | 1 | 26.5 | 32346.2 | 2295 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:21 | Normal | 546.7 | 464.7 | 514.3 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 0 | 237.2 | 235.8 | 236.2 | 5.5 | 5.6 | 5.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2206 | 1 | 26.5 | 32346.2 | 2295 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:22 | Normal | 560.5 | 499.8 | 529.5 | 0 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 0 | 237.2 | 235.8 | 237.2 | 5.7 | 5.9 | 5.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 2267 | 1 | 26.5 | 32346.3 | 2295 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:23 | Normal | 549.7 | 501.9 | 519.5 | 0 | 1.7 | 1.5 | 0.8 | 0 | 238 | 236 | 236.6 | 5.9 | 6.1 | 5.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2353 | 1 | 26.6 | 32346.3 | 2295 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:24 | Normal | 552.8 | 504 | 514.5 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1 | 0 | 237.6 | 235.6 | 236.4 | 6.1 | 6.3 | 5.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 2420 | 1 | 26.6 | 32346.3 | 2295 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:25 | Normal | 571.5 | 515.8 | 548.5 | 0 | 1.8 | 1.6 | 0.8 | 0 | 237.6 | 236.2 | 236.8 | 6.3 | 6.5 | 6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2522 | 1 | 26.7 | 32346.4 | 2295 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:26 | Normal | 568.6 | 513.8 | 540.6 | 0 | 2 | 1.7 | 0.9 | 0 | 238.2 | 235.6 | 236.8 | 6.7 | 6.8 | 6.5 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 2655 | 1 | 26.7 | 32346.4 | 2295 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:27 | Normal | 569.6 | 513.9 | 524.5 | 0 | 2 | 1.8 | 1 | 0 | 238 | 235.8 | 236.4 | 6.9 | 7 | 6.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 2732 | 1 | 26.6 | 32346.5 | 2295 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:28 | Normal | 580.5 | 518.6 | 547.6 | 0 | 2.2 | 1.8 | 0.9 | 0 | 238.6 | 236.2 | 237.2 | 7.1 | 7.3 | 6.9 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 2832 | 1 | 26.8 | 32346.5 | 2295 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:29 | Normal | 582.8 | 510.1 | 525.6 | 0 | 2.3 | 2 | 1 | 0 | 238.6 | 236 | 237.2 | 7.2 | 7.4 | 7.1 | 60.07 | 60.06 | 60.08 | 2940 | 1 | 26.8 | 32346.6 | 2295 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:30 | Normal | 595.5 | 513.7 | 527.2 | 0 | 2.3 | 2 | 1 | 0 | 238.2 | 236.4 | 237.4 | 7.6 | 7.8 | 7.4 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 3064 | 1 | 26.8 | 32346.6 | 2295 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:31 | Normal | 582.5 | 554.7 | 527.5 | 0 | 2.4 | 1.9 | 1 | 0 | 237.8 | 235.6 | 237.2 | 7.9 | 7.9 | 7.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3133 | 1 | 26.9 | 32346.7 | 2295 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:32 | Normal | 596.5 | 534.7 | 546.8 | 0 | 2.5 | 2 | 1 | 0 | 238.6 | 236.2 | 236.8 | 8.1 | 8.3 | 7.8 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 3216 | 1 | 26.9 | 32346.7 | 2295 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:33 | Normal | 585.4 | 540.6 | 538.3 | 0 | 2.6 | 2 | 1.1 | 0 | 238.2 | 236.6 | 237.4 | 8.2 | 8.4 | 7.8 | 60.04 | 60 | 60.02 | 3305 | 1 | 26.9 | 32346.8 | 2295 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:34 | Normal | 588.7 | 566.7 | 518.7 | 0 | 2.6 | 2 | 1.1 | 0 | 238.4 | 236.4 | 237.2 | 8.3 | 8.5 | 8 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 3372 | 1 | 27 | 32346.8 | 2295 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:35 | Normal | 592.2 | 565.3 | 537.5 | 0 | 2.6 | 2.1 | 1.1 | 0 | 238.2 | 236.2 | 236.6 | 8.7 | 8.7 | 8.3 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 3464 | 1 | 27 | 32346.9 | 2295 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:36 | Normal | 591.6 | 569.8 | 543.8 | 0 | 2.6 | 2.1 | 1.1 | 0 | 237.6 | 236.2 | 237.2 | 8.7 | 8.9 | 8.5 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 3543 | 1 | 27 | 32347 | 2295 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:37 | Normal | 595.7 | 568.9 | 540 | 0 | 2.8 | 2.1 | 1.1 | 0 | 238.4 | 236.4 | 236.8 | 8.9 | 9.2 | 8.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3603 | 1 | 27.1 | 32347 | 2295 | 0.4 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:38 | Normal | 595.9 | 572.4 | 555.7 | 0 | 2.8 | 2.2 | 1.1 | 0 | 237.6 | 236.4 | 237.2 | 9 | 9 | 8.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 3673 | 1 | 27.1 | 32347.1 | 2295 | 0.4 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:39 | Normal | 592.4 | 561.7 | 535.8 | 0 | 3 | 2.4 | 1.1 | 0 | 238.2 | 235.8 | 237.2 | 9.5 | 9.7 | 9.4 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 3860 | 1 | 27.2 | 32347.1 | 2295 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:40 | Normal | 593.5 | 567 | 555.9 | 0 | 3 | 2.5 | 1.1 | 0 | 238 | 236.4 | 237 | 9.8 | 10 | 9.6 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 3982 | 1 | 27.2 | 32347.2 | 2295 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:41 | Normal | 588.4 | 571.7 | 552.9 | 0 | 3.1 | 2.5 | 1.1 | 0 | 238.4 | 236 | 236.6 | 9.8 | 10 | 9.7 | 60.09 | 60.07 | 60.07 | 3990 | 1 | 27.3 | 32347.3 | 2295 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:42 | Normal | 584.5 | 565.7 | 555.1 | 0 | 3.1 | 2.6 | 1.1 | 0 | 238 | 236.2 | 236.8 | 10.1 | 10.3 | 10.1 | 60.1 | 60.11 | 60.1 | 4117 | 1 | 27.3 | 32347.3 | 2295 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1 | 1 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:43 | Normal | 593.6 | 575.9 | 548.3 | 0 | 3.2 | 2.6 | 1.2 | 0 | 238.6 | 236.2 | 237.2 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 60.13 | 60.1 | 60.11 | 4215 | 1 | 27.4 | 32347.4 | 2295 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 1 | 1 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:44 | Normal | 594.3 | 570.6 | 544.1 | 0 | 3.2 | 2.6 | 1.2 | 0 | 238.4 | 236.6 | 236.6 | 10.2 | 10.5 | 10.3 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 4212 | 1 | 27.4 | 32347.5 | 2295 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:45 | Normal | 593.2 | 569.5 | 571.3 | 0 | 3.3 | 2.7 | 1.1 | 0 | 238.4 | 236.2 | 237.2 | 10.6 | 10.7 | 10.4 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 4282 | 1 | 27.4 | 32347.6 | 2295 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:46 | Normal | 592.9 | 568 | 547.9 | 0 | 3.5 | 2.9 | 1.3 | 0 | 237.8 | 236.4 | 237.2 | 11.2 | 11.4 | 11.1 | 60.03 | 60 | 60.03 | 4557 | 1 | 27.5 | 32347.6 | 2295 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:47 | Normal | 596.5 | 576.7 | 542.2 | 0 | 3.5 | 2.8 | 1.3 | 0 | 238.8 | 237 | 237 | 11.3 | 11.4 | 11.1 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 4555 | 1 | 27.5 | 32347.7 | 2295 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 1 | 1 | 1.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:48 | Normal | 591.5 | 571.7 | 553.3 | 0 | 3.6 | 3 | 1.3 | 0 | 238.8 | 236.4 | 237.8 | 11.5 | 11.7 | 11.4 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 4641 | 1 | 27.6 | 32347.8 | 2295 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:49 | Normal | 591.7 | 573.8 | 560.6 | 0 | 3.7 | 3 | 1.3 | 0 | 238.8 | 236.4 | 237.2 | 11.7 | 11.9 | 11.6 | 60.06 | 60.08 | 60.06 | 4756 | 1 | 27.6 | 32347.9 | 2295 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:50 | Normal | 602.6 | 577 | 561.2 | 0 | 3.8 | 3.1 | 1.3 | 0 | 238.6 | 237 | 236.8 | 12 | 12.2 | 11.8 | 60.05 | 60.11 | 60.08 | 4880 | 1 | 27.7 | 32347.9 | 2295 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:51 | Normal | 602.5 | 575.9 | 550.2 | 0 | 3.6 | 3.1 | 1.3 | 0 | 238.2 | 236.8 | 237.2 | 11.9 | 12.1 | 11.9 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 4875 | 1 | 27.7 | 32348 | 2295 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:52 | Normal | 588.2 | 570.5 | 523.4 | 0 | 3.8 | 3.1 | 1.5 | 0 | 238.2 | 236.2 | 237.2 | 12.1 | 12.3 | 11.9 | 60.09 | 60.07 | 60.09 | 4925 | 1 | 27.8 | 32348.1 | 2295 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:53 | Normal | 606.7 | 582.1 | 554.6 | 0 | 3.9 | 3.1 | 1.5 | 0 | 238.8 | 236.8 | 238 | 12.5 | 13.5 | 12.8 | 60.09 | 60.08 | 60.11 | 5091 | 1 | 27.9 | 32348.2 | 2295 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:54 | Normal | 590.9 | 564.7 | 492.9 | 0 | 4.2 | 3.3 | 2 | 0 | 238.4 | 236.6 | 237 | 13.3 | 13.2 | 13.2 | 60.1 | 60.08 | 60.1 | 5384 | 1 | 27.9 | 32348.3 | 2295 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:55 | Normal | 586.3 | 576.9 | 493 | 0 | 4.6 | 3.3 | 2.1 | 0 | 238.6 | 237 | 237.2 | 14 | 14.2 | 14 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 5653 | 1 | 28 | 32348.4 | 2295 | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:56 | Normal | 586.6 | 565.8 | 476.4 | 0 | 5.3 | 3.5 | 2.3 | 0 | 238.6 | 236.4 | 237.6 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 6253 | 1 | 28 | 32348.5 | 2295 | 0.5 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:57 | Normal | 598 | 576.9 | 491.3 | 0 | 5.5 | 3.6 | 2.3 | 0 | 238.8 | 236.6 | 237.6 | 16 | 16.3 | 16 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 6532 | 1 | 28.1 | 32348.6 | 2295 | 0.4 | 2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:58 | Normal | 589.4 | 571.5 | 495.3 | 0 | 5.8 | 3.8 | 2.5 | 0 | 239.2 | 237 | 238 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 6743 | 1 | 28.1 | 32348.7 | 2295 | 0.4 | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 54 | -0.001 | -0.001