## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-03-01 05:31 | Wait | 468.8 | 468.7 | 468.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.3 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 17.8 | 114575.8 | 19714 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-01 05:31 | Normal | 339 | 343.6 | 342.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.2 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 60 | 59.98 | 0 | 1 | 18.2 | 114575.8 | 19714 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-01 05:32 | Wait | 464.2 | 464 | 464.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.1 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 17.5 | 114575.8 | 19714 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-01 05:32 | Normal | 341 | 308.6 | 299 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.2 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 0 | 1 | 18.7 | 114575.8 | 19714 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-01 05:35 | Normal | 469.1 | 314.1 | 455.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.3 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.96 | 59.97 | 0 | 1 | 20.2 | 114575.8 | 19714 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-01 05:39 | Normal | 452.1 | 519.9 | 477.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.7 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 59.97 | 59.89 | 26 | 1 | 22.1 | 114575.8 | 19714 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 05:44 | Normal | 482.7 | 443.3 | 407.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 132.6 | 133.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.06 | 128 | 1 | 23.5 | 114575.8 | 19714 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 05:49 | Normal | 482.5 | 402.4 | 440.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 132.9 | 133.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 219 | 1 | 24.7 | 114575.8 | 19714 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 05:54 | Normal | 490 | 475.3 | 450.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.9 | 133.2 | 133.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.08 | 60.1 | 60.07 | 347 | 1 | 25.6 | 114575.9 | 19714 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 05:59 | Normal | 513.1 | 353.1 | 456.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.9 | 133.3 | 133.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60.01 | 59.94 | 397 | 1 | 26.3 | 114575.9 | 19714 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 06:04 | Normal | 521.7 | 261.2 | 439.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 134 | 133.5 | 133.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 434 | 1 | 27 | 114575.9 | 19714 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 06:09 | Normal | 524 | 200 | 460.1 | 1 | 0.6 | 0.5 | 134 | 133.5 | 133.9 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 60.11 | 60.07 | 479 | 1 | 27.6 | 114576 | 19714 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 06:14 | Normal | 529.9 | 268.3 | 483.7 | 1 | 0.6 | 0.6 | 134.2 | 133.8 | 134.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.05 | 60.14 | 60.13 | 556 | 1 | 28.3 | 114576 | 19715 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 06:19 | Normal | 527.9 | 395 | 454.7 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 134.2 | 133.8 | 134.3 | 1.9 | 2 | 2 | 60.07 | 60.02 | 60.16 | 662 | 1 | 28.9 | 114576.1 | 19715 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 06:24 | Normal | 530.2 | 411.2 | 488 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 134.1 | 133.5 | 133.9 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.92 | 59.96 | 59.93 | 736 | 1 | 29.4 | 114576.1 | 19715 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 06:29 | Normal | 541.6 | 472.5 | 510.4 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 134.1 | 133.7 | 134 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 809 | 1 | 30 | 114576.2 | 19715 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 06:34 | Normal | 542.6 | 503 | 521.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.8 | 133.4 | 133.8 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 864 | 1 | 30.5 | 114576.3 | 19715 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 06:39 | Normal | 534.8 | 499 | 511.6 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 133.9 | 133.3 | 133.7 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.02 | 60.05 | 59.96 | 1158 | 1 | 31 | 114576.3 | 19715 | 0.1 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 06:44 | Normal | 550.6 | 458.3 | 473.9 | 2 | 0.6 | 0.7 | 134.1 | 133.6 | 134 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 60.06 | 60.06 | 60.02 | 1294 | 1 | 31.5 | 114576.4 | 19715 | 0.1 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 06:49 | Normal | 525.5 | 446 | 519.5 | 2.5 | 0.8 | 0.9 | 134 | 133.5 | 133.9 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 59.94 | 60.03 | 59.98 | 1726 | 1 | 25.8 | 114576.6 | 19715 | 0.1 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 06:54 | Normal | 525 | 427.8 | 535.3 | 2.7 | 1.4 | 0.9 | 134.1 | 133.7 | 134.2 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 60.12 | 60.04 | 60.07 | 2087 | 1 | 25.8 | 114576.7 | 19715 | 0.1 | 2.5 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 06:59 | Normal | 526 | 479 | 531.1 | 2.8 | 1.6 | 1 | 134 | 133.9 | 134.2 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 59.9 | 59.89 | 59.92 | 2294 | 1 | 26.1 | 114576.9 | 19715 | 0.1 | 2.6 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 07:04 | Normal | 517.5 | 484 | 534.3 | 2.5 | 1.6 | 0.9 | 134.2 | 133.7 | 134 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 59.92 | 60 | 59.97 | 2105 | 1 | 26.6 | 114577.1 | 19715 | 0.2 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 07:09 | Normal | 518.1 | 502.5 | 539.3 | 2.8 | 1.9 | 1 | 134.3 | 134 | 134.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 60.01 | 59.96 | 60.05 | 2490 | 1 | 27 | 114577.3 | 19715 | 0.2 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 07:14 | Normal | 522.9 | 524.9 | 533.1 | 3.3 | 2.3 | 1.1 | 134.7 | 134.3 | 134.7 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 60.04 | 59.99 | 60.01 | 3096 | 1 | 27.4 | 114577.5 | 19716 | 0.3 | 3 | 2.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 07:19 | Normal | 497.7 | 521.1 | 542.4 | 4 | 2.5 | 1.1 | 134.9 | 134.4 | 134.8 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 3437 | 1 | 27.9 | 114577.8 | 19716 | 0.9 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 07:24 | Normal | 501.8 | 520.7 | 530 | 4.6 | 2.6 | 1.3 | 134.6 | 134.3 | 134.7 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 60.07 | 60.08 | 59.99 | 3900 | 1 | 28.4 | 114578.1 | 19716 | 1.3 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 07:29 | Normal | 525.4 | 521.7 | 500.5 | 5 | 2.8 | 1.9 | 135 | 134.8 | 135 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 60.14 | 60.05 | 60.03 | 4575 | 1 | 29 | 114578.5 | 19716 | 1.5 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 07:34 | Normal | 518.3 | 515.3 | 523.3 | 5.1 | 3 | 2.1 | 135.1 | 134.8 | 135.1 | 12.1 | 12.3 | 12.2 | 60.07 | 60.07 | 60.05 | 4885 | 1 | 29.5 | 114578.9 | 19716 | 1.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 07:39 | Normal | 521.5 | 505.4 | 523 | 5.8 | 3.5 | 2.5 | 135.6 | 135.3 | 135.5 | 13.8 | 14 | 14 | 60.09 | 60.05 | 60.01 | 5621 | 1 | 30.1 | 114579.3 | 19716 | 1.8 | 4 | 3.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 07:44 | Normal | 517.8 | 517.6 | 510.3 | 6.5 | 3.8 | 2.8 | 135.8 | 135.5 | 135.7 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 60.02 | 60.01 | 59.98 | 6348 | 1 | 31.2 | 114579.8 | 19716 | 2.1 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 07:49 | Normal | 518.5 | 509.3 | 511.5 | 6.6 | 3.9 | 2.9 | 136 | 135.7 | 135.8 | 15.8 | 16 | 15.9 | 60.12 | 60.09 | 60.08 | 6446 | 1 | 32.5 | 114580.4 | 19716 | 2.1 | 4.5 | 3.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 07:54 | Normal | 511.3 | 509.1 | 507.7 | 7 | 4.1 | 3.1 | 136.1 | 135.9 | 136 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 60.11 | 60.08 | 60.06 | 6801 | 1 | 33.3 | 114580.9 | 19716 | 2.3 | 4.7 | 3.9 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 07:59 | Normal | 506.4 | 500 | 501.8 | 7.3 | 4.3 | 3.3 | 136.1 | 135.9 | 136 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 60.06 | 60.04 | 60.02 | 7095 | 1 | 34.2 | 114581.5 | 19716 | 2.4 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 08:04 | Normal | 505.1 | 498.9 | 503.6 | 7.7 | 4.6 | 3.5 | 136.1 | 136 | 136.1 | 18.3 | 18.6 | 18.6 | 60.02 | 60.07 | 60.03 | 7528 | 1 | 35.2 | 114582.1 | 19716 | 2.5 | 5.2 | 4.4 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 08:09 | Normal | 504.6 | 494.9 | 504.3 | 7.8 | 4.7 | 3.6 | 136.1 | 136 | 136.2 | 18.8 | 19 | 18.9 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 7681 | 1 | 37.9 | 114582.7 | 19716 | 2.6 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 08:14 | Normal | 503.9 | 494.3 | 499.3 | 7.5 | 4.5 | 3.5 | 136 | 136 | 136.1 | 17.8 | 18.1 | 18 | 60.04 | 60.06 | 60.03 | 7297 | 1 | 40.3 | 114583.3 | 19717 | 2.5 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 08:19 | Normal | 480.1 | 495.8 | 499.9 | 9.1 | 4.9 | 3.9 | 136.6 | 136.4 | 136.5 | 20.2 | 20.4 | 20.3 | 60.05 | 60.08 | 60.08 | 8268 | 1 | 42.1 | 114584 | 19717 | 3.3 | 5.8 | 4.7 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 08:24 | Normal | 481.2 | 495.8 | 495.7 | 9.5 | 5.1 | 4.1 | 136.7 | 136.5 | 136.7 | 21.2 | 21.5 | 21.4 | 60.03 | 59.98 | 60 | 8683 | 1 | 43.9 | 114584.7 | 19717 | 3.5 | 6 | 4.9 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 08:29 | Normal | 473.3 | 487.8 | 501.6 | 10 | 5.3 | 4.3 | 136.6 | 136.6 | 136.6 | 22 | 22.3 | 22.2 | 60.08 | 60.02 | 60.01 | 9050 | 1 | 45.2 | 114585.4 | 19717 | 3.9 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 08:34 | Normal | 466.8 | 482.9 | 493.7 | 10.8 | 5.6 | 4.5 | 136.8 | 137 | 137 | 23 | 23.5 | 23.3 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 9507 | 1 | 46.2 | 114586.2 | 19717 | 4.5 | 6.5 | 5.4 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 08:39 | Normal | 453 | 496.5 | 490.2 | 11.3 | 5.3 | 4.5 | 136.9 | 136.9 | 137 | 23.2 | 23.5 | 23.5 | 60.03 | 60.01 | 60 | 9577 | 1 | 46.5 | 114587 | 19717 | 5 | 6.5 | 5.2 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 08:44 | Normal | 461.6 | 481 | 490.4 | 11.2 | 5.6 | 4.6 | 136.9 | 137 | 137 | 23.5 | 23.9 | 23.8 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 9724 | 1 | 46.6 | 114587.8 | 19717 | 4.8 | 6.6 | 5.5 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 08:49 | Normal | 481.2 | 483 | 488.7 | 11.5 | 5.8 | 4.8 | 136.9 | 137.1 | 137 | 24.8 | 25.1 | 25 | 60.04 | 60 | 60.01 | 10195 | 1 | 46.6 | 114588.6 | 19717 | 5 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 08:54 | Normal | 479.7 | 478.7 | 483.8 | 12.3 | 6 | 5 | 137 | 137.1 | 137.1 | 26.1 | 26.5 | 26.4 | 60.01 | 59.94 | 59.99 | 10753 | 1 | 46.6 | 114589.5 | 19717 | 5.6 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 08:59 | Normal | 484.3 | 481.4 | 489.4 | 12.4 | 6.1 | 5.1 | 137.1 | 137.3 | 137.1 | 26.5 | 26.9 | 26.7 | 59.98 | 60.01 | 60 | 10956 | 1 | 46.6 | 114590.4 | 19717 | 5.6 | 6.8 | 5.9 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 09:04 | Normal | 477 | 480.2 | 487.6 | 12.8 | 6.1 | 5.2 | 137 | 137.2 | 137.2 | 27.1 | 27.4 | 27.2 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 11142 | 1 | 46.7 | 114591.3 | 19717 | 5.8 | 7 | 6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 09:09 | Normal | 470 | 476.8 | 480.6 | 13.1 | 6.3 | 5.4 | 137.3 | 137.2 | 137.2 | 27.5 | 27.9 | 27.7 | 60.05 | 60 | 60.03 | 11355 | 1 | 46.6 | 114592.2 | 19717 | 6.1 | 7.2 | 6.1 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 09:14 | Normal | 473.3 | 469.3 | 481.1 | 13.2 | 6.5 | 5.5 | 137.2 | 137.4 | 137.4 | 27.8 | 28.2 | 28.1 | 60.01 | 59.98 | 60.03 | 11480 | 1 | 46.3 | 114593.2 | 19718 | 6.1 | 7.2 | 6.3 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 09:19 | Normal | 470.3 | 476.8 | 478.1 | 13.5 | 6.5 | 5.6 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 28.2 | 28.5 | 28.6 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 11628 | 1 | 46.2 | 114594.2 | 19718 | 6.2 | 7.3 | 6.3 | 0 | 5.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 09:24 | Normal | 471.3 | 467.2 | 477.1 | 13.7 | 6.7 | 5.8 | 137.2 | 137.4 | 137.4 | 28.8 | 29.1 | 29.1 | 60 | 59.99 | 60 | 11889 | 1 | 45.9 | 114595.1 | 19718 | 6.3 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 09:29 | Normal | 464.1 | 465.6 | 478.8 | 14 | 6.8 | 5.8 | 137.3 | 137.3 | 137.4 | 29 | 29.3 | 29.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11996 | 1 | 46 | 114596.1 | 19718 | 6.5 | 7.6 | 6.7 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 09:34 | Normal | 462.5 | 461.8 | 473.5 | 14.3 | 7 | 6 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 29.5 | 29.8 | 29.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 12179 | 1 | 45.8 | 114597.1 | 19718 | 6.6 | 7.8 | 6.8 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 09:39 | Normal | 461.5 | 466.7 | 473.6 | 14.4 | 7 | 6.1 | 137.2 | 137.2 | 137.3 | 29.9 | 30.2 | 30.2 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 12325 | 1 | 45.7 | 114598.1 | 19718 | 6.7 | 7.8 | 6.8 | 0.1 | 6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 09:44 | Normal | 462.4 | 462.3 | 467.4 | 14.6 | 7.1 | 6.3 | 137.2 | 137.3 | 137.3 | 30.3 | 30.6 | 30.5 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 12490 | 1 | 45.7 | 114599.2 | 19718 | 6.8 | 7.9 | 7 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 09:49 | Normal | 465.3 | 464.6 | 469.5 | 14.6 | 7.1 | 6.4 | 137.2 | 137.1 | 137.1 | 30.6 | 31 | 30.8 | 59.93 | 59.96 | 59.99 | 12622 | 1 | 45.6 | 114600.2 | 19718 | 6.8 | 7.9 | 7 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 09:54 | Normal | 461 | 464.8 | 473.6 | 15 | 7.3 | 6.5 | 137.1 | 137.3 | 137.2 | 31.3 | 31.6 | 31.5 | 59.99 | 60 | 60.02 | 12863 | 1 | 45.7 | 114601.3 | 19718 | 7 | 8.1 | 7.1 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 09:59 | Normal | 457.6 | 462.6 | 468.6 | 15.1 | 7.3 | 6.6 | 137.2 | 137.1 | 137.2 | 31.4 | 31.7 | 31.5 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 12899 | 1 | 46 | 114602.4 | 19718 | 7.1 | 8.1 | 7.2 | 0 | 6.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 10:04 | Normal | 459.2 | 462.4 | 463.4 | 15.2 | 7.5 | 6.8 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 31.8 | 32.1 | 32 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 13103 | 1 | 46.2 | 114603.4 | 19718 | 7.1 | 8.3 | 7.3 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 10:09 | Normal | 460 | 455 | 462.8 | 15.2 | 7.5 | 6.8 | 137.1 | 137.4 | 137.3 | 31.7 | 32.1 | 32.1 | 60.02 | 59.98 | 59.97 | 13106 | 1 | 46.4 | 114604.5 | 19718 | 7.1 | 8.2 | 7.4 | 0 | 6.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 10:14 | Normal | 455.1 | 450 | 463.1 | 15.6 | 7.7 | 7 | 137.3 | 137.3 | 137.3 | 32.3 | 32.7 | 32.5 | 60 | 59.99 | 59.97 | 13332 | 1 | 46.7 | 114605.6 | 19719 | 7.3 | 8.5 | 7.6 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 10:19 | Normal | 455 | 456 | 465 | 15.6 | 7.7 | 7 | 137.3 | 137.4 | 137.4 | 32.4 | 32.8 | 32.8 | 60.01 | 60 | 60 | 13398 | 1 | 47 | 114606.8 | 19719 | 7.4 | 8.5 | 7.6 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 10:24 | Normal | 458 | 451.6 | 461.5 | 15.7 | 7.8 | 7.2 | 137 | 137.4 | 137.2 | 32.7 | 33.2 | 33.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 13541 | 1 | 47.2 | 114607.9 | 19719 | 7.4 | 8.5 | 7.7 | 0 | 7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 10:29 | Normal | 454.7 | 451.6 | 466.4 | 15.7 | 7.7 | 7.1 | 137.1 | 137.2 | 137.3 | 32.5 | 32.9 | 32.8 | 60.02 | 60 | 60.03 | 13447 | 1 | 47.5 | 114609 | 19719 | 7.4 | 8.5 | 7.6 | 0 | 6.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 10:34 | Normal | 454.5 | 446.6 | 462.3 | 16 | 8 | 7.4 | 136.9 | 137.3 | 137.4 | 33.3 | 33.7 | 33.6 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 13757 | 1 | 47.8 | 114610.1 | 19719 | 7.6 | 8.6 | 7.8 | 0 | 7.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 10:39 | Normal | 448.8 | 452.2 | 463.2 | 16 | 7.8 | 7.3 | 136.9 | 137.2 | 137.2 | 32.8 | 33.2 | 33.2 | 60.03 | 60 | 60.02 | 13568 | 1 | 48.1 | 114611.3 | 19719 | 7.5 | 8.6 | 7.6 | 0 | 7.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 10:44 | Normal | 450 | 452 | 462.5 | 16.3 | 8 | 7.5 | 137.2 | 137.3 | 137.3 | 33.7 | 34 | 33.9 | 60 | 59.95 | 59.94 | 13891 | 1 | 48.1 | 114612.4 | 19719 | 7.7 | 8.8 | 7.8 | 0 | 7.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 10:49 | Normal | 450.8 | 461.1 | 448.4 | 15 | 6.8 | 7 | 136.6 | 136.9 | 136.9 | 30.6 | 30.9 | 30.8 | 59.97 | 59.99 | 60 | 12509 | 1 | 48.4 | 114613.6 | 19719 | 6.8 | 8.3 | 6.7 | 0 | 6.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 10:54 | Normal | 447.3 | 446.7 | 453.4 | 16.5 | 8.1 | 7.8 | 137 | 137.1 | 137.1 | 33.9 | 34.4 | 34.3 | 60.05 | 60 | 60.03 | 14024 | 1 | 48.3 | 114614.6 | 19719 | 7.8 | 8.9 | 8 | 0 | 7.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 10:59 | Normal | 442.8 | 449 | 451 | 16.8 | 8.1 | 7.8 | 137.2 | 137.5 | 137.4 | 34.2 | 34.5 | 34.5 | 59.99 | 60.03 | 60.04 | 14134 | 1 | 48.6 | 114615.8 | 19719 | 7.9 | 9 | 8 | 0 | 7.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 11:04 | Normal | 449.3 | 440.8 | 456.8 | 16.6 | 8.3 | 7.8 | 137.4 | 137.6 | 137.6 | 34.1 | 34.5 | 34.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 14120 | 1 | 48.7 | 114617 | 19719 | 7.8 | 8.9 | 8.2 | 0 | 7.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 11:09 | Normal | 448.5 | 454.4 | 450.3 | 16.5 | 8 | 7.8 | 137.2 | 137.4 | 137.4 | 34.2 | 34.6 | 34.5 | 59.95 | 59.97 | 59.99 | 14140 | 1 | 49 | 114618.2 | 19719 | 7.8 | 8.9 | 7.9 | 0 | 7.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 11:14 | Normal | 441.3 | 445.4 | 448 | 17.1 | 8.3 | 8 | 137.3 | 137.5 | 137.6 | 34.6 | 35.1 | 35.1 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 14330 | 1 | 49.3 | 114619.3 | 19720 | 8.1 | 9.1 | 8.2 | 0 | 8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 11:19 | Normal | 444.5 | 454.3 | 450.4 | 16.6 | 8 | 7.8 | 137.4 | 137.6 | 137.4 | 34 | 34.4 | 34.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 14044 | 1 | 49.5 | 114620.5 | 19720 | 7.8 | 8.9 | 7.8 | 0 | 7.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 11:24 | Normal | 454.6 | 456 | 450.8 | 16.8 | 8.3 | 8.1 | 137.5 | 137.5 | 137.5 | 35.3 | 35.7 | 35.6 | 60.03 | 60 | 60.01 | 14588 | 1 | 49 | 114621.4 | 19720 | 8 | 9 | 8.1 | 0 | 8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 11:29 | Normal | 442.6 | 442.8 | 448.1 | 17.2 | 8.5 | 8.2 | 137.2 | 137.5 | 137.5 | 35.2 | 35.6 | 35.5 | 60 | 59.99 | 60.01 | 14508 | 1 | 49.2 | 114622.6 | 19720 | 8.1 | 9.2 | 8.3 | 0 | 8.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 11:34 | Normal | 437.9 | 442.8 | 443.7 | 17.4 | 8.5 | 8.3 | 137.4 | 137.5 | 137.6 | 35.2 | 35.7 | 35.6 | 60.03 | 60.01 | 59.99 | 14587 | 1 | 49.6 | 114623.8 | 19720 | 8.3 | 9.3 | 8.4 | 0 | 8.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 11:39 | Fault | 540.4 | 540 | 542.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.9 | 133.8 | 133.9 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 0 | 2 | 49.7 | 114625 | 19720 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 11:44 | Normal | 435.6 | 440.3 | 433.3 | 17.1 | 8.5 | 8.5 | 137.3 | 137.6 | 137.5 | 34.8 | 35.3 | 35.2 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 14536 | 1 | 49.8 | 114625.4 | 19720 | 8 | 9.3 | 8.5 | 0 | 8.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 11:49 | Normal | 431.4 | 428.8 | 425.7 | 17.7 | 8.8 | 8.7 | 137.4 | 137.5 | 137.5 | 35.4 | 35.9 | 35.8 | 60.01 | 60.03 | 60 | 14664 | 1 | 49.6 | 114626.6 | 19720 | 8.4 | 9.5 | 8.7 | 0 | 8.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 11:54 | Normal | 409.8 | 410.1 | 412.6 | 18.6 | 9.1 | 9.1 | 137.4 | 137.6 | 137.7 | 35.5 | 35.9 | 35.9 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 14674 | 1 | 49.9 | 114627.8 | 19720 | 8.8 | 10 | 9 | 0 | 9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 11:59 | Wait | 535.4 | 537.5 | 533.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.8 | 134.1 | 134 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 51.2 | 114628.6 | 19720 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 12:04 | Normal | 446.6 | 441.7 | 435.8 | 17.1 | 8.9 | 8.3 | 137.3 | 137.6 | 137.5 | 35.6 | 36.1 | 36 | 60.02 | 60 | 60.04 | 14839 | 1 | 49.8 | 114629.3 | 19720 | 8.1 | 9.2 | 8.8 | 0 | 8.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 12:09 | Normal | 460.6 | 449.6 | 452.7 | 16.6 | 8.7 | 8.6 | 137.3 | 137.5 | 137.5 | 36.1 | 36.5 | 36.4 | 59.96 | 60.01 | 59.96 | 14926 | 1 | 49.4 | 114630.4 | 19720 | 8 | 8.8 | 8.6 | 0 | 8.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 12:14 | Normal | 457.8 | 468 | 447.8 | 17.1 | 8 | 8.8 | 137.2 | 137.3 | 137.1 | 36.3 | 36.7 | 36.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 14992 | 1 | 49.8 | 114631.6 | 19720 | 8.3 | 9 | 7.9 | 0 | 8.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 12:19 | Normal | 460.6 | 470.6 | 450.5 | 16.9 | 7.8 | 8.8 | 137 | 136.8 | 136.8 | 36.2 | 36.6 | 36.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 14896 | 1 | 50.2 | 114632.8 | 19721 | 8.2 | 8.9 | 7.7 | 0 | 8.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 12:24 | Wait | 536.4 | 535.4 | 535.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.5 | 133.7 | 133.7 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 60 | 0 | 0 | 51 | 114633.5 | 19721 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 12:29 | Normal | 439.6 | 423.6 | 441.3 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 134.5 | 134.5 | 134.6 | 9.4 | 9.6 | 9.5 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 3809 | 1 | 49.2 | 114633.9 | 19721 | 1.9 | 2.8 | 2.2 | 0 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 12:34 | Normal | 455.1 | 451.5 | 465.1 | 3.7 | 1.7 | 1.8 | 133.9 | 133.8 | 133.9 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 60.07 | 60.03 | 60.06 | 2938 | 1 | 47.3 | 114634.2 | 19721 | 1.3 | 2.3 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 12:39 | Normal | 466.1 | 466.4 | 478.1 | 4 | 1.8 | 1.9 | 134.1 | 134.1 | 134.2 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 3229 | 1 | 45.8 | 114634.4 | 19721 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 12:44 | Normal | 471.1 | 368.5 | 451.4 | 17.1 | 8.6 | 8.9 | 137.2 | 137.2 | 137.4 | 35.5 | 36 | 35.9 | 60 | 59.98 | 59.97 | 14671 | 1 | 44.8 | 114635.1 | 19721 | 8.1 | 9.1 | 8.5 | 0.1 | 8.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 12:49 | Normal | 455.5 | 459.5 | 439 | 15.9 | 7.4 | 7.8 | 137 | 137.2 | 137.3 | 32.8 | 33.2 | 33.1 | 59.96 | 60.02 | 60.02 | 13855 | 1 | 45.6 | 114636.3 | 19721 | 7.3 | 8.8 | 7.2 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 12:54 | Normal | 458.1 | 457.2 | 453.2 | 15.6 | 7.6 | 8.1 | 137.2 | 137.3 | 137.3 | 33.4 | 33.9 | 33.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 13796 | 1 | 46 | 114637.3 | 19721 | 7.4 | 8.4 | 7.5 | 0.1 | 8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 12:59 | Normal | 450 | 452.7 | 454.3 | 15.7 | 7.6 | 8 | 137.1 | 137.4 | 137.2 | 33 | 33.5 | 33.5 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 13681 | 1 | 46.8 | 114638.4 | 19721 | 7.4 | 8.5 | 7.5 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 13:04 | Normal | 456.8 | 447.5 | 450.1 | 15.3 | 7.6 | 8 | 136.9 | 137.4 | 137.2 | 32.9 | 33.3 | 33.2 | 60.03 | 59.99 | 59.99 | 13605 | 1 | 47.3 | 114639.6 | 19721 | 7.3 | 8.3 | 7.5 | 0 | 7.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 13:09 | Normal | 452.1 | 447.4 | 441.8 | 15.8 | 7.8 | 8.3 | 137 | 137.2 | 137.1 | 33.6 | 34 | 34 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 13874 | 1 | 48 | 114640.7 | 19721 | 7.5 | 8.5 | 7.7 | 0 | 8.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 13:14 | Normal | 446.3 | 443.2 | 431.5 | 16.3 | 8 | 8.6 | 136.8 | 137.1 | 137.2 | 34.1 | 34.5 | 34.4 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 14058 | 1 | 48.6 | 114641.9 | 19721 | 7.7 | 8.8 | 7.9 | 0 | 8.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 13:19 | Normal | 441.5 | 442.4 | 438.1 | 16 | 7.8 | 8.3 | 136.8 | 137.1 | 137.2 | 33.2 | 33.7 | 33.6 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 13724 | 1 | 48.8 | 114643 | 19721 | 7.6 | 8.6 | 7.7 | 0 | 8.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 13:24 | Normal | 445.1 | 451.8 | 437.5 | 15.5 | 7.5 | 8.2 | 136.8 | 137 | 136.9 | 32.5 | 32.9 | 32.8 | 59.98 | 60.03 | 59.99 | 13405 | 1 | 48.8 | 114644.2 | 19722 | 7.3 | 8.4 | 7.4 | 0 | 8.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 13:29 | Normal | 447.1 | 446.6 | 434.6 | 16.3 | 7.9 | 8.6 | 136.7 | 137 | 137 | 34.1 | 34.6 | 34.5 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 14065 | 1 | 49.1 | 114645.3 | 19722 | 7.6 | 8.8 | 7.8 | 0 | 8.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 13:34 | Normal | 454 | 451.9 | 445.3 | 16.3 | 8 | 8.6 | 136.8 | 137.1 | 136.9 | 34.9 | 35.4 | 35.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 14408 | 1 | 48.7 | 114646.2 | 19722 | 7.7 | 8.8 | 7.9 | 0 | 8.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 13:39 | Normal | 442 | 418.5 | 460.5 | 8.9 | 3.5 | 4.8 | 134.9 | 134.6 | 134.7 | 17.9 | 18.2 | 18.1 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 6617 | 1 | 48.8 | 114647.2 | 19722 | 3.8 | 5.1 | 3.4 | 0 | 4.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 13:44 | Normal | 455.6 | 449.8 | 449.1 | 15.3 | 7.5 | 8.2 | 136.8 | 137 | 137 | 33 | 33.4 | 33.3 | 59.98 | 59.94 | 60.01 | 13597 | 1 | 48.3 | 114648 | 19722 | 7.2 | 8.3 | 7.4 | 0 | 8.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 13:49 | Normal | 453.2 | 448.9 | 445.3 | 14.3 | 7 | 7.8 | 136.5 | 136.7 | 136.6 | 30.8 | 31.2 | 31 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 12648 | 1 | 48.5 | 114649.1 | 19722 | 6.7 | 7.8 | 7 | 0 | 7.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 13:54 | Normal | 453.8 | 448.8 | 444.1 | 14.3 | 7 | 7.8 | 136.6 | 136.7 | 136.6 | 30.7 | 31.1 | 30.9 | 60.01 | 60.05 | 60 | 12616 | 1 | 48.4 | 114650.1 | 19722 | 6.7 | 7.7 | 6.9 | 0 | 7.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 13:59 | Normal | 451 | 449 | 450.6 | 14 | 6.8 | 7.5 | 136.3 | 136.6 | 136.5 | 29.9 | 30.2 | 30.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 12257 | 1 | 48.5 | 114651.2 | 19722 | 6.5 | 7.6 | 6.6 | 0 | 7.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 14:04 | Normal | 453.5 | 453 | 449.7 | 13.5 | 6.5 | 7.3 | 136.4 | 136.3 | 136.4 | 29.1 | 29.4 | 29.3 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 11908 | 1 | 48.5 | 114652.2 | 19722 | 6.3 | 7.3 | 6.4 | 0 | 7.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 14:09 | Normal | 452.4 | 447.8 | 446.3 | 13 | 6.4 | 7.2 | 135.8 | 135.7 | 135.8 | 28.3 | 28.6 | 28.5 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 11484 | 1 | 48.3 | 114653.2 | 19722 | 6 | 7 | 6.3 | 0 | 7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 14:14 | Normal | 456.8 | 456.5 | 448.4 | 12.6 | 6.1 | 7 | 135.7 | 135.6 | 135.6 | 27.5 | 27.9 | 27.9 | 60.04 | 60.04 | 60 | 11262 | 1 | 48.4 | 114654.1 | 19722 | 5.8 | 6.9 | 6 | 0 | 6.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 14:19 | Normal | 459 | 458.5 | 446.5 | 12.5 | 6 | 7.1 | 135.8 | 135.8 | 136 | 27.5 | 27.9 | 27.8 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 11258 | 1 | 48.2 | 114655.1 | 19722 | 5.8 | 6.8 | 6 | 0 | 6.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 14:24 | Normal | 463.5 | 454.5 | 449.1 | 12 | 5.9 | 6.9 | 135.6 | 135.6 | 135.8 | 26.8 | 27.1 | 27 | 60 | 60.01 | 60.01 | 10939 | 1 | 48 | 114656 | 19723 | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 0 | 6.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 14:29 | Normal | 462.8 | 457 | 455.3 | 12.1 | 5.9 | 6.8 | 135.3 | 135.4 | 135.6 | 27 | 27.3 | 27.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 10964 | 1 | 47.6 | 114656.9 | 19723 | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 0 | 6.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 14:34 | Normal | 452.5 | 417.1 | 396 | 4.8 | 2.5 | 3 | 132.5 | 132.4 | 132.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 60 | 59.99 | 59.98 | 4222 | 1 | 47.2 | 114657.5 | 19723 | 2 | 2.8 | 2.5 | 0 | 2.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 14:39 | Normal | 454.6 | 466.7 | 471.8 | 2.8 | 1.2 | 1.4 | 131.9 | 131.6 | 131.8 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 2154 | 1 | 46 | 114657.7 | 19723 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 14:44 | Normal | 476.7 | 481.8 | 475.5 | 3.8 | 1.7 | 2 | 133 | 132.7 | 132.8 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 3244 | 1 | 44.6 | 114657.9 | 19723 | 1.4 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 14:49 | Normal | 476.8 | 477.5 | 483.8 | 3.6 | 1.6 | 1.9 | 132.8 | 132.3 | 132.5 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 3082 | 1 | 43.7 | 114658.2 | 19723 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 14:54 | Normal | 480.1 | 486.7 | 490.5 | 3.6 | 1.6 | 1.9 | 133 | 132.7 | 132.7 | 8 | 8.1 | 7.9 | 60.01 | 60 | 59.93 | 3125 | 1 | 42.7 | 114658.5 | 19723 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 14:59 | Normal | 490.4 | 490.2 | 489.1 | 5.5 | 2.6 | 3.1 | 133.1 | 132.8 | 133 | 12.9 | 13.1 | 13 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 5161 | 1 | 42.3 | 114658.9 | 19723 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 15:04 | Normal | 484.8 | 482.2 | 483.1 | 3.9 | 1.8 | 2.1 | 132.5 | 132.2 | 132.4 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 60 | 60.04 | 60.04 | 3409 | 1 | 42.3 | 114659.3 | 19723 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 15:09 | Normal | 483.5 | 492.3 | 482.6 | 3.8 | 1.7 | 2 | 132.3 | 132 | 132.2 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 59.99 | 60.04 | 59.98 | 3278 | 1 | 42.2 | 114659.6 | 19723 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 15:14 | Normal | 484.8 | 475.4 | 492 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 132.7 | 132.2 | 132.5 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 60.08 | 60.03 | 60.07 | 2070 | 1 | 42.2 | 114659.8 | 19723 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 15:19 | Normal | 478.5 | 482.1 | 487.5 | 2.2 | 1 | 1.1 | 132.6 | 132.2 | 132.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 59.97 | 60.01 | 59.97 | 1723 | 1 | 42 | 114659.9 | 19723 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 15:24 | Normal | 485.5 | 457.1 | 488.7 | 2 | 0.9 | 1 | 132.6 | 131.9 | 132.3 | 3.8 | 4 | 4 | 59.97 | 60.01 | 60 | 1516 | 1 | 42.6 | 114660.1 | 19724 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 15:29 | Normal | 495.8 | 499 | 497.6 | 2.3 | 1 | 1.1 | 132.9 | 132.2 | 132.8 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 60.1 | 60.13 | 60.09 | 1846 | 1 | 44.2 | 114660.2 | 19724 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 15:34 | Normal | 491.4 | 494.4 | 501.1 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 133.1 | 132.6 | 132.8 | 5.9 | 6 | 6 | 60.03 | 60 | 60.02 | 2344 | 1 | 41.3 | 114660.4 | 19724 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 15:39 | Normal | 493.5 | 498 | 510 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 133.6 | 132.9 | 133.2 | 7 | 7.1 | 7.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 2789 | 1 | 40.9 | 114660.6 | 19724 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 15:44 | Normal | 505 | 504.6 | 514.1 | 3.9 | 1.8 | 1.9 | 134 | 133.6 | 133.9 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 3465 | 1 | 40.7 | 114660.8 | 19724 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 15:49 | Normal | 507.5 | 505.1 | 512.8 | 5.7 | 2.7 | 2.9 | 134.4 | 134.1 | 134.4 | 13.3 | 13.5 | 13.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 5391 | 1 | 40.9 | 114661.2 | 19724 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 15:54 | Normal | 497.6 | 501.6 | 520.2 | 4.2 | 2 | 2 | 134.1 | 133.4 | 133.8 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 60.04 | 60.1 | 60.06 | 3691 | 1 | 41 | 114661.6 | 19724 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 15:59 | Normal | 501.8 | 501.7 | 474.6 | 5.8 | 2.7 | 3.7 | 134.5 | 134 | 134.4 | 13.9 | 14.2 | 14 | 60 | 59.97 | 59.99 | 5596 | 1 | 41.1 | 114661.9 | 19724 | 2.5 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 16:04 | Normal | 501.1 | 499.3 | 463.5 | 5.5 | 2.5 | 3.8 | 134 | 133.6 | 134.1 | 13.4 | 13.6 | 13.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 5411 | 1 | 41.4 | 114662.4 | 19724 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 16:09 | Normal | 492.5 | 492.3 | 458.5 | 2.1 | 0.9 | 1.4 | 132.7 | 132.2 | 132.7 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 59.92 | 59.98 | 59.98 | 1812 | 1 | 41.7 | 114662.7 | 19724 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 16:14 | Normal | 499.5 | 503.5 | 467.4 | 4.5 | 2 | 3.2 | 133.7 | 133.3 | 133.6 | 10.9 | 11.1 | 11.1 | 59.97 | 60.01 | 59.96 | 4373 | 1 | 41.8 | 114662.9 | 19724 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 0.1 | 3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 16:19 | Normal | 498.5 | 495 | 471.4 | 4.4 | 2 | 3.1 | 133.7 | 133.2 | 133.6 | 10.6 | 10.9 | 10.8 | 60.06 | 60.05 | 60.02 | 4285 | 1 | 42 | 114663.3 | 19724 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 16:24 | Normal | 497.7 | 483.5 | 486.8 | 3.8 | 1.7 | 2.5 | 133.3 | 132.8 | 133.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 59.99 | 59.95 | 60.03 | 3620 | 1 | 42.2 | 114663.6 | 19725 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 16:29 | Normal | 495.2 | 484.5 | 440 | 3.8 | 1.7 | 3 | 133.3 | 132.6 | 133.1 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 59.97 | 59.94 | 60 | 3680 | 1 | 42.4 | 114663.9 | 19725 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 16:34 | Normal | 498.3 | 483.3 | 457.4 | 3.8 | 1.7 | 2.8 | 133.1 | 132.6 | 133.1 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 3641 | 1 | 42.6 | 114664.2 | 19725 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 16:39 | Normal | 492.1 | 477 | 460 | 3.6 | 1.6 | 2.6 | 133 | 132.4 | 133 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 59.98 | 60.02 | 60.04 | 3396 | 1 | 42.7 | 114664.5 | 19725 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 16:44 | Normal | 493 | 474 | 455.4 | 3.3 | 1.5 | 2.5 | 133.1 | 132.4 | 132.9 | 7.8 | 8 | 8 | 59.96 | 59.94 | 59.93 | 3119 | 1 | 42.7 | 114664.8 | 19725 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 16:49 | Normal | 493.7 | 478.9 | 459.8 | 3 | 1.3 | 2.4 | 132.7 | 132.1 | 132.6 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 59.99 | 59.97 | 59.95 | 2886 | 1 | 42.7 | 114665 | 19725 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 16:54 | Normal | 487.1 | 465 | 470.8 | 2.3 | 1 | 1.6 | 132.3 | 131.9 | 132.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 60 | 60 | 60.01 | 2016 | 1 | 42.5 | 114665.2 | 19725 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 16:59 | Normal | 486.5 | 461.6 | 434.5 | 2 | 0.9 | 1.8 | 132.3 | 131.6 | 132.2 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 59.96 | 59.95 | 59.92 | 1820 | 1 | 42.4 | 114665.4 | 19725 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 17:04 | Normal | 510.8 | 435.5 | 443.6 | 1.4 | 0.8 | 1.7 | 132.7 | 132 | 132.6 | 3.8 | 4 | 3.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1495 | 1 | 42 | 114665.5 | 19725 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 17:09 | Normal | 500.1 | 416.3 | 500.1 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 132.3 | 131.7 | 132.3 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.94 | 59.91 | 59.92 | 1041 | 1 | 44.2 | 114665.6 | 19725 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 17:14 | Normal | 482.8 | 428.3 | 499.8 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 132.3 | 131.5 | 132.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.95 | 59.96 | 59.9 | 997 | 1 | 46 | 114665.7 | 19725 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 17:19 | Normal | 491.6 | 395.3 | 468.6 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 132.2 | 131.6 | 131.9 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 787 | 1 | 46.9 | 114665.8 | 19725 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 17:24 | Normal | 484.8 | 360.2 | 430.4 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.4 | 131.8 | 132.2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 608 | 1 | 47.3 | 114665.9 | 19726 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 17:29 | Normal | 485.3 | 324 | 415.3 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 132.4 | 131.6 | 132.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 446 | 1 | 47.4 | 114665.9 | 19726 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 17:34 | Normal | 473.9 | 200 | 386.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.3 | 131.5 | 132 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 344 | 1 | 47.3 | 114665.9 | 19726 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 17:39 | Normal | 460.2 | 198.6 | 393.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.1 | 131.1 | 131.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 247 | 1 | 47.2 | 114666 | 19726 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 17:44 | Normal | 451.3 | 200 | 386.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.2 | 131.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 154 | 1 | 47 | 114666 | 19726 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-03-01 17:49 | Normal | 453 | 200 | 412.7 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 132 | 131.4 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60 | 97 | 1 | 46.7 | 114666 | 19726 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0