## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-03-10 05:45 | Wait | 473.2 | 473.1 | 473.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.7 | 133 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 17 | 115264.3 | 19826 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-10 05:46 | Normal | 441.5 | 462.3 | 434.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 132.9 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 17.4 | 115264.3 | 19826 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-10 05:48 | Normal | 303.5 | 335.3 | 328.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 5 | 1 | 19.1 | 115264.3 | 19826 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-10 05:49 | Normal | 339.5 | 328.4 | 312.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.9 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 9 | 1 | 19.6 | 115264.3 | 19826 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-10 05:50 | Normal | 361.5 | 316.3 | 305.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133.1 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.06 | 60.03 | 18 | 1 | 20 | 115264.3 | 19826 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-10 05:51 | Normal | 409.4 | 336 | 378.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133.1 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 27 | 1 | 20.3 | 115264.3 | 19826 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-10 05:52 | Normal | 474.4 | 446.8 | 511.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.3 | 133.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 8 | 1 | 20.8 | 115264.3 | 19826 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-10 05:53 | Normal | 463.6 | 507.7 | 459.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.2 | 133.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 43 | 1 | 21.2 | 115264.3 | 19826 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-10 05:54 | Normal | 453.6 | 488.8 | 441.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.4 | 133.8 | 0.9 | 1 | 1 | 60.03 | 60.04 | 60.08 | 92 | 1 | 21.5 | 115264.3 | 19826 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-10 05:55 | Normal | 449.2 | 467.3 | 389.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.2 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60 | 60 | 100 | 1 | 21.8 | 115264.3 | 19826 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-10 05:56 | Normal | 455.3 | 437 | 381.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.2 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60 | 59.97 | 104 | 1 | 22.1 | 115264.3 | 19827 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-10 05:58 | Normal | 445.5 | 399 | 452 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.1 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 106 | 1 | 22.4 | 115264.3 | 19827 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-10 05:59 | Normal | 458.3 | 417 | 402.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.2 | 133.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 117 | 1 | 22.6 | 115264.3 | 19827 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-10 06:00 | Normal | 468.5 | 425.8 | 385.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.1 | 133.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.05 | 60.02 | 125 | 1 | 22.9 | 115264.3 | 19827 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-10 06:01 | Normal | 466.1 | 428.1 | 386.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.2 | 133.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 140 | 1 | 23.1 | 115264.3 | 19827 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-10 06:02 | Normal | 457.2 | 383.5 | 390.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.1 | 133.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 60 | 59.98 | 141 | 1 | 23.4 | 115264.3 | 19827 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-10 06:03 | Normal | 450.2 | 401.8 | 400.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133 | 133.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 60 | 59.98 | 156 | 1 | 23.6 | 115264.3 | 19827 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-10 06:04 | Normal | 475.2 | 422.8 | 447.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.9 | 133.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 198 | 1 | 23.8 | 115264.3 | 19827 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-10 06:05 | Normal | 484.7 | 459 | 438.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133 | 133.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 227 | 1 | 24 | 115264.3 | 19827 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-10 06:05 | Wait | 443 | 443 | 443.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.9 | 133 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 16 | 115264.3 | 19826 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-10 06:05 | Wait | 451 | 450.8 | 451 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.9 | 133 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 16.2 | 115264.3 | 19826 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-10 06:05 | Wait | 464.9 | 464.9 | 465 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.7 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 16.6 | 115264.3 | 19826 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-10 06:05 | Wait | 471.1 | 471.1 | 471 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.8 | 133 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 16.8 | 115264.3 | 19826 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-10 06:06 | Normal | 488.4 | 463.2 | 420.1 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 133.4 | 133.1 | 133.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.92 | 59.97 | 59.96 | 237 | 1 | 24.2 | 115264.3 | 19827 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-10 06:07 | Normal | 484.8 | 456.7 | 425.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.5 | 133 | 133.5 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 277 | 1 | 24.4 | 115264.3 | 19827 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-10 06:08 | Normal | 500.4 | 474.6 | 447.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.5 | 133 | 133.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 332 | 1 | 24.6 | 115264.3 | 19827 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-10 06:09 | Normal | 487.1 | 438 | 438.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.5 | 133 | 133.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 390 | 1 | 24.8 | 115264.3 | 19827 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-10 06:10 | Normal | 494.8 | 413.9 | 463.4 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 132.9 | 133.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 437 | 1 | 24.9 | 115264.3 | 19827 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-10 06:11 | Normal | 495.7 | 427.4 | 493.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 133 | 133.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 507 | 1 | 25.1 | 115264.3 | 19827 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-10 06:12 | Normal | 499.7 | 400.9 | 474.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133.1 | 133.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 524 | 1 | 25.3 | 115264.3 | 19827 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-10 06:13 | Normal | 496.7 | 402.3 | 473.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133 | 133.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 523 | 1 | 24.9 | 115264.3 | 19827 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-10 06:14 | Normal | 501.1 | 377 | 454.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133 | 133.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60 | 60 | 59.99 | 511 | 1 | 25.6 | 115264.3 | 19827 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-10 06:15 | Normal | 493 | 402 | 454.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.1 | 133.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60 | 60.01 | 59.99 | 512 | 1 | 25.7 | 115264.3 | 19827 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-10 06:16 | Normal | 488.8 | 409 | 456.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133 | 133.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 509 | 1 | 25.8 | 115264.4 | 19827 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-10 06:17 | Normal | 490.7 | 380.9 | 470.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 132.9 | 133.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 504 | 1 | 26 | 115264.4 | 19827 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-10 06:18 | Normal | 492.6 | 384.2 | 476.4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133.1 | 133.4 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 538 | 1 | 26.1 | 115264.4 | 19827 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-10 06:19 | Normal | 493.5 | 375.9 | 487.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133.1 | 133.4 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 60 | 60.01 | 59.99 | 574 | 1 | 26.3 | 115264.4 | 19827 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-10 06:20 | Normal | 509 | 386 | 501.5 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.6 | 133.2 | 133.4 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 611 | 1 | 26.4 | 115264.4 | 19827 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-10 06:21 | Normal | 492.5 | 430.8 | 501.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.6 | 133.2 | 133.4 | 2 | 2.2 | 2.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 728 | 1 | 26.5 | 115264.4 | 19827 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-10 06:22 | Normal | 503 | 458 | 495.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.5 | 133.2 | 133.5 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 796 | 1 | 26.7 | 115264.4 | 19827 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-10 06:23 | Normal | 499.2 | 450.6 | 480.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.5 | 133.3 | 133.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 845 | 1 | 26.8 | 115264.4 | 19827 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-10 06:24 | Normal | 499.3 | 477.5 | 467.9 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 133.5 | 133.4 | 133.6 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 59.96 | 59.98 | 60 | 912 | 1 | 26.9 | 115264.4 | 19827 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-10 06:29 | Normal | 504.3 | 497.5 | 504.3 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 133.7 | 133.3 | 133.7 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60 | 60.03 | 59.98 | 1185 | 1 | 27.5 | 115264.5 | 19827 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 06:34 | Normal | 518.5 | 512 | 508.3 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 133.9 | 133.8 | 134 | 3.9 | 4 | 3.9 | 60.02 | 59.96 | 60 | 1495 | 1 | 28.1 | 115264.6 | 19827 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 06:39 | Normal | 510.6 | 499.5 | 502.5 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 133.9 | 133.5 | 134 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1401 | 1 | 26.9 | 115264.8 | 19827 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 06:44 | Normal | 490.5 | 470.2 | 502.5 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 134 | 133.5 | 133.9 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 60.06 | 60.07 | 60.02 | 1017 | 1 | 28.4 | 115264.9 | 19827 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 06:49 | Normal | 500.5 | 501.1 | 508.7 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 134 | 133.7 | 134 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.01 | 60.03 | 60 | 1449 | 1 | 29.3 | 115265 | 19827 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 06:54 | Normal | 510.2 | 515.3 | 507.1 | 2.1 | 1 | 1.1 | 134.1 | 133.8 | 134 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 60 | 60.01 | 59.99 | 1753 | 1 | 24.1 | 115265.1 | 19827 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 06:59 | Normal | 515.5 | 516.8 | 520.2 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 134.1 | 134.1 | 134.4 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 60 | 60.01 | 60.1 | 2289 | 1 | 24.2 | 115265.3 | 19828 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 07:04 | Normal | 509.3 | 511.6 | 515.1 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 134 | 133.8 | 134.1 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 60.03 | 59.98 | 60.05 | 2098 | 1 | 24.8 | 115265.4 | 19828 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 07:09 | Normal | 505.8 | 512 | 507.6 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 133.9 | 133.7 | 133.9 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 2168 | 1 | 25.2 | 115265.6 | 19828 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 07:14 | Normal | 510.6 | 518 | 508.8 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 133.5 | 133.5 | 133.6 | 5 | 5.2 | 5.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 2011 | 1 | 25.5 | 115265.8 | 19828 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 07:19 | Normal | 506.1 | 489.8 | 503.3 | 1.9 | 0.9 | 1 | 133.4 | 133.2 | 133.4 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.98 | 59.97 | 60.02 | 1493 | 1 | 25.8 | 115265.9 | 19828 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 07:24 | Normal | 498.5 | 496.1 | 506 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 133.1 | 132.8 | 133 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 60 | 60 | 59.98 | 1351 | 1 | 28.6 | 115266 | 19828 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 07:29 | Normal | 499.6 | 456.5 | 479.4 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 133.1 | 132.9 | 132.9 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 1074 | 1 | 30.6 | 115266.1 | 19828 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 07:34 | Normal | 507 | 487.8 | 506.5 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.2 | 132.8 | 132.9 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1197 | 1 | 32 | 115266.2 | 19828 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 07:39 | Normal | 510.1 | 506.3 | 508.5 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 133.1 | 132.9 | 133 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 60.02 | 60 | 60.03 | 1417 | 1 | 32.9 | 115266.3 | 19828 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 07:44 | Normal | 502.3 | 506 | 514.8 | 2 | 0.9 | 1 | 133 | 133.1 | 133.1 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 60.01 | 60.03 | 60.05 | 1633 | 1 | 33.5 | 115266.5 | 19828 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 07:49 | Normal | 503.3 | 505.8 | 513.8 | 2.1 | 1 | 1 | 133 | 132.8 | 132.9 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60.01 | 60.03 | 60.1 | 1705 | 1 | 27.5 | 115266.6 | 19828 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 07:54 | Normal | 507.5 | 507.5 | 514 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 133.3 | 133.3 | 133.2 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 2141 | 1 | 27.5 | 115266.8 | 19828 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 07:59 | Normal | 510.6 | 503.8 | 517 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 133.3 | 133.4 | 133.5 | 6 | 6.1 | 6.1 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 2370 | 1 | 27.7 | 115267 | 19829 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 08:04 | Normal | 516 | 521.5 | 516.9 | 4.3 | 2 | 2 | 133.7 | 133.7 | 133.8 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 3842 | 1 | 28.2 | 115267.2 | 19829 | 1.6 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 08:09 | Normal | 524.3 | 519.3 | 520.5 | 4.6 | 2.2 | 2.2 | 134 | 134.3 | 134.3 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 60 | 59.93 | 59.99 | 4233 | 1 | 28.7 | 115267.5 | 19829 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 08:14 | Normal | 527.1 | 522.3 | 518.7 | 8 | 4.1 | 3.6 | 135.4 | 135.7 | 135.6 | 19.1 | 19.3 | 19.3 | 60.01 | 60.01 | 59.97 | 7656 | 1 | 29.6 | 115267.9 | 19829 | 3.3 | 4.7 | 4 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 08:19 | Normal | 507.9 | 505.1 | 513.5 | 6.3 | 3.1 | 2.8 | 134.6 | 134.7 | 134.7 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 5804 | 1 | 31.3 | 115268.5 | 19829 | 2.6 | 3.7 | 3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 08:24 | Normal | 497.3 | 493.8 | 503.4 | 3.6 | 1.7 | 1.8 | 133.8 | 133.8 | 133.8 | 8 | 8.1 | 8.1 | 60 | 60 | 59.99 | 3163 | 1 | 32 | 115268.9 | 19829 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 08:29 | Normal | 507.7 | 511 | 503.9 | 4.3 | 2 | 2.1 | 134.1 | 134.2 | 134.2 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 59.98 | 59.98 | 60 | 3818 | 1 | 32.2 | 115269.2 | 19829 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 08:34 | Normal | 512.1 | 516.3 | 511.2 | 5.3 | 2.5 | 2.5 | 134.4 | 134.4 | 134.5 | 12 | 12.2 | 12.2 | 59.99 | 60 | 59.97 | 4864 | 1 | 32.5 | 115269.6 | 19829 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 08:39 | Normal | 509.2 | 505.3 | 506.3 | 5 | 2.4 | 2.4 | 134.4 | 134.5 | 134.6 | 11.2 | 11.5 | 11.4 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 4570 | 1 | 33.1 | 115270 | 19829 | 2 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 08:44 | Normal | 509.2 | 505.8 | 513.2 | 4.3 | 2 | 1.9 | 134.3 | 134.3 | 134.4 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3756 | 1 | 33.6 | 115270.3 | 19829 | 1.6 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 08:49 | Normal | 503.7 | 502 | 506.3 | 6.6 | 3.4 | 3 | 134.7 | 134.8 | 135 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 6200 | 1 | 34.8 | 115270.8 | 19829 | 2.6 | 4 | 3.2 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 08:54 | Normal | 499.6 | 506.7 | 505.2 | 11.1 | 5.7 | 5 | 135.8 | 136 | 136.2 | 25.5 | 25.8 | 25.7 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 10381 | 1 | 36.2 | 115271.4 | 19829 | 4.8 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 08:59 | Normal | 494.6 | 490.7 | 494 | 6.4 | 3.1 | 3 | 134.4 | 134.3 | 134.6 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 5777 | 1 | 38.2 | 115272.2 | 19830 | 2.7 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 09:04 | Normal | 497.9 | 497.7 | 462.3 | 4.5 | 2.1 | 2.2 | 133.8 | 133.7 | 133.9 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 59.98 | 60.04 | 59.99 | 3899 | 1 | 38.6 | 115272.7 | 19830 | 1.7 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 09:09 | Normal | 491.3 | 492.2 | 497 | 3 | 1.4 | 1.5 | 133.5 | 133.6 | 133.6 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 2525 | 1 | 38.6 | 115272.9 | 19830 | 1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 09:14 | Normal | 494.7 | 499.5 | 505.7 | 4.6 | 2.2 | 2.1 | 134 | 134.1 | 134.1 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 60.02 | 60 | 60.03 | 4072 | 1 | 38.4 | 115273.2 | 19830 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 09:19 | Normal | 506.7 | 502.8 | 503.2 | 7 | 3.5 | 3.1 | 134.8 | 134.9 | 134.9 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 60.03 | 60.02 | 59.97 | 6480 | 1 | 38.7 | 115273.6 | 19830 | 3 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 09:24 | Normal | 503.6 | 503.3 | 496 | 8.8 | 4.3 | 3.9 | 135.2 | 135.3 | 135.6 | 19.9 | 20.2 | 20.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 8113 | 1 | 39.5 | 115274.2 | 19830 | 3.9 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 09:29 | Normal | 491.3 | 495.8 | 492.1 | 15.5 | 7.5 | 6.6 | 136.8 | 137 | 137.3 | 34.1 | 34.5 | 34.4 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 14048 | 1 | 40.8 | 115275.1 | 19830 | 7.2 | 8.5 | 7.3 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 09:34 | Normal | 480 | 479.6 | 477 | 9.6 | 4.7 | 4.2 | 135.6 | 136 | 135.9 | 20.8 | 21 | 20.9 | 60.05 | 59.99 | 59.99 | 8473 | 1 | 42.2 | 115275.4 | 19830 | 4.3 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 09:39 | Normal | 477.3 | 476.5 | 482.1 | 9.5 | 4.6 | 4.2 | 135.6 | 135.8 | 135.8 | 20.4 | 20.6 | 20.6 | 59.97 | 60.02 | 60 | 8327 | 1 | 42.9 | 115276.3 | 19830 | 4.2 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 09:44 | Normal | 505.4 | 508.5 | 511 | 15.8 | 7.5 | 7 | 137.3 | 137.7 | 137.7 | 35.8 | 36.2 | 36.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 14895 | 1 | 43.3 | 115277.1 | 19830 | 7.5 | 8.5 | 7.3 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 09:49 | Normal | 491.5 | 490.6 | 497.2 | 16.3 | 8.1 | 7.1 | 137 | 137.3 | 137.4 | 36.2 | 36.7 | 36.6 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 14987 | 1 | 44.1 | 115278.3 | 19830 | 7.7 | 8.8 | 8 | 0.1 | 6.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 09:54 | Normal | 465.8 | 466.8 | 464.9 | 16.3 | 6.9 | 7.6 | 136.6 | 136.9 | 136.7 | 33.7 | 34.1 | 34 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 14233 | 1 | 44.3 | 115279.3 | 19830 | 7.7 | 8.8 | 6.7 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 09:59 | Normal | 462.3 | 470.8 | 451.7 | 4.8 | 2.2 | 2.1 | 133.7 | 134 | 133.9 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 60 | 60.01 | 59.99 | 3895 | 1 | 44 | 115279.9 | 19831 | 1.9 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 10:04 | Normal | 472 | 478.8 | 466.7 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 133 | 133.2 | 133.2 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 2622 | 1 | 42.9 | 115280.1 | 19831 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 10:09 | Normal | 484.8 | 475.7 | 497.1 | 3.2 | 1.5 | 1.5 | 133 | 133 | 133.1 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 2605 | 1 | 42 | 115280.3 | 19831 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 10:14 | Normal | 493 | 491.9 | 503.1 | 3.7 | 1.7 | 1.8 | 133.3 | 133.2 | 133.3 | 8 | 8.1 | 8.1 | 60.02 | 60.01 | 60.06 | 3169 | 1 | 41.3 | 115280.6 | 19831 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 10:19 | Normal | 501.6 | 498 | 500.6 | 4.3 | 2 | 2.1 | 132.7 | 132.8 | 132.9 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 3889 | 1 | 40.8 | 115280.9 | 19831 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 10:24 | Normal | 505.3 | 494.6 | 505 | 4.5 | 2.1 | 2.3 | 132.9 | 132.9 | 133 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 4095 | 1 | 40.4 | 115281.2 | 19831 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 10:29 | Normal | 497.3 | 499 | 504.5 | 4.6 | 2.1 | 2.3 | 133 | 133.1 | 133.2 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 60.03 | 59.96 | 60.03 | 4130 | 1 | 40.3 | 115281.6 | 19831 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 10:34 | Normal | 491.8 | 498.3 | 506.1 | 4.8 | 2.3 | 2.3 | 133.1 | 133.1 | 133 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 4287 | 1 | 40.2 | 115281.9 | 19831 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 10:39 | Normal | 496.9 | 506.3 | 511.1 | 5.5 | 2.5 | 2.5 | 133.3 | 133.3 | 133.4 | 12.2 | 12.5 | 12.4 | 60 | 60.03 | 60.01 | 4917 | 1 | 40.3 | 115282.3 | 19831 | 2.3 | 3.3 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 10:44 | Normal | 494.1 | 498.5 | 510.1 | 5.6 | 2.7 | 2.6 | 133.3 | 133.5 | 133.5 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 5082 | 1 | 40.5 | 115282.7 | 19831 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 10:49 | Normal | 497.1 | 498.3 | 505.3 | 5.5 | 2.6 | 2.5 | 133.1 | 133.2 | 133 | 12.4 | 12.6 | 12.5 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 4940 | 1 | 40.8 | 115283.1 | 19831 | 2.3 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 10:54 | Normal | 498.3 | 504.7 | 497 | 5.1 | 2.4 | 2.5 | 133.1 | 133.3 | 133.2 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 4618 | 1 | 40.7 | 115283.5 | 19831 | 2.1 | 3.1 | 2.2 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 10:59 | Normal | 496 | 489.5 | 493.7 | 5 | 2.4 | 2.5 | 133.1 | 133.1 | 133.2 | 11.2 | 11.5 | 11.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4513 | 1 | 40.7 | 115283.9 | 19832 | 2 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 11:04 | Normal | 497.3 | 492 | 493.8 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 132.4 | 132.3 | 132.6 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 60.02 | 60.04 | 60.06 | 3283 | 1 | 40.7 | 115284.2 | 19832 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 11:09 | Normal | 497.9 | 498 | 498.6 | 3.7 | 1.7 | 1.8 | 132.6 | 132.6 | 132.4 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 3245 | 1 | 40.4 | 115284.5 | 19832 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 11:14 | Normal | 496.1 | 501.1 | 512.9 | 5 | 2.3 | 2.3 | 133 | 132.9 | 133 | 11 | 11.1 | 11.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4374 | 1 | 40.2 | 115284.8 | 19832 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 11:19 | Normal | 516.8 | 508.1 | 516.5 | 6 | 2.9 | 2.8 | 133.4 | 133.3 | 133.3 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 59.95 | 59.97 | 59.99 | 5689 | 1 | 40.2 | 115285.2 | 19832 | 2.5 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 11:24 | Normal | 512.3 | 511.5 | 516.3 | 7.1 | 3.4 | 3.2 | 133.7 | 133.7 | 133.8 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 60 | 60 | 60.02 | 6661 | 1 | 40.5 | 115285.7 | 19832 | 3.1 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 11:29 | Normal | 551.3 | 548.4 | 555.1 | 14.8 | 7.3 | 6 | 136.1 | 136.1 | 136.2 | 36.5 | 36.8 | 36.9 | 60.04 | 59.87 | 59.95 | 14877 | 1 | 41.4 | 115286.6 | 19832 | 6.8 | 8.1 | 7.1 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 11:34 | Normal | 526.7 | 521.3 | 528.1 | 15.2 | 7.6 | 6.5 | 136.3 | 136.6 | 136.4 | 36.1 | 36.6 | 36.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 14850 | 1 | 43 | 115287.8 | 19832 | 7.1 | 8.3 | 7.5 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 11:39 | Normal | 467.6 | 475.8 | 479.8 | 9.3 | 4.4 | 4.3 | 134.6 | 134.8 | 134.7 | 19.9 | 20.2 | 20.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 8104 | 1 | 43.7 | 115288.7 | 19832 | 4.1 | 5.3 | 4.2 | 0.1 | 4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 11:44 | Normal | 475.5 | 474.4 | 482 | 9.9 | 4.7 | 4.6 | 134.7 | 134.5 | 134.8 | 21.5 | 21.8 | 21.7 | 60 | 60.03 | 59.99 | 8743 | 1 | 43.5 | 115289.5 | 19832 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 11:49 | Normal | 477.6 | 474.5 | 470.3 | 7.6 | 3.6 | 3.7 | 134.1 | 134 | 133.9 | 16.6 | 16.9 | 16.7 | 59.96 | 59.99 | 59.95 | 6736 | 1 | 43.5 | 115290.1 | 19832 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 11:54 | Normal | 484.5 | 477.1 | 475.6 | 6.6 | 3.1 | 3.3 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 59.97 | 59.92 | 59.93 | 5940 | 1 | 43.3 | 115290.7 | 19832 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 11:59 | Normal | 481 | 478.5 | 480.8 | 4.4 | 2 | 2.2 | 133.3 | 133.2 | 133.2 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 60.02 | 60.02 | 60.05 | 3768 | 1 | 42.5 | 115291 | 19833 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 12:04 | Normal | 486.8 | 487.4 | 483.1 | 4.3 | 2 | 2.2 | 133.2 | 133.1 | 133.3 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 60.02 | 59.97 | 60.07 | 3713 | 1 | 41.9 | 115291.3 | 19833 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 12:09 | Normal | 493.3 | 496.6 | 495.5 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 133 | 132.8 | 132.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 2830 | 1 | 41.2 | 115291.6 | 19833 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 12:14 | Normal | 507.1 | 511.1 | 503 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 132.9 | 132.6 | 132.6 | 6.9 | 7 | 7 | 60.03 | 60.02 | 60 | 2735 | 1 | 40.5 | 115291.8 | 19833 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 12:19 | Normal | 507.1 | 508.4 | 520.1 | 2.8 | 1.2 | 1.2 | 132.8 | 132.7 | 132.8 | 5.9 | 6 | 5.9 | 59.94 | 60.01 | 60.04 | 2283 | 1 | 40.1 | 115292 | 19833 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 12:24 | Normal | 508.8 | 505.6 | 523 | 2.8 | 1.2 | 1.2 | 132.8 | 132.7 | 132.8 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 59.91 | 59.98 | 59.99 | 2258 | 1 | 39.7 | 115292.2 | 19833 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 12:29 | Normal | 509.6 | 519.8 | 524.6 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 133.2 | 133.2 | 133.2 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 60.11 | 60.15 | 60.12 | 3068 | 1 | 39.2 | 115292.4 | 19833 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 12:34 | Normal | 515.3 | 528.5 | 530.3 | 4.3 | 2 | 2 | 133.3 | 133.5 | 133.2 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 3819 | 1 | 38.9 | 115292.7 | 19833 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 12:39 | Normal | 525.5 | 524.4 | 530.4 | 4.7 | 2.2 | 2.2 | 133.6 | 133.5 | 133.4 | 10.7 | 11 | 11 | 60.01 | 59.96 | 59.98 | 4322 | 1 | 38.9 | 115293.1 | 19833 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 12:44 | Normal | 526.8 | 531.9 | 533.8 | 5 | 2.3 | 2.3 | 133.6 | 133.7 | 133.6 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 59.94 | 59.98 | 59.99 | 4617 | 1 | 39 | 115293.5 | 19833 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 12:49 | Normal | 521.6 | 522.2 | 532.3 | 5 | 2.3 | 2.3 | 133.4 | 133.6 | 133.5 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 60.03 | 60.05 | 60.11 | 4593 | 1 | 39.2 | 115293.8 | 19833 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 12:54 | Normal | 519.4 | 525.3 | 531.2 | 5 | 2.3 | 2.4 | 133.6 | 133.5 | 133.4 | 11.8 | 12 | 12 | 60.14 | 60.03 | 60.06 | 4718 | 1 | 39.3 | 115294.2 | 19833 | 2.1 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 12:59 | Normal | 522 | 522 | 531 | 5.5 | 2.6 | 2.6 | 133.8 | 133.8 | 133.8 | 13 | 13.3 | 13.2 | 60.02 | 59.98 | 60.02 | 5247 | 1 | 39.5 | 115294.6 | 19834 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 13:04 | Normal | 514.8 | 516.3 | 520 | 5.7 | 2.7 | 2.7 | 133.7 | 133.8 | 133.6 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 60.07 | 60.07 | 60.03 | 5376 | 1 | 39.9 | 115295.1 | 19834 | 2.4 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 13:09 | Normal | 513.9 | 512 | 520 | 5.8 | 2.8 | 2.8 | 133.3 | 133.3 | 133.3 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 5426 | 1 | 40.2 | 115295.5 | 19834 | 2.4 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 13:14 | Normal | 505.2 | 508.5 | 515.3 | 5.7 | 2.7 | 2.7 | 133 | 133.1 | 133.1 | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 59.94 | 59.93 | 59.97 | 5305 | 1 | 40.5 | 115296 | 19834 | 2.4 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 13:19 | Normal | 502.1 | 505.4 | 510.1 | 5.1 | 2.4 | 2.5 | 132.6 | 132.7 | 132.7 | 11.6 | 11.8 | 11.7 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 4639 | 1 | 40.8 | 115296.4 | 19834 | 2.1 | 3.1 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 13:24 | Normal | 501.3 | 512.2 | 512.8 | 4.5 | 2 | 2.1 | 132.3 | 132.3 | 132.2 | 10 | 10.1 | 10 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3916 | 1 | 41 | 115296.8 | 19834 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 13:29 | Normal | 507.3 | 517.8 | 518.2 | 5 | 2.3 | 2.3 | 132.8 | 132.7 | 132.7 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 60 | 60.02 | 60.02 | 4496 | 1 | 41.2 | 115297.1 | 19834 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 13:34 | Normal | 497.3 | 504.4 | 521 | 6.1 | 2.8 | 2.7 | 133 | 132.9 | 133.1 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 5509 | 1 | 41.3 | 115297.5 | 19834 | 2.6 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 13:39 | Normal | 505.8 | 503.5 | 515.6 | 7.6 | 3.6 | 3.6 | 133.5 | 133.8 | 133.6 | 17.7 | 18 | 17.9 | 60.03 | 60 | 60.04 | 7165 | 1 | 41.6 | 115298.1 | 19834 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 13:44 | Normal | 504 | 503.9 | 507.5 | 8.8 | 4.3 | 4.3 | 133.8 | 134.2 | 133.9 | 20.6 | 20.9 | 20.8 | 59.97 | 59.95 | 59.94 | 8279 | 1 | 41.9 | 115298.7 | 19834 | 3.9 | 5 | 4.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 13:49 | Wait | 590.8 | 588.3 | 585 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.7 | 133 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 42.1 | 115299.6 | 19834 | 0 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 13:54 | Normal | 479.7 | 475.8 | 472.8 | 14 | 6.3 | 7.8 | 135.6 | 136.1 | 136 | 31.6 | 31.9 | 31.7 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 13032 | 1 | 42.8 | 115300 | 19834 | 6.4 | 7.7 | 6.1 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 13:59 | Normal | 476 | 467.5 | 462.2 | 14.8 | 7.1 | 8.3 | 135.4 | 135.7 | 135.5 | 33.7 | 34 | 33.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 13811 | 1 | 43.7 | 115301.2 | 19834 | 6.9 | 8 | 7 | 0.1 | 8.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 14:04 | Normal | 469.1 | 464.6 | 453.9 | 15.1 | 7.4 | 8.1 | 135.5 | 135.9 | 135.7 | 33.6 | 34.1 | 34 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 13752 | 1 | 44.4 | 115302.3 | 19835 | 7.1 | 8.2 | 7.2 | 0.1 | 8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 14:09 | Normal | 459.8 | 463 | 455.8 | 14.5 | 7 | 7.7 | 134.9 | 135.2 | 135.1 | 31.7 | 32.1 | 31.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 12890 | 1 | 45 | 115303.4 | 19835 | 6.7 | 7.8 | 6.8 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 14:14 | Normal | 471.2 | 467.5 | 460.5 | 14.3 | 6.9 | 7.7 | 135.2 | 135.7 | 135.6 | 32 | 32.3 | 32.2 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 13030 | 1 | 44.9 | 115304.3 | 19835 | 6.6 | 7.8 | 6.8 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 14:19 | Normal | 468 | 468.1 | 456 | 13.2 | 6.3 | 7.3 | 134.7 | 135.1 | 134.9 | 29.6 | 29.9 | 29.8 | 59.95 | 60 | 59.95 | 11963 | 1 | 44.9 | 115305.3 | 19835 | 6.1 | 7.2 | 6.2 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 14:24 | Normal | 465.9 | 471.6 | 456.5 | 13.1 | 6.2 | 7.3 | 134.9 | 135.3 | 135.3 | 29.3 | 29.6 | 29.5 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 11924 | 1 | 44.7 | 115306.3 | 19835 | 6.1 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 14:29 | Normal | 463.5 | 467.5 | 458.2 | 13 | 6.2 | 7.2 | 134.6 | 134.8 | 134.6 | 29 | 29.3 | 29.4 | 60 | 59.97 | 60 | 11778 | 1 | 44.4 | 115307.1 | 19835 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 14:34 | Normal | 474.1 | 479.5 | 472.5 | 10 | 4.6 | 5.4 | 133.8 | 134.1 | 133.8 | 22.5 | 22.8 | 22.7 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 9096 | 1 | 44 | 115307.9 | 19835 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 14:39 | Normal | 463.5 | 463.4 | 460.2 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 132 | 132.4 | 132.2 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 59.97 | 60.02 | 60 | 2666 | 1 | 43.8 | 115308.5 | 19835 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 14:44 | Normal | 479.7 | 478.1 | 479.3 | 10.6 | 5.1 | 5.8 | 133.7 | 134 | 133.8 | 24.8 | 25.1 | 25 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 9961 | 1 | 43.6 | 115309.2 | 19835 | 4.8 | 5.9 | 5 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 14:49 | Normal | 480.6 | 475.3 | 485.5 | 9.7 | 4.6 | 5.2 | 133.7 | 133.9 | 133.8 | 22.3 | 22.6 | 22.5 | 60.01 | 59.97 | 59.97 | 8965 | 1 | 43.9 | 115310 | 19835 | 4.4 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 14:54 | Normal | 482.9 | 478.3 | 457.1 | 8 | 3.8 | 4.6 | 133 | 133.3 | 133.1 | 18.6 | 18.8 | 18.7 | 59.99 | 60.06 | 60.04 | 7515 | 1 | 43.5 | 115310.7 | 19835 | 3.5 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 14:59 | Normal | 488.6 | 478.3 | 454.2 | 10 | 4.8 | 5.8 | 133.5 | 133.9 | 133.7 | 23.3 | 23.6 | 23.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 9356 | 1 | 43.5 | 115311.3 | 19835 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 15:04 | Normal | 483.5 | 478.9 | 456.3 | 10.5 | 5 | 6.2 | 134 | 134.3 | 134.2 | 24.5 | 24.8 | 24.7 | 59.97 | 59.96 | 59.94 | 9877 | 1 | 43.9 | 115312.2 | 19836 | 4.8 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 15:09 | Normal | 455.7 | 467.8 | 473.3 | 3.1 | 1.3 | 1.4 | 132 | 132 | 132 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 2392 | 1 | 43.9 | 115312.9 | 19836 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 15:14 | Normal | 473.6 | 463.8 | 483.4 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 131.9 | 132.1 | 132.1 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 59.95 | 59.93 | 59.97 | 2498 | 1 | 43.1 | 115313.1 | 19836 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 15:19 | Normal | 473.1 | 465 | 492.5 | 3.1 | 1.4 | 1.4 | 131.5 | 131.7 | 131.5 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 2423 | 1 | 42.5 | 115313.3 | 19836 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 15:24 | Normal | 487.5 | 488.8 | 497.2 | 3.4 | 1.5 | 1.6 | 132.7 | 132.7 | 132.7 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 2822 | 1 | 42.2 | 115313.5 | 19836 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 15:29 | Normal | 499.1 | 491.6 | 471.7 | 8.8 | 4.2 | 5.4 | 134.3 | 134.4 | 134.3 | 21.2 | 21.5 | 21.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 8483 | 1 | 41.9 | 115313.9 | 19836 | 4 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 15:34 | Normal | 491 | 497.9 | 503 | 4.3 | 1.9 | 2 | 132.7 | 132.8 | 132.9 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 60.02 | 60.04 | 60 | 3686 | 1 | 42 | 115314.2 | 19836 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 15:39 | Normal | 488.2 | 488.1 | 506.7 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 132.3 | 132.2 | 132.6 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 60 | 60.02 | 59.99 | 2944 | 1 | 41.9 | 115314.5 | 19836 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 15:44 | Normal | 493.5 | 496.8 | 500.5 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 132.2 | 132.1 | 132.3 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 59.93 | 59.91 | 59.91 | 2835 | 1 | 41.7 | 115314.7 | 19836 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 15:49 | Normal | 489.4 | 497.4 | 498.6 | 3.1 | 1.3 | 1.5 | 132.1 | 132 | 132.2 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 2580 | 1 | 41.6 | 115315 | 19836 | 1.1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 15:54 | Normal | 488.8 | 469.7 | 509.6 | 2.3 | 1 | 1 | 132 | 131.8 | 131.9 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 60.03 | 60 | 60.01 | 1766 | 1 | 41.2 | 115315.1 | 19836 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 15:59 | Normal | 492.6 | 470.8 | 508.1 | 2.1 | 1 | 1 | 132 | 131.9 | 132 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60.05 | 60.01 | 60.01 | 1697 | 1 | 40.6 | 115315.3 | 19836 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 16:04 | Normal | 497.9 | 497.8 | 494.1 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 131.8 | 131.7 | 131.8 | 5 | 5.2 | 5.1 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 1961 | 1 | 40.2 | 115315.4 | 19837 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 16:09 | Normal | 506.4 | 489.4 | 501.2 | 2.6 | 1.2 | 1.4 | 132 | 131.7 | 131.6 | 5.8 | 6 | 5.8 | 59.94 | 59.94 | 59.97 | 2244 | 1 | 39.8 | 115315.6 | 19837 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 16:14 | Normal | 504.6 | 500.1 | 507.2 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 132.2 | 132.1 | 132.2 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 2398 | 1 | 39.4 | 115315.8 | 19837 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 16:19 | Normal | 502 | 495.6 | 508.8 | 3.3 | 1.5 | 1.7 | 132.3 | 132 | 132.2 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 2887 | 1 | 39.1 | 115316 | 19837 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 16:24 | Normal | 505.1 | 499.1 | 508.6 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 132.2 | 132 | 132.1 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 2399 | 1 | 38.9 | 115316.2 | 19837 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 16:29 | Normal | 499.5 | 497.6 | 508.3 | 2.3 | 1 | 1.1 | 131.8 | 131.7 | 131.9 | 4.9 | 5 | 5 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 1921 | 1 | 38.7 | 115316.4 | 19837 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 16:34 | Normal | 500.3 | 487.7 | 514.3 | 2.2 | 1 | 1 | 131.7 | 131.5 | 131.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1725 | 1 | 38.4 | 115316.6 | 19837 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 16:39 | Normal | 494.9 | 475 | 503 | 2.1 | 1 | 1.1 | 131.9 | 131.7 | 131.8 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 1706 | 1 | 38.1 | 115316.7 | 19837 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 16:44 | Normal | 504.6 | 482.5 | 517.4 | 2.2 | 1 | 1.1 | 131.9 | 131.7 | 131.9 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.99 | 60.01 | 60.05 | 1847 | 1 | 37.8 | 115316.9 | 19837 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 16:49 | Normal | 499.5 | 479.8 | 533.6 | 2.1 | 1 | 1 | 132.1 | 131.7 | 132 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60.07 | 60.07 | 60 | 1719 | 1 | 37.5 | 115317 | 19837 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 16:54 | Normal | 483.3 | 452.1 | 493.2 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 131.9 | 131.6 | 131.9 | 2.9 | 3 | 2.9 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 1089 | 1 | 39.1 | 115317.1 | 19837 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 16:59 | Normal | 491.6 | 430.6 | 494.8 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 131.6 | 132 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 818 | 1 | 41.1 | 115317.2 | 19837 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 17:04 | Normal | 475.7 | 368.9 | 481 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.2 | 131.6 | 132 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 592 | 1 | 42.3 | 115317.3 | 19838 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 17:09 | Normal | 480.4 | 208 | 468.2 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 131.9 | 132.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60 | 59.98 | 59.97 | 444 | 1 | 42.8 | 115317.3 | 19838 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 17:14 | Normal | 489.4 | 200 | 452.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 131.7 | 132.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 407 | 1 | 43 | 115317.3 | 19838 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 17:19 | Normal | 470.4 | 200 | 410.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 132.1 | 132.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 368 | 1 | 43.1 | 115317.4 | 19838 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 17:24 | Normal | 478.5 | 200 | 426.2 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.1 | 131.8 | 132 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.91 | 59.92 | 59.94 | 311 | 1 | 43 | 115317.4 | 19838 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 17:29 | Normal | 475.6 | 200.7 | 388.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.3 | 131.8 | 132 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 255 | 1 | 42.9 | 115317.4 | 19838 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 17:34 | Normal | 470.3 | 200.1 | 392.2 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.3 | 131.9 | 132.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 204 | 1 | 42.8 | 115317.4 | 19838 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 17:39 | Normal | 453.7 | 200 | 394.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 131.9 | 132.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.98 | 60 | 170 | 1 | 42.6 | 115317.5 | 19838 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 17:44 | Normal | 446.1 | 200 | 348.2 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 131.9 | 132.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 108 | 1 | 42.4 | 115317.5 | 19838 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 17:49 | Normal | 442.6 | 197.6 | 376.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 132 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.07 | 45 | 1 | 42.3 | 115317.5 | 19838 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 17:54 | Normal | 360.6 | 283.8 | 305.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.8 | 132.1 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1 | 1 | 42.1 | 115317.5 | 19838 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 17:59 | Normal | 351 | 351.3 | 413.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.7 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.02 | 0 | 1 | 41.8 | 115317.5 | 19838 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 18:04 | Normal | 425.7 | 430.5 | 400.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.9 | 132.2 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 41.7 | 115317.5 | 19839 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 18:09 | Normal | 379.4 | 354.4 | 356.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.7 | 131.9 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60.02 | 0 | 1 | 41.4 | 115317.5 | 19839 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-03-10 18:14 | Normal | 280.2 | 283.7 | 288.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 131.9 | 132.2 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 41.1 | 115317.5 | 19839 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0