## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-03-11 05:45 | Wait | 449.2 | 449.1 | 449.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.9 | 132 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 17.2 | 115317.5 | 19839 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-11 05:45 | Wait | 457.3 | 457.1 | 457.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.9 | 132 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 17.7 | 115317.5 | 19839 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-11 05:50 | Normal | 490.8 | 473.5 | 417.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.05 | 60.02 | 0 | 1 | 20.3 | 115317.5 | 19839 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 05:54 | Wait | 444.5 | 444.3 | 444.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.9 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 17 | 115317.5 | 19839 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-11 05:55 | Normal | 487 | 509.4 | 493.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.03 | 60.18 | 0 | 1 | 22.1 | 115317.5 | 19839 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 06:00 | Normal | 434 | 346 | 467.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 38 | 1 | 23.5 | 115317.5 | 19839 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 06:05 | Normal | 399 | 205.3 | 408 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.7 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.97 | 59.95 | 44 | 1 | 24.5 | 115317.5 | 19839 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 06:10 | Normal | 408.9 | 199.2 | 481.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.8 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.04 | 44 | 1 | 25.4 | 115317.5 | 19839 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 06:15 | Normal | 469 | 200 | 475.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.7 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 100 | 1 | 26.2 | 115317.5 | 19839 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 06:20 | Normal | 465.1 | 218 | 428 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.8 | 132.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.94 | 59.94 | 59.92 | 158 | 1 | 26.8 | 115317.5 | 19839 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 06:25 | Normal | 468 | 199.6 | 407.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.7 | 132 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 190 | 1 | 27.3 | 115317.5 | 19839 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 06:30 | Normal | 488.2 | 198.6 | 412.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 239 | 1 | 27.8 | 115317.5 | 19839 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 06:35 | Normal | 472.3 | 200.9 | 440.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.4 | 131.7 | 132.2 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60.06 | 60.09 | 60.04 | 277 | 1 | 28.2 | 115317.6 | 19840 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 06:40 | Normal | 470.6 | 199.6 | 416.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.5 | 132.2 | 132.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.09 | 60.07 | 60.09 | 245 | 1 | 28.7 | 115317.6 | 19840 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 06:45 | Normal | 480.2 | 210 | 432.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.2 | 132.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.05 | 60.06 | 350 | 1 | 29.1 | 115317.6 | 19840 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 06:50 | Normal | 484.1 | 200 | 448.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.2 | 132.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60.05 | 60.01 | 422 | 1 | 29.5 | 115317.6 | 19840 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 06:55 | Normal | 501.3 | 200 | 446.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.07 | 60.07 | 60.08 | 514 | 1 | 30 | 115317.7 | 19840 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 07:00 | Normal | 499.8 | 204 | 471.7 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.2 | 132.6 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 60.11 | 60.07 | 60.11 | 575 | 1 | 30.4 | 115317.7 | 19840 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 07:05 | Normal | 500.1 | 468 | 506.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60 | 60.01 | 59.99 | 912 | 1 | 30.8 | 115317.8 | 19840 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 07:10 | Normal | 499.6 | 487.1 | 507.1 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.5 | 132.2 | 132.7 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 1174 | 1 | 31.2 | 115317.9 | 19840 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 07:15 | Normal | 500.8 | 506 | 508.1 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.4 | 132.2 | 132.5 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.03 | 59.97 | 59.99 | 1427 | 1 | 31.7 | 115318 | 19840 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 07:20 | Normal | 510.8 | 510 | 515.5 | 2 | 0.9 | 1 | 132.3 | 132.2 | 132.4 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 59.96 | 59.94 | 59.92 | 1623 | 1 | 30 | 115318.1 | 19840 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 07:25 | Normal | 508.1 | 507 | 513.3 | 2 | 1 | 1 | 132.2 | 132.1 | 132.4 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1652 | 1 | 26 | 115318.2 | 19840 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 07:30 | Normal | 506.3 | 513.6 | 511.9 | 2.3 | 1 | 1.1 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 4.9 | 5 | 4.9 | 60 | 60.05 | 60.01 | 1900 | 1 | 26.1 | 115318.4 | 19840 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 07:35 | Normal | 515.5 | 509.1 | 519.5 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 132.3 | 132.4 | 132.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 59.98 | 60.02 | 60.1 | 2105 | 1 | 26.5 | 115318.5 | 19841 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 07:40 | Normal | 512.7 | 519.6 | 522.6 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 132.3 | 132.3 | 132.2 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 2368 | 1 | 26.9 | 115318.7 | 19841 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 07:45 | Normal | 515.4 | 523.6 | 522.2 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 132.6 | 132.4 | 132.4 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 2649 | 1 | 27.3 | 115318.9 | 19841 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 07:50 | Normal | 519 | 518 | 522.2 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 132.5 | 132.5 | 132.6 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 60 | 59.93 | 60.01 | 2901 | 1 | 27.8 | 115319.2 | 19841 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 07:55 | Normal | 516.9 | 517.2 | 528 | 3.7 | 1.8 | 1.7 | 132.7 | 132.7 | 132.8 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 60.01 | 60.06 | 60.07 | 3294 | 1 | 28.3 | 115319.4 | 19841 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 08:00 | Normal | 514.9 | 519.1 | 525.3 | 4.1 | 2 | 1.9 | 133 | 133 | 133 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 60.01 | 59.93 | 59.94 | 3692 | 1 | 28.9 | 115319.7 | 19841 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 08:05 | Normal | 529.8 | 513.8 | 522.8 | 4.1 | 2.1 | 2 | 132.7 | 132.7 | 132.6 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 59.97 | 60.01 | 60 | 3851 | 1 | 29.7 | 115320 | 19841 | 1.6 | 2.6 | 2 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 08:10 | Normal | 525.5 | 517.6 | 520.1 | 3.6 | 1.8 | 1.7 | 132.3 | 132.3 | 132.3 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 60 | 59.96 | 59.89 | 3260 | 1 | 30.5 | 115320.3 | 19841 | 1.3 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 08:15 | Normal | 512.9 | 506.8 | 518.6 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 132 | 131.9 | 132 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 59.95 | 60.01 | 59.89 | 2418 | 1 | 30.9 | 115320.6 | 19841 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 08:20 | Normal | 515.8 | 514.9 | 519.6 | 2.9 | 1.4 | 1.4 | 131.9 | 131.8 | 131.8 | 6.4 | 6.7 | 6.5 | 59.92 | 60.12 | 59.94 | 2516 | 1 | 31.2 | 115320.8 | 19841 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 08:25 | Normal | 511.7 | 521.9 | 520.6 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 132.2 | 131.9 | 132.1 | 7 | 7.1 | 7.1 | 60.04 | 59.85 | 60.02 | 2741 | 1 | 31.5 | 115321 | 19841 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 08:30 | Normal | 519.2 | 520.3 | 523 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 132.2 | 132.4 | 132.4 | 8 | 8.2 | 8.1 | 59.97 | 59.98 | 60.02 | 3165 | 1 | 31.8 | 115321.2 | 19841 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 08:35 | Normal | 517 | 519.1 | 524.9 | 4 | 1.8 | 1.9 | 132.5 | 132.7 | 132.7 | 9 | 9.1 | 9 | 59.99 | 59.98 | 60 | 3545 | 1 | 32 | 115321.5 | 19842 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 08:40 | Normal | 522.5 | 518.8 | 520.4 | 4.1 | 2 | 2 | 132.6 | 132.6 | 132.9 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 60.02 | 59.96 | 60.03 | 3765 | 1 | 32.4 | 115321.8 | 19842 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 08:45 | Normal | 519.3 | 520.2 | 524.3 | 4.3 | 2 | 2.1 | 132.8 | 132.8 | 133.1 | 10 | 10.1 | 10 | 60.02 | 59.96 | 60 | 3951 | 1 | 32.7 | 115322.1 | 19842 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 08:50 | Normal | 520.5 | 516.9 | 520.3 | 4.8 | 2.3 | 2.3 | 133 | 132.8 | 133.1 | 11 | 11.2 | 11.2 | 59.99 | 60.03 | 60.03 | 4395 | 1 | 33.1 | 115322.5 | 19842 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 08:55 | Normal | 516.1 | 521.8 | 522 | 4.8 | 2.3 | 2.3 | 133.1 | 133.1 | 133.4 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 60.03 | 60.06 | 60.06 | 4444 | 1 | 33.6 | 115322.8 | 19842 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 09:00 | Normal | 521.1 | 521 | 520.2 | 5 | 2.4 | 2.4 | 133.2 | 133.2 | 133.5 | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 4649 | 1 | 34.1 | 115323.2 | 19842 | 2 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 09:05 | Normal | 514.8 | 515.9 | 522.5 | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 133.3 | 133.2 | 133.4 | 11.9 | 12.2 | 12.1 | 59.94 | 59.99 | 60.01 | 4796 | 1 | 34.6 | 115323.6 | 19842 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 09:10 | Normal | 515.3 | 518.9 | 523.5 | 5.6 | 2.7 | 2.6 | 133.3 | 133.5 | 133.5 | 13.2 | 13.4 | 13.3 | 59.96 | 59.89 | 59.95 | 5297 | 1 | 35.2 | 115324 | 19842 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 09:15 | Normal | 522.3 | 518.1 | 526.6 | 6.7 | 3.3 | 3.1 | 133.9 | 134.1 | 134 | 15.8 | 16 | 16 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 6372 | 1 | 35.8 | 115324.5 | 19842 | 2.9 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 09:20 | Normal | 526.3 | 522.2 | 526 | 7.6 | 3.7 | 3.5 | 134 | 134.1 | 134 | 18.2 | 18.3 | 18.3 | 59.99 | 59.93 | 59.94 | 7330 | 1 | 36.7 | 115325.1 | 19842 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 09:25 | Normal | 517 | 517 | 521.3 | 7.3 | 3.5 | 3.3 | 134 | 134.1 | 134 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 6922 | 1 | 37.6 | 115325.7 | 19842 | 3.2 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 09:30 | Normal | 510.1 | 508.1 | 517 | 6.2 | 3 | 2.9 | 133.5 | 133.5 | 133.4 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 59.95 | 59.92 | 59.93 | 5815 | 1 | 38.3 | 115326.2 | 19842 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 09:35 | Normal | 508.3 | 505.4 | 512.1 | 4.5 | 2.1 | 2.1 | 133.4 | 133.3 | 133.3 | 10.2 | 10.4 | 10.3 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 4089 | 1 | 38.7 | 115326.6 | 19843 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 09:40 | Normal | 503.1 | 508.5 | 513 | 4.3 | 2 | 2.1 | 133.1 | 133.1 | 133.2 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 59.95 | 59.93 | 59.93 | 3848 | 1 | 38.7 | 115326.9 | 19843 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 09:45 | Normal | 509 | 510.8 | 519.3 | 4.1 | 2 | 2 | 133.1 | 132.9 | 133.1 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 59.97 | 59.94 | 59.98 | 3715 | 1 | 38.5 | 115327.3 | 19843 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 09:50 | Normal | 508.6 | 509.5 | 521.1 | 5 | 2.3 | 2.4 | 133.1 | 133.2 | 133.4 | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 60.07 | 59.99 | 60.06 | 4595 | 1 | 38.4 | 115327.6 | 19843 | 2 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 09:55 | Normal | 520.3 | 523.3 | 520.8 | 5.5 | 2.6 | 2.6 | 134 | 134.2 | 134.2 | 13.1 | 13.2 | 13.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 5275 | 1 | 38.4 | 115328 | 19843 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 10:00 | Normal | 512 | 517 | 520.1 | 5.8 | 2.8 | 2.7 | 133.5 | 133.4 | 133.5 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 5442 | 1 | 38.3 | 115328.5 | 19843 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 10:05 | Normal | 514.4 | 513.1 | 518.1 | 6 | 2.9 | 2.8 | 133.5 | 133.8 | 133.6 | 14 | 14.2 | 14.1 | 60 | 60.04 | 60.01 | 5647 | 1 | 38.6 | 115328.9 | 19843 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 10:10 | Normal | 509.9 | 518.3 | 513.3 | 7.4 | 3.5 | 3.6 | 134.3 | 134.6 | 134.5 | 17.2 | 17.4 | 17.4 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 6978 | 1 | 38.7 | 115329.5 | 19843 | 3.2 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 10:15 | Normal | 513.3 | 509.3 | 508.4 | 8 | 3.9 | 3.9 | 135 | 135 | 135 | 18.8 | 19 | 18.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 7642 | 1 | 39.3 | 115330.1 | 19843 | 3.5 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 10:20 | Normal | 508.9 | 503 | 501.6 | 8.8 | 4.3 | 4.3 | 134.8 | 135 | 134.9 | 20.6 | 20.8 | 20.7 | 60 | 60.01 | 60 | 8328 | 1 | 40 | 115330.7 | 19843 | 3.9 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 10:25 | Normal | 503.2 | 502.1 | 507.1 | 8.1 | 3.9 | 3.9 | 134.4 | 134.7 | 134.6 | 18.7 | 19 | 19 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 7637 | 1 | 40.5 | 115331.4 | 19843 | 3.6 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 10:30 | Normal | 501.7 | 502.3 | 507.3 | 8.8 | 4.3 | 4.2 | 134.8 | 134.9 | 134.9 | 20.4 | 20.5 | 20.4 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 8255 | 1 | 41 | 115332.1 | 19843 | 4 | 5 | 4.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 10:35 | Normal | 508.8 | 514.3 | 517.8 | 8.1 | 3.9 | 3.8 | 134.6 | 135 | 134.8 | 18.9 | 19.1 | 19 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 7646 | 1 | 41.2 | 115332.8 | 19844 | 3.6 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 10:40 | Normal | 516 | 517.1 | 525 | 6.4 | 3.1 | 2.9 | 134.2 | 134.2 | 134.1 | 14.9 | 15.1 | 15 | 60 | 59.97 | 60 | 6032 | 1 | 41.1 | 115333.3 | 19844 | 2.7 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 10:45 | Normal | 508 | 513.1 | 518.9 | 6.8 | 3.3 | 3.1 | 134.3 | 134.6 | 134.3 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 60.08 | 60.07 | 60.06 | 6351 | 1 | 41.1 | 115333.9 | 19844 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 10:50 | Normal | 501 | 511.1 | 517.9 | 7 | 3.3 | 3.1 | 134.4 | 134.7 | 134.6 | 15.8 | 16 | 16 | 60.03 | 60.06 | 60.02 | 6425 | 1 | 41.1 | 115334.4 | 19844 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 10:55 | Normal | 510.3 | 509.5 | 524 | 7.6 | 3.6 | 3.4 | 134.8 | 135 | 134.9 | 17.6 | 17.7 | 17.6 | 59.99 | 59.95 | 60.02 | 7131 | 1 | 41.2 | 115335 | 19844 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 11:00 | Normal | 502.9 | 504.8 | 513.6 | 8.7 | 4.2 | 4 | 135.3 | 135.8 | 135.4 | 20 | 20.2 | 20.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 8143 | 1 | 41.5 | 115335.6 | 19844 | 3.8 | 4.9 | 4 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 11:05 | Normal | 503.1 | 508.7 | 510.5 | 9.1 | 4.3 | 4.4 | 135.3 | 135.7 | 135.4 | 21.1 | 21.3 | 21.3 | 60.03 | 60.07 | 60.05 | 8655 | 1 | 41.6 | 115336.2 | 19844 | 4.1 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 11:10 | Normal | 500.8 | 504 | 504 | 6.8 | 3.3 | 3.1 | 134.7 | 134.9 | 134.6 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 60.06 | 60.05 | 60.08 | 6295 | 1 | 41.7 | 115336.9 | 19844 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 11:15 | Normal | 497.1 | 495 | 502.7 | 8.3 | 4 | 3.8 | 134.8 | 135.1 | 134.8 | 18.8 | 19.1 | 19 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 7654 | 1 | 41.8 | 115337.5 | 19844 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 11:20 | Normal | 489.5 | 507.3 | 495.5 | 10 | 4.6 | 4.6 | 135.3 | 135.5 | 135.3 | 22.3 | 22.6 | 22.6 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 9091 | 1 | 42 | 115338.1 | 19844 | 4.5 | 5.6 | 4.5 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 11:25 | Normal | 493.3 | 492.3 | 492.9 | 10.3 | 5.1 | 5.1 | 135.3 | 135.6 | 135.3 | 23.7 | 24.1 | 24 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 9651 | 1 | 42.2 | 115339 | 19844 | 4.7 | 5.7 | 5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 11:30 | Normal | 494.9 | 494.5 | 482.7 | 7.6 | 3.9 | 3.6 | 134.7 | 135.2 | 135 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 59.99 | 59.95 | 59.96 | 6936 | 1 | 42.4 | 115339.5 | 19844 | 3.3 | 4.3 | 3.7 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 11:35 | Normal | 484.8 | 490.8 | 494.8 | 7.3 | 3.5 | 3.5 | 134.3 | 134.5 | 134.4 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 6621 | 1 | 42.3 | 115340.2 | 19845 | 3.2 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 11:40 | Normal | 487.3 | 503.6 | 506.9 | 7.3 | 3.4 | 3.3 | 134.6 | 135 | 134.9 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 6549 | 1 | 41.6 | 115340.7 | 19845 | 3.2 | 4.2 | 3.2 | 0.1 | 3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 11:45 | Normal | 478.3 | 500.3 | 489.1 | 12.1 | 5.7 | 5.6 | 135.9 | 136.3 | 136.1 | 26.6 | 26.9 | 26.8 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 10819 | 1 | 41.8 | 115341.4 | 19845 | 5.5 | 6.6 | 5.5 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 11:50 | Normal | 480.6 | 483.8 | 493.6 | 11.6 | 5.6 | 5.5 | 136 | 136.1 | 136.2 | 25.7 | 26.1 | 26 | 59.96 | 59.98 | 60 | 10539 | 1 | 42.7 | 115342.4 | 19845 | 5.3 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 11:55 | Normal | 486.1 | 485.7 | 480.3 | 11.6 | 5.8 | 5.7 | 136.2 | 136.5 | 136.4 | 26.2 | 26.6 | 26.5 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 10730 | 1 | 43 | 115343.3 | 19845 | 5.3 | 6.4 | 5.6 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 12:00 | Normal | 480.4 | 484.6 | 488.3 | 9.4 | 4.5 | 4.5 | 135.3 | 135.6 | 135.5 | 20.8 | 21 | 20.9 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 8465 | 1 | 42.9 | 115344.1 | 19845 | 4.2 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 12:05 | Normal | 478.2 | 483.2 | 490.1 | 9.5 | 4.6 | 4.5 | 135.2 | 135.2 | 135.4 | 20.9 | 21.1 | 21 | 59.98 | 60 | 59.96 | 8469 | 1 | 42.9 | 115344.8 | 19845 | 4.2 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 12:10 | Normal | 484.9 | 482.8 | 483.6 | 8.8 | 4.3 | 4.3 | 134.9 | 135.2 | 135 | 19.6 | 19.9 | 19.8 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 7995 | 1 | 42.7 | 115345.5 | 19845 | 3.9 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 12:15 | Normal | 483.1 | 486.3 | 483.8 | 7 | 3.3 | 3.4 | 134.3 | 134.5 | 134.4 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 60.06 | 60.04 | 60.02 | 6281 | 1 | 42.4 | 115346.1 | 19845 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 12:20 | Normal | 483.4 | 491.5 | 491 | 5.5 | 2.6 | 2.6 | 133.7 | 133.8 | 133.9 | 12.3 | 12.5 | 12.4 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 4932 | 1 | 42.1 | 115346.6 | 19845 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 12:25 | Normal | 487.4 | 494.2 | 495.8 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | 133.4 | 133.7 | 133.6 | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 59.97 | 60 | 60.02 | 4612 | 1 | 41.5 | 115347 | 19845 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 12:30 | Normal | 493.1 | 498.4 | 495.8 | 4.5 | 2.1 | 2.2 | 133.3 | 133.2 | 133.3 | 10 | 10.1 | 10.1 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 3991 | 1 | 41.2 | 115347.3 | 19845 | 1.8 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 12:35 | Normal | 495.4 | 501.5 | 504.5 | 4.7 | 2.2 | 2.3 | 133.2 | 133.1 | 133.3 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 59.99 | 60.02 | 60 | 4149 | 1 | 40.8 | 115347.7 | 19846 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 12:40 | Normal | 497.1 | 499.4 | 504.2 | 4.4 | 2.1 | 2.1 | 133.2 | 133 | 133.1 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 3900 | 1 | 40.6 | 115348 | 19846 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 12:45 | Normal | 488.9 | 495.5 | 503.1 | 4.2 | 2 | 2 | 132.8 | 132.7 | 133 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 3618 | 1 | 40.3 | 115348.3 | 19846 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 12:50 | Normal | 496.5 | 499.3 | 503.4 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 132.6 | 132.5 | 132.6 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 60 | 60.01 | 59.99 | 2986 | 1 | 39.9 | 115348.6 | 19846 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 12:55 | Normal | 496 | 502 | 509.1 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 132.5 | 132.4 | 132.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 60.06 | 60.06 | 60.04 | 2957 | 1 | 39.6 | 115348.8 | 19846 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 13:00 | Normal | 492.8 | 496.1 | 506.3 | 3.2 | 1.5 | 1.5 | 132.3 | 132.1 | 132.2 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 59.97 | 59.94 | 60.01 | 2688 | 1 | 39.4 | 115349.1 | 19846 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 13:05 | Normal | 490.3 | 498.3 | 501.3 | 2.2 | 1 | 1.1 | 131.7 | 131.6 | 131.7 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 59.95 | 60 | 59.99 | 1752 | 1 | 39 | 115349.3 | 19846 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 13:10 | Normal | 489.6 | 508.8 | 499.7 | 2.1 | 0.9 | 1 | 131.4 | 131.2 | 131.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1665 | 1 | 38.4 | 115349.4 | 19846 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 13:15 | Normal | 489.1 | 460.9 | 498.3 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 131 | 130.9 | 131 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 1348 | 1 | 39.4 | 115349.5 | 19846 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 13:20 | Normal | 501.5 | 456.3 | 495.9 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 131 | 130.8 | 130.9 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 60.05 | 60.03 | 59.99 | 1243 | 1 | 41.6 | 115349.6 | 19846 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 13:25 | Normal | 481.7 | 427.4 | 495.7 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 130.6 | 130.4 | 130.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.98 | 59.98 | 59.94 | 1048 | 1 | 42.8 | 115349.7 | 19846 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 13:30 | Normal | 495.5 | 476.4 | 498.8 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 130.5 | 130.4 | 130.6 | 2.9 | 3 | 3 | 59.93 | 59.99 | 59.98 | 1100 | 1 | 43.4 | 115349.8 | 19846 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 13:35 | Normal | 483.9 | 447.5 | 508.6 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 132.8 | 132.7 | 132.8 | 2.9 | 3 | 3 | 60 | 59.98 | 60.04 | 1104 | 1 | 43.6 | 115349.9 | 19847 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 13:40 | Normal | 502 | 494.4 | 499.7 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 131.7 | 131.5 | 131.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 1462 | 1 | 43.6 | 115350 | 19847 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 13:45 | Normal | 494.3 | 491.3 | 495.3 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 131.7 | 131.5 | 131.7 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 1466 | 1 | 43.5 | 115350.1 | 19847 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 13:50 | Normal | 501 | 476.5 | 488 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 131.3 | 131.2 | 131.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60 | 59.97 | 59.98 | 1249 | 1 | 43.4 | 115350.3 | 19847 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 13:55 | Normal | 493.9 | 458.3 | 484.5 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 131.3 | 131.1 | 131.2 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1049 | 1 | 43.2 | 115350.4 | 19847 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 14:00 | Normal | 497.8 | 436.6 | 472.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.2 | 131 | 131.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.05 | 60 | 60.02 | 850 | 1 | 43 | 115350.4 | 19847 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 14:05 | Normal | 496.1 | 426.2 | 452 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 131.2 | 130.8 | 131.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.06 | 60.07 | 60.08 | 778 | 1 | 42.8 | 115350.5 | 19847 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 14:10 | Normal | 487 | 393.5 | 463.8 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 131.2 | 130.9 | 131.2 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 60.06 | 60.04 | 60.07 | 758 | 1 | 42.6 | 115350.6 | 19847 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 14:15 | Normal | 501 | 395.3 | 468.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.2 | 131 | 131.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 788 | 1 | 42.5 | 115350.6 | 19847 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 14:20 | Normal | 497.8 | 461.5 | 487.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.4 | 131 | 131.3 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 913 | 1 | 42.3 | 115350.7 | 19847 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 14:25 | Normal | 512.3 | 484.1 | 510 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 131.5 | 131.2 | 131.4 | 2.9 | 3 | 3 | 60.04 | 60 | 60.04 | 1089 | 1 | 42.1 | 115350.8 | 19847 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 14:30 | Normal | 502.4 | 444.3 | 502.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.2 | 131.1 | 131.3 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 855 | 1 | 41.9 | 115350.9 | 19847 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 14:35 | Normal | 477.3 | 415.2 | 481.3 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 131.2 | 130.8 | 131.1 | 1.9 | 2 | 2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 642 | 1 | 41.7 | 115350.9 | 19848 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 14:40 | Normal | 485.1 | 412.1 | 468.7 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.3 | 131 | 131.2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 714 | 1 | 41.5 | 115351 | 19848 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 14:45 | Normal | 504.3 | 467.6 | 493.7 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 131.2 | 131.2 | 131.3 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 60.02 | 59.99 | 60 | 1329 | 1 | 41.4 | 115351.1 | 19848 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 14:50 | Normal | 498.2 | 483.2 | 507.7 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 131.6 | 131.3 | 131.7 | 3 | 3.2 | 3.2 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 1164 | 1 | 41.1 | 115351.2 | 19848 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 14:55 | Normal | 508.6 | 501.6 | 514.8 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 131.5 | 131.5 | 131.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 59.92 | 59.95 | 59.95 | 1446 | 1 | 41 | 115351.3 | 19848 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 15:00 | Normal | 504.3 | 485.3 | 505.6 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 131.6 | 131.5 | 131.7 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1335 | 1 | 40.8 | 115351.4 | 19848 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 15:05 | Normal | 498 | 468 | 502.8 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 131.6 | 131.2 | 131.5 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 60 | 60.01 | 59.99 | 977 | 1 | 40.6 | 115351.5 | 19848 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 15:10 | Normal | 496 | 417.3 | 438.8 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 131.5 | 131.3 | 131.5 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 761 | 1 | 40.5 | 115351.6 | 19848 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 15:15 | Normal | 496.3 | 438.7 | 479.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 131.4 | 131.2 | 131.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 765 | 1 | 40.3 | 115351.6 | 19848 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 15:20 | Normal | 506.7 | 453.4 | 487.4 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.4 | 131.2 | 131.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.94 | 59.98 | 59.94 | 860 | 1 | 40.2 | 115351.7 | 19848 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 15:25 | Normal | 505.4 | 463.3 | 510.9 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 131.7 | 131.5 | 131.7 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 59.98 | 60.02 | 60 | 1022 | 1 | 40 | 115351.8 | 19848 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 15:30 | Normal | 507.7 | 470.6 | 472 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 131.8 | 131.7 | 131.6 | 3 | 3.1 | 3.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 1128 | 1 | 39.9 | 115351.9 | 19848 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 15:35 | Normal | 511.3 | 478.3 | 502.3 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 132.2 | 132 | 132.1 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 59.96 | 60.01 | 59.97 | 1341 | 1 | 39.8 | 115352 | 19849 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 15:40 | Normal | 508.3 | 500.5 | 513.5 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 132.1 | 132 | 132.1 | 3.9 | 4 | 4 | 59.9 | 59.93 | 59.91 | 1521 | 1 | 39.7 | 115352.1 | 19849 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 15:45 | Normal | 508.3 | 511.3 | 508.9 | 2 | 0.9 | 1 | 132 | 131.7 | 131.9 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.81 | 59.84 | 59.8 | 1585 | 1 | 38 | 115352.2 | 19849 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 15:50 | Normal | 510.6 | 507.3 | 507.1 | 1.9 | 0.9 | 1 | 131.9 | 131.7 | 132 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 1550 | 1 | 31.9 | 115352.3 | 19849 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 15:55 | Normal | 513.6 | 481.6 | 511 | 1.9 | 0.9 | 1 | 132 | 131.7 | 132 | 3.9 | 4 | 4 | 60.02 | 60.05 | 60.01 | 1528 | 1 | 31.5 | 115352.5 | 19849 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 16:00 | Normal | 511.7 | 510.5 | 515.6 | 1.9 | 0.8 | 1 | 132.2 | 132 | 132.4 | 4 | 4.1 | 4 | 60.06 | 60.08 | 60.04 | 1542 | 1 | 31.3 | 115352.6 | 19849 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 16:05 | Normal | 512.3 | 506.8 | 514 | 2 | 0.9 | 1 | 132 | 132 | 132.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60 | 59.97 | 59.98 | 1624 | 1 | 31.1 | 115352.7 | 19849 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 16:10 | Normal | 501.3 | 515.3 | 513.8 | 2.1 | 0.9 | 1 | 132.3 | 132.1 | 132.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 59.99 | 59.96 | 59.93 | 1699 | 1 | 31.1 | 115352.9 | 19849 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 16:15 | Normal | 514.5 | 509.7 | 522.1 | 2.1 | 1 | 1.1 | 132.5 | 132.1 | 132.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60.07 | 60.02 | 59.98 | 1806 | 1 | 31 | 115353 | 19849 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 16:20 | Normal | 515.3 | 517.6 | 515.1 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 132.7 | 132.3 | 132.8 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 59.99 | 60.05 | 59.96 | 2126 | 1 | 31.1 | 115353.2 | 19849 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 16:25 | Normal | 510.4 | 507.3 | 513.2 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 133 | 132.7 | 133 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 2279 | 1 | 31.1 | 115353.4 | 19849 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 16:30 | Normal | 505.7 | 510.5 | 515.6 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 133 | 132.8 | 133 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 60 | 60.01 | 59.99 | 2132 | 1 | 31.3 | 115353.5 | 19849 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 16:35 | Normal | 502.1 | 496.6 | 516 | 2.3 | 1 | 1.1 | 133.2 | 132.6 | 133.1 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 60.04 | 59.99 | 60.01 | 1874 | 1 | 31.3 | 115353.7 | 19850 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 16:40 | Normal | 504.4 | 486.5 | 517.1 | 2 | 0.9 | 1 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 4 | 4.2 | 4.1 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 1572 | 1 | 31.3 | 115353.9 | 19850 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 16:45 | Normal | 503.9 | 452.2 | 507.4 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 132.8 | 132.4 | 132.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.98 | 60 | 60 | 1314 | 1 | 33.1 | 115354 | 19850 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 16:50 | Normal | 497.8 | 477 | 509.4 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 132.7 | 132.4 | 132.8 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 1286 | 1 | 35.4 | 115354.1 | 19850 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 16:55 | Normal | 503.1 | 472.1 | 512 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.7 | 132.1 | 132.6 | 3 | 3.1 | 3 | 60.03 | 60.06 | 60.07 | 1113 | 1 | 36.8 | 115354.2 | 19850 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 17:00 | Normal | 493 | 452.1 | 510.6 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 132.9 | 132.4 | 132.8 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 60.08 | 60.08 | 60.11 | 947 | 1 | 37.6 | 115354.3 | 19850 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 17:05 | Normal | 491.5 | 427.4 | 464 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132.3 | 132.9 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 775 | 1 | 38.1 | 115354.3 | 19850 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 17:10 | Normal | 490 | 373.2 | 425.7 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 60.01 | 60.03 | 60 | 571 | 1 | 38.3 | 115354.4 | 19850 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 17:15 | Normal | 466.3 | 224 | 347.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.99 | 59.95 | 320 | 1 | 38.4 | 115354.4 | 19850 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 17:20 | Normal | 459.7 | 200 | 415.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.5 | 132.1 | 132.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 286 | 1 | 38.5 | 115354.5 | 19850 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 17:25 | Normal | 469.6 | 215.5 | 427.9 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.1 | 132.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 237 | 1 | 38.5 | 115354.5 | 19850 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 17:30 | Normal | 451.5 | 200.1 | 414.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132 | 132.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 158 | 1 | 38.5 | 115354.5 | 19850 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 17:35 | Normal | 448.6 | 200.1 | 350.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.1 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 101 | 1 | 38.4 | 115354.5 | 19851 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 17:40 | Normal | 420.5 | 197.5 | 466.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.1 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 60.02 | 60.01 | 51 | 1 | 38.4 | 115354.5 | 19851 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 17:45 | Normal | 431.8 | 202.3 | 368 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.6 | 132 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 16 | 1 | 38.3 | 115354.5 | 19851 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 17:50 | Normal | 338.3 | 328.6 | 362.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 131.9 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 4 | 1 | 38.2 | 115354.5 | 19851 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 17:55 | Normal | 413.7 | 369 | 348.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 1 | 38.1 | 115354.5 | 19851 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 18:00 | Normal | 428.1 | 418.1 | 381.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.1 | 132.5 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 0 | 1 | 38 | 115354.5 | 19851 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 18:05 | Normal | 386.6 | 324.1 | 343.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.9 | 132.1 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.96 | 59.97 | 0 | 1 | 37.8 | 115354.5 | 19851 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 18:10 | Normal | 296.5 | 293.7 | 299.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.8 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.97 | 60 | 0 | 1 | 37.6 | 115354.5 | 19851 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0
2026-03-11 18:15 | Normal | 187.9 | 185.8 | 196.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.8 | 132 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 0 | 1 | 37.3 | 115354.5 | 19851 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0