## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-03-12 05:52 | Wait | 452.2 | 452.1 | 452.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 17.3 | 115354.5 | 19851 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 05:52 | Wait | 454.8 | 454.6 | 454.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.8 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 17.6 | 115354.5 | 19851 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 05:52 | Wait | 459.1 | 459 | 459.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.7 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 0 | 0 | 18 | 115354.5 | 19851 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 05:52 | Wait | 460.8 | 460.6 | 460.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.8 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 18.2 | 115354.5 | 19851 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 05:52 | Wait | 447.7 | 447.6 | 447.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.07 | 60.08 | 0 | 0 | 18.8 | 115354.5 | 19851 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 05:53 | Wait | 411.6 | 411.5 | 411.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.8 | 133 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 18.4 | 115354.5 | 19851 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 05:57 | Normal | 482.2 | 480.7 | 432.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.7 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.08 | 60.07 | 0 | 1 | 20.4 | 115354.5 | 19851 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 05:58 | Normal | 443.4 | 433.8 | 383 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.4 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.07 | 60.08 | 0 | 1 | 20.8 | 115354.5 | 19851 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 05:59 | Normal | 392.6 | 375.8 | 347 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.3 | 132.7 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 60.07 | 60.07 | 60.09 | 0 | 1 | 21.1 | 115354.5 | 19851 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 06:00 | Normal | 374.5 | 334.8 | 340 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.4 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 3 | 1 | 21.3 | 115354.5 | 19851 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 06:01 | Normal | 371.5 | 274.6 | 309.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.5 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 6 | 1 | 21.6 | 115354.5 | 19851 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 06:02 | Normal | 387.3 | 255.7 | 321.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.5 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.04 | 60.06 | 8 | 1 | 21.9 | 115354.5 | 19851 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 06:03 | Normal | 421.4 | 450.4 | 407 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.6 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 60.01 | 14 | 1 | 22.2 | 115354.5 | 19851 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 06:04 | Normal | 417.8 | 508.1 | 445 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.3 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 59.97 | 60 | 2 | 1 | 22.5 | 115354.5 | 19851 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 06:05 | Normal | 443.1 | 461.4 | 401 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.4 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 35 | 1 | 22.7 | 115354.5 | 19851 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 06:06 | Normal | 401.3 | 412.1 | 347.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 51 | 1 | 22.9 | 115354.5 | 19851 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 06:07 | Normal | 374.1 | 352.9 | 307.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 60 | 1 | 23.1 | 115354.5 | 19851 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 06:08 | Normal | 439.8 | 326.3 | 291.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.3 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 61 | 1 | 23.3 | 115354.5 | 19851 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 06:09 | Normal | 427.7 | 274.6 | 230.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.2 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.02 | 60.03 | 64 | 1 | 23.5 | 115354.5 | 19851 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 06:10 | Normal | 442.1 | 231.5 | 203.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.3 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 67 | 1 | 23.7 | 115354.5 | 19851 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 06:11 | Normal | 461.9 | 200.1 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.4 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.08 | 68 | 1 | 23.9 | 115354.5 | 19851 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 06:12 | Normal | 454 | 200 | 200.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.3 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.09 | 60.07 | 79 | 1 | 24 | 115354.5 | 19851 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 06:13 | Normal | 468 | 200 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.3 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.08 | 60.06 | 60.04 | 87 | 1 | 24.2 | 115354.5 | 19851 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 06:14 | Normal | 465.6 | 201.3 | 200.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.11 | 60.07 | 60.08 | 105 | 1 | 24.4 | 115354.5 | 19851 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 06:15 | Normal | 462.5 | 199.3 | 201.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.4 | 132.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 126 | 1 | 24.5 | 115354.5 | 19851 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 06:16 | Normal | 471 | 200 | 201.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.8 | 132.4 | 132.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 147 | 1 | 24.7 | 115354.5 | 19851 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 06:17 | Normal | 478.5 | 200 | 201.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133 | 132.5 | 132.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 167 | 1 | 24.9 | 115354.5 | 19851 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 06:18 | Normal | 472.7 | 200.1 | 201 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.5 | 132.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 190 | 1 | 25 | 115354.5 | 19851 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 06:20 | Normal | 479.6 | 198.4 | 200 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.7 | 132.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.07 | 60.04 | 60.08 | 206 | 1 | 25.1 | 115354.5 | 19851 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 06:21 | Normal | 479.9 | 200.5 | 200.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.6 | 133 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 218 | 1 | 25.3 | 115354.5 | 19851 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 06:22 | Normal | 476 | 200 | 200 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.6 | 132.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60 | 60.01 | 232 | 1 | 25.4 | 115354.6 | 19851 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 06:23 | Normal | 479.8 | 200 | 199.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.6 | 133 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 244 | 1 | 25.6 | 115354.6 | 19851 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 06:24 | Normal | 488.8 | 200 | 200 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.4 | 133 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 252 | 1 | 25.7 | 115354.6 | 19851 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 06:25 | Normal | 470.1 | 200 | 200.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.4 | 133.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.06 | 60.07 | 60.05 | 266 | 1 | 25.8 | 115354.6 | 19851 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 06:26 | Normal | 473.1 | 200 | 202 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.5 | 133.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 272 | 1 | 26 | 115354.6 | 19851 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 06:27 | Normal | 473.6 | 199.7 | 199.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.5 | 133 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 280 | 1 | 26.1 | 115354.6 | 19851 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 06:28 | Normal | 477.8 | 200 | 199.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.5 | 133 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 284 | 1 | 26.2 | 115354.6 | 19851 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 06:29 | Normal | 479 | 200 | 200.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.7 | 133 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 59.99 | 60.04 | 284 | 1 | 26.3 | 115354.6 | 19851 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 06:30 | Normal | 480.5 | 199.8 | 199.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.7 | 133 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60 | 60 | 285 | 1 | 26.4 | 115354.6 | 19851 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 06:31 | Normal | 480.9 | 200 | 203 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.9 | 133.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 293 | 1 | 26.5 | 115354.6 | 19851 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 06:32 | Normal | 489.6 | 200.3 | 200 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.9 | 133.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 299 | 1 | 26.7 | 115354.6 | 19851 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 06:33 | Normal | 489.6 | 200 | 200 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.9 | 133.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 313 | 1 | 26.8 | 115354.6 | 19852 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 06:34 | Normal | 488.1 | 200.1 | 200 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.8 | 133 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.92 | 59.93 | 59.94 | 329 | 1 | 26.9 | 115354.6 | 19852 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 06:35 | Normal | 493.4 | 200.1 | 200 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.3 | 133 | 133.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 342 | 1 | 27 | 115354.6 | 19852 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 06:36 | Normal | 497.5 | 200 | 200 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.3 | 132.8 | 133.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 60.01 | 60.02 | 356 | 1 | 27.1 | 115354.6 | 19852 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 06:37 | Normal | 492.8 | 211 | 200 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.3 | 132.9 | 133.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 383 | 1 | 27.2 | 115354.6 | 19852 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 06:38 | Normal | 493.6 | 219.9 | 231.9 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.2 | 132.9 | 133.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.93 | 59.96 | 59.97 | 411 | 1 | 27.3 | 115354.6 | 19852 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 06:39 | Normal | 492.4 | 206 | 315 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.3 | 132.9 | 133 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 457 | 1 | 27.4 | 115354.6 | 19852 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 06:40 | Normal | 500 | 200 | 448 | 1 | 0.6 | 0.6 | 133.3 | 133 | 133.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.01 | 60.05 | 60 | 520 | 1 | 27.6 | 115354.6 | 19852 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 06:41 | Normal | 491.6 | 211 | 467 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.4 | 133.1 | 133.3 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 59.97 | 60.01 | 60.03 | 569 | 1 | 27.7 | 115354.7 | 19852 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 06:42 | Normal | 501.8 | 294 | 479.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.3 | 133.2 | 133.3 | 1.9 | 2 | 2 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 635 | 1 | 27.8 | 115354.7 | 19852 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 06:43 | Normal | 501.3 | 481.5 | 485 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 133.5 | 133.2 | 133.4 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.03 | 60 | 60.04 | 749 | 1 | 28 | 115354.7 | 19852 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 06:44 | Normal | 503.6 | 491.2 | 475 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.3 | 133.2 | 133.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60 | 60.01 | 60.02 | 799 | 1 | 28.1 | 115354.7 | 19852 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 06:45 | Normal | 492.6 | 440.2 | 478.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.3 | 133.1 | 133.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 830 | 1 | 28.2 | 115354.7 | 19852 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 06:46 | Normal | 506.3 | 451 | 503.9 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.4 | 133.2 | 133.4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 873 | 1 | 28.3 | 115354.7 | 19852 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 06:47 | Normal | 504.3 | 483.5 | 492 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133.4 | 133.3 | 133.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 925 | 1 | 28.4 | 115354.7 | 19852 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 06:48 | Normal | 505.1 | 463.3 | 491.4 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 133.4 | 133.1 | 133.4 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 950 | 1 | 28.5 | 115354.8 | 19852 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 06:49 | Normal | 500.6 | 472.3 | 485.3 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 133.6 | 133.1 | 133.5 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 60.08 | 60.07 | 60.06 | 992 | 1 | 28.6 | 115354.8 | 19852 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 06:50 | Normal | 509.8 | 487.7 | 501.2 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 133.6 | 133.1 | 133.4 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 60.1 | 60.11 | 60.09 | 1018 | 1 | 28.7 | 115354.8 | 19852 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 06:51 | Normal | 503.6 | 489.3 | 505.1 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 133.5 | 133.2 | 133.5 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.09 | 60.09 | 60.07 | 1029 | 1 | 28.9 | 115354.8 | 19852 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 06:52 | Normal | 506.6 | 484.5 | 498.9 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 133.5 | 133.1 | 133.3 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.1 | 60.07 | 60.05 | 1031 | 1 | 29 | 115354.8 | 19852 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 06:53 | Normal | 505.7 | 479.8 | 491.2 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 133.6 | 133.1 | 133.4 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.1 | 60.1 | 60.11 | 1023 | 1 | 29.1 | 115354.8 | 19852 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 06:54 | Normal | 497.3 | 470 | 502.1 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 133.6 | 133.2 | 133.5 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 60.13 | 60.1 | 60.09 | 997 | 1 | 29.1 | 115354.9 | 19852 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 06:55 | Normal | 498.3 | 468 | 477.4 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 133.5 | 133.2 | 133.5 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 60.11 | 60.1 | 60.1 | 964 | 1 | 29.2 | 115354.9 | 19852 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 06:56 | Normal | 501 | 465.4 | 484.6 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 133.5 | 133.3 | 133.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 936 | 1 | 29.3 | 115354.9 | 19852 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 06:57 | Normal | 501.4 | 443.9 | 471.9 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133.5 | 133.2 | 133.5 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 60.12 | 60.1 | 60.11 | 897 | 1 | 29.4 | 115354.9 | 19852 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 06:58 | Normal | 495.3 | 430.5 | 456.7 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133.4 | 133.2 | 133.5 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 60.07 | 60.11 | 60.07 | 876 | 1 | 29.5 | 115354.9 | 19852 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 06:59 | Normal | 501.6 | 418 | 461.2 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133.4 | 133.1 | 133.4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 857 | 1 | 29.6 | 115354.9 | 19852 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 07:00 | Normal | 490.4 | 416 | 446.8 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133.4 | 133 | 133.4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 858 | 1 | 29.7 | 115354.9 | 19852 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 07:01 | Normal | 492.5 | 428.9 | 430 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133.3 | 133.1 | 133.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.01 | 60 | 59.99 | 854 | 1 | 29.8 | 115355 | 19852 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 07:03 | Normal | 509.7 | 451.3 | 463.3 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133.3 | 133 | 133.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60 | 59.98 | 59.97 | 863 | 1 | 29.9 | 115355 | 19852 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 07:04 | Normal | 493.8 | 410.4 | 447.2 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 858 | 1 | 29.9 | 115355 | 19852 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 07:05 | Normal | 497.5 | 460.1 | 495.1 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 913 | 1 | 30.1 | 115355 | 19852 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 07:06 | Normal | 503.2 | 485.6 | 505.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133 | 132.7 | 133 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 924 | 1 | 30.2 | 115355 | 19852 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 07:07 | Normal | 501.5 | 484 | 494.1 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.97 | 60 | 59.98 | 952 | 1 | 30.2 | 115355 | 19852 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 07:08 | Normal | 514.9 | 473.6 | 501.4 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.9 | 132.7 | 133 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 956 | 1 | 30.3 | 115355.1 | 19852 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 07:09 | Normal | 504.6 | 483 | 494 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 133 | 132.6 | 133.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1027 | 1 | 30.4 | 115355.1 | 19852 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 07:10 | Normal | 505.6 | 492.2 | 502.6 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 1065 | 1 | 30.5 | 115355.1 | 19852 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 07:11 | Normal | 503.2 | 503.8 | 503.9 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 3 | 3.1 | 3.1 | 59.89 | 59.96 | 59.94 | 1128 | 1 | 30.6 | 115355.1 | 19852 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 07:12 | Normal | 497.8 | 497.4 | 509.8 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.9 | 132.7 | 133 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.96 | 59.94 | 59.91 | 1190 | 1 | 30.7 | 115355.1 | 19852 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 07:13 | Normal | 506.4 | 478 | 512.3 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133 | 132.7 | 133 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 1260 | 1 | 30.8 | 115355.1 | 19852 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 07:14 | Normal | 501 | 501.8 | 513.8 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 133 | 132.7 | 132.9 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.9 | 59.92 | 59.93 | 1361 | 1 | 30.9 | 115355.2 | 19852 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 07:15 | Normal | 493.5 | 487 | 508.7 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 133.1 | 132.8 | 133 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 59.97 | 59.94 | 59.94 | 1443 | 1 | 30.9 | 115355.2 | 19852 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 07:16 | Normal | 511.2 | 498.1 | 512.8 | 2 | 0.9 | 1 | 133 | 133 | 133 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.94 | 59.92 | 59.92 | 1543 | 1 | 31 | 115355.2 | 19852 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 07:17 | Normal | 518.5 | 508.8 | 517.1 | 2 | 0.9 | 1 | 133 | 132.7 | 133.1 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 59.96 | 59.93 | 59.89 | 1623 | 1 | 31.1 | 115355.2 | 19852 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 07:18 | Normal | 513.1 | 504.9 | 521.6 | 2.1 | 1 | 1 | 133.2 | 133 | 133.2 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 59.94 | 59.97 | 59.92 | 1715 | 1 | 30.6 | 115355.3 | 19852 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 07:19 | Normal | 511.4 | 500 | 525.4 | 2.2 | 1 | 1 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 60.02 | 59.94 | 59.98 | 1791 | 1 | 26.8 | 115355.3 | 19852 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 07:20 | Normal | 507.2 | 515.3 | 518.9 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 133.1 | 132.9 | 133.3 | 4.9 | 5 | 4.9 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 1905 | 1 | 25.7 | 115355.3 | 19852 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 07:21 | Normal | 513.1 | 513.8 | 519.6 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 133.3 | 133.1 | 133.3 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 59.98 | 59.99 | 59.95 | 2015 | 1 | 25.3 | 115355.4 | 19852 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 07:22 | Normal | 519.5 | 513.1 | 519.3 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 133.2 | 133.1 | 133.4 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 59.95 | 60.02 | 60.02 | 2113 | 1 | 25.1 | 115355.4 | 19852 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 07:23 | Normal | 512.7 | 511 | 517 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 133.3 | 133.2 | 133.5 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 2237 | 1 | 25.1 | 115355.5 | 19852 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 07:24 | Normal | 512.4 | 510.3 | 520.3 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 133.4 | 133.3 | 133.5 | 5.9 | 6 | 6 | 59.94 | 59.93 | 59.92 | 2311 | 1 | 25.2 | 115355.5 | 19852 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 07:25 | Normal | 517.2 | 515.5 | 521.4 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 133.5 | 133.3 | 133.6 | 6 | 6.1 | 6.1 | 59.99 | 59.98 | 59.89 | 2375 | 1 | 25.2 | 115355.5 | 19852 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 07:26 | Normal | 517.1 | 510.9 | 526.3 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 133.4 | 133.3 | 133.5 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 60.01 | 59.92 | 59.97 | 2446 | 1 | 25.3 | 115355.6 | 19852 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 07:27 | Normal | 518 | 516.3 | 523.7 | 2.9 | 1.4 | 1.4 | 133.4 | 133.5 | 133.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 60 | 59.99 | 60.01 | 2523 | 1 | 25.4 | 115355.6 | 19852 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 07:28 | Normal | 515.6 | 514.6 | 521.3 | 3 | 1.4 | 1.5 | 133.3 | 133.4 | 133.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 60 | 59.94 | 60 | 2588 | 1 | 25.5 | 115355.7 | 19852 | 1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 07:29 | Normal | 521.6 | 504.3 | 517.8 | 2.9 | 1.4 | 1.4 | 133.5 | 133.4 | 133.5 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 59.98 | 59.87 | 59.98 | 2504 | 1 | 25.6 | 115355.7 | 19852 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 07:30 | Normal | 517.5 | 516.1 | 525.2 | 2.9 | 1.4 | 1.3 | 133.6 | 133.3 | 133.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 60.01 | 59.94 | 59.94 | 2486 | 1 | 25.7 | 115355.7 | 19852 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-12 07:35 | Normal | 514.7 | 523 | 514.8 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 133.4 | 133.2 | 133.5 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 59.98 | 59.99 | 59.95 | 2658 | 1 | 26.2 | 115356 | 19853 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 07:40 | Normal | 523.2 | 520 | 513.9 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 133.3 | 133.5 | 133.5 | 7 | 7.2 | 7.1 | 59.99 | 60.04 | 60 | 2774 | 1 | 26.7 | 115356.2 | 19853 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 07:45 | Normal | 519.5 | 516.6 | 514.8 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 133.5 | 133.3 | 133.4 | 6.9 | 7 | 7 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 2723 | 1 | 27.1 | 115356.4 | 19853 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 07:50 | Normal | 510 | 510.7 | 515.8 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 133.4 | 133.2 | 133.3 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 60.02 | 60 | 59.99 | 2395 | 1 | 27.4 | 115356.6 | 19853 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 07:55 | Normal | 513.5 | 516.2 | 520 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 133 | 132.8 | 133 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 60 | 59.93 | 60 | 2261 | 1 | 27.8 | 115356.8 | 19853 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 08:00 | Normal | 519 | 510.2 | 522.3 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 133 | 132.9 | 133.1 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 59.94 | 60.01 | 59.99 | 2424 | 1 | 28.1 | 115357 | 19853 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 08:05 | Normal | 515.6 | 511.3 | 517.9 | 3.2 | 1.5 | 1.5 | 132.5 | 132.2 | 132.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 60.11 | 59.94 | 60 | 2809 | 1 | 28.4 | 115357.2 | 19853 | 1.1 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 08:10 | Normal | 523 | 517.1 | 519.8 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 132 | 132 | 132.1 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 2799 | 1 | 28.7 | 115357.5 | 19853 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 08:15 | Normal | 521.1 | 513.6 | 518.1 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 132 | 131.9 | 132.2 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 59.95 | 60.01 | 59.96 | 2799 | 1 | 29.1 | 115357.7 | 19853 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 08:20 | Normal | 513.3 | 512 | 517.7 | 2.7 | 1.3 | 1.4 | 131.7 | 131.7 | 132 | 6 | 6.1 | 6.1 | 59.95 | 59.98 | 60 | 2354 | 1 | 29.4 | 115357.9 | 19853 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 08:25 | Normal | 504.8 | 515.5 | 505.4 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 131.5 | 131.4 | 131.7 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 59.91 | 59.93 | 59.89 | 2079 | 1 | 29.6 | 115358.1 | 19853 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 08:30 | Normal | 505.3 | 492.1 | 511.3 | 1.9 | 0.9 | 1 | 131.3 | 131.3 | 131.4 | 3.9 | 4 | 4 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 1514 | 1 | 29.7 | 115358.3 | 19853 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 08:35 | Normal | 494.6 | 489.5 | 505.6 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 131.3 | 131.3 | 131.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.96 | 59.92 | 60 | 1336 | 1 | 32.3 | 115358.4 | 19854 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 08:40 | Normal | 511 | 486.4 | 509.3 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 131.4 | 131.3 | 131.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60 | 59.99 | 60.03 | 1296 | 1 | 34.2 | 115358.5 | 19854 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 08:45 | Normal | 514.1 | 513.5 | 517.3 | 1.9 | 0.8 | 1 | 131.5 | 131.4 | 131.5 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.01 | 59.97 | 59.97 | 1559 | 1 | 35.5 | 115358.6 | 19854 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 08:50 | Normal | 508.5 | 465.1 | 512 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 131.3 | 131.5 | 131.4 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 1331 | 1 | 32.9 | 115358.7 | 19854 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 08:55 | Normal | 515.9 | 514 | 508 | 1.9 | 0.9 | 1 | 131.7 | 131.6 | 131.7 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60.04 | 60.01 | 59.97 | 1605 | 1 | 34.9 | 115358.8 | 19854 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 09:00 | Normal | 521.3 | 504.2 | 516.1 | 2.7 | 1.3 | 1.5 | 131.7 | 131.9 | 131.9 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 59.96 | 60 | 60 | 2409 | 1 | 30.3 | 115359 | 19854 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 09:05 | Normal | 519.6 | 519.3 | 527.8 | 4.4 | 2.1 | 2.2 | 132.4 | 132.5 | 132.6 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 59.96 | 59.97 | 60.02 | 4074 | 1 | 30.2 | 115359.2 | 19854 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 09:10 | Normal | 518.1 | 512.8 | 520.7 | 4.4 | 2.1 | 2.1 | 132.4 | 132.4 | 132.5 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 4031 | 1 | 30.6 | 115359.6 | 19854 | 1.8 | 2.6 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 09:15 | Normal | 515.2 | 513.1 | 522.4 | 5.1 | 2.5 | 2.4 | 132.7 | 132.7 | 132.9 | 11.8 | 12 | 11.9 | 60.03 | 59.99 | 60.04 | 4689 | 1 | 31.2 | 115359.9 | 19854 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 09:20 | Normal | 516.1 | 510.9 | 523 | 5.8 | 2.8 | 2.6 | 132.8 | 132.9 | 133.1 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 5432 | 1 | 32 | 115360.4 | 19854 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 09:25 | Normal | 514.6 | 506.3 | 520.5 | 6.1 | 3 | 2.8 | 132.8 | 133.1 | 133.3 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 59.94 | 59.95 | 59.9 | 5650 | 1 | 32.7 | 115360.8 | 19854 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 09:30 | Normal | 514 | 509.9 | 511.8 | 10.8 | 5.2 | 5 | 134.1 | 134.6 | 134.6 | 25.3 | 25.7 | 25.7 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 10285 | 1 | 33.9 | 115361.5 | 19854 | 5 | 6 | 5 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 09:35 | Normal | 505.3 | 500.6 | 505 | 5.5 | 2.7 | 2.6 | 132.5 | 132.7 | 132.8 | 12.8 | 12.9 | 12.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 5066 | 1 | 35.3 | 115362.1 | 19855 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 09:40 | Normal | 501.2 | 501.3 | 504.2 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 131.8 | 132 | 132 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 59.92 | 59.99 | 59.94 | 3058 | 1 | 35.6 | 115362.4 | 19855 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 09:45 | Normal | 501.4 | 500 | 507.7 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 131.8 | 132 | 132 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 59.94 | 59.97 | 59.92 | 2958 | 1 | 35.6 | 115362.7 | 19855 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 09:50 | Normal | 510.2 | 507.5 | 503.1 | 3.4 | 1.6 | 1.7 | 131.8 | 131.9 | 131.8 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 59.98 | 59.94 | 60.03 | 2997 | 1 | 35.6 | 115362.9 | 19855 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 09:55 | Normal | 513 | 508.3 | 510.4 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 131.9 | 132 | 131.9 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 60.02 | 60.02 | 60 | 3436 | 1 | 35.6 | 115363.2 | 19855 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 10:00 | Normal | 511.3 | 506.2 | 511.2 | 4 | 1.9 | 2 | 132.1 | 132.3 | 132.2 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 3660 | 1 | 35.7 | 115363.5 | 19855 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 10:05 | Normal | 494.8 | 497.8 | 507.4 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 132.1 | 132.1 | 132.2 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 2926 | 1 | 35.7 | 115363.8 | 19855 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 10:10 | Normal | 506.2 | 509.9 | 509.8 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 132.3 | 132.4 | 132.5 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 3337 | 1 | 35.7 | 115364 | 19855 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 10:15 | Normal | 508.4 | 517.7 | 520.8 | 5.7 | 2.6 | 2.6 | 133.1 | 133.2 | 133.3 | 13.1 | 13.4 | 13.3 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 5279 | 1 | 35.9 | 115364.4 | 19855 | 2.4 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 10:20 | Normal | 515.6 | 511.4 | 520.8 | 8.2 | 4 | 3.7 | 134 | 134.2 | 134.1 | 19.3 | 19.4 | 19.4 | 60.02 | 59.96 | 59.98 | 7758 | 1 | 36.4 | 115364.9 | 19855 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 10:25 | Normal | 508.3 | 499.8 | 504.9 | 8.8 | 4.3 | 4.2 | 134 | 134.2 | 134.1 | 20.6 | 20.9 | 20.8 | 60.02 | 60 | 60 | 8344 | 1 | 37.4 | 115365.7 | 19855 | 4 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 10:30 | Normal | 493.5 | 501.5 | 494.9 | 7.9 | 3.7 | 3.7 | 133.4 | 133.6 | 133.5 | 17.8 | 18.1 | 18 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 7214 | 1 | 38.6 | 115366.4 | 19855 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 10:35 | Normal | 489.3 | 491.2 | 492.6 | 5.5 | 2.6 | 2.5 | 132.6 | 132.7 | 132.7 | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 4879 | 1 | 39.6 | 115366.9 | 19856 | 2.3 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 10:40 | Normal | 498.6 | 491.8 | 493 | 4.2 | 2 | 2.1 | 132.2 | 132.4 | 132.4 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 60.03 | 60 | 60 | 3685 | 1 | 39.9 | 115367.3 | 19856 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 10:45 | Normal | 496 | 504.3 | 499.8 | 3.8 | 1.7 | 2 | 132.3 | 132.2 | 132.2 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 60 | 59.97 | 59.96 | 3341 | 1 | 39.8 | 115367.6 | 19856 | 1.5 | 2.4 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 10:50 | Normal | 501 | 500 | 506.6 | 4.9 | 2.3 | 2.5 | 132.3 | 132.5 | 132.2 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 60.02 | 60.08 | 60.02 | 4440 | 1 | 39.5 | 115367.9 | 19856 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 10:55 | Normal | 508.6 | 511.5 | 506.8 | 6 | 2.8 | 3 | 132.6 | 132.6 | 132.6 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 60.05 | 60.01 | 60.02 | 5656 | 1 | 39.5 | 115368.3 | 19856 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 11:00 | Normal | 505 | 502.4 | 504.7 | 6.6 | 3.1 | 3.2 | 132.9 | 132.9 | 133 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 59.99 | 59.96 | 60.01 | 6154 | 1 | 39.6 | 115368.8 | 19856 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 11:05 | Normal | 499.5 | 493.3 | 500.3 | 5.5 | 2.6 | 2.6 | 132.5 | 132.6 | 132.6 | 12.6 | 12.8 | 12.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 5041 | 1 | 39.9 | 115369.3 | 19856 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 11:10 | Normal | 494.7 | 494.3 | 501.5 | 4.3 | 2 | 2.1 | 132.5 | 132.3 | 132.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 3802 | 1 | 40 | 115369.6 | 19856 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 11:15 | Normal | 504.2 | 500 | 509.3 | 6.1 | 3 | 2.8 | 133.6 | 133.8 | 133.7 | 13.9 | 14.1 | 14 | 59.99 | 60.03 | 59.98 | 5606 | 1 | 40.1 | 115370 | 19856 | 2.6 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 11:20 | Normal | 507.6 | 500.2 | 507.3 | 7.3 | 3.5 | 3.4 | 134 | 134.3 | 134 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 60.02 | 59.96 | 60 | 6788 | 1 | 40.4 | 115370.6 | 19856 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 11:25 | Normal | 497.3 | 501.3 | 496 | 7 | 3.3 | 3.3 | 133.6 | 133.6 | 133.5 | 16 | 16.2 | 16 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6430 | 1 | 40.9 | 115371.2 | 19856 | 3 | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 11:30 | Normal | 502.1 | 496.5 | 498.5 | 6.3 | 3 | 3.1 | 133.5 | 133.7 | 133.5 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 60.01 | 60 | 59.98 | 5847 | 1 | 41.4 | 115371.7 | 19856 | 2.6 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 11:35 | Normal | 498 | 492.8 | 497.6 | 6.4 | 3.1 | 3 | 133.7 | 133.9 | 133.7 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 60.04 | 59.99 | 60.02 | 5838 | 1 | 41.8 | 115372.2 | 19857 | 2.7 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 11:40 | Normal | 501.3 | 494.7 | 507.3 | 9 | 4.4 | 4.1 | 134.7 | 135.1 | 134.8 | 20.4 | 20.7 | 20.6 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 8292 | 1 | 41.9 | 115372.8 | 19857 | 4 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 11:45 | Normal | 496.8 | 492.5 | 497.3 | 7.3 | 3.5 | 3.5 | 134.1 | 134.4 | 134.2 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 60.02 | 60 | 60.04 | 6732 | 1 | 42.2 | 115373.4 | 19857 | 3.1 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 11:50 | Normal | 494.1 | 493.4 | 494.8 | 6.2 | 3 | 3 | 133.6 | 133.6 | 133.8 | 14 | 14.2 | 14.2 | 60.06 | 60.02 | 60.02 | 5657 | 1 | 42.4 | 115373.9 | 19857 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 11:55 | Normal | 495.5 | 489.9 | 495.8 | 5.8 | 2.8 | 2.7 | 133.5 | 133.4 | 133.6 | 12.9 | 13.1 | 13.1 | 59.96 | 60.01 | 60.01 | 5185 | 1 | 42.1 | 115374.4 | 19857 | 2.4 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 12:00 | Normal | 489.8 | 494.9 | 501.3 | 4.9 | 2.3 | 2.3 | 133.3 | 133.5 | 133.5 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 59.97 | 60 | 60.01 | 4276 | 1 | 41.7 | 115374.8 | 19857 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 12:05 | Normal | 498.1 | 503.7 | 503.8 | 5.5 | 2.6 | 2.6 | 133.5 | 133.5 | 133.5 | 12.5 | 12.8 | 12.7 | 59.97 | 59.92 | 59.95 | 5043 | 1 | 41.4 | 115375.1 | 19857 | 2.3 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 12:10 | Normal | 503 | 493.3 | 502.8 | 6.3 | 3.1 | 3.1 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 60 | 60 | 60 | 5893 | 1 | 41.3 | 115375.6 | 19857 | 2.7 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 12:15 | Normal | 497.6 | 499.3 | 503.6 | 5.7 | 2.7 | 2.6 | 133.5 | 133.4 | 133.4 | 12.9 | 13 | 13 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 5162 | 1 | 41.5 | 115376.1 | 19857 | 2.4 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 12:20 | Normal | 500.1 | 500.1 | 503.3 | 4.9 | 2.3 | 2.3 | 133.1 | 133 | 133.2 | 10.8 | 11.1 | 11 | 60 | 60.02 | 60.01 | 4352 | 1 | 41.7 | 115376.4 | 19857 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 12:25 | Normal | 496.5 | 494.1 | 498.5 | 5.3 | 2.5 | 2.5 | 133.4 | 133.2 | 133.4 | 11.9 | 12 | 12 | 60.05 | 60.03 | 60 | 4760 | 1 | 41.7 | 115376.8 | 19857 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 12:30 | Normal | 499.7 | 495.8 | 494.1 | 5.8 | 2.8 | 2.8 | 133.3 | 133.3 | 133.5 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5359 | 1 | 41.7 | 115377.3 | 19857 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 12:35 | Normal | 497.3 | 490.6 | 499 | 6 | 2.9 | 2.9 | 133.3 | 133.3 | 133.4 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 5454 | 1 | 41.8 | 115377.7 | 19858 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 12:40 | Normal | 505.1 | 501.2 | 500.6 | 6.9 | 3.3 | 3.4 | 134.1 | 134.1 | 134.1 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 59.99 | 59.97 | 60 | 6420 | 1 | 41.9 | 115378.2 | 19858 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 12:45 | Normal | 495.5 | 499.2 | 507.3 | 7.6 | 3.6 | 3.5 | 134.3 | 134.2 | 134.3 | 17 | 17.2 | 17.1 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 6896 | 1 | 42.3 | 115378.8 | 19858 | 3.3 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 12:50 | Normal | 495.3 | 499.1 | 505.5 | 7.2 | 3.4 | 3.3 | 134.3 | 134.4 | 134.3 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 6562 | 1 | 42.1 | 115379.3 | 19858 | 3.1 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 12:55 | Normal | 497.3 | 493.8 | 502.1 | 6.3 | 3 | 3 | 133.7 | 133.7 | 133.8 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 59.97 | 59.99 | 60.02 | 5760 | 1 | 42.1 | 115379.8 | 19858 | 2.6 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 13:00 | Normal | 502.9 | 502.6 | 502.6 | 9.2 | 4.4 | 4.6 | 134.5 | 134.4 | 134.5 | 21.4 | 21.8 | 21.7 | 60 | 60.02 | 59.99 | 8675 | 1 | 42.2 | 115380.4 | 19858 | 4.1 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 13:05 | Normal | 492.9 | 492.8 | 494.5 | 6.9 | 3.3 | 3.3 | 133.4 | 133.6 | 133.5 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 59.95 | 59.99 | 59.94 | 6299 | 1 | 42.4 | 115381 | 19858 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 13:10 | Normal | 494 | 488.9 | 502.6 | 6.3 | 3 | 2.9 | 132.9 | 132.9 | 133 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 5681 | 1 | 41.9 | 115381.5 | 19858 | 2.6 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 13:15 | Normal | 493.1 | 491.9 | 501.9 | 5.5 | 2.6 | 2.6 | 132.7 | 132.5 | 132.5 | 12.4 | 12.7 | 12.6 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 4974 | 1 | 41.7 | 115381.9 | 19858 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 13:20 | Normal | 491.2 | 497.8 | 500 | 5.1 | 2.4 | 2.5 | 132.4 | 132.4 | 132.4 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4602 | 1 | 41.7 | 115382.3 | 19858 | 2.1 | 3.1 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 13:25 | Normal | 501.5 | 500.1 | 507.5 | 7.3 | 3.5 | 3.3 | 133.2 | 133.2 | 133.3 | 16.8 | 17 | 17 | 60 | 60.01 | 60.02 | 6744 | 1 | 41.8 | 115382.8 | 19858 | 3.2 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 13:30 | Normal | 498.6 | 483.9 | 503.3 | 5.6 | 2.7 | 2.6 | 132.3 | 132.2 | 132.3 | 12.8 | 13 | 12.9 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 5086 | 1 | 42.1 | 115383.3 | 19858 | 2.3 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 13:35 | Normal | 495.5 | 495.2 | 503.3 | 4.6 | 2.1 | 2.1 | 134.8 | 134.7 | 134.8 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 60.1 | 60.02 | 60.04 | 4073 | 1 | 42 | 115383.7 | 19859 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 13:40 | Normal | 504.5 | 500 | 512.3 | 4.8 | 2.3 | 2.2 | 133.6 | 133.7 | 133.6 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 4307 | 1 | 42 | 115384 | 19859 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 13:45 | Normal | 496 | 499.7 | 521.9 | 7.2 | 3.3 | 3 | 134.8 | 135.1 | 134.9 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 59.97 | 60.01 | 59.97 | 6398 | 1 | 42.1 | 115384.5 | 19859 | 3.1 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 13:50 | Normal | 504.3 | 492.5 | 516 | 6.9 | 3.3 | 3.1 | 134.7 | 134.9 | 134.7 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 6349 | 1 | 42 | 115385 | 19859 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 13:55 | Normal | 493 | 499.5 | 481.6 | 5.5 | 2.5 | 2.6 | 133.9 | 134 | 133.9 | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 60 | 59.96 | 59.98 | 4934 | 1 | 41.8 | 115385.6 | 19859 | 2.3 | 3.3 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 14:00 | Normal | 504.3 | 493.4 | 486.6 | 4.9 | 2.3 | 2.5 | 133.8 | 134 | 134 | 10.9 | 11.1 | 11.1 | 59.97 | 60 | 59.98 | 4425 | 1 | 41.6 | 115386 | 19859 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 14:05 | Normal | 509 | 505.3 | 508.6 | 7.7 | 3.7 | 3.8 | 134.6 | 134.8 | 134.8 | 18.1 | 18.3 | 18.2 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 7306 | 1 | 41.3 | 115386.4 | 19859 | 3.4 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 14:10 | Normal | 504.7 | 491.9 | 506.2 | 5.5 | 2.6 | 2.6 | 134.5 | 134.6 | 134.6 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 60 | 59.99 | 59.98 | 5037 | 1 | 41.3 | 115386.9 | 19859 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 14:15 | Normal | 499.8 | 497.6 | 493.5 | 9.9 | 4.7 | 5.1 | 135.6 | 135.8 | 135.7 | 23 | 23.3 | 23.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 9470 | 1 | 41.8 | 115387.7 | 19859 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 14:20 | Normal | 494.5 | 486.9 | 502.6 | 5.3 | 2.6 | 2.5 | 134.3 | 134.6 | 134.5 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 60 | 60.01 | 60.04 | 4813 | 1 | 41.8 | 115388.2 | 19859 | 2.2 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 14:25 | Normal | 494.3 | 494 | 481.1 | 7 | 3.2 | 3.7 | 134.9 | 135.3 | 135 | 15.9 | 16.1 | 16 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 6237 | 1 | 42.3 | 115389.4 | 19859 | 3 | 4 | 3 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 14:30 | Normal | 479.2 | 478.8 | 484.9 | 7 | 3.3 | 3.2 | 134.6 | 135 | 134.7 | 15 | 15.2 | 15.2 | 60 | 60.04 | 60.04 | 6090 | 1 | 42.6 | 115390.2 | 19859 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 14:35 | Normal | 481.4 | 479.8 | 482.9 | 4.9 | 2.3 | 2.2 | 133.6 | 133.8 | 133.7 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 60 | 60.02 | 60.03 | 4148 | 1 | 42 | 115390.6 | 19860 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 14:40 | Normal | 494.4 | 482.8 | 483 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 132.2 | 132.2 | 132.2 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 1464 | 1 | 42 | 115390.8 | 19860 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 14:45 | Normal | 501.9 | 479.1 | 495.5 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 132 | 131.9 | 132 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 1327 | 1 | 44 | 115390.9 | 19860 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 14:50 | Normal | 511.9 | 487.5 | 505.5 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 132.1 | 131.8 | 132 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 1361 | 1 | 44.9 | 115391 | 19860 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 14:55 | Normal | 515 | 511.6 | 509.6 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.2 | 132.1 | 132.3 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 1461 | 1 | 45.2 | 115391.1 | 19860 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 15:00 | Normal | 510.5 | 520.8 | 519.3 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 132.4 | 132.3 | 132.5 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 60.03 | 60.08 | 60.07 | 2184 | 1 | 38.9 | 115391.3 | 19860 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 15:05 | Normal | 523 | 520.4 | 514.6 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 60.11 | 60.05 | 60.11 | 2865 | 1 | 37.4 | 115391.5 | 19860 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 15:10 | Normal | 524.8 | 517.1 | 518.1 | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 132.8 | 132.8 | 132.9 | 8 | 8.1 | 8.1 | 60 | 60.02 | 59.93 | 3177 | 1 | 37 | 115391.8 | 19860 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 15:15 | Normal | 518.8 | 509.6 | 528.1 | 3.6 | 1.7 | 1.8 | 132.9 | 132.7 | 133 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 59.93 | 60.06 | 60.05 | 3286 | 1 | 36.6 | 115392 | 19860 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 15:20 | Normal | 517.8 | 519.2 | 527.3 | 4 | 1.8 | 1.9 | 133 | 133 | 133.3 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 3586 | 1 | 36.5 | 115392.3 | 19860 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 15:25 | Normal | 518.2 | 515.6 | 530.4 | 4.2 | 2 | 2 | 133.3 | 133.4 | 133.4 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 3835 | 1 | 36.4 | 115392.6 | 19860 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 15:30 | Normal | 516.3 | 517.9 | 539.1 | 4.9 | 2.3 | 2.3 | 133.7 | 133.6 | 133.7 | 11.2 | 11.4 | 11.2 | 60.16 | 60 | 60.03 | 4501 | 1 | 36.5 | 115393 | 19860 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 15:35 | Normal | 509.7 | 510.5 | 525.1 | 4 | 1.8 | 1.9 | 133.5 | 133.5 | 133.5 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 59.96 | 59.99 | 59.93 | 3573 | 1 | 36.7 | 115393.3 | 19861 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 15:40 | Normal | 511.8 | 518.5 | 524.3 | 4.1 | 1.9 | 2 | 133.5 | 133.6 | 133.6 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 3779 | 1 | 36.7 | 115393.6 | 19861 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 15:45 | Normal | 523 | 523.5 | 578.1 | 9 | 4.3 | 2.1 | 134.7 | 134.9 | 134.9 | 18.8 | 19.1 | 19.2 | 59.99 | 59.96 | 59.9 | 7649 | 1 | 36.8 | 115394 | 19861 | 4 | 5 | 4.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 15:50 | Normal | 509.7 | 508.9 | 568.1 | 8.5 | 4 | 1.8 | 134.8 | 135 | 135.2 | 17 | 17.2 | 17 | 59.99 | 60 | 60.12 | 6844 | 1 | 37.4 | 115394.6 | 19861 | 3.8 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 15:55 | Normal | 502 | 516 | 559.4 | 7.3 | 3.1 | 1.3 | 134.4 | 134.5 | 134.4 | 13.7 | 14 | 13.9 | 60.22 | 59.98 | 59.96 | 5560 | 1 | 38 | 115395.1 | 19861 | 3.2 | 4.1 | 3 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 16:00 | Normal | 503.1 | 484.3 | 556.3 | 6.5 | 3.1 | 1.1 | 134.2 | 134.2 | 134.2 | 12.4 | 12.5 | 12.3 | 59.95 | 60.02 | 60.04 | 4941 | 1 | 38.5 | 115395.5 | 19861 | 2.8 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 16:05 | Normal | 499 | 487.6 | 549.9 | 5.5 | 2.5 | 0.8 | 133.9 | 133.9 | 133.8 | 9.9 | 10 | 10 | 60 | 59.95 | 60 | 3952 | 1 | 38.8 | 115395.9 | 19861 | 2.3 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 16:10 | Normal | 497.8 | 487 | 503 | 4.7 | 2.1 | 2 | 133.4 | 133.5 | 133.4 | 10 | 10.1 | 10.1 | 59.96 | 59.92 | 59.94 | 3980 | 1 | 39 | 115396.2 | 19861 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 16:15 | Normal | 495.5 | 490.4 | 502.6 | 4.2 | 1.9 | 1.8 | 133 | 133 | 133 | 8.9 | 9.1 | 9 | 59.95 | 59.97 | 59.93 | 3555 | 1 | 39.1 | 115396.5 | 19861 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 16:20 | Normal | 501.5 | 488.7 | 510.2 | 3.8 | 1.7 | 1.6 | 132.8 | 132.8 | 132.8 | 8 | 8.1 | 8 | 60.07 | 60.05 | 60.02 | 3202 | 1 | 39.1 | 115396.8 | 19861 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 16:25 | Normal | 494.8 | 489.7 | 501.6 | 3.5 | 1.5 | 1.7 | 132.8 | 132.5 | 132.6 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 60.05 | 60.02 | 60.08 | 2921 | 1 | 38.9 | 115397.1 | 19861 | 1.3 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 16:30 | Normal | 501 | 491.4 | 491.6 | 3.1 | 1.3 | 1.6 | 132.7 | 132.4 | 132.4 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 2615 | 1 | 38.7 | 115397.3 | 19861 | 1.1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 16:35 | Normal | 505.6 | 490.6 | 435.4 | 2.8 | 1.2 | 2.5 | 132.5 | 132.4 | 132.4 | 6.9 | 7 | 7 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 2728 | 1 | 38.5 | 115397.5 | 19862 | 1 | 1.8 | 1 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 16:40 | Normal | 498.4 | 504.6 | 429.5 | 2.5 | 1 | 2.3 | 132.3 | 131.9 | 132 | 6 | 6.1 | 6.1 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 2363 | 1 | 38.4 | 115397.7 | 19862 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 16:45 | Normal | 501 | 436.8 | 445.8 | 2.1 | 1 | 2 | 132.3 | 132 | 131.9 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 60.01 | 60.01 | 60.05 | 2026 | 1 | 38.2 | 115397.9 | 19862 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 16:50 | Normal | 496.5 | 436.5 | 417.3 | 1.8 | 0.8 | 2 | 132.3 | 132 | 132.1 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1745 | 1 | 38 | 115398.1 | 19862 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 16:55 | Normal | 476.8 | 444 | 422 | 1.5 | 0.7 | 1.8 | 132 | 131.7 | 131.9 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1480 | 1 | 38.2 | 115398.2 | 19862 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 17:00 | Normal | 495.3 | 403.8 | 421.6 | 1 | 0.7 | 1.7 | 132 | 131.8 | 131.9 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 1159 | 1 | 40.6 | 115398.3 | 19862 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 17:05 | Normal | 507.4 | 404.5 | 470.3 | 1 | 0.6 | 1.1 | 132.6 | 132.1 | 132.3 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 958 | 1 | 42.3 | 115398.4 | 19862 | 0 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 17:10 | Normal | 496.3 | 374.7 | 426.4 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 132.4 | 132 | 132.1 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 609 | 1 | 43.3 | 115398.5 | 19862 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 17:15 | Normal | 483.5 | 370.4 | 411.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.3 | 131.8 | 132 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 263 | 1 | 43.7 | 115398.5 | 19862 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 17:20 | Normal | 479.2 | 417.5 | 413.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.5 | 131.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.94 | 59.94 | 230 | 1 | 43.9 | 115398.5 | 19862 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 17:25 | Normal | 466.6 | 369.5 | 429.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.9 | 131.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 60.02 | 191 | 1 | 43.9 | 115398.5 | 19862 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 17:30 | Normal | 473.8 | 510.2 | 456.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 132.3 | 131.7 | 131.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60 | 59.95 | 60.01 | 139 | 1 | 44 | 115398.6 | 19862 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 17:35 | Normal | 471 | 457.6 | 481.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.8 | 131.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 134 | 1 | 43.8 | 115398.6 | 19863 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-03-12 17:40 | Normal | 454.8 | 384.2 | 360.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 131.9 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 60.04 | 71 | 1 | 43.6 | 115398.6 | 19863 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0