## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-03-13 05:36 | Wait | 475.6 | 475.5 | 475.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.9 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 15.4 | 115398.6 | 19863 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-13 05:37 | Normal | 344.8 | 327.6 | 326 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 0 | 1 | 16 | 115398.6 | 19863 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-13 05:37 | Wait | 465.8 | 465.7 | 465.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.1 | 133.3 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 0 | 0 | 15.1 | 115398.6 | 19863 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-13 05:41 | Normal | 326.7 | 354.6 | 337 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.9 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 2 | 1 | 18.4 | 115398.6 | 19863 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-13 05:45 | Normal | 441.8 | 513.8 | 429.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133 | 133.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 60.03 | 60.05 | 60.06 | 6 | 1 | 20.5 | 115398.6 | 19863 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-03-13 05:50 | Normal | 458.8 | 523.3 | 222.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.1 | 133.5 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 26 | 1 | 21.8 | 115398.6 | 19863 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 05:51 | Normal | 461.7 | 426.8 | 245.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60 | 52 | 1 | 21.6 | 115398.6 | 19863 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-13 05:51 | Normal | 468.8 | 503.6 | 205.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.9 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.97 | 60.05 | 49 | 1 | 21.9 | 115398.6 | 19863 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-13 05:53 | Normal | 472.8 | 508.5 | 224 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60 | 60.06 | 58 | 1 | 22.3 | 115398.6 | 19863 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-13 05:54 | Normal | 448.8 | 484.6 | 197.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 132.8 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60.03 | 60.03 | 72 | 1 | 22.5 | 115398.6 | 19863 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-13 05:57 | Normal | 500.2 | 446.4 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.8 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.03 | 97 | 1 | 23.2 | 115398.6 | 19863 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 06:02 | Normal | 500.3 | 417.9 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.5 | 133.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.91 | 59.94 | 126 | 1 | 24 | 115398.6 | 19863 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 06:07 | Normal | 510.3 | 432 | 290.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.6 | 132.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.93 | 59.9 | 59.97 | 170 | 1 | 24.8 | 115398.6 | 19864 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 06:12 | Normal | 512 | 443.3 | 439.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.4 | 132.9 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 59.95 | 59.92 | 59.98 | 226 | 1 | 25.5 | 115398.6 | 19864 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 06:17 | Normal | 534.3 | 464.1 | 414 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.7 | 132.6 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.81 | 59.95 | 59.94 | 249 | 1 | 26.1 | 115398.7 | 19864 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 06:22 | Normal | 527.2 | 494 | 476.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.91 | 59.95 | 59.99 | 290 | 1 | 26.7 | 115398.7 | 19864 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 06:27 | Normal | 542.8 | 479.8 | 500.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.9 | 133.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 313 | 1 | 27.3 | 115398.7 | 19864 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 06:32 | Normal | 560.8 | 497.6 | 477.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.3 | 133.1 | 133.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 59.99 | 59.97 | 341 | 1 | 27.8 | 115398.7 | 19864 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 06:37 | Normal | 504.5 | 485.9 | 462 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 133.5 | 133 | 133.5 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 610 | 1 | 28.3 | 115398.8 | 19864 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 06:42 | Normal | 557 | 481.3 | 498.7 | 1.6 | 0.4 | 0.7 | 133.7 | 133.3 | 133.7 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 919 | 1 | 28.9 | 115398.8 | 19864 | 0 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 06:47 | Normal | 550.8 | 400.8 | 526 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | 133.7 | 133.5 | 133.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.98 | 60.09 | 59.98 | 1011 | 1 | 29.3 | 115398.9 | 19864 | 0 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 06:52 | Normal | 547.9 | 393.8 | 526.8 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 134.6 | 134.3 | 134.5 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.03 | 59.98 | 59.96 | 1154 | 1 | 29.9 | 115399 | 19864 | 0 | 1.9 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 06:57 | Normal | 525.6 | 351.5 | 520.6 | 2.7 | 0.5 | 0.9 | 134.7 | 134.5 | 134.8 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60.09 | 60.01 | 59.96 | 1621 | 1 | 26.1 | 115399.1 | 19864 | 0 | 2.7 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 07:02 | Normal | 529.1 | 319.8 | 539.2 | 2.9 | 0.7 | 1 | 134.7 | 134.4 | 134.8 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 60.04 | 60.05 | 60.01 | 1834 | 1 | 25 | 115399.3 | 19864 | 0 | 2.9 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 07:07 | Normal | 514.6 | 369.7 | 533.9 | 3.1 | 1.6 | 1 | 133.3 | 133.1 | 133.5 | 5.9 | 6 | 6 | 59.93 | 60.01 | 60.27 | 2311 | 1 | 25 | 115399.5 | 19865 | 0 | 3.1 | 1.4 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 07:12 | Normal | 522.4 | 370 | 539.8 | 3.3 | 2.1 | 1.1 | 133.5 | 133.2 | 133.5 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 60.06 | 60.1 | 60.09 | 2653 | 1 | 25.4 | 115399.7 | 19865 | 0 | 3.3 | 2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 07:17 | Normal | 518.1 | 392.7 | 537.7 | 3.5 | 2.8 | 1.2 | 133.7 | 133.4 | 133.6 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 60.11 | 59.94 | 60.04 | 3077 | 1 | 26.1 | 115399.9 | 19865 | 0 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 07:22 | Normal | 512.9 | 522 | 540.3 | 3.7 | 3 | 1.2 | 133.6 | 133.5 | 133.7 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 60.01 | 60.01 | 59.92 | 3648 | 1 | 26.9 | 115400.2 | 19865 | 0 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 07:27 | Normal | 500.8 | 521.6 | 538.8 | 4.9 | 3.2 | 1.3 | 133.8 | 133.6 | 133.8 | 10.7 | 11 | 10.9 | 60.03 | 60.05 | 59.95 | 4318 | 1 | 27.6 | 115400.5 | 19865 | 1 | 4 | 3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 07:32 | Normal | 485.3 | 519 | 501.2 | 5.8 | 3.4 | 1.6 | 133.7 | 133.7 | 133.8 | 12.3 | 12.5 | 12.5 | 60 | 59.95 | 60 | 4956 | 1 | 28.3 | 115400.9 | 19865 | 1.7 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 07:37 | Normal | 517.6 | 513 | 494.8 | 6 | 3.6 | 2.2 | 134.1 | 134 | 134.1 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 5553 | 1 | 29.2 | 115401.3 | 19865 | 1.8 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 07:42 | Normal | 516.9 | 514.1 | 512.1 | 6.2 | 3.8 | 2.5 | 134 | 134.1 | 134.3 | 14.9 | 15.1 | 15 | 59.96 | 59.98 | 60.01 | 6007 | 1 | 30.1 | 115401.8 | 19865 | 2 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 07:47 | Normal | 508.7 | 519.1 | 506.8 | 6.6 | 3.8 | 2.8 | 134.2 | 134.2 | 134.4 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 60.01 | 60.02 | 60.05 | 6325 | 1 | 31.1 | 115402.3 | 19865 | 2 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 07:52 | Normal | 514.2 | 505.6 | 507.8 | 6.8 | 4.1 | 2.9 | 134.2 | 134.3 | 134.4 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 60.01 | 60.03 | 60 | 6610 | 1 | 32.5 | 115402.9 | 19865 | 2.1 | 4.6 | 4 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 07:57 | Normal | 506 | 508.3 | 504 | 7.1 | 4.2 | 3.1 | 134.4 | 134.4 | 134.5 | 17 | 17.2 | 17.1 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 6866 | 1 | 34.6 | 115403.4 | 19865 | 2.3 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 08:02 | Normal | 504.7 | 500.5 | 500 | 7.3 | 4.4 | 3.3 | 134.5 | 134.5 | 134.7 | 17.5 | 17.8 | 17.7 | 60.03 | 60.02 | 60 | 7123 | 1 | 37.9 | 115404 | 19865 | 2.3 | 5 | 4.2 | 0.1 | 3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 08:07 | Normal | 496.8 | 495.8 | 498.1 | 7.6 | 4.6 | 3.5 | 134.4 | 134.7 | 134.6 | 18.2 | 18.4 | 18.3 | 60.02 | 60.02 | 60 | 7359 | 1 | 41.1 | 115404.6 | 19866 | 2.4 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 08:12 | Normal | 494.3 | 493.6 | 502.1 | 7.8 | 4.7 | 3.5 | 134.6 | 134.8 | 134.8 | 18.8 | 18.9 | 18.8 | 60.02 | 59.97 | 59.99 | 7596 | 1 | 43.5 | 115405.2 | 19866 | 2.5 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 08:17 | Normal | 489.4 | 484.5 | 499.8 | 8.1 | 4.9 | 3.7 | 134.6 | 134.8 | 134.8 | 19.3 | 19.5 | 19.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 7805 | 1 | 45.5 | 115405.9 | 19866 | 2.6 | 5.6 | 4.7 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 08:22 | Normal | 487.6 | 488.9 | 489.5 | 8.3 | 5 | 4 | 134.6 | 135 | 134.8 | 19.8 | 20.1 | 20 | 60.04 | 60.02 | 59.98 | 8053 | 1 | 47.2 | 115406.5 | 19866 | 2.7 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 08:27 | Normal | 460.5 | 485 | 492 | 10 | 5.3 | 4.1 | 135 | 135.2 | 135.2 | 21.6 | 21.8 | 21.8 | 60.02 | 60 | 59.98 | 8764 | 1 | 48 | 115407.2 | 19866 | 3.9 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 08:32 | Normal | 449.9 | 476.5 | 487.8 | 11.2 | 5.5 | 4.3 | 134.9 | 135.3 | 135.3 | 23 | 23.3 | 23.2 | 59.99 | 60.01 | 60.03 | 9351 | 1 | 48.7 | 115408 | 19866 | 4.9 | 6.5 | 5.4 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 08:37 | Normal | 444.1 | 479.9 | 484.9 | 11.7 | 5.6 | 4.6 | 134.9 | 135.4 | 135.3 | 23.8 | 24.2 | 24.1 | 59.98 | 59.98 | 60 | 9701 | 1 | 49.2 | 115408.8 | 19866 | 5.1 | 6.6 | 5.5 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 08:42 | Normal | 441.7 | 480.4 | 480.7 | 12.5 | 6 | 4.9 | 135 | 135.2 | 135.4 | 25.4 | 25.7 | 25.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 10306 | 1 | 49.7 | 115409.6 | 19866 | 5.5 | 7.1 | 5.8 | 0 | 4.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 08:48 | Normal | 502.3 | 490.7 | 491.5 | 6.5 | 3.6 | 4 | 134 | 134.4 | 134.5 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 6148 | 1 | 48.5 | 115410.1 | 19866 | 2.5 | 4 | 3.5 | 0 | 3.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 08:52 | Normal | 445.3 | 475.3 | 483.4 | 13.5 | 6.6 | 5.4 | 134.8 | 135.2 | 135.2 | 27.7 | 28.1 | 28 | 60 | 60.03 | 59.98 | 11266 | 1 | 48.9 | 115411 | 19866 | 6 | 7.6 | 6.5 | 0 | 5.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 08:57 | Normal | 446.1 | 474.8 | 476.8 | 13.5 | 6.5 | 5.5 | 134.9 | 135.5 | 135.3 | 27.7 | 28 | 27.9 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 11231 | 1 | 49.4 | 115412 | 19866 | 6 | 7.6 | 6.4 | 0 | 5.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 09:02 | Normal | 465.8 | 464.8 | 472.8 | 13.6 | 6.6 | 5.6 | 135.3 | 135.9 | 135.7 | 28.5 | 28.8 | 28.7 | 59.98 | 60 | 60.02 | 11607 | 1 | 49.8 | 115412.9 | 19866 | 6.3 | 7.4 | 6.6 | 0 | 5.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 09:08 | Normal | 459.8 | 464.9 | 472.1 | 14 | 6.8 | 5.7 | 135.5 | 135.8 | 135.7 | 29 | 29.3 | 29.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 11835 | 1 | 50.2 | 115413.9 | 19867 | 6.5 | 7.6 | 6.7 | 0 | 5.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 09:12 | Normal | 457.3 | 464.7 | 472.8 | 14.5 | 7 | 5.9 | 135.2 | 135.7 | 135.4 | 30.1 | 30.3 | 30.3 | 60.01 | 59.96 | 60.06 | 12235 | 1 | 50.1 | 115414.9 | 19867 | 6.8 | 7.9 | 6.9 | 0 | 5.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 09:18 | Normal | 461.9 | 459.1 | 468.8 | 14.6 | 7.2 | 6.1 | 135.1 | 135.6 | 135.3 | 30.5 | 30.8 | 30.7 | 60.04 | 59.98 | 59.99 | 12407 | 1 | 50.1 | 115415.9 | 19867 | 6.8 | 7.9 | 7.1 | 0 | 5.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 09:22 | Normal | 456 | 467.3 | 469.3 | 15 | 7.1 | 6.2 | 135.2 | 135.8 | 135.5 | 31 | 31.3 | 31.2 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 12608 | 1 | 50 | 115416.9 | 19867 | 7 | 8.1 | 7 | 0 | 6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 09:27 | Normal | 454 | 454.1 | 460.6 | 15.6 | 7.7 | 6.7 | 135.3 | 136.1 | 135.7 | 32.3 | 32.8 | 32.6 | 59.96 | 59.94 | 59.91 | 13208 | 1 | 50 | 115418 | 19867 | 7.3 | 8.5 | 7.6 | 0 | 6.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 09:33 | Normal | 454.5 | 459.7 | 463 | 16.4 | 8 | 7.1 | 135.6 | 136.2 | 135.8 | 33.9 | 34.4 | 34.3 | 60.01 | 59.97 | 60 | 13872 | 1 | 50.3 | 115419.1 | 19867 | 7.7 | 8.8 | 7.9 | 0 | 6.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 09:37 | Normal | 444.5 | 448.1 | 458.3 | 16.7 | 8.1 | 7.2 | 135.5 | 136.2 | 136 | 33.8 | 34.3 | 34.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 13847 | 1 | 50.5 | 115420.3 | 19867 | 7.8 | 9 | 8.1 | 0 | 7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 09:42 | Normal | 444.3 | 444.4 | 457.3 | 17 | 8.3 | 7.3 | 135.1 | 135.9 | 135.5 | 34.3 | 34.8 | 34.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 14015 | 1 | 50.6 | 115421.4 | 19867 | 8 | 9.1 | 8.2 | 0 | 7.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 09:48 | Normal | 447.1 | 447 | 452.5 | 4.3 | 2 | 2.1 | 132.2 | 132.6 | 132.5 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 59.98 | 59.99 | 59.95 | 3503 | 1 | 50.7 | 115422.6 | 19867 | 1.6 | 2.6 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 09:53 | Normal | 457 | 450.6 | 461.6 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 132.2 | 132.8 | 132.6 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 59.94 | 59.87 | 59.91 | 2570 | 1 | 48.9 | 115422.8 | 19867 | 1.1 | 2.1 | 1.5 | 0 | 1.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 09:57 | Normal | 464.5 | 469.4 | 475.7 | 3.1 | 1.4 | 1.4 | 132.3 | 132.6 | 132.4 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 2412 | 1 | 46.9 | 115423 | 19867 | 1 | 2 | 1.3 | 0 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 10:03 | Normal | 479.8 | 480.8 | 482.8 | 3.1 | 1.4 | 1.4 | 132.6 | 133.3 | 133 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 59.9 | 59.95 | 59.91 | 2505 | 1 | 45 | 115423.2 | 19867 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 10:08 | Normal | 523.8 | 456 | 518.2 | 15.1 | 8.8 | 6.9 | 135.5 | 136.1 | 135.9 | 36.4 | 36.8 | 36.7 | 59.88 | 59.98 | 59.95 | 14842 | 1 | 43.9 | 115423.8 | 19868 | 7.1 | 8.1 | 8.6 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 10:12 | Normal | 487.4 | 477.5 | 491 | 16.4 | 8.3 | 7.1 | 135.7 | 136.2 | 136.2 | 36.2 | 36.7 | 36.7 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 14840 | 1 | 44.6 | 115425 | 19868 | 7.7 | 8.8 | 8.1 | 0.1 | 7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 10:18 | Normal | 446 | 445.4 | 431.9 | 17.6 | 8.6 | 7.9 | 135.4 | 135.6 | 135.4 | 36 | 36.4 | 36.3 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 14670 | 1 | 45.9 | 115426.2 | 19868 | 8.3 | 9.5 | 8.5 | 0 | 7.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 10:23 | Normal | 450.3 | 433.6 | 433.9 | 17.6 | 8.7 | 8 | 135 | 135.6 | 135.3 | 36 | 36.5 | 36.3 | 60.02 | 59.99 | 59.98 | 14656 | 1 | 46.7 | 115427.4 | 19868 | 8.3 | 9.5 | 8.6 | 0 | 7.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 10:28 | Normal | 451.6 | 449.9 | 452 | 16.6 | 8.1 | 7.5 | 135.1 | 135.9 | 135.5 | 34.4 | 34.8 | 34.6 | 59.98 | 59.92 | 59.94 | 14005 | 1 | 47.5 | 115428.6 | 19868 | 7.8 | 9 | 8 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 10:33 | Normal | 446.7 | 451.8 | 453.9 | 16.6 | 8.1 | 7.5 | 135.3 | 136 | 135.7 | 34.1 | 34.6 | 34.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 13950 | 1 | 48.2 | 115429.7 | 19868 | 7.8 | 9 | 8 | 0 | 7.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 10:38 | Normal | 452.3 | 454.5 | 451.4 | 16.3 | 8 | 7.5 | 135.3 | 136.2 | 135.6 | 34 | 34.5 | 34.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 13912 | 1 | 48.6 | 115430.9 | 19868 | 7.7 | 8.8 | 7.9 | 0 | 7.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 10:43 | Normal | 449.6 | 446.6 | 447.6 | 16.5 | 8.1 | 7.6 | 135.5 | 136.1 | 135.7 | 34.2 | 34.6 | 34.6 | 59.98 | 59.95 | 59.93 | 13985 | 1 | 49 | 115432.1 | 19868 | 7.8 | 8.9 | 8.1 | 0 | 7.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 10:48 | Normal | 440.2 | 438.3 | 440.4 | 17.7 | 8.5 | 8.1 | 135.6 | 136 | 135.9 | 35.8 | 36.2 | 36.1 | 59.99 | 60 | 60.01 | 14650 | 1 | 49.4 | 115433.3 | 19868 | 8.4 | 9.5 | 8.5 | 0 | 8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 10:53 | Fault | 546.5 | 550.1 | 546 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 132.4 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 49 | 115434.2 | 19868 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 10:58 | Normal | 425.7 | 434.3 | 441.4 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 132.7 | 133.2 | 133.1 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 60.02 | 60.06 | 60.1 | 2606 | 1 | 48.7 | 115434.3 | 19868 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 11:03 | Normal | 479 | 493.1 | 465 | 16.6 | 7.4 | 8.1 | 135.9 | 136.3 | 136.1 | 36.3 | 36.7 | 36.5 | 59.99 | 59.93 | 59.94 | 14845 | 1 | 47.3 | 115435.2 | 19868 | 8 | 8.8 | 7.3 | 0.1 | 8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 11:08 | Normal | 464 | 478.3 | 449.8 | 17.1 | 7.8 | 8.3 | 135.6 | 136.3 | 136 | 36.3 | 36.8 | 36.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 14860 | 1 | 48.1 | 115436.4 | 19868 | 8.2 | 9.1 | 7.6 | 0.1 | 8.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 11:13 | Normal | 471.3 | 478.8 | 462.3 | 16.6 | 7.8 | 8.2 | 135.7 | 136.2 | 136.1 | 36.3 | 36.7 | 36.5 | 59.99 | 60.03 | 60.04 | 14838 | 1 | 49 | 115437.6 | 19869 | 8 | 8.8 | 7.7 | 0 | 8.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 11:18 | Normal | 475.4 | 476.1 | 468.9 | 16.3 | 8.1 | 8 | 135.5 | 136 | 135.8 | 36.4 | 36.8 | 36.7 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 14865 | 1 | 49.1 | 115438.6 | 19869 | 7.8 | 8.7 | 8 | 0 | 7.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 11:23 | Normal | 437.5 | 445.6 | 448.6 | 3.4 | 1.5 | 1.6 | 132.6 | 133.3 | 133 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2600 | 1 | 48.7 | 115439.2 | 19869 | 1.2 | 2.2 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 11:28 | Normal | 506.6 | 512.2 | 508 | 15.7 | 7.3 | 7.3 | 135.6 | 135.6 | 135.8 | 36.4 | 36.8 | 36.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 14839 | 1 | 47.1 | 115439.6 | 19869 | 7.5 | 8.4 | 7.1 | 0 | 7.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 11:33 | Normal | 490.3 | 487.1 | 461 | 15.8 | 7.8 | 8.5 | 135.9 | 136.4 | 136.3 | 36.5 | 36.8 | 36.7 | 59.96 | 59.96 | 60 | 14932 | 1 | 47.4 | 115440.8 | 19869 | 7.5 | 8.5 | 7.7 | 0.1 | 8.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 11:38 | Normal | 480.1 | 476.9 | 450.8 | 16.3 | 8 | 8.6 | 136.1 | 136.6 | 136.3 | 36.5 | 37 | 36.8 | 60.06 | 60.01 | 60.04 | 14988 | 1 | 48.4 | 115442.1 | 19869 | 7.7 | 8.7 | 8 | 0 | 8.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 11:43 | Normal | 485.8 | 490.3 | 498 | 16.6 | 7.8 | 7 | 135.3 | 135.7 | 135.3 | 36.5 | 36.8 | 36.7 | 60.03 | 60.02 | 59.99 | 14837 | 1 | 48 | 115442.8 | 19869 | 7.9 | 8.9 | 7.7 | 0 | 6.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 11:48 | Normal | 464.6 | 458.3 | 470.1 | 4.2 | 2 | 2 | 132.6 | 133.2 | 132.9 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 59.96 | 59.95 | 59.99 | 3434 | 1 | 47.3 | 115443.2 | 19869 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0 | 1.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 11:53 | Normal | 511.8 | 498 | 487.7 | 14.5 | 8 | 8.2 | 135.5 | 135.8 | 135.7 | 36.4 | 36.8 | 36.7 | 59.93 | 59.9 | 59.9 | 14861 | 1 | 47.2 | 115444.2 | 19869 | 6.8 | 7.8 | 7.9 | 0 | 8.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 11:58 | Normal | 484.1 | 483.2 | 473.1 | 16 | 7.8 | 8 | 136.2 | 136.6 | 136.6 | 36.1 | 36.6 | 36.5 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 14840 | 1 | 48.1 | 115445.4 | 19869 | 7.6 | 8.6 | 7.8 | 0 | 8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 12:03 | Normal | 477.5 | 476.4 | 466.3 | 16.4 | 8 | 8.3 | 135.7 | 136.4 | 136.2 | 36.5 | 37 | 36.8 | 59.92 | 59.94 | 59.91 | 14943 | 1 | 49 | 115446.6 | 19869 | 7.8 | 8.8 | 7.9 | 0 | 8.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 12:08 | Normal | 438.6 | 437.7 | 446.6 | 4.7 | 2.1 | 2.3 | 132.6 | 132.5 | 132.5 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 59.98 | 59.93 | 59.97 | 3652 | 1 | 49.5 | 115447.6 | 19869 | 1.8 | 2.8 | 2.1 | 0 | 1.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 12:13 | Normal | 472.3 | 474 | 475.9 | 5.2 | 2.3 | 2.3 | 132.9 | 133.4 | 133.2 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 59.89 | 59.89 | 59.94 | 4167 | 1 | 48 | 115447.9 | 19870 | 2.1 | 3.1 | 2.2 | 0 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 12:18 | Normal | 501.9 | 485.9 | 502.6 | 15.4 | 8.3 | 7.3 | 135.8 | 136.3 | 136.3 | 36.2 | 36.7 | 36.5 | 59.98 | 60.07 | 59.97 | 14836 | 1 | 47.1 | 115448.7 | 19870 | 7.3 | 8.3 | 8.2 | 0 | 7.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 12:23 | Normal | 482.6 | 466.7 | 483.1 | 16.1 | 8.5 | 7.6 | 135.9 | 136.2 | 136.2 | 36.3 | 36.7 | 36.5 | 59.95 | 59.91 | 59.93 | 14848 | 1 | 47.7 | 115449.9 | 19870 | 7.6 | 8.6 | 8.3 | 0 | 7.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 12:28 | Normal | 457.8 | 448.8 | 450.1 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 132.9 | 133.3 | 133.1 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 2610 | 1 | 47.8 | 115450.6 | 19870 | 1.1 | 2.1 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 12:33 | Normal | 495.1 | 484.5 | 484.8 | 15.6 | 8 | 8 | 136.1 | 136.4 | 136.4 | 36.4 | 37 | 36.8 | 60.05 | 60.05 | 60.01 | 14921 | 1 | 47.2 | 115451.5 | 19870 | 7.4 | 8.4 | 7.9 | 0 | 7.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 12:38 | Normal | 453.1 | 427.1 | 438.5 | 17.1 | 8.5 | 8.7 | 136 | 136.3 | 136.1 | 35.8 | 36.2 | 36.1 | 59.98 | 60.05 | 59.99 | 14667 | 1 | 47.5 | 115452.7 | 19870 | 8 | 9.2 | 8.3 | 0 | 8.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 12:43 | Normal | 444.1 | 438.2 | 422.6 | 17.3 | 8.5 | 8.8 | 136.1 | 136.3 | 136 | 35.7 | 36.2 | 36.2 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 14678 | 1 | 48.1 | 115454 | 19870 | 8.1 | 9.3 | 8.4 | 0 | 8.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 12:48 | Normal | 441.4 | 431.8 | 424 | 17.4 | 8.6 | 9 | 135.7 | 136.2 | 135.8 | 35.9 | 36.3 | 36.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 14673 | 1 | 48.7 | 115455.2 | 19870 | 8.2 | 9.3 | 8.5 | 0 | 8.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 12:53 | Normal | 450.7 | 420.8 | 417 | 17.2 | 8.7 | 9.1 | 135.8 | 136.2 | 136 | 35.8 | 36.2 | 36.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 14658 | 1 | 49.3 | 115456.4 | 19870 | 8.1 | 9.3 | 8.6 | 0 | 9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 12:58 | Normal | 441.1 | 430.6 | 415 | 17.4 | 8.6 | 9.1 | 136.1 | 136.4 | 136.1 | 35.8 | 36.2 | 36.1 | 60.01 | 60.05 | 60.02 | 14667 | 1 | 49.7 | 115457.6 | 19870 | 8.2 | 9.3 | 8.5 | 0 | 9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 13:03 | Normal | 448.1 | 445.3 | 441.6 | 16.4 | 8.1 | 8.4 | 135.8 | 136.1 | 135.9 | 34.7 | 35.1 | 34.9 | 59.94 | 59.91 | 59.96 | 14190 | 1 | 49.8 | 115458.8 | 19870 | 7.7 | 8.8 | 8 | 0 | 8.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 13:08 | Normal | 453.1 | 447.4 | 440.7 | 16.8 | 8.3 | 8.7 | 135.6 | 136.1 | 135.9 | 35.9 | 36.3 | 36.2 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 14646 | 1 | 50.1 | 115460 | 19870 | 8 | 9 | 8.2 | 0 | 8.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 13:13 | Wait | 551.6 | 548.1 | 544.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131.8 | 131.7 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 51.1 | 115460.8 | 19871 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 13:18 | Normal | 463.3 | 469.8 | 449.1 | 17 | 8 | 8.8 | 134.9 | 135 | 135 | 36.9 | 37.4 | 37.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 14990 | 1 | 50 | 115461.7 | 19871 | 8 | 9.1 | 7.8 | 0 | 8.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 13:23 | Normal | 451.8 | 454.5 | 452.5 | 4.3 | 2 | 2.1 | 131.6 | 132 | 131.6 | 8.9 | 9 | 9 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 3474 | 1 | 49.1 | 115462.1 | 19871 | 1.6 | 2.6 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 13:28 | Normal | 467.8 | 465.6 | 478.7 | 3.9 | 1.8 | 1.8 | 131.6 | 131.5 | 131.4 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 60 | 60 | 59.93 | 3187 | 1 | 47.5 | 115462.4 | 19871 | 1.5 | 2.4 | 1.7 | 0 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 13:33 | Normal | 470.8 | 475.5 | 484 | 3.5 | 1.5 | 1.6 | 131.7 | 131.7 | 131.4 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 59.97 | 60 | 59.98 | 2788 | 1 | 46 | 115462.6 | 19871 | 1.2 | 2.2 | 1.4 | 0 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 13:38 | Normal | 469.7 | 474.7 | 485.5 | 4.3 | 2 | 2 | 131.5 | 131.8 | 131.7 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 59.96 | 59.91 | 59.96 | 3522 | 1 | 45.6 | 115463.6 | 19871 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 13:43 | Normal | 472 | 476.5 | 470.9 | 3.2 | 1.4 | 1.5 | 131.1 | 130.7 | 130.8 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 2547 | 1 | 44.7 | 115463.8 | 19871 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 13:48 | Normal | 468 | 466.1 | 492.3 | 2.6 | 1.1 | 1.1 | 130.5 | 130.5 | 130.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 60 | 60.02 | 60.03 | 2019 | 1 | 43.8 | 115464.1 | 19871 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 13:53 | Normal | 491.1 | 487.1 | 497.6 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 130.4 | 130.3 | 130 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 60.02 | 59.97 | 59.98 | 2054 | 1 | 42.9 | 115464.2 | 19871 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 13:58 | Normal | 483.8 | 489.6 | 491.4 | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 131.1 | 131.1 | 130.8 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 2964 | 1 | 42.3 | 115464.4 | 19871 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 14:03 | Normal | 493.9 | 487 | 497.1 | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 130.6 | 130.5 | 130.2 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 2985 | 1 | 42.1 | 115464.7 | 19871 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 14:08 | Normal | 492.7 | 504.1 | 505.4 | 3.4 | 1.5 | 1.6 | 130.8 | 130.7 | 130.4 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 60.06 | 60.03 | 59.98 | 2884 | 1 | 41.9 | 115465 | 19871 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 14:13 | Normal | 506 | 506.8 | 502.3 | 13.9 | 6.7 | 7.6 | 134 | 134.2 | 133.9 | 33.8 | 34.2 | 34.1 | 60.02 | 60 | 59.96 | 13649 | 1 | 41.9 | 115465.5 | 19871 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 0.1 | 7.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 14:18 | Normal | 496 | 491.9 | 476.5 | 12.2 | 5.9 | 6.9 | 133.9 | 134.4 | 134.1 | 29.1 | 29.5 | 29.4 | 59.97 | 60.01 | 60.01 | 11784 | 1 | 43 | 115466.5 | 19872 | 5.6 | 6.7 | 5.7 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 14:23 | Normal | 484.7 | 484.3 | 468.1 | 11.8 | 5.6 | 6.6 | 133.7 | 133.9 | 133.8 | 27.7 | 27.8 | 27.8 | 60.02 | 59.99 | 60.04 | 11075 | 1 | 43.5 | 115467.3 | 19872 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 14:28 | Normal | 487.2 | 486.6 | 475.6 | 11.7 | 5.6 | 6.6 | 133.4 | 133.6 | 133.4 | 27.6 | 27.9 | 27.8 | 60 | 60.07 | 60.02 | 11090 | 1 | 43.7 | 115468.1 | 19872 | 5.4 | 6.4 | 5.4 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 14:33 | Normal | 488.1 | 485.8 | 471.9 | 11.3 | 5.4 | 6.5 | 133.7 | 134.1 | 133.7 | 26.7 | 27.1 | 27 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 10744 | 1 | 43.9 | 115469 | 19872 | 5.2 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 14:38 | Normal | 474.2 | 478.5 | 485 | 11.1 | 5.3 | 5.8 | 133.4 | 133.6 | 133.4 | 25.2 | 25.5 | 25.4 | 59.99 | 59.97 | 59.94 | 10117 | 1 | 44 | 115469.9 | 19872 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 14:43 | Normal | 476.8 | 474.6 | 498.1 | 10.8 | 5.1 | 5.1 | 133.3 | 133.6 | 133.4 | 24.1 | 24.4 | 24.3 | 60.01 | 60.04 | 60.05 | 9666 | 1 | 44 | 115470.7 | 19872 | 4.9 | 6 | 5 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 14:48 | Normal | 481 | 477.5 | 441 | 9.5 | 4.5 | 5.6 | 132.2 | 132.5 | 132.3 | 22 | 22.4 | 22.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 8711 | 1 | 44 | 115471.5 | 19872 | 4.3 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 14:53 | Normal | 498.5 | 440.5 | 417.4 | 2.8 | 1.5 | 1.6 | 130.7 | 130.8 | 130.6 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 2414 | 1 | 43.7 | 115471.9 | 19872 | 0.9 | 1.9 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 14:58 | Normal | 496.6 | 487.2 | 471.5 | 10.2 | 5 | 6 | 132.5 | 132.6 | 132.6 | 24.7 | 25.1 | 25 | 60.06 | 60.05 | 60.02 | 9873 | 1 | 43.2 | 115472.3 | 19872 | 4.6 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 15:03 | Normal | 490 | 483.5 | 482.1 | 9.9 | 4.8 | 5.4 | 132.5 | 132.7 | 132.5 | 23.3 | 23.6 | 23.6 | 60.12 | 60.11 | 60.09 | 9328 | 1 | 43.7 | 115473.1 | 19872 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 15:08 | Normal | 488.9 | 484.5 | 485.1 | 10 | 4.8 | 5.1 | 132.6 | 132.6 | 132.7 | 23.1 | 23.4 | 23.3 | 60.04 | 59.99 | 60.02 | 9198 | 1 | 44 | 115473.9 | 19872 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 15:13 | Normal | 468 | 470.7 | 460.9 | 2.7 | 1.1 | 1.4 | 130 | 130 | 129.8 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 60.01 | 59.97 | 60 | 2141 | 1 | 43.9 | 115474.4 | 19872 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 15:18 | Normal | 475.5 | 470.5 | 472.6 | 2.4 | 1.1 | 1.3 | 130 | 129.7 | 129.7 | 5 | 5.2 | 5.1 | 60.04 | 59.99 | 59.97 | 1933 | 1 | 42.9 | 115474.5 | 19873 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 15:23 | Normal | 481.9 | 466.5 | 457 | 3 | 1.3 | 1.6 | 133.4 | 133.3 | 133.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 2466 | 1 | 42.3 | 115474.7 | 19873 | 1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 15:28 | Normal | 490.4 | 477.1 | 468.2 | 2.1 | 0.9 | 1 | 133.3 | 133.2 | 133 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1614 | 1 | 41.7 | 115474.9 | 19873 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 15:33 | Normal | 483.8 | 459.3 | 463.2 | 2 | 0.9 | 1 | 132.9 | 132.7 | 132.7 | 3.8 | 4 | 4 | 59.94 | 59.91 | 59.91 | 1514 | 1 | 41.1 | 115475 | 19873 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 15:38 | Normal | 495.8 | 468 | 493 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.4 | 132.2 | 132.3 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 59.95 | 59.99 | 60 | 1421 | 1 | 43.5 | 115475.1 | 19873 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 15:43 | Normal | 491.7 | 438.2 | 453.2 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.4 | 132.1 | 132.1 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 1072 | 1 | 44.8 | 115475.2 | 19873 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 15:48 | Normal | 498 | 448.5 | 473.1 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.3 | 131.8 | 132 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 993 | 1 | 45.6 | 115475.3 | 19873 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 15:53 | Normal | 499.6 | 472.2 | 479 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.7 | 132.4 | 132.4 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.99 | 60.03 | 60.04 | 1158 | 1 | 45.8 | 115475.4 | 19873 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 15:58 | Normal | 506.5 | 490.6 | 515.4 | 2 | 0.9 | 1 | 132.8 | 132.3 | 132.4 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 1678 | 1 | 45.1 | 115475.5 | 19873 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 16:03 | Normal | 513.5 | 515.2 | 518.5 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 133.5 | 133.1 | 133.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 2833 | 1 | 38.5 | 115475.7 | 19873 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 16:08 | Normal | 521 | 511.1 | 465 | 6.5 | 3.1 | 4.1 | 135.2 | 135.1 | 135.1 | 15.9 | 16.2 | 16 | 60.02 | 60.02 | 59.95 | 6453 | 1 | 38.3 | 115476.2 | 19873 | 2.8 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 16:13 | Normal | 522 | 510.1 | 463.1 | 5.1 | 2.4 | 3.6 | 134.9 | 134.6 | 134.6 | 12.8 | 13 | 13 | 59.98 | 59.94 | 59.95 | 5181 | 1 | 38.4 | 115476.7 | 19873 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 16:18 | Normal | 518 | 508.1 | 483.9 | 4.3 | 2 | 3 | 134.5 | 134.4 | 134.2 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 59.95 | 59.98 | 60.01 | 4308 | 1 | 38.3 | 115477 | 19874 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 16:23 | Normal | 524.3 | 511.6 | 469.5 | 3.8 | 1.7 | 2.9 | 134.1 | 133.9 | 133.9 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 3839 | 1 | 38.2 | 115477.4 | 19874 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 16:28 | Normal | 517 | 500.4 | 459.9 | 3.5 | 1.6 | 2.7 | 133.9 | 133.7 | 133.7 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 59.99 | 60 | 60.01 | 3467 | 1 | 38.3 | 115477.7 | 19874 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 16:33 | Normal | 511 | 504.6 | 448.8 | 3 | 1.3 | 2.5 | 133.9 | 133.8 | 133.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 60 | 60.03 | 59.99 | 3030 | 1 | 38.5 | 115477.9 | 19874 | 1.1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 16:38 | Normal | 512.1 | 488.1 | 445 | 2.6 | 1.1 | 2.4 | 133.5 | 133.3 | 133.3 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 59.97 | 60.01 | 59.97 | 2552 | 1 | 38.6 | 115478.2 | 19874 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 16:43 | Normal | 510.9 | 454.5 | 437 | 2.2 | 1 | 2.1 | 133.4 | 133 | 133.1 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 2166 | 1 | 38.7 | 115478.4 | 19874 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 16:48 | Normal | 508.8 | 457.2 | 430.3 | 1.9 | 0.8 | 2 | 133.4 | 133.2 | 133.3 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1841 | 1 | 38.7 | 115478.5 | 19874 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 16:53 | Normal | 495.6 | 425.2 | 419 | 1.6 | 0.8 | 1.8 | 133.3 | 132.9 | 133 | 3.8 | 4 | 4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1504 | 1 | 38.6 | 115478.7 | 19874 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 16:58 | Normal | 452.1 | 419.3 | 429.1 | 1.2 | 0.6 | 1.6 | 133.5 | 133.1 | 133.2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 1190 | 1 | 41.1 | 115478.8 | 19874 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 17:03 | Normal | 497 | 367.3 | 424.1 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.94 | 59.94 | 59.97 | 847 | 1 | 42.9 | 115478.9 | 19874 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 17:08 | Normal | 504 | 384.3 | 453 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 133.4 | 132.9 | 133.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60 | 60.01 | 60 | 566 | 1 | 43.8 | 115478.9 | 19874 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 17:13 | Normal | 489 | 289.7 | 388.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.4 | 132.9 | 133 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 290 | 1 | 44 | 115479 | 19874 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 17:18 | Normal | 480.7 | 423 | 290.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.1 | 132.7 | 132.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60 | 240 | 1 | 44.3 | 115479 | 19875 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 17:23 | Normal | 465.3 | 345.4 | 332 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.5 | 132.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 206 | 1 | 44.4 | 115479 | 19875 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 17:28 | Normal | 476.6 | 377.2 | 429 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.96 | 60 | 191 | 1 | 44.4 | 115479 | 19875 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 17:33 | Normal | 466.9 | 424.7 | 406 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.7 | 133 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60 | 161 | 1 | 44.3 | 115479 | 19875 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 17:38 | Normal | 464.7 | 387 | 393.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.6 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 119 | 1 | 44.1 | 115479.1 | 19875 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 17:43 | Normal | 427.3 | 459.7 | 384.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.3 | 132.8 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 80 | 1 | 44 | 115479.1 | 19875 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 17:48 | Normal | 420.1 | 436 | 410 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.4 | 132.7 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 45 | 1 | 44 | 115479.1 | 19875 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 17:53 | Normal | 425.3 | 340.1 | 423 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.4 | 133 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 9 | 1 | 43.8 | 115479.1 | 19875 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 17:58 | Normal | 302.6 | 365.8 | 370.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.8 | 133.4 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 43.5 | 115479.1 | 19875 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 18:03 | Normal | 454.2 | 454 | 343 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.9 | 133.3 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 43.3 | 115479.1 | 19875 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 18:08 | Normal | 409.5 | 407.1 | 378.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.7 | 133 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 0 | 1 | 43 | 115479.1 | 19875 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 18:13 | Normal | 339.7 | 316.8 | 323 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.6 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 42.7 | 115479.1 | 19875 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-03-13 18:18 | Normal | 199.7 | 200 | 196.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.1 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.97 | 60.01 | 0 | 1 | 42.3 | 115479.1 | 19876 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0