## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-03-14 05:36 | Normal | 355.1 | 391 | 447.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.8 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 18.5 | 115479.1 | 19876 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 05:41 | Normal | 326.3 | 270.4 | 313.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.02 | 60 | 3 | 1 | 20.6 | 115479.1 | 19876 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 05:46 | Normal | 466.1 | 425.4 | 425.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.4 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 30 | 1 | 22.3 | 115479.1 | 19876 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 05:51 | Normal | 472.3 | 308 | 443.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.5 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.01 | 60.05 | 63 | 1 | 23.4 | 115479.1 | 19876 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 05:56 | Normal | 458.2 | 472.1 | 458.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.5 | 133.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 119 | 1 | 24.4 | 115479.1 | 19876 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 06:01 | Normal | 492.5 | 423.5 | 436.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.5 | 133.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 152 | 1 | 25.2 | 115479.1 | 19876 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 06:06 | Normal | 506.5 | 405.5 | 455.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.3 | 133.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 186 | 1 | 25.9 | 115479.1 | 19876 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 06:11 | Normal | 521.8 | 485.6 | 422.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.2 | 133.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.95 | 59.94 | 228 | 1 | 26.6 | 115479.1 | 19876 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 06:16 | Normal | 530.7 | 455.6 | 400.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.9 | 133.5 | 133.7 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.1 | 60.05 | 60.02 | 256 | 1 | 27.2 | 115479.1 | 19876 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 06:21 | Normal | 537.5 | 425.6 | 387.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.7 | 133.2 | 133.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 282 | 1 | 27.7 | 115479.2 | 19876 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 06:26 | Normal | 541.2 | 410.6 | 442.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.7 | 133.5 | 133.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 321 | 1 | 28.3 | 115479.2 | 19876 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 06:31 | Normal | 542.6 | 459.5 | 476 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.9 | 133.4 | 133.9 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.93 | 59.97 | 59.92 | 368 | 1 | 28.9 | 115479.2 | 19876 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 06:36 | Normal | 501.3 | 345.6 | 504.3 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 134.3 | 133.9 | 134.2 | 1.9 | 2 | 2 | 60.03 | 60.08 | 60.04 | 647 | 1 | 29.4 | 115479.3 | 19877 | 0 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 06:41 | Normal | 523.3 | 506.6 | 479.5 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 134.3 | 134 | 134.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.07 | 60.06 | 60.01 | 874 | 1 | 29.9 | 115479.3 | 19877 | 0 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 06:46 | Normal | 557.4 | 389.4 | 504.8 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | 134.4 | 134 | 134.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.11 | 60.08 | 60.09 | 975 | 1 | 30.4 | 115479.4 | 19877 | 0 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 06:51 | Normal | 550.3 | 406.5 | 536.6 | 1.7 | 0.5 | 0.8 | 134.6 | 134.3 | 134.6 | 2.8 | 3 | 2.9 | 60.08 | 60.04 | 60.07 | 1086 | 1 | 30.9 | 115479.5 | 19877 | 0 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 06:56 | Normal | 514.1 | 406.6 | 533 | 2.6 | 0.5 | 0.8 | 134.5 | 134.3 | 134.4 | 3.9 | 4 | 4 | 60.08 | 60.19 | 60.07 | 1525 | 1 | 31.5 | 115479.6 | 19877 | 0 | 2.6 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 07:01 | Normal | 525.5 | 366.6 | 541.1 | 2.8 | 0.5 | 0.9 | 134.5 | 134.2 | 134.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 59.94 | 59.92 | 59.98 | 1706 | 1 | 27 | 115479.7 | 19877 | 0 | 2.8 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 07:06 | Normal | 515.1 | 276.3 | 536.1 | 3 | 1.4 | 1 | 134.5 | 134.4 | 134.5 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 60.08 | 60.04 | 60.11 | 2051 | 1 | 26.3 | 115479.9 | 19877 | 0 | 3 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 07:11 | Normal | 524.9 | 345.1 | 544.3 | 3.1 | 2 | 1 | 134.7 | 134.5 | 134.6 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 60.14 | 60.23 | 60.01 | 2452 | 1 | 26.7 | 115480.1 | 19877 | 0 | 3.1 | 1.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 07:16 | Normal | 517.8 | 329.8 | 537.1 | 3.4 | 2.7 | 1.1 | 134.4 | 134.1 | 134.3 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 60.03 | 59.94 | 59.95 | 2807 | 1 | 27.2 | 115480.3 | 19877 | 0 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 07:21 | Normal | 517.1 | 452.2 | 537.4 | 3.6 | 2.9 | 1.2 | 134.9 | 134.8 | 134.9 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 59.99 | 60.06 | 60.02 | 3342 | 1 | 27.9 | 115480.5 | 19877 | 0 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 07:26 | Normal | 509.2 | 518.7 | 534.3 | 3.8 | 3.1 | 1.3 | 135.1 | 134.7 | 134.9 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 3768 | 1 | 28.6 | 115480.8 | 19877 | 0.1 | 3.8 | 3 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 07:31 | Normal | 483.1 | 515 | 549 | 5.5 | 3.3 | 1.3 | 135.2 | 135 | 135.1 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 60.12 | 59.98 | 60.01 | 4620 | 1 | 29.3 | 115481.2 | 19877 | 1.6 | 4 | 3.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 07:36 | Normal | 507.2 | 511.9 | 521.8 | 5.7 | 3.5 | 1.8 | 135.3 | 135.2 | 135.2 | 12.7 | 12.9 | 12.8 | 60.03 | 60.04 | 60.07 | 5160 | 1 | 30.2 | 115481.6 | 19878 | 1.6 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 07:41 | Normal | 508.8 | 512.2 | 521 | 6.1 | 3.6 | 2.3 | 135.5 | 135.2 | 135.4 | 13.8 | 14.1 | 14.1 | 59.91 | 59.91 | 59.9 | 5676 | 1 | 31 | 115482 | 19878 | 1.9 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 07:46 | Normal | 507.1 | 502.6 | 504.5 | 6.3 | 3.8 | 2.6 | 135.7 | 135.7 | 135.7 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 60 | 60.02 | 60.02 | 6008 | 1 | 32 | 115482.5 | 19878 | 2 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 07:51 | Normal | 501.4 | 510 | 508.4 | 6.6 | 3.9 | 2.8 | 135.7 | 135.6 | 135.9 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 6309 | 1 | 33 | 115483 | 19878 | 2.1 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 07:56 | Normal | 499.3 | 500.9 | 496.5 | 6.8 | 4.1 | 3 | 135.9 | 135.8 | 135.9 | 16 | 16.2 | 16.1 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 6563 | 1 | 34.3 | 115483.6 | 19878 | 2.1 | 4.7 | 3.9 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 08:01 | Normal | 501.1 | 493.6 | 500.3 | 7 | 4.3 | 3.1 | 135.9 | 136.1 | 136.1 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 60.09 | 60.06 | 60 | 6822 | 1 | 37.6 | 115484.1 | 19878 | 2.3 | 4.8 | 4.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 08:06 | Normal | 501 | 491.9 | 492.9 | 7.3 | 4.5 | 3.3 | 136.2 | 136.3 | 136.3 | 17.2 | 17.5 | 17.4 | 60.09 | 60.03 | 60.04 | 7085 | 1 | 40.6 | 115484.7 | 19878 | 2.3 | 5 | 4.2 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 08:11 | Normal | 495.8 | 493.7 | 490.5 | 7.6 | 4.5 | 3.5 | 136.1 | 136.4 | 136.3 | 17.8 | 18 | 18 | 59.99 | 60.01 | 60 | 7312 | 1 | 43 | 115485.3 | 19878 | 2.5 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 08:16 | Normal | 493.2 | 494.6 | 496.8 | 7.8 | 4.6 | 3.6 | 136.2 | 136.4 | 136.5 | 18.4 | 18.6 | 18.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 7544 | 1 | 44.7 | 115485.9 | 19878 | 2.5 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 08:21 | Normal | 488.8 | 484.3 | 495.1 | 8.1 | 4.9 | 3.7 | 136.3 | 136.4 | 136.6 | 18.9 | 19.2 | 19.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 7785 | 1 | 46.6 | 115486.6 | 19878 | 2.6 | 5.5 | 4.7 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 08:26 | Normal | 485.7 | 481.4 | 496 | 8.4 | 5 | 3.8 | 136.6 | 136.7 | 136.8 | 19.4 | 19.7 | 19.6 | 60.07 | 60.04 | 60.02 | 8018 | 1 | 47.9 | 115487.2 | 19878 | 2.7 | 5.7 | 4.9 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 08:31 | Normal | 451.6 | 482.8 | 484.5 | 10.5 | 5.1 | 4.1 | 136.7 | 137.2 | 137 | 21.3 | 21.6 | 21.6 | 60.01 | 60 | 60.02 | 8774 | 1 | 48.4 | 115487.9 | 19878 | 4.5 | 6.1 | 5 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 08:36 | Normal | 450.1 | 476.4 | 485.4 | 10.8 | 5.3 | 4.2 | 136.7 | 137 | 137 | 21.9 | 22.3 | 22.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 9025 | 1 | 48.9 | 115488.7 | 19879 | 4.6 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 08:41 | Normal | 444.5 | 475.6 | 484.6 | 11.2 | 5.5 | 4.4 | 136.8 | 137.1 | 137 | 22.5 | 22.8 | 22.7 | 60.04 | 60.08 | 60.05 | 9261 | 1 | 49.4 | 115489.4 | 19879 | 4.9 | 6.5 | 5.3 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 08:46 | Normal | 444.3 | 480.7 | 484.6 | 11.5 | 5.5 | 4.5 | 136.8 | 137.3 | 137.1 | 23.1 | 23.4 | 23.4 | 60 | 60 | 60 | 9529 | 1 | 49.9 | 115490.2 | 19879 | 5 | 6.6 | 5.4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 08:51 | Normal | 440.7 | 475.6 | 481 | 11.9 | 5.7 | 4.7 | 137.1 | 137.2 | 137.2 | 23.8 | 24.1 | 24 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 9798 | 1 | 50.1 | 115491 | 19879 | 5.2 | 6.8 | 5.6 | 0 | 4.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 08:56 | Normal | 442.2 | 476.1 | 476 | 12.5 | 6 | 5 | 137.2 | 137.5 | 137.5 | 25 | 25.3 | 25.3 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 10341 | 1 | 50.4 | 115491.9 | 19879 | 5.5 | 7.1 | 5.9 | 0 | 4.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 09:01 | Normal | 489.4 | 475.7 | 499.6 | 9.5 | 6.6 | 3.1 | 136.5 | 136.7 | 136.7 | 21.6 | 22 | 21.9 | 60.01 | 60.05 | 60.02 | 9038 | 1 | 50.7 | 115492.7 | 19879 | 4.1 | 5.5 | 6.5 | 0 | 2.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 09:06 | Normal | 464.3 | 471.8 | 480 | 14.6 | 7.1 | 5.9 | 137.4 | 137.7 | 137.6 | 30.3 | 30.6 | 30.5 | 60.02 | 60.01 | 60 | 12511 | 1 | 50.4 | 115493.6 | 19879 | 6.8 | 8 | 7 | 0 | 5.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 09:11 | Normal | 464.1 | 463.6 | 473.8 | 15.2 | 7.5 | 6.3 | 136.8 | 137.3 | 137.1 | 31.7 | 32 | 31.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 13059 | 1 | 50.8 | 115494.6 | 19879 | 7.1 | 8.3 | 7.4 | 0 | 6.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 09:16 | Normal | 458.8 | 455.6 | 465.3 | 4.5 | 2.1 | 2 | 134.6 | 134.7 | 134.6 | 9 | 9.1 | 9.1 | 59.98 | 60.01 | 60.03 | 3625 | 1 | 49.8 | 115495.2 | 19879 | 1.7 | 2.8 | 2.1 | 0 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 09:21 | Normal | 466.9 | 466.9 | 482.6 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 134.2 | 134.4 | 134.1 | 7 | 7.1 | 7.1 | 60.02 | 60 | 60.04 | 2765 | 1 | 47.5 | 115495.5 | 19879 | 1.2 | 2.3 | 1.5 | 0 | 1.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 09:26 | Normal | 444.8 | 466.9 | 460.3 | 5.1 | 2.3 | 2.2 | 134.5 | 134.7 | 134.5 | 10 | 10.1 | 10.1 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 4074 | 1 | 45.2 | 115495.7 | 19879 | 2 | 3.1 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 09:31 | Normal | 486.1 | 494.3 | 476.1 | 14.9 | 7.6 | 6.1 | 136.7 | 136.9 | 136.8 | 32.4 | 32.9 | 32.8 | 60.02 | 59.99 | 60.04 | 13555 | 1 | 44.2 | 115496.2 | 19879 | 6.8 | 8.2 | 7.5 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 09:36 | Normal | 466.8 | 471.3 | 478 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 134.3 | 134.6 | 134.4 | 7 | 7.1 | 7.2 | 59.99 | 60.03 | 60 | 2816 | 1 | 44 | 115496.8 | 19880 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 09:41 | Normal | 479.7 | 496.9 | 482.3 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 134.5 | 134.8 | 134.9 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 2818 | 1 | 43 | 115497 | 19880 | 1.2 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 09:46 | Normal | 487.3 | 492.3 | 492 | 3 | 1.4 | 1.4 | 134.6 | 134.9 | 134.8 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 2462 | 1 | 42 | 115497.2 | 19880 | 1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 09:51 | Normal | 519.5 | 510.6 | 502.8 | 13.8 | 6.6 | 6.5 | 137.3 | 137.7 | 137.5 | 32 | 32.3 | 32.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 13067 | 1 | 41.5 | 115497.5 | 19880 | 6.4 | 7.5 | 6.4 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 09:56 | Normal | 515 | 502.5 | 522.8 | 15.5 | 8.1 | 6.4 | 137.8 | 138.1 | 138 | 35.9 | 36.2 | 36.1 | 60.08 | 60.1 | 60.03 | 14845 | 1 | 42 | 115498.3 | 19880 | 7.3 | 8.4 | 8 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 10:01 | Normal | 478.1 | 479.9 | 476.3 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 135 | 135.1 | 135 | 7.9 | 8 | 8 | 60.04 | 60.06 | 60.03 | 3177 | 1 | 43.2 | 115499 | 19880 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 10:06 | Normal | 467.1 | 463.3 | 470.3 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 134.3 | 134.7 | 134.7 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 2624 | 1 | 43.4 | 115499.7 | 19880 | 1.1 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 10:11 | Normal | 489.7 | 483.1 | 506.1 | 6.8 | 3.7 | 3.1 | 135.7 | 135.8 | 135.7 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 6082 | 1 | 42.9 | 115499.9 | 19880 | 2.9 | 3.9 | 3.6 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 10:16 | Normal | 515 | 504 | 507.8 | 4.6 | 2.2 | 2.1 | 135.3 | 135.2 | 135.2 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 4433 | 1 | 43.2 | 115500.7 | 19880 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 10:21 | Normal | 519.1 | 510.4 | 510.3 | 14.9 | 7.9 | 7.2 | 137.8 | 138.4 | 138 | 35.8 | 36.1 | 36.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 14850 | 1 | 43.3 | 115501.4 | 19880 | 7 | 8 | 7.7 | 0.1 | 7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 10:26 | Normal | 459.1 | 467.1 | 459.2 | 4.6 | 2.1 | 2.2 | 135 | 135.5 | 135.2 | 9.4 | 9.6 | 9.5 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 3804 | 1 | 44.1 | 115502.3 | 19880 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 10:31 | Normal | 500.6 | 485.2 | 496 | 15.4 | 8.4 | 7.3 | 137.8 | 138.3 | 138.2 | 35.7 | 36.2 | 36 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 14841 | 1 | 44 | 115503.1 | 19880 | 7.3 | 8.3 | 8.2 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 10:36 | Normal | 477.8 | 462.1 | 473 | 16.3 | 8.6 | 7.7 | 137.8 | 138.3 | 138.2 | 35.7 | 36.2 | 36.1 | 59.98 | 59.94 | 59.98 | 14838 | 1 | 45.2 | 115504.3 | 19881 | 7.7 | 8.7 | 8.5 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 10:41 | Normal | 475.6 | 460 | 470.9 | 16.2 | 8.8 | 7.8 | 137.5 | 138 | 137.8 | 35.8 | 36.3 | 36.1 | 60.01 | 59.95 | 59.99 | 14845 | 1 | 46.5 | 115505.6 | 19881 | 7.7 | 8.7 | 8.6 | 0 | 7.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 10:46 | Normal | 466.1 | 460.6 | 456.5 | 16.8 | 9.1 | 8 | 137.3 | 137.7 | 137.4 | 36.6 | 37 | 37 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 14882 | 1 | 47.4 | 115506.6 | 19881 | 8 | 9 | 9.1 | 0 | 7.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 10:51 | Normal | 460.6 | 455 | 450.8 | 16.8 | 8.6 | 8.2 | 137.5 | 137.7 | 137.7 | 35.8 | 36.2 | 36.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 14837 | 1 | 47.9 | 115507.9 | 19881 | 8 | 9 | 8.5 | 0 | 8.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 10:56 | Normal | 456.8 | 451.1 | 447 | 17.1 | 8.8 | 8.4 | 137.1 | 137.6 | 137.3 | 36.3 | 36.6 | 36.6 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 14982 | 1 | 48.6 | 115509.1 | 19881 | 8.1 | 9.1 | 8.6 | 0 | 8.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 11:01 | Normal | 459.2 | 470.2 | 464.5 | 17.1 | 8.1 | 7.9 | 137.4 | 137.8 | 137.2 | 35.9 | 36.3 | 36.2 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 14836 | 1 | 48.5 | 115510 | 19881 | 8.2 | 9.1 | 8 | 0 | 7.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 11:06 | Normal | 443.9 | 447.1 | 445.8 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 134.2 | 134.3 | 134.1 | 4.9 | 5 | 5 | 60 | 59.99 | 60 | 1957 | 1 | 48 | 115510.4 | 19881 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 0 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 11:11 | Normal | 504 | 515.6 | 504.3 | 15.8 | 7.1 | 7.4 | 137.9 | 138.3 | 138.1 | 35.8 | 36.2 | 36 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 14850 | 1 | 46.6 | 115510.9 | 19881 | 7.6 | 8.5 | 7 | 0.1 | 7.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 11:16 | Normal | 497.8 | 499.2 | 504.3 | 15.9 | 7.9 | 7.1 | 137.2 | 137.8 | 137.6 | 35.9 | 36.3 | 36.2 | 59.97 | 60 | 59.96 | 14842 | 1 | 47 | 115512 | 19881 | 7.6 | 8.4 | 7.8 | 0.1 | 6.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 11:21 | Normal | 441.8 | 445.2 | 450.8 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 134.2 | 134.4 | 134.2 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 59.99 | 59.98 | 60 | 2648 | 1 | 47.4 | 115512.8 | 19881 | 1.2 | 2.2 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 11:26 | Normal | 462.7 | 459.1 | 467.2 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 134.1 | 134.4 | 134.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 2516 | 1 | 46 | 115513 | 19881 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 11:31 | Normal | 479.3 | 466.6 | 476.5 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 134.7 | 135 | 135 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 60 | 59.97 | 59.96 | 2933 | 1 | 44.3 | 115513.3 | 19881 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 11:36 | Normal | 483.6 | 486.2 | 478.7 | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 135.3 | 135.6 | 135.6 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 4564 | 1 | 43.5 | 115513.7 | 19882 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 11:41 | Normal | 480.2 | 480.1 | 478.5 | 4.1 | 1.9 | 2 | 134.7 | 134.7 | 134.7 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 59.99 | 60.04 | 60 | 3472 | 1 | 43.4 | 115514.2 | 19882 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 11:46 | Normal | 476.6 | 485 | 491 | 3 | 1.4 | 1.4 | 134.2 | 134.3 | 134.1 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 2458 | 1 | 42.9 | 115514.4 | 19882 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 11:51 | Normal | 486.9 | 488.3 | 495.5 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 134.6 | 134.8 | 134.8 | 7 | 7.1 | 7.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 2803 | 1 | 42.5 | 115514.7 | 19882 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 11:56 | Normal | 532.6 | 531 | 536.5 | 14.8 | 7.6 | 6.7 | 138 | 138.2 | 138.3 | 35.7 | 36.1 | 36 | 60.11 | 60.02 | 60.01 | 14854 | 1 | 42.5 | 115515.3 | 19882 | 7 | 8 | 7.4 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 12:01 | Normal | 495.3 | 471.5 | 475.3 | 5.8 | 3.6 | 2.6 | 135.8 | 136.2 | 136 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | 59.98 | 60 | 60 | 5413 | 1 | 43.2 | 115516 | 19882 | 2.4 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 12:06 | Normal | 481.9 | 466.7 | 467.6 | 6.1 | 3.1 | 3.1 | 135.8 | 136.2 | 136.1 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 60 | 60 | 59.98 | 5859 | 1 | 42.8 | 115516.4 | 19882 | 2.6 | 3.5 | 3 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 12:11 | Normal | 513.4 | 513.1 | 518.5 | 15.3 | 7.6 | 7.1 | 138 | 138.6 | 138.2 | 35.7 | 36.1 | 36 | 60.01 | 60.02 | 59.94 | 14844 | 1 | 43.3 | 115517.3 | 19882 | 7.3 | 8.2 | 7.4 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 12:16 | Normal | 471.3 | 498.7 | 471.3 | 5.4 | 3.3 | 2.6 | 135.7 | 136.1 | 136 | 12.4 | 12.6 | 12.5 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 5045 | 1 | 44.1 | 115518.1 | 19882 | 2.3 | 3.2 | 3.1 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 12:21 | Normal | 468.4 | 463.1 | 476.5 | 4.1 | 2 | 2 | 134.8 | 135 | 134.9 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 59.97 | 60 | 60 | 3439 | 1 | 43.9 | 115518.8 | 19882 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 12:26 | Normal | 503.1 | 491.7 | 492.6 | 14.9 | 8.1 | 8 | 137.9 | 138.3 | 138.1 | 35.7 | 36.2 | 36 | 60.01 | 60 | 60 | 14846 | 1 | 44.2 | 115519.6 | 19882 | 7 | 8 | 8 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 12:31 | Normal | 486 | 472.9 | 478.8 | 15.5 | 8.5 | 8 | 137.5 | 137.9 | 137.7 | 35.9 | 36.3 | 36.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 14862 | 1 | 45.3 | 115520.9 | 19882 | 7.4 | 8.3 | 8.3 | 0.1 | 7.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 12:36 | Normal | 477.5 | 464.3 | 470.2 | 15.7 | 8.6 | 8.1 | 138 | 138.4 | 138.1 | 35.7 | 36.1 | 36 | 60.06 | 60.08 | 60.04 | 14842 | 1 | 46.5 | 115522.1 | 19883 | 7.5 | 8.4 | 8.5 | 0 | 8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 12:41 | Normal | 465.2 | 454.9 | 459.8 | 16.5 | 8.7 | 8.4 | 138 | 138.2 | 138.1 | 36.1 | 36.5 | 36.3 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 14981 | 1 | 47.6 | 115523.3 | 19883 | 7.9 | 8.8 | 8.6 | 0 | 8.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 12:46 | Normal | 423.5 | 439.1 | 428.1 | 18 | 8.7 | 8.8 | 137.8 | 138.1 | 137.8 | 35.3 | 35.8 | 35.7 | 59.97 | 59.94 | 59.99 | 14672 | 1 | 48 | 115524.3 | 19883 | 8.4 | 9.7 | 8.6 | 0 | 8.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 12:51 | Normal | 439.7 | 440.2 | 430.7 | 17.5 | 7.6 | 9.3 | 137.5 | 137.6 | 137.4 | 35.1 | 35.6 | 35.5 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 14672 | 1 | 48.1 | 115524.7 | 19883 | 8.3 | 9.3 | 7.5 | 0.1 | 9.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 12:56 | Normal | 450.8 | 454.2 | 450.5 | 4.8 | 2.2 | 2.3 | 135 | 135 | 135 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 60.01 | 60.02 | 59.98 | 3866 | 1 | 46.6 | 115525.1 | 19883 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 0 | 2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 13:01 | Normal | 500 | 506.9 | 493.8 | 15.5 | 7.3 | 8 | 138 | 138.2 | 138.2 | 35.8 | 36.2 | 36.1 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 14887 | 1 | 45.5 | 115525.6 | 19883 | 7.4 | 8.2 | 7.1 | 0.1 | 8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 13:06 | Normal | 477.6 | 496.7 | 480.5 | 16.5 | 7.3 | 8.1 | 137.9 | 138.3 | 138.1 | 35.8 | 36.1 | 36 | 60.01 | 59.95 | 59.99 | 14845 | 1 | 45.5 | 115526.5 | 19883 | 7.8 | 8.8 | 7.1 | 0.1 | 8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 13:11 | Normal | 463.3 | 467.6 | 451.8 | 15.6 | 7.5 | 8.3 | 137.6 | 137.8 | 137.8 | 33.8 | 34.2 | 34.1 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 13966 | 1 | 46.4 | 115527.7 | 19883 | 7.4 | 8.5 | 7.4 | 0.1 | 8.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 13:16 | Normal | 447.5 | 458.1 | 448.2 | 16.8 | 8.1 | 8.5 | 137.7 | 138.1 | 137.9 | 35 | 35.4 | 35.4 | 59.99 | 60.04 | 60 | 14538 | 1 | 47.2 | 115528.9 | 19883 | 8 | 9 | 8 | 0.1 | 8.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 13:21 | Normal | 450.5 | 457.4 | 441.1 | 16.3 | 7.9 | 8.5 | 137.4 | 137.7 | 137.7 | 34.2 | 34.7 | 34.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 14193 | 1 | 47.9 | 115530.1 | 19883 | 7.7 | 8.8 | 7.8 | 0 | 8.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 13:26 | Normal | 459.5 | 459.4 | 450.3 | 3.7 | 1.8 | 1.9 | 134.7 | 134.8 | 134.8 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 3012 | 1 | 47.6 | 115530.7 | 19883 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 13:31 | Normal | 485.2 | 484.6 | 468.2 | 14.8 | 7.1 | 8.5 | 137.5 | 137.5 | 137.6 | 34 | 34.5 | 34.4 | 60.11 | 60.08 | 60.1 | 13849 | 1 | 46.2 | 115531 | 19883 | 7 | 7.8 | 7 | 0 | 8.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 13:36 | Wait | 560.8 | 561.1 | 556.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134 | 133.9 | 134.1 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 47.5 | 115531.4 | 19883 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 13:41 | Normal | 454.7 | 456.6 | 448.9 | 16 | 7.8 | 8.4 | 137.1 | 137.4 | 137.5 | 34.1 | 34.5 | 34.5 | 59.97 | 60.03 | 60.04 | 14143 | 1 | 46.6 | 115532.5 | 19884 | 7.6 | 8.6 | 7.6 | 0.1 | 8.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 13:46 | Normal | 451.3 | 454 | 447.5 | 15.3 | 7.5 | 8 | 137.1 | 137.4 | 137.3 | 32.4 | 32.9 | 32.8 | 59.99 | 59.95 | 59.99 | 13405 | 1 | 47.1 | 115533.6 | 19884 | 7.2 | 8.3 | 7.3 | 0 | 7.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 13:51 | Normal | 449.5 | 455.1 | 440.6 | 16 | 7.8 | 8.5 | 137.3 | 137.3 | 137.5 | 33.7 | 34.1 | 34 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 13940 | 1 | 47.7 | 115534.8 | 19884 | 7.5 | 8.6 | 7.6 | 0 | 8.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 13:56 | Normal | 445.1 | 455.9 | 441.6 | 16 | 7.7 | 8.4 | 137.2 | 137.4 | 137.4 | 33.6 | 34 | 33.9 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 13881 | 1 | 48.5 | 115535.9 | 19884 | 7.6 | 8.6 | 7.6 | 0 | 8.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 14:01 | Normal | 446.7 | 447.6 | 433.7 | 15.4 | 7.5 | 8.3 | 136.8 | 136.6 | 136.5 | 32.4 | 32.9 | 32.8 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 13367 | 1 | 49.2 | 115537.1 | 19884 | 7.2 | 8.3 | 7.5 | 0 | 8.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 14:06 | Normal | 451.5 | 445.6 | 442 | 4.7 | 2.2 | 2.3 | 134.6 | 134.5 | 134.7 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 60.01 | 59.98 | 59.96 | 3814 | 1 | 49.1 | 115537.8 | 19884 | 1.8 | 2.8 | 2.1 | 0 | 2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 14:11 | Normal | 470.5 | 479 | 467.5 | 14.4 | 6.9 | 7.7 | 136.9 | 137.3 | 137.1 | 31.9 | 32.3 | 32.2 | 59.96 | 59.96 | 60 | 13150 | 1 | 47.8 | 115538.2 | 19884 | 6.7 | 7.8 | 6.8 | 0 | 7.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 14:16 | Normal | 462.3 | 468.2 | 453.5 | 13.8 | 6.6 | 7.6 | 136 | 136.2 | 135.9 | 30.4 | 30.7 | 30.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 12421 | 1 | 47.8 | 115539.3 | 19884 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0 | 7.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 14:21 | Normal | 457 | 458 | 458.5 | 4.1 | 2 | 2 | 134.3 | 134.4 | 134.3 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 59.97 | 59.92 | 59.91 | 3340 | 1 | 47 | 115539.6 | 19884 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 14:26 | Normal | 476.8 | 480.4 | 471.8 | 13.9 | 6.7 | 7.6 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 31.5 | 31.8 | 31.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 12924 | 1 | 46 | 115540.3 | 19884 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 14:31 | Normal | 464.1 | 473.4 | 462.3 | 12.9 | 6.1 | 7 | 136.2 | 136.3 | 136.3 | 28.5 | 28.8 | 28.7 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 11686 | 1 | 46.3 | 115541.3 | 19884 | 6 | 7 | 6 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 14:36 | Normal | 469 | 476.1 | 479.3 | 12.3 | 5.9 | 6.3 | 136 | 136.1 | 136.2 | 27.2 | 27.5 | 27.4 | 59.92 | 59.9 | 59.91 | 11106 | 1 | 46.3 | 115542.2 | 19884 | 5.7 | 6.7 | 5.8 | 0 | 6.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 14:41 | Normal | 465.5 | 475.3 | 447.6 | 12 | 5.7 | 6.6 | 135.9 | 136 | 135.9 | 26.4 | 26.7 | 26.6 | 59.93 | 59.93 | 59.95 | 10789 | 1 | 46.5 | 115543.1 | 19885 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0 | 6.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 14:46 | Normal | 468.4 | 468.2 | 447.6 | 11.8 | 5.7 | 6.6 | 136.1 | 136.1 | 136.1 | 26.2 | 26.5 | 26.4 | 59.94 | 59.92 | 59.98 | 10687 | 1 | 46.7 | 115544 | 19885 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0 | 6.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 14:51 | Normal | 467.9 | 469.5 | 439.3 | 11.3 | 5.4 | 6.5 | 135.7 | 135.8 | 135.9 | 25 | 25.4 | 25.3 | 60.03 | 59.97 | 60 | 10231 | 1 | 46.8 | 115544.9 | 19885 | 5.1 | 6.2 | 5.3 | 0 | 6.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 14:56 | Normal | 472.5 | 472.3 | 443.8 | 10.7 | 5.1 | 6.1 | 135.8 | 135.8 | 135.9 | 24.1 | 24.4 | 24.2 | 60.07 | 60.09 | 60.07 | 9834 | 1 | 46.8 | 115545.7 | 19885 | 4.9 | 6 | 5.1 | 0 | 6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 15:01 | Normal | 469.8 | 474.5 | 456.1 | 10.8 | 5.2 | 5.8 | 135.8 | 135.7 | 135.9 | 23.9 | 24.3 | 24.2 | 60.07 | 60.09 | 60.07 | 9790 | 1 | 46.8 | 115546.6 | 19885 | 5 | 6 | 5.1 | 0 | 5.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 15:06 | Normal | 468.2 | 471.4 | 471.3 | 10.5 | 5 | 5.1 | 135.1 | 135 | 135.1 | 22.9 | 23.3 | 23.2 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 9319 | 1 | 46.6 | 115547.3 | 19885 | 4.8 | 5.8 | 4.9 | 0 | 5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 15:11 | Normal | 470 | 472.6 | 434.5 | 10.6 | 5 | 6 | 135.4 | 135.5 | 135.5 | 23.4 | 23.8 | 23.7 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 9568 | 1 | 46.6 | 115548.1 | 19885 | 4.8 | 5.8 | 5 | 0 | 5.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 15:16 | Normal | 467.3 | 471.5 | 429.1 | 10.8 | 5.1 | 6.3 | 135.3 | 135 | 135.2 | 23.9 | 24.2 | 24 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 9709 | 1 | 46.6 | 115548.9 | 19885 | 4.9 | 6 | 5 | 0 | 6.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 15:21 | Normal | 469.5 | 469.3 | 433.5 | 5.1 | 2.5 | 2.6 | 133.8 | 133.8 | 133.9 | 11 | 11.2 | 11.2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 4412 | 1 | 46.2 | 115549.5 | 19885 | 2.1 | 3.1 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 15:26 | Normal | 476.8 | 484.6 | 443.8 | 10.1 | 4.8 | 6 | 134.9 | 134.5 | 134.7 | 23 | 23.4 | 23.3 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 9345 | 1 | 45.2 | 115550.1 | 19885 | 4.6 | 5.6 | 4.6 | 0 | 5.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 15:31 | Normal | 480 | 486.7 | 442 | 9.3 | 4.5 | 5.4 | 134.7 | 134.3 | 134.6 | 21.3 | 21.5 | 21.5 | 60.04 | 60.02 | 60 | 8608 | 1 | 44.6 | 115550.8 | 19885 | 4.1 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 15:36 | Normal | 442.4 | 456.3 | 428.3 | 4.3 | 1.9 | 2.3 | 133.4 | 133.2 | 133.4 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 3439 | 1 | 44 | 115551.2 | 19885 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 15:41 | Normal | 481.3 | 476.5 | 450.6 | 4 | 2 | 2.3 | 133.4 | 133 | 133.2 | 8.9 | 9 | 8.9 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 3549 | 1 | 43.4 | 115551.7 | 19886 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 15:46 | Normal | 491.5 | 491.2 | 429.4 | 7.1 | 3.3 | 4.6 | 133.8 | 133.4 | 133.6 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 6713 | 1 | 43.1 | 115552.1 | 19886 | 3.1 | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 15:51 | Normal | 448.3 | 441.3 | 464.9 | 2.7 | 1.3 | 1.4 | 132.7 | 132.3 | 132.4 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 60 | 60.02 | 59.99 | 2120 | 1 | 43.2 | 115552.5 | 19886 | 0.9 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 15:56 | Normal | 489.6 | 481.3 | 427.3 | 5.8 | 2.7 | 4 | 133.2 | 132.9 | 133 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 5512 | 1 | 43.2 | 115552.9 | 19886 | 2.5 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 16:01 | Normal | 489.5 | 482.3 | 428.1 | 5.5 | 2.5 | 3.8 | 133.3 | 132.9 | 133 | 12.9 | 13.2 | 13.1 | 59.92 | 59.94 | 59.95 | 5182 | 1 | 43.5 | 115553.3 | 19886 | 2.3 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 16:06 | Normal | 489.3 | 477.9 | 425.5 | 5 | 2.3 | 3.6 | 133 | 132.7 | 133 | 11.8 | 12.1 | 12.1 | 59.94 | 59.93 | 59.91 | 4758 | 1 | 43.8 | 115553.7 | 19886 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 16:11 | Normal | 482.4 | 465.7 | 424.2 | 4.8 | 2.2 | 3.4 | 132.6 | 132.3 | 132.4 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 4465 | 1 | 43.8 | 115554.1 | 19886 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 16:16 | Normal | 487.2 | 474.6 | 421.4 | 3 | 1.1 | 2.2 | 132.1 | 131.7 | 132 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 2632 | 1 | 43.5 | 115554.4 | 19886 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 16:21 | Normal | 495.5 | 481.3 | 433.6 | 3.5 | 1.6 | 2.5 | 132.2 | 131.8 | 132.2 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 60.02 | 60.11 | 60.08 | 3242 | 1 | 43.2 | 115554.7 | 19886 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 16:26 | Normal | 470.1 | 451.2 | 479.3 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 131.4 | 130.8 | 131.2 | 3 | 3.1 | 3.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1137 | 1 | 45.1 | 115554.8 | 19886 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 16:31 | Normal | 498.7 | 484.4 | 437.3 | 3.5 | 1.5 | 2.8 | 132 | 131.7 | 132 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 3328 | 1 | 42.7 | 115555 | 19886 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 16:36 | Normal | 493.7 | 477.1 | 432.4 | 3.2 | 1.4 | 2.6 | 131.7 | 131.4 | 131.7 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 59.99 | 59.98 | 59.95 | 3059 | 1 | 42.4 | 115555.3 | 19886 | 1.1 | 2.1 | 1.2 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 16:41 | Normal | 490.6 | 446.4 | 436.1 | 2.9 | 1.3 | 2.3 | 131.5 | 131.2 | 131.5 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 2659 | 1 | 42.3 | 115555.5 | 19887 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 16:46 | Normal | 485.5 | 443.3 | 417.6 | 2.3 | 1 | 1.9 | 131.1 | 130.8 | 131.2 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 59.97 | 60 | 59.97 | 2034 | 1 | 42.1 | 115555.7 | 19887 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 16:51 | Normal | 489.9 | 438.1 | 420.1 | 2.1 | 1 | 1.9 | 131.2 | 130.7 | 131.1 | 5 | 5.1 | 5 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 1925 | 1 | 41.9 | 115555.9 | 19887 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 16:56 | Normal | 497.1 | 433.3 | 429.7 | 1.6 | 0.9 | 1.7 | 131.2 | 130.6 | 131.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.97 | 60 | 60 | 1593 | 1 | 43.8 | 115556 | 19887 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 17:01 | Normal | 502.8 | 420.3 | 418 | 1.1 | 0.7 | 1.6 | 130.7 | 130.4 | 130.7 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.98 | 60.07 | 59.99 | 1199 | 1 | 45.5 | 115556.1 | 19887 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 17:06 | Normal | 481.5 | 360.3 | 432.1 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 130.5 | 129.8 | 130.3 | 1.8 | 2 | 2 | 60 | 59.97 | 59.99 | 612 | 1 | 46.6 | 115556.1 | 19887 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 17:11 | Normal | 483.3 | 362.1 | 403.1 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 135.7 | 135.2 | 135.6 | 2 | 2.2 | 2.1 | 60 | 60.03 | 60 | 724 | 1 | 47.1 | 115556.2 | 19887 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 17:16 | Normal | 477.4 | 352.8 | 455.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 135.7 | 135.2 | 135.6 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 693 | 1 | 47.4 | 115556.3 | 19887 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 17:21 | Normal | 475.2 | 355.8 | 478.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 135.7 | 135.2 | 135.6 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60 | 59.97 | 59.98 | 691 | 1 | 47.5 | 115556.3 | 19887 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 17:26 | Normal | 480.4 | 370 | 431.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 135.4 | 134.9 | 135.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 475 | 1 | 47.3 | 115556.4 | 19887 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 17:31 | Normal | 480.8 | 200 | 395.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 135.3 | 134.7 | 135.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 59.97 | 60 | 376 | 1 | 46.9 | 115556.4 | 19887 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 17:36 | Normal | 474.5 | 199.9 | 399.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 135.2 | 134.8 | 135.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.94 | 348 | 1 | 46.5 | 115556.4 | 19887 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 17:41 | Normal | 458.5 | 200 | 395.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 135.1 | 134.6 | 135.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 60 | 188 | 1 | 46.2 | 115556.5 | 19888 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 17:46 | Normal | 435.9 | 200 | 348.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 135.1 | 134.6 | 135 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 83 | 1 | 45.9 | 115556.5 | 19888 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 17:51 | Normal | 438.9 | 200 | 332.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 135.3 | 134.7 | 135.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.05 | 60.01 | 94 | 1 | 45.5 | 115556.5 | 19888 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 17:56 | Normal | 426 | 421 | 432.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 135.1 | 134.5 | 135.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 60 | 19 | 1 | 45.2 | 115556.5 | 19888 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 18:01 | Normal | 311.2 | 292.6 | 298.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 135 | 134.3 | 134.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 44.9 | 115556.5 | 19888 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 18:06 | Normal | 429.8 | 403.5 | 391.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 135 | 134.5 | 134.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 44.5 | 115556.5 | 19888 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 18:11 | Normal | 364.8 | 351.3 | 358.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134.8 | 134.2 | 134.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 44.1 | 115556.5 | 19888 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-14 18:16 | Normal | 271.1 | 269.1 | 279.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134.8 | 134.2 | 134.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 43.8 | 115556.5 | 19888 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0