## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-03-15 05:32 | Wait | 456.6 | 456.5 | 456.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.2 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 0 | 0 | 18.4 | 115556.5 | 19888 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-15 05:33 | Wait | 460.4 | 460.3 | 460.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.1 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 0 | 0 | 18.6 | 115556.5 | 19888 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-15 05:34 | Wait | 453.3 | 453.2 | 453.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.2 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.9 | 59.92 | 0 | 0 | 18.2 | 115556.5 | 19888 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-15 05:38 | Normal | 440.9 | 381.3 | 405.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.2 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 20.8 | 115556.5 | 19888 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 05:43 | Wait | 509.8 | 509.6 | 509.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.7 | 134.3 | 134.5 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 22.5 | 115556.5 | 19888 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 05:48 | Normal | 478 | 248.4 | 448.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.3 | 133.7 | 134.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 59.99 | 23 | 1 | 23.7 | 115556.5 | 19888 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 05:53 | Normal | 475.9 | 521.4 | 460.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.5 | 134 | 134.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 60.01 | 59.9 | 59.93 | 30 | 1 | 24.8 | 115556.5 | 19888 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 05:58 | Normal | 494.5 | 537.5 | 467.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.5 | 134.2 | 134.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 60.11 | 60.1 | 59.96 | 57 | 1 | 25.7 | 115556.5 | 19889 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 06:03 | Normal | 488.5 | 516.2 | 446.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.6 | 132 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 59.97 | 59.87 | 60.04 | 137 | 1 | 26.5 | 115556.5 | 19889 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 06:08 | Normal | 497.6 | 412.2 | 454.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.8 | 132.2 | 0.8 | 0.9 | 1 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 183 | 1 | 27.1 | 115556.5 | 19889 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 06:13 | Normal | 526.8 | 478 | 509.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.5 | 131.7 | 0.9 | 1 | 1 | 60.06 | 60.03 | 59.99 | 221 | 1 | 27.8 | 115556.5 | 19889 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 06:18 | Normal | 536.6 | 491.3 | 491 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.5 | 131.7 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60.03 | 261 | 1 | 28.3 | 115556.5 | 19889 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 06:23 | Normal | 538.6 | 457 | 452.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132 | 131.6 | 131.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 282 | 1 | 28.9 | 115556.6 | 19889 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 06:28 | Normal | 542.6 | 498 | 407 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.1 | 131.7 | 131.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 311 | 1 | 29.4 | 115556.6 | 19889 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 06:33 | Normal | 560.3 | 492.1 | 454.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.2 | 131.7 | 132 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.95 | 59.94 | 340 | 1 | 29.9 | 115556.6 | 19889 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 06:38 | Normal | 515 | 443.3 | 485.1 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 132.3 | 131.9 | 132 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 686 | 1 | 30.4 | 115556.7 | 19889 | 0 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 06:43 | Normal | 554.3 | 429 | 516.1 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 132.2 | 131.7 | 132.1 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.98 | 59.95 | 60 | 904 | 1 | 30.9 | 115556.7 | 19889 | 0 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 06:48 | Normal | 556.1 | 433 | 514 | 1.6 | 0.4 | 0.7 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.07 | 59.98 | 60.04 | 983 | 1 | 31.4 | 115556.8 | 19889 | 0 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 06:53 | Normal | 556.4 | 448.3 | 518.1 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 132.5 | 132 | 132.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 1066 | 1 | 31.9 | 115556.9 | 19889 | 0 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 06:58 | Normal | 538.4 | 529 | 519.6 | 2.5 | 0.4 | 0.8 | 132.8 | 132.1 | 132.7 | 4 | 4.2 | 4.1 | 60.02 | 60.06 | 60.08 | 1554 | 1 | 32.4 | 115557 | 19890 | 0 | 2.5 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 07:03 | Normal | 524.8 | 491 | 542.6 | 2.9 | 0.5 | 0.9 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 60 | 59.99 | 59.88 | 1758 | 1 | 26.7 | 115557.1 | 19890 | 0 | 2.9 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 07:08 | Normal | 513.2 | 348.2 | 532.8 | 3.1 | 1.2 | 1 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 59.99 | 60.14 | 59.9 | 2128 | 1 | 26.7 | 115557.3 | 19890 | 0 | 3.1 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 07:13 | Normal | 518.2 | 369.1 | 537.6 | 3.3 | 2 | 1 | 133 | 132.6 | 133 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 60.02 | 60.1 | 59.97 | 2495 | 1 | 27 | 115557.5 | 19890 | 0 | 3.3 | 1.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 07:18 | Normal | 516.1 | 508.7 | 534.3 | 3.4 | 1.3 | 1.1 | 133.3 | 133 | 133.3 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 59.97 | 60.04 | 59.94 | 2596 | 1 | 27.6 | 115557.7 | 19890 | 0 | 3.4 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 07:23 | Normal | 505.6 | 514.6 | 536.1 | 3.6 | 2.6 | 1.1 | 133.5 | 133.2 | 133.5 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 60.09 | 59.99 | 60.1 | 3377 | 1 | 28.2 | 115558 | 19890 | 0 | 3.6 | 2.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 07:28 | Normal | 495.2 | 517 | 532.8 | 4.3 | 3.1 | 1.3 | 133.7 | 133.4 | 133.7 | 9.9 | 10 | 10 | 60.13 | 60.04 | 60.05 | 3935 | 1 | 28.7 | 115558.3 | 19890 | 0.4 | 3.8 | 3 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 07:33 | Normal | 497 | 510.6 | 544.8 | 5.5 | 3.3 | 1.3 | 133.7 | 133.5 | 133.8 | 11.7 | 11.9 | 11.8 | 60.06 | 60.03 | 60.02 | 4719 | 1 | 29.3 | 115558.6 | 19890 | 1.6 | 4 | 3.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 07:38 | Normal | 514.2 | 508.7 | 494.8 | 5.7 | 3.5 | 2 | 133.9 | 133.7 | 133.9 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 5314 | 1 | 29.9 | 115559.1 | 19890 | 1.8 | 4 | 3.3 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 07:43 | Normal | 512.1 | 504 | 501.5 | 6 | 3.6 | 2.5 | 134.1 | 134 | 134.1 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 60.03 | 60.09 | 60.07 | 5749 | 1 | 30.6 | 115559.5 | 19890 | 1.9 | 4.2 | 3.5 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 07:48 | Normal | 508 | 500.6 | 499.8 | 6.3 | 3.8 | 2.7 | 134.1 | 134 | 134.2 | 15 | 15.3 | 15.2 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 6086 | 1 | 31.4 | 115560 | 19890 | 2 | 4.4 | 3.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 07:53 | Normal | 502.1 | 499.5 | 500.1 | 6.6 | 4 | 2.8 | 134.5 | 134.1 | 134.5 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 6351 | 1 | 32.2 | 115560.5 | 19890 | 2.1 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 07:58 | Normal | 510.8 | 510.6 | 508.6 | 6.8 | 4 | 3 | 134.5 | 134.4 | 134.6 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 60 | 60.01 | 60.04 | 6630 | 1 | 33.5 | 115561.1 | 19891 | 2.2 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 08:03 | Normal | 496.1 | 496.9 | 507 | 7.2 | 4.3 | 3.1 | 133.6 | 133.5 | 133.6 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 60.03 | 60.08 | 60.04 | 6883 | 1 | 37 | 115561.6 | 19891 | 2.3 | 5 | 4.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 08:08 | Normal | 498.7 | 501.9 | 505.8 | 7.4 | 4.4 | 3.3 | 133.4 | 133.1 | 133.3 | 17.8 | 18 | 18 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 7157 | 1 | 40 | 115562.2 | 19891 | 2.4 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 08:13 | Normal | 495.3 | 492.3 | 499.5 | 7.7 | 4.6 | 3.5 | 133.4 | 133.5 | 133.5 | 18.4 | 18.7 | 18.6 | 59.99 | 60.02 | 60.04 | 7430 | 1 | 42.2 | 115562.8 | 19891 | 2.5 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 08:18 | Normal | 491.7 | 489.9 | 496 | 8 | 4.8 | 3.6 | 133.5 | 133.5 | 133.5 | 19.1 | 19.3 | 19.3 | 60 | 60 | 59.97 | 7696 | 1 | 44.1 | 115563.5 | 19891 | 2.6 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 08:23 | Normal | 488.2 | 493.9 | 496.2 | 8.2 | 4.9 | 3.8 | 133.7 | 133.6 | 133.6 | 19.7 | 19.9 | 19.9 | 60.03 | 60.05 | 60.1 | 7932 | 1 | 45.7 | 115564.1 | 19891 | 2.6 | 5.6 | 4.7 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 08:28 | Normal | 472.3 | 491.5 | 497.9 | 9.1 | 5.1 | 3.9 | 133.7 | 133.9 | 133.8 | 20.8 | 21 | 20.9 | 60.07 | 60.08 | 60.01 | 8337 | 1 | 46.8 | 115564.8 | 19891 | 3.3 | 5.9 | 4.9 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 08:33 | Normal | 452.3 | 489.7 | 491.9 | 10.8 | 5.2 | 4.1 | 134 | 133.9 | 134 | 22.4 | 22.8 | 22.7 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 9038 | 1 | 47.7 | 115565.5 | 19891 | 4.8 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 08:38 | Normal | 448.8 | 495.3 | 499.6 | 11.1 | 5.3 | 4.2 | 133.8 | 134 | 134.1 | 23 | 23.3 | 23.2 | 59.96 | 59.97 | 59.94 | 9256 | 1 | 48.2 | 115566.3 | 19891 | 5 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 08:43 | Normal | 457.2 | 479.9 | 493 | 11.2 | 5.6 | 4.4 | 134 | 134.2 | 134.3 | 23.5 | 23.9 | 23.7 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 9514 | 1 | 48.5 | 115567.1 | 19891 | 4.9 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 08:48 | Normal | 456.2 | 485.5 | 488.4 | 11.4 | 5.6 | 4.6 | 134.1 | 134.3 | 134.3 | 24.1 | 24.4 | 24.3 | 60.03 | 60.03 | 60 | 9726 | 1 | 48.8 | 115567.9 | 19891 | 5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 08:53 | Normal | 458.4 | 484.5 | 484.2 | 11.5 | 5.8 | 4.7 | 134 | 134.2 | 134.4 | 24.6 | 24.9 | 24.7 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 9902 | 1 | 49 | 115568.7 | 19891 | 4.9 | 6.7 | 5.6 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 08:58 | Normal | 461.1 | 485 | 481.3 | 11.8 | 5.8 | 4.9 | 134.1 | 134.4 | 134.4 | 25.2 | 25.6 | 25.5 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 10183 | 1 | 49.2 | 115569.5 | 19892 | 5.1 | 6.8 | 5.7 | 0 | 4.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 09:03 | Normal | 484.4 | 481.1 | 483.9 | 12.1 | 6 | 5 | 134.2 | 134.4 | 134.4 | 26.5 | 26.9 | 26.7 | 60 | 60.01 | 60.03 | 10696 | 1 | 49.4 | 115570.4 | 19892 | 5.5 | 6.6 | 5.9 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 09:08 | Normal | 477.1 | 482.9 | 481.8 | 12.5 | 6.1 | 5.1 | 133.3 | 133.5 | 133.4 | 27.2 | 27.6 | 27.5 | 60.02 | 60.01 | 60 | 10930 | 1 | 49.3 | 115571.3 | 19892 | 5.8 | 6.8 | 6 | 0 | 4.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 09:13 | Normal | 475.4 | 481.1 | 484 | 12.8 | 6.2 | 5.2 | 135.7 | 135.9 | 135.8 | 27.3 | 27.7 | 27.6 | 59.96 | 59.98 | 60 | 11152 | 1 | 49.2 | 115572.2 | 19892 | 5.9 | 7 | 6.1 | 0 | 5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 09:18 | Normal | 475 | 479.7 | 485.9 | 13 | 6.3 | 5.3 | 136.5 | 136.6 | 136.6 | 27.6 | 28 | 27.8 | 59.98 | 59.95 | 59.95 | 11358 | 1 | 49.1 | 115573.1 | 19892 | 6 | 7.1 | 6.2 | 0 | 5.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 09:23 | Normal | 472.1 | 476.1 | 472 | 13.3 | 6.5 | 5.6 | 136.5 | 136.9 | 136.7 | 28 | 28.4 | 28.3 | 59.92 | 60 | 59.96 | 11538 | 1 | 48.7 | 115574.1 | 19892 | 6.1 | 7.2 | 6.4 | 0 | 5.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 09:28 | Normal | 471.3 | 473.9 | 477.2 | 13.5 | 6.6 | 5.6 | 136.6 | 136.8 | 136.8 | 28.4 | 28.8 | 28.7 | 60.06 | 60.01 | 60.08 | 11684 | 1 | 48.6 | 115575.1 | 19892 | 6.3 | 7.3 | 6.5 | 0 | 5.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 09:33 | Normal | 467.3 | 467.8 | 475.2 | 13.7 | 6.8 | 5.8 | 136.6 | 136.8 | 136.8 | 28.8 | 29.2 | 29 | 59.97 | 59.98 | 59.94 | 11837 | 1 | 48.3 | 115576 | 19892 | 6.4 | 7.4 | 6.6 | 0 | 5.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 09:38 | Normal | 469.6 | 469.1 | 472.6 | 13.8 | 6.8 | 5.9 | 136.4 | 136.6 | 136.5 | 29.3 | 29.6 | 29.5 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 12013 | 1 | 47.8 | 115577 | 19892 | 6.5 | 7.5 | 6.7 | 0 | 5.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 09:43 | Normal | 469.2 | 472.9 | 468.5 | 14 | 6.8 | 6.1 | 136.6 | 136.7 | 136.7 | 29.6 | 29.9 | 29.9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 12183 | 1 | 47.7 | 115578 | 19892 | 6.6 | 7.6 | 6.8 | 0 | 5.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 09:48 | Normal | 467 | 473.2 | 470.7 | 14.2 | 6.9 | 6.1 | 136.6 | 136.8 | 136.8 | 30 | 30.2 | 30.2 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 12283 | 1 | 47.6 | 115579.1 | 19892 | 6.6 | 7.6 | 6.8 | 0 | 5.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 09:53 | Normal | 463.7 | 464.2 | 468.3 | 14.2 | 7 | 6.2 | 136.5 | 136.9 | 136.8 | 29.7 | 30.2 | 30 | 59.95 | 60 | 59.99 | 12246 | 1 | 47.5 | 115580.1 | 19892 | 6.6 | 7.7 | 6.9 | 0 | 6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 09:58 | Normal | 470.4 | 467.9 | 469.8 | 14.3 | 7.1 | 6.3 | 136.6 | 136.8 | 136.8 | 30.6 | 31 | 30.8 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 12588 | 1 | 47.4 | 115581.1 | 19893 | 6.7 | 7.7 | 7 | 0 | 6.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 10:03 | Normal | 460.6 | 464.3 | 462.5 | 14.6 | 7.1 | 6.4 | 136.7 | 137 | 136.9 | 30.4 | 30.8 | 30.8 | 60.05 | 60.01 | 60.01 | 12525 | 1 | 47.4 | 115582.2 | 19893 | 6.8 | 7.9 | 7 | 0 | 6.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 10:08 | Normal | 459.2 | 466.8 | 463.1 | 14.3 | 7 | 6.3 | 136.5 | 136.6 | 136.5 | 29.8 | 30.2 | 30 | 59.98 | 60.02 | 60 | 12235 | 1 | 47.3 | 115583.2 | 19893 | 6.7 | 7.7 | 6.8 | 0 | 6.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 10:13 | Normal | 463 | 470.2 | 465.8 | 15 | 7.3 | 6.6 | 136.2 | 137.1 | 136.3 | 31.5 | 31.8 | 31.8 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 12904 | 1 | 47.1 | 115584.2 | 19893 | 7 | 8 | 7.1 | 0 | 6.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 10:18 | Normal | 453 | 460.2 | 464.1 | 16.6 | 8.1 | 7.4 | 136.4 | 137 | 136.7 | 34.5 | 34.9 | 34.8 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 14184 | 1 | 47.5 | 115585.4 | 19893 | 7.9 | 9 | 8 | 0 | 7.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 10:23 | Normal | 454.1 | 461.5 | 461.5 | 16.5 | 8.1 | 7.4 | 136.6 | 136.9 | 136.7 | 34.3 | 34.7 | 34.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 14094 | 1 | 47.9 | 115586.6 | 19893 | 7.8 | 8.8 | 8 | 0 | 7.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 10:28 | Normal | 454 | 458 | 455.6 | 15.7 | 7.7 | 7.1 | 136.3 | 136.8 | 136.6 | 32.6 | 33 | 33 | 60.03 | 59.99 | 60 | 13429 | 1 | 48.1 | 115587.7 | 19893 | 7.4 | 8.5 | 7.6 | 0 | 6.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 10:33 | Normal | 456.6 | 456 | 458.6 | 16.1 | 8 | 7.3 | 136.5 | 137 | 136.7 | 33.7 | 34.2 | 34 | 60.01 | 59.97 | 60 | 13876 | 1 | 48.1 | 115588.7 | 19893 | 7.6 | 8.7 | 7.9 | 0 | 7.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 10:38 | Normal | 452.8 | 455.5 | 455.3 | 17.1 | 8.5 | 7.8 | 136.7 | 136.9 | 136.7 | 35.5 | 36 | 35.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 14592 | 1 | 48.5 | 115589.8 | 19893 | 8.1 | 9.2 | 8.4 | 0 | 7.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 10:43 | Normal | 499.8 | 497.4 | 456.5 | 15 | 7.7 | 8.8 | 136.3 | 136.6 | 136.1 | 36.1 | 36.6 | 36.5 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 14836 | 1 | 48.8 | 115590.8 | 19893 | 7.2 | 7.9 | 7.6 | 0 | 8.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 10:48 | Normal | 489.1 | 465.3 | 491.6 | 15.8 | 8.8 | 7.3 | 136.7 | 136.9 | 136.7 | 36 | 36.5 | 36.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 14839 | 1 | 48.3 | 115591.7 | 19893 | 7.6 | 8.4 | 8.7 | 0 | 7.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 10:53 | Normal | 458.8 | 458.3 | 451.8 | 16.8 | 8.4 | 7.8 | 136.7 | 137 | 136.9 | 35.5 | 35.9 | 35.8 | 59.92 | 59.94 | 59.94 | 14631 | 1 | 48.5 | 115592.8 | 19893 | 8 | 9 | 8.3 | 0 | 7.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 10:58 | Normal | 463 | 468.6 | 467.2 | 17.1 | 8.3 | 7.8 | 136.7 | 137.4 | 136.9 | 36.2 | 36.7 | 36.5 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 14947 | 1 | 48.6 | 115593.9 | 19894 | 8.1 | 9.1 | 8.3 | 0 | 7.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 11:03 | Wait | 545.1 | 549.6 | 542.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.8 | 133.4 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.1 | 115595 | 19894 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 11:08 | Normal | 481.8 | 477.7 | 472.1 | 16 | 8.3 | 8 | 136.6 | 136.8 | 136.5 | 36.4 | 36.8 | 36.8 | 60.01 | 60.01 | 59.97 | 14967 | 1 | 48.8 | 115595.5 | 19894 | 7.7 | 8.5 | 8.2 | 0 | 7.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 11:13 | Normal | 454.1 | 453 | 452.3 | 14.5 | 7.6 | 6.8 | 136.4 | 136.6 | 136.3 | 30.9 | 31.2 | 31.1 | 59.98 | 59.93 | 59.99 | 12723 | 1 | 48.7 | 115596.7 | 19894 | 6.8 | 7.8 | 7.5 | 0 | 6.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 11:18 | Normal | 444.6 | 456.4 | 451.5 | 17.1 | 8.3 | 7.9 | 136.7 | 136.8 | 136.8 | 35.1 | 35.5 | 35.4 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 14446 | 1 | 49.1 | 115597.9 | 19894 | 8.1 | 9.1 | 8.2 | 0 | 7.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 11:23 | Normal | 451 | 450.4 | 449.5 | 16.8 | 8.3 | 7.9 | 136.6 | 137.1 | 136.8 | 34.9 | 35.4 | 35.3 | 59.96 | 59.98 | 60 | 14391 | 1 | 49.5 | 115599.1 | 19894 | 8 | 9 | 8.3 | 0 | 7.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 11:28 | Wait | 545.8 | 547.6 | 546.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.3 | 133.6 | 133.3 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 59.99 | 0 | 0 | 50.4 | 115599.9 | 19894 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 11:33 | Normal | 448.5 | 447.9 | 445.8 | 16.6 | 8.3 | 8 | 136.6 | 137 | 136.7 | 34.6 | 35 | 34.9 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 14220 | 1 | 49.2 | 115600.7 | 19894 | 7.9 | 8.9 | 8.2 | 0 | 7.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 11:38 | Normal | 449.5 | 457 | 449.1 | 17 | 8.3 | 8.1 | 136.7 | 137.2 | 136.9 | 35.4 | 35.8 | 35.7 | 59.97 | 60 | 59.99 | 14602 | 1 | 49.3 | 115601.9 | 19894 | 8.1 | 9.1 | 8.3 | 0 | 8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 11:43 | Wait | 541.5 | 543.8 | 541.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133 | 133.4 | 133.3 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 50.4 | 115602.7 | 19894 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 11:48 | Normal | 449.8 | 444.3 | 443.6 | 16.8 | 8.5 | 8.3 | 136.5 | 136.6 | 136.8 | 35.4 | 35.9 | 35.7 | 59.97 | 59.99 | 60.01 | 14569 | 1 | 49.4 | 115603.5 | 19894 | 8 | 9 | 8.5 | 0 | 8.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 11:53 | Wait | 537.5 | 540.8 | 537.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.9 | 133.5 | 133.3 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 50.9 | 115604 | 19894 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 11:58 | Normal | 429.8 | 428.4 | 436.3 | 17.6 | 9 | 8.6 | 136.3 | 136.6 | 136.8 | 35.8 | 36.3 | 36.2 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 13598 | 1 | 49.2 | 115605.2 | 19894 | 8.5 | 9.4 | 9 | 0 | 8.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 12:03 | Normal | 467.4 | 458 | 453.1 | 12.4 | 7.1 | 6.1 | 135.6 | 136.1 | 135.9 | 27.9 | 28.2 | 28.1 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 10311 | 1 | 49 | 115606 | 19894 | 5.8 | 6.6 | 7.1 | 0 | 5.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 12:08 | Normal | 472.8 | 475.8 | 471.5 | 16.4 | 8.1 | 8 | 136.5 | 136.8 | 136.6 | 36 | 36.5 | 36.4 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 14837 | 1 | 49.1 | 115607.1 | 19894 | 7.9 | 8.7 | 8 | 0 | 7.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 12:13 | Normal | 488.2 | 474.3 | 469.3 | 15.1 | 8.6 | 8.6 | 136.4 | 136.7 | 136.6 | 36.5 | 36.9 | 36.8 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 14991 | 1 | 49.5 | 115608.3 | 19895 | 7.3 | 8 | 8.6 | 0 | 8.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 12:18 | Normal | 444 | 443.6 | 449.7 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 133.8 | 134.2 | 134.2 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2987 | 1 | 49.4 | 115609 | 19895 | 1.4 | 2.4 | 1.8 | 0 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 12:23 | Normal | 490.7 | 488.5 | 482.5 | 15.5 | 8 | 8 | 136.3 | 136.8 | 136.6 | 36.1 | 36.6 | 36.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 14853 | 1 | 48.7 | 115610 | 19895 | 7.5 | 8.2 | 7.9 | 0 | 7.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 12:28 | Normal | 445.7 | 453.4 | 468.4 | 5.1 | 2.4 | 2.3 | 133.2 | 133.3 | 133.2 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 60.06 | 60.01 | 60.02 | 4127 | 1 | 48.6 | 115610.8 | 19895 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 12:33 | Normal | 503.5 | 495.3 | 499.3 | 15 | 8.1 | 7.7 | 136.4 | 137 | 136.7 | 36.1 | 36.5 | 36.4 | 60.06 | 60.01 | 60 | 14836 | 1 | 47.5 | 115611.5 | 19895 | 7.2 | 8 | 8 | 0 | 7.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 12:38 | Normal | 451.5 | 459.8 | 468.8 | 4 | 1.8 | 1.8 | 133.2 | 133.3 | 133.1 | 7.8 | 7.9 | 8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3116 | 1 | 47.6 | 115612.4 | 19895 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 12:43 | Normal | 525 | 510.9 | 514 | 13.9 | 8.2 | 7.8 | 135.7 | 136 | 136 | 36.3 | 36.8 | 36.7 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 14849 | 1 | 46.6 | 115612.9 | 19895 | 6.6 | 7.3 | 8.1 | 0 | 7.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 12:48 | Normal | 514.6 | 486.8 | 502.9 | 13.8 | 9 | 7.8 | 136 | 135.8 | 135.8 | 36.3 | 36.7 | 36.7 | 60.01 | 59.97 | 60 | 14847 | 1 | 46.5 | 115613.9 | 19895 | 6.6 | 7.3 | 8.8 | 0 | 7.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 12:53 | Normal | 496 | 493.8 | 493.9 | 15.4 | 7.9 | 7.8 | 136.5 | 136.9 | 136.7 | 36.1 | 36.5 | 36.4 | 60.14 | 60.08 | 60.08 | 14837 | 1 | 46.4 | 115614.6 | 19895 | 7.3 | 8.2 | 7.8 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 12:58 | Normal | 471.2 | 465.5 | 466.6 | 16.3 | 8.2 | 8.3 | 136.4 | 136.5 | 136.6 | 36.1 | 36.6 | 36.4 | 59.98 | 60 | 59.98 | 14837 | 1 | 47 | 115615.8 | 19895 | 7.7 | 8.7 | 8.1 | 0 | 8.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 13:03 | Normal | 453 | 457.3 | 449.7 | 16.8 | 8.2 | 8.5 | 136.5 | 136.8 | 136.7 | 35.7 | 36.1 | 36.1 | 59.97 | 59.99 | 60.01 | 14664 | 1 | 47.8 | 115617 | 19895 | 8 | 9 | 8.1 | 0 | 8.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 13:08 | Normal | 455.2 | 459.4 | 459.6 | 6.8 | 3.7 | 3 | 133.7 | 133.7 | 133.9 | 14.4 | 14.8 | 14.6 | 60.03 | 60.01 | 60 | 5645 | 1 | 48.3 | 115618 | 19895 | 2.9 | 4 | 3.6 | 0 | 2.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 13:13 | Normal | 461.4 | 461 | 457.3 | 16.1 | 8 | 8.3 | 136.1 | 136.3 | 136.1 | 35.2 | 35.6 | 35.6 | 60.01 | 60.03 | 59.98 | 14436 | 1 | 48 | 115618.9 | 19896 | 7.6 | 8.6 | 7.9 | 0 | 8.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 13:18 | Normal | 457.1 | 465 | 449.9 | 7.9 | 3.6 | 4 | 133.5 | 133.3 | 133.2 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 6908 | 1 | 48.2 | 115620 | 19896 | 3.4 | 4.5 | 3.5 | 0 | 3.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 13:23 | Normal | 462 | 470 | 467.8 | 3.4 | 1.5 | 1.7 | 133.5 | 133.7 | 133.6 | 6.9 | 7 | 6.9 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 2720 | 1 | 47.1 | 115620.3 | 19896 | 1.2 | 2.1 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 13:28 | Normal | 470.3 | 480.9 | 470.4 | 14.8 | 7.1 | 7.8 | 135.8 | 136.2 | 136.1 | 32.9 | 33.4 | 33.4 | 59.93 | 59.92 | 59.99 | 13511 | 1 | 46.4 | 115621.3 | 19896 | 7 | 8 | 7 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 13:33 | Normal | 447.6 | 464.5 | 453.3 | 2.4 | 1 | 1.1 | 132.8 | 133.2 | 132.9 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 1706 | 1 | 46.6 | 115622.2 | 19896 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 13:38 | Normal | 469.2 | 475.6 | 464 | 14.5 | 7 | 7.7 | 135.5 | 135.4 | 135.6 | 32.3 | 32.7 | 32.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 13194 | 1 | 46.5 | 115623.1 | 19896 | 6.8 | 7.8 | 6.9 | 0 | 7.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 13:43 | Normal | 463.7 | 470 | 455.8 | 14.3 | 7 | 7.6 | 135.7 | 136 | 136 | 31.5 | 31.9 | 31.8 | 60.01 | 59.97 | 60.01 | 12876 | 1 | 46.9 | 115624.2 | 19896 | 6.7 | 7.7 | 6.8 | 0 | 7.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 13:48 | Normal | 460.6 | 467.1 | 472.1 | 4.3 | 1.8 | 1.9 | 132.8 | 132.8 | 132.8 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 60.02 | 60.03 | 60.06 | 3435 | 1 | 46.9 | 115625.1 | 19896 | 1.6 | 2.6 | 1.7 | 0 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 13:53 | Normal | 467.2 | 458.1 | 460.8 | 3.3 | 1.8 | 1.7 | 133.1 | 133.4 | 133.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 2678 | 1 | 46 | 115625.6 | 19896 | 1.1 | 2.1 | 1.8 | 0 | 1.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 13:58 | Normal | 470.6 | 478.1 | 466.5 | 13.7 | 6.6 | 7.4 | 135.3 | 135.9 | 135.6 | 30.7 | 31.1 | 31 | 59.96 | 59.93 | 59.97 | 12526 | 1 | 46 | 115626.6 | 19896 | 6.4 | 7.4 | 6.5 | 0.1 | 7.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 14:03 | Normal | 469.4 | 475.8 | 466 | 13.6 | 6.6 | 7.3 | 135.4 | 135.4 | 135.6 | 30.6 | 30.9 | 30.7 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 12430 | 1 | 46.2 | 115627.6 | 19896 | 6.3 | 7.3 | 6.5 | 0 | 7.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 14:08 | Normal | 466.8 | 474 | 460.4 | 12.9 | 6.2 | 7.1 | 135.3 | 135.6 | 135.5 | 28.9 | 29.2 | 29.1 | 59.98 | 60 | 59.98 | 11761 | 1 | 46.5 | 115628.6 | 19896 | 6 | 7 | 6.1 | 0 | 6.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 14:13 | Normal | 463.7 | 473.5 | 458.6 | 12.7 | 6.1 | 7 | 134.9 | 135 | 135 | 28.2 | 28.6 | 28.5 | 59.99 | 60.03 | 60.03 | 11450 | 1 | 46.7 | 115629.6 | 19897 | 5.9 | 6.9 | 6 | 0 | 6.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 14:18 | Normal | 453.8 | 456.4 | 463.7 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 132.4 | 132.3 | 132.3 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 2516 | 1 | 46.8 | 115630.3 | 19897 | 1.1 | 2.1 | 1.4 | 0 | 1.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 14:23 | Normal | 475.5 | 476.6 | 459.5 | 12.4 | 6 | 7 | 135 | 135.1 | 135 | 28.4 | 28.7 | 28.6 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 11511 | 1 | 46.1 | 115631.1 | 19897 | 5.8 | 6.7 | 5.9 | 0 | 6.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 14:28 | Normal | 465.5 | 470.4 | 462.8 | 12 | 5.8 | 6.6 | 134.6 | 134.7 | 134.9 | 26.8 | 27.1 | 27 | 59.85 | 59.94 | 59.92 | 10859 | 1 | 46.2 | 115632 | 19897 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0 | 6.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 14:33 | Normal | 468.3 | 474 | 485.3 | 11.5 | 5.5 | 5.7 | 134.4 | 134.2 | 134.3 | 25.4 | 25.7 | 25.7 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 10270 | 1 | 46 | 115632.9 | 19897 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0 | 5.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 14:38 | Normal | 450.9 | 456.8 | 437.6 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 132.2 | 131.9 | 131.9 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 2202 | 1 | 46 | 115633.6 | 19897 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 14:43 | Normal | 482.6 | 483.7 | 459.6 | 11.2 | 5.5 | 6.5 | 134.7 | 134.6 | 134.8 | 26.2 | 26.5 | 26.4 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 10601 | 1 | 45.1 | 115634.2 | 19897 | 5.2 | 6.1 | 5.3 | 0 | 6.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 14:48 | Normal | 474.5 | 481.8 | 454.3 | 11.2 | 5.3 | 6.4 | 134.4 | 134.5 | 134.5 | 25.5 | 25.9 | 25.7 | 59.98 | 60.02 | 59.98 | 10338 | 1 | 45 | 115635 | 19897 | 5.1 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 14:53 | Normal | 470.8 | 482.6 | 452.5 | 11.5 | 5.4 | 6.4 | 134.5 | 134.3 | 134.6 | 25.8 | 26.2 | 26 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 10425 | 1 | 45.1 | 115635.9 | 19897 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 14:58 | Normal | 466 | 472.2 | 463.6 | 11 | 5.3 | 5.8 | 134.2 | 134.1 | 134.2 | 24.5 | 24.9 | 24.8 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 9925 | 1 | 45.3 | 115636.8 | 19897 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 15:03 | Normal | 481.4 | 468.8 | 479.5 | 10 | 4.9 | 5.1 | 133.9 | 133.9 | 134 | 22.6 | 22.9 | 22.9 | 60.1 | 60.09 | 60.1 | 9028 | 1 | 44.9 | 115637.3 | 19897 | 4.6 | 5.5 | 4.8 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 15:08 | Normal | 476.9 | 481.2 | 442.8 | 9.1 | 4.3 | 5.5 | 133.7 | 133.7 | 133.8 | 21 | 21.3 | 21.2 | 60.04 | 60.04 | 60.06 | 8438 | 1 | 44.6 | 115638.1 | 19897 | 4.1 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 15:13 | Normal | 477.1 | 480.3 | 437.9 | 8.9 | 4.2 | 5.3 | 133.5 | 133.3 | 133.4 | 20.4 | 20.7 | 20.6 | 59.9 | 59.93 | 59.97 | 8221 | 1 | 44.3 | 115638.7 | 19898 | 4 | 5 | 4.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 15:18 | Normal | 483 | 487 | 436.6 | 8.1 | 3.8 | 5.1 | 133.2 | 133.2 | 133.2 | 19.1 | 19.3 | 19.2 | 59.98 | 59.93 | 59.96 | 7668 | 1 | 44 | 115639.4 | 19898 | 3.6 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 15:23 | Normal | 479.5 | 488.7 | 440.4 | 7.5 | 3.5 | 4.8 | 132.9 | 132.7 | 132.9 | 17.6 | 17.8 | 17.7 | 59.95 | 59.94 | 59.93 | 7037 | 1 | 43.9 | 115640 | 19898 | 3.3 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 15:28 | Normal | 482 | 490.1 | 444.3 | 7.1 | 3.3 | 4.6 | 133 | 132.6 | 133 | 16.8 | 17 | 16.9 | 60.07 | 60.03 | 60.05 | 6713 | 1 | 43.7 | 115640.6 | 19898 | 3.1 | 4 | 3.2 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 15:33 | Normal | 484.7 | 490.8 | 448.5 | 6.6 | 3.1 | 4.2 | 132.7 | 132.6 | 132.8 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 6272 | 1 | 43.9 | 115641.1 | 19898 | 2.9 | 3.8 | 3 | 0.1 | 4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 15:38 | Normal | 485.9 | 492.1 | 437.6 | 6.4 | 3 | 4.2 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 60.05 | 60 | 60 | 6045 | 1 | 43.9 | 115641.6 | 19898 | 2.8 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 15:43 | Normal | 487.6 | 492.1 | 449.4 | 6.1 | 2.8 | 3.6 | 132.2 | 132 | 132.3 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 59.98 | 59.96 | 60.01 | 5610 | 1 | 43.4 | 115642.1 | 19898 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 15:48 | Normal | 492.1 | 496.1 | 420.7 | 5.8 | 2.6 | 4.1 | 132 | 131.8 | 132.1 | 13.9 | 14.2 | 14 | 59.99 | 60 | 59.95 | 5533 | 1 | 43.1 | 115642.6 | 19898 | 2.5 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 15:53 | Normal | 486.5 | 503.1 | 420 | 5.6 | 2.3 | 3.9 | 131.7 | 131.3 | 131.7 | 13.1 | 13.2 | 13.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5152 | 1 | 43.4 | 115643 | 19898 | 2.4 | 3.3 | 2.1 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 15:58 | Normal | 487.4 | 483 | 421.2 | 5 | 2.3 | 3.6 | 131.3 | 131 | 131.4 | 11.9 | 12.1 | 12 | 59.95 | 59.92 | 59.92 | 4703 | 1 | 43.5 | 115643.4 | 19898 | 2.1 | 3 | 2.1 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 16:03 | Normal | 486.4 | 482.6 | 428.8 | 4.6 | 2.1 | 3.3 | 131.1 | 130.6 | 131.2 | 11 | 11.3 | 11.2 | 59.96 | 59.92 | 59.92 | 4347 | 1 | 43.1 | 115643.8 | 19898 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0 | 3.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 16:08 | Normal | 490.4 | 475.1 | 430.2 | 4.3 | 2 | 3.2 | 130.8 | 130.3 | 130.7 | 10.5 | 10.7 | 10.6 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 4090 | 1 | 42.5 | 115644.2 | 19898 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 16:13 | Normal | 492.5 | 472.8 | 431.1 | 4 | 1.8 | 2.9 | 130.4 | 130 | 130.4 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 59.91 | 59.9 | 59.93 | 3754 | 1 | 42.3 | 115644.5 | 19899 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 16:18 | Normal | 499.8 | 472.1 | 447 | 3.6 | 1.7 | 2.6 | 130.1 | 129.7 | 130.2 | 8.9 | 9 | 8.9 | 59.88 | 59.92 | 59.86 | 3425 | 1 | 42.2 | 115644.8 | 19899 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 16:23 | Normal | 497.4 | 482.6 | 434.9 | 3.1 | 1.4 | 2.5 | 129.9 | 129.4 | 129.9 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 3010 | 1 | 42.2 | 115645.1 | 19899 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 16:28 | Normal | 490.2 | 473.3 | 427.4 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 129.9 | 129.4 | 129.8 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 2612 | 1 | 42.1 | 115645.3 | 19899 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 16:33 | Normal | 490.5 | 485.6 | 425.8 | 2.6 | 1.1 | 2.4 | 129.7 | 129.1 | 129.6 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 60 | 60.02 | 60.02 | 2512 | 1 | 41.8 | 115645.5 | 19899 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 16:38 | Normal | 493 | 457.9 | 437 | 2.6 | 1.1 | 2.3 | 129.6 | 129.3 | 129.5 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 60.04 | 60.03 | 59.99 | 2448 | 1 | 41.5 | 115645.7 | 19899 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 16:43 | Normal | 491.5 | 456.1 | 410.9 | 2.4 | 1 | 2.3 | 129.6 | 129.2 | 129.6 | 5.9 | 6 | 5.9 | 60.01 | 60 | 60.04 | 2255 | 1 | 41.2 | 115645.9 | 19899 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 16:48 | Normal | 494.8 | 439.5 | 420.6 | 2.2 | 1 | 2.1 | 129.6 | 128.9 | 129.5 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 59.94 | 59.91 | 59.89 | 2063 | 1 | 40.8 | 115646.1 | 19899 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 16:53 | Normal | 492.1 | 428 | 414.4 | 1.8 | 0.8 | 1.9 | 129.1 | 128.6 | 129 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 59.97 | 59.93 | 59.98 | 1685 | 1 | 40.5 | 115646.2 | 19899 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 16:58 | Normal | 498.9 | 375.6 | 411 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 130.6 | 129.9 | 130.4 | 2.9 | 3 | 3 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 1090 | 1 | 41.9 | 115646.4 | 19899 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 17:03 | Normal | 500.5 | 412.5 | 429.6 | 1.1 | 0.6 | 1.3 | 130.9 | 130.2 | 130.8 | 2.9 | 3 | 2.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 1073 | 1 | 43.9 | 115646.4 | 19899 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 17:08 | Normal | 497.1 | 381.1 | 468.1 | 1.1 | 0.6 | 1 | 130.9 | 130.2 | 130.8 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 60.02 | 60.03 | 59.98 | 927 | 1 | 45 | 115646.5 | 19899 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 17:13 | Normal | 493.5 | 392.5 | 428.1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 130.6 | 129.8 | 130.5 | 1.8 | 2 | 2 | 59.9 | 59.92 | 59.88 | 621 | 1 | 45.7 | 115646.6 | 19900 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 17:18 | Normal | 477.8 | 388.5 | 452.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 130.3 | 129.4 | 130.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.96 | 60 | 59.99 | 490 | 1 | 46 | 115646.6 | 19900 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 17:23 | Normal | 473.7 | 233.6 | 398.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 130.3 | 129.6 | 130.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.98 | 60 | 328 | 1 | 46 | 115646.7 | 19900 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 17:28 | Normal | 462.1 | 198.3 | 433.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 130.2 | 129.3 | 130 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 223 | 1 | 46 | 115646.7 | 19900 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 17:33 | Normal | 453.8 | 199.6 | 392.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130 | 129.2 | 129.9 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.93 | 59.95 | 59.96 | 133 | 1 | 45.8 | 115646.7 | 19900 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 17:38 | Normal | 444.6 | 200 | 352.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.1 | 129.4 | 129.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.92 | 59.96 | 59.93 | 69 | 1 | 45.6 | 115646.7 | 19900 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 17:43 | Normal | 441.8 | 199.7 | 381.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.1 | 129.3 | 129.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60.04 | 60.02 | 22 | 1 | 45.4 | 115646.7 | 19900 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 17:48 | Normal | 382.9 | 287.8 | 386.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130 | 129.2 | 129.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 4 | 1 | 45.1 | 115646.7 | 19900 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 17:53 | Normal | 308.9 | 282.9 | 293 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 129.8 | 129 | 129.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 44.8 | 115646.7 | 19900 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 17:58 | Normal | 440.5 | 409.6 | 366.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 129.8 | 129 | 129.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 44.6 | 115646.7 | 19900 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 18:03 | Normal | 402 | 355.1 | 361.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 129.6 | 128.9 | 129.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 0 | 1 | 44.3 | 115646.7 | 19900 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 18:08 | Normal | 309.1 | 309.5 | 323.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 129.4 | 128.4 | 128.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 44 | 115646.7 | 19900 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-03-15 18:13 | Normal | 195.5 | 191.1 | 198.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 129.2 | 128.3 | 128.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 0 | 1 | 43.9 | 115646.7 | 19901 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0