## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-03-16 05:33 | Wait | 447.6 | 447.5 | 447.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.3 | 133.5 | 133.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 19.9 | 115646.7 | 19900 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-16 05:33 | Wait | 449.3 | 449.2 | 449.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.3 | 133.7 | 134 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 20.2 | 115646.7 | 19900 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-16 05:36 | Wait | 459.8 | 459.8 | 459.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.3 | 133.5 | 133.9 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 20.9 | 115646.7 | 19900 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-16 05:36 | Wait | 467.7 | 467.6 | 467.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.1 | 133.4 | 133.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 21.4 | 115646.7 | 19900 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-16 05:37 | Wait | 456.6 | 456.6 | 456.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.2 | 133.5 | 133.9 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 20.8 | 115646.7 | 19900 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-16 05:41 | Normal | 312.8 | 278.3 | 313.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.4 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 1 | 23.1 | 115646.7 | 19900 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 05:46 | Normal | 410.5 | 362.5 | 399.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.3 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 60 | 29 | 1 | 24.7 | 115646.7 | 19900 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 05:51 | Normal | 453.6 | 521.7 | 441.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.5 | 132.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 59.9 | 59.98 | 60.12 | 20 | 1 | 26 | 115646.7 | 19900 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 05:54 | Wait | 442.7 | 442.6 | 442.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.2 | 133.5 | 133.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 19.4 | 115646.7 | 19900 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-16 05:56 | Normal | 483.6 | 518.3 | 449.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.4 | 132.1 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 60.09 | 60.08 | 60.05 | 70 | 1 | 27 | 115646.7 | 19901 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 06:01 | Normal | 479 | 451 | 406 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.4 | 132.1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60 | 137 | 1 | 27.8 | 115646.7 | 19901 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 06:06 | Normal | 490.8 | 403.3 | 395.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.3 | 130.7 | 131.3 | 0.8 | 1 | 0.9 | 59.95 | 59.94 | 59.99 | 163 | 1 | 28.5 | 115646.7 | 19901 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 06:11 | Normal | 490.3 | 389.3 | 423.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.3 | 130.8 | 131.2 | 0.9 | 1 | 1.1 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 200 | 1 | 29.1 | 115646.8 | 19901 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 06:16 | Normal | 513 | 469.3 | 462.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.3 | 130.7 | 131.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.07 | 59.99 | 60.2 | 259 | 1 | 29.7 | 115646.8 | 19901 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 06:21 | Normal | 530 | 483.5 | 396.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.5 | 131 | 131.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 295 | 1 | 30.2 | 115646.8 | 19901 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 06:26 | Normal | 525.7 | 466.4 | 397 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.6 | 131.1 | 131.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.03 | 60.04 | 336 | 1 | 30.7 | 115646.8 | 19901 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 06:31 | Normal | 540.7 | 368.2 | 449.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 131.3 | 131.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 388 | 1 | 31.1 | 115646.9 | 19901 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 06:36 | Normal | 512.5 | 333.8 | 435 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 131.7 | 131.4 | 131.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60 | 59.96 | 59.97 | 597 | 1 | 31.5 | 115646.9 | 19901 | 0 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 06:41 | Normal | 519.4 | 388.8 | 481.1 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 132.1 | 131.6 | 132.1 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 60.03 | 59.99 | 60.07 | 823 | 1 | 31.9 | 115647 | 19901 | 0 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 06:46 | Normal | 541.5 | 442 | 504.1 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | 132.1 | 131.7 | 132 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.99 | 60 | 60.06 | 955 | 1 | 32.4 | 115647 | 19901 | 0 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 06:51 | Normal | 530 | 447.5 | 509.1 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 132.2 | 131.8 | 131.9 | 2.8 | 3 | 2.9 | 60.08 | 60.07 | 59.94 | 1068 | 1 | 32.8 | 115647.1 | 19901 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 06:56 | Normal | 488.7 | 485.3 | 504.1 | 2.6 | 0.5 | 0.8 | 132.3 | 132 | 132.1 | 3.9 | 4 | 3.9 | 60.06 | 60.07 | 60.05 | 1494 | 1 | 33.3 | 115647.2 | 19902 | 0 | 2.6 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 07:01 | Normal | 511.6 | 501.6 | 519.6 | 2.8 | 0.5 | 0.8 | 132.6 | 132.1 | 132.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 1713 | 1 | 29.9 | 115647.3 | 19902 | 0 | 2.8 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 07:06 | Normal | 512.3 | 478.5 | 529.6 | 3 | 0.5 | 0.9 | 132.1 | 131.9 | 132.1 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 60.05 | 59.98 | 59.99 | 1819 | 1 | 27.7 | 115647.5 | 19902 | 0 | 3 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 07:11 | Normal | 513.1 | 464.4 | 525.2 | 3.2 | 0.6 | 1 | 132 | 131.9 | 132 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 59.95 | 60.01 | 60.02 | 1988 | 1 | 27.8 | 115647.6 | 19902 | 0 | 3.1 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 07:16 | Normal | 512.3 | 431.8 | 532 | 3.3 | 1.6 | 1.1 | 132.2 | 132 | 132.2 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 60.01 | 60.12 | 60.04 | 2527 | 1 | 28.3 | 115647.8 | 19902 | 0.1 | 3.3 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 07:21 | Normal | 507.4 | 462.2 | 521.1 | 3.6 | 2.5 | 1.1 | 132.2 | 132.1 | 132.4 | 7.9 | 8 | 8 | 60.02 | 60.07 | 60.01 | 3127 | 1 | 28.6 | 115648.1 | 19902 | 0.1 | 3.5 | 2.3 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 07:26 | Normal | 509.5 | 524 | 528.7 | 3.8 | 2.9 | 1.3 | 132.3 | 132.2 | 132.3 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 59.96 | 59.98 | 59.92 | 3651 | 1 | 29.1 | 115648.3 | 19902 | 0.1 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 07:31 | Normal | 497.1 | 510.6 | 531.3 | 5.3 | 3.1 | 1.3 | 132.5 | 132.5 | 132.6 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 60 | 59.99 | 59.97 | 4484 | 1 | 29.6 | 115648.7 | 19902 | 1.5 | 3.8 | 3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 07:36 | Normal | 491.1 | 512.4 | 493.1 | 5.7 | 3.3 | 1.9 | 132.5 | 132.6 | 132.5 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 4953 | 1 | 30.3 | 115649.1 | 19902 | 1.7 | 4 | 3.1 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 07:41 | Normal | 505.7 | 511.1 | 482.5 | 5.9 | 3.5 | 2.3 | 132.6 | 132.6 | 132.6 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 5425 | 1 | 31 | 115649.5 | 19902 | 1.8 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 07:46 | Normal | 512.4 | 502.4 | 499 | 6 | 3.6 | 2.5 | 132.7 | 132.8 | 132.8 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 5800 | 1 | 31.8 | 115650 | 19902 | 1.9 | 4.1 | 3.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 07:51 | Normal | 505.3 | 499 | 501 | 6.4 | 3.8 | 2.7 | 132.5 | 132.7 | 132.5 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 60.01 | 60.02 | 60 | 6071 | 1 | 32.5 | 115650.5 | 19902 | 2 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 07:56 | Normal | 503.6 | 494.8 | 507.5 | 6.6 | 4 | 2.8 | 132.7 | 132.8 | 132.7 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 6315 | 1 | 33.5 | 115651 | 19903 | 2.1 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 08:01 | Normal | 504.4 | 502.3 | 495.8 | 6.9 | 4.1 | 3 | 132.7 | 132.9 | 132.7 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 6630 | 1 | 35.8 | 115651.5 | 19903 | 2.2 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 08:06 | Normal | 501.8 | 499.3 | 495.6 | 7.1 | 4.3 | 3.2 | 132.9 | 132.9 | 132.8 | 17.2 | 17.4 | 17.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 6896 | 1 | 38.8 | 115652.1 | 19903 | 2.3 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 08:11 | Normal | 504.7 | 497.6 | 496 | 7.3 | 4.4 | 3.3 | 132.9 | 133.2 | 133 | 17.9 | 18.1 | 18 | 60.03 | 60.01 | 60 | 7155 | 1 | 41 | 115652.7 | 19903 | 2.4 | 5 | 4.2 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 08:16 | Normal | 496.3 | 493.4 | 494.1 | 7.8 | 4.6 | 3.5 | 132.7 | 133.1 | 133.1 | 18.7 | 18.9 | 18.9 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 7504 | 1 | 43 | 115653.3 | 19903 | 2.5 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 08:21 | Normal | 496.5 | 494.6 | 492.3 | 8.6 | 5.1 | 4 | 132.3 | 132.5 | 132.5 | 20.9 | 21.1 | 21 | 60 | 60.06 | 60.04 | 8292 | 1 | 44.2 | 115653.9 | 19903 | 2.9 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 08:26 | Normal | 501.2 | 488 | 494.6 | 9.1 | 5.5 | 4.3 | 132.2 | 132.6 | 132.5 | 22.2 | 22.6 | 22.6 | 60.04 | 60 | 60.02 | 8920 | 1 | 45.2 | 115654.4 | 19903 | 3.1 | 6 | 5.3 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 08:31 | Normal | 474.8 | 455.5 | 470 | 2.2 | 1 | 1 | 130.8 | 131.1 | 131 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 59.98 | 60.01 | 60 | 1698 | 1 | 46.4 | 115655.1 | 19903 | 0.6 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 08:36 | Normal | 466.2 | 482.5 | 477.9 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 130.9 | 131.2 | 131 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 2142 | 1 | 45.8 | 115655.5 | 19903 | 0.8 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 08:41 | Normal | 478.6 | 488.7 | 474.1 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 130.6 | 131 | 130.7 | 4.9 | 5 | 5 | 59.98 | 60.05 | 60.02 | 1903 | 1 | 45.2 | 115656.1 | 19903 | 0.7 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 08:46 | Normal | 461.3 | 509.1 | 499 | 13.8 | 6.6 | 5.6 | 132.6 | 132.7 | 132.9 | 30 | 30.4 | 30.2 | 59.98 | 60.01 | 60 | 11937 | 1 | 44.5 | 115656.6 | 19903 | 6.2 | 7.8 | 6.4 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 08:51 | Normal | 482.5 | 494.5 | 500 | 3.1 | 1.4 | 1.4 | 130.6 | 131 | 131 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 59.93 | 59.98 | 59.96 | 2520 | 1 | 43.6 | 115657 | 19903 | 1 | 2.1 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 08:56 | Normal | 473.8 | 491.9 | 495.3 | 11.8 | 6 | 5 | 132.7 | 133.2 | 133.2 | 26.2 | 26.5 | 26.4 | 60 | 60.05 | 60.03 | 10447 | 1 | 44 | 115657.7 | 19904 | 5 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 09:01 | Normal | 484.5 | 493.6 | 487.8 | 12.3 | 6.1 | 5.1 | 133 | 133.5 | 133.4 | 27.5 | 27.8 | 27.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 11030 | 1 | 45.7 | 115658.6 | 19904 | 5.5 | 7 | 6 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 09:06 | Normal | 481.8 | 485.8 | 489.6 | 12.3 | 6 | 5 | 133.1 | 133.6 | 133.6 | 26.9 | 27.2 | 27.1 | 59.97 | 60 | 60.03 | 10771 | 1 | 46.8 | 115659.5 | 19904 | 5.6 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 09:11 | Normal | 480.7 | 480.3 | 479.6 | 12.8 | 6.3 | 5.3 | 133.3 | 133.8 | 133.8 | 28 | 28.3 | 28.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 11217 | 1 | 47.2 | 115660.4 | 19904 | 5.9 | 7 | 6.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 09:16 | Normal | 456.5 | 457 | 473.5 | 12.8 | 6.8 | 5.1 | 133.3 | 133.6 | 133.5 | 27.4 | 27.6 | 27.6 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 9957 | 1 | 47.2 | 115661.2 | 19904 | 5.8 | 7 | 6.7 | 0 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 09:21 | Normal | 478.1 | 486.4 | 486.3 | 14.9 | 7.2 | 6.2 | 133.6 | 134 | 133.9 | 32.5 | 33 | 32.9 | 60.09 | 60.04 | 60.02 | 13117 | 1 | 47.2 | 115662.2 | 19904 | 7 | 8.1 | 7.1 | 0.1 | 6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 09:26 | Normal | 470.3 | 476.9 | 472.8 | 14.8 | 7.2 | 6.2 | 133.6 | 134.3 | 133.9 | 31.9 | 32.2 | 32.1 | 60 | 60.06 | 60.01 | 12822 | 1 | 47.6 | 115663.3 | 19904 | 6.9 | 8 | 7.1 | 0.1 | 6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 09:31 | Normal | 469.9 | 477.1 | 479.2 | 16.4 | 8 | 7 | 133.7 | 134.2 | 134 | 35.4 | 35.9 | 35.7 | 60 | 60 | 59.99 | 14294 | 1 | 47.5 | 115664.1 | 19904 | 7.7 | 8.8 | 7.9 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 09:36 | Normal | 483.5 | 496.8 | 481.1 | 16.7 | 8 | 7.4 | 133.5 | 133.9 | 133.7 | 37.3 | 37.7 | 37.6 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 14998 | 1 | 47.7 | 115665.2 | 19904 | 7.9 | 9 | 7.8 | 0.1 | 7.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 09:41 | Normal | 484.7 | 504 | 483.1 | 16.8 | 7.6 | 7.4 | 133.2 | 133.4 | 133.4 | 37.4 | 37.7 | 37.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 14991 | 1 | 47.9 | 115666 | 19904 | 8 | 9.1 | 7.6 | 0 | 7.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 09:46 | Normal | 476.7 | 467.8 | 477.6 | 3.8 | 1.8 | 1.7 | 130 | 130.2 | 130.1 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 3152 | 1 | 46.5 | 115666.5 | 19904 | 1.4 | 2.4 | 1.8 | 0 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 09:51 | Normal | 479.1 | 498.3 | 487.8 | 8.6 | 5.2 | 2.2 | 132 | 132.4 | 132.2 | 18.6 | 18.8 | 18.7 | 60.01 | 59.96 | 60 | 6562 | 1 | 45 | 115667.1 | 19904 | 3.4 | 5.3 | 5.1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 09:56 | Normal | 496.3 | 484.1 | 478.9 | 5.5 | 2.6 | 2.5 | 131.8 | 132 | 132.1 | 12.1 | 12.3 | 12.2 | 59.98 | 60.03 | 60.04 | 4881 | 1 | 44 | 115667.5 | 19905 | 2.2 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 10:01 | Normal | 494.6 | 491.7 | 488.9 | 15.8 | 7.9 | 7 | 134.3 | 134.8 | 134.5 | 36 | 36.5 | 36.3 | 60.03 | 59.99 | 59.99 | 14597 | 1 | 43.7 | 115668.3 | 19905 | 7.5 | 8.6 | 7.7 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 10:06 | Normal | 449.6 | 469.6 | 469.5 | 4 | 1.9 | 1.7 | 131 | 131.6 | 131.3 | 8 | 8.1 | 8 | 59.94 | 59.93 | 59.97 | 3060 | 1 | 44.2 | 115669.2 | 19905 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 10:11 | Normal | 471.1 | 484.3 | 485.6 | 3.6 | 1.6 | 1.6 | 130.6 | 131 | 130.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 60 | 60.01 | 59.99 | 2924 | 1 | 44.1 | 115669.9 | 19905 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 10:16 | Normal | 532.8 | 513.1 | 504.1 | 13.8 | 8.3 | 7.8 | 134.2 | 134.7 | 134.4 | 36.8 | 37.2 | 37 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 14855 | 1 | 43.7 | 115670.6 | 19905 | 6.5 | 7.5 | 8.1 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 10:21 | Normal | 478.7 | 480.1 | 476.4 | 16.2 | 8 | 7.3 | 134.4 | 134.9 | 134.7 | 35.8 | 36.3 | 36.1 | 60 | 60.01 | 60 | 14479 | 1 | 44.2 | 115671.7 | 19905 | 7.6 | 8.8 | 7.8 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 10:26 | Normal | 480.3 | 470 | 475.9 | 4.6 | 2.3 | 2.2 | 131.6 | 132.2 | 131.8 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 59.98 | 59.99 | 60.03 | 3913 | 1 | 44.7 | 115672.6 | 19905 | 1.8 | 2.8 | 2.1 | 0 | 1.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 10:31 | Normal | 459.1 | 463.5 | 473.6 | 17 | 8.3 | 7.6 | 134.6 | 135.3 | 134.9 | 36.2 | 36.6 | 36.4 | 59.99 | 60.03 | 59.96 | 14687 | 1 | 44.3 | 115673.3 | 19905 | 8 | 9.1 | 8.1 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 10:36 | Wait | 566 | 569.3 | 566.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131 | 131.7 | 131.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 44.9 | 115674.5 | 19905 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 10:41 | Normal | 484.4 | 475.1 | 467.8 | 15.4 | 5 | 8 | 134.4 | 134.8 | 134.6 | 32.2 | 32.5 | 32.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 14823 | 1 | 45.3 | 115675 | 19905 | 7.1 | 8.4 | 4.8 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 10:46 | Normal | 448.2 | 462.7 | 455.4 | 15.5 | 7.5 | 7.1 | 134.3 | 135 | 134.8 | 32.4 | 32.8 | 32.7 | 59.92 | 59.91 | 59.93 | 13149 | 1 | 45.8 | 115676.1 | 19905 | 7.3 | 8.4 | 7.3 | 0.1 | 7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 10:51 | Normal | 457.1 | 462.3 | 452.2 | 16.9 | 8.3 | 7.9 | 135 | 135.4 | 135.2 | 35.8 | 36.3 | 36.1 | 59.97 | 59.93 | 59.99 | 14598 | 1 | 46.5 | 115677.2 | 19905 | 8 | 9.1 | 8.1 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 10:56 | Normal | 443.5 | 450.5 | 432.5 | 17.6 | 8.6 | 8.2 | 134.6 | 135.4 | 134.9 | 36.2 | 36.7 | 36.6 | 60.01 | 59.98 | 60 | 14689 | 1 | 47 | 115678.3 | 19906 | 8.3 | 9.5 | 8.5 | 0 | 8.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 11:01 | Normal | 479.9 | 473.3 | 483.8 | 15.1 | 6.7 | 4.6 | 134 | 134.5 | 134.5 | 30.1 | 30.5 | 30.4 | 60.01 | 60 | 60.04 | 12654 | 1 | 47.8 | 115678.7 | 19906 | 6.8 | 8.5 | 6.6 | 0 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 11:06 | Normal | 453.8 | 468.6 | 469.3 | 4.5 | 2 | 2 | 131.5 | 131.8 | 131.7 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 59.99 | 60 | 60 | 3612 | 1 | 46.5 | 115679.6 | 19906 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0 | 1.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 11:11 | Normal | 466.3 | 465.3 | 473.1 | 5.5 | 2.6 | 2.5 | 132.2 | 132.5 | 132.5 | 11.8 | 12 | 12 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 4623 | 1 | 46 | 115680.4 | 19906 | 2.3 | 3.3 | 2.6 | 0 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 11:16 | Normal | 469.3 | 478.5 | 469.9 | 16.6 | 8.1 | 7.8 | 135.3 | 136 | 135.7 | 36.3 | 36.8 | 36.6 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 14831 | 1 | 45.9 | 115681.5 | 19906 | 7.9 | 9 | 8 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 11:21 | Normal | 451 | 466.8 | 453.8 | 17.1 | 8.3 | 8 | 135.4 | 135.9 | 135.8 | 35.9 | 36.4 | 36.2 | 60.01 | 60.05 | 60.01 | 14671 | 1 | 46.6 | 115682.7 | 19906 | 8.1 | 9.2 | 8.1 | 0.1 | 7.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 11:26 | Normal | 455.8 | 454.2 | 431.5 | 17.1 | 8.5 | 8.3 | 135.4 | 136 | 135.8 | 35.9 | 36.3 | 36.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 14669 | 1 | 47.1 | 115683.9 | 19906 | 8.1 | 9.2 | 8.3 | 0 | 8.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 11:31 | Normal | 446.2 | 445.6 | 434.5 | 17.4 | 8.6 | 8.4 | 135.3 | 135.9 | 135.8 | 36 | 36.5 | 36.4 | 60 | 59.97 | 59.97 | 14679 | 1 | 47.4 | 115685.1 | 19906 | 8.2 | 9.3 | 8.5 | 0.1 | 8.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 11:36 | Normal | 441.1 | 435.8 | 437.1 | 17.6 | 8.7 | 8.5 | 135.5 | 136.2 | 135.9 | 36 | 36.4 | 36.5 | 59.96 | 60.01 | 59.98 | 14687 | 1 | 48 | 115686.4 | 19906 | 8.3 | 9.5 | 8.6 | 0.1 | 8.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 11:41 | Normal | 488.6 | 493 | 489.1 | 16 | 8 | 7.8 | 135.4 | 136 | 135.8 | 36.7 | 37.1 | 37 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 14982 | 1 | 48.5 | 115686.8 | 19906 | 7.6 | 8.5 | 7.9 | 0 | 7.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 11:46 | Normal | 443.3 | 485 | 448.2 | 7.2 | 3.2 | 3.5 | 132.5 | 132.8 | 132.6 | 15 | 15.2 | 15.1 | 60.02 | 60.03 | 60 | 6023 | 1 | 47.1 | 115687.5 | 19906 | 3.1 | 4.1 | 3.1 | 0 | 3.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 11:51 | Normal | 476.7 | 480.5 | 486.3 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | 131.3 | 131.3 | 131.4 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 4528 | 1 | 45.9 | 115688 | 19906 | 2.1 | 3.1 | 2.4 | 0 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 11:56 | Normal | 484.8 | 487.9 | 487.8 | 11 | 5.7 | 5.4 | 133.5 | 133.7 | 133.7 | 25.7 | 26 | 25.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 9500 | 1 | 44.6 | 115688.6 | 19906 | 5 | 6 | 5.6 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 12:01 | Normal | 482.1 | 487.1 | 489.3 | 4.5 | 2.1 | 2.2 | 130.9 | 130.9 | 130.9 | 9.9 | 10 | 10 | 59.97 | 60.02 | 60 | 3872 | 1 | 43.7 | 115689 | 19907 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 12:06 | Normal | 486.3 | 494 | 500 | 4.6 | 2.1 | 2.2 | 130.9 | 131 | 131.1 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 59.87 | 59.89 | 59.89 | 4049 | 1 | 42.8 | 115689.3 | 19907 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 12:11 | Normal | 500.5 | 495.3 | 496.9 | 9.8 | 4.8 | 4.6 | 132.9 | 133.2 | 133.2 | 22.7 | 23.1 | 23 | 59.98 | 60 | 59.97 | 8941 | 1 | 42.5 | 115689.7 | 19907 | 4.4 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 12:16 | Normal | 488 | 495.1 | 489.4 | 11.2 | 5.3 | 5.4 | 132.4 | 132.5 | 132.6 | 25.9 | 26.2 | 26.1 | 60.05 | 60.01 | 60.01 | 10363 | 1 | 43.1 | 115690.6 | 19907 | 5.1 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 12:21 | Normal | 488.8 | 492.3 | 483.4 | 4 | 1.9 | 2 | 130.2 | 130.1 | 130.4 | 8.9 | 9 | 9 | 60 | 60 | 60.03 | 3446 | 1 | 43.1 | 115690.9 | 19907 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 12:26 | Normal | 491.1 | 489.5 | 480.1 | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 129.9 | 129.9 | 130.2 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 59.99 | 60.03 | 60 | 3004 | 1 | 42.5 | 115691.2 | 19907 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 12:31 | Normal | 487.7 | 486.7 | 490.9 | 2.3 | 1 | 1.1 | 129.4 | 129.2 | 129.6 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 60.01 | 59.97 | 60.03 | 1823 | 1 | 41.7 | 115691.4 | 19907 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 12:36 | Normal | 488.4 | 486.9 | 497.6 | 2.3 | 1 | 1.1 | 131.2 | 131 | 131.3 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 60.02 | 60.01 | 60 | 1813 | 1 | 41.1 | 115691.6 | 19907 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 12:41 | Normal | 496.3 | 505.8 | 498.7 | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 131.3 | 131.2 | 131.6 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 59.95 | 59.97 | 60 | 3022 | 1 | 40.3 | 115691.7 | 19907 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 12:46 | Normal | 502.2 | 502.5 | 505.7 | 3.6 | 1.7 | 1.9 | 131.5 | 131.7 | 131.7 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 60 | 60 | 59.94 | 3255 | 1 | 39.5 | 115692 | 19907 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 12:51 | Normal | 497.1 | 478.6 | 507 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 131.2 | 131.2 | 131.3 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.03 | 60 | 60.02 | 1374 | 1 | 39.1 | 115692.2 | 19907 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 12:56 | Normal | 493.8 | 508.6 | 514.4 | 2 | 0.9 | 0.9 | 131.4 | 131.4 | 131.5 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.98 | 60.01 | 59.97 | 1578 | 1 | 41.5 | 115692.3 | 19907 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 13:01 | Normal | 520.7 | 515.1 | 512.3 | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 131.7 | 131.9 | 131.9 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 60 | 59.99 | 59.96 | 3123 | 1 | 37.9 | 115692.5 | 19908 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 13:06 | Normal | 519.6 | 521 | 516.1 | 3.7 | 1.7 | 1.8 | 131.6 | 131.6 | 131.6 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 59.96 | 60.01 | 59.99 | 3367 | 1 | 37.5 | 115692.8 | 19908 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 13:11 | Normal | 520 | 514.6 | 512.8 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 131.2 | 131.1 | 131.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 59.97 | 59.94 | 60.05 | 2932 | 1 | 37.2 | 115693.1 | 19908 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 13:16 | Normal | 510.8 | 511.9 | 518.7 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 130.7 | 130.7 | 130.9 | 5.9 | 6 | 6 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 2287 | 1 | 36.8 | 115693.3 | 19908 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 13:21 | Normal | 504.5 | 506.9 | 512 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 130.2 | 130 | 130.3 | 3.9 | 4 | 4 | 60.02 | 59.96 | 59.97 | 1473 | 1 | 36.5 | 115693.4 | 19908 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 13:26 | Normal | 497.5 | 469.8 | 479.3 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 130 | 129.7 | 129.9 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1016 | 1 | 39.1 | 115693.5 | 19908 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 13:31 | Normal | 490.1 | 414 | 434.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 129.7 | 129.6 | 129.6 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 687 | 1 | 40.8 | 115693.6 | 19908 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 13:36 | Normal | 488.6 | 426.8 | 441.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 129.5 | 129.2 | 129.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60 | 60 | 60.01 | 518 | 1 | 41.7 | 115693.7 | 19908 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 13:41 | Normal | 475.7 | 369.5 | 376.9 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 129.6 | 129.3 | 129.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 350 | 1 | 42.1 | 115693.7 | 19908 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 13:46 | Normal | 477.3 | 331.5 | 435.4 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 129.5 | 129.3 | 129.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.93 | 59.94 | 59.96 | 268 | 1 | 42.2 | 115693.7 | 19908 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 13:51 | Normal | 465.1 | 384.1 | 440.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 129.7 | 129.4 | 129.6 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 60 | 59.99 | 210 | 1 | 42.2 | 115693.7 | 19908 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 13:56 | Normal | 475 | 528.1 | 426.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 129.6 | 129.4 | 129.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 138 | 1 | 42.1 | 115693.8 | 19908 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 14:01 | Normal | 469.3 | 360.5 | 413 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 129.8 | 129.5 | 129.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60 | 60 | 188 | 1 | 41.8 | 115693.8 | 19909 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 14:06 | Normal | 475.4 | 424.5 | 442.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 129.9 | 129.7 | 129.9 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 217 | 1 | 41.5 | 115693.8 | 19909 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 14:11 | Normal | 447.5 | 463.5 | 369.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 130 | 129.8 | 130.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.94 | 59.98 | 131 | 1 | 41.2 | 115693.8 | 19909 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 14:16 | Normal | 403.5 | 395.1 | 443.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 129.8 | 129.6 | 130 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 64 | 1 | 40.7 | 115693.8 | 19909 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 14:21 | Normal | 469.5 | 435.6 | 448.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 129.9 | 129.7 | 130 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 66 | 1 | 40.4 | 115693.8 | 19909 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 14:26 | Normal | 466.3 | 392.6 | 439.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.3 | 130.1 | 130.5 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 60 | 59.97 | 78 | 1 | 40.1 | 115693.8 | 19909 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 14:31 | Normal | 464.6 | 486.1 | 414 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 130.4 | 130.1 | 130.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 106 | 1 | 39.8 | 115693.8 | 19909 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 14:36 | Normal | 452.7 | 470.2 | 450.9 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 130.4 | 130.2 | 130.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.02 | 59.99 | 160 | 1 | 39.5 | 115693.8 | 19909 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 14:41 | Normal | 458.6 | 375.5 | 464 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.5 | 130.1 | 130.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 177 | 1 | 39.1 | 115693.9 | 19909 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 14:46 | Normal | 463.5 | 370.1 | 429.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.7 | 130.2 | 130.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 213 | 1 | 38.8 | 115693.9 | 19909 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 14:51 | Normal | 472.4 | 372 | 414 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.5 | 130.1 | 130.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 60 | 60 | 192 | 1 | 38.6 | 115693.9 | 19909 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 14:56 | Normal | 465.6 | 490.3 | 407 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.6 | 130.4 | 130.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 179 | 1 | 38.4 | 115693.9 | 19909 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 15:01 | Normal | 464.2 | 431.1 | 418 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.6 | 130.4 | 130.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 173 | 1 | 38.1 | 115693.9 | 19910 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 15:06 | Normal | 482.6 | 483.5 | 485.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.9 | 130.7 | 131 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.96 | 59.92 | 206 | 1 | 37.8 | 115693.9 | 19910 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 15:11 | Normal | 482 | 437.6 | 496.6 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 130.6 | 130.6 | 130.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 305 | 1 | 37.6 | 115694 | 19910 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 15:16 | Normal | 490.6 | 368 | 438.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 130.8 | 130.6 | 130.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 436 | 1 | 37.4 | 115694 | 19910 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 15:21 | Normal | 487.2 | 390.6 | 469.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 130.9 | 130.8 | 131 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60 | 60 | 59.98 | 574 | 1 | 37.3 | 115694 | 19910 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 15:26 | Normal | 505.7 | 439.6 | 473.9 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131.4 | 131.2 | 131.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 849 | 1 | 37.2 | 115694.1 | 19910 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 15:31 | Normal | 508.7 | 504.3 | 531.5 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 131.7 | 131.5 | 132 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.01 | 59.95 | 59.97 | 1422 | 1 | 37.3 | 115694.2 | 19910 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 15:36 | Normal | 519.8 | 522.9 | 542.3 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 132 | 132 | 132.2 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 60 | 60.04 | 60.04 | 2118 | 1 | 29.8 | 115694.3 | 19910 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 15:41 | Normal | 516.4 | 510.5 | 542.1 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 132.4 | 132.4 | 132.6 | 7 | 7 | 7 | 60.06 | 60.17 | 60.04 | 2692 | 1 | 29.7 | 115694.5 | 19910 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 15:46 | Normal | 517.7 | 505.8 | 540.1 | 3.7 | 1.7 | 1.7 | 132.6 | 132.6 | 132.8 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 59.91 | 59.93 | 59.93 | 3266 | 1 | 29.8 | 115694.8 | 19910 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 15:51 | Normal | 519.5 | 522.5 | 537.1 | 3.8 | 1.7 | 1.8 | 132.6 | 132.8 | 132.9 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 59.99 | 60.09 | 60.18 | 3359 | 1 | 30.2 | 115695.1 | 19910 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 15:56 | Normal | 516.5 | 528.9 | 540.1 | 3.8 | 1.7 | 1.8 | 132.7 | 132.8 | 132.8 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 60.01 | 59.99 | 60.08 | 3403 | 1 | 30.7 | 115695.3 | 19910 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 16:01 | Normal | 514.1 | 518.9 | 536.3 | 3.6 | 1.6 | 1.7 | 133 | 133.1 | 133 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 60.08 | 60.09 | 60.04 | 3213 | 1 | 31.2 | 115695.6 | 19911 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 16:06 | Normal | 510.5 | 518.7 | 537.8 | 3.6 | 1.6 | 1.6 | 132.8 | 132.7 | 132.8 | 7.9 | 8 | 8 | 59.96 | 60.11 | 59.93 | 3106 | 1 | 31.6 | 115695.9 | 19911 | 1.3 | 2.3 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 16:12 | Normal | 511.5 | 490.8 | 549 | 4 | 1.8 | 1.6 | 133.3 | 132.9 | 133.1 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 60.02 | 60.12 | 60.12 | 3364 | 1 | 32 | 115696.1 | 19911 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 16:16 | Normal | 510.8 | 500.9 | 550.7 | 4 | 1.8 | 1.5 | 133.2 | 133.1 | 133.1 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 60.03 | 59.83 | 60.01 | 3375 | 1 | 32.6 | 115696.4 | 19911 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 16:21 | Normal | 508.4 | 494.4 | 548.6 | 3.8 | 1.8 | 1.5 | 133 | 133 | 133 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 59.95 | 59.95 | 59.99 | 3183 | 1 | 33 | 115696.7 | 19911 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 16:26 | Normal | 504.1 | 493.3 | 546.8 | 3.5 | 1.6 | 1.3 | 133 | 132.8 | 132.9 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 60.09 | 59.88 | 59.99 | 2849 | 1 | 33.5 | 115697 | 19911 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 16:32 | Normal | 507.7 | 505.3 | 546.9 | 3.1 | 1.4 | 1.3 | 133 | 132.9 | 133 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 59.91 | 60.08 | 59.91 | 2592 | 1 | 33.8 | 115697.2 | 19911 | 1.1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 16:36 | Normal | 503.4 | 485.7 | 539.5 | 2.8 | 1.3 | 1.2 | 132.9 | 132.7 | 132.7 | 5.9 | 6 | 5.9 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 2293 | 1 | 34 | 115697.4 | 19911 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 16:41 | Normal | 503.6 | 469.1 | 544.6 | 2.6 | 1.2 | 1.1 | 132.7 | 132.6 | 132.7 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 59.98 | 60.02 | 60.15 | 2087 | 1 | 34.1 | 115697.6 | 19911 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 16:46 | Normal | 496.5 | 482.6 | 540.2 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 132.6 | 132.5 | 132.5 | 5 | 5.1 | 5.1 | 60.05 | 59.97 | 60 | 1938 | 1 | 34.3 | 115697.7 | 19911 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 16:52 | Normal | 505.1 | 474.6 | 541.5 | 2.3 | 1 | 1 | 132.6 | 132.5 | 132.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60.01 | 60.02 | 60.04 | 1774 | 1 | 34.5 | 115697.9 | 19911 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 16:56 | Normal | 499.6 | 472.6 | 546.6 | 2.1 | 1 | 0.9 | 132.6 | 132.7 | 132.5 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 59.99 | 60.02 | 60.03 | 1626 | 1 | 34.5 | 115698 | 19911 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 17:02 | Normal | 509.1 | 457.6 | 541.6 | 1.9 | 1 | 0.9 | 132.8 | 132.6 | 132.5 | 3.9 | 4 | 4 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 1499 | 1 | 34.9 | 115698.2 | 19912 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 17:07 | Normal | 500.5 | 447.7 | 530 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 132.8 | 132.6 | 132.6 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 1302 | 1 | 37.3 | 115698.3 | 19912 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 17:11 | Normal | 492.6 | 437.8 | 533.8 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.8 | 132.8 | 132.6 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 60.03 | 60.05 | 60.01 | 1027 | 1 | 39.2 | 115698.4 | 19912 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 17:17 | Normal | 490.3 | 433 | 481.3 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.7 | 132.5 | 132.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60 | 60 | 60 | 846 | 1 | 40.4 | 115698.4 | 19912 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 17:22 | Normal | 488 | 396.6 | 458.2 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132.4 | 132.2 | 132.3 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 684 | 1 | 41.1 | 115698.5 | 19912 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 17:27 | Normal | 483.6 | 388.5 | 428.3 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.5 | 132.3 | 132.3 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 59.99 | 59.96 | 544 | 1 | 41.5 | 115698.6 | 19912 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 17:32 | Normal | 488.8 | 393.6 | 435.2 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 132.1 | 132.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.94 | 59.99 | 59.99 | 443 | 1 | 41.7 | 115698.6 | 19912 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 17:37 | Normal | 461.2 | 391.5 | 386.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.2 | 131.9 | 132 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.96 | 59.99 | 330 | 1 | 41.9 | 115698.6 | 19912 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 17:42 | Normal | 469.3 | 420.9 | 450.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 132.1 | 132.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 220 | 1 | 41.9 | 115698.7 | 19912 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 17:47 | Normal | 465.6 | 490.9 | 386.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 131.9 | 132.2 | 0.9 | 1 | 1 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 109 | 1 | 41.9 | 115698.7 | 19912 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 17:52 | Normal | 426.6 | 488 | 476.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.4 | 132.1 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 34 | 1 | 41.8 | 115698.7 | 19912 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 17:57 | Normal | 392.3 | 276.5 | 368.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 131.9 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60 | 16 | 1 | 41.5 | 115698.7 | 19912 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 18:02 | Normal | 306.9 | 266.2 | 315.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 131.8 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 41.2 | 115698.7 | 19913 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 18:07 | Normal | 407.5 | 415.8 | 384.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.92 | 59.94 | 59.96 | 0 | 1 | 41 | 115698.7 | 19913 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 18:12 | Normal | 319.6 | 320.1 | 340.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 131.8 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 0 | 1 | 40.7 | 115698.7 | 19913 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-03-16 18:17 | Normal | 199.6 | 197.8 | 198.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.5 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 59.98 | 0 | 1 | 40.3 | 115698.7 | 19913 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0