## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-03-17 05:40 | Wait | 434.7 | 434.6 | 434.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.2 | 131.5 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 0 | 0 | 16.8 | 115698.7 | 19913 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-17 05:41 | Wait | 469 | 468.8 | 468.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.3 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 19 | 115698.7 | 19913 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-17 05:42 | Wait | 471.3 | 471.3 | 471.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.4 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 0 | 0 | 19.1 | 115698.7 | 19913 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-17 05:43 | Wait | 474.8 | 474.6 | 474.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.2 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 0 | 0 | 19.2 | 115698.7 | 19913 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-17 05:43 | Wait | 466.2 | 466.3 | 466.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.3 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 18.7 | 115698.7 | 19913 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-17 05:47 | Normal | 427.5 | 293.2 | 368 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.4 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.04 | 60.01 | 12 | 1 | 21.3 | 115698.7 | 19913 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 05:52 | Normal | 441.5 | 508.6 | 460.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.5 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 40 | 1 | 23 | 115698.7 | 19913 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 05:57 | Normal | 480 | 442.3 | 353.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.2 | 131.9 | 0.9 | 1 | 1.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 103 | 1 | 24.2 | 115698.7 | 19913 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 06:02 | Normal | 469.3 | 504.1 | 507.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.4 | 131.9 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 129 | 1 | 25.2 | 115698.7 | 19913 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 06:07 | Normal | 488.5 | 492.4 | 451.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.2 | 131.4 | 0.9 | 1 | 1 | 60 | 60.02 | 59.98 | 206 | 1 | 26.1 | 115698.7 | 19913 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 06:12 | Normal | 509.4 | 486 | 458.2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 131.2 | 131.4 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.97 | 59.99 | 255 | 1 | 26.8 | 115698.7 | 19913 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 06:17 | Normal | 520.5 | 476.8 | 463.2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.3 | 131.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.98 | 60.02 | 300 | 1 | 27.5 | 115698.7 | 19913 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 06:22 | Normal | 531.8 | 466.1 | 459.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.7 | 131.4 | 131.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60 | 59.99 | 338 | 1 | 28.1 | 115698.8 | 19913 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 06:27 | Normal | 533.3 | 461.3 | 475 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.9 | 131.4 | 131.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 384 | 1 | 28.6 | 115698.8 | 19913 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 06:32 | Normal | 538.4 | 380 | 495.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.6 | 131.9 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 59.97 | 59.94 | 59.94 | 413 | 1 | 29.2 | 115698.8 | 19913 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 06:37 | Normal | 506.3 | 426.5 | 455.6 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 132 | 131.6 | 131.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 693 | 1 | 29.7 | 115698.9 | 19913 | 0 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 06:42 | Normal | 508.5 | 413.6 | 481.1 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 132.2 | 132 | 132.3 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 60.02 | 60.01 | 59.96 | 877 | 1 | 30.2 | 115698.9 | 19914 | 0 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 06:47 | Normal | 543.1 | 488 | 518.1 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | 132.5 | 132.1 | 132.4 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 1017 | 1 | 30.8 | 115699 | 19914 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 06:52 | Normal | 521.1 | 470 | 525.8 | 1.7 | 0.5 | 0.8 | 132.3 | 132.2 | 132.3 | 2.9 | 3 | 3 | 60 | 60.01 | 60 | 1095 | 1 | 31.3 | 115699.1 | 19914 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 06:57 | Normal | 490.3 | 376 | 527.5 | 2.6 | 0.5 | 0.8 | 132.6 | 132.6 | 132.7 | 3.9 | 4 | 4 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 1514 | 1 | 31.7 | 115699.2 | 19914 | 0 | 2.6 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 07:02 | Normal | 522.5 | 422.7 | 535.9 | 2.8 | 0.5 | 0.9 | 132.5 | 132.3 | 132.6 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60 | 60.06 | 60.11 | 1748 | 1 | 26 | 115699.4 | 19914 | 0 | 2.8 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 07:07 | Normal | 519.4 | 413.1 | 528.7 | 3 | 0.6 | 1 | 132.4 | 132.2 | 132.4 | 4.9 | 5 | 5 | 60.02 | 60.02 | 60.05 | 1924 | 1 | 26.3 | 115699.5 | 19914 | 0.1 | 3 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 07:12 | Normal | 519.6 | 332.2 | 535.9 | 3.2 | 1.8 | 1 | 132.4 | 132.4 | 132.4 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 59.86 | 60.13 | 60.06 | 2367 | 1 | 26.6 | 115699.7 | 19914 | 0.1 | 3.1 | 1.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 07:17 | Normal | 518.9 | 440.5 | 532.2 | 3.4 | 1.7 | 1.1 | 132.3 | 132.3 | 132.4 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 59.88 | 59.97 | 59.99 | 2660 | 1 | 27.3 | 115699.9 | 19914 | 0.1 | 3.3 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 07:22 | Normal | 510.6 | 461.6 | 532.3 | 3.6 | 2.6 | 1.2 | 132.5 | 132.5 | 132.5 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 60.08 | 60.08 | 60.04 | 3257 | 1 | 27.8 | 115700.1 | 19914 | 0.1 | 3.5 | 2.5 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 07:27 | Normal | 516.4 | 521.8 | 534.2 | 3.8 | 3 | 1.3 | 132.6 | 132.6 | 132.6 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 60.07 | 60.09 | 60.02 | 3764 | 1 | 28.3 | 115700.4 | 19914 | 0.1 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 07:32 | Normal | 492.4 | 519.2 | 545.6 | 5.5 | 3.1 | 1.3 | 132.7 | 132.6 | 132.5 | 11.7 | 11.9 | 11.8 | 59.95 | 60.12 | 59.86 | 4609 | 1 | 28.9 | 115700.8 | 19914 | 1.6 | 3.9 | 3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 07:37 | Normal | 502.5 | 513.4 | 506.3 | 5.6 | 3.3 | 1.9 | 132.8 | 132.7 | 132.8 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 60.02 | 60.04 | 60 | 5001 | 1 | 29.7 | 115701.2 | 19914 | 1.6 | 4 | 3.1 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 07:42 | Normal | 508.4 | 511.3 | 500.3 | 5.6 | 3.3 | 2.2 | 132.7 | 132.7 | 132.6 | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 60.06 | 60.08 | 60.08 | 5295 | 1 | 30.5 | 115701.6 | 19915 | 1.8 | 4 | 3.2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 07:47 | Normal | 506.5 | 508.5 | 502.2 | 6.1 | 3.6 | 2.6 | 132.8 | 132.8 | 132.8 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 5817 | 1 | 31.2 | 115702.1 | 19915 | 1.9 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 07:52 | Normal | 505.6 | 510.2 | 503.1 | 6.4 | 3.8 | 2.8 | 133.1 | 133.2 | 133 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 60.02 | 60 | 59.98 | 6116 | 1 | 32 | 115702.6 | 19915 | 2 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 07:57 | Normal | 505.3 | 508 | 501 | 6.7 | 4 | 2.9 | 133 | 133 | 132.9 | 16 | 16.2 | 16.2 | 60 | 59.98 | 60.02 | 6424 | 1 | 33.3 | 115703.1 | 19915 | 2.1 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 08:02 | Normal | 494.3 | 499.8 | 500.6 | 7 | 4.1 | 3.1 | 132.8 | 132.8 | 132.9 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 59.92 | 59.95 | 59.93 | 6695 | 1 | 36.4 | 115703.6 | 19915 | 2.3 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 08:07 | Normal | 496.6 | 498.5 | 496.1 | 7.5 | 4.4 | 3.3 | 132.6 | 132.7 | 132.7 | 18 | 18.3 | 18.1 | 60 | 59.97 | 60.02 | 7211 | 1 | 39.4 | 115704.2 | 19915 | 2.5 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 08:12 | Normal | 495.5 | 498.1 | 500.4 | 7.7 | 4.5 | 3.5 | 132.8 | 133.1 | 133.1 | 18.5 | 18.7 | 18.7 | 60.08 | 60 | 59.98 | 7404 | 1 | 41.5 | 115704.8 | 19915 | 2.5 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 08:17 | Normal | 494.5 | 493 | 494.1 | 7.9 | 4.7 | 3.6 | 132.8 | 133.1 | 133 | 19 | 19.3 | 19.2 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 7622 | 1 | 43.5 | 115705.4 | 19915 | 2.6 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 08:22 | Normal | 488.7 | 490.9 | 485.1 | 8.1 | 4.8 | 3.8 | 132.7 | 133.2 | 133.1 | 19.5 | 19.7 | 19.6 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 7869 | 1 | 45.1 | 115706.1 | 19915 | 2.6 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 08:27 | Normal | 490.1 | 490.5 | 489.8 | 8.6 | 5 | 4 | 133 | 133 | 133.2 | 20.5 | 20.8 | 20.7 | 59.96 | 59.97 | 59.93 | 8212 | 1 | 46.8 | 115706.7 | 19915 | 2.8 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 08:32 | Normal | 455.8 | 487.5 | 489.3 | 10.6 | 5.3 | 4.1 | 133 | 133.5 | 133.4 | 22.4 | 22.7 | 22.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 8981 | 1 | 47.5 | 115707.5 | 19915 | 4.5 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 08:37 | Normal | 459.3 | 481 | 487.9 | 10.8 | 5.4 | 4.3 | 133.2 | 133.5 | 133.4 | 22.8 | 23.3 | 23.2 | 60 | 60.01 | 60 | 9222 | 1 | 48.2 | 115708.2 | 19915 | 4.6 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 08:42 | Normal | 455 | 489.6 | 493.5 | 11.4 | 5.6 | 4.5 | 133.3 | 133.6 | 133.4 | 24.1 | 24.4 | 24.3 | 60.02 | 60.06 | 60.01 | 9668 | 1 | 48.3 | 115708.9 | 19916 | 5 | 6.5 | 5.4 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 08:47 | Normal | 462.8 | 493.1 | 492.6 | 11.5 | 5.7 | 4.6 | 133.4 | 133.9 | 133.7 | 24.6 | 25 | 24.9 | 60 | 60.01 | 60.05 | 9918 | 1 | 48.4 | 115709.7 | 19916 | 4.8 | 6.7 | 5.5 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 08:52 | Normal | 474.4 | 485.5 | 489 | 11.2 | 5.8 | 4.8 | 133.7 | 134.1 | 134 | 24.9 | 25.2 | 25.1 | 60 | 59.98 | 60.04 | 10015 | 1 | 48.1 | 115710.4 | 19916 | 4.6 | 6.7 | 5.7 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 08:57 | Normal | 476.8 | 490.9 | 490.5 | 11.6 | 5.9 | 4.9 | 133.2 | 133.8 | 133.7 | 25.9 | 26.2 | 26.1 | 59.97 | 59.98 | 60.02 | 10394 | 1 | 48.4 | 115711.3 | 19916 | 5 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 09:02 | Normal | 488.1 | 492.8 | 492.6 | 10 | 5.8 | 4.5 | 133.4 | 133.8 | 133.6 | 24 | 24.3 | 24.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 7332 | 1 | 48.7 | 115712.1 | 19916 | 4.7 | 5.5 | 5.8 | 0 | 4.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 09:07 | Normal | 467.3 | 470.7 | 468.5 | 2.7 | 1.2 | 1.2 | 131.6 | 132.1 | 131.8 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 2110 | 1 | 47.5 | 115712.6 | 19916 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 09:12 | Normal | 480.4 | 490.7 | 493.6 | 4.6 | 2 | 2 | 131.8 | 132.4 | 132.2 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 59.97 | 60 | 59.99 | 4088 | 1 | 46.9 | 115713.3 | 19916 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 09:17 | Normal | 481.8 | 490.9 | 490.6 | 12.6 | 6.1 | 5.1 | 133.8 | 134.4 | 134.1 | 27.7 | 28.1 | 28 | 60.01 | 60 | 59.99 | 11158 | 1 | 46.6 | 115714.2 | 19916 | 5.8 | 7 | 5.9 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 09:22 | Normal | 475.9 | 481.5 | 482.5 | 13 | 6.3 | 5.3 | 133.7 | 134.4 | 134.1 | 28.2 | 28.5 | 28.5 | 59.99 | 59.98 | 60.02 | 11383 | 1 | 46.9 | 115715.1 | 19916 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 09:27 | Normal | 484.6 | 483 | 490.2 | 12.9 | 6.3 | 5.3 | 133.8 | 134.5 | 134.3 | 28.4 | 28.8 | 28.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 11503 | 1 | 46.9 | 115716.1 | 19916 | 6 | 7 | 6.2 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 09:32 | Normal | 474.9 | 476 | 481.5 | 13.3 | 6.5 | 5.6 | 133.7 | 134.4 | 134.2 | 28.9 | 29.2 | 29.1 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 11665 | 1 | 46.9 | 115717 | 19916 | 6.1 | 7.3 | 6.4 | 0 | 5.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 09:37 | Normal | 473 | 478.3 | 482.2 | 13.8 | 6.8 | 5.8 | 133.9 | 134.5 | 134.3 | 29.9 | 30.3 | 30.2 | 60 | 59.99 | 60.02 | 12084 | 1 | 47 | 115718 | 19916 | 6.4 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 09:42 | Normal | 472.8 | 481.9 | 475.9 | 13.9 | 6.7 | 5.9 | 134 | 134.7 | 134.3 | 30 | 30.4 | 30.2 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 12103 | 1 | 47.1 | 115719 | 19917 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 09:47 | Normal | 466.6 | 473.7 | 479.2 | 14.1 | 6.9 | 6 | 134 | 134.7 | 134.3 | 30.2 | 30.6 | 30.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 12227 | 1 | 47.1 | 115720 | 19917 | 6.6 | 7.7 | 6.8 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 09:52 | Normal | 468 | 474.5 | 479.6 | 15.8 | 7.7 | 6.7 | 134.1 | 134.7 | 134.3 | 33.9 | 34.4 | 34.3 | 60.04 | 59.97 | 60.02 | 13727 | 1 | 47.1 | 115721 | 19917 | 7.4 | 8.5 | 7.6 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 09:57 | Normal | 461.9 | 481.7 | 466.9 | 15.1 | 7.1 | 6.4 | 134.3 | 135 | 134.5 | 31.8 | 32.1 | 32.1 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 12877 | 1 | 46.6 | 115721.8 | 19917 | 7 | 8.2 | 7 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 10:02 | Normal | 470.3 | 476.5 | 476.3 | 15.7 | 7.6 | 6.9 | 134.6 | 134.9 | 134.9 | 34 | 34.4 | 34.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 13777 | 1 | 46.5 | 115722.8 | 19917 | 7.3 | 8.5 | 7.5 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 10:07 | Normal | 466 | 472.2 | 472 | 16.4 | 8 | 7.3 | 134.6 | 135.3 | 135.1 | 35.3 | 35.8 | 35.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 14353 | 1 | 47 | 115724 | 19917 | 7.7 | 8.9 | 7.9 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 10:12 | Wait | 522.9 | 526.8 | 527.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.3 | 130.7 | 130.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.5 | 115724.6 | 19917 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 10:17 | Normal | 457.8 | 457.8 | 463.3 | 4.4 | 2.1 | 2 | 131.6 | 132.2 | 131.9 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3579 | 1 | 46.2 | 115725.1 | 19917 | 1.7 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 10:22 | Normal | 462.3 | 475.7 | 461 | 16.5 | 8 | 7.5 | 134.5 | 134.9 | 134.7 | 35.3 | 35.7 | 35.6 | 60 | 60.04 | 59.98 | 14317 | 1 | 46.1 | 115726.2 | 19917 | 7.8 | 8.9 | 7.8 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 10:27 | Normal | 486.6 | 480.8 | 490.9 | 14.9 | 6.3 | 7.4 | 134.2 | 134.7 | 134.6 | 33 | 33.3 | 33.2 | 60.02 | 60.04 | 60 | 14423 | 1 | 45.4 | 115726.7 | 19917 | 7.1 | 8 | 6.2 | 0.1 | 7.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 10:32 | Normal | 456.5 | 459.9 | 443.3 | 17.2 | 8.4 | 7.9 | 134.6 | 135.4 | 135 | 36.1 | 36.7 | 36.5 | 60.01 | 59.95 | 60.01 | 14676 | 1 | 45.8 | 115727.9 | 19917 | 8.1 | 9.3 | 8.3 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 10:37 | Normal | 468 | 462.5 | 478.7 | 5 | 2.3 | 2.3 | 132.1 | 132.8 | 132.6 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 4490 | 1 | 47.1 | 115728.3 | 19917 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 10:42 | Normal | 460.7 | 469.3 | 461 | 15.9 | 7.7 | 7.3 | 134.4 | 135.1 | 134.8 | 33.9 | 34.3 | 34.2 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 13768 | 1 | 46.2 | 115729.5 | 19917 | 7.5 | 8.6 | 7.6 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 10:47 | Normal | 457 | 466 | 461.8 | 16 | 7.8 | 7.3 | 135.8 | 136.5 | 136.3 | 33.6 | 34 | 34 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 13798 | 1 | 46.7 | 115730.6 | 19918 | 7.5 | 8.6 | 7.6 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 10:52 | Normal | 474.7 | 479.1 | 473 | 16.5 | 8.1 | 7.8 | 136.4 | 136.9 | 136.6 | 36.1 | 36.5 | 36.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 14836 | 1 | 47.2 | 115731.8 | 19918 | 7.8 | 8.8 | 8 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 10:57 | Normal | 455.8 | 461.1 | 455.8 | 16.3 | 8 | 7.6 | 135.7 | 136.5 | 136.2 | 34.4 | 34.8 | 34.7 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 14096 | 1 | 47.7 | 115733 | 19918 | 7.7 | 8.8 | 7.9 | 0 | 7.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 11:02 | Normal | 453.6 | 464 | 461.8 | 16.8 | 8.1 | 7.7 | 136.2 | 136.9 | 136.6 | 35.1 | 35.6 | 35.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 14456 | 1 | 48.1 | 115734.2 | 19918 | 8 | 9.1 | 8 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 11:07 | Normal | 452.3 | 457 | 452.8 | 16.5 | 8.1 | 7.7 | 136.2 | 136.8 | 136.5 | 34.4 | 34.8 | 34.6 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 14101 | 1 | 48.4 | 115735.3 | 19918 | 7.8 | 8.9 | 8 | 0 | 7.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 11:12 | Normal | 467.1 | 487.9 | 480.3 | 17 | 7.8 | 7.6 | 136.3 | 136.8 | 136.8 | 36.1 | 36.6 | 36.4 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 14834 | 1 | 48.4 | 115736.2 | 19918 | 8.1 | 9.1 | 7.6 | 0 | 7.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 11:17 | Normal | 450.8 | 457 | 457 | 16.6 | 8.1 | 7.8 | 136.4 | 136.8 | 136.6 | 34.6 | 35.1 | 35 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 14258 | 1 | 48.7 | 115737.4 | 19918 | 7.8 | 9 | 8 | 0 | 7.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 11:22 | Normal | 454.2 | 466.6 | 466.5 | 15.8 | 8 | 7.3 | 136.4 | 136.7 | 136.6 | 33.6 | 34.1 | 33.9 | 60 | 60 | 60.01 | 13796 | 1 | 49.1 | 115738.6 | 19918 | 7.5 | 8.5 | 8 | 0 | 7.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 11:27 | Normal | 447.3 | 458 | 450.6 | 16.6 | 8.1 | 7.9 | 136.5 | 136.7 | 136.7 | 34.6 | 35 | 34.9 | 60 | 60.02 | 60.02 | 14209 | 1 | 49.2 | 115739.7 | 19918 | 7.8 | 9 | 8 | 0 | 7.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 11:32 | Normal | 448 | 453.9 | 450.3 | 17.5 | 8.5 | 8.4 | 136.4 | 136.8 | 136.8 | 36.4 | 36.8 | 36.6 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 14942 | 1 | 49.4 | 115740.9 | 19918 | 8.3 | 9.4 | 8.5 | 0 | 8.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 11:37 | Normal | 450.8 | 462.3 | 458.3 | 4 | 1.8 | 2 | 133.6 | 133.8 | 133.8 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 3238 | 1 | 49 | 115741.6 | 19918 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 0 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 11:42 | Normal | 481.1 | 499.8 | 476.5 | 16.4 | 7.3 | 8.1 | 136.2 | 136.8 | 136.6 | 36.1 | 36.6 | 36.4 | 60.06 | 60.02 | 60.01 | 14841 | 1 | 48.4 | 115742.5 | 19918 | 7.8 | 8.8 | 7.2 | 0.1 | 8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 11:47 | Normal | 472.6 | 495.1 | 469.8 | 16.9 | 7.3 | 8.3 | 136.1 | 136.8 | 136.4 | 36.2 | 36.7 | 36.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 14897 | 1 | 48.9 | 115743.7 | 19919 | 8.1 | 9 | 7.1 | 0 | 8.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 11:52 | Normal | 469.3 | 479.6 | 464 | 15.5 | 7.5 | 8.5 | 134.7 | 134.8 | 134.5 | 35.1 | 35.5 | 35.4 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 14517 | 1 | 49.6 | 115745 | 19919 | 7.4 | 8.2 | 7.4 | 0 | 8.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 11:57 | Normal | 469.4 | 471.3 | 475.5 | 4.6 | 2.1 | 2.1 | 132 | 132.2 | 132 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 3861 | 1 | 48.7 | 115745.3 | 19919 | 1.8 | 2.8 | 2.1 | 0 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 12:02 | Normal | 474.5 | 481.6 | 486.5 | 5.1 | 2.4 | 2.4 | 132.2 | 132.5 | 132.4 | 11 | 11.2 | 11.2 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 4382 | 1 | 47.1 | 115745.7 | 19919 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 12:07 | Normal | 505.4 | 505 | 495 | 12.5 | 5.1 | 7.1 | 134 | 134 | 134.1 | 29.5 | 29.9 | 29.8 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 12396 | 1 | 45.7 | 115746.2 | 19919 | 5.6 | 6.9 | 5 | 0.1 | 6.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 12:12 | Normal | 498.4 | 478.6 | 496.3 | 9.5 | 4.5 | 5.2 | 133 | 133.1 | 133.4 | 22.5 | 22.8 | 22.8 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 9060 | 1 | 44.2 | 115746.7 | 19919 | 4.3 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 12:17 | Normal | 483.8 | 489.5 | 485.7 | 3.1 | 1.4 | 1.6 | 131.7 | 131.6 | 131.6 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 2631 | 1 | 43 | 115747 | 19919 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 12:22 | Normal | 501.5 | 502 | 503.1 | 3 | 1.4 | 1.5 | 131.9 | 131.8 | 131.8 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 2621 | 1 | 41.8 | 115747.2 | 19919 | 1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 12:27 | Normal | 510.8 | 527.7 | 522.5 | 4.1 | 1.8 | 2 | 132.6 | 132.7 | 132.5 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 59.97 | 60.02 | 59.94 | 3655 | 1 | 40.4 | 115747.5 | 19919 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 12:32 | Normal | 527.8 | 541.8 | 534.5 | 10.1 | 4.8 | 4.8 | 134.6 | 134.7 | 134.6 | 24.8 | 25 | 24.9 | 59.97 | 59.91 | 60.01 | 9907 | 1 | 39.9 | 115747.9 | 19919 | 4.6 | 5.6 | 4.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 12:37 | Normal | 553.5 | 575.5 | 544.8 | 15 | 5.4 | 7.8 | 136.4 | 136.6 | 136.9 | 36.6 | 37 | 37.3 | 59.79 | 60.4 | 60.18 | 14909 | 1 | 40.7 | 115749 | 19919 | 7 | 8.1 | 5.1 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 12:42 | Normal | 528 | 508.7 | 523.3 | 14.7 | 7.6 | 7.3 | 136.1 | 136.6 | 136.4 | 36.3 | 36.5 | 36.5 | 59.95 | 60.09 | 60.04 | 14830 | 1 | 41.8 | 115750.2 | 19919 | 6.8 | 8 | 7.3 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 12:47 | Normal | 493.8 | 493.3 | 486.2 | 14.5 | 7.1 | 7.4 | 135.7 | 135.9 | 135.6 | 33.4 | 33.8 | 33.8 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 13628 | 1 | 42.7 | 115751.4 | 19920 | 6.7 | 7.8 | 6.8 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 12:52 | Normal | 486.7 | 491.6 | 485 | 10.6 | 5.1 | 5.4 | 134.7 | 135.3 | 134.8 | 24.3 | 24.6 | 24.6 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 9895 | 1 | 43.2 | 115752.4 | 19920 | 4.8 | 5.9 | 4.9 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 12:57 | Normal | 482.8 | 487.4 | 489.4 | 8.2 | 3.9 | 4.1 | 134 | 134.2 | 133.9 | 18.5 | 18.8 | 18.7 | 60.05 | 60.09 | 60.09 | 7510 | 1 | 42.8 | 115753.1 | 19920 | 3.6 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 13:02 | Normal | 493.2 | 495.7 | 497.6 | 5 | 2.3 | 2.5 | 132.9 | 133 | 132.8 | 11 | 11.2 | 11.2 | 60.04 | 60.01 | 59.97 | 4441 | 1 | 42.6 | 115753.6 | 19920 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 13:07 | Normal | 503 | 507.8 | 504.3 | 5 | 2.3 | 2.5 | 132.7 | 132.8 | 132.7 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 4583 | 1 | 42.4 | 115753.9 | 19920 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 13:12 | Normal | 497.5 | 501.5 | 501.5 | 6.8 | 3.2 | 3.3 | 132.9 | 133 | 132.9 | 15.8 | 16 | 15.9 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 6287 | 1 | 42.3 | 115754.5 | 19920 | 2.9 | 3.9 | 3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 13:17 | Normal | 496.3 | 497.8 | 504.6 | 8 | 3.8 | 3.9 | 133.3 | 133.3 | 133.3 | 18.4 | 18.6 | 18.6 | 60.01 | 60.03 | 60 | 7342 | 1 | 42 | 115755 | 19920 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 13:22 | Normal | 496.6 | 499.3 | 502.6 | 7.8 | 3.7 | 3.8 | 133.1 | 133.4 | 133.2 | 18.1 | 18.3 | 18.3 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 7270 | 1 | 41.8 | 115755.7 | 19920 | 3.4 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 13:27 | Normal | 495.1 | 495.8 | 503.7 | 8.2 | 4 | 4 | 133 | 133.3 | 133.2 | 19.1 | 19.3 | 19.2 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 7677 | 1 | 42.1 | 115756.3 | 19920 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 13:32 | Normal | 487.8 | 501.4 | 501.3 | 7.6 | 3.6 | 3.7 | 132.9 | 133.3 | 133.1 | 17.5 | 17.7 | 17.6 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 7003 | 1 | 42.1 | 115756.9 | 19920 | 3.3 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 13:37 | Normal | 494.8 | 493.5 | 497.3 | 8.3 | 4 | 4.1 | 132.9 | 133.3 | 133.1 | 19.2 | 19.4 | 19.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 7712 | 1 | 42 | 115757.5 | 19920 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 13:42 | Normal | 490 | 491.6 | 497.4 | 8 | 3.8 | 3.9 | 133.2 | 133.3 | 133.3 | 18.2 | 18.5 | 18.4 | 59.95 | 60.01 | 60.01 | 7322 | 1 | 42.3 | 115758.1 | 19920 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 13:47 | Normal | 490.3 | 494.2 | 500.1 | 8.2 | 3.9 | 4 | 133.1 | 133.6 | 133 | 18.7 | 18.9 | 18.9 | 60.02 | 60.08 | 60.09 | 7520 | 1 | 42.2 | 115758.8 | 19921 | 3.6 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 13:52 | Normal | 483.5 | 496.3 | 500.4 | 8.8 | 4.1 | 4.3 | 133.5 | 133.7 | 133.7 | 19.9 | 20.1 | 20.1 | 60.04 | 60.06 | 60.02 | 8018 | 1 | 42.2 | 115759.4 | 19921 | 3.9 | 4.9 | 4 | 0.1 | 4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 13:57 | Normal | 484.4 | 489.2 | 506.5 | 8.2 | 3.9 | 3.8 | 133.3 | 133.5 | 133.6 | 18.4 | 18.6 | 18.6 | 60.02 | 60.07 | 60.03 | 7434 | 1 | 42.6 | 115760.1 | 19921 | 3.6 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 14:02 | Normal | 488.2 | 495.4 | 495.3 | 10.3 | 5 | 5.2 | 134.2 | 134.5 | 134.2 | 23.9 | 24.2 | 24.1 | 60.02 | 60 | 60 | 9635 | 1 | 42.5 | 115760.8 | 19921 | 4.7 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 14:07 | Normal | 483.5 | 489.6 | 482.8 | 11.8 | 5.7 | 6.2 | 134.8 | 135.1 | 135 | 27.1 | 27.5 | 27.4 | 60.04 | 60.07 | 60.03 | 11030 | 1 | 42.6 | 115761.6 | 19921 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 14:12 | Normal | 480.3 | 486.4 | 479 | 11.6 | 5.6 | 6.2 | 134.7 | 135.1 | 134.9 | 26.8 | 27.1 | 27 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 10860 | 1 | 43.1 | 115762.5 | 19921 | 5.4 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 14:17 | Normal | 476.8 | 483.6 | 483.5 | 11.4 | 5.5 | 6 | 134.5 | 134.9 | 134.8 | 26.1 | 26.4 | 26.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 10593 | 1 | 43.2 | 115763.4 | 19921 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 14:22 | Normal | 479.3 | 483.1 | 490.9 | 11 | 5.3 | 5.6 | 134.3 | 134.7 | 134.6 | 25 | 25.3 | 25.2 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 10101 | 1 | 43.1 | 115764.3 | 19921 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 14:27 | Normal | 478.7 | 485.3 | 500.3 | 10.2 | 4.9 | 4.8 | 134.2 | 134.5 | 134.3 | 22.8 | 23.1 | 23 | 60.03 | 60.08 | 60.04 | 9218 | 1 | 42.9 | 115765.1 | 19921 | 4.6 | 5.6 | 4.7 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 14:32 | Normal | 481 | 485.6 | 507.4 | 10 | 4.8 | 4.1 | 133.9 | 134.3 | 134 | 21.6 | 21.9 | 21.9 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 8742 | 1 | 42.7 | 115765.9 | 19921 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 14:37 | Normal | 480.1 | 486.2 | 460.4 | 9.5 | 4.5 | 5.3 | 133.9 | 134.1 | 133.9 | 21.6 | 21.9 | 21.8 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 8731 | 1 | 42.9 | 115766.6 | 19921 | 4.3 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 14:42 | Normal | 474 | 495.8 | 458.2 | 9.3 | 4.3 | 5.3 | 133.8 | 134.1 | 134 | 21.2 | 21.5 | 21.4 | 60 | 60 | 59.99 | 8557 | 1 | 42.7 | 115767.3 | 19921 | 4.2 | 5.2 | 4.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 14:47 | Normal | 484.1 | 489.8 | 475.6 | 8.8 | 4.1 | 4.8 | 133.4 | 133.8 | 133.6 | 20.3 | 20.5 | 20.4 | 59.98 | 60.03 | 59.99 | 8163 | 1 | 42.7 | 115768 | 19922 | 3.9 | 4.9 | 4 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 14:52 | Normal | 484.7 | 491.7 | 487.3 | 9.5 | 4.5 | 4.8 | 133.7 | 133.9 | 133.8 | 21.5 | 21.8 | 21.8 | 59.95 | 60.02 | 60 | 8671 | 1 | 43 | 115768.7 | 19922 | 4.3 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 14:57 | Normal | 484.1 | 488.6 | 491.3 | 8.7 | 4.1 | 4.1 | 133.4 | 133.5 | 133.4 | 19.6 | 19.8 | 19.8 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 7874 | 1 | 43.1 | 115769.4 | 19922 | 3.9 | 4.8 | 4 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 15:02 | Normal | 483.1 | 486.1 | 454 | 7.5 | 3.6 | 4.4 | 133.1 | 133.3 | 133.2 | 17.3 | 17.6 | 17.5 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 6971 | 1 | 42.8 | 115770 | 19922 | 3.3 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 15:07 | Normal | 485.9 | 493.8 | 446 | 8 | 3.8 | 4.9 | 133.4 | 133.5 | 133.4 | 18.8 | 19 | 18.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7540 | 1 | 42.8 | 115770.6 | 19922 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 15:12 | Normal | 488.2 | 489.8 | 450 | 7.5 | 3.6 | 4.6 | 133 | 133.4 | 133.1 | 17.8 | 17.9 | 17.9 | 59.96 | 59.99 | 59.95 | 7124 | 1 | 43 | 115771.2 | 19922 | 3.3 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 15:17 | Normal | 483.9 | 495 | 450.2 | 7.6 | 3.5 | 4.7 | 133.1 | 133.1 | 133 | 17.8 | 18 | 18 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 7141 | 1 | 42.8 | 115771.8 | 19922 | 3.3 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 15:22 | Normal | 484.7 | 493 | 461.6 | 7.4 | 3.5 | 4.5 | 132.9 | 133.1 | 133 | 17.4 | 17.6 | 17.6 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 6960 | 1 | 42.5 | 115772.4 | 19922 | 3.3 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 15:27 | Normal | 486.7 | 491.8 | 437.5 | 7.4 | 3.5 | 4.6 | 133 | 133.1 | 133 | 17.3 | 17.6 | 17.5 | 59.97 | 59.99 | 60 | 6956 | 1 | 42.9 | 115773 | 19922 | 3.2 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 15:32 | Normal | 489.2 | 494 | 443.2 | 6.8 | 3.1 | 4.2 | 132.3 | 132.5 | 132.4 | 16 | 16.2 | 16.1 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 6398 | 1 | 43.1 | 115773.6 | 19922 | 3 | 3.9 | 3 | 0.1 | 4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 15:37 | Normal | 490.1 | 489.6 | 462.3 | 6.1 | 2.8 | 3.3 | 132 | 132 | 131.8 | 14 | 14.2 | 14.1 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 5567 | 1 | 42.8 | 115774.1 | 19922 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 15:42 | Normal | 491.3 | 478.6 | 421.3 | 5.2 | 2.4 | 3.4 | 131.3 | 131.4 | 131.3 | 12.1 | 12.4 | 12.3 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 4789 | 1 | 42.5 | 115774.5 | 19922 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 15:47 | Normal | 482.2 | 465.8 | 425.3 | 3.1 | 1.4 | 1.9 | 130.2 | 130.1 | 130.1 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 2604 | 1 | 42.2 | 115774.8 | 19923 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 15:52 | Normal | 471.9 | 452 | 426.4 | 2.2 | 1 | 1.3 | 129.4 | 129.3 | 129.3 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 1687 | 1 | 41.9 | 115775 | 19923 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 15:57 | Normal | 480 | 451.7 | 425.3 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 129.4 | 129.2 | 129.3 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1156 | 1 | 43.2 | 115775.1 | 19923 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 16:02 | Normal | 478.6 | 430.5 | 427 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 130 | 129.8 | 129.9 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 60 | 60 | 60 | 993 | 1 | 44.8 | 115775.2 | 19923 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 16:07 | Normal | 480.9 | 439.7 | 411.1 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 130.2 | 130 | 130.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 977 | 1 | 46 | 115775.3 | 19923 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 16:12 | Normal | 482.3 | 437.8 | 434.2 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 130.3 | 129.9 | 130 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 59.95 | 59.97 | 59.99 | 890 | 1 | 46.4 | 115775.3 | 19923 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 16:17 | Normal | 477.3 | 442.8 | 446.1 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 130.1 | 129.8 | 129.8 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 884 | 1 | 46.6 | 115775.4 | 19923 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 16:22 | Normal | 493.3 | 444.5 | 435.3 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 130.1 | 129.9 | 129.8 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 60.05 | 60.08 | 60.04 | 856 | 1 | 46.5 | 115775.5 | 19923 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 16:27 | Normal | 475.9 | 379.7 | 439.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 130.2 | 129.8 | 129.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 522 | 1 | 46.3 | 115775.5 | 19923 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 16:32 | Normal | 481.3 | 432.3 | 455.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 130.6 | 130.2 | 130.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.05 | 60.04 | 60.07 | 831 | 1 | 46 | 115775.6 | 19923 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 16:37 | Normal | 501.3 | 435.5 | 480.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 130.9 | 130.5 | 130.5 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 60.1 | 60.06 | 60.05 | 756 | 1 | 45.6 | 115775.7 | 19923 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 16:42 | Normal | 491.3 | 353.6 | 401.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 130.8 | 130.7 | 130.7 | 2 | 2.1 | 2 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 677 | 1 | 45.1 | 115775.7 | 19923 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 16:47 | Normal | 487.1 | 400.2 | 428.9 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.1 | 130.9 | 131 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.05 | 60.07 | 60.08 | 543 | 1 | 44.7 | 115775.8 | 19924 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 16:52 | Normal | 481.3 | 363.5 | 406.8 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.2 | 131 | 131.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 551 | 1 | 44.3 | 115775.8 | 19924 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 16:57 | Normal | 490.5 | 369.8 | 417 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.5 | 131.2 | 131.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 60.09 | 60.09 | 60.07 | 470 | 1 | 44.1 | 115775.9 | 19924 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 17:02 | Normal | 487 | 258.8 | 395.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 131.5 | 131.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.08 | 60.07 | 60.09 | 372 | 1 | 43.7 | 115775.9 | 19924 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 17:07 | Normal | 484.4 | 200 | 404.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.7 | 131.3 | 131.6 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 308 | 1 | 43.3 | 115775.9 | 19924 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 17:12 | Normal | 485.4 | 200 | 478.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.6 | 131.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.03 | 60 | 277 | 1 | 42.9 | 115776 | 19924 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 17:17 | Normal | 467.8 | 227.1 | 388.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.6 | 131.7 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 230 | 1 | 42.6 | 115776 | 19924 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 17:22 | Normal | 461.2 | 200 | 398.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.6 | 132 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 176 | 1 | 42.2 | 115776 | 19924 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 17:27 | Normal | 453 | 200 | 345.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.7 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 126 | 1 | 41.9 | 115776 | 19924 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 17:32 | Normal | 452.3 | 200.7 | 375.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 132.2 | 131.6 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 83 | 1 | 41.6 | 115776 | 19924 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 17:37 | Normal | 401.8 | 200.6 | 346 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 131.7 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 53 | 1 | 41.2 | 115776 | 19924 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 17:42 | Normal | 414.8 | 195 | 445.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 131.7 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.97 | 59.98 | 15 | 1 | 40.9 | 115776 | 19924 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 17:47 | Normal | 378.9 | 303.5 | 393.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 131.7 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 1 | 1 | 40.7 | 115776 | 19925 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 17:52 | Normal | 312.8 | 292.1 | 299.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 131.8 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 40.4 | 115776 | 19925 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 17:57 | Normal | 437.5 | 391.3 | 441.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 0 | 1 | 40.2 | 115776 | 19925 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 18:02 | Normal | 390.4 | 364.6 | 371.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 40 | 115776 | 19925 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 18:07 | Normal | 336 | 336.1 | 308.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.7 | 132 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 39.7 | 115776 | 19925 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-03-17 18:12 | Normal | 200 | 200 | 196.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 132 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 39.4 | 115776 | 19925 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0