## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-03-18 05:39 | Wait | 453.7 | 453.6 | 453.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.7 | 131.7 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 18 | 115776 | 19925 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-18 05:40 | Wait | 438.7 | 438.7 | 438.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.5 | 131.7 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 0 | 0 | 18.8 | 115776 | 19925 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-18 05:41 | Normal | 335.8 | 313.3 | 280.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.5 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.08 | 60.06 | 60.06 | 0 | 1 | 19.3 | 115776 | 19925 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-18 05:42 | Wait | 440.5 | 440.5 | 440.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.7 | 131.7 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 0 | 0 | 17.4 | 115776 | 19925 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-18 05:42 | Normal | 318.3 | 433.8 | 469.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.5 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 1 | 20 | 115776 | 19925 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 05:42 | Normal | 330 | 368.3 | 481 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.6 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.07 | 60.03 | 0 | 1 | 19.7 | 115776 | 19925 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-03-18 05:47 | Normal | 446.4 | 353.2 | 413 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.6 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60.03 | 27 | 1 | 22 | 115776 | 19925 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 05:52 | Normal | 477.3 | 518.8 | 468.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.8 | 132.2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 60.06 | 60.04 | 59.9 | 80 | 1 | 23.6 | 115776 | 19925 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 05:57 | Normal | 499.6 | 489 | 487 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 131.7 | 132.2 | 0.9 | 1 | 1.1 | 60.02 | 60.05 | 60.06 | 197 | 1 | 24.8 | 115776.1 | 19925 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 06:02 | Normal | 497.8 | 493.3 | 454.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.2 | 131.8 | 132.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.02 | 60.02 | 313 | 1 | 25.8 | 115776.1 | 19925 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 06:07 | Normal | 501.8 | 403.8 | 465.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132 | 131.4 | 132 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 408 | 1 | 26.5 | 115776.1 | 19925 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 06:12 | Normal | 513 | 401.5 | 436.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.7 | 131.9 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.05 | 60.04 | 60.1 | 507 | 1 | 27.3 | 115776.1 | 19925 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 06:17 | Normal | 517.2 | 306.3 | 482.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 131.6 | 132 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60 | 60.05 | 59.9 | 596 | 1 | 27.9 | 115776.2 | 19925 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 06:22 | Normal | 514.8 | 422.5 | 494.9 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 131.6 | 132.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.04 | 60.06 | 60.11 | 739 | 1 | 28.5 | 115776.2 | 19925 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 06:27 | Normal | 529 | 491.5 | 481 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.4 | 132 | 132.2 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 60.06 | 60.08 | 60.09 | 879 | 1 | 29.2 | 115776.3 | 19926 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 06:32 | Normal | 525 | 479.5 | 513.2 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 132.4 | 132 | 132.3 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 59.97 | 60.01 | 59.96 | 990 | 1 | 29.7 | 115776.4 | 19926 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 06:37 | Normal | 524.6 | 470.2 | 507 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.5 | 132.3 | 132.6 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60 | 59.99 | 60 | 1061 | 1 | 30.3 | 115776.5 | 19926 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 06:42 | Normal | 525.5 | 517.5 | 505 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.09 | 60.09 | 60.13 | 1212 | 1 | 30.9 | 115776.6 | 19926 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 06:47 | Normal | 522.7 | 510.3 | 509.1 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 132.6 | 132.5 | 132.7 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.08 | 59.98 | 59.97 | 1360 | 1 | 31.4 | 115776.7 | 19926 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 06:52 | Normal | 541.2 | 516.6 | 512.1 | 2 | 0.9 | 1 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.04 | 60.06 | 60.1 | 1578 | 1 | 26.5 | 115776.8 | 19926 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 06:57 | Normal | 528.9 | 513.7 | 520.9 | 2 | 1 | 1 | 132.5 | 132.4 | 132.6 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.04 | 60.04 | 60.11 | 1653 | 1 | 26.1 | 115776.9 | 19926 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 07:02 | Normal | 519.7 | 524.2 | 512.8 | 2.3 | 1 | 1.1 | 132.6 | 132.2 | 132.4 | 4.8 | 4.9 | 5 | 59.96 | 59.98 | 59.94 | 1892 | 1 | 26.5 | 115777.1 | 19926 | 0.6 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 07:07 | Normal | 526.1 | 540.1 | 514.8 | 2.8 | 1.1 | 1.2 | 131.8 | 131.8 | 131.8 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 59.95 | 59.93 | 59.98 | 2228 | 1 | 27.1 | 115777.3 | 19926 | 0.6 | 2.1 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 07:12 | Normal | 520.2 | 538.3 | 523.3 | 2.8 | 1.1 | 1.2 | 133.4 | 133.3 | 133.2 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 60.09 | 59.91 | 59.95 | 2243 | 1 | 27.7 | 115777.4 | 19926 | 0.7 | 2.1 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 07:17 | Normal | 516.8 | 526.1 | 518 | 2.7 | 1.3 | 1.2 | 133.3 | 133.2 | 133.2 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 60.01 | 59.98 | 59.97 | 2291 | 1 | 28.3 | 115777.6 | 19926 | 0.7 | 2 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 07:22 | Normal | 528.6 | 534.4 | 532.1 | 3.3 | 1.7 | 1.4 | 133.6 | 133.5 | 133.3 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 60.12 | 60.01 | 59.91 | 2962 | 1 | 28.9 | 115777.8 | 19926 | 0.8 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 07:27 | Normal | 526.2 | 508.6 | 522 | 3.7 | 2.2 | 1.6 | 133.8 | 133.9 | 133.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 60.12 | 60.06 | 60.1 | 3484 | 1 | 29.6 | 115778.1 | 19927 | 0.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 07:32 | Normal | 500.7 | 518.1 | 534.1 | 5.1 | 2.8 | 1.8 | 134 | 133.8 | 133.9 | 11.2 | 11.5 | 11.4 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 4537 | 1 | 30.3 | 115778.4 | 19927 | 1.7 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 07:37 | Normal | 502.4 | 513.8 | 532.6 | 6 | 3.3 | 2.1 | 134.2 | 134.2 | 134.2 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 60.1 | 60.01 | 60.01 | 5414 | 1 | 31.2 | 115778.8 | 19927 | 2 | 4 | 3.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 07:42 | Normal | 509 | 513.4 | 528.8 | 6.3 | 3.4 | 2.5 | 134.2 | 134.2 | 134.3 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 5795 | 1 | 32.2 | 115779.3 | 19927 | 2.2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 07:47 | Normal | 511.3 | 504.3 | 501.2 | 6.6 | 3.7 | 2.8 | 134.2 | 134.4 | 134.2 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 6248 | 1 | 33.2 | 115779.8 | 19927 | 2.3 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 07:52 | Normal | 505.9 | 502.6 | 500.5 | 7 | 3.8 | 3 | 134.4 | 134.6 | 134.5 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 60.07 | 60.08 | 60.09 | 6556 | 1 | 34.4 | 115780.3 | 19927 | 2.5 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 07:57 | Normal | 506 | 500.4 | 503.3 | 7 | 4 | 3.1 | 134.2 | 134.4 | 134.2 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 59.99 | 60.02 | 60 | 6692 | 1 | 35.8 | 115780.9 | 19927 | 2.6 | 4.5 | 3.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 08:02 | Normal | 503.8 | 497.3 | 498.8 | 6.8 | 3.8 | 3 | 134 | 134.2 | 134.1 | 15.9 | 16.1 | 16.1 | 59.97 | 60.01 | 60 | 6442 | 1 | 38.1 | 115781.4 | 19927 | 2.5 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 08:07 | Normal | 503.5 | 499.5 | 497 | 6.2 | 3.4 | 2.8 | 133.7 | 133.9 | 133.7 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 5856 | 1 | 39.8 | 115781.9 | 19927 | 2.3 | 4 | 3.2 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 08:12 | Normal | 501.6 | 495.6 | 493 | 6 | 3.3 | 2.7 | 133.4 | 133.5 | 133.4 | 14 | 14.2 | 14.2 | 60 | 59.97 | 59.97 | 5643 | 1 | 41 | 115782.4 | 19927 | 2.2 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 08:17 | Normal | 496.3 | 491.3 | 497.5 | 6.4 | 3.5 | 2.8 | 133.5 | 133.7 | 133.5 | 14.7 | 14.9 | 14.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5936 | 1 | 42 | 115782.9 | 19927 | 2.4 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 08:22 | Normal | 486.1 | 484.4 | 496.4 | 5.2 | 2.7 | 2.3 | 133 | 133 | 133 | 11.5 | 11.8 | 11.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 4629 | 1 | 42.9 | 115783.4 | 19927 | 2 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 08:27 | Normal | 491.5 | 499.9 | 494.1 | 7.6 | 4 | 3.5 | 134 | 134 | 133.9 | 17.5 | 17.7 | 17.6 | 60.08 | 60.05 | 60.03 | 7064 | 1 | 43.3 | 115783.9 | 19928 | 2.8 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 08:32 | Normal | 492.7 | 492.6 | 489.6 | 4.8 | 2.5 | 2.1 | 133.5 | 134 | 133.6 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 60 | 60.01 | 59.99 | 4236 | 1 | 44.1 | 115784.4 | 19928 | 1.8 | 3 | 2.3 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 08:37 | Normal | 463 | 502 | 490.6 | 10.3 | 5 | 4.1 | 134.7 | 135.2 | 134.7 | 21.7 | 22 | 22 | 60 | 60.02 | 60.05 | 8834 | 1 | 44.9 | 115785 | 19928 | 4.5 | 6 | 4.8 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 08:42 | Normal | 462.2 | 493.7 | 490.3 | 10.2 | 5 | 4.1 | 134.5 | 135 | 134.6 | 21.7 | 22 | 22 | 59.97 | 59.99 | 60.01 | 8825 | 1 | 46.1 | 115785.8 | 19928 | 4.3 | 6 | 4.9 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 08:47 | Normal | 462.1 | 484.3 | 484 | 10.9 | 5.5 | 4.6 | 134.9 | 135.5 | 135 | 23.3 | 23.6 | 23.6 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 9488 | 1 | 46.7 | 115786.5 | 19928 | 4.6 | 6.4 | 5.4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 08:52 | Normal | 472.1 | 479.9 | 486.1 | 8 | 4 | 3.4 | 133.9 | 134.4 | 134 | 17.2 | 17.5 | 17.4 | 60.07 | 60.06 | 60.04 | 6978 | 1 | 47 | 115787.2 | 19928 | 3.2 | 4.8 | 3.9 | 0 | 3.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 08:57 | Normal | 475 | 487.6 | 487.5 | 10.7 | 5.5 | 4.6 | 135 | 135.3 | 134.9 | 23.5 | 23.9 | 23.8 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 9540 | 1 | 46.5 | 115787.9 | 19928 | 4.5 | 6.3 | 5.3 | 0 | 4.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 09:02 | Normal | 483.2 | 489.8 | 489.6 | 11.8 | 5.9 | 5 | 135.1 | 135.6 | 135.2 | 26.1 | 26.4 | 26.3 | 59.99 | 60 | 60.03 | 10588 | 1 | 47 | 115788.7 | 19928 | 5.2 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 09:07 | Normal | 467 | 474 | 484.5 | 12.8 | 6.1 | 5.2 | 135.4 | 135.8 | 135.4 | 26.8 | 27.1 | 27 | 60 | 59.98 | 59.98 | 10866 | 1 | 47.3 | 115789.6 | 19928 | 5.8 | 7.1 | 5.9 | 0.1 | 5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 09:12 | Normal | 466.1 | 474.1 | 478.2 | 13 | 6.4 | 5.4 | 135.4 | 135.8 | 135.4 | 27.5 | 27.9 | 27.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 11235 | 1 | 47.5 | 115790.5 | 19928 | 5.9 | 7.2 | 6.3 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 09:17 | Normal | 471.6 | 483 | 477.3 | 12.8 | 6.1 | 5.3 | 135.3 | 136.1 | 135.5 | 27.1 | 27.5 | 27.5 | 60.02 | 60 | 60 | 11089 | 1 | 47.7 | 115791.5 | 19928 | 5.9 | 7 | 6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 09:22 | Normal | 460.3 | 472.8 | 469 | 12.8 | 6.1 | 5.3 | 135.2 | 135.7 | 135.4 | 26.7 | 27 | 27 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 10833 | 1 | 47.7 | 115792.4 | 19928 | 5.9 | 7 | 6 | 0 | 5.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 09:27 | Normal | 475.1 | 471.4 | 466.2 | 11.8 | 5.8 | 5.2 | 135.1 | 135.4 | 135.1 | 25.5 | 25.8 | 25.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 10376 | 1 | 47.7 | 115793.2 | 19929 | 5.4 | 6.5 | 5.8 | 0 | 5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 09:32 | Normal | 464.3 | 464.6 | 472.7 | 12.6 | 6.1 | 5.4 | 135 | 135.5 | 135.2 | 26.7 | 26.9 | 26.8 | 60 | 60.03 | 59.97 | 10836 | 1 | 47.4 | 115794.1 | 19929 | 5.8 | 7 | 6 | 0 | 5.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 09:37 | Normal | 473.2 | 469.5 | 471.7 | 12.7 | 6.3 | 5.6 | 135 | 135.5 | 135 | 27.6 | 27.9 | 27.7 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 11149 | 1 | 47 | 115795 | 19929 | 5.9 | 7 | 6.2 | 0 | 5.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 09:42 | Normal | 471.4 | 475.5 | 478.8 | 14.1 | 6.8 | 6.1 | 135.1 | 135.7 | 135.2 | 30.3 | 30.6 | 30.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 12342 | 1 | 46.7 | 115795.8 | 19929 | 6.5 | 7.6 | 6.7 | 0.1 | 6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 09:47 | Normal | 466.1 | 464.6 | 450.4 | 6.3 | 3.7 | 3 | 133.7 | 134.3 | 134.1 | 14.1 | 14.3 | 14.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 5519 | 1 | 46.8 | 115796.7 | 19929 | 2.7 | 3.7 | 3.6 | 0 | 2.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 09:52 | Normal | 468.9 | 469.8 | 478.9 | 13 | 6.3 | 5.7 | 134.7 | 135.3 | 134.8 | 27.8 | 28.2 | 28.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 11304 | 1 | 46.4 | 115797.7 | 19929 | 6 | 7.1 | 6.2 | 0 | 5.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 09:57 | Normal | 468 | 477 | 475.7 | 12.2 | 5.9 | 5.5 | 134.3 | 134.9 | 134.6 | 26.3 | 26.7 | 26.6 | 59.96 | 59.96 | 59.93 | 10664 | 1 | 46.2 | 115798.6 | 19929 | 5.6 | 6.7 | 5.8 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 10:02 | Normal | 476.8 | 482.7 | 478.7 | 6 | 2.8 | 2.8 | 132.7 | 133.1 | 132.9 | 13 | 13.2 | 13.2 | 59.92 | 59.97 | 59.96 | 5242 | 1 | 45.8 | 115799.4 | 19929 | 2.5 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 10:07 | Normal | 476.2 | 482 | 481.2 | 12.3 | 6 | 5.5 | 134.1 | 134.8 | 134.4 | 27 | 27.4 | 27.3 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 10905 | 1 | 44.8 | 115800 | 19929 | 5.6 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 10:12 | Normal | 494.3 | 483 | 502.8 | 12.1 | 6.5 | 5.2 | 134.3 | 135 | 134.5 | 27.7 | 28 | 27.9 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 10899 | 1 | 44.5 | 115800.8 | 19929 | 5.6 | 6.6 | 6.3 | 0.1 | 5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 10:17 | Normal | 477.8 | 487 | 469.4 | 14.7 | 7.1 | 6.9 | 134.8 | 135.5 | 135.1 | 32.4 | 32.7 | 32.6 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 13145 | 1 | 44.9 | 115801.8 | 19929 | 6.8 | 8 | 7 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 10:22 | Normal | 477.2 | 481.1 | 483.4 | 16.5 | 8.1 | 7.5 | 135.8 | 136.4 | 136 | 36.2 | 36.7 | 36.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 14856 | 1 | 45.5 | 115802.9 | 19929 | 7.8 | 8.9 | 8 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 10:27 | Normal | 460 | 468.7 | 475 | 13.8 | 6.6 | 6.1 | 134.9 | 135.5 | 135.2 | 29.2 | 29.6 | 29.5 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 11890 | 1 | 46.2 | 115804.1 | 19930 | 6.4 | 7.5 | 6.5 | 0.1 | 6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 10:32 | Normal | 469.4 | 475 | 474.8 | 10.1 | 4.9 | 4.8 | 133.5 | 134 | 133.7 | 22.3 | 22.6 | 22.5 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 8966 | 1 | 46 | 115804.9 | 19930 | 4.6 | 5.6 | 4.8 | 0 | 4.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 10:37 | Normal | 479.6 | 478.8 | 484.4 | 7.4 | 3.6 | 3.5 | 132.3 | 132.8 | 132.7 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 59.98 | 60.02 | 60.03 | 6566 | 1 | 45.2 | 115805.5 | 19930 | 3.2 | 4.2 | 3.5 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 10:42 | Normal | 486.8 | 492.6 | 492.5 | 9.8 | 4.7 | 4.6 | 133.5 | 134.1 | 133.6 | 22.3 | 22.6 | 22.5 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 8931 | 1 | 44.2 | 115806.1 | 19930 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 10:47 | Normal | 486.5 | 486.6 | 489.6 | 11.1 | 5.5 | 5.1 | 134.2 | 134.8 | 134.6 | 25.2 | 25.5 | 25.5 | 60.01 | 60 | 60.03 | 10203 | 1 | 44.1 | 115806.9 | 19930 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 10:52 | Normal | 462.3 | 452.1 | 496.1 | 8.9 | 4.5 | 4 | 133.8 | 134.6 | 134 | 19.1 | 19.3 | 19.3 | 60.01 | 59.95 | 59.95 | 7778 | 1 | 44 | 115807.8 | 19930 | 4 | 5 | 4.4 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 10:57 | Normal | 477.4 | 486.8 | 485.7 | 11.5 | 5.5 | 5.3 | 134.3 | 135 | 134.7 | 25.4 | 25.8 | 25.7 | 60.04 | 60.03 | 60.07 | 10292 | 1 | 44 | 115808.6 | 19930 | 5.3 | 6.4 | 5.4 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 11:02 | Normal | 473.4 | 484.8 | 484.7 | 14 | 6.7 | 6.4 | 135 | 135.8 | 135.2 | 30.7 | 31 | 30.9 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 12448 | 1 | 44.1 | 115809.4 | 19930 | 6.5 | 7.6 | 6.5 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 11:07 | Normal | 464.9 | 478.3 | 479.2 | 12.9 | 6.2 | 5.9 | 134.9 | 135.6 | 135.3 | 27.8 | 28.2 | 28.1 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 11325 | 1 | 44.8 | 115810.5 | 19930 | 6 | 7.1 | 6 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 11:12 | Normal | 465.6 | 480.1 | 473.5 | 12.1 | 5.8 | 5.8 | 134.3 | 134.7 | 134.5 | 26.7 | 27.1 | 26.9 | 60.03 | 60.01 | 59.99 | 11017 | 1 | 45.2 | 115811.4 | 19930 | 5.6 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 11:17 | Normal | 438.1 | 489.5 | 489.3 | 9.5 | 5.1 | 4 | 134.4 | 135.1 | 134.7 | 20.3 | 20.5 | 20.5 | 60.03 | 60 | 60.04 | 7995 | 1 | 44.9 | 115812.1 | 19930 | 4.2 | 5.4 | 5 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 11:22 | Normal | 474.3 | 478.1 | 480.1 | 7.1 | 3.3 | 3.3 | 133.7 | 134.3 | 134.2 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6224 | 1 | 45.1 | 115813.2 | 19930 | 3 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 11:27 | Normal | 467.4 | 473.1 | 467 | 16.1 | 7.9 | 7.7 | 135.8 | 136.4 | 136.2 | 34.9 | 35.3 | 35.3 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 14314 | 1 | 45.4 | 115814.3 | 19931 | 7.5 | 8.7 | 7.7 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 11:32 | Normal | 469.3 | 465.9 | 468.8 | 16.1 | 8 | 7.8 | 135.9 | 136.1 | 136.3 | 35.2 | 35.7 | 35.5 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 14393 | 1 | 45.9 | 115815.5 | 19931 | 7.6 | 8.7 | 7.9 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 11:37 | Normal | 464.3 | 471 | 463.3 | 16.2 | 7.9 | 7.8 | 136.2 | 136.6 | 136.5 | 34.9 | 35.3 | 35.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 14335 | 1 | 46.3 | 115815.8 | 19931 | 7.6 | 8.7 | 7.8 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 11:42 | Normal | 457.4 | 465.1 | 470.4 | 15.3 | 7.5 | 7.3 | 135.8 | 135.9 | 135.8 | 32.7 | 33.2 | 33 | 60.03 | 60.03 | 60.06 | 13399 | 1 | 46.2 | 115817 | 19931 | 7.2 | 8.3 | 7.3 | 0 | 7.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 11:47 | Normal | 471.5 | 474.9 | 471.1 | 13.3 | 6.5 | 6.5 | 135.3 | 135.5 | 135.4 | 29.2 | 29.6 | 29.4 | 60.01 | 60 | 59.99 | 11900 | 1 | 46.1 | 115817.8 | 19931 | 6.1 | 7.2 | 6.3 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 11:52 | Normal | 474.7 | 478.5 | 472.3 | 13 | 6.3 | 6.3 | 135.2 | 135.4 | 135.1 | 28.9 | 29.2 | 29 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 11743 | 1 | 45.8 | 115818.7 | 19931 | 6 | 7.1 | 6.2 | 0 | 6.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 11:57 | Normal | 475.5 | 483.1 | 487.3 | 5.8 | 2.7 | 2.7 | 133.1 | 133.2 | 133 | 12.6 | 12.8 | 12.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5032 | 1 | 45.1 | 115819.3 | 19931 | 2.4 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 12:02 | Normal | 471.7 | 498.8 | 463.4 | 7.7 | 3.7 | 3.8 | 133.1 | 133.3 | 133.3 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 6759 | 1 | 44.1 | 115819.7 | 19931 | 3.3 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 12:07 | Normal | 492 | 490.5 | 496.8 | 7.5 | 3.6 | 3.6 | 133.1 | 133.4 | 133.3 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 6883 | 1 | 43.3 | 115820.2 | 19931 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 12:12 | Normal | 491.6 | 495.8 | 478.8 | 11.3 | 5.5 | 5.7 | 134 | 134.5 | 134.3 | 26 | 26.3 | 26.3 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 10505 | 1 | 43.4 | 115821 | 19931 | 5.1 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 12:17 | Normal | 491.3 | 486.4 | 485.2 | 10.4 | 5 | 5.1 | 134.1 | 134.4 | 134.2 | 23.9 | 24.1 | 24.1 | 60.06 | 60.05 | 60.02 | 9735 | 1 | 43.7 | 115821.7 | 19931 | 4.7 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 12:22 | Normal | 477.9 | 485.5 | 471.6 | 6.6 | 3.1 | 3.2 | 133.1 | 133.3 | 133.1 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 5878 | 1 | 43.7 | 115822.4 | 19931 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 12:27 | Normal | 483.5 | 492.8 | 498.5 | 10.8 | 5.1 | 5.1 | 134.6 | 135 | 134.8 | 24.3 | 24.6 | 24.5 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 9829 | 1 | 43.1 | 115822.9 | 19931 | 4.9 | 6 | 5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 12:32 | Normal | 485 | 490.5 | 493.8 | 10.3 | 5 | 4.9 | 134.4 | 134.7 | 134.6 | 23.1 | 23.4 | 23.3 | 59.99 | 60 | 60.01 | 9362 | 1 | 43.4 | 115823.7 | 19932 | 4.6 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 12:37 | Normal | 488 | 490.1 | 494.6 | 6.9 | 3.3 | 3.1 | 132.9 | 133.2 | 133.1 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 59.95 | 59.98 | 59.99 | 6187 | 1 | 43.6 | 115824.4 | 19932 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 12:42 | Normal | 480.7 | 492.1 | 497.4 | 5 | 2.3 | 2.3 | 132 | 132.6 | 132.3 | 10.8 | 11.1 | 11 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 4334 | 1 | 43.3 | 115824.8 | 19932 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 12:47 | Normal | 490.6 | 497.5 | 500.5 | 5.5 | 2.6 | 2.6 | 132.1 | 132.1 | 132.1 | 12.4 | 12.6 | 12.5 | 60 | 60.03 | 60 | 4921 | 1 | 42.8 | 115825.2 | 19932 | 2.3 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 12:52 | Normal | 494.8 | 486.3 | 488.2 | 3.7 | 1.8 | 1.8 | 130.9 | 131.1 | 131.1 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 3241 | 1 | 42.5 | 115825.6 | 19932 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 12:57 | Normal | 489.7 | 489.3 | 492.8 | 2.3 | 1 | 1.1 | 130.2 | 130.3 | 130.3 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 60.07 | 60.06 | 60.05 | 1859 | 1 | 41.6 | 115825.8 | 19932 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 13:02 | Normal | 494.8 | 466.3 | 490 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 130.9 | 130.8 | 130.8 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.98 | 59.97 | 60.02 | 1162 | 1 | 43.4 | 115825.9 | 19932 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 13:07 | Normal | 476 | 366.1 | 451.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 130.6 | 130.6 | 130.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 507 | 1 | 44.7 | 115826 | 19932 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 13:12 | Normal | 500.6 | 421.5 | 475.2 | 1 | 0.5 | 0.6 | 130.8 | 130.7 | 130.6 | 1.9 | 2 | 2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 631 | 1 | 45.4 | 115826 | 19932 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 13:17 | Normal | 491.3 | 483.5 | 526.1 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 133.4 | 133.4 | 133.4 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 1270 | 1 | 45.7 | 115826.1 | 19932 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 13:22 | Normal | 511 | 493.2 | 508.2 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 133.5 | 133.5 | 133.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 60 | 59.98 | 59.95 | 1420 | 1 | 41.6 | 115826.2 | 19932 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 13:27 | Normal | 506.3 | 487.5 | 500.2 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 133.5 | 133.3 | 133.5 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 1391 | 1 | 43.3 | 115826.3 | 19932 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 13:32 | Normal | 502.6 | 461.1 | 500.3 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 133.3 | 133.1 | 133.2 | 2.9 | 3 | 3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 1101 | 1 | 43.8 | 115826.4 | 19933 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 13:37 | Normal | 489.9 | 429.3 | 447.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.07 | 60.04 | 60.04 | 220 | 1 | 43.7 | 115826.5 | 19933 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 13:42 | Normal | 499 | 464.8 | 438.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.2 | 132.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 60 | 349 | 1 | 43.4 | 115826.5 | 19933 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 13:47 | Normal | 471.2 | 335.8 | 400.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.4 | 131.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 204 | 1 | 42.8 | 115826.5 | 19933 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 13:52 | Normal | 489 | 300.8 | 445.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132 | 131.6 | 132 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 59.98 | 59.96 | 60 | 413 | 1 | 42.1 | 115826.6 | 19933 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 13:57 | Normal | 495.1 | 369.2 | 499.4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 131.8 | 132.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 586 | 1 | 41.5 | 115826.6 | 19933 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 14:02 | Normal | 496.5 | 380.8 | 471.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.3 | 132.2 | 132.4 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 719 | 1 | 41 | 115826.7 | 19933 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 14:07 | Normal | 503.7 | 401.6 | 459.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.5 | 132.1 | 132.4 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.03 | 60.04 | 60 | 735 | 1 | 40.5 | 115826.7 | 19933 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 14:12 | Normal | 504.3 | 451.8 | 452.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.5 | 132.4 | 132.5 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 801 | 1 | 40.1 | 115826.8 | 19933 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 14:17 | Normal | 520.1 | 403.6 | 468.1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.5 | 132.2 | 132.3 | 1.9 | 2 | 2 | 60 | 59.97 | 60.06 | 635 | 1 | 39.7 | 115826.8 | 19933 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 14:22 | Normal | 500.2 | 421.8 | 462.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.4 | 132.5 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60 | 59.98 | 60.01 | 747 | 1 | 39.3 | 115826.9 | 19933 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 14:27 | Normal | 497.8 | 351.7 | 446.1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132 | 131.8 | 131.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 60.02 | 60 | 60.02 | 528 | 1 | 38.9 | 115827 | 19933 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 14:32 | Normal | 500.5 | 379.8 | 467.4 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132 | 132 | 131.9 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 726 | 1 | 38.6 | 115827 | 19934 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 14:37 | Normal | 506.3 | 415.7 | 475.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 132.1 | 131.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 707 | 1 | 38.4 | 115827.1 | 19934 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 14:42 | Normal | 506 | 440.4 | 465 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132.2 | 132.1 | 131.9 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 60.03 | 60 | 59.99 | 712 | 1 | 38.2 | 115827.1 | 19934 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 14:47 | Normal | 491.3 | 395.8 | 456.1 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132.2 | 132.1 | 132.1 | 1.9 | 2 | 2 | 59.99 | 60 | 60.02 | 648 | 1 | 38 | 115827.2 | 19934 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 14:52 | Normal | 485.1 | 269.7 | 413.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 132.1 | 132 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 382 | 1 | 37.8 | 115827.2 | 19934 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 14:57 | Normal | 488.5 | 200.1 | 414.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 132.2 | 132.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60.01 | 60 | 383 | 1 | 37.6 | 115827.3 | 19934 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 15:02 | Normal | 493.9 | 200 | 494.8 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.5 | 132.3 | 132.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 518 | 1 | 37.5 | 115827.3 | 19934 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 15:07 | Normal | 492.8 | 200 | 469.8 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.7 | 132.5 | 132.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60 | 59.99 | 59.96 | 518 | 1 | 37.5 | 115827.3 | 19934 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 15:12 | Normal | 497.4 | 474.2 | 493.1 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132.5 | 132.4 | 132.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 777 | 1 | 37.5 | 115827.4 | 19934 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 15:17 | Normal | 493.3 | 471 | 501.8 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.8 | 132.6 | 132.7 | 2.9 | 3 | 3 | 59.98 | 59.99 | 60.02 | 1104 | 1 | 37.5 | 115827.5 | 19934 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 15:22 | Normal | 512.7 | 476.3 | 517.5 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.1 | 133.1 | 133 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 60 | 60.03 | 60 | 1279 | 1 | 37.6 | 115827.6 | 19934 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 15:27 | Normal | 495.5 | 492 | 513.5 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 133 | 132.8 | 133 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60 | 60.02 | 60 | 1215 | 1 | 37.6 | 115827.7 | 19934 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 15:32 | Normal | 505.7 | 471.3 | 516.4 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133 | 132.9 | 133 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 1172 | 1 | 37.7 | 115827.8 | 19935 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 15:37 | Normal | 501.2 | 472 | 492.9 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.9 | 132.8 | 132.9 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60 | 59.95 | 59.96 | 1177 | 1 | 37.8 | 115827.9 | 19935 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 15:42 | Normal | 508.4 | 474.1 | 485 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 133 | 132.8 | 132.9 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.03 | 60.01 | 59.99 | 1144 | 1 | 37.9 | 115828 | 19935 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 15:47 | Normal | 506.4 | 450.1 | 489.3 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.9 | 132.8 | 133.1 | 2.9 | 3 | 3 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 1107 | 1 | 38 | 115828.1 | 19935 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 15:52 | Normal | 505.5 | 472.1 | 461.2 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.8 | 132.6 | 132.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 1065 | 1 | 38.1 | 115828.2 | 19935 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 15:57 | Normal | 497.2 | 462 | 438.1 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 133 | 133.2 | 133.2 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 59.98 | 60.02 | 60.02 | 1010 | 1 | 38.2 | 115828.2 | 19935 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 16:02 | Normal | 502.1 | 447.9 | 476 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 133.5 | 133.3 | 133.3 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60 | 60.03 | 59.99 | 974 | 1 | 38.3 | 115828.3 | 19935 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 16:07 | Normal | 497.2 | 448 | 484.8 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 133.3 | 133.2 | 133.2 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 972 | 1 | 38.3 | 115828.4 | 19935 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 16:12 | Normal | 497.6 | 432 | 475.6 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 133.3 | 133 | 133.1 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.02 | 60 | 59.99 | 964 | 1 | 38.4 | 115828.5 | 19935 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 16:17 | Normal | 502.1 | 426.8 | 465.1 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 133 | 132.9 | 133 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.97 | 59.96 | 59.92 | 942 | 1 | 38.4 | 115828.6 | 19935 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 16:22 | Normal | 495.1 | 419.9 | 465.8 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 133.3 | 133 | 133.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 59.99 | 60.01 | 59.96 | 905 | 1 | 38.5 | 115828.6 | 19935 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 16:27 | Normal | 501.3 | 386.1 | 470.1 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133.3 | 132.8 | 133 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.97 | 59.94 | 59.98 | 831 | 1 | 38.5 | 115828.7 | 19935 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 16:32 | Normal | 503.1 | 415 | 472.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 133 | 133 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 787 | 1 | 38.6 | 115828.8 | 19936 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 16:37 | Normal | 500.2 | 397.1 | 448.2 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.5 | 133.1 | 133.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.98 | 60.03 | 60.02 | 712 | 1 | 38.6 | 115828.8 | 19936 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 16:42 | Normal | 485.6 | 417.1 | 456.2 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 133.5 | 133 | 133 | 1.9 | 2 | 2 | 60 | 60.02 | 60.02 | 659 | 1 | 38.7 | 115828.9 | 19936 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 16:47 | Normal | 489.5 | 383 | 441.9 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.3 | 133.1 | 133.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 60 | 60.02 | 572 | 1 | 38.7 | 115828.9 | 19936 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 16:52 | Normal | 481.3 | 382.3 | 452.4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133.3 | 133.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 519 | 1 | 38.7 | 115829 | 19936 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 16:57 | Normal | 485 | 359.5 | 419.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.9 | 133.6 | 133.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 443 | 1 | 38.6 | 115829 | 19936 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 17:02 | Normal | 485.6 | 280.9 | 453.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.2 | 133.9 | 134 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 383 | 1 | 38.6 | 115829.1 | 19936 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 17:07 | Normal | 479.1 | 200 | 455.4 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.4 | 132.1 | 132.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.98 | 60.01 | 324 | 1 | 38.5 | 115829.1 | 19936 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 17:12 | Normal | 473 | 199.7 | 396 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.7 | 132.3 | 132.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60.01 | 59.97 | 262 | 1 | 38.5 | 115829.1 | 19936 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 17:17 | Normal | 472.9 | 200 | 423.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.1 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 203 | 1 | 38.5 | 115829.1 | 19936 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 17:22 | Normal | 457.6 | 200.1 | 408.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.2 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.01 | 59.98 | 150 | 1 | 38.4 | 115829.2 | 19936 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 17:27 | Normal | 440.5 | 200 | 473.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.4 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 98 | 1 | 38.3 | 115829.2 | 19936 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 17:32 | Normal | 439.3 | 202.1 | 428.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.6 | 132.1 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.01 | 60 | 54 | 1 | 38.2 | 115829.2 | 19937 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 17:37 | Normal | 429.4 | 357.6 | 399.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.4 | 132 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.96 | 60 | 19 | 1 | 38.1 | 115829.2 | 19937 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 17:42 | Normal | 335.6 | 273.1 | 373.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.05 | 60.05 | 0 | 1 | 38 | 115829.2 | 19937 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 17:47 | Normal | 453.3 | 414.6 | 436.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 132.2 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 0 | 1 | 37.9 | 115829.2 | 19937 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 17:52 | Normal | 427.5 | 383.3 | 426.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.4 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 0 | 1 | 37.8 | 115829.2 | 19937 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 17:57 | Normal | 387.3 | 370 | 385.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.8 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.06 | 60.07 | 0 | 1 | 37.6 | 115829.2 | 19937 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 18:02 | Normal | 301.5 | 300.8 | 307.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.3 | 132.7 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.1 | 60.1 | 60.09 | 0 | 1 | 37.5 | 115829.2 | 19937 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0